相城区政府采购

招标文件

| 采购编号： | JSZC-320507-SZZQ-G2025-0007 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 污染源在线监控质量管理及生物多样性站点运维 |
| 采购人： | 苏州市相城生态环境局 |
| 项目类别： | 服务类 |

苏州中至勤工程咨询有限公司

二零二五年五月

前附表

| 序号 | 条目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SZZQ-G2025-0007 |
| 2 | 项目名称 | 污染源在线监控质量管理及生物多样性站点运维 |
| 3 | 采购代理机构名称及地址 | 名 称：苏州中至勤工程咨询有限公司 地 址：苏州市吴中区越溪街道吴山街56号3层 联系人：苏蓉 电 话：0512-66269018 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市相城生态环境局 联系人：刘珏 联系方式：0512-66156157 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 8 | 投标文件份数 | 本项目接收电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，开标现场无需提供纸质投标文件。中标后，根据采购人需求提交三份纸质投标文件。 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年6月23日13:30（北京时间） |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年6月23日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年6月23日13:30（北京时间） 苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 12 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 13 | 中标通知书 | 确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标服务费 | 代理服务收费标准：代理服务收费以预算金额为基数依据，收费比例采用差额定率累进法分段确定收费比例，收费比例为： 预算金额100万元以下部分，该部分预算金额费率为1.5%； 预算金额100万元（含）-500万元部分，该部分预算金额费率为1.1%； 中标服务费金额如下：标段一：￥26000.00元；标段二：￥7500.00元。由中标供应商支付，在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州中至勤工程咨询有限公司 账 号：32250110073000005614 开户行：中国建设银行股份有限公司苏州滨湖支行 |
| 16 | 导致无效 投标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 不同投标人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应； - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |

目录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	21

第四章 采购需求	38

第五章 合同文本	50

第六章 评标办法及评分标准	61

- 第一章 招标公告

项目概况： 污染源在线监控质量管理及生物多样性站点运维的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2025年6月23日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZZQ-G2025-0007

项目名称：污染源在线监控质量管理及生物多样性站点运维

预算金额：人民币贰佰伍拾万元整（￥2500000.00），其中

一标段：污染源在线监控质量管理，采购预算：人民币贰佰万元整（￥2000000.00）

二标段：生物多样性站点运维，采购预算：人民币伍拾万元整（￥500000.00）

最高限价：/

采购需求：

一标段：根据《江苏省污染源自动监测监控管理办法》、《2025年全市生态环境监测方案》，对相城区污染源在线监控点位，包括废水、废气点位、用电监控、视频监控点位开展平台巡查、应急监理、例行监理、辅助执法等各项污染源在线监控管理工作，辅助开展污染源第三方机构运维服务质量等级评价，对污染源在线监控安装和运维质量开展检查和评价。具体详见采购文件采购需求。

二标段：对相城区生物多样性观测站点及观测系统开展运行维护，定期编制生物多样性监测报告。具体详见采购文件采购需求。

合同履行期限：第一标段：自合同签订之日起一年；第二标段：2025年11月2日至2026年11月1日

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起五个工作日。

地点：“苏采云”系统 （网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月23日13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4、本次采购的有关信息将刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意！

5、政府采购监督电话：0512-67591005/67591006。

6、本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市相城生态环境局

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系人：刘珏

联系方式：0512-66156157

2、采购代理机构信息

名 称：苏州中至勤工程咨询有限公司

地 址：苏州市吴中区越溪街道吴山街56号3层

联系人：苏蓉、王达

电　话：0512-66269018

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州中至勤工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州中至勤工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州中至勤工程咨询有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（投标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：详见招标公告

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

投标人提交的质疑函必须按照《政府采购投标人质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标投标人确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：苏蓉

联系电话：0512-66269018

现场递交地址:苏州市吴中区越溪街道吴山街56号3层。

邮寄收取地址:苏州市吴中区越溪街道吴山街56号3层。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表（详见系统格式）

14.1.3分项报价表（格式见第三章）

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

14.1.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期的财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

14.1.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.1.4.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

14.1.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

14.1.4.6供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（同步上传至企业报价折扣模块）

14.1.4.7供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

14.1.4.8其它有关资格证明的文件：（如有）。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标（响应）保证承诺书（格式见第三章）；

14.1.5.3投标单位情况表（格式见第三章）；

14.1.5.4投标人法定代表人身份证扫描件；

14.1.5.5法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.5.6投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.1.5.7技术要求偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.8提供合同履行期内严格执行回避制度的承诺函（仅限一标段：提供关于采购需求中“本项目的特定要求”的承诺函，格式自拟）。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1服务方案

14.1.6.2服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.6.3 类似业绩一览表（格式见第三章）；

14.1.6.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

（6）如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次项目所需的成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。

16.6投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起60天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

23.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

23.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

23.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

23.5开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

23.7至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

23.8开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

23.9资格审查

23.9.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.9.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询：

23.9.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.9.2.2查询渠道：通过“信用中国”或“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

23.9.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.9.2.4信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

23.9.2.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

（六）不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2评标委员会根据招标文件评标办法及评分标准推荐3名中标候选人，并编写评审报告。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定排序；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。

31.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

31.5在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金（本项目无）

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商在签订政府采购合同后，可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

七、授予合同

33.合同

33.1采购人应当原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。

33.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

33.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他事项

34.相关政策

34.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

本项目属于专门面向中小企业采购,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

34.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

34.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

34.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

34.5、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、代理服务费

36.代理服务费：按照各标段采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元以0.8%、1000万～5000万元0.5%，5000万元以上0.25%，按差额定率累进法计算。

十、未尽事宜

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加苏州中至勤工程咨询有限公司组织实施的编号为（采购编号）的招标活动。代理人在本次招投标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：          。

被授权人联系电话：（手机）。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　月　　日

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

二、开标一览表

开标一览表（以系统内格式为准 ）

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

标段号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

填写说明：如分标段，投标人投任何一个标段（包）标的，都需单独填写开标一览表。

三、分项报价表

分项报价表

项目编号：

第   标段：                                                  单位（人民币）：元

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价：人民币（大写）： （小写）：￥ |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《分项报价表》参加投标。

2、投标总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），投标无效。

3、此处按所投采购包填写对应采购包的分项报价。

4、本表各分项报价合计金额应当与“开标一览表”投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

四、投标函

投标函

苏州中至勤工程咨询有限公司 ：

我们收到贵公司             号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容应包括完成本项目所需的成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

- 我们已详细审查全部采购文件，我们认为采购文件中不存在以不合理的要求限制或者排斥潜在投标单位、不存在对潜在投标单位实行差别待遇或者歧视待遇、不存在指定特定的投标单位、不存在含有倾向性或者排斥潜在投标单位的其他内容，且对本项目采购文件我们已完全知悉所有内容，对采购文件无异议，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 我们同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 我们愿意提供采购方在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

- 我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

- 我们愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准支付相关费用。如果我方中标，我方愿意在领取中标通知书时按采购文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

- 如果我们中标，我们愿意在签订合同时支付履约保证金。

- 在接受业务过程中，我方将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范的要求，客观公正的开展服务工作，确保项目服务质量，按时完成业务，并承担相应的责任。

- 我方同意采购方关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在承接业务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

- 与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

五、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州中至勤工程咨询有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加       （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

声明函

致：苏州中至勤工程咨询有限公司：

我单位（投标人名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

七、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

八、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：   年 月 日

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

九、技术要求偏离表

技术要求偏离表

第      标段：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十、商务条款偏离表

商务条款偏离表

第      标段：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十一、投标单位基本情况表

投标单位基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

十二、类似项目一览表

类似项目一览表

第    标段：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：后附评分办法及评分标准中要求的业绩证明材料。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十三、项目人员配置表

项目人员配置表

项目名称：

第    标段：

| 序号 | 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称、上岗证或其他证书材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

十六、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

十七、承诺函

（一标段：提供关于采购需求中“本项目的特定要求”的承诺函，格式自拟）。

附件：政府采购合同信用融资政策告知函

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 第四章 采购需求

苏州中至勤工程咨询有限公司受苏州市相城生态环境局的委托，就其需要采购的污染源在线监控质量管理及生物多样性站点运维采购进行国内公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320507-SZZQ-G2025-0007

2、项目名称：污染源在线监控质量管理及生物多样性站点运维

预算金额：人民币贰佰伍拾万元整（￥2500000.00），其中

各标段内容如下：

| 标段号 | 采购内容 | 预算 （万元） | 履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 污染源在线监控质量管理 | 200 | 自合同签订之日起一年。 |
| 第二标段 | 生物多样性站点运维 | 50 | 2025年11月2日至2026年11月1日 |

二、采购需求：

第一标段：污染源在线监控质量管理

（一）项目概况

根据《江苏省污染源自动监测监控管理办法》、《2025年全市生态环境监测方案》，对相城区污染源在线监控点位，包括废水、废气点位、用电监控、视频监控点位开展平台巡查、应急监理、例行监理、辅助执法等各项污染源在线监控管理工作，辅助开展污染源第三方机构运维服务质量等级评价，对污染源在线监控安装和运维质量开展检查和评价。

（二）服务内容

(1) 监控平台巡查

对污染源在线监控平台进行数据监控和分析，对异常数据、问题线索和平台故障应及时整理，寻找原因排除假报警，每日报送预警信息，提升监控设备正常运行率，解决部分企业数据长期中断、缺失问题，确保、数据传输有效率达到年度目标，同时做好台账记录备查。中标单位须配备至少2名专业技术人员，服务期内全程服务于本项目，确保服务响应的及时性，服从采购人日常工作安排，对采购人负责。

(2) 应急监理

接收到国发、省、本地平台企业污染源超标及监控设备异常预警信息（包括废水点位、废气点位、用电监控点位和视频监控点位预警信息）后，于2小时内赶赴现场核实，超标报警、现场有违法嫌疑等情况，根据现场情况填写记录单，并上传至“相城环境大数据平台”，涉嫌违法行为的应手工采集样品后及时送实验室分析，于24小时上报手工监测数据，3个工作日内出具CMA检测报告。提出整改要求的并对整改情况复核，进一步完善提升监控数据稳定性和有效性。

(3) 例行监理

根据国家和省市环保部门管理要求及各在线监测监控设备的技术规范，对辖区内废水在线监控点位、废气CEMS在线监控点位、VOCs在线监控点位和仅流量联网点位按计划开展例行监理工作。“数据传输有效率低、比对合格率低、报警频次高、各界关注度高”的重点监管企业、以及监测站开展监督性监测超标和比对不合格的企业，优先开展例行监理，检查内容包括：现场状况检查、运维情况检查、质控样考核、比对监测等多个方面的质控工作，例行监理频次为2次/年。服务期内新安装联网的排污单位一并纳入例行监理名单。

(4) 手工比对监测

每年组织对验收合格的21家水重点排污单位和7家大气重点排污单位进行2次手工比对监测，服务期内新安装联网的重点管理排污单位一并纳入手工比对名单，并出具合规的检测报告。

(5) 资料审查

对辖区内联网企业进行建设规范性资料检查和审核，包括：安装规范性、联网合规性，调试比对及验收比对材料准确性，验收备案资料完整性等。对不符合项提出整改建议并指导企业整改。

(6) 技术指导

辅助采购人做好技术指导，协助执法人员对在线仪操作进行指导，为不定期重点企业抽查、信访突击检查等涉及自动监测监控的做好保障工作。

（7）辅助运维质量评价

对相城区内社会化运维单位运维质量进行评估，规范其工作质量，开展运维质量分析，服务期内，对每个社会化第三方运维机构出具总结评价报告，对社会化运维单位自动监测设备运维不规范、弄虚作假行为及时汇报采购方。

(8) 闭环管理

归纳汇总应急监理及例行监理过程中发现的问题并形成检查报告，提出整改意见并跟踪落实企业整改，完成周报、月报、年报并及时上报采购方，对其中影响数据准确性的问题及违法行为，现场汇报采购方。

（9）培训服务

面向相城区各版块排污单位、运维单位开展技术培训，每年不少于2次。

（三）服务频次

(1)收到国发、省、本地平台预警信息，于2小时内赶赴现场核实，检查仪器是否正常并提出整改建议，根据现场情况做质控样比对，涉嫌违法行为的情况应手工采样后及时送实验室分析，于24小时内上报结果，3个工作日内递交监测报告。每月例行监理、预警处置情况，汇总质控不合格企业、比对不合格企业、超标排放及涉嫌违法等情况，其他监理情况按月度汇总后形成月度报告报采购人备案。

(2)对重点管理和纳入当年度重点监管的废水、废气污染源自动监控设施实行一年2次的全覆盖例行监理，检查情况按月度汇总后形成月度报告上报采购人备案。

(3)服务期内根据采购人需要，配合开展不定期的重点企业抽查、突击检查、专项检查等工作。

（四）服务要求

1．本项目的特定要求：

本项目服务期内，投标单位应保证在相城区无污染源相关仪器设备的运维业务；且与相城区内从事污染源在线监控企业端运维服务的单位不得有密切业务关系，提供承诺函（格式自拟）。未提供的视为无效投标，虚假承诺的将追究中标单位相应责任，经采购人查实，采购人有权无条件解除合同，由此对采购人造成的损失及影响由中标单位全权负责承担。

2. 监理实施要求

每次监理任务按实际情况开展监理工作，完成现场核查后现场填写《相城区在线监控第三方监理记录单》，并上传至“相城环境大数据平台”，按月汇总后报采购人。

(1)自动监测监控联网建设规范性和现场状况检查

按国家相关技术规范要求，分别对水、气污染源自动监控设施的排污口信息、自动监控设施基本情况进行规范性检查。按国家相关技术规范要求对水、气污染源自动监控设施的采样点位与监测站房信息、仪器参数设置情况进行检查。排查解决联网排口不全、监测因子上传不全、关键基础信息不准、数采仪不符合标准、验收不规范、备案不及时等问题，督促排污单位通过“环保脸谱”补充自动监测监控设备基本信息、设备与排放口关联信息、排污许可相关信息、验收备案信息、运维台账等关键信息。

(2)自动监测监控运维管理检查

按国家相关技术规范要求，运行状况的检查，对水、气污染源自动监控设施的联网情况、运维情况、台账情况、数据统计情况进行检查。配合对相城区内社会化运维单位运维质量进行评估，规范其工作质量，开展运维质量分析。对社会化运维单位自动监测设备运维不规范、弄虚作假行为发现后及时通报。按季度梳理运维单位存在问题，将自动监测监控运维管理检查情况形成总结评价报告，原则上每家运维单位每年不少于1份总结评价报告。

（3）非现场监管问题线索反馈

根据非现场监管问题线索，现场检查后对情况予以反馈，对数据超标、治污设施疑似不正常运行等时效性要求较强的问题线索4小时内反馈（开展现场采样的顺延72小时），其他问题线索48小时内反馈。动态化形成总结报告（原则上每月不少于1次）将线索办理、检查情况反馈给采购人。非现场监管问题线索包括污染源废水、废气自动监测监控异常、用电监控异常、视频监控异常等情况。

(4)质控样考核

水污染源自动监控设备的考核采用国家认可的质控样，水污染源自动监控设备的考核采用国家认可的质 控样，选用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品进行标样考核。

废气污染源自动监控设备的考核，考核主要包括气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 示值误差、系统响应时间等。

(5)现场采样

按照国家和省有关环境标准、技术规范安全开展现场即时采样，取得监测数据。

(6)手工比对监测 (例行)

每年组织一次水污染源自动监控设备比对试验总数应不少于 3 对，实际水样比对试验相对误差应满足相关技术的要求。

每年组织一次固定污染源自动监控设备的准确度比对监测，颗粒物、流速、烟温、湿度至少取 3 个平均值数据对，气态污染物氧量至少获取 6 个数据对。准确度技术要求满足相关技术要求。

每年组织对验收合格的21家水重点排污单位和7家大气重点排污单位进行2次手工比对监测，服务期内新安装联网的重点管理排污单位一并纳入手工比对名单，并出具合规的检测报告。

(7)现场核查单

根据现场情况填写《相城区在线监控第三方监理记录单》，同其他监理资料及采样的监测报告，按规定的时间提交苏州市相城环境监测站。

（8）企业违法行为的及时处置

检查排污单位排污许可证落实情况检查，检查排污企业排污许可证涉及自动监控方面的落实情况，发现企业未落实排污许可证和其他法律法规标 准 (自动监控方面) 要求的，及时报采购人。

对于监理过程中发现擅自拆除、破坏、闲置、停运污染源在线自动设备，或违反相关技术规范，擅自改动在线监控系统相关参数和数据，致使数据异常、失真等弄虚作假的行为，采集和固定现场证据资料并立即通知采购人。

（二）执行标准及技术要求

- 相关政策规定

(1) 中共中央办公厅 (厅字[2017]35 号)《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》的通知；

(2)《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）；

(3)《污染源自动监控管理办法》(环保总局令 第 28 号)；

(4)《关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》(环办环监[2018]25号)；

(5)《江苏省生态环境监测条例》(公告 第31号)；

(6)《江苏省污染源自动监测监控管理办法》(2022年修订)（苏环发[2022]5号）；

(7)《省生态环境厅关于加快推进生态环境非现场监管的意见》苏环发[2022]1号）；

(8)《省生态环境厅关于加快推进全省生态环境信息化工作的通知》苏环发[2023]121号）；

(9)《省生态环境厅关于进一步做好我省生态环境非现场监管工作的通知》苏环发[2023]221号）；

(10)《江苏省重点排污单位自动监测数据执法应用办法 (试行)的通知》苏环规[2020]2 号；

(11)《省生态环境厅关于加强全省重点排污单位自动监控数据异常情况督办工作的通知》苏环办 {2019}400号。

(12)苏州市生态环境局《关于加强排污单位自动监控异常数据调度处置工作的通知》；

如有最新的政策规定要求，则根据采购人要求按规执行。

- 技术规范

(1)《固定污染源烟气 (SO2、NOX、颗粒物) 排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)；

(2)《固定污染源废气  非甲烷总烃连续监测技术规范》(HJ 1286-2023)；

(3)《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装、验收、运行、数据有效性判别技术规范》(HJ353、354、355、356－2019)；

(4)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环管 (97) 122 号，1997 年 09 月)；

(5)《污染源在线自动监控 (监测) 系统数据传输标准》(HJ 212-2017)；

(6)《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(环境保护部令第 19 号)；

(7)《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》(环办〔2012〕57 号)；

(8)《污染源排放自动监测设备标记规则》；

(9)《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》(生态环境部部令 第10号)。

(10)《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》(公告2019年 第57 号)。

如有最新的技术标准要求，则根据采购人要求按规执行。

- 现场核查人员、仪器、车辆及实验室要求

本项目要求配置项目负责人1人，质量负责人1名，自动监控平台巡查人员2人，现场核查及采样人员不少于6人，技术人员均应持证上岗。

现场监测及实验室仪器均需经法定计量部门检定并在有效期内使用，监测仪器使用前应经过校准合格，监测数据严格执行三级审核制度，比对监测相关仪器以及标准物质不少于4套；服务专用车辆不少于3辆；保障质控工作的稳定连续开展，中标单位需自有CMA认证环境实验室。如实验室不满足采购人实际监理、服务响应等项目需求，采购人有权指定相应实验室保障本项目顺利实施，产生的相关费用由中标单位承担，包含在本次报价中。

- 报告要求

报告编写规范，报告应写明监测依据及试验仪器 (包括仪器名称、制造商、型号、参数及校准有效期等)， 并说明评价依据、排放限值及试验结论，提供现场监测及实验室仪器检定证书复印件。

- 异常数据处置

当现场监测数据出现异常数据，采购人提出质疑，中标单位应进行相关项目测定的复样(重新测定)工作，复样所产生费用含在合同总价内，不再进行追加或变更合同总价。

- 安全措施要求

中标单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标单位自行承担，采购人不承担责任。

中标单位应制定针对紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施，并成立安全应急领导小组，并配备应急物资与装备保障，保证应急救援行动的迅速实施。

(三) 考核办法

- 考核内容

(1) 频次考核

污染源自动监测监控监理业务按照月度进行考核，应急监理一旦收到短信督办及重点企业平台数据超标等异常报警，第一时间赶往现场采样以及核查，并上传至“环境大数据平台”，自接到报警起 24 小时内上报数据；例行监理全年开展频次为2次；配合生态环境执法部门开展不定期重点企业 抽查、突击检查、专项检查等工作。

(2) 实施方案及记录

要求有完整的实施方案、计划和台账记录。

完成《相城区在线监控第三方监理记录单》、《废气污染源自动监控设施现场核查表》、《废水污染源自动监控设施现场核查表》、《现场采样表单》、《周汇总报告》《月度汇总报告》等各项报告工作，并建立监理管理档案。

- 考核计分

(1) 工作评价：收到短信督办、自动监测监控平台超标预警和其他现场检查任务时，及时响应开展工作，处置不及时一次扣0.5分。根据任务计划对相城区污染源自动监测监控联网的排污单位开展例行监理检查，无合理原因未按计划安排开展例行监理检查，发现一家扣5分。及时规范使用智慧平台进行预警任务处置，按要求上传现场检查和采样结果，上传任务反馈超过规定时间1个工作日扣0.5分，超时多日则累计扣分。配合生态环境部门开展不定期排污单位抽查检查任务时，未按要求配合发现一次扣10分。监理单位工作人员不满足工作要求，发现1次，扣5分。总计 20分，扣完为止。

(2) 资料管理：应急监测监理3个工作日内提交CMA报告及监理材料，监理月报在每月10日前报送提交，报送不及时发现一次扣1分。监理材料台账和信息收集资料检查发现出现错误或与实际不符合的，发现一项扣0.5分。监理材料台账和信息收集资料弄虚作假影响公正或造成严重后果的，查实一次，直接中止合同。总计 30 分，扣完为止。

(3) 质控管理：不定期开展实验室和现场检查，发现违反相关技术规范要求或数据严重偏离，发现一次扣1分。质控标样考核或实验室考核不合格，发现一次扣2分。其他质控管理问题，发现一次扣1分。严重质控问题影响公正，查实一次直接中止合同。总计30 分，扣完为止。

(4) 其他情况：配合开展各类自动监测监控管理、检查等工作，检查发现问题一次扣3分。企业投诉服务质量，查实一次，扣10分；情节恶劣直接中止合同。擅自提供监理数据，发现一次，扣10分。总计20 分，扣完为止。

(5) 加分项

①发现并提供企业自动监测监控违法线索或建议被生态环境部门采纳，用于对企业实施立案查处的，一次加5分。

②通过监理工作，推动企业及运维单位对规范性问题的整改，在线监控的准确性得到提升， 以质控样比对合格率 75%为基准，比对合格率每提升一个百分点加1分。总分10分。

苏州市相城区污染源自动监测监控监理业务月度考核办法

| 考核内容 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 工作评价 | 20 | 1.收到短信督办、自动监测监控平台超标预警和其他现场检查任务时，及时响应开展工作，处置不及时一次扣0.5分。 2.根据任务计划对相城区污染源自动监测监控联网的排污单位开展例行监理检查，无合理原因未按计划安排开展例行监理检查，发现一家扣5分。 3.及时规范使用智慧平台进行预警任务处置，按要求上传现场检查和采样结果，上传任务反馈超过规定时间1个工作日扣0.5分，超时多日则累计扣分。 4.配合生态环境部门开展不定期排污单位抽查检查任务时，未按要求配合发现一次扣10分。 5.监理单位工作人员不满足工作要求，发现1次，扣5分。 |
| 资料管理 | 30 | 6.应急监测监理3个工作日内提交CMA报告和监理材料，监理月报在每月10日前报送提交，报送不及时发现一次扣1分。 7.监理材料台账和信息收集资料检查发现出现错误或与实际不符合的，发现一项扣0.5分。 8.监理材料台账和信息收集资料弄虚作假影响公正或造成严重后果的，查实一次，直接中止合同。 |
| 质控管理 | 30 | 9.不定期开展实验室和现场检查，发现违反相关技术规范要求或数据严重偏离，发现一次扣1分。 10.质控标样考核或实验室考核不合格，发现一次扣2分。 11.其他质控管理问题，发现一次扣1分。 12.严重质控问题影响公正，查实一次，直接中止合同。 |
| 其他情况 | 20 | 13.配合开展各类自动监测监控管理、检查等工作，检查发现问题一次扣3分。 14.企业投诉服务质量，查实一次，扣10分；情节恶劣直接中止合同。 15.擅自提供监理数据，发现一次，扣10分。 16.发现并提供企业自动监测监控违法线索或建议被生态环境部门采纳，用于对企业实施立案查处的，一次加5分。 |

- 惩罚办法

(1) 一旦发现篡改伪造数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用要求中标单位进行双倍经济赔偿，按照环保部 《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发[2015]175 号) 文件精神进行处理。

(2) 合同履行期间，若被第三方举报有严重数据质量问题，一经核实，采购人有权终止合同，并要求中标单位进行经济赔偿。

(3) 未经许可，对外泄露监测信息的，采购人有权终止合同，并要求中标单位进行经济赔偿。

(4) 合同履行期间，若中标单位出现违反廉政规定的情形，一经核实，采购人有权终止合同，情节严重的，移交司法部门处理。

- 考核结果应用

采购人每月对中标单位实施考核，记录考核分数，并根据考核分数对应下列付款标准，如产生考核扣款，于项目整体验收合格后，在最后一笔合同金额支付时予以扣除。

考核扣款标准

| 序号 | 月考核分数 | 评价等级 | 付款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥90 | 优秀 | 扣除 0 %的当月服务费用 |
| 2 | 80～89 | 良好 | 扣除 5 %的当月服务费用 |
| 3 | 70～79 | 合格 | 扣除 20 %的当月服务费用 |
| 4 | ＜70 | 严重不合格 | 采购人有权无条件解除合同，由中标单位承担由此对采购人造成的损失。 |

注：当月服务费用=合同总金额÷12

5.安全责任

中标单位应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由中标单位全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

第二标段：生物多样性站点运维

- 一、运维服务范围

- 1）现有观测设施

结合生态空间管控区域分布，目前已在阳澄湖湿地、虎丘湿地公园、漕湖湿地等生物多样性热点区域布设5台鸟类高清鹰眼、2台红外观测相机和1台水下摄像头，实现了相城区生物多样性多类群的Al智能监控监测。生物多样性大数据智慧服务平台集成相城区生物多样性本底调查基础数据及在线实时监测数据，构建集展示与基础分析为一体，形成生物多样性保护“一张图”系统并接入相城生态环境局大数据平台。

- 2）现有野外固定观测样线

目前，针对鸟类、维管束植物和昆虫观测，在盛泽荡湿地公园（昆虫）、虎丘湿地公园（鸟类）和阳澄湖湿地公园（维管植物）等区域周边各布设1条固定观测样线。

表1 相城区生物多样性观测站点野外固定观测样线汇总表

| 序号 | 样线 | 长度 | 具体位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物固定观测样线 | 1km | 阳澄湖湿地公园 |
| 2 | 昆虫固定调查样线 | 0.5km | 盛泽荡湿地公园 |
| 3 | 鸟类固定调查样线 | 0.5km | 虎丘湿地公园 |

- 二、运维服务要求

- （一）生物多样性保护智慧服务平台维护

确保机房设备的持续稳定运行，降低故障发生的可能性，并能够对各类问题进行及时响应和解决。具体包括：

①确保系统的正常运行并及时发现潜在问题；

②确保系统在故障发生后在最短时间内可以恢复正常运行状态；

③确保系统处于最佳运行状态；

④确保系统数据的安全性及可靠性；

⑤确保系统再次发生同类型故障时可以做出最快反应。

- （二）生物多样性体验地维护

在满足生物多样性观测需求的基础上，将观测站点打造成科普宣教基地。主要包括两块内容：

1）站房维护与展示区域布置

在现有基础上，进行针对性维护，划分为标本展示区域和会议区两大部分。通过标本展示、3D展示技术等多种形式展现相城区生物多样性基本状况。具体包括：

①确保站点日常的整洁卫生，内部仪器得到有效维护，并及时维修问题设施设备。

②配合完成站点生物多样性的宣传活动，确保活动开展过程安全、有序，且在活动结束后进行广泛宣传，提升站点知名度与影响力；

③确保配合完成站点日常任务，包括但不限于相关部门现场调研、交流工作；

2）生物多样性室外体验地维护

生物多样性室外体验地维护分为基本设施与体验路线两部分。在入口处设置明显的标识牌或简介版，让游客一进入就能对整个体验地有初步了解。根据不同的生态环境设计不同主题路径，沿途设置观察点，配备观测设备。

- 三、项目运维内容

1）站点系统运维

（1）机房设备巡检：定期巡检机房设备，检查设备运行状态是否正常，及时发现并排除故障；定期检查系统软件版本型号，及时进行版本升级，确保系统处于最佳运行状态；

（2）故障应急响应：及时响应机房设备故障告警，提供7*24h应急响应服务，保障设备运行连续性和可靠性；

（3）故障分析及应急预案：处理完成设备故障后，设计相关预案以保证再次出现类似故障时可以及时做出响应，确保在最短时间内恢复系统正常运行状态；

（4）数据安全维护：定期查看设备日志，定期备份系统数据，保障设备数据的安全性；

（5）机房安全巡检：定期巡检机房内灭火系统状态是否正常，保障设备运行环境的安全性。设备维护与技术支持：硬件系统日常运行维护、故障处理；

（6）用户支持和培训：提供用户支持服务，解决用户问题，进行培训和知识分享；

（7）维护总结：定期撰写维护总结报告，总结回顾本期各项维护工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案；

（8）根据鸟类观测系统的观测情况，定期撰写生物多样性观测报告。

2）站点站房日常运维

观测站点站房（即科普馆）为半开放式运营，在生物多样性研讨、体验课程开展时对参与人员开放，日常为封闭状态。站点站房运维工作包含站点站房环境、站点体验活动两方面。

（1）站点站房环境

主要包括定期检查机房温度湿度、机房空调运行情况、灭火系统运行情况等，保障设备运行安全性。确保站房开放期间内部墙面、标本及设备等安全防护，防止设备被盗或人为破坏。

（2）站点体验活动

配合带领完成植物体验、鸟类体验、昆虫体验路线等体验活动，在“江苏省爱鸟周”、“5·22国际生物多样性日”、“8·15国家生态日”等重要时段，开展不少于4次的生物多样性主题体验活动。以鸟类、植物和昆虫生物多样性固定观测样线和虎丘湿地生物多样性观测站点为依托，开展各类生物多样性体验活动。

- 四、成果清单

1）《生物多样性保护智慧服务平台月度运行维护报告》，包括：硬件设备更新、AI算法训练、鸟类数据库更新等系统维护总结；AI智能识别观测记录人工识别、报错纠正等。

2）《生物多样性保护智慧服务平台年度运行维护报告》；

3）《生物多样性观测月度报告》；

4）《生物多样性观测年度报告》。

- 五、监督考核要求

1、监督管理

观测数据必须真实有效，响应单位在项目服务中有弄虚作假行为，按提供虚假资料处理，中标无效，且承担相关法律责任。

响应单位应承担数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购方有权终止合同。

2、考核要求

实行月度考核，根据考核分值计算当期扣款。

| 考核项目 | 考核要求 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运行维护（50分） | 服务期内，站点系统正常运行，观测数据要确保连贯性，非不可抗力的原因造成24小时及以上的数据缺失，且未能及时响应，发现一次扣2分。 | 30 |  |  |
|  | 服务期内，保持站房整洁、干燥、通风，满足设备正常运行的环境要求。确保站房开放期间内部墙面、标本及设备等安全防护，防止设备被盗或人为破坏。发现一次扣2分。 | 20 |  |  |
| 二、数据报告（30分） | 每月10日前提供月度维护报告（包括系统维护总结和生物多样性观测总结报告），发现一次不及时扣2分。 | 30 |  |  |
| 三、站点体验活动（10分） | 每年开展不少于4次的站点体验活动，未按要求组织开展的发现一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 四、其他 （10分） | 存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形的。发现1次扣10分。 | 10 |  |  |

当90分≤考评结果，无扣款

当 75分≤考评结果<90分，实际扣款金额=应付金额*10%；

当 60分≤考评结果<75分，实际扣款金额=应付金额*20%；

当 50分≤考评结果<60分，实际扣款金额=应付金额*40%；

当考评结果<50分，不予支付本期费用。

注：当月服务费用=合同总金额÷12

三、其他综合说明

1.中标单位按以上要求制定出具体的工作方案，达到的标准，提供的人力、物力。所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2.中标单位管理如不符合或达不到采购人的要求，采购人告知中标单位整改；若经整改后仍不能达到采购人要求，采购人有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

3.中标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4. 若中标单位在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同：

（1）严禁将承包的服务转包他人；

（2）按照国家劳动法规定聘用服务人员。

5.投标总报价一次报定，应包括完成采购范围内所有服务、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、材料、仪器设备、车辆交通、保险、劳保、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。

6.本次招标分2个标段，投标人可投报全部标段，也可选择其中任一标段投标。按标段顺序评标并确定中标。

7.本项目每个投标单位只能中标一个标段。如已中标某一标段，将不再具有其他标段的得标权，不能再作为有效的供应商参加其他标段的评审，避免重复中标。如因有效投标供应商不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，已中标段单位也不再具有本重招项目的得标权，不能再作为有效的供应商参加重招项目。如已中标单位因质疑投诉或其他等原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他标段中标的，风险自行承担。

8.制作电子投标文件时，因采购要求不相同，一至二标段投标文件的相应内容应上传至各个标段，否则由投标人自行承担一切后果。本项目一标段、二标段评分不同，投一标段至二标段中某一个或全部标段的供应商将标书分别上传至各个标段模块中。

9. 供应商投标时应提供合同履行期内严格执行回避制度的承诺函（提供关于采购需求中“本项目的特定要求”的承诺函，格式自拟）。中标方在合同履行期内，应严格遵守相应的回避原则。

10. 盲样领取

（1）领取时间：2025年6月20日上午9:30～10:00。逾期领取视为放弃。

（2）领取地点：苏州市吴中区越溪街道吴山街56号3层306。

（3）领取说明：本次盲样领取采用购买形式，且不作领取登记，因此仅限现金，金额为300元，各已成功报名的供应商若因未带现金等自身原因导致未能成功领取盲样，一切后果由供应商自行承担。开标结束后7个工作日内，各投标供应商凭代理机构发放的收款凭证至代理机构开取盲样购买发票。本次盲样包中包含一张采购方编制的盲样编号页原件，投标时须将此原件直接扫描进电子投标文件中，否则盲样考核不得分。盲样考核结果报告等资料须上传至电子投标文件相应模块中。如供应商同时投多个标段，仅进行一次盲样考核。

四、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的公告为准。

- 第五章 合同文本

政府采购合同（适用标段一）

采购编号：

甲方： 苏州市相城生态环境局

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据 苏州中至勤工程咨询有限公司 采购编号      号招标文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的            （第一标段）事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容

1、乙方负责完成甲方            项目的服务工作（第一标段）。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件及其附件；

②乙方的响应文件；

③乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书；

⑤本合同及其合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力；如上述文件之前内容不一致的，如是技术标准方面的，则以标准高者为准。如仍不明确或不一致，则以甲方的解释和澄清为准。

二、合同价款和支付

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额（含税）为人民币大写：         元整，小写（￥：         .00元整）。

1.1合同价款包含完成采购范围内所有服务、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、材料、仪器设备、车辆交通、保险、劳保、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，未经甲方书面确认，甲方不再另行支付其他任何费用。

1.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。合同实施过程中，如发生税费比例调整，则双方同意：如税费比例上调，则合同含税总价不变，上调部分的税费由乙方自行承担；如税费比例下调，则合同含税总价下调，其中不含税金额不变，增值税金额按照下调后的税费比例计取。

2、付款步骤：合同签订生效后一个月内甲方支付合同总价30%的预付款，于2025年8月支付至合同总价的70%，项目结束后对本项目履约情况进行整体验收，甲方将每月考核情况合计后，扣除考核扣款（如有）后一次性支付剩余合同金额。

3、乙方提请甲方付款结算时需提供以下资料：

（1）合法有效且符合甲方要求的发票；

若乙方未按约定提供上述资料的，甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

4、付款方式：转账。

5、乙方账户信息如下：

（1）账户名：

（2）开户行：

（3）账  号：

三、服务期限、地点

1、服务期限：自合同签订之日起一年。

2、服务地点：苏州市相城生态环境局指定地点。

四、服务内容及要求：

（一）项目概况

根据《江苏省污染源自动监测监控管理办法》、《2025年全市生态环境监测方案》，对相城区污染源在线监控点位，包括废水、废气点位、用电监控、视频监控点位开展平台巡查、应急监理、例行监理、辅助执法等各项污染源在线监控管理工作，辅助开展污染源第三方机构运维服务质量等级评价，对污染源在线监控安装和运维质量开展检查和评价。

（二）服务内容

服务内容包括九个方面，具体要求

(1) 监控平台巡查

(2) 应急监理

(3) 例行监理

(4) 手工比对监测

(5) 资料审查

(6) 技术指导

（7）辅助运维质量评价

(8) 闭环管理

（9）培训服务

（三）服务要求

（1）本项目要求配置项目负责人1人，质量负责人1名，自动监控平台巡查人员2人，现场核查及采样人员不少于6人，技术人员均应持证上岗。

(2)收到国发、省、本地平台预警信息，于2小时内赶赴现场核实，检查仪器是否正常并提出整改建议，根据现场情况做质控样比对，涉嫌违法行为的情况应手工采样后及时送实验室分析，于24小时内上报结果，3个工作日内递交监测报告。每月例行监理、预警处置情况，汇总质控不合格企业、比对不合格企业、超标排放及涉嫌违法等情况，其他监理情况按月度汇总后形成月度报告报甲方备案。

(3)对重点管理和纳入当年度重点监管的废水、废气污染源自动监控设施实行一年2次的全覆盖例行监理，检查情况按月度汇总后形成月度报告上报甲方备案。

(4)服务期内根据甲方需要，配合开展不定期的重点企业抽查、突击检查、专项检查等工作。

（5）其他要求见招标文件；

五、甲、乙双方的义务

1、乙方应当认真执行并按时完成服务工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责。

2、本项目服务期内，乙方应保证在相城区无污染源相关仪器设备的运维业务；且与相城区内从事污染源在线监控企业端运维服务的单位不得有密切业务关系，提供承诺函。

3、乙方在项目实施过程中，必须按照采购文件要求及响应文件中的承诺配置本项目专业技术人员。在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

4、乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

5、甲方提交给乙方使用的相关资料，其知识产权仍归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责更正，发生的费用由乙方负责。

六、验收要求：项目结束后对本项目履约情况进行整体验收，甲方将对每月考核情况进行汇总。（考核标准详见合同附件）

七、违约责任

1、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

2、乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包，否则乙方应向甲方补偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

4、若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

5、若因乙方侵犯甲方或第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

6、乙方在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

7、以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等。

八、不可抗力

1、合同一方因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后30日内提供书面证明。

九、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让：未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同全部或部分权利与义务。

十、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字盖章（公章或合同章）后生效，生效后的合同需进行网上公示。

十一、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议，应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其他

1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份，肆份具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，并提交招标代理机构壹份备存。

3、乙方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知甲方，未通知的自行承担送达不能等一切不利后果。

备注：合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。

（以下无正文）

甲方：                                乙方：

法定代表人（或授权代表）：            法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

附件：考核办法

- 考核内容

(1) 频次考核

污染源自动监测监控监理业务按照月度进行考核，乙方一旦收到短信督办及重点企业平台数据超标等异常报警，第一时间赶往现场采样以及核查，并上传至“环境大数据平台”，自接到报警起 24 小时内上报数据；例行监理全年开展频次为2次；配合生态环境执法部门开展不定期重点企业 抽查、突击检查、专项检查等工作。

(2) 实施方案及记录

要求有完整的实施方案、计划和台账记录。

完成《相城区在线监控第三方监理记录单》、《废气污染源自动监控设施现场核查表》、《废水污染源自动监控设施现场核查表》、《现场采样表单》、《周汇总报告》《月度汇总报告》等各项报告工作，并建立监理管理档案。

- 考核计分

(1) 工作评价：收到短信督办、自动监测监控平台超标预警和其他现场检查任务时，及时响应开展工作，处置不及时一次扣0.5分。根据任务计划对相城区污染源自动监测监控联网的排污单位开展例行监理检查，无合理原因未按计划安排开展例行监理检查，发现一家扣5分。及时规范使用智慧平台进行预警任务处置，按要求上传现场检查和采样结果，上传任务反馈超过规定时间1个工作日扣0.5分，超时多日则累计扣分。配合生态环境部门开展不定期排污单位抽查检查任务时，未按要求配合发现一次扣10分。监理单位工作人员不满足工作要求，发现1次，扣5分。总计 20分，扣完为止。

(2) 资料管理：应急监测监理3个工作日内提交CMA报告及监理材料，监理月报在每月10日前报送提交，报送不及时发现一次扣1分。监理材料台账和信息收集资料检查发现出现错误或与实际不符合的，发现一项扣0.5分。监理材料台账和信息收集资料弄虚作假影响公正或造成严重后果的，查实一次，直接中止合同。总计 30 分，扣完为止。

(3) 质控管理：不定期开展实验室和现场检查，发现违反相关技术规范要求或数据严重偏离，发现一次扣1分。质控标样考核或实验室考核不合格，发现一次扣2分。其他质控管理问题，发现一次扣1分。严重质控问题影响公正，查实一次直接中止合同。总计30 分，扣完为止。

(4) 其他情况：配合开展各类自动监测监控管理、检查等工作，检查发现问题一次扣3分。企业投诉服务质量，查实一次，扣10分；情节恶劣直接中止合同。擅自提供监理数据，发现一次，扣10分。总计20 分，扣完为止。

(5) 加分项

①发现并提供企业自动监测监控违法线索或建议被生态环境部门采纳，用于对企业实施立案查处的，一次加5分。

②通过监理工作，推动企业及运维单位对规范性问题的整改，在线监控的准确性得到提升， 以质控样比对合格率 75%为基准，比对合格率每提升一个百分点加1分。总分10分。

苏州市相城区污染源自动监测监控监理业务月度考核办法

| 考核内容 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 工作评价 | 20 | 1.收到短信督办、自动监测监控平台超标预警和其他现场检查任务时，及时响应开展工作，处置不及时一次扣0.5分。 2.根据任务计划对相城区污染源自动监测监控联网的排污单位开展例行监理检查，无合理原因未按计划安排开展例行监理检查，发现一家扣5分。 3.及时规范使用智慧平台进行预警任务处置，按要求上传现场检查和采样结果，上传任务反馈超过规定时间1个工作日扣0.5分，超时多日则累计扣分。 4.配合生态环境部门开展不定期排污单位抽查检查任务时，未按要求配合发现一次扣10分。 5.监理单位工作人员不满足工作要求，发现1次，扣5分。 |
| 资料管理 | 30 | 6.应急监测监理3个工作日内提交CMA报告和监理材料，监理月报在每月10日前报送提交，报送不及时发现一次扣1分。 7.监理材料台账和信息收集资料检查发现出现错误或与实际不符合的，发现一项扣0.5分。 8.监理材料台账和信息收集资料弄虚作假影响公正或造成严重后果的，查实一次，直接中止合同。 |
| 质控管理 | 30 | 9.不定期开展实验室和现场检查，发现违反相关技术规范要求或数据严重偏离，发现一次扣1分。 10.质控标样考核或实验室考核不合格，发现一次扣2分。 11.其他质控管理问题，发现一次扣1分。 12.严重质控问题影响公正，查实一次，直接中止合同。 |
| 其他情况 | 20 | 13.配合开展各类自动监测监控管理、检查等工作，检查发现问题一次扣3分。 14.企业投诉服务质量，查实一次，扣10分；情节恶劣直接中止合同。 15.擅自提供监理数据，发现一次，扣10分。 16.发现并提供企业自动监测监控违法线索或建议被生态环境部门采纳，用于对企业实施立案查处的，一次加5分。 |

- 惩罚办法

(1) 一旦发现篡改伪造数据，甲方有权终止合同，并按已支付费用要求乙方进行双倍经济赔偿，按照环保部 《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发[2015]175 号) 文件精神进行处理。

(2) 合同履行期间，若被第三方举报有严重数据质量问题，一经核实，甲方有权终止合同，并要求乙方进行经济赔偿。

(3) 未经许可，对外泄露监测信息的，采购人有权终止合同，并要求中标单位进行经济赔偿。

(4) 合同履行期间，若乙方出现违反廉政规定的情形，一经核实，甲方有权终止合同，情节严重的，移交司法部门处理。

- 考核结果应用

甲方每月对乙方实施考核，记录考核分数，并根据考核分数对应下列付款标准，如产生考核扣款，于项目整体验收合格后，在最后一笔合同金额支付时予以扣除。

考核扣款标准

| 序号 | 月考核分数 | 评价等级 | 付款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥90 | 优秀 | 扣除 0 %的当月服务费用 |
| 2 | 80～89 | 良好 | 扣除 5 %的当月服务费用 |
| 3 | 70～79 | 合格 | 扣除 20 %的当月服务费用 |
| 4 | ＜70 | 严重不合格 | 采购人有权无条件解除合同，由乙方承担由此对采购人造成的损失。 |

注：当月服务费用=合同总金额÷12

5.安全责任

乙方应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由乙方全权承担负责，甲方不承担任何责任。

政府采购合同（适用标段二）

采购编号：

甲方： 苏州市相城生态环境局

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据 苏州中至勤工程咨询有限公司 采购编号      号招标文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的            （第二标段）事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         （第二标段），系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（含税）为人民币大写：         元整（￥： 小写       ）。

服务期限：2025年11月2日至2026年11月1日。

本合同总价包括完成合同范围内所有服务、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、材料、仪器设备、车辆交通、保险、劳保、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。甲方不再支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，未经甲方书面确认，甲方不再另行支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。合同实施过程中，如发生税费比例调整，则双方同意：如税费比例上调，则合同含税总价不变，上调部分的税费由乙方自行承担；如税费比例下调，则合同含税总价下调，其中不含税金额不变，增值税金额按照下调后的税费比例计取。

第三条：服务内容

对现有观测设施开展运行维护：

- 观测站点系统运维

- 观测站点站房日常运维

运维成果清单：

1）《生物多样性保护智慧服务平台月度运行维护报告》；

2）《生物多样性保护智慧服务平台年度运行维护报告》；

3）《生物多样性观测月度报告》；

4）《生物多样性观测年度报告》。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 采购文件；

- 乙方提供的响应文件；

- 成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算方式:固定总价。

4.付款方式：运维服务期开始后一个月内，甲方支付10万元预付款；2026年5月支付至合同金额的70%；项目结束后对本项目履约情况进行整体验收，根据每月考核情况，扣除考核扣款（如有）后一次性支付剩余合同金额。

（1）乙方要求付款时应提供以下资料：

①合格的发票。

②甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。

乙方提供的资料不全，甲方有权延期付款而无需承担任何违约责任。

（2）支付方式：银行转账。

（3）乙方账户信息如下：

① 账户名：

②开户行：

账  号：

第六条  甲、乙双方的义务

1、乙方应当认真执行并按时完成服务工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责。

2、乙方在项目实施过程中，必须按照合同要求及响应文件中的承诺配置本项目专业技术人员。在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

3、乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的甲方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

4、甲方提交给乙方使用的相关资料，其知识产权仍归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责更正，发生的费用由乙方负责。

第七条 违约责任

1、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

2、乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包，否则乙方应向甲方补偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

4、若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

5、若因乙方侵犯甲方或第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

6、乙方在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，甲方有权利视情况终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

7、以上赔偿范围包括但不限于造成的甲方直接损失以及甲方因此合理维权而发生的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、保全费、担保费用等。

第八条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照合同要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

- 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，政府采购监督管理部门壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

甲方：                                乙方：

法定代表人（或授权代表）：            法定代表人（或授权代表）：

- 签约日期：                             签约日期：

- 附件：考核要求

1、监督管理

观测数据必须真实有效，乙方在项目服务中有弄虚作假行为，按提供虚假资料处理，中标无效，且承担相关法律责任。

乙方应承担数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。

2、考核要求

实行月度考核，根据考核分值计算当期扣款。

| 考核项目 | 考核要求 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运行维护（50分） | 服务期内，站点系统正常运行，观测数据要确保连贯性，非不可抗力的原因造成24小时及以上的数据缺失，且未能及时响应，发现一次扣2分。 | 30 |  |  |
|  | 服务期内，保持站房整洁、干燥、通风，满足设备正常运行的环境要求。确保站房开放期间内部墙面、标本及设备等安全防护，防止设备被盗或人为破坏。发现一次扣2分。 | 20 |  |  |
| 二、数据报告（30分） | 每月10日前提供月度维护报告（包括系统维护总结和生物多样性观测总结报告），发现一次不及时扣2分。 | 30 |  |  |
| 三、站点体验活动（10分） | 每年开展不少于4次的站点体验活动，未按要求组织开展的发现一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 四、其他 （10分） | 存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形的。发现1次扣10分。 | 10 |  |  |

当90分≤考评结果，无扣款

当 75分≤考评结果<90分，实际扣款金额=应付金额*10%；

当 60分≤考评结果<75分，实际扣款金额=应付金额*20%；

当 50分≤考评结果<60分，实际扣款金额=应付金额*40%；

当考评结果<50分，不予支付本期费用。

注：当月服务费用=合同总金额÷12

- 第六章评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，以投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标进行综合评审，各标段综合得分最高的投标供应商成为相应标段的中标供应商。本项目按照一至二标段的顺序依次开标。本项目投标供应商不得兼中两个标段，如供应商已在前期标段中标，则不再具有后续其他标段的得标权。

2、如各标段出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由采购人或采购代理机构组织以抽签方式确定中标人。

3、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。采购代理机构将评委的评价得分统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（保留小数点后两位）。

4、 针对中小型企业的评审：

（1）价格的折扣：本项目属于专门面向中小企业采购,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（4）小微企业参加本次采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

5、如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

二、评分标准（适用标段一）

（一）价格分（最高为10分）

第一步：投标总报价等于或低于采购预算的为有效投标报价。投标总报价高于采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：以满足采购文件实质性要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他有效投标报价分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）技术服务方案（32分）

1.项目总体实施方案（10分）

方案全面、完整、合理、可行、有保障得10分，方案较合理、较可行、基本有保障得8分，方案基本合理、基本可行得6分，方案不太合理、不太可行得3分，否则不得分。

2.针对本项目制定的质控方案 （8分）

方案完整、合理、可行、有针对性得8分，方案较合理、较可行、基本有针对性得6分，方案基本合理、基本可行得4分，方案不太合理、不太可行得1分，否则不得分。

3.应急方案（8分）

针对本项目紧急情况及突发事件制定的处理方案、安全措施等情况评分，方案完整、合理、可行、有针对性得8分，方案较合理、较可行、基本有针对性得5分，方案基本合理、基本可行得3分，方案不太合理、不太可行得1分，否则不得分。

4.服务响应能力（6分）

根据投标单位配置的自有CMA认证环境实验室的便捷程度评分，能确保样品能在1小时内送达自有实验室的得6分，1.5小时内送达的得4分，2小时内送达的得2分，否则不得分。提供实验室CMA认证证书、交通方式、路线等，否则不得分。

（三）针对本项目的人员、车辆配备（28分）

1.项目负责人（6分）

具有环境类高级工程师职称的得2分，中级的得1分，初级的得0.5分；同时具有自动监控（烟尘烟气）运行工、自动监控（污废水）运行工上岗证的得4分；提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。

2.技术负责人（6分）

具有环境类高级工程师职称的得2分，中级的得1分，初级的得0.5分；同时具有自动监控（烟尘烟气）运行工、自动监控（污废水）运行工上岗证的得4分；提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

3.质量负责人（4分）

具有环境类中级及以上职称得2分，中级的得1分，初级的得0.5分；同时具有自动监控（烟尘烟气）运行工、自动监控（污废水）运行工上岗证的得2分，提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

4.监理人员（6分）

同时具有自动监控（烟尘烟气）运行工、自动监控（污废水）运行工上岗证的，每人得1 分，最高6 分。提供相应证书及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

5.检测人员 （6分）

投标单位自有实验室技术人员具有中国环境监测总站或省级及以上行业相关部门的监测上岗证（专项监测上岗证书除外）的，每人得1 分，最高 6分。提供相应证书及实验室所属单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

注：上述人员要求提供的最近一期社保证明指提供开标当月或前一个月。

（四）投标单位综合能力（10分）

实验室2024年以来参加生态环境部标准样品研究所组织的能力验证项目化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH值，每通过1项得2分，最高得10分。须附有效证明材料，否则不得分。（10分）

（五）类似项目业绩（10分）

2022年5月以来（以合同签订时间为准）承担的类似质控项目业绩，每份2 分，最高10分，提供合同复印件和服务期内的任意一张发票复印件，否则不得分。同一个业主单位不累计。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标单位在响应文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（六）盲样考核（10分）

盲样考核共2个，按照En值评定分值，En≤0.25不扣分，0.25＜En≤0.68每个扣3分，0.68＜En≤1每个扣7分，En＞1的每个扣10分。每个盲样至少得出两组实验结果，否则本项不得分。

（须附完整原始记录及含日期时间的实验过程、实验人员、实验场所的现场照片，否则本项不得分。）

二、评分标准（适用标段二）

（一）价格分（最高为10分）

第一步：投标总报价等于或低于采购预算的为有效投标报价。投标总报价高于采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：以满足采购文件实质性要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他有效投标报价分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

(二)技术水平及服务方案（51分）

1.项目理解分析（10分）

对于本次采购项目背景、现状、采购需求等的理解、分析；对于项目背景、现状熟悉了解，需求分析透彻、准确到位得10分；对于项目背景、现状较了解，需求分析较准确得7分；对项目背景、现状有一定了解，需求分析基本到位得4分；对于项目背景、现状、需求了解不太到位得1分；否则不得分。

2.项目技术路线（10分）

技术路线科学、高效，充分贴合项目需求得10分；技术路线较科学、有效、较能满足项目需求得7分；技术路线基本可行，符合项目需求得4分；技术路线不太可行得1分；否则不得分。

3.项目实施方案（10分）

方案内容全面、具体、合理、可行，组织安排科学、高效，充分贴合项目需求得10分；方案较全面、较可行，组织安排较科学、较有效，较贴合项目需求得7分；方案基本全面、基本可行，组织安排基本能满足项目需求得4分；方案不太可行得1分；否则不得分。

4.质量保证措施（8分）

方案措施全面、具体、合理、可行，充分贴合项目需求得8分；方案措施较全面、较可行，基本贴合项目需求得4分；方案措施基本全面、基本可行得2分；方案措施不太可行得1分；否则不得分。

5.进度保证措施（8分）

进度安排充分贴合项目需求，具有优化方案，进度控制合理有保障得8分；进度安排较符合项目需求，进度控制较合理得5分；进度安排基本满足项目需求，进度控制基本合理得3分；进度安排不太有保障得1分；否则不得分。

6.服务响应（5分）

服务响应快速、便捷、及时得5分；服务响应较便捷、较及时得3分；服务相应基本及时得2分；服务响应不太及时得1分；否则不得分。

(三)针对本项目的技术人员配置（14分）

1.项目负责人（4分）

具有生态环境相关专业高级职称得4分，工程师职称得2分，初级职称得1分；最高4分；提供相应证书、及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

2.项目组成员（除上述负责人）（10分）

具有生态环境相关专业高级及以上职称，每个得2分；具有生态环境相关专业的中级工程师或硕士及以上研究生，每个得1分；具有生态环境相关专业的初级职称或本科，每个得0.5分，最高10分；提供相应证书、有效证明及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分。

注：上述人员要求提供的最近一期社保证明指提供开标当月或前一个月。

(四)响应单位综合能力（25分）

1.管理体系认证 （6分）

具有有效的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，最高6分。提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图证明，提供不全或未提供不得分。

2.具有生物多样性计算或分析相关软件著作权登记证书或已成功开发的经验证明，每个得1分，最高4分。提供有效证明材料，否则不得分。

3.类似项目业绩（15分）

2022年5月以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每个得3分，最高15分。提供业绩合同证明材料复印件加盖公章，否则不得分。

（本文完）