昆山市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320583-SZRY-G2025-0014

项目名称：昆山市城市污水收集处理设施改造工程质量检测项目三标

采购单位：昆山市水务局

苏州润禹工程咨询管理有限公司

二〇二五年十一月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标书

第五章：采购合同

第六章：评标方法、评分标准

第一章  投标邀请函

:

项目概况

昆山市城市污水收集处理设施改造工程质量检测项目三标采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年12月8日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：昆山市城市污水收集处理设施改造工程质量检测项目三标

2、项目编号：JSZC-320583-SZRY-G2025-0014

3、采购预算：1000万元

4、最高限价（如有）：人民币玖佰玖拾万元整（¥9900000.00元）

5、采购需求：昆山市城市污水收集处理设施改造工程质量检测项目三标（具体详见招标文采购需求）。

6、合同履行期限：按项目工期（具体根据实际情况按采购人要求实施）

7、本项目（是/否）接受联合体：否

二、投标人资格要求

1、一般资格条件要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所属行业为其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）采购人的其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统

3、方式：供应商登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年12月8日13:30（北京时间）；

2、开标时间：2025年12月8日13:30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统。本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2、CA办理：“苏采云”系统使用江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章。

3、供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

4、供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

8、政府采购监管处电话：0512-57310854。

七、联系事项

1、采购人：昆山市水务局

地址：苏州市昆山市玉山镇鹿城路535号5楼

联系人：张工            联系电话：0512-55250850

2、招标代理机构：苏州润禹工程咨询管理有限公司

地址：苏州市吴中区重楼路9号

联系人：孙佳        联系电话：0512-65857193

3、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

七、其他

本项目获取招标文件截止日期之后仍可下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

苏州润禹工程咨询管理有限公司

2025年11月18日

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州润禹工程咨询管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标单位须向招标代理机构缴纳中标服务费：以差额累进法的七折收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%，5000-10000万元，收取0.25%；若不足3000元按3000元计）。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）招标书

（5）采购合同

（6）评标方法、评分标准

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6异常低价投标审查

26.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13在机器码检查中，出现不同供应商投标文件机器码一致情形的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“苏州府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人及招标代理机构提出，由采购人及招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑，若采用邮寄方式，需提前电话告知采购人和招标代理机构（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及招标代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标人或招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、开标一览表(统一格式,用于唱标)；

二、公开分项报价

三、资格审查文件

1、具有独立承担民事责任的能力证明【提供供应商营业执照副本复印件，供应商法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）原件，委托代理人身份证（双面）复印件】；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明【提供最新一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明原件】；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料】；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供证明材料或书面申明承诺】；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【提供书面声明承诺】；

6、法律、行政法规规定的其他条件【提供书面申明承诺或材料】；

7、未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单【提供信用中国信用信息报告或网页查询截图】；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同下的政府采购活动【提供供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表】；

四、符合性审查文件

1、关于资格文件的声明函；

2、投标函；

3、投标人基本情况表；

4、投标（响应）保证承诺书；

5、偏离表（技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表）；

五、综合评审文件

1、与本次采购相关的其他资料及评分标准中要求的其他资料证明文件；

六、价格折扣文件格式

1、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

一、开标一览表(统一格式,用于唱标)；

二、公开分项报价

项目投标分项报价表

公开分项报价（格式）

投标人名称（盖章）                                                   招标编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 总报价 | 金额小写：¥： 金额大写：人民币 元 |  |  |

备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包含但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、检测仪器、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

六、投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

七、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

(采购人或采购代理机构)       ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

八、投标函

致：昆山市水务局、苏州润禹工程咨询管理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商签章：

日     期：    年   月   日

十、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人： （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案质量 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

十二、商务要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求 （详见招标文件） | 投标内容 （响应情况） | 偏离说明 （正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应时间 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 响应内容 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 中小企业声明（如有） |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

十三、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：本次采购项目所属行业为“其他未列明行业”。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四章  招标书

受昆山市水务局委托，苏州润禹工程咨询管理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的昆山市城市污水收集处理设施改造工程质量检测项目三标进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320583-SZRY-G2025-0013

二、采购内容：昆山市城市污水收集处理设施改造工程质量检测项目三标

三、服务期限：按项目工期（具体根据实际情况按采购人要求实施）

## 四、服务范围及内容：昆山市城市污水收集处理设施改造工程（昆山开发区四标、昆山高新区四标、花桥经济开发区三标、花桥经济开发区四标、花桥经济开发区五标、花桥经济开发区六标、花桥经济开发区七标、张浦镇八标、张浦镇九标、张浦镇十标、张浦镇十一标、张浦镇十二标、张浦镇十三标、周市镇五标、陆家镇三标、陆家镇四标、陆家镇五标、陆家镇六标、陆家镇七标、陆家镇八标、巴城镇六标、巴城镇七标、千灯镇三标、千灯镇四标、淀山湖镇一标段、淀山湖镇二标段、淀山湖镇三标段、淀山湖镇四标段、周庄镇五标、周庄镇六标、周庄镇七标、锦溪镇四标、锦溪镇五标、市级一标、市级二标、市级三标、市级四标）共37标段，具体详见下表检测清单、项目清单。

## 五、检测内容及指标：

## 1.检测内容包括原材料质量抽检、施工实体检测；

## 2.原材料质量抽检内容包括：

## 2.1.检测PE管道氧化诱导时间、纵向回缩率、灰分含量、断裂伸长率、环刚度；

## 2.2.检测PE管熔接处的拉伸力；

## 2.3.检测玻璃钢夹砂管初始环刚度；

## 2.4.检测橡胶圈硬度、拉伸强度、拉断伸长率、老化性能；

## 2.5.检测遇水膨胀橡胶硬度、拉伸强度、伸长率、体积膨胀倍率；

## 2.6.检测井盖外观尺寸、承载力、残留変形；

## 2.7.检测原位固化法修复管弯曲强度、弯曲模量、拉伸强度。

## 3.施工质量抽检内容包括：

## 3.1回填质量：现场取样检测堆积状态下回填砂料的最大干密度，再从回填坑中采用灌砂法测定压实状态下回填砂的压实度。

## 3.2混凝土质量：现场取芯检测混凝土强度。

## 4．所有检测结果均需出具盖有公章、项目负责人签批的检测报告，报告内容需真实、准确；

## 5．业主单位下达检测任务后，中标单位必须及时响应，按照业主要求保质保量、按时完成外业、内业工作；

## 6．检测单位需配备包括但不限于差示扫描量热仪、炭黑含量测试仪、微机控制电子万能试验机、手式测厚仪、管材耐压爆破试验机、邵氏橡塑硬度计等检测必要设备；

## 7．检测单位需对检测成果做好档案管理，定期提交检测成果；

六、检测规范

1.《无压埋地排污、排水用聚乙烯（PE）管道系统》GB/T 45355-2025

2.《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018

3.《非开挖工程用聚乙烯管》CJT 358-2019

4.《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB∕T5836.1-2018

5.《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GBT 19472.2-2017

6.《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 20221-2023

7.《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB∕T 21873-2008

8.《钢纤维混凝土箅盖》JC/T 948-2005

9.《钢纤维混凝土检查井盖》GB 26537-2011

10.《通用硅酸盐水泥》GB175-2023

11.《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022

12.《建设用砂》GB/T 14684-2022

13.《用于水泥和混凝土的粉煤灰》GB/T 1596-2017

14.《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017

15.《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024

16.《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2018

17.《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019

18.《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019

19.抽检工作及提交成果按照《江苏省建设工程质量检测管理实施细则》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》《江苏省水利工程质量监督规程》（DB32T 1267-2008）、《江苏省水利工程质量检测管理办法》（苏水规[2018]2号）、江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334.1~4-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL233-2008）等相关法规、标准规定的要求开展。若有最新的标准，则以最新的为准。

- 七、检测清单

| 序号 | 检测内容及项目 | 计量单位 | 检测数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料及中间产品 |  |  |  |
| 1.1 | PE管 | 组 | 700 | 状态调节、外观尺寸、密度、氧化诱导时间、灰分、拉伸性能、环刚度 |
| 1.2 | PE管焊接 | 组 | 400 | 状态调节、拉伸性能、接缝断裂形式 |
| 1.3 | HDPE缠绕管 | 组 | 700 | 状态调节、外观尺寸、密度、氧化诱导时间、灰分、环刚度 |
| 1.4 | pvc-u管 | 组 | 200 | 状态调节、外观尺寸、维卡软化温度、环刚度、拉伸屈服应力 |
| 1.5 | 管件 | 组 | 200 | 状态调节、外观尺寸、密度、维卡软化温度、烘箱、坠落 |
| 1.6 | 成品塑料井 | 组 | 100 | 外观尺寸、荷载试验 |
| 1.7 | 橡胶圈 | 组 | 100 | 硬度、拉伸强度、伸长率、压缩永久变形、热空气老化 |
| 1.8 | 铸铁井盖、钢纤维井盖、雨水篦、盖板 | 套 | 100 | 荷载试验 |
| 1.9 | 防坠组件 | 套 | 100 | 抗拉强度 |
| 1.10 | 内衬管（固化树脂） | 组 | 100 | 弯曲强度、弯曲模量、耐久性 |
| 1.11 | 树脂（固化剂） | 组 | 100 | 固体含量、粘度、色度、比重 |
| 1.12 | 水泥 | 组 | 100 | 胶砂强度、胶砂流动度、密度、标准稠度用水量、凝结时间差、安定性、比表面积 |
| 1.13 | 细骨料 | 组 | 100 | 筛分析、含泥量、泥块含量、氯离子含量、表观密度、细度模数、堆积密度、饱和面干吸水率、空隙率、坚固性 |
| 1.14 | 粗骨料 | 组 | 100 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状颗粒含量、表观密度、堆积密度、空隙率、吸水率、坚固性 |
| 1.15 | 外加剂 | 组 | 100 | 材料费、减水率、固含量、抗压强度比、pH值 |
| 1.16 | 矿渣粉 | 组 | 100 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、烧失量 |
| 1.17 | 粉煤灰 | 组 | 100 | 细度、烧失量、需水量比、三氧化硫含量、含水量 |
| 1.18 | 拌和用水 | 组 | 100 | PH值、不溶物、可溶物、硫酸盐、氯离子、碱含量 |
| 1.19 | 混凝土配合比（C30及以上/W4） | 组 | 100 | 配合比设计或验证 |
| 1.20 | 混凝土配合比（C25及以下） | 组 | 100 | 配合比设计或验证 |
| 1.21 | 砂浆配合比 | 组 | 100 | 配合比设计或验证 |
| 1.22 | 钢筋 | 组 | 500 | 力学性能、重量偏差 |
| 1.23 | 水泥砖 | 组 | 100 | 抗压强度、抗折强度 |
| 1.24 | 侧平石、道板砖 | 组 | 100 | 抗压强度、抗折强度 |
| 1.25 | 击实 | 组 | 200 | 最大干密度、最优含水率 |
| 1.26 | 混凝土试块 | 组 | 10000 | 不含养护费 |
| 1.27 | 抗渗试块 | 组 | 200 |  |
| 1.28 | 砂浆试块 | 组 | 1500 | 不含养护费 |
| 1.29 | 沥青/改性沥青 | 组 | 100 | 针入度、延度、软化点 |
| 1.30 | 沥青混合料 | 组 | 100 | 马歇尔试验、沥青含量、矿料集配 |
| 1.31 | 市政用细集料 | 组 | 100 | 筛分、含泥量、泥块含量、密度、砂当量 |
| 1.32 | 市政用粗集料 | 组 | 100 | 筛分、含泥量、泥块含量、压碎值、针片状含量、密度、软弱颗粒含量 |
| 1.33 | 植草砖 | 组 | 100 | 外观尺寸、抗压强度 |
| 1.34 | 胀缝板 | 组 | 100 | 压缩应力、弯曲荷载 |
| 1.35 | 抗裂贴 | 组 | 100 | 拉伸性能 |
| 1.36 | 标线材料 | 组 | 100 | 常规参数 |
| 1.37 | 拉拔力组件 | 项 | 100 | 拉拔力测试：现场制作样块，用拉拔力检测仪现场检测拉拔力情况（现场测试） |
| 1.38 | 成型样块 | 组 | 100 | 拉伸强度，拉伸模量，弯曲强度，弯曲模量，断裂伸长率 |
| 1.39 | 玻纤布材料 | 组 | 100 | 含水率、单位面积质量 |
| 1.40 | 玻璃钢夹砂管 | 组 | 100 | 环刚度 |
| 1.41 | 阀门 | 套 | 50 |  |
| 2 | 现场结构检测 |  |  |  |
| 2.1 | 压实度 | 点 | 5000 | 环刀法 |
| 2.2 | 密实度 | 点 | 9000 | 灌砂或灌水法 |
| 2.3 | 沥青混凝土路面或水稳结构层厚度 | 点 | 800 | 钻芯法 |
| 2.4 | 水泥混凝土路面(厚度、强度) | 点 | 800 | 钻芯法 |
| 2.5 | 路面平整度 | 点 | 1000 | 直尺测量 |
| 2.6 | 路面弯沉 | 点 | 1000 | 含车辆费 |
| 2.7 | 污水管道闭水试验 | 项 | 200 | 仅做闭水试验，不含措施费 |
| 2.8 | 压力管压力试验 | 项 | 100 | 分段打压 |
| 3 | 机械电气设备检测 |  |  |  |
| 3.1 | 绝缘电阻 | 点 | 100 | 污水泵站机械电气设备 |
| 3.2 | 接地电阻 | 点 | 100 | 污水泵站机械电气设备 |
| 3.3 | 噪音（声压级） | 点 | 100 | 污水泵站机械电气设备 |
| 3.4 | 振动（位移、速度、加速度） | 点 | 100 | 污水泵站机械电气设备 |
| 注：检测项目不限于以上清单，需符合建设工程相关质量验收标准。超出检测清单的项目收费标准参照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》、《苏州市工程质量检测和建筑试验收费参考价（2025版）》、《江苏省水利工程质量检测行业收费参考价》中最低价格。 |  |  |  |  |

- 项目清单

| 序号 | 标段名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昆山开发区四标 | 市政砖砌污水检查井改造（64条道路共2141座井）、污水泵站标准化改造（合兴路、创业路、杜鹃路3座泵站） |
| 2 | 昆山高新区四标 | 新苑路、青园路、紫竹路等污水市政管道改造工程及14座泵站标准化改造工程 |
| 3 | 花桥经济开发区三标 | 黎明路、利胜路、塔娄路、象蚌泾路、鲍泾路、逢星路、罗家港路、双华路、新丰路、星光路、徐公桥路、金峰路、金融大道、金洋路、金中路、东城大道、金捷路道路缺陷管道进行修复 |
|  | 花桥经济开发区四标 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#污水泵站进行标准化提升改造 |
|  | 花桥经济开发区五标 | 绿地大道徐公桥路交叉口、曹浦路、泗泾路、商银路过徐公河道路进行污水管道改造，对春天大道进行污水管道新建。施工内容包括管道开挖、检查井增设、沉管井增设、道路、驳岸、绿化破除及恢复等。 |
|  | 花桥经济开发区六标 | 顺扬路、仓业路、横塘路雨污水管道改造 |
|  | 花桥经济开发区七标 | 蓬青路、新生路、鸡鸣塘南路雨污水管道改造 |
| 4 | 张浦镇八标 | 莲花路、银河路、俱巷路泵站、公园泵站、巍塔路、沪光路、淞沪路泵站改造、渔业新村截流设施改造 |
|  | 张浦镇九标 | 700处市政道路砖砌井改造 |
|  | 张浦镇十标 | 21处市政管网缺陷、海虹路、淞吉路过河污水管修复 |
|  | 张浦镇十一标 | DN300、400、600、800、1000-1200雨水管1979米，DN300、400、600污水管2021米，路面恢复23502平方米，绿化及修复、管线保护等 |
|  | 张浦镇十二标 | DN300、600、800、1000雨水管1955米，DN400、600污水管1530米，路面恢复15900平方米，绿化及修复、管线保护等 |
|  | 张浦镇十三标 | DN300、400、600雨水管1315米DN300、400、600污水管1389米，路面恢复8800平方米，绿化及修复、管线保护等 |
| 5 | 周市镇五标 | 陆杏路-宇龙路、康庄路、朱家湾路污水管道改造工程；王家甸路等12条道路市政管网检测修复；春晖锦苑西门末端截污设施等40个末端设施排查整治；白塔路（339-城北大道）市政砖砌污水检查井改造 |
| 6 | 陆家镇三标 | 香花河沿线污水管道改造工程 |
|  | 陆家镇四标 | 发谊路、启发广场横穿G312污水管道改造工程、光夏路、友谊路、南粮路、唐板桥路、陆建路等污水管道改造工程 |
|  | 陆家镇五标 | 友谊路管网缺陷修复 |
|  | 陆家镇六标 | 光夏路、南粮路等11条道路管网缺陷修复 |
|  | 陆家镇七标 | 市政管网缺陷修复 |
|  | 陆家镇八标 | 市政砖砌井及泵井维修改造 |
| 7 | 巴城镇六标 | 祖冲之路西侧污水支管完善；硕士路、新城路及支路、瑞香路、君子亭路、农场路、古城路东侧、临湖路、诚翔路、高格路、环湖路-湖滨路、湖滨路支路、坤龙路新建污水管网 |
|  |  | 思常路、奚家浜路、林场一支路、林场二支路、娄创路、博士路、才清路、登高路、娄新路、马鞍山西路、明珠路、下塘街、院士路等合计68条路市政缺陷修复 |
|  | 巴城镇七标 | 巴城祖冲之路、雉城塘路市政污水完善工程 |
|  |  | 并蒂莲路、东亭子路、广灵路、宏塑路、湖滨路、环城西路、环湖路（正仪）、君子亭路、合计65条路砖砌污水检查井改造 |
|  |  | 星溪路-银杏路-君子亭路截污设施改造 |
|  |  | 兆良路东泵站、凤栖园泵站、东岳路泵站、立基路泵站、华寓路泵站、京山集团泵站、茆沙塘路泵站、祖冲之路稚城塘路泵站、阳澄湖泵站、祖冲之路杨林塘路泵站合计24个污水泵站标准化提升改造 |
| 8 | 千灯镇三标 | 长丰路、宏洋路污水管道改造工程 |
|  | 千灯镇四标 | 市政管网检测修复67条道路868处点位、市政砖砌污水检查井改造46条道路708座、方泾浜、姚河泾、唐巷浜3条河道沿线末端截污泵及沿线进水管翻建及7座污水泵站标准化提升改造。 |
| 9 | 淀山湖镇一标段 | 1、淀山湖镇庙前江北环湖大道东地块污水接管工程；2、旭宝路（永利路-盈湖路）管网改造工程；3、万园路（清水路-望金路）管网改造工程；4、盈湖路（环湖路-曙光路）管网改造工程 |
|  | 淀山湖镇二标段 | 1、东苑路（双马路-新华路）管网改造工程；2、威猛路（双马路-新华路）管网改造工程；3、钱晟路（双马路-新华路）管网改造工程；4、沈安路（双马路-4#污水泵站）管网改造工程；5、中市北路（北苑路-石杨河）管网改造工程；6、香石路（北苑路-新乐路）管网改造工程；7、振淀路（南苑路-府前路）管网改造工程 |
|  | 淀山湖镇三标段 | 1、南苑路（黄浦江南路-钱晟路）管网改造工程 |
|  | 淀山湖镇四标段 | 1-6号污水泵站标准化改造 |
| 10 | 周庄镇五标 | 泵站标准化改造、市政管网错混接改造工程、市政砖砌污水检查井改造工程检测修复改造工程、过河管改造工程 |
|  | 周庄镇六标 | 淀南路(大桥路-大学路)、大桥路(全旺路-高新路)、秀园路(园区大道~振光河)污水管道改造建设工程 |
|  | 周庄镇七标 | 全旺路(大桥路-锦周公路)、全旺路(锦周公路-秀海路)、周商路(园区路-狭金里港)、秀海路(勇秀路-锦周公路)、秀园路(秀海路~高勇路)污水管道改造建设工程 |
| 11 | 锦溪镇四标 | 百胜路（锦昌路-锦荣路）、锦东路（锦商公路-昆开路）、昆开路（锦东路-锦昌路）、锦荣路（锦灿路-锦辉路）、锦富路（五保湖路-锦东路）、学苑路（佳苑路-江浦南路）、佳苑路（五保湖路-学苑路）、锦东路（邵甸港路-锦富路） |
|  | 锦溪镇五标 | 市政管网缺陷修复、过河管改造、市政砖砌检查井改造、污水泵站标准化提升改造 |
| 12 | 市级一标 | 污水管网建设 |
|  |  | 过河管改造 |
|  |  | 市政砖砌污水检查井改造 |
|  |  | 污水管网建设 |
|  |  | 市政管网检测修复 |
|  |  | 市政管网混接错接改造 |
|  |  | 市政砖砌污水检查井改造 |
|  |  | 污水管网建设 |
|  |  | 市政管网检测修复 |
|  | 市级二标 | 污水管网建设 |
|  |  | 市政管网检测修复 |
|  |  | 市政管网混接错接改造 |
|  |  | 市政砖砌污水检查井改造 |
|  | 市级三标 | 污水管网建设 |
|  | 市级四标 | 专项设备更新 |
|  |  | 污水泵站标准话提升改造 |

九、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州公共资源交易平台发布的文件为准。

第五章  合同

甲方：昆山市水务局

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订本合同书。

# 一、合同内容：

1、乙方负责昆山市水务局的昆山市城市污水收集处理设施改造工程质量检测项目三标项目

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）采购文件及其附件；

（2）投标文件；

（3）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）中标通知书。

## 3、服务范围及内容：昆山市城市污水收集处理设施改造工程（昆山开发区四标、昆山高新区四标、花桥经济开发区三标、花桥经济开发区四标、花桥经济开发区五标、花桥经济开发区六标、花桥经济开发区七标、张浦镇八标、张浦镇九标、张浦镇十标、张浦镇十一标、张浦镇十二标、张浦镇十三标、周市镇五标、陆家镇三标、陆家镇四标、陆家镇五标、陆家镇六标、陆家镇七标、陆家镇八标、巴城镇六标、巴城镇七标、千灯镇三标、千灯镇四标、淀山湖镇一标段、淀山湖镇二标段、淀山湖镇三标段、淀山湖镇四标段、周庄镇五标、周庄镇六标、周庄镇七标、锦溪镇四标、锦溪镇五标、市级一标、市级二标、市级三标、市级四标）共37标段。

4、形式和要求：由甲方根据相关工程建设情况，以及乙方根据相关规范编制包括检测内容、方式、部位等内容的检测方案，并报政府质量安全主管部门备案确认后，按通过备案的检测方案开展质量检测工作。甲方应及时向乙方提供相关工程的建设进展情况，乙方应根据相关规范及甲方的要求，及时到场检测，并在第一时间向甲方提供检测报告。

抽检工作及提交成果按照《江苏省建设工程质量检测管理实施细则》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》《江苏省水利工程质量监督规程》（DB32T 1267-2008）、《江苏省水利工程质量检测管理办法》（苏水规[2018]2号）、江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334.1~4-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL233-2008）等相关法规、标准规定的要求开展。若有最新的标准，则以最新的为准。

5、验收标准和方式：

乙方提供的检测等技术服务或者技术培训按相关规范标准，须满足政府监管部门对项目报建的要求和竣工要求。

本合同服务项目的保证期为  /  。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

# 二、服务期限与费用

## 1、随昆山市城市污水收集处理设施改造工程（昆山开发区四标、昆山高新区四标、花桥经济开发区三标、花桥经济开发区四标、花桥经济开发区五标、花桥经济开发区六标、花桥经济开发区七标、张浦镇八标、张浦镇九标、张浦镇十标、张浦镇十一标、张浦镇十二标、张浦镇十三标、周市镇五标、陆家镇三标、陆家镇四标、陆家镇五标、陆家镇六标、陆家镇七标、陆家镇八标、巴城镇六标、巴城镇七标、千灯镇三标、千灯镇四标、淀山湖镇一标段、淀山湖镇二标段、淀山湖镇三标段、淀山湖镇四标段、周庄镇五标、周庄镇六标、周庄镇七标、锦溪镇四标、锦溪镇五标、市级一标、市级二标、市级三标、市级四标）共37个标段进行，自各标段工程开工至工程完工竣工验收结束。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止，应在协议期内提前半个月通知对方。

2、合同总金额应包括全部服务所需的人工费（包括人员工资、所有发生的加班工资、人员的社保、保险等），服务中涉及相关机械设备使用费、台账资料材料费、交通费、通讯费以及在服务过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、合同总金额所包含的检测内容包括但不限于清单内的检测内容，根据现场与甲方、政府相关部门要求开展检测，且需满足项目竣工要求。

4、合同价款的支付及付款方式

（1）本项目检测收费标准：《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》、《苏州市工程质量检测和建筑试验收费参考价（2025版）》、《江苏省水利工程质量检测行业收费参考价》（三个标准参考价中重复项目参照价格最低的标准）。

（2）支付方式：按实结算(但相关单价、总价不得超过招标文件、投标文件及本合同约定)。本项目随昆山市城市污水收集处理设施改造工程的37个施工标段开展质量检测工作，质量检测进度款分标段支付，尾款按项目整体支付，具体支付节点与条件如下:

①单个标段完成经甲方及政府质量安全部门确定的标段总工程量的50%,支付不超过该标段经核定工程量 70%的进度款。

②乙方完成单个标段质量检测工作并提交该标段质量检测报告后,支付该标段经核定工程量不超过 80%的进度款。

③项目整体完成验收合格且完成竣工备案后尾款一次性付清。

以上支付金额具体以市财政当年度财政预算按比例支付。

5、本项目合同总价为人民币                （大写） （￥          元），最终结算金额按备案过的综合检测方案、综合检测计划内工程量为准，但最高金额不超合同价。

6、乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）甲方下发的任务通知单、合同复印件。

（3）检测成果报告、验收合格证书

# 三、违约责任

1、若乙方没有按照甲方的要求，配备相应的服务人员，或者提供的服务不合格的，甲方有权解除合同并由乙方赔偿本合同金额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续主张相应损失赔偿。

2、乙方须在甲方要求的规定时间内组织检测队伍进场作业，保证工期按时完成，并提交成果由甲方验收。在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交检测成果时，应按照500元/天进行 承担违约金。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。乙方逾期提供检测成果超过15天的，甲方有权解除合同并由乙方赔偿本合同金额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续主张相应损失赔偿。

3、乙方应在合同所规定的工期内提供真实、准确的检测成果，为甲方工程验收提供有力的参考依据。若存在乙方检测成果与实际情况不符合，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，且每发现1处，乙方须按照5000元/处进行承担违约金；因检测成果严重失实（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，甲方有权扣除全部合同费用并解除合同，同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金。若发现乙方与相关单位恶意串通，隐瞒或篡改真实检测数据，甲方有权扣除全部合同费用并解除合同同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金。此外，如违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权继续主张相应损失赔偿。

4、乙方接到甲方电话通知后，应按照承诺的响应时间及时到达现场，并在约定时间内完成，如不能按时到达现场及完成的，应按照2000元/次承担违约金。

5、 安全责任方面：乙方在服务过程中应符合操作规范，如发生安全事故，一切有乙方自行承担，与甲方无关。情节严重的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金。

6、在协议有效期内乙方不得擅自变更、中止或解除合同。如未经双方同意，乙方擅自变更、中止或解除合同，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿本合同金额的20%作为违约金。若违约金不足以弥补甲方因乙方擅自变更、中止或解除合同受到的损失，甲方有权继续主张相应损失赔偿。

# 四、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

# 五、合同的效力及变更

1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，本合同附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力；

2、本合同生效后，除双方另行商定并达成书面协议或本合同另有约定或法律规定的原因外，任何一方不得单方解除本合同；

3、本合同的变更，除双方另有约定外，均需双方共同协商同意并以书面方式做出，其中包括与该变更有关的费用调整；

4、本合同未尽事宜，由双方另行协商并达成一致后，可以签订补充协议。补充协议是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。如补充协议的约定与本合同不一致的，则以补充协议为准。

# 六、争议处理：

# 双方在履行本合同的过程中若发生纠纷,应通过友好协商解决。协商不一致的，按以下第 1  种方式解决：

# （一）向甲方住所地人民法院起诉；

# （二）提交仲裁委员会（仲裁地点为 ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

# 在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

# 七、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，双方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

# 八、其它

1、乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，还应办理人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决，解决不成，双方向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

本协议附件与本协议具有同等法律效力。合同一式四份，甲方执二份，乙方执一份，招标代理机构一份。

甲方：                                乙方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

合同签定地：

第六章 评标方法、评分标准

一、评分办法

1.本次招标评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标人的评标方法。

2.综合评分的主要因素为：价格、人员配备、技术力量、项目方案、服务保障、投标人的综合情况、业绩、服务、承诺、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），商务及技术部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

1.小微型企业价格扣除

- 本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格分（10分）

1、投标总报价超过最高限价的，为无效投标报价。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。

3、价格得分计算方法：根据各投标单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×10；（计算到小数点后二位）

（二）初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 | 服务期限、响应时间、响应内容、付款方式、中小企业声明函（如有） |  |

（三）复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10 小数点后保留两位 | 10 |
| 技术方案 （46分） | 检测原理及方法 | ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得8分； ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得6分； ③与采购标的实现及合同履约有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分； ④未提供的不得分。 | 8 |
|  | 检测依据 | ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得8分； ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得6分； ③与采购标的实现及合同履约有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分； ④未提供的不得分。 | 8 |
|  | 重点、难点检测项目的解决方案 | ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得8分； ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得6分； ③与采购标的实现及合同履约有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分； ④未提供的不得分。 | 8 |
|  | 检测程序、手段 | ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得8分； ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得6分； ③与采购标的实现及合同履约有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分； ④未提供的不得分。 | 8 |
|  | 质量、安全、进度的保证措施 | ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得8分； ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得6分； ③与采购标的实现及合同履约有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分； ④未提供的不得分。 | 8 |
|  | 仪器配置情况 | ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得6分； ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得4分； ③与采购标的实现及合同履约有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分； ④未提供的不得分。 | 6 |
| 综合实力 （44分） | 项目负责人 | ①项目负责人具有工程类专业高级及以上技术职称得3分。（须提供人员的劳动合同和近三个月社保缴纳证明、职称证书相关证明材料扫描件。） ②项目负责人同时具有混凝土工程、岩土工程质量检测员资格证书或注册土木工程师或注册结构工程师的得1分。 注：需提供项目负责人的劳动合同和近三个月社保缴纳证明、职称证书、资格证书相关证明材料扫描件。 | 4 |
|  | 项目组成员 （除项目负责人） | ①项目组成员（除项目负责人外）具有工程类中级及以上职称的得0.5分，最高得4分； ②项目组成员（除项目负责人外）具有混凝土工程、岩土工程质量检测员资格证书或注册土木工程师或注册结构工程师的得1分，最高得4分。 ③项目组成员（除项目负责人外）具有机械电气或金属结构质量检测员资格证书的得1分，最高得2分。 注：需提供人员的劳动合同和近三个月社保缴纳证明、职称证书、资格证书相关证明材料扫描件。 | 10 |
|  | 体系认证 | 企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、诚信管理体系认证并在有效期内的，每一项得1分，最高得4分。 注：需提供认证证书扫描件及对应证书在国家认可监督管理委员会官网查询结果的完整网页截图且显示为有效，未按要求提供的，对应项不得分。 | 4 |
|  | 检测能力 | ①投标人具有CMA检验检测机构资质认定证书的，得2分； ②经批准的检验检测能力表中检测参数包含：（1）混凝土均匀性；（2）拌和物水胶比；（3）管材、管件环刚度和拉伸屈服强度；（4）管材灰分含量；（5）建筑用碎石或卵石或粗集料软弱颗粒含量；（6）粗集料超逊径颗粒含量；（7）检查井盖承载力、残留变形；（8）管材氧化诱导时间；（9）矿渣粉活性指数；（10）橡胶热空气老化；（11）沥青软化点；（12）电气系统（设备）绝缘电阻、接地电阻。同时具有以上8个检测参数的得6分，具有以上10个检测参数的得9分，具有以上全部检测参数的得12分。 注：需提供相关证书及能力表原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 14 |
|  | 类似业绩 | 投标单位自2022年10月以来（以合同签订日期为准）承担过类似市政工程（含管道）、排水工程或管道工程质量检测项目业绩，有一个得3分，最高得12分。 注：提供检测合同扫描件 | 12 |

备注：

1、投标报价超过最高限价的，投标人不得进入评标程序。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

4、防止虚假应标，采购代理机构及采购单位有权对中标单位所有证书和业绩的真实性进行核查，如有不实，将取消中标资格，并按相关规定进行处理。

5、为确保货物或服务质量，投标单位除价格分之外技术部分的分值低于其总分的75%作为无效标处理。