苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320506-FYWL-G2025-0009

项目名称：苏州信息职业技术学院2025年日常维修服务项目

采 购 人：苏州信息职业技术学院

采购类别：服务类

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

二○二五年七月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320506-FYWL-G2025-0009号 |
| 2 | 招标内容 | 苏州信息职业技术学院日常维修服务 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 地 址： 苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼 邮编：215168 电话：0512-66352273 联系人：黄成 |
| 6 | 采购单位 | 苏州信息职业技术学院 联系人：向丹 联系方式：0512-63118852 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年8月12日09：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年8月12日09：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年8月12日09：30（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。本项目采购人未要求收取履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标服务费人民币贰万零伍佰元整。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 开户行：苏州银行苏州分行 账 号：7066602001120147001334 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目录

第一章投标邀请函

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章合同主要条款

第六章评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

苏州信息职业技术学院2025年日常维修服务项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年8月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320506-FYWL-G2025-0009

2.项目名称：苏州信息职业技术学院2025年日常维修服务项目

3.预算总金额（最高限价）：人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00）

4.采购需求：负责苏州信息职业技术学院日常维修服务

5.合同履行期限：自合同签订之日起至实际结算合同价满150万元人民币。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目所属行业为其他未列明行业。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备在有效期内的建筑工程施工总承包三级资质及以上资质，并具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（2）项目负责人要求：申请人拟投入本项目的项目经理必须为建筑工程建造师贰级及以上资格并且取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年8月12日09：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年8月12日09：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称：苏州信息职业技术学院

地址：江苏省苏州市吴江区鲈乡南路1237号

联系人： 向丹

联系方式： 0512-63118852

2.代理机构联系方式

名称：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

地址：苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼

联系人：黄成

电　话：0512-66352273

3.项目联系方式

项目联系人：黄成

电　　话：0512-66352273

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的苏州信息职业技术学院2025年日常维修服务项目。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问（包括询问和质疑），可与招标代理机构或采购人联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件；提供书面声明函。

12.4.2投标单位必须具有省公安厅颁发的有效期内的《保安服务许可证》，提供证书复印件；

12.4.3《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.4.4合格投标单位其他特定资格要求（如有）。提供相关证明材料。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4关于资格文件的声明函；

12.5.5投标单位情况表；

12.5.6法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书；

12.5.8其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件

12.6.1针对本项目的服务方案；

12.6.2针对本项目的人员配备情况；

12.6.3类似业绩一览表；

12.6.4评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式（本项目为专门面向中小企业采购，无价格折扣）

注：（1）以上12.4.1-12.4.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在苏采云系统中提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

质疑联系人：黄成

邮编：215168

联系电话：0512-66352273

现场递交地址:苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼

邮寄收取地址:苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司组织实施的编号为   （招标编号）第标段的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　月　　日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

我们收到贵公司 号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供以上所有服务，投标报价包括在服务期内的服务管理内容、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各类工具及其他费用、各种税费、人工、保险、劳保、维护、招标代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：年月日

附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：号

| 序号 | 项目名称 | 优惠率 | 服务期限 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 因本项目具有不定量性、不定时性，故服务费按实结算，结算费用不超过150万元。 |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：年月日

注：各供应商按照限价100%投报优惠率，如：优惠2%，则表中填写2%；优惠5%，则表中填写5%；以此类推。

附件4、服务偏离表

服务偏离表

招标编号：号                         项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：年月日

附件5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：号                      项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：年月日

附件6、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：号 项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：年月日

附件7、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：号项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：年月日

附件8、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：年月日

附件9、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件10、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件11、声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件12：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需盖章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受苏州信息职业技术学院的委托，苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的苏州信息职业技术学院2025年日常维修服务项目的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320506-FYWL-G2025-0009号

二、项目名称：苏州信息职业技术学院2025年日常维修服务项目

★三、预算总金额（最高限价）：人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00）

★四、采购需求：（本文件中★标示内容为实质性要求）

1、负责学院的房屋建筑、设备和公共设施等的日常维修，紧急工程问题的应急处置。

2、主要内容包括：（1）建筑物的防水，室内外的墙地砖、涂料、混凝土修复、门窗栏杆及桌椅、办公等家具的维修更换；（2）卫生洁具维修安装、灯具维修安装、配电改造、空调等；（3）室外道路维护、管道更换维修等。常见日常维修服务及单价（包含人工、材料、机械、税金等一切费用）详见下表：

| 屋面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 1 | 防水层拆除 | 1、屋面卷材拆除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 10.09 |
| 2 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材，δ3mm 2、防水层数：一层 3、防水层做法：热熔满铺 | m2 | 71.41 |
| 外墙面 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 3 | 铲除涂料面 | 1、外墙涂料及腻子铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 5.5 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 1、外墙抹灰层、腻子及涂料铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 13.94 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:3水泥砂浆 2、8厚1:2.5水泥砂浆 3、外墙面开裂抹灰 | m2 | 45.86 |
| 6 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料（Ⅱ型） | m2 | 59.46 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙高级弹性涂料（一底两面含腻子） | m2 | 40.65 |
| 8 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙真石漆（一底两面含腻子） | m2 | 92.37 |
| 内墙面 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 9 | 铲除涂料面 | 1、内墙涂料及腻子铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 5.5 |
| 10 | 立面抹灰层拆除 | 1、内墙抹灰层、腻子及涂料铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 13.94 |
| 11 | 立面块料拆除 | 1、内墙面砖及抹灰层铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 29.72 |
| 12 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:1:6混合砂浆 2、8厚1:1:4混合砂浆 3、内墙面开裂抹灰 | m2 | 38.37 |
| 13 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料（Ⅱ型） | m2 | 59.46 |
| 14 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面 在抹灰面上 801胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍 | m2 | 30.27 |
| 15 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面 在抹灰面上 801胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | m2 | 39.46 |
| 16 | 块料墙面 | 1、磁砖原样恢复 2、白水泥浆擦缝 3、6厚1：0.1：2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1：3水泥砂浆打底 | m2 | 136.07 |
| 17 | 块料墙面 | 1、磁砖原样恢复（利旧） 2、白水泥浆擦缝 3、6厚1：0.1：2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1：3水泥砂浆打底 | m2 | 107.49 |
| 地面 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 18 | 平面块料拆除 | 1、室内地砖及砂浆层铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 50.45 |
| 19 | 平面块料拆除 | 1、台阶大理石毛石拆除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 72.63 |
| 20 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、刷聚氨脂防水涂料2.0mm | m2 | 72.88 |
| 21 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 181.75 |
| 22 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 166.12 |
| 23 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 171.39 |
| 24 | 块料楼地面 | 1、800*800防滑地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 177.86 |
| 25 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖（利旧） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 90.44 |
| 26 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑地砖（利旧） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 74.97 |
| 27 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖（利旧） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 78.46 |
| 28 | 块料楼地面 | 1、800*800防滑地砖（利旧） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 81.01 |
| 29 | 石材楼地面 | 1、修补门槛石恢复原样 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆 | m2 | 267.08 |
| 30 | 块料楼地面 | 1、300*300仿古地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 225.73 |
| 31 | 石材楼地面 | 1、30厚干硬性水泥砂浆 2、大理石毛石，600×360×30 | m2 | 267.08 |
| 32 | 石材楼地面 | 1、广场大理石毛石脱落维修 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、大理石毛石安装（利旧） 4、尺寸：600*600*30 5、素水泥浆 | m2 | 85.51 |
| 33 | 石材楼地面 | 1、500*600*30厚花岗岩地面 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆 | m2 | 267.08 |
| 天棚面 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 34 | 铲除涂料面 | 1、天棚涂料及腻子铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 5.5 |
| 35 | 天棚抹灰面拆除 | 1、天棚抹灰层、腻子及涂料铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 8.08 |
| 36 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、塑扣板天棚拆除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 7.69 |
| 37 | 天棚抹灰 | 1、12厚1:0.3:3混合砂浆 2、素水泥浆一道 | m2 | 30.61 |
| 38 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面 在抹灰面上 801胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍 | m2 | 32.55 |
| 39 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面 在抹灰面上 801胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | m2 | 41.73 |
| 40 | 吊顶天棚 | 1、天花扣板脱落，龙骨严重锈蚀 2、铝合金方板面层 3、铝合金龙骨 | m2 | 199.93 |
| 41 | 吊顶天棚 | 1、天花板脱落 2、600×600×12矿棉板 | m2 | 79.37 |
| 42 | 吊顶维修 | 1、吊顶脱落维修 2、吊顶边缘膨胀螺栓加固维修，平台清理 3、人工维修 | m2 | 30.79 |
| 43 | 天花板维修 | 1、纸棉石膏板吊顶拆换 2、含天棚、涂料油漆等各种费用 | m2 | 108.29 |
| 宿舍 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 44 | 蚊帐架 | 1、蚊帐架维修 | 副 | 123.1 |
| 45 | 床架 | 1、宿舍床架维修 | 副 | 98.48 |
| 46 | 床架子加固 | 1、床架子加固 2、螺栓和电焊加固 | 处 | 61.59 |
| 47 | 修木床板 | 1、拆除破损处 2、更换木板 3、床板断裂换木板 | 处 | 64.03 |
| 48 | 鞋架 | 1、床鞋架 | 个 | 61.59 |
| 49 | 橱柜抽屉 | 1、橱柜抽屉维修 | 把 | 73.87 |
| 50 | 抽屉修复 | 1、抽屉修复-抽斗换滑槽 2、拆除已经破损的更换新滑槽 | 处 | 61.59 |
| 51 | 抽屉修复 | 1、抽屉修复-抽斗换挡板 2、拆除已经破损的更换新挡板 | 处 | 61.59 |
| 52 | 橱柜锁 | 1、橱柜锁维修 | 把 | 36.94 |
| 53 | 挂衣杆 | 1、橱柜配挂衣杆，长度：380 | 根 | 43.11 |
| 54 | 抽屉修复 | 1、柜子加把手 | 处 | 61.59 |
| 55 | 桌面板加固 | 1、桌面板加固 | 处 | 61.59 |
| 56 | 柜子其他修复 | 1、柜子其他修复 | 处 | 61.59 |
| 57 | 修橱柜门合页 | 修橱柜门合页 1、更换桌柜及台盆下橱柜门合页 2、拆除破损橱柜门合页 | 处 | 34.47 |
| 58 | 键盘托修复 | 1、键盘托修复 2、拆除旧的，更换新的 | 处 | 61.59 |
| 59 | 阳台挂衣杆 | 1、不锈钢304,DN32阳台衣杆 2、8-11号楼 | 套 | 147.74 |
| 60 | 挂衣杆 | 1、阳台挂衣杆 2、不锈钢DN32 3、1-7号楼 | 根 | 61.59 |
| 61 | 走廊移门 | 1、走廊移门维修，含滑轮等零星五金配件 | 扇 | 184.69 |
| 62 | 金属（塑钢）门 | 1、玻璃门调节 | 处 | 61.59 |
| 63 | 毛巾架 | 1、宿舍毛巾架更换 | 副 | 98.48 |
| 64 | 成品隔断 | 1、卫生间玻璃门更换合页 | 处 | 34.47 |
| 65 | 成品隔断 | 1、男女卫生间玻璃成品隔断更换含拆除 2、含五金配件 | m2 | 430.91 |
| 66 | 成品隔断 | 1、男女卫生间玻璃门更换含拆除 2、含五金配件 | m2 | 369.31 |
| 67 | 成品隔断 | 1、整修男女卫生间玻璃隔断五金配件 | 间 | 55.42 |
| 68 | 镜面玻璃 | 1、玻璃下面基座木板加固 | 处 | 61.59 |
| 69 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃(成品) 2、满足甲方要求 | m2 | 113.78 |
| 70 | 淋浴房置物架子 | 1、淋浴房置物不锈钢DN32架子 | 个 | 61.59 |
| 71 | 淋浴房维修 | 1、换花洒喷头、龙头维修 2、拆除原有 | 间 | 98.48 |
| 教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 72 | 座椅维修 | 1、座椅靠背维修（利旧） 2、靠背拆除、加固安装 | 个 | 73.87 |
| 73 | 座椅背板更换 | 1、座椅背板更换（单个座位） 2、座椅背板拆除、安装 | 个 | 147.74 |
| 74 | 座椅坐板更换 | 1、座椅坐板更换（单个座位） 2、座椅坐板拆除、安装 | 个 | 184.69 |
| 75 | 讲台维修 | 1、讲台靠背维修（利旧） 2、靠背拆除、加固安装 | 个 | 61.59 |
| 门窗 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 76 | 玻璃 | 1、铝合金、塑钢门窗玻璃恢复原样 2、玻璃材质及厚度综合考虑 | m2 | 316.31 |
| 77 | 门 | 1、门地弹簧 拆换 | 处 | 210.21 |
| 78 | 门窗 | 1、窗 换窗锁 | 樘 | 24.67 |
| 79 | 门窗 | 1、门 换锁(把) | 樘 | 151.55 |
| 80 | 门窗 | 1、门窗 换铰链 | 樘 | 38.89 |
| 81 | 门窗 | 1、门窗 换插销 | 樘 | 39.46 |
| 82 | 门窗 | 1、门窗 镀锌外执手 | 樘 | 15.24 |
| 83 | 门窗 | 1、配钥匙 | 樘 | 12.33 |
| 84 | 门窗拆除 | 1、木门及木门套拆除，垃圾运至临时堆放点 | 樘 | 45.5 |
| 85 | 金属门窗拆除 | 1、电动卷帘门拆除 | m2 | 20.18 |
| 86 | 木质门 | 1、维修木门框 2、大门的木条脱落维修 | 樘 | 104.66 |
| 87 | 木质门 | 1、木质门带门套 2、含门锁、插销等五金配件 | m2 | 554.01 |
| 88 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 玻璃门拉手维修 1、玻璃门把手松动重新安装 2、人工拆除、安装 | 付 | 110.81 |
| 89 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 玻璃门维修 1、自动门不能自动上锁维修 | 樘 | 141.6 |
| 90 | 金属（塑钢）门 | 1、加固大门门扇 | 樘 | 12.33 |
| 91 | 金属（塑钢）门 | 移门打胶，换滑轮、阳台栏杆维修 1、移门换滑轮、移门打玻璃胶、伸缩缝打玻璃胶一处、阳台栏杆修一次 | 处 | 270.84 |
| 92 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、钢窗玻璃框打玻璃胶防止玻璃脱落 | m | 3.68 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 93 | 窗帘 | 1、新安装遮阳窗帘布 | m2 | 258.68 |
| 94 | 窗帘 | 1、遮阳窗帘更换滑轮 | 个 | 61.59 |
| 95 | 窗帘 | 1、更换窗帘拉姆斯头 | 个 | 24.62 |
| 96 | 零星砌砖 | 1、M10水泥砂浆砌Mu15混凝土实心砖,厚240mm 3、20厚1：3水泥砂浆抹灰 | m3 | 695.75 |
| 97 | 零星项目一般抹灰 | 1、12厚1:3水泥砂浆 2、8厚1:2水泥砂浆 | m2 | 35.91 |
| 98 | 成品隔断 | 1、厕所隔断维修、安装，含隔断基座等五金配件 2、地面水泥砂浆修补，含模板 3、人工安装，垃圾清运 | 间 | 332.42 |
| 99 | 成品隔断 | 1、成品卫生间 隔断 | 间 | 1840.6 |
| 100 | 防盗钢丝网 | 1、加装防盗钢丝网 2、满足甲方要求 | m2 | 227.77 |
| 101 | 木地板 | 1、平台防腐木更换 2、防腐木安装，规格：80*40，刷防腐油漆 | m | 73.87 |
| 102 | 木地板 | 1、平台防腐木维修加固 2、防腐木安装，规格：80*40，刷防腐油漆 | 处 | 61.59 |
| 103 | 金属旗杆 | 1、更换旗杆绳子 | m | 6.17 |
| 104 | 校园围墙围栏 | PVC塑钢围栏 1、PVC立柱间距2m，尺寸：85*85，内含80*80镀锌钢管 2、PVC横杆尺寸：36*56，内含30*50镀锌钢管 3、PVC竖杆尺寸：25*70 4、围栏高度2m，含可开启门扇，门宽1m | m | 227.77 |
| 105 | 金属栏杆 | 1、校内金属栏杆拆除更换原样 2、样式、高度及材质满足甲方要求 | m | 184.69 |
| 106 | 里脚手架 | 1、抹灰脚手架 高3.6m以内 | m2 | 1.08 |
| 107 | 里脚手架 | 1、抹灰脚手架 高超过3.6m在 5m以内 | m2 | 8.99 |
| 108 | 里脚手架 | 1、移动式脚手架 | m2 | 4.67 |
| 109 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 基本层 高5m以内 | m2 | 23.24 |
| 110 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用 | 台次 | 6474.62 |
| 111 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，轮胎式起重机 提升质量8t | 台班 | 1097.73 |
| 112 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，轮胎式起重机 提升质量16t | 台班 | 1389.37 |
| 113 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，轮胎式起重机 20t | 台班 | 1574.55 |
| 114 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，轮胎式起重机 提升质量25t | 台班 | 1681.34 |
| 115 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 1181.4 |
| 116 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量10t | 台班 | 1302.99 |
| 117 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 1380.13 |
| 118 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 1610.74 |
| 119 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 1772.32 |
| 120 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 1850.61 |
| 121 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量30t | 台班 | 1971.35 |

| 电 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 122 | 灯具拆除 | 1、灯具拆除，垃圾运至临时堆放点 | 套 | 31.39 |
| 123 | 普通灯具 | 1、防水防尘灯（配节能光源） 2、10W,1000lm,4000k,82Ra；吸顶 | 套 | 216.74 |
| 124 | 普通灯具 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率1500瓦，光源：白光，色温6000k | 套 | 496.18 |
| 125 | 荧光灯 | 1、名称：平板灯安装 2、规格：600*600 | 套 | 203.49 |
| 126 | 普通灯具 | 1、名称：灯管更换 2、型号：双管 3、规格：1200，16W | 套 | 164.92 |
| 127 | 风扇 | 1、风扇拆除，并运至指定地点堆放 | 台 | 34.52 |
| 128 | 风扇 | 1、安装吊扇 | 台 | 251.25 |
| 129 | 风扇 | 1、吊扇维修 2、吊扇无扇叶，拆换旧风扇扇叶 3、人工拆除、安装 | 台 | 226.6 |
| 130 | 真空断路器 | 更换C40断路器和电线 1、更换C40断路器一只、10平方电线2米 | 台 | 342.94 |
| 131 | 真空断路器 | 更换C40断路器和电线 1、更换100A断路器 2、含拆除和安装费用 | 台 | 526.69 |
| 132 | 插座 | 1、单相明插座15A 5孔 | 个 | 32.21 |
| 133 | 插座 | 1、三相明插座15A 4孔 | 个 | 37.81 |
| 134 | 配线 | 1、BV-4mm2（单芯）电缆铺设 | m | 5.19 |
| 135 | 配线 | 1、BV-2.5mm2（单芯）电缆铺设 | m | 4.36 |
| 136 | 配管 | 1、名称：PVC电工套管 2、规格：DN25，埋地敷设 | m | 23.35 |
| 137 | 配管 | 1、名称：PVC电工套管 2、规格：DN20，埋地敷设 | m | 23.35 |
| 138 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：C40带漏电保护 | 个 | 281.72 |
| 139 | 照明开关 | 1、名称：时控开关 | 个 | 116.39 |
| 水 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 140 | 塑料管 | 1、不锈钢蹲坑下水管更换，含人工及地砖拆除、地面恢复 | 处 | 587.9 |
| 141 | 塑料管 | 1、保温台电热管更换（长衣架型） 2、人工拆、安电热管 | 根 | 171.47 |
| 142 | 塑料管 | 1、换排水管 2、大便池的DN50排水管 | m | 16.44 |
| 143 | 其他成品卫生器具 | 1、卫生间水箱橡皮塞更换 2、橡皮塞拆除、安装 | 个 | 55.12 |
| 144 | 给、排水附（配）件 | 1、卫生间水龙头漏水更换安装 2、人工拆、安水龙头 | 组 | 104.16 |
| 145 | 其他成品卫生器具 | 1、卫生间水箱拉线维修 2、含人工拆换 | 组 | 12.27 |
| 146 | 其他成品卫生器具 | 1、水箱上水阀维修 | 组 | 24.5 |
| 147 | 其他成品卫生器具 | 1、水箱上水阀更换 | 组 | 55.12 |
| 148 | 其他成品卫生器具 | 小便器 1、男卫小便斗漏水维修 2、小便斗橡胶更换 3、人工拆、安小便斗 | 组 | 85.76 |
| 149 | 塑料管 | 更换小便斗下水管 1、更换小便斗下水管DN50 | 套 | 16.44 |
| 150 | 热水器、开水炉 | 1、50升电热水器一台（安装时增加接地装置一台） | 台 | 1431.75 |
| 151 | 洗涤盆 | 拖把池 1、更换安装拖布池 2、管道配件、管材等 | 组 | 363.62 |
| 152 | 给、排水附（配）件 | 大便器 1、蹲便器冲水装置 2、拆除原有的更换新的 | 个(组) | 832.86 |
| 153 | 给、排水附（配）件 | 1、安装箭牌感应冲水小便斗 2、拆除原来 | 个(组) | 1560.23 |
| 154 | 给、排水附（配）件 | 1、地漏盖子 | 个 | 74.72 |
| 空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 155 | 空调器 | 空调管维修 1、室内漏水维修 2、空调下水管疏通 3、下水管透气孔加高，含管材 4、人工维修，沿墙桥架拆、安 | 台(组) | 496.05 |
| 156 | 塑料管 | 空调管维修 1、介质：空调水 2、材质、规格：DN25（含管件） | m | 14.72 |
| 157 | 空调器 | 1、更换排水管 | 台(组) | 36.77 |
| 158 | 空调器 | 1、加氟 | 台(组) | 107.77 |
| 159 | 空调器 | 1、空调制冷维修 | 台(组) | 48.98 |
| 160 | 空调器 | 1、清洗蒸发器 | 台(组) | 251.09 |
| 161 | 空调器 | 1、补滤网 | 台(组) | 61.27 |
| 162 | 空调器 | 1、清洗外机冷凝器 | 台(组) | 55.12 |
| 163 | 空调器 | 1、更换内电机胶垫 | 台(组) | 244.96 |
| 164 | 空调器 | 1、更换外风机电容 | 台(组) | 134.76 |
| 165 | 空调器 | 1、配遥控器 | 台(组) | 61.27 |
| 166 | 空调器 | 1、柜机移机 2、开孔 | 台(组) | 734.88 |
| 167 | 空调器 | 1、吸顶空调紧固外机铜帽 | 台(组) | 342.94 |
| 168 | 空调器 | 1、更换加三通阀顶针 | 台(组) | 734.88 |
| 169 | 空调器 | 1、清理水槽 | 台(组) | 306.24 |
| 170 | 空调器 | 1、铜管冷凝水 2、内机接囗处铜管包保温 | 台(组) | 122.48 |
| 171 | 空调器 | 1、更换室内直流变频电机 | 台(组) | 759.39 |
| 172 | 空调器 | 1、清洗滤网 | 台(组) | 12.27 |
| 173 | 空调器 | 1、外机台风吹倒，因打孔固定可能会造成阳台漏水，先扶正机器 | 台(组) | 159.24 |
| 174 | 空调器 | 1、更换贯流风扇 | 台(组) | 404.2 |
| 175 | 空调器 | 1、重涂蒸发器背胶 | 台(组) | 36.77 |
| 176 | 空调器 | 1、排水管移位固定 | 台(组) | 50.22 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 177 | 模块（模块箱） | 1、50A变频驱动模块更换 | 块 | 3951.27 |
| 178 | 电箱盖 | 1、电表盒盖板缺失 2、人工安装电箱盖1个 3、规格：30回路 | 个 | 300.09 |
| 179 | 阀门开关调节 | 1、阀门开关调节3套 | 套 | 36.77 |
| 180 | 换皮圈 | 1、阀门换皮圈 | 个 | 36.77 |
| 181 | 堵漏疏通 | 1、专业疏通地漏 2、淋浴房、拖布池、洗手池及马桶等 | 处 | 116.39 |
| 182 | 下水管修复 | 下水管修复 1、阳台主管道堵塞、墙面打孔重新排设DN110主管道至室外雨水井内 | 处 | 6.13 |

| 土石方工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 183 | 挖一般土方 | 1、反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 2、深度及土壤类别综合考虑 3、计价量 | m3 | 6.34 |
| 184 | 挖一般土方 | 1、反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 2、深度及土壤类别综合考虑 3、计价量 | m3 | 9.05 |
| 185 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土 2、深度及土壤类别综合考虑 3、计价量 | m3 | 76.12 |
| 186 | 挖沟槽土方 | 1、机械挖沟槽土方 2、挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲90% 不装车,人工辅助10% 3、深度及土壤类别综合考虑 4、计价量 | m3 | 17.76 |
| 187 | 挖沟槽土方 | 1、机械挖沟槽土方 2、挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲90% 装车,人工辅助10% 3、深度及土壤类别综合考虑 4、计价量 | m3 | 20.47 |
| 188 | 挖基坑土方 | 1、人工挖基坑土 2、深度及土壤类别综合考虑 3、计价量 | m3 | 84.02 |
| 189 | 挖基坑土方 | 1、机械挖基坑土方 2、挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲90% 不装车,人工辅助10% 3、深度及土壤类别综合考虑 4、计价量 | m3 | 18.94 |
| 190 | 挖基坑土方 | 1、机械挖基坑土方 2、挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲90% 装车,人工辅助10% 3、深度及土壤类别综合考虑 4、计价量 | m3 | 21.65 |
| 191 | 回填方 | 1、填土夯实 槽、坑 | m3 | 20.48 |
| 192 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土运距综合考虑 | m3 | 19.28 |
| 193 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运碴运距综合考虑 | m3 | 31.78 |
| 194 | 建筑垃圾处置费 | 1、建筑土处置费 | m3 | 18.14 |
| 195 | 建筑垃圾处置费 | 1、建筑垃圾处置费 | t | 126.76 |
| 道路 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 196 | 拆除路面 | 1、锯缝机锯缝 | m | 16.19 |
| 197 | 拆除路面 | 1、人工拆除混凝土类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 152.93 |
| 198 | 拆除路面 | 1、机械拆除混凝土类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 146.28 |
| 199 | 拆除路面 | 1、挖机破碎拆除混凝土类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 15.58 |
| 200 | 拆除路面 | 1、人工拆除沥青类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 109.5 |
| 201 | 拆除路面 | 1、机械拆除沥青类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 97.22 |
| 202 | 铣刨路面 | 1、路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm) | m2 | 2.19 |
| 203 | 拆除路面 | 1、挖机破碎拆除沥青类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 11.69 |
| 204 | 挖一般石方 | 1、挖除基层及破碎建筑垃圾 | m3 | 16.31 |
| 205 | 水泥混凝土 | 1、C30商品砼地面 2、路面刻痕、塑料薄膜养生 | m3 | 692.99 |
| 206 | 水泥混凝土 | 1、C25商品砼地面 2、路面刻痕、塑料薄膜养生 | m3 | 683.04 |
| 207 | 沥青混凝土 | 1、中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm | m2 | 69.92 |
| 208 | 透层、粘层 | 1、喷洒透层油 人工手泵 喷油量1kg/m2 | m2 | 6.51 |
| 209 | 沥青混凝土 | 1、细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4cm | m2 | 52.08 |
| 210 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、砼路牙（甲型）125×300×1000 2、拆除更换 | m | 68.5 |
| 211 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、砼路牙（乙型）100×250×600 2、拆除更换 | m | 54.5 |
| 212 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、砼路沿（甲型）125×300×1000 2、拆除更换 | m | 59.94 |
| 213 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、砼路沿（乙型）100×200×600 2、拆除更换 | m | 48.34 |
| 214 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石125×200×1000 2、拆除更换 | m | 135.73 |
| 215 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩平石125×200×1000 2、拆除更换 | m | 124.07 |
| 216 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石125×300×1000 2、拆除更换 | m | 160.85 |
| 217 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩平石125×300×1000 2、拆除更换 | m | 149.19 |
| 218 | 拆除人行道 | 1、拆除人行道面砖，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 3.26 |
| 219 | 块料面层 | 1、80厚植草砖 | m2 | 102.02 |
| 220 | 块料面层 | 1、80厚植透水砖 | m2 | 114.32 |
| 221 | 人行道块料铺设 | 1、C20商品砼人行道垫层 | m3 | 788.19 |
| 222 | 人行道块料铺设 | 1、10厚花岗岩人行道板 2、30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 237.01 |
| 223 | 人行道块料铺设 | 1、花岗岩人行道板（利旧） 2、30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 59.28 |
| 224 | 人行道块料铺设 | 1、20cm×10cm×6cm铺苏普洛克道板 2、30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 256.11 |
| 225 | 人行道块料铺设 | 1、铺苏普洛克道板（利旧） 2、30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 46.71 |
| 226 | 减速垄 | 1、停车场倒车PVC限位器更换安装 2、人工安装，含材料 | 个 | 78.48 |
| 排水 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 227 | 井盖板 | 1、井盖安装：水泥窨井盖更换安装（重型） 2、规格、尺寸：650*650 3、人工安装，水泥砂浆嵌缝 | 套 | 264.47 |
| 228 | 沟盖板 | 1、更换花岗石排水沟盖板 2、520*500 | 套 | 120.7 |
| 229 | 沟盖板 | 1、电缆沟盖板更换 2、混凝土盖板，宽度：435 3、人工拆、安，垃圾清运 | m | 108.66 |
| 230 | 井盖板 | 1、雨水井井盖断裂 2、更换重型井盖，尺寸：1190*390 3、人工拆换 | 套 | 276.18 |
| 231 | 井盖板 | 1、雨水井井盖断裂 2、更换重型井盖，尺寸：700*700 3、人工拆换 | 套 | 276.18 |
| 232 | 井盖板 | 1、Φ600 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 458.54 |
| 233 | 井盖板 | 1、Φ700 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 489.65 |
| 234 | 井盖板 | 1、Φ800 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 526.88 |
| 235 | 井盖板 | 1、500*500 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 423.87 |
| 236 | 井盖板 | 1、600*600 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 481.99 |
| 237 | 井盖板 | 1、800*800 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 523.82 |
| 238 | 井盖板 | 1、350*700 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 414.78 |
| 239 | 井盖板 | 1、Φ600 轻型（标准型）球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 670.84 |
| 240 | 井盖板 | 1、Φ700 轻型（标准型）球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 763.55 |
| 241 | 井盖板 | 1、Φ800 轻型（标准型）球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 894.88 |
| 242 | 井盖板 | 1、Φ600 重型 球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 838.73 |
| 243 | 井盖板 | 1、Φ700 重型 球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 915.47 |
| 244 | 井盖板 | 1、Φ800 重型 球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 1408.88 |
| 245 | 塑料管 | 管道疏通 1、室外雨水管道疏通,管径综合考虑 2、管道疏通及维修 3、含人工及材料等 | m | 142.43 |
| 246 | 塑料管 | 管道冲洗 1、管道冲洗,管径综合考虑 | m | 24.13 |
| 247 | 砌筑井 | 砖检查井 1、井截面、深度：600*600*1500 2、砖品种、规格、强度等级：M10方形砖 3、井盖安装：600*600C250级混凝土井盖座 | 座 | 1806.65 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 248 | 垫层 | 1、田径场沙坑填补 | m3 | 360.27 |
| 249 | 树木支撑架 | 1、树木支撑架 2、成品包箍 3、4x4方管支撑（1.2米） 4、地面膨胀螺栓固定 5人工电焊制作、安装 | 处 | 543.18 |
| 250 | 石汀步（步石、飞石） | 1、安装花岗石汀步（300*600） | m2 | 237.01 |
| 251 | 一般路灯 | 1、路灯维修 2、综合考虑 | 套 | 422.47 |
| 252 | 一般路灯 | 1、路灯基础 2、C20现浇基础 3、混凝土 | m3 | 585.21 |
| 253 | 一般路灯 | 中杆照明灯 1、名称：太阳能路灯 2、灯杆材质、高度：整体热镀锌一体锥形灯杆，高度5m 3、光源数量：100W飞利浦LED灯珠 4、附件配置：锂电池80AH 5、太阳能电池板，全铝灯头，预埋铁 | 套 | 2881.28 |
| 254 | 吸污车吸污 | 1、吸污车吸污 | m3 | 90.51 |

注：常见维修服务以外的项目，由乙方编制报价表，并经甲方同意后方可实施。按建设行政主管部门发布的价格标准组价，作为结算依据。

3、人员及设备配备要求

3.1、响应单位须配有项目负责人，专业市政、土建、装修管理、施工人员和应急处置队伍，其中需要国家规定要求持证上岗的特殊工种必须做到持证才能上岗。

3.2、管理人员基本要求：

| 序号 | 内容名称 | 要求和说明 | 人员配备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1、全面负责本项目的维修管理工作。根据采购人维修计划，编制维修方案、执行下达各项业务指标，对下属人员进行管理、考核、培训等，处理突发事件、投诉等以及学院安排的其他任务等。 2、每日驻场时间不少于2小时。 | 1人，50周岁以下，大专及以上学历。有从事过零星维修项目管理经验，具有相应的专业技术能力，有较好的组织协调能力，果断的处事能力，熟悉掌握国家、省、市相关政策、法规及行业服务规范标准。 |
| 2 | 技术负责人 | 配合项目负责人做好本项目的维修管理工作。处理日常的现场管理事务，譬如：日常事务、档案管理、资料变更、移交资料、人员管理、考核、培训，处理突发事件、投诉等，以及安排的其他任务等。 | 1人，50周岁以下，大专及以上学历，具有相应的专业技术能力，有从事过零星维修项目管理经验，有较好的组织协调能力，果断的处事能力，熟悉掌握国家、省、市相关政策、法规及行业服务规范标准。 |

注：响应文件需提供项目负责人和技术负责人学历证明及响应单位为其缴纳的社保证明，否则视为无效响应。

3.3其他人员要求：

（1）供应商应根据采购人的维修计划，配备足够的人员和设备，按需安排每天驻场人员不低于2人，工种合理安排作业流程，做好工序的交接配合工作。专业维修人员具有相应的专业技术能力，有较好的组织协调能力和执行力，精通建筑和市政维修及现场施工管理，有沟通能力；能吃苦耐劳，责任心强。

（2）维修人员进场前，项目负责人应向采购单位提交人员配备情况，取得采购方同意后方可进场。

（3）供应商职工必须遵纪守法，自觉遵守各项规章制度，不得使用16周岁以下的童工，不得擅自削减或调换人员。

4、服务要求：

4.1服从采购单位的领导和施工管理，接到采购人通知后，需在30分钟内到达现场并制定维修方案，在取得采购方同意后实施。维修施工必须遵守国家、江苏省及苏州市相关的法律法规、规章制度。

4.2当有突发情况发生时，供应商必须在30分钟内赶到现场并采取措施进行抢修（包括维修配件到达服务现场），不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。

4.3供应商需严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施过程中出现误差或因不按操作规程造成的质量不达标，供应商须及时更正返修直至采购单位确认合格，返修相关费用由供应商承担。

4.4在施工过程中，接受采购方的监督检查，做到随做随清、谁做谁清，在操作中由于供应商贪图省事、偷工减料、浪费材料造成的损失由供应商负责。

4.5使用的主要材料进场前需提前24小时向采购方报验，并提供相关合格证书，经采购方通过验收后方可投入使用，供应商需对常规材料有充足的备料。

4.6一道工序完成后（包括隐蔽工程）必须通知采购方进行中间验收，提前做好记录，包括开工时间、具体位置、主要施工内容及相关视频影像资料，验收合格后方可进行下道工序的施工。

4.7维修施工必须文明施工，尽可能减少对学院内正常学习、办公造成的影响。

4.8维修工作安全要求：

（1）供应商维修人员须遵守安全操作规程，特殊工种须持有上岗证；

（2）供应商必须加强自身安全意识教育，如违反安全操作规程而发生伤亡事故，由供应商负责（包括上报事故报告）。如由他方影响或特殊意外造成伤亡，按政策规定处理，相关费用由责任方负责(按政策规定基础上进行协商)，善后工作由供应商负责；

（3）供应商在施工过程中必须对采购方负责，服从采购方安全生产管理，认真执行国家安全法规及公司有关安全生产的规章制度。工地应明确负责人，落实安全生产负责人；

（4）安全用电，不私拉电线，如造成严重后果的，由供应商承担全部责任；

4.9供应商必须建立相关的维修技术资料：

（1）妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

（2）建立企业定期维修记录表及维修日志，妥善保存启用、停用、大修、故障数据。

（3）各种记录在当月工作完成后要及时整理。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

4.10供应商负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响师生出行；

4.11 落实甲方报修系统管理要求，配合推进维修服务信息化建设。

5、合同履行期限（服务期限）：自合同签订之日起至实际结算合同价满150万元人民币金额之时止。

在年度预算有保障，此项目服务内容不变且乙方考核达到甲方要求(平均分80分及以上)的前提下，可由甲方决定是否续签。续签可通过合同履行到期后签订合同，签不超过2周期（每周期150万元），期限总长不超过3年。无论是否续签，甲方都应在合同到期前一个月通知乙方。

六、综合说明及其它要求：

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、响应单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各响应单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

4、响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由响应单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由磋商成交供应商向服务人员支付，含在合同价格中。

5、验收标准：根据招标文件提出的要求进行验收（参考国家标准）。

6、本项目的维修质保时间为1年（自竣工验收合格之日起开始计算），质保期间成交单位接到采购单位维修通知，成交单位保证做到24小时内有明确的答复，需要派人到现场解决的，48小时内到达并完成修缮工作。在此产生的新的工程量费用由成交单位自行承担。

7.1、工程结算审计：本项目按实结算，单项工程结算价=日常维修服务单价（含常见日常维修服务单价及常见维修服务以外单价）*（1-中标优惠率）*数量。乙方根据甲方实际维修需求及维修进度，每项维修内容完工后均需甲方确认，每满50万元后申请甲方组织验收，并提交结算文件（按清单计价规范进行编制），甲方委托有资质的第三方对该周期内的项目进行量价同审。为加强工程项目造价管理，避免施工单位虚报竣工结算价款，维修项目按下列标准在审定价的基础上再核减项目的工程款：

（一）工程结算审计核减率超过10%及以上，按核减额的5%再核减项目工程款；

（二）工程结算审计核减率达到5%，未达到10%，按核减额的3%再核减项目工程款。

7.2、常见维修服务以外的项目，由乙方编制报价表，并经甲方同意后方可实施。按建设行政主管部门发布的价格标准组价，作为结算依据。

8、付款方式：按3个批次进行验收审计。每项维修内容完工后均需甲方确认，工程量结算满50万甲方组织验收。验收合格后支付该批次50%进度款，审计结束后，甲方根据当次审计金额结算，结合当期考核情况，支付该批次余款。

9、如成交单位发生以下情况，采购单位有权进行相应扣款或解除合同。

（1）未履行采购文件规定的义务的，未按承诺的时间提供服务的；

（2）提供服务期间，不服从采购单位管理的；

（3）提供服务期间，因质量或技术问题导致使用单位事故的；

（4）提供服务期间，质量不合格次数积累达到3次，且由此造成的损失由成交单位自行承担；如造成采购单位的损失，采购单位有权要求响应单位赔偿；

（5）违纪违法的，被行业主管部门取消经营资格的；

（6）因违反职业道德和违法执业行为受到相关主管部门公开批评、处理的；

（7）响应单位必须自主完成合同内容，擅自分包、转包的。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

九、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本项目为服务类，不涉及该项。

2、中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章合同主要条款

政府采购合同（合同编号）

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据苏州爱达招投标有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1、成交通知书；

2、采购文件；

3、乙方成交的磋商响应文件；

4、乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

乙方负责提供甲方所需的校园日常修缮维护服务，具体如下。

1、负责学院的房屋建筑、设备和公共设施等的日常维修，紧急工程问题的应急处置。

2、主要内容包括：（1）建筑物及公共区域的防水、墙地砖、涂料、混凝土的修复、门窗、栏杆及桌椅、办公家具的维修更换；（2）卫生洁具、空调、灯具、配电等各类设施设备的维修、更换、安装。（3）学院内道路的维护、管道的更换和维修等。常见日常维修服务及单价详见附件2。

3、人员及设备配备要求

3.1、响应单位须配有项目负责人，专业市政、土建、装修管理、施工人员和应急处置队伍，其中需要国家规定要求持证上岗的特殊工种必须做到持证才能上岗。

3.2、管理人员基本要求：

| 序号 | 内容名称 | 要求和说明 | 人员配备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1、全面负责本项目的维修管理工作。根据采购人维修计划，编制维修方案、执行下达各项业务指标，对下属人员进行管理、考核、培训等，处理突发事件、投诉等以及学院安排的其他任务等。 2、每日驻场时间不少于2小时。 | 1人，50周岁以下，大专及以上学历。有从事过零星维修项目管理经验，具有相应的专业技术能力，有较好的组织协调能力，果断的处事能力，熟悉掌握国家、省、市相关政策、法规及行业服务规范标准。 |
| 2 | 技术负责人 | 配合项目负责人做好本项目的维修管理工作。处理日常的现场管理事务，譬如：日常事务、档案管理、资料变更、移交资料、人员管理、考核、培训，处理突发事件、投诉等，以及安排的其他任务等。 | 1人，50周岁以下，大专及以上学历，具有相应的专业技术能力，有从事过零星维修项目管理经验，有较好的组织协调能力，果断的处事能力，熟悉掌握国家、省、市相关政策、法规及行业服务规范标准。 |

3.3其他人员要求：

（1）供应商应根据采购人的维修计划，配备足够的人员和设备，按需安排每天驻场人员不低于2人，工种合理安排作业流程，做好工序的交接配合工作。专业维修人员具有相应的专业技术能力，有较好的组织协调能力和执行力，精通建筑和市政维修及现场施工管理，有沟通能力；能吃苦耐劳，责任心强。

（2）维修人员进场前，项目负责人应向采购单位提交人员配备情况，取得采购方同意后方可进场。

（3）供应商职工必须遵纪守法，自觉遵守各项规章制度，不得使用16周岁以下的童工，不得擅自削减或调换人员。

4、服务要求：

4.1服从采购单位的领导和施工管理，接到采购人通知后，需在30分钟内到达现场并制定维修方案，在取得采购方同意后实施。维修施工必须遵守国家、江苏省及苏州市相关  的法律法规、规章制度。

4.2当有突发情况发生时，供应商必须在30分钟内赶到现场并采取措施进行抢修（包括维修配件到达服务现场），不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。

4.3供应商需严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施过程中出现误差或因不按操作规程造成的质量不达标，供应商须及时更正返修直至采购单位确认合格，返修相关费用由供应商承担。

4.4在施工过程中，接受采购方的监督检查，做到随做随清、谁做谁清，在操作中由于供应商贪图省事、偷工减料、浪费材料造成的损失由供应商负责。

4.5材料进场后须经采购方确认后方可投入使用，并提供相关合格证书，供应商需对常规材料有充足的备料。

4.6一道工序完成后必须通知采购方进行中间验收，提前做好记录，包括开工时间、具体位置、主要施工内容及相关视频影像资料，验收合格后方可进行下道工序的施工。

4.7维修施工必须文明施工，尽可能减少对学院内正常学习、办公造成的影响。

4.8维修工作安全要求：

（1）供应商维修人员须遵守安全操作规程，特殊工种须持有上岗证；

（2）供应商必须加强自身安全意识教育，如违反安全操作规程而发生伤亡事故，由供应商负责（包括上报事故报告）。如由他方影响或特殊意外造成伤亡，按政策规定处理，相关费用由责任方负责(按政策规定基础上进行协商)，善后工作由供应商负责；

（3）供应商在施工过程中必须对采购方负责，服从采购方安全生产管理，认真执行国家安全法规及公司有关安全生产的规章制度。工地应明确负责人，落实安全生产负责人；

（4）安全用电，不私拉电线，如造成严重后果的，由供应商承担全部责任；

4.9供应商必须建立相关的维修技术资料：

（1）妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

（2）建立企业定期维修记录表及维修日志，妥善保存启用、停用、大修、故障数据。

（3）各种记录在当月工作完成后要及时整理。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

4.10供应商负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响师生出行；

三、价格与支付：

1、服务合同总金额：不超过150万元。（分批发包，审计结算，额满为止）

2.1、工程结算审计：本项目按实结算，单项工程结算价=日常维修服务单价（含常见日常维修服务单价及常见维修服务以外单价）*（1-中标优惠率）*数量。乙方根据甲方实际维修需求及维修进度，每项维修内容完工后均需甲方确认，每满50万元后申请甲方组织验收，并提交结算文件（按清单计价规范进行编制），甲方委托有资质的第三方对该周期内的项目进行量价同审。为加强工程项目造价管理，避免施工单位虚报竣工结算价款，维修项目按下列标准在审定价的基础上再核减项目的工程款：

（一）工程结算审计核减率超过10%及以上，按核减额的5%再核减项目工程款；

（二）工程结算审计核减率达到5%，未达到10%，按核减额的3%再核减项目工程款。

2.2、在本项目上发生新增内容或变更内容时，单价确定原则为：

（一）合同中只有类似新增（或变更）项目的价格，参照类似项目的价格。

（二）合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，由乙方编制报价表，并经甲方同意后方可实施。按建设行政主管部门发布的价格标准组价，作为结算依据。

3、付款方式：按3个批次进行验收审计。每项维修内容完工后均需甲方确认，工程量结算满50万甲方组织验收。验收合格后支付该批次50%进度款，审计结束后，甲方根据当次审计金额结算，结合当期考核情况，支付该批次余款。

开户银行：

账号：

4、付款凭据：

（1）符合要求的增值税发票；

（2）甲方盖章签收后的验收合格证明。

（3）由甲乙双方及招标代理机构盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

四、合同履行期限（服务期限）：自合同签订之日起至实际结算合同价满150万元人民币金额之时止。

在年度预算有保障，此项目服务内容不变且乙方考核达到甲方要求(平均分80分及以上)的前提下，可由甲方决定是否续签。续签可通过合同履行到期后签订合同，续签不超过2周期（每周期150万元），期限总长不超过3年。无论是否续签，甲方都应在合同到期前一个月通知乙方。

五、工作管理、检查考核：

1、甲方根据考核标准（详见附件）对乙方的管理服务工作进行考核,80分以上为合格(含80分),具体如下:（考核与四个验收批次同步）

周期考核最终得分为80分以上的(含80分):支付该周期审计金额的100%；

周期考核最终得分为70--79分的(含70分): 支付该周期审计金额再减1万元；

周期考核最终得分低于70分的，视为不合格, 支付该周期审计金额再减2万元；

服务满意度、应急处置不到位等遭投诉每次罚款200元，在每周期结算内扣除。

2、乙方在付款周期内如果连续2次或累计3次经甲方考核不合格的，甲方有权终止合同。

六、验收标准：

乙方按照甲方发出的书面工作单进行维修施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应提请甲方进行验收。

七、工程量确认：

1、每个工作单完成后，应由甲方代表检查工作内容、质量，核实工程数量。同一工程项目在验收合格后一年内再次发生的，所涉及工程量将不予计量。

2、乙方提交已完工程量报告的时间：乙方根据实际零星维修进度，每满50万提交结算文件（按清单计价规范进行编制），一式三份。

八、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效：

合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后的合同须通过网上审批备案。

十一、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其他附则：

1、合同份数：本合同一式六份，甲方二份、乙方二份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

备注：合同条款内容将根据成交单位承诺的实际服务内容进行调整。

甲方（盖章）：	                     乙方（盖章）：

代表人（签字）：	                  代表人（签字）：	                                             	  日期：日期：

附件1：

考核标准

| 序号 | 考核内容 |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自检资料完整、规范，数据真实、准确，巡查时间符合要求 | 记录资料详实得8分，发现一处不符合扣2分 | 8 |
| 2 | 原材料进场前应经监理检查认可，同意后方可进场，检测符合要求，不合格材料不能用于工程，应及时清理出场 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣2分 | 8 |
| 3 | 所有施工材料的合格证、检测报告以及使用材料过程中的影像材料保存完好。 | 影像材料保存完好得8分，每缺失一项扣0.5分 | 8 |
| 4 | 每一处零星维修处需保存前后对比资料图，以及维修过程中的影像材料。 | 资料保存完好无缺失得8分，每缺失一项扣0.5分 | 8 |
| 5 | 维修服务、管理规范。 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣1分 | 8 |
| 6 | 及时报送旬、月统计报表、数据准确、统计详细、项目齐全 | 完全符合得5分，发现一处不符合扣1分 | 5 |
| 7 | 专人管理，及时分类、整理并按要求归档，档案存放条件符合要求等 | 完全符合要求得5分，发现一处不符合扣1分 | 5 |
| 8 | 资料齐全完整，施工日志填写准确、及时 | 完全符合得5分，发现一处不符合扣1分 | 5 |
| 9 | 驻校人员配备、响应处置时效、服务满意度。 | 完全符合得5分，发现一处不符合扣1分 | 5 |
| 10 | 现场不得存在安全隐患，无火灾、失窃、用电、中毒事故和治安刑事案件，加强卫生防疫 | 无安全隐患得8分，发现一处不符合扣0.5分 | 8 |
| 11 | 采取环保存措施，避免夜间进行强噪声工程工作，作业现场定时洒水降尘 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣1分 | 8 |
| 12 | 安全等防护措施配备齐全，质量合格 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣0.5分 | 8 |
| 13 | 无安全生产责任事故 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣4分 | 8 |
| 14 | 对突发性抢修工程，及时采取有效措施 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣2分 | 8 |
| 总计 |  |  | 100 |

附件2：

常见日常维修服务及单价表

| 屋面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 1 | 防水层拆除 | 1、屋面卷材拆除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 10.09 |
| 2 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材，δ3mm 2、防水层数：一层 3、防水层做法：热熔满铺 | m2 | 71.41 |
| 外墙面 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 3 | 铲除涂料面 | 1、外墙涂料及腻子铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 5.5 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 1、外墙抹灰层、腻子及涂料铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 13.94 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:3水泥砂浆 2、8厚1:2.5水泥砂浆 3、外墙面开裂抹灰 | m2 | 45.86 |
| 6 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料（Ⅱ型） | m2 | 59.46 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙高级弹性涂料（一底两面含腻子） | m2 | 40.65 |
| 8 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙真石漆（一底两面含腻子） | m2 | 92.37 |
| 内墙面 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 9 | 铲除涂料面 | 1、内墙涂料及腻子铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 5.5 |
| 10 | 立面抹灰层拆除 | 1、内墙抹灰层、腻子及涂料铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 13.94 |
| 11 | 立面块料拆除 | 1、内墙面砖及抹灰层铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 29.72 |
| 12 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:1:6混合砂浆 2、8厚1:1:4混合砂浆 3、内墙面开裂抹灰 | m2 | 38.37 |
| 13 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料（Ⅱ型） | m2 | 59.46 |
| 14 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面 在抹灰面上 801胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍 | m2 | 30.27 |
| 15 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面 在抹灰面上 801胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | m2 | 39.46 |
| 16 | 块料墙面 | 1、磁砖原样恢复 2、白水泥浆擦缝 3、6厚1：0.1：2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1：3水泥砂浆打底 | m2 | 136.07 |
| 17 | 块料墙面 | 1、磁砖原样恢复（利旧） 2、白水泥浆擦缝 3、6厚1：0.1：2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1：3水泥砂浆打底 | m2 | 107.49 |
| 地面 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 18 | 平面块料拆除 | 1、室内地砖及砂浆层铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 50.45 |
| 19 | 平面块料拆除 | 1、台阶大理石毛石拆除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 72.63 |
| 20 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、刷聚氨脂防水涂料2.0mm | m2 | 72.88 |
| 21 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 181.75 |
| 22 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 166.12 |
| 23 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 171.39 |
| 24 | 块料楼地面 | 1、800*800防滑地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 177.86 |
| 25 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖（利旧） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 90.44 |
| 26 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑地砖（利旧） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 74.97 |
| 27 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖（利旧） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 78.46 |
| 28 | 块料楼地面 | 1、800*800防滑地砖（利旧） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 81.01 |
| 29 | 石材楼地面 | 1、修补门槛石恢复原样 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆 | m2 | 267.08 |
| 30 | 块料楼地面 | 1、300*300仿古地砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 | m2 | 225.73 |
| 31 | 石材楼地面 | 1、30厚干硬性水泥砂浆 2、大理石毛石，600×360×30 | m2 | 267.08 |
| 32 | 石材楼地面 | 1、广场大理石毛石脱落维修 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、大理石毛石安装（利旧） 4、尺寸：600*600*30 5、素水泥浆 | m2 | 85.51 |
| 33 | 石材楼地面 | 1、500*600*30厚花岗岩地面 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆 | m2 | 267.08 |
| 天棚面 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 34 | 铲除涂料面 | 1、天棚涂料及腻子铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 5.5 |
| 35 | 天棚抹灰面拆除 | 1、天棚抹灰层、腻子及涂料铲除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 8.08 |
| 36 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、塑扣板天棚拆除，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 7.69 |
| 37 | 天棚抹灰 | 1、12厚1:0.3:3混合砂浆 2、素水泥浆一道 | m2 | 30.61 |
| 38 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面 在抹灰面上 801胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍 | m2 | 32.55 |
| 39 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面 在抹灰面上 801胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | m2 | 41.73 |
| 40 | 吊顶天棚 | 1、天花扣板脱落，龙骨严重锈蚀 2、铝合金方板面层 3、铝合金龙骨 | m2 | 199.93 |
| 41 | 吊顶天棚 | 1、天花板脱落 2、600×600×12矿棉板 | m2 | 79.37 |
| 42 | 吊顶维修 | 1、吊顶脱落维修 2、吊顶边缘膨胀螺栓加固维修，平台清理 3、人工维修 | m2 | 30.79 |
| 43 | 天花板维修 | 1、纸棉石膏板吊顶拆换 2、含天棚、涂料油漆等各种费用 | m2 | 108.29 |
| 宿舍 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 44 | 蚊帐架 | 1、蚊帐架维修 | 副 | 123.1 |
| 45 | 床架 | 1、宿舍床架维修 | 副 | 98.48 |
| 46 | 床架子加固 | 1、床架子加固 2、螺栓和电焊加固 | 处 | 61.59 |
| 47 | 修木床板 | 1、拆除破损处 2、更换木板 3、床板断裂换木板 | 处 | 64.03 |
| 48 | 鞋架 | 1、床鞋架 | 个 | 61.59 |
| 49 | 橱柜抽屉 | 1、橱柜抽屉维修 | 把 | 73.87 |
| 50 | 抽屉修复 | 1、抽屉修复-抽斗换滑槽 2、拆除已经破损的更换新滑槽 | 处 | 61.59 |
| 51 | 抽屉修复 | 1、抽屉修复-抽斗换挡板 2、拆除已经破损的更换新挡板 | 处 | 61.59 |
| 52 | 橱柜锁 | 1、橱柜锁维修 | 把 | 36.94 |
| 53 | 挂衣杆 | 1、橱柜配挂衣杆，长度：380 | 根 | 43.11 |
| 54 | 抽屉修复 | 1、柜子加把手 | 处 | 61.59 |
| 55 | 桌面板加固 | 1、桌面板加固 | 处 | 61.59 |
| 56 | 柜子其他修复 | 1、柜子其他修复 | 处 | 61.59 |
| 57 | 修橱柜门合页 | 修橱柜门合页 1、更换桌柜及台盆下橱柜门合页 2、拆除破损橱柜门合页 | 处 | 34.47 |
| 58 | 键盘托修复 | 1、键盘托修复 2、拆除旧的，更换新的 | 处 | 61.59 |
| 59 | 阳台挂衣杆 | 1、不锈钢304,DN32阳台衣杆 2、8-11号楼 | 套 | 147.74 |
| 60 | 挂衣杆 | 1、阳台挂衣杆 2、不锈钢DN32 3、1-7号楼 | 根 | 61.59 |
| 61 | 走廊移门 | 1、走廊移门维修，含滑轮等零星五金配件 | 扇 | 184.69 |
| 62 | 金属（塑钢）门 | 1、玻璃门调节 | 处 | 61.59 |
| 63 | 毛巾架 | 1、宿舍毛巾架更换 | 副 | 98.48 |
| 64 | 成品隔断 | 1、卫生间玻璃门更换合页 | 处 | 34.47 |
| 65 | 成品隔断 | 1、男女卫生间玻璃成品隔断更换含拆除 2、含五金配件 | m2 | 430.91 |
| 66 | 成品隔断 | 1、男女卫生间玻璃门更换含拆除 2、含五金配件 | m2 | 369.31 |
| 67 | 成品隔断 | 1、整修男女卫生间玻璃隔断五金配件 | 间 | 55.42 |
| 68 | 镜面玻璃 | 1、玻璃下面基座木板加固 | 处 | 61.59 |
| 69 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃(成品) 2、满足甲方要求 | m2 | 113.78 |
| 70 | 淋浴房置物架子 | 1、淋浴房置物不锈钢DN32架子 | 个 | 61.59 |
| 71 | 淋浴房维修 | 1、换花洒喷头、龙头维修 2、拆除原有 | 间 | 98.48 |
| 教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 72 | 座椅维修 | 1、座椅靠背维修（利旧） 2、靠背拆除、加固安装 | 个 | 73.87 |
| 73 | 座椅背板更换 | 1、座椅背板更换（单个座位） 2、座椅背板拆除、安装 | 个 | 147.74 |
| 74 | 座椅坐板更换 | 1、座椅坐板更换（单个座位） 2、座椅坐板拆除、安装 | 个 | 184.69 |
| 75 | 讲台维修 | 1、讲台靠背维修（利旧） 2、靠背拆除、加固安装 | 个 | 61.59 |
| 门窗 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 76 | 玻璃 | 1、铝合金、塑钢门窗玻璃恢复原样 2、玻璃材质及厚度综合考虑 | m2 | 316.31 |
| 77 | 门 | 1、门地弹簧 拆换 | 处 | 210.21 |
| 78 | 门窗 | 1、窗 换窗锁 | 樘 | 24.67 |
| 79 | 门窗 | 1、门 换锁(把) | 樘 | 151.55 |
| 80 | 门窗 | 1、门窗 换铰链 | 樘 | 38.89 |
| 81 | 门窗 | 1、门窗 换插销 | 樘 | 39.46 |
| 82 | 门窗 | 1、门窗 镀锌外执手 | 樘 | 15.24 |
| 83 | 门窗 | 1、配钥匙 | 樘 | 12.33 |
| 84 | 门窗拆除 | 1、木门及木门套拆除，垃圾运至临时堆放点 | 樘 | 45.5 |
| 85 | 金属门窗拆除 | 1、电动卷帘门拆除 | m2 | 20.18 |
| 86 | 木质门 | 1、维修木门框 2、大门的木条脱落维修 | 樘 | 104.66 |
| 87 | 木质门 | 1、木质门带门套 2、含门锁、插销等五金配件 | m2 | 554.01 |
| 88 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 玻璃门拉手维修 1、玻璃门把手松动重新安装 2、人工拆除、安装 | 付 | 110.81 |
| 89 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 玻璃门维修 1、自动门不能自动上锁维修 | 樘 | 141.6 |
| 90 | 金属（塑钢）门 | 1、加固大门门扇 | 樘 | 12.33 |
| 91 | 金属（塑钢）门 | 移门打胶，换滑轮、阳台栏杆维修 1、移门换滑轮、移门打玻璃胶、伸缩缝打玻璃胶一处、阳台栏杆修一次 | 处 | 270.84 |
| 92 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、钢窗玻璃框打玻璃胶防止玻璃脱落 | m | 3.68 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 93 | 窗帘 | 1、新安装遮阳窗帘布 | m2 | 258.68 |
| 94 | 窗帘 | 1、遮阳窗帘更换滑轮 | 个 | 61.59 |
| 95 | 窗帘 | 1、更换窗帘拉姆斯头 | 个 | 24.62 |
| 96 | 零星砌砖 | 1、M10水泥砂浆砌Mu15混凝土实心砖,厚240mm 3、20厚1：3水泥砂浆抹灰 | m3 | 695.75 |
| 97 | 零星项目一般抹灰 | 1、12厚1:3水泥砂浆 2、8厚1:2水泥砂浆 | m2 | 35.91 |
| 98 | 成品隔断 | 1、厕所隔断维修、安装，含隔断基座等五金配件 2、地面水泥砂浆修补，含模板 3、人工安装，垃圾清运 | 间 | 332.42 |
| 99 | 成品隔断 | 1、成品卫生间 隔断 | 间 | 1840.6 |
| 100 | 防盗钢丝网 | 1、加装防盗钢丝网 2、满足甲方要求 | m2 | 227.77 |
| 101 | 木地板 | 1、平台防腐木更换 2、防腐木安装，规格：80*40，刷防腐油漆 | m | 73.87 |
| 102 | 木地板 | 1、平台防腐木维修加固 2、防腐木安装，规格：80*40，刷防腐油漆 | 处 | 61.59 |
| 103 | 金属旗杆 | 1、更换旗杆绳子 | m | 6.17 |
| 104 | 校园围墙围栏 | PVC塑钢围栏 1、PVC立柱间距2m，尺寸：85*85，内含80*80镀锌钢管 2、PVC横杆尺寸：36*56，内含30*50镀锌钢管 3、PVC竖杆尺寸：25*70 4、围栏高度2m，含可开启门扇，门宽1m | m | 227.77 |
| 105 | 金属栏杆 | 1、校内金属栏杆拆除更换原样 2、样式、高度及材质满足甲方要求 | m | 184.69 |
| 106 | 里脚手架 | 1、抹灰脚手架 高3.6m以内 | m2 | 1.08 |
| 107 | 里脚手架 | 1、抹灰脚手架 高超过3.6m在 5m以内 | m2 | 8.99 |
| 108 | 里脚手架 | 1、移动式脚手架 | m2 | 4.67 |
| 109 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 基本层 高5m以内 | m2 | 23.24 |
| 110 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用 | 台次 | 6474.62 |
| 111 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，轮胎式起重机 提升质量8t | 台班 | 1097.73 |
| 112 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，轮胎式起重机 提升质量16t | 台班 | 1389.37 |
| 113 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，轮胎式起重机 20t | 台班 | 1574.55 |
| 114 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，轮胎式起重机 提升质量25t | 台班 | 1681.34 |
| 115 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 1181.4 |
| 116 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量10t | 台班 | 1302.99 |
| 117 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 1380.13 |
| 118 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 1610.74 |
| 119 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 1772.32 |
| 120 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 1850.61 |
| 121 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械台班，汽车式起重机 提升质量30t | 台班 | 1971.35 |

| 电 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 122 | 灯具拆除 | 1、灯具拆除，垃圾运至临时堆放点 | 套 | 31.39 |
| 123 | 普通灯具 | 1、防水防尘灯（配节能光源） 2、10W,1000lm,4000k,82Ra；吸顶 | 套 | 216.74 |
| 124 | 普通灯具 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率1500瓦，光源：白光，色温6000k | 套 | 496.18 |
| 125 | 荧光灯 | 1、名称：平板灯安装 2、规格：600*600 | 套 | 203.49 |
| 126 | 普通灯具 | 1、名称：灯管更换 2、型号：双管 3、规格：1200，16W | 套 | 164.92 |
| 127 | 风扇 | 1、风扇拆除，并运至指定地点堆放 | 台 | 34.52 |
| 128 | 风扇 | 1、安装吊扇 | 台 | 251.25 |
| 129 | 风扇 | 1、吊扇维修 2、吊扇无扇叶，拆换旧风扇扇叶 3、人工拆除、安装 | 台 | 226.6 |
| 130 | 真空断路器 | 更换C40断路器和电线 1、更换C40断路器一只、10平方电线2米 | 台 | 342.94 |
| 131 | 真空断路器 | 更换C40断路器和电线 1、更换100A断路器 2、含拆除和安装费用 | 台 | 526.69 |
| 132 | 插座 | 1、单相明插座15A 5孔 | 个 | 32.21 |
| 133 | 插座 | 1、三相明插座15A 4孔 | 个 | 37.81 |
| 134 | 配线 | 1、BV-4mm2（单芯）电缆铺设 | m | 5.19 |
| 135 | 配线 | 1、BV-2.5mm2（单芯）电缆铺设 | m | 4.36 |
| 136 | 配管 | 1、名称：PVC电工套管 2、规格：DN25，埋地敷设 | m | 23.35 |
| 137 | 配管 | 1、名称：PVC电工套管 2、规格：DN20，埋地敷设 | m | 23.35 |
| 138 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：C40带漏电保护 | 个 | 281.72 |
| 139 | 照明开关 | 1、名称：时控开关 | 个 | 116.39 |
| 水 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 140 | 塑料管 | 1、不锈钢蹲坑下水管更换，含人工及地砖拆除、地面恢复 | 处 | 587.9 |
| 141 | 塑料管 | 1、保温台电热管更换（长衣架型） 2、人工拆、安电热管 | 根 | 171.47 |
| 142 | 塑料管 | 1、换排水管 2、大便池的DN50排水管 | m | 16.44 |
| 143 | 其他成品卫生器具 | 1、卫生间水箱橡皮塞更换 2、橡皮塞拆除、安装 | 个 | 55.12 |
| 144 | 给、排水附（配）件 | 1、卫生间水龙头漏水更换安装 2、人工拆、安水龙头 | 组 | 104.16 |
| 145 | 其他成品卫生器具 | 1、卫生间水箱拉线维修 2、含人工拆换 | 组 | 12.27 |
| 146 | 其他成品卫生器具 | 1、水箱上水阀维修 | 组 | 24.5 |
| 147 | 其他成品卫生器具 | 1、水箱上水阀更换 | 组 | 55.12 |
| 148 | 其他成品卫生器具 | 小便器 1、男卫小便斗漏水维修 2、小便斗橡胶更换 3、人工拆、安小便斗 | 组 | 85.76 |
| 149 | 塑料管 | 更换小便斗下水管 1、更换小便斗下水管DN50 | 套 | 16.44 |
| 150 | 热水器、开水炉 | 1、50升电热水器一台（安装时增加接地装置一台） | 台 | 1431.75 |
| 151 | 洗涤盆 | 拖把池 1、更换安装拖布池 2、管道配件、管材等 | 组 | 363.62 |
| 152 | 给、排水附（配）件 | 大便器 1、蹲便器冲水装置 2、拆除原有的更换新的 | 个(组) | 832.86 |
| 153 | 给、排水附（配）件 | 1、安装箭牌感应冲水小便斗 2、拆除原来 | 个(组) | 1560.23 |
| 154 | 给、排水附（配）件 | 1、地漏盖子 | 个 | 74.72 |
| 空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 155 | 空调器 | 空调管维修 1、室内漏水维修 2、空调下水管疏通 3、下水管透气孔加高，含管材 4、人工维修，沿墙桥架拆、安 | 台(组) | 496.05 |
| 156 | 塑料管 | 空调管维修 1、介质：空调水 2、材质、规格：DN25（含管件） | m | 14.72 |
| 157 | 空调器 | 1、更换排水管 | 台(组) | 36.77 |
| 158 | 空调器 | 1、加氟 | 台(组) | 107.77 |
| 159 | 空调器 | 1、空调制冷维修 | 台(组) | 48.98 |
| 160 | 空调器 | 1、清洗蒸发器 | 台(组) | 251.09 |
| 161 | 空调器 | 1、补滤网 | 台(组) | 61.27 |
| 162 | 空调器 | 1、清洗外机冷凝器 | 台(组) | 55.12 |
| 163 | 空调器 | 1、更换内电机胶垫 | 台(组) | 244.96 |
| 164 | 空调器 | 1、更换外风机电容 | 台(组) | 134.76 |
| 165 | 空调器 | 1、配遥控器 | 台(组) | 61.27 |
| 166 | 空调器 | 1、柜机移机 2、开孔 | 台(组) | 734.88 |
| 167 | 空调器 | 1、吸顶空调紧固外机铜帽 | 台(组) | 342.94 |
| 168 | 空调器 | 1、更换加三通阀顶针 | 台(组) | 734.88 |
| 169 | 空调器 | 1、清理水槽 | 台(组) | 306.24 |
| 170 | 空调器 | 1、铜管冷凝水 2、内机接囗处铜管包保温 | 台(组) | 122.48 |
| 171 | 空调器 | 1、更换室内直流变频电机 | 台(组) | 759.39 |
| 172 | 空调器 | 1、清洗滤网 | 台(组) | 12.27 |
| 173 | 空调器 | 1、外机台风吹倒，因打孔固定可能会造成阳台漏水，先扶正机器 | 台(组) | 159.24 |
| 174 | 空调器 | 1、更换贯流风扇 | 台(组) | 404.2 |
| 175 | 空调器 | 1、重涂蒸发器背胶 | 台(组) | 36.77 |
| 176 | 空调器 | 1、排水管移位固定 | 台(组) | 50.22 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 177 | 模块（模块箱） | 1、50A变频驱动模块更换 | 块 | 3951.27 |
| 178 | 电箱盖 | 1、电表盒盖板缺失 2、人工安装电箱盖1个 3、规格：30回路 | 个 | 300.09 |
| 179 | 阀门开关调节 | 1、阀门开关调节3套 | 套 | 36.77 |
| 180 | 换皮圈 | 1、阀门换皮圈 | 个 | 36.77 |
| 181 | 堵漏疏通 | 1、专业疏通地漏 2、淋浴房、拖布池、洗手池及马桶等 | 处 | 116.39 |
| 182 | 下水管修复 | 下水管修复 1、阳台主管道堵塞、墙面打孔重新排设DN110主管道至室外雨水井内 | 处 | 6.13 |

| 土石方工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 183 | 挖一般土方 | 1、反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 2、深度及土壤类别综合考虑 3、计价量 | m3 | 6.34 |
| 184 | 挖一般土方 | 1、反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 2、深度及土壤类别综合考虑 3、计价量 | m3 | 9.05 |
| 185 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土 2、深度及土壤类别综合考虑 3、计价量 | m3 | 76.12 |
| 186 | 挖沟槽土方 | 1、机械挖沟槽土方 2、挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲90% 不装车,人工辅助10% 3、深度及土壤类别综合考虑 4、计价量 | m3 | 17.76 |
| 187 | 挖沟槽土方 | 1、机械挖沟槽土方 2、挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲90% 装车,人工辅助10% 3、深度及土壤类别综合考虑 4、计价量 | m3 | 20.47 |
| 188 | 挖基坑土方 | 1、人工挖基坑土 2、深度及土壤类别综合考虑 3、计价量 | m3 | 84.02 |
| 189 | 挖基坑土方 | 1、机械挖基坑土方 2、挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲90% 不装车,人工辅助10% 3、深度及土壤类别综合考虑 4、计价量 | m3 | 18.94 |
| 190 | 挖基坑土方 | 1、机械挖基坑土方 2、挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲90% 装车,人工辅助10% 3、深度及土壤类别综合考虑 4、计价量 | m3 | 21.65 |
| 191 | 回填方 | 1、填土夯实 槽、坑 | m3 | 20.48 |
| 192 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土运距综合考虑 | m3 | 19.28 |
| 193 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运碴运距综合考虑 | m3 | 31.78 |
| 194 | 建筑垃圾处置费 | 1、建筑土处置费 | m3 | 18.14 |
| 195 | 建筑垃圾处置费 | 1、建筑垃圾处置费 | t | 126.76 |
| 道路 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 196 | 拆除路面 | 1、锯缝机锯缝 | m | 16.19 |
| 197 | 拆除路面 | 1、人工拆除混凝土类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 152.93 |
| 198 | 拆除路面 | 1、机械拆除混凝土类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 146.28 |
| 199 | 拆除路面 | 1、挖机破碎拆除混凝土类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 15.58 |
| 200 | 拆除路面 | 1、人工拆除沥青类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 109.5 |
| 201 | 拆除路面 | 1、机械拆除沥青类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 97.22 |
| 202 | 铣刨路面 | 1、路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm) | m2 | 2.19 |
| 203 | 拆除路面 | 1、挖机破碎拆除沥青类路面层 2、厚度综合考虑 | m3 | 11.69 |
| 204 | 挖一般石方 | 1、挖除基层及破碎建筑垃圾 | m3 | 16.31 |
| 205 | 水泥混凝土 | 1、C30商品砼地面 2、路面刻痕、塑料薄膜养生 | m3 | 692.99 |
| 206 | 水泥混凝土 | 1、C25商品砼地面 2、路面刻痕、塑料薄膜养生 | m3 | 683.04 |
| 207 | 沥青混凝土 | 1、中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm | m2 | 69.92 |
| 208 | 透层、粘层 | 1、喷洒透层油 人工手泵 喷油量1kg/m2 | m2 | 6.51 |
| 209 | 沥青混凝土 | 1、细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4cm | m2 | 52.08 |
| 210 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、砼路牙（甲型）125×300×1000 2、拆除更换 | m | 68.5 |
| 211 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、砼路牙（乙型）100×250×600 2、拆除更换 | m | 54.5 |
| 212 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、砼路沿（甲型）125×300×1000 2、拆除更换 | m | 59.94 |
| 213 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、砼路沿（乙型）100×200×600 2、拆除更换 | m | 48.34 |
| 214 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石125×200×1000 2、拆除更换 | m | 135.73 |
| 215 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩平石125×200×1000 2、拆除更换 | m | 124.07 |
| 216 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石125×300×1000 2、拆除更换 | m | 160.85 |
| 217 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩平石125×300×1000 2、拆除更换 | m | 149.19 |
| 218 | 拆除人行道 | 1、拆除人行道面砖，垃圾运至临时堆放点 | m2 | 3.26 |
| 219 | 块料面层 | 1、80厚植草砖 | m2 | 102.02 |
| 220 | 块料面层 | 1、80厚植透水砖 | m2 | 114.32 |
| 221 | 人行道块料铺设 | 1、C20商品砼人行道垫层 | m3 | 788.19 |
| 222 | 人行道块料铺设 | 1、10厚花岗岩人行道板 2、30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 237.01 |
| 223 | 人行道块料铺设 | 1、花岗岩人行道板（利旧） 2、30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 59.28 |
| 224 | 人行道块料铺设 | 1、20cm×10cm×6cm铺苏普洛克道板 2、30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 256.11 |
| 225 | 人行道块料铺设 | 1、铺苏普洛克道板（利旧） 2、30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 46.71 |
| 226 | 减速垄 | 1、停车场倒车PVC限位器更换安装 2、人工安装，含材料 | 个 | 78.48 |
| 排水 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 227 | 井盖板 | 1、井盖安装：水泥窨井盖更换安装（重型） 2、规格、尺寸：650*650 3、人工安装，水泥砂浆嵌缝 | 套 | 264.47 |
| 228 | 沟盖板 | 1、更换花岗石排水沟盖板 2、520*500 | 套 | 120.7 |
| 229 | 沟盖板 | 1、电缆沟盖板更换 2、混凝土盖板，宽度：435 3、人工拆、安，垃圾清运 | m | 108.66 |
| 230 | 井盖板 | 1、雨水井井盖断裂 2、更换重型井盖，尺寸：1190*390 3、人工拆换 | 套 | 276.18 |
| 231 | 井盖板 | 1、雨水井井盖断裂 2、更换重型井盖，尺寸：700*700 3、人工拆换 | 套 | 276.18 |
| 232 | 井盖板 | 1、Φ600 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 458.54 |
| 233 | 井盖板 | 1、Φ700 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 489.65 |
| 234 | 井盖板 | 1、Φ800 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 526.88 |
| 235 | 井盖板 | 1、500*500 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 423.87 |
| 236 | 井盖板 | 1、600*600 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 481.99 |
| 237 | 井盖板 | 1、800*800 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 523.82 |
| 238 | 井盖板 | 1、350*700 C250级钢纤维井盖座更换 | 套 | 414.78 |
| 239 | 井盖板 | 1、Φ600 轻型（标准型）球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 670.84 |
| 240 | 井盖板 | 1、Φ700 轻型（标准型）球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 763.55 |
| 241 | 井盖板 | 1、Φ800 轻型（标准型）球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 894.88 |
| 242 | 井盖板 | 1、Φ600 重型 球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 838.73 |
| 243 | 井盖板 | 1、Φ700 重型 球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 915.47 |
| 244 | 井盖板 | 1、Φ800 重型 球墨铸铁检查井盖座更换 | 套 | 1408.88 |
| 245 | 塑料管 | 管道疏通 1、室外雨水管道疏通,管径综合考虑 2、管道疏通及维修 3、含人工及材料等 | m | 142.43 |
| 246 | 塑料管 | 管道冲洗 1、管道冲洗,管径综合考虑 | m | 24.13 |
| 247 | 砌筑井 | 砖检查井 1、井截面、深度：600*600*1500 2、砖品种、规格、强度等级：M10方形砖 3、井盖安装：600*600C250级混凝土井盖座 | 座 | 1806.65 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 维修内容 | 特征 | 单位 | 单价 |
| 248 | 垫层 | 1、田径场沙坑填补 | m3 | 360.27 |
| 249 | 树木支撑架 | 1、树木支撑架 2、成品包箍 3、4x4方管支撑（1.2米） 4、地面膨胀螺栓固定 5人工电焊制作、安装 | 处 | 543.18 |
| 250 | 石汀步（步石、飞石） | 1、安装花岗石汀步（300*600） | m2 | 237.01 |
| 251 | 一般路灯 | 1、路灯维修 2、综合考虑 | 套 | 422.47 |
| 252 | 一般路灯 | 1、路灯基础 2、C20现浇基础 3、混凝土 | m3 | 585.21 |
| 253 | 一般路灯 | 中杆照明灯 1、名称：太阳能路灯 2、灯杆材质、高度：整体热镀锌一体锥形灯杆，高度5m 3、光源数量：100W飞利浦LED灯珠 4、附件配置：锂电池80AH 5、太阳能电池板，全铝灯头，预埋铁 | 套 | 2881.28 |
| 254 | 吸污车吸污 | 1、吸污车吸污 | m3 | 90.51 |

第六章评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

二、评分标准：

（一）价格分（最高为10分）

第一步：投标报价（优惠率）低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价（优惠率）中满足采购文件要求，且投标价格最低的投标报价（1-优惠率）为评标基准价，其价格分为10分，其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价（1-优惠率））×10%×100

（一）维修服务方案（65分）

1、维修服务总体概述（9分）

针对本次维修服务的总体概述、总体安排及总体部署等方案，可操作性强的、内容描述详细的得9分；可操作性尚可，内容描述较简单的得6分；可操作性差，内容描述少的得2分，未提供不得分。

2、维修服务总进度计划（8分）

针对本次维修服务总进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施方案，可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述少的得2分，未提供不得分。

3、分部、分项维修方案（8分）

针对分部、分项的维修服务方案、具体维修技术措施方案，可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述少的得2分，未提供不得分。

4、安全文明措施方案（8分）

针对本次维修服务安全文明、环境保护方面的措施方案，可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述少的得2分，未提供不得分。

5、劳动力配备方案（8分）

针对本次维修服务的劳动力配备方案，可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述少的得2分，未提供不得分。

6、机械设备投入方案（8分）

针对本次维修服务的机械及设备投入方案，可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述少的得2分，未提供不得分。

7、针对特殊情况下的应对服务方案（8分）

针对本次维修服务中特殊季节性、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的应对措施方案，可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述少的得2分，未提供不得分。

8、后期服务方案（8分）

针对本项目后期维护等方案，可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述少的得2分，未提供不得分。

（二） 综合实力（25分）

1、项目组管理人员专业技术能力比较：拟派项目负责人具有中级职称的得2分，具有高级职称的得3分；拟派技术负责人具有中级及以上职称的得3分。本项最高得6分。（投标文件中需提供以上人员职称证书和社保证明扫描件，不提供不得分）

2、项目组其他成员比较（除项目负责人和技术负责人外）：具有安全员、资料员、施工员、质量员、材料员等相应岗位证书，有一个得2分，最高10分。（投标文件中需提供以上人员岗位证书、社保证明的扫描件，不提供不得分）

3、投标单位自2022年1月1日以来，完成过类似项目的业绩，有一个得3分，最高9分,时间以验收报告日期为准。（投标文件中需提供相应合同和验收报告扫描件,未按要求提供的业绩不予认可）

备注：1.付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章（除特别说明外）。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）