目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………6

四、投标文件…………………………………………………7

五、开标及资格审查…………………………………………12

六、评标………………………………………………………13

七、定标………………………………………………………16

第三章   招标内容及要求……………………………………20

第四章   评标办法及评分标准………………………………43

第五章   合同主要条款………………………………………46

第六章   投标文件及格式……………………………………52

- 招标公告

项目概况 建湖县第二中学理化生实验室建设项目JSZC-320925-CTGL-G2025-0014招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-11-14 15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2025-0014

项目名称：建湖县第二中学理化生实验室建设项目

预算金额：88.330000万元

最高限价（如有）：/

采购需求：建湖县第二中学科技楼理化生实验室改造，具体内容详见招标文件要求。

合同履行期限：合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。

质保期：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；

2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-14 15:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：建湖县第二中学

地址：建湖县人民南路699号

联系人：马先生

联系电话：13914609909

2. 采购代理机构信息

名称：江苏辰通项目管理有限公司

地址：建湖县城秀夫南路1699-9号二楼

联系人：王先生

联系方式：13401754148

3. 项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：13401754148

第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县第二中学理化生实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 具体内容详见招标文件要求 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 马先生 | 电 话 | 13914609909 |
| 代理机构联系人 | 王先生 | 电 话 | 13401754148 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限： | 合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。 |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年11月14日15时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年11月14日15时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏辰通项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 采购预算 | 本项目采购预算总价88.33万元，高于采购预算总价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县第二中学/江苏辰通项目管理有限公司 联系电话：13914609909/13401754148 通讯地址：建湖县人民南路699号/建湖县城秀夫南路1699-9号二楼 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 财政监督电话 | 名称：建湖县财政局 地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年11月13日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目采购预算总价88.33万元，高于采购预算总价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按人民币壹万叁仟元整收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-6必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）无重大违法记录声明函原件扫描件；

（6）《中小企业声明函》原件扫描件。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②售后服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第六部分《投标文件相关格式》)。

（3）技术响应：

《技术响应表》

9.4企业报价折扣证明

投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7 异常低价审查

16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）

审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（学生实验桌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21.中标通知书和签订合同

  - 21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.5中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1.项目属性：货物类项目

2.项目名称：建湖县第二中学理化生实验室建设项目

3.预算金额：本项目预算金额为88.33万元，投标单位报价高于预算金额的作无效标处理。

4.采购需求：建湖县第二中学科技楼理化生实验室改造，具体内容详见招标文件要求

5.合同履行期限：合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收

6.质保期：三年

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

8.本项目（是/否）进口产品投标：不接受进口产品

二、技术要求及相关说明

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼化学实验室 |  |  |  |  |
| 1.基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 一、规 格≥L2400×W700×H850mm 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于25mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、柜 身：按照多媒体讲台,预留电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉可装入教师演示安全电源及控制装置。台身所有板材均采用高品质不低于1.0mm镀锌钢板,表面均经静电及磷化处理。门铰：达到国际五金行业标准。滑 轨：采用三节滑轨。拉手：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 教师演示台左侧装有PP化验水槽(尺寸：400*340*190mm(±10㎜))。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 1 | 套 |
| 4 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 5 | 教师演示电源 | 教师控制电源采用轻触摸按键操作方式，配置1组220V国标5孔插座。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组电源向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压不低于5V-20V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压不低于5V-20V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、教师高压输出：“直流高压240V”和“直流高压300V”，二档高压输出。 | 1 | 套 |
| 6 | 教师椅 | 五轮气动升降优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计。人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。五轮升降。采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠，可升降。 | 1 | 条 |
| 7 | 学生实验桌 | 一、规格≥L1200×W600×H780mm 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于12.7mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、其他 1、桌腿：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 2、横梁：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 3、后挡水线：优质铝型材制作，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，使其具有阻挡仪器滑落的实用功能； 4、书包斗：台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口，两个书包斗中间设有电源盒，可供安装学生电源，结构合理、科学，符合学生实验使用。 | 28 | 张 |
| 8 | 功能柱 | 1.多功能接线柱（桶） 2.产品尺寸:≥L300×W170×H740mm， 3.采用全新abs材质 ，绝缘性强，防化学腐蚀。 | 28 | 个 |
| 9 | 水槽柜 | 规格：600×500×800mm(±10㎜)，ABS材质；下柜采用整体式模具一次注塑成型，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式水槽，防臭式回水设计；水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室；实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 14 | 个 |
| 10 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，要求符合国标标准。 | 14 | 套 |
| 11 | 下水装置 | 水槽专配型排水管，安装方便不渗漏，要求符合国标标准。 | 14 | 套 |
| 10 | 电气布线（地面以上部分） | 教师端供电线路：使用4平方电缆线从教室总电源箱连接至教师台控制电源，外套PVC线管； 学生端供电线路：使用1.5平方和1平方电缆线穿PVC线管，连接所有实验台学生电源端。 | 1 | 套 |
| 13 | 给、排水系统（地面以上部分） | 设有给水控制器对全室供水系统进行控制，给水管选用国标φ25mmPPR管，排水管选用加厚φ50mmPVC管，排水管采用专用PVC胶联接。 | 1 | 套 |
| 14 | 学生用三联水嘴 | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 14 | 套 |
| 15 | 学生安全电源 | 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出不低于5-20V交流电压，分辨率为1V，带有交流电流显示，具备过载保护功能。 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出不低于5-20V直流电压，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，具备过载保护功能。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压。 5.≥两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 28 | 套 |
| 16 | 学生凳 | 1.规格：直径300mm×厚度30mm(±5㎜)，高度420-500mm(±5㎜)； 2.凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。有害物质限量符合国标要求； 3.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用20×40×1.5mm(±5㎜)椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 56 | 条 |
| 17 | 学生护眼灯 | - 防护等级≥IP40 - LED教室灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 - LED教室灯50%光束角C0-C180面、C90-C270面必须满足：85°±5°。 - 人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 - 视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 - 频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 - LED教室灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 - LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 3 | 盏 |
| 18 | 教室黑板灯 | - 防护等级≥IP40 - LED黑板灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 - LED黑板灯50%光束角C0-C180面必须满足：95°±5°、C90-C270面必须满足：25°±5°。 - 人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 - 视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 - 频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 - LED黑板灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 - LED黑板灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 9 | 盏 |
| 19 | PVC地胶 | 1.厚度≥2mm，加厚防水耐磨。外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕。 ★2.有害物质限量符合国标要求：投标时须提供检测报告（检测依据：国标标准，检测结果：合格）扫描件加盖投标单位公章。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 100 | ㎡ |
| 20 | 实验室电路铺设 | 教师端供电线路：使用2.5平方电缆线从教室总电源箱连接至教师台控制电源，外套PVC线管； 学生端供电线路：使用1.5平方和1平方电缆线穿PVC线管，连接所有实验台学生电源端。 | 1 | 项 |
| 21 | 实验室水路铺设 | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。 | 1 | 项 |
| 22 | 安装 | 包含教师演示台、学生实验台凳、实验电源、给排水装置、黑板灯、护眼灯安装。 | 1 | 套 |
| 2.数字化传感器 (演示端） |  |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏压强传感器 | 1.测量范围：0~700kPa，分辨率：0.1kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 2 | 无线彩屏温度传感器 | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 3 | 无线彩屏电导率传感器 | 1.测量范围：0uS/cm ~20000uS/cm，分辨率：20uS/cm； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片； 10.含电导率电极1个。 | 1 | 套 |
| 4 | 无线彩屏pH传感器 | 1.测量范围：0~14，分辨率：0.01； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片； 10.含pH复合电极1个。 | 1 | 套 |
| 5 | pH强酸强碱电极 | 玻璃pH污水复合电极，可填充型 用途：常规实验室使用；适用于强酸强碱的水溶液的测试；可以测试含有粘性物质，有机介质等溶液的测试； | 1 | 套 |
| 6 | pH纯水电极 | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试； | 1 | 套 |
| 7 | 无线彩屏滴数传感器 | 1.全窗口检测，无盲区，计数能力20次/秒，液滴直径≥2mm； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片； 10.测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）等。 | 1 | 套 |
| 8 | 滴定实验装置 | 由两通阀*2 ，1.6mm鲁尔滴头，60ml储液器*1，固定夹*1。双两通阀能够分别实现速度调整和液体开关功能，方便实验操作。 | 1 | 套 |
| 9 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1.测量范围：0ppm～50000ppm，分辨率不大于1ppm ； 2.内置≥1.5英寸寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 10 | 无线彩屏氧气传感器 | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 11 | 无线蓝牙色度传感器 | 1.色度透光度：0-100% ，分辨率 0.02%；6色通道：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色) ，吸光度：0-3； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥1200mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置无线蓝牙无线模块；无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 1 | 套 |
| 12 | 无线蓝牙浊度传感器 | 1.浊度范围：0-400NTU，分辨率0.1NUT ； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥1200mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置无线蓝牙无线模块；无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 1 | 套 |
| 13 | 实验室数据采集系统 | 1款软件实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验； 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图； 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级； 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作； 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 1 | 套 |
| 14 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 | 1 | 套 |
| 15 | USB充电站B | USB 充电站可让您通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电。 | 1 | 套 |
| 一楼化学办公室&废液设备室 |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | 1. 轻钢龙骨主件：轻钢龙骨采用龙骨，沿顶龙骨（100*40*0.6mm)、沿地龙骨(100*40*0.6mm)、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨(100*50*0.6mm)应符合设计要求； 2. 轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求； 3.18mm木工板基层，做防腐处理； 4.紧固材料：射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求； 5. 罩面板材：12mm轻钢龙骨石膏板缝隙错开200mm.缝隙需贴美纹纸，钉眼做防锈处理，腻子堵钉眼。 | 30 | ㎡ |
| 2 | 墙面出新 | 腻子两遍、打磨两遍，乳胶漆三遍。 | 96 | ㎡ |
| 3 | 门 | 单扇标准木质门，尺寸可现场勘察，配锁。 | 1 | 套 |
| 4 | 排气扇 | 面板尺寸：390*390mm；安装尺寸：330*330mm；整机厚度：142mm；噪音：40db；风量：865m³/h；功率：45w。 | 1 | 套 |
| 5 | LED防爆灯 | 规格：吊杆130mm，灯体110*170mm；功率：50W；照明面积：约30平方米。 | 1 | 套 |
| 6 | 办公室照明 | 1.灯具效能＞90 LM/W，Ra＞90； 2.使用设计寿命≥30000小时； 3.边框宜采用≥1.0mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行氧化处理；壳体厚度≥0.8mm，壳体材料牢固、不变形，壳体材料如采用钢板的，表面须经阳极氧化处理后静电喷塑； 4.灯具采用全封闭式结构，外部易清理。灯具的IP防护等级不低于IP40； 5.输出功率＜40W，功率因数＞0.95； 6.色温：5000K（±200K），色容差不大于5； 7.显色指数（Ra）＞90，R9＞50。 | 2 | 盏 |
| 7 | PVC地胶 | 1.厚度≥2mm，加厚防水耐磨。外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕。 ★2.有害物质限量符合国标要求：投标时须提供检测报告（检测依据：国标标准，检测结果：合格）扫描件加盖投标单位公章。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 59 | ㎡ |
| 8 | 电路铺设 | 根据设计要求进行相关的电路管路布线，含管道布线及国标电线。 | 1 | 项 |
| 9 | 水路铺设 | 根据设计要求进行相关的水路管路布线，含管道布线及国标水管。 | 1 | 项 |
| 四楼化学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 一、规 格≥L2400×W700×H850mm； 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于25mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、柜 身：按照多媒体讲台,预留电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉可装入教师演示安全电源及控制装置。台身所有板材均采用高品质不低于1.0mm镀锌钢板,表面均经静电及磷化处理。门铰：达到国际五金行业标准。滑 轨：采用三节滑轨。拉手：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 教师演示台左侧装有PP化验水槽(尺寸：400*340*190mm(±10㎜))。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 1 | 套 |
| 4 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 5 | 教师演示电源 | 教师控制电源采用轻触摸按键操作方式，带密码开机，倒计时钟，配置1组220V国标5孔插座； 1、电压设定操作为数字键盘； 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流； 3、4组电源向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能； 4、教师自用低压交流电源电压不低于5V-20V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 5、教师自用低压直流电源电压不低于5V-20V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 6、大电流9V短时输出,8秒自动关断,MCU芯片定时控制，时间准确； 7、教师高压输出：“直流高压240V”和“直流高压300V”，二档高压输出。 | 1 | 套 |
| 6 | 教师椅 | 五轮气动升降优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计。人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。五轮升降。采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠，可升降。 | 1 | 条 |
| 7 | 学生实验桌 | 一、规格≥L1200×W600×H780mm 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于12.7mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、其他 1、桌腿：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 2、横梁：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 3、后挡水线：优质铝型材制作，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，使其具有阻挡仪器滑落的实用功能； 4、书包斗：台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口，两个书包斗中间设有电源盒，可供安装学生电源，结构合理、科学，符合学生实验使用。 | 28 | 张 |
| 8 | 功能柱 | 1.多功能接线柱（桶） 2.产品尺寸:≥L300×W170×H740mm， 3.采用全新abs材质 ，绝缘性强，防化学腐蚀。 | 28 | 个 |
| 9 | 水槽柜 | 规格：600×500×800mm(±10㎜)，ABS材质；下柜采用整体式模具一次注塑成型，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式水槽，防臭式回水设计；水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室；实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 14 | 个 |
| 10 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管。 | 14 | 套 |
| 11 | 下水装置 | 规格：：直径35mm*长度500mm(±5㎜)；水槽专配型排水管，安装方便不渗漏。 | 14 | 套 |
| 12 | 学生用三联水嘴 | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 14 | 套 |
| 13 | 学生安全电源 | 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出不低于5V-20V交流电压，分辨率为1V，带有交流电流显示，具备过载保护功能； 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出不低于5V-20V直流电压，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，具备过载保护功能； 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流； 4.锁定：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压； 5.≥两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 28 | 套 |
| 14 | 学生凳 | 1.规格：直径300mm×厚度30mm(±5㎜)，高度420-500mm(±5㎜)； 2.凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。有害物质限量符合国标要求； 3.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用20×40×1.5mm(±5㎜)椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 56 | 条 |
| 15 | 学生护眼灯 | - 防护等级≥IP40 - LED教室灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 - LED教室灯50%光束角C0-C180面、C90-C270面必须满足：85°±5°。 - 人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 - 视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 - 频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 - LED教室灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 - LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 3 | 盏 |
| 16 | 教室黑板灯 | - 防护等级≥IP40 - LED黑板灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 - LED黑板灯50%光束角C0-C180面必须满足：95°±5°、C90-C270面必须满足：25°±5°。 - 人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 - 视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 - 频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 - LED黑板灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 - LED黑板灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 9 | 盏 |
| 17 | 安装 | 包含教师演示台、学生实验台凳、实验电源、给排水装置、黑板灯、护眼灯安装。 | 1 | 套 |
| 二楼-生物仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | PP仪器柜 | 1.尺寸：1000mm×500mm×2000mm(±10㎜)； 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。有害物质限量符合国标要求：投标时须提供检测报告（检测依据：国标标准，检测结果：合格）扫描件加盖投标单位公章； 3.柜体：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强；门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。确保结实耐用。 | 4 | 组 |
| 四楼-生物实验室 |  |  |  |  |
| 1.基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 一、规 格≥L2400×W700×H850mm 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于25mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、柜 身：按照多媒体讲台,预留电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉可装入教师演示安全电源及控制装置。台身所有板材均采用高品质不低于1.0mm镀锌钢板,表面均经静电及磷化处理。门铰：达到国际五金行业标准。滑 轨：采用三节滑轨。拉手：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 教师控制电源采用轻触摸按键操作方式，带密码开机，倒计时钟，配置1组220V国标5孔插座； 1、电压设定操作为数字键盘； 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流； 3、4组电源向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能； 4、教师自用低压交流电源电压不低于5V-20V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 5、教师自用低压直流电源电压不低于5V-20V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 6、大电流9V短时输出,8秒自动关断,MCU芯片定时控制，时间准确； 7、教师高压输出：“直流高压240V”和“直流高压300V”，二档高压输出。 | 1 | 套 |
| 3 | 教师椅 | 五轮气动升降优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计。人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。五轮升降。采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠，可升降。 | 1 | 条 |
| 4 | 水槽柜 | 规格：600×500×800mm(±10㎜)，ABS材质；下柜采用整体式模具一次注塑成型，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式水槽，防臭式回水设计；水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室；实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 1 | 个 |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管。 | 1 | 套 |
| 6 | 下水装置 | 规格：直径35mm*长度500mm(±5㎜)；水槽专配型排水管，安装方便不渗漏。 | 1 | 套 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 1 | 套 |
| 8 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 9 | 学生实验桌 | 一、规格≥L1200×W600×H780mm 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于12.7mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、其他 1、桌腿：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 2、横梁：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 3、后挡水线：优质铝型材制作，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，使其具有阻挡仪器滑落的实用功能； 4、书包斗：台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口，两个书包斗中间设有电源盒，可供安装学生电源，结构合理、科学，符合学生实验使用。 | 28 | 张 |
| 10 | 功能柱 | 1.多功能接线柱（桶） 2.产品尺寸:≥L300×W170×H740mm， 3.采用全新abs材质 ，绝缘性强，防化学腐蚀。 | 28 | 个 |
| 11 | 水槽柜 | 规格：600×500×800mm(±10㎜)，ABS材质；下柜采用整体式模具一次注塑成型，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式水槽，防臭式回水设计；水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室；实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 14 | 个 |
| 12 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管。 | 14 | 套 |
| 13 | 下水装置 | 规格：直径35mm*长度500mm(±5㎜)，水槽专配型排水管，安装方便不渗漏。 | 14 | 套 |
| 14 | 三联高低位龙头 | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 | 14 | 套 |
| 15 | 学生安全电源 | 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出不低于5V-20V交流电压，分辨率为1V，带有交流电流显示，具备过载保护功能； 2.直流输出：支持由学生或教师操作输出不低于5V-20V直流电压，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，具备过载保护功能； 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流； 4.锁定：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压； 5.≥两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，此电压关闭时低压仍可使用。 | 28 | 套 |
| 16 | 学生凳 | 1.规格：直径300mm×厚度30mm(±5㎜)，高度420-500mm(±5㎜)； 2.凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。有害物质限量符合国标要求； 3.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用20×40×1.5mm(±5㎜)椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 56 | 条 |
| 17 | 实验光源 | 全塑LED灯，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 28 | 套 |
| 18 | 学生护眼灯 | - 防护等级≥IP40 - LED教室灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 6、LED教室灯50%光束角C0-C180面、C90-C270面必须满足：85°±5°。 7、人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 8、视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 9、频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 10、LED教室灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 11、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 3 | 盏 |
| 19 | 教室黑板灯 | - 防护等级≥IP40 - LED黑板灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 - LED黑板灯50%光束角C0-C180面必须满足：95°±5°、C90-C270面必须满足：25°±5°。 - 人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 - 视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 - 频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 - LED黑板灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 - LED黑板灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 9 | 盏 |
| 20 | 安装 | 包含教师演示台、学生实验台凳、实验电源、给排水装置、黑板灯、护眼灯安装。 | 1 | 套 |
| 2.数字化传感器(演示端) |  |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏pH传感器 | 1.测量范围：0~14，分辨率：0.01； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片； 10.含pH复合电极1个。 | 1 | 套 |
| 2 | pH玻璃电极 | 实验室常规玻璃pH复合电极，可填充型； 用途：常规实验室使用；不能用于高浓度强酸强碱的溶液测试（<1mol可测）。 | 1 | 套 |
| 3 | pH纯水电极 | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型，用途：低电导溶液或纯水的测试。 | 1 | 套 |
| 4 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1.测量范围：0ppm～100000ppm，分辨率不大于1ppm ； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 5 | 无线彩屏电导率传感器 | 1.测量范围：0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：0.001 mS/cm； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片； 10.含电导率电极1个。 | 1 | 套 |
| 6 | 无线彩屏光强传感器 | 1.测量范围：0Lx ～5000LX~150000Lx ，分辨率：1LX； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线彩屏氧气传感器 | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 8 | 无线彩屏温湿度传感器 | 1.相对湿度测量范围：0～100%，分辨率：0.1％；温度范围：-40ºC~ 125ºC， 分辨率：0.1ºC ； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 9 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 1.测量范围：0 mg/L～20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片； 10.含溶解氧电极1个。 | 1 | 套 |
| 10 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 1.测量范围：4.4ppm~1800ppm，分辨率：0.1ppm； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片； 10.含溶解二氧化碳电极1个。 | 1 | 套 |
| 11 | 无线彩屏乙醇传感器 | 1.测量范围：0-1000ppm，分辨率：1ppm; 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 12 | 无线蓝牙色度传感器 | 1.色度透光度：0-100% ，分辨率 0.02%；6色通道：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色) ，吸光度：0-3； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥1200mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置无线蓝牙无线模块；无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 1 | 套 |
| 13 | 无线蓝牙浊度传感器 | 1.浊度范围：0-400NTU，分辨率0.1NUT ； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥1200mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置无线蓝牙无线模块；无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 1 | 套 |
| 14 | 气液生态室 | 1.高透光性材质，容积≥2L，含上盖； 2.上盖含传感器孔位≥3个，配套≥6个硅胶塞； 用于光合作用，呼吸作用，蒸腾作用，种子发芽等实验。 | 1 | 套 |
| 15 | 实验室数据采集系统 | 1款软件实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据； 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统； 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析； 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验； 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图； 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级； 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作； 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 1 | 套 |
| 16 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 | 1 | 套 |
| 17 | USB充电站 | USB 充电站可让您通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电。 | 1 | 套 |
| 三楼物理实验室线路改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电气布线改造（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 2 | 学生护眼灯 | - 防护等级≥IP40 - LED教室灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 - LED教室灯50%光束角C0-C180面、C90-C270面必须满足：85°±5°。 - 人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 8、视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 9、频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 10、LED教室灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 11、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 3 | 盏 |
| 3 | 教室黑板灯 | - 防护等级≥IP40 2、LED教室灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 3、色容差：≤3 SDCM。 4、色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 4、功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 5、LED教室灯50%光束角C0-C180面、C90-C270面必须满足：85°±5°。 6、人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 7、视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 8、频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 9、LED教室灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 10、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 9 | 盏 |
| 三楼物理准备室+仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 | 一、规格≥L2400×W1200×H780mm； 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于12.7mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、其他 1、桌腿：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 2、横梁：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 3、后挡水线：优质铝型材制作，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，使其具有阻挡仪器滑落的实用功能； 4、书包斗：台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口，两个书包斗中间设有电源盒，可供安装学生电源，结构合理、科学，符合学生实验使用。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用电源 | 台面电源：面板：250V；护盖：防尘护罩。 | 4 | 组 |
| 3 | 全钢仪器柜 | 规格≥L1000×W390×H1800mm 1. 全钢结构； 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。 | 26 | 张 |
| 4 | 实验室电路接线 | 使用1.5平方电缆线穿PVC线管，连接准备室设备电源端。 | 1 | 项 |
| 5 | 安装调试 | 包含准备台、电源安装。 | 1 | 项 |
| 四楼物理电磁学实验室（2间） |  |  |  |  |
| 1.基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 一、规 格≥L2400×W700×H850mm(±5㎜) 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于25mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、柜 身：按照多媒体讲台,预留电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉可装入教师演示安全电源及控制装置。台身所有板材均采用高品质不低于1.0mm镀锌钢板,表面均经静电及磷化处理。门铰：达到国际五金行业标准。滑 轨：采用三节滑轨。拉手：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 教师主控：按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1、控制显示屏采用7寸彩色液晶屏+触摸屏； 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟； 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；关机时间可以按需设定。（固定的没完成试验就关机是不允许）； 4、在触摸界面上通过数字键盘可直接选取控制教师学生低压交直流电源；满足教学用电需求； 5、通过数字键盘，直接选取交流不低于5V-20V电压，电流0-5A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取直流1.5-30.0V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A； 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，输出电流大于10A时，20秒自动关断； 7、通过数字键，可直接选取并远程控制学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为1V； 8、通过数字键，可直接选取并可远程控制学生直流稳压电源。直流1.5 - 30.0V，分辨率为0.1V； 9、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 | 2 | 台 |
| 3 | 教师椅 | 五轮气动升降优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计。人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。五轮升降。采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠，可升降。 | 2 | 条 |
| 8 | 学生实验桌 | 一、规格≥L1200×W600×H780mm 二、台 面：采用环保E1级高能板（实芯理化板），通体厚度不低于12.7mm。 台面的各项功能检测须达到如下要求： 1、耐有机溶液化学试剂检测达到5级及以上标准； ★2、甲醛释放量符合国标要求，投标时须提供检测报告（检测依据：国标，检测结果：合格）扫描件并加盖投标单位公章； 三、其他 1、桌腿：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 2、横梁：优质铝型材制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观； 3、后挡水线：优质铝型材制作，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，使其具有阻挡仪器滑落的实用功能； 4、书包斗：台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口，两个书包斗中间设有电源盒，可供安装学生电源，结构合理、科学，符合学生实验使用。 | 56 | 张 |
| 9 | 功能柱 | 1.多功能接线柱（桶） 2.产品尺寸:≥L300×W170×H740mm， 3.采用全新abs材质 ，绝缘性强，防化学腐蚀。 | 56 | 个 |
| 10 | 学生安全电源 | 1.采用微电脑程控及远程通信控制，与教师控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。通过数字键盘直接选取交流不低于5V-20V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低压过载点则自动回复至设定值。通过数字键盘选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低压过载点则自动回复至设定值； 2、每个电源配备6个仪表。 | 56 | 个 |
| 11 | 学生凳 | 1.规格：直径300mm×厚度30mm(±5㎜)，高度420-500mm(±5㎜)； 2.凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。有害物质限量符合国标要求； 3.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用20×40×1.5mm(±5㎜)椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 112 | 条 |
| 12 | 学生护眼灯 | - 防护等级≥IP40 - LED教室灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 - LED教室灯50%光束角C0-C180面、C90-C270面必须满足：85°±5°。 - 人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 - 视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 - 频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 - LED教室灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 - LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 6 | 盏 |
| 13 | 教室黑板灯 | - 防护等级≥IP40 - LED黑板灯额定功率≤40W，灯具整体尺寸长度：≥1100mm。 - 色容差：≤3 SDCM。 - 色温（或相关色温）：5000K±300K，显色指数：Ra≥90、R9≥50。 - 功率因数≥0.95，灯具效能≥85 。 - LED黑板灯50%光束角C0-C180面必须满足：95°±5°、C90-C270面必须满足：25°±5°。 - 人体电磁辐射：满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 - 视网膜蓝光危害类别为：“无危险类RG0”。 - 频闪（闪烁）为：“无显著影响”。 - LED黑板灯依据GB/T33721，光通维持率寿命≥50000小时。 - LED黑板灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 | 18 | 盏 |
| 14 | PVC地胶 | 1.厚度≥2mm，加厚防水耐磨。外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕。 ★2.有害物质限量符合国标要求：投标时须提供检测报告（检测依据：国标标准，检测结果：合格）扫描件加盖投标单位公章。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 200 | ㎡ |
| 15 | 电气布线 | 教师端供电线路：使用2.5平方电缆线从教室总电源箱连接至教师台控制电源，外套PVC线管。 学生端供电线路：使用1.5平方和1平方电缆线穿PVC线管，连接所有实验台学生电源端。 | 2 | 套 |
| 16 | 安装 | 包含教师演示台、学生实验台凳、实验电源、黑板灯、护眼灯安装。 | 2 | 套 |
| 2.数字化传感器(演示端) |  |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 1.力：-50N~+50N，分辨率：0.01N；3轴加速度±16g ，分辨率：0.01g；24Bit高精度高速采样；在超重与失重现象的实验中，它能够实时、准确地采集力、加速度实时数据；配合向心力实验器，在研究向心力与角速度关系的实验中，其中力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 2 | 套 |
| 2 | 无线光电门传感器 | 1.传感器：分辨率：2μS； 第1类测量方式：集成≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 第2类测量方式：集成≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 第3类测量方式：集成≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关等开关量进行触发计时测速； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 4.传感器使用时，无需数据采集器； 5.能够实现无线实验、usb线连实验连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 6.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 7.内置≥600mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 8.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机。 | 1 | 套 |
| 3 | 无线数智小车 | 1）数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 2）数智小车使用时，无需数据采集器； 3）数智小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量（人教版必修一P96）；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）； 4）小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 5）使用可充电锂聚合物，内置1500mAh大容量可充电电池；通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 6）校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零； 7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源； 主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样； 1.力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：0.01N； 2.位移-分辨率：±0.2mm 3.速度-测量范围：±3m/s； 4.加速度-测量范围：3轴，-16g~+16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）； 配合运动学轨道及附件、智能化电机、向心力转台等可完成实验： 1.高中物理：探究弹簧弹力与形变量的关系——学生分组 2.高中物理：探究物体的加速度与力、质量的关系——学生分组 3.高中物理：探究向心加速度角速度的关系——学生分组 4.高中物理：验证小车沿斜面下滑过程中的机械能守恒——学生分组 5.高中物理：完全非弹性碰撞过程中的动量守恒——学生分组 6.高中物理：完全弹性碰撞过程中的动量守恒——学生分组 7.高中物理：描述运动量的测量——教师演示 8.高中物理：运动规律的研究——教师演示 9.高中物理：摩擦力的研究——教师演示 10.高中物理：探究作用力与反作用力——教师演示 11.高中物理：超重与失重——教师演示 12.高中物理：探究动能与速度的关系——教师演示 13.高中物理：探究变力作用下的动量定理——教师演示 14.高中物理：弹簧振子振动的研究——教师演示 15.高中物理：利用单摆测重力加速度——教师演示 16.物理创新：运动图像分析 17.物理创新：速度和速度图像 18.物理创新：摩擦系数-静摩擦力与滑动摩擦力 19.物理创新：探究弹性和非弹性碰撞的动量与动能是否守恒 20.物理创新：功和动能 21.物理创新：功能关系 22.物理创新：简谐运动 23.物理创新：周期性运动：质量和弹簧 初中实验： 1.平均速度 2.探究影响滑动摩擦力大小的因素——学生分组 3.探究浮力大小跟哪些因素有关——学生分组 4.二力平衡。 | 2 | 套 |
| 4 | 无线彩屏分体位移传感器（收发） | 1.测量范围：0cm ~200cm，分辨率：1mm; 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 5 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 | 1.测量范围：0 m~2m，分辨率：1mm，方便固定安装，角度可调； 2.内置≥1200mA大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 3.内置≥1.5英寸显示屏，可以脱机测量实时距离数据; 4.智能关机，默认不联机状态运行10分钟自动关机。 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0，蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连 | 1 | 套 |
| 6 | 运动学轨道 | 主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个 | 1 | 套 |
| 7 | 运动学轨道附件 | 1、滑轮：用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。 2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； 3、光电门支架（2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；螺钉2个； 4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个； 5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm； 6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝； 7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能化电机 | 主要部件：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；电机与数智小车组合，可研究摩擦力等实验（人教版必修一P62）、探究影响滑动摩擦力大小的因素（苏科版八下P38），使小车作匀速运动，从而匀速拉动摩擦块完成实验。 | 1 | 套 |
| 9 | 摩擦块 | 配合完成探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关等实验。 | 1 | 套 |
| 10 | 摩擦面 | 卡入摩擦块底部，用来改变摩擦面使用。 | 1 | 套 |
| 11 | 50g钩码 | 25g*4，金属钩码。 | 1 | 套 |
| 12 | 自由落体实验仪 | 配合光电门，进行研究自由落体、重力加速度的研究实验等，长方形透明塑料，带有均匀分布的不透明栅栏。 | 1 | 套 |
| 13 | 探究弹力与形变量的关系实验器 | 主要研究弹簧弹力与伸长量、压缩量之间的关系。在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.1（平均误差<0.1N）；可搭配传感器：数智小车*1或无线力/加速度*1（另配小车或传感器）。 | 1 | 套 |
| 14 | 摩擦力演示器 | 可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。可搭配传感器：无线力/加速度*1（另配传感器）。 | 1 | 套 |
| 15 | 力的合成与分解实验器 | 主要研究两力分力的合力遵循平行四边形法则。特点：既可作为演示实验教具，也可用于学生分析实验，实验操作过程简单，实验精度高。 可搭配传感器：无线力传感器*2（另配传感器）。 | 1 | 套 |
| 16 | 超失重演示器 | 超失重演示器是一种用于演示物体在超重和失重状态下的物理现象的教学仪器；配合无线力传感器，通过无线力传感器，可以同时得到力与加速度两个物理量。可搭配传感器：无线力/加速度*1（另配传感器）。 | 1 | 套 |
| 17 | 向心力实验器 | 材料与主要部件：长≤50cm工业欧标4080L-2.0铝型材1根、力传感器使用器固定件1套、直径≤3.0cm,长≤15cm小球定位管1根。主要可以研究向心力与半径、角速度、质量的关系，还可以研究摩擦力提供向心力的有关物理现象。可搭配传感器：无线力/加速度*1（另配传感器），需与多功能转动平台配合使用（另配）；配合无线力/加速度传感器，在研究向心力与角速度关系的实验中，其中力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）。 | 1 | 套 |
| 18 | 多功能转动平台 | 尺寸：外径≥350*35mm；该装置中，应用了电子调速器。此时转速显示屏显示的数字n代表转动平台每分钟转动的圈数，即nr/min。实验时，需要将研究的实验装置与平台对接，对接部分必须通过六角板手将它们固定紧。可完成研究圆周运动的向心力、离心现象、交流电的产生等等。 | 1 | 套 |
| 19 | 机械能守恒实验器 | 材料与主要部件：含亚克力1套、底坐1块、小球1个、丝杆1根、环扣1个、磁铁1个等；规格大小≤600*400mm；能够完成动能势能转化实验。可搭配传感器：无线光电门*2（另配传感器）。 | 1 | 套 |
| 20 | 力传感器附件 | 材质及主要部件：直径D=50mm圆盘1块；长L=25mm、螺牙M4螺杆1根；称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于质量的测量、压力或冲击力测定；可搭配传感器：无线力/加速度*1（另配传感器）。 | 1 | 套 |
| 21 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 1.测量范围1：-15V~+15V，分辨率 ：0.01V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.001V；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.1mV。24Bit高精度高速采样。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片； 10.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小）。 | 1 | 套 |
| 22 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.01A；测量范围2：-500mA~500mA，分辨率：0.1mA；测量范围3：-20mA~+20mA，分辨率：0.01mA。24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 10.内阻：≤0.5Ω（串联使用，分压极小）; | 1 | 套 |
| 23 | 探究安培力实验器 | 实验通过控制变量法，保持其它量不变的情况下，只改变电流，研究安培力与电流的关系；同样，可以研究安培力与导体长度、导线与磁场的夹角之间的关系。实验中的安培力是通过电子天平，导线受到安培力的反作用力作用到磁极上，由天平测出其大小。可研究安培力与电流强度、导线长度、电流与磁场的夹角关系实验，精度高，安培力与电流强度的实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.05（平均误差<0.05N）。可搭配传感器：无线电流*1（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 24 | 无线彩屏压强传感器 | 1.测量范围：0~700kPa，分辨率：0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 25 | 无线彩屏相对压强传感器 | 1.测量范围：-50kPa~+50kPa，分辨率：0.001kPa； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 26 | 无线彩屏温度传感器 | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC；24Bit高精度高速采样； 2.内置2英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 27 | 无线彩屏声音传感器 | 1.频率测量范围：20Hz~20kHz，声级测量范围：20dB ~130dB，分辨率：0.1dB； 2.内置≥1.5英寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 28 | 无线彩屏光强传感器 | 1.测量范围：0Lx ～5000LX~150000Lx ，分辨率：1LX； 2.内置≥1.5英寸寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口或USB接口； 4.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 9.内置不低于128Mbit数据存储芯片。 | 1 | 套 |
| 29 | 钢杆 | 向心力、安培力等实验，作为固定力传感器横杆使用。 | 1 | 套 |
| 30 | 直角夹 | 向心力、安培力等实验，作为竖杆与横杆固定使用。 | 1 | 套 |
| 31 | 实验室数据采集系统 | 1款软件实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 1 | 套 |
| 32 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 | 1 | 套 |
| 33 | USB充电站 | USB 充电站可让您通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电。 | 1 | 套 |
| 三楼、四楼小办公室地面改造 |  |  |  |  |
| 1 | PVC地胶 | 1.厚度≥2mm，加厚防水耐磨。外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕。 ★2.有害物质限量符合国标要求：投标时须提供检测报告（检测依据：国标标准，检测结果：合格）扫描件加盖投标单位公章。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 56.16 | ㎡ |

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30分） | 报价分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 2 | 技术部分（40分） | 技术参数响应（40分） | 根据各投标人对本次招标技术要求及相关说明部分响应情况进行评定。投标人的所有技术要求及相关说明满足招标要求的得满分40分；其中技术要求及相关说明加“★”部分全部满足的得20分，有一项负偏离的扣1分；其他参数全部满足的得20分，负偏离1-5项的扣5分，负偏离6-10项的扣10分，负偏离11-15项的扣15分，负偏离16项及以上的扣20分。 注： ①评审依据投标单位的技术参数响应表；如文件中要求提供检测报告的，未提供或不符合文件要求的按负偏离处理； ②技术参数中每一条的要求为一项。 |
| 3 | 商务部分（8分） | 产品企业综合实力 （2分） | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系认证证书，每提供一份得1分，共2分。（投标时提供证书扫描件和官网查询截图加盖投标人公章，提供不全不得分）。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn” |
|  |  | 类似业绩（6分） | 投标人提供2022年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的类似项目业绩情况进行评定，每有1个得3分，最高得6分。 注：需在投标文件中提供业绩合同、验收单复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |
| 4 | 实施方案及售后（20分） | 整体规 划方案 （5分） | 对本项目实际需求相符的设计,提供相关实验室考评系统整体规划方案等。投标人能够详细了解此项目存在的重点、疑点、难点，并分析合理，具有相关实施方案的可操作性、合理性、科学性、美观性等等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1.方案可行性强，对于本项目内容全面覆盖施工实施范围、科学合理、方案可行便于实施且各项施工方案，具备明显的针对性的得5分； 2.方案概述较好，对于本项目内容基本涵盖施工实施范围，合理性、可行性较好，基本满足实际操作需要的得4.5分； 3.方案概述一般，对于本项目内容涵盖施工实施范围完整性、可行性、针对性一般的得4分。 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 （5分） | 根据各投标人对本次招标项目的安装调试、进度计划等。投标人能够详细了解此项目的可操作性、合理性、科学性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1.方案可行性强，对于本项目可操作性、合理性、科学性等方案详细全面、合理性好、优于采购需求的得5分。 2.方案概述较好，可操作性、合理性、科学性等方案相对合理，可行性较好的得4.5分。 3.方案概述一般，可操作性、合理性、科学性等方案完整性、可行性、针对性一般的得4分。 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 质量保障措施方案（5分） | 根据各投标人对本次招标质量保障措施方案。投标人能够详细了解此项目的合理性、科学性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1.方案可行性强，对于本项目合理性、科学性等方案详细全面、合理性好、优于采购需求的得5分。 2.方案概述较好，对于本项目合理性、科学性等方案相对合理，可行性较好的得4.5分。 3.方案概述一般，对于本项目合理性、科学性等方案完整性、可行性、针对性一般的得4分。 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 售后服 务方案 （5分） | 根据各投标人对本次招标有完善的售后服务计划，响应时间、服务方式、人员安排、培训方案、备品备件酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1.方案可行性强，对于本项目售后服务计划完整系统，合理、可行，有明显针对性得（5分）； 2.方案概述较好，对于本项目售后服务计划完整，合理性、可行性较好，针对性相对合理得（4分）； 3.方案概述一般，对于本项目售后服务计划完整性、可行性、针对性一般的得（3分）； 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
| 5 | 节能 环保 （2分） | 节能 环保 (2分) | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |

注：上述评分标准中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：      建湖县第二中学      （以下简称甲方）

中标人（全称）：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县第二中学理化生实验室建设项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

合同中合同总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

六、交付与验收

1.交付时间：合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

6.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务

1.乙方承诺所投产品免费质保期为     年，免费质保期间出现的问题，在2小时内响应，12个小时内到达现场，48小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个工作日内完成，并提供备品。

2.乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用；

八、结算方式及期限

1.结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续。

2.结算方式：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3.结付方式及期限：

（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

（2）货到指定地点安装结束，验收合格后付至合同总货款的90%,余款在验收合格满三年后一次性付清（支付货款时须提供正式发票）。

九、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十一、不可抗力

1.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2.不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十二、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十三、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、其他

1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2.本合同有效期：    年     月    日至     年     月    日（以下单日为准）。

3.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏辰通项目管理有限公司贰份。

5.本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

# 6.该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2025-0014

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县第二中学理化生实验室建设项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：

（电子签章）

（二）投标函

采购人：建湖县第二中学

1.根据建湖县第二中学理化生实验室建设项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）          元，（小写）￥            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.合同履行期限：合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收；

3.我方本项目的投标核心产品“学生实验桌”品牌为          。

4.我方承诺所投产品质保期为        年。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

5.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

6.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县第二中学

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县第二中学理化生实验室建设项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县第二中学的建湖县第二中学理化生实验室建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于             （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 建湖县第二中学 的建湖县第二中学理化生实验室建设项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县第二中学：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                        单位： 人民币元

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及技术指标 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 所投 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼化学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 水槽 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 教师演示电源 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 教师椅 |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 7 | 学生实验桌 |  | 28 | 张 |  |  |  |
| 8 | 功能柱 |  | 28 | 个 |  |  |  |
| 9 | 水槽柜 |  | 14 | 个 |  |  |  |
| 10 | 上水装置 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 11 | 下水装置 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 10 | 电气布线 （地面以上部分） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 给、排水系统 （地面以上部分） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 学生用三联水嘴 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 15 | 学生安全电源 |  | 28 | 套 |  |  |  |
| 16 | 学生凳 |  | 56 | 条 |  |  |  |
| 17 | 学生护眼灯 |  | 3 | 盏 |  |  |  |
| 18 | 教室黑板灯 |  | 9 | 盏 |  |  |  |
| 19 | PVC地胶 |  | 100 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 实验室电路铺设 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 实验室水路铺设 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 安装 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2.数字化传感器(演示端） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏压强传感器 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 无线彩屏温度传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线彩屏电导率传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无线彩屏pH传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | pH强酸强碱电极 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | pH纯水电极 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 无线彩屏滴数传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 滴定实验装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 无线彩屏氧气传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 无线蓝牙色度传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 无线蓝牙浊度传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 实验室数据采集系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 无线蓝牙适配器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | USB充电站B |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 一楼化学办公室&废液设备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | 详见招标文件 第三章 | 30 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 墙面出新 |  | 96 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 门 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 排气扇 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | LED防爆灯 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 办公室照明 |  | 2 | 盏 |  |  |  |
| 7 | PVC地胶 |  | 59 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 电路铺设 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 水路铺设 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 四楼化学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 水槽 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 教师演示电源 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 教师椅 |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 7 | 学生实验桌 |  | 28 | 张 |  |  |  |
| 8 | 功能柱 |  | 28 | 个 |  |  |  |
| 9 | 水槽柜 |  | 14 | 个 |  |  |  |
| 10 | 上水装置 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 11 | 下水装置 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 12 | 学生用三联水嘴 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 13 | 学生安全电源 |  | 28 | 套 |  |  |  |
| 14 | 学生凳 |  | 56 | 条 |  |  |  |
| 15 | 学生护眼灯 |  | 3 | 盏 |  |  |  |
| 16 | 教室黑板灯 |  | 9 | 盏 |  |  |  |
| 17 | 安装 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 二楼-生物仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP仪器柜 |  | 4 | 组 |  |  |  |
| 四楼-生物实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 教师演示电源 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 教师椅 |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 4 | 水槽柜 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 上水装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 下水装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 三联高低位龙头 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 学生实验桌 |  | 28 | 张 |  |  |  |
| 10 | 功能柱 |  | 28 | 个 |  |  |  |
| 11 | 水槽柜 |  | 14 | 个 |  |  |  |
| 12 | 上水装置 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 13 | 下水装置 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 14 | 三联高低位龙头 |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 15 | 学生安全电源 |  | 28 | 套 |  |  |  |
| 16 | 学生凳 |  | 56 | 条 |  |  |  |
| 17 | 实验光源 |  | 28 | 套 |  |  |  |
| 18 | 学生护眼灯 |  | 3 | 盏 |  |  |  |
| 19 | 教室黑板灯 |  | 9 | 盏 |  |  |  |
| 20 | 安装 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2.数字化传感器(演示端) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏pH传感器 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | pH玻璃电极 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | pH纯水电极 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 无线彩屏电导率传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 无线彩屏光强传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 无线彩屏氧气传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 无线彩屏温湿度传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 无线彩屏溶解氧传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 无线彩屏乙醇传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 无线蓝牙色度传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 无线蓝牙浊度传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 气液生态室 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 实验室数据采集系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 无线蓝牙适配器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | USB充电站 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 三楼物理实验室线路改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气布线改造（地面以上部分） | 详见招标文件 第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 学生护眼灯 |  | 3 | 盏 |  |  |  |
| 3 | 教室黑板灯 |  | 9 | 盏 |  |  |  |
| 三楼物理准备室+仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 实验室专用电源 |  | 4 | 组 |  |  |  |
| 3 | 全钢仪器柜 |  | 26 | 张 |  |  |  |
| 4 | 实验室电路接线 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 四楼物理电磁学实验室（2间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.基础设施 |  | 详见招标文件 第三章 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 2 | 张 |  |  |  |
| 2 | 教师演示电源 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 教师椅 |  | 2 | 条 |  |  |  |
| 8 | 学生实验桌 |  | 56 | 张 |  |  |  |
| 9 | 功能柱 |  | 56 | 个 |  |  |  |
| 10 | 学生安全电源 |  | 56 | 个 |  |  |  |
| 11 | 学生凳 |  | 112 | 条 |  |  |  |
| 12 | 学生护眼灯 |  | 6 | 盏 |  |  |  |
| 13 | 教室黑板灯 |  | 18 | 盏 |  |  |  |
| 14 | PVC地胶 |  | 200 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 电气布线 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 16 | 安装 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 2.数字化传感器(演示端) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 详见招标文件 第三章 | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 无线光电门传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线数智小车 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无线彩屏分体位移传感器（收发） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 运动学轨道 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 运动学轨道附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 智能化电机 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 摩擦块 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 摩擦面 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 50g钩码 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 自由落体实验仪 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 探究弹力与形变量的关系实验器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 摩擦力演示器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 力的合成与分解实验器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 超失重演示器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 向心力实验器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 多功能转动平台 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 机械能守恒实验器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 力传感器附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 无线彩屏多量程电压传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 无线彩屏多量程电流传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 探究安培力实验器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 无线彩屏压强传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 25 | 无线彩屏相对压强传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 无线彩屏温度传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 无线彩屏声音传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 无线彩屏光强传感器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 钢杆 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 | 直角夹 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 实验室数据采集系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 无线蓝牙适配器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | USB充电站 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 三楼、四楼小办公室地面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地胶 |  | 56.16 | ㎡ |  |  |  |
| 总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.本项目预算金额为88.33万元，投标单位报价高于预算金额的作无效标处理；

3.投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目核心产品为“学生实验桌”。

4.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签 字或盖章）

________年     月    日

（十三）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求“第三章 二、技术要求及相关说明”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表逐条对应列出体现，不接受其他形式包含笼统概括的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目技术部分中技术响应的约定作相应处理，需要提供相关佐证材料的以提供招标文件要求的相关佐证材料扫描件为准。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十五）实施方案及培训、售后服务方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)