苏州市政府采购

竞 争 性 磋 商 文 件

采购编号：JSZC-320500-SWGC-C2025-0198

采购单位：苏州市第五人民医院

采购内容：非医疗公共设施设备运维服务

项目类别：服务类

江苏苏维工程管理有限公司

二○二五年九月

目录

一、竞争性磋商公告	3

二、供应商须知	7

三、竞争性磋商文件	14

四、评审方法及评分标准	18

五、合同主要条款	21

六、格式附件	25

- 一、竞争性磋商公告

项目概况

非医疗公共设施设备运维服务采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于 2025 年9月30日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SWGC-C2025-0198

项目名称：非医疗公共设施设备运维服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰伍拾贰万元整（2520000.00元）

采购需求：

本次非医疗公共设施设备运行服务范围包括：医院所有供配电系统、给排水系统、空调系统（包括所有中央空调主机、管路、终端及分体空调约150台）、通风系统、污水处理、酸化水系统、气动物流传输系统、太阳能热水系统、正负压机房、手术室、静脉配置中心、ICU、检验中心等设施设备的运行、保养、维修。

合同履约期限：一年（2025年11月1日-2026年10月31日）

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无；

4、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体响应；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、报名及采购文件的获取

1、报名时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025 年9月30日9点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、截止时间：2025 年9月30日9点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本公告同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

2、政府采购监督管理部门监督电话：0512-68616651。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市第五人民医院

地址：苏州市相城区广前路10号

联系人：钮武平

联系电话：0512-87806034

2、采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地址：苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼

联系电话：0512-67224601

3、项目联系方式

项目联系人：仝玉茹、邱季雯

电话：0512-67224601

- 二、供应商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第六章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第六章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近期依法缴纳税收的凭据复印件和依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第六章）；

3.8其它有关资格证明的文件；

3.9《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第六章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第六章）；

4.3偏离表（格式见第六章）；

4.4其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1服务方案；

5.2 响应单位人员比较；

5.3响应单位履约能力；

5.4与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见竞争性磋商公告

8、本项目的特定资格要求：详见竞争性磋商公告

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、政府采购异常低价审查

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

8.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

11、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：仝玉茹、邱季雯

联系电话：0512-67224601

现场递交地址: 苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼

邮寄收取地址: 苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、本项目以人民币报价，报价应包括服务范围的全部工作需支付的一切费用，其应包括但不限于所有耗品（消毒用品、个人防护用品等）、专用工具、耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费（包括增值税）、人工、正常节假日的人员加班费用、保险、劳保、管理、维护、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）不实质性响应采购文件的不能成交；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算或最高限价内不满三家的，磋商采购终止。

5、如响应单位成交，应按磋商文件所规定的金额向本公司支付成交服务费。

6、响应单位所提供资料应是真实的。若有虚假，由其自行承担一切后果。

7、如响应单位对本通知书有疑义，以书面形式向招标公司咨询，一切材料以招标公司的书面材料为准。

8、代理服务费：

（1）收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；100～500万元费率为预算金额的1.1%。

（2）收费金额：本项目代理服务费为31720.00元。

收款账户信息如下：

账户名：江苏苏维工程管理有限公司吴中分公司

开户行：招商银行股份有限公司苏州姑苏支行

账  号：512914194610000

（3）支付方式：由成交供应商在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予相应比例的扣除，其中货物和服务项目为20%，工程项目为5%，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 三、竞争性磋商文件

受苏州市第五人民医院的委托，江苏苏维工程管理有限公司对其所需采购的非医疗公共设施设备运维服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件具备资格条件合格的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320500-SWGC-C2025-0198

二、采购内容：非医疗公共设施设备运维服务

三、采购预算：人民币贰佰伍拾贰万元整（2520000.00元）。

四、服务期限：一年（2025年11月1日-2026年10月31日）

五、采购需求：

（一）项目概况

苏州市第五人民医院建筑面积约7.5万平方米，其中地上面积约5.8万平方米，地下一层，约1.7万平方米，地上主要建筑有传染楼（A、B楼）、综合楼（C楼）、行政楼（D楼）、高压氧舱楼（E楼），所配设施设备如下：设备高、低压配电房各一间，变压器6台（1600KVA两台、800 KVA两台、630 KVA、400 KVA各一台）；人防配电间一间，人防发电机两台，配备中央空调系统（含溴化锂机组、VRV机组、空气净化机组），溴化锂冷水机组主机2台，制冷量2908KW，盘管风机1086台，VRV多联机空调外机10台，内机120台；污水处理设备房一间；酸化水系统设备房三间（综合楼、传染A、B楼顶各一间）；气动物流传输系统设备房一间；太阳能（热水）系统设备房四间；水泵房六间，冷水水箱8个（地下一层4个，楼顶4个），热水水箱8个，一至二层为市政直供水，综合楼三层、四层为变频加压供水，行政楼和其他楼层为工频加压至屋面水箱，负一层为人防水箱供水，高压氧舱楼为市政直供水。

（二）服务范围

医院所有供配电系统、给排水系统、空调系统（包括所有中央空调主机、管路、终端及分体空调约150台）、通风系统、污水处理、酸化水系统、气动物流传输系统、太阳能热水系统、正负压机房、手术室、静脉配置中心、ICU、检验中心等设施设备的运行、保养、维修。

（三）总体要求

1、重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针；

2、保障机电正常运行并做好相关记录；

3、设立24小时工程运行中心，要求对运行等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持；

4、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；

5、有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系；

6、使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给院方的决策进行支持；

7、按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录；如设备运行异常应及时处置；

8、对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录；

9、指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给院方；

10、保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象；

11、掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断；

12、在由院方指定的第三方单位对管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，负责协调、配合和监管；

13、配合各种国家要求的检查、检测、年检工作；

14、负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项；

15、工作人员严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有3年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范；

16、建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为院方提供设施设备管理方案。

17、负责编制设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划，经医院确定后切实执行。每月向后勤保障部上报月工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

18、所有机房卫生落实到人。

19、抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内委托管理范围内的安全生产主体责任。

20、各项工作严格按《江苏省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

21、所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤部。

22、设备运行及维护人员应配备到位，且月流失率在10% 以下（包括管理人员）。

23、拟配备人员年龄原则上需在55周岁以下；在符合岗位需求的情形下，年龄要求可适当放宽（不超过退休年龄），且放宽年龄限制配备的人员数量不得超过总人数的10%。

（四）服务要求

1、供电系统运行管理

1）对医院供电系统高、低压电器设备、电线电缆等设备正常运行使用进行日常管理和养护；高压配电房24小时值班；

2）建立各项设备档案；

3）建立、落实配送电运行制度，配电房管理制度，24小时运行维修值班制度等；

4）及时排除故障，保证供电设施完好；

5）建立节电措施。

强电系统

1）负责医院各配电箱内电器巡查（配电箱内元器件进行除尘紧固，无过热、异味、锈蚀现象）；每天做好医院室内外用电设备的巡视工作；维护医院室内外区的线路电缆，发现问题及时上报院方并提出可行措施；

2）24小时运行维修值班制度等；

3）配合全院的避雷检测、安全用具检测等工作；（检测费用由甲方负责）

4）员工持证上岗，并有3年以上相关工作经验，有针对性地学习相关专业知识。

5）做好节电节能管理

发电机系统

1）发电机随时处于自动/手动良好的备用状态；

2）运行期间应配置专职人员值守；

3）每半月运转一次，试运行时间不少于10分钟；

4）蓄电池电压指示应在24VDC以上；

5）输出开关应处于合闸状态；

6）机油油质清澈，液位在高低位之间靠近高位；

7）水箱水位低于水箱盖平面2—4CM ；

8）运行期间应参照基本参数检查发动机运行状况；

9）运行期间应检查燃油、冷却液和润滑油有无渗漏及燃油消耗状况；

10）运行期间应检查机组排废气状况（排烟颜色应为淡青色）；

11）聆听发动机运行时的机械部位，应无异常声响；

12）发动机组运行期间，值班人员应当密切注视各仪表读数、柴油机工作状况及柴油的油位，及时充足柴油。

13）每次运行结束后，记录运行期间的发电量及用油量。

2、给排水设备运行、保养、维修

1）加强值班，坚守岗位，加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；24小时运行维修值班制度等；

2）医院室内外给排水系统（不含消防）的设备设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常使用进行日常养护；

3）定期对排水管道进行清理疏通、养护、清除污垢，加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好；

4）对楼宇外公共水道出现的故障配合院方进行抢修；

5）负责室内外排水系统巡查工作；

6）做好节约用水工作。

3、污水处理系统运行、保养、维修

1）负责污水处理站日常运行管理工作。保证污水处理按国家、市环保部门和市疾控中心要求的排放标准达标排放， 严格按照污水处理工艺操作规程操作，经常检查设备运行情况，保证设备正常运转。负责配合环保、疾控中心等有关部门来院检查监测污水等其他工作；

2）包括医院所有污水处理装置和设备。

3）负责污水处理系统的日常维修、维护（配件费用由甲方承担）。

4）负责污水处理系统日常操作并记录、配合院方送检测试及监测部门沟通。

5）持证上岗，并有3年以上相关工作经验，有针对性地学习相关专业知识。

6）负责污水排放口水质检测工作（自行检测），发现水质不达标应及时查找原因，采取相应措施。

4、空调系统运行、保养、维修

1）对医院空调系统主机、交换机循环泵、补水泵等设备、电线电缆、电气管线及其附属装置等设备正常运行使用进行日常管理、养护及维修工作；

2）建立各项设备档案；

3）建立、落实空调运行制度，24小时运行维修值班制度等；

4）及时排除故障，保证空调设施完好，温度符合标准；

5）按时开启空调设备。

溴化锂机组、VRV机组、净化机组、单体空调、板交采暖与通风系统

1）负责空调系统设备设施的开机、末端巡视（包括冷冻机房、泵房、冷却塔、热泵机组、空调机房、空调管路、空调末端、热交换等）的日常操作、巡视、安全及节能工作，并做好相关记录。

2）每2小时巡视一次冷冻机房内设备设施，记录一次主要仪表及参数；

3）每天巡视二次泵房、冷却塔、热泵机组（运行季节）、空调机房、热交换室，记录二次主要仪表及参数；

4）每周测一次软化水水质；定期进行循环水水质处理并达标（药剂费用由中标方负责）

5）每日对大楼内进行测温，并做好相关记录；各种记录应规范、完备、字迹清楚。

6）经常保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常。

7）检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动、摩擦破损等。

8）检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内。

8）根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

9）负责检查盘管出风口温度，检查各风管，支、吊架有无异常情况；检查机组振动情况；检查机组噪音情况；检查管道阀门堵塞情况；检查冷凝水排放情况，检查冷凝器水排水管道是否畅通，隔热有无异常状况；检查并处理漏水情况；检查清洗过滤网、积水盘及回风口；检查控制线路；

10）风口清洗：风口采用人工集中清洗，将风口拆卸下来并依序编号，进行刷洗，清洗干净后擦干或自然风干。清洗完毕后，将风口安装回通风管道，并用湿毛巾将风口周围擦干净；隔尘滤网的消毒清洗：将风机盘管的隔尘滤网拆下，做好编号，集中到院方指定的地方冲洗，稍滤干，晾干后将滤网装回原位；

11）检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加;冷暖季节的调试、检测;室外机电脑板除尘;一年2次室外机翅片冲洗、每月一次滤网清洗检查，逢冷热季节交换时，对所有多联机空调，实行定期检查维护。

12）新风、排风系统按相关规定更换初中高效滤网（费用包括在投标报价中）。

13）根据天气和甲方要求开启溴化锂机组或板交采暖设备，操作人员应知晓设备正常的运行参数，发现异常应及时处置，提高设备的运行效率。

5、酸化水系统的运行、日常巡查、应急处理

1）负责设备的定时开启和关闭工作，确保设备正常运行；

2）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

3）每2小时巡查一次，并做好相应记录；

4）负责酸化水总出水口的测试；

5）系统滤膜、石英砂、活性炭等更换由专业公司负责，费用由甲方承担。

6、气动物流传输系统的运行、保养、维修

1）负责设备机房的巡视工作，每2小时巡查一次，并做好相应记录；

2）每日对管道进行巡视，确保管道无松动，能正常运作；

3）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

4）发生故障应及时维修（配件费用由甲方承担）

7、太阳能热水系统的运行、保养、维修

1）负责设备机房的巡视工作，每2小时巡查一次，并做好相应记录；

2）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

3）负责管道日常巡视工作，确保无跑、冒、滴、漏现象；

4）在太阳能热水无法满足需求时，应及时切换至水蒸气转化热水，确保热水供应。

5）发生故障应及时维修（配件费用由甲方承担）

8、正负压机房、手术室、静脉配置中心、ICU、检验中心等设施设备的运行、保养、维修

1）负责设备机房的巡视工作，每2小时巡查一次，并做好相应记录；

2）每日对管道进行巡视，确保管道无松动，能正常运作；

3）保持设备机房的整洁，设备表面无浮灰；

4）发生故障应及时维修（配件费用由甲方承担）；

5）按规定更换空调滤网，保证相关参数符合规定。

9、辅助工作

辅助医院巡查临时病房、临时发热门诊、留观病房、120洗消中心、负压手术室、液氧站以及老院区制剂室，辅助医院开展各种检测工作。

10、夜间综合巡查

夜间综合巡查，包括供电、照明、插座、空调、自来水等故障处置和维修。

（五）服务人员要求

1、人员要求：人员岗位须相对较固定，不得在院内、特别是工作时间赌博、不得私自收取患者及家属钱物、不得与患者及家属发生争吵或不理不睬、不得在非吸烟区吸烟等。

2、员工需统一着装上岗。

3、响应单位的现行营运状况要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度。具有提供完善的保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

4、应配备相应的管理人员。

5、不同工种人员每月综合工资须在响应文件中注明。

6、响应单位应针对本次采购项目特点编写中标后拟采取的管理方案、验收标准。包括组织计划、人员安排、时间安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。

7、响应单位的从业人员要求：公司内部有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗，应具有相关的健康证。

8、成交单位有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。

9、人员资质要求：

（1）项目经理：须具备大学本科及以上学历，年龄不超过50周岁，且有类似医院管理服务经验证明，具有敬业精神、服务意识、专业技能，具有一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力。

（2）项目组其他人员：

配备人员持高压电工证不低于6人；

持制冷与空调作业证不低于3人；

持压力容器证不低于2人；

持高处作业证不低于1人，安全员证不低于1人；

10、最低人数配置要求

| 序号 | 岗位名称 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 |
| 2 | 内勤 | 1人 |
| 3 | 高压配电值班 | 6人 |
| 4 | 空调运行值班 | 3人 |
| 5 | 设备机房巡视保养维修 | 4人 |
| 6 | 空调设备、末端巡视保养维修 | 6人 |
| 7 | 污水处理值班 | 2人 |
| 合计 |  | 23 |

注  1：日常不得少于23人，高温、汛期、寒冬等特殊季节需增派人手；

2：供应商一旦中标，须按照采购文件要求配备相应持证人员。

（六）费用结算

1、次月结算上月的费用。成交人出具合格的发票和经采购人、成交人双方确认的月度考核表后由采购人向乙方支付。

2、如成交人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金或每月服务费中扣除。

3、采购人支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。响应单位如因社保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

4、确因采购人工作需要，成交人应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本次投标价中，不再另外支付。

（七）考核方案

1、月度考核应≥90分，每下降1分扣除服务费500元；

2、考核细则由中标人和采购人共同确认；

3、考核过程中发现需要整改的应立即整改，未立即整改的由医院讨论加重处罚，并保留解除合同的权利。

六、综合说明

1、踏勘现场：采购人将于2025年9月28日10:00~11：00统一组织各响应单位集中进行现场勘察（过时不候）。了解现有机器使用情况，勘察现场所发生的费用由响应单位自行承担，响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

2、响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、磋商供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、本项目响应总报价包括但不限于所有耗品（消毒用品、个人防护用品等）、专用工具、耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费（包括增值税）、人工、正常节假日的人员加班费用、保险、劳保、管理、维护、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

注：服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，采购人不再给予磋商成交单位相应调整。

5、如成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

6、因客观原因，项目管理团队核心骨干成员，不能参加项目工作时，项目管理团队应有符合项目要求的后备人员，立即投入项目工作，不应影响项目进度和质量。

7、项目执行过程中成交单位须接受采购人检查要求，并向采购人准时递交项目业务活动表和项目完成情况报表。

8、服务过程中因成交单位责任所造成的经济损失或其他损害由成交单位按实际金额赔偿或承担相应的法律责任。

9、合同终止时，应将所有的服务记录等档案资料交给采购人。

10-、成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其通报给财政部门。

11、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的项目金额不得超过原合同项目金额的百分之十。

- 四、评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

- （一）投标报价（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次项目价格权值为20%）（计算结果四舍五入，保留小数点后两位）

- （二）服务技术方案（48分）

1、服务总体模式与项目管理运作设计方案（6分）

服务总体模式清晰，配套措施周全，运作设计合理得6分；服务总体模式较清晰，配套措施比较周全，运作设计比较合理得4分；服务总体模式不够清晰，配套措施不够全面，运作设计合理性一般得2分。无方案或其余情况均不得分。

2、服务管理工作组织计划方案及服务保障措施（15分）

2.1工作计划安排（6分）

工作人员安排计划合理、能满足项目要求得6分；工作人员安排计划较合理、大致能满足项目要求得4分；工作人员安排计划不够合理、基本符合项目要求得2分。无方案或其余情况均不得分。

2.2管理责任清晰度比较、有具体服务保障目标与措施（6分）

管理责任清晰，有具体服务保障措施与目标得6分；管理责任比较清晰，有基本的服务保障措施与目标得4分；管理责任不够清晰，无基本的服务保障措施与目标得2分。无方案或其余情况均不得分。

2.3响应单位具有自有高科技、全面的信息化管理系统。（3分）

（1）具有报修系统（1分）

（2）具有能耗管理系统（1分）

（3）具有品质管理系统（1分）

（需要提供软件著作权证书及软件测评报告复印件）

3、服务管理工作具体实施方案（15分）

3.1日常服务标准及措施（5分）日常服务标准方案科学全面规范，可操作性强得5分；日常服务标准方案比较科学合理比较规范可操作性较强得3分；方案内容不全面总体一般得1分。无方案或其余情况均不得分。

3.2服务的重点难点和解决措施（5分）难点分析全面，解决方案操作性高得5分；难点分析内容比较全面，解决方案操作性比较高得3分；难点分析内容不全面，解决方案措施操作性一般得1分。无方案或其余情况均不得分。

3.3 节能措施（5分）方案有详尽、可行的节能措施的得5分；方案较详尽的得3分；方案一般的得1分；无节能措施方案的不得分

4、突发事件的应急措施方案及经验（6分）

4.1一般突发事件应急措施，包括：水电特殊事故（情况）措施等。（3分）事故发生后解决措施可行性高得3分，解决措施可行性较高得2分，解决措施可行性一般1分。无方案或其余情况均不得分。

4.2响应单位的医院突发事件处理预案比较（3分）处理预案可行具备合理性得3分，处理预案可行性一般得2分，处理预案可行性较差得1分。无方案或其余情况均不得分。

5、内部管理规章制度及考核管理办法（6分）

5.1具有详尽管理规章制度的得2分；管理规章制度有涉及但缺项较多的得1分；无内容不得分。

5.2具有详尽档案管理制度的得2分；档案管理制度有涉及但缺项较多的得1分；无内容不得分。

5.3具有详尽服务人员考核制度及标准的得2分；服务人员考核制度及标准有涉及但缺项较多的得1分；无内容不得分。

- （三）人员配备情况比较（12分）：

1、拟派的项目经理资质比较（6分）

具有制冷设备维修工证书的得2分；具有特种设备管理证书的得2分；具有智能楼宇管理师证的得2分；

2、其他人员资质情况比较（不含项目经理）（6分）

配备的其他岗位人员中，持中级工程师证的，每提供1人证书复印件得2分，最高得6分。（注：响应文件中需提供以上1-2项人员证书复印件及本企业为其缴纳的近期社保证明复印件并加盖单位公章，不提供相关证明材料的不得分。）

- （四）响应单位履约能力比较（20分）

1、业绩比较（15分）2022年1月1日以来承担过的类似项目中包含公共设施设备维护的，有1份得3分，最高得15分。（注：响应文件中需提供合同复印件并加盖单位公章；如合同中未明确注明服务内容则需出具业主开具的相关证明材料，未提供证明材料的不得分。

2、响应单位管理体系资质证书比较（5分）具有有效期内质量管理体系，环境质量管理体系，职业健康安全管理体系，信息安全管理体系，能源管理体系，每提供1项得1分。（响应文件中提供证书扫描件，同时提供中国认监委网站查询结果截图的可得分，材料不全不得分）。

（全文完）

- 五、合同主要条款

甲方（需方）：

地址：

联系电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号JSZC-320500-SWGC-C2025-0198号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的非医疗公共设施设备运维服务事宜，签订本合同书。

一、合同内容

乙方为甲方提供非医疗公共设施设备维护服务：含设备维护等其它服务。

维保时间自    年   月   日至      年   月   日。每满一年对乙方工作考核一次，若考核不合格则甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项合同的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前半个月通知对方。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方的磋商响应文件；

（3）乙方在磋商采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格及费用结算

1、合同总价：                               （￥      .00）

以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有耗品（消毒用品、个人防护用品等）、专用工具、耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费（包括增值税）、人工、正常节假日的人员加班费用、保险、劳保、管理、维护、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

注：服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，甲方不再给予乙方相应调整。

2、费用结算：

（1）次月结算上月的费用。乙方出具合格的发票和经甲、乙双方确认的月度考核表后由甲方向乙方支付。

（2）如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金或每月服务费中扣除。

（3）甲方支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。乙方如因社保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

（4）确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本次合同价中，不再另外支付。

3、考核方案

3.1月度考核应≥90分，每下降1分扣除服务费500元；

3.2考核细则由甲乙双方共同确认；

3.3考核过程中发现需要整改的应立即整改，未立即整改的由医院讨论加重处罚，并保留解除合同的权利。

三、履约验收

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方按照采购文件确定的考核方案，并综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购文件、响应文件、政府采购合同的约定等进行逐一核对、验收，做好验收记录，并形成书面验收意见，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

4、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项，验收不合格的项目，乙方立即无条件更正，同时乙方还应承担因此而产生的一切后果；

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方提供办公用房、办公家具、设备 及通讯、网络设施；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

五、违约责任

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

七、履约保证金

（一）乙方应在本合同签订时，向甲方提供相当于合同年总金额3%的履约保证金。

（二）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（三）履约保证金（无息）将在合同履行完毕后7个工作日内全额退回。

八、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

九、附则

1、合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方（公章）：                         　　　乙方（公章）：

法定代表人	                                法定代表人

或其                                        或其

授权委托人	                                授权委托人

- 六、格式附件

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

响应单位全称（盖章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非医疗公共设施设备运维服务 |  |  |

日    期：     年     月    日

# 附件2.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：

1、此表合计金额须与开标一览表所报金额保持一致，若不一致的，以开标一览表为准。

# 附件3.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏苏维工程管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件4.磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件5响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：1、响应单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况，若无控股及管理情况，请填写“无”，并加盖公章，该情况表为资格审查条件，未提交视为资格审查不合格。

2、响应单位对上述情况表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件6.磋商响应函

磋商响应函

致：江苏苏维工程管理有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件7.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏苏维工程管理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件8.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件9.针对本项目的服务方案

针对本项目的服务方案

提示： 供应商应根据本次采购项目要求，对所响应的项目方案进行详细的说明与描述。包括项目理解认识、对相关规划的解读等。可附页。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务范围 | 管理面积（m2） | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

江苏苏维工程管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏苏维工程管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件13. 投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：江苏苏维工程管理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

地址：

电话： 传真：

电子邮件： 邮编：

日期：

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。