招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0057

# 项目名称：镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目

镇江市公共资源交易中心

2025年12月8日

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行免费下载招标文件，并于2025年12月29日10点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0057

项目名称：镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目

总预算金额：559.9万元。

采购包1：镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目-存储服务采购

预算金额：349.9万元；最高限价：293.44万元。

采购包2：镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目-服务器采购

预算金额：210万元；最高限价：183.84万元。

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。本项目为2个采购包，投标人可以同时投标2个采购包，亦可以兼中。每个采购包 1名中标人。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：自本公告发布之日起5个工作日。

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年12月29日10点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市公安局

地 址：镇江市九华山路9号

联系人：赵江涛

联系方式：15805297575

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市公共资源交易中心

地 址：镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼

联系方式：0511-88058978

3.项目联系方式

项目联系人：钱晶

联系方式：0511-88058975

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 本项目不得转包及分包 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 采购包1服务类。采购包2货物类。 采购包1核心产品为：存储服务。 采购包2核心产品为：服务器。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购包1标的：存储服务，属于信息技术服务 行业。 采购包2标的：服务器，属于工业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市中医院。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市公共资源交易中心。

2.4 “货物”亦称产品，系指投标人按招标文件要求，须向采购人提供的服务器、交换机、存储等设备、备件、工具、说明书及使用手册。

2.5 “服务”系指根据招标文件规定投标人承担的存储服务、集成服务与供货有关的辅助服务，如安装、集成运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名/采购包。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）加★/*项有负偏离的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（13）标的物报价为零的；

（14）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.本项目不收取履约保证金。

29．签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向公共资源交易中心提出，由公共资源交易中心负责答复。

31.4集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

九、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。
第三部分  合同条款

采购包1

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买货物和服务的采购人，即镇江市公安局。

1.2“乙方”系指提供货物和服务的供应商，即中标人。

1.3“货物”系指乙方提供的软硬件设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

1.4“服务”系指按合同规定乙方必须承担的软硬件供货安装、系统对接、系统集成、整体方案设计、设备调试、技术指导、培训等以及其他类似的承诺。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2、技术性能

2.1 乙方所提供货物和服务的技术规格、规范应与招标文件规定的技术规格、规范相一致；若技术性能无相应说明或相应技术规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该服务、货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

4、项目工期

乙方应在规定的时间内，保质保量完成整个项目并投入运行，分为以下3个阶段。

1）乙方自合同签订生效日起30个工作日内，完成合同约定的所有硬件产品备货，并运至甲方指定收货地点。

2）设备到货签收后，并在具备安装条件后，乙方应于30个工作日内完成系统设计、软硬件现场安装调试、测试检验工作，使之达到招标文件相关标准并具备正常运行条件。

3)合同签订生效后60个工作日内完成全部设备安装、调试工作，使之完全符合招标要求。否则甲方有权要求退货并终止合同，且乙方需按已施工时间每自然日扣除合同额千分之五进行赔偿。

5、付款方式

5.1 本合同以人民币付款。

5.2 付款方式：现行银行结算方式。

6、附随服务

6.1乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

6.2 除第6.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

6.2.1乙方投标文件中提供的服务内容。

6.2.2货物的现场安装和启动监督。

6.2.3传输线路服务。

6.2.4提供货物组装和维修所需的工具。

6.2.5在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务。

6.2.6在货物交货现场就设备的安装、启动、运行、维护等对甲方人员进行培训。

6.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

7、项目实施、质量保障、调试及验收

7.1 项目实施要求

7.1.1本项目以项目需求为准。乙方提供所有需要的配套设备、缆线等需配齐，以构成完整实用的系统。所需经费均含在投标报价中，中标后不再增补。

7.1.2乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的使用规划、安装、调试及投入运行。

7.1.3乙方需要在项目实施前进行充分调研，以满足综合实施的要求。乙方应在施工前再次提供详细的施工方案，并提交甲方认可。

7.1.4设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

7.1.5乙方应向甲方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由乙方拟定，经甲方确认。

7.2质量保障

7.2.1乙方负责提供本采购范围内所使用的所有货物、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关制造商的质保证明。

7.2.2乙方应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。所有施工材料应符合绿色、环保要求，并满足施工工期、施工安全的需要。若出现因乙方提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致项目无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任。

7.3调试

7.3.1乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成所提供软硬件的使用规划、安装、调试及投入运行。

7.3.2乙方需要在项目实施前对用户项目现状及环境进行充分调研，以满足项目部署和实施的要求。 乙方应在施工前提供详细的施工方案，并提交甲方认可。

7.3.3设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

7.3.4乙方应向甲方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容自行拟定，经甲方确认实施。

7.3.5乙方应提供货物的原厂商工程师的现场安装服务。

7.4验收

7.4.1设备到货后，甲方与乙方共同对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。

7.4.2设备安装完成，由乙方制定测试方案并经甲方确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。

8、服务要求

8.1 项目负责人：      ，在项目供货、施工、验收等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一项目实施，乙方必须有指定负责人现场管理。

8.2 在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经甲方确认后，乙方可使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，所发生的费用全部由乙方承担。

8.3 服务期内，乙方须及时发现并迅速排除故障，保障系统的正常运行。如遇重大活动或突发事件，乙方无条件服从甲方指定单位的安排，增派人员。服务期内乙方须对本项目所涉及的所有设备及系统定期巡检，要及时发现问题。

8.4 在重大任务和活动时，根据甲方要求，派出资深工程师做好现场技术保障，并应做好保密工作。

8.5 其它本项目招标文件关于服务的要求及投标文件关于服务的承诺。

8.6 乙方在项目实施、集成、安装过程中，出现现场人身安全事故，由乙方负责。

9、培训

9.1乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成基础维护与操作，实现依据本合同所规定的软硬件的目标和功能。详见招标文件中项目需求及投标文件中的相关内容。

10、保密

10.1 信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的涉密内容，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

10.2 保密

获取对方涉密内容的一方仅可将该涉密内容用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方涉密内容的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的涉密内容，不得未经授权使用、传播或公开涉密内容。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是涉密内容，或已在社会上公开，该涉密内容不得对外披露。

10.3 非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方涉密内容，从事与对方有竞争性的业务。

10.4 任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的书面同意，不得向第三方披露。但以下情况除外

10.4.1 法院或政府有关部门的要求；

10.4.2 法律规定；

10.4.3 一方向为自己服务的法律顾问披露；

10.4.4 一方向为自己服务的会计、银行、其他的金融机构及其顾问（采取保密措施）披露；

10.4.5 当事人实施收购、兼并或相类似的行为（采取保密措施）。

10.5 上述保密义务不适用以下情况

10.5.1 获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

10.5.2 获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

10.5.3 获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

10.5.4 向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

10.5.5 独立建设或获取的信息；

10.5.6 法律强制披露；

10.5.7 经披露方书面许可。

10.6 信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

11、安全要求及维保要求

11.1 安全要求

11.1.1 协议签订

乙方需与甲方签订保密协议，并签订安全责任书，按照甲方要求进行相关登记。所有参与项目人员需签订保密协议、安全责任书，不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对公安数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的公安工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究乙方责任。

11.1.2 安全事故

运维过程中因乙方原因发生“一机两用”等安全事故的每次罚款 1 万元，发生 3 次及以上或造成严重后果的，甲方有权取消合同并追究法律责任，同时乙方按甲方已付金额的 1.5 倍赔偿。

11.1.3 信创要求

本项目所需的所有产品及服务必须符合信创要求，如提供的软硬件、系统等在维保期内不符合上述要求的，需按照要求在规定的时间内改造及迁移。无法实现的，甲方有权取消合同，同时乙方按采购人已付金额的 1.5 倍赔偿。

11.2 维保期要求

11.2.1 故障响应

乙方服务支持小组为甲方提供远程服务，服务工作包括安全咨询、软硬件异常情况处理、数据异常维护、系统缺陷修复、系统迁移、重新安装等，服务支持小组中参与项目开发和建设人员不得少于4人，并应保证维护服务人员的稳定性。维保期内若软件发生故障，根据招标文件服务响应时间要求及考核要求进行处罚。

11.2.2 软硬件升级维护

提供的软硬件在实施期与维保期内，任何因系统设计、系统制造、程序漏洞、安装工艺等缺陷而发生的设备修改和软件升级更换。提供项目框架内的功能及服务调整，含：第三方软件升级，软硬件故障排除，补丁安装，软件重装等服务，进行系统维护、接口升级，保障运行正常可靠；安全日志对接清洗，根据业务需要保障日志数据清洗、日志服务对接等工作，保障对接接口及数据库运转良好。维保期内，在非人为因素情况下，一切维护费用包含在本次报价内。维保期间硬件维护硬盘、内存一律不返还。维保期间数据、系统设计与今后公安部、江苏省厅颁布的标准、规范不一致的，需提供升级或改造，费用包含在本次报价内。

12、联系人

12.1甲方项目负责人及联系方式：    。在项目供货、施工、验收等阶段，全权负责甲方本项目的一切协调、管理工作。

12.2乙方项目负责人及联系方式：    。在项目供货、施工、验收等阶段，全权负责乙方本项目的一切协调、管理工作。每一项目实施，乙方必须有指定负责人现场管理。

13、索  赔

13.1 甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。

13.2 根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低产品的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或软件模块来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权采用法律手段解决索赔事宜。

14、乙方交付延误

14.1 乙方应按照承诺的项目工期交付甲方验收。

14.2 如果乙方无正当理由拖延工期，将承担以下违约责任：加收误期赔偿或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同。

15、误期赔偿

15.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费每天按合同价的 %计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的 %。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

15.2若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金。

16、不可抗力

16.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

16.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

16.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后，尽快以任何可能的方式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

17、税费

17.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

17.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

18、纠纷解决办法

18.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

18.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

19、违约终止合同

19.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 因乙方原因导致本项目延期   个日历日仍未完成施工验收，甲方有权终止合同。

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

19.2在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

20、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

21、转让和分包

本合同不得转让和分包。

22、合同生效及其它

22.1 合同经甲方、乙方盖章后生效。

22.2  本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

22.3如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

22.4甲乙双方确认盖章落款处的地址为甲方与乙方就合同中涉及书面通知、函件等文件及就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送货地址。一方的送货地址变更时应当及时通知对方，如未履行通知义务，双方确认的送达地址仍视为有效的送达地址，因甲方或乙方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时告知对方，导致被拒绝签收或未能被甲方或乙方实际接收的，均视为已送达。

22.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同

镇江市公安局（以下简称“甲方”）和         （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

下列关于的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款；

（2）投标承诺函；

（3）开标/报价一览表；

（4）报价明细表；

（5）技术响应文件；

（6）服务承诺；

（7）中标通知书；

（8）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、标的物

本合同所提供的标的物详见“明细报价表” （本项目为交钥匙项目，乙方必须完全实现招标文件中的招标需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币      元整 ，      ￥元（项目增加费用不得超过原合同金额的10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5、付款方式

（1）合同签订后，收到乙方发票10个工作日内支付合同款的30%；

（2）项目初验，并试运行满1个月，验收合格后，收到乙方发票10个工作日内支付至合同价的90%；

（3）项目终验后,收到乙方发票10个工作日内支付至合同价的100%。

6、交付时间和地点

本合同标的交付时间在 “报价一览表”中有明确规定，货物或服务交付地点由甲方指定。

7、合同纠纷处理

本合同产品交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。

8、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方盖章后生效。本合同有效期为签订生效之日起至   年   月     日。

甲方（单位盖章）：镇江市公安局

地    址：                             联系电话：

经办人姓名：

乙方（单位盖章）：

地    址：                             联系电话：

经办人姓名：

合同签订日期：    年   月    日

采购包2合同：

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：镇江市公安局

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：采购包2镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目-服务器采购

采购项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0057

（2）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：   规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据扩容服务器 | 台 | 12 | 否 |  |
| 2 | 大数据扩容服务器配套组件 | 套 | 12 | 否 |  |

（3）政府采购组织形式：政府集中采购

（4）政府采购方式：公开招标

（5）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是， 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是， 否

若本项目不专门面向中小企业采购，否，是否给予小微企业评审优惠：是，否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是，否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是，否

（6）合同是否分包：是，否

（7）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：否

（8）是否涉及进口产品：

是，否

（9）是否涉及节能产品：

是，否《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购，否

是否涉及环境标志产品：

是 否，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购，否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购，否

（10）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式：

本合同以人民币付款。

（1）合同签订后，收到乙方发票10个工作日内支付合同款的30%；

（2）项目初验，并试运行满1个月，验收合格后，收到乙方发票10个工作日内支付至合同价的90%；

（3）项目终验后,收到乙方发票10个工作日内支付至合同价的100%。

- 合同履行

（1）采购项目交付时间：      天。

（2）履约地点：采购方指定地点。

（3）履约担保：本项目不收取履约保证金。

（4）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：采购文件相关要求。

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：无。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）合同条款；

（2）投标书（函）；

（3）报价一览表；

（4）投标报价表；

（5）技术方案及服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自     年  月  日生效。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本项目质量保证期    年。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1．经营状况严重恶化；

2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

本项目不接受分包和转包。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | （） 天 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质量保证期为 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 接到维修通知后半小时内到场并在这2小时内排除障碍。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | （1）合同签订后，收到乙方发票10个工作日内支付合同款的30%； （2）项目初验，并试运行满1个月，验收合格后，收到乙方发票10个工作日内支付至合同价的90%； （3）项目终验后，收到乙方发票10个工作日内支付至合同价的100%。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 免费质保期 | 质量保证期为 年 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 本合同总金额的10%的款项作为迟延交货赔偿费 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 甲方所在地 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 甲方所在地 |
|  | 税费 | 1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。 2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。 |
|  | 伴随服务 | 无 |
|  | 终止 | 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。 (1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作; (2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失; (3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。 2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 |
|  | 索赔 | 无 |
|  | 合同生效及其它 | 本合同自双方签定之日起生效，至服务完成并付清费用结束 |

第四部分 采购需求

采购包1：镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目-存储服务采购

一.项目概况

近年来，随着业务数据规模的迅速增加，原有数据中心软硬件设备已不能承载现有业务需要。为增强公安部门在新形势下的安全应对能力，积极有效地实施科技强劲战略，特规划本次项目建设。

本项目核心产品为：存储服务

所属行业为信息技术服务。

预算价：349.9万元。最高限价：293.44万元

二.采购标的汇总表

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据数据迁移 | 详见技术要求 | 次 | 1 |  |
| 2 | 大数据组件续保 | 详见技术要求 | 套 | 22 |  |
| 3 | 大数据平台组件版本升级服务 | 详见技术要求 | 套 | 134 |  |
| 4 | 虚拟化存储集中式存储 （250T可用） | 详见技术要求 | 台 | 1 |  |
| 5 | 虚拟化存储网络光纤交换机 | 详见技术要求 | 台 | 2 |  |
| 6 | 数据备份存储一体机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |  |
| 7 | 存储服务 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  |
| 8 | 集成服务 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  |

三.技术要求

## 3.1 大数据数据迁移

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇1 | 将HBase集群中22台X86服务器上业务数据迁移至HBase集群的国产化服务器上，数据迁移完成后将22台X86服务器扩容至Hive集群。 |  |
|  |  | ◇2 | 提供端到端实施方案并现场实施，保障整个实施过程在线进行，不影响现网业务系统正常使用，保障业务连续性及数据完整性。 |  |

## 3.2 大数据组件续保

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇3 | FusionInsight HD标准版-软件订阅与保障年费。（共计704Hcore，续保时间从合同签订之日起5年） |  |
|  |  | ◇4 | 提供7x24技术远程支持服务，必要时提供现场支持。 |  |
|  |  | ◇5 | 提供软件补丁更新 ，在软件版本的生命周期内，提供缺陷修复和维护类的软件更新服务。 |  |
|  |  | ◇6 | 提供软件license更新升级服务。在续保期内，提供最新版本软件。 |  |
|  |  | ◇7 | 提供故障处理支持服务，针对现网故障问题，提供及时响应处理。 |  |

## 3.3 大数据平台组件版本升级服务

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇8 | FusionInsight HD 规划设计与实施服务(升级,不低于121台); |  |
|  |  | ◇9 | GaussDB A 规划设计与实施服务(离线升级，不低于13台)。 |  |
|  |  | ◇10 | 支持滚动升级：核心组件支持滚动升级，升级过程中相应业务可以不中断。 |  |
|  |  | ◇11 | 支持离线升级：升级过程中自动停止集群和Manager以后再升级。 |  |
|  |  | ◇12 | 大数据升级服务：提供跨大版本的现场升级支持服务，升级前深度巡检、升级方案设计、升级现场实施、升级业务验证、升级后技术对接等相关服务。 |  |
|  |  | ◇13 | 故障支持服务：对于影响业务运行的平台故障，协调工程师到现场解决故障 |  |

## 3.4 虚拟化存储集中式存储（250T可用）

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇14 | 集中式双控对称架构，系统内总一级缓存容量配置≥384GB，且任意控制器一级缓存容量≥192GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 |  |
|  | #1 |  | 存储的关键芯片CPU为国产品牌。配置2个控制器，单控制器处理器总核心数≥48核。 | 提供产品彩页或厂商网页截图或其他证明材料等。 |
|  | #2 |  | 存储的关键芯片（控制器CPU、系统 BMC 管理芯片、接口卡处理芯片、SSD 控制芯片）均为国产品牌。 | 提供带有CMA标志的检测报告并加盖公章 |
|  |  | ◇15 | 配置≥8口16Gbps FC接口，满配多模光模块；支持配置8/16/32G FC，10/25/40/100 GE。 |  |
|  |  | ◇16 | 配置≥8块3.84TB SSD SAS硬盘单元(3.5")；配置≥21块16TB 7.2K RPM NL SAS硬盘； |  |
|  |  | ◇17 | 支持SAN和NAS一体化，配置SAN许可（包含精简配置、快照、远程复制、克隆、多路径软件、QOS、WORM、多租户、存储管理软件）； |  |
|  | #3 |  | 存储系统支持 SAN 和 NAS双活，实现两套核心存储数据双活，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，业务可自动回切，并自动负载均衡。 | 提供带有CMA标志的检测报告并加盖公章 |
|  | #4 |  | 支持双活文件系统在线扩容和缩容，容量修改在单端完成，自动同步到对端，对双活状态无任何影响。支持双活 LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，自动同步到对端，对双活状态无任何影响。 | 提供带有CMA标志的检测报告并加盖公章 |
|  | #5 |  | 存储厂商支持自研的多路径软件，提供故障切换和负载均衡功能；支持银河麒麟、凝思、中标麒麟、红旗Linux等主流国产操作系统。 | 提供多路径软件与操作系统兼容性证明材料 |
|  | #6 |  | 存储系统支持RAID快速重构，在RAID6中单块大于等于3.84T硬盘大面积介质故障，热备盘重构时间不超过20分钟，支持冗余度不降的缩列重构。 | 提供带有CMA标志的检测报告并加盖公章 |
|  | #7 |  | 存储支持文件系统一体化备份，基于一体化备份功能实现本地数据备份与恢复和异地数据备份与恢复； | 提供带有CMA标志的检测报告并加盖公章 |
|  | #8 |  | 提供审计日志功能，支持记录协议的登录登出；支持对文件系统操作设置进行记录，包括创建、删除、写、读、重命名等操作 | 提供功能截图 |
|  |  | ◇18 | 支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔 |  |
|  |  | ◇19 | 配置存储的图形化管理配置和监控软件。 |  |
| ★ |  |  | 产品可再生利用率 ≥80% 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 | 提供承诺函并加盖公章 |
| ★ |  |  | 20%负载率 电源效率 ≥90% 功率因数(PF) ≥0.95 50%负载率 电源效率 ≥94% 功率因数(PF) ≥0.95 100%负载率 电源效率 ≥91% 功率因数(PF) ≥0.95 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |  |

## 3.5虚拟化存储网络光纤交换机

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇20 | 配置激活≥48个FC端口，包含24*16Gb光模块和48根光纤线； |  |
|  |  | ◇21 | 总带宽≥2 Tbps最大可扩展端口≥48个，支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s和4Gb/s速率端口速度自适应。 |  |
|  |  | ◇22 | 全互联Fabric架构，最多可有239台交换机 |  |
|  |  | ◇23 | 基于帧的链路捆绑.支持交换机负载均衡。 |  |
|  |  | ◇24 | 支持 SNMPv1/v3 的集中监控管理，双热插拔冗余电源。机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC 端口全线速。 |  |
| ★ |  |  | 固定端口以太网交换机能效比值 (TEER) ≥300 检测方法依据附录E中要求 | 提供承诺函并加盖公章 |
| ★ |  |  | 单路电源输出效率 20%负载 ≥88% 50%负载 ≥92% 100%负载 ≥88% 单路电源最低功率因数(50%负载下的) ≥0.90 多路电源输出效率 20%负载 ≥85% 50%负载 ≥89% 100%负载 ≥85% 多路电源最低功率因数(50%负载下的) ≥0.90 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |  |
| ★ |  |  | 噪声发射 有人值守 ≤7.6 Bels 无人值守 ≤8.1 Bels 检测方法依据YD/T 1816要求 |  |

## 3.6数据备份存储一体机

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇25 | 国产品牌，≥2颗国产自研CPU，单颗≥32核:，内存≥256GB；硬盘≥150TB； |  |
|  |  | ◇26 | 配置不低于 120TB容量软件永久许可授权，不限制受保护的服务器类型、不限制被保护的数据库类型和数据库部署架构（双机、集群、RAC等）。 |  |
|  |  | ◇27 | 支持在同一文件备份作业中采用多通道并发备份，提高备份和恢复的速度;配置虚拟化SAN模式备份功能、备份压缩功能、数据库自动恢复演练功能。 |  |
|  | #9 |  | 备份速度≥100MB/s，恢复速度≥1000MB/s。 | 提供产品功能截图、产品网页截图或产品彩页 |
|  |  | ◇28 | 支持HDFS、HBase、Hive、ElasticSeasrch、Redis等大数据组件的数据备份功能。 |  |
|  |  | ◇29 | 支持VMware、hyper-V、KVM及国内主流虚拟化软件等、虚拟机全量备份，永久增量备份，支持VMware副本即时挂载恢复，备份任务配置过程全部图形化操作，无需编写脚本； |  |
|  |  | ◇30 | 内置支持对文件、虚拟机、HDFS的副本内容进行全局检索；支持模糊匹配文件名、目录名搜索；支持搜索后单文件细粒度恢复。 |  |
|  | #10 |  | 投标产品支持IPv6的网络配置，支持对IPv6网络中的客户端资源进行备份和恢复。 | 提供带有CMA标志的检测报告并加盖公章 |
| ★ |  |  | 产品可再生利用率 ≥80% 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 | 提供承诺函并加盖公章 |
| ★ |  |  | 20%负载率 电源效率 ≥90% 功率因数(PF) ≥0.95 50%负载率 电源效率 ≥94% 功率因数(PF) ≥0.95 100%负载率 电源效率 ≥91% 功率因数(PF) ≥0.95 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |  |
|  |  | ◇31 | 提供包括但不限于本次数据备份存储一体机的安装、调试、数据容灾、数据存储服务。 |  |

## 3.7存储服务

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇32 | 提供包括但不限于本次数据备份存储一体机的安装、调试以及数据备份、容灾等服务。 |  |

## 3.8集成服务

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇33 | 提供包括但不限于本期采购软设备的安装、调试以及集成服务。 |  |
|  |  | ◇34 | 设备到货签收后，完成系统设计、软硬件现场安装调试、测试检验工作，使之达到招标文件相关标准并具备正常运行条件。 |  |

四.总体要求

★1、为了方便利旧和顺利升级扩容，所投的存储、备份一体机等产品须要完全兼容我方及省厅大数据平台环境、虚拟化平台环境。投标人须提供承诺书，承诺所投产品完全兼容。中标后出现投标产品兼容性问题，情节严重的，采购人停止支付尾款并要求中标方赔偿首付金额和其他损失，同时采购人将根据投标人虚假应答的情形通报至镇江市政府采购相关行政监督管理部门。

2、本次招标中所涉及的所有软硬件设备、系统的配置、变更、维护等服务均须中标人按采购人要求实施。扩容设备的安装及实施不能影响现有设备系统的正常使用。

3、投标人除要承担所有设备安装，还要负责系统的整合优化，主要包括：新购系统与采购人现有系统的联合调试；根据业务特点，提供详细可行的系统优化方案。

4、投标人中标后需与甲方进行沟通，制订符合业务需求的施工方案，施工方案在实施前须预先提交给采购人确认方可实施，服从采购人的总协调。

★5、投标人所投设备必须满足本项目要求的所有功能，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标文件中明示的，供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少配件（包括但不限于接口设备、缆线、I/O槽等）或服务导致采购人系统无法正常运行和所需功能的完整性，投标人须承诺提供；质保期内，投标人需提供运维所需的设备工具（包括但不限于标签机、工具箱、搬运拖车等）；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

★6、质保期自通过采购人验收合格之日起计算，原厂质保时间为5年，硬盘不返还，并加盖投标人公章。质保期内，中标人负责对其提供的硬件设备进行现场维修，软件产品进行升级，不收取额外费用。设备在质保期内发生软、硬件故障，中标人应及时予以响应，上门服务，若中标人在4个小时内无法解决软硬件设备故障，须联系原厂运维人员进行处理。

★7、供应商承诺所投产品均满足国家最新信创要求，并加盖投标人公章。中标后若出现投标产品不满足国家最新信创要求的情况，采购人有权终止合同，停止支付尾款并要求中标方赔偿首付金额和其他损失，同时采购人将根据投标人虚假应答的情形通报至镇江市政府采购相关行政监督管理部门。

8、投标人提供的设备最终授权许可用户须为镇江市公安局。

注：上述要求需逐条响应，加★项为实质性条款，有一条响应有负偏离的将被定义为非实质性响应招标文件。

五. 时间要求

中标人应在规定的时间内，保质保量完成整个项目并投入运行。可分为以下3个阶段。

1、中标人自合同生效日起30个工作日内，完成合同约定的所有硬件产品备货，并运至指定收货地点。

2、设备到货签收后，并在具备安装条件后，中标人应于30个工作日内完成系统设计、软硬件现场安装调试、测试检验工作，使之达到招标文件相关标准并具备正常运行条件。

3、合同签订后60个工作日内完成全部设备安装、调试工作，使之完全符合招标要求。否则招标方有权要求退货并终止合同，且中标方需按已施工时间每自然日扣除合同额千分之五进行赔偿。

六. 服务要求

1、在项目服务实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担，造成严重后果的将追究当事人刑事责任。

2、经采购人确认的用于项目的设备规格型号和数量，必须与投标文件承诺一致，未经采购人书面批准不得随意调换或更改，若自行调换或更改，按照合同违约处理。

3、服务团队要求：在实施期内，投标人应为本项目单独建立管理组织，配置相应实施和运维团队。实施期间，实施团队应保证核心服务人员不少于4人，其中须包含1名项目负责人。

（1）项目负责人：具备信息安全工程师、信息系统项目管理师、网络工程师；

（2）技术负责人：具备网络工程师、系统分析师、信息系统项目管理师；

（3）项目实施团队：（项目负责人、技术负责人除外）具备网络工程师、系统分析师、软件测试工程师相关能力证书。

4、中标人在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，中标人在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

5、本项目以招标功能需求为标准，为实现所有功能，投标人应将招标文件中未列出,但不购置则不能实现功能的必需配件(如接口设备、连接缆线等)予以补齐。

6、采购人对货物到货签收，不代表对货物质量的确认。中标人对潜在的货物存储、搬迁运输等费用充分评估，自行承担。

7、投标人应根据本项目的特点制定培训方案并提供培训，使采购方在培训后能够独立维护交换机、灾备、存储等设备，而不必依赖投标人现场指导。

8、验收条件：完成全部设备安装、调试工作，使之完全符合招标要求，符合镇江市公安局科技信息化项目管理规定。两次验收不通过，处合同款50%罚款。

七.安全要求

1、协议签订

（1）投标人需与采购人签订保密协议，并签订安全责任书，按照采购人要求进行相关登记。所有参与项目人员需签订保密协议、安全责任书，不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对公安数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的公安工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究投标人责任。

（2）项目实施阶段和项目维保期内，投标人应做好安全防范工作。凡在建设期和服务期内发生的所有意外事故及安全责任事故等，一切责任均由投标人承担。

2、数据安全要求

要严格遵循安全保密工作规范,加强对实施人员的安全保密教育，严格遵守采购方数据安全管理相关要求及相关制度。

八.运维要求

1、机房整理。保持机房的环境卫生，定时对机房进行巡检，按采购方要求对硬件设备、线路及零件进行维护与清理。

2、软硬件巡检。周期性对采购设备进行巡检工作，并按期提交巡检报告，对巡检异常及时告知，及时处理。

（1）每月一次全面巡检，次月5日前出具详细的关于软硬件健康检查的巡检报告书。每月提供运行报告，每半年提供设备故障分析和运维事件分析。

（2）法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购方指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购方的具体要求对系统进行额外的维护，确保系统在此时期的正常工作。

（3）服务结算期满前十天完成年度现场维护，提供年度服务总结报告、设备情况年度检查报告。在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

（4）采购方将不定期随机检查巡检报告签字归档情况及软硬维护件实际情况，如抽检发现存在未上报或未及时处理问题，将扣除尾款1%，多次或情况严重将扣除尾款5%，造成损失将扣除尾款10%。

4、软硬件日常维护。承担采购方的维护工作，包括范围内所有项目所涉及的非业务故障解决处理、配置变更和其他按采购方要求技术支持与配合的工作。

5、软硬件的部署、迁移与恢复。按照甲方要求负责非业务性基础软件的部署配置工作、硬件上下架、迁移等变更工作及硬件变更带来的软件重新部署、迁移与恢复工作。

6、备件支持服务。建立备件库，对项目范围内的采购方设备提供及时的新件及备件服务。

7、服务响应时间要求：

（1）提供7*24小时的技术支持和服务。2小时内到达现场，承诺在规定的时间内完成采购人的需求。

（2）保证24小时（在不影响业务系统正常运转情况下最迟72小时）内解决故障问题，采购方特别要求除外。

（3）故障响应及修复要求

故障处理响应及恢复时间要求具体如下表

| 故障类别 | 定义 | 响应时间 | 到达现场时间 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I级 | 核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的故障 | 5分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大于4小时 | 工作时间内（工作日的9时至18时）不超过6小时，非工作时间内不超过8小时 |
| II级 | 核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，非核心业务系统不可用 | 10分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大于4小时 | 在工作时间内（工作日的9时至18时）不超过12小时，非工作时间内不超过24小时； |
| III级 | 备份系统发生故障或可能II级以上故障风险 | 30分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大12小时 | 恢复时间不超过24小时； |
| IV级 | 其他隐患类故障 | 60分钟实质性响应 | 由供应商与责任人协商决定，原则上不超过24小时。 | 由供应商与责任人协商决定，原则上不超过72小时。 |

I、II级故障或III、IV级相同故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在故障发生后的2小时内向采购人书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的人力成本、时间成本、社会经济损失等由维保方承担。

九. 考核要求

1、中标供应商服务响应时间、更换硬件到达时间不达标，按以下规定进行赔偿：

合同签订60天内以及合同履行期内，采购方不定期对供应商投标时的各项响应进行抽查，如发现不能满足响应的，采购人扣除尾款金额的5%。核查项目包括：

（1）随机对备品备件库抽查，根据备件序列号查询真伪。

（2）对维保工程师团队抽查，采购人设置模拟故障演练，要求供应商按响应的维保工程师清单，安排维保工程师现场处理。

2、系统设备发生故障后，在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响用户正常开展业务工作的，采购人有权选择第三方公司提供服务，所需费用从合同总金额中无条件扣除。

3、在维护期内，以上所有需求及服务要求，中标方必须逐条响应，若在实施及运维过程中没有达到要求，须按采购方要求在规定时间内更换相关产品或人员；中标方在招标过程中承诺的服务内容和性能指标，在实际运行过程满足可用性达到99.99%（1-中断时间/正式上线运行以来的总时间）。如未能达到上述要求，采购方按情况严重程度对中标方进行三级惩罚措施。

（1）I级。采购方可出具催办单，每份催办单附带罚款1000元。

（2）II级。采购方出具督办单，每份督办单附带罚款50000元，并根据问题严重程度启动相应赔偿。

（3）III级。因中标方责任或设计方案缺陷在本项目内容运行及运维造出现以下问题时，经第三方界定责任边界和严重程度，中标方赔偿采购人三倍的损失，如有违法行为的，将追究当事人刑事责任，必要时采购方有权中止合同或上报财政部门备案。

| 序号 | 问题描述（非不可抗力造成） |
| --- | --- |
| 1 | 出现重大的网络安全事故造成重大损失的 |
| 2 | 交换机、灾备设备、存储设备等大面积宕机造成重大损失的 |
| 3 | 在采购方已发出整改通知后未正确处置，造成重大损失的 |
| 4 | 出现的大面积数据丢失或泄漏，且造成重大损失的 |

采购包2：镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目-服务器采购

一.项目概况

近年来，随着业务数据规模的迅速增加，原有数据中心软硬件设备已不能承载现有业务需要。为增强公安部门在新形势下的安全应对能力，积极有效地实施科技强劲战略，特规划本次项目建设。

本项目核心产品为：服务器

所属行业为工业。

预算价格：210万元。最高限价：183.84万元。

# 二.采购标的汇总表

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据扩容服务器 | 详见技术要求 | 台 | 12 |  |
| 2 | 大数据扩容服务器配套组件 | 详见技术要求 | 套 | 12 |  |

三.技术要求

## 3.1大数据扩容服务器

# 加*号的技术参数为实质性条款，有一条负偏离的将被定义为非实质性响应招标文件。

*号加黑加粗的技术指标共9条，如有正偏离，评分标准中按规定加分。

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 |  | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 |  |  | CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |  |
| *2 |  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |  |
| *3 |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个 |  |
| *4 |  |  | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |  |
| *5 |  |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |
| *6 |  |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； |  |
|  |  |  |  | b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |  |
| *7 |  |  | 内存数量 | ≥4 |  |
| *8 |  |  | 内存规格 | ≥DDR4 |  |
| *9 |  |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |  |
| *10 |  |  | 硬磁盘实配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 |  |
|  |  |  |  | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于600GB |  |
|  |  |  |  | b)若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，NVMeSSD容量不小于960GB |  |
| *11 |  |  | 硬盘实配数量 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2块，可实现互为备份； |  |
|  |  |  |  | b)若配备固态盘，实配盘数应不小于1块 |  |
| *12 |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； |  |
|  |  |  |  | b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 |  |
|  |  |  |  | c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 |  |
| *13 |  |  | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE |  |
| *14 |  |  | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |  |
| *15 |  |  | USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |  |
| *16 |  |  | 电源模块数量 | ≥1 |  |
| *17 |  |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |  |
|  |  |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |  |
| *18 |  |  | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |  |
|  |  |  |  | b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  | c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  | d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  | e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  | f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； |  |
|  |  |  |  | g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| *19 |  |  | 尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |
| *20 |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃)；大气压86～106kPa |  |
| *21 |  |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |  |
| *22 |  |  | 噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |  |
| *23 |  |  | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |  |
| *24 |  |  | 主板外部 | 支持USB、显示、管理等接口 |  |
| *25 |  |  | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |  |
| *26 |  |  | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |
| *27 |  |  | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |  |
| *28 |  |  | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |
| *29 |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |
| *30 |  |  | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |
|  |  |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |  |
|  |  |  |  | b)支持熔断保护与恢复功能 |  |
| *31 |  |  | BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； |  |
|  |  |  |  | 2)支持静态IP设置网络功能； |  |
|  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  | 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； |  |
|  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； |  |
|  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； |  |
|  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级； |  |
|  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
| *32 |  |  | BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |  |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  | d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  | j）支持RAID识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  | m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| *33 |  |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |  |
| *34 |  |  | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |  |
| *35 |  |  | 操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； |  |
|  |  |  |  | b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |  |
| *36 |  |  | 中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |  |
| *37 |  |  | 关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| *38 |  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |
| *39 |  |  | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |  |
| *40 |  |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |  |
|  |  |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| *41 |  |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |  |
|  |  |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |  |
| *42 |  |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |  |
| *43 |  |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |  |
| *44 |  |  | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |  |
| *45 |  |  | 物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |  |
| *46 |  |  | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |  |
| *47 |  |  | CPU主频 | ≥1.8GHz |  |
| *48 |  |  | 单CPU核数 | ≥4 |  |
| *49 |  |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥8MB |  |
| *50 |  |  | 内存速率 | ≥2666MT/s |  |
| *51 |  |  | 电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |  |
| *52 |  |  | 内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  |
| *53 |  |  | 固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |
| *54 |  |  | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |  |
| *55 |  |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |  |
| *56 |  |  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |
| *57 |  |  | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |
| *58 |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |  |
| *59 |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |  |
| *60 |  |  | 整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |  |
| *61 |  |  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |  |
| *62 |  |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  |
| *63 |  |  | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |
| *64 |  |  | 服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |  |
|  |  |  |  | b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |  |
|  |  |  |  | c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |  |
|  |  |  |  | d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| *65 |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |
| *66 |  |  | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； |  |
|  |  |  |  | b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； |  |
|  |  |  |  | c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| *67 |  |  | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |  |
| *68 |  |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |  |
| *69 |  |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |  |
| *70 |  |  | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |  |
| *71 |  |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |  |
| *72 |  |  | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |  |
| *73 |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |
|  |  | ◇1 |  | ≥2颗国产化ARM架构芯片，单颗≥32Core，≥2.6GHz。 |  |
|  |  | ◇2 |  | ≥8根DDR4RDIMM-32GB-288pin-0.625ns-3200MHz； |  |
|  |  | ◇3 |  | 2块2.5英寸600GB-SAS12Gb/s-10Krpm-128MB（含3.5英寸托架）硬盘；24块3.5英寸8000GB-SATA6Gb/s-7.2Krpm-128MB硬盘； |  |
|  |  | ◇4 |  | 1张9460-8iRAID标卡-PCIE3.0X8-2GBcache-（RAID0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容和边带管理）； |  |
|  |  | ◇5 |  | 4*GE电口；2*10GE（含2个10GE多模SFP+模块850nm,300m,LC）; |  |
|  |  | ◇6 |  | 2个服务器交流电源； |  |
|  |  | ◇7 |  | 标配基于欧拉的商用发行版正版国产操作系统 |  |
|  | #1 |  |  | 提供与所投服务器产品同品牌服务器智能集中管理软件具备对数据中心服务器碳资产相关信息（包括配额、碳排放系数（kgCO2/kW·h）及碳排放计算、分析等）进行统计及趋势分析的能力 |  |
|  | #2 |  |  | 提供与所投服务器产品同品牌的管理插件软件，兼容Ansible、Zabbix、vCenter等主流商业软件和开源软件 |  |
|  | #3 |  |  | 可提供与所投服务器产品同品牌的批量运维工具软件，具备在国产化Linux操作系统（麒麟、统信、openEuler等）PC环境或跳板机上批量运维的能力。支持以下所有批量功能：iBMC/BIOS/Raid的批量配置、OS部署、固件升级（包括iBMC/BIOS/CPLD/PCIe卡/硬盘/网卡）、设备健康检查、日志收集、GPU、NPU批量故障诊断。支持服务器及OS下业务的图形化编排（包含redfish接口、ipmi接口、ssh命令、上传文件、下载文件等），并能批量下发快速执行 |  |
|  | #4 |  |  | 服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 |  |
| ★ |  |  |  | 产品可再生利用率≥80%，根据GB/T32355.2及附录C | 提供承诺函并加盖公章 |
|  |  |  |  | 要求进行判定 |  |
| ★ |  |  |  | 20%负载率电源效率≥90%，功率因数(PF)≥0.95，检测方法按照HJ2507附录B要求执行 |  |
| ★ |  |  |  | 50%负载率电源效率≥94%，功率因数(PF)≥0.95，检测方法按照HJ2507附录B要求执行 |  |
| ★ |  |  |  | 100%负载率电源效率≥91%，功率因数(PF)≥0.95，检测方法按照HJ2507附录B要求执行 |  |

## 3.2大数据扩容服务器配套组件

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◇8 | 支持与现网华为大数据平台无缝扩容；提供≥12台服务器节点的大数据组件授权，安装实施服务和技术支持。 |  |
|  | #5 |  | 大数据平台支持异构集群部署，在集群中存在不同规格的节点，允许在CPU类型，硬盘容量，硬盘类型，内存大小灵活组合。在集群中支持多种节点规格混合使用。 | 提供系统截图证明或其他证明材料 |
|  | #6 |  | 大数据平台应提供图形化的一键式平台安装、部署、扩容，弹性伸缩功能，可以配置基于时间规则和作业负载规则进行弹性伸缩的能力。 | 提供系统截图证明或其他证明材料 |
|  | #7 |  | 大数据平台支持滚动升级能力，业务不中断，一次升级少量节点，循环滚动，直至集群所有节点完成升级。 | 提供系统截图证明或其他证明材料 |
|  |  | ◇9 | 支持在同一组件在同一集群中部署多个服务。 |  |
|  |  | ◇10 | HDFS支持DN分组。 |  |

# 四.总体要求

★1、为了方便利旧和顺利升级扩容，所投的服务器须要完全兼容我方及省厅大数据平台环境、大数据平台现有的数据节点、管理节点及设备管理平台。投标人须提供承诺书，承诺所投产品与现有大数据平台完全兼容且不能影响集群整体性能。中标后出现投标产品兼容性和降低集群整体性能问题，情节严重的，采购人停止支付尾款并要求中标方赔偿首付金额和其他损失，同时采购人将根据投标人虚假应答的情形通报至镇江市政府采购相关行政监督管理部门。

2、本次招标中所涉及的所有软硬件设备、系统的配置、变更、维护等服务均须中标人按采购人要求实施。扩容设备的安装及实施不能影响现有设备系统的正常使用。

3、投标人除要承担所有设备安装，还要负责系统的整合优化，主要包括：新购系统与采购人现有系统的联合调试；根据业务特点，提供详细可行的系统优化方案。

4、投标人中标后需与甲方进行沟通，制订符合业务需求的施工方案，施工方案在实施前须预先提交给采购人确认方可实施，服从采购人的总协调。

★5、投标人所投设备必须满足本项目要求的所有功能，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标文件中明示的，供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少配件（包括但不限于接口设备、缆线、I/O槽等）或服务导致采购人系统无法正常运行和所需功能的完整性，投标人须承诺提供；质保期内，投标人需提供运维所需的设备工具（包括但不限于标签机、工具箱、搬运拖车等）；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

★6、质保期自通过采购人验收合格之日起计算，原厂质保时间为5年，硬盘不返还，并加盖投标人公章。质保期内，中标人负责对其提供的硬件设备进行现场维修，软件产品进行升级，不收取额外费用。设备在质保期内发生软、硬件故障，中标人应及时予以响应，上门服务，若中标人在4个小时内无法解决软硬件设备故障，须联系原厂运维人员进行处理。

★7、供应商承诺所投产品均满足国家最新信创要求，并加盖投标人公章。中标后若出现投标产品不满足国家最新信创要求的情况，采购人有权终止合同，停止支付尾款并要求中标方赔偿首付金额和其他损失，同时采购人将根据投标人虚假应答的情形通报至镇江市政府采购相关行政监督管理部门。

8、投标人提供的设备最终授权许可用户须为镇江市公安局。

注：上述要求需逐条响应，加★项为实质性条款，有一条响应有负偏离的将被定义为非实质性响应招标文件。

# 五.时间要求

中标人应在规定的时间内，保质保量完成整个项目并投入运行。可分为以下3个阶段。

1、中标人自合同生效日起30个工作日内，完成合同约定的所有硬件产品备货，并运至指定收货地点。

2、设备到货签收后，并在具备安装条件后，中标人应于30个工作日内完成系统设计、软硬件现场安装调试、测试检验工作，使之达到招标文件相关标准并具备正常运行条件。

3、合同签订后60个工作日内完成全部设备安装、调试工作，使之完全符合招标要求。否则招标方有权要求退货并终止合同，且中标方需按已施工时间每自然日扣除合同额千分之五进行赔偿。

# 六.服务要求

1、在项目服务实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担，造成严重后果的将追究当事人刑事责任。

2、经采购人确认的用于项目的设备规格型号和数量，必须与投标文件承诺一致，未经采购人书面批准不得随意调换或更改，若自行调换或更改，按照合同违约处理。

3、服务团队要求：在实施期内，投标人应为本项目单独建立管理组织，配置相应实施和运维团队。实施期间，实施团队应保证核心服务人员不少于4人，其中须包含1名项目负责人。

（1）项目负责人：信息系统项目管理师；

（2）技术负责人：信息系统项目管理师、网络工程师；（项目负责人与技术负责人不可为同一人）

（3）项目实施团队：（项目负责人、技术负责人除外）具备网络工程师、网络规划设计师相关能力证书。

4、中标人在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，中标人在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

5、本项目以招标功能需求为标准，为实现所有功能，投标人应将招标文件中未列出,但不购置则不能实现功能的必需配件(如接口设备、连接缆线等)予以补齐。

6、采购人对货物到货签收，不代表对货物质量的确认。中标人对潜在的货物存储、搬迁运输等费用充分评估，自行承担。

7、投标人应根据本项目的特点制定培训方案并提供培训，使采购方在培训后能够独立维护服务器等设备，而不必依赖投标人现场指导。

8、验收条件：完成全部设备安装、调试工作，使之完全符合招标要求，符合镇江市公安局科技信息化项目管理规定。两次验收不通过，处合同款50%罚款。

# 七.安全要求

1、协议签订

（1）投标人需与采购人签订保密协议，并签订安全责任书，按照采购人要求进行相关登记。所有参与项目人员需签订保密协议、安全责任书，不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对公安数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的公安工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究投标人责任。

（2）项目实施阶段和项目维保期内，投标人应做好安全防范工作。凡在建设期和服务期内发生的所有意外事故及安全责任事故等，一切责任均由投标人承担。

2、数据安全要求

要严格遵循安全保密工作规范,加强对实施人员的安全保密教育，严格遵守采购方数据安全管理相关要求及相关制度。

# 八.运维要求

1、机房整理。保持机房的环境卫生，定时对机房进行巡检，按采购方要求对硬件设备、线路及零件进行维护与清理。

2、软硬件巡检。周期性对采购设备进行巡检工作，并按期提交巡检报告，对巡检异常及时告知，及时处理。

（1）每月一次全面巡检，次月5日前出具详细的关于软硬件健康检查的巡检报告书。每月提供运行报告，每半年提供设备故障分析和运维事件分析。

（2）法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购方指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购方的具体要求对系统进行额外的维护，确保系统在此时期的正常工作。

（3）服务结算期满前十天完成年度现场维护，提供年度服务总结报告、设备情况年度检查报告。在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

（4）采购方将不定期随机检查巡检报告签字归档情况及软硬维护件实际情况，如抽检发现存在未上报或未及时处理问题，将扣除尾款1%，多次或情况严重将扣除尾款5%，造成损失将扣除尾款10%。

4、软硬件日常维护。承担采购方的维护工作，包括范围内所有项目所涉及的非业务故障解决处理、配置变更和其他按采购方要求技术支持与配合的工作。

5、软硬件的部署、迁移与恢复。按照采购方要求负责非业务性基础软件的部署配置工作、硬件上下架、迁移等变更工作及硬件变更带来的软件重新部署、迁移与恢复工作。

6、备件支持服务。建立备件库，对项目范围内的采购方设备提供及时的新件及备件服务。

7、服务响应时间要求：

（1）提供7*24小时的技术支持和服务。2小时内到达现场，承诺在规定的时间内完成采购人的需求。

（2）保证24小时（在不影响业务系统正常运转情况下最迟72小时）内解决故障问题，采购方特别要求除外。

# 九.考核要求

1、中标供应商服务响应时间、更换硬件到达时间不达标，按以下规定进行赔偿：

合同签订60天内以及合同履行期内，采购方不定期对供应商投标时的各项响应进行抽查，如发现不能满足响应的，采购人扣除尾款金额的5%。核查项目包括：

（1）随机对备品备件库抽查，根据备件序列号查询真伪。

（2）对维保工程师团队抽查，采购人设置模拟故障演练，要求供应商按响应的维保工程师清单，安排维保工程师现场处理。

2、系统设备发生故障后，在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响用户正常开展业务工作的，采购人有权选择第三方公司提供服务，所需费用从合同总金额中无条件扣除。

3、在维护期内，以上所有需求及服务要求，中标方必须逐条响应，若在实施及运维过程中没有达到要求，须按采购方要求在规定时间内更换相关软硬件或人员；中标方在招标过程中承诺的服务内容和性能指标，在实际运行过程满足可用性达到99.99%（1-中断时间/正式上线运行以来的总时间）。如未能达到上述要求，采购方按情况严重程度对中标方进行三级惩罚措施。

（1）I级。采购方可出具催办单，每份催办单附带罚款1000元。

（2）II级。采购方出具督办单，每份督办单附带罚款50000元，并根据问题严重程度启动相应赔偿。

（3）III级。因中标方责任或设计方案缺陷在本项目内容运行及运维造出现以下问题时，经第三方界定责任边界和严重程度，中标方赔偿采购人三倍的损失，如有违法行为的，将追究当事人刑事责任，必要时采购方有权中止合同或上报财政部门备案。

| 序号 | 问题描述（非不可抗力造成） |
| --- | --- |
| 1 | 出现重大的网络安全事故造成重大损失的 |
| 2 | 服务器大面积宕机造成重大损失的 |
| 3 | 在采购方已发出整改通知后未正确处置，造成重大损失的 |
| 4 | 出现的大面积数据丢失或泄漏，且造成重大损失的 |

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；3．评审委员会认定的供应商报价过低、可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法

采购包1：

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 68 | 22 | 10 |

（一）技术评估

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评估 |  |  |  | 68 |
| 1.1 | “#”要求及参数评价 |  | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商图册或检测检验报告（如有）等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。技术参数加★项为实质性响应参数，如有负偏离的，则被定义为非实质性响应招标文件。 “#”参数有一条完全满足的得1.5分，总分15分。 注：如“#”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购方实际使用功能和效果的，可视为响应。 | 15 |
| 1.2 | “◇”要求及参数评价 |  | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商图册或检测检验报告（如有）等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。 “◇”参数有一条完全满足的得0.5分，总分17分。 注：如“◇”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购方实际使用功能和效果的，可视为响应。 | 17 |
| 1.3 | 实施方案 |  | 根据投标人提供的实施方案，包括质量管理方案、进度管理及保证措施、应急响应方案、项目培训方案，完全包含上述要点的得4分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案有针对性的加2分。 本项满分8分。 | 8 |
| 1.4 | 数据迁移服务方案 |  | 大数据迁移方案包括现状分析、规划设计、详细操作，完全包含上述要点的得3分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案有针对性的加2分。 本项满分7分。 | 7 |
| 1.5 | 升级服务方案 |  | 大数据升级方案包括现状分析、规划设计、详细操作，完全包含上述要点的得3分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案有针对性的加2分。 本项满分7分。 | 7 |
| 1.6 | 虚拟化整合方案 |  | 虚拟化整合方案包括现状分析、规划设计、详细操作，完全包含上述要点的得3分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案有针对性的加2分。 本项满分7分。 | 7 |
| 1.7 | 数据备份方案 |  | 数据备份方案包括但不限于：现状分析、规划设计、详细操作，完全包含上述要点的得3分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案有针对性的加2分。 本项满分7分。 | 7 |

（二）商务评估

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评估 |  |  |  | 22 |
| 2.1 |  | 成功案例 | 根据投标人提供2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）自身承接的成功案例。考察成功案例的内容（存储设备、网络设备、灾备设备中至少包含2个内容），每有一个成功案例得3分，最高得9分。 注：合同内容须体现合同金额及具体内容，须提供合同、清单扫描件，缺一不可,否则不得分。 | 9 |
| 2.2 | 投标人能力 |  | 投标人具有有效的质量管理体系认证（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），每有一项证书得1分，最多得5分。 注：提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 5 |
| 2.3 | 项目负责人 |  | 项目负责人具有信息安全工程师、信息系统项目管理师、网络工程师，每具有一种证书得1.5分，最多得3分。 注：项目负责人与技术负责人不得为同一人，提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料或者有效的劳动合同，否则不得分。提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行公示。 | 3 |
| 2.4 | 技术负责人 |  | 技术负责人具有网络工程师、系统分析师、信息系统项目管理师的，每具有一种证书得1分，最多2分。 注：项目负责人与技术负责人不得为同一人，提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料或者有效的劳动合同，否则不得分。提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行公示。 | 2 |
| 2.5 | 项目实施能力 |  | 项目实施成员具有网络工程师、系统分析师、软件测试工程师，每具有一种证书得1分，满分得3分。 注：项目团队人员不可一人多岗，提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料或者有效的劳动合同，否则不得分。提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行公示。 | 3 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分= （评标基准价／投标报价）×10。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 10 |

采购包2

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 53 | 17 | 30 |

（一）技术评估

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评估 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 1.1 | “*”要求及参数（参数正偏离加分） |  | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。*号为实质性参数，有一条负偏离将被定义为非实质性响应招标文件。 |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 评分项 |  | 分值 |  |
|  |  |  | 1 | 主板内存槽数量 | >4 |  | 1分 |  |
|  |  |  | 2 | 内存数量 | >4 |  | 1分 |  |
|  |  |  | 3 | 内存规格 | >DDR4 |  | 1分 |  |
|  |  |  | 4 | 网口速率和数量 | 配备网口数量>1个，且网口速率>1GE |  | 1分 |  |
|  |  |  | 5 | 电源模块数量 | >1 |  | 1分 |  |
|  |  |  | 6 | CPU主频 | >1.8GHz |  | 1分 |  |
|  |  |  | 7 | 单CPU核数 | >4 |  | 1分 |  |
|  |  |  | 8 | 单CPU末级缓存容量 | >8MB |  | 1分 |  |
|  |  |  | 9 | 内存速率 | >2666MT/s | 1分 |  |  |
| 1.2 | “#”要求及参数 |  | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。技术参数加★项为实质性响应参数，如有负偏离的，则被定义为非实质性响应招标文件。 “#”参数有一条完全满足的得2分，总分14分。 注：如“#”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购方实际使用功能和效果的，可视为响应。 |  |  |  |  | 14 |
| 1.3 | “◇”要求及参数 |  | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。 “◇”参数有一条完全满足的得1分，总分10分。 注：如“◇”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购方实际使用功能和效果的，可视为响应。 |  |  |  |  | 10 |
| 1.4 | 实施方案 |  | 根据投标人提供的实施方案，包括质量管理方案、进度管理及保证措施、应急响应方案、项目培训方案，完全包含上述要点的得4分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案有针对性的加2分。 本项满分8分。 |  |  |  |  | 8 |
| 1.5 | 大数据扩容方案 |  | 大数据扩容方案包括现状分析、规划设计、详细操作，完全包含上述要点的得6分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案有针对性的加2分。 本项满分10分。 |  |  |  |  | 10 |
| 1.5 | 节能环保产品 |  | 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。 投标人所提供产品属于节能产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件的，每有一个得1分。 投标人所提供产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件的，每有一个得1分。 本项满分2分。 注：如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以得分。 |  |  |  |  | 2 |

（二）商务评估

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评估 |  |  |  | 17 |
| 2.1 |  | 成功案例 | 根据投标人提供2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）自身承接的成功案例，考察成功案例的内容（服务器），每有一个成功案例得2分，最高得8分。 注：合同内容须体现合同金额及具体内容，须提供合同、清单扫描件，缺一不可,否则不得分。 | 8 |
| 2.2 | 能力评价 |  | 所投产品生产厂商具有有效的质量管理体系认证（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）、环境管理体系认证（ISO14001），每有一项证书得1分，最多得3分。 注：提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 3 |
| 2.3 | 项目负责人 |  | 项目负责人具有信息系统项目管理师得2分。 注：项目负责人与技术负责人不得为同一人，提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料或者有效的劳动合同，否则不得分。提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行公示。 | 2 |
| 2.4 | 技术负责人 |  | 技术负责人具有信息系统项目管理师、网络工程师的，每具有一种证书得1分，满分2分。 注：项目负责人与技术负责人不得为同一人，提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料或者有效的劳动合同，否则不得分。提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行公示。 | 2 |
| 2.5 | 项目实施能力评价 |  | 项目实施成员具有网络工程师、网络规划设计师，每具有一种证书得1分，满分得2分。 注：项目实施成员不可一人多岗，提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料或者有效的劳动合同，否则不得分。提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行公示。 | 2 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分= （评标基准价／投标报价）×30。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 30 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名/采购包中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0057

项目名称：镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分（采购包1/2）

（一）投标函

致镇江市公共资源交易中心：

根据贵方关于镇江市公安局数据中心国产化升级替代项目采购（JSZC-321100-JZCG-G2025-0057的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力（采购包1/2）

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。
（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度（采购包1/2）

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力（采购包1/2）

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（采购包1/2）

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函（采购包1/2）

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件（采购包1/2）

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求（采购包1/2）

二、法定代表人身份证明书（采购包1/2）

兹证明姓名同志，性别    ，居民身份证号       ，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书（采购包1/2）

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于   年   月   日生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：提供该人员有效的劳动合同扫描件或近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料）投标的投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表（采购包1）

| 投标人全称（CA公章）：供应商名称 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目总价 | （小写） 元 |
|  | （大写） 元 |

注： 1.“项目总报价”包括产品价、税金、运费、安装调试（包含安装过程中所需的的相关材料）、检验、保险、售后服务、续服与质保、存储服务、系统集成、迁移、验收等与项目相关全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

日期：××××年××月××日

开标一览表（采购包2）

| 投标人全称（CA公章）：供应商名称 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目总价 | （小写） 元 |
|  | （大写） 元 |
| 核心产品品牌 |  |

注： 1.“项目总报价”包括产品价、税金、运费、安装调试（包含安装过程中所需的的相关材料）、检验、保险、售后服务、质保、验收等与项目相关全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

日期：××××年××月××日

清单及明细报价表（采购包1）

| 一、标的部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 原厂质保期（续保） |  |
| 1 | 大数据数据迁移 | 1 | 次 |  |  |  |  |
| 2 | 大数据组件续保 | 22 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 大数据平台组件版本升级服务 | 134 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 存储服务 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 集成服务 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 原厂质保期 |
| 1 | 虚拟化存储集中式存储 （250T可用） |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 虚拟化存储网络光纤交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 数据备份存储一体机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 其它相关费用(税费等与项目相关的一切费用) |  | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 项目总报价 |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写；项目总报价包括产品价、税金、运费、安装调试（包含安装过程中所需的的所有相关材料）、售后服务、系统集成、存储服务、续服与质保、迁移、验收等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、本表中“其它相关费用”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价为零的，投标无效。

清单及明细报价表（采购包2）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 原厂质保期 |
| 1 | 大数据扩容服务器 |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 2 | 大数据扩容服务器配套组件 |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 其它相关费用(税费等与项目相关的一切费用) |  | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 项目总报价 |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写；项目总报价包括产品价、税金、运费、安装调试（包含安装过程中所需的的所有相关材料）、售后服务、质保、验收等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、本表中“其它相关费用”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价为零的，投标无效。

五、技术部分

1.技术响应及偏离表（◇项）（包1/2）

| 序号 | ◇项 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4. .投标人完全响应（满足） “◇”项的，可不填写上表，直接在下方做出完全满足“◇”项要求的承诺。如要求提供证明材料（盖章）的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料（盖章）未提供的视为负偏离。

2.技术响应及偏离表（#项）（包1/2）

| 序号 | #项 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.投标人完全响应（满足） “#”项的，可不填写上表，直接在下方做出完全满足 “#”项要求的承诺。如要求提供证明材料（盖章）的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料（盖章）未提供的视为负偏离。

3.技术响应及偏离表（*）

| 序号 | *项 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.加*项有正偏离的请填写上表，以供评委正确评审。

5.加*项中要求提供型号、规格、数量、尺寸、要求等信息的，请供应商务必如实填写，否则由此造成的后果，由供应商自行承担。

6.加*项为实质性要求，有一条负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。

7.如完全响应加*项内容，直接在下方做出全部满足加*项的承诺。

4.技术响应及偏离表（★）（包1/2）

| 序号 | ★项 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.加★项为实质性要求，有一条负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。如完全响应加★项内容，直接在下方做出全部满足加★项的承诺。要求加盖公章的未加盖，视为负偏离。

5.对总体要求中加★内容的响应（包1/2）

总体要求中加★内容为实质性要求，有一条负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。要求加盖公章而未加盖，视为负偏离。

六、商务部分（与评分标准对应）（包1/2）

项目负责人

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、投标人需提供近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险或有效的劳动合同作为劳动关系证明材料。

技术负责人

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任技术负责人的项目 |  |  |

注：1、技术负责人与项目负责人不可为同一人，具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、投标人需提供近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险或有效的劳动合同作为劳动关系证明材料。

项目实施人员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、投标人需提供近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险或有效的劳动合同作为劳动关系证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。项目实施人员不可一人多岗。

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局