- 竞争性磋商文件

项目名称：如东县第一高级中学实验室改造项目

- 项目编号：	JSZC-320623-JSDZ-C2025-0108

- （全流程电子化，适用苏采云系统）

- 如东县第一高级中学

2025年6月

总 目

录

第一章  磋商邀请	２

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	21

第五章  评审方法与评审标准	28

第六章  响应文件格式	.31

- 第一章  磋商邀请

受如东县第一高级中学的委托，大洲设计咨询集团有限公司就如东县第一高级中学实验室改造项目[JSZC-320623-JSDZ-C2025-0108]进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

如东县第一高级中学实验室改造项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年7月4日8点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JSDZ-C2025-0108

2.项目名称：如东县第一高级中学实验室改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6.预算金额：300万元

最高限价（如有）：300万元

7.采购需求（简介）：具体详见磋商文件，请仔细研究。

8.合同履行期限：具体详见磋商文件，请仔细研究。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年7月4日8点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式。

2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天响应供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：如东县第一高级中学

地址：如东县掘港街道青园路176号

联系方式：18015219686

2.采购代理机构信息

名 称：大洲设计咨询集团有限公司

地址：如东县掘港镇长江路399号

联系方式：18806270867

3.项目联系方式

项目联系人：汪雪东

电话：18015219686

4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。 如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标人支付，按照【江苏省《招标代理服务收费管理暂行办法》】收费标准×60%收取，请各投标人将此费用一并计入投标报价中。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。供应商按“第六章  响应文件格式”要求编写响应文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商须对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2供应商须按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商须根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商须根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商须根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.7.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

26.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

26.7出现下列情形之一的，作无效响应处理。

26.7.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.7.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。

26.7.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。

26.7.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

26.7.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。

26.7.6未通过符合性审查的。

26.7.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求的。

26.7.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.7.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.7.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.7.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

26.7.12响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.7.13未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

26.7.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.3.5因重大变故，采购任务取消的。

27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

28.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商排名顺序依次确定成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

28.4有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

28.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

28.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

28.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本磋商文件第一章。

代理机构质疑受理部门及联系方式，见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构及采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向代理机构提供三份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：如东县第一高级中学实验室改造项目

项目编号：****

甲方：（买方）如东县第一高级中学

乙方：（卖方）****

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的磋商文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：****元（****元）人民币。

- 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币****元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式： ****

6.2.2履约保证金退还时间：甲方在验收合格后一次性退还履约保证金

6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在免费保修服务期满后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款项支付

项目验收合格后支付壹佰捌拾万元整（如中标价不足壹佰捌拾万元整，则一次性付清），余款待质保期满后一次性付清。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后  小时内或货到甲方  小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值  的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期  个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

- 十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

15.3 本合同正本一式    份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期： ***年***月***日

- 第四章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等。

- 其内容包含：

（一）采购标的的数量

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学通风实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件 （1）实验台高:立姿≤900mm； （2）实验台面净深：600~900mm； （3）容腿空间净宽：立姿≥790mm； （4）容膝空间净高≥700mm； （5）容膝空间净深≥80mm； （6）符合翘曲度中面板、正视面板件对角线长度标准； （7）符合平整度中面板、正视面板件标准； （8）符合邻边垂直度中面板、框架的对角线长度标准； （9）符合位度差中相邻两表面间的距离偏差（非设计要求)标准； （10）符合分缝要求； （11）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； （12）着地平稳性≤2.0mm； （13）外观： 1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； 2）人造板件外观：外表应无干花、湿花，同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内，外表应无明显划痕，外表应无明显压痕，外表应无明显色差，外表应无鼓泡、龟裂、分层； 3）金属件外观：焊接处应无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； 4）塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污溃；应无明显色差； （14）安全性能-产品结构安全中通用结构安全： 1）基本结构安全：推拉构件应有防脱落装置或警示标识，标识内容的字体不应小于5号黑体。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。 2）孔及间隙：产品可触及区域内刚性部件上，深度超过10mm的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N不应通过，或用直径12mm的半球形手指探棒不施力能通过。 3）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。 4）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。 5）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。 6）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。 （15）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 （16）实验台力学性能-实验台强度：1）符合水平静载荷试验标准；2）符合主台面垂直静载荷试验标准；3）符合台面挠度试验；4）符合跌落试验标准。 （17）实验台力学性能-实验台耐久性：1）符合水平耐久性试验标准；2）符合垂直耐久性试验标准。 （18）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。 提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 5 | 化学学生实验桌 | 参考尺寸：1200*600*780mm±10mm； 1、台面采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边有止滑凹槽，有防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 ▲2、陶瓷台面技术要求满足： （1）止滑要求：台面需有止滑功能，止滑槽宽13.5mm±1mm、深1.5mm±0.5mm，止滑槽凹槽表面釉面与操作面釉面一制，为一体烧制釉面， 非后期破坏釉面开槽。 （2）承重要求：针对不同的实验，需要不同的仪器以及实验器材，所以台面要有承重性能。参照T/CIQA10-2020 附录A 标准，台面加载面650mm*650mm，均匀施加700kg载荷，保载不低于480 小时，结果没有破损。 （3）耐腐蚀要求：为确保台面耐化学腐蚀性能的稳定，其中，体积分数为0.18 的盐酸溶液；体积分数为0.05 的乳酸溶液；100g/L氢氧化钾溶液的台面耐腐蚀检测，参照GB/T3810.13-2016 标准，检测结果需达到GHA 级。 （4）耐污染要求：为确保台面在使用过程中容易清洁，性能满足或优于GB/T3810.14-2016 标准，检测结果达到5 级。 （5）放射要求：为确保实验操作人员的放射安全性，性能满足或优于GB6566-2010 标准，放射性的实测值：内照射指数≤0.5；外照射指数≤0.9 的检测结果。 （6）破坏安全性：为确保台面在使用过程中不会出现断裂、开裂的质量问题，性能满足或优于GB/T3810.4-2016 标准，破坏强度≥14000N；断裂模数平均值≥54MPa 的检测结果。 提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 3、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 4、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 6、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 ▲7、化学学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。 （1）理化性能-通用要求 硬质敷面理化 1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色--磨350r后应无露底现象； （2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：冲击高度：1m （3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准； （4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准； （5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L 提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 28 | 张 |
| 6 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体参考尺寸为600*450*820mm±10mm； 2、底围：590x440x61.5mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为405x480mm，底部内径尺寸为346*436mm，水槽最高深度为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮。 | 14 | 套 |
| 7 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 14 | 套 |
| 8 | 多功能实验下水装置 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接 | 14 | 套 |
| 9 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 10 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 |
| 11 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 12 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 13 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式。 2、主体、冲淋阀、洗眼阀、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 1 | 套 |
| 14 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 15 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 16 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 | 29 | 个 |
| 17 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 29 | 套 |
| 18 | PP离心风机 | 功率≥5.5KW； 风量：7100-13500m³/h； 压头：1210-756Pa； 转速：1440转/分； 电压：380V。 | 1 | 台 |
| 19 | 风帽 | PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 1 | 只 |
| 20 | 进风口软接头 | De650/500*250H，软质PVC。 | 1 | 只 |
| 21 | 消音器 | 双层PP材质，内部填充环玻璃纤维吸音棉。 | 1 | 台 |
| 22 | 消音器底架 | 40*40*2mm镀锌C型钢。 | 1 | 式 |
| 23 | 防火阀 | 500*250H，不锈钢材质。 | 1 | 只 |
| 24 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s。 | 1 | 项 |
| 25 | 室外行程通风管道 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s。 | 1 | 项 |
| 26 | 风机电缆线+PVC线管 | 4mm²*3+2.5mm²*2。 | 1 | 项 |
| 27 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸300*400*200mm，5.5KW，内含空气开关。 | 1 | 套 |
| 28 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫。 | 1 | 项 |
| 29 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具。 | 1 | 项 |
| 30 | 旧件拆除 | 现场旧件拆除，垃圾清运至指定区域。 | 1 | 项 |
| 31 | 矿棉板吊顶 | 600mm×600mm矿棉板，轻钢龙骨吊筋及配件。 | 106.47 | m2 |
| 32 | 修补磁砖 | 破损墙砖修补。 | 1 | 项 |
| 33 | 墙面乳胶漆出新 | 1.基层类型：一般抹灰面； 2.喷涂料部位：墙面； 3.腻子种类：胶腻子； 4.刮腻子要求：2遍； 5.涂料品种：喷乳胶漆2遍。 | 58 | m2 |
| 34 | 强弱电及水路改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路φ20mmPVC护管，25m2电源线，六类网线，强弱分开走线。包含配套水路改造。 | 106.5 | m2 |
| 35 | PVC卷材 | 1.水泥自流平。 2.面层材料品种规格≥2mm静音地。 ▲3.PVC地板隔声性能≥24dB；PVC地板铅笔硬度≥3B；焊接强度≥240；提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 ▲4.急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 106.5 | m2 |
| 36 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座。 2.安装方式：暗装。 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 37 | 成品单开门 | 1.参考门扇尺寸：2100×850mm； 2.成品木制单开门（含门套）安装，不锈钢合页、门吸等五金安装。 | 2 | 樘 |
| 38 | 文化窗帘 | 定制文化卷帘，内容有校方二次确认。 | 2 | 樘 |
| 39 | 文化布置 | 1、参考规格：亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm，水晶底8mm。 2、材质：烤漆面板、彩色亚克力、PVC、UV、软木板、宣绒布等。 3、工艺：画面高清喷绘，主题文字彩色亚克力水晶雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC、木板雕刻等，立体感强烈。 4、内容由客户配合提供，施工方进行二次设计。 | 8 | ㎡ |
| 40 | LED护眼灯 | 1、LED教室灯尺寸长宽600*600±5mm；为一体式侧发光微晶防眩面板灯，采用长短边结合的棱锥体防眩微晶防眩设计，防眩效果好，长时间使用不变形。采用高性能光学板材辊压成型；至少有3种光学材料组成，包含反射纸、导光板、微晶防眩板等，灯体表面发光均匀，无暗影。 2、LED教室灯铝基板光源模组采用插槽方式固定于灯体，灯条和散热体均匀接触，保证灯体更好散热，延长使用寿命；灯体上至少有4个防掉落挂钩，安装好后可挂在吊架上，保证安全无掉落风险。驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 3、LED教室灯功率＜45W，光效（或灯具效能）≥80 lm/W，色温（或相关色温）4300K-5300K，显色指数Ra＞90、R9＞50，色容差（色品容差）≤5 SDCM。 4、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 5、LED教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪。 6、LED教室灯至少依据《GB/T 26572》标准通过电器电子产品认证。 7、LED教室灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰。 8、LED教室灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T9468》标准均满足光通量的实测值与初始值的偏差不超过-10%。 9、LED教室灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准均满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。 10、LED教室灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T9468》标准满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%。 11、LED教室灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准均满足浪涌性能达到C或以上等级。 12、LED教室灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准均满足噪声≤25dB（A）。 13、LED教室灯通过近视防控认证。 14、为确保灯具性能优势，LED教室灯至少依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证。 15、为确保灯具工作稳定，寿命可靠，LED教室灯环境适应性满足防护等级≥IP40，ta≥50℃，且符合《LED灯具可靠性试验方法》第6章电源开关试验要求。 备注： ▲16、序号8至序号15项技术参数提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求严酷自然环境实地测试条件的，证书上须体现“自然环境实地认证”）。 | 88 | 盏 |
| 41 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯长度≥920mm，为一体式透镜防眩灯具；采用一体式航空铝型材灯体，且灯体最小壁厚不低于0.65mm。为了防止眩光和避免产生用眼不适，LED黑板灯需为经过科学匀光处理、视感舒适的照明灯具。 2、LED黑板灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固；采用拔插式固定灯体和吊杆，不使用螺丝连接吊杆，安装便捷。 3、LED黑板灯功率＜45W，光效（或灯具效能）≥80 lm/W，色温（或相关色温）4300K-5300K，显色指数Ra＞90、R9＞50，色容差（色品容差）≤5 SDCM。 4、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 5、LED黑板灯频闪无危害或无显著影响或无频闪。 | 18 | 盏 |
| 42 | 演示通风柜 | 参考尺寸：1200*850*2100mm±10mm。 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面为≥12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 4、照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃； 5、拉手：采用ABS注塑； 6、顶部气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 9、窗口：采用≥5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置 | 1 | 套 |
| 化学准备室1 |  |  |  |  |
| 1 | 药品柜 | 参考尺寸：1000*500*1970mm±10mm； 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 ▲10、药品柜技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件 （1）符合翘曲度中面板、正视面板件对角线长度标准； （2）符合平整度中面板、正视面板件标准； （3）符合邻边垂直度中面板、框架的对角线长度标准； （4）符合位度差中相邻两表面间的距离偏差（非设计要求)标准； （5）符合分缝要求； （6）着地平稳性≤2.0mm； （7）外观：1）玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；2）金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； （8）安全性能-产品结构安全中通用结构安全：1）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。2）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。3）基本结构安全：固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；4）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。5）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。 （9）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合搁板定位试验-水平向外的力的标准；符合搁板定位试验-垂直向下的力的标准；符合搁板弯曲试验的标准；符合搁板支撑件强度试验的标准；符合结构、底架和/或腿强度试验的标准；符合开门垂直加载试验的标准；符合开门水平加载试验的标准；符合开门猛关试验的标准；符合开门耐久性试验的标准； （10）符合储物柜力学性能-稳定性的标准。 提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 19 | 个 |
| 2 | 阶梯药品柜 | 参考尺寸：1000*500*1970mm±10mm； 1、PP材质。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃。 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 4 | 个 |
| 3 | PP离心风机 | 功率≥2.2KW； 风量：3856-7728m³/h； 压头：790-502Pa； 转速：1440转/分； 电压：380V。 | 1 | 台 |
| 4 | 风帽 | PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 1 | 只 |
| 5 | 进风口软接头 | De500/300*250H，软质PVC。 | 1 | 只 |
| 6 | 防火阀 | 300*250H，不锈钢材质。 | 1 | 只 |
| 7 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s。 | 1 | 项 |
| 8 | 室外行程通风管道 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s | 1 | 项 |
| 9 | 风机电缆线、控制线 | 4mm²*3+2.5mm²*2。 | 1 | 项 |
| 10 | 智能变频时控控制电箱 | 电箱尺寸不小于300*400*200mm，内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统:变频器:2.2KW,3个点，时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换。 | 1 | 套 |
| 11 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫。 | 1 | 项 |
| 12 | 成品单开门 | 1.参考门扇尺寸：2100×850mm； 2.成品木制单开门（含门套）安装，不锈钢合页、门吸等五金安装。 | 2 | 樘 |
| 13 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具。 | 1 | 项 |
| 生化数字化实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 数字化实验系统 | 1、支持windows、ios、android操作系统； 2、支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； 3、可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持20个传感器同时采集； 4、通用界面采用多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； 5、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； 6、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； 7、可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； 8、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； 9、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； 10、包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； 11、软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”和实验资源管理云平台功能，体验功能更为强大的实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 ▲12、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，提供相关网页截图材料，并保留网址信息。 | 1 | 套 |
| 2 | 实验资源管理云平台 | 1、账号角色和数量：学校管理员*1；实验室总管理员*1；生物学科实验室管理员*1（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；生物备课组长各年级各1个*3（共3个）；生物学科教师各年级各10个*3（共30个）； 2、实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案。 3、独立的学校实验库+海量的云端实验库助力，云端实验库具有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 4、独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 5、云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 6、数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 7、辅助功能：仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 | 1 | 套 |
| 3 | 实验数据采集终端 | 触摸平板式≥10.1英寸，10点电容屏，分辨率1920*1200IPS，30000mWh聚合物锂离子电池，连续使用≥8小时，4GDDR4LRAM，64GBROM支持扩展卡，前置2.0M后置5.0MP摄像头，标准USB3.0接口，HDMImini接口，type-C数据接口，3.5mm耳机接口；windows10 64位操作系统。智能采集并保存数据，内置64G存储空间，方便存储实验数据﹔前置后置摄像头，方便拍摄实验图片;支持网络连接，方便传送实验数据﹔内置USB接口和蓝牙模块，支持多种连接方式。 | 8 | 台 |
| 4 | pH传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~14 分辨率:0.01； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 套 |
| 5 | 温度传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:-40~125℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.5℃； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.可切换单位：℃、℉、K； 9.支持数据离线存储； 10.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 6 | 溶氧气氧传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置溶解氧、氧气2种传感器模块； 1.量程：溶解氧 :0~20 mg/l 分辨率:0.01 mg/l 精度:±0.5mg/L（10~35℃） 氧气 :0-100% 分辨率:0.1% 精度 2% 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 7 | 二氧化碳传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~100000 ppm 分辨率:2 ppm 精度:(0~5000ppm) 3% (5000~50000ppm) 4% (50000~100000ppm) 6%； 2.采样速率:1次/秒； 3.连续使用时间:≥10 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 1000mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 8 | 绝对压强传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~400kPa 分辨率:12bit(0.1kPa) 精度:±2%； 2.采样速率:500次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 9 | 光强传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:1~128kLx 分辨率:1Lx 精度:±4%； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 10 | 相对湿度传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~100% 分辨率:0.001 精度:±4% @0-80%； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥20 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 150mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 11 | 乙醇气体传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.乙醇气体浓度 量程:0 to 30000ppm 分辨率:0-10000ppm 1ppm;10000-30000ppm 10ppm 精度:±1.5% at 3%;1–3%：±0.5% at 3%;0.1–1%：±0.3% at 1%； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 12 | 皮肤电阻 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~ 10 µS 分辨率:0.01 µS 精度:±1%F.S.； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥30小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 13 | 电导率传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置电导率、温度2种传感器模块； 1.量程:电导率:0~20000 µS/cm 分辨率:8 µS/cm 精度:±3%F.S 温度 量程:0~60 ℃ 分辨率:0.1 ℃ 精度:0.5℃； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 14 | 高温传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.高温 量程:-200~1200℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±3%F.S； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 15 | 氧化还原传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:-2000mV~+2000mV 分辨率:12bit 精度:±20 mV； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 16 | 氯离子传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:1.8ppm ~ 3550ppm 分辨率:12bit 精度:±10％； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 17 | 硝酸根离子传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0.6ppm ~ 6200ppm 分辨率:12bit 精度:±10％； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 18 | 铵根离子传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0.9ppm ~ 1800ppm 分辨率:12bit 精度:±10％； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 19 | 钾离子传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0.4ppm ~ 3900ppm 分辨率:12bit 精度:±10％； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 20 | 钙离子传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0.4ppm ~ 4000ppm 分辨率:12bit 精度:±10％； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 21 | 离子-滴定计数器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程：滴数 :0～∞c 分辨率:1c 精度:±1c PH :0-14 分辨率:1c 精度:±1c 亚硝酸离子 :0.5-4600ppm 分辨率:12bit 精度:±10％ 氯离子 :1.8-3550ppm 分辨率:12bit 精度:±10％ 钠离子 :0.2-2300ppm 分辨率:12bit 精度:±10％ 铵根离子 :0.9-1800ppm 分辨率:12bit 精度:±10％ 硝酸根离子 :0.6-6200ppm 分辨率:12bit 精度:±10％ 钙离子 :0.4-4000ppm 分辨率:12bit 精度:±10％ 铜离子 :0.6-6400ppm 分辨率:12bit 精度:±10％ 钾离子 :0.4-3900ppm 分辨率:12bit 精度:±10％ 温度 :-40-125℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±1%F.S 2.连续使用时间:≥30 小时 3.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 4.电池容量:3.7V 950mAh 5.充电接口:type-c接口 6.通讯方式:USB+蓝牙 7.支持数据离线存储； 8.支持固件空中升级。 ▲9.内置滴数、PH、亚硝酸离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、铜离子、钾离子、温度11种传感器模块；提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 8 | 只 |
| 22 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤； 箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒≥5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 8 | 套 |
| 23 | 气液相密封实验器 | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞，780ml容量；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 | 8 | 套 |
| 24 | 光合作用实验箱 | 透明亚克力密闭容器 1个； 4孔盖子含橡胶塞 1套； 连接生化传感器，可完成水陆生植物的光合作用实验、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、呼出气体、蒸腾作用。 | 8 | 套 |
| 25 | 模拟生态系统 | 由3个光合作用实验箱、底部托盘、一系列橡胶塞构成，能模拟各种环境状态及相互间的影响。配各种硅胶塞和吸水棉条，可连接温度、湿度、二氧化碳、溶氧气氧一体等传感器，用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 | 8 | 套 |
| 26 | 渗透研究实验器 | 用于高中生物“研究渗透”实验。 配合压强传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化；配合离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器可探究渗透过程中膜两侧离子浓度的变化。实验器由主体、导气配件以及半透膜组成，配备密封片，保持装置气密性良好，设有等高红色刻度线，刻度线处容积约60mL。 | 8 | 套 |
| 27 | 化学反应速率实验器 | 用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应以及生物上酶催化的高效性。实验器主要由密封反应瓶、泄压组件、螺口注射器组成；装置中设有注射器开关、泄压阀，充分保证了实验的安全性；螺口注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差，更科学严谨。 | 8 | 套 |
| 28 | 酸碱反应热实验器 | 由绝热桶、烧杯等组成，可完成化学反应热的精确测量。 | 8 | 套 |
| 29 | 多功能电极支架 | 实验室仪器专用多功能支架，可以应用于台式PH计、电导率仪、离子计等。可以单独使用，多角度旋转。可以同时使用5根传感器探头。可以360度旋转，可以自由伸缩。 | 8 | 套 |
| 30 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 用于高中化学铁的吸氧腐蚀实验的探究。通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。实验器由大试管、宝塔头、橡胶塞组成，实验器主体为玻璃材质，小巧方便使用，易于观察、清洗；实验时可选用铁粉，代替课本上的铁钉，增大与氧气的接触面积，加快反应速率，使实验现象更加明显，节约课堂教学时间。 | 8 | 套 |
| 31 | 光纤光谱仪 | 用于中学阶段，生物、化学、物理等课程中所涉及到的光谱测量、吸光度、透光率、浓度测量等实验。由光谱仪、光纤、比色皿、USB数据线、干电池等组成。配制光纤连接器，测量不同光的光谱；配制比色皿10个。 1.波长范围380-950nm； 2.光学分辨率：2-3nm； 3.波长精度：±4nm； 4.最佳使用环境 温度：15℃-35℃ （25℃）相对湿度：5%-85% RH； 5.通讯接口：USB2.0； 6.操作系统：Windows7/8； 7.电池供电，工作电压6v。 | 1 | 套 |
| 32 | 色度计&浊度计 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程：透光率(红)：0~100% 分辨率:0.1% 精度 ±2%F.S 透光率(橙)：0~100% 分辨率:0.1% 精度 ±2%F.S 透光率(绿)：0~100% 分辨率:0.1% 精度 ±2%F.S 透光率(蓝)：0~100% 分辨率:0.1% 精度 ±2%F.S 透光率(紫)：0~100% 分辨率:0.1% 精度 ±2%F.S 透光率(黄)：0~100% 分辨率:0.1% 精度 ±2%F.S 遮光度(红)：0-3A 分辨率:0.01A 精度 ±0.03A 遮光度(橙)：0-3A 分辨率:0.01A 精度 ±0.03A 遮光度(绿)：0-3A 分辨率:0.01A 精度 ±0.03A 遮光度(蓝)：0-3A 分辨率:0.01A 精度 ±0.03A 遮光度(紫)：0-3A 分辨率:0.01A 精度 ±0.03A 遮光度(黄)：0-3A 分辨率:0.01A 精度 ±0.03A 浊度：0-400 NTU 分辨率:0.1 NTU 精度 ±5% NTU 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥50 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 1000mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 33 | 磁力搅拌器 | 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能 1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 7 | 套 |
| 34 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 35 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 36 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 37 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 38 | 化学学生实验桌 | 参考尺寸：2800*1200*780mm±10mm； 1、框架结构： 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、水槽柜体：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 4、拉手：采用不锈钢拉手； 5、门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 7、桌架：桌腿及横梁采用不小于90*35*1.2mm异性铝合金管，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 8、桌架耐腐蚀连接件：采用铝合金专用连接组装件。 | 6 | 张 |
| 39 | 学生实验桌 | 参考尺寸：2400*1200*780mm±10mm； 1、框架结构： 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、耐腐蚀连接件：采用铝合金专用连接组装件； 4、桌架：桌腿及横梁采用不小于90*35*1.2mm异性铝合金管，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 1 | 张 |
| 40 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 12 | 只 |
| 41 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 12 | 套 |
| 42 | 边台 | 参考尺寸：5100*600*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 43 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 |
| 44 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 1、教师电源交流输出电压的测试符合标准。 2、教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 3、机械强度之250N恒定力试验符合标准。 4、机械强度之外壳冲击试验符合标准。 5、未接地的可触及零部件符合标准。 6、抗电强度试验符合标准。 | 1 | 套 |
| 45 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 46 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 47 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 48 | 旧件拆除 | 现场旧件拆除，垃圾清运至指定区域。 | 1 | 项 |
| 49 | 矿棉板吊顶 | 600mm×600mm矿棉板，轻钢龙骨吊筋及配件。 | 106.47 | m2 |
| 50 | 修补磁砖 | 破损墙砖修补。 | 1 | 项 |
| 51 | 墙面乳胶漆出新 | 1.基层类型：一般抹灰面； 2.喷涂料部位：墙面； 3.腻子种类：胶腻子； 4.刮腻子要求：2遍； 5.涂料品种：喷乳胶漆2遍。 | 55.4 | m2 |
| 52 | 强弱电及水路改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路φ20mmPVC护管，25m2电源线，六类网线，强弱分开走线。包含配套水路改造。 | 91.3 | m2 |
| 53 | PVC卷材 | 1.水泥自流平。 2.面层材料品种规格≥2mm静音地。 | 91.3 | m2 |
| 54 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座。 2.安装方式：暗装。 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 55 | 成品单开门 | 1.参考门扇尺寸：2100×850mm； 2.成品木制单开门（含门套）安装，不锈钢合页、门吸等五金安装。 | 2 | 樘 |
| 56 | 文化窗帘 | 定制文化卷帘，内容有校方二次确认。 | 2 | 樘 |
| 57 | 文化布置 | 1、参考规格：亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm，水晶底8mm。 2、材质：烤漆面板、彩色亚克力、PVC、UV、软木板、宣绒布等。 3、工艺：画面高清喷绘，主题文字彩色亚克力水晶雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC、木板雕刻等，立体感强烈。 4、内容由客户配合提供，施工方进行二次设计。 | 8 | ㎡ |
| 生物综合实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 参考尺寸：1200*600*780mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 | 28 | 张 |
| 5 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体参考尺寸为600*450*820mm±10mm； 2、底围：590x440x61.5mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为405x480mm，底部内径尺寸为346*436mm，水槽最高深度为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮。 | 14 | 套 |
| 6 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 14 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 | 14 | 套 |
| 8 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 9 | 安全光源 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 28 | 只 |
| 10 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 |
| 11 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 12 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 13 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 14 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 15 | 旧件拆除 | 现场旧件拆除，垃圾清运至指定区域。 | 1 | 项 |
| 16 | 矿棉板吊顶 | 600mm×600mm矿棉板，轻钢龙骨吊筋及配件。 | 91.3 | m2 |
| 17 | 修补磁砖 | 破损墙砖修补。 | 1 | 项 |
| 18 | 墙面乳胶漆出新 | 1.基层类型：一般抹灰面； 2.喷涂料部位：墙面； 3.腻子种类：胶腻子； 4.刮腻子要求：2遍； 5.涂料品种：喷乳胶漆2遍。 | 89.7 | m2 |
| 19 | 强弱电及水路改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路φ20mmPVC护管，25m2电源线，六类网线，强弱分开走线。包含配套水路改造。 | 91.3 | m2 |
| 20 | PVC卷材 | 1.水泥自流平。 2.面层材料品种规格≥2mm静音地。 | 91.3 | m2 |
| 21 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座。 2.安装方式：暗装。 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 22 | 文化窗帘 | 定制文化卷帘，内容有校方二次确认。 | 2 | 樘 |
| 23 | 文化布置 | 1、参考规格：亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm，水晶底8mm。 2、材质：烤漆面板、彩色亚克力、PVC、UV、软木板、宣绒布等。 3、工艺：画面高清喷绘，主题文字彩色亚克力水晶雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC、木板雕刻等，立体感强烈。 4、内容由客户配合提供，施工方进行二次设计。 | 8 | ㎡ |
| 生物组培与微生物实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能融合终端 | 一、整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 ▲7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 8.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 13.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 14.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 15.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 16.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 17.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 ▲18.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 台 |
| 2 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生实验桌 | 参考尺寸：2400*1200*780mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 3 | 张 |
| 6 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 24 | 张 |
| 7 | 导轨插座 | 1、可来回灵活移动，使用便捷 2、轻旋外圈，不拔插头，优雅通/断电 3、放入轨道自锁定，轻轻按住即可 4、“隐藏式”零火线 5、1000mm长+4个适配器 6、额定电流10A 7、额定电压250V~ 8、额定功率2500WMAX"组4 | 3 | 米 |
| 8 | 水槽台 | 参考尺寸：4200*600*800mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 9 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 4 | 只 |
| 10 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 4 | 套 |
| 11 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 12 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 1、容积≥50L； 2、最高工作温度：134℃； 3、最高工作压力：0.22Mpa； 4、时间可选范围：0-9999min； 5、温度可选范围：50℃-134℃； 6、灭菌室尺寸：Φ318mm*530mm； 7、功率：AC220V/50Hz/2.5KW； 8、全部采用高质量S30408不锈钢材质； 9、升温，排空，灭菌，排汽等过程微电脑控制，全自动运行； 10、LED数码显示灭菌温度和时间； 11、手轮式快开门结构； 12、双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作，灭菌桶内有压力，机器无法开门； 13、超压自泄，过温、过流、缺水保护； 14、玻璃钢罩防止烫伤； 15、灭菌结束，声光报警。 | 1 | 台 |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | 外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。本机温控系统采用微电脑单片机技术，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，内胆采用304不锈钢材质。 1、工作室尺寸：550mm×450mm×550mm（±20mm）； 2、外形尺寸：710mm×560mm×770mm（±20mm）； 3、外壳漆膜牢固美观； 4、控温范围：室温+5℃-300℃； 5、温度波动：±1℃； 6、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 7、功率：2400w±2%； 8、液晶显示，定时0-9999分钟。 ▲9、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第4、5、7项关键参数。 | 1 | 台 |
| 14 | 仪器柜 | 参考尺寸：1000*500*1970mm±10mm； 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 1 | 组 |
| 15 | 药品柜 | 参考尺寸：1000*500*1970mm±10mm； 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 1 | 组 |
| 16 | 电子分析天平 | 1、大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取； 2、秤盘完全拆卸式结构设计，方便运输，用户使用时清洁方便； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计，可避免相互干扰影响，提高仪器抗干扰精度； 4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程； 5、内置程序：卓越的红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能； 6、电磁平衡式传感器，仪器稳定性和运算速度都得到了提升； 7、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 8、实际分度值：0.1mg； 9、最大称量范围：200g； 10、可重复性标准偏差：0.0001g； 11、校准砝码值：200g； 12、类型：外部自动校准； 13、天平的外形尺寸：340mm×210mm×360mm（±20mm）； 14、秤盘尺寸：Ф80mm； 15、风罩有效容积：185mm×165mm×240mm（±20mm）。 | 1 | 台 |
| 17 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～300g； 3、灵敏度0.001g； 4、适应湿度50-85%。 | 1 | 台 |
| 18 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 | 1 | 台 |
| 19 | 实验室纯水器 | 1、全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态； 2、完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能； 3、具备高质量高硬度的水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备；控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值； 4、全自动 RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命； 5、可设定RO膜、Uv灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降； 6、设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)； 7、过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，罗门哈斯树脂，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便； 8、配备USB接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能； 9、进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.6Mpa； 10、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确； 11、制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 12、出水口2个；RO纯水，UP超纯水； 13、RO纯水电导率常规：≤源水电导率×5%； 14、超纯水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm；超纯水机电阻率15-18.25MΩ·cm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm，TOC（总有机碳）<20ppb，颗粒物（>0.22μm)<1/ml，微生物<1 CFU/ml (选配0.22μmPES终端微滤器）。 15、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗； 16、系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态； 17、采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，造型美观大方，斜切式操作面板便于实验操作，整机尺寸：长*宽*高：440*470*500mm(±20mm)； 18、功率：70W（±2%）。 ▲19、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第2、5、8、11、15项关键参数。 | 1 | 台 |
| 20 | 微量可调移液器 | 1、人体学的手柄挂钩设计； 2、管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置； 3、清晰的显示读数窗口，量程连续可调； 4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌； 5、五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。 | 6 | 套 |
| 21 | 移液器架 | 平板式，亚克力材料，5个位置。 | 6 | 个 |
| 22 | 磁力搅拌器 | 1、容量：20～3000ml； 2、功率：不大于200W； ▲3、加热盘温度：0-300℃可调；提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 4、外形尺寸（长*宽*高）：240mm×158mm×105mm（±20mm）； 5、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 6、转速可调节。 | 2 | 台 |
| 23 | PH计 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880； 5、分辨率：pH：0.01，mV：1； 6、自动±极性显示； 7、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； 8、外形尺寸：230mm×200mm×78mm（±20mm）； 9、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 | 2 | 台 |
| 24 | 台式高速离心机 | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数； 3、无刷直流变频电机驱动，运行宁静； 4、设有离心力切换专用键； 5、采用静音机电，一体化电机门锁； 6、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA； 7、10种升、降速率选择； 8、标配角转子：12×1.5ml； 9、最高转速≥16600r/min； 10、最大离心力≥19840xg； 11、电机：无刷直流变频电机； 12、定时范围:0-99h59min。 ▲13、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第4、5、8、9、10、11、12项关键参数。 | 1 | 台 |
| 25 | 耗材包 | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各5包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各5个；实验用PC组培瓶150mL，600个；接种环120支；不锈钢涂布器120支。 | 1 | 套 |
| 26 | 接种器械 | 医用18cm不锈枪形镊，30把；长22cm*宽 11.5cm304不锈钢医用托盘,30只；不锈钢医用剪刀30把。 | 1 | 套 |
| 27 | 组培试剂盒 | MS培养基,细胞分裂激素\生长素,使用说明等。 | 5 | 套 |
| 28 | 接种服 | 白色,棉布大褂。 | 55 | 套 |
| 29 | 组培无菌苗 | 无菌苗，生长状况良好。 | 20 | 瓶 |
| 30 | 实验室空气交换系统 | 循环风量(m/h)≥1250； 制冷/制热额定功率≥2300/2200(W)； 制热量(W)≥7700 ； 制冷量(W)≥7200 ； 额定电压/频率： 220V~/50Hz(V/Hz) 。 | 13 | 台 |
| 31 | 安装辅材 | 空气交换系统配套辅材，管线等。 | 13 | 套 |
| 32 | 超净工作台 | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 3、工作区尺寸（长*宽*高）：700mm×550mm×520mm（±20mm）； 4、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 5、功率：≤200W。 6、过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换，后续耗材更换方便； 7、洁净等级：100级，0.5μm； 8、菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)； 9、光照度：300LX； 10、单相交流：220V/50Hz； 11、最大功耗：0.3kW，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 12、高效过滤器规格及数量：715mm×460mm×46mm（±20mm），一个； 13、荧光灯15W一个，紫外灯15W一个； 14、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； 15、噪声：≤62dB； 16、外形尺寸（长*宽*高）：850mm×600mm×1600mm（±20mm）。 | 4 | 台 |
| 33 | 接种器械灭菌器 | 该消毒器采用干式传热原理进行高温消毒，比传统加热安全、寿命长、省电、升温快等特点，利用自动温控技术和高温材料，使消毒芯内的温度能在0-320度之间无级调节，温控器探头安置在消毒芯内，能够全程控制消毒芯内的温度，适合生物，育苗接种，无菌操作； 1、电加热：数显； 2、温度：0-320℃无级可调；杀菌温度285℃-320℃； 3、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 4、立式； 5、外形尺寸：190mm×100mm×210mm（±20mm）； 6、外壳采用不锈钢材质，结实耐用；耐高温陶瓷消毒槽；耐高温石英玻璃珠保证对器械消毒均匀彻底； 7、不锈钢器具搁置架； 8、防触电保护类型：I类； 9、加热区总长：≥150mm； 10、消毒槽内径：35mm ▲11、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第1、8项关键参数。 | 4 | 台 |
| 34 | 智能光照培养架 | 1、培养架参考尺寸（长*宽*高）:1300mm×500mm×1800mm，（±20mm）； 2、每层配三组高效自然光灯组； 3、每组灯独立开关； 4、光照3级可调； 5、独立开关，拆卸方便，暗式布线，无裸露连接线； 6、培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 7、带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h； 8、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 9、总功率：不大于350W。 ▲10、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第1、3、8、9项关键参数。 | 2 | 台 |
| 35 | 智能光照培养箱 | 1、箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀； 2、箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用； 3、箱内隔板高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求； 4、人机界面采用≥4.3寸彩色触摸屏智能控制器，温度、光照强度、运行状态等多组数据一屏显示； 5、培养箱自带照明开关，方便黑暗条件下观察培养； 6、控制器安全管理含多级密码保护，分别为管理员、厂商技术人员； 7、控制器具有手机远程物联操作系统端口，可连接手机使用微信APP小程序远程操作培养箱，运行数据云端存储；（选配） 8、控制器具有PC端无线连接，可查看、编辑、设置培养箱运行参数，运行数据实时记录可下载打印；（选配） 9、控制器具有CO₂连接端口，可连接CO₂传感器，实时控制培养箱内CO₂浓度；（选配） 10、培养箱光源采用特制350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长660nm 的红光光强：峰值波长525nm 的绿光光强：峰值波长450nm的蓝光光强合理配比； 11、光源灯组采用全铝合金支架，散热性能好，有效提高光源使用寿命，每组灯均采用全透明防护罩加以保护，并使用直流低电压供电方式，更加的安全可靠； 12、光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接，安装在箱体内侧面水平照射，更换时无需任何工具方便快捷； 13、控光方式采用无极等量调光方式，可以根据不同作物的光照需求，直接输入所需要的光照强度（LUX）； 14、照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999； 15、培养箱制冷采用知名品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作； 16、培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器； 17、箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀； 18、培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全； 19、容积≥280L； 20、光照度(lux):0～13000LUX(无极调光）； 21、控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃ ； 22、控温精度:±0.1℃ ； 23、控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)； 24、电源:AC220V±10%，50Hz±10%； 25、时间设定:定时运行/连续运行； 26、工作室尺寸：500mm*520mm*1080mm （±20mm）； 27、外形尺寸:600mm*640mm*1800mm（±20mm）。 ▲28、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第4、5、13、14、19、20、21、22、23项关键参数。 | 1 | 台 |
| 36 | 振荡培养箱 | 1、电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制； 2、显示方式：采用LED数字显示液晶屏； 3、控温具有PID温度补偿功能； 4、驱动电机采用特种的交流感应无刷电机； 5、设有定时功能，0-9999分范围内可任意设定培养时间； 6、振荡频率：40-300rpm； 7、振 幅：26mm； 8、控温范围：RT+5℃-60℃(±0.1度任意选定,自动恒温）； 9、容量: 1000mL*5/500mL*8/250mL*12/100mL*24； 10、控温精度：±0.1℃； 11、定时范围：0-9999分钟； 12、温度均匀度：±0.5℃； 13、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 14、功率：380W±10%； 15、外形参考尺寸（长*宽*高）：810mm×590mm×540mm（±20mm）。 ▲16、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第10、11项关键参数。 | 2 | 台 |
| 37 | 电热恒温培养箱 | 1、箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成，四角圆弧设计，清洁更便捷； 2、本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、温差修正等功能； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便； 5、具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达999分钟的定时功能； 6、内部净空间尺寸（长*宽*高）：500mm×450mm×550mm（±20mm）； 7、控温范围：室温+5-99.9℃； 8、恒温方式：自然对流； 9、温度波动度：±0.5℃； 10、培养箱为双层可视观察窗前门。 | 1 | 台 |
| 38 | 五层立体无土栽培箱 | 设施由种植盆、定植盖、水培定植杯、碳钢主骨架及供回液管路组成。 内置式蓄水池，通过水泵把水和营养液打到种植层，内置式补光灯，智能定时，四层种植层，一层为育苗层。智能光照模式可根据光照自动调节补光强度，智能水位报警功能。 1、光照：24V安全LED植物灯组合光照； 2、培养箱水量：40L±10%； 3、4.3寸彩色触摸屏控制； 4、功能控制：营养液循环时段8段控制，可手动控制开闭，手动调节循环时间段，灯光分四组控制，每个组5段控制，自动循环式，年月日时钟显示，显示环境温度湿度、光照度、实时监测营养液TDS值和温度，确保种植营养液符合种植需要，营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警； 5、电源：AC 220V±10%； 6、输入功率:250W±10%； 7、外形尺寸（长*宽*高）：770mm*400mm*1770mm（±20mm）； 8、外观结构：实用五层，一层为育苗层，每层配置LED补光灯可设定。 ▲9、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第2、8项关键参数。 | 1 | 台 |
| 39 | 双人超净工作台 | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 3、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作； 4、显示开机时间和持续运行时间； 5、可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 6、高效过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换，后续耗材更换方便； 7、洁净等级：100级，0.5μm； 8、菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)； 9、光照度：300LX； 10、单相交流：220V/50Hz； 11、最大功耗：0.8kW，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 12、高效过滤器规格及数量：1200mm×460mm×46mm（±20mm），一个； 13、荧光灯30W一个，紫外灯30W一个； 14、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； 15、噪声：≤62dB； 16、外形尺寸（长*宽*高）：1350mm×600mm×1600mm（±20mm）； 17、工作区尺寸（长*宽*高）：1200mm×550mm×520mm（±20mm）； 18、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 19、功率：≤800W。 | 4 | 台 |
| 40 | 红外接种器械灭菌器 | 1、需采用具备国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，高度的通用性、简便的操作性等优点； 2、温度数字化显示，连续可调； 3、功率：380W； 4、中心区最高温度：850℃±50℃； 5、加热温度：室温—850℃； 6、最大消毒外径≥35mm； 7、加热区总长≥100mm。 | 4 | 台 |
| 41 | 智能生化培养箱 | 产品为立式结构，外壳采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑。工作室采用镜面不锈钢板加工制成。控温系统采用微电脑芯片处理器PID控制方式，控温精确且具有时间设定功能。箱门带有真空钢化玻璃观察窗，可通过观察窗和照明装置观察工作室内物品情况，视野更宽广。独特的送风系统使温度更均匀。箱体左侧装有Ф40测试孔便于用户检查和外接内置设备引线。 1、容积：250L±1%； 2、控温范围：0-75℃； 3、温度分辨率：0.1； 4、温度波动±0.5℃； 5、功率：1000W； 6、智能PID温控面板，微电脑芯片处理器控制，控温精准具有定时，超高温报警功能； 7、循环冷热两用，鼓风系统使箱内受热更均匀“冷热两用随时切换”； 8、内置不锈钢内胆； 9、标配隔板：2块； 10、双层真空玻璃观察窗，大视角； 11、电源AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 42 | 电热恒温培养箱 | 1、箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成，四角圆弧设计，清洁更便捷； 2、本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便； 5、具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达999分钟的定时功能； 6、外壳静电喷涂，内部净空间尺寸（长*宽*高）：500mm×450mm×550mm（±20mm），智能数显PID控温仪表，具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能； 7、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门，具有超温报警和定时功能。 | 1 | 台 |
| 43 | 智能霉菌培养箱 | 产品为立式结构，外壳采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑。工作室采用镜面不锈钢板加工制成。控温系统采用微电脑芯片处理器PID控制方式，控温精确且具有时间设定功能。箱门带有真空钢化玻璃观察窗，可通过观察窗和照明装置观察工作室内物品情况，视野更宽广。独特的送风系统使温度更均匀。箱体左侧装有Ф40测试孔便于用户检查和外接内置设备引线。 1、容积：150L±1%； 2、控温范围：0-75℃； 3、温度分辨率：0.1； 4、温度波动±0.5℃； 5、功率：1000W； 6、智能PID温控面板，微电脑芯片处理器控制，控温精准具有定时，超高温报警功能； 7、循环冷热两用，鼓风系统使箱内受热更均匀“冷热两用随时切换”； 8、内置不锈钢内胆； 9、标配隔板：2块； 10、双层真空玻璃观察窗，大视角； 11、电源AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 44 | 旋转蒸发仪 | 1、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度； 2、采用高效冷凝器确保高回收率； 3、旋转瓶用螺母连接，便于装卸； 4、收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷； 5、可连续进料； 6、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度； 7、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降； 8、结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件。玻璃件全部采用高温高硼玻璃。 9、旋转瓶容量:2L； 10、收集瓶容量:1L； 11、旋转速度:0-90转/分（交流无极调速）； 12、电动功率:40W； 13、水浴锅功率:2KW； 14、水浴锅升降:120mm； 15、电源电压:220V50Hz/60Hz±10%。 | 1 | 台 |
| 45 | 循环水真空泵 | 1、流量：80L/min； 2、扬程：10m； 3、最大真空度：-0.098MPa； 4、单头抽气量：10L/min； 5、抽气头数：2个； 6、水箱材质：PP。 | 1 | 台 |
| 46 | 紫外分光光度计 | 1、光学系统： 1200线/毫米全息光栅； 2、超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC,50～60HZ； 3、波长范围：190～1100nm； 4、光谱带宽：4nm； 5、波长准确度：±1nm； 6、波长重复性：≤0.5nm； 7、透射比准确度：±0.5%T； 8、透射比重复性：≤0.2%T； 9、显示方式：80x52mm背光液晶显示屏，读数清晰，吸光度、透射比、浓度直接读取； 10、可用U盘导出数据，使用方便； 11、杂散光：≤0.2%T@220nm&360nm 12、波长设置：自动； 13、调零方式：自动； 14、光度范围：-0.301 to 3A，0-200%T，-9999 to 9999C； 15、光源：氘灯、钨灯。 ▲16、提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告佐证上述第3、4、5、9项关键参数。 | 1 | 台 |
| 47 | 双目显微镜 | 1、光学系统：消色差光学校正系统； 2、目镜：大视野平场目镜，PL10X18广角目镜一对，放大倍率：40倍-1000倍； 3、观察系统：铰链双目观察筒，45度倾斜，210度可旋转，始终保持图象同步清晰，超大瞳距调节范围50-75mm； 4、转换器：滚珠定位四孔转换器，防止口气污染镜头； 5、物镜：消色差物镜4X、/0.1、10X/0.25、40X（弹簧）/0.65、100X（弹簧、油）/1.25； 6、载物台：双层机械活动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积140×130mm/带阻尼缓冲保护设计，移动范围80×50mm； 7、照明系统： 0.2WLED 照明（色温5700K-6500K），亮度连续可调，照明舒适。 | 1 | 台 |
| 48 | 体式镜 | 镜筒：45°倾斜，360°旋转双目观察头；瞳距调节范围50-75mm；两目镜筒视度均可调节。 目镜：使用高眼点广角目镜，为佩带眼镜的观察者提供方便。 物镜：0.70X～4.5X的连续变倍物镜，确保像面齐焦性。 最大可选配放大范围：在3.5X-180X之间，工作距离：50mm-200mm，超长的工作距离，为使用者提供更大的工作空间。视场光源：电照明系统为一体LED荧光灯照明。调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围49mm。 | 1 | 台 |
| 49 | 水浴锅 | 1、一列二孔，工作室尺寸：300mm×160mm×90mm（±20mm）； 2、功率：600W； 3、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃； 4、数显； 5、外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型； 6、控温系统：微机PID智能控制。 | 2 | 台 |
| 50 | 酿白酒设备 | 304不锈钢材料，容积21L左右。包括蒸锅、温度表、水封口、水位计、冷却器等全套设备，可以容纳4-5KG粮食酿酒。 | 1 | 套 |
| 51 | 果酒果醋发酵装置 | 容积1L，带水封装置。 | 5 | 套 |
| 52 | 泡菜制作坛 | 容积1L，PET材料。 | 5 | 只 |
| 53 | 微生物试剂盒 | 发光细菌培养试剂盒；手工皂制作试剂盒；土壤中分解纤维素细菌提取试剂盒；大肠杆菌培养试剂盒；微生物培养与分离试剂盒；果胶酶试剂盒；果酒及果醋制作试剂盒；腐乳的制作试剂盒，酵母固定化试剂盒，各一个。试剂盒均为25组/班的用量。 | 1 | 套 |
| 54 | 衣帽柜 | 1、全钢结构； 2、裸板厚0.8mm厚一级冷轧钢板制作，表面经耐酸碱烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 3、拉手：具有拉手； 4、尺寸：900*400*1800mm（±20mm）。 | 1 | 组 |
| 55 | 风淋室 | 1、外形尺寸（宽×深×高）：1300mm×780mm×2050mm （±20mm）； 2、净化区尺寸（宽×深×高）：700mm×780mm×1950mm（±20mm）； 3、过滤器净化效率：≥0.5um尘埃≥99.99%（钠焰法）； 4、电 源： 220V-50Hz ； 5、最大功率：0.55KW； 6、隔板高效过滤器尺寸：600mm×600mm×120mm×1。 | 1 | 套 |
| 56 | 净化板隔断 | 钢板EPS氧指数30，50MM厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 136 | ㎡ |
| 57 | 透视窗 | 净化全铝型材，5mm白玻 1000mm*800mm。 | 2 | 扇 |
| 58 | 净化门 | 尺寸：2000mm*800mm，50MM厚硅岩净化板.双面贴膜.企口白灰色，表面喷塑密封，平开门成套配件，带玻璃视窗。 | 6 | 扇 |
| 59 | 无菌区域吊顶 | 钢板EPS氧指数30，50MM厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 94 | ㎡ |
| 60 | 无尘照明灯具 | 1、阳极氧化铝材压铸成型边框； 2、纳米扩散导光板导光系数高达90以上，光色纯正、无炫光无暗区； 3、内外结合封闭性高，防止灰尘进入； 4、高亮LED芯片，亮度高且柔和不刺眼光线舒适； 5、吸顶式安装，规格：30*120cm。 | 20 | 盏 |
| 61 | 紫外灭菌系统 | 无菌室闪烁警示灯提醒装置，单独控制，独立线路，含安装。 | 7 | 套 |
| 62 | 通风净化系统 | 送风箱风量1600/m3，整个净化级别达到10万级无尘净化级别，系统集成初、中、高效净化过滤器, 由风机、净化箱、风管、进出风口组成，达到10万级净化。自净器高效净化，特别是多室净化合理分配气流很重要。 | 1 | 套 |
| 63 | 地插 | 六孔地插，含安装。 | 10 | 个 |
| 64 | 墙插 | 五孔墙插，含安装。 | 26 | 只 |
| 65 | 墙壁式面板开关 | 品牌面板开关，含安装。 | 6 | 只 |
| 66 | 配电箱改造 | 1、原有配电箱改造； 2、分流各支路电源，增加支路单片； 3、含安装。 | 1 | 套 |
| 67 | 修补磁砖 | 破损墙砖修补。 | 1 | 项 |
| 68 | 开门洞 | 1.尺寸：2200mm×900mm。 2.拆除垃圾袋装，清理归堆，含垃圾清运离场。 3.人工+机械费用。 | 2 | 个 |
| 69 | 矿棉板吊顶 | 600mm×600mm矿棉板，轻钢龙骨吊筋及配件。 | 57 | m2 |
| 70 | 墙面乳胶漆出新 | 1.基层类型：一般抹灰面。 2.喷涂料部位：墙面。 3.腻子种类：胶腻子。 4.刮腻子要求：2遍。 5.涂料品种：喷乳胶漆2遍。 | 1 | 项 |
| 71 | 强弱电及水路改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路φ20mmPVC护管，25m2电源线，六类网线，强弱分开走线。包含配套水路改造。 | 151 | m2 |
| 72 | 成品单开门 | 1.参考门扇尺寸：2100×850mm； 2.成品木制单开门（含门套）安装，不锈钢合页、门吸等五金安装。 | 2 | 樘 |
| 73 | PVC卷材 | 1.水泥自流平。 2.面层材料品种规格≥2mm静音地。 | 151 | m2 |
| 74 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座。 2.安装方式：暗装。 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 75 | 文化窗帘 | 定制文化卷帘，内容有校方二次确认。 | 4 | 樘 |
| 76 | 实验培训 | 1、提供现场仪器设备使用、课程开展培训； 2、线下培训，由易入难带领老师进行实验培训，直至学校实验老师掌握技术； 3、线上解答，建立技术分享答疑微信群，在线答疑并解决后期实验过程中遇到的问题 | 1 | 项 |
| 77 | 旧件拆除 | 现场旧件拆除，垃圾清运至指定区域。 | 1 | 项 |
| 物理电学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 4 | 物理学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 | 28 | 张 |
| 5 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 6 | 豪华电学物理电源 | 1、输入电源：AC220V±10%、频率50Hz。 2、工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M。 3、电源盒采用全新ABS料一次注塑成型，电源盒置于台面，面板与台面呈夹角，既便于读取参数又便于操作。 4、学生电源尺寸:1180mm*170mm*130mm(W*D*H)。 5、整套电源采用两个独立的电源盒整装而成，一组为低压交直流电源加220V电源，学生低压直流电源采用数字开关电源，贴片元件生产技术，数码显示电源电压；另一组为独立的指针式多量程测试表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,，V表：1～3V/5～15V，G表：-300uA～300uA，各表均有外置调零装置，便于随时调零。 6、学生低压直流电源是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1.5～30V，最小调节单元为0.1V，额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 7、学生低压交流电源也是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1～30V，最小调节单元为1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 8、学生交流220V电源同样是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上的国标五孔插座输出220V电源为其它用电器提供电源（根据市电电压而定），额定电流为5A，通过一次性熔断保险管保护用电设备（保险管熔断后必须更换）。 | 28 | 个 |
| 7 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 8 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 9 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 10 | 旧件拆除 | 现场旧件拆除，垃圾清运至指定区域。 | 1 | 项 |
| 11 | 矿棉板吊顶 | 600mm×600mm矿棉板，轻钢龙骨吊筋及配件。 | 91.3 | m2 |
| 12 | 修补磁砖 | 破损墙砖修补。 | 1 | 项 |
| 13 | 墙面乳胶漆出新 | 1.基层类型：一般抹灰面； 2.喷涂料部位：墙面； 3.腻子种类：胶腻子； 4.刮腻子要求：2遍； 5.涂料品种：喷乳胶漆2遍。 | 89.7 | m2 |
| 14 | 强弱电及水路改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路φ20mmPVC护管，25m2电源线，六类网线，强弱分开走线。包含配套水路改造。 | 91.3 | m2 |
| 15 | PVC卷材 | 1.水泥自流平。 2.面层材料品种规格≥2mm静音地。 | 91.3 | m2 |
| 16 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座。 2.安装方式：暗装。 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 17 | 文化窗帘 | 定制文化卷帘，内容有校方二次确认。 | 2 | 樘 |
| 18 | 文化布置 | 1、参考规格：亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm，水晶底8mm。 2、材质：烤漆面板、彩色亚克力、PVC、UV、软木板、宣绒布等。 3、工艺：画面高清喷绘，主题文字彩色亚克力水晶雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC、木板雕刻等，立体感强烈。 4、内容由客户配合提供，施工方进行二次设计。 | 8 | ㎡ |
| 物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验数据采集终端 | 触摸平板式≥10.1英寸，10点电容屏，分辨率1920*1200IPS，30000mWh聚合物锂离子电池，连续使用≥8小时，4GDDR4LRAM，64GBROM支持扩展卡，前置2.0M后置5.0MP摄像头，标准USB3.0接口，HDMImini接口，type-C数据接口，3.5mm耳机接口；windows10 64位操作系统。智能采集并保存数据，内置64G存储空间，方便存储实验数据﹔前置后置摄像头，方便拍摄实验图片;支持网络连接，方便传送实验数据﹔内置USB接口和蓝牙模块，支持多种连接方式。 | 9 | 台 |
| 2 | 光强分布传感器 | 量程：125Dot/mm @29.1mm，分辨率：8μm，精度：8μm。 | 9 | 只 |
| 3 | 表面温度传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.温度 量程:–25 to 125°C分辨率:12bit（0.1℃） 精度:±0.5°C； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 4 | 三轴加速度传感器 | 无线智能三轴加速度无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的加速度变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、三轴方向标记；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-8g~8g 2.分辨率：0.01g 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究加速度与力和质量的关系等实验 | 1 | 只 |
| 5 | 双路光电门 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置2组光电门传感器模块，内置1.44吋显示屏； 1.量程: 0~1h 分辨率:10uS 精度:±10uS； 2.连续使用时间:≥20 小时； 3.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 4.电池容量:3.7V 1000mAh锂电池； 5.充电接口:type-c接口； 6.通讯方式:USB+蓝牙； 7.支持数据离线存储； 8.支持固件空中升级。 | 2 | 只 |
| 6 | 三轴磁场传感器 | 无线智能三轴磁场传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录三维方向的磁感应强度并可绘制图像。也可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；在探头前端有标定的X/Y/Z方向标记。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程、分辨率、精度： 档位1：x轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G y轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G z轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G 档位2：x轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G y轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G z轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G 2.采样速率：1000次/秒 3.连续使用时间：≥20小时 4.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 5.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究影响感应电流方向的因素等实验 双档位：档位1：x轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G y轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G z轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G 档位2：x轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G y轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G z轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G | 1 | 只 |
| 7 | 力和加速度传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置力、三轴加速度、角速度3种传感器模块； 1.量程: 力：±50 N 分辨率:0.03 N 精度:±1%F.S.； 加速度：加速度x轴 量程:±16g(156.8 m/s2 ) 分辨率:0.01g 加速度y轴 量程:±16g(156.8 m/s2 ) 分辨率:0.01g 加速度z轴 量程:±16g(156.8 m/s2 ) 分辨率:0.01g 角速度：角速度x轴 量程:±34.9 rad/s 分辨率:0.01rad/s 角速度y轴 量程:±34.9 rad/s 分辨率:0.01rad/s 角速度z轴 量程:±34.9 rad/s 分辨率:0.01rad/s 2.采样速率:1000次/秒； 3.连续使用时间:≥30小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 2 | 只 |
| 8 | 宽量程温度传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:–20 to 330°C 分辨率:0.01℃ 精度:±0.3°C at 0°C ±0.2°C at 100°C ±0.5°C at 300°C； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 9 | 高温传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.高温 量程:-200~1200℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±3%F.S； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 1 | 只 |
| 10 | 放射性实验箱 | 由探头管夹安装座，G-M传感器（含：G-M探头/25mm、150mm支撑杆），玻璃结晶皿（Φ35mm），固定座，磁铁固定座，固定架，塑料瓶（100mL），放射性底板，药匙（L=150mm），type-c数据线（L=1m），天然矿石（磷灰石），吸收材料（亚克力板、铝板、铅板、铁板），电源适配器（DC5V/2A/AC110-220V电压输入）组成。 结构参数： 1、外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）； 2、材质：ABS； 3、实验箱功能：手提翻盖式； 4、最大承重：30-35公斤。 | 1 | 套 |
| 11 | 电压传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，支持高速采集模式； 1.电压 量程:±30V 分辨率:12bit(0.02V) 精度:±1%F.S； 2.采样速率:BLE:1000次/秒 USB2.0：10000次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 18 | 只 |
| 12 | 电流传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，支持高速采集模式； 1.电流 量程:±1A 分辨率:12bit(0.5mA) 精度:±1%F.S； 2.采样速率:BLE:1000次/秒 USB2.0：10000次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 9 | 只 |
| 13 | 磁感应强度传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:±64mT 分辨率:12bit(0.04mT) 精度:±3%F.S； 2.采样速率:500次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 150mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 9 | 只 |
| 14 | 力倾角传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集； 量程：-10N～10N/-180°~180°，分辨率：0.01N/0.03° | 18 | 只 |
| 15 | 力传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，支持高速采集模式； 1.量程:±50N 分辨率:12bit(0.03N) 精度:±1%F.S； 2.采样速率:BLE:1000次/秒 USB2.0：5000次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 18 | 只 |
| 16 | 温度传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:-40~125℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.5℃； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥120小时； 4.电池容量:CR2032 纽扣电池； 5.防水等级:IP67； 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 7.通讯方式:蓝牙； 8.可切换单位：℃、℉、K； 9.支持数据离线存储； 10.支持固件空中升级。 | 19 | 只 |
| 17 | 绝对压强传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~400kPa 分辨率:12bit(0.1kPa) 精度:±2%； 2.采样速率:500次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 9 | 只 |
| 18 | 位移传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:20~200cm 分辨率:0.1cm 精度:±1cm或读数的2%； 2.采样速率:50次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 9 | 只 |
| 19 | 光电门传感器（配AB门） | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程: 0~1h 分辨率:0.01 ms 精度:±0.01 ms； 2.采样速率:1000次/秒； 3.连续使用时间:≥100小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 1000mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 9 | 对 |
| 20 | 声音传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置声强、声波2种传感器模块； 1.量程：声强:55 ~ 110 dB 分辨率:0.1dB 精度:+/–3 dB 声波 最大频率: 10,000 Hz，Max 110dB 2.采样速率: 声波：USB:32KHz； BLE:8K 声强：1000次/秒 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 9 | 只 |
| 21 | 三轴加速度传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，可测量x、y、z 3个方向的加速度； 1.量程： x轴:±8g 分辨率:14bit(0.01g) y轴:±8g 分辨率:14bit(0.01g) z轴:±8g 分辨率:14bit(0.01g) 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 8 | 只 |
| 22 | 转动位移传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:-∞~∞,双向 分辨率:0.125°； 2.采样速率:100次/秒； 3.连续使用时间:≥100小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 1200mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 实验器由三层塔轮和固定螺钉,O型圈,大的铝圆盘(2块),铁质圆环(1个)，质量块(2个)，手紧螺丝, 空心铝杆，铁架台组成。 | 9 | 只 |
| 23 | 光强传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:1~128kLx 分辨率:1Lx 精度:±4%； 2.采样速率:10次/秒； 3.连续使用时间:≥30 小时； 4.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）； 5.电池容量:3.7V 250mAh锂电池； 6.充电接口:type-c接口； 7.通讯方式:USB+蓝牙； 8.支持数据离线存储； 9.支持固件空中升级。 | 9 | 只 |
| 24 | 小车导轨 | 配置：导轨（长1.2m)×1、小车×1、L型支架×2、宽L型支架、滑轮×1、砝码×3、砝码钩×1、细绳×1、挡光片×1、碰撞弹簧×2、缓冲挡板×1，滑轮架×1，紧固件一套，微型L型支架1套、微型L型滑轮架1套等。 | 8 | 套 |
| 25 | 牛顿第三定律 | 用于初中物理“力的作用是相互的”实验，用于高中物理“牛顿第三定律”实验，由亚克力底板支架、滑板支架，磁铁3块和连接套件构成。可使两个力传感器在同一方向上受力，研究产生接触性力和非接触性力。用来研究牛顿第三定律。 | 8 | 套 |
| 26 | 胡克定律实验器 | 用于初中物理“探究弹簧的伸长特性”实验，用于高中物理“研究弹簧伸长量与弹力的关系”实验。由铁架台，实验面板，弹簧套件，紧固件，燕尾螺母等构成，可以完成五组弹簧伸长量与弹力的关系。弹簧可更换，测定不同弹簧的弹性系数。 | 8 | 套 |
| 27 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（感生） | 一、组成 初级线圈、次级线圈、底座、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微电压传感器（-60mV～60mV） 二、功能 1.用于探究法拉第电磁感应定律，通过初级线圈电流的变化，检测次级线圈磁通量的变化，分析磁通量变化率和产生的电动势的正比关系。 2.与智能电源配合使用，无需外接传感器与采集器，通过内置的磁感应强度传感器、微电压传感器可同时测得线圈中的磁场变化情况及产生的感应电动势大小，并在终端上实时呈现数据，有效解决了传统实验难以直接同时观察磁通变化率与对应感应电动势大小的问题。 3.通过智能电源在初级线圈中产生特定周期变化的电流，磁场也随之发生改变，进而使次级线圈中的磁通量发生改变，产生感应电动势，能够精准分析磁通量变化率和产生的电动势的正比关系。 4.配套专用实验软件，可自动描绘出磁场和感应电动势的变化曲线，且可在曲线上取值对比不同的磁通量变化率对感应电动势的影响，实验结果更直观明显。 三、实验 探究法拉第电磁感应定律等实验。 | 1 | 套 |
| 28 | 智能电源 | 整机由内部电源、主板以及控制面板组成，具有单周期、多周期（2-3周期）和连续波形输出。单周期及多周期输出波形由触发按钮进行触发。输出形式：直流电压（0.5-20V）连续可调；正弦波/三角波/梯形波/方波幅度（0.5-20v峰峰值）连续可调；正弦波/方波频率1Hz-1KHz连续可调；三角波/梯形波前后沿独立连续可调。最大输出电流1A，带过载保护功能。能够与各种电学实验器材搭配使用完成诸如电磁感应现象、电流磁效应、均匀变化电场与产生磁场的关系、电谐振现象等电磁学物理实验。 | 1 | 套 |
| 29 | 环形线圈 | 用于探究通过环形线圈的电流方向与环形线圈产生磁场方向的关系，同时可以用于探究通过环形线圈电流的大小与环形线圈产生的磁场强度大小的关系。由多匝铜线绕制，接线柱安装到产品支架板上方便实验测试。 | 8 | 套 |
| 30 | 螺线管 | 用于测量通电螺线管内部的匀强磁场。当螺线管具有一定的长径比时，通电后内部就会产生一个匀强磁场，通过改变通过螺线管的电流大小或者改变接入电路的线圈匝数，可以探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强强的关系。由多匝铜线绕制，外面罩有白色塑料圆环，用于保护线圈，接线柱安装在产品支架板上方便实验搭建 | 8 | 套 |
| 31 | 数字化机械能守恒实验器 | 一、组成 主板、挡光柱、收纳装置、光电门传感器部件（0～∞s）、人字形底座、一字胶木螺丝、蝶形螺栓*2、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究机械能守恒定律。 2.实验方法贴合教材，主板设有等距的10个挡光柱且高度值预设于软件中，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。安装简单，无需外接传感器与采集器。 3.实验操作便捷，下落一次可得到10个点处的动能、势能、机械能，配有专有软件模板，实现智能采集、自动停止、自动记录实验数据并以数值、图像等多种形式呈现，有效提升课堂效率。 4.挡光柱无需拆卸，通过软件即可自由勾选1～10号单个或多个挡光柱，获得多组不同的高度组合，进行多组实验验证。 5.收纳装置，有效防止摆锤下落至底部后回摆造成的实验误差。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 验证机械能守恒定律等实验。 | 1 | 套 |
| 32 | 电阻定律实验器Ⅱ | 本实验器用于初中物理“电阻”，用于高中物理“电阻定律”实验，用来探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。实验器由电阻定律实验器Ⅱ、夹式插孔钩组成。实验器材料有镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，能研究种类、长度、横截面积三个因素对电阻大小的影响。 | 8 | 套 |
| 33 | 智能力盘实验器 | 用于高中物理必修一“力的合成”“力的分解”实验。1）探究力合成的平行四边形定则；2）探究力分解的三角形定则。实验器由基体组件、智能力盘刻度盘、挂钩组件、力臂组件、滑轮组件组成，配合2只力倾角传感器，直接测量力及倾角数值；面板印有角度刻度尺，可读出力的角度大小；配置力臂组件，可固定力传感器位置，并且方便力倾角的角度调节；数据误差小，误差精度5%以内。 | 8 | 套 |
| 34 | 玻意耳定律实验器 | 由压板、支撑板、底板、支撑柱、滑竿和60ml大注射器组成，与压强传感器结合，能够很好的完成玻意耳定律的验证实验。 | 8 | 套 |
| 35 | 斜面上力的合成与分解实验器 | 一、组成 L型壳体组件、力传感器（-10N～10N）、倾角传感器（0°～90°）、数字显示屏、校零按钮、开关、角度盘、铝合金底座、水平仪、环形重物、充电器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则。 2.L型壳体与底座的夹角可以在0°至90°范围内调节，通过力传感器、倾角传感器测量力与角度值，无需外接传感器与采集器，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。 4.内置具有数字显示屏，可实时显示两个力传感器分别测得的力的大小、内置力传感器（-10N～10N）、倾角传感器（0°～90°）、支持有线、无线两种工作方式、配套专用实验软件。 5.配有角度盘，方便观察倾斜角度，并读取数值。 6.铝合金底座设有水平仪，方便确认实验器是否水平，减少实验误差。 7.配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 8.支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 力的合成与分解、探究力合成的平行四边形法则等实验。 | 1 | 套 |
| 36 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 一、组成 底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架、电压传感器（-4V～4V）、光电门传感器（0～∞s）、数据线 二、功能 1.用于法拉第电磁感应实验，探究影响感应电动势大小的因素。 2.器材一体化设计，底座上固定有两块磁铁用于提供磁场，可准确测量线圈下落速度及感应电动势大小，无需采集器，可直接与终端连接实时呈现数据。 ▲3.内置光电门传感器、电压传感器，具有配套专用实验软件，提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 4.具有可调节匝数的线圈，无需更换线圈，只需通过调整探针接入位置，即可更换100匝、200匝、300匝三种匝数，来探究线圈匝数对感应电动势大小的影响，操作简便。 5.支架两侧标有清晰的刻度，可控制线圈从不同高度下落，得到不同的切割速度，通过光电门传感器可以精准获得线圈下落的速度，探究线圈切割磁感线快慢对感应电动势大小的影响。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究线圈切割磁感线快慢、线圈匝数对于感应电动势的影响等实验 | 1 | 套 |
| 37 | 查理定律实验器 | 由100ml烧瓶、橡皮塞、软管、快速温度探头等组成。 | 1 | 套 |
| 38 | 电磁波传播实验器 | 电磁波传播实验器（发射模块）：载波频率：200Hz；调制波频率2~20Hz；调制波行：正弦波、三角波、方波可选；输出幅度可调；发射距离：≤5m（外置天线，空旷无遮挡）；电磁波传播实验器（接收模块）：和发射模块配套使用，可以接受发射模块发生的电磁波信号。 | 1 | 套 |
| 39 | 焦耳定律实验器 | 由电路板、橡胶塞与底座构成，可用于焦耳定律实验，与温度传感器配合使用，可测量电流热效应与电流的关系。 | 1 | 套 |
| 40 | 动力学系统 | 一、组成 新动力学导轨（1.2m，铝合金）、无线智能小车2辆、支架组件、收纳组件、电磁释放组件、碰撞架、策动源组件、磁阻尼组件、配件盒A（含钩码、砝码、小桶、细线、弹簧、碰撞磁铁、碰撞粘合组件、水平仪、螺钉、手拧尼龙螺丝等）、配件盒B（含螺母、螺丝、垫片、弹簧等）、电子秤、橡皮筋 二、功能 1.用于研究动力学为核心的一系列实验，包含：位移、时间、速度、加速度、力、动能、动量等物理量。能够完成直线运动类、力与能量类、动量类、电磁阻尼类、振动和共振类等实验。 2.高集成平台化实验器，无线智能小车具有高信息采集频率，最快可达5000个点/秒，可实时输出力、速度、位移、加速度等物理量，无需外接传感器，采用无线方式与终端软件进行连接即可实现小车运动全过程的数据采集，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.配件丰富，提供策动源、阻尼板、阻尼磁铁等多种配件，可完成直线运动类、力与能量、动量、电磁阻尼、受迫振动和共振等多种实验并提供12个配套实验方案和实验专用模版，数据可实时显示在表格中，同时在坐标图上描绘出数据曲线并进行拟合，也可自行添加部件进行更多的实验探究与创新。 4.力传感器具有双测量模式，根据实验需求进行“大量程”与“高精度” 智能调节，精度可达0.01N，最大限度捕捉细微力的变化。 5.无线智能小车车轮采用刀片式设计，运动过程中与导轨之间的摩擦力非常小，减少实验误差。 6.电磁释放组件通过按键开关方式吸附和释放小车，降低弹射发射时的法向力矩，保证小车水平向前，有效减少小车释放时人为因素对小车初始状态的影响，实验数据更精准。 7.旋钮式升降铁架台降低轨道安装难度，利用齿轮调节高度更方便、精确、稳定。 8.收纳组件可保护小车不冲出轨道，提高实验效率，降低实验过程中仪器的损坏率，保证实验流畅性。 9.策动源电机转动频率可无级调节并自带数字显示屏，可显示频率大小，探究受迫振动与共振实验。 10.阻尼板具有全金属、金属开孔、金属齿三段不同的设计，用以研究不同情况下磁阻尼的阻力变化。 ▲11.无线智能小车辆内置力传感器（模式一：-50N～50N，模式二：-10N～10N）、加速度传感器（-16g～16g）、光电测距模块、可充电电池、无线智能小车具有高信息采集频率，最快可达5000个点/秒，提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 三、实验 位移与平均速度、平均速度与瞬时速度、直线运动的速度及加速度、匀变速直线运动的研究、探究加速度与力、质量的关系、动能定理、功与速度变化的关系（一）、功与速度变化的关系（二）、动量定理、动理守恒定律、电磁阻尼、受迫振动和共振等实验 | 1 | 套 |
| 41 | 无线向心力实验器 | 用于高中物理“向心力”实验，探究水平、倾斜、竖直平面内向心力与角速度的关系。力：0-10N，0.01N，1% F.A；角速度：0-30rad/s，0.1rad/s，1%F.S； 实验器由底座、支撑杆、无线向心力主体、紧固件、铜锤、蓝牙适配器、电源适配器等构成。内置光电门和力传感器、内置锂电池和蓝牙模块，可与电脑无线连接，进行实验。可改变铜锤质量及旋转半径，可在0~90度范围内调节旋臂的角度。 | 1 | 套 |
| 42 | 数字化安培力实验器 | 一、组成 底座、显示屏、电位器（电流可调电源）、调节按钮、强磁铁1对、电流传感器（0～1A）、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微力传感器（-1N～1N）、角度盘、线圈*3（37.5mm/100匝、50mm/100匝、25mm/100匝/200匝）、电源适配器、数据线 二、功能 1.用于安培力的研究，探究公式F=nBILsinθ中F和各个量之间的关系，也可以验证公式本身。 2.实验器搭建简便，无需外接传感器和采集器，测量通电导线在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.设有电流调节按钮，可从零开始无极调节通过线圈的电流大小，从而探究通电导线中电流大小I对安培力的影响。 4.具有供3种不同的线圈，可控制线圈匝数不变，选择不同的有效长度，探究磁场中通电导线的有效长度L对安培力的影响；也可控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数，探究线圈匝数n对安培力的影响。 5.强磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小，从而探究通电导线电流方向与磁场方向的夹角对安培力的影响。 6.线圈匝数更换简便，轻松拨动按钮即可进行100匝和200匝的转换。 ▲7.设有数字显示屏，可以实时显示电流、磁感应强度、安培力大小、无需外接传感器和采集器，内置微力传感器和磁感应强度传感器，提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 8.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究磁场中的通电导线的匝数、长度、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响等实验 | 1 | 套 |
| 43 | 霍尔效应实验器 | 用于探究霍尔效应实验（导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应）。实验器由霍尔效应实验器、条形磁铁、USB数据线、充电器、蓝牙适配器组成。 | 1 | 套 |
| 44 | 光的干涉衍射实验器 | 用于高中物理选修3-4光的研究。探究光在透过单缝和双缝时，会发生衍射和干涉的现象。并可通过光强分布传感器测量光的干涉实验中光的波长。由光屏、激光器机身、光学元件组成。 | 8 | 套 |
| 45 | 测力板 | 包括USB/蓝牙主板、精钢机壳、踏垫、大量程力传感器，能够进行人体称重、超重失重、作用力和反作用力实验。 | 1 | 套 |
| 46 | 平抛运动实验器 | 由平抛导轨、台阶螺杆(M6)、小球套装、落点记录套装、底座支架等组成。 | 8 | 套 |
| 47 | 电磁定位系统 | 一、技术参数： 量程：521mm*293mm； 精度：1mm； 分辨率：0.012mm； 最大采样频率：200Hz； 功耗：0.6W； 重量：1.8KG(含支架)/1.4KG(不含支架)； 通信接口： 蓝牙(4.0，双模，内置模块)； USB(TypeC，磁吸口)。 二、功能： 小球在电磁定位板的有效范围内，可以得到小球在任意时刻的位置左边（x，y）。从而可以得到小球在平面上的运动轨迹、位移、速度和加速度。 三、组成： 电磁定位板 * 1个； 信号源小球 * 1个； 收纳盒 * 1个； 支撑腿 * 2个； 数据线 * 2根。 | 1 | 套 |
| 48 | 二维平面单摆运动实验器 | 一、技术参数： 单摆角度盘：-90°~90°； 摆杆：3种（摆长L=50cm、L=40cm、L=35cm各一根）； 配件：通用铁架台（2020型材杆）。 二、功能： 可完成单摆运动实验。 三、组成： 单摆安装座 * 1； 摆杆 * 3（摆长L=50cm、L=40cm、L=35cm各一根）； 单摆角度盘 * 1。 | 1 | 套 |
| 49 | 二维平面平抛斜抛运动实验器 | 一、技术参数： 出射速度：有“小、中、大”3个档位； 角度盘：倾角0°~90°可调；每15°一个固定孔； 射速：一次发射一颗小球。 二、功能： 可完成平抛、斜抛运动实验。 三、组成： 弹射器 * 1； 出射角度盘 * 1。 | 1 | 套 |
| 50 | 二维平面自由落体运动实验器 | 一、技术参数： 电池：内置锂电池3.7V/1600mAh； 开关：触碰开关； 配件：小球释放保护环。 二、功能： 可完成自由落体运动实验。 三、组成： 电磁释放器*1； 数据线*1； 保护壳体*1。 | 1 | 套 |
| 51 | 数字化光电效应实验器 | 一、组成 1.实验器主体（含分压式电路（电压调节范围（-12V～12V））、电压传感器（-20V～20V）、微电流传感器（-200μA～200μA）、电压数字显示屏、微电流数字显示屏、内置电源方向调节装置、内置分压式电路、内置调光器。 二、功能 1.用于光的粒子性实验，探究光电效应现象。 2.实验器面板印有实验电路图，便于学生理解实验。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，解决了传统实验中光电流难以测量的问题，方便演示，大大提升了课堂效率。 3.内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象。 4.内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象。 5.配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便，可以探究不同频率的光照射下的光电流与电压的关系。 6.内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压。 7.面板自带电压、微电流数字显示模块，即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。 8.铝合金光电管罩设计，有效避免其他杂光影响，实验误差小。 9.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究光电效应、验证饱和光电流、遏止电压等实验。 | 1 | 套 |
| 52 | 摩擦力实验器 | 一、组成 铝合金底座、亚克力面板、力传感器（-50N～50N）、滑块、电机、传送带、调速旋钮、校零按钮、数字显示屏、摩擦板5块（亚克力板、宽铝板、窄铝板、聚甲醛板、泡棉垫板）、脚垫、电子秤、砝码（50g、100g、200g）、数据线、电源适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系及压力大小、不同摩擦面、接触面积不同对滑动摩擦力的影响。 2.实验器搭建简便，通过电机转动使传送带与滑块做相对运动，力传感器测量滑块在运动过程中所受拉力的大小（摩擦力），无需外接传感器和采集器，可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系及滑动摩擦力的影响因素等实验。 3.电机可通过调速旋钮进行无级调节，从静止开始调节速度并保持匀速，可测得最大静摩擦力，从而探究滑块受到的最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系。 4.提供5块不同的摩擦板，可探究接触面粗糙程度、接触面积对滑动摩擦力的影响，并且滑块设有卡槽，可轻松更换5块不同的摩擦板。 5.提供3种质量不同的砝码，可组合7种不同的质量，探究压力大小对滑动摩擦力的影响。 6.实验器设有数字显示屏，可以实时显示电机转速及滑块受力大小。 7.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器进行校零。 8.配有电子秤，为精确计算提供丰富配件支撑。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系，探究压力大小、不同摩擦面、不同接触面积对滑动摩擦力的影响等实验。 | 1 | 套 |
| 53 | 自由落体实验器 | 用于高中物理“自由落体运动”实验，可以验证自由落体运动为匀加速运动，及质量改变不影响重力加速度，可计算重力加速度的数值。 通过电磁铁吸附、释放栅栏板，通过光电门算出下落速度并计算出自由落体加速度。实验有3块不同型号栅栏板，2种质量的钩码，搭配测出的六个数据精度均在1‰以内。 实验器由由自由落体实验器、栅栏板、钩码、USB数据线、充电器、蓝牙适配器组成。 栅栏板型号有三种：2cm,1.6cm,1.4cm。电磁铁参数：DC5V，电池为14500锂电池。 | 1 | 套 |
| 54 | 机械能守恒实验器 | 一、组成：铁架台（上含塑料固定筒）、透明塑料管（带刻度）、金属挡光柱、转接头、公头支撑杆、橡胶堵头 二、功能： 1、用于验证机械能守恒。 2、方法贴合教材。用两个光电门，测出金属挡光柱在自由落体过程中，某两个点的速度，得到金属挡光柱在这两个点的动能，得到动能差值。再结合两个光电门的高度差，算出势能差值。动能及势能差值两者相等，从而验证了机械能守恒。 3、透明塑料管保持金属挡光柱的运动竖直向下，大大减小了光电门对其速度的测量误差。 4、铁架台上的固定筒，保持透明塑料管竖直。插入和取出透明塑料管方便，大大简化了实验操作。 三、实验： 可以用自由落体的方式，完成高中物理必修2中的机械能守恒等实验。 | 7 | 套 |
| 55 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤； 箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒≥5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 9 | 套 |
| 56 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 57 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 58 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 59 | 物理学生实验桌 | 参考尺寸：2400*1200*780mm±10mm； 1、框架结构： 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、耐腐蚀连接件：采用铝合金专用连接组装件； 4、桌架：桌腿及横梁采用不小于90*35*1.2mm异性铝合金管，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 7 | 张 |
| 60 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 |
| 61 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 62 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 63 | 边台 | 参考尺寸：5100*600*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 张 |
| 64 | 仪器柜 | 参考尺寸：1000*500*2000mm±10mm； 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 6 | 个 |
| 65 | 旧件拆除 | 现场旧件拆除，垃圾清运至指定区域。 | 1 | 项 |
| 66 | 矿棉板吊顶 | 600mm×600mm矿棉板，轻钢龙骨吊筋及配件。 | 106.47 | m2 |
| 67 | 修补磁砖 | 破损墙砖修补。 | 1 | 项 |
| 68 | 墙面乳胶漆出新 | 1.基层类型：一般抹灰面； 2.喷涂料部位：墙面； 3.腻子种类：胶腻子； 4.刮腻子要求：2遍； 5.涂料品种：喷乳胶漆2遍。 | 98.9 | m2 |
| 69 | 强弱电及水路改造 | 根据现场实际情况进行腰线布置，墙面开槽粉平刷乳胶漆，照明，插座线路φ20mmPVC护管，25m2电源线，六类网线，强弱分开走线。包含配套水路改造。 | 106.47 | m2 |
| 70 | PVC卷材 | 1.水泥自流平。 2.面层材料品种规格≥2mm静音地。 | 106.47 | m2 |
| 71 | 开关插座面板 | 1.规格：五孔、开关、网络、插座。 2.安装方式：暗装。 3.满足功能需要。 | 1 | 项 |
| 72 | 文化窗帘 | 定制文化卷帘，内容有校方二次确认。 | 2 | 樘 |
| 实验室配套 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面和墙面乳胶漆出新 | 1.基层类型：一般抹灰面，包含一层化学：2间实验室，1间教研室，1间准备室。二层生物：3间实验室，1间准备室。三层物理：3间实验室，1间教研室，1间准备室。 2.喷涂料部位：墙面，顶面。 3.腻子种类：胶腻子。 4.刮腻子要求：2遍。 5.涂料品种：喷乳胶漆2遍。 | 1 | 项 |

- 注：

- 1、为确保以上提供的检测报告的真实性，上述材料中标单位须要在签订合同前提交证书、检测报告原件，演示内容需提供实物演示，给采购人审核，存在弄虚作假的，追究相关法律责任。

- 2、如技术参数表中参数设定为固定值，均指该参数的最低要求，响应供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

（二）服务标准

1、响应供应商不能简单照搬磋商文件提供的需求，必须按磋商文件技术规格逐项作出实质性应答并提供佐证材料，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2、成交供应商须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸、图片等。

3、成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权要求更换直至终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

4、成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

8、成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，响应供应商成交后签订合同前需提供相关产品证书、检测报告等资质原件备查。如成交供应商弄虚作假或未能提供，采购人有权拒收产品，并取消成交供应商成交资格。

9、成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

10、在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件及图纸规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由响应供应商自行考虑并承担。

（三）服务期限和地点

1、服务期限：合同签订生效后，60个日历天内完成货物的采购、安装、调试等并交付采购人使用。具体以采购人通知为准。

2、地点：采购人指定地点。

（四）验收方案

在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

（五）质量保证期限

自交货并验收合格之日起计 壹 年（整机）。

（六）售后服务

（一）系统培训

1.成交供应商须对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成、开发技术及工具等在内的全部培训，培训对象为技术人员培训、普通用户培训。

2.培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对采购单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，成交供应商应安排厂家技术人员对采购方技术人员进行集中原厂培训（主要产品）。

3.培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须免费提供完整的培训资料、培训计划等文档。

（二）系统维护服务

成交单位最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转所需的技术和人员支持，从而保障在该项目能正常运转。

（三）保修期内服务

1.所有设备均需提供从验收合格之日算起壹年的原厂质保，以及相关系统软件的免费升级服务。属于使用过程中人为损坏不属免费修理范围。

2.设备试运行期间如有质量问题，供货商应免费更换新机。

（四）成交供应商应认真执行国家、江苏省、南通市有关建设施工安全生产法规、条例和有关规定，安装期间认真做好安全管理工作，杜绝重大安全事故发生。由于成交供应商原因发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由成交供应商承担。

1.采购人不提供临时设施及场地，响应供应商需自行考虑。

2.关于治安保卫的特别约定：安装期间成交供应商自行做好成品保护工作。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3、绿色数据中心

4、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6、绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7、采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务；

（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；

学生安全电源

（九）付款方式

项目验收合格后支付壹佰捌拾万元整（如中标价不足壹佰捌拾万元整，则一次性付清），余款待质保期满后一次性付清。

（十）报价要求

1、本项目报价方式：综合单价报价。投标人报价应包含但不限于水电费、网络费、材料、劳务及所需的人员工资（含所有加班费等）、设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。

2、响应供应商对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。

（十一）履约保证金：

本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（十二）演示要求

- 上传视频演示

- 1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作指南》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过25分钟。演示视频未提供或无法打开的本项不得分。

- 2、演示内容如下：

一、提供所投光纤光谱仪产品测定溶液中铜离子的吸收光谱实验的视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得1分，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共3分：

1、直观地呈现溶液吸光度曲线，并且可以读取其中任意一个波长的对应的吸光度的数据。

2、能够测出特定浓度溶液中铜离子的吸收光谱。

3、能够实时监控光谱的变化，同时也能够记录符合实验要求的曲线。

二、提供所投数字化安培力实验器产品探究安培力F和导线有效长度L的关系的实验视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得1分，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共4分：

1、能够验证出F和L成正比关系，数据一次拟合后直线接近（0，0）点。

2、必须是真实的改变有效长度L，不能通过改变匝数n来代替。

3、至少需要3个不同的长度L，且这3个L数值必须有明显区别。

4、实验中n、B、I、L这4个物理量中，必须要至少能够自主改变其中的3个量。

三、提供所投超净工作台产品的演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得1分，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共3分：

1、具有嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度。

2、具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作。

3、显示开机时间和持续运行时间；可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能。

四、提供所投实验室纯水器产品的演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得1分，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共5分：

1、具有嵌入式彩色液晶控制界面，具有多级菜单式触屏操作。

2、具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式。

3、具有一键紫外开启功能，具有RO、超纯水的定时、定量取水功能。

4、屏幕可实时显示各项水质参数及耗材寿命，工作状态动画全程可见。

5、系统配备密码保护功能，可防止未授权的更改。

（十三）安全责任

成交供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、评审方法：

采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 三、评审方法与评审标准

（一）商务技术分：70分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 (36分） | 根据《技术部分正负偏离表》及佐证材料进行评审，响应产品技术参数和配置完全满足或优于采购文件要求的得36分。带“▲”项每有1项负偏离扣1.5分，扣完为止。 |
| 2 | 功能演示 (15分） | 说明：所投产品根据以下内容要实现的功能要求制作视频，评标委员会将根据提供的展示内容、功能效果进行评审。根据招标参数要求进行逐条录制视频，每个供应商视频时间不得超过25分钟，评委根据供应商的演示情况进行打分。 一、提供所投光纤光谱仪产品测定溶液中铜离子的吸收光谱实验的视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得1分，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共3分： 1、直观地呈现溶液吸光度曲线，并且可以读取其中任意一个波长的对应的吸光度的数据。 2、能够测出特定浓度溶液中铜离子的吸收光谱。 3、能够实时监控光谱的变化，同时也能够记录符合实验要求的曲线。 二、提供所投数字化安培力实验器产品探究安培力F和导线有效长度L的关系的实验视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得1分，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共4分： 1、能够验证出F和L成正比关系，数据一次拟合后直线接近（0，0）点。 2、必须是真实的改变有效长度L，不能通过改变匝数n来代替。 3、至少需要3个不同的长度L，且这3个L数值必须有明显区别。 4、实验中n、B、I、L这4个物理量中，必须要至少能够自主改变其中的3个量。 三、提供所投超净工作台产品的演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得1分，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共3分： 1、具有嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度。 2、具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作。 3、显示开机时间和持续运行时间；可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能。 四、提供所投实验室纯水器产品的演示视频，完成下列演示步骤，每完成1条，且符合要求的得1分，未提供演示内容或演示不符合要求的不得分，此项共5分： 1、具有嵌入式彩色液晶控制界面，具有多级菜单式触屏操作。 2、具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式。 3、具有一键紫外开启功能，具有RO、超纯水的定时、定量取水功能。 4、屏幕可实时显示各项水质参数及耗材寿命，工作状态动画全程可见。 5、系统配备密码保护功能，可防止未授权的更改。 |
| 3 | 产品证书、证明 (5分） | 1、所投五层立体无土栽培箱、生化培养箱、旋转蒸发仪具有计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分。提供相关证明材料，不提供不得分。 2、所投微量可调移液器具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的校检合格报告的得1分，提供相关证明材料，不提供不得分。 3、所投多功能融合终端制造商通过视觉舒适度(VICO)评价体系测试，视觉舒适度≥A+级的得1分。提供中国标准化研究院或具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检验(测)报告，不提供不得分。 |
| 4 | 深化方案设计评价 (9分） | 响应供应商根据现场实际，结合项目需求清单，提供化学通风实验室、生化数字化实验室、生物综合实验室、生物组培与微生物实验室、物理电学实验室、物理数字化实验室共六个区域的深化设计方案。 1、平面设计方案（2分）： 提供平面设计方案图纸，平面图上将采购需求设施设备具体体现、并在效果图对应位置体现。 ①平面设计方案的原创性和特色性，方案设计中空间布局构思新颖，流线清晰，各展区之间的衔接有序；展示重点突出，特点明显（2分）。 ②平面设计方案构思新颖，重点难点突出，全面、准确（1分）； ③平面设计方案构思新颖，重点难点突出，分析基本合理、准确，处理措施尚可（0.5分）； ④无平面规划方案则不得分。 2、效果图（5分）： 提供6个功能区效果图与项目需求和实际相符，且具有相应学科对应设计元素，效果图像素高，每个功能区域效果图视角≥2张： ①符合招标要求，富有创造力，造型新颖，图案肌理、材质、色调和谐统一（5分）； ②符合招标要求，具有一定的创造力，造型较好，图案肌理、材质、色调统一（3分）； ③与招标要求有差距，创造力一般，造型一般，图案肌理、材质及色调较差（1分）； ④无效果图，效果图模糊、像素低，使用参考图、意向图的不得分。 3、施工图（2分）： 提供6个功能区施工图纸与项目需求和实际相符，施工图纸需包含①平面布置图、②地面材质图、③天花布置图、④强弱电点位图、⑤给排水点位图、⑥立面图、⑦节点大样图： ①提供的施工图纸与提供的效果图完全吻合一致，施工图方案完整且符合规范要求（2分） ②提供的施工图纸与提供的效果图吻合一致，施工图方案完整且基本符合规范要求（1分） ③提供的施工图纸与提供的效果图基本一致，施工图方案完整但缺乏规范要求（0.5分） ④提供的施工图纸与提供的效果图完全不一致或施工图不符合规范要求或不提供图纸的的不得分。 |
| 5 | 业绩 (2分） | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），响应供应商具有类似实验室项目业绩的，每提供一个有效业绩得1分，本项最高得2分。提供相应业绩的中标通知书及合同，不提供不得分。 |
| 6 | 施工组织方案 (3分） | 响应供应商根据对本项目需求的理解，编制项目实施方案，内容包括①人员配备、②实施进度过程、③质量保证、④安全保证等。 优：实施方案内容齐全且有完整、人员配备齐全、质量安全保障措施得当、交货期优于本项目安排，措施完整并优于本项目需求得3分； 良：实施方案内容齐全但实施流程不够详细、人员配备较齐全、质量安全保障措施较得当、交货期、运输包装方案刚好和招标要求一致，有措施但不够完整，完全满足本项目需求得2分； 一般：实施方案内容齐全但安全质量保障有瑕疵或人员设置不清晰或交货期与项目要求有差距，措施不全面但刚好满足本项目需求得1分； 差：实施方案内容不齐全或未提供的不得分。 |

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

（二）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

- 一、基本目录

1.磋商报价表

2.分项报价表（格式见附件1）

- 二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）

2.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件

3.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件

4.磋商响应函（格式见附件5）

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

- 三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）

3.“教育体育系统公共资源交易” 扫描二维码并填写完成后的截图。

- 四、商务技术分内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料。

2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

- 五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件6）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）

附件1

分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：         年    月    日

附件2

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 ****（项目编号）********项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

磋商响应函

致：如东县第一高级中学

根据贵方的********（项目编号）磋商文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方完全理解全部采购文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加********单位的采购文件编号为********的********项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件8

- 监狱和戒毒企业证明材料

- （格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10

商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件12

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。