清单编制说明

工程名称：开发区动物防疫站业务用房重建工程

一、工程概况： 本工程为开发区动物防疫站业务用房重建工程，工程主要内容：框架结构2层，建筑面积375.05M2，C30钢筋砼独立基础及条形基础，C30框架柱梁板及屋面斜板，C25二次结构，粉煤灰砖基础，煤矸石烧结空心砖外墙及女儿墙，楼梯间及卫生间采用砌块墙，其它房间采用轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，卫生间为防滑地砖，其余楼地面为800*800地面砖，楼梯防滑面砖，内外墙粉刷，外墙保温，卫生间贴墙面砖、集成铝板吊顶，其余内墙面及天棚做乳胶漆，外墙面弹性涂料，屋面防水保温琉璃面平瓦，成品木门，铝合金中空玻璃门窗，卫生间隔断及洗脸台板，楼梯不锈钢管栏杆，室外石材台阶，水电安装，室外综合管线，成品玻璃钢化粪池1座，大厅人造石台面柜台，院外砼道路92.M2，院内场地383M2，电动伸缩大门（5M）1樘，西北部分围墙维修窗帘布，厨房柜台、不锈钢菜池，部分窗装防盗窗，门头招牌及文化建设类。 散水坡不做，办公桌、椅、柜不在本次招标范围内。 1、工程类别：土建工程、安装工程、市政工程、园林工程均为三类。 2、施工地点：丹阳市开发区。 二、招标范围： 本次招标范围为招标文件确定的范围。 三、工程量清单编制依据： 1. 招标人提供的江苏文博建筑设计院有限公司《业务用房重建工程》施工图。 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等。 四、工程质量：合格。 五、建筑材料说明： 1、建筑材料由中标人自主采购，工程材料选用须符合技术规范和设计要求。 六、本工程暂列金额共计0 万元；专业工程暂估价3.13万元。 七、工程量清单计价格式及填写的内容应符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的要求和苏建价（2014）448号文件规定。 八、分部分项工程量清单中清单特征只做主要描述，未尽之处详见招标文件及施工图。