江苏省环境监测中心

江苏省生物多样性观测能力（一期）观测站建筑适应性改造装修装饰部分

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0336

招标编号：0675-256JOC005202

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年6月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	5

（一）前附表	5

（二）供应商须知	8

第三章  合同协议书	21

第四章  用户需求书	26

一、采购需求	26

★二、商务条款	29

第五章  评标方法与评标标准	31

一、评标方法	31

二、综合评分标准	32

第六章  投标文件格式	36

一、投标格式	36

二、资格证明文件	55

# 第一章  招标公告

项目概况

江苏省生物多样性观测能力（一期）观测站建筑适应性改造装修装饰部分项目  招标项目的潜在供应商应在 （“江苏海外电子招投标平台”网页端https://www.joccon.cn）获取招标文件，并于2025年7月10日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0336

项目名称：江苏省生物多样性观测能力（一期）观测站建筑适应性改造装修装饰部分项目

预算金额：人民币259万元

最高限价：人民币259万元

采购需求：本项目为江苏省生物多样性观测能力（一期）观测站建筑适应性改造，根据江苏省生物多样性观测能力（一期）项目可行性研究报告、初步设计报告等要求，通过对现有站房进行装修和改造，使其具备观测、科研、监管、宣教等功能的基础条件。各观测站装修设计和施工需求见招标文件。

合同履行期限：合同签订后12个月内完成。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或2024年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满1年的无需提供）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2、法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

4、本项目不接受联合体参与投标。

（二）本项目的特定资格要求：

1、供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上资质（提供证书复印件并加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：2025年6月17日 9:00至2025年6月23日 17:00（北京时间）

地点：“江苏海外电子招投标平台”网页端

方式：1、登陆https://www.joccon.cn进行注册、登录后方可下载电子招标文件；投标单位可免费进行注册，注册为一次性工作，企业相关信息有调整的，请及时完善； 
      2、 投标单位请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台、完成操作，否则将无法保证获取电子招标文件。
      3、 招标文件每套售价500元/标段，售后不退。需要发票的，可通过平台下载发票，未在招标文件发售期间获取招标文件的单位，招标人拒绝接受其投标文件。 
      4、 平台技术支持电话：15378779131

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年7月10日14点00分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）代理机构招标编号：0675-256JOC005202

（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏省环境监测中心

地址：南京市建邺区中和路100号

联系方式：田老师  025- 69586554

2、采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：王易栋025-84795992

3、项目联系方式

项目联系人：王易栋

电　话：025-84795992

# 第二章  供应商须知

### （一）前附表

下述关于要采购的货物（如有）和服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如果与供应商须知有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人（招标人）：江苏省环境监测中心 |
| 2.1 | 招标方式：公开招标 |
| 2.2 | 项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0336 |
| 2.3 | 招标编号：0675-256JOC005202 |
| 3.1 | 采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 联系人：王易栋 电话：025-84795992 传真：025-84795981 邮箱：wyd@jocite.com |
| 4.9 | 资格审查方式：资格后审 |
| 5.1 | 货物（如有）和服务的原产地：中华人民共和国。 |
| 5.3 | 货物（如有）和服务的资格要求： 按双方在合同中确认的标准及招标文件要求、投标文件及卖方的承诺进行，其他按国家最新的有关规定执行。 |
| 6 | 工期：12个月（最终以合同约定工期为准） |
| 7 | 质量要求：符合国家最新质量验收标准并通过甲方、行政主管部门最终验收合格。 |
| 8.1 | 各供应商将需要解答的问题以书面形式（同时附电子文件）递交给采购代理机构：自获取招标文件之日起3日内。 |
| 9.5.1 | 投标答疑会：本次招标不召开。 |
| 9.5.2.1 | 勘察现场: 采购人不统一组织现场勘察，供应商可自行联系采购人。请对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |
| 11.4 | 格式一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件） 格式二：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） 格式三：法人代表授权书 |
| 13.2 | 本次招标不允许报备选方案。 |
| 增加14.5 | 投标文件装订要求： (1)投标文件的规格：统一为A4印刷本，纸质封面，印刷本厚度要求控制在7厘米以内，超过厚度则分册装订。投标文件装订应采用胶装的形式。 (2)投标文件的页码：必须按每本逐页从1开始，按照流水号编号(包括附图、证件、图片)。 (3)图纸的整理：图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不要超过4厘米，超过则分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从l开始打印页号。 |
| 16.1 | 投标货币：人民币。 |
| 17.1 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 18.1 | 投标有效期：自开标之日起90个日历日 |
| 19.1 | 投标文件的份数：纸质文件一式5份，并分别标以“正本”1份和“副本”4份。 |
| 19.4 | 本次招标，供应商须提供全套投标文件的电子文档一份（U盘，须包含投标文件正本的Word格式和签字盖章扫描后的PDF格式两种格式，否则后果自负）。 |
| 21.1 | 递交投标文件截止时间：2025年7月10日14点00分（北京时间）。 其后所收到的投标文件恕不接受。 递交投标文件地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅 |
| 24.1 | 开标时间：2025年7月10日14点00分（北京时间）。 开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅 |
| 34.1 | 1. 中标服务费： 中标供应商按照中标金额1.2%向招标代理机构支付中标服务费。 2、支付中标服务费银行信息： 户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户银行：交通银行江苏省分行营业部 账号：320006607010141124109 |
| 35.3 | 采购标的所属行业：建筑业 |
| 36 | 其他说明： 1.履约保证金：中标人应按合同总额10%向招标人缴纳履约保证金。本工程竣工验收合格后二年内无质量问题和未决争议的，由中标人提交书面申请，招标人在收到该书面申请15个工作日内一次性无息退还。 2.投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。如发现任何页数和附件数量有遗缺、数字模糊、词意含混不清，应告之招标人补全或澄清。如果投标人不按上述要求提出澄清意见而造成不良后果，招标人不承担责任。 |

### （二）供应商须知

一、说明

1.资金来源

  - “前附表”中所述的采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.招标方式、项目编号及项目编号

  - 本次招标将以“前附表”阐明的招标方式进行。

  - 项目编号见“前附表”。

  - 项目编号见“前附表”。

3.采购代理机构

3.1本次采购代理机构名称、地址、邮编、联系人、电话、传真、邮箱等详见“前附表”。

4.合格的供应商

- 供应商（或称投标人）是指响应招标、参加投标竞争，向采购人提供货物、工程或者服务的法人。

- 供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款和招标文件规定的条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 供应商不得聘请本项目的采购代理机构及其分支机构为其参加本项目提供投标咨询。

- 联合体投标

招标公告中载明接受联合体投标时，两个以上的法人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 提供相同品牌产品的不同供应商

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- “前附表”中载明采购人或者采购代理机构对供应商进行资格预审的，评审阶段将不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

5.合格的货物（如有，下同）和服务

5.1供应商提供货物所涉及的设备、材料、技术培训和技术服务等均应来自于合格的原产地---中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。若“前附表”中对原产地有特殊规定，投标货物和服务须符合这些规定。

5.2投标货物或其部件是通过制造、加工或用重要的和主要的原部件装配而成的，其基本特性或功能或效用应是商业上公认、与原部件有着实质性区别的产品。

5.3投标货物和服务须符合国家和“前附表”中规定的资格要求。

6.投标费用

6.1招标文件和资格预审文件售出后，不予退还。

6.2供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构和采购人对上述费用不承担任何责任。

二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1除本款下述各章的内容外，采购代理机构在招标期间发出的所有正式函件（包括招标文件的修改、澄清、补充通知等），均是招标文件的组成部分。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同协议书

第四章 用户需求书

第五章 评标方法与评标标准

第六章 投标文件格式

7.2供应商获取招标文件后，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，应立即与采购代理机构联系解决。若获取招标文件后3日内仍未提出缺漏，则视为无缺漏。

7.3供应商应详阅招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料，并按照招标文件的要求提交全部资料。

7.4供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.5本招标文件的最终解释权属于采购代理机构。

8.招标文件的澄清要求

8.1要求对招标文件进行澄清的供应商应以书面形式（以下书面一词包括传真、邮件等）通知采购代理机构。对“前附表”中规定的时间之前收到的对招标文件的澄清要求，采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源），以书面形式提供给所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商。

9.招标文件的修改、澄清

9.1 采购代理机构可因任何原因，在投标截止时间前15日对招标文件进行修改或澄清，并以书面形式通知所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商。

9.2 招标文件的修改或澄清将以书面形式通过中招联合招标采购平台通知所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商在收到上述通知后，应在2个工作日内（以发出时间为准）登陆中招联合招标采购平台下载并查看招标文件的修改或澄清，以表示在编制投标文件时已考虑了上述修改或澄清。经催促仍不确认的，供应商将承担相应的风险。

9.3 采购代理机构如对招标文件的同一条款有多次修改或澄清，前后不一致时，按后发出的修改或澄清通知为准。

9.4为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的修改或澄清，采购代理机构在投标截止时间前的任何时间内，有权决定是否推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有已通过正规途径获取招标文件的潜在供应商。

9.5投标答疑会

9.5.1  如果“前附表”中有要求，潜在供应商应派代表于“前附表”中所述时间和地点出席投标答疑会。如潜在供应商未派代表出席投标答疑会，将自行承担由此可能产生的风险。

9.5.2  勘察现场

9.5.2.1 采购人不统一组织现场勘察，供应商可自行联系采购人。请对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。勘察现场的具体时间和地点见“前附表”。勘察现场所发生的费用由潜在供应商自己承担。

9.5.2.2  在勘察现场过程中，潜在供应商如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购代理机构和采购人均不负责。

9.5.2.3  采购代理机构向潜在供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使潜在供应商利用的资料。采购代理机构和采购人对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.5.3  投标答疑会会议记录包括所有问题和答复，会议记录的副本将提供给所有获得招标文件的潜在供应商。由于投标答疑会而产生的对“前附表”中所列招标文件内容的修改，由采购代理机构按照本须知第9.2条的规定，以补充通知的方式发出。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文书写。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文翻译本为准。中文翻译本有明显错误的除外。

10.2 除技术规范中另有规定外，投标文件中所使用的度量衡单位，均应采用国家法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1符合本章第4条规定的合格的供应商的证明文件。

11.2符合本章第5条和第12条规定的合格的货物和服务的证明文件。

11.3本招标文件第六章投标文件格式要求提供的文件，应包括下列部分：

一、投标格式

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：工程量清单报价表

格式四：服务条款偏离表（本项目不适用）

格式五：商务条款偏离表

格式六：业绩表

格式七：团队人员配备表

格式八：服务方案

格式九：方案索引表

格式十：其他

二、资格证明文件

详见第六章 投标文件格式 二、资格证明文件

11.4供应商须按“前附表”的要求，提供相应的资格证明文件。格式按本招标文件第六章投标文件格式的要求。

11.5 供应商应对投标文件的真实性负责。如果供应商弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，由供应商自行承担相应的经济和法律责任。

12.货物和服务合格文件

12.1作为投标文件的一部分，供应商必须提供所供应的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件。

12.2 证明货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是产品鉴定书、产品样本、产品说明书、图样和资料，并须提供：

（1）货物的主要技术数据和性能的详细描述，应以正式印刷的货物样本、使用手册、说明书来证实。

（2）根据招标文件的技术要求逐条说明服务对技术要求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

（3）对上述12.2(2)条的说明，请供应商注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

13.投标方案

13.1 投标的最小单位是包。用户需求书中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；用户需求书中已经分包的，可以以包为单位部分或全部投标。

13.2供应商的投标方案应是确定的，任何有选择的投标将被认定为投标无效。如果招标文件“前附表”中允许，供应商可以提出备选方案，但在投标时应清晰注明主方案和备选方案，否则将被认定为投标无效。评审投标文件时，只评审主方案。确定中标人后，可以对其递交的备选方案进行评审，不符合中标条件的供应商的备选方案将不予考虑。

14.投标文件的格式

14.1 供应商须按招标文件第六章投标文件格式规定的格式编制投标文件。

14.2供应商参与多个包的投标时，每一个包必须分别递交投标文件。

14.3商务条款偏离表，供应商对招标文件的主要商务要求（如交货期/服务期限、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。其他商务偏离也须在表中逐条列明。

15.所供货物和服务的价格

15.1采购代理机构及采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格。任何有选择的报价将不予接受。

15.2供应商须根据招标文件要求的供货和提供服务的范围，按招标文件规定的格式报价。

15.3供应商的报价汇总表，应由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。投标报价表中标明的价格应为固定价格，供应商不得以任何理由予以变更。

15.4供应商在填写报价汇总表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，涂改处须有法定代表人或授权代表签字。

16.投标货币

16.1供应商提供的货物和服务应采用人民币报价。“前附表”中另有规定的除外。

17.投标保证金

17.1本项目不收取投标保证金。

18.投标有效期

18.1除非“前附表”另有说明外，自开标之日起90个日历日内，投标应保持有效，投标有效期不满足要求的将被认定为投标无效。

18.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标有效期。

19.投标文件的签署及其形式

19.1除非“前附表”另有说明，供应商对投标文件须准备一式5份，并分别标以“正本”1份和“副本”4份，如果有差异，则以正本为准。

19.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，由供应商的法定代表人或经其授权的代理人（以下简称“授权代表”）在投标文件上签字，并在标注“盖章”处加盖公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

19.3投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字方为有效，否则投标无效。

19.4如“前附表”有要求，投标文件须附有电子文档（U盘）。

四、投标

20.投标文件的密封及标记

20.1供应商应把投标文件的正本和副本分别用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”。如未密封，则投标文件将被拒绝接收。

20.2如“前附表”有要求，投标文件的电子文档（U盘）应密封在正本封套中。

投标文件副本中的内容须与正本完全一致。若副本与正本有不符之处，以正本为准。副本可以采用正本的复印件。

20.3所有封套上均须写明：

- 采购代理机构：

- 采购代理机构地址：

- 项目编号：

- 项目名称：

- 供应商的全称、地址、邮编、电话。

- 写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

20.4投标文件的封套未按上述规定密封者,采购代理机构对误开或过早启封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标文件须在“前附表”中规定的投标截止时间前，递交到指定地点。

21.2采购代理机构可以按第9条的规定，以修改招标文件的形式推迟投标截止时间。在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

21.3投标文件由于不可抗拒的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

22.拒收投标文件

22.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒收。

23.投标文件的修改和撤回

23.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但必须使采购代理机构在规定的投标截止时间之前，收到由供应商的法定代表人或授权代表签署的修改或撤回书面通知。采购代理机构只能接受一次修改。

23.2供应商的修改或撤回通知应按本章第20条规定编制、密封、标记和发送。

23.3在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

23.4从投标截止时间至投标有效期结束为止，供应商不得撤回其投标。

23.5除本章第23.1条的情况外，供应商递交的所有投标文件概不退还。

五、开标及评标

24.开标

24.1采购代理机构按“前附表”中规定的时间和地点公开开标。如有修改，则以修改后的时间和地点为准。

24.2开标由采购代理机构主持，邀请供应商参加。供应商有权参加开标，也可以自主决定不参加开标。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

24.3开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其它主要内容（如交货期/服务期限、优惠条件等）。

24.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

24.5符合本章第23条规定，要求撤回的投标文件将不予开封。

25.评标委员会

25.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25.2评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，并确定3名中标候选人。采购人可以委托评标委员会直接确定中标人。

26.投标无效

26.1供应商存在下列情况之一的，投标无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 投标有效期不满足要求的；

  - 同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

  - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

  - 不满足招标文件中标注星号（“★”）的重要条款的要求的；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

28.投标文件的初步评审

28.1资格审查

采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。只有通过资格审查的供应商才能进入符合性审查。

28.2符合性审查

评标委员会将对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查的内容为审查供应商是否存在投标无效的情形。评委会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3未能对招标文件作出实质性响应的投标将被认定为投标无效。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

28.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.投标文件的澄清

29.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

29.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.3投标文件的澄清并不是评标的必要程序，也并不是每个供应商的投标文件都需要澄清。

30.投标文件的详细评审

30.1评标委员会仅对初步评审合格的投标文件进行详细评审。详细评审各投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的评审因素，详见第五章。

30.2评标方法采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

30.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

六、授予合同

31.中标通知书

31.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书，并将评标结果通知所有未中标的供应商。

31.2中标人在收到中标通知书后，应立即给采购代理机构以“回执”，“回执”中应郑重保证履行中标人应履行的，含中标服务费在内的一切义务和责任。

32.履约保证

32.1为保证合同、协议的顺利执行，中标人须按合同协议书中的规定提供履约保证，并附上银行基本帐户的证明文件。

33.签订合同

33.1在收到采购代理机构中标通知书以后，中标人应在指定时间、地点与采购人签订合同。

33.2招标文件包括货物和服务清单、技术要求及说明、合同条款；投标文件包括投标函、报价汇总表、有关图表和说明及招标文件的修改与澄清、供应商的书面承诺文件等，均应作为合同附件。

33.3若中标人未能按规定签约，采购代理机构和采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购代理机构和采购人将按国家有关规定另选中标人或重新招标。

34.中标服务费

34.1中标通知书发出后一周内，中标人应按“前附表”中规定的比例向采购代理机构一次性支付中标服务费。

34.2如果中标人不执行本章第35.1条规定，采购代理机构将保留对其诉讼的权利。

35.其他规定

35.1 信用查询

供应商应保证在投标截止时间前，未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

35.2 质疑

供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：现场递交；联系部门：业务三部；联系电话：025-84795470；通讯地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼。

35.3 如有详见“前附表”。

# 第三章  合同协议书

合同书

合同编号 ：

项目名称 ：江苏省生物多样性观测能力（一期）观测站建筑适应性改造装修装饰部分项目

采 购 人 ：      江苏省环境监测中心

供 应 商 ：

合同条款及格式

- 第一部分 合同协议书

招标人（全称）：

投标人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就投标人承建       工程施工及有关事项协商一致，达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                                         ；

2.工程地点：                          ；

3.工程立项批准文号：                   ；

4.资金来源：                                     ；

5.工程内容：                                       _。

- 二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日。

计划竣工日期：       年       月       日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合  国家、省、行业规定，满足设计要求并达到现行建设工程验收规范合格  标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                    (¥          元)；

2.合同价格形式：    固定单价合同    。

3、固定单价包括所发生的施工费、材料费、人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、机械设备使用费、耗材费、交通费、项目利润、管理费、税费、措施费、规费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用，招标人不再为本项目支付其他任何费用。以上固定单价不受市场人工、材料价格波动、政策性调价及工程量增减和施工部位的影响。

- 五、项目经理

投标人项目经理：                         ；

- 六、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）采购文件；（2）成交通知书(如有)；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 七、其他约定

1.招标人代表：                    ；

招标人对招标人代表的授权范围如下：工程质量控制、工期控制、投资控制、信息管理、合同管理、安全监督、全面组织协调、发出指令、签发签证、提出索赔。

2.质量要求：

（1）工程质量必须符合国家、省、行业规定、达到现行建设工程验收规范合格标准及招标文件要求；

（2）在施工过程中，投标人要及时通知招标人（监理人）对隐蔽工程进行检查；工程完工后，如果存在质量缺陷，投标人必须在规定的时间内整改到位，并承担整改所需的所有费用。

3.工期和进度要求：

（1）投标人必须按照合同约定的工期完成；

（2）如因投标人原因未能按期完成，每拖延一天，投标人按照工程结算价的1%支付罚款，由招标人在结算价中直接扣除，直至结算价全部扣完为止；

（3）如因招标人原因，工期顺延；

（4）如因国家规定的不可抗力事件，如气象部门公布的百年未遇的异常恶劣的气候条件等，免于罚款。

4.文明施工和安全施工要求：

（1）在施工过程中，投标人项目安全生产及文明施工必须符合国家、省、市相关标准，并由投标人负责承担项目安全生产的相应费用和责任；

（2）在施工过程中因投标人施工引发的任何安全事故（包含质量及人身安全等）均由投标人承担。

5.工程验收

（1）投标人必须向招标人提供本工程的相关质保资料等，保证工程竣工资料齐全真实有效，进而保证本工程项目竣工验收顺利通过。

（2）工程验收须一次性验收合格，承包内容中任何一项分部分项工程在规定时间内未完工或经招标人组织的验收评定为不合格，投标人应向发包方承担质量不合格的违约责任。

（3）投标人承揽工程具备竣工验收条件后，应向招标人提供完整的竣工验收所需资料和竣工验收申请（工程技术质量验收资料包括：原件一套，竣工图三份等。按政府档案馆要求提供相关资料）。

6.工程款支付及结算要求：

（1）工程结算价以有资格的审计单位审计结果为准；

（2）付款方式：

（3）结算时，投标人必须提供投标人单位名称的增值税专用发票。

支付方式：银行转账。

开户行：

户  名：

账  号：

（4）税

本合同执行中相关的一切税费均由投标人承担。

7.工程保修期为：       。

8.投标人责任

（1）投标人提供的产品属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定；质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（2）在质量保修期内提供技术援助电话，解答发包方在使用过程中遇到的问题，及时为发包方提出解决问题的建议。

- 八、合同生效时间

本合同经双方法定代表人或授权代表签字、单位盖章后生效。

- 九、签订地点

本合同在                签订。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十一、合同份数

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

招标人：  （公章）                投标人：  （公章）

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

（签字）                        （签字）

日  期：                        日  期：

- 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中《第二部分 通用合同条款》

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括： （1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）采购文件；（4）投标文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                          ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用条款   。

1.1.3.2 永久占地包括：         按通用条款                    。

1.1.3.3 临时占地包括：       按通用条款                     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  现行国家、江苏省、南京市、江宁区政府及其行政主管部门颁布的有关建设工程法律、法规、政策性文件      。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：   现行国家、行业、专业和地方有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业和地方颁布的有关标准、规范、规定和条例产生不一致时，以较为严格者为准                     。

1.4.2 招标人提供国外标准、规范的名称：     /           。

招标人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

招标人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3招标人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件 除专用合同条款、通用合同条款外 及澄清、补充通知等；

（6）中标通知书；

（7）投标函及投标函附录；

（8）施工图审查机构审查合格后的施工图纸；

（9）价格清单；

（10）投标文件其他内容；

（11）其他合同文件。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.6 图纸和投标人文件

1.6.1 图纸的提供

招标人文件的提供期限、名称、数量和形式：按通用条款。

1.6.2 投标人文件

需要由投标人提供的文件，包括：   按招标人需求       ；

投标人提供的文件的期限为：       按招标人需求         ；

投标人提供的文件的数量为：      按招标人需求             ；

投标人提供的文件的形式为：     按招标人需求            ；

招标人审批投标人文件的期限：   收到相关文件后7天内        。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：      按通用条款                   。

1.7 联络

1.7.1招标人和投标人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 招标人的送达地址：    单位办公室                    ；

投标人的送达地址：       单位办公室                       。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                             。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 投标人必须遵守政府有关主管部门对进入施工场地交通的管理规定，按规定办理有关手续，承担有关费用，该费用已含在签约合同价中。

关于招标人向投标人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 由招标人确定   。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由     投标人   承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于招标人提供给投标人的图纸、招标人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映招标人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  归招标人所有    。

关于招标人提供的上述文件的使用限制的要求：  /      。

1.9.2 关于投标人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  除署名权以外的著作权归招标人所有。

关于投标人提供的上述文件的使用限制的要求：  投标人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经招标人书面同意，投标人及其工作人员不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。否则构成违约，需要赔偿给招标人造成的实际损失，并消除对招标人的不利影响。

1.9.3 投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  已包含在合同价中，结算不予调整。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    否      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   无                。

- 2. 招标人

2.1 招标人代表

招标人代表：

姓    名：         /              ；

身份证号：          /         ；

职    务：          /              ；

联系电话：         /               ；

电子信箱：          /                 ；

通信地址：          /               。

招标人对招标人代表的授权范围如下：   受招标人委托，行使招标人代表的权利，履行招标人授权范围内的义务，负责现场施工及后期维保的监督管理。办理工程变更、签证、索赔、工程量确认、工程结算、工程款支付主持工程验收等审批手续，对投标人要求进行答复，签发文件，负责协调处理与本工程项目有关的所有事项；上述审批、答复事项最终应当以招标人盖章确认的书面文件为准。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于招标人移交施工现场的期限要求：    开工日期前7天         。

2.2.2 提供施工条件

关于招标人应负责提供施工所需要的条件，包括：    /   。

2.3 资金来源证明及支付担保

招标人提供资金来源证明的期限要求：        /         。

招标人是否提供支付担保：       /               。

招标人提供支付担保的形式：        /             。

- 3. 投标人

3.1 投标人的一般义务

（1）投标人提交的竣工资料的内容：满足招标人要求的竣工图纸等相关资料。

投标人需要提交的竣工资料套数：        按招标人需求               。

投标人提交的竣工资料的费用承担：      投标人承担               。

投标人提交的竣工资料移交时间：          竣工验收合格后30日内     。

投标人提交的竣工资料形式要求：         书面及电子              。

（2）投标人应履行的其他义务：         /             。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                       ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                            ；

投标人对项目经理的授权范围如下：    代表投标人履行合同。按合同约定组织工程实施；在合同约定范围内主持投标人有关施工、技术、工程进度、现场管理、安全生产、质量检验、竣工交付、结算等方面工作。                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  按照招标人需求          。

投标人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 一经发现，处违约金5000元，并要求在一周内签订劳动合同和缴纳社会保险，如未履行，每延迟一天，处违约金1万元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  招标人每发现1次处违约金5000元/天，可从工程款中扣抵，并保留解除合同的权利。

3.2.2 投标人擅自更换项目经理的违约责任：  处违约金1万元并保留解除合同的权利；项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和招标人批准更换，其接替人员的注册执业资格、能力不得低于被替换人员，未经招标人确认变更的，每变更1次处违约金1万元，从工程款中直接扣抵。

3.2.3 投标人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  每次处违约金1万元，从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。

3.3 投标人人员

3.3.1 投标人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内。

3.3.2 投标人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：     每次每人每拖延一天处违约金1万元，从工程款中直接扣抵     。

3.3.3 投标人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  招标人批准 。

3.3.4投标人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：    每次每人每天处违约金1万元，从工程款中直接扣抵，并追究由此给招标人带来的一切损失。同时招标人保留解除合同的权利。

投标人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  每次每人每天处违约金2000元，从工程款中直接扣抵，并追究由此给招标人带来的一切损失。同时招标人保留解除合同的权利。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：          不允许分包              。

主体结构、关键性工作的范围：           不允许分包               。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        不允许分包      。

其他关于分包的约定：          /         。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

投标人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：        /          。

3.7 履约担保

投标人是否提供履约担保：              /                。

投标人提供履约担保的形式、金额及期限的：           /         。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                       ；

职    务：                           ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                 。

4.3 商定或确定

在招标人和投标人不能通过协商达成一致意见时，招标人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          /               。

关于工程奖项的约定：         /                   。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1投标人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：     /        。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：    由投标人承担施工范围内一切安全工作       。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  安全事故由投标人承担一切后果    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：      开工前3天            。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   按建设行政主管部门的有关规定执行。无条件接受招标人建设工程项目的关于安全、质量、文明施工等方面的监督检查。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：         /     。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

投标人提交详细施工组织设计的期限的约定：     投标人应开工前七天提交详细的施工组织设计及文明施工标化现场方案报招标人。

招标人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：      7天      。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

招标人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：       3天     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于投标人提交工程开工报审表的期限：                   计划开工前10日内。

关于招标人应完成的其他开工准备工作及期限：   双方协商办理      。

关于投标人应完成的其他开工准备工作及期限：    双方协商办理     。

7.3.2开工通知

因招标人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，投标人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1招标人通过监理人向投标人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：         /                         。

7.5 工期延误

7.5.1 因招标人原因导致工期延误

（7）因招标人原因导致工期延误的其他情形：     非投标人原因造成的政府部门指令的停工、暂停施工作业。

7.5.2 因投标人原因导致工期延误

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：      违约金为合同价格的万分之五/天向招标人支付逾期竣工违约金。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   总额不超过合同价格的10%     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：           /             。

7.7异常恶劣的气候条件

招标人和投标人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）     双方协商                 。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：          /                      。

- 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1招标人供应的材料设备的保管费用的承担：由投标人承担     。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要投标人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按招标人要求提供    。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 投标人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：        由投标人承担           。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按有关规定执行                   。

施工现场需要配备的试验设备：          按有关规定执行             。

施工现场需要具备的其他试验条件：       按有关规定执行             。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        按有关规定执行                  。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   另行协商                   。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:        /                 。

10.3投标人的合理化建议

监理人审查投标人合理化建议的期限：     /               。

招标人审批投标人合理化建议的期限：       /            。

投标人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：        另行协商        。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2 种方式确定。

对于依法必须招标的暂估价项目，由招标人和投标人共同招标确定暂估价投标人或分包人的。确定中标人后，由招标人、投标人与中标人共同签订暂估价合同。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：投标人直接实施的暂估价项目

投标人直接实施的暂估价项目的约定：        /         。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：         /       。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：        否         。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①投标人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②投标人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③投标人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                    。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：          /                。

风险费用的计算方法：              /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /          。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                 。

风险费用的计算方法：所有风险费用已包含在合同总价内，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /            。

3、其他价格方式：        /                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

投标人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：          按照招标人要求          。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：          /            。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      按通用条款执行          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：              /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        /           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送招标人的期限：           /       。

招标人完成审批并签发进度款支付证书的期限：       /       。

（2）招标人支付进度款的期限：             /           。

招标人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /         。

12.4.5 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：      /             。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /              。

12.5支付账户

1、账户信息

招标人应将合同价款依照合同约定，支付至合同协议书中约定的投标人账户，账户信息以合同协议书中投标人的开户银行和账号为准。

2、账户变更

合同双方是否能自行变更支付账号：是  否

如勾选“否”，则变更支付账号，需经原账户开户银行书面同意。”

注：投标人账户信息（开户行、账号），在主合同“合同协议书”中有明确表述。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：       按通用条款执行        。

招标人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /           。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

投标人向招标人移交工程的期限：         /               。

招标人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                 /                                 。

投标人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                /          。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                   /                   。

（1）单机无负荷试车费用由            /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /                 。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

投标人完成竣工退场的期限：     按照招标人要求                。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

投标人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                           。

14.2 竣工结算审核

招标人审批竣工付款申请单的期限：                      。

招标人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                    。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

投标人提交最终结清申请单的份数：                    。

投标人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）招标人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）招标人完成支付的期限：                         。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：       自竣工验收之日起2年             。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留质量保证金     。在工程项目竣工前，投标人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，招标人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 投标人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）   10   %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      工程开工前扣留                           。

关于质量保证金的补充约定：                /             。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：          自竣工验收之日起2年

投标人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     48小时内   。

- 16. 违约

16.1 招标人违约

16.1.1招标人违约的情形

招标人违约的其他情形：            /         。

16.1.2 招标人违约的责任

招标人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因招标人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   相应工期顺延       。

（2）因招标人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    招标人按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向投标人支付违约金。投标人将继续按施工组织设计计划施工且不因此原因提出延长工期的要求。          。

（3）招标人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     按自行实施被取消的工作或转由他人实施的工程造价的2%支付违约金(承发包双方协商一致除外)。                                                     。

（4）招标人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因招标人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        如造成工期延误的，工期相应顺延，不承担赔偿责任         。

（5）因招标人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   如造成工期延误的，工期相应顺延，不承担赔偿责任。

（6）招标人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致投标人无法复工的违约责任：      如造成工期延误的，工期相应顺延     。

（7）其他：                      /                    。

16.1.3 因招标人违约解除合同

投标人按16.1.1项〔招标人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后招标人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，投标人有权解除合同。

16.2 投标人违约

16.2.1 投标人违约的情形

投标人违约的其他情形：  因投标人原因造成总工期延误的，每延期一天罚款2000 元，最高不超过合同价款的 1 %；当工程验收不合格，投标人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，投标人无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。           。

16.2.2 因投标人违约解除合同

关于投标人违约解除合同的特别约定：    按通用条款             。

招标人继续使用投标人在施工现场的材料、设备、临时工程、投标人文件和由投标人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     招标人将按投标人已完成工程量和投标人在施工现场的材料、设备、临时工程价格的70%给予结算。投标人文件和由投标人或以其名义编制的其他文件的费用由投标人自行承担。                            。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      不能抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争及因战争、动乱、空中战争及因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非招标人投标人责任造成的爆炸、火灾。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，招标人应在商定或确定招标人应支付款项后  120  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 由投标人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：投标人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险以及其它依据国家、江苏省有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则招标人有权从工程款中代扣缴 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：       由投标人投保             。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      /       。

- 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不采用    。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /          。

选定争议评审员的期限：     /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /       。

其他事项的约定：          /        。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       甲方所在地              人民法院起诉。

- 附表：

- 附表1  南京观测站电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 电气工程-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-9002 | 个 | 8 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 2 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.型号:YB-2605 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 2 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:ZD9204A | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:J-SAP-M-9201（带电话插孔） | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源疏散出口标志 2.规格:36V 1W | 套 | 2 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源疏散照明灯 2.规格:36V 1W | 套 | 4 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源单向双面疏散指示标志灯（小型） 2.规格:6V 1W | 套 | 4 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 30 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:全封闭金属槽式桥架100*100 2.规格:100*100 | m | 27 |  |  |  |
| 13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-3*2.5 | m | 110.2 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-5*6 | m | 5.2 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 15 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 | m | 110.2 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |
| 16 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 | m | 5.2 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |
|  |  | 电气工程-2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-9002 | 个 | 3 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 18 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.型号:YB-2605 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 19 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:ZD9204A | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 20 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:J-SAP-M-9201（带电话插孔） | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 21 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源疏散出口标志 2.规格:36V 1W | 套 | 2 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 22 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源疏散照明灯 2.规格:36V 1W | 套 | 4 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 23 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源单向双面疏散指示标志灯（小型） 2.规格:6V 1W | 套 | 2 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 25 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 26 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 10 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 27 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗装开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 2 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 28 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:全封闭金属槽式桥架100*100 2.规格:100*100 | m | 14.27 |  |  | 定制 |
| 29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-3*2.5 | m | 73.08 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 30 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-5*4 | m | 5.3 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 31 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 | m | 73.08 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |
| 32 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 | m | 5.3 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |

- 附表2  南京观测站装修装潢工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 装饰装修-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102001001 | 石材楼地面-石材门槛石 | 1、基层处理：素水泥浆一道 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料：20mm厚古堡灰大理石 | m2 | 0.32 |  |  | 水泥（325南方水泥、325华润水泥、325金九水泥） |
| 2 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面-PVC卷材地面 | 1、30mm厚C20细石混凝土找平 2、1mm厚水泥自流平 3、专用PVC塑胶地板粘结剂 4、2.5mm厚PVC卷材地面 | m2 | 150 |  |  | PVC卷材地面（大巨龙、凯立龙、恩玛） |
| 3 | 01B001 | 钢架展台 | 1、钢架抬高30cm布置仿真模型 | m2 | 8.45 |  |  | 定制 |
| 4 | 01B002 | 原有地面装饰拆除 | 1、原有地面装饰拆除 | m2 | 150 |  |  | 定制 |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂处理 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、满刮腻子三遍 5、面漆三遍 | m2 | 200.51 |  |  | 界面剂（圣戈班韦伯，雨虹，德高）腻子粉（凯圣，立邦，美巢）面漆（立邦，花王水漆，多乐士） |
| 6 | 011209001001 | 轻钢龙骨墙面 | 1、75系列轻钢龙骨 2、15厚阻燃板基层 | m2 | 160.98 |  |  | 75轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）15厚阻燃板（莫干山，兔宝宝，千年舟） |
| 7 | 011209001002 | 木龙骨墙面 | 1、15厚阻燃板基层 2、木龙骨骨架（防火涂料三遍） | m2 | 27.08 |  |  | 防火涂料（冠军，中南，徽富） |
| 8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、9.5mm厚石膏板 2、白色无机涂料三遍 | m2 | 188.06 |  |  | 9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊杆：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料：轻钢龙骨 3、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 5、嵌缝材料：自粘胶带 6、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 150 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 10 | 01B011 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除 | m2 | 150 |  |  | 定制 |
| 11 | 01B003 | LED灯带 | 1、成品1cm宽LED线性灯 2、功率：24W/m | m | 52.2 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 12 | 01B004 | LED投影灯 | 1、LED投影灯 2、功率：65W | 个 | 4 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 13 | 01B005 | 轨道射灯 | 1、LED 5500K暖白色 2、材质：铝合金 3、功率：28W | 个 | 13 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 14 | 01B006 | 可调角度射灯 | 1、可调角度射灯 2、功率3W 3、开孔75mm，5500K暖白色 4、材质：铝合金 | 个 | 17 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 15 | 01B007 | 嵌入式筒灯 | 1、嵌入式筒灯 2、功率9W 3、开孔100mm，5500K暖白色 4、材质：铝合金 | 个 | 8 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 16 | 01B010 | 软膜灯箱 | 1、成品软膜灯箱 2、规格：0.5*0.5m | 个 | 9 |  |  | 定制 |
|  |  | 装修-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011102001002 | 石材楼地面-石材门槛石 | 1、基层处理：素水泥浆一道 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料：20mm厚古堡灰大理石 | m2 | 1.11 |  |  | 水泥（325南方水泥、325华润水泥、325金九水泥） |
| 18 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面-PVC卷材地面 | 1、30mm厚C20细石混凝土找平 2、1mm厚水泥自流平 3、专用PVC塑胶地板粘结剂 4、2.5mm厚PVC卷材地面 | m2 | 67.8 |  |  | PVC卷材地面（大巨龙、凯立龙、恩玛） |
| 19 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚黑钛拉丝不锈钢 | m | 10 |  |  | 定制 |
| 20 | 01B027 | 钢架展台 | 1、钢架抬高30cm布置仿真模型 | m2 | 4.69 |  |  | 定制 |
| 21 | 01B028 | 原有地面装饰拆除 | 1、原有地面装饰拆除 | m2 | 67.8 |  |  | 定制 |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂处理 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、满刮腻子三遍 5、面漆三遍 | m2 | 117.72 |  |  | 界面剂（圣戈班韦伯，雨虹，德高）腻子粉（凯圣，立邦，美巢）面漆（立邦，花王水漆，多乐士） |
| 23 | 011209001003 | 轻钢龙骨墙面 | 1、75系列轻钢龙骨 2、15厚阻燃板基层 | m2 | 110 |  |  | 75轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）15厚阻燃板（莫干山，兔宝宝，千年舟） |
| 24 | 011209001004 | 木龙骨墙面 | 1、15厚阻燃板基层 2、木龙骨骨架（防火涂料三遍） | m2 | 17.52 |  |  | 防火涂料（冠军，中南，徽富） |
| 25 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、9.5mm厚石膏板 2、白色无机涂料三遍 | m2 | 70 |  |  | 9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 26 | 01B029 | 原有墙面拆除 | 1、原有墙面拆除 | m2 | 80 |  |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊杆：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料：轻钢龙骨 3、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 5、嵌缝材料：自粘胶带 6、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 67.8 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 28 | 01B030 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除 | m2 | 67.8 |  |  | 定制 |
| 29 | 01B031 | LED灯带 | 1、成品1cm宽LED线性灯 2、功率：24W/m | m | 21.01 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 30 | 01B032 | LED投影灯 | 1、LED投影灯 2、功率：65W | 个 | 3 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 31 | 01B033 | 轨道射灯 | 1、LED 5500K暖白色 2、材质：铝合金 3、功率：28W | 个 | 8 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 32 | 01B034 | 可调角度射灯 | 1、可调角度射灯 2、功率3W 3、开孔75mm，5500K暖白色 4、材质：铝合金 | 个 | 8 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 33 | 01B035 | 嵌入式筒灯 | 1、嵌入式筒灯 2、功率9W 3、开孔100mm，5500K暖白色 4、材质：铝合金 | 个 | 5 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 34 | / | 搬运打扫卫生 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | / | 脚手架 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | / | 垃圾处理 | / | 项 | 1 |  |  |  |

- 附表3  太湖观测站标本间电气改造清单工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-9002 | 个 | 5 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 2 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.型号:YB-2605 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:ZD9204A | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:J-SAP-M-9201（带电话插孔） | 个 | 1 |  |  | 敏华电工、TCL、松下 |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源疏散出口标志 2.规格:36V 1W | 套 | 1 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源疏散照明灯 2.规格:36V 1W | 套 | 4 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源单向单面疏散指示标志灯（小型） 2.规格:6V 1W | 套 | 3 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 11 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗装开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 2 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗装开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 1 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-3*2.5 | m | 113.15 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 14 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 | m | 113.15 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |

- 附表4  太湖观测站仓库电气改造工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-9002 | 个 | 3 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗装开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 3 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-3*2.5 | m | 37.86 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 | m | 37.86 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |

- 附表5  太湖观测站会议室电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-9002 | 个 | 2 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 5 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位联结箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:暗装距地0.3m | 台 | 1 |  |  | 定制 |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗装开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 1 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-3*2.5 | m | 98.2 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-5*10 | m | 1.84 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 | m | 98.2 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |
| 10 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 | m | 1.84 |  |  |  |

- 附表6  太湖观测站文印室电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-9002 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 7 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗装开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 1 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-3*2.5 | m | 21.42 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 | m | 21.42 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |

- 附表7  太湖观测站展厅电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-9002 | 个 | 5 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 2 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.型号:YB-2605 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 2 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:ZD9204A | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:J-SAP-M-9201（带电话插孔） | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源疏散出口标志 2.规格:36V 1W | 套 | 2 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源疏散照明灯 2.规格:36V 1W | 套 | 5 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:自带电源单向单面疏散指示标志灯（小型） 2.规格:6V 1W | 套 | 4 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 14 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:全封闭金属槽式桥架100*100 2.规格:100*100 | m | 19.3 |  |  | 定制 |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-3*2.5 | m | 100.59 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-5*6 | m | 8.1 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 14 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 | m | 100.59 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |
| 15 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 | m | 8.1 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |

- 附表8  太湖观测站标本间暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室内机 2.规格:功率2200w，风量750m3/h | 台 | 4 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室外机 2.规格:制冷量5.1kw，制热量6.2kw | 台 | 4 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 3 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:冷煤管 2.规格:铜管 | m | 3.16 |  |  | 定制 |

- 附表9  太湖观测站仓库暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室内机 2.规格:功率2200w，风量750m3/h | 台 | 2 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室外机 2.规格:制冷量5.1kw，制热量6.2kw | 台 | 2 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 3 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:冷煤管 2.规格:铜管 | m | 3.04 |  |  | 定制 |

- 附表10  太湖观测站会议室暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室内机 2.规格:功率3100w，风量1000m3/h | 台 | 4 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室外机 2.规格:制冷量7.2kw，制热量8.2kw | 台 | 4 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 3 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:冷煤管 2.规格:铜管 | m | 3.68 |  |  | 定制 |

- 附表11  太湖观测站文印室暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室内机 2.规格:功率2200w，风量750m3/h | 台 | 1 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室外机 2.规格:制冷量5.1kw，制热量6.2kw | 台 | 1 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 3 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:冷煤管 2.规格:铜管 | m | 3.2 |  |  | 定制 |

- 附表12  太湖观测站展厅暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室内机 2.规格:功率2200w，风量750m3/h | 台 | 3 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室外机 2.规格:制冷量5.1kw，制热量6.2kw | 台 | 3 |  |  | 格力、美的、海尔 |
| 3 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:冷煤管 2.规格:铜管 | m | 38.16 |  |  | 定制 |

- 附表13  太湖观测站标本间装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面-PVC卷材地面 | 1、30mm厚C20细石混凝土找平 2、1mm厚水泥自流平 3、专用PVC塑胶地板粘结剂 4、2.5mm厚PVC卷材地面 | m2 | 246 |  |  | 水泥（325南方水泥325华润水泥325金九水泥） PVC卷材地面（大巨龙 凯立龙 恩玛） |
| 2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚黑钛拉丝不锈钢 | m | 70 |  |  | 定制 |
| 3 | 01B002 | 原有地面装饰拆除 | 1、原有地面装饰拆除 | m2 | 114 |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂处理 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、满刮腻子三遍 5、面漆三遍 | m2 | 300 |  |  | 界面剂（圣戈班韦伯，雨虹，德高）腻子粉（凯圣，立邦，美巢）面漆（立邦，花王水漆，多乐士） |
| 5 | 011209001001 | 轻钢龙骨墙面 | 1、75系列轻钢龙骨 2、15厚阻燃板基层 | m2 | 122.16 |  |  | 75轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）15厚阻燃板（莫干山，兔宝宝，千年舟） |
| 6 | 011209001002 | 木龙骨墙面 | 1、15厚阻燃板基层 2、木龙骨骨架（防火涂料三遍） | m2 | 17.28 |  |  | 防火涂料（冠军，中南，徽富） |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、9.5mm厚石膏板 2、白色无机涂料三遍 | m2 | 139.44 |  |  | 9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 8 | 01B028 | 原有墙面拆除 | 1、原有墙面拆除 | m2 | 110 |  |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚-轻钢龙骨+石膏板 | 1、吊杆：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料：轻钢龙骨 3、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 5、嵌缝材料：自粘胶带 6、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 153.17 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 10 | 011302001002 | 吊顶天棚-铝方通+石膏板 | 1、龙骨材料：铝方通 2、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板 3、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 4、嵌缝材料：自粘胶带 5、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 112 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 11 | 011302001003 | 吊顶天棚-铝方通+石膏板+矿棉板 | 1、龙骨材料：铝方通 2、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板+600*600矿棉板 3、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 4、嵌缝材料：自粘胶带 5、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 112 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 12 | 01B011 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除 | m2 | 145 |  |  |  |
| 13 | 01B001 | 定制长条灯 | 1、定制长条灯 2、功率：36W 3、规格：5500K暖白色，铝合金材质，120*1000 | 个 | 20 |  |  | 定制 |
| 14 | 01B005 | 轨道射灯 | 1、LED 5500K暖白色 2、材质：铝合金 3、功率：28W | 个 | 8 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 15 | 01B007 | 嵌入式筒灯 | 1、嵌入式筒灯 2、功率9W 3、开孔100mm，5500K暖白色 4、材质：铝合金 | 个 | 8 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 16 | 01B029 | 平顶灯 | 1、平顶灯 2、规格：600*600mm 3、功率：36W 4、材质：铝合金 | 个 | 1 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 17 | 01B031 | 背景墙 | 1、背景墙 | m2 | 17.28 |  |  |  |

- 附表14  太湖观测站会议室装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面-PVC卷材地面 | 1、30mm厚C20细石混凝土找平 2、1mm厚水泥自流平 3、专用PVC塑胶地板粘结剂 4、2.5mm厚PVC卷材地面 | m2 | 160 |  |  | 水泥（325南方水泥325华润水泥325金九水泥） |
| 2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚黑钛拉丝不锈钢 | m | 45 |  |  | 定制 |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  | 定制 |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂处理 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、满刮腻子三遍 5、白色涂料 | m2 | 130 |  |  | 界面剂（圣戈班韦伯，雨虹，德高）腻子粉（凯圣，立邦，美巢）面漆（立邦，花王水漆，多乐士） |
| 4 | 01B028 | 原有墙面拆除 | 1、原有墙面拆除 | m2 | 95.59 |  |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊杆：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料：轻钢龙骨 3、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 5、嵌缝材料：自粘胶带 6、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 160 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 6 | 01B011 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除 | m2 | 160 |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 成品窗帘盒 | 1、成品窗帘盒 | m | 20 |  |  | 定制 |
| 8 | 01B029 | 嵌入式筒灯 | 1、嵌入式筒灯 2、功率9W 3、开孔100mm，5500K暖白色 4、材质：铝合金 | 个 | 30 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 9 | 01B003 | 定制长条灯 | 1、150mm定制长条灯 2、功率：36W | 个 | 7 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 10 | 01B008 | 双联格栅射灯 | 1、双联格栅射灯 2、明装，200*100mm 3、功率：20W 4、材质：铝合金 | 个 | 12 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |

- 附表15  太湖观测站展厅装修装潢工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面-PVC卷材地面 | 1、30mm厚C20细石混凝土找平 2、1mm厚水泥自流平 3、专用PVC塑胶地板粘结剂 4、2.5mm厚PVC卷材地面 | m2 | 100 |  |  | PVC卷材地面（大巨龙 凯立龙 恩玛） |
| 2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚黑钛拉丝不锈钢 | m | 45 |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂处理 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、满刮腻子三遍 5、面漆三遍 | m2 | 148 |  |  | 界面剂（圣戈班韦伯，雨虹，德高）腻子粉（凯圣，立邦，美巢）面漆（立邦，花王水漆，多乐士） |
| 4 | 011209001001 | 轻钢龙骨墙面 | 1、75系列轻钢龙骨 2、15厚阻燃板基层 | m2 | 174.81 |  |  | 75轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）15厚阻燃板（莫干山，兔宝宝，千年舟） |
| 5 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、9.5mm厚石膏板 2、白色无机涂料三遍 | m2 | 174.81 |  |  | 9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 6 | 01B028 | 原有墙面拆除 | 1、原有墙面拆除 | m2 | 105 |  |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊杆：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料：轻钢龙骨 3、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 5、嵌缝材料：自粘胶带 6、油漆品种：满批腻子、无机涂料三遍 | m2 | 100 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 8 | 01B011 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除 | m2 | 136.22 |  |  |  |
| 9 | 01B003 | LED灯带 | 1、成品1cm宽LED线性灯 2、功率：24W/m | m | 39.86 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 10 | 01B004 | LED投影灯 | 1、LED投影灯 2、功率：65W | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 01B005 | 轨道射灯 | 1、LED 5500K暖白色 2、材质：铝合金 3、功率：28W | 个 | 11 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 12 | 01B006 | 可调角度射灯 | 1、可调角度射灯 2、功率3W 3、开孔75mm，5500K暖白色 4、材质：铝合金 | 个 | 19 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 13 | 01B007 | 嵌入式筒灯 | 1、嵌入式筒灯 2、功率9W 3、开孔100mm，5500K暖白色 4、材质：铝合金 | 个 | 12 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 14 | 01B026 | 软膜灯箱 | 1、成品软膜灯箱 | 个 | 7 |  |  | 定制 |
| 15 |  | 垃圾处理 |  | 项 | 1 |  |  |  |

- 附表16  宜兴观测站生物标本间电气工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 电气及消防电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 照明配管 1、JDG20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、照明 | m | 70.48 |  |  | 敏华电工、中财、利达 |
| 2 | 030408001001 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5mm 2、照明 | m | 197.63 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 | LED格栅射灯 1、功率：22W | 套 | 9 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 4 | 030412001002 | 普通灯具 | LED筒灯 1、功率：8W | 套 | 24 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控暗装开关 1.规格:220V 10A 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 2 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 6 | 030404017001 | 配电箱 | 1AL2配电箱 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 宜兴市金地成套机械设备有限公司（内部设备为德力西）、海格电气、罗格朗 |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 消防电配管 1、SC20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、消防电 | m | 18.93 |  |  | 敏华电工、金立达、联塑 |
| 8 | 030408001002 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5mm 2、消防电 | m | 56.79 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 9 | 030412001003 | 应急灯 | LED消防应急灯-5W(A型36V.400lm,P30） | 套 | 2 |  |  | 敏华电工、青鸟消防、中集天达 |
| 10 | 030412001004 | 标志灯 | LED安全出口标志灯-1W(A型36V,中型。P30,不锈钢面板) | 套 | 1 |  |  | 敏华电工、青鸟消防、中集天达 |
| 11 | 030412001005 | 标志灯 | LED单面单向标志灯_1W(A型36V,中型、P30,不锈钢面板) | 套 | 1 |  |  | 敏华电工、青鸟消防、中集天达 |
| 12 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 消防广播喇叭 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 13 | 030904001001 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 个 | 2 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 14 | 030904003001 | 按钮 | 消火栓按钮 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 15 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光报警器 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 16 | 030904003002 | 按钮 | 编码手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 17 | 030411001003 | 配管 | 消防电配管 1、SC20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、火灾报警 | m | 30.08 |  |  | 敏华电工、金立达、联塑 |
| 18 | 030411004001 | 配线 | WDZN-RYJS-2x1.5mm2 火灾报警用 | m | 68.49 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 19 | 030411004002 | 配线 | WDZN-BYJ-2x1.5mm2 火灾报警用 | m | 21.75 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 20 | 030905001001 | 电气、消防自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |

- 附表17  宜兴观测站展厅电气工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 电气及消防电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 照明配管 1、JDG20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、照明 | m | 55.59 |  |  | 敏华电工、中财、利达 |
| 2 | 030408001001 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5mm 2、照明 | m | 166.77 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 3 | 030412001001 | 射灯 | 嵌入式射灯 1、功率：20W | 套 | 12 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 4 | 030412001002 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 1、功率：32W | 套 | 1 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 5 | 011304001003 | 灯带 | 定制柔性灯带，暗装，4.8瓦/m | m | 30.57 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控暗装开关 1.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 2 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 配管 1、JDG20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、插座 | m | 27.62 |  |  | 敏华电工、中财、利达 |
| 8 | 030408001002 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*4mm 2、用于插座 | m | 66.06 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 单向五孔插座 | 个 | 7 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 10 | 030904001001 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 11 | 030411001003 | 配管 | 消防电配管 1、SC20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、消防电 | m | 8.9 |  |  | 敏华电工、金立达、联塑 |
| 12 | 030408001005 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5mm 2、消防电 | m | 26.7 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 13 | 030412001003 | 应急灯 | LED消防应急灯-5W(A型36V.400lm,P30） | 套 | 1 |  |  | 敏华电工、青鸟消防、中集天达 |
| 14 | 030412001004 | 标志灯 | LED疏散出口标志灯_1W(A型36V,中型，P30 不锈钢面板 | 套 | 1 |  |  | 敏华电工、青鸟消防、中集天达 |
| 15 | 030412001005 | 标志灯 | LED双面单有标志灯1W(A型36V中型。P30 不锈钢面板 | 套 | 1 |  |  | 敏华电工、TCL、松下 |
| 16 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 消防广播喇叭 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 17 | 030904001002 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 18 | 030904003001 | 按钮 | 消火栓按钮 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 19 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光报警器 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 20 | 030904003002 | 按钮 | 编码手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 1 |  |  | 敏华电工、TCL、松下 |
| 21 | 030411001004 | 配管 | 消防电配管 1、SC20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、火灾报警 | m | 14.55 |  |  | 敏华电工、金立达、联塑 |
| 22 | 030411004001 | 配线 | WDZN-RYJS-2x1.5mm2 火灾报警用 | m | 22.02 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 23 | 030411004002 | 配线 | WDZN-BYJ-2x1.5mm2 火灾报警用 | m | 21.63 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 24 | 30904005001 | 控制器 | 双扇常闭防火门现场控制器 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 25 | 030905001001 | 电气、消防自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |

- 附表18  宜兴观测站综合实验室电气工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 电气及消防电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 照明配管 1、JDG20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、照明 | m | 22.39 |  |  | 敏华电工、中财、利达 |
| 2 | 030408001001 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5mm 2、照明 | m | 67.17 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 | LED吸顶灯 1、功率：22W | 套 | 7 |  |  | 欧普照明、TCL、松下 |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控暗装开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 2 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 5 | 030411001002 | 配管 | 照明配管 1、JDG20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、插座 | m | 38.51 |  |  | 敏华电工、中财、利达 |
| 6 | 030408001002 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*4mm 2、用于插座 | m | 115.53 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 7 | 030404035001 | 插座 | 单向五孔插座 | 个 | 11 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 8 | 030904001001 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 个 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 9 | 030411001003 | 配管 | 消防电配管 1、SC20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、消防电 | m | 19.72 |  |  | 敏华电工、金立达、联塑 |
| 10 | 030408001003 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-2*1.5mm 2、消防火灾报警 | m | 14.1 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 11 | 030408001004 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-RYJS-2*1.5mm 2、消防火灾报警 | m | 45.06 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 12 | 030905001001 | 电气、消防自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |

- 附表19  宜兴观测站生物标本间暖通工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 通风空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001004 | 配管 | 配管 1、JDG20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、空调 | m | 47.9 |  |  | 敏华电工、中财、利达 |
| 2 | 030408001003 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5mm 2、空调电源 | m | 23.34 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 3 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电线 1、RVV-2×1.0 | m | 143.7 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 4 | 030701003001 | 空调器 | 室内空调机，四出风嵌入式，室内机自带凝结水提升泵:可清洗式过滤网:自带控制面板,.噪音<45dB；冷量9.0KW,热量10.0KW；功率0.146KW；电压220V | 台 | 3 |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 5 | 030701005001 | 散流器 | 送风散流器200*200 | 台 | 1 |  |  | 定制 |
| 6 | 030203001001 | 风机 | 单向流新凤机，风量400m3/h,机外静压150Pa，噪音<45dB.Ws=0 064 | 台 | 1 |  |  | 定制 |
| 7 | 030404022001 | 控制器 | 空调控制面板 | 台 | 3 |  |  | 定制 |
| 8 | 030603002001 | 调节阀 | 电动多页调节阀 | 台 | 1 |  |  | 定制 |
| 9 | 031001006001 | 塑料管 | 冷凝水管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:UPVC DN25 | m | 10.48 |  |  | 定制 |
| 10 | 031001006002 | 塑料管 | 冷凝水管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:UPVC DN20 | m | 5.19 |  |  | 定制 |
| 11 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 冷煤管 1、无缝紫铜管 2、规格:铜管Φ9.5mm | m | 13.94 |  |  | 定制 |
| 12 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 冷煤管 1、无缝紫铜管 2、规格:铜管Φ15.9mm | m | 13.94 |  |  | 定制 |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温，难燃B1级，像塑海绵 | m3 | 0.08 |  |  | 定制 |
| 14 | 031009002001 | 通风空调系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  | 定制 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 消防钢管 规格：DN65 | m | 9.1 |  |  | 鸿安消防、青鸟消防、中集天达 |
| 16 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 蝶阀 DN100mm | 个 | 1 |  |  | 鸿安消防、青鸟消防、中集天达 |
| 17 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消火栓及箱 1、1800x700x160mm 2、栓65，水枪 Φ19 村胶水带，L=25m 3、详15 S202，P21 | 套 | 1 |  |  | 鸿安消防、青鸟消防、中集天达 |
| 18 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器 手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器，2MF/ABC4 | 组 | 1 |  |  | 江苏聚启胜消防科技有限公司、龙成消防、海天消防 |

- 附表20  宜兴观测站展厅暖通工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 通风空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001005 | 配管 | 配管 1、JDG20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、空调 | m | 17.6 |  |  | 敏华电工、中财、利达 |
| 2 | 030408001006 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5mm 2、空调 | m | 52.8 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 3 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电线 1、RVV-2×1.0 | m | 52.8 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 4 | 030701003001 | 空调器 | 室内空调机，四出风嵌入式，室内机自带凝结水提升泵:可清洗式过滤网:自带控制面板,.噪音<45dB；冷量9.0KW,热量10.0KW；功率0.146KW；电压220V | 台 | 2 |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 5 | 030404022001 | 控制器 | 空调控制面板 | 台 | 2 |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 | 冷凝水管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:UPVC DN20 | m | 8 |  |  | 定制 |
| 7 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 冷煤管 1、无缝紫铜管 2、规格:铜管Φ9.5mm | m | 8 |  |  | 定制 |
| 8 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 冷煤管 1、无缝紫铜管 2、规格:铜管Φ15.9mm | m | 8 |  |  | 定制 |
| 9 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温，难燃B1级，像塑海绵 | m3 | 0.05 |  |  | 定制 |
| 10 | 031009002001 | 通风空调系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  | 定制 |

- 附表21  宜兴观测站综合实验室暖通工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 通风空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001004 | 配管 | 配管 1、JDG20 2、暗配 3、墙面地面开槽 4、空调 | m | 26.94 |  |  | 敏华电工、中财、利达 |
| 2 | 030408001005 | 电线 | 电线 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5mm 2、空调 | m | 80.82 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 3 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电线 1、RVV-2×1.0 | m | 80.82 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 4 | 030701003001 | 空调器 | 室内空调机，四出风嵌入式，室内机自带凝结水提升泵:可清洗式过滤网:自带控制面板,.噪音<45dB；冷量9.0KW,热量10.0KW；功率0.146KW；电压220V | 台 | 1 |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 5 | 030701003002 | 空调器 | 室内空调机，四出风嵌入式，室内机自带凝结水提升泵:可清洗式过滤网:自带控制面板,.噪音<45dB；冷量10.0KW,热量11.2KW；功率0.146KW；电压220V | 台 | 1 |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 6 | 030701005001 | 散流器 | 送风散流器200*200 | 台 | 2 |  |  | 定制 |
| 7 | 030203001001 | 风机 | 单向流新凤机，风量400m3/h,机外静压150Pa，噪音<45dB.Ws=0 064 | 台 | 2 |  |  | 定制 |
| 8 | 030404022001 | 控制器 | 空调控制面板 | 台 | 3 |  |  | 定制 |
| 9 | 030603002001 | 调节阀 | 电动多页调节阀 | 台 | 2 |  |  | 定制 |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 | 冷凝水管 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:UPVC DN20 | m | 14.78 |  |  | 定制 |
| 11 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 冷煤管 1、无缝紫铜管 2、规格:铜管Φ9.5mm | m | 14.78 |  |  | 定制 |
| 12 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 冷煤管 1、无缝紫铜管 2、规格:铜管Φ15.9mm | m | 14.78 |  |  | 定制 |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温，难燃B1级，像塑海绵 | m3 | 0.09 |  |  | 定制 |
| 14 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 风管1400*320 | m2 | 22.36 |  |  | 定制 |
| 15 | 030703002002 | 防火阀 | 280°防火阀 | 个 | 2 |  |  | 定制 |
| 16 | 080807013001 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 风井防火封堵 | 处 | 1 |  |  | 定制 |
| 17 | 031009002001 | 通风空调系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  | 定制 |

- 附表22  宜兴观测站标本间装饰装修工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 标本间装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 原地面铲除后修补；50mm厚C20细石混凝土找平；水泥砂浆压光； | m2 | 97.42 |  |  | 定制 |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖地面 1、10厚防滑地砖,白水泥擦缝，规格600*1200mm 2、6 厚建筑胶水泥沙浆结合层 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胺! 4、1.5厚高分子防水卷材防水层,沿墙)上翻100 5、土建完成地面 | m2 | 97.42 |  |  | 定制 |
| 3 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线 1、12mm厚胜燃实板,面封12mm厚,金属财质 2、高度80mm 3、砖/混凝士墙 | m | 41.2 |  |  | 定制 |
| 4 | 011102001001 | 石材楼地面 | 门槛石 1、面层材料：20mm厚古堡灰大理石，规格2000*200mm 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、基层处理：素水泥浆一道 | m2 | 0.4 |  |  | 定制 |
| 5 | 01B002 | 原有地面装饰拆除 | 1、原有地面装饰拆除；建筑垃圾统一堆放 | m2 | 97.42 |  |  |  |
|  |  | 墙面装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 白色乳胶漆墙面 | 无机涂料面层 1、一底二度乳胶漆面层 2、2 厚与产品配套腻子满批 3、5 厚1:25水泥砂浆罩面压实赶光 4、13厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、界面剂一道 | m2 | 116.92 |  |  | 定制 |
| 7 | 010802001001 | 铝合金门 | 定制铝合金门，规格3500*3500mm；样式详见图纸；原门拆除后边框修补；包含五金、门锁和闭门器； | m2 | 12.25 |  |  | 定制 |
| 8 | 010807001001 | 铝合金消防救援窗 | 定制铝合金窗，规格600*600mm；样式详见图纸；原窗拆除后修补；包含五金件。 | m2 | 2.88 |  |  | 定制 |
| 9 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 定制玻璃幕墙；外侧为定制铝方通格栅；玻璃采购LOW-E中空玻璃 | m2 | 9 |  |  | 定制 |
| 10 | 01B028 | 原有墙面拆除 | 1、原有墙面拆除；建筑垃圾统一堆放； | m2 | 116.92 |  |  | 定制 |
| 11 | 01B029 | 原有门窗拆除 | 门窗拆除 | m2 | 15.13 |  |  | 定制 |
|  |  | 顶棚装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧紧 2、钉眼防锈处理,轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900（吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0 .5中路600,覆面龙骨50*19*05.中距400，直径8mm镀锌全丝牙品杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 38.96 |  |  |  |
| 13 | 010810003001 | 窗帘盒 | 石膏板窗帘盒 | m | 13.5 |  |  | 定制 |
| 14 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 定制轻钢龙骨铝方通吊顶 1、75*75mm铝方通吊顶，吊顶高度2.8mm 2、40*80白色轻钢龙骨 3、（吊点附吊挂)轻钢次龙骨50 *19*0.5，中距600,覆面龙骨50*19*05.中距400，直径8mm镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 67.1 |  |  | 定制 |
| 15 | 011301001001 | 天棚乳胶漆 | 纸面石膏板吊顶白色乳胶漆 1、一底二度乳胶漆面层 2、2 厚与产品配套腻子满批 | m2 | 38.96 |  |  | 定制 |
| 16 | 01B011 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除；建筑垃圾统一堆放 | m2 | 97.42 |  |  |  |
| 17 | SB040103003001 | 建筑垃圾外运 |  | 车 | 1 |  |  |  |
| 18 | 011701001001 | 移动脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 彩条布成品保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 完工清洁费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 临时道路铺设 | 用于材料运输 | 项 | 1 |  |  |  |

- 附表23  宜兴观测站展厅装饰装修工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 展厅装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103004001 | 地胶地面 | 1、30mm厚C20细石混凝土找平 2、1mm厚水泥自流平 3、专用PVC塑胶地板粘结剂 4、2.5mm厚PVC卷材地面 | m2 | 45.86 |  |  | 定制 |
| 2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 原地面铲除后修补；50mm厚C20细石混凝土找平；水泥砂浆压光； | m2 | 45.86 |  |  | 定制 |
| 3 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线 1、12mm厚胜燃实板,面封12mm厚,金属财质 2、高度80mm 3、砖/混凝士墙 | m | 15.85 |  |  | 定制 |
| 4 | 011102001001 | 石材楼地面 | 门槛石 1、面层材料：20mm厚古堡灰大理石，规格1550*200mm 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、基层处理：素水泥浆一道 | m2 | 0.31 |  |  | 定制 |
| 5 | 01B002 | 原有地面装饰拆除 | 1、原有地面装饰拆除；2、建筑垃圾统一堆放； | m2 | 45.86 |  |  |  |
|  |  | 墙面装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 定制玻璃幕墙；玻璃采购LOW-E中空玻璃 | m2 | 21.6 |  |  | 定制 |
| 7 | 01B029 | 原有门窗拆除 | 门窗拆除 | m2 | 24.75 |  |  | 定制 |
| 8 | 010402001001 | 砌块墙 | 幕墙下防火矮墙， 1、加气混凝土砌块，200mm厚 | m3 | 5.4 |  |  | 定制 |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 矮墙抹灰 1、界面剂处理 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底 | m2 | 13.5 |  |  | 定制 |
| 10 | 011210001001 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨隔墙封窗 1、9.5mm石膏板 2、75系列轻钢龙骨 3、15厚阻燃板基层 4、厚度200mm | m2 | 35.1 |  |  | 定制 |
| 11 | 011201001002 | 白色乳胶漆墙面 | 无机涂料面层 1、一底二度乳胶漆面层 2、2 厚与产品配套腻子满批 3、5 厚1:25水泥砂浆罩面压实赶光 4、13厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、界面剂一道 | m2 | 57.06 |  |  |  |
| 12 | 01B028 | 原有墙面拆除 | 1、原有墙面拆除 | m2 | 57.06 |  |  |  |
| 13 | 011210001002 | 石膏板隔墙 | 展陈轻钢龙骨隔墙 1、9.5mm石膏板 2、75系列轻钢龙骨 3、15厚阻燃板基层 4、墙厚250mm | m2 | 5.83 |  |  | 定制 |
| 14 | 011210001003 | 石膏板隔墙 | 展陈轻钢龙骨隔墙 1、9.5mm石膏板 2、75系列轻钢龙骨 3、15厚阻燃板基层 4、墙厚150mm | m2 | 29.96 |  |  | 定制 |
| 15 | 011210001004 | 石膏板隔墙 | 展陈轻钢龙骨隔墙 1、9.5mm石膏板 2、75系列轻钢龙骨 3、15厚阻燃板基层 4、墙厚200mm | m2 | 20.65 |  |  | 定制 |
| 16 | 011210001005 | 石膏板隔墙 | 展陈轻钢龙骨隔墙 1、9.5mm石膏板 2、75系列轻钢龙骨 3、15厚阻燃板基层 4、墙厚550mm | m2 | 14.85 |  |  | 定制 |
| 17 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 展陈不锈钢踢脚线 1、12mm厚胜燃实板,面封12mm厚,金属财质 2、高度40mm | m | 20.79 |  |  | 定制 |
| 18 | 011201001003 | 乳胶漆墙面 | 展陈石膏板隔墙无机涂料面层 1、一底二度乳胶漆面层 2、2 厚与产品配套腻子满批 | m2 | 23.94 |  |  |  |
| 19 | 011207001001 | 墙布 | 宣绒布打印 | m2 | 37.31 |  |  |  |
| 20 | 011501011001 | 展柜 | 定制一体机金属展柜 1820*1080mm | 个 | 1 |  |  | 定制 |
| 21 | 011508004001 | 金属字 | 立体金属字体 1、厚20mm，烤漆 2、样式详见图纸； | 个 | 13 |  |  | 定制 |
| 22 | 080703004001 | 显示屏 | 43寸互动一体机 | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 23 | 011508004002 | 金属字 | 立体金属字体 1、厚25mm，烤漆 2、样式详见图纸； | 个 | 14 |  |  | 定制 |
| 24 | 011508004003 | 金属字 | 立体金属字体 金属箱体，字母镂空雕刻，厚10mm，1540*120mm | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 25 | 011507001001 | 展板 | 亚克力展板 1、规格：780*1050，厚5mm 2、六边形石膏板造型 +100mm，9个 | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 26 | 011304001001 | 灯带（槽） | 定制柔性灯带，暗装 | m | 7.78 |  |  | 定制 |
| 27 | 011507001002 | 展板 | 亚克力展板 1、规格：530*1050，厚5mm 2、六边形石膏板造型+100mm，5个 | 套 | 3 |  |  | 定制 |
| 28 | 011507001003 | 造型板 | 墙面石膏板造型 1、规格：2190*1700，-100mm | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 29 | 011508004004 | 金属字 | 立体金属字体 1、厚25mm，烤漆 2、样式详见图纸； | 个 | 12 |  |  | 定制 |
| 30 | 011508004005 | 金属字 | 立体金属字体 金属箱体，字母镂空雕刻，厚10mm，1100*120mm | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 31 | 011507001004 | 展板 | 亚克力展板 1、规格：520*940，厚5mm 2、六边形石膏板造型+100mm，5个 | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 32 | 011507001005 | 雕刻玻璃 | 定制激光雕刻玻璃 1、内发光，含外边框 2、规格：1200*2400mm | 套 | 3 |  |  | 定制 |
| 33 | 011508004006 | 金属字 | 立体金属字体 1、厚25mm，烤漆 2、样式详见图纸； | 个 | 8 |  |  | 定制 |
| 34 | 011508004007 | 金属箱体 | 立体金属字体 金属箱体，字母镂空雕刻，厚10mm，760*120mm | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 35 | 011507001006 | 展板 | 亚克力展板 1、规格：650*580，厚5mm 2、六边形石膏板造型 +100mm，4个 | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 36 | 080703004002 | 显示屏 | LED显示屏 1、2210*1290mm | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 37 | 010801001001 | 定制暗门 | 定制暗门 1、规格：700*2100 | 樘 | 1 |  |  | 定制 |
| 38 | 011508004008 | 金属字 | 立体金属字体 1、厚25mm，烤漆 2、样式详见图纸； | 个 | 16 |  |  | 定制 |
| 39 | 011304001002 | 灯带（槽） | 定制柔性灯带，暗装 | m | 7.2 |  |  | 定制 |
| 40 | 011507001007 | 造型板 | 墙面石膏板造型 1、规格：2500*700，-200mm | 套 | 1 |  |  | 定制 |
|  |  | 天棚装饰 |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 11302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊杆：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料：轻钢龙骨 3、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 5、嵌缝材料：自粘胶带 6、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 31.26 |  |  | 定制 |
| 42 | 011301001001 | 天棚乳胶漆 | 纸面石膏板吊顶白色乳胶漆 1、一底二度乳胶漆面层 2、2 厚与产品配套腻子满批 | m2 | 31.26 |  |  | 定制 |
| 43 | 011302006001 | 星空吊顶 | 星空艺术吊顶，根据投标人设计图纸 | m2 | 18.1 |  |  | 定制 |
| 44 | 01B011 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除；建筑垃圾统一堆放； | m2 | 45.86 |  |  | 定制 |
| 45 | SB040103003001 | 建筑垃圾外运 |  | 车 | 1 |  |  | 定制 |
| 46 | 011701001001 | 移动脚手架 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 47 |  | 彩条布成品保护 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 48 |  | 完工清洁费 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 49 |  | 材料运输 | 材料由一楼搬运至二楼运输费 | 项 | 1 |  |  | 定制 |

- 附表24  宜兴观测站综合实验室装饰装修工程清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 实验室装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖地面 1、10厚防滑地砖,白水泥擦缝，规格600*1200mm 2、6 厚建筑胶水泥沙浆结合层 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胺! 4、1.5厚高分子防水卷材防水层,沿墙)上翻100 5、土建完成地面 | m2 | 64.71 |  |  | 定制 |
| 2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 原地面铲除后修补；50mm厚C20细石混凝土找平；水泥砂浆压光； | m2 | 64.71 |  |  | 定制 |
| 3 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线 1、12mm厚胜燃实板,面封12mm厚,金属财质 2、高度80mm 3、砖/混凝士墙 | m | 54.2 |  |  | 定制 |
| 4 | 011102001001 | 石材楼地面 | 门槛石 1、面层材料：20mm厚古堡灰大理石，规格1400*200mm 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、基层处理：素水泥浆一道 | m2 | 0.56 |  |  | 定制 |
| 5 | 01B029 | 原有地面装饰拆除 | 1、原有地面装饰拆除；2、建筑垃圾统一堆放 | m2 | 64.71 |  |  | 定制 |
|  |  | 墙面装修 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 定制玻璃幕墙；玻璃采购LOW-E中空玻璃 | m2 | 21.6 |  |  | 定制 |
| 7 | 01B031 | 原有门窗拆除 | 门窗拆除 | m2 | 28.88 |  |  | 定制 |
| 8 | 011201001001 | 白色乳胶漆墙面 | 无机涂料面层 1、一底二度乳胶漆面层 2、2 厚与产品配套腻子满批 3、5 厚1:25水泥砂浆罩面压实赶光 4、13厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、界面剂一道 | m2 | 141.03 |  |  | 定制 |
| 9 | 011210001001 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨隔墙封窗 1、双面双层9.5mm石膏板 2、75系列轻钢龙骨 3、15厚阻燃板基层； 4、隔墙厚度200mm | m2 | 5.46 |  |  | 定制 |
| 10 | 010801004001 | 木质防火门 | 木质装饰防火门，FM甲1422，含五金和门套 | 樘 | 1 |  |  | 定制 |
| 11 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品装饰木门，M1422，含五金、门套 | 樘 | 1 |  |  | 定制 |
| 12 | 01B030 | 原有墙面拆除 | 1、原有墙面拆除；2、建筑垃圾统一堆放 | m2 | 141.03 |  |  | 定制 |
|  |  | 天棚装修 |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧紧 2、钉眼防锈处理,轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900（吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0 .5中路600,覆面龙骨50*19*05.中距400，直径8mm镀锌全丝牙品杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 64.71 |  |  | 定制 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |
| 14 | 011301001001 | 天棚乳胶漆 | 纸面石膏板吊顶白色乳胶漆 1、一底二度乳胶漆面层 2、2 厚与产品配套腻子满批 | m2 | 64.71 |  |  | 定制 |
| 15 | 010810003001 | 窗帘盒 | 石膏板窗帘盒 | m | 9.65 |  |  | 定制 |
| 16 | 01B011 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除；2、建筑垃圾统一堆放； | m2 | 64.71 |  |  | 定制 |
| 17 | SB040103003001 | 建筑垃圾外运 |  | 车 | 1 |  |  | 定制 |
| 18 | 011701001001 | 移动脚手架 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 19 |  | 彩条布成品保护 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 20 |  | 完工清洁费 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 21 |  | 材料运输 | 材料由一楼搬运至二楼运输费 | 项 | 1 |  |  | 定制 |

- 附表25  盐城站电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-9002 | 个 | 2 |  |  | 海湾、青鸟消防、中集天达 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.安装方式:暗装距地1.5m | 台 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德 |
| 3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三孔暗装插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 12 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗装开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 1 |  |  | 公牛、德力西、西门子 |
| 6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:BYJ-3*2.5 | m | 50.23 |  |  | 江南、远东、中超 |
| 7 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 | m | 50.23 |  |  | 敏华电工、金立达、国强 |

- 附表26  盐城站暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室内机 2.规格:功率2200w，风量750m3/h | 台 | 3 |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:一拖一风管式智能变频空调室外机 2.规格:制冷量5.1kw，制热量6.2kw | 台 | 3 |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 3 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:冷煤管 2.规格:铜管 | m | 3.5 |  |  |  |

- 附表27  盐城站装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102001001 | 石材楼地面-石材门槛石 | 1、基层处理：素水泥浆一道 2、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料：20mm厚古堡灰大理石 | m2 | 0.2 |  |  | 水泥（325南方水泥325华润水泥325金九水泥） |
| 2 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面-PVC卷材地面 | 1、30mm厚C20细石混凝土找平 2、1mm厚水泥自流平 3、专用PVC塑胶地板粘结剂 4、2.5mm厚PVC卷材地面 | m2 | 61.9 |  |  | PVC卷材地面（大巨龙、凯立龙、恩玛） |
| 3 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚黑钛拉丝不锈钢 | m | 40.4 |  |  | 定制 |
| 4 | 01B002 | 原有地面装饰拆除 | 1、原有地面装饰拆除 | m2 | 62.1 |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂处理 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、满刮腻子三遍 5、面漆三遍 | m2 | 108.49 |  |  | 界面剂（圣戈班韦伯，雨虹，德高）腻子粉（凯圣，立邦，美巢）面漆（立邦，花王水漆，多乐士） |
| 6 | 011209001001 | 轻钢龙骨墙面 | 1、75系列轻钢龙骨 2、15厚阻燃板基层 | m2 | 83.4 |  |  | 75轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）15厚阻燃板（莫干山，兔宝宝，千年舟） |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、9.5mm厚石膏板 2、白色无机涂料三遍 | m2 | 83.4 |  |  | 9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 8 | 01B028 | 原有墙面拆除 | 1、原有墙面拆除 | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚-石膏板 | 1、吊杆：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料：轻钢龙骨 3、面层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 5、嵌缝材料：自粘胶带 6、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 45.5 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 10 | 011302001002 | 吊顶天棚-矿棉板 | 1、吊杆：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料：轻钢龙骨 3、面层材料：600*600矿棉板 4、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 5、嵌缝材料：自粘胶带 6、油漆品种：满批腻子、乳胶漆三遍 | m2 | 16.5 |  |  | 轻钢龙骨（龙牌，泰山，圣戈班）9.5mm石膏板（龙牌，泰山，圣戈班） |
| 11 | 01B011 | 原有顶棚装饰拆除 | 1、原有顶棚装饰拆除 | m2 | 62.72 |  |  |  |
| 12 | 01B029 | 成品窗帘盒 | 1、成品窗帘盒 | m | 3.3 |  |  |  |
| 13 | 01B030 | 平顶灯 | 1、平顶灯 2、规格：600*600mm 3、功率：36W 4、材质：铝合金 | 个 | 2 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 14 | 01B005 | 轨道射灯 | 1、LED 5500K暖白色 2、材质：铝合金 3、功率：28W | 个 | 6 |  |  | 欧普、雷士、三雄 |
| 15 | 01B001 | 定制长条灯 | 1、定制长条灯 2、功率：36W 3、规格：5500K暖白色，铝合金材质，120*1000 | 个 | 4 |  |  | 定制 |
| 16 |  | 背景墙 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B031 | 背景墙 | 1、背景墙 | m2 | 15.6 |  |  |  |
| 18 |  | 垃圾处理 |  | 项 | 1 |  |  |  |

注：1、工程量清单基于项目初步设计报告、现场初步探勘情况等得出，投标人在中标后，应根据现场实际情况进行优化、深化和调整，最终结果需经招标人审核确认方可实施；2、投标人提供的主材，应选择候选品牌或更高品质品牌。

# 第四章  用户需求书

### 一、项目介绍

1.工程特征：

本项目包含在原有建筑室内部分改造及装饰装修等内容。

2.建设地点：

南京、无锡、苏州、盐城等地。

3.工程概况：

本项目为江苏省生物多样性观测能力（一期）观测站建筑适应性改造，根据江苏省生物多样性观测能力（一期）项目可行性研究报告、初步设计报告等要求，通过对现有站房进行装修和改造，使其具备观测、科研、监管、宣教等功能的基础条件。项目总建筑面积约1035.2 平方米，实际面积可能存在5%左右的偏差，具体以投标单位现场测量施工为准。本项目涉及原先观测站内部拆除、水电、基础改造等工作，具体站点见表1。各观测站装修设计和施工需求见附表。

3.工程范围：

在满足本项目初步设计批复等相关文件前提下，工程量清单可根据现场实际情况进行调整和细化，但需经招标人同意方可实施。

表1  站房位置

| 序号 | 站址名称 | 面积（㎡） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京观测站（在南京建邺区） | 236.6 | 设计、施工 |
| 2 | 太湖观测站（在苏州吴中区） | 474.5 | 设计、施工 |
| 3 | 宜兴观测站（在宜兴龙池山） | 261.1 | 设计、施工 |
| 4 | 盐城观测站（在盐城珍禽保护区） | 63.0 | 设计、施工 |

### 二、设计与施工

1. 站房最终施工图纸

由投标人自行依据项目初步设计图纸（报名成功后向代理机构索取）、站房建筑机构、功能分区要求及其他现场实际情况等，自行深化，最终施工图纸需由招标人进行最终确认。

2. 查勘现场

（1）投标人如需要，可对有关现场和周围环境进行查勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，查勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

（2）招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）现场查勘须提前联系并在工作日工作时间内自行前往开展，招标人将积极配合现场查勘工作。

3. 设计与施工范围

本项目主要内容为总建筑面积范围内：

拆除工作：按设计图拆除原有站房天花板、地面、墙面，搬除原有设备仪器等。

装饰系统：石膏板墙、踢脚线、展柜设计与安装等；

给排水系统：水管管线的设计与布置，废水的收集安装；

暖通系统：管线的布置与安装；

强电系统：实验室以及展厅的供电需求计算、电线、桥架、灯具、插座等设计安装；

弱电系统：弱电布管以及线路的铺设；

实验室家具系统等的设计、生产及安装施工。

投标人应根据最终施工图纸，完成综合观测站房的装修施工。

4. 设计内容

设计部分需要针对各观测站功能分区要求制作平面图，经招标人认可后，制作施工图，编制包含所有主材、辅材材质、规格、工程量等详细内容的工程清单并测算施工费用。测算的施工费用不符合招标人预算要求的，需调整相关设计方案。

（1）装修设计：

室内区域的内装修设计，包括天花板、地面、墙、门、隔墙及固定家具的设计；对装修设计选用的材料、颜色、尺寸等进行标注。

（2）装修配套设计：

包括但不仅限于活动的实验家具和办公家具、橱柜、灯具选型、窗帘布艺、墙面装饰、盆景、门五金、门牌标志、室内陈设。

（3）消防、环保、节能、强弱电、暖通和给排水等方面的设计：

包括但不限于：

a.消防和安全应急等相关的设计；

b.照明、强弱电设计；

c.给排水设计；

d.空调、新风、通排风设计；

e.三废处理及节能环保方面的设计；

（4）弱电设计，包括但不限于：

a.综合布线系统；

b.计算机网络系统；

c.安保、视频监控系统；

（5）主要材料设备：

a.安装工程施工图；

b.主要材料一览表。

5. 施工内容

5.1施工部分

（1）需要依据招标人认可的方案开展工程施工实施。装饰系统：天花板、墙、造型灯具等安装；暖通系统：空调设备等安装与调试；给排水系统：水管安装与调试；弱电系统：综合布线等安装与调试、强电系统：电箱、电线、插座等安装与调试。

（2）装修施工须严格按照设计施工图纸进行，满足安全、防火、防水、防潮、节能环保、美观、实用等要求。

（3）所有装修施工不能影响施工范围外站房其他设施、设备，如产生影响，需恢复至原样。

5.2验收及售后服务部分

5.2.1主要工程验收标准

（1）基本原则：

装饰装修（以下简称装饰）应遵守法律、法规和有关规定，并应遵循安全、美观的基本原则，在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。

装饰设计施工必须确保建筑物原有安全性、整体性，不得任意改变建筑物的承重结构，不得破坏建筑物外立面，若需开安装孔洞，在设备安装后应按原有外墙装饰效果修整。

装饰材料质量应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求，供货单位应提供产品质保书或检验报告。施工前，必须对材料进行验收，合格后方可进行施工。

（2）拆除工作：

严格《建设工程安全生产管理条例》、环保标准及拆除行业规范。把控结构安全，施工前需核查建筑图纸，明确承重墙、梁柱、管道井位置，严禁破坏主体结构。拆除天花板或墙体时，需评估是否影响相邻区域稳定性，必要时加设临时支撑。配合招标人管理好固定资产，对于拆除后的建筑垃圾及时做好合规的清运工作。

（3）天花板：

吊顶安装应牢固，表面平整，无污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。粘贴固定的罩面板不应有脱层；搁置的罩面板不应有漏、透、翘角等现象。吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，主龙骨无明显弯曲，次龙骨连接处无明显错位。采用木质吊顶、木龙骨时应进行防火处理，在嵌装灯具等物体的位置要有防火处理。

（4）地面：

表面洁净，纹路一致，无划痕，无色差，无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。铺贴前要浸水晾干后达到外干内湿，表面无水迹，选色使用。铺贴之前要在横竖方向拉十字线，铺贴的时候横竖必须保证贯通，不得错缝。墙砖铺完后需用“填缝剂”或“白水泥”进行湿浆填缝，勾缝在完工前进行，先清缝，勾缝腻子低于砖面1㎜，勾缝均匀，顺直。砖铺贴完成后应在24小时内清缝，随做随清。地砖平整度用2米水平尺检查，误差不得超过0.5mm，相邻砖高差不得超过0.5mm，砖与砖对角处应平整，允许有0.3毫米误差。缝宽1㎜，不得超过2㎜，接缝平直度在5米长度内有否超过3㎜平直度3 mm。铺贴瓷砖时必须牢固，空鼓控制在总数的5%，单片空鼓面积不超过10%。铺设完成后，在检查无平整度误差、空鼓、色差等后，用厚纸板全部遮盖保护，纸板上的铁钉必须取掉，纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密，防止杂物进入。若需铺设SPC卷材地板需提前核对SPC卷材颜色、数量及表面是否完好并满足相关要求，根据房间尺寸弹基准线，确定铺设方向。展开卷材静置24小时，释放应力，适应环境温湿度。铺设前应均匀涂抹专用胶水，边缘用收边条固定。锁扣对齐后轻压卡紧，避免暴力敲击。接缝处用压辊压实，确保无翘边。墙边预留8-10mm伸缩缝，用踢脚线或收边条遮盖。施工后48小时内保持室温＞10℃，避免胶水固化不良。铺设后24小时内勿拖拽或放置重物。

（5）石膏板墙：

石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均和图案不完整等缺陷。板材的含水率不大于2.0%〜3.5%、吸水率不大于5.0%〜11.0%、受潮挠度不大于5.0〜17.0mm。石膏板的断裂荷载：平板和孔板应不小于106〜176N、浮雕板应不小于 132〜186N。单位面积质量：9mm厚板的平姆和孔板应不大于8〜13kg/m²,11mm厚板的平板和孔板应不大于10〜15kg/m²，9mm厚板的浮雕板应不大于11〜16kg/m²。疏散通道区域的石膏板隔墙要求耐火1小时以上。

（6）水乳性涂料：

墙面、顶面平整，无掉粉、起波、漏刷等现象；无明显色差、泛碱、返色刷纹；无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫。检验应在涂料干燥后开展。

（7）给排水管道：

管道排列应符合设计要求，管道安装应固定牢固，无松动，龙头、阀门安装平整，开启灵活，出水畅通，水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于50mm。

（8）电气系统：

工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图，并按上述要求逐一进行验收，需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。面向电源插座的相线和零线位置为右相左零，有接地孔的插座，其地线插孔应为上方位置，接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法检查，并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。

（9）弱电系统：

设备型号及硬件模块型号应与合同规定的配置清单完全一致。设备外包装应完整，无严重变形。设备外观应无划痕、碰伤以及其它明显缺陷。软件内容可通过计算机识别、无病毒、各功能模块可正常安装，设备应能够正常启动，设备启动自检各项硬件信息，包括内存容量、模块信息、软件版本等，应与合同规定的设备应有配置相符合。设备启动后系统状态指示灯显示应符合设备相关技术要求。

检查设备机架的外观、规格、程式是否符合要求；检查设备机架的安装、垂直和水平是否符合标准规定；检查设备标牌、标志是否齐全；各种附件安装齐全，所有螺丝紧固牢靠、无松动现象；有切实有效的防震加固措施，保证设备安全可靠；检查测试接地措施是否可靠。信息插座通信引出端的位置、数量以及安装质量均满足用户使用要求：检查其质量、规格是否符合要求，安装位置是否符合要求；各种镙丝是否拧紧；屏蔽措施的安装是否符合要求。检查光缆和电缆的布放，检查电缆桥架及槽道安装，槽道(桥架)等安装位置正确无误、附件齐全配套；安装牢固可靠，质量有保证，符合工艺要求；接地措施齐备良好。电缆布放各种缆线的规格、长度均符合设计要求；缆线的路、位置正确，敷设安装操作均符合工艺要求。室外电缆和光缆的布放架空布线电缆、光缆和吊线的规格及质量均符合使用要求；吊线的装设位置、垂度、高度以及工艺要求均符合标准规定；电缆或光缆挂设工艺和吊挂卡钩间隔均符合标准规定，架设竖杆位置应正确；各种缆线的引入安装方式符合设计要求和标准规定；其他固定缆线的装置(包括墙壁式敷设)均满足工艺要求。占用管道的管孔位置合理，缆线走向和布置有序，不影管道缆线规格和质量符合设计规定；管道缆线的防护措施切实有效，施工质量有一定保证；管道缆线的防护设施配备妥当。直埋布线：直埋缆线的规格和质量均符合设计规定；敷设位置、深度和路均符合设计规定；缆线的保护措施切实有效；回填土夯实，无塌陷不致发生后患，保证工程质量。隧道线缆布线：隧道管沟的规格和质量符合工艺要求；所用的缆线规格和质量均符合设计规定；位置、路的设计符合规范，安装质量符合工艺要求此外，还必须检验缆线与其他设施的间距或保护措施以及引入房屋部分的缆线安装敷设是否符合标准规定。缆线终端：缆线终端包括通信引出端、配线模块、光纤插接件和各类跳线等。

（10）暖通系统：

室外机安装牢固，悬挂在外墙上的室外机，室外机与机架连接、机架与墙体的连接、连接必须紧密，必须保证质量和承受能力。室外机安装在室外平台上，应采取防水措施——机座安装位置高出地面200－300mm，机座周围设有排水槽；室外机与机座之间应加有橡胶减振垫，室外机的进出水口必须用软接头连接，且不允许室外机内管路受到较大扭力；室外机的安装保持水平。系统主机与制冷剂管道的连接密封完好，制冷剂管道应符合设计要求，不得出现裂纹、褶皱等缺陷；制冷剂管道穿越墙体或楼板之处应设保护套管，管道的焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐，管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞；系统的电气工程必须符合国家电气标准，现场应设置空调专用电源，且与系统空调设备的用电规格指标相匹配。应单独安装相应容量的漏电保护器、空气开关等保护装置，且有可靠的接地系统。风口与风道的连接采用直接粘接或软接头连接，连接处必须平整、密封。系统运转平稳，无异常振动与声响，噪声不超过产品说明书中的设计指标及国家有关标准；末端设备温控开关的控制动作应正确，并与空调机组运行状态一一对应；系统送、回风畅通，出风口的温度达到设计标准；冷凝水排放试验验收的基本标准，冷凝水系统再次进行充水试验，没有渗漏现象；冷凝水排放通畅。

（11）现场卫生：

现场干净整洁无杂物。

全部站房的展厅及实验室装修工程完成后，关键设施设备需提供不少于2年的质保（将在合同内明确)。

5.2.2售后服务

（1）投标人须有良好的服务能力，能保证实验室及展厅装修工程、设备、耗材类货物在交付使用之日起免费二年维修、维护。超过二年的装饰工程及材料、设备及耗材类更换或更换零部件按照成本价收取。

（2）投标人对于故障的售后服务请求，必须在24小时内作出响应，48小时内修复或更换。

（3）装修材料、设备、耗材类货物到达招标人指定地点后，招标人按有关标准和要求进行现场验收。验收结果应符合有关要求：

a.在所有合同中规定的装修工程、设备及耗材货物和资料都已提交。

b.在验收过程中若发现质量问题应在7个日历天内无条件免费更换。

c.验收的结果并不能免除投标人所投装修工程、设备、货物在今后使用过程中发生质量问题所应承担的责任。

d.质保期内如发生自燃、渗漏、老化等质量问题或安全隐患，将依法依规向设计施工单位严肃追责。

5.2.3违约责任规定

投标人中标后，双方在规定日期内签订项目合同协议，协议生效后，双方保证恪守，严格履行，除人力不可抗拒因素外，任何一方不得单独变更或解除本协议，因一方原因，必须变更或解除协议的，应按《中华人民共和国民法典》承担违约责任和对方损失。

### ★三、商务条款

2.1 合同履行期限

中标人须在12个月内完成综合观测站的方案设计及改造全部施工内容。在项目施工过程中，招标人有权要求对方案设计进行修改，不限次数。

2.2 验收要求

符合国家最新质量验收标准并通过甲方、行政主管部门最终验收合格。

2.3 付款方式

1、合同签订后一个月内，招标人向中标人支付合同总额30%款项（如财政资金下达晚则延迟付款，最晚不超过2025年12月底，中标人须提供对应金额的增值税普通发票）；付款前，中标人向招标人支付合同总额的10%作为履约保证金。

2、中标人完成南京、无锡工程建设内容，经监理确认完成后，再支付合同总额的30%（中标人须提供对应金额的增值税普通发票）；

3、中标人完成全部工程建设内容并经监理确认，经第三方造价咨询单位核算认定后，招标人根据核算认定金额支付余款，如已支付款项超出核算认定总价，则中标人退还超额部分给招标人。因财政经费管理、单位内部盘点等非招标人主观因素可能导致的付款延后，招标人提前告知。付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

4、本工程竣工验收合格后二年内无质量问题和未决争议的，招标人无息退还所有履约保证金给中标人。

# 第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法

1、本次评标采用为综合评分法（满分为100分），即对满足招标文件全部实质性要求的供应商按照下列评审因素的量化指标进行打分。

2、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、每个供应商的最终得分为评标委员会各成员打分的算术平均值。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

5、招标文件中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致投标被否决。

6、招标文件中标注有 “▲”的条款为重要技术指标，负偏离(不满足要求）将在下述技术评分中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

### 二、综合评分标准

1.评分表

| 序号 | 评分因素 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分。 | 30 |
| 2 | 施工方案 | 评委会根据投标人提供的实施方案进行评分。 1．实施方案及整体规划可实施性强，具备良好的可扩展性以及前瞻性，得10分； 2.方案全面、合理，系统规划完整，贴近项目单位实际情况，得7分； 3.方案基本可行，满足基本要求，得4分； 4.未提供方案不得分。 | 10 |
| 3 | 进度方案 | 评委会根据投标人提供的进度方案（包括但不限于工期进度安排、人员任务分工及项目实施的计划）进行评分。 1.工程进度安排、风险及防范性措施阐述合理、描述详细、切实可行有效的，得10分； 2.工程进度安排、风险及防范性措施阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得7分； 3.工程进度安排、风险及防范性措施阐述一般、描述不全面的，得4分； 4.未提供不得分。 | 10 |
| 4 | 保障措施 | 评委会根据投标人针对本项目提供的重难点保障方案、农民工工资支付的保障措施进行综合评分。 1.方案科学合理完整，措施得当，得10分； 2.方案措施较完整得当，得7分； 3.方案措施一般，得4分； 4.方案措施差或未提供不得分。 | 10 |
| 5 | 资产管理方案 | 评委会根据投标人提供的现场资产管理方案进行评分。 1.现场资产管理方案全面、科学、合理、可行、针对性强得6分； 2. 现场资产管理方案较全面、较合理、较可行、有针对性得4分； 3. 现场资产管理方案基本合理、基本可行得2分； 4.未提供不得分。 | 6 |
| 6 | 售后服务承诺 | 投标人提供的售后服务承诺书内容包含： （1）在免费保修期内因施工质量、产品质量等问题造成的维修均由投标人免费承担，维修标准以招标人确认为准。在免费保修期内招标人原因造成的维修，维修费用只收取材料成本费，维修标准以招标人确认为准。提供此承诺的得3分，未提供的不得分。 （2）投标人承诺在满足本项目要求的质量保修期【质量保修期及缺陷责任期：（自维修工程竣工验收合格之日起计算）均为贰年，防水防渗漏质量保修期伍年】的基础上，免费质量保修期每增加1年的，得1分，最高得1分，不提供不得分。 注：承诺书须加盖公章，格式自拟，未提供的不得分，承诺书以附件形式纳入合同中。 | 4 |
| 7 | 安全文明施工承诺 | 投标人提供的安全文明施工承诺书内容包含： 在施工期间，投标人承诺履行安全文明施工相关规定，投标人因违反安全文明施工相关规定导致招标人产生经济损失的，投标人承诺在合同款项结算中予以扣除；造成其他不良影响的，投标人承诺予以消除。提供此承诺的得4分，未提供的不得分。 | 4 |
| 8 | 项目团队 | 1.项目负责人：具有工程建设类中级及以上工程师职称的得3分。 2.项目组成员：完整配备施工员（提供相应岗位资格证书）、质量员（提供相应岗位资格证书）、安全员（提供相应主管部门颁发的安全生产考核合格证）、资料员（提供相应岗位资格证书）得8分；每少一类人员扣2分，扣完为止。 注：以上人员均须提供对应的证书复印件与投标人为相关人员缴纳的近6个月任意一个月的社保证明等材料并加盖公章。 | 11 |
| 9 | 业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似装饰装潢项目的，每提供1项业绩得3分，本项最高得15分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查。 | 15 |

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

7.根据财政部、原国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

8.投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 第六章  投标文件格式

### 一、投标格式

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：工程量清单报价表

格式四：服务条款偏离表（不适用）

格式五：商务条款偏离表

格式六：业绩表

格式七：团队人员配备表

格式八：服务方案

格式九：方案索引表

格式十：其他

评分索引表

投标单位名称：

项目编号：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的 页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号），供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件正本一份及副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价汇总表中规定的应提交和交付的货物（若有）和服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、交货期/服务期限为                  。

6、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、我方愿意遵守招标文件中对投标单位的所有规定。

9、我方郑重承诺，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

11、根据供应商须知第4条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、如果我方中标，在与采购人签订合同前，将按招标文件第33条要求，提供银行基本帐户的证明文件。

14、其他说明：

15、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

法定代表人或授权代表（签字）

供应商名称

公章

日期

格式二

开标一览表

项目名称：

项目编号：

招标编号：

|  | 投标内容 |
| --- | --- |
| 投标总价： | 大写：人民币 （元） 小写：RMB （元） |
| 工期： |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式三

工程量清单报价表-1

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

南京观测站电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-2

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

南京观测站装修装潢工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-3

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站标本间电气改造清单工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-4

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站仓库电气改造工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-5

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站会议室电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-6

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站文印室电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-7

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站展厅电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-8

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站标本间暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-9

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站仓库暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-10

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站会议室暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-11

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站文印室暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-12

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站展厅暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-13

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站标本间装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-14

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站会议室装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-15

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

太湖观测站展厅装修装潢工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-16

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站生物标本间电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-17

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站展厅电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-18

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站综合实验室电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-19

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站生物标本间暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-20

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站展厅暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-21

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站综合实验室暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-22

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站标本间装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-23

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站展厅装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-24

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

宜兴观测站综合实验室装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-25

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

盐城站电气工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-26

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

盐城站暖通工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

工程量清单报价表-27

项目名称：

项目编号：                        招标编号：

货币单位：人民币 元

盐城站装饰装修工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注意事项：供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清报价，采购人不接受其他任何形式的报价， 清单中内容、项目特征、数量及不可竞争费不得有偏差，如有偏差按无效投标处理。

格式四

服务条款偏离表

（本项目不适用）

招标编号：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式五

商务条款偏离表

（根据招标文件 第三章 合同协议书 与 第四章 用户需求书：三、商务条款 的内容填写）

项目编号：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商对招标文件《第三章 合同协议书》、《第四章 用户需求书：三、商务条款》进行确认时，负偏离一项则视为无效投标。
2、对《第三章 合同协议书》、《与第四章 用户需求书：三、商务条款》没有偏差和修改要求的，可以不填写，采购单位将视作认同。

格式六

业绩表

供应商提供满足评分办法要求的业绩，并提供相关证明材料。

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 签约 日期 | 合同金额 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

格式七

团队人员配备表

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

1、后附身份证、毕业证、职称证书、资质证书等材料的复印件。

2、行数不够可自行添加。

格式八

服务方案

格式九

方案索引表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件服务要求 | 在投标文件中的页码位置 | 在对应方案中的段落位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式十

其他

（一）中小企业声明函格式

中小企业声明函 (工程、服务)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号) 的规定，本公司参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、 小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

1   从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（三）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月    日

（四）节能产品认证文件

提供所投产品的相关认证证书和产品纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保查询系统”的网页截图

（五）环境标志产品认证文件

提供所投产品的相关认证证书和产品纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保查询系统”的网页截图

（六）：其他

### 二、资格证明文件

（说明：供应商须按“招标公告 申请人的资格要求”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

（一）通用资格要求

1、法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证；

2、提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或2024年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满1年的无需提供；

3、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件；

4、提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章；

5、提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

格式一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

格式二：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

格式三：法人代表授权书

（二）本项目的特定资格要求：

1、提供建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上资质复印件加盖公章。

注：以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“供应商须知”19.2执行。

格式一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

格式二

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

格式三

法定代表人授权书（原件）

（如法定代表人签署文件则无需出具授权书）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）             （代理人姓名）为我的合法代理人，以             （供应商名称）的名义参加             （采购人名称）的              （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系       的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：     年     月      日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：