江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市人民医院全院区工程机电综合运维服务

采购项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0037

采购人：江阴市人民医院

## 采购代理机构: 江苏新东方工程管理咨询有限公司

二○二五年七月

总　目　录

第一章　　投标须知——————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————------———第5页

第三章　　项目要求和有关说明—————————————第16页

第四章　　评标方法和评标标准—————————————第24页

第五章　　合同书（格式）———————————————第27页

第六章　　投标文件的组成和格式————————————第30页

- 第一章　投标须知

项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0037

项目概况：

江苏新东方工程管理咨询有限公司受江阴市人民医院的委托，就其江阴市人民医院全院区工程机电综合运维服务进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市人民医院全院区工程机电综合运维服务

2、项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0037

3、项目预算及最高限价：预算约580万元/年，服务期一年。

4、采购需求内容：本项目为江阴市人民医院全院区工程机电综合运维服务。

5、本项目标的所属行业：其他未列明行业

6、本项目是否专门面向中小企业：否。

7、本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》(格式见附件)；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)。

（三）本项目的特定资格要求：/ 。

三、招标文件获取信息：

时间：2025年7月4日至2025年7月10日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025年7月25日 上午9:00

地点：苏采云平台

五、公告期限：5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市人民医院

统一信用代码：12320281466404058X

地　　址：江阴市寿山路163号

项目联系人：沈先生

联系电话：0510-86879285

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

统一信用代码：91320281755076513M

地　　址：江阴市大桥南路8号

项目联系人：蒋女士

联系电话：0510-86812652-808

江苏新东方工程管理咨询有限公司

2025年7月4日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏新东方工程管理咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：3588395942@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏新东方工程管理咨询有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前三个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏新东方工程管理咨询有限公司主持。

2、开标过程由江苏新东方工程管理咨询有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和江苏新东方工程管理咨询有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e)不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员 会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资 格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可 转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏新东方工程管理咨询有限公司见证。

2、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向 采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%收取履约保证金的，采购人 应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

3、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十七、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省财政采购履约验收管理办法》（澄财购[2025]1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十八、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准45%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章　项目要求和有关说明

（以下均为实质性要求）

一、服务范围及总体要求：

（一）工程机电综合运维服务总体要求

1、保障采购人全院（城中院区及敔山湾院区）内所有建筑物及附属设施的日常运行与维护，保障水、电、气、汽各系统良好运作，其包括但不限于：空调系统、通风系统、制冷设备、电视机、照明、给排水等所有机电项目的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，做好相关记录并建立技术档案。（有第三方维保单位的项目参考“要求2”）

2、所有由采购人指定的第三方单位维修维护的设备、设施，中标人负责配合采购人做好日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。在由采购人指定的第三方单位对采购人的设备、设施进行维修、保养、改造、施工时，中标人负责协调、配合和现场监管。

3、本项目服务维修过程中需特种作业（如电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、石油天然气安全作业、危险化学品安全作业、有限空间安全作业、应急救援作业以及应急管理部会同有关部门认定的其他作业）、均需持证上岗，所有维修均需合法合规，因此产生的相关费用由中标人负责，采购人不另外支付相关费用。

4、重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针。

5、协助打造一站式服务中心，并能使用现有专业管理软件进行设备运行和维护管理，能对报修等数据进行汇总统计及分析工作，提供采购人需要的数据，给采购人决策进行支持。

6、负责指定区域的建筑设施（非改造类的装饰装潢）、家具及其他设施的维修维护和管理。

7、承诺日常维护和报修达到100%响应。

8、员工需进行岗前培训和安全教育，并做好记录。

9、中标人加强用能设备管理和能耗管理，能采取科学、有效、合理的节能、节约措施，配合采购人做好节能运行监测。

10、设备、设施维修维护所需材料执行采购人管理规定，由采购人购买。相关材料、物资经由中标人执行维护、使用的，需做好相关记录及用材统计工作。

11、中标人负责购置为满足采购人项目要求所需的所有维修工具及防护用具，费用由中标人支付（登高车可以不购置，可以实行租赁，相关租赁费用由中标人承担）。

12、中标人负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项。

13、建立完整的设备清单目录，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

14、中标人负责制定年度维修养护计划，年度培训计划、年度演练计划等，经采购人确定后切实执行。

15、抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内服务委托管理范围内的安全生产主体责任。

16、各项工作严格按《江苏省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好日常运维及应急演练的台账资料。

17、积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作，并做好工作量统计汇总记录。

18、所有设备运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表等资料必须每月上交医院总务科。

19、按照系统运行、安全生产的要求，针对采购人所有机电设备制定相关工作人员的岗位职责，制定设备巡检、保养、维修维护计划，建立运行记录、维修档案、建立档案管理制度。并按要求制作上墙。

20、负责制定各类设备（含第三方维修设备）的检查、检测、年检工作计划，并提交采购人审核；并协助采购人落实完成各种检查、检测、年检工作计划实施。

21、机房、值班室等责任区管理制度齐全、标识清楚，做好各类工具设备的管理及相关台账资料，保持设备责任区的整洁。

22、接受采购人工作监督管理，及时落实采购人的整改意见。

23、对设备或系统出现重大故障、事故，中标人应合规合法安全妥善处置。做好有关设备故障、事故技术分析，并提交不良事件报告或事故报告，配合相关部门责任认定及事后处理工作。

（二）机电运行、综合维修具体要求

1、给排水系统及维修

①保障采购人全院区区域内给水、排水系统运行正常。

②负责全院区区域内给水、排水系统的阀门、龙头、开关等的日常维修、保养；管线的维修、保养（如保温，刷漆等）工作，管线、阀门、龙头无跑、冒、滴、漏；院区内全部下水，地漏管道疏通工作；屋面天沟、雨水排放管路等维修维护，并做好相关记录。

③负责太阳能热水日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，协助医院进行维修、保养的验收，日常监督设备的运行状态，遇到问题及时上报，并做好相关记录。

④负责净水机日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，协助医院进行维修、保养的验收，日常监督设备的运行状态，遇到问题及时上报，并做好相关记录。

⑤负责水泵机房、生活热水机房设备设施的日常操作、巡视及安全工作，并做好相关记录；每天巡视设备设施不少于4次，并记录主要仪表及参数。对生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，如发生虫、鼠害应及时上报采购人，并协助第三方维保单位做好灭虫、灭鼠工作。

⑥每月巡查污水坑、集水坑，在非常时期（如汛期）每月不少于4次。每月巡查一次化粪池，并做好相关记录。

⑦每半月检查室内外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视各排水水泵。

⑧按采购人要求协助做好全院区所有区域的防汛、防冻工作（防汛防冻物资由采购人提供）。

⑨负责各种循环泵、吸引泵、冷却水泵、潜水泵等日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，协助医院进行维修、保养的验收，日常监督设备的运行状态，遇到问题及时上报。

⑩根据采购人需求合理调节供热水的时间、温度、流量等，采取合理有效的节能运行措施。

⑪每年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

⑫根据现场情况，制定事故应急处理方案，制定停水、爆管等应急处理程序。计划停水和检修性停水按规定提前至少一周通知采购人，以便做好安排。

⑬做好二次供水管理工作，定期巡查生活水箱，建立二次供水管理台账。每天进行一次余氯检测，每半年对生活水箱进行全面清洗消毒，并协助采购人做好水样采取及水质检测工作。

⑭服务期限内无重大管理责任事故。

⑮计量器具、压力仪表按规定周期送检校验。

⑯做好节约用水工作。

2、供配电、照明、电气系统及维修

①负责做好全院区内配电间（井）内设备设施的日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。协助第三方专业维修、保养工作，协助医院进行维修、保养的验收，日常监督设备的运行状态，遇到问题及时上报。

②配合做好停送电倒闸操作，并在倒闸前向采购人有关部门上报，并配合做好各部门协调工作，倒闸前必须确保通知到各主要科室。遇到停电，立即向采购人有关部门上报并做好应急工作,避免影响医疗和科研工作安全。

③根据国家规范要求，按时做好设备、防护用品的检验检测。

④维修人员必须持证上岗。建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障。每年组织工作人员做一次应急操作演练。

⑤负责院区内全部照明灯具（除消防照明、应急指示灯等第三方维保范围内的）及各楼层小型电器日常巡视、维修、保养；包括灯具、插座、线路检查维修，增加变更电源开关、插座等；公共使用的照明、指示灯具线路、开关等要保证完好，确保用电安全。

⑥负责全院区区域内除变配电站、专业设备（如CT、直线加速器等专业医疗设备）配电箱及元器件、主备供电源切换开关、变频器以外所有配电箱（柜）的维修、保养，电器元件的更换，各管井管理。

⑦负责维护工作责任区内的线路、电缆、桥架、母线，包括强弱电各类线路维护管理。

⑧每半年对指定区域的开水箱、热水器等进行一次除垢、保养，并做好相关记录。

⑨配合全院的避雷检测工作、维护工作，并做好相关记录。

⑩负责所有机电设备设施配电柜（箱）、控制柜（箱）清理、维护、维修。

⑪管理和维护好各楼宇灯光亮化的设施，明确停、送电审批权限。制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有应急预案，及时采取应急措施。

⑫设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，如发生虫、鼠害应及时上报采购人，并协助第三方维保单位做好灭虫、灭鼠工作。

3、智能系统及维修

①负责指定区域的楼宇自控系统的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置。

②负责电话及系统日常运行、巡视、维修维护、保养，并做好相关记录。

③负责相关区域监控设备日常运行、巡视、维修维护、保养，并做好相关记录。

4、供气（汽）系统及维修

①负责指定区域的氧站、汇流排、空压机、负压吸引等各类医用气体的设备设施及系统的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，协助医院进行维修、保养的验收，日常监督设备的运行状态，遇到问题及时上报。

②根据国家相关法规要求、采购人需求合理调节供气的压力、流量、浓度等。

③每2小时巡视一次设备设施运行状况（检查液氧储罐、汇流排、气瓶等），抄一次主要仪表。

④负压机组每周进行一次排污，每年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查，并做好相关记录。

⑤做好液氧及各类气体存量计划并及时落实、汇总上报采购人。

⑥负责各类医用气体瓶的分类安全查验与保管及下收下送工作。

⑦每年组织做一次应急操作演练。

⑧负责各类气体阀门、吸引、吸氧机房（除第三方维保范围内）的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。

⑨负责蒸汽、燃气管道的安全管理、维修维护（维修费用由中标人承担）。

⑩配合主管部门进行压力容器及其附件的年检。

⑪负责各类瓶装气体的接收、发放等的日常管理工作。

5、空调、通排风系统及维修

①负责空调及通风系统（包括中央空调主机、空调水管道系统、通排风设备、通风管道、风道系统、阀门、水泵、冷凝水管、冷却塔、热交换器、风机盘管、新风机组、VRV空调等）的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，协助医院进行维修、保养的验收，日常监督设备的运行状态，遇到问题及时上报。

②负责8匹以下挂式空调、柜式空调的维修、保养、拆装、移位等工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。

③负责中央空调回风口过滤网、吸顶式空调回风口过滤网、8匹以下挂壁式、柜式空调过滤网清洗（一年两次，供暖季及制冷季），并做好相关记录。

④结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整、检修、更换。

⑤按采购人要求定时巡视运行设备设施，并及时记录主要仪表及参数。

⑥负责冬夏季前期空调系统检查及相关准备工作，负责夏、冬季空调系统切换，并做好相关记录；供冷、供暖期的空调系统（除8匹及以上的氟空调，中央空调主机、水泵、冷却塔、换热器等专业设备维修）日常维修维护工作，以及各系统间水流量调整工作，并做好相关记录。

⑦负责系统切换前后以及系统维修维护时的系统水的排放，冬季冷却塔排水等，并做好相关记录。

⑧负责夏季新风启停，冷却塔日常安全维护（每天巡查二次），并做好相关记录。

⑨定期清洁设备机房卫生，检查配电箱、电机、皮带等，并做好相关记录。

⑩负责维修管道漏水、末端漏水，维修、更换风机盘管电机、控制开关面板、进风口、出风口、滤网、各类控制阀门。

⑪负责全院区内排风排气系统及相关主辅设备的维修维护。

⑫负责其他制冷设备（如冷库、冰箱、小型空调等）的日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。

⑬配合做好空调系统水处理工作，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录。

⑭协助第三方维保单位做好净化区温湿度控制，保障净化区安全稳定运行。

6、综合维修

①负责院区内所有建筑物的室内外巡视、维护、修缮、监管工作，包括各类破损门窗玻璃维修安装、地面修补维护，小面积墙面、油漆涂料、屋顶修补（墙角、踢脚）、过桥、小面积防水修补、工程类设备标识系统布置和维护等，并做好相关记录。

②负责各类金属类家具（病床、陪客椅、床头柜、金属柜等）的维修，五金配件的更换工作，并做好相关记录。

③负责各类板式办公家具、椅类维修并做好相关记录。

④负责各类金属挂件维修、安装。

⑤负责各类宣传标语悬挂。

⑥负责各类水池、龙头、便池、蹲便器、坐便器、卫生洁具等维修。

⑦负责各类小家电维修包含微波炉、开水箱、洗衣机、冰箱、电视等的小修，质保期内协助第三方维保单位的专业维修、维保，并做好相关记录。

⑧小家具的制作安装。

⑨协助第三方维保单位对采购人各类标识系统（除工程设备类）的专业维修、保养工作，并做好相关记录。

⑩协助各类车辆（医疗用车、运送用车）维修。

7、其他服务

①负责压力容器、压力管道的安全管理，建立设备档案，根据国家规范要求，按时做好检验检测（检验检测费由采购人承担）。

②负责各类金属管道（含蒸汽管道）、金属栏杆日常维修维护、巡视、除锈油漆保养、安全工作，并做好相关记录。

③负责维护维修包括日常用具类及一些未详但属于后勤部门管辖的区域及设施。

④对突发事件、大型活动、恶劣天气进行应急处置、保障工作。

⑤每月巡查一次给配电竖井、配电间及设备层，并做好除尘及室内卫生，并做好相关记录。

⑥配合做好液氧站值守，气瓶接收及发放，建立设备档案，并做好相关记录。

⑦协助采购人每月完成能耗统计工作，并做好相关记录上报采购人。

⑧配合采购人做好电梯紧急处置，协助第三方维保单位的专业、保养工作，协助医院进行维修、保养的验收，日常监督设备的运行状态，遇到问题及时上报。

⑨配合采购人做好污水处理站紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，协助医院进行维修、保养的验收，日常监督设备的运行状态，遇到问题及时上报。

⑩协助采购人及第三方完成零星修缮工程，协助采购人做好施工场所的安全管理工作。

⑪协助总务科组织安排的搬运工作。

⑫协助公共区域的空调、风幕机的启停，照明、门窗的开关工作及节能降耗工作。

（三）工程设备及设施服务管理的特别要求

1、“四、服务范围及总体要求”条款中凡涉及服务项目须做好相关记录的，中标人均须留有相关记录备查。

2、“四、服务范围及总体要求”条款中如按照国家规定要求的维修、运行人员需持证上岗的，中标人持证上岗率须达100%，由中标人承担证书及其相关费用。

3、“四、服务范围及总体要求”条款中，中标人须履行安全培训和教育的责任及义务（含委外维修），确保不发生安全责任事故。由于中标人安全责任或义务履行不到位，导致发生安全事故，由此产生的一切责任由中标人承担包括但不限于赔偿责任及对采购人、第三方造成的人身损害和影响以及上级主管部门的处罚等。中标人确保服务期限内不发生重大安全责任事故。

二、人员配置及管理

（一）驻场人员配置表

| 序号 | 岗位 | 参考人数（人） | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程经理 | 1 | 详见招标文件要求 |
| 2 | 小组长 | 2 | 详见招标文件要求 |
| 3 | 文员 | 2 | 详见招标文件要求 |
| 4 | 调度人员 | 2 | 详见招标文件要求 |
| 5 | 机房运行 | 8 | 详见招标文件要求 |
| 6 | 综合维修（普通） | 40 | 详见招标文件要求 |
| 7 | 综合维修（资深） | 6 | 详见招标文件要求 |
|  | 合 计 | 61 |  |

注：本项目所有人员要求详见本招标文件。本项目中凡要求按照国家相关规定持证（包括但不限于不限于电工证、焊工证、制冷工证、特种设备操作证、高空作业证、安全员证等上岗资格证及健康证、卫生体检证明等）上岗的人员，中标人相关人员均须按文件要求100%持有效证件上岗，并由中标人承担证书及其相关费用。

1、上表为采购人测算的服务人数，投标人应对本项目全院区不同情况进行充分的现场踏勘，并针对本项目自行测算，包含不同工种配置及人数。且项目包含全年365天7*24小时不间断服务。同时采购人要求：本项目中仅设置工程经理1人，小组长2人，中标人超出此款规定设置管理岗位的，视作中标人的投标让利，相关费用由中标人自行支付，同时未来合同期内该部分成本支出不计入本项目人员成本计算。

2、每院区每班值班人员不少于3人。

（二）人员管理要求

1、服务期内，采购人有权对中标人所招聘的新员工进行上岗考核，考核合格后方可正式上岗。

2、服务期内，采购人对中标人管理人员（含项目经理、小组长、综合维修（资深）的任命有审核权。

3、服务期内，中标人的工作人员，其司职的岗位必须相对固定，不得随意转岗、流动、如果变化，中标人需提前和采购人沟通，经采购人同意后方可调换。

（三）人员配置要求

1、管理人员要求：

①工程经理：年龄30周岁以上，45周岁以下；工程管理、机电工程或相关专业，精通国家及江苏地方劳动法规及用工政策，有5年以上医院机电运维或水电设施管理工作经验，或具有十万平米公建项目工程管理经历，或十年以上建筑工程管理经历。具有良好的品德及较强的责任心，具备良好的沟通技巧，表达能力；较强的应变能力，协调能力，能独立处理突发状况；较强的团队管理和沟通能力，能够承受一定的工作强度和压力。须提供本单位连续6个月为其缴纳社保的证明复印件(原件备查)，本工程经理人一经确定，未经采购人同意不得随意更换。（工作经验需提供用人方及业主的证明）

②小组长：能熟练掌握office办公软件，有医院机电运维或水电设施管理3年以上工作经验，并对设施管理各方面业务有较深入的认识，年龄30周岁以上，55周岁以下，负责院区所有机电运维工作开展协调，审核维修材料及工具的数量并提交申请，摸排院区设施设备并实时更新统计汇总，计划性开展各类日常工作及其他指令性任务，做好安排协调及监督管理，应急突发事件的处置汇报，各项培训及上级文件的传达等，须提供本单位连续3个月为其缴纳社保的证明复印件(原件备查)。（工作经验需提供用人方及业主的证明）

③综合维修（资深）：日常维修为主，需要有5年以上给排水/电力/暖通/机修/压力容器、管道/弱电等维修经验，具备一定特殊作业的能力并获取相关证件，能指导并完成技术复杂、难度大的维修任务，资深维修人员需经过采购方审核确认，全天候响应两院区各类应急抢修等，到场时间不超过30分钟。（工作经验需提供用人方及业主的证明）

以上人员均需具备熟悉医院水电维修管理及相关流程，具备较强的人际沟通、协调、组织、配合能力，责任心强；较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致，严谨敏锐的法律意识；具有成熟的职业心态及心理抗压能力，能快速融入新环境。

2、普通员工要求：

①综合维修（普通）：了解院区各类设施设备的运行情况，能完成日常基本的维修、保养和巡检等，要求持证上岗的岗位需持有有效证件上岗。

②机房运维：负责两院区机房值守，所有设施设备的巡检记录及相关数据的监测、统计，并配合应急维修相关工作，值守人员需配备制冷工证或压力容器操作证。

③文员：大专及以上文凭，40周岁以下，能熟练掌握office办公软件，个别岗位可适当放宽。有较强的公文书写能力、文本编辑能力及数据分析能力，能熟练运用信息化系统。能配合完成仓库出入库登记及票据汇总事宜（含维修材料），日常运维台账资料整理，相关资格证书的管理，工时工单的计量统计及完成情况汇总记录，其他指定性文书工作等。

④调度人员：后勤调度中心维修电话的接听及派单。维修进度的跟踪反馈，智慧后勤运行平台的实时监测（后勤维修一张网的统一调度）

3、投标人本次投标须认真填写管理人员及主要技术力量人员名单及基本情况，技术力量其他人员情况由各投标人酌情考虑填写。采购人将对以上人员进场二个月后表现情况进行考核。如在培训、岗位操作过程中发现其不能胜任的，采购人有权要求更换，直至满足采购人要求为止。

4、为保证服务质量，本次招标要求中标人所投机电运维服务所有人员必须专职为采购人服务，不得兼职。

三、项目服务场地、设备、工具

（一）供应商应提供的设备、工具

供应商本次投标中提供服务所需设备、工具，所需费用均应列入投标报价之中。如与运维服务相关服务设备、工具项目漏报、缺项等均视为供应商让利，采购人不予承担。供应商提供的各类设备、工具等，均需符合采购人院感的要求，并且要求提供合格的优质产品，供应商须书面承诺提供的设备、工具为合格的优质产品。服务期内的办公用品由中标供应商自行提供。

本次招标供应商应根据采购人实际需求承担包含但不限于以下设备、工具：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水管液压钳 | 国Ⅰ、国Ⅱ |
| 2 | 吸水吸尘机 |  |
| 3 | 高压水枪 | 127mm |
| 4 | 手持冷切切割机 | 180mm |
| 5 | 考勤机 |  |
| 6 | 活动式围障 |  |
| 7 | 空气压缩机 |  |
| 8 | 撬棒 |  |
| 9 | 套筒扳手 |  |
| 10 | L形六角扳手套件 | M6-M20 |
| 11 | 卡簧钳 | 微型 |
| 12 | 工具包 | AC220V |
| 13 | 葫芦 |  |
| 14 | 活动梯子 |  |
| 15 | 绝缘螺丝刀 |  |
| 16 | 多用途冲击钻头 |  |
| 17 | 角磨机 |  |
| 18 | 电焊机 |  |
| 19 | 空调、焊工工具 |  |
| 20 | 木工工具 |  |
| 21 | 泥水匠工具 |  |
| 22 | 油漆工工具 |  |
| 23 | 水电工工具 |  |
| 24 | 机修工具 |  |
| 25 | 测温仪 |  |
| 26 | 万用表 |  |
| 27 | 兆欧表 |  |
| 28 | 钳型表 |  |
| 29 | 热风枪 |  |
| 30 | 电钻 |  |
| 31 | 登高车 | 可租赁 |
| 32 | 其他 |  |

（二）采购人应提供的场地、设备、工具

1、采购人提供中标供应商为满足项目要求所需的日常办公、维修、加工等场地（免租赁费），采购人根据使用需求，在不影响安全及房屋整体结构的情况下，报采购人同意后，自行对使用场地进行规划、布局及装饰装潢，费用由中标人承担。

2、采购人原则上不提供住宿用房。

四、对供应商的其他要求

（一）项目实施要求

1、供应商应仔细研读招标文件，根据项目内容及理解，提供项目详尽的实施方案和进度表。实施方案，包括但不限于以下内容：

①提供物业服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。

②组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工；物业服务的岗位设置、部门职责、工作流程、各类规章制度及针对物业所做的规划等。

③制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容。

④供应商应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员（人员架构）、项目进程表及与采购人的配合等内容。实施期间，供应商应按招标文件要求派遣具有同类大型项目成功实施经验的工程经理带队驻扎医院进行项目的实施工作。

⑤工作人员服装、设备、工器具、用具名称、品牌档次及测算表。

⑥服务运行成本和费用测算、服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品牌、耗量、价格说明。

⑦突发事件应急处理预案。

⑧运行档案资料管理制度等。

2、中标供应商应在服务项目正式实施前，提供本项目服务的交接及实施方案，方案在取得采购人的认可后方可进行具体的实施工作。要求中标供应商有丰富的项目成功实施经验，以确保本项目整体实施进度。任何由于中标供应商的原因，造成本项目进度滞后从而给采购人带来影响并造成损失的，由中标供应商承担相应的责任。

（二）项目培训要求

投标供应商须提出详细的项目培训计划，具体如下：

1、应针对不同岗位和人员制定有针对性的培训计划，如：提供主要面向管理人员的业务管理培训计划；提供主要面向基层服务人员的日常工作培训计划，使其具备独立进行日常业务服务与问题处理等方面的能力。

2、投标供应商应根据本次项目的实施内容，详细制定培训课程，内容包括但不限于培训内容、培训方式、讲师资质、培训教材、培训时间；培训地点场所由采购人提供。

（三）项目交接要求

本项目要求中标供应商需在中标后20日内提供完善可行的进退场项目交接方案，中标供应商与采购人原服务供应商进行项目交接的期限为20日。

（四）供应商提供的设备、工具要求

1、供应商承诺在本项目提供的设备、工具，均须提供详细的配置清单，清单内容包括但不限于设备、工具的名称、规格、品牌、单位及数量。中标供应商在合同签订后1个月内必须配备并到场相应的设备、工具。如供应商无法履行承诺且无法获得采购人同意的，采购人有权扣除供应商履约保证金并有权单方解除合同。

2、本项目中标供应商须具有与本项目需求相适应的服务管理软件系统，系统功能包括但不限于报修软件、巡检软件等，系统功能具体以采购人的要求为准。中标人须确保服务管理软件系统与采购人集成平台系统实现无缝对接。中标供应商无条件配合采购人的其他软件完成与该管理软件系统的对接，并保证所涉系统正常运行。当采购人的其他软件与中标供应商软件功能重复时，中标供应商应按照采购人要求使用满足采购人要求的管理软件系统。

（五）供应商对采购人物资的保管使用要求

中标供应商须妥善使用采购人提供的用房、档案资料和采购人所属的其他资产，如发生毁损、灭失等情况，供应商应按采购人该毁损物资账面价值向采购人进行赔偿。供应商进场后应该和采购人共同确认采购人提供设备物资清单。合同终止后20日内，原供应商应向采购人完整移交全部管理用房（含原中标人为满足使用需求所进行的装饰装潢等改造及设施设备无偿转让给采购人）、档案资料和归属采购人的所有资产，并办理交接手续。如中标供应商延迟移交采购人财产物资的，每延迟1天，计收2000元/天的滞纳金。

（六）安全责任要求

中标供应商须履行安全培训、演练和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故。中标供应商及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因供应商及其员工安全责任或义务履行不到位，引起采购人及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由供应商承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对采购人、第三方造成的影响等。

（七）商业保险要求

供应商承诺为员工购买商业保险，投标时供应商须提供相应承诺并加盖公章。

（八）经营项目要求

供应商不得转包或采取与第三方合作等方式变相转包、分包本合同的任何部分。

（九）员工纠纷处理要求

中标方如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉医院。

（十）信息保密要求

1、供应商应对提供服务过程中获取的采购人商务、财务、技术、产品的信息、病患资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经采购人书面事先同意，不得向任何其他方披露。供应商可仅为提供服务目的向其确有知悉必要的雇员披露采购人提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本款规定的保密及不披露义务。供应商应仅为提供物业服务目的而复制和使用保密资料。供应商若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。供应商保密义务应在合同期满、解除或终止后2年内仍然有效。

2、合同到期后，中标单位在服务期间所使用的软件中的所有与采购人及本项目相关的数据归属采购人，中标单位应无条件为采购人提供数据迁移服务。

五、考核及费用结算

- （一）费用及结算：

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

- 2、付款方式：

- 1）甲方对乙方的服务工作进行考核，将考核结果与支付的服务费用挂钩，根据考核结果予以结算月度服务费，每月底考核合格后，甲方计算相应的服务费用，乙方出具税务部门认可的相应发票后经甲方财务部门审核通过后30个工作日支付上月的费用。在未收到发票前，甲方可拒绝付款。

- 2）本项目甲方以乙方每月实际服务人数、服务质量考核等为依据，按月结算，合同期内总价款不得高于合同约定。如合同期内服务价款实际发放低于合同约定总价款的，差额部分甲方不再支付。

- 3、如中标方对服务缺陷不予整改，采购人有权另请其他单位，所发生的费用由中标方承担。

- 4、确因采购人工作需要，中标方应无条件配合完成一些突击工作，相关费用不再另外支付。

- 5、中标方知晓、理解并愿意接受《江阴市人民医院考核细则》。

- （二）考核形式：

- 1、制定综合运维人力资源明细表。

- 2、制定综合运维人力资源排班表。

- 3、制定综合运维服务月度质量考核表。

- 4、制定综合运维服务月度人员核查表。

- 5、制定综合运维服务资深维修人员月度质量考核表。

- 6、其他考核：在总务科专项检查中、医院集中考核和专项检查中，存在违规行为，依据《江阴市人民医院考核细则》予以考核；

- （三）考核结果：

- 1、每月采购人对中标方进行月度外包公司整体服务质量考核及综合运维月度质量考核评分，考核结果作为支付月度服务费的依据。考核所扣费用从当月的服务费中扣除。

- 考核结果：

- 总分≥90分，不处罚；

- 85分≤总分＜90分，扣除服务费4000元；

- 80分≤总分＜85分，扣除服务费6000元；

- 75分≤总分＜80分，扣除服务费8000元；

- 70分≤总分＜75分，扣除服务费10000元；

- 得分70分以下为不合格。连续2个月总分＜70分，采购人将有权无条件单方面终止合同，且不承担任何合同责任。

- 每月采购人对中标人员工进行综合运维服务人员核查：

- 文员、调度人员不得超过岗位规定人数；

- 资深维修人员到岗率不得低于60%，每缺少1人考核10000元，考核所扣费用从当月的服务费中扣除。

- 3、在总务科专项检查中、医院集中考核和专项检查中，存在违规行为，依据《江阴市人民医院考核细则》予以考核。

- 4、中标方员工被有效投诉的扣500元/次，若重复出现相同投诉，在每次基础上加扣500元/次，费用从当月的服务费中扣除。

- 5、中标方在服务期内，给采购人造成损失时，采购人将酌情提交院部考核小组，同时采购人有权从服务费中直接扣除。造成重大责任事故或恶劣社会影响，采购人将通过法律程序维权，采购人可无条件终止合同。

- 6、中标方普通维修人员接到派单通知后未在30分钟内响应，发现一次扣100元，同一名员工重复出现未及时响应现象，在每次基础上加扣100元/次，费用从当月的服务费中扣除。

- 7、中标方资深维修人员接到派单通知后未在30分钟内响应，发现一次扣300元，同一名员工重复出现未及时响应现象，在每次基础上加扣300元/次，费用从当月的服务费中扣除。

六、终止合同

- 1、投标人服务人数连续两个月小于等于合同人数的90%或资深维修人数连续两个月低于50%，且服务质量无法满足采购人需求，采购人有权终止合同。

- 2、一旦发生重大安全事故，采购人有权终止合同。

- 3、投标人在服务期间，整体服务质量连续两个月考核不合格，采购人有权终止合同。

七、服务期限：

一年，具体以合同签订时间为准。

八、交货（服务）地点：

采购单位指定地点。

九、付款方式：

根据实际到岗人数、员工出勤天数及考核情况按月支付服务费用。

十、有关说明

- 1、公开招标为一次性报价。该项目为一个包，投标单位报价内容必须报全，不得漏项。投标人参与本项目的投标报价应包括：中标人为采购人提供服务的所有员工工资、员工缴纳的社会保险（包括养老、工伤、失业、生育、医疗和公积金）、津补贴、夜班费、节日福利费、加班费（包括执行国家法规所有法定节假日的加班费）、病假人员替班工资、夏季高温费、特殊人员体检费、培训费、工具、服装与装具费、离职补偿费、管理费、应缴的税费、采购人重大或者临时性活动服务费用、由于江阴市最低工资标准调整等政策变化造成投标人成本变化的风险费用、其它相关费用等。中标人的员工工资、工作时间不得违反江阴市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定，中标人员工必须按照《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律、法规交纳相应社会保险，合法用工。中标人劳资纠纷由中标人自行处理解决，并由其按《劳动法》相关规定给予劳动者补偿，该费用由中标人承担。

- 本项目服务区域内工作时间为每周7天24小时保障医院正常运行，管理人员上班时间与医院同步。请各投标中标人认真调研，相关费用按此工作时间要求测算。

- 2、投标报价的调整。服务期限内一律不予调整，但出现以下情况除外：未来合同期内采购人如增加服务范围或项目的，采购人将依据本项目中标人所投各工种费用标准，并依据实际核定增加的人员数量支付增加部分的项目费用。该部分费用不在本次中标人投标费用的总额范围内。

- 3、投标报价的风险因素。投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。中标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障该服务正常运行应当具有的工具、设备和服务。除本招标文件规定的相关内容外，还包括参与采购人各项突发性、指令性任务，如参观来访、上级检查、清扫积雪、应急演练和救火救灾、其他突发性指令性任务等。对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。一旦成交，除上述“二、投标报价的调整”规定外，合同期内服务费用一律不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标人必须提供各单项人员工资组成明细、配置工具、设备明细表等。报价时充分考虑招标文件公示内容条款和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用。

- 4、中标人承担费用的结算方式。由中标人承担的办公用品费用由中标人自行承担，或由采购人代购（代维、代修）后从当月应付中标人的管理服务费中扣除，包括但不限于：办公用电脑及耗材、打印设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所的装饰及修缮（不包括结构性修缮）及其他。

- 5、采购人对中标人服务费用的审核权。采购人有权审核中标人就本服务项目招录员工的工资收入发放及员工社保费用缴纳的情况，包括但不限于员工工资性收入、按国家规定上缴的员工费用等，中标人须予以积极配合。

- 6、投标方应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

- 7、经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

- 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 8、中标单位必须对整个项目服务期间的安全负责。中标单位在本项目服务期内的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由中标单位承担全部赔偿责任。中标单位应为由于项目实施过程中任何人员的伤亡所导致的损失和索赔进行保险，并能使采购单位依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

- 9、本项目服务期内所有除第三方维保范围内的维修均由中标人负责，所有维修均需合法合规，因此产生的相关费用由中标人负责，采购人不另外支付相关费用。

- 10、本项目服务期内进行特种作业时，相关人员须持证上岗。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 价格部分 （23分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×23分 | 23 |
| 二、 技术部分 （41分） | 2.1 | 对项目的理解 | 根据投标人提供的针对本项目的总体要求的理解进行综合评审，内容包括（1）项目概况（2）项目现状分析（3）服务完成后预期成效。理解内容合理完整、可操作性好的得6分，其中每缺少一项细化指标内容扣2分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.2 | 服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的服务方案进行综合评审，内容包括（1）服务承诺（2）维护方案。方案完善、合理可行得4分，其中每缺少一项细化指标内容扣2分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 2.3 | 工程维修管理 | 根据各投标单位的工程维修管理制度的规范性、专业性、合理性、可行性进行综合打分,评审内容包括：(1)各工种规章制度(2)考勤管理制度、交接班管理（3）设备巡检流程、（4）安全管理制度、（5）考核奖惩制度、（6）维修问题处理流程、（7）机电各系统运行数据收集方案。方案制度完善、合理可行得7分，其中每缺少一项细化指标内容扣1分，方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 7 |
|  | 2.4 | 应急方案 | 根据投标人提供的应急处理方案进行综合评分，内容包括（1）应急响应机制（2）应急故障处理方案（3）预防与培训措施。方案内容合理完整性、可操作性好的得6分，其中每缺少一项细化指标内容扣2分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1 分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.5 | 人员培训 | 根据各投标单位的各岗位培训计划、方案的合理性、全面性、针对性及可行性进行综合评分，内容包括（1）针对技术/管理岗位的培训流程、（2）针对普通一线员工的工作培训流程、入职培训、培训措施、人员职业发展等）。方案内容合理完整的有针对性及可行性好得3分，其中每缺少一项细化指标内容扣1.5分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 2.6 | 交接方案 | 根据各投标单位针对医院现实情况制定机电运维服务交接方案进行综合打分，内容包含（1）维修人员、（2）设施设备、（3）建筑物等），方案内容合理完整的有针对性及可行性好得6分，其中每缺少一项细化指标内容扣2分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.7 | 值守管理 | 根据各投标单位的机房值守管理制度的规范性、专业性、合理性、可行性进行综合打分，评审内容包括：（1）各岗位规章制度、（2）考勤管理制度、（3）交接班管理制度、（4）设备巡检制度、（5）安全管理制度、（6）考核奖惩制度等，方案内容合理完整的有针对性及可行性好得6分，其中每缺少一项细化指标内容扣1分，方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.8 | 拟投入设备、工具及物资情况 | 评委根据投标人所投设备进行横向比较、综合打分，内容包括（1）拟投入设备的合理性（2）拟投入设备的完整性（3）拟投入设备品牌的市场占有率、信用度和质量情况。拟投入设备配备的全面性、合理性、先进性好的得 3分，其中每缺少一项细化指标内容扣1分，方案中每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 三、 商务部分 （36分） | 3.1 | 企业实力 | （1）供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全认证，每提供一个得2分，最多得6分。 （2）供应商具备有效期内的服务等级为5A节能技术服务认证证书得3分；具备有效期内服务等级为5A以下节能技术服务认证证书得2分。 | 9 |
|  | 3.2 | 人员配备 | （1）维修团队拟配备人员具有给排水/电力/暖通/机修/压力容器、管道/弱电专业职称为中级职称得1分/个，高级职称得2分/个；或专业技能等级为高级工得0.5分/个，技师得1分/个，高级技师得2分/个。本项最高得12分。（每个专业最高得2分 ） （2）维修团队拟配备人员具有登高作业证得0.5分/人，最高得3分。 （提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件及相关证明材料复印件） | 15 |
|  | 3.3 | 业绩 | 2021年 1 月 1 日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩，有一个得 1.5 分，本项最高6分，同一业主不同合同只能算1个业绩。 证明材料：投标文件中须提供“类似项目业绩”的合同复印件，证明材料内容能同时反映其服务内容的几个要素：（1）年度服务；（2）项目实施内容需包含工程服务的工作。 注：须提供中标通知书或合同复印件加盖公章，付款进度不低于70%的付款证明。如合同不能完全反映以上要素的，还应在投标文件中补充提供合同甲方出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。 | 6 |
|  | 3.4 | 荣誉奖项 | 自2021年1月1日以来，根据各投标单位获得的由行政主管部门颁发的国家级、省级、设区市级荣誉奖项进行综合评分，国家级荣誉奖项的得2分，省级的得1.5分，市级的得1分，其他不得分。最高得4分。 （需提供相关证明材料复印件，荣誉奖项限评2个。） | 4 |
|  | 3.5 | 人员 | 拟投入本项目的工程经理承担过类似项目并在之前的项目中担任项目负责人岗位的，5年及以上得2分，3年及以上不满5年的得1分。（提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件及业主的证明文件） | 2 |

注：1、缺陷或不满足指内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，原件备查，否则不予加分。所有提供的材料复印件应清晰。若证明材料复印件因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标供应商自行承担。

第五章　合同书（格式）

采购人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏新东方工程管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目向采购人缴纳履约保证金 。

履约保证金缴纳金额：元（合同金额的5%）。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省财政采购约验收管理办法》(澄财购[2025]1 号)组织验收，费用由       承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏新东方工程管理咨询有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏新东方工程管理咨询有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏新东方工程管理咨询有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

政府采购编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0037

采购内容：江阴市人民医院全院区工程机电综合运维服务

投标单位：（电子签章）

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致江苏新东方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵公司（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-XXDF-G2025-0037 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市人民医院全院区工程机电综合运维服务 |
| 项目总价 （单位：元） | 以“标书制作客户端——基本目录——开标一览表”中填写的金额为准 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 人数 | 综合单价（元/月/人） | 一年小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 61 |  |  |
| 合计 |  | 合计 小写：￥ 大写：人民币 |  |  |

注：1、所报综合单价为全费用综合单价，应包括但不限于服务的人工成本、设备和工器具（含为完成本项目所需的各种专业设备和工器具）、耗材、通讯器材、巡检器材、统一的工作服和胸卡、办公设备和设施、员工宿舍、设备工器具库房、各种税费、保险费、体检费、劳保及安全措施费、利润、税金、政策性文件规定及物价上涨因素等服务期内的所有风险费用等。

2、一年小计＝人数×综合单价报价×12（月）

3、本表为固定格式，投标单位不得添加或删除行。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

（如有请填写）

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 设备功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号、规格。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目服务方案：

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

七、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对项目（项目编号：）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（电子签章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（电子签章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

八、关于资格的声明函

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市人民医院 的江阴市人民医院全院区工程机电综合运维服务采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：      年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日