招　标　文　件

项目名称：南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目

项目编号：JSZC-320000-DCXG-G2025-0001

采 购 人：南京医科大学附属口腔医院

代理机构：南京达琛鑫工程咨询有限公司

二 ○ 二 	五 年 一 月

目录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	24

第四章  项目需求	30

第五章  评标方法与评标标准	37

第六章  投标文件格式	39

- 第一章  投标邀请（招标公告）

南京达琛鑫工程咨询有限公司受南京医科大学附属口腔医院的委托，就南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目实施公开招标采购，兹邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况

南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目的潜在投标人应在南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼获取招标文件，并于2025年02月14日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本概况

- 1、项目编号：JSZC-320000-DCXG-G2025-0001

- 2、项目名称：南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目

- 3、预算金额：人民币339.999996万元整

- 4、最高限价：人民币300万元整

- 投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

- 5、项目需求（简介）：

南京医科大学附属口腔医院拟采购口腔综合治疗台6台，详情见项目需求。

- 6、交货期：合同签订后，60天内完成全部货物到位且安装调试完毕。

- 7、本项目 接受 进口产品投标。

- 8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目的特定资格要求：

1、须提供投标供应商有效期内的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（提供复印件加盖公章）。

2、若所投产品为非进口产品，须提供所投产品生产商有效期内的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（提供复印件加盖公章）。

3、若所投产品为进口产品且为非生产商投标，必须具有生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书。（须提供有效授权书盖章原件）

注：以上资质材料均需加盖公章。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、投标人在投标截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的投标人。（提供网页截图）

三、获取招标文件发布信息及获取要求

1、招标公告在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）”发布，投标人如确定参加投标，须获取招标文件。

2、招标文件获取时间：2025年01月23日起至2025年02月07日每天（节假日除外）北京时间09:00-12:00、13:30-17:30

3、招标文件获取地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼，南京达琛鑫工程咨询有限公司，联系电话025-52639995。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月14日14点00分（北京时间）。

2.地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼会议室。

五、公告期限

本次公开招标公告期限为五个工作日。

- 开启

1.时间：2025年02月14日下午14：00

2.地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室。

七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

- 2.现场勘察及答疑：采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人。

- 3.请各位供应商领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照招标文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加开标活动。若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注“江苏政府采购网”发布的关于本项目的信息更正公告。

- 4.项目代理编号：NJDCX-202501140802。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京医科大学附属口腔医院

联系人：李老师

联系电话：025-69593206

地址：南京市鼓楼区上海路1号

2.采购代理机构信息

单位名称：南京达琛鑫工程咨询有限公司

单位地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼

联系人：王燕

联系电话：025-52639995转8001

3.项目联系方式

项目联系人：王燕

电话：025-52639995转8001

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320000-DCXG-G2025-0001 |
| 4 | 分包号 | 无 |
| 5 | 公告 发布媒体 | 江苏政府采购网 |
| 6 | 采购预算及资金来源 | 项目预算：人民币339.999996万元整，最高限价：人民币300万元整，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。 资金来源：财政性资金 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |
| 8 | 代理机构 | 南京达琛鑫工程咨询有限公司 联系人：王燕 联系电话：025-52639995（转8001） 地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼 |
| 9 | 采购人 | 南京医科大学附属口腔医院 联系人：李老师 电话：025-69593206 地址：南京市鼓楼区上海路1号 |
| 10 | 投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 代理 服务费 | 本次招标代理服务费(含专家评审费)按单个项目的中标金额为基础，参照计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件收费标准的5折收取。如计算出的代理服务费低于4500元的，则按4500元收取；如计算出的代理服务高于20000元的，则按20000元收取。代理服务收费按差额定率累进法计算。跨年度项目按年度成交金额计算。由中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳。根据财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与采购方签订合同。 |
| 12 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 接收投标文件时间：2025年02月14日下午13:30-14:00 接收地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼会议室 |
| 13 | 投标文件 数量 | 正本份数：1份 副本份数：5份 电子文档：1份（提供PDF版，封面及签章部分须盖章签字，U盘与正本封装） |
| 14 | 投标文件开启时间和地点 | 时间：2025年02月14日下午14:00 地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室 |
| 15 | 投标文件有效期 | 投标文件接收截止时间起九十天，有效期短于此规定的投标文件将作无效投标处理。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 报价 | 1.所有投标响应均以人民币报价。 2.投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。 |
| 18 | 中标人 推荐资格 | 评标委员会进行综合评分后由高到低推荐三名中标候选人，采购人在推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定一名中标供应商。 |
| 19 | 采购合同 签订 | 合同签订，中标通知书发出后30日内。 |
| 20 | 无效投标 | 1.未按照招标文件要求密封、签署、盖章的； 2.投标人在报价时采用选择性报价的； 3.投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的； 4.投标人的报价超过了采购预算的； 5.未通过符合性检查的； 6.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注为实质性要求的条款或斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）； |
| 21 | 废标 | - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 因重大变故，采购任务取消的； - 评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。 |
| 22 | 质疑处理 | 1.参加投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指： 1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至招标文件公告期限届满之日； 1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 2.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构可以要求质疑供应商按规定予以修正。 3.未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。 4.提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。 5.采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。 6.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。 7.采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，并告知质疑供应商具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的供应商的商业秘密。 8.投标人提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。 |
| 23 | 答疑或现场勘查 | - 本项目不统一组织答疑会或现场勘查。 |

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京达琛鑫工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取标书费。

4.3代理服务费：本次招标代理服务费(含专家评审费)按单个项目的中标金额为基础，参照计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件收费标准的5折收取。如计算出的代理服务费低于4500元的，则按4500元收取；如计算出的代理服务高于20000元的，则按20000元收取。代理服务收费按差额定率累进法计算。跨年度项目按年度成交金额计算。由中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳。根据财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与采购方签订合同。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 6、政策功能

6.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号,以下简称46号文）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）中小企业依据46号文规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

6.2节能产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

6.3环境标志产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

6.4进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

6.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、招标文件

### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成

（1）投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 8、招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的修改时间距投标截止时间不足 15 天，且招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应相应延长投标截止时间，以使修改文件发出时间距投标截止时间至少为15天。

9.2招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

9.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标函、报价一览表、报价明细表、技术条款偏离表、商务条款偏离表、技术方案、售后服务承诺书等部分。投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对招标文件中加★要求的性能和技术条款，需提供相关有效技术证明材料并加盖公章（如产品说明书、产品彩页、产品技术手册、检测报告等），未提供有效技术支持资料的，评审时不予认可，作负偏离处理。

投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中斜体加粗下划线为实质性要求。

（1） 投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2） 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）《报价一览表》；

（4）《报价明细表》；

（5）第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）第一章采购邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务条款偏离表》（包含并不限于交货时间、付款条件、售后服务等）；

（8）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等，如有，格式自行拟定并添加。

投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价明细表中的货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中斜体加粗下划线为实质性要求：

（1）货物品牌、型号、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（4）项目实施方案；

（5）售后服务方案与承诺；

（6）投标人需提供同类项目的近期业绩证明（提供相应的合同复印件，须加盖公章）。

（7）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10.4 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、报价一览表和报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目，详见第四章项目需求所述要求。

12.3有关费用处理

12.3.1货物（工程）类：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及运行维护费用、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费及其他（如因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.3.2服务类：投标报价采用固定总价方式，投标人的报价应包含完成服务项目必要的工具采购费用和研发费用、成果鉴定或论证费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，全部售后服务等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为需要的其他有关的为完成本项目发生的所有必需的费用也须列入报价。

12.5 投标货币

本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

12.6 报价明细表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1 项目总价：包括买方需求的服务费或研发费用或货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及（因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2 项目单价：按投标配置及报价明细表中要求填报。

12.7 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.8 供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《报价一览表》、《报价明细表》中注明。

### 13、技术条款偏离表、商务条款偏离表及投标货物或服务的相关说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投服务或货物的主要组成部分的服务方案，架构、功能设计、实现思路及关键技术;

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和报价一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、报价一览表。

15.2 报价一览表中的价格应与投标文件中分项报价明细表中的总价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按报价一览表中价格为准。

15.3 报价一览表必须加盖公章，其中一份必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

### 16、投标保证金

### 16.1本次招标不收取投标保证金。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件中规定的提交投标文件接收截止之日起九十天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

### 18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。否则作无效投标处理。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件授权签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封装制，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及标段号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成投标文件提前开封而产生的风险，由投标人承担。

19.2.4投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成册（建议胶装）。

### 20、投标截止时间

20.1 投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件或书面通知的方式酌情延长投标截止时间，在此情形下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 21、迟交的投标文件

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人修改或撤回投标文件并重新提交的，应按规定进行编制、密封、标记和提交并应在封套上加注“修改”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价字样，否则将可能被视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期的期间内，投标人不得撤回其投标否则将承担失信责任。

## 五、开标与评标

### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“报价一览表”的内容，未列入报价一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

### 24、评标委员会

24.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标、成交侯选人。

### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系，对未通过资格审查及符合性审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

25.4 采购代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5采用综合评分法评审的，接到投标人相关询问时，由代理机构工作人员负责告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行资格性审查同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单、受到较大数额罚款行政处罚的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

### 28 评标方法和标准

28.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

28.2 综合评分的主要因素是：价格、技术或服务水平、售后服务、履约能力等对招标文件响应程度。

28.3 评分标准详见文件第五章。

### 29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价的；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

### 30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标供应商享受中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5 有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.5.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

30.5.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

30.5.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

30.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.5.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

### 31、质疑处理

31.1参加投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑供应商按规定予以修正。

31.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

31.4提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并告知质疑供应商具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的供应商的商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。

### 32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 33、签订合同

33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### 35、履约保证金

35.1 由采购人根据合同收取。

# 第三章  合同条款及格式

江苏省口腔医院

南京医科大学附属口腔医院

采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：                   采购单号：                使用科室：

甲方：（买方）南京医科大学附属口腔医院

纳税人识别号：12320000466007140G

乙方：（卖方）

纳税人识别号：

一、采购标的

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 质保期 | 使用年限 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1详细配置：见附件

二、合同价款

2.1本合同价款为（大写）：             圆整（￥            元）人民币。

2.2本合同价款包含但不限于乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件及响应文件中规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与签订、履行本合同无关的任何其他人。即使向签订、履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉、投诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任（包括但不限于承担赔偿责任、甲方因此需要承担的律师费、诉讼费、差旅费等必要费用）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查扣等产权瑕疵或权利负担。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或交由他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3乙方违反6.1和6.2约定的，甲方有权给予终止合同。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：合同签订后   天完成全部设备到货安装。

7.2 交货方式：乙方应在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。

7.3 交货地点：甲方指定地点。

八、价款支付

8.1 价款的支付方式、时间及条件：

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8.3乙方以见索即付型担保函形式向甲方提供金额为¥  元整的履约保证金，该担保函的有效期为免费保修期满30日截止；乙方也可以现金形式提供履约保证金，自合同尾款中扣留。

九、税费

9.1本合同相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件及响应文件中规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供     年   月   日以后出厂，全新、未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。根据甲方有权决定可按以下办法处理：

（1）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同价款，同时应承担该货物的运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等费用，甲方不承担任何费用。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后      小时内到达甲方现场处理；乙方在   日内无法解决故障的，应当提供备用货物。乙方响应不及时的，每次承担2000元的违约金，有3次及以上响应不及时行为或者未提供备用货物的，保证金全额不予退还。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自甲方验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》之日起计算为准）。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3乙方负责对货物进行安装和调试，直到符合技术要求，并培训甲方的使用操作及技术人员     名合格，甲方才做最终验收，但不少于乙方提交货物并试用后30日。

11.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付、验收合格前发生的风险均由乙方承担。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合招标文件规定及响应文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

13.5乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退换已支付价款并向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.6因产品质量缺陷一次性给甲方造成经济损失达到合同总价的2.5%以上，或累计经济损失超过合同总价的5%时，甲方不予支付尾款，如尾款不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方经济损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 因签订、履行本合同引发的诉讼由甲方所在地法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本壹式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：南京医科大学附属口腔医院      乙方(公司印章及法人印章)：

地址：南京市汉中路136号            地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：

开户银行：

联系电话：69593206                  银行账号：

E-mail：                            E-mail：

签订日期：      年    月   日       签订日期：      年     月    日

南京医科大学附属口腔医院

江   苏   省    口腔医院

药品、耗材、设备销售廉洁诚信承诺书

为响应国家卫生健康委关于规范药品、耗材购销行为的要求，配合医院行风廉政建设工作，做到廉洁销售，药品、耗材、设备销售代表应了解和遵守以下条款：

一、在销售、介绍药品、耗材、设备过程中，不以任何名义给予医务工作人员回扣，提成，不采取任何不正当手段获取商业机会或商业利益。

二、不向医院各科室及相关工作人员赠与或提供现金、消费卡、购物卡、股权、有价证券、其他金融产品、宴请、免费旅游等、不报销院方个人费用。

三、如院方有关人员或科室主动索要提成、现金、购物卡时，及时向院方纪检监察部门反映。

四、不借故到院方主管领导，部门负责人及相关工作人员家中探访或向介绍人提供任何好处费。

五、不利用医院工作人员获取药品、耗材、设备使用信息，不以任何不正当手段影响医生药品、耗材、设备选择。

六、销售代表遵守《江苏省口腔医院医药/器材代表登记管理制度》，做到在医院指定时间和地点与相关人员商谈业务，不以任何名义或假借身份随意进入各诊疗区域诊室内进行推销。

声明：本公司及授权代表完全理解以上条款，承诺所填写、提供的材料真实有效，将严格遵守上述承诺，坚决维护健康的医疗秩序，构建廉洁的购销环境，做到廉洁守信，依法营销，并愿意接受各级各界人士监督。如违反以上承诺，同意按医院相关规定处理，院方有权随时终止合同，如果涉及违纪违法问题，移交纪检、司法部门处理，自愿承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

年       月        日

# 第四章  项目需求

## 项目概况

1.项目名称：南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目

2.数量：6台

3.项目预算：人民币300万元整

## 技术及配置要求条款

（一）总体要求

1.本项技术要求提出的是最低限度的技术条件。

2.对招标文件中加★要求的性能和技术条款，需提供相关有效技术证明材料并加盖公章（如产品说明书、产品彩页、产品技术手册、检测报告等），未提供有效技术支持资料的，评审时不予认可，作负偏离处理。

（二）具体参数要求（每台）：

| 项目 |  | 主要性能参数 |
| --- | --- | --- |
| ★1整机结构 |  | 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，内置式地箱，地箱在牙椅底部，无管线外露。 |
| 2患者椅 | 2.1升降高度和承重 | 最低位需≤370mm，最高位需≥820mm，最大承重力需≥165kg。 |
|  | ★2.2驱动方式 | 电动方式驱动升降。 |
|  | ★2.3头枕及椅背 | 采用电动头枕设计，电动头枕具有工作高度自动记忆功能。人体工程学设计，可以使患者平躺于牙椅，具有可多级手动调节的腰部承托功能。 |
|  | 2.4其他功能 | 病人椅脚部采用可消毒材质，可拆卸消毒，脚部可延长和收缩。 |
|  | 2.5机椅互锁功能 | 采用光感控制安全锁，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态，安全且稳定。 |
|  | 2.6系统升级 | 具备远程数字化治疗台维护诊断，固件升级等功能。 |
| 3医生单元 | 3.1手机位数量 | ≥5组。 |
|  | 3.2器械盘 | 侧方轨道式医生单元。医生位支架固定在患者椅下方可平行移动，器械台面可自旋转。 |
|  | 3.3防回吸设计方式 | 具备多重独立的防回吸设计。 |
|  | 3.4光纤手机管路 | 尾管全部为光纤管线。 |
|  | 3.5控制面板功能 | 医生控制面板有彩色液晶触摸控制屏，并具有防护玻璃，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。安全开关可在触屏上直接显示启动部位图示，更便于医生辨识。 |
|  | 3.6电动马达 | 内置无碳刷光纤电马达，转速扭矩可调节，转速90-40000rpm。 |
|  | 3.7可设定记忆的椅位数 | 每个用户可自定义6个常用的椅位，如用于上下椅位、漱口位、上颌位、下颌位等。10种调节方向。具有特殊患者需求的的固定角度运动体位。 |
|  | 3.8三用枪 | 多功能带光三用枪2组，配置可高温消毒枪嘴（带光纤）6支。 |
|  | 3.9医生座椅（1组） | 医生椅位高度脚控可调，椅背的倾斜度可自动调节，无需手控调节手柄。 |
| 4助手单元 | ★4.1助手控制单元 | 助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动,具有助手控制面板，可调节程序体位等功能；挂架数量≥4个。 |
|  | 4.2过滤装置 | 牙椅内有水及空气过滤器，有效过滤水及空气杂质；吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗。 |
|  | 4.3中央负压 | 牙椅内部可接入中央负压。 |
|  | 4.4护士座椅（1组） | 座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁。 |
| 5水气单元 | ★5.1痰盂设计 | 痰盂采用镶嵌式结构，可电动旋转、钢化玻璃材质。 |
|  | 5.2手机净化水系统 | 水箱内有水过滤器，过滤水中杂质。 |
|  | 5.3水加热装置 | 内置水加热功能，漱口水及各种手机、多功能枪喷水在开机后均可自动加热（不超过40℃）并能保持恒温。 |
| 6手术灯 | 6.1光源：LED照明 | 采用LED照明。 |
|  | 6.2控制与调光方式 | 控制方式多样，自动程序控制、手控或感应式控制；可无级调节亮度；同时随椅位移动自动开闭。 |
|  | 6.3光照强度和色温 | 亮度5000-40000Lux，亮度可调，色温最低4600-6200K，3级色温可调。显色指数98，方便椅旁准确比色。同时具有LED黄光、LED白光双种颜色,并具有低色温专业树脂填充灯光键，一键启动，避免材料固化。 |
|  | 6.4手柄可拆卸消毒 | 手术灯把手可拆卸135°高温高压消毒，具有高温高压消毒标识。 |
| 7管路消毒系统 | 医生单元管路消毒功能 | 集成的全自动管路消毒/冲洗功能，医生单元和护士单元器械管路可同时冲洗消毒；无需外接装置，防止管线折损。无需圆盘式置于痰盂上，防止交叉感染；一键启动，自动进行，24小时浸泡消毒，有效减少交叉感染；内置管路消毒/冲洗，防止消毒液/治疗液弥漫引起二次污染。 |
| 8安全 | 安全控制功能描述 | 座椅升降过程中有安全感应保护装置，移动中遇阻会自动停止及提醒，避免牙椅受损害，同时保障患者安全,触发的安全开关会在控制屏显示。 |
| 9脚控设计 | 9.1多功能脚踏 | 多功能电控脚踏。 |
|  | 9.2控制功能描述 | 有线脚控设计，可以通过脚控控制医生操作面板上的所有功能，实现“无手”操作。实现全面的功能控制：如可控制手机的转速、光纤及手术灯亮度及手机喷雾、控制电动马达的正反转方向、控制椅位运动的动态器械的转换及控制内窥镜的图像捕捉等。 |
| ★10根管系统 | 内置根管治疗功能 | 内置根管治疗功能，可以同步动态显示根管锉在根管中的具体位置。内置多种品牌原厂根管锉系统数据，配有根管长度测量仪及6:1根管手机。 |
| 11超声洁牙机 | 超声洁牙机（内置） | 带光超声洁牙机1套；可以直接在手柄上进行水调节；可通过医生单元操作界面或多功能脚踏快捷地调节频率大小，配有龈上龈下工作尖。 |
| 12牙科手机 | 12.1高速手机 | 四点喷雾、八个小孔,带光纤，钛质外壳，防回吸，陶瓷轴承(配置4支） 四点喷雾、八个小孔,带光纤，钛金套筒，防回吸，镀膜陶瓷轴承（配置6支） |
|  | 12.2低速直机 | 钛金套筒、带光内水道4支 |
|  | 12.3低速弯机 | 钛金套筒、带光内水道6支 |

说明：

响应人须提供所投产品有效医疗器械注册证。（提供有效证明材料复印件，并加盖公章）

## 商务要求

（一）质保及售后技术服务要求

1.质保期：承诺整机质保期5年（自甲方验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》之日起计算为准，产品须为一年内出厂，全新、未使用过的原装合格正品。不得以已停产设备响应本项目。以到货设备铭牌标识为准，作为验收条件之一。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准）。

2.设备使用年限：承诺整机使用年限≥10年，自出厂之日起。（需提供承诺书并加盖公章）

3.若为非进口产品合同签订前需提供本项目的有效授权书。（需提供承诺书并加盖公章）

4.售后技术服务要求：供应商应配备相应的售后服务人员，维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所正常工作的开展。质保期满后，需提供充足的备品、备件（10年）。（需提供能满足本项服务要求的承诺函并加盖公章。）

（二）交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后，60天内完成全部设备到货安装。

2.交货方式：中标供应商在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

3.交货地点：采购人指定地点。由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。进口产品需随货提供报关单。初步验收不合格的不予签收货物。

（三）货款支付

1.合同签订后，成交供应商以转账形式提供履约保证金（合同金额的10%），                      计人民币        元，于项目验收前支付至采购人账户：                         。自采购人付款满12个月，设备运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，全额无息返还履约保证金。

2.采购资金的支付方式、时间及条件：合同签订后，货物订单发出，凭发票支付合同总价的30%；货到安装正常使用满一个月后，经采购人验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》后，且履约保证金已交至甲方账户，凭发票支付合同余款。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 四、其他要求

1.所投产品的先进性、创新性、优越性，需提供有效技术证明材料（如产品说明书、产品彩页、产品技术手册、检测报告、专利证书等）。要求材料完整清晰、资料全面，产品介绍清晰、详细且能够反应出产品优势，创新能力强，技术优势明显。

2.所投产品应具备优良的制造工艺、材质，且外观设计合理，具备安全性、可靠性、稳定性及适用性，需提供有效技术证明材料（如产品说明书、产品彩页、产品技术手册、检测报告、专利证书等）。要求制造工艺精巧细致，材质坚固耐用，表面平整美观，安全性能稳定可靠,资料全面，产品介绍清晰、详细且能够反应出产品相关优势。

3.制订项目实施方案

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的运输、安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度与质量控制、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质的技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。

4.制订项目培训方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，安排具备相应资质和经验的技术人员，制订相应的培训教案并提供培训课程，对采购单位的使用部门及维修维护人员进行全流程使用培训，且承诺培训时间不少于2个工作日，不少于10人次，保证使用单位相关人员能熟练操作使用，且能够进行日常的维护保养。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

5.制订项目售后服务方案

供应商需响应磋商文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。

6.投标人履约能力

（1）提供所投产品制造厂商或投标人的针对本项目的售后服务质保承诺函盖章原件；

（2）质保期后维修服务承诺；

（3）响应人承诺72小时内若不能解决故障，可提供同型号备用机；

（4）成功案例。所投产品2021年1月1日至今有过供货安装成功案例（成功案例中的产品型号须与投标供应商所投产品型号一致）；

7.报价要求

报价：请投标人认真测算，项目实施过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和配送、安装、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同的按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低按顺序推荐三名中标候选人，由采购人在推荐的中标候选人名单中按顺序确定一名中标人。具体打分办法如下：

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标人的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
| 2 | 技术参数及性能服务 等 | 全部响应即满足招标文件的技术参数、服务要求等的得31分，斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足则为无效投标。打“★”项有负偏离的，每项扣3分，其他有负偏离的每项扣0.5分；扣完为止。 （供应商需按照本招标文件第四章的具体技术要求，在“项目技术及商务条款偏离表”中如实逐项填列所响应产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在响应文件的页码位置，否则评审小组有权做负偏离处理）。 | 31 |
|  |  | 所投产品的先进性、创新性、优越性，（需提供有效技术证明材料）资料全面，产品介绍清晰、详细且能够反应出产品相关优势，得5分；资料较为全面，较为详细并基本满足项目要求，得3分；资料不完整，未体现出产品性能优势，得1 分；未提供的，不得分。 | 5 |
|  |  | 产品制造工艺、材质、外观及安全性、可靠性、稳定性及适用性（需提供有效证明材料）优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的得3分，基本满足招标文件要求的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 售后服务承诺、培训方案等 | 售后服务方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目售后服务承诺方案，方案优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的，得3分，基本符合招标文件要求的，得1分，不符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 培训方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案，方案优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的，得3分，基本符合招标文件要求的，得1分，不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 项目实施方 案 | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，完全符合招标文件要求的，得3分，基本符合招标文件要求的，得1分，未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 投标人履约能力 | 质保期：投标人响应招标文件质保要求，提供针对本项目所投产品的售后服务质保承诺函的，（需提供满足本项要求的承诺函盖章原件）得2分，未按要求提供的不得分。 | 2 |
|  |  | 质保期后维修服务承诺：投标人承诺在质保期过后，终生维修，对于产品维修只收取基本材料备件费，不收取工时费的，得4分（需提供满足要求的承诺函盖章原件）；未按要求承诺的不得分。 | 4 |
|  |  | 响应人承诺72小时内若不能解决故障，可提供同型号备用机的，得2分，未按要求承诺的不得分。 | 2 |
|  |  | 质保期后备品备件的价格承诺按市场价的优惠率高于15%及以上的，得2分；质保期后备品备件的承诺按市场价的优惠率小于15%的，得1分；无优惠不得分。 | 2 |
|  |  | 成功案例：所投产品2021年1月1日至今有过供货安装成功案例（成功案例中的产品型号须与投标人所投产品型号一致），提供一个得1分，最高得4分。（提供有效合同复印件并加盖公章（非投标人签署亦可），有效案例时间以合同签订时间为准，复印件应清晰可见主要内容）。 | 4 |
| 合计：主观+客观 |  |  | 100 |

说明：

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：南京医科大学附属口腔医院

口腔综合治疗台项目

项目编号：JSZC-320000-DCXG-G2025-0001

投标人名称 ：

授权代表   ：

日期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）； |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）； |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）； |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 6 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）； |  |  |
| 7 | （1）须提供投标供应商有效期内的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（提供复印件加盖公章）。 （2) 若所投产品为非进口产品，须提供所投产品生产商有效期内的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（提供复印件加盖公章）。 （3）若所投产品为进口产品且为非生产商投标，必须具有生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书。（须提供有效授权书盖章原件） |  |  |
| 符合性检查 |  |  |  |
| 1 | 投标函、法人授权委托书； |  |  |
| 2 | 技术条款偏离表； |  |  |
| 3 | 商务条款偏离表； |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

- 投标主要文件目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 一、投标函

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

项目名称：南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目（采购编号为：JSZC-320000-DCXG-G2025-0001）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为投标文件接收截止时间起九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供招标代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：

- 二、报价一览表

窗体顶端

| 项目名称 | 南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320000-DCXG-G2025-0001 |
| 投标总价 | ￥ 元 人民币 (大写) |
| 交货期 |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

1、采用人民币报价。

2、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。

3、供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

- 三、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 内容描述（品牌、型号、产地等） | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计： |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关食宿、差旅及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、上表中的“投标报价总计”应当等于“报价一览表”中“投标总价”。

- 四、技术条款偏离表

填写说明：本表应包含“第四章　项目需求”中的各项技术要求。

| 序号 | 技术要求条目 | 招标文件中的 技术要求 | 投标人 的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | （本表可根据需要自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

3、供应商必须仔细阅读本招标文件中所有技术或服务要求，并列入上表，未列入上表的视为完全响应招标文件要求。

4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 五、商务条款偏离表

填写说明：本表应包含招标文件中的各项商务类要求。

| 序号 | 商务要求条目 | 招标文件中的 商务要求 | 投标人的 承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | （本表可根据需要自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

3、供应商必须仔细阅读本招标文件中所有商务要求，并列入上表，未列入上表的视为完全响应招标文件要求。

4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 六、方案及承诺（格式自拟）

- 七、技术人员团队

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 | 拥有的 证书 | 曾参与过的同类项目及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |  |
| 5 |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

投标人全称（公章)：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 八、相关附表格式

- 附 件1：法人授权委托书

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：                         地 址：

法定代表人：                       受托人：

出生日期：   年  月  日

所在单位：                          职 务：

身 份 证：                          联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京达琛鑫工程咨询有限公司组织的（采购编号：JSZC-320000-DCXG-G2025-0001）项目名称：南京医科大学附属口腔医院口腔综合治疗台项目的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

2025年  月  日

备注：

1、投标人授权代表须在投标截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（投标文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

2、非授权代表办理上述事宜，招标代理机构将拒绝。

3、投标人法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

- 附 件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年  月  日

- 附 件3：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 附 件4：中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）;制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）;制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：

说明：

“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 附 件5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

- 附 件6：制造商出具的授权函

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

⑴ 代表我方在中华人民共和国办理贵方第（投标邀请编号）号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵ 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶ 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_  __年_  __月_  __日签署本文件，（贸易公司名称）于_ _ _年_ _ _月_ _ _日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                            制造商名称：

签字人职务：                         　   签字人职务：

签字人姓名：                              签字人姓名：

签字人签名：                              签字人签名：