招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-C2025-0039 项目名称：南京市内河湖水水质监测项目 项目类别：服务类

采 购 人：南京市水务设施管理中心

代理机构：正中国际项目管理集团有限公司

发放日期：2025年6月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法及标准	19

第四章 采购需求	24

第五章 合同条款	31

第六章 投标文件格式及附件	35

- 第一章 招标公告

南京市内河湖水水质监测项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年7月15日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：南京市内河湖水水质监测项目

2.项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-C2025-0039

3.预算金额：60万元/年两年共120万元

4.最高限价：本次采购单价报价，供应商按以下8个单项分别单价报价，各项单价报价均不得超过以下最高单价限价，超过作无效投标处理，采购人将根据实际发生数量据实支付合同款项：：

（1）pH值：人民币（大写）肆拾元/个（￥40.00）；

（2）化学需氧量（CODcr）：人民币（大写）壹佰叁拾伍元/个（￥135.00）；

（3）氨氮（NH3-N）：人民币（大写）壹佰叁拾伍元/个（￥135.00）；

（4）总磷（TP）：人民币（大写）壹佰伍拾元/个（￥150.00）；

（5）总氮（TN）：人民币（大写）壹佰伍拾元/个（￥150.00）；

（6）溶解氧（DO）：人民币（大写）玖拾伍元/个（￥95.00）；

（7）高锰酸盐指数（OC）：人民币（大写）壹佰叁拾伍元/个（￥135.00）；

（8）透明度：人民币（大写）伍拾元/个（￥50.00）；

八项指标报价指标（合价）最高限价：人民币（大写）捌佰玖拾元/个（￥890.00）。

5.采购需求（简介）：河湖水质监测项目共八项：pH值、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）、溶解氧（DO）、高锰酸盐指数（OC）、透明度，其中八个项目的监测方法应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）所规定的方法。（详细内容见本招标文件第四章）

6.服务期限：签订之日起至2027年6月30日。

7.本项目标的所属行业： 其他未列明行业

8.本项目是/否接受联合体报价：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告，复印件加盖公章）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：供应商具有省级及以上的市场监督管理部门颁发的有效计量认证证书（CMA）。（提供有效的证书复印件加盖公章）

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”免费下载；

工本费：0元/份。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月15日09时30分（北京时间）。

地点：“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

截止时间：2025年7月15日09时30分。

地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢17楼。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购人不组织集中现场考察或答疑。

2.公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目中标后不允许分包、转包

6.1供应商诚信档案

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.

action）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

6.2根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、供应商的资格要求 1条”涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以仅在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书” 。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：南京市水务设施管理中心

地址：南京市鼓楼区汉江路6号

联系人：廖礼佳

联系方式：025-66009711

（2）采购代理机构信息

名称：正中国际项目管理集团有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层

联系方式：15366062810

（3）项目联系方式

项目联系人：骆工

电话：15366062810

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。本项目不接受分包。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章招标公告中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供货物的单价、总价以及分项报价。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起九十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.1 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.1.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由5位有关技术、经济等方面的专家组成，在江苏省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 本项目采用综合评分方法，评分统计方法采用百分制（满分100分，小数点后保留两位），技术部分取全部评委平均值。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按八项指标（合价）由低到高排列；得分且八项指标（合价）相同的，按技术部分优劣顺序排列；如得分八项指标（合价）、技术部分均相同的，由评审小组随机抽取决定。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

30.代理费用

30.1 供应商应承担所有与准备和参加公开招标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

30.2本项目评审费、代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前支付。

30.3本次招标，中标供应商按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准计算，向采购代理机构支付招标代理服务费，评审费按实收取，由代理机构先行垫付，最终由中标供应商支付。

以上费用不纳入结算依据，由中标供应商自行支付，分项报价表中不得出现此项服务报价。

第三章 评审办法及标准

- 一、评审办法

本项目采用综合评分方法，评分统计方法采用百分制（满分100分，小数点后保留两位），技术部分取全部评委平均值。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按八项指标（合价）由低到高排列；得分且八项指标（合价）相同的，按技术部分优劣顺序排列；如得分八项指标（合价）、技术部分均相同的，由评审小组随机抽取决定。

- 二、资格性审查方法

公开招标采购项目投标文件开启结束后，采购人或者代理机构依据法律、法规及采购文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商资格是否合格。

- 三、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 本项目按八项指标报价指标（合价）作为评标价格计分： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终八项指标报价指标（合计）最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×10（小数点后保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案与技术 措施 | 对本项水质监测服务的认识、对整体水质采样监测的详细方案内容的全面性、准确性、针对性等进行评分： 整体认识准确，思路清晰，表述全面、准确、针对性强的，得9分； 整体认识较准确，思路较清晰，表述较为准确，有一定的针对性的，得6分； 整体认识不准确，思路不清晰，表述笼统、不准确，没有针对性的，得3分； 无此项分析不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.2 |  | 对本项目水质采样检测的重点、难点及相应措施分析： 能准确把握项目的重点、难点，措施有效可行的，得9分； 基本能把握项目的重点、难点，措施基本可行的，得6分； 不能准确把握项目的重点、难点，分析笼统的，得3分； 无此项分析不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 |  | 对本项目水质监测服务控制指标保证措施： 措施科学、可操作性强，能满足项目需求的，得9分； 措施科学性、可操作性一般的，符合基本要求的，得6分； 措施不科学、操作性不强，得3分； 无此项分析不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 |  | 服务质量目标及承诺： 服务质量目标及承诺合理、可行、有针对性，得4分； 服务质量目标及承诺基本可行、针对性不强，得3分； 服务质量目标及承诺基本符合本项目需求的，得2分 无此项分析不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 |  | 应急预案（临时增加样本点、采样车辆损坏、采样检测人员安全等应对突发事件）： 有完善、合理的应急预案，方案可行、具有针对性的，得9分； 应急预案较为合理，方案基本可行、有一定针对性，得6分； 应急预案不合理，方案不可行，得3分； 无此项分析不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.6 |  | 供应商提供本项目水质监测实验室的设备、备品备件、试剂等配备进行评分：（提供仪器设备购置发票复印件及检定或校准合格证书复印件加盖公章；提供试剂、备品备件近期库存情况或购置发票复印件加盖公章，如未提供本项不予计分） 实验室配置齐全，优于本项目水质监测需求的，得9分； 实验室配置较齐全，可以满足本项目水质监测需求的，得6分； 实验室配置不完善，只能部分达到本项目水质监测需求的，得3分； 未提供相关内容的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩和财务资信 | 供应商自2022年6月1日（含）以来，供应商每有一项类似服务项目（类似服务项目指已实施完成或正在实施的涉及地表水或河道排口等水质检测项目）得2分，最多得4分。（提供合同复印件加盖公章，合同须能反映相关信息，否则视为未提供，不予计分，时间、内容均以合同为准；原件备查） | 4 | 客观分 |
| 3.2 |  | 自2022年6月1日以来，供应商因质量管理体系运行不到位原因，被相关行政部门处以自行整改/责令整改/罚款/整改期间不得向社会出具检测数据等情形，无上述情况的得6分，其他不得分。（提供承诺书原件加盖公章，格式自拟；承诺书内容缺失或表述不清或存在评审歧义的，不予计分） | 6 | 客观分 |
| 4.1 | 保障资源 | 保障资源（车辆、提供水质监测实验室配置条件等）： 项目实施过程中，拟投入3辆车的得2分，每增加一辆车加1分，最高3分； （提供车辆的车辆权属登记证、行驶证、购买发票复印件加盖供应商公章；如为租赁，还另须提供租赁合同复印件加盖供应商公章。提供的相关证明材料须能体现相关信息，不一致的不得分） | 3 | 客观分 |
| 5.1 | 供应商履约能力 | 拟投入本项目的项目负责人具有高级工程师及以上职称的得4分； 拟投入本项目人员中（除项目负责人以外）具有高级工程师及以上职称的，每有1人得2分，中级职称的得1分； 本项目满分14分。 （提供有效的职称证书复印件及相关人员履历表加盖公章、近三个月（2025年3月-2025年5月）任意一个月的社保证明材料，上述要求的证明材料缺一不可，如相关材料未能反映数据的，视为未提供，不予得分；本项目最多限评6人） | 14 | 客观分 |
| 5.2 |  | 拟投入本项目的项目负责人具有国家级检验检测机构资质认定评审员资格的得2分； 拟投入本项目人员中（除项目负责人以外）具有国家级检验检测机构资质认定评审员资格的，有1人得2分； 本项满分4分。 （提供相应证明材料加盖公章、近三个月（2025年3月-2025年5月）任意一个月的社保证明材料，上述要求的证明材料缺一不可，如相关材料未能反映数据的，视为未提供，不予得分） | 4 | 客观分 |
| 5.3 |  | 供应商自2022年6月1日以来，拟投入本项目人员中具有荣获市级及以上行政主管部门颁发的荣誉的，每有1人得2分；最多得4分。（提供相应荣誉证书复印件加盖公章、近三个月（2025年3月-2025年5月）任意一个月的社保证明材料，上述要求的证明材料缺一不可，同一人仅以获得最高奖项评分；获奖时间以获奖证书（或获奖文件）时间为准，获奖证书、获奖文件不一致的，以获奖文件时间为准） | 4 | 客观分 |
| 5.4 |  | 供应商为国家级城市供水/排水监测网成员单位的得6分；为省级城市供水/排水监测网成员单位的得4分，最多得6分。（提供相关证明材料加盖公章，如相关证明材料未能反映数据的，视为未提供，不予得分） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明:

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2.小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件复印件为依据。

第四章 采购需求

一、项目概况：

项目名称：南京市内河湖水水质监测项目

预算金额：60万元/年两年共120万元。

最高限价：本次采购单价报价，供应商按以下8个单项分别单价报价，各项单价报价均不得超过以下最高单价限价，采购人将根据实际发生数量据实支付合同款项：

（1）pH值：人民币（大写）肆拾元/个（￥40.00）；

（2）化学需氧量（CODcr）：人民币（大写）壹佰叁拾伍元/个（￥135.00）；

（3）氨氮（NH3-N）：人民币（大写）壹佰叁拾伍元/个（￥135.00）；

（4）总磷（TP）：人民币（大写）壹佰伍拾元/个（￥150.00）；

（5）总氮（TN）：人民币（大写）壹佰伍拾元/个（￥150.00）；

（6）溶解氧（DO）：人民币（大写）玖拾伍元/个（￥95.00）；

（7）高锰酸盐指数（OC）：人民币（大写）壹佰叁拾伍元/个（￥135.00）；

（8）透明度：人民币（大写）伍拾元/个（￥50.00）；

八项指标报价指标（合价）最高限价：人民币（大写）捌佰玖拾元/个（￥890.00）。

采购需求：河湖水质监测项目共八项：pH值、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）、溶解氧（DO）、高锰酸盐指数（OC）、透明度，其中八个项目的监测方法应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）所规定的方法。

合同履行期限：签订之日起至2027年6月30日。

二、技术要求：

1、计量认证证书附表中的水质监测项目包含本项目需要监测的指标。

2、河湖水质监测项目共八项，其中八个项目的监测方法应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）所规定的方法，即：

pH值（玻璃电极法HJ1147-2020）；

化学需氧量（CODcr）（重铬酸盐法HJ828-2017）；（备注：上元门东、西水厂和化纤厂断面不监测）

氨氮（NH3-N）（纳氏试剂分光光度法HJ535-2009）；

总磷（TP）（钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989）；

总氮（TN）（碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012）；

溶解氧（DO）（电化学探头法HJ506-2009）；

高锰酸盐指数（OC）(高锰酸钾滴定法 GB/T11892-89)；（备注：仅上元门东、西厂和化纤厂断面监测）

透明度，其监测方法为塞氏盘法或铅字法。

3、每次监测须按照质控要求进行标准曲线绘制、空白测定、平行样测定和加标回收测定，具体要求见下表：

| 项目 | 平行样相对偏差 | 曲线空白吸光度值 | 曲线相关系数 | 曲线截距 | 加标回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | ≤10% | - | - | - | - |
| 高锰酸盐指数 | ≤10% | - | - | - | - |
| 溶解氧 | ≤5% | - | - | - | - |
| 总磷 | ≤5% | ≤0.005 | ≥0.9998 | ±0.005以内 | 95%～105% |
| 总氮 | ≤5% | ≤0.020 | ≥0.9996 | ±0.005以内 | 95%～105% |
| 氨氮 | ≤5% | ≤0.018 | ≥0.9995 | ±0.005以内 | 95%～105% |

三、监测频次及相关要求：

1、本项目河道水质监测点位为73处，每个点位每月中旬左右监测一次。供应商采样前须和采购人进行沟通，以明确采样点位和时间。根据保障接待任务、应急需要、高温及强降雨情况，采购人可增减监测频次和点位。

| 序 号 | 监测项目 | 监测方法 | 单个采样点监测频次 | 全年监测总个数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测断面个数 | 全年监测时间（月） | 合计 |
| 1 | P H | 玻璃电极法 GB6920-1986 | 1次/月 | 73 | 12 | 876 |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） | 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 1次/月 | 69 | 12 | 828 |
| 3 | 氨 氮 （以N计） | 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 1次/月 | 73 | 12 | 876 |
| 4 | 总 磷 （以P计） | 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 | 1次/月 | 73 | 12 | 876 |
| 5 | 总 氮 （以N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 1次/月 | 4 | 12 | 48 |
| 6 | 溶解氧（DO） | 电化学探头法 HJ/506-2009 | 1次/月 | 73 | 12 | 876 |
| 7 | 高锰酸盐指数（OC） | 高锰酸钾滴定法GB11892-89 | 1次/月 | 3 | 12 | 36 |
| 8 | 透明度 | 塞氏盘法或铅字法 | 1次/月 | 73 | 12 | 876 |
| 评价报告 |  | 水质简报 | 1次/月 |  |  | 12 |
|  |  | 季度评价 | 1次/季度 |  |  | 4 |

2、每次取样，73个样本点在6小时内完成。采样以后，七个工作日内提供监测报告正本及电子档。每月底前对所有监测数据进行分析，提交综合的水质简报，每季度末对本季度所有数据进行分析，并比对以往同期数据后，提交水质季度评价报告。

3、监测人员持证上岗。如遇突发情况需临时采样监测时，供应商能在4小时内进行采样并在采购人规定时间内出具监测报告。

4供应商对监测报告及数据负有保密责任，不得将监测结果泄露至第三方。

5、采样时，检测人员需通过采购人提供的手机APP打卡上传采样位置和采样照片。每月检测数据应上传至采购人提供的排水监管考核系统。

6、每年6月底采购人将组织项目验收。供应商按合同要求提供执行周期内的工作完成情况，采购人通报考核情况。如供应商未按合同要求执行到位，根据合同相应条款，甲采购人有权终止合同。

7、采购人根据当年城维计划实际下达情况安排项目经费，并同步调整河湖断面水质监测点位数量。如因从财政资金计划取消，则本项目自动终止。

四、监测点位清单:

| 序号 | 区属 | 点位名称 | 取样准确位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江 | 上元门水厂 | 上元门水厂一泵房出水口 | 长江源水水质 |
| 2 | 上元门 | 上元门东厂 | 水厂内 | 水厂出水水质 |
| 3 |  | 上元门西厂 |  |  |
| 4 | 化纤厂 | 南京化纤自来水厂 | 厂内 | 水厂出水水质 |
| 5 | 玄武区 | 上元门东厂入湖口 | 站前广场入湖口 | 基本代表水厂出水水质 |
| 6 |  | 上元门西厂入湖口 | 和平门入湖口 |  |
| 7 |  | 玄武湖芳桥 | 西侧 | 代表玄武湖西北湖水质 |
| 8 |  | 玄武湖太平门闸 | 格栅下游 | 代表玄武湖西南湖水质 |
| 9 |  | 玄武湖武庙闸 | 武庙闸上游 | 代表玄武湖东南湖水质 |
| 10 |  | 文德里桥 | 上游 | 代表珍珠河下游水质 |
| 11 |  | 竺桥 | 上游 | 代表内秦淮河北段下游水质 |
| 12 |  | 蒋王庙沟 | 铁路体育馆东门 | 代表唐家山沟上游水质 |
| 13 |  | 樱铁村沟 | 永康园东门 | 代表唐家山沟上游水质 |
| 14 |  | 唐家山沟闸 | 闸前 | 代表唐家山沟入湖的水质 |
| 15 |  | 紫金山沟 | 电影桥 | 代表紫金山沟水质 |
| 16 |  | 友谊河翻板闸 | 友谊河翻板闸上 | 代表友谊河上游水质 |
| 17 |  | 清溪河 | 地矿所桥上游 | 代表清溪河下游水质 |
| 18 |  | 307招待所 | 307招待所后 | 代表西玉带河水质 |
| 19 | 秦淮区 | 东华门 | 清溪桥北侧 | 代表东玉带河水质 |
| 20 |  | 月牙湖 | 后标营路桥南侧 | 代表月牙湖中段水质 |
| 21 |  | 解放南路 | 西侧 | 代表明月牙湖南湖水质 |
| 22 |  | 五龙桥 | 上游 | 代表明御河上游水质 |
| 23 |  | 半边桥 | 龙蟠中路东侧 | 代表明御河下游水质 |
| 24 |  | 大中桥 | 大中桥泵站边 | 代表内秦淮河东段下游水质 |
| 25 |  | 铁窗棂 | 铁窗棂泵站前池 | 代表内秦淮河中段下游水质 |
| 26 |  | 文津桥 | 上游 | 代表内秦淮河中段下游水质 |
| 27 |  | 白鹭洲 | 水街 | 代表白鹭洲水质 |
| 28 |  | 文德桥 | 泮池码头 | 代表夫子庙核心景区水质 |
| 29 |  | 西水关 | 西水关泵站前池 | 代表内秦淮河南段下游水质 |
| 30 |  | 中和桥 | 下游 | 代表外秦淮河水源水质 |
| 31 |  | 石杨桥 | 石杨桥 | 代表友谊河入外秦淮河水质 |
| 32 |  | 安江河 | 石杨路 | 代表安江河水质 |
| 33 | 鼓楼区 | 金贸桥 | 上游 | 代表内金川河主流上游水质 |
| 34 |  | 内金川河东支 | 新模范马路北侧 | 代表内金川河东支下游水质 |
| 35 |  | 内金川河中支 | 邮电西桥南侧 | 代表内金川河中支下游水质 |
| 36 |  | 金川河老主流 | 东妙峰庵桥南侧 | 代表内金川河老主流下游水质 |
| 37 |  | 金川门 | 金川门拦污栅下游 | 代表西北护城河下游水质 |
| 38 |  | 西北护城河 | 醒狮桥南侧 | 代表西北护城河中段水质 |
| 39 |  | 小桃园 | 中山北路南侧 | 代表小桃园下游水质 |
| 40 |  | 金川河 | 钟阜路桥 | 代表内金川河主流下游水质 |
| 41 |  | 南十里长沟一支 | 安怀村东侧 | 代表一支入主流断面水质 |
| 42 |  | 南十里长沟主流 | 和平桥 | 代表主流入城北护城河断面水质 |
| 43 |  | 金川河西支 | 政治学院门口 | 代表金川河西支上游水质 |
| 44 |  | 城北护城河 | 中央门桥上游 | 代表城北护城河上游水质 |
| 45 |  | 张王庙沟 | 玉桥商业广场东门 | 代表城北护城河上游支流水质 |
| 46 |  | 城北护城河翻板闸 | 城北护城河翻板闸上游 | 代表城北护城河下游水质 |
| 47 |  | 大庙沟 | 铁路油运小区内 | 代表大庙沟入外金川河水质 |
| 48 |  | 二仙沟 | 金陵三村北侧 | 代表二仙沟入外金川河水质 |
| 49 |  | 宝塔桥 | 宝塔桥 | 代表城北厂出水口下游水质 |
| 50 |  | 清江南沟 | 望江新寓北侧 | 代表中保河上游水质 |
| 51 |  | 中保北河 | 草场门大街南侧 | 代表中保北河下游水质 |
| 52 |  | 清江东沟 | 苏城北苑3幢东侧 | 代表清江东沟入里圩河水质 |
| 53 |  | 里圩河 | 里圩泵站西侧边桥 | 代表里圩河上游水质 |
| 54 |  | 清江河 | 清江桥泵站前池 | 代表清江河入外秦淮河水质 |
| 55 |  | 下圩河 | 集庆门大街与集贤路桥 | 代表下圩河鼓楼段水质 |
| 56 |  | 三汊河口闸 | 下关大桥 | 代表外秦淮河入江水质 |
| 57 | 建邺区 | 南湖北河 | 省水产研究所 | 代表南湖北河水质 |
| 58 |  | 南湖南河 | 南湖路西侧 | 代表南湖南河水质 |
| 59 |  | 南湖东河 | 南苑桥南侧 | 代表南湖东河下游水质 |
| 60 |  | 幸福河 | 市机泵站 | 代表幸福河上游水质 |
| 61 |  | 沙洲东河 | 南京金融机械厂西侧 | 代表幸福河上游水质 |
| 62 |  | 沙洲西河 | 市交管局指挥中心东侧 | 代表幸福河上游水质 |
| 63 |  | 奥体北河 | 苍山路桥 | 代表入向阳河上游支流水质 |
| 64 |  | 向阳河 | 向阳泵站前池 | 代表向阳河下游水质 |
| 65 |  | 莫愁渠 | 金贸新寓 | 代表上游鼓楼区来水水质 |
| 66 |  | 莫愁湖 | 莫愁湖游船码头 | 代表莫愁湖水质 |
| 67 | 栖霞区 | 丁家庄沟 | 凤河东园小区北侧 | 代表丁家庄沟入北十里长沟水质 |
| 68 |  | 涂家营沟 | 涂家营桥 | 代表北十里长沟上游水质 |
| 69 |  | 北十里长沟中支 | 太新路二号桥 | 代表中支入江断面水质 |
| 70 |  | 北十里长沟西支 | 入江口 | 代表西支入江断面水质 |
| 71 |  | 南十里长沟二支 | 华电路桥 | 代表二支入主流断面水质 |
| 72 |  | 南十里长沟三支 | 和燕路一号桥 | 代表三支入主流断面水质 |
| 73 | 雨花 | 农花河 | 农花河闸站养护所西北侧 | 代表农花河入秦淮新河断面水质 |

- 五、考核及经费拨付：

- 1、项目检测服务费用按八项指标中标单价，每月根据检测点位工作量按实拨付。

- 2、采购人对供应商的响应时间、监测质量进行核查，迟交简报、评价等各项报告1次扣款3000元，监测指标出现质量问题1处扣款5000元；未按要求进行采样手机打卡的，1个点位1次扣款1000元；未按要求每月及时上传检测数据至监管考核系统的，1次扣款3000元。

- 3、采购人可根据实际情况调整监测点位，监测费用按供应商的投标报价核算。

- 六、报价要求：

- 合同价款包含但不限于服务的人员工资及各种社会福利费（含保险），材料费、机械设备、工器具费、服装费、通讯费、交通费、水电费、拟投入车辆、水质监测试剂、备品备件、税费等完成本项目的所有费用以及合同实施过程中应预见和不可预见费用。

- 七、付款方式

- 项目检测服务费用按八项指标中标单价，每月根据检测点位工作量按实拨付。

- 第五章 合同条款

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规 ，甲乙双方按照正中国际项目管理集团有限公司的招标结果签订本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：                    ，详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款及有效期  本合同人民币单价为:

（1）pH值：人民币（大写）   元/个（￥   元/个）；

（2）化学需氧量（CODcr）：人民币（大写）   元/个（￥   元/个）；

（3）氨氮（NH3-N）：人民币（大写）    元/个（￥   元/个）；

（4）总磷（TP）：人民币（大写）   元/个（￥   元/个）；

（5）总氮（TN）：人民币（大写）   元/个（￥   元/个）；

（6）溶解氧（DO）：人民币（大写）   元/个（￥   元/个）；

（7）高锰酸盐指数（OC）：人民币（大写）   元/个（￥   元/个）；

（8）透明度：人民币（大写）   元/个（￥   元/个）；

合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同执行期间如监测点位、频次与采购文件一致无变动，合同单价不变。按照实际监测点位、频次按实结算。

服务期：签订之日起至2027年6月30日。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于       号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）乙方提供的投标文件及附件；

（3）成交通知书（中标通知书）；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  权利和义务

一、 甲方权利与义务

1、对乙方监测质量、数据、报告、评价等进行检查考核，按照考核结果进行经费用拨付。

2、督促、指导乙方按照相应规范、规程的要求实施监测工作。

3、甲方可根据国家、省、市以及市业务主管部门相关法律法规和管理规定的变动对监测标准进行修改和补充。

4、督促乙方落实安全作业措施。

5、甲方在乙方不能承担重大应急及保障任务时，可调用其它监测单位进行处置，发生费用由乙方承担。

二、 乙方权利和义务

1、按照监测规范要求实施并完成各项监测任务，依据合同约定按时获得监测经费。

2、按照有关要求实施维护作业施工时，统一着装。

3、乙方的工作人员及设备的安全由乙方负责。因监测操作责任而造成对自身或第三方形成伤害时一切责任和损失由乙方承担。

4、建立健全设施维护各类台帐资料，按规定及时准确地向甲方报送评价、报告等。

5、乙方所采用的设备、仪器、药品必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。

6、乙方所聘用的必须具备岗位资质的人员必须经过专业培训，持有上岗证。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交接和验收

1、乙方应当在合同签订后按甲方要求时间完成服务事项。

2、甲方对乙方的响应时间、监测质量进行核查，迟交简报、评价等各项报告1次扣款3000元，监测指标出现质量问题1处扣款5000元；未按要求进行手机打卡的1个点位1次扣款1000元；未按要求每月及时上传检测数据至监管考核系统的，1次扣款3000元。

3、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方须承担验收费用等。

4、年度合同服务周期届满前十个工作日内，甲方应组织对乙方在本合同履行期间实际完成的工作情况进行考核评估。经评估达到验收标准后，双方方可续签下一年度服务合同。若乙方在合同年度内出现下列情形之一，即视为未通过评估：(1)月度检测任务延迟交付累计达三次及以上，且单次延误超过五个工作日；(2)月度检测报告存在五处以上错误的情况累计发生三次及以上。

第七条 内河湖水水质监测项目款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：本项目在财政资金拨付至采购方账户后，将执行每月结算制度。中标供应商在完成正式检测报告编制后，采购人提交付款申请。采购方在接获中标供应商的检测费用结算表后，将进行审核，并将审核结果通知中标供应商。中标供应商应依据审核结果开具正式发票。采购方在收到正式发票后的7个工作日内完成付款。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的1%违约金；

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的（有正当拒付理由除外），每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的3‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的1%；

3、由于乙方过失导致合同终止的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，并承担合同终止后甲方相应损失。未满足合同终止条件，甲方要求终止合同的，甲方应向乙方支付合同总价10%的违约金，并承担合同终止后乙方相应损失；

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

5、由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决；

6、上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金；

7、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理；

8、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金；

乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形及下列情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

有下列情形的，甲方可终止合同，按实际发生费用扣除违约金及损失赔偿后拨付乙方应得费用。终止合同后，乙方须在一周内退场：

（1）乙方没有按甲方要求完成内河湖水水质监测工作，同一问题抄告3次及以上不整改的；

（2）乙方拖欠员工工资或非法用工的；

（3）乙方迟交报告3次及以上的；

（4）由于监测结果失实造成重大影响的。

第十条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量监测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应恪守诚实信用原则，严格依据采购文件约定及合同承诺履行义务，禁止以任何形式向甲方实施商业贿赂或输送不正当利益。如发生乙方工作人员或通过任何第三方（包括但不限于关联人员）向甲方工作人员行贿或谋取不正当利益之情形，经查证属实的，自行为确认之日起三年内，乙方不得参与甲方作为采购人、招标人组织的政府采购及招标活动。

第十三条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称：

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议供应商为《投标文件》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标文件目录之前。

一、投标函

投标函

致：

根据贵方            （项目名称）       （项目编号）公开招标邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表       （供应商名称），提交投标文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为

（1）pH值：人民币（大写）  元/个（￥    元/个）；

（2）化学需氧量（CODcr）：人民币（大写）   元/个（￥    元/个）；

（3）氨氮（NH3-N）：人民币（大写）   元/个（￥    元/个）；

（4）总磷（TP）：人民币（大写）   元/个（￥    元/个）；

（5）总氮（TN）：人民币（大写）   元/个（￥    元/个）；

（6）溶解氧（DO）：人民币（大写）   元/个（￥    元/个）；

（7）高锰酸盐指数（OC）：人民币（大写）   元/个（￥    元/个）；

（8）透明度：人民币（大写）  元/个（￥   元/个）；

八项指标报价指标（单价合价）合计：人民币       元（￥    元/个）。

八项指标报价指标（总价合价）合计：人民币       元（￥    元/个）。

详见《开标一览表》

3、我们已详细审核全部招标文件（含所附采购合同）及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，根据招标文件所附施工合同/采购合同签署协议，并严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年    月    日

二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称             ，项目编号：           ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：年月日

注：提供法定代表人及法定代表人的授权委托代理人身份证复印件并加盖公章。

三、报价表格式

报  价  表

| 供应商名称：（加盖电子签章） 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元） |  |  |  |
| 1 | 南京市内河湖水水质监测项目 |  |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |

供应商名称:

四、分项报价表（清单）

报价表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元/个） |  | 合计（元） | 备注 |
| 1 | pH值 |  |  |  |  |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） |  |  |  |  |
| 3 | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  |
| 4 | 总磷（TP） |  |  |  |  |
| 5 | 总氮（TN） |  |  |  |  |
| 6 | 溶解氧（DO） |  |  |  |  |
| 7 | 高锰酸盐指数（OC） |  |  |  |  |
| 8 | 透明度 |  |  |  |  |
| 八项指标（单价合计） |  |  |  |  |  |
| 八项指标（总价合计） |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否”） |  |  |  |

供应商名称：                                （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

3、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《属于监狱企业的证明文件》。

五、资格证明文件

资格证明文件

1.供应商应提供下列资格证明材料（包括但不限于）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告，复印件加盖公章）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如供应商满足以上条件，只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可。（格式见附件6）

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

七、服务内容、方案（必填）

服务内容、方案等供应商根据要求自行拟定。

八、招标需要的其他证明文件及材料（如有）

九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

正中国际项目管理集团有限公司：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加     （项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日　　期：

附件三、监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证文件

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

环境标志产品认证文件

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

正中国际项目管理集团有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日  期：   年    月   日

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

正中国际项目管理集团有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

声明人：（公章）

日 期：_____年    月    日

其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）

附件六、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（本页面仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印，★注：本表打印时间必须在采购文件发布之日（含）至提交响应文件截止时间前。）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

附件七、拟参与本项目实施人员一览表

拟参与本项目实施人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 项目负责人 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件九、承诺书格式

承 诺 书

致南京市水务设施管理中心：

如我单位有幸中标，我单位承诺：

1、每次取样，73个样本点在6小时内完成。采样以后，七个工作日内提供监测报告正本及电子档。每月底前对所有监测数据进行分析，提交综合的水质简报，每季度末对本季度所有数据进行分析，并比对以往同期数据后，提交水质季度评价报告。

2、监测人员持证上岗。如遇突发情况需临时采样监测时，我单位能在4小时内进行采样并在采购人规定时间内出具监测报告。

3、我单位对监测报告及数据负有保密责任，不得将监测结果泄露至第三方。

4、采样时，检测人员需通过采购人提供的手机APP打卡上传采样位置和采样照片。每月检测数据应上传至采购人提供的排水监管考核系统。

承诺人：（公章）

年月日