泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321204-HCSS-C2025-0001

项目名称：娄庄镇雪亮工程系统维保项目

采   购   人：泰州市姜堰区娄庄镇人民政府

采购代理机构：江苏汇成工程项目管理有限公司

二○二五年二月

政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

二、竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

三、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在线报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目	录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法及标准

第四章  政府采购合同（参考）

第五章  采购需求

第六章  响应文件格式

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

娄庄镇雪亮工程系统维保项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取磋商文件，并于2025年02月28日 14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321204-HCSS-C2025-0001

2.项目名称：娄庄镇雪亮工程系统维保项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：54万元

5.最高限价：54万元

6.服务期限：一年

7.采购需求：详见磋商文件第五章

8.本项目不接受联合体响应

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（承诺制）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

3.本项目特定资格条件：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询渠道“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

三、获取磋商文件

1. 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.获取方式：供应商使用CA数字证书登录江苏政府采购“苏采云”系统，注册登记成功后免费下载。

3.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，进入“苏采云”系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA数字证书（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》及政府采购客户端工具。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交响应文件截止时间和地点

1.提交截止时间：2025年02月28日14点30分（北京时间） ，供应商响应文件从江苏政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交；

2.地点：江苏政府采购“苏采云”系统 “不见面开标大厅”。

五、开启

时间：2025年02月28日14点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统 “不见面开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

2.现场踏勘：供应商自行踏勘。（请各供应商对项目现场进行自主踏勘，未踏勘和未提出疑义的供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由供应商负责）。

3.在评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

八、对本次招标有任何意见或建议，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市姜堰区娄庄镇人民政府

单位地址：姜堰区娄庄镇树人路

联系人：王先生

联系电话：13401225528

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏汇成工程项目管理有限公司

单位地址：姜堰区陈庄东路启拓大厦4楼

联系人：陈女士

电  话：18362318568

3.项目公平竞争审查联系方式

联系人：王先生

电  话：13401225528

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 娄庄镇雪亮工程系统维保项目 |
| 2 | 服务内容 | 雪亮监控及全镇各村主要交通道口监控、高空球机、人脸识别专线需要及时维护，主要维护项目包括镇指挥中心、派出所内及各村部雪亮工程监控平台设备、主要交通道口人脸识别监控、高空黑光球机及高清枪机相关设备维护更换。 |
| 3 | 服务期及地点 | 服务期：一年 服务地点：娄庄镇全镇各村 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：54万元 最高限价：54万元 |
| 5 | 合格供应商 资格要求 | 详见磋商公告 |
| 6 | 联合体响应 | R不接受，磋商文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场勘察 | R不组织，自行勘察。如供应商需自行勘察,费用自理 □组织，勘察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 报价货币 | 人民币 |
| 9 | 合同方式 | £固定单价合同 R固定总价合同 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 60 日历天（自磋商截止日起） |
| 12 | 响应文件递交截止时间 | 时间：2025年 02 月 28 日 14 时 30 分 |
|  | 响应文件递交地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 13 | 开启时间和地点 | 时间：2025年 02 月 28 日 14 时 30 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 确定成交 供应商 | 详见磋商文件 |
| 16 | 履约保证金 | R不提交，磋商文件中有关履约保证金的规定均不适用 □提交， |
| 17 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市姜堰区娄庄镇人民政府 |
| 18 | 付款方式 | 合同签订后，完成系统维保工作，经验收合格后第一年付至合同价的70%，第二年付至合同价的90%，余款在第三年结清。 |
| 19 | 代理服务费 | 按照苏政采协【2024】20号文件收费标准向成交供应商收取，50万元以下（含50万元）按1.6%；50-400万元（含400万元）按1.5%，不足5000元按5000元计取。请各供应商在报价时综合考虑上述费用，确定成交供应商后领取成交通知书并一次性缴纳给招标代理服务机构。 |
| 20 | 其他说明 | 1.成交供应商在领取成交通知书时需提供叁份纸质响应文件（一正二副）。 2. 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为软件和信息技术服务业 。 3.本磋商文件的解释权属于采购人（或代理机构）。 |
| 21 | 注意事项 | 1.确保音视频畅通：竞争磋商项目需要进行磋商程序，请各供应商提前安装耳麦、摄像头等通讯工具并对耳麦、摄像头等通讯工具进行调试，确保在磋商过程可以正常使用。 2.及时完成最终报价：竞争性磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评审结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时完成最终报价。 |

一、总则

（一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于本采购项目的磋商、评审、确定供应商、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

3.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

4.采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

5.磋商小组：是指在采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

6.响应：供应商根据采购人或采购代理机构发售的磋商文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

7.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

8.天：日历天。

9.服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

10.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

11.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

12.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）采购方式

竞争性磋商

（四）磋商委托

如供应商委托代理的须提供法定代表人出具的授权委托书。

（五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（六）特别说明：

供应商应仔细阅读本竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件。响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、 竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成（但并不仅限于）

1.竞争性磋商公告

2.供应商须知

3.评审办法及标准

4.合同条款

5.采购需求

6.响应文件格式

（二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商应当于收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日后七个工作日内以书面形式要求采购人（或代理机构）澄清。

2.采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请供应商自行到网上查看和下载，供应商因漏看带来的后果由供应商自行承担。

3.竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

三、政策功能

小型、微型企业享受价格扣除优惠政策，详见第三章评审办法及评分标准。

四、竞争性磋商响应文件的编制

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（1～4项必须提供，否则响应无效）

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.承诺函（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.中小微企业证明材料（“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”或“监狱企业的证明文件”，格式见《磋商文件》附件）；

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页查询截图）

（三）商务和技术文件

1.磋商响应函（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.法人授权委托书（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.商务响应偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.本项目项目经理情况表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.评审办法及标准中需提供的资料（如有）；

6.本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其它说明资料、文件。

注：以上响应文件组成材料中需上传的资料加盖供应商公章后，原件扫描上传，其他材料按磋商文件要求填写并签章。

（二）响应文件的语言及计量

1．响应文件以及供应商与采购机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2．计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.磋商报价应按本竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价是履行合同的最终价格，应包括履行合同所涉及的一切费用。

3.响应文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

（四）竞争性磋商文件的有效期

磋商响应文件的有效期：自磋商截止日起60天。

（五）磋商保证金

本项目不需要缴纳磋商保证金。

下列情况，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商响应文件有效期内撤回响应文件的；

（2）法律法规规定的其他不予退还的情形。

（六）响应文件的签署

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或授权委托人签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或授权委托人的签字。

（七）响应文件的递交

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M（具体以苏采云系统要求为准）。

（八）响应文件的修改与撤回

供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（九）响应文件的编制要求

1.加密要求：供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

3.磋商文件要求提供的其他资料，以原件的扫描件形式上传提交。

五、磋商

（一）磋商小组的组建

采购人或代理机构依法组建磋商小组，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）磋商的方式

本项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

（三）磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

（四） 磋商与评审

1.到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密响应文件，解密时间为30分钟。供应商未在规定时间内解密的视为撤销响应文件。

2.资格审查。磋商小组依照竞争性磋商文件的资格证明文件要求对供应商进行资格审核，确定合格磋商人。如响应文件不满足磋商资格条件，不再进行磋商。

3.磋商小组将对资格审查通过的供应商的商务和技术文件内容进行核对，审查其是否实质性满足竞争性磋商文件的要求，如有疑问，将对供应商进行质询，供应商应向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

4.供应商代表未澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

5.磋商顺序。按照电子响应文件解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

6.磋商内容。磋商小组所有成员集中分别与每个资格审查通过的供应商就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商。

7.在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。

8.磋商结束后，苏采云采购系统提示符合要求的供应商进行最后报价(二次报价)，资格审查及磋商的时长不确定，请供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的20分钟内提交最后报价(二次报价)。供应商未参加磋商，或磋商后未在规定时间内报价，视为供应商自动放弃磋商资格，其响应文件不参与评审。供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则磋商小组可以取消该供应商资格。

9.经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后的报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

10.评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

11.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。（评审办法详见《第三章：评审办法及评分标准》）。

12.磋商小组在整个磋商过程中须形成书面磋商报告。

（五）澄清问题的形式

对磋商过程中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（六） 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商的最终总价为准，并修改单价。

同时出现以上两种不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权委托人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。其修正经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

六、无效响应文件的确认：

被认定为未实质性响应磋商文件的情形：

1.未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的(如需缴纳)；

2.响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

3.不具备磋商文件中规定的资格要求的，资信证明文件不全或无效导致资格审查时无法评判的；

4.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

5．最终磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6．响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7．响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

8．未实质性响应磋商文件要求和条件或未通过符合性检查的；

9．磋商有效期、项目完成时间、质保期不能满足磋商文件要求的；

10．响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写、制作的；

11．响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

12．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表等资格证明文件）；

13．响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

14．磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

15．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该采购项目其他采购活动的；

16．不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

17．不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

18．不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

19．不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异的；

20．不同供应商的响应文件相互混装的；

21．不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

22．不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

23．不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

24．由委托代理人签字或盖章，但响应文件中无有效的“授权委托书”原件扫描件的；

25．有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

26．响应文件未完全响应磋商文件要求的；

27．法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

七、确定成交供应商

确定成交供应商：采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则，确定得分最高的供应商为成交供应商。成交供应商确定后2个工作日内在采购公告的发布的网站上进行成交结果公告，并同时发出《成交通知书》。

八、质疑处理

1．提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对本项目特定资格条件、采购需求的质疑，请向采购人提出并由采购人负责答复。

2．供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或代理机构）提出质疑，联系方式详见公告。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

3．质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4．本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见采购公告。

5．以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

6．供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、采购终止：

在磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1．因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．因重大变故，采购任务取消的。

4．符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，法律法规另有规定的除外。

十、合同授予

（一）签订合同

1．成交供应商应自成交通知书发出之日起30日内按照磋商文件确定的事项后依法与采购人签订合同。

2．成交供应商拖延、拒签合同的, 其磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

（二）履约保证金

1．签订合同前，成交供应商应按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金。

2．签订合同后，如成交供应商不按合同履行约定的，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3．采购人于成交供应商履约完毕后30日内退还履约保证金，采购人违约逾期未退的，按履约保证金金额的万分之五/日 ，支付违约金。

十一、保密

参与此项目活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 第三章  评审办法及评分标准

一、总则

本项目评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。排名第一的供应商放弃成交，因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不具备成交条件的，采购人可依次确定排名在前的其他供应商为成交候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留两位小数。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

三、评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） |  |  |
| 投标报价 | 10 | 按满足磋商文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最后响应报价）×10（保留二位小数） |
| 商务和技术部分（90分） |  |  |
| 供应商综合实力 | 4 | - 1、投标人具有有效期内的《质量管理体系认证证书》的得0.5分，未提供不得分； - 2、投标人具有有效期内的《环境管理体系认证证书》的得0.5分，未提供不得分； - 3、投标人具有有效期内的《职业健康安全管理体系认证证书》的得0.5分，未提供不得分； - 4、投标人具有有效期内的5星级《售后服务认证证书》的得0.5分，未提供不得分。 - 5、投标人具有符合工信部组织制定标准的信息技术服务标准（ITSS）二级及以上证书的得2分，未提供不得分。 |
| 人员配备 | 8 | - 投标人拟派项目负责人具备信息系统项目管理师高级工程师证书的得3分，同时具备电子信息工程专业高级工程师证书的加3分，最多得6分。 - 投标人拟派技术负责人具备有效的注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。 |
| 类似业绩 | 9 | 投标人提供2022年2月1日（时间以合同签订日期为准）以来承担过类似合同业绩的，每提供一个得3分，最高9分，未提供不得分。 注：需提供合同协议书复印件加盖投标单位公章。合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则视为未提供） |
| 技术参数 | 30 | 技术参数响应：技术响应完全满足招标文件技术参数要求的得30分，招标文件中标识“▲”的为关键技术参数要求，投标文件中每有一项负偏离扣2分；其余项每有一项不满足的，扣1分,扣完为止。 |
| 服务方案 | 35 | - 技术方案：总体技术方案须充分理解项目的需求，在维保目标、维保内容、技术架构、功能设计等方面设计科学合理，完全响应招标文件的功能要求。方案完整性、合理性、可执行性高的得13分；方案完整性、合理性、可执行性一般的得9分；方案不完整、不合理、可执行性低的得7分，未提供的不得分。 - 实施方案：投标人提供完整、可行的工作计划进度，稳妥的项目实施方案，完善的项目实施质量控制等。以上内容齐全且优于本项目采购需求的得11分；以上内容基本满足的得8分，以上内容不完整、实施困难的得6分，未提供的不得分。 3、服务及培训方案：方案包括服务方案、技术人员培训方案。方案完整性、合理性、可执行性高的得11分；方案完整性、合理性、可执行性一般的得8分；方案不完整、不合理、可执行性低的得6分，未提供的不得分。 |
| 承诺 | 4 | 中标人须确保在中标之日起三个工作日内所有监控画面能够正常传输至公安部门，如不能达到要求，则取消中标资格，投标人须提供承诺函。 |

注：以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由供应商自行负责。

# 第四章  政府采购合同（参考）

甲方：                  （采购人）；

乙方：                  （成交人）；

签订地点：                  ；

签订时间：         年        月        日

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、响应文件及磋商文件，按照平等、自愿的原则，协商签订采购合同。

一、适用范围

二、项目基本情况

三、委托服务事项

四、合同期限

本合同期限自        年        月        日起至        年        月        日止。

五、费用结算方式

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、合同生效和终止

八、双方权利义务

九、争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请泰州仲裁委员会仲裁。

十、其他

1、未经过采购人的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、响应文件、磋商文件及评标过程中形成的文字资料、纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式肆份，自签字、盖章之日起生效。

5、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：          法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

第五章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目概况

雪亮工程监控及全镇各村主要交通道口监控、高空球机、人脸识别专线需要及时维护，主要维护项目包括镇指挥中心、派出所内及各村部雪亮工程监控平台设备、主要交通道口人脸识别监控64只、高空黑光球机17只及高清枪机480只的相关设备维护更换。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目服务技术要求

（一）高空瞭望球机

400万8寸25倍红外球

支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能

支持35114加密。

支持最大2560×1440@30fps高清画面输出

支持H.265高效压缩算法

支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

▲摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF；。支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms ；摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm （提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍

视场角：59.8-2.7度(广角-望远)

红外照射距离：200m

▲摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB ；内置GPU芯片（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

（二）400万摄像机

最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps，传感器不小于1/3" Progressive Scan CMOS

支持白光/红外双补光，红外光最远不少于50 m，白光最远不少于30 m

支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警

支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置

支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码

1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

支持1路报警输入，1路报警输出

▲可通过IE浏览器对智能算法或APP进行删除、导入、升级更新，更新过程中无需重启样机，视频画面不丢失（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲支持智能模块加载，加载过程中不需要重启样机，视频画面不丢失（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲支持人脸抓拍、smart事件、AI开放平台三个智能功能（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲支持许可证导入检验，第三方智能APP只有在许可证有效期内才能正常导入使用。（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

（三）硬盘录像机

2U机嵌入式网络硬盘录像机

存储接口不少于9个SATA接口，可满配8TB硬盘

视频接口不少于2×HDMI，2×VGA

网络接口不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口不少于16路报警输入，9路报警输出

具备eSATA接口

输入带宽不低于256Mbps

输出带宽不低于160Mbps

接入能力不低于32路H.264、H.265格式高清码流接入

显示支持4K+1080P异源输出

▲具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘；持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警；接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

▲人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%；支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路（提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

（四）结构化摄像机

摄像机具备细节和全景镜头

细节通道传感器成像芯片不少于1/1.8＂CMOS，分辨率不低于2688 × 1520，全景通道成像芯片不少于1/2.7"CMOS，分辨率不低于1920 × 1080，细节镜头采具备满足8-32mm变焦镜头，全景镜头不少于F1.0光圈4mm定焦镜头

设备需支持抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；设备需支持支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别

设备需支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片

设备需支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测

设备需内置麦克风、扬声器

防护等级不低于IP67

▲支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示；在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms ；外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h) （提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂家及投标人公章）

补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光

补光距离：

通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m

通道2：普通监控：30 m

防补光过曝：支持

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

支持H.265/H.264/MJPEG码流

支持DC和POE供电

四、合同履行期限：一年。

五、服务要求：

一、维护服务内容

（1）相关设备安全性日常检查。包括杆件、电源、线缆、检修井（盖）、设备紧固件、空挂机箱等全部配备设施检查与更换。

（2）新建设备及其附属设施的移交接收,以及有维护单位的设备到期后的后续维护。

（3）因其它建设需要临时拆除及建设工程结束后的恢复，包括应采购人需求迁移部分零星监控点位的施工。

（4）因升级改造需要，提供相关设备的更换、调试服务。

（5）因交通事故等原因造成的损坏，有赔偿方的由采购人委托中标供应商按照交通事故处理程序进行索赔，无赔偿方的由中标供应商自行恢复，相关设施规格、质量、型号及性能不低于原标准。

（6）对各类设备进行日常巡查，包括设备及杆件的清洁、小广告、树木遮挡的清除。发现设备损坏的，应及时修复，无法修复需更换相关设备的，中标供应商经采购人同意后从备品备件中予以更换。

（7）对有维护单位的设备，中标供应商有义务进行日常巡查，发现设备损坏的及时通知采购人，由采购人通知原维护单位进行维护。

（8）线缆坠落、断裂等故障的修复、更换，包括原架空线缆有条件下地的相关施工。

（9）中标供应商应对日常各项巡查、修复、更换设备等工作统一台账，并每季度报采购人备案。

（10）对车辆抓拍、人脸抓拍设备，进行调试，满足抓拍需要。

（11）中标供应商应进行日常网络传输情况的巡查，对发现传输故障的，及时做好网络传输恢复工作。确保图像传输流畅，线路故障 24 小时内恢复。

二、其他说明

（1）中标供应商应切实加强安全性检查，对服务期内因自身工作不到位、未尽到巡查责任而发生的安全事故及造成第三方损失的， 均由中标供应商自行承担。

（2）服务期内对损坏无法修复的或无修复价值的相关设备，由中标供应商按不低于原标准的原则，自行购买、更换，采购人不另行支付费用。

（3）服务期内，采购人对涉及所有设备的杆件、电源、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及各类线缆等其他配套、辅助设施的维修、更换（含土建部分） 以及各类施工审批均不另行支付费用。

（4）所有更换的设备均应提供原厂质保承诺书。

（5）采购人根据实际工作需求，可能会对零星点位和设备有所调整。

（6）接报修通知，普通故障的，超过8 小时未恢复的；复杂故障的，故障超过24小时未恢复的，每处扣2000元。连续72小时未恢复的，采购人可聘用临时服务人员进行维护，产生的一切费用均由中标供应商支付。中标供应商未规范履职造成严重后果的，采购人有权解除合同，并因解除合同， 产生的一切费用均由中标供应商支付（以上故障因修路等其他人为破坏的除外。

（7）夜间及非工作日，安排维修服务人员进行值班，并根据维护任务情况增加相应的人员，保障有足够人员能及时进行维护。

（8）根据上级要求，开展相关的数据整改、设备调试等。

（9）招标文件中所列线缆等仅用于飞线整治，或采购人指定更换、新建的。

六、付款方式与履约保证金

1.付款方式：合同签订后，完成系统维保工作，经验收合格后第一年付至合同价的70%，第二年付至合同价的90%，余款在第三年结清。

2.履约保证金

履约保证金的形式：本项目不收取履约保证金。

七、报价要求

项目总报价包括完成本项目各类所需费用的总和，不再额外支付。

八、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为  软件和信息技术服务业 。

# 第六章  响应文件格式

封面

竞争性磋商响应文件

### 项目名称： 项目编号：

### 供应商名称：	（电子签章）

### 日期：	年	月	日

一、基本目录

（一）磋商报价表

本次为首次报价                                            货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

二、资格证明文件

（一）独立承担民事行为的能力证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明原件扫描件

（二）承诺函

致：      （采购人名称）

我单位      （供应商名称）     已详细阅读了              项目磋商文件，我单位在此郑重承诺如下：

1. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5. 我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

6. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿承担相应的法律责任。

供应商名称：                     （电子签章）

法定代表人：              （签字或签章）

日 期：   年   月   日

（三）中小微企业证明材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财务（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加    (单位名称)       的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

#### ······

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                     （电子签章）

日 期：  年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商名称：                     （电子签章）

日 期：  年   月   日

监狱企业的证明文件

(如有，非监狱企业不需提供）

三、商务和技术文件

（一）磋商响应函

致：               （采购单位名称）：

根据贵方             磋商文件的要求，正式授权下述签字人                  (姓名) 代表供应商                            （供应商名称）全权处理本次项目磋商的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我方在磋商之前已经完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。

4.我方同意按采购文件中的规定，本磋商文件的有效期限为磋商截止之日起60天，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

6.同意提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9.我方愿意遵守磋商文件中代理服务费的收费标准。

10.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商名称：                     （电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或签章）

日 期：  年   月   日

（二）法人授权委托书

本人		（法定代表人姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）响应文件、参加磋商、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

供应商名称：	（电子签章）

法定代表人：	（签字或签章）

授权委托人：	（签字）

日期：    年     月    日

注：如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。

（三）商务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本磋商文件中提出的服务及商务需求进行比较和响应；供应商必须仔细阅读磋商文件中所有采购需求条款和相关服务功能要求，并对所有采购需求条款和服务功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

供应商名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或签章）

日期：    年    月     日

（四）本项目项目经理情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 职称 |  |  |
| 所学专业 |  |  | 学历 |  |  |
| 资格证书情况 |  |  |  |  |  |
| 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |  |  |  |  |  |
| 缴纳社保情况 |  |  |  |  |  |

注：拟派项目经理必须在其单位缴纳社保资金名单中，表中所列身份证、学历证书、资格证书、缴纳社保证明文件等附后。

供应商名称：                     （电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。