- 苏州市吴江区政府采购

招标文件

- 采购编号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0031

- 采购项目：吴江区第四人民医院扩建工程综合布线和安防设备

- 采购单位：苏州市吴江区第四人民医院

- 采购项目类别：货物类

- 中思项目管理咨询有限公司

二〇二五年五月

目   录

前 附 表	1

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	11

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	35

第五章 合同主要条款	80

第六章 评标办法及评分标准	86

- 前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | - 苏州市吴江区第四人民医院 联系人：黄健、戴剑虹 联系电话：0512-63751035、0512-63192201-8000 |
| 2 | 采购代理机构 | 中思项目管理咨询有限公司 地 址：苏州市姑苏西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室 邮编：215007 电话：0512-68832715 联系人：符美婷、张宁、岳楠 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320509-SZZS-G2025-0031号 |
| 4 | 采购项目名称 | 吴江区第四人民医院扩建工程综合布线和安防设备 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式），否则视为无效投标。 |
| 7 | 投标文件份数 | 本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质投标文件。（中标后，中标单位需提供四套纸质投标文件） |
| 8 | 中标服务费 | 中标服务费：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。 本项目中标服务费：71000.00元 服务费交纳帐户：中思项目管理咨询有限公司 帐 号：1102261009000058720 开 户 银 行：中国工商银行苏州东吴南路支行 |
| 9 | 评分标准和评标方法 | 见本招标文件第六章 |
| 10 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 11 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）因投标单位自身原因导致网上响应文件无法递交的其他情况； （六）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 第一章 投标邀请函

项目概况 苏州市吴江区第四人民医院关于吴江区第四人民医院扩建工程综合布线和安防设备招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年06月06日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0031

项目名称：吴江区第四人民医院扩建工程综合布线和安防设备

采购方式：公开招标

预算金额：650.00万元

最高限价：陆佰伍拾万元整（¥6500000.00）

采购需求：

采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |
| （1）工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 个 | 392 |  |
| 2 | 双口面板 | 个 | 322 |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 1116 |  |
| 4 | 光纤面板 | 个 | 8 |  |
| 5 | 网络地插 | 个 | 50 |  |
| 6 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 条 | 1116 |  |
| （2）水平区子系统 |  |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽线缆 | m | 98650 |  |
| 8 | 室内4芯单模光纤 | m | 3000 |  |
| （3）垂直区子系统 |  |  |  |  |
| 9 | 室外4芯单模光纤 | m | 16000 |  |
| 10 | 室外48芯单模光纤 | m | 600 |  |
| （4）管理间子系统 |  |  |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 80 |  |
| 12 | 光纤配线架4口配线架 | 个 | 28 |  |
| 13 | 光纤配线架24口配线架 | 个 | 30 |  |
| 14 | 线管理器 | 个 | 130 |  |
| 15 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 条 | 1116 |  |
| （5）设备间子系统 |  |  |  |  |
| 16 | 光纤配线架24口配线架 | 个 | 22 |  |
| 17 | 线管理器 | 个 | 25 |  |
| （6）管路系统 |  |  |  |  |
| 18 | 桥架 | m | 2560 |  |
| 19 | 铁构件 | kg | 2081.71 |  |
| 20 | 配管KBG20 | m | 11630 |  |
| 21 | 配管KBG25 | m | 16580 |  |
| 22 | 金属软管Ф20 | m | 2000 |  |
| 23 | 防静电活动地板 | m2 | 116 |  |
| 24 | 接线箱 | 个 | 50 |  |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| （1）核心交换机 |  |  |  |  |
| 25 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| （2）接入交换机 |  |  |  |  |
| 26 | 8口工业级交换机 | 台 | 2 |  |
| 27 | 24口工业级交换机 | 台 | 9 |  |
| 28 | 8口千兆交换机 | 台 | 15 |  |
| 29 | 24口千兆交换机 | 台 | 29 |  |
| 30 | 千兆单模光模块 | 个 | 88 |  |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| （1）前端设备 |  |  |  |  |
| 31 | 400万海螺型网络摄像机 | 台 | 234 |  |
| 32 | 400万筒型网络摄像机 | 台 | 99 |  |
| 33 | 壁装支架 | 台 | 99 |  |
| 34 | 电梯监控摄像机 | 台 | 10 |  |
| 35 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 6 |  |
| 36 | 防油污枪机 | 台 | 8 |  |
| 37 | 壁装支架 | 台 | 8 |  |
| 38 | 室外低照度枪机 | 台 | 81 |  |
| 39 | 监控摄像设备镜头 | 台 | 81 |  |
| 40 | 室外护罩 | 台 | 81 |  |
| 41 | 壁装支架 | 台 | 81 |  |
| 42 | 全景摄像机 | 台 | 8 |  |
| 43 | 监控摄像设备镜头 | 台 | 8 |  |
| 44 | 室外护罩 | 台 | 8 |  |
| 45 | 壁装支架 | 台 | 8 |  |
| 46 | 车辆抓拍摄像机 | 台 | 12 |  |
| 47 | 补光灯 | 台 | 12 |  |
| 48 | 抱杆支架 | 台 | 12 |  |
| 49 | 万向节支架 | 个 | 24 |  |
| 50 | 12路智能终端管理盒 | 台 | 1 |  |
| 51 | 立杆1.5米 | 个 | 8 |  |
| 52 | 立杆3.5米 | 个 | 25 |  |
| 53 | 4口光纤盒 | 套 | 30 |  |
| 54 | 控制箱 | 个 | 8 |  |
| （2）控制设备 |  |  |  |  |
| 55 | 综合安防管理平台 | 套 | 1 |  |
| 56 | 智能视频监控主机 | 台 | 1 |  |
| 57 | 录像设备 | 台 | 3 |  |
| 58 | 存储设备 | 块 | 36 |  |
| 59 | 控制键盘 | 台 | 1 |  |
| 60 | 拼接解码器 | 台 | 1 |  |
| 61 | HDMI线缆 | 条 | 12 |  |
| 62 | 控制台 | 台 | 4 |  |
| 63 | 接入公安平台 | 年 | 5 |  |
| 64 | 一键联网报警按钮 | 套 | 1 |  |
| 65 | 人像识别公安专线 | 路 | 6 |  |
| （3）管线 |  |  |  |  |
| 66 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 29500 |  |
| 67 | 电源线RVV2*1.0 | m | 16000 |  |
| 68 | 电源线RVVP3*1.0 | m | 1000 |  |
| 69 | 室外单模4芯光纤 | m | 5000 |  |
| 70 | 配管JDG20 | m | 12500 |  |
| 四、防盗报警系统 |  |  |  |  |
| （1）控制设备 |  |  |  |  |
| 71 | 入侵报警管理配套系统 | 套 | 1 |  |
| 72 | 报警主机 | 套 | 1 |  |
| 73 | 报警键盘 | 台 | 1 |  |
| 74 | 蓄电池 | 个 | 1 |  |
| 75 | 声光警号 | 个 | 1 |  |
| 76 | 四路继电器模块 | 个 | 1 |  |
| （2）紧急报警 |  |  |  |  |
| 77 | 手动报警按钮 | 个 | 32 |  |
| 78 | 声光报警器 | 个 | 17 |  |
| 79 | 壁挂双鉴红外探测器 | 套 | 11 |  |
| 80 | 智能三鉴入侵探测器 | 套 | 3 |  |
| 81 | 八防区模块 | 个 | 3 |  |
| 82 | 单防区输入输出模块 | 个 | 15 |  |
| （3）管线 |  |  |  |  |
| 83 | 电源线RVV2*1.0 | m | 500 |  |
| 84 | 电源线RVV4*1.0 | m | 3500 |  |
| 85 | 信号线RVV4*1.5 | m | 500 |  |
| 86 | 配管JDG20 | m | 500 |  |
| 五、无线对讲系统 |  |  |  |  |
| 87 | 数字对讲机 | 台 | 20 |  |
| 六、巡更系统 |  |  |  |  |
| 88 | 巡更棒 | 个 | 10 |  |
| 89 | 巡更信息钮 | 个 | 50 |  |
| 90 | 人员信息钮 | 个 | 5 |  |
| 91 | 巡更系统 | 套 | 1 |  |
| 92 | 通讯座 | 个 | 10 |  |
| 七、门禁一卡通系统 |  |  |  |  |
| （1）中心设备 |  |  |  |  |
| 93 | IC卡 | 张 | 500 |  |
| 94 | 指纹录入仪 | 套 | 1 |  |
| 95 | 发卡器 | 台 | 1 |  |
| （2）前端设备 |  |  |  |  |
| 96 | 双门控制器 | 台 | 5 |  |
| 97 | 四门门禁控制器 | 台 | 9 |  |
| 98 | 出门按钮 | 个 | 39 |  |
| 99 | 读卡器 | 台 | 39 |  |
| 100 | 单门磁力锁 | 把 | 17 |  |
| 101 | 双门磁力锁 | 把 | 22 |  |
| （3）管线 |  |  |  |  |
| 102 | 读卡器线缆RVV6*1.0 | m | 2800 |  |
| 103 | 出门按钮线缆RVV2*1.0 | m | 2800 |  |
| 104 | 磁力锁线缆RVV4*1.0 | m | 2800 |  |
| 105 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 800 |  |
| 106 | 配管JDG20 | m | 500 |  |
| 八、停车场管理系统 |  |  |  |  |
| （1）出入口设备 |  |  |  |  |
| 107 | 出入口抓拍主机 | 台 | 8 |  |
| 108 | 抓拍辅相机 | 台 | 6 |  |
| 109 | 直杆道闸 | 套 | 2 |  |
| 110 | 栅栏道闸 | 套 | 6 |  |
| 111 | 防砸雷达 | 套 | 8 |  |
| 112 | 岗亭 | 套 | 2 |  |
| 113 | 安全岛 | 套 | 5 |  |
| （2）中心设备 |  |  |  |  |
| 114 | 停车场管理平台 | 套 | 2 |  |
|  |  | 每路/3年 | 8 |  |
| （3）管线 |  |  |  |  |
| 115 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 1200 |  |
| 116 | 信号线RVV3*1.5 | m | 800 |  |
| 117 | 配管JDG20 | m | 800 |  |
| 九、电梯五方通话系统 |  |  |  |  |
| 118 | 五方通话线RVV4*1.0 | m | 4000 |  |
| 119 | 配管JDG20 | m | 500 |  |
| 十、消控室 |  |  |  |  |
| 120 | 地面防尘、防潮处理 | m2 | 64 |  |
| 121 | 保温棉 | m2 | 64 |  |
| 122 | 防静电活动地板 | m2 | 64 |  |
| 123 | 踏步台 | 项 | 2 |  |
| 124 | 地面工程敷料 | m2 | 64 |  |
| 125 | 消控室UPS配电柜 | 台 | 1 |  |
| 126 | 楼层UPS配电箱 | 台 | 11 |  |
| 127 | 桥架 | m | 46 |  |
| 128 | 铁构件 | kg | 38.5 |  |
| 129 | 单相五孔插座 | 个 | 6 |  |
| 130 | 空调插座 | 个 | 2 |  |
| 131 | 工业连接器16A | 个 | 11 |  |
| 132 | 照明开关 | 个 | 2 |  |
| 133 | 配管JDG20 | m | 500 |  |
| 134 | 电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*50 | m | 60 |  |
| 135 | 电力电缆WDZCN-YJV3*6 | m | 2500 |  |
| 136 | 电力电缆WDZCN-YJV3*4 | m | 1300 |  |
| 137 | 电力电缆WDZCN-YJV3*2.5 | m | 90 |  |
| 138 | 电源防雷器 | 个 | 1 |  |
| 139 | 等电位连接器 | 个 | 1 |  |
| 140 | 专用接地线ZR-BVR50 | m | 100 |  |
| 141 | 专用接地线ZR-BVR6 | m | 300 |  |
| 142 | 接地母线 | m | 50 |  |
| 143 | 汇流排固定桩 | 个 | 10 |  |
| 144 | 绝缘子 | 个 | 40 |  |
| 145 | 等电位端子箱 | 个 | 1 |  |
| 146 | 机柜、机架 | 台 | 4 |  |
| 147 | 承重支架 | 套 | 4 |  |
| 十一、网络机房 |  |  |  |  |
| 148 | 地面防尘、防潮处理 | m2 | 143 |  |
| 149 | 保温棉 | m2 | 143 |  |
| 150 | 防静电活动地板 | m2 | 85 |  |
| 151 | 踏步台 | 项 | 2 |  |
| 152 | 地面工程敷料 | m2 | 143 |  |
| 153 | 网络机房UPS配电柜 | 台 | 1 |  |
| 154 | 桥架 | m | 60 |  |
| 155 | 铁构件 | kg | 50.22 |  |
| 156 | 单相五孔插座 | 个 | 6 |  |
| 157 | 空调插座 | 个 | 2 |  |
| 158 | 工业连接器16A | 个 | 33 |  |
| 159 | 照明开关 | 个 | 2 |  |
| 160 | 配管JDG20 | m | 500 |  |
| 161 | 电力电缆WDZA-YJV4*25+1*16 | m | 60 |  |
| 162 | 电力电缆WDZCN-YJV5*4 | m | 30 |  |
| 163 | 电力电缆WDZCN-YJV3*4 | m | 120 |  |
| 164 | 电力电缆WDZCN-YJV3*2.5 | m | 120 |  |
| 165 | 电源防雷器 | 个 | 1 |  |
| 166 | 等电位连接器 | 个 | 1 |  |
| 167 | 专用接地线ZR-BVR50 | m | 100 |  |
| 168 | 专用接地线ZR-BVR6 | m | 300 |  |
| 169 | 接地母线 | m | 20 |  |
| 170 | 汇流排固定桩 | 个 | 10 |  |
| 171 | 绝缘子 | 个 | 40 |  |
| 172 | 等电位端子箱 | 个 | 1 |  |
| 173 | 机柜 | 台 | 35 |  |
| 174 | 承重支架 | 套 | 35 |  |
| 十二、综合管路 |  |  |  |  |
| 175 | 桥架 | m | 2000 |  |
| 176 | 铁构件 | kg | 1674 |  |
| 177 | 镀锌钢管SC100 | m | 500 |  |
| 178 | 塑料管PE100 | m | 1100 |  |
| 179 | 塑料管PC25 | m | 2000 |  |
| 180 | 人（手）孔井 | 座 | 43 |  |
| 181 | 管路配套 | 项 | 1 |  |
| 182 | 配套安装费 | 项 | 1 |  |

合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”规定:

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府釆购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：

①未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

②本项目不接受联合体投标；

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

④采购人的其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

1、时间：自公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、方式：网上自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年06月06日09:30（北京时间）

2、地点：苏采云系统

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

邮编：215000

联系人：张宁、符美婷、岳楠

联系电话：0512-68832715  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

3、本次招标的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

4、请投标单位报名领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，并按招标文件的要求详细制作投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：苏州市吴江区第四人民医院

地    址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号

联 系 人：黄健、戴剑虹

联系方式：0512-63751035、0512-63192201-8000

2、采购代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市姑苏西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联系方式：0512-68832715

3、项目联系方式

项目联系人：张宁、符美婷、岳楠

电话：0512-68832715

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于中思项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切货物、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3.1投标人的资格要求

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在苏州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标答疑会与现场考察：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人或在招标文件中明确。

四、投标文件说明

10、提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11、投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3资格审查文件

12.3.1关于资格文件的声明函（见投标文件格式）；

12.3.2投标人基本情况表（见投标文件格式）；

12.3.3投标人法定代表人身份证复印件；

12.3.4法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权，见投标文件格式）；

12.3.5合格供应商的资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前一年内的财务报表或最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经市场监督管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供相关证明材料或承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

12.4符合性审查文件

12.4.1投标函（见投标文件格式）；

12.4.2技术参数偏离表；

12.4.3商务条款偏离表；

12.5综合评审文件

12.5.1评分标准中所涉及到针对本项目的相关理解说明，服务方案，相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

12.5.2本次招标有关的其他综合评审文件。

12.6企业报价折扣证明

12.6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

12.7其他针对本次投标的详细说明

12.7.1其他针对本次投标的详细说明（无对应模块上传的投标内容可传至此，含投标文件格式中部分内容）。

备注：

（1）本项目投标文件由12.1-12.7款规定的内容组成并按要求加盖电子公章。制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。除投标报价相关模块，其余模块中不得出现投标报价。

（2）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

（3）如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出。

13.报价（编制）要求的说明

13.1除非合同中另有规定，投标报价应包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.2一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价，并由法定代表人或其授权人签署。

13.3投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.4最低报价不能作为中标的保证。

14.投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按要求加盖投标人电子公章，需要法定代表人或代理人盖章或签名的文件必须按要求进行电子签章或签名，若未按上述要求签署或盖章的电子投标文件为无效投标。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

14.5如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、开标和评标

18.投标截止

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

18.2在投标截止时间收到的投标文件少于三份或完成解密的供应商不足三家的，本次招标失败。

19.开标

19.1开标由采购代理机构在“苏采云”系统“开标大厅”主持，投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，在系统规定的时间内对投标文件进行解密，评标委员会成员不得参加开标活动。

19.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

19.3投标人在开标过程中应按照“开标大厅”相关要求进行其他相关系统操作。

19.4为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息或通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系，请投标人及时关注，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

20.资格审查

20.1开标结束后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

20.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

20.3查询时间：投标文件提交截止时间。

20.4查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.5查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

20.6经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

21.评标委员会

21.1评标委员会依法组建，负责本项目的评标事务。

21.2评标委员会独立履行下列职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.3.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

22.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

23.对投标文件审查

23.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

23.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.3投标文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：

23.3.1与招标文件有重大偏离；

23.3.2投标人拒绝修正错误；

23.3.3投标人的报价是选择性的；

23.3.4投标人的报价只响应了部分招标内容；

23.3.5法律法规或招标文件规定的其他认定无效的情况。

23.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.5本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。具体规定时间以系统中评标小组设定的倒计时间为准。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

23.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审查，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

23.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；

23.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.8采购人或采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.9评价和比较采用的办法具体内容详见招标文件第六章。

23.10最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人将废标的理由通知所有投标人。

六、授予合同

25.中标人的确认

25.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人或采购代理机构的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标人。

25.2采购代理机构在规定的时间内将中标结果在相应媒体上予以公示。

26.合同授予标准

26.1采购人或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.中标通知书

27.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

27.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.合同的签订

28.1中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。

28.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、其他事项

29.中标服务费

29.1中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

29.2中标人如果未按规定支付中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

30.监督

30.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

31.未尽事宜

31.1按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人委托书

法人委托书

本授权委托书声明：  我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为            号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

中思项目管理咨询有限公司：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式3：开标一览表

按电子文件固定模式填写总价即可。

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表

采购编号：                                                    单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价：大写 元（小写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式5：技术参数偏离表

技术参数偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

注：1.供应商提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货要求 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式7：服务方案

服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9、资格证明文件

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  （采购编号）  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式10、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

中思项目管理咨询有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，本项目的主要采购标的由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、               （标的名称） ，属于   工业  行业；制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、               （标的名称） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于                    （中型企业、小型企业、微型企业）；

3、……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

6.中小企业划型标准规定  工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式12.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

- 格式13：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（中标）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（中标）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：       （盖公章）

地    址：

电    话：

传    真：

电子邮件：

邮    编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日    期：

- 第四章 招标书

中思项目管理咨询有限公司受苏州市吴江区第四人民医院委托，就该单位所需的吴江区第四人民医院扩建工程综合布线和安防设备进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0031号

二、采购项目名称：吴江区第四人民医院扩建工程综合布线和安防设备

三、采购预算：陆佰伍拾万元整（¥6500000.00）

四、采购需求：

（一）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |
| （一）工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | - 采用优质聚碳酸酯工程塑料，防撞阻燃抗冲击，耐黄变； 2、面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰； 3、所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能； 4、产品面盖上模刻产品厂家LOGO品牌标志； 5、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面； 6、信息面板自带有透明大标签，方便管理。 | 个 | 392 |  |
| 2 | 双口面板 | - 采用优质聚碳酸酯工程塑料、防撞阻燃抗冲击，耐黄变； - 面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰； 3、所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能； 4、产品面盖上模刻产品厂家LOGO品牌标志； 5、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面； 6、信息面板自带有透明大标签，方便管理。 | 个 | 322 |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | - 壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），抗冲击、阻燃PC料，抗破坏能力强； - 插口8PIN采用镀金磷青铜金线，独特的三层S形金线交错结构，有效降低线对串扰，提高链路性能； 3、卡线座采用金字塔分线结构，避免破坏线对，确保传输性能； - IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固，打线次数≥200次； 5、插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能；6、插拔次数≥750次； 7、传输带宽：250MHz； 8、模块为A、B线序通用，便于用户使用。 | 个 | 1116 |  |
| 4 | 光纤面板 | 光纤面板 | 个 | 8 |  |
| 5 | 网络地插 | 网络地插 | 个 | 50 |  |
| 6 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(3米） | 条 | 1116 |  |
| （二）水平区子系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽线缆（低烟无卤）UTP CAT6 | m | 98650 |  |
| 8 | 室内4芯单模光纤 | 室内4芯单模光纤 | m | 3000 |  |
| （三）垂直区子系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外4芯单模光纤 | 室外4芯单模光纤 | m | 16000 |  |
| 10 | 室外48芯单模光纤 | 室外48芯单模光纤 | m | 600 |  |
| （四）管理间子系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽24口配线架 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 80 |  |
| 12 | 光纤配线架4口配线架 | 光纤配线架4口（含耦合器、尾纤、跳线、熔接等） | 个 | 28 |  |
| 13 | 光纤配线架24口配线架 | 光纤配线架24口（含耦合器、尾纤、跳线、熔接等） | 个 | 30 |  |
| 14 | 线管理器 | 六类理线器1U | 个 | 130 |  |
| 15 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(3米） | 条 | 1116 |  |
| （五）设备间子系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 光纤配线架24口配线架 | 光纤配线架24口（含耦合器、尾纤、跳线、熔接等） | 个 | 22 |  |
| 17 | 线管理器 | 六类理线器1U | 个 | 25 |  |
| （六）管路系统 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥架 | 水平桥架（含盖板配件）300*100 | m | 2560 |  |
| 19 | 铁构件 | 桥架支架制作、安装 | kg | 2081.71 |  |
| 20 | 配管KBG20 | 扣压式镀锌电线管KBG20；暗敷 | m | 11630 |  |
| 21 | 配管KBG25 | 扣压式镀锌电线管KBG25；暗敷 | m | 16580 |  |
| 22 | 金属软管Ф20 | 金属软管Ф20 | m | 2000 |  |
| 23 | 防静电活动地板 | 静电地板（弱电间）600*600*35 | m2 | 116 |  |
| 24 | 接线箱 | 设备箱（含内部元器件、插座等）600*500*200 | 个 | 50 |  |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （一）核心交换机 |  |  |  |  |  |
| 25 | 核心交换机 | - 1、交换容量≥102Tbps；包转发率≥57600Mpps。 - 2、主控引擎数≥2；整机业务板槽位数≥6；电源模块数≥4； - 3、配置主控引擎≥2个，电源≥2个，配置1GE以太网光接口≥44个，1G以太网电接口≥24个，10G以太网光接口≥20个 - 4、支持虚拟化技术，支持多台虚拟化为一台。 - 5、支持VxLAN 网关，支持EVPN VxLAN。 - 6、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等增强三层路由协议。 - 7、支持MAC/802.1X等多种认证方式。 8、★支持 ERSPAN/ ERSPANv3 增强功能，支持 扩展原有 ERSPANv2/ ERSPANv3 字段，可 以携带流量的入、出端口信息和时间戳信息；（提供具有检测资质机构出具的检测报告为证） - 9、端口支持自动恢复功能，支持一键PFC功能，支持PFC Deadlock 死锁预防及监控上报功能，支持PFC Deadlock 死锁检测恢复及监控上报功能； ★支持基于 IP 五元组筛选追踪业务流的 INQA 功能，进行实时检测，精准定位到故障点， 丢包、误码类故障，确保业务性能，支持时延检测，秒级快速故障定位，稳定均匀发包 检测，提高设备的可靠性。（提供具有检测资质机构出具的检测报告为证） | 台 | 1 |  |
| （二）接入交换机 |  |  |  |  |  |
| 26 | 8口工业级交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 2、≥8*10/100/1000M电口，4*1000M SFP端口； 3、支持端口、链路、设备级备份以及基于协议的链路探测机制； 4、支持工业协议透传和被工业协议监控与管理； 5、支持MRP、RRPP、ERPS、PVST/PVST+与友商混合组网； 6、支持IPv4/IPv6双栈、Rip、Osfp、组播等协议。 | 台 | 2 |  |
| 27 | 24口工业级交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 2、≥24*10/100/1000M电口，4*1000M SFP 端口； 3、支持端口、链路、设备级备份以及基于协议的链路探测机制； 4、支持工业协议透传和被工业协议监控与管理； 5、支持MRP、RRPP、ERPS、PVST/PVST+与友商混合组网； 6、支持IPv4/IPv6双栈、Rip、Osfp、组播等协议； 7、支持ns级高精度时钟同步，支持硬件1588V2，支持PTP与SyncE。 | 台 | 9 |  |
| 28 | 8口千兆交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥102Mpps； 2、≥8个10/100/1000BASE-T PoE+电口，4个1000BASE-X SFP端口； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持OpenFlow 1.3标准； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能。 | 台 | 15 |  |
| 29 | 24口千兆交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，4个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含4个10/100/1000BASE-T combo电口）； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持OpenFlow 1.3标准； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能。 | 台 | 29 |  |
| 30 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 88 |  |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| （一）前端设备 |  |  |  |  |  |
| 31 | 400万海螺型网络摄像机 | - 最高分辨率可达2560 × 1440； - 支持用户密码登录； - 需支持IP66防尘防水； - 支持DC12V或poe供电； - 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； - 信噪比不小于55dB。 | 台 | 234 |  |
| 32 | 400万筒型网络摄像机 | - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； - 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； - 支持ROI感兴趣区域增强编码； - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； - 1个内置麦克风； - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m； - 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； - 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； - 最大图像尺寸：2560 × 1440； - 宽动态：数字宽动态 ； - 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°。 | 台 | 99 |  |
| 33 | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金 | 台 | 99 |  |
| 34 | 电梯监控摄像机 | - 最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； - 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种； - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m； - 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； - 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出； - 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； - IK08防暴设计，可靠性高； - 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； - 宽动态：120 dB； - 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°； - 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°；2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°；4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°。 | 台 | 10 |  |
| 35 | 人脸抓拍摄像机 | - 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率； - 支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、人数统计、热度图、智慧城管，多种智能模式可按需切换； - ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；最大亮度鉴别等级≥11级(提供公安部门权威检测报告为证。) - 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行； - 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别； - 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重； - 人脸比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出； - 事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警； - 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示； - 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图； - 店外经营、占道经营、非法摆摊、乱堆物堆料、违规撑伞、违规户外广告、沿街晾晒、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、非机动车乱停放、道路积水12种不规范现象并联动报警抓拍；支持游摊小贩人脸抓拍，关联游摊小贩事件检测； - 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀； - 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））； - 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持265编码； - 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 - 设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲； - 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB； - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库； - 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口； - 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密； | 台 | 6 |  |
| 36 | 防油污枪机 | 1、1/3" Progressive Scan CMOS； 2、彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4、4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9°； 5、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 7、支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 8、支持1路音频输入，1路音频输出； 9、供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 10、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 11、符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 8 |  |
| 37 | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 台 | 8 |  |
| 38 | 室外低照度枪机 | - 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； - 支持侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； - 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，Ehome（2.0/4.0）； - 支持1路报警输入，1路报警输出（最大支持DC12V，1A）； - 支持1路音频输入，1路音频输出； - 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； - 最低照度：彩色：0.002 Lux； - 最大图像尺寸：1920 × 1080 ； - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； - 子码流：H.265/H.264/MJPEG； - 第三码流：H.265/H.264 ； - 宽动态：120 dB； - 音频：1路输入（Line in）：3.5 mm，三段式； - 最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ； - 接口类型：非平衡； - 1路输出（Line out）：3.5 mm，三段式，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡； - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A）； - SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； - RS-485：支持； - 复位：支持； - 启动及工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）； - 供电方式：DC：12 V ± 20%。 | 台 | 81 |  |
| 39 | 监控摄像设备镜头 | 镜头2.7-10mm¦300万¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 台 | 81 |  |
| 40 | 室外护罩 | 室外护罩/标配/风扇/DC12V/防暴IK10/白喷塑/IP67 | 台 | 81 |  |
| 41 | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 台 | 81 |  |
| 42 | 全景摄像机 | 1、400万星光级1/1.8”CMOS； - 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON 3、宽动态： 120 dB； - 最大图像尺寸： 2560 × 1440； - 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG； - 网络存储： 支持Micro SD(即TF卡)/Micro；SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 支持RS-485； - 电源输出： DC12V，100mA； - 接口类型：内插式； - 复位：支持； - 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风； - 报警：2路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持AC/DC24V 1A）。 | 台 | 8 |  |
| 43 | 监控摄像设备镜头 | 镜头3.8-16mm¦800万¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 台 | 8 |  |
| 44 | 室外护罩 | 室外护罩/标配/风扇/DC12V/防暴IK10/白喷塑/IP67 | 台 | 8 |  |
| 45 | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 台 | 8 |  |
| 46 | 车辆抓拍摄像机 | - 1、采用1/1.8英寸500万像素全局曝光CMOS，最大分辨率可达2448(H)*2048(V)，最大帧率达25帧； - 2、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上； - 3、可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光； - 4、支持驾驶室目标检测； - 5、深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测； - 6、支持10种车身颜色，8种车型，220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别； - 7、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； - 8、黑白名单控制，可选配TF卡，支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； - 9、传感器类型：1/1.8英寸彩色全局曝光CMOS； - 10、视频编码格式：H.264/H265/MJPEG； - 11、帧率：25fps； - 12、最大图像尺寸：2448(H)×2048(V)； - 13、车牌识别种类 民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式武警车牌； - 14、支持驾驶室目标检测功能； - 15、支持车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； - 16、触发输出：2路IO输出；2路继电器输出； - 17、通讯接口：2个100M/1000M 自适应RJ45 接口； - 18、音频输出：1路音频输出； - 19、补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光； - 20、音频输入：1路音频输入； - 21、防护等级 IP65。 | 台 | 12 |  |
| 47 | 补光灯 | - 闪光能量：60J； - 色温：5600K； - 回电时间：＜500ms； - 峰值闪光持续时间：＜0.1ms； - 工作寿命：≥300万次； - 触发方式：电平，+5VDC； - 覆盖范围：3m～4m@10m处； - 有效补光距离：10m～16m； - 电压：154VAC～265VAC； - 频率：48Hz～52Hz； - 功耗：平均＜16W（@1闪/s）； - 工作环境温度：-20℃～60℃； - 工作环境湿度：5%～95%@40℃，无凝结； - 防护等级：IP65。 | 台 | 12 |  |
| 48 | 抱杆支架 | - 出入口-抱杆支架； - 可安装EVU\TCV出入口抓拍单元； - 可安装“四行LED显示屏”； - 不看驾驶员人脸时安装补光抓拍单元； - 看驾驶员人脸时用2根立柱，1根立柱安装抓拍单元，另外1根立柱安装爆闪补光灯。 | 台 | 12 |  |
| 49 | 万向节支架 | 护罩单元匹配的万向节 | 个 | 24 |  |
| 50 | 12路智能终端管理盒 | - 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； - 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； - 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； - 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； - 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； - 可配置多种字符叠加、图片合成模式； - 支持区间测速功能； - 可配置增加GPS校时模块，标配不支持。 | 台 | 1 |  |
| 51 | 立杆1.5米 | 立杆1.5米 | 个 | 8 |  |
| 52 | 立杆3.5米 | 立杆3.5米 | 个 | 25 |  |
| 53 | 4口光纤盒 | 4口光纤盒 | 套 | 30 |  |
| 54 | 控制箱 | 室外不锈钢防水箱600*400*600；地笼基础接地 | 个 | 8 |  |
| （二）控制设备 |  |  |  |  |  |
| 55 | 综合安防管理平台 | 1、★设备具有1个DP接口、3个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、8个USB接口（其中4个USB2.0接口,4个USB3.0接口）、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个CVBS接口、16路报警输入接口、5路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）、2路音频输入接口（其中1路为3.5mm音频输入）、3路音频输出接口（其中1路为3.5mm音频输出），具有冗余电源接口；(提供公安部门权威检测报告为证。) 2、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 - 3、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 - 4、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 5、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 6、★支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。(提供公安部门权威检测报告为证。) 7、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 8、支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换 9、★支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作(提供公安部门权威检测报告为证。) 10、通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 11、★支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个(提供公安部门权威检测报告为证。) 12、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 13、停车场每个进出口最多支持管理9车道，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 14、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 15、★支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询(提供公安部门权威检测报告为证。) 16、支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示 | 套 | 1 |  |
| 56 | 智能视频监控主机 | 1、2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； - 可接入16路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息； - ★支持录像打包时间（1-300）分钟可设置，支持预录报警触发前（1-30）秒的视频录像；(提供公安部门权威检测报告为证。) 4、支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持 4 种周界报警模式，每种模式最多同时支持 4 个警戒区域； 5、★支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC；(提供公安部门权威检测报告为证。) 6、存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置8块8TB 硬盘，总容量达64TB视频接口：2×HDMI，2×VGA； - 7、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； - 8、报警接口：16路报警输入，9路报警输出； - 9、反向供电：1路DC12V 1A； - 10、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； - 11、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； - 12、扩展接口：1×eSATA； - 13、输入带宽：256Mbps； - 14、输出带宽：256Mbps； - 15、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； - 16、解码能力：最大支持32×1080P； - 17、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； - 18、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； - 19、整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、智搜等引擎模式； - 20、目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； - 21、目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张； - 22、目标抓拍：16路视频流（4MP）； - 23、目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重； - 24、目标应用：签到、频次（高频、低频）； - 25、单颗AI引擎分析能力：16路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流； - 26、周界防范应用：支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动； - 27、支持大模型周界的二次分析功能； - 28、视频流性能：12路视频流（2MP）大模型周界防范 - 29、图片流性能：16路图片流大模型周界防范； - 30、单颗AI引擎分析能力：16路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流； - 31、视频结构化应用：支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索； - 32、视频结构化性能：12路视频流（2MP），同时支持16路目标比对； - 33、单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流； - 34、高空抛物检测应用：支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源； - 35、高空抛物性能：16路视频流（4MP）； - 36、单颗AI引擎分析能力：8路4MP/4路8MP视频流； - 37、智搜应用：支持全路数目标检索功能，可对设备视频录像中的目标实现快速检索； - 38、目标检索(智搜)：64路。 | 台 | 1 |  |
| 57 | 录像设备 | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 2、标配≥2个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘； 4、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 5、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 6、支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出 7、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。 8、★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；(提供公安部门权威检测报告为证。) 9、可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值； 10、★支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；(提供公安部门权威检测报告为证。) 11、支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示； 12、支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作 13、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 14、支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； 15、支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； 16、★设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复(提供公安部门权威检测报告为证。) 17、★设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整(提供公安部门权威检测报告为证。) 18、Type-C接口支持为具有该接口外设设备供电和数据传输 19、支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） 20、支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配 21、★在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档(提供公安部门权威检测报告为证。) 22、支持较小容量SMR硬盘失效后，可用大容量SMR硬盘替换，不影响业务运行；支持不同品牌、不同容量SMR硬盘混合使用，组成raid - 23、★支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置(提供公安部门权威检测报告为证。) - 24、支持http和https传输图片，对报文加密传输，到对端之后解密存储。 25、★支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况(提供公安部门权威检测报告为证。) | 台 | 3 |  |
| 58 | 存储设备 | - 企业级硬盘12T - 单盘容量：12TB； - 缓存：256MB； - 转速：7200RPM； - 硬盘接口：SATA。 | 块 | 36 |  |
| 59 | 控制键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 台 | 1 |  |
| 60 | 拼接解码器 | - 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入； - 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； - 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； - 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； - 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； - 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； - 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； - 网络接口：2光口，2电口； - 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出； - ★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；(提供公安部门权威检测报告为证。) - ★支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙；(提供公安部门权威检测报告为证。) 12、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 | 台 | 1 |  |
| 61 | HDMI线缆 | HDMI线缆10m | 条 | 12 |  |
| 62 | 控制台 | 操作台600*800 | 台 | 4 |  |
| 63 | 接入公安平台 | 接入公安平台 | 年 | 5 |  |
| 64 | 一键联网报警按钮 | 一键联网报警按钮 | 套 | 1 |  |
| 65 | 人像识别公安专线 | 人像识别公安专线 | 路 | 6 |  |
| （三）管线 |  |  |  |  |  |
| 66 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线CAT6 | m | 29500 |  |
| 67 | 电源线RVV2*1.0 | 电源线RVV2*1.0 | m | 16000 |  |
| 68 | 电源线RVVP3*1.0 | 电源线RVVP3*1.0 | m | 1000 |  |
| 69 | 室外单模4芯光纤 | 室外单模4芯光纤 | m | 5000 |  |
| 70 | 配管JDG20 | 紧定式镀锌电线管JDG20；暗配 | m | 12500 |  |
| 四、防盗报警系统 |  |  |  |  |  |
| （一）控制设备 |  |  |  |  |  |
| 71 | 入侵报警管理配套系统 | 入侵报警管理软件 | 套 | 1 |  |
| 72 | 报警主机 | - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路； 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路； 4、日志容量：4万条； 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）； 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机）； 7、安装方式：壁挂安装； 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）； 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W； 10、工作温度：–10℃～+55℃； 11、工作湿度：10％--90％； 12、使用环境：室内； 13、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理； 14、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报； 15、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘； 16、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作； 17、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能； 18、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理； 19、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 20、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能； 21、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置； 22、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机. | 套 | 1 |  |
| 73 | 报警键盘 | 1、通讯协议：RS485； 2、传输距离：800m； 3、使用环境：室内； 4、显示屏：LCD； 5、操作按键：20个； 6、指示灯：5个； 7、蜂鸣器：支持； 8、安装方式：壁挂； 9、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作； 10、操作方式管理：支持密码和遥控器方式对报警系统进行操作指令交互； 11、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等； 12、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等； 13、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报； 14、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容； 15、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。 | 台 | 1 |  |
| 74 | 蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 个 | 1 |  |
| 75 | 声光警号 | 1、警灯颜色：红色； 2、报警音量：105dB； 3、硬件接口：红/黑线； 4、使用环境：室内/外（IP54室外防水）； 5、外壳材质：PC+ABS； 6、安装方式：壁挂； 7、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）； 8、工作温度：-20 °C 至 60 °C； 9、工作湿度：10% 至 90%； 10、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 11、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出； 12、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装。 | 个 | 1 |  |
| 76 | 四路继电器模块 | 1、设备类型：分线继电器扩展模块； 2、继电器数量：8个； 3、通讯接口：RS485； 4、通讯线材：RVV4*1.0； 5、通讯协议：RS485协议； 6、外壳材质：金属； 7、使用环境：室内； 8、工作电源：DC12V/1A（标配适配器）； 9、工作温度：-10 °C 至 55 °C； 10、工作湿度：10% 至 90%； 11、继电器扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展8路有线继电器输出，继电器控制规格（DC30V/10A）； 12、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复。 | 个 | 1 |  |
| （二）紧急报警 |  |  |  |  |  |
| 77 | 手动报警按钮 | - 电源：锂电池2400mAh，DC 3V； - 电池使用寿命：平均寿命5年； - 工作电流：待机状态≤5μA； - 工作原理：手动触发； - 通讯方式：LoRa，双向FSK； - 报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码）； - 支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警； - 通讯性能：空旷场景1.5~2km ，普通墙体3~5堵， 沉重墙 1~2堵 ，地下室 1堵； - 报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A）； - 工作电流：待机状态≤5μA；报警状态≤60mA； - 工作温度：-10℃~55℃； - 工作湿度：≤95%； - 外壳材质：ABS，红色； | 个 | 32 |  |
| 78 | 声光报警器 | 1、警灯颜色：红色； 2、报警音量：105dB； 3、硬件接口：红/黑线； 4、使用环境：室内/外（IP54室外防水）； 5、外壳材质：PC+ABS； 6、安装方式：壁挂； 7、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）； 8、工作温度：-20 °C 至 60 °C； 9、工作湿度：10% 至 90%； 10、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 11、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出； 12、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装。 | 个 | 17 |  |
| 79 | 壁挂双鉴红外探测器 | 1、探测距离：12米； 2、探测角度：90°； 3、探测速度：0.2-3m/s； 4、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警； 5、安装方式：壁挂安装； 6、安装高度：1.8-2.4米； 7、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）； 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C； 9、工作湿度：10% 至 90%； 10、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术； 11、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）； 12、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度； 13、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报； 14、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角； 15、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下）； 16、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性。 | 套 | 11 |  |
| 80 | 智能三鉴入侵探测器 | 1、探测距离：12米； 2、探测角度：360°； 3、探测速度：0.2-3m/s； 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选），支持防拆报警； 5、安装方式：吸顶安装； 6、安装高度：2.5-3.6米； 7、工作电源：DC12V/35mA（宽压9-24V DC）； 8、工作温度：-20 °C 至 55 °C； 9、工作湿度：10% 至 90%； 10、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术； 11、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）； 12、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度； 13、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报。 | 套 | 3 |  |
| 81 | 八防区模块 | 1、防区数量：8个； 2、通讯接口：M-BUS； 3、通讯线材：RVV2*1.5； 4、通讯协议：M-BUS协议； 5、工作电源：DC36V/2.7mA（主机总线供电）； 6、工作温度：-10 °C 至 55 °C； 7、工作湿度：10% 至 90%； 8、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展8路有线防区； 9、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装； 10、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复。 | 个 | 3 |  |
| 82 | 单防区输入输出模块 | - 防区数量：1个； 2、通讯接口：M-BUS； 3、通讯线材：RVV2*1.5； 4、通讯协议：M-BUS协议； 5、工作电源：DC36V/0.8mA（主机总线供电）； 6、工作温度：-10 °C 至 55 °C； 7、工作湿度：10% 至 90%； 8、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区； 9、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装； 10、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复。 | 个 | 15 |  |
| （三）管线 |  |  |  |  |  |
| 83 | 电源线RVV2*1.0 | 低烟无卤电源线RVV2*1.0 | m | 500 |  |
| 84 | 电源线RVV4*1.0 | 低烟无卤电源线RVV4*1.0 | m | 3500 |  |
| 85 | 信号线RVV4*1.5 | 低烟无卤信号线RVV4*1.5 | m | 500 |  |
| 86 | 配管JDG20 | 紧定式镀锌电线管JDG20 | m | 500 |  |
| 五、无线对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 87 | 数字对讲机 | 1、存储：RAM 16MB ROM 8MB； 2、频率：FDD：1/3/5/8；TDD：34/38/39/40/41； 3、天线： FPC天线； 4、液晶显示：1.77，分辨率128*160； 5、SIM卡：单Nano卡（可选双SIM卡）； 6、MIC：单； 7、USB：Micro usb； 8、耳机：3.5mm 双孔通用对讲机耳机（K头）； 9、手电筒：支持； 10、喇叭：8欧 2W； 11、无线速率：FDD-LTE：Cat1，Max 10Mbps（DL）/Max 5Mbps（UL）；TDD-LTE：Cat1，Max 8.96Mbps（DL）/Max 2Mbps（UL）； 12、4G网络类型：LTE CAT1； 13、工作温度：-20°C至60°C； 14、存储温度：-40°C至70°C； 15、操作湿度：10~95%； 16、防护等级：IP54； 17、电池：聚合物锂电池；4000毫安容量；3.7V电压；10小时谈话时间；72小时待机时间； 18、电源适配器：100~240伏交流电；50~60HZ频率；5V/1.0A输出电压/电流 19、网络类型：2G/4G； 20、语言：中文/英文； 21、临时会话功能：支持； 22、群组会话功能：话语权控制，群组成员显示，群组变更通知，群组对讲； 23、网络协议：TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTP（S）； 24、简单透传方式：支持TCP Client/UDP Client； 25、域名解析DNS：支持； 26、HTTP协议传输：支持； 27、心跳数据包：支持； 28、FOTA：支持。 | 台 | 20 |  |
| 六、巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 88 | 巡更棒 | 应用RFID技术自动感应无须接触，一体胶胆设计防水，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储1万条记录（可扩容）程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能。 | 个 | 10 |  |
| 89 | 巡更信息钮 | 聚碳酸脂密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 | 个 | 50 |  |
| 90 | 人员信息钮 | 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自，己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备。 | 个 | 5 |  |
| 91 | 巡更系统 | 操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。 | 套 | 1 |  |
| 92 | 通讯座 | 稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机，可实现近程（即PC机）USB接口直接上传数据。 | 个 | 10 |  |
| 七、门禁一卡通系统 |  |  |  |  |  |
| （一）中心设备 |  |  |  |  |  |
| 93 | IC卡 | - 卡片类型：IC卡； - 符合标准：ISO14443 标准； - 卡片容量：1K byte； - 工作频率：13.56MHz； - 主体材质：PVC。 | 张 | 500 |  |
| 94 | 指纹录入仪 | - 电容式指纹录入仪； - 图像大小：256*360像素，508DPI； - 通讯接口：USB 2.0接口； - 工作电压：DC 5V； - 工作电流：200mA。 | 套 | 1 |  |
| 95 | 发卡器 | - 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； - USB2.0接口； - 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； - 工作电压：DC 5V； - 工作电流：0.2A。 | 台 | 1 |  |
| （二）前端设备 |  |  |  |  |  |
| 96 | 双门控制器 | - 处理器：32位处理器； - 管控门数：2门； - 通讯方式：上行TCP/IP、RS485； - 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； - 存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储； - 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。 | 台 | 5 |  |
| 97 | 四门门禁控制器 | - 管控门数：4门； - 通讯方式：上行TCP/IP； - 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4； - 存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储； - 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等； - 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1； - 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4； - 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； - 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）。 | 台 | 9 |  |
| 98 | 出门按钮 | - 结构：塑料面板； - 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； - 输出：常开； - 类型：适合埋入式电器盒使用。 | 个 | 39 |  |
| 99 | 读卡器 | - 读卡频率：13.56MHz； - 按键方式：物理按键； - 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号； - 通讯方式：RS485+Wiegand； - 工作电压：DC 12V； - 功耗：≤2W； - 安装方式：打螺钉、壁挂安装，无需暗盒； - 工作环境：室内/室外，IP65。 | 台 | 39 |  |
| 100 | 单门磁力锁 | - 锁体主体颜色：深灰色； - 最大静态直线拉力：280kg±10%； - 断电开锁，满足消防要求； - 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； - 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； - 工作电压：12V/480mA 或 24V/240mA； - 使用环境：室内（不防水）； - 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 17 |  |
| 101 | 双门磁力锁 | - 锁体主体颜色：深灰色； - 最大静态直线拉力：280kg±10% *2； - 断电开锁，满足消防要求； - 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； - 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； - 工作电压：12V/480mA*2 或 24V/240mA*2； - 使用环境：室内（不防水）； - 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 22 |  |
| （三）管线 |  |  |  |  |  |
| 102 | 读卡器线缆RVV6*1.0 | 低烟无卤读卡器线缆RVV6*1.0 | m | 2800 |  |
| 103 | 出门按钮线缆RVV2*1.0 | 低烟无卤出门按钮线缆RVV2*1.0 | m | 2800 |  |
| 104 | 磁力锁线缆RVV4*1.0 | 低烟无卤磁力锁线缆RVV4*1.0 | m | 2800 |  |
| 105 | 六类非屏蔽双绞线 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线CAT6 | m | 800 |  |
| 106 | 配管JDG20 | 紧定式镀锌电线管JDG20；暗配 | m | 500 |  |
| 八、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |
| （一）出入口设备 |  |  |  |  |  |
| 107 | 出入口抓拍主机 | 1、400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2、集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试； 4、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等； 5、车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 6、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 7、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 8、支持跟车不落杆，实现快速通行； 9、机箱表面防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 10、车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号； 11、异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； 12、机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向； 13、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 14、最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON)； 15、黑白0.02lx(F2.0,AGC ON)； 16、快门：1/30秒至1/100,000秒； 17、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；18、自动光圈：DC驱动； 19、ICR切换：支持； 20、镜头：3.1~6mm电动变焦镜头； 21、日夜转换模式：ICR红外滤片式； 22、数字降噪：3D数字降噪； 23、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 24视频压缩码率：32 Kbps~16M bps； - 帧率：25fps(2688*1520)； - 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； - 图像格式：JPEG； - 最大图像尺寸：2688*1520； - 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时； - 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传； - 智能识别：车牌识别； - 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； - 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设； - 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口； - 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停； - 防护等级：IP54； - 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)； - 电源供应：AC100V~240V。 | 台 | 8 |  |
| 108 | 抓拍辅相机 | - 集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体； 2、采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 3、控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； 4、能够识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 5、智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别； 6、黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； - 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上； - 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆； - 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠； - 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)； - 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)； - 快门：1/30秒至1/100,000秒； - 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； - 自动光圈：DC驱动； - ICR切换：支持； - 镜头：电动镜头3.1-6mm； - 日夜转换模式：ICR红外滤片式； - 数字降噪：3D数字降噪； - 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； - 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps； - 帧率：25fps(1920*1200)； - 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； - 图像格式：JPEG； - 最大图像尺寸：1920*1200； - 存储功能：支持SD/SDHC ； - 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时； - 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传； - 车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； - 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； - 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设； - 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口； - 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停； - 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G； - 音频输出：1路音频输入输出； - 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换； - 防护等级：IP67； - 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)； - 电源供应：AC100V~240V。 | 台 | 6 |  |
| 109 | 直杆道闸 | - 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动 - 直流无刷电机 - 支持遇阻反弹，开优先保护功能 - 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆 - 事件日志记录、方便操作追踪 - 支持红外，地感，雷达等多种防砸 - 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 - 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 - 开/关到位输出接口：各1组 - 开/关/停控制信号接口：各1组 - 红外/地感防砸信号接口：1组 - 485控制接口：1组 - 工作温度和湿度：-30~70 °C - 防护等级：IP54 - 工作电压：AC220V - 电机类型：直流无刷 | 套 | 2 |  |
| 110 | 栅栏道闸 | - 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动； - 支持遇阻反弹，开优先保护功能； - 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆； - 事件日志记录、操作追踪； - 支持红外，地感，雷达等多种防砸； - 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护； - 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； - 开/关到位输出接口：各1组； - 开/关/停控制信号接口：各1组； - 红外/地感防砸信号接口：1组； - 485控制接口：1组； - 杆子类型：栅栏； - 道闸系列：四系列； - 工作温度和湿度：-30~70 °C； - 防护等级：IP54； - 工作电压：AC220V； - 电机类型：直流无刷。 | 套 | 6 |  |
| 111 | 防砸雷达 | - 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； - 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； - 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； - 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生； - 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观； - 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； - 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响； - 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 套 | 8 |  |
| 112 | 岗亭 | 岗亭1200*1200*2400 | 套 | 2 |  |
| 113 | 安全岛 | 安全岛 | 套 | 5 |  |
| （二）中心设备 |  |  |  |  |  |
| 114 | 停车场管理平台 | - 嵌入式平台：双核嵌入式处理器，BS/CS双架构； - 稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行； - 适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用； - 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器； - 多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本； - 安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据； - 移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便； - 远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备； - 本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷； - 手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便； - 异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换4G；终端1对1热备份，数据支持RAID1备份(可选) 标准的SDK接口：标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强； - 级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场； - 存储功能：128G SSD + 1T HDD音频输入：3.5MM标准输入； - 音频输出：3.5MM标准输出； - 报警输入：2路报警输入； - 报警输出：1路报警输出； - RS232接口：2路； - RS485接口：1路； - USB接口：4个USB接口； - VGA接口：1路VGA，1路HDMI； - 网络接口：一个外网千兆RJ45，8个内网百兆RJ45； - 支持物联网模块，支持WIFI； - 通信方式：RJ45。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 支付服务系统 | 每路/3年 | 8 |  |
| （三）管线 |  |  |  |  |  |
| 115 | 六类非屏蔽双绞线 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线CAT6 | m | 1200 |  |
| 116 | 信号线RVV3*1.5 | 低烟无卤信号线RVV3*1.5 | m | 800 |  |
| 117 | 配管JDG20 | 紧定式镀锌电线管JDG20；暗配 | m | 800 |  |
| 九、电梯五方通话系统 |  |  |  |  |  |
| 118 | 配线通话线RVV4*1.0 | 低烟无卤五方通话线RVV4*1.0 | m | 4000 |  |
| 119 | 配管JDG20 | 紧定式镀锌电线管JDG20；暗配 | m | 500 |  |
| 十、消控室 |  |  |  |  |  |
| 120 | 地面防尘、防潮处理 | 天花内基层清理及防尘防潮处理 | m2 | 64 |  |
| 121 | 保温棉 | 保温棉 | m2 | 64 |  |
| 122 | 防静电活动地板 | 1、600*600*35全钢抗静电地板(包地板支脚等配件)；2、清理基层、安装支架横梁、铺设面板、清扫净面 | m2 | 64 |  |
| 123 | 踏步台 | 踏步台 钢制；机房入口踏步及斜坡处理 | 项 | 2 |  |
| 124 | 地面工程敷料 | 地面工程敷料 | m2 | 64 |  |
| 125 | 消控室UPS配电柜 | - 塑壳断路器160A 3P*1； - 微型断路器20A 2P*24； - 箱体800*1000*200mm。 - 其他配套附件。 | 台 | 1 |  |
| 126 | 楼层UPS配电箱 | - 微型断路器20A 2P*1； - 微型断路器16A 1P*7； - 箱体400*500*200mm； - 其他配套附件。 | 台 | 11 |  |
| 127 | 桥架 | 弱电镀锌线槽200*100 | m | 46 |  |
| 128 | 铁构件 | 桥架支架制作、安装 | kg | 38.5 |  |
| 129 | 单相五孔插座 | 单相五孔插座 | 个 | 6 |  |
| 130 | 空调插座 | 空调插座 | 个 | 2 |  |
| 131 | 工业连接器16A | 工业连接器16A | 个 | 11 |  |
| 132 | 照明开关 | 照明开关 | 个 | 2 |  |
| 133 | 配管JDG20 | 紧定式镀锌电线管JDG20；暗配 | m | 500 |  |
| 134 | 电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*50 | 电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*50 | m | 60 |  |
| 135 | 电力电缆WDZCN-YJV3*6 | 电力电缆WDZCN-YJV3*6 | m | 2500 |  |
| 136 | 电力电缆WDZCN-YJV3*4 | 电力电缆WDZCN-YJV3*4 | m | 1300 |  |
| 137 | 电力电缆WDZCN-YJV3*2.5 | 电力电缆WDZCN-YJV3*2.5 | m | 90 |  |
| 138 | 电源防雷器 | 电源防雷器 | 个 | 1 |  |
| 139 | 等电位连接器 | 等电位连接器 | 个 | 1 |  |
| 140 | 专用接地线ZR-BVR50 | 专用接地线ZR-BVR50 | m | 100 |  |
| 141 | 专用接地线ZR-BVR6 | 专用接地线ZR-BVR6 | m | 300 |  |
| 142 | 接地母线 | 接地铜排40*4紫铜箔 | m | 50 |  |
| 143 | 汇流排固定桩 | 汇流排固定桩 | 个 | 10 |  |
| 144 | 绝缘子 | 绝缘子 | 个 | 40 |  |
| 145 | 等电位端子箱 | 等电位箱 | 个 | 1 |  |
| 146 | 机柜、机架 | 机柜600*800*2000 | 台 | 4 |  |
| 147 | 承重支架 | 承重支架 | 套 | 4 |  |
| 十一、网络机房 |  |  |  |  |  |
| 148 | 地面防尘、防潮处理 | 天花内基层清理及防尘防潮处理 | m2 | 143 |  |
| 149 | 保温棉 | 保温棉 | m2 | 143 |  |
| 150 | 防静电活动地板 | 1、600*600*35全钢抗静电地板(包地板支脚等配件)； 2、清理基层、安装支架横梁、铺设面板、清扫净面 | m2 | 85 |  |
| 151 | 踏步台 | 踏步台 钢制；机房入口踏步及斜坡处理 | 项 | 2 |  |
| 152 | 地面工程敷料 | 地面工程敷料 | m2 | 143 |  |
| 153 | 网络机房UPS配电柜 | - 塑壳断路器63A 3P*1； - 微型断路器20A 2P*16； - 箱体800*1000*200mm； - 其他配套附件。 | 台 | 1 |  |
| 154 | 桥架 | 弱电镀锌线槽200*100 | m | 60 |  |
| 155 | 铁构件 | 桥架支架制作、安装 | kg | 50.22 |  |
| 156 | 单相五孔插座 | 单相五孔插座 | 个 | 6 |  |
| 157 | 空调插座 | 空调插座 | 个 | 2 |  |
| 158 | 工业连接器16A | 工业连接器16A | 个 | 33 |  |
| 159 | 照明开关 | 照明开关 | 个 | 2 |  |
| 160 | 配管JDG20 | 紧定式镀锌电线管JDG20；暗配 | m | 500 |  |
| 161 | 电力电缆WDZA-YJV4*25+1*16 | 电力电缆WDZA-YJV4*25+1*16 | m | 60 |  |
| 162 | 电力电缆WDZCN-YJV5*4 | 电力电缆WDZCN-YJV5*4 | m | 30 |  |
| 163 | 电力电缆WDZCN-YJV3*4 | 电力电缆WDZCN-YJV3*4 | m | 120 |  |
| 164 | 电力电缆WDZCN-YJV3*2.5 | 电力电缆WDZCN-YJV3*2.5 | m | 120 |  |
| 165 | 电源防雷器 | 电源防雷器 | 个 | 1 |  |
| 166 | 等电位连接器 | 等电位连接器 | 个 | 1 |  |
| 167 | 专用接地线ZR-BVR50 | 专用接地线ZR-BVR50 | m | 100 |  |
| 168 | 专用接地线ZR-BVR6 | 专用接地线ZR-BVR6 | m | 300 |  |
| 169 | 接地母线 | 接地铜排40*4紫铜箔 | m | 20 |  |
| 170 | 汇流排固定桩 | 汇流排固定桩 | 个 | 10 |  |
| 171 | 绝缘子 | 绝缘子 | 个 | 40 |  |
| 172 | 等电位端子箱 | 等电位箱 | 个 | 1 |  |
| 173 | 机柜 | 机柜600*800*2000 | 台 | 35 |  |
| 174 | 承重支架 | 承重支架 | 套 | 35 |  |
| 十二、综合管路 |  |  |  |  |  |
| 175 | 桥架 | 弱电镀锌线槽200*100 | m | 2000 |  |
| 176 | 铁构件 | 桥架支架制作、安装 | kg | 1674 |  |
| 177 | 镀锌钢管SC100 | 镀锌钢管SC100；埋地 | m | 500 |  |
| 178 | 塑料管PE100 | 塑料管PE100；埋地 | m | 1100 |  |
| 179 | 塑料管PC25 | 塑料管PC25；埋地 | m | 2000 |  |
| 180 | 人（手）孔井 | 手孔井400*400*500 | 座 | 43 |  |
| 181 | 管路配套 | 管路配套 | 项 | 1 |  |
| 182 | 配套安装费 | 安装所需脚手架搭拆、高层施工增加等 | 项 | 1 |  |

注：

1.本项目核心产品：清单第29项24口千兆交换机和第31项400万海螺型网络摄像机。

2.如涉及品牌型号，仅做参考。

（二）交货：

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：合同签订之日起60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

五、报价要求：投标总价一次报定，所报价格包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。成交报价为最终报价，在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

六、售后服务等其他要求：

1、除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为投标单位承诺期限。投标单位承诺免费质保期不少于三年。

2、投标单位应以优良的服务态度，提供 2 小时以内响应。响应到达时间 12 小时。如需更换必须在 2 工作日内负责解决。按采购方提出的要求更换。请投标单位注明售后服务承诺。

4如因产品质量受到有关部门处罚或给采购单位造成各项损失，由中标单位承担全部经济和法律责任，采购单位不予支付送货产品货款。

5、在产品使用过程中，采购单位有权对产品质量进行抽检，如中标单位对采购单位抽检结果有异议，双方可共同指定一家权威机构再进行检测，检测费用由中标单位承担。

6、其他服务要求：

6.1运维巡检服务：投标单位须承诺在免费质保期内对本项目所涉及软硬件提供运维巡检服务并出具巡检报告（每季度至少一次）。具体包括：定期开展软硬件系统远程运维巡检，包含系统运行状态，有无故障报警，使用状况，主动汇报并协调解决软件故障。

6.2数据服务：投标单位应具备数据安全管理及分析能力，结合系统运维过程采集数据对该系统运行状态进行深度分析，如有需要可按采购单位要求提供分析报告。

6.3网络安全服务：投标单位应对项目实施过程中复杂的网络故障问题进行调查处理，处置和处理问题和难题，提供良好的用户支持和服务。

6.4安全保障服务：投标单位应具备系统平台数据安全管理及保障能力，对本项目所涉及系统平台数据安全提供系统性解决方案和保障服务。

6.5系统分析服务。投标单位应具备系统分析能力，结本项目中视频监控系统、防盗报警系统、巡更系统、门禁一卡通系统、停车场管理系统、电梯五方通话系统、综合管路系统等多系统，需要确保系统的质量和稳定性。

6.6本项目具备一定的技术要求，为能保证在规定时间内完成项目建设及质保期内所有设备的正常运行，投标人应针对本项目配备实施团队，具体要求如下：配备项目经理1名，负责统筹项目整体实施；配备技术负责人1名，负责统筹把关软硬件及项目实施的技术方向，统筹处理技术问题；配备信息安全负责人1名，负责统筹项目信息安全方面的相关工作。

七、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

九、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数，技术参数和产品说明书不一致时，以说明书为准。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。

3、供应商必须承诺招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。

4、验收标准：设备安装后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、政府采购政策：

（一）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

1、政府采购节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

2、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（二）进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

4.1根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4.3小型或微型企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

（五）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

3.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

3.2查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

3.3信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 第五章 合同主要条款

甲方：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中思项目管理咨询有限公司采购编号            号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的                项目的购销事宜，签订本合同书。

一、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部货物、辅助材料、样品、系统、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测、验收费用等一切费用。

（三）结算方式：按实结算，最终合同结算金额以第三方审计单位的审计金额为准。

（四）付款步骤：

4.1 合同生效后按如下步骤支付货款：双方签订合同后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额的30%预付款；货物到达现场,经查验合格后，付至相应部分货物合同款的50%，货物全部到场且安装验收合格后，甲方支付至合同金额的70%；经审计完成后，甲方支付至审计金额的90%；竣工验收合格且满三年后根据审计金额支付剩余款项。

4.2 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方签收后的运货回单和验收合格证明。

4.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.4支付方式：银行转账。

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：合同签订之日起60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（五）包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、验收标准：

（一）乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。

（二）验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时乙方需提供加盖制造厂商公章的检测报告或产品说明书等证明材料。如产品出现质量问题或产品配置参数不符合采购清单、投标承诺等原因，乙方负责包退、包换，因此发生的费用由乙方负责。

（三）乙方提供货物必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

（四）乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

六、售后服务及其他要求：

（一）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。乙方承诺免费质保期为    年。

（二）乙方应以优良的服务态度，提供    小时以内响应。响应到达时间    小时。如需更换必须在     工作日内负责解决。

（三）其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

（四）如因产品质量受到有关部门处罚或给采购单位造成各项损失，由成交单位承担全部经济和法律责任，采购单位不予支付送货产品货款。

（五）在产品使用过程中，甲方有权对产品质量进行抽检，如乙方对甲方抽检结果有异议，双方可共同指定一家权威机构再进行检测，检测费用由乙方承担。

（六）运维巡检服务：乙方需为本项目所涉及的软硬件提供每季度至少一次的运维巡检服务，并出具巡检报告。具体包括：定期开展软硬件系统远程运维巡检，包含系统运行状态，有无故障报警，使用状况，主动汇报并协调解决软件故障。

（七）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

（八）所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购约定的技术要求和规范。

七、税费：

（一）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、对标的物货物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

（二）如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（三）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行

十、索赔：

（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

（四）甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十一、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同由采购单位负责备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、政府采购监督部门和招标代理机构各执壹份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、履约能力等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

6、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

6.1根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

6.3小型或微型企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

6.4供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、综合评分标准：

（一）价格（30分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算价格规定的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价【如投标人为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。】，其价格分为满分，即30分。其他报价得分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入，保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）。

（二）投标产品技术质量（包括产品技术参数、产品性能等）情况（19分）

评委根据投标人投标产品技术参数、产品性能及对招标文件要求的满足程度评比进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得19分，带“★”号的技术指标有负偏离的每项扣1分，其余技术指标有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（其中标注“★”的参数需提供参数后附要求的检测报告扫描件加盖产品厂家公章，未提供上述检测报告，视为负偏离。）

（三）项目技术方案、实施方案、工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案比较（最高24分）

1、技术方案综合比较（8分）

投标单位根据医院实际情况，对本次采购的项目总体架构详细分析,分功能区域系统介绍，提供整体技术方案，根据方案的需求分析、完整性、合理性综合评价，由评委进行综合比较。

对本项目充分了解且方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得8分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得5分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。

2、实施方案综合比较（8分）

实施方案完整、管理制度到位、质量保证方案及措施完善、安全生产文明实施保证措施实施性强的得8分；实施方案能满足实施需要但针对性不突出、操作流程存在不明确的得5分；实施方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。

3、工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案的比较（8分）

工期进度安排及供货、运输、安装方案最完整、验收方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得8分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得5分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。

（四）售后服务比较（15分）

1、对本项目有详细的用户培训计划和售后服务措施比较（8分）：

用户培训计划和售后服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得8分；用户培训计划和售后服务措施、方案能满足售后服务需要的得5分；有用户培训计划和售后服务措施，但表述不完整的得2分；未提供不得分。

2、项目维护及突发事件的应急措施方案比较（7分）：

方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得7分；方案内容完整，有维护方式、应急方案能应对部分突发情况的得4分；方案内容简单，有维护及应急方案，但表述不完整的得1分；未提供不得分。

（五）针对本项目人员配置（11分）

1、项目经理：

（1）具有人社部门签发的信息系统管理工程师证书的得1分；

（2）具有人社部门签发的系统集成项目管理工程师证书的得1分；

（3）具有有效期内的网络安全能力认证（CCSC）证书的得1分；

（4）具有有效期内的信息安全保障人员（CISAW）证书的得1分。

注：此项限评一人，投标文件中需同时提供相关证书、证书的网站查询截图或公示截图及社保部门出具的投标单位为其缴纳的连续近六个月的社保证明并加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2、技术负责人（与本项目团队其他人员不可重复）：

（1）具有人社部门签发的通信专业技术人员（互联网技术-中级及以上）证书的得1分；

（2）具有人社部门签发的软件设计师（中级及以上）证书的得1分；

（3）具有人社部门签发的数据库系统工程师（中级及以上）证书的得1分；

（4）具有人社部门签发的系统分析师（高级）证书的得1分。

注：此项限评一人，投标文件中需同时提供相关证书、证书的网站查询截图或公示截图及社保部门出具的投标单位为其缴纳的连续近六个月的社保证明并加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

3、项目信息安全负责人（与本项目团队其他人员不可重复）：

（1）具有有效期内的注册安全信息专业人员（CISP）证书的得1分；

（2）具有有效期内的信息安全保障人员（CISAW）证书的得1分；

（3）具有有效期内的数据安全评估师（中级及以上）证书的得1分；

注：此项限评一人，投标文件中需同时提供相关证书、证书的网站查询截图或公示截图及社保部门出具的投标单位为其缴纳的连续近六个月的社保证明并加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

（六）类似业绩比较（1分）

2022年1月1日至今承担过类似业绩的，每有一个得0.5分，本项最高得1分。（投标文件中需提供合同、竣工验收证明及合同对应的不少于50%发票扫描件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全不得分）

注：

1、投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2、付款步骤、交货期限、质保期如有负偏离的为无效投标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的相关资料不清晰的视为不具备该项得分的条件。

4、招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）