招 标 文 件

项目编号：JSZC-320903-YCJS-G2025-0017

项目名称：盐都区“护校安园”设备装备采购项目

采购单位：盐城市公安局盐都分局

代理机构：江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

2025年10月

总  目  录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   合同文本

第四章   采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

盐都区“护校安园”设备装备采购项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年11月14日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-YCJS-G2025-0017

2.项目名称：盐都区“护校安园”设备装备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：420万元

5.最高限价：420万元

6.采购需求：盐都区“护校安园”设备装备采购项目，主要包含前端设备、后端存储等相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体要求详见采购需求，采购人保留对采购规模及清单进行调整的权利。

7.合同履行期限（工期）：合同签订后60日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式；

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月14日15点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.监督电话：纪委 还警官18862016655。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：盐城市公安局盐都分局

地  址：盐城市盐都区新都路630号

联 系 人：沈警官

联系方式：18205106890

2.采购代理机构信息

名 称：江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

地 址：盐城市盐都区紫金大厦506室

联系人：吉胜

联系电话：18912509153

3.项目联系方式

项目联系人：吉胜

电　　 话：18912509153

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目的服务费由中标人承担，招标代理费按苏招协[2022]002号文取费标准的70%计取，造价咨询服务费按苏建价协[2022]7号文取费标准的70%计取。投标人在投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，由中标供应商在领取中标通知书前直接将以上服务费向招标代理公司一次性以现金或转账方式付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、实施方案、售后方案、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施方案。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.5残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.5.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.5.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.5.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.5.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.5.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.5.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

依据供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：盐都区“护校安园”设备装备采购项目

项目编号：JSZC-320903-YCJS-G2025-0017

甲方：（买方）盐城市公安局盐都分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐都区“护校安园”设备装备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

1.1产品/服务内容：盐都区“护校安园”设备装备采购项目，主要包含前端设备、后端存储等相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，附合同清单（附件）。

1.2合同履行期限（工期）：合同签订后60日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

1.3补充条款：/

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：         （¥      元）。

2.2上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本次采购文件所确定的采购内容，包括（但不限于）：设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。若出现侵权及赔偿责任等纠纷，均由乙方自行承担，与甲方无涉，由此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担包括间接损失在内的全部赔偿责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的5%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）减半收取履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格后15日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、质保期

8.1 质保期  5 年。（自交货验收合格之日起计）

- 九、工期、交付方式及交付地点

9.1 工期：合同签订后60日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付甲方使用。

9.2 交付方式：送货到甲方指定地点并安装调试。

9.3 交付地点：按甲方指定地点。

- 十、服务费支付及结算

10.1 付款方式：签订采购合同后，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；供货并安装、调试、验收合格后支付至合同价的50%；第二年支付至审计价的80%；第三年支付至审计价的90%；验收合格满五年后按审定价结清。（以上付款均无银行利息，一律通过银行结转）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3本项目决算审计核减报审价格5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费，由施工单位承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由施工单位承担。

- 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5免费保修期内因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

12.6乙方在供货前须提供技术参数中要求的检测报告原件（或未经修改的彩色照片影印件）技术资料等供甲方核验，若乙方在供货前不能提供下列资料或提供不全的，甲方有权根据设计及功能需求，指定生产厂家直接供货，设备费用按生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除，并对乙方处以该项设备生产厂家供货价款的2倍金额的罚金。

- 十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的可不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收

13.5.1验收标准要求：生产厂家的产品（参数）说明书、产品合格证书、质保书、检测合格报告及技术资料等；中华人民共和国国家标准；其他国家或地方最新规范标准；当地技术监督管理部门要求的规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。上述规范标准如在执行时发生矛盾的，按较高标准执行。

13.5.2项目验收流程：全部货物送达约定的安装地点安装并调试完成后，所有前端点位在线率和合格率达98%，后台录像存储有效率达100%，软件应用全部符合招标需求。

13.5.3项目检测要求：甲方可聘请专业检测机构参与验收，并按照本合同13.5.1条中相关标准要求出具质量检测报告，检测费用由甲方承担，对货物质量、安装工艺等方面检测发现的问题，乙方应当自收到检测结果后15日内整改完毕提请复检，复检结果仍存在问题的，自第二次复检开始每复检一次扣除合同总价5%的费用。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3如因乙方自身施工组织问题造成工期逾期的，每逾期一天，从合同款中扣除2000元，逾期时间如超过七天，每逾期一天，从合同款中扣除5000元，逾期6个月（含6个月）以上，甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担。（工期逾期处罚款项在审计时直接扣除）

15.4 乙方所交的产品或服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5本项目设备在实施过程中如发现存在私自变更设备品牌、参数的，立即解除合同，已完工程量不予结算。

15.6因乙方投标时虚报设备技术参数、功能，导致甲方在实际运用中发现所供产品设备不符合本次招标要求，实际技术参数与招标文件的技术参数不一致、产生负偏离的,甲方退回所有设备，乙方必须无条件更换符合或优于招标文件技术参数要求的产品保证相关点位正常运行，甲方在乙方费用中扣除本设备投标总价的五倍费用。

15.7甲方检查发现乙方施工过程中光缆、电源线未按甲方规定要求布放的，甲方不予验收。

十六、项目负责人及项目组成员考勤要求

16.1乙方投标文件中拟派的项目负责人未经甲方同意不得更换，且项目实施期间项目组成员要相对固定，累计出勤率不少于80%（在建工程项目的项目负责人应按要求在盐都公安分局大数据大队完成进场和出场两次考勤，且日在岗时间不低于8小时的视为当日有效出勤）。如发生未经甲方同意更换项目负责人情形，或项目负责人不符合要求甲方要求更换未更换的视为未履约，甲方有权按20000元扣除费用，如项目负责人当日未出勤的，甲方有权按1000元/日扣除费用。

- 售后服务与技术支持

17.1乙方需为甲方现场免费培训技术人员，提供终身技术服务咨询。

17.2乙方人员需每天对建设项目前端及后台运行情况进行巡查并形成材料交由甲方。如有图像中断、图像效果不达标、数据存储问题等现象，立刻安排售后人员维修。如甲方发现问题，需30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限。甲方有重要活动，乙方必须按照甲方通知的时间派出原厂技术人员在现场进行全天候服务保障。质保期满后实行终身维修服务，甲方只承担维修的成本费。

17.3在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。若乙方未按照约定提供售后服务，乙方需补偿甲方因此产生的费用。

17.4在质量保证期内，备品、备件从乙方补充，使用当地的备品、备件始终保持在规定的范围；

17.5在质量保证期内，乙方保证定期对设备进行回访维护，以保证全部货物达到设计寿命；

17.6乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

17.7在设备合理的使用期限内，乙方因任何原因而提供替换设备组件或升级设备组件进行的替换或升级，被替换或升级的设备功能性不得低于或少于原设备所应具备的功能性。

17.8乙方的免费服务包括对维修器件供应、软件升级更新、软件修改等，维护服务不收取任何费用。

十八、设备安装及培训

18.1设备安装

拟投入本项目的现场施工安装人员应具备相应资质、取得相关证书。本次施工安装的一切费用及安全责任均由乙方承担。

18.2设备安装进度报告

在合同签署后五天内，乙方必须将设备安装进度计划书送交甲方批准。乙方每隔一周，向甲方递交详细的设备安装进度实施报告，以满足甲方有效地审议工作进度。如安装进度延续或有可能延误，应分析原因提出改进意见和措施，以达到原计划进度要求。

18.3安全防护

在设备验收前的整个施工期间，乙方必须制定并实施必要的措施，保证工作现场施工安全。对不符合安全规程及本合同的安全隐患事故，甲方有权向乙方提出干涉。乙方应根据国家颁布的各种安全规程，结合自己的实际，制订适合本工程的安全防护规程。在工程开工前，乙方应对有关人员进行安全作业教育，并在施工中及时解决安全作业中存在的问题。如发生安全事件，乙方应积极处置、赔偿，未积极处置配置的，甲方有权直接向相关人员和单位支付合理费用，并从项目合同款中折抵。

18.4设备安装监督、检查、验收

乙方应选派有经验的工程技术人员对施工现场的各施工环节和完工工程质量进行监督检查。乙方的监督人员应及时向甲方报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。经甲方检查认为质量不合格时，乙方应按甲方要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用由乙方自负。完成后，乙方应整理全部质检资料、试验资料、竣工图纸，作为整个工程竣工验收的一部分，报甲方验收。

十九、运维管理

19.1质保期内同一设备（本次采购的新设备）一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

19.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续支付款项中扣除。

19.3乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如因市政建设、应用场景变化等原因发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须立即按照甲方指定位置在30天内完成迁移，所有费用由乙方承担，逾期或未按要求调整的，甲方按照每个点位5000元扣除乙方费用。拒不完成的，甲方有权自行安排人员实施，所产生的费用由乙方全额承担。

19.4因乙方原因造成前端设备掉线（不可预测的自然灾害或未告知的市政施工造成中断及甲方造成的原因除外，但需在发生故障当日报备），甲方每日对前端在线率进行考核，月平均在线率不得低于98%，如低于98%（精确至0.1%），扣除月运维费用*3*（98%-月平均在线率），本项目约定每月运维费用考核基数为每月10万元。

19.5服务的实施交付过程中，甲方可安排监理、跟踪审计、检测单位开展相关管理工作，确保服务货物及安装达到相关标准要求。未能依法依规及时提供相关管理工作材料的，自文件传到乙方之日起，超期反馈的，每超出1日历天，扣除合同金额1000元。

19.6在项目实施过程中，乙方应加强数据网络安全培训管理工作，严禁发生网络安全事故，每发生一起，被甲方发现但未造成后果的，扣除合同金额1万元；被上级部门发现但未造成后果的，分别扣除合同金额2万元、5万元；造成严重后果的（包括但不限于泄露终端数量≥2台、泄露数据超过100条、影响时长超过4小时等）每次扣除合同金额10万元。涉及违法犯罪的，甲方有权直接解除合同并依法追究其法律责任。

二十、本合同违约事项的认定及处罚决定，经甲方项目管理办公室研究确认后执行。

二十一、不可抗力事件处理

21.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

21.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

21.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十二、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸过程中的安全问题。如因产品质量不合格、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

二十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。

二十四、合同生效及其它

24.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

24.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，也可另行签订补充协议，效力与本合同一致。

24.3项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决。

24.4施工实施过程中一切安全责任问题由乙方自行负责。

24.5本项目实施过程中造成其他设备设施的损坏，乙方承担对其恢复原状、改造及处理其他善后事项。

24.6本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：                            签订日期：

- 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：盐都区“护校安园”设备装备采购项目

2、预算金额：420万元

3、最高限价：420万元

3、合同履行期限（工期）：合同签订后60日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

4、质保期：5年。

5、质量标准：符合国家合格标准，并通过采购人验收。

6、本项目为非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品为 双镜头结构化相机 。

7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐都区“护校安园”设备装备采购项目 | 工业 |

- 二、投标报价、现场踏勘等

1、采购人拒绝高于最高限价的投标报价。

2、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

3、因本项目报价须联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及采购人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况，特别是本项目中运维内容，原为四家网络运营商中标后实施，前端设备和存储使用年代较长，运维难度较大，在项目实施时需深入对接网络运营商。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

4、工程量清单项目特征中如有未描述或者描述不清的，但根据实际情况、施工规范及通用做法须实施的工作内容，均由投标人综合考虑在投标报价中；投标人可以优化设计，优化设计的费用由投标人综合考虑在报价中，投标人优化设计时须征得采购人同意，除设计变更外，中标综合单价不再调整。

三、招标清单及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学校二道包围圈 |  |  |  |  |
| 1 | 双镜头结构化相机 | ★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，像素均不低于2560×1440，内置不少于8颗补光灯，内置北斗定位模块（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 2、设备补光灯灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状；开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；开启红外补光灯可识别距设备不小于100m处的人体轮廓； 4、通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，焦距不小于50mm； 5、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲； 6、可支持不低于512G的内存卡； 7、通道1和通道2具备单独控制功能，均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转； 8、通道1和通道2均支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、人脸比对、智能事件等多种智能模式，可按需切换； 9、全机构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车； 10、设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息； ★11、人脸抓拍功能，可同时对设定区域内的不低于30个行人进行人脸检测、框选，可筛选和抓拍最佳人脸图片；支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息；支持对区域内不少于64个行人进行检测，可通过IE浏览器或客户端软件将人脸与人体图片关联显示（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 12、人脸比对模式，支持前端人脸比对，可支持不少于10个人脸库的管理，支持非授权名单比对成功报警输出，支持人脸快速比对； ★13、设备可识别通过监控画面中的机动车车牌号码，可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 14、设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现； 15、可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息； 16、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 17、设备需支持35114A级加密； 18、设备需采用金属外壳，支持不低于IP68防尘防水等级。 | 台 | 161 |
| 2 | 抱杆箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥380(宽)*500(高)*200(深)mm，箱体颜色需经采购方确认； 2、工作环境：监控箱工作温度范围-40℃～85℃，防护等级IP55，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈； 3、集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷;最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV ； 4、支持≥8个1000Base-X电口，≥2个1000Base-X SFP光口 （含配套光模块）； ★5、支持12000bytes巨帧传输，风暴抑制、流量控制、LLDP等功能（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）。通过国家安全防范报警系统产品质量检测。 ★6、具备设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警，支持-40~85℃温度范围满负载工作。发射光功率≥-8dBm,接收灵敏度≤-24dBm（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）。通过国家安全防范报警系统产品质量检测。 | 台 | 100 |
| 3 | 1光4电千兆工业级交换机 | 1、光纤传输通讯单元为千兆自适应快速以太网光纤收发器，拥有1个千兆光口（含配套光模块），不少于4个10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。 2、流控方式：全双工采用IEEE802.3X，半双工采用Backpressure标准。 3、提供状态指示灯，外置电源（输出12V～50HZ1A）。 4、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。 5、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。 6、超低功耗小于2.5W(Input:DC12V)。 | 台 | 7 |
| 4 | T型4.5米杆2（含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量） | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 台 | 35 |
| 5 | L型4.5米杆2（含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量） | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 18 |
| 6 | L型6.5米杆*3（含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量） | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 36 |
| 7 | L型6.5米杆*6（含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量） | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 1 |
| 8 | 相机安装组件 | 直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 21 |
| 9 | 电源线（2*2.5） | 不低于国标，纯铜，RVVP-3*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电 | 米 | 11380 |
| 10 | 电源线（3*1.0） | 不低于国标，纯铜，RVVP-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电 | 米 | 1890 |
| 11 | 6类网线 | 不低于国标，室外（所有点位） | 米 | 1890 |
| 12 | 光纤 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等。需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性。 | 米 | 4500 |
| 13 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含接电、通讯线路的管道、放线，以及绿化开挖恢复（含绿化协调费、青苗费等）、道板砖开挖恢复（含φ50PE管材）、沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）等； 取电和光纤使用同一管道，只计一次； 设备箱前由运营商负责的光纤施工管道不计入本项； 电表前由供电公司负责的主电缆施工管道不计入本项； 本项为综合报价，完成后按管道长度实际计算。 | 米 | 4566 |
| 14 | 顶管 | 双管直径￠PE50，按实计算； 取电和光纤使用同一顶管，只计一次； 设备箱前由运营商负责的光纤施工顶管不计入本项； 电表前由供电公司负责的主电缆施工顶管不计入本项。 | 米 | 5906 |
| 15 | 手井 | 50cm*50cm*50cm，井盖上印有“公安专用”标志，井盖及井体边框材质为球墨铸铁，井盖厚度≥5mm。窖井底部应设有渗水孔。井口应与地面持平。不得影响行人、非机动车正常通行。不得在临河、临沟处设井。按GAT652-2017公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求实施。 | 座 | 268 |
| 16 | 供电开户 | 自取电点至点位机箱及设备之间取电链路施工费，包含线材（除RVVP-3*2.5mm²、RVVP-3*1.0mm²外的其他配套线材、管材）、管道沟通、开挖恢复、线缆敷设等所有费用； 含供电开户费，如利旧原有杆件的点位需重新申请供电开户； 含前端设备调试期、质保期内的所有电费，本项系综合报价。 | 处 | 84 |
| 17 | 光纤租赁 | 租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，链路接入前端点位设备箱内（接入前的施工费用由运行商负责），五年质保期内保证前端所有设备数据安全回传，不得有卡顿、跳帧、延时等，含光纤、千兆双网口光纤收发器等所需硬件设备以及链路施工费用。 | 条 | 84 |
| 18 | 交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，整机提供10GE光端口数量≥48个（配置12个万兆单模模块），40/100GE 光接口≥6个，缓存≥32M； 2.支持电源1+1备份，风扇3+1备份； 3.★CPU采用国产自研芯片（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 4.支持Vxlan协议，支持BGP EVPN协议；支持IPv6 VXLAN over IPv4； 5.支持AI ECN等技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降，在时延和吞吐量之间取得最大收益； 6.★支持硬件BFD3.3ms检测间隔（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 7.支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 8.支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 9.支持Telemetry，支持Netstream，支持缓存的微突发检测（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 10.★为保障公安系统连续性可靠使用，产品临近EOM/EOS不允许投标（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 11.与盐都公安分局四级网核心交换机无缝兼容对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担（提供无缝对接并自行承担费用的承诺函并加盖投标人公章）； 12.实配：冗余交流电源； | 台 | 4 |
| 19 | 终端服务器 | 硬件参数：1、CPU配置不低于国产ARM结构高新性能处理器*2，单颗性能16核、2.3GHz 2、内存配置不低于配置不低于32GB DDR4 *4 3、系统盘配置不低于960GB SATA 企业级SSD *1 4、数据盘配置不低于3.84TB NVMe 企业级SSD *1 5、GPU配置不低于国产高性能AI加速卡*2 ，单卡显存容量64GB HBM2e，单卡支持140T FP16 算力 6、网卡配置不低于千兆网口 *6 7、管理内置BMC芯片，支持远程管理 8、电源功率：1300W，支持（1+1）冗余 9、操作系统：支持国产化操作系统 软件功能： 1、支持审讯策略整理及推送，系统可结合嫌疑人性格特征、案件性质，推荐相应的审讯策略，输出审讯工作重点以及策略，推进审讯进程，支持提供相似案件审讯策略案例库，辅助审讯人员制定针对性方案，支持问话提纲生成，在笔录制作时，根据审讯策略整理的内容，系统依据案件的性质、涉案人员信息以及过往类似案件的审讯经验，智能生成一份详细的审讯提纲。 2、实时分析被讯问人回答，动态调整后续问题策略与方向，推送审讯策略（深追、侧引、验证），提示笔录缺失证据、案件关键要点，支持实时查询法律法规信息、实时查询案件取证要点。支持提取笔录中的关键信息，如资金交易、通讯内容、作案工具、时间、地点等。系统会通过智能算法识别文本中的重要信息，并将其结构化呈现，方便获取和整理案件关键要素，支持要素标红、定位，如身份证号、手机号码、银行账号等关键信息，与要素库中的要素进行关联分析，发现潜在的案件关联，为案件侦破提供线索。 3、支持自动识别并纠正语音转写或文本输入中的错别字、语法错误及语义不完整问题，确保生成的文本准确、规范，支持自动检查笔录内容是否包含所有必要要素，并提示缺失部分以确保笔录完整性和规范性，支持识别笔录中由于语音转写或者输入法原因导致出现的错别字，并进行提示，支持自动识别笔录中逻辑不连贯、语义矛盾的地方，并作出提醒，支持根据案件信息和笔录信息自动生成标准化笔录报告，包括案件概述、关键事实、证据链条等内容 4、支持根据警情、案件及人员的背景信息以及笔录的实际内容综合分析，在笔录结束时可智能生成下一步侦查的工作指引 | 台 | 1 |
| 20 | 后端存储 | 1、服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置不少于两块960GB及一块480GBSSD固态硬盘，内置≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据光口，≥1个千兆管理口配置，≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V； 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 3、具有不低于36块硬盘热插拔插槽，内置不低于36块12T企业级硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； ★4、系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 5、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； ★6、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型；系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 7、系统同时提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； 8、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；9、支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储； 9、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放； 10、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除； 11、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；13、支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等； 12、负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘； 13、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 14、支持底层数据块ErasureCode技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断； 15、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096KB图片加速提取。 16、投标人所投视频云存储服务器设备需与盐都公安分局原云存储管理系统及公安视频图像应用平台无缝对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担（提供无缝对接并自行承担费用的承诺函并加盖投标人公章）。 | 台 | 3 |
| 21 | 机房预警终端 | 报警方式：本地按键+拉绳，双报警方式 对讲方式：支持和紧急报警管理机双向语音对讲； 防护等级：IP54； 支持监听功能、广播功能； 安装方式：壁挂 音频输入：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离1米； 紧急报警管理机 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 RS-485：1 RJ45接口：1 防区输入：2 报警输出：2 TF卡接口：支持 按键类型：触摸按键 显示屏尺寸：10.1英寸 显示屏分辨率：1280*800 是否支持触摸：支持 供电方式：DC 12V;标准POE | 套 | 24 |
| 22 | 移动维护终端 | 技术参数: CPU:不低于麒麟 9010 旗舰芯片 内存:不低于12GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0 屏幕:不低于12.2英寸双层 OLED 分辨率 2800×1920，120Hz自适应刷新率，5ms 响应时间， 电池：不低于10000mAh 超大电池 + 66W 超级快充 接口：USB-C 系统：支持鸿蒙系统 其它:包含1个显触触控笔（含备用笔尖）*1个键盘 | 台 | 1 |
| 23 | 移动维护终端 | 技术参数: CPU:不低于i7 12代 内存:不低于 32GB 硬盘:不低于512GB NVMe SSD + 1TB 2.5 英寸 HDD 显卡:独立显卡，不低于RTX 4060 显示器:16.0-16.9英寸 接口：USB.LAN千兆网口 HDMI 音频输出 其它:含有线鼠标/预装Win7或以上版本操作系统或国产系统 | 台 | 4 |
| 24 | 维护终端 | 技术参数: CPU:不低于i7 12代 内存:不低于 32GB 硬盘:不低于512GB SSD+1T硬盘 显卡:独立显卡，不低于RTX 4060 Ti 8GB 显示器:不低于27英寸IPS液晶直面屏显示器(1920*1080)，含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率不低天120Hz，响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，三边窄边设计 接口：USB.LAN千兆网口 HDMI 音频输出 其它:含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统或国产系统 | 台 | 4 |
| 二、学校高空 |  |  |  |  |
| 1 | 270°高空球机 | ★1、设备内置不少于三个GPU芯片；全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器；全景通道：最高分辨率不小于9040×2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 2、全景镜头支持Smart事件、人员密度、车辆拥堵等智能功能；细节镜头支持全结构化、Smart事件、普通监控等智能功能； 3、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 4、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°；可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片； 5、细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx； 6、开启补光灯，可识别距设备不小于800m处的人体轮廓； ★7、设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）； 8、在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s； 9、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览； 10、设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正； 11、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口； 12、可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央； 13、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口； 14、支持GB35114A级安全加密； 15、防护：IP67;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 18 |
| 2 | 抱杆机箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥380(宽)*500(高)*200(深)mm，箱体颜色需经采购方确认； 2、工作环境：监控箱工作温度范围-40℃～85℃，防护等级IP55，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈； 3、集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷;最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV ； 4、支持≥8个1000Base-X电口，≥2个1000Base-X SFP光口 （含配套光模块）； ★5、支持12000bytes巨帧传输，风暴抑制、流量控制、LLDP等功能（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）。通过国家安全防范报警系统产品质量检测。 ★6、具备设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警，支持-40~85℃温度范围满负载工作。发射光功率≥-8dBm,接收灵敏度≤-24dBm（提供检测机构出具的具有CMA标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）。通过国家安全防范报警系统产品质量检测。 | 台 | 18 |
| 3 | 高空球机安装组件 | 详见“大样图”便于维护，可旋转，定制，满足实际使用需求 | 套 | 18 |
| 4 | 电源线（2*2.5） | 不低于国标，纯铜，RVVP-3*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电 | 米 | 2640 |
| 5 | 电源线（3*1.0） | 不低于国标，纯铜，RVVP-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电 | 米 | 540 |
| 6 | 6类网线 | 不低于国标，室外（所有点位） | 米 | 540 |
| 7 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含接电、通讯线路的管道、放线，以及绿化开挖恢复（含绿化协调费、青苗费等）、道板砖开挖恢复（含φ50PE管材）、沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）等； 取电和光纤使用同一管道，只计一次； 设备箱前由运营商负责的光纤施工管道不计入本项； 电表前由供电公司负责的主电缆施工管道不计入本项； 本项为综合报价，完成后按管道长度实际计算。 | 米 | 2290 |
| 8 | 供电开户 | 自取电点至点位机箱及设备之间取电链路施工费，包含线材（除RVVP-3*2.5mm²、RVVP-3*1.0mm²外的其他配套线材、管材）、管道沟通、开挖恢复、线缆敷设等所有费用； 含供电开户费，如利旧原有杆件的点位需重新申请供电开户； 含前端设备调试期、质保期内的所有电费，本项系综合报价。 | 处 | 18 |
| 9 | 光纤租赁 | 租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，链路接入前端点位设备箱内（接入前的施工费用由运行商负责），五年质保期内保证前端所有设备数据安全回传，不得有卡顿、跳帧、延时等，含光纤、千兆双网口光纤收发器等所需硬件设备以及链路施工费用。 | 条 | 18 |

三、点位布置

1、学校二道包围圈点位清单：

| 序号 | 学校名称 | 点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市神州路初级中学 | 新都路-神州路 |
| 2 |  | 弘智路-新都路 |
| 3 |  | 弘智路-盐枕路 |
| 4 |  | 盐渎路-弘智路 |
| 5 | 冈中初级中学 | 步湖路-吴抬路 |
| 6 |  | 大民线-吴抬路 |
| 7 |  | 育才路-环镇南路 |
| 8 |  | 步湖路-振冈西路 |
| 9 |  | 大民线-振冈西路 |
| 10 |  | 大民线-环镇路 |
| 11 | 大冈中学 | 富港路-文昌阁路 |
| 12 |  | 文昌阁路-文渊路 |
| 13 |  | 大尚线金玉角旅店门前 |
| 14 | 大冈初级中学 | 新冈路-凤织路 |
| 15 |  | 大葛路-新冈路 |
| 16 |  | 大葛路-S229 |
| 17 |  | 大葛路-春华路 |
| 18 |  | 冈胜路-冈文路 |
| 19 | 葛武初级中学 | 人民路-育才路 |
| 20 |  | 人民路-葛郝路 |
| 21 |  | 镇北路-葛郝线 |
| 22 | 盐城市尚庄初级中学 | 人民公园门前 |
| 23 |  | 健康路-纬七路 |
| 24 |  | 纬七路利民桥南丁字路口 |
| 25 |  | 斗沙线-富民路 |
| 26 | 盐城市大纵湖初级中学 | 楼大线北宋桥北 |
| 27 |  | 平湖路街心公园门前 |
| 28 | 义丰初级中学 | 振兴路诚信二手车门前 |
| 29 |  | 鹏程路-富民路 |
| 30 |  | 富民路-中兴路 |
| 31 |  | 振兴路康嘉名城北门 |
| 32 |  | 建丰路-龙德路 |
| 33 |  | 建丰路-健康路 |
| 34 |  | 建丰路大纵湖便民服务中心门前 |
| 35 | 盐城市北龙港初级中学 | 兴龙南路-南街 |
| 36 |  | 义北线盐城农商行门前 |
| 37 |  | 北龙港卫生院门前 |
| 38 |  | 义北线朱三木业门前东侧 |
| 39 |  | 龙岳路-南街 |
| 40 | 盐城市郭猛实验初级中学 | 人民路-吉安路 |
| 41 |  | 盐金路-吉安路 |
| 42 |  | 吉安路-聚贤路 |
| 43 |  | 聚贤路-龙郭路 |
| 44 |  | 郭猛路-向阳路 |
| 45 |  | 郭龙路-向阳路 |
| 46 |  | 文景路-郭猛路 |
| 47 | 盐城市北蒋实验学校 | 卢成公路-文景路 |
| 48 | 盐都区教育局 | 盐都区教育局 |
| 49 | 盐城市第一中学 | 一中西门南侧 |
| 50 |  | 西环路-盐枕路 |
| 51 | 盐城市科创城初级中学 | 新都路与吴抬路西 |
| 52 |  | 新都路与守正路北 |
| 53 |  | 新都路与珍时路东 |
| 54 |  | 良友路与盐策路南 |
| 55 |  | 盐策路与守正路南 |
| 56 | 盐城市东进路初中 | 宝兴路与鹿鸣路北 |
| 57 |  | 东进路与宝赫路东 |
| 58 |  | 宝兴路与鹤翔路南 |
| 59 |  | 吴抬路与鹤翔路西 |
| 60 |  | 吴抬路与鹿鸣路东 |
| 61 | 南京师范大学盐城实验学校 | 振兴路与明治路西 |
| 62 |  | 青年路北侧路口北 |
| 63 |  | 青年路与华锐路北 |
| 64 | 盐城高新区实验初中 | 秦川中路与东进路南 |
| 65 |  | 秦川路与科苑路南 |
| 66 |  | 振兴路与东进路西 |
| 67 |  | 鹿鸣路与火炬路东 |
| 68 | 盐城市张庄初级中学 | 康庄大道与永张线南口 |
| 69 |  | 康庄大道与振兴路南 |
| 70 |  | 振兴路与宝庆路东 |
| 71 |  | 宝庆路与富康路东 |
| 72 |  | 振兴路与钱龙大道北 |
| 73 |  | 建业路与钱龙路北 |
| 74 | 盐城市龙冈初级中学 | 凤凰路与干河路北侧 |
| 75 | 鞍湖实验学校 | 洪学线与振兴路南 |
| 76 |  | 农科桥东 |
| 77 |  | 凤仪路与龙学线东 |
| 78 | 中兴实验学校 | 中兴路北侧 |
| 79 |  | 中兴粮库所 |
| 80 | 时杨中学 | 曙光北路与方向河南 |
| 81 |  | 洪学先与方向河桥南 |
| 82 |  | 学义线与奎园路北侧 |
| 83 |  | 奎园路与曙光路北 |
| 84 |  | 杨斌路与幸福路西 |
| 85 | 盐城市楼王初级中学 | 盐金线与楼王线西 |
| 86 |  | 楼大线与新风路南 |
| 87 |  | 朝阳居委会公交站 |
| 88 | 盐城市泽夫初级中学 | 泽夫大桥北 |
| 89 |  | 人民路与经五路西 |
| 90 |  | 光明路与经五路西 |
| 91 |  | 人民路与为民路东 |

2、学校高空点位清单：

| 序号 | 点位名称 | 所属街道 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市神州路小学（南门） | 盐渎 | 天澜湾38号楼 |
| 2 | 盐城市第一中学 | 盐渎 | 学林雅苑1号楼 |
| 3 | 盐城高新区实验小学 | 盐龙 | 华航科技广场-B栋 |
| 4 | 盐城市崇礼路小学（北门） | 盐渎 | 南国裕墅40号楼 |
| 5 | 盐城市神州路初级中学（西门） | 盐渎 | 神州财富大酒店 |
| 6 | 盐城市腾飞路小学（南门）-腾飞路初中（西门） | 潘黄 | 濠璟半岛18号楼 |
| 7 | 盐城市第一初级中学（南门） | 盐渎 | 燕铭华庄7号楼 |
| 8 | 盐城市第二小学（西门）-开智幼儿园（西门） | 潘黄 | 大公馆25号楼 |
| 9 | 盐城市盐都区实验小学 | 盐渎 | 盛世名都4号楼 |
| 10 | 盐城高新区实验初中 | 盐龙 | 绿洲豪庭9号楼 |
| 11 | 南京师范大学盐城实验学校 | 盐龙 | 合景汇悦城1号楼 |
| 12 | 盐城市潘黄小学 | 潘黄 | 馨德苑小区11号楼 |
| 13 | 盐城市盐都区实验幼儿园（西门） | 盐渎 | 盐城康年残疾人托养服务中心 |
| 14 | 盐城市东进路小学(南门）-东进路初级中学（北门） | 潘黄 | 昕悦府-北区11号楼 |
| 15 | 盐城市吴抬路初级中学-盐城市吴抬路小学 | 盐渎 | 盐塘家园3号楼 |
| 16 | 张庄小学 | 张庄 | 新世家北边高楼 |
| 17 | 恒大北门 | 盐渎 | 乾峰大厦 |
| 18 | 盐城市盐都区幼儿园 | 潘黄 | 金航财富大厦 |

- 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 技术参数 | 20 | - 全部满足招标文件要求的得20分。 - ★为重要技术参数，采购需求中标★的技术参数，每负偏离1条扣1分，本项最高扣14分。 - 非标★参数不满足要求的，负偏离1-3条扣1分，负偏离4-6条扣2分，负偏离7-9条扣3分，负偏离10-12条扣4分，负偏离13-15条扣5分，负偏离16条及以上扣6分。 - 注：采购需求中要求提供相关证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的或提供的材料不符合要求的作负偏离处理；未要求提供相关证明材料的，以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。 |
| 类似业绩 | 8 | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）以来完成过与本项目类似业绩的，每有1个得2分，本项最高得8分。 - 注：1、投标时须同时提供中标(成交)通知书、合同、竣工验收合格证明复印件并加盖投标供应商公章，提供不全或未提供的不得分。 - 2、类似业绩指涉及社会面视频监控的业绩，且为直接承包项目，转包、分包项目不计。 |
| 综合实力 | 5 | - 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，本项最高得5分。 - 注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询，网址http：//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。投标时须提供网站截屏并加盖投标人公章及证书原件扫描件并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目组人员配备 | 7 | - 1、投标人拟派项目负责人：具有①人社部门颁发的高级工程师职称证书(电子信息工程类或信息技术类或计算机与软件类)、②系统规划与管理师（软考高级）、③信息系统项目管理师证书、④注册信息安全管理人员（CISP）证书、⑤信息技术应用创新服务经理（ITSS）证书的，每有上述任意一项证书的得1分，本项最高得3分。 - 2、投标人拟派项目组成员（除项目负责人外）：具有①网络工程师证书、②软件设计工程师证书、③信息安全工程师、④系统集成项目管理工程师，具备以上任意一项证书的得1分，本项最高得4分。同一种证书只计一次分，须提供相关人员证书原件扫描件并加盖投标人公章为准。 - 注：上述1-2项，投标时须提供人员组成表（格式自拟）及人员证书原件扫描件，同时需提供投标截止当月（不含）向前6个月内任意1个月在本单位缴纳养老保险（投标人通过补缴使得项目实施人员的参保符合要求的不予认可）。社保证明须注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，投标人也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径（事业单位也可提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件扫描件；如是返聘人员，只需提供退休证明及与本单位签订的返聘合同扫描件，无需提供人社资料），否则不予计分。 |
| 项目实施方案 | 30 | 根据项目要求，投标人根据本项目实际情况制定合理的项目实施方案，方案须包括但不限于如下内容： 1、供货及安装方案（5分） 施工准备充分、施工目标明确、安装技术措施切实可行的得5分；施工准备基本充分、施工目标较为明确、安装技术措施基本可行的得4分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。 2、施工人员安排（5分） 人员安排合理、分工明确、切实可行的得5分；人员安排基本合理、分工较强、基本可行的得4分；人员安排、分工及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。 3、施工进度安排（5分） 进度计划内容完整、具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得4分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。 4、施工安全保证措施（5分） 安全保证措施内容完整、具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得4分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。 5、施工质量保证措施（5分） 质量保证措施内容完整、具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得4分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。 6、售后服务（5分） 根据投标人承诺质量负责承诺、其他服务及满足招标人在项目实施期间内因需求变化和其他特殊原因提出的额外要求的承诺情况评分；售后服务全面的得5分；售后服务措施一般、较全面的得4分；售后服务措施差、不全面的得3分，未提供本项内容的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、实施方案

十六、盐都区政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

盐城市公安局盐都分局：

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

六、特定资格要求的证明文件

无

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320903-YCJS-G2025-0017号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：     （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市公安局盐都分局

根据贵方的JSZC-320903-YCJS-G2025-0017号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市公安局盐都分局组织的采购编号为项目编号：JSZC-320903-YCJS-G2025-0017，盐都区“护校安园”设备装备采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标设备品牌 | 投标设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学校二道包围圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双镜头结构化相机 | 详见技术要求响应及偏离表 | 台 | 161 |  |  |  |  |
| 2 | 抱杆箱 |  | 台 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 1光4电千兆工业级交换机 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 4 | T型4.5米杆2（含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量） |  | 台 | 35 |  |  |  |  |
| 5 | L型4.5米杆2（含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量） |  | 套 | 18 |  |  |  |  |
| 6 | L型6.5米杆*3（含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量） |  | 套 | 36 |  |  |  |  |
| 7 | L型6.5米杆*6（含开挖、地笼、浇筑、接地组件、安装、测量） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 相机安装组件 |  | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 9 | 电源线（2*2.5） |  | 米 | 11380 |  |  |  |  |
| 10 | 电源线（3*1.0） |  | 米 | 1890 |  |  |  |  |
| 11 | 6类网线 |  | 米 | 1890 |  |  |  |  |
| 12 | 光纤 |  | 米 | 4500 |  |  |  |  |
| 13 | 管道沟通 |  | 米 | 4566 |  |  |  |  |
| 14 | 顶管 |  | 米 | 5906 |  |  |  |  |
| 15 | 手井 |  | 座 | 268 |  |  |  |  |
| 16 | 供电开户 |  | 处 | 84 |  |  |  |  |
| 17 | 光纤租赁 |  | 条 | 84 |  |  |  |  |
| 18 | 交换机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | 终端服务器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 后端存储 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 机房预警终端 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 22 | 移动维护终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 移动维护终端 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 维护终端 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 二、学校高空 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 270°高空球机 | 详见技术要求响应及偏离表 | 台 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | 抱杆机箱 |  | 台 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | 高空球机安装组件 |  | 套 | 18 |  |  |  |  |
| 4 | 电源线（2*2.5） |  | 米 | 2640 |  |  |  |  |
| 5 | 电源线（3*1.0） |  | 米 | 540 |  |  |  |  |
| 6 | 6类网线 |  | 米 | 540 |  |  |  |  |
| 7 | 管道沟通 |  | 米 | 2290 |  |  |  |  |
| 8 | 供电开户 |  | 处 | 18 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤租赁 |  | 条 | 18 |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目采用“全费用综合单价”报价。投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。投标报价是指按招标人提供的技术要求及标准，进行服务而涵盖的所有费用。包括但不限于: 设备的采购、安装、调试及软件的咨询服务、设计、开发、优化、相关设备费用【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。投标人在投标报价时需自行勘查现场，根据招标人提供的相关资料要求，并根据市场行情、自身公司实力、服务水平等因素进行投标报价。投标人应充分考虑服务期间国家政策性调整风险系数及招标人对服务期、服务质量等的要求，并计入投标报价，在中标后结算时中标时的价格不予调整。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3、清单中要求提供检测报告的，检测报告中的设备型号应当等同或者包含本项目所投设备型号。

- 投标方：（加盖CA电子签章）

- 日期： 年  月  日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、实施方案

实施方案

十六、盐都区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、区关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名（签字或盖章）：

单位名称（加盖CA电子签章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。