无锡市滨湖区公共资源交易中心

（全流程电子化）

公开

招标文件

采购项目编号：JSZC-320211-JZCG-G2024-0011

采购项目名称：无锡市滨湖区公共资源交易中心关于马山地区九年一贯制学校厨房设备采购

集中采购机构: 无锡市滨湖区公共资源交易中心

二○二四年四月

目录

一．投标邀请函

二．投标人须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．合同条款（格式）

六. 附件

一．投标邀请函

我中心受无锡市滨湖区马山街道办事处的委托，对马山地区九年一贯制学校厨房设备采购进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：马山地区九年一贯制学校厨房设备采购

2.项目编号：JSZC-320211-JZCG-G2024-0011

3.项目预算金额：1776648元；

4.项目最高限价：1414960元。

5.采购需求：详见项目技术要求和有关说明；

6. 合同履行期限：自最终验收合格、交付使用之日起2年；

7.交货期：合同签订生效后40日历天内送货到学校指定地点，并安装完毕交付使用；

8. 质量要求：符合国家质量标准，一次性验收100%合格；

9.本项目是否专门面向中小微企业：是；

本项目标的所属行业：工业。

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册；

（2）授权委托人须为投标供应商企业在职员工；

（3）本项目不接受联合投标。

（三）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）完成项目参与，获取采购文件

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从可在“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）获取采购文件的时间期限

采购文件提供期限：自公告发布起五个工作日。

特别说明：在采购文件提供期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

（六）公开答疑时间

本项目线上答疑：

提疑截止时间：2024年4月10日10时，以书面形式（含电子邮件）发送给采购机构；

答疑时间：2024年4月10日16时，以书面形式（含电子邮件）回发给各投标供应商。

（七）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件的提交截止时间及开启时间：2024年4月25日9点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

投标文件的提交方式和地点：供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。

投标文件的开启方式和地点：供应商通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上解密时间：2024年4月25日9点30分开启解密之后30分钟内。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）本次招标联系方式

1.集中采购机构：

名称：无锡市滨湖区公共资源交易中心

项目联系人:姚坤  徐鹏飞

电话：0510-81173539              传真：0510-81173514

地址: 无锡市滨湖区隐秀路152号    邮箱：binhucaigou@163.com

2.采购人：

名称：无锡市滨湖区马山街道办事处

联系人：许金山

联系电话：13812221897

联系地址：无锡市滨湖区马山街道梅梁路16号

（十）采购方法：

本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

1.各参加政府采购活动的供应商认为自己的权益受到损害的，可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。

3.其他

1）因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向集中采购机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

5）本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在网上下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第（六）项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）发送至无锡市滨湖区公共资源交易中心，联系方式详见投标邀请第（九）项。

2．采购人、无锡市滨湖区公共资源交易中心将按“投标邀请”第（六）项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。
    2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市滨湖区公共资源交易中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。

3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。发布本项目的更正公告后采购人或采购代理机构已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的更正公告，并通过苏采云平台重新下载更正后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成（供应商按下列要求及附件中规定的格式规范进行编制，提供的资料必须按规定签章）：

1、投标函 （格式见附件）

2、资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标人法定代表人身份证；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。②如是联合体投标，除（3）（4）（5）（6）外均需提供。

3、开标一览表（格式见附件）；

4、明细报价表（格式见附件）；

5、人员配置表（格式见附件）；

6、投标偏离表（格式见附件）；

7、技术服务方案:（格式自拟）；

8、评分标准中对应的其它所需证明材料；

9、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

10、其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，供应商须通过苏采云平台提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。供应商应当对招标文件提出的要求和条件，在投标文件中作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

7.供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

8.供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按无效投标文件处理。

9.投标文件中承诺的投标文件有效期应当不少于招标文件中载明的投标文件有效期。在投标文件提交截止时间至投标文件有效期届满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

10.供应商应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在提交投标文件截止时间前完成投标文件的传输提交。提交投标文件截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后送达的投标文件，苏采云平台予以拒收。

11.苏采云平台收到供应商送达的投标文件，即时向供应商发出确认通知（提示），并妥善保存投标文件。在提交投标文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

12.供应商自行承担所有参与采购活动的有关费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（七）网上投标：

1.供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案:无。

3.供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及到的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

4.因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 供应商在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 电子投标文件未按采购文件要求上传电子投标文件的；

- 供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 供应商同一标段提交两个（含两个）以上不同的报价的；供应商同一标段用两个(含两个)以上规格型号产品进行投标的；

- 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件含有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 投标文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

- 不同供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同供应商投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同供应商的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 除单一来源外，供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 超过招标文件规定的预算金额/最高限价；

- 报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理

- 投标文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；

- 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标供应商所投产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 服务方案少于30页，多于200页。

# （九）评审：

评审工作由无锡市滨湖区公共资源交易中心负责组织。

具体评审事务由依法组建的评审小组负责。如有争议最终由评审小组认定。

  - 报价截止时间后响应的供应商或解密响应文件的供应商少于3家的，不进行评审；

  - 报价时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评审小组应当通过苏采云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评审程序

审查工作由无锡市滨湖区公共资源交易中心负责组织，具体审查事务由依法组建的评审小组负责。如有争议最终由评审小组认定。

（1）投标文件的审查。审查分为资格审查和符合性审查，具体审查的方法和标准如下：

1）资格审查。依据法律法规和征集文件的规定，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商在响应文件提交截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。

2）符合性审查。依据征集活动的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（请投标人实时关注评标过程，一但发现有询标函，请按时回复，因此项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。）

（3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）政府采购政策落实：价格扣除（本项目专门面向中小/小微企业的项目，不在进行价格扣除）。

①对小型和微型企业产品的价格给予10% 的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10% 的扣除。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一报价人，上述①②③三项价格扣除优惠不得重复享受。

6. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理

7. 评分标准

详见附件一。

（十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市滨湖区公共资源交易中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市滨湖区公共资源交易中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市滨湖区公共资源交易中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市滨湖区公共资源交易中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市滨湖区公共资源交易中心向中标供应商发中标通知书。

# 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性投标的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市滨湖区公共资源交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）注意事项：

- 中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市滨湖区公共资源交易中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

# （十六）投标保证金：不需要。

# （十七）	其他：

# 磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

# （十八）	政府采购信用担保：

# 根据我市政府采购信用担保政策文件要求，采购文件中信用担保条款应参照下列模板 进行调整：

# 履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

# 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十九）	政府采购合同融资

# 根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求:合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

# 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（二十）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（二十一）本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。解密后，报价人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待询价小组的询问和评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

（二十二）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

三．项目技术要求和有关说明

一、项目概况

项目概况：为满足马山地区九年一贯制学校厨房使用需求，现采购厨房设备一批，本项目共设1个标段，详见项目技术要求。

交货期：合同签订生效后40日历天内送货到学校指定地点，并安装完毕交付使用。

质量要求：符合国家质量标准，一次性验收100%合格。

项目整体质保期：自最终验收合格、交付使用之日起2年。

服务地点：马山地区九年一贯制学校指定地点。

二、采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的电磁小炒灶为核心产品。

（一）项目技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 600*600*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 更衣柜 | 900*500*1800 | 不锈钢板材选用SUS304-2B。柜体面板厚度：1.2mm。层板，底围，门板厚度：1.0mm。加强档筋厚度：1.2mm材料，配不锈钢可调重力脚。 | 台 | 3 |  |
| 女更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 600*600*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 更衣柜 | 900*500*1800 | 不锈钢板材选用SUS304-2B。柜体面板厚度：1.2mm。层板，底围，门板厚度：1.0mm。加强档筋厚度：1.2mm材料，配不锈钢可调重力脚。 | 台 | 3 |  |
| 仓库一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地架 | 1200*500*200 | SUS304全不锈钢方管40mm*40mm*1.2mm 制作。立柱套防滑橡胶垫 | 台 | 5 |  |
| 仓库二 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.2mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.2mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 平板推车 | 900*600*800 | SUS304全不锈钢板制造，δ=1.2mm。手把φ32*1.2mm不锈钢机弯管脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 1 |  |
| 仓库三 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.2mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.2mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 8 |  |
| 2 | 平板推车 | 900*600*800 | SUS304全不锈钢板制造，δ=1.2mm。手把φ32*1.2mm不锈钢机弯管脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 1 |  |
| 炒菜区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气单眼大锅灶 | 1100*1200*800 | 炉面：炮台一次拉伸成型，板厚1.5mm；炉体：SUS304 2B，板厚1.2mm；炉架：采用40mm*40mm角钢；炉头：采用节能炉头；炉膛：高AL203重质成型整体耐火砖；炉脚：φ63mm钢管外套不锈钢管可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力风机；配置风双机电压：220V；电子点火加熄火保护安全装置。功率：250W*2；港式风阀。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 调料台 | 400*1200*800 | 台面：采用SUS304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 调料台 | 900*1200*800 | 台面：采用SUS304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双向移门调理台 | 1800*800*800 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 油烟净化一体机 | 11500*1300*550 | 1、采用“液沫洗涤法”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理。 2、材质：采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、液晶屏幕控制 4、设备自带智能管理：设备实时进行多级化参数操作设置（可实现设备自动清洗等操作）。 5、手/自切换：手动、自动可根据实际情况自由切换。 7、智能化检测：设备自带故障检测功能，根据故障代码可判断设备故障原因进而解决设备问题。 8、节能降耗：设备采用变频软启动，设备运行启动快，保证风机安全和使用寿命，减少开机对电网的冲击，达到节约电能的目的。 | ㎡ | 15 |  |
| 切配区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 挂墙刀具消毒柜 | 400*200*600 | 采用不锈钢板，板厚1.2mm。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 双眼大水池 | 1800*700*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 四层格栅货架 | 1200*500*1550 | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.2mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.2mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼大水池 | 1100*700*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 9 |  |
| 2 | 宰杀台 | 1500*700*800 | 说明：台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 单眼收残台 | 1800*800*800 | 台面采用SUS304 2B 不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.2mm,衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；横档：φ32*1.2不锈钢圆管；脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 四门冰箱 | 1200*700*1800 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：400W，温度区间：冷藏-6~10℃，容积1000L；SUS304不锈钢板制造前板板材厚度0.7、外立板0.5、内胆板0.5； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、内层架采用不锈钢钢筋网片；采用福马轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示； | 台 | 2 |  |
| 8 | 玻璃门冰箱 | 1200*700*1800 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：400W，温度区间：冷藏-6~10℃，容积1000L；优质SUS304不锈钢板制造前板板材厚度0.7、外立板0.5、内胆板0.5； 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好； 3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温； 5、内层架采用不锈钢钢筋网片；采用福马轮。 6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示； | 台 | 1 |  |
| 9 | 四层格栅货架 | 1200*500*1550 | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.2mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.2mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| 10 | 步进式开水机连底座 | 120升 | 采用不锈钢板制成，聚胺酯发泡隔热，效率高,冷热分层，饮用安全卫生；外表干爽，外壳温度低；电脑控制，数字化宽功率调制CPU电脑控制。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 刀具粘板消毒柜 | 1200*600*1000 | 采用不锈钢板，板厚1.2mm。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 绞切肉机 | 585*450*860 | 额定电压：220V，额定功率50HZ，防水等级IPX3,功率2.2KW，转速300-500R.MIN,生产能力200-400KG/H | 台 | 1 |  |
| 13 | 平板推车 | 900*600*800 | 采用SUS304全不锈钢板制造，δ=1.2mm。手把φ32*1.2mm不锈钢机弯管脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 1 |  |
| 蒸煮区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭箱 | 24盘 | 主体用材：上炉外壳;304不锈钢磨砂板，板厚1.2mm；柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条为整体成型，嵌入式硅胶条，通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调不锈钢子弹脚，外套Ф50*1.5mm不锈钢管。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 燃气摇摆式汤锅 | 200L | 外壳SUS304不锈钢制作，厚度3mm；内胆SUS304不锈钢制作，厚度3mm；支架--80*40mm不锈钢方管，厚度2mm；锅口内径800mm，容积200L；炉头：采用节能炉头；带电子打火及熄火保护装置；结构：可倾式，手轮倾倒；加热方式：天然气。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 双眼大水池 | 1800*700*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 四层格栅货架 | 1200*500*1550 | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.2mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.2mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 淘米机 | 650*550*950 | 采用SUS304 2B1.2mm不锈钢板 | 台 | 1 |  |
| 8 | 油烟净化一体机 | 11500*1300*550 | 1、采用“液沫洗涤法”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理。 2、材质：采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、液晶屏幕控制。 4、设备自带智能管理：设备实时进行多级化参数操作设置（可实现设备自动清洗等操作）。 5、手/自切换：手动、自动可根据实际情况自由切换。 7、智能化检测：设备自带故障检测功能，根据故障代码可判断设备故障原因进而解决设备问题。 8、节能降耗：设备采用变频软启动，设备运行启动快，保证风机安全和使用寿命，减少开机对电网的冲击，达到节约电能的目的。 | ㎡ | 15 |  |
| 备餐区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1700*800*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双眼水池 | 1500*700*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 900*500*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五格保温台柜 | 1800*800*800 | 台面：采用 304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 单开门柜 | 500*800*800 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双开门柜 | 1100*800*800 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 暖汤车 | 650*650*800 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双眼水池 | 1500*700*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 1000*700*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 留样冰箱 | 玻璃门单门 | 带锁，冷藏恒温，玻璃门 | 台 | 1 |  |
| 售卖间（教师窗口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 五格保温台柜 | 1800*800*800 | 台面：采用 304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 双开门柜 | 1100*800*800 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 单眼水池 | 700*700*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电磁单头矮汤炉 | 700*850*530+720 | ·材质：全SUS304不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。 ·水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 ·面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 ·把手：5 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫。 ·显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。 ·防水：IPX4标准防水设计，清洁时可直接冲洗。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部 ·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护。 ·耐高温。 ·后吸式散热。 ·可通实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电磁小炒灶 | 1100*1100*810+440 | ·材质：全 SUS304 不锈钢框架式结构机身。 ·水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转。 ·把手：5档或以上火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位可直接用膝盖控制。 ·显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ·防水：IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部 ·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护。 ·耐高温。 ·高效后吸式散热。 ·可实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 空气消毒机 | 340*340*770 | 1. 采用磁电矩阵空气消毒技术； 2. 物理消毒安全、可靠，无有毒有害副产物，消毒时人员无需离场； 3. 多功能组合：配置高效正负离子风暴；内置复合HEPA活性炭过滤网。 4. 微电脑智能控制，液晶屏全触屏操作，具有消毒模式、静音模式、时间设置等多种工作模式可供选择；空气质量数据化显视，温度、湿度、PM2.5等各种指标实时监控，彩灯提示空气质量。 5. 滤网清洗智能提醒，维护保养更方便。优质钢材外壳，耐腐蚀、抗氧化，防火，防老化，坚固耐用。 6. 安全防护，有智能童锁、拆机断电保护等功能。 7. 手机智能控制，远程实时显示空气质量，远程开关机、定时工作等 | 台 | 1 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼收残台 | 1000*700*800 | 台面采用SUS304 2B 不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.2mm,衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；横档：φ32*1.2不锈钢圆管；脚通：φ38*1.2不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 单眼大水池 | 1100*700*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 单眼大水池 | 1100*700*800 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 长龙式洗碗机 | 4200*855*1900 | 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部。 输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿。 可自动进水，智能温控。 输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 食品级304不锈钢材质。 内置烘干功能，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 集气罩 | 5000*1300*550 | 1、采用“液沫洗涤法”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理. 2、材质：采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、液晶屏幕控制，可实时显示设备工作情况。 4、设备自带智能管理，可实现设备自动清洗等操作。 5、手/自切换：手动、自动可根据实际情况自由切换。 6、智能化检测：设备自带故障检测功能，根据故障代码可判断设备故障原因进而解决设备问题 。 | ㎡ | 6.5 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 柜身：采用SUS 304 2B 1.2mm磨砂贴膜不锈钢板； 移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 7 |  |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | 1300*650*1850 | 1、不锈钢内外箱体。2、不锈钢门体，采用保温层，确保柜内温度恒定。3、柜体两侧面采用保温加厚层工艺。4、采用温控器和超温保护双重安全措施。5、采用红外线高温150度消毒，能有效杀死肝炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒，杀菌率达99%以上。6、采用热风循环消毒方式。8、采用无刷低噪音风机。 | 台 | 7 |  |
| 3 | 双层收碗车 | 850*400*800 | 材质：采用SUS304不锈钢板制作主材用1.2mm不锈钢板制作手柄用Ф32*1.2mm不锈钢圆管，下配重型轮4只。 | 台 | 5 |  |
| 排烟系统（炒菜区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道 | 900*800 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | ㎡ | 280 |  |
| 2 | 烟罩上管道 | 600*700 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | ㎡ | 30 |  |
| 3 | 矮接口 | 500*300 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 12 |  |
| 4 | 不锈钢弯头 | 900*800 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 4 |  |
| 5 | 不锈钢三通 | 1000*900 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 1 |  |
| 6 | 箱式风机 | 11kw/30000风量 | 材质：八角包柱，内外镀锌板，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，风机电机保护器。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢油烟净化器 | 30000风量 | 适用于煤气炉膛及重油的炉膛排烟净化处理。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢风机变径 | 1200*900/1400*900 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢净化器变径 | 1200*900/800*900 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢出风弯头 | 700*600 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 1 |  |
| 排烟系统（蒸煮区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道 | 900*800 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | ㎡ | 280 |  |
| 2 | 烟罩上管道 | 600*700 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | ㎡ | 30 |  |
| 3 | 矮接口 | 500*300 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 12 |  |
| 4 | 不锈钢弯头 | 900*800 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 4 |  |
| 5 | 不锈钢三通 | 1000*900 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 1 |  |
| 6 | 箱式风机 | 11kw/30000风量 | 材质：八角包柱，内外镀锌板，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，风机电机保护器。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢风机变径 | 1200*900/1400*900 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢出风弯头 | 700*600 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 1 |  |
| 排烟系统（洗碗间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道 | 500*500 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | ㎡ | 80 |  |
| 2 | 矮接口 | 500*300 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 12 |  |
| 3 | 轴流风机 | 6号 | 材质：八角包柱，外观喷涂，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，风机电机保护器。噪音≤77DdB(A)，风压870Pa | 只 | 1 |  |
| 4 | 风机变径 | 500*500/600*600 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 2 |  |
| 5 | 不锈钢弯头 | 500*500 | 不锈钢板制作,板厚：1.0mm板材制作 | 只 | 4 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 有效面积：100-120㎡ | "—额定电压：220V —额定功率：40W —机身尺寸：650*220*450 —灯管规格：600mm 18W —有效面积：100-120㎡ | 只 | 8 |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 1200 | —石英材质灯管 —额定功率：40W —灯管长度：1200mm —消毒方式：紫外线消毒 | 只 | 17 |  |
| 3 | 水池水龙头 |  | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配十寸（254mm）平颈水嘴 | 只 | 28 |  |
| 4 | 感应龙头 |  | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配十寸（254mm）平颈水嘴 | 只 | 2 |  |
| 5 | 风机降压启动箱 | 适配箱式风机 | 电源保护器件，集过欠压保护，缺相保护于一体，按钮式操作。 | 只 | 2 |  |
| M8 | 灭火系统 | 双瓶组 | 箱体全身采用优质不锈钢材质，带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*630mm*222mm，灭火剂喷射时间不得小于26s。 | 套 | 2 |  |

（三）有关说明：

  - 1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 2.供应商需配备与本项目实施过程相配套的项目组人员，以保证本项目的顺利完成。

  - 3.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 4.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 5.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。供应商所投产品中如有该类产品投标时必须提供有效的认证证书或检测报告扫描件。

  - 6.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价（投标时须提供投标型号节能产品证书扫描件），认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 7.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 8.付款方式：合同签订后，支付合同价款的30%预付款，货物安装、调试结束并验收合格后，付至合同总价的70%；竣工验收后满一年，付至合同总价的90%，在质保期满后，无质量问题，结清余款。

  - 9.本项目合同履行地点：马山地区九年一贯制学校指定地点。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 10.验收要求：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

  - 11.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云平台进入“开标大厅”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式三份，供需双方各执一份，滨湖区公共资源交易中心一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经滨湖区公共资源交易中心见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                  供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年   月   日                                年  月   日

供方户名：

供方开户银行：

供 方 帐 号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市滨湖区公共资源交易中心编号***********招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次**********及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：否 。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八）合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市滨湖区公共资源交易中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六.附件

附件一：评分标准

（一)评分项目及总分（总分100分）

1、报价                        30分

2、产品技术与性能              11分

3、投标供应商评价               14分

4、产品安装售后服务方案         45分

（二)各项目评分标准

1、报价（30分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、产品技术与性能（11分）

（1）所投油烟净化一体机（6分）

1）所投油烟净化一体机控制主板具有依据GB/T2423.16-2022标准，抗霉性能试验条件80天，球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉检测等级≤0级的，得2分。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告原件扫描并上传，否则不得分）

2）所投油烟净化一体机具有依据GB/T2423.2-2008的检测标准，高压电源、控制系统在温度（60±2）℃高温环境中，运行500小时无故障测试合格的，得2分。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描并上传，否则不得分）

3）所投油烟净化一体机所用电动机具有依据GB/T12350-2022标准，在实际负载的条件下绕组的温升值不超过80K，在堵转达到24h绕组的温度不超过180°C测试合格（附样机的温升实验数据与堵转试验数据），得2分。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描并上传，否则不得分）

（注：以上检验报告受检单位需为一体机设备整机生产厂家）

（2）电磁小炒灶（2分）：具有产品安全认证证书的得1分（须提供证书原件扫描件以及该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图原件扫描上传系统，投标型号要跟证书中型号对应，不对应或不提供不得分）；依据QB/T1236-2008《电磁灶》进行测试，最小输入功率不能超过最大输入功率6%的得1分（须提供由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告原件扫描件以及检测机构网站的检测报告查询截图原件及网址上传系统，截图须体现检测报告编号和报告日期，不体现或不提供不得分）。

（3）风机（3分）：所投低噪音离心通风机通过JB/T 8690-2014 《通风机 噪声限值》和GB/T 2888-2008 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》检测，噪声（比A声级）db≤19，并评定合格。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。得1分。所投低噪音离心通风机通过JB/T 8689-2014 《通风机振动检测及其限值》检测，振动有效值≤G3.5，并评定合格。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，得1分。所投产品依据GB/T4208-2017《外壳防护等级》防水IP69认证证书，得1分（须提供国家认可的第三方检测机构的结果为合格的检测报告原件或证书原件扫描上传系统，不提供不得分）。

3.供应商评价（14分）

（1）项目人员配置（6分）：

### 1）拟派项目组成员具有《焊接与热切割作业证》的，有一个得1分，本项最高得1分。

### 2）拟派项目组成员具有电工作业证书的，有一个得0.5分，本项最高得2分。

3）拟派项目组成员具有燃气具安装维修工职业资格证书的，有一个得1分，最高3分。

以上三项以供应商填列的《项目人员配置表》（格式见附件）及按要求提供证明材料（人员证书原件和供应商为其缴纳的2023年12月至2024年2月中任意一个月份社保的证明材料）原件扫描并上传至系统中，不提供不得分。）

（2）供应商实力（8分）：

### 1）供应商2021年1月1日以来承担过同类项目业绩的，有一个项目得0.5分，最高得1分。（须提供合同原件及发票扫描件上传系统，时间以合同签订时间为准。不提供不得分。）

### 2）供应商或生产商具有工业和商用电热食品加工设备全国工业产品生产许可证的得1分；具有消毒产品生产企业卫生许可证的得1分。最高得2分。(须提供许可证原件扫描件上传系统，不提供不得分。)

3）供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分。（须提供证书原件扫描件以及该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图原件上传系统，不提供不得分。）

4）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件、环境标志产品认证证书原件扫描并上传，否则不得分）。

4.实施方案（45分）

（1）供应商图纸深化设计比较（9分）：供应商根据实际情况以及各自投标产品的性能，对厨房给燃气、排水、用电、送排风等提供安置及施工深化图纸,及粗加工、切配区、炒菜区、蒸煮区区域的三维效果图。提供内容有针对性，科学合理，设计方案图纸完整，能更好的满足项目实施需要得9分；提供内容有针对性，科学合理，能够满足项目实施需要得6分；提供内容有针对性，设计方案图纸单一简单，基本能够满足项目实施需要得3分；不提供此项不得分。

### （2）施工进度计划和管理方案（9分）：根据供应商提供的施工计划、质量保证以及针对项目进度、质量、风险、资源、范围进行综合评价，方案理解完整深刻、针对性强，得9分；理解基本完整、针对性较强的，得6分；内容空泛，针对性一般的，得3分；不能提供方案或方案不合理的不得分。

### （3）安装方案（9分）：根据供应商提供的施工方案、劳动力、机械设备和材料投入计划进行综合评价，方案理解完整深刻、针对性强，得9分；理解基本完整、针对性较强的，得6分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；不能提供方案或方案不合理的不得分。

### （4）安全文明施工及环境保护措施（6分）：根据供应商提供的安全培训计划、安全承诺、安全应急预案及环境保护措施进行综合评价。措施科学合理并针对性强的，得6分；满足采购需求，有简单说明且合理的，得4分；基本合理略有瑕疵的，得2分；不提供或不合理的不得分。

### （5）质量保证措施方案（6分）：根据供应商提供具体质量保证措施方案进行综合评价，方案科学合理得6分，基本合理略有瑕疵得4分，缺项或不合理的得2分，不提供或方案不合理的不得分。

### （6）售后服务方案（6分）：供应商根据本项目采购基本需求提供售后服务体系方案，包括故障维修处理响应时间、定期或不定期巡检服务

### 方案理解完整深刻、针对性强、能够贴合额采购人需求的，得6分；理解基本完整、针对性较强的，得4分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得2分；不能提供方案或方案不合理的不得分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

二○   年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市滨湖区公共资源交易中心：

我方收到贵方编号（项目编号：       ）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此滨湖区自然资源实时智能监管系统项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市滨湖区公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市滨湖区公共资源交易中心：

我公司（单位）参加本次项目滨湖区自然资源实时智能监管系统项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目滨湖区自然资源实时智能监管系统项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市滨湖区公共资源交易中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授 权代表我公司（单位）全权办理针对本项目滨湖区自然资源实时智能监管系统项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目所提供的货物和服务均满足招标文件。

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

5. 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |
| 投标文件份数 | 正本：1份，副本：1份； |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

# (八)明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 是否中小企业 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货完工期：合同签订生效后（ ）日历天内送货到学校指定地点，并安装完毕交付使用。 |
| 总报价：大写 小写 |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：

# （1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

## （九）人员配置表（格式）

人员配置表

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号： ********

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

2. 招标文件中要求所须提供的相关人员证明材料复印件。

3.以上材料请附本表之后。

# （十）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                         采购项目编号： *****

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。