招

标

文

件

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章投标资料表

第四章评标标准

第五章拟签订的合同文本

第六章采购需求

第七章投标文件相关格式

徐州生物工程职业技术学院

《徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州生物工程职业技术学院 “徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年9月8日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年9月8日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方法：杜雷

（四）采购项目联系人：0516-83628918

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83205176

（四）采购项目联系人：李海沫、柴鑫；联系电话：0516-83205176

第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的，；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4.查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 现场考察（要求详见：采购需求）。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力：投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各扫描件各一份；或提供投标人2024年度财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2. 所投产品的节能产品认证证书的扫描件（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1.投标人业绩； 2.所报产品为“环境标志产品”； 3.所报产品为“节能产品”。 （二）技术部分 1.项目实施的重点、难点和解决方案 2.配送安装保障具体措施 3.售后服务方案 4.免费质保期 五、价格折扣文件格式 1、企业报价折扣证明： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。（如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”； 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过330万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、代理费等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2025年9月8日北京时间9:30前。 2.投标截止时间：2025年9月8日北京时间9:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年9月8日9：30（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 1.确定人：采购人。 2.确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 2.1投标文件中提供所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.2第1种情况仍无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| (三十) | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: 1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； （3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：中标金额的5%，向采购人交纳。 履约保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李海沫、柴鑫；联系电话：0516-83205176； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）和投标文件纸质版三份。 |

本章附件：招标代理服务收费标准（本标准为自行约定标准）

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.本项目按以上标准的50%收取代理服务费。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

- 第四章 评标标准

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （60分） |  | 价格 （60分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×60 货物全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 商务部分 （4分） |  | 投标人业绩（2分） | 合同签订日期在2022年7月1日之后，类似项目业绩合同原件扫描件，每提供一份得1分，未提供的得0分。本项最高得2分,最低得0分。 |
|  |  | 所报产品为“环境标志产品”（1分） | 所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。环境标志产品认证证书是否符合要求，评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 |
|  |  | 所报产品为“节能产品”（1分） | 所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。节能产品认证证书是否符合要求，评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 |
| 技术部分 （36分） | 技术参数（20分) |  | 对投标文件中《技术要求》进行评价。 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“技术要求”响应指标满足要求的得基础分20分。每有一项技术指标低于招标文件要求或负偏离的在基础分的基础上扣1分，扣完为止。 本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 项目实施的重点、难点和解决方案（6分） |  | 投标人需结合现场勘察理解深度与施工方案适应性并提出了具体、可行、经济的解决方案：包括但不限于 - 打孔（打眼）方案： 明确标注所有打孔位置、孔径、数量、墙体/楼板类型、是否需要特殊工艺（如水钻、无损切割、加固）、防尘防水措施、对结构安全的影响评估及应对措施、施工时间窗口。 - 空间限制解决方案： 针对狭窄空间、高空作业、特殊障碍物，提出合理的设备选型、安装方式（如特殊支架、吊装方案）、管线优化布局（如定制弯头、优化路由）。 （3）特殊环境影响应对方案： 针对噪音敏感区提出低噪音设备、消音措施、隔音方案；针对腐蚀环境提出防腐材质选择；针对高湿度区域提出加强防凝露措施；针对承重限制提出分散布置或加固方案。 （4）复杂管线协调方案： 提出清晰、有序的管线综合排布方案（详细图纸），解决空间冲突问题，确保可施工性和后期维护性。 （5）特殊作业方案 根据项目情况配备相关资质人员包括但不限于（电工、焊工、登高工），确保作业的安全性。 根据投标文件中对以上项目实施内容的重点、难点和解决方案进行评分： 内容完整性（4分）：内容完整得4分；内容较完整得3分；内容一般完整得2分；内容不完整得1分； 合理性（2分）：合理切实可行得2分；一般合理切实可行得1分。 以上内容未提供的不得分。 本项最高得6分，最低不得分。 |
|  | 配送安装保障具体措施（2分） |  | 对配送安装保障具体措施包含但不限于供货时间、运输路线规划、现场防护措施等的完整性、合理性进行评价。 内容完整性（1分）：内容完整得1分； 合理性（1分）：合理切实可行得1分； 以上无内容者不得分。 本项最高得2分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（6分） |  | 对售后服务方案包括但不限于响应时间、备件清单、价格承诺、换件周期，供应商巡检及更换周期、重大故障处理、应急抢修及重点活动保障等方面的内容完整性、可操作性、合理性进行评价。 内容完整性（2分）：内容完整得2分；内容较不完整得1分； 可操作性(2分)：操作性强得2分；操作性弱得1分。 合理性（2分）：合理切实可行得2分；不合理得1分。 以上无内容者不得分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 免费质保期（2分） |  | 免费质保期6年及以下的不得分； 每多1年，加1分。 本项最高得2分，最低得0分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

- 第五章   拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采购人：

中标人：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：                           （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是    □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是   □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是       □否

（7）合同是否分包：□是       ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：□大型企业  □中型企业  □小微型企业  □残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资□部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        国别：         品牌：         规格型号：

□否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是       □否      □不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

□分期付款：本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元）（ 含%税率），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即￥    ，大写：人民币           ，在双方签订合同后10天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥    ，大写：人民币           ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后10天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

乙方需提交的支付文件包括：

1.付款申请；

2.双方签署的书面结算单据；

3.乙方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即（小写）￥     ，大写：人民币           ，在双方签订合同后10天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥     ，大写：人民币           ，合同标的全部交付并安装完毕验收10天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

1.乙方出具的全额正式发票；

2.甲方出具的验收合格记录。

- 合同履行

（1）合同生效日后，        将合同标的全部交付完毕。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是□否

是否邀请专家参加验收：□是□否

是否邀请服务对象参加验收：□是□否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是□否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）          □否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：□一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是□否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后7日内进行验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对招标项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消乙方资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到甲方财务处办理退款手续）。如果乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号： ]为准。 |

第四节 合同附件

合同附件1：技术规格和技术性能

(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格》。)

合同附件2：售后服务

(见乙方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件3：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：项目实施

(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

第六章采购需求

一、采购标的

1.采购人：徐州生物工程职业技术学院

2.项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购。

3.采购标的：具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“采购清单及主要技术要求”。

4.本次采购的为非进口产品。

5.本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

6.本项目核心产品为：一体式组合式空调机组。

7.徐州生物工程职业技术学院徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购采购对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

二、采购项目预算金额

1.本项目不接受超过330万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2.投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、空调安装费、外机安装费、吊装费、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

三、项目概况

艺体楼是全校师生进行艺术教育和体育活动的重要场所，产品安装后，要能满足师生对舒适、健康的需求，特别是在高温或严寒天气。

四、具体技术指标

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）全热交换器系统 |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：全热交换器 2、规格：风量：2500m3/h 静压：200Pa 电量：220V~2.0kw 噪声：54dB(A) 电源220-1-50V-∅-Hz 过滤器：板式初效G4 | 台(组) | 1 |
| 2 | 空调器 | 1、名称：全热交换器 2、规格：风量：500m3/h 静压：134Pa 电量：220V~0.22kw 噪声：32.5dB(A) 电源220-1-50V-∅-Hz 过滤器：板式初效G4 | 台(组) | 1 |
| 3 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：500*320 L=500 | 个 | 3 |
| 4 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：500*320 | 个 | 1 |
| 5 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：200*120 | 个 | 1 |
| 6 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：200*160 | 个 | 1 |
| 7 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：250*160 | 个 | 1 |
| 8 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：320*200 | 个 | 3 |
| 9 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：500*320 | 个 | 2 |
| 10 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：160*120 | 个 | 1 |
| 11 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：200*120 | 个 | 1 |
| 12 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：250*160 | 个 | 2 |
| 13 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：250*200 | 个 | 3 |
| 14 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：320*200 | 个 | 1 |
| 15 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：500*250 | 个 | 1 |
| 16 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：250*160 | 个 | 2 |
| 17 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：500*320 | 个 | 2 |
| 18 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：200x100 | 个 | 1 |
| 19 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：200x150 | 个 | 1 |
| 20 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：300x150 | 个 | 3 |
| 21 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：300x250 | 个 | 2 |
| 22 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：350x200 | 个 | 2 |
| 23 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：400x300 | 个 | 1 |
| 24 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：600x300 | 个 | 1 |
| 25 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：防雨百叶风口 设防虫网 2、型号：300x250 | 个 | 2 |
| 26 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：防雨百叶风口 设防虫网 2、型号：600x500 | 个 | 2 |
| 27 | 柔性接口 | 1、名称：设备用软接 全热交换器用 | m2 | 0.48 |
|  | （二）空调风系统 |  |  |  |
| 28 | 空调器 | 名称：一体式组合式空调机组 送风量：30000m3/h 新风量：2000m3/h 排风量：1600m3/h 冷量：150.0kw 热量：165.0kw 静压：400Pa 电量：380V~70.0kw 噪声：70dB(A) 过滤器：板式初效G4 | 台(组) | 2 |
| 29 | 空调器 | 名称：分体式组合空调机组 送风量：30300m3/h 冷量：160.0kw 热量：161.0kw 静压：350Pa 电量：380V~11.0kw 噪声：72dB(A) 过滤器：板式初效G4 | 台(组) | 2 |
| 30 | 空调器 | 名称：分体式组合空调机组 送风量：40000m3/h 新风量：10000m3/h 排风量：6400m3/h 冷量：207.0kw 热量：232.0kw 静压：500Pa 电量：380V~20.0kw 噪声：75dB(A) 过滤器：板式初效G4 | 台(组) | 2 |
| 31 | 空调器 | 名称：篮球馆外机 72HP 额定制冷量207kW 额定制热量232kW 有效制热量185.6kW 配电功率60.8/54.4KW 电源380-3-50V-∅-Hz 外形尺寸1800/6400/780 | 台(组) | 2 |
| 32 | 空调器 | 名称：篮球馆外机 58HP 额定制冷量160kW 额定制热量161kW 有效制热量128.8kW 配电功率51.6/46KW 电源380-3-50V-∅-Hz 外形尺寸1800/4450/780 | 台(组) | 2 |
| 33 | 静压箱 | 1、名称：消音静压箱 2、规格：2300x2300x1100 | 个 | 2 |
| 34 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1000*1250 L=1500 | 个 | 2 |
| 35 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1250*1250 L=1500 | 个 | 2 |
| 36 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1600*800 L=1250 | 个 | 4 |
| 37 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1600*800 L=1500 | 个 | 3 |
| 38 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1600*800 L=2000 | 个 | 6 |
| 39 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：2000*630 L=1500 | 个 | 3 |
| 40 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：1600*800 | 个 | 6 |
| 41 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：2000*630 | 个 | 2 |
| 42 | 过滤器 | 1、名称：初效过滤器 2、规格：800*1600 | 台 | 2 |
| 43 | 过滤器 | 1、名称：初效过滤器 2、规格：2000*2000 | 台 | 2 |
| 44 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：1400*1000 | 个 | 4 |
| 45 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：1500*1000 | 个 | 1 |
| 46 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：1600*320 | 个 | 10 |
| 47 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：1600*800 | 个 | 7 |
| 48 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：2000*630 | 个 | 3 |
| 49 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：2000*800 | 个 | 3 |
| 50 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：800*2200 | 个 | 1 |
| 51 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：1600*320 | 个 | 10 |
| 52 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ500 | 个 | 32 |
| 53 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：1500*1000 | 个 | 1 |
| 54 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：1600*800 | 个 | 4 |
| 55 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：2000*800 | 个 | 2 |
| 56 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：2000*1500 | 个 | 1 |
| 57 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：2000*2000 | 个 | 2 |
| 58 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 带过滤网 2、型号：1500x2500 | 个 | 2 |
| 59 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 带过滤网 2、型号：2000x500 | 个 | 6 |
| 60 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：防火风口 带过滤网 2、型号：1500x2500 | 个 | 2 |
| 61 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：防雨百叶风口 设防虫网 2、型号：2000x1500 | 个 | 1 |
| 62 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：防雨百叶风口 设防虫网 2、型号：2000x2000 | 个 | 2 |
| 63 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：防雨百叶风口 设防虫网 2、型号：3000x1000 | 个 | 1 |
| 64 | 柔性接口 | 1、名称：设备用软接 空调机组用 | m2 | 14.4 |
|  | （三）多联机新风系统 |  |  |  |
| 65 | 空调器 | 名称：分体式组合新风机组 新风量：5000m3/h 排风量：4000m3/h 冷量：50.0kw 热量：40.0kw 静压：400Pa 电量：380V~4.5kw 噪声：65dB(A) 过滤器：板式初效G4 电源380-3-50V-∅-Hz | 台(组) | 1 |
| 66 | 空调器 | 名称：分体式组合新风机组 新风量：8000m3/h 排风量：6400m3/h 冷量：94.0kw 热量：92.0kw 静压：400Pa 电量：380V~6.0KW 噪声：65dB(A) 过滤器：板式初效G4 电源380-3-50V-∅-Hz | 台(组) | 1 |
| 67 | 空调器 | 名称：一体式组合新风机组 新风量：12000m3/h 排风量：9600m3/h 冷量：140.6kw 热量：139.0kw 静压：450Pa 电量：380V~33.5kw 噪声：67dB(A) 有效制热量111.2kW 电源380-3-50V-∅-Hz 过滤器：板式初效G4 | 台(组) | 1 |
| 68 | 空调器 | 名称：一体式组合新风机组 新风量：15000m3/h 排风量：12000m3/h 冷量：167.8kw 热量：165.0kw 静压：450Pa 电量：380V~38.3kw 噪声：69dB(A) 有效制热量132.0kW 电源380-3-50V-∅-Hz 过滤器：板式初效G4 | 台(组) | 1 |
| 69 | 空调器 | 名称：新风外机 18HP 额定制冷量50.0kW 额定制热量40.0kW 有效制热量32.0kW 配电功率14.82/12.0KW 电源380-3-50V-∅-Hz 外形尺寸1800/2000/780 | 台(组) | 1 |
| 70 | 空调器 | 名称：新风外机 34HP 额定制冷量94.0kW 额定制热量92.0kW 有效制热量73.6kW 配电功率27.2/24.0KW 电源380-3-50V-∅-Hz 外形尺寸1800/3010/780 | 台(组) | 1 |
| 71 | 过滤器 | 1、名称：初效过滤器 2、型号：630*800 | 台 | 1 |
| 72 | 过滤器 | 1、名称：初效过滤器 2、型号：800*320 | 台 | 1 |
| 73 | 过滤器 | 1、名称：初效过滤器 2、型号：800*800 | 台 | 1 |
| 74 | 过滤器 | 1、名称：初效过滤器 2、型号：800*1000 | 台 | 1 |
| 75 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：400*320 L=800 | 个 | 1 |
| 76 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：500*320 L=800 | 个 | 2 |
| 77 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：630*320 L=800 | 个 | 4 |
| 78 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：630*400 L=800 | 个 | 1 |
| 79 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：800*320 L=800 | 个 | 3 |
| 80 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：800*400 L=800 | 个 | 2 |
| 81 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：630*800 L=2000 | 个 | 1 |
| 82 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：800*800 L=2000 | 个 | 1 |
| 83 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1000*320 L=1000 | 个 | 1 |
| 84 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1000*500 L=2000 | 个 | 3 |
| 85 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：1000*630 L=2000 | 个 | 1 |
| 86 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：630*320 | 个 | 1 |
| 87 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：630*800 | 个 | 1 |
| 88 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：800*400 | 个 | 1 |
| 89 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：800*800 | 个 | 1 |
| 90 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：1000*320 | 个 | 2 |
| 91 | 碳钢阀门 | 1、名称：止回阀 2、型号：630*320 | 个 | 1 |
| 92 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：250*160 | 个 | 4 |
| 93 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：400*320 | 个 | 1 |
| 94 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：500*320 | 个 | 2 |
| 95 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：630*320 | 个 | 5 |
| 96 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：630*400 | 个 | 1 |
| 97 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：800*320 | 个 | 4 |
| 98 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：800*400 | 个 | 2 |
| 99 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：1000*320 | 个 | 2 |
| 100 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：1000*500 | 个 | 3 |
| 101 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、型号：1000*630 | 个 | 1 |
| 102 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：160*120 | 个 | 15 |
| 103 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：200*120 | 个 | 2 |
| 104 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：250*160 | 个 | 7 |
| 105 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：250*200 | 个 | 4 |
| 106 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：320*200 | 个 | 3 |
| 107 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：400*320 | 个 | 1 |
| 108 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：500*250 | 个 | 6 |
| 109 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：500*320 | 个 | 4 |
| 110 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：630*250 | 个 | 8 |
| 111 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：630*320 | 个 | 6 |
| 112 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：630*400 | 个 | 1 |
| 113 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：800*320 | 个 | 2 |
| 114 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：800*400 | 个 | 1 |
| 115 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：1000*320 | 个 | 1 |
| 116 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：630*320 | 个 | 1 |
| 117 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：630*800 | 个 | 1 |
| 118 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：800*400 | 个 | 1 |
| 119 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：800*800 | 个 | 1 |
| 120 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：1000*320 | 个 | 1 |
| 121 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：1000*500 | 个 | 1 |
| 122 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：800*1000 | 个 | 1 |
| 123 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：旋流风口 2、型号：φ450 | 个 | 2 |
| 124 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：200x100 | 个 | 15 |
| 125 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：200x150 | 个 | 2 |
| 126 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：300x150 | 个 | 9 |
| 127 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：350x200 | 个 | 6 |
| 128 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：400x200 | 个 | 21 |
| 129 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：400x250 | 个 | 2 |
| 130 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：400x300 | 个 | 7 |
| 131 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：500x300 | 个 | 2 |
| 132 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：600x300 | 个 | 6 |
| 133 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：600x400 | 个 | 1 |
| 134 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：800x300 | 个 | 1 |
| 135 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：800x400 | 个 | 3 |
| 136 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层格栅风口 2、型号：800x500 | 个 | 1 |
| 137 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：防雨百叶风口设防虫网 2、型号：800*800 | 个 | 1 |
| 138 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：防雨百叶风口设防虫网 2、型号：800*1000 | 个 | 2 |
| 139 | 柔性接口 | 1、名称：设备用软接新风机组用 | m2 | 11.2 |
|  | （四）多联机盘管系统 |  |  |  |
| 140 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-5.0 额定制冷量：5kw 额定制热量：5.6kw 电机功率：26w 电源：220-1-50 风量：1050m³/h 噪音：≤35dB 冷媒连接管液管：%%C6.4 冷媒连接管气管：%%C12 冷凝水25dn | 台 | 5 |
| 141 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-5.6 额定制冷量：5.6kw 额定制热量：6.3kw 电机功率：26w 电源：220-1-50 风量：1050m³/h 噪音：≤35dB 冷媒连接管液管：%%C6.4 冷媒连接管气管：%%C12 冷凝水25dn | 台 | 2 |
| 142 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-6.3 额定制冷量：6.3kw 额定制热量：7.1kw 电机功率：36w 电源：220-1-50 风量：1120m³/h 噪音：≤35dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 9 |
| 143 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-7.1 额定制冷量：7.1kw 额定制热量：8kw 电机功率：36w 电源：220-1-50 风量：1290m³/h 噪音：≤35dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 2 |
| 144 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-8.0 额定制冷量：8kw 额定制热量：9kw 电机功率：36w 电源：220-1-50 风量：1290m³/h 噪音：≤35dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 11 |
| 145 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-9.0 额定制冷量：9kw 额定制热量：10kw 电机功率：43w 电源：220-1-50 风量：1320m³/h 噪音：≤35dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 11 |
| 146 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-10.0 额定制冷量：10kw 额定制热量：11.2kw 电机功率：55w 电源：220-1-50 风量：1420m³/h 噪音：≤43dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 57 |
| 147 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-11.2 额定制冷量：11.2kw 额定制热量：12.5kw 电机功率：73w 电源：220-1-50 风量：1970m³/h 噪音：≤43dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 16 |
| 148 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-12.5 额定制冷量：12.5kw 额定制热量：14kw 电机功率：88w 电源：220-1-50 风量：1970m³/h 噪音：≤43dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 7 |
| 149 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-14.0 额定制冷量：14kw 额定制热量：16kw 电机功率：88w 电源：220-1-50 风量：2130m³/h 噪音：≤46dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 1 |
| 150 | 风机盘管 | 名称：四面出风嵌入式室内机自带冷凝水提升泵 KT-16.0 额定制冷量：16kw 额定制热量：18kw 电机功率：88w 电源：220-1-50 风量：2130m³/h 噪音：≤46dB 冷媒连接管液管：%%C9.5 冷媒连接管气管：%%C15 冷凝水25dn | 台 | 2 |
| 151 | 风机盘管 | 名称：天花板内置风管式室内机自带冷凝水提升泵 KT-11.2 额定制冷量：11.2kw 额定制热量：12.5kw 电机功率：198w 电源：220-1-50 风量：1920m³/h 噪音：≤41dB 冷媒连接管液管：%%C9 冷媒连接管气管：%%C15.9 冷凝水25dn 机外静压：100Pa | 台 | 5 |
| 152 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 20HP 额定制冷量：56kw 额定制热量：63kw 有效制热量：50.4w 配电功率：14.82/15.0kw 电源：380-3外型尺寸：1800/1600/780 噪音：≤61.0dB | 台(组) | 2 |
| 153 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 12HP 额定制冷量：33.5kw 额定制热量：37.5kw 有效制热量：30w 配电功率：9.55/10.2kw 电源：380-3外型尺寸：1800/990/780 噪音：≤59.0dB | 台(组) | 1 |
| 154 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 48HP 额定制冷量：135kw 额定制热量：150kw 有效制热量：120w 配电功率：38.76/40.8kw 电源：380-3外型尺寸：1800/4020/780 噪音：≤59.0dB | 台(组) | 1 |
| 155 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 32HP 额定制冷量：90kw 额定制热量：100kw 有效制热量：80w 配电功率：27.4/28.4kw 电源：380-3外型尺寸：1800/2440/780 噪音：≤64.0dB | 台(组) | 1 |
| 156 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 70HP 额定制冷量：196.2kw 额定制热量：218kw 有效制热量：174.4w 配电功率：59.2/53.3kw 电源：380-3外型尺寸：1800/6010/780 噪音：≤66.5dB | 台(组) | 2 |
| 157 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 8HP 额定制冷量：22.5kw 额定制热量：25kw 有效制热量：20w 配电功率：6.46/6.7KW 电源：380-3外型尺寸：1800/990/780 噪音：≤55dB | 台(组) | 4 |
| 158 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 16HP 额定制冷量：45kw 额定制热量：50kw 有效制热量：40w 配电功率：13.7/14.2kw 电源：380-3外型尺寸：1800/1210/780 噪音：≤62.0dB | 台(组) | 2 |
| 159 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 6HP 额定制冷量：15.5kw 额定制热量：18kw 有效制热量：14.4w 配电功率：4.35/4.5KW 电源：220-1外型尺寸：1340/900/320 噪音：≤45.0dB | 台(组) | 2 |
| 160 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 28HP 额定制冷量：78.5kw 额定制热量：88kw 有效制热量：70.4w 配电功率：23.25/24.65KW 电源：380-3外型尺寸：1800/2200/780 噪音：≤63.5dB | 台(组) | 2 |
| 161 | 空调器 | 名称：多联空调机组室外机 26HP 额定制冷量：73kw 额定制热量：81.5kw 有效制热量：65.2w 配电功率：21.11/21.7KW 电源：380-3外型尺寸：1800/2200/780 噪音：≤62.5dB | 台(组) | 1 |
| 162 | 控制器 | 1、名称：空调控制器 | 台 | 128 |
| 163 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm | m2 | 214 |
| 164 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm | m2 | 172 |
| 165 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.8mm | m2 | 1334 |
| 166 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm | m2 | 690 |
| 167 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.2mm | m2 | 2860 |
| 168 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：离心玻璃棉板 2、绝热厚度：按设计要求 | m3 | 193.8 |
| 169 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-6.4 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 160 |
| 170 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-9.5 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 330 |
| 171 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-12.7 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 760 |
| 172 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-15.9 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 674 |
| 173 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-19.1 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 310 |
| 174 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-22.2 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 186 |
| 175 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-25.4 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 130 |
| 176 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-28.6 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 284 |
| 177 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-31.8 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 119 |
| 178 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-38.1 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 127 |
| 179 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：脱氧亚磷无缝铜管-42 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求 | m | 98 |
| 180 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：UPVC25 | m | 157 |
| 181 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：UPVC32 | m | 166 |
| 182 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：UPVC40 | m | 188 |
| 183 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温B1级 2、厚度按设计要求 | m2 | 28.5 |
| 184 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：系统调试 | 系统 | 1 |
| 注： 风管，含损耗、含风口软接、含风道。此材料表只做为参考，不做为施工依据，施工请以图纸为准。 因图纸文件较大，无法上传到“徐州市政府采购网”。如需要图纸，请与代理公司联系，李海沫0516-83205176，邮箱：jszjlihaimo@163.com。 |  |  |  |  |

1.投标人所投多联机产品应为先进的模块化组合式直流变频多联式中央空调产品系列，投标人所投多联机室外机（36HP以上机型）采用模块化的组合机组，并写明单模块组合型号，采用R410A环保冷媒（以产品样本相关页加盖投标人公章）。

2.室外机压缩机具备变频涡旋等功能（以提供产品样册为准）。

3.投标人所投多联机空调设备室内机（单机）和室外机（单机）额定制冷量、制热量参数需满足招标图纸要求(以产品样本相关页加盖投标人公章)，配电功率不应高于设计时标注的预留功率。（以产品样本相关页加盖投标人公章）。

4.投标人所投多联机产品基本模块全年性能系数〔APF〕均达到国家一级能效等级的要求，所投产品室外机基础模块是指用于本项目的所有型号室外机的基础模块，以中国能效标标识网上数据为准，投标时需提供中国能效标识网证明材料加盖投标人公章。

5.室外气温条件下整个空调系统室外机均能正常工作，以保障空调机组在极端天气下能正常运行。所投多联机产品空调系统具备冷媒冷却散热功能（以产品样本相关页加盖投标人公章）。

6.投多联机产品具有室外机基础模块后备运转功能、室外机压缩机后备运转功能、室外机变频器后备运转功能、室外机风扇电机后备运转功能。

7.考虑节能性，不允许采用辅助电加热方式辅助冬季制热，提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测检验报告。

8.所投品牌多联机组具备多节点稳定通信，精准控温（提供第三方检测机构报告证明加盖投标人公章）。

9.空调机组具备防雷击功能。（以产品样本相关页加盖投标人公章）。

10.投标人所投品牌室内机均需配置线控器。

11.电压范围：多联机电压范围310V~460V。（以产品样本相关页加盖投标人公章）。

12.投标人提供的多联空调系统机组（以下简称“机组”），应是满足以下基本技术要求：运行可靠、技术先进、空间节省、安装简单、维护方便、高效节能、控制灵活的成熟产品。

13.制冷系统主要部件：压缩机、控制板、膨胀阀、四通阀等采用知名品牌的产品。提供设备主要配件、部件等明细（名称、品牌、产地）；

14.投标人提供的机组应采用R410A环保制冷剂。

15.机组仓储及使用环境条件

1）机组室外机均布置于房间所在建筑物屋顶、室外附近。

2）要求室外机占地面积小，安装方便快捷。

16.货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

17.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。

18.执行标准要求及技术参数符合图纸设计要求。

五、项目实施要求

（一）配送安装内容要求：

1.包含室内外机及所附配件的供货、安装、调试。

（二）安全责任要求：安装时必须采取必要的安全措施，如有意外，由中标人负全部责任。

（三）配送时间要求

中标人（合同卖方）应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕，交货地点为采购人指定位置。

（四）投标文件要求

各投标人结合项目勘察实际情况，自行拟定《项目实施的重点、难点和解决方案》、《配送安装保障具体措施》《售后服务方案》。

六、售后服务要求

（一）免费质保期要求：整机(含压缩机)不低于6年。免费质保期自采购人在验收报告签字之日起计算。

（二）响应时间要求

若采购人空调出现故障，中标人接到通知后应保证在4小时之内到达现场，12小时内免费排除故障（节假日照常服务）。如遇特殊情况，经双方协商同意，可在协商的时间内到达现场维修。

（三）售后服务其他要求

1.所有免费质保费用均已包含在投标报价中，在投标文件中提供免费质保期满后主要配件、易损件清单及价格、供应配件原厂单位名称等，提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答采购人在空调使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.免费质保期内每年不少于两次（一般在春季和秋季）定期对空调进行全方位的维护、保养、检修。具体内容包括：

（1）清洗室内机面罩、外壳及滤网、清洗室内机挡风板、室内机热交换器；

（2）空调安全检查：检查空调安全用电；检查外机支架是否牢固；

（3）空调性能检测：空调进出风口温度检测、压力检测、电压检测、电流检测、查看空调制冷、制热效果，适量加氟。

七、强制采购要求

(一)本项目中所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围内的政府强制采购产品（以“★”标注的）。

(二)投标人所投产品必须是政府强制采购产品。

(三)投标文件中提供所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。

(四) 节能产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

(二) 验收标准要求：以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

(三) 验收程序要求：

1.在卖方(中标人)的产品交付安装期间，买方（采购人）有权要求卖方（中标人）提供其产品符合国家或行业标准的检测报告，此过程中产生的一切费用由卖方（中标人）承担, 如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

2.买方（采购人）有权从交付产品中随机抽样送第三方检测机构进行检测检验（检验费用由中标人承担），如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

(四) 商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

(五) 快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

九、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中（付款方式、时间、条件）” 为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、现场勘查

本项目组织集中勘察现场，请各投标人于2025年8月8日9:30-11:00勘察现场， 现场勘察联系人及电话：罗老师15950660763

十一、履约保证金收取

（一）拟中标人应当在中标公告起三日内向采购人交纳招标项目履约保证金，具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照采购人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

单位名称：徐州生物工程职业技术学院

开户行名称：江苏银行徐州科技支行

银行帐号：60200188000406012

地址：徐州市西三环路297号

电话：0516-85753082

（三）中标公告后三日内交纳履约保证金。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对招标项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。

（六）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

十二、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

8.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

9.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统内格式为准

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：职务：

统一社会信用代码：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月 日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（            ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
    2.（            ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

3.（            ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

4.（            ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

5.（            ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

6.（            ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
   以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日期：年月日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购，项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：年月日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

十、投标人相关承诺

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：年月日

十一、投标人书面声明

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼空调采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0113

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：年月日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后    个工作日内，买方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。