葛塘街道街管泵站运行维护服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320192-JSJJ-C2024-0004

（服务类）

采购人：南京市六合区人民政府葛塘街道办事处

采购代理机构：江苏省教建项目管理有限公司

二〇二四年四月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 成交标准	16

第四章 项目的服务标准、要求等	19

第五章 合同主要条款（草案）	26

第六章 竞争性磋商文件格式及附件	31

- 竞争性磋商公告

项目概况

葛塘街道街管泵站运行维护服务项目的潜在供应商应在江苏省南京市浦口区盘城街道杨新路5号20幢门面房110号一楼获取采购文件，并于2024年04月26日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320192-JSJJ-C2024-0004

2、项目名称：葛塘街道街管泵站运行维护服务项目

3、采购方式：竞争性磋商（分散采购）

4、预算金额：90万元

5、最高限价：90万元（超过最高限价视为无效标处理）

6、采购需求：葛塘街道西埂泵站、万庄泵站、大横沟老站、大横沟新站、前程泵站、大史泵站、官塘河闸站七个泵站日常运行维护及保障，主要包含：泵站开机及门卫人员管理、农业灌溉用水保障、汛前汛后电气等设备的检维修及保养、所有电气设施预防性试验、防汛期间24小时驻站及极端强对流天气开机、泵站内部绿化养护、管道防腐出新以及现场零星维修及采购人安排的其他工作（具体详见磋商文件及清单）。

7、合同履行期限：服务期1年。首年服务期满后，根据实际履约过程考核结果可续签1年，具体以采购人适时考核后（考核文件以采购人发布为准）双方确定结果为准。

8、本项目标的所属行业：其他未列明行业

9、本项目不接受联合体

10、本项目为专门面向中小企业采购

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，指供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次活动前三年内（成立不足三年的，自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

注：供应商在成交（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交（成交）通知书。

2、磋商供应商根据项目的特殊要求规定的特定条件及需要提供的证明材料：无。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理机构将在资格审查时，通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。④供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取采购文件

时间：2024年04月16日至2024年04月23日，每天上午9：00至11：30，下午13：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省南京市浦口区盘城街道杨新路5号20幢门面房110号一楼

方式：现场或邮箱获取，邮箱获取需把所需资料扫描成PDF格式，打包发送到QQ邮箱：104591457@qq.com，邮件主题为“项目名称+单位全称+联系人+联系电话”，邮箱获取的，纸质版文件1个工作日内邮寄，所需提供资料：

1、营业执照（三证合一）复印件加盖公章；

2、法人代表证明或法人代表针对本项目的授权委托书原件加盖公章；

3、法人代表或被授权委托人的身份证原件及复印件加盖公章；

4、被授权人社保机构出具的（2024年02月-2024年03月）共两个月供应商为其缴纳的社保缴费证明复印件加盖公章，并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码）。

工本费：100元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2024年04月26日14时30分（北京时间）

地点：南京市江北新区葛关路789号葛塘街道办事处2-320会议室（如有调整，另行通知）

五、开启

时间：2024年04月26日14时30分（北京时间）

地点：南京市江北新区葛关路789号葛塘街道办事处2-315会议室（如有调整，另行通知）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购人不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人咨询。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真地阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

2、磋商保证金数额及交纳办法：本项目不收取磋商保证金。

3、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交磋商（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名盖章后作为磋商（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

（1）供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站， 点击“ 南京政府采购供应商诚信档案管理系统”，在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市六合区人民政府葛塘街道办事处

地    址：南京市江北新区葛关路789号

联 系 人：胡远晶

联系方式：025-57012645

2、采购代理机构信息

名    称：江苏省教建项目管理有限公司

地    址：江苏省南京市浦口区盘城街道杨新路5号20幢门面房110号

联系方式：025-57791412

3、项目联系方式

项目联系人：肖工

电      话：025-57791412

- 第二章 供应商须知

前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：葛塘街道街管泵站运行维护服务项目 - 项目编号：JSZC-320192-JSJJ-C2024-0004 （3）合同履行期限：服务期1年。首年服务期满后，根据实际履约过程考核结果可续签1年，具体以采购人适时考核后（考核文件以采购人发布为准）双方确定结果为准。 |
| 2 | 磋商保证金：无 |
| 3 | 履约保证金：本项目无需缴纳。 |
| 4 | 响应文件有效期：供应商提交响应文件截止之日起60天。 |
| 5 | 响应文件份数：正本壹份，副本贰份，PDF格式电子档壹份，使用U盘存储，响应文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，相关内容涉及到单位及法人的，需加盖单位公章及法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字），合并在一个外封套密封包装，密封袋上应该写明供应商名称、项目名称，项目编号等，并在封袋骑缝处加盖供应商公章。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。 |
| 6 | 成交原则：综合评分法。以得分最高的供应商为第一成交候选人。 |
| 7 | 费用： （1）供应商应承担与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。 （2）本次项目评委费由采购人按实支付。 （3）采购代理费由成交供应商领取成交确认书时支付给代理公司：服务收费（计取方式参照[2002]1980号文《采购代理服务收费管理暂行办法》具体按相关合同条款执行），本项目代理费按2年度服务计算基数支付，此费用请供应商综合考虑在磋商报价中，请供应商在报价时予以关注，后期采购人不单独列支。 |
| 8 | 现场勘察：采购人不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人咨询。 |
| 9 | 其他：请各供应商在磋商截止日前随时关注更正补充通知或答疑澄清通知。 |

一、总    则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在磋商时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品政府采购品目清单，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品磋商，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件编制

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

1.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

1.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

1.3 供应商应用人民币报价。

1.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

1.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。响应文件需进行胶装密封，不得采用活页、散装等形式。

1.6 响应文件按要求加盖单位公章、编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

1.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

2.响应文件的组成

2.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。本次采购的最小单位是包，应以包为单位响应。

2.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章磋商邀请中申请人的资格要求；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

2.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施或集成方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

2.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物、服务和工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）供应商应在《报价表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物，须在《报价表》《分项报价表》中注明，供应商应当如实申报，否则磋商小组有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

2.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

3.磋商保证金

无。

三、响应文件签署与提交

1.响应文件签署

1.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

1.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

1.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

1.联合体

1.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

1.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

1.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

1.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

1.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6 本项目不接受联合体参加。

2.磋商组织

2.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

2.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

3.磋商程序

3.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。

3.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

3.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可以实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

3.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

（4）未实质性响应磋商文件要求的；

（5）没有详细说明完成本项目所提供的服务或工程方案、服务响应的，而是直接拷贝采购文件服务要求的；

（6）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（7）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

3.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物、服务和工程不能满足需求等。

4.成交方法和标准

4.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

4.2 综合评审的主要因素是：磋商报价、方案、业绩等。

4.3 评审标准详见文件第三章。

5.确定成交供应商

5.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较，根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

5.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商采购结果公示期结束后到采购代理机构领取成交通知书。

5.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

5.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

5.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

6.编写评审报告

6.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

7.签订合同

7.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

7.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

7.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市江北新区葛塘街道政府采购活动。

7.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情况与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

7.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

1.询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

2.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

2.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

2.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.6 采购代理在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

2.7 采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

3.投诉

3.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

4.诚实信用

4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

4.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

4.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  成交标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按业绩指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×15 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。 | 15 |
| 2 | 业绩 （15分） | 2021年01月01日以来，（以合同签订时间为准），承担过类似业绩，需提供合同，有1个得5分，满分15分（提供合同复印件加盖供应商公章，提供的证明材料必须能够反映相关内容，否则视作未提供）。 | 15 |
| 3 | 拟投入本顶目人员（15分） | ①项目负责人一名，45周岁以下，具有本科（含）以上学历得3分；具有中级及以上职称得1分；持有机电专业二级建造师证得1分；满分5分。（提供项目负责人身份证、职称证等相关证书证明材料） ②项目组人员需满足最低人员配置， 1）门卫岗位：5人【必须满足项】； 2）泵站管理（开机）岗位：4人同时具备电工证【必须满足项】； 3）另外具有以下工种：水泵维修工、机电安装工、焊工、钳工、行车工，年龄不得超过65周岁，每增加一人得2分，满分10分。 （注：项目组最低人员配置不满足本项不得分，提供项目组人员身份证复印件及相关证明文件，不提供不得分，须提供有效期内的证书复印件加盖公章，提供本单位连续近两个月（2024年02月-2024年03月）为其缴纳社保的证明复印件加盖公章，属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料及劳动合同。 以上人员不得重复得分）。 | 15 |
| 5 | 服务 方案 （55分） | 供应商提交的总体工作方案、组织方案、技术流程、计划实施的科学性和完整性进行综合评分： （1）总体方案科学、完整，完全符合采购人需求的得15分； （2）总体方案比较科学、完整，基本符合采购人需求的得10分； （3）总体方案不够科学、完整，不能符合采购人需求的得5分； 未提供不得分。 | 15 |
|  |  | 供应商提交的泵站运行服务保障方案、各类设施维护和使用方案的可行性、先进性、合理性进行综合评分： （1）服务保障方案、各类设施维护和使用方案的可行性、先进性、合理性强，完全符合采购人需求的得10分； （2）服务保障方案、各类设施维护和使用方案有一定的可行性、先进性、合理性，基本符合采购人需求的得7分； （3）服务保障方案、各类设施维护和使用方案缺乏可行性、先进性、合理性，不能符合采购人需求的得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 供应商针对本项目配备的人员配置情况进行综合评分（包括但不限于项目组织架构、岗位配备数量及职责分工等。）： （1）人员配置安排合理，有明确和全面的岗位分工和职责划分，服务人员岗位齐全的得10分； （2）人员配置较合理，岗位分工和职责划分较清晰，服务人员岗位配置较为齐全的得7分； （3）人员配置基本或不能满足服务要求的得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 供应商提交的应急方案、安全保障措施、质量保障措施的可行性、先进性、合理性进行评价： （1）应急方案、安全保障措施、质量保障措施的可行性、先进性、合理性强，完全符合采购人需求的得10分； （2）应急方案、安全保障措施、质量保障措施有一定的可行性、先进性、合理性，基本符合采购人需求的得7分； （3）应急方案、安全保障措施、质量保障措施缺乏可行性、先进性、合理性，不能符合采购人需求的得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 供应商提交的服务承诺： （1）表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体得10分； （2）表述较为清晰、完整、严谨、措施先进、具体得7分； （3）表述基本清晰、完整、严谨、措施先进、具体得4分； 未提供不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100分 |

- 说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或复印件，并且加盖公章为依据，相关资料请据实填写，不得弄虚作假；否则视同提供虚假材料谋取成交处理，成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- 第四章 项目的服务标准、要求等

一、项目概况

1、项目名称：葛塘街道街管泵站运行维护服务项目

2、项目编号：JSZC-320192-JSJJ-C2024-0004

3、最高限价：90万元（超过最高限价视为无效标处理）

4、合同履行期限：服务期1年。首年服务期满后，根据实际履约过程考核结果可续签1年，具体以采购人适时考核后（考核文件以采购人发布为准）双方确定结果为准。

二、项目概述

葛塘街道西埂泵站、万庄泵站、大横沟老站、大横沟新站、前程泵站、大史泵站、官塘河闸站等七个泵站日常运行维护及综合各项保障为主。

三、服务内容：

葛塘街道拥有7座泵站，其中官塘河泵站为新建泵站拥有3台水泵机组，其它6座泵站目前拥有25台（西埂4台，万庄6台，大横沟7台，前程4台，大史4台）水泵机组，部分机器已到维修时间。本次服务所涉及内容包括：常年巡检、汛期技术支持以及机械设备及其附属设施、电气设备现场维修、检修、预防性试验以及泵站内部绿化养护、管道防腐出新、零星钢构件防锈防腐出新以及现场零星维修具体内容如下：

1、运行管护：严格按照《运行规程》持证上岗、按甲方指令开机、停机、做好开机记录。汛期按要求提供值班人员，负责运行监管。根据街道防办实时调度，夜间值班费用分别为：平时按100元/晚进行补贴（含伙食等所有综合情况），遇节假日【双休日和国家法定节假日】分别按200元、300元/天进行补贴（含伙食等所有综合情况）；如聘用退休人员，社保和公积金部分费用对应扣除。

2、日常维护管理

（1）安全管理：保持机房内外整洁卫生，闲杂人员不得进入机房，运行操作必须穿戴检测合格的防护器具，冬季防止泵体冻害；

（2）制止违章：制止在泵站管理范围内违章种植、倾倒垃圾（渣土）、堆放危化品及其他杂物、私挖乱建、破坏水利设施等行为。对严重违章行为应及时向甲方报告，并做好记录，有条件的应进行现场拍照或录像；

（3）清陈清杂：及时清除管理范围内的杂树、杂草、垃圾及其它障碍物；

（4）日常养护：经常检查机泵设备是否完好，灵敏，定期加油、除锈、保养。

3、值班保卫：认真做好日常值班保卫工作，防止机械设备被损被盗，要求配备65周岁（含）以下人员。

4、主设备维修：电机及泵的维修，具体按履约过程中采购人细部要求执行。

5、辅助设备维修：配电柜、电缆、照明及行车等零星维修，具体按履约过程中采购人细部要求执行。

6、每年汛期5-9月期间根据天气情况，如遇强降水日期，维护单位各项工作需密切配合并接受街道防办调度工作，具体要求以履约实际发生为准。

- 2024年度葛塘街道街管泵站检修和养护服务清单如下：

| 泵站名称 | 设备参数 |  |  |  |  |  | 现有设备总数 （台） | 人员配置 |  | 检修 | 保养 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器 型号 | 变压器 功率KVA | 电机 型号 | 电机 功率KW | 水泵 型号 | 水泵 流量 |  | 门卫岗位 | 泵站管理 （开机） 岗位 | 本年待检修数 （台） | 保养台数（台） | 现有泵站管理人员退休情况 |
| 西埂泵站 | S—11 | 630 | Y355M—12 | 95KW 100KW | 650HW—7 | 1m3/s | 4 | 1人 | / | 2 | 2 | 原有在职人员留用 |
| 万庄泵站 | SCB10—800/10 | 800 | Y2—355L—12TNU | 100KW | 650HW—7 | 1m3/s | 6 | 1人 | 1 | 3 | 3 | 新增 |
| 大横沟 (新)泵站 | SCB10—500 | 500 | JSL214—10 | 155KW | ZL3670--6 | 2m3/s | 4 | 1人 | 1 | 0 | 4 | 现有在职人员调整至西埂站，两站合并新增1人 |
| 大横沟 （老）泵站 | SCB10—800 | 800 | JS13—12 Y315M—10 | 100KW 55KW | 650HW—6 500HW—6 | 1m3/s 0.5m3/s | 3 |  |  | 0 | 3 |  |
| 前程泵站 | SCB10—500/10 | 500 | Y2—315L1—8 | 110KW | ZL/K2470—4 | 1m3/s | 4 | 1人 | 1 | 0 | 4 | 新增 |
| 大史泵站 | SCB10—800 | 800 | / | 110KW | / | 1.5m3/s | 4 | 1人 | / | 2 | 2 | 原有在职人员留用 |
| 官塘河 闸站 | SCB14-800/10/0.4 D,yn11 UK=6% | / | / | 660KW 220KW | 1000ZQ-125 | 9.8m³/s 3.27 m³/s | 3 |  | 1 | 0 | 3 | 新增 |
| 合同期内检维修配件更换、起重设备维修保养年审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 所有泵站电气设施预防性试验一次/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 28 | 5 | 4 | 7 | 21 | / |

备注：

1、部分设备因年代久远，规格参数未详列，且同一泵站内设备参数不一，以上因素需供应商结合现场实际现状，综合考虑自身报价。

2、本次项目清单属于2024年整体服务内容，项目拟采用年度续签服务合同形式，采购人将在首个年度合同到期后近期综合考评（考评文件以采购人），如双方达成一致采取续约服务，则次年待检修机器数量及型号视具体使用情况待定（此年服务情况参照今年），本次报价各供应商需综合考虑服务年限的相关因素。

3、表中人员配置为最低各站最低人员配置情况，其中人员年龄不得超过65（含）周岁，供应商详细报价时需结合本文件服务内容，必须满足此配置要求。

4、本年度具体保养和检修设备摆放地，具体以业主现场交接为准。

五、报价要求

1、报价应包括采购文件所确定的采购范围内的报告编制全部内容，以及为完成上述内容所必需的设备费、人员费、保险费、取样费、检测费、材料费、运杂费、保险费、管理费、措施费、利润、税金以及合同明示或暗示的风险、责任和义务及会务费等为完成本项目可能涉及的风险等全部费用，上述费用均已包含在报价中。

六、执行标准和要求

1.执行标准

1.1《旋转电机定额和性能》GB755-2019（IEC60034-1：2017)

1.2《中小型旋转电机安全通用要求》GB/T14711-2013

1.3《石油化工设备维护检修规程》2004版第六册电气设备

1.4《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB/T50484-2019

1.5《向心轴承公差》GB/T307.1-2017  (ISO 492：2014)

1.6《推力轴承的公差》GB/T307.4-2017  (ISO 199：2014)

1.7《滚动轴承游隙第1部分向心轴承的径向游隙》GB/T4604.1-2012(ISO 5753.1：2009)

1.8《滚动轴承配合》GBT275-2015

1.9《三相异步电动机试验方法》GBT 1032-2012　(IEC60034-2-1：2007)

1.10《旋转电机整修规范》GB/T21205-2022  （IEC TS 60034-23：2019）

1.11《爆炸性环境第 13 部分： 设备的修理、检修、修复和改造》GB3836.13-2013  ( IEC60079-19 ： 2010）

1.12《旋转电机绝缘电阻测试》GB/T20160-2006  ( IEEE  Std  43- 2000）

1.13《轴中心高为 56 mm 及以上电机的机械振动，振动的测量、评定及限值》GB/T10068-2020  (IEC60034-14-2018）

1.14《单级双吸离心水泵技术条件》GB/T5658

1.15《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB/T50242

1.16《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531

2.工作程序及技术要求

2.1办理交出修理手续，做好现场技术交底和安全交底；

2.2停电，做好安全措施并签字确认；

2.3电机拆线，接线盒、电缆头做好防水措施；

2.4拆联轴器连接螺栓并脱开连接；

2.5电机拆底脚螺栓并移位；

2.6关闭水泵进出口截止阀门；

2.7拆水泵进出口连接水管法兰；

2.8拆除水泵底脚螺栓；

2.9将水泵、电机吊运到检修厂房；

2.10现场水管法兰如有需要加盲板；

2.11水泵解体；

2.12水泵各部件清理检查、测量尺寸及处理修复；

2.13更换的零部件检查测量应在标准范围内；

2.14更换轴承、轴套、密封件；

2.15水泵组装；

2.16电机解体；

2.17电机各部件清理、检查、修理；

2.18电机各部件尺寸测量，超标准的进行修复；

2.19电机定子绕组浸漆、烘干；

2.20电机做预防性试验；

2.21电机定、转子内表面喷抗电弧漆；

2.22电机更换轴承；

2.23电机组装；

2.24电机空试，三相电流及振动符合标准；

2.25水泵、电机防腐油漆；

2.26现场开关柜、照明、行车清理检修，主接线、二次小线紧固，更换损坏元件；

2.27水泵、电机运至现场就位；

2.28水泵、电机安装；

2.29水泵进、出水管安装，更换密封垫；

2.30机组找正，径向、轴向偏差在0.10mm以内；

2.31电机接线；

2.32电机空试，检查转动方向、振动、电流等参数，振动应在2.8mm/s以内；

2.33电机与水泵联轴器对接；

2.34水泵空试，测量振动、轴承温度，振动小于4.7mm/s，轴承温度小于85℃；

2.35水泵带载运行，测量振动、轴承温升、电机电流并记录；

2.36水泵正常运行72小时后交出，结束检修作业；

3.现场作业要求

3.1使用合格的检修工、器具；

3.2施工人员穿戴好个人劳动保护用品及甲方要求的个人防护用品；

3.3现场工具、部件按要求摆放整齐；

3.4施工作业产生的工业垃圾或危化物按照甲方要求放置在规定地点，不得随意丢弃或倾倒；

3.5做到工完料尽现场清。

4.现场应急情况处理

4.1严格遵守甲方《承包商工作HSSE管理》规定；

4.2作业过程中如遇不清楚的地方要先停止作业，待搞清楚之后再施工；

4.3施工过程中如遇突发危险情况，立即停止作业，人员撤退至安全地点；

4.4现场如遇人员伤害事故立即启动本公司意外伤害应急预案处理程序。

5.检修工期

自设备交出之日起15个工作日完成检修工作。

6.泵组运输

泵组的现场吊装及来回运输由乙方负责。

7.质量及验收

7.1修理工作结束后及时给甲方提供修理记录及试验报告；

7.2泵组的三相运行电流平衡，振动值符合GB/T29531的规定，不大于4.5mm/s；

7.3泵组试运行72小时正常后交出；

7.4泵组交出之日起质保1年。

七、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。后期结算时以实际完成工作量，单价按成交单价执行。

2、本合同项下的采购资金由采购人自行支付，成交供应商向采购人开具发票。

3、付款方式：甲方根据泵站管理考核办法，对养护情况实行季度考核，按考核结果拔付养护经费（按季度支付）。

八、考核要求

双方履约过程中协商确定，具体参考《关于开展江北新区农村水利工程管护考核工作的通知》及采购人要求为准。

九、其他要求

1、参与履行本项目的供应商及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，将按违约行为严重程度依法追究机构相关责任。

2、供应商必须积极配合采购人，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

3、供应商的服务人员应由经培训合格的技术人员组成，并保证团队专业性及稳定性。

4、本项目实施期间的安全，由成交供应商负责，并承担一切责任。

5、供应商在成交（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交（成交）通知书。

6、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章  合同条款及格式（草案）

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采 购 人：

供 应 商 ：

签订日期：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局 监制

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

1、服务内容：泵站开机及门卫人员管理、农业灌溉用水保障、汛前汛后电气等设备的检维修及保养、所有电气设施预防性试验、防汛期间24小时驻站及极端强对流天气开机、泵站内部绿化养护、管道防腐出新以及现场零星维修及甲方安排的其他工作（具体详见招投标文件）。

2、合同履行期限：服务期1年。首年服务期满后，根据实际履约过程考核结果可续签1年，具体以甲方适时考核后（考核文件以甲方发布为准）双方确定结果为准。

3、工作地点：葛塘街道。

第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款（大写）：                ；（小写：       元）（分项价款在“分项报价表”中有明确规定）。

2、本合同服务总价款包括但不仅限于所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用，除此之外，甲方不再另行支付任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购             号采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1、乙方提供的响应文件和响应文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、响应承诺/服务承诺；

4、成交通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

1、乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并负责消除对甲方的不利影响，如甲方因此承担了任何责任，有权向乙方全额追偿。

2、合同执行过程中所有安全责任由乙方承担，如给甲方或者第三人造成任何人身或财产损害，由乙方承担全部责任，并负责消除对甲方的不利影响，如甲方因此承担了任何责任，有权向乙方全额追偿。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。后期结算时以实际完成工作量，单价按成交单价执行。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，付款前乙方向甲方开具符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝付款不构成违约。

3、付款条件：甲方根据泵站管理考核办法，对养护情况实行季度考核，按考核结果拔付养护经费（按季度支付）。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照逾期时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。非因甲方原因未及时付款，包括但不仅限于乙方履行合同不符合约定、未开具符合甲方要求的发票，甲方不承担违约责任。

2、乙方及其工作人员不履行或不完全履行工作方案、本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行并采取补救措施、赔偿损失以及根据违约情况支付不超过合同价款20%的违约金等违约责任。如乙方不能履行合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除应返还甲方已付款项外（如有）还应向甲方支付合同总价20%的违约金。

3、乙方及其工作人员未按合同约定的期限完成外包工作的，甲方有权委托第三方提供此类外包业务，由此发生的所有额外费用由乙方承担。

4、乙方工作人员在工作的过程中出现不能胜任工作、违反甲方规章制度或谋取不正当利益等情况，甲方有权立即要求其停止服务并通知乙方更换工作人员，由此造成的损失和产生的额外支出由乙方承担。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、发生下列情况，任何一方可以单方解除合同：

（1）由于政策调整或其他客观原因造成合同订立的依据发生变化，导致合同不能继续履行的；

（2）由于不可抗力或意外事故导致合同全部或部分无法履行的。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则后果由乙方承担，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除应返还甲方已付款项外（如有）还应当赔偿合同总价20%的违约金。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

3、因诉讼或仲裁产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同附件

合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。本合同有下列附件：

- 考核标准【以街道及上级单位最新文件为准】。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交政府代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： （签字或盖章） | 法定代表人或授权代表： （签字或盖章） |
| 日期： | 日期： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

合同附件1

首轮分项报价表

项目名称：                                                     项目编号

| 泵站名称 | 设备参数 |  |  |  |  |  | 现有设备总数 （台） | 人员配置① |  |  | 检修汇总② |  |  | 保养汇总③ |  |  | 总价 ①+②+③ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器 型号 | 变压器 功率KVA | 电机 型号 | 电机 功率KW | 水泵 型号 | 水泵 流量 |  | 门卫岗位 | 泵站管理 （开机） 岗位 | 人员合计总价 （元/年） | 本年待检修数 （台） | 检修单价 （元） | 检修 总价 （元） | 保养台数（台） | 保养单价（元） | 保养总价（元） | 人员、检修及保养累计总价 （元） | 现有泵站管理人员退休情况 |
| 西埂泵站 | S—11 | 630 | Y355M—12 | 95KW 100KW | 650HW—7 | 1m3/s | 4 | 1人 | / |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 原有在职人员留用 |
| 万庄泵站 | SCB10—800/10 | 800 | Y2—355L—12TNU | 100KW | 650HW—7 | 1m3/s | 6 | 1人 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 新增 |
| 大横沟 (新)泵站 | SCB10—500 | 500 | JSL214—10 | 155KW | ZL3670--6 | 2m3/s | 4 | 1人 | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 现有在职人员调整至西埂站，两站合并新增1人 |
| 大横沟 （老）泵站 | SCB10—800 | 800 | JS13—12 Y315M—10 | 100KW 55KW | 650HW—6 500HW—6 | 1m3/s 0.5m3/s | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 前程泵站 | SCB10—500/10 | 500 | Y2—315L1—8 | 110KW | ZL/K2470—4 | 1m3/s | 4 | 1人 | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 新增 |
| 大史泵站 | SCB10—800 | 800 |  | 110KW |  | 1.5m3/s | 4 | 1人 | / |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 原有在职人员留用 |
| 官塘河 闸站 | SCB14-800/10/0.4 D,yn11 UK=6% |  |  | 660KW 220KW | 1000ZQ-125 | 9.8m³/s 3.27 m³/s | 3 |  | 1 |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 新增 |
| 合同期内检维修配件更换、起重设备维修保养年审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按年度报价 |
| 所有泵站电气设施预防性试验一次/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按年度报价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 28 | 5 | 4 |  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |

注：有多轮报价时，最终成交价无具体明细的，最终分项单价组成依据首轮报价明细同比例下浮（百分比精确到小数点后两位，如**.**%）

- 第六章 竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日      期 ：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码）由于响应文件编制混乱影响评审结果的责任由供应商自行承担。）

一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方                            （项目名称）     （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表           （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、项目编号：                 。

4、我们的项目负责人：                 电话：              。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购代理和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

（采购人）：

本授权书声明：注册于                （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称）        （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日      期：        年    月    日

附：被授权人有效期内身份证正反面复印件及社保机构出具的（2024年02月-2024年03月）共两个月供应商为其缴纳的社保缴费证明复印件加盖公章，并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码）；属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料及劳动合同。

三、联合体协议书

联合体协议书（如需要）

（所有成员单位名称） （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称） （联合体名称）联合体，共同参加 	           标段勘察设计磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议。

1、 （主要供应商）  （某成员单位名称）为 （联合体名称）  （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（职责分工）。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

成员一名称： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，指供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次活动前三年内（成立不足三年的，自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

注：供应商在成交（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交（成交）通知书。

2.磋商供应商根据项目的特殊要求规定的特定条件及需要提供的证明材料：无。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理机构将在资格审查时，通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。④供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

五、技术规格偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件技术要求 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：     （盖章）

日    期：   年  月  日

说明：

1、供应商应逐一说明磋商产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：        （盖章）

日    期：   年  月  日

说明：如果行、列数不够，请自行增加。

七、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案

八、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                 （盖章）

日    期：   年  月  日

说明：如果行数不够，请自行增加。

十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20   年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

★注：本表打印时间必须在发布采购公告之日（含）至开标当天（含）内打印。

十一、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函等格式（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加           （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元*，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元*，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

3.以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注 3：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。 （自测小程序链接：http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔〕号）的规定，本单位为（符合不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局含新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明文件）

供应商名称（盖章）：

日期：

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

供应商名称（盖章）：

日期：

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

供应商名称（盖章）：

日期：

十二、磋商报价表格式

1、磋商报价表

项目名称：                                           项目编号：

| 磋商总报价 | 合计 | 小写：人民币： 元 大写：人民币 ： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 | 服务期1年。首年服务期满后，根据实际履约过程考核结果可续签1年，具体以采购人适时考核后（考核文件以采购人发布为准）双方确定结果为准。 |  |  |
| 供应商是否满足中小微型企业 |  |  |  |
| 标书份数 | 正本： 份； 副本： 份，电子版 份。 |  |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |  |

注：以上报价含施工过程中所有人材机、管理费、利润及税金等一切费用。

供应商名称：                （盖章）

法人代表或授权代表签字或盖章：

日    期：   年  月  日

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 以上报价均为含税报价，请供应商自行考虑。

3、“供应商是否满足中小微型企业”要求，结合实际情况填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》。

2、分项报价表（如有）

项目名称：                                                     项目编号

| 泵站名称 | 设备参数 |  |  |  |  |  | 现有设备总数 （台） | 人员配置① |  |  | 检修汇总② |  |  | 保养汇总③ |  |  | 总价 ①+②+③ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器 型号 | 变压器 功率KVA | 电机 型号 | 电机 功率KW | 水泵 型号 | 水泵 流量 |  | 门卫岗位 | 泵站管理 （开机） 岗位 | 人员合计总价 （元/年） | 本年待检修数 （台） | 检修单价 （元） | 检修 总价 （元） | 保养台数（台） | 保养单价（元） | 保养总价（元） | 人员、检修及保养累计总价 （元） | 现有泵站管理人员退休情况 |
| 西埂泵站 | S—11 | 630 | Y355M—12 | 95KW 100KW | 650HW—7 | 1m3/s | 4 | 1人 | / |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 原有在职人员留用 |
| 万庄泵站 | SCB10—800/10 | 800 | Y2—355L—12TNU | 100KW | 650HW—7 | 1m3/s | 6 | 1人 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 新增 |
| 大横沟 (新)泵站 | SCB10—500 | 500 | JSL214—10 | 155KW | ZL3670--6 | 2m3/s | 4 | 1人 | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 现有在职人员调整至西埂站，两站合并新增1人 |
| 大横沟 （老）泵站 | SCB10—800 | 800 | JS13—12 Y315M—10 | 100KW 55KW | 650HW—6 500HW—6 | 1m3/s 0.5m3/s | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 前程泵站 | SCB10—500/10 | 500 | Y2—315L1—8 | 110KW | ZL/K2470—4 | 1m3/s | 4 | 1人 | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 新增 |
| 大史泵站 | SCB10—800 | 800 |  | 110KW |  | 1.5m3/s | 4 | 1人 | / |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 原有在职人员留用 |
| 官塘河 闸站 | SCB14-800/10/0.4 D,yn11 UK=6% |  |  | 660KW 220KW | 1000ZQ-125 | 9.8m³/s 3.27 m³/s | 3 |  | 1 |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 新增 |
| 合同期内检维修配件更换、起重设备维修保养年审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按年度报价 |
| 所有泵站电气设施预防性试验一次/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按年度报价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 28 | 5 | 4 |  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |

供应商名称：              （盖章）

法人代表或授权代表签字或盖章：

日    期：   年  月  日

说明：如果行数不够，请自行增加。

注：有多轮报价时，最终成交价无具体明细的，最终分项单价组成依据首轮报价明细同比例下浮（百分比精确到小数点后两位，如**.**%）。

十三、项目人员配置一览表

拟投入项目人员配置一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 相关证书号 | 岗位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                          （盖章）

日    期：   年  月  日

说明：

1、需按磋商文件第三章人员要求提供相关证明资料。

十四、类似业绩

类似业绩

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 用户单位 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称：              （盖章）

日    期：   年  月  日

注：1、行数不够自行添加。

2、需提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准。提供的证明材料必须能够反映相关数据。

十五、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

（采购人）：

我公司                                  （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次活动前三年内（成立不足三年的，自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录；

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后向采购人提供下列材料核验（一式三份）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖供应商公章；供应商为自然人的，提供其身份证复印件并加盖供应商公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次活动前近一年（至少一个月）的会计报表复印件或出具银行资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上材料请加盖公章，成立不满一个月的新公司、其他组织无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供声明或者履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明，声明格式见附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（提供专用收据，或社会保险缴纳清单）、（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料），以上材料均需提供复印件并加盖供应商公章）；

（5）参加本次活动前三年内（成立不足三年的，自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的声明，声明格式见附件）；

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

十六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

十七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

采购人：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                             。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：                             。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（供应商认为需要提供的）