主要标的清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站清污机 | 孔口净宽度4m，(设备安装宽度3.94m)，垂直安装高度6.5m，栅条间距80mm，栅体倾角 85 度 | 润源 | 台 | 5 | 112000 | 560000 | 是 |
| 2 | 皮带输送机 | 与清污机配套 | 润源 | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 是 |
| 3 | 配电控制柜 | 与清污机皮带机相配套，控制启动、停机，正、反转等 | 润源 | 台 | 2 | 6500 | 13000 | 是 |