
启东市吕四港镇2026-2027年吕四港镇城市照明及亮化工程维护项目

分散采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-HXTH-G2026-0001
启东市吕四港镇人民政府

 2026 年 1 月  4 日

________________________________________________________________

地址：启东市吕四港镇环城北路328号 
邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  开标和评标
第五部分  投标文件格式
第一部分  投标邀请

受[启东市吕四港镇人民政府]的委托，就[启东市吕四港镇2026-2027年吕四港镇城市照明及亮化工程维护项目](项目编号:JSZC-320681-HXTH-G2026-0001)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市吕四港镇2026-2027年吕四港镇城市照明及亮化工程维护项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年01月27日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-HXTH-G2026-0001
项目名称：启东市吕四港镇2026-2027年吕四港镇城市照明及亮化工程维护项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业
预算金额：134.5184万元（其中：养护费预算金额54.5184万元，维修费预算金额80万元）
养护费（包干）最高限价：545184元

维修费（费率）最高限价：90% 
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（货物类项目投标供应商提供的货物应全部由符合政策要求的中小微企业制造或者服务类项目的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，投标供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3．本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2026年01月12日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．2026年01月27日09 点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市吕四港镇人民政府　　　　　　　　　　　　

地  址：启东市吕四港镇环城北路328号　　　　　

联系人：陆天博　　　　　　　　　　

联系方式：19851357033　　　　　　　　　　

2．采购代理机构

名  称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司
地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室
联系人：徐海燕
联系方式：0513-83248588
3．项目联系方式

招标文件制作人：0513-83248588
项目开标人：0513-83248588
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期
3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交
1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标
1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
2评标委员会
   2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

项目需求内容：
（一）维护范围：镇区及外围路灯（包括如意大道、通港大道、石堤大道等道路路灯），合计路灯7572盏，路灯控制箱145只，具体明细详见《附件：路灯养护清单（2026-2027年）》。

设施涵盖路灯控制箱、灯杆、灯具、电力电缆、电缆终端头、配管、手孔井、基础、接线盒、接地极、接地母线等。设施维护包括日常巡视、保养维护、定期检测、检修、更换等全流程服务。

《养护设施》清单
	序号
	名称
	特征描述

	1
	养护费（包干）
	1、工程内容:日常巡视。

2、维护时间：一年。

	2
	路灯设施
	详见《附件：路灯养护清单（2026-2027年）》


（二）养护内容：按现行的行业技术规范，开展以下工作，保障路灯安全正常运行：

（1）巡查线路、手孔井、配电箱等，及时排查安全隐患；

（2）勘察统计路灯及亮化设施数量，及时跟踪纠正偏差；

（3）实行24小时值班制度，保障响应及时；

（4）随季节变化调整路灯及亮化灯具亮灯、熄灯时间；

（5）加强供电设施管理，严防偷盗电能现象发生。

（三）亮化养护质量：

1、亮灯率考核与扣罚：

（1）采购人每月对养护区域的路灯亮灯率进行不少于2次的随机抽检。

（2）每次抽检，养护单位养护区域内的路灯亮灯率（计算公式：正常亮灯数 / 养护路灯清单总数×100%）均必须达到95%或以上。
（3）若某次抽检结果低于95%，则视为该次抽检不合格。
（4）每发生一次抽检不合格的情况，采购人有权从当月应付养护单位的养护服务费中，扣减5%作为违约金。本项扣罚可因多次不合格而累计执行。
2、设施外观及完好情况

（1）计量箱、配电箱(柜)：门窗清洁无破损，箱体完整不渗水、无积灰锈蚀，挂锁齐全。箱内电器安装整齐、线路排列有序、元件绝缘良好、运行正常，仪表指示准确，各回路电流无异常。
（2）线路：跟踪沿线地表变动，定期检测线路，确保末端电压不低于额定电压的90%；及时更换缺陷电缆，手孔井内整洁无积水、线路整齐。

（3）灯杆：杆身倾斜不超过杆长1%，无裂缝破损、锈蚀及油漆剥落，基础牢固，接线门板固定可靠。
（4）高杆灯：传动机构钢丝绳无损伤、接头牢固，挂脱钩机构灵活；电动机及变速箱支架可靠、无漏油缺油，限位开关及控制电器触头完好。
（5）照明器具：灯具灯架清洁完好，无积污、断裂等问题；引线绝缘良好无接头，灯罩无破损裂纹；更换元件与设计规格一致，品牌不低于原有标准，不得擅自更改光源、电器及灯具类型。
3、及时性要求

（1）24小时待命抢修，一般故障24小时内解决，突发性紧急情况30分钟内到场；同一地点不得连续7天不亮（特殊原因除外）。

（2）大面积灭灯立即抢修，小故障当场修复，较大故障24小时内修复（工程量特别大的除外），无法及时修复的需采取应急措施并上报镇建设工作办公室。

（3）故障处理结束后24小时内，向镇建设工作办公室报送处理情况。

4、设施整洁要求

（1）保持亮化设施外观整洁，及时维修遮挡、掉落、缺色等故障灯具。

（2）严禁在公共照明设施上无未经批准设置户外广告或悬挂物品，发现后及时上报。

（3）组织清除设施上的乱粘贴、乱涂写。

（四）养护要求：

（1）成立以养护单位主要领导为第一责任人的组织机构，分工明确，职责落实。

（2）结合路灯设施现状，制定巡查、检查、维修保养工作计划，报镇建设工作办公室后按计划实施。

（3）按巡逻计划开展工作，发现问题及时处置，重大情况迅速上报。

（4）24小时受理报修投诉，交通道口或主干道成片熄灯24小时内恢复，一般地段零星熄灯3日内修复，紧急抢修1小时内到场。

（5）按季节及重大节目、社会活动要求，及时调整亮灯、熄灯时间。

（6）严禁擅自允许非路灯灯具接入路灯用电系统，发现违章接入及时处置并上报。

（7）养护作业避开交通高峰期，紧急抢修影响交通的需提前联系公安交通部门。

（8）养护作业设置标准警示标志及灯具，文明施工、工完料清，严守安全生产规范。

（9）更换材料、元器件需符合国家及出厂标准，因使用不当造成损坏的，由养护单位承担损失。

（10）发现擅自占用、损坏路灯设施的行为，需阻止、留证并立即上报，负责向肇事方索赔及设施恢复。

（11）配合重大活动及突发事件处置，全力保障灯具正常运行。

（12）建立完整养护台账，详细记录巡逻、报修、修理等情况，尤其是媒体批评、市民投诉等事件，需明确办理结果、责任人及反馈意见，由养护负责人签字确认；每月 5日前提交上月电子台账，每季度提交纸质版台账，附巡检影像资料（含定位信息）。

（五）照明养护维修单位内部管理要求：

（1）配备路灯升降车、抢修车、维修车辆及专业电工工具等施工机械设备。

（2）制定严格值班制度及台账，值班电话24小时畅通，及时上报照明问题。

（3）建立日常巡修制度，每周巡视各路段1次，留存影像资料，汇总维修内容及材料清单并书面上报镇建设工作办公室。

（4）建立人员岗位管理及技术培训制度，工作人员统一着装、持证上岗，熟悉设备操作及维护方法，作业时穿戴齐全安全防护用品。

（5）项目负责人或现场代表不配合工作或不能胜任的，需在采购人要求更换之日起5日内更换，否则采购人有权停工或解除合同，相关损失由养护单位承担。

（6）制定书面应急预案，建立高效应急响应机制，确保故障发生后30分钟内到达现场。

（7）建立设备材料管理制度，储备充足的灯杆、灯具、电缆等维修材料，满足日常及应急需求。

（8）建立安全生产管理体系，明确总经理为安全第一责任人，配备专职安全员，完善安全生产责任制、检查制度等相关制度。

（9）建立文明施工及环境保护制度，落实相关负责人；开挖绿地或城市道路需办理审批手续并采取安全措施，擅自作业造成损坏的承担相应责任。

（10）建立完整养护档案，包含设施技术文件、数量统计、巡检记录、报修抢修记录、亮灯率检查台账等。

（11）自行承担所有作业人员意外伤害险、施工场地内财产险、第三方责任险等一切相关保险。

（六）维护时间：一年（签订合同之日起）。

本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，一年合同期满后，采购人可自主决定是否续签下一年度合同。如采购人因未获得预算批复或次年预算压减或需求变化等其他原因经书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，供应商自行承担相应风险。如果中标（成交）供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。
（七）考核、履约金及违约责任：

1、考核办法：采用《启东市吕四港镇城市照明及亮化设施维护项目月度考核评分表》进行月度考核，满分为100分。

《启东市吕四港镇城市照明及亮化设施维护项目月度考核评分表》

	序号
	项目
	标准要求
	评分办法
	满分
	检查评分
	主要扣分原因

	1
	亮灯率
	养护区域内路灯亮灯率≥95%
	1.每月抽检不少于2次，每次抽检独立计算，亮灯率≥95%即为该次合格。
2.单次合格得10分，不合格得0分（满分20分）。
3.单次抽检不合格，即扣减当月养护费的5%
	20
	
	

	2
	有计划、有措施
	计划科学合理，措施有力
	无计划或计划欠合理扣1-2分，无措施或措施不到位扣1-2分。
	10
	
	

	3
	台账
	台账内容齐全、规范，有领导签字
	应该记录但未记录的，缺一项扣1分。
	10
	
	

	4
	设施完好
	
	灯具脱落等不安全因素，每处扣2分，导线断开、破损每处扣2分；配电箱未加锁、变形每处扣0.5分。
	20
	
	

	5
	修理及时
	成片熄灯24小时内修复，一般报修3天内修复
	超时一次扣1分。
	10
	
	

	6
	灯具接入
	无违章接入
	养护单位违章接入，有一起扣5分；其他个人违章接入，养护单位处置不及时的，有一起扣2分。
	10
	
	

	7
	调整时间
	按要求及时调整
	调整不及时，有一次扣2-3分。
	10
	
	

	8
	行风
	规定时间内处理12345工单，无媒体曝光，无领导批评
	有一次扣2分。情节严重，影响极大的，实行一票否决，阶段养护不得评优、良。
	10
	
	

	合计
	
	
	100
	
	

	养护单位（盖公章签字）：

检查单位（盖公章签字）：

奖罚情况：

检查时间：      年    月    日


2、考核方式：实行月度考核，由镇建设工作办公室每月采取不通知、不定期方式进行考核1次。

3、考核应用：

①月度考核得分≥90分，不扣当月养护费；

②85分≤月度考核得分＜90分，每低1分扣当月养护费的1%；

③月度考核得分＜85分，每低1分扣当月养护费的2%。

④月度考核得分＜75分予以警告；合同期内累计两次月度考核低于75分，采购人有权单方解除合同，履约保证金不予退还，已完成工程量按实结算。

⑤对布置的重大活动安排，如不积极执行或因日常维护不到位，造成一定影响的，每次罚1000元。

（八）安全等相关事项：

1、养护单位应严格执行安全施工的相关规定，确保不发生人身伤亡事故，如有发生，一切责任均由养护单位承担。
2、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与镇建设工作办公室联系，并立即组织修补，所需材料及维修费用等由养护单位承担。

3、养护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计规格等均应事先报告镇建设工作办公室批准。

4、养护单位及养护单位职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。

5、路灯设施迁移、补装等零星工程应及时办结（办理时限以下达《派工单》为准），施工质量按国家相关标准执行。

6、养护单位应加强巡查，及时发现并切断私自接用路灯电源的违法行为。

7、养护单位须积极配合镇建设工作办公室做好路灯设施移交、小区改造等相关工作。

8、按照有关规定应承担维护责任的照明设施，经镇建设工作办公室验收合格后应列入维修范围。

9、养护单位未经批准严禁擅自白天开灯检修，确须白天开灯检修的，须报经镇建设工作办公室批准后方可实施。

10、养护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：①擅自拆除、迁移路灯设施，②在路灯设施上加装广告牌或其他装饰物等，③新架设通信电缆和安置其他设施影响路灯设施质量、效果的，④其他设施安全、用电安全隐患等。

（九）安全文明施工：

1、应统一服装、持证挂牌上岗，施工现场应按国家规定做好安全措施，文明施工，做到工完、料清、场清。

2、养护单位作为安全生产责任主体，须严格遵守法律法规，执行安全施工规定。因养护单位原因造成的安全事故，由其承担相应责任。作业需做好安全防护和文明施工。
（十）投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在递交投标文件截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购人向投标供人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、采购人提供的养护设施清单数据与现场实际清单不一致的风险由中标人承担，请各投标人自行踏勘现场，在报价时充分考虑该风险因素，合同总价不因养护设施清单的误差而调整。

4、投标人应认真踏勘现场，充分考虑各种风险，一旦中标不得以不了解现场情况为由，提出增加费用的要求。

（十一）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

付款方式：

1、养护费报价及结算规则：

（1）计价形式：采用年度包干总价模式，报价已包含完成本合同约定养护范围内全部工作所需的人工成本、管理费用、工具设备使用费、耗材、保险、招标服务费、专家评标费（按实收取）、机械进退场费等所有相关费用，采购人无需额外支付其他费用。

（2）总价调整约定：在合同履行期间，无论养护范围内设施设备的数量、规格发展增减变化，已确定的年度包干总价均不作调整，承包人应按合同要求完成全部养护工作。

（3）养护费支付：按季度平均支付，月度考核后根据考核结果结算最终金额。
2、维修费报价及结算规则：

（1）计价形式：采用固定单价模式，单价包含人工、高空作业费、保险费、材料、协调费、机械、管理、利润、税费等所有相关成本。

（2）工作量：按实结算，实行总量控制。实际发生的工作量，必须由甲方出具《派工单》，并经甲方现场代表签字确认。
（3）结算单价=招标清单限价单价*中标费率。

招标清单表

	序号
	名称
	特征描述
	单位
	限价单价

（元）

	1
	不锈钢配电箱箱体
	不锈钢箱体，含安装
	套
	1850.00 

	2
	不锈钢配电箱箱门
	材质不锈钢，含安装
	扇
	482.00 

	3
	配电箱箱门锁
	不锈钢材质
	把
	80.00 

	4
	配电箱整体移位
	包含基础制作、旧箱拆除、新箱安装、接线调试等全部工作
	套
	950.00 

	5
	三相接触器
	规格：32A，含安装
	只
	98.00 

	6
	三相接触器
	规格：40A，含安装
	只
	132.00 

	7
	三相接触器
	规格：50A，含安装
	只
	165.00 

	8
	三相接触器
	规格：63A，含安装
	只
	200.00 

	9
	三相接触器
	规格：80A，含安装
	只
	235.00 

	10
	三相接触器
	规格：95A，含安装
	只
	235.00 

	11
	三相接触器
	规格：100A，含安装
	只
	255.00 

	12
	三相接触器
	规格：160A，含安装
	只
	408.00 

	13
	三相接触器
	规格：250A，含安装
	只
	720.00 

	14
	三相接触器
	规格：400A，含安装
	只
	980.00 

	15
	三相塑壳断路器
	规格：63A，含安装
	只
	113.00 

	16
	三相塑壳断路器
	规格：80A，含安装
	只
	133.00 

	17
	三相塑壳断路器
	规格：100A，含安装
	只
	152.00 

	18
	三相塑壳断路器
	规格：160A，含安装
	只
	192.00 

	19
	三相塑壳断路器
	规格：180A，含安装
	只
	212.00 

	20
	三相塑壳断路器
	规格：200A，含安装
	只
	262.00 

	21
	三相塑壳断路器
	规格：250A，含安装
	只
	360.00 

	22
	三相小型断路器
	规格：20A，含安装
	只
	38.00 

	23
	三相小型断路器
	规格：25A，含安装
	只
	42.00 

	24
	三相小型断路器
	规格：32A，含安装
	只
	45.00 

	25
	三相小型断路器
	规格：40A，含安装
	只
	49.00 

	26
	时控器
	含安装调试
	只
	109.00 

	27
	单臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高8m
	套
	1150.00 

	28
	单臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高10m
	套
	1500.00 

	29
	单臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高12m
	套
	1860.00 

	30
	双臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高8m
	套
	1260.00 

	31
	双臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高10m
	套
	1650.00 

	32
	双臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高12m
	套
	1980.00 

	33
	高低臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，主杆高8m
	套
	1225.00 

	34
	高低臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，主杆高10m
	套
	1585.00 

	35
	高低臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，主杆高12m
	套
	1960.00 

	36
	灯杆挑臂
	优质钢材，整体热镀锌，出臂规格尺寸与原有路灯一致
	套
	300.00 

	37
	中杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高12m
	套
	2160.00 

	38
	中杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高13m
	套
	3000.00 

	39
	中杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高15m
	套
	3600.00 

	40
	高杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高20m
	套
	6600.00 

	41
	高杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高25m
	套
	9500.00 

	42
	高杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高35m
	套
	47882.00 

	43
	中/高杆灯灯盘
	半圆盘，含安装
	个
	800.00 

	44
	中/高杆灯灯盘
	整圆盘，含安装
	个
	1350.00 

	45
	灯杆校正
	含螺母、垫铁等辅材及人工
	杆
	48.00 

	46
	LED路灯灯具
	功率：30W，AC220V，色温同现状
	套
	435.00 

	47
	LED路灯灯具
	功率：45W，AC220V，色温同现状
	套
	485.00 

	48
	LED路灯灯具
	功率：60W，AC220V，色温同现状
	套
	600.00 

	49
	LED路灯灯具
	功率：80W，AC220V，色温同现状
	套
	675.00 

	50
	LED路灯灯具
	功率：90W，AC220V，色温同现状
	套
	726.00 

	51
	LED路灯灯具
	功率：100W，AC220V，色温同现状
	套
	775.00 

	52
	LED路灯灯具
	功率：120W，AC220V，色温同现状
	套
	848.00 

	53
	LED路灯灯具
	功率：150W，AC220V，色温同现状
	套
	920.00 

	54
	LED路灯灯具
	功率：160W，AC220V，色温同现状
	套
	968.00 

	55
	LED路灯灯具
	功率：180W，AC220V，色温同现状
	套
	1020.00 

	56
	LED路灯灯具
	功率：210W，AC220V，色温同现状
	套
	1090.00 

	57
	LED路灯灯具
	功率：250W，AC220V，色温同现状
	套
	1162.00 

	58
	LED路灯灯具
	功率：400W，AC220V，色温同现状
	套
	1330.00 

	59
	高压钠灯灯泡
	功率：100W
	套
	150.00 

	60
	高压钠灯灯泡
	功率：150W
	套
	185.00 

	61
	高压钠灯灯泡
	功率：250W
	套
	203.00 

	62
	高压钠灯镇流器
	功率：100W，含安装
	套
	160.00 

	63
	高压钠灯镇流器
	功率：150W，含安装
	套
	210.00 

	64
	高压钠灯镇流器
	功率：250W，含安装
	套
	232.00 

	65
	高压钠灯触发器
	功率：100W，含安装
	套
	50.00 

	66
	高压钠灯触发器
	功率：150W，含安装
	套
	60.00 

	67
	高压钠灯触发器
	功率：250W，含安装
	套
	90.00 

	68
	LED光源模组
	功率：30W，AC220V，色温同现状
	套
	85.00 

	69
	LED光源模组
	功率：45W，AC220V，色温同现状
	套
	170.00 

	70
	LED光源模组
	功率：60W，AC220V，色温同现状
	套
	195.00 

	71
	LED光源模组
	功率：80W，AC220V，色温同现状
	套
	218.00 

	72
	LED光源模组
	功率：90W，AC220V，色温同现状
	套
	242.00 

	73
	LED光源模组
	功率：100W，AC220V，色温同现状
	套
	290.00 

	74
	LED光源模组
	功率：120W，AC220V，色温同现状
	套
	365.00 

	75
	LED光源模组
	功率：150W，AC220V，色温同现状
	套
	435.00 

	76
	LED光源模组
	功率：160W，AC220V，色温同现状
	套
	448.00 

	77
	LED光源模组
	功率：180W，AC220V，色温同现状
	套
	485.00 

	78
	LED光源模组
	功率：210W，AC220V，色温同现状
	套
	510.00 

	79
	LED光源模组
	功率：250W，AC220V，色温同现状
	套
	605.00 

	80
	LED光源模组
	功率：400W，AC220V，色温同现状
	套
	848.00 

	81
	路灯驱动电源
	功率：30W，配套对应光源使用
	个
	106.00 

	82
	路灯驱动电源
	功率：45W，配套对应光源使用
	个
	117.00 

	83
	路灯驱动电源
	功率：60W，配套对应光源使用
	个
	128.00 

	84
	路灯驱动电源
	功率：80W，配套对应光源使用
	个
	148.00 

	85
	路灯驱动电源
	功率：90W，配套对应光源使用
	个
	160.00 

	86
	路灯驱动电源
	功率：100W，配套对应光源使用
	个
	190.00 

	87
	路灯驱动电源
	功率：120W，配套对应光源使用
	个
	192.00 

	88
	路灯驱动电源
	功率：150W，配套对应光源使用
	个
	220.00 

	89
	路灯驱动电源
	功率：160W，配套对应光源使用
	个
	225.00 

	90
	路灯驱动电源
	功率：180W，配套对应光源使用
	个
	228.00 

	91
	路灯驱动电源
	功率：210W，配套对应光源使用
	个
	235.00 

	92
	路灯驱动电源
	功率：250W，配套对应光源使用
	个
	320.00 

	93
	路灯驱动电源
	功率：400W，配套对应光源使用
	个
	425.00 

	94
	路灯检修门板
	尺寸按灯杆检修口实际尺寸
	扇
	30.00 

	95
	熔断器
	单套路灯使用，含安装
	个
	8.00 

	96
	熔断芯
	单套路灯使用，含安装
	个
	5.00 

	97
	高杆灯升降机
	含安装调试
	台
	13119.00 

	98
	不锈钢钢丝绳
	10#
	米
	12.00 

	99
	不锈钢钢丝绳
	12#
	米
	17.00 

	100
	单臂路灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑
	套
	1500.00 

	101
	双臂路灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑
	套
	1782.00 

	102
	高低臂路灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑
	套
	1920.00 

	103
	中杆灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑
	套
	4300.00 

	104
	高杆灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高35m
	套
	6368.00 

	105
	路灯基础
	700*700*1500mm，含基础预埋件、混凝土、接地极等
	座
	1050.00 

	106
	路灯基础
	1200*1200*2000mm，含基础预埋件、混凝土、接地极等
	座
	2100.00 

	107
	基础包封
	尺寸综合考虑
	只
	28.00 

	108
	手孔井
	水泥窨井盖，尺寸综合考虑
	座
	350.00 

	109
	手孔井
	铸铁承重井盖，尺寸综合考虑
	座
	429.00 

	110
	手孔井
	树脂窨井盖，尺寸综合考虑
	座
	260.00 

	111
	手孔井
	700*700*1000mm，不含井盖
	座
	795.00 

	112
	杆内敷设软电缆
	规格：RVV-3×1.5mm²
	米
	9.80 

	113
	杆内敷设软电缆
	规格：RVV-3×2.5mm²
	米
	13.00 

	114
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-6mm²，含敷设
	米
	13.80 

	115
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-10mm²，含敷设
	米
	16.50 

	116
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-16mm²，含敷设
	米
	26.00 

	117
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-10mm²，含敷设
	米
	16.50 

	118
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-16mm²，含敷设
	米
	26.00 

	119
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-25mm²，含敷设
	米
	38.00 

	120
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×4mm²，含敷设
	米
	30.52 

	121
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×6mm²，含敷设
	米
	35.40 

	122
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×10mm²，含敷设
	米
	57.00 

	123
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×16mm²，含敷设
	米
	82.00 

	124
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×25mm²，含敷设
	米
	130.00 

	125
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×35mm²，含敷设
	米
	180.00 

	126
	多股软芯电缆
	规格：YJRV5×35mm²，含敷设
	米
	183.00 

	127
	铝合金电缆
	规格：YJHLV-5×10mm²，含敷设
	米
	13.50 

	128
	铝合金电力电缆
	规格：YJHLV-5×16mm²，含敷设
	米
	16.20 

	129
	铝合金电力电缆
	规格：YJHLV-5×25mm²，含敷设
	米
	19.70 

	130
	铝合金电力电缆
	规格：YJHLV-5×35mm²，含敷设
	米
	26.00 

	131
	铜芯电缆接线端子
	规格：对应YJV-5×10mm²电缆
	个
	32.00 

	132
	铜芯电缆接线端子
	规格：对应YJV-5×16mm²电缆
	个
	54.00 

	133
	铜芯电缆接线端子
	规格：对应YJV-5×25mm²电缆
	个
	65.00 

	134
	铜芯电缆接线端子
	规格：对应YJV-5×35mm²电缆
	个
	88.00 

	135
	铜芯电缆连接管
	规格：对应YJV-5×10mm²电缆
	个
	35.00 

	136
	铜芯电缆连接管
	规格：对应YJV-5×16mm²电缆
	个
	57.77 

	137
	铜芯电缆连接管
	规格：对应YJV-5×25mm²电缆
	个
	68.65 

	138
	铜芯电缆连接管
	规格：对应YJV-5×35mm²电缆
	个
	90.00 

	139
	铝合金电缆接线端子
	规格：YJHLV-5×10mm²电缆
	个
	12.00 

	140
	铝合金电缆接线端子
	规格：YJHLV-5×16mm²电缆
	个
	20.00 

	141
	铝合金电缆接线端子
	规格：YJHLV-5×25mm²电缆
	个
	33.00 

	142
	铝合金电缆接线端子
	规格：YJHLV-5×35mm²电缆
	个
	44.80 

	143
	铝合金电缆连接管
	规格：YJHLV-5×10mm²电缆
	个
	12.00 

	144
	铝合金电缆连接管
	规格：YJHLV-5×16mm²电缆
	个
	20.00 

	145
	铝合金电缆连接管
	规格：YJHLV-5×25mm²电缆
	个
	33.00 

	146
	铝合金电缆连接管
	规格：YJHLV-5×35mm²电缆
	个
	44.60 

	147
	HDPE塑料管
	规格：Φ32，含敷设
	米
	6.00 

	148
	HDPE塑料管
	规格：Φ50，含敷设
	米
	8.20 

	149
	HDPE塑料管
	规格：Φ63，含敷设
	米
	9.30 

	150
	HDPE塑料管
	规格：Φ80，含敷设
	米
	11.40 

	151
	HDPE塑料管
	规格：Φ100，含敷设
	米
	15.30 

	152
	SC焊接钢管
	规格：DN32，含敷设
	米
	19.60 

	153
	SC焊接钢管
	规格：DN50，含敷设
	米
	30.00 

	154
	SC焊接钢管
	规格：DN80，含敷设
	米
	50.00 

	155
	SC焊接钢管
	规格：DN100，含敷设
	米
	60.00 

	156
	顶管
	管材：PE63，含敷设
	米
	19.08 

	157
	顶管
	管材：PE100，含敷设
	米
	25.07 

	158
	混凝土过路破除开挖
	含割缝、破碎、开挖、清理，及相关措施等
	m³
	58.00 

	159
	混凝土浇筑
	含夯实、C30混凝土，浇筑厚度按原路面结构（不小于20CM）
	m³
	450.00 

	160
	透水沥过路破除青开挖
	含割缝、破碎、开挖、清理，及相关措施等
	m²
	50.00 

	161
	透水沥青路面修复
	含夯实、C30混凝土，浇筑厚度按原路面结构（不小于20CM），沥青厚度不小于原道路。
	m²
	525.00 

	162
	吊车台班
	10T
	台班
	1200.00 

	163
	吊车台班
	25T
	台班
	1350.00 

	164
	吊车台班
	35T
	台班
	1560.00 

	165
	吊车台班
	50T
	台班
	3000.00 

	166
	挖土
	人工挖电杆坑，坑深≥1.0m，综合考虑
	个
	180.00 

	167
	沟槽挖填
	电缆沟挖填一般土沟
	m
	10.00 

	限价单价（合计）
	162223.69元


（4）本工程工程量按实结算，实行总量控制。最终结算总价计算公式为:最终结算总价=∑(经采购人现场代表书面确认的实际完成工程量×结算单价)

（5）维修费支付：每季度末，按经甲方确认的当期实际完成工程量结算价的75%支付。年度服务期满后一个月内，付清全年维修费结算价的剩余25%。

3、维修费超量预警：当累计发生维修费达到暂定总额（80万元）的95%时，承包人须在3个工作日内向采购人发出书面《维修费超量预警通知》，详细说明当前维修工作进展、费用发生情况及后续预计需求。

超暂定总价处理:若根据实际维修进展及后续需求，预计最终结算总价将超出暂定总价时，采购人有权选择重新组织招标采购。若启动重新招标程序，本合同项下的养护费按原合同约定的年度包干总价，根据实际履行天数折算后支付给承包人。

（十三）履约保证金：
1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价（养护费+80万元维修费暂定总价）的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十四）本项目不接受进口产品投标。

（十五）合同条款
委托单位（甲方、采购人）：                      .  
养护单位（乙方、供应商）：                      .                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，合同双方就 启东市吕四港镇2026-2027年吕四港镇城市照明及亮化工程维护项目 （以下简称“本项目”）的养护服务协商一致，签订本合同。

一、合同文件组成及解释顺序

1.本采购合同；2.中标（成交）通知书；3.投标文件及其附件；4.采购文件（含更正公告）；5.考核办法、通知等；6.相关标准、规范及有关技术文件。

二、维护范围
镇区及外围路灯（包括如意大道、通港大道、石堤大道等道路路灯），合计路灯7572盏，路灯控制箱145只，具体明细详见《附件：路灯养护清单（2026-2027年）》。

设施涵盖路灯控制箱、灯杆、灯具、电力电缆、电缆终端头、配管、手孔井、基础、接线盒、接地极、接地母线等。设施维护包括日常巡视、保养维护、定期检测、检修、更换等全流程服务。

三、合同价款

养护费（包干）：      元/年。维修费（费率）：      %。
四、付款方式
养护费结算规则：

（1）计价形式：采用年度包干总价模式，养护费已包含完成本合同约定养护范围内全部工作所需的人工成本、管理费用、工具设备使用费、耗材、保险、机械进退场费等所有相关费用，甲方无需额外支付其他费用。

（2）总价调整约定：在合同履行期间，无论养护范围内设施设备的数量、规格发展增减变化，已确定的年度包干总价均不作调整，乙方应按合同要求完成全部养护工作。

（3）养护费支付：按季度平均支付，月度考核后根据考核结果结算最终金额。
2、维修费结算规则：
（1）计价形式：采用固定单价模式，单价包含人工、高空作业费、保险费、材料、协调费、机械、管理、利润、税费等所有相关成本。

（2）工作量：按实结算，实行总量控制。实际发生的工作量，必须由甲方出具《派工单》，并经甲方现场代表签字确认。
（3）结算单价=招标清单限价单价*中标费率     %。

招标清单表

	序号
	名称
	特征描述
	单位
	限价单价

（元）
	结算单价（元）

	1
	不锈钢配电箱箱体
	不锈钢箱体，含安装
	套
	1850.00 
	

	2
	不锈钢配电箱箱门
	材质不锈钢，含安装
	扇
	482.00 
	

	3
	配电箱箱门锁
	不锈钢材质
	把
	80.00 
	

	4
	配电箱整体移位
	包含基础制作、旧箱拆除、新箱安装、接线调试等全部工作
	套
	950.00 
	

	5
	三相接触器
	规格：32A，含安装
	只
	98.00 
	

	6
	三相接触器
	规格：40A，含安装
	只
	132.00 
	

	7
	三相接触器
	规格：50A，含安装
	只
	165.00 
	

	8
	三相接触器
	规格：63A，含安装
	只
	200.00 
	

	9
	三相接触器
	规格：80A，含安装
	只
	235.00 
	

	10
	三相接触器
	规格：95A，含安装
	只
	235.00 
	

	11
	三相接触器
	规格：100A，含安装
	只
	255.00 
	

	12
	三相接触器
	规格：160A，含安装
	只
	408.00 
	

	13
	三相接触器
	规格：250A，含安装
	只
	720.00 
	

	14
	三相接触器
	规格：400A，含安装
	只
	980.00 
	

	15
	三相塑壳断路器
	规格：63A，含安装
	只
	113.00 
	

	16
	三相塑壳断路器
	规格：80A，含安装
	只
	133.00 
	

	17
	三相塑壳断路器
	规格：100A，含安装
	只
	152.00 
	

	18
	三相塑壳断路器
	规格：160A，含安装
	只
	192.00 
	

	19
	三相塑壳断路器
	规格：180A，含安装
	只
	212.00 
	

	20
	三相塑壳断路器
	规格：200A，含安装
	只
	262.00 
	

	21
	三相塑壳断路器
	规格：250A，含安装
	只
	360.00 
	

	22
	三相小型断路器
	规格：20A，含安装
	只
	38.00 
	

	23
	三相小型断路器
	规格：25A，含安装
	只
	42.00 
	

	24
	三相小型断路器
	规格：32A，含安装
	只
	45.00 
	

	25
	三相小型断路器
	规格：40A，含安装
	只
	49.00 
	

	26
	时控器
	含安装调试
	只
	109.00 
	

	27
	单臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高8m
	套
	1150.00 
	

	28
	单臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高10m
	套
	1500.00 
	

	29
	单臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高12m
	套
	1860.00 
	

	30
	双臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高8m
	套
	1260.00 
	

	31
	双臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高10m
	套
	1650.00 
	

	32
	双臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，杆高12m
	套
	1980.00 
	

	33
	高低臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，主杆高8m
	套
	1225.00 
	

	34
	高低臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，主杆高10m
	套
	1585.00 
	

	35
	高低臂路灯灯杆
	优质钢材，整体热镀锌，主杆高12m
	套
	1960.00 
	

	36
	灯杆挑臂
	优质钢材，整体热镀锌，出臂规格尺寸与原有路灯一致
	套
	300.00 
	

	37
	中杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高12m
	套
	2160.00 
	

	38
	中杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高13m
	套
	3000.00 
	

	39
	中杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高15m
	套
	3600.00 
	

	40
	高杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高20m
	套
	6600.00 
	

	41
	高杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高25m
	套
	9500.00 
	

	42
	高杆灯
	优质钢材，整体热镀锌，杆高35m
	套
	47882.00 
	

	43
	中/高杆灯灯盘
	半圆盘，含安装
	个
	800.00 
	

	44
	中/高杆灯灯盘
	整圆盘，含安装
	个
	1350.00 
	

	45
	灯杆校正
	含螺母、垫铁等辅材及人工
	杆
	48.00 
	

	46
	LED路灯灯具
	功率：30W，AC220V，色温同现状
	套
	435.00 
	

	47
	LED路灯灯具
	功率：45W，AC220V，色温同现状
	套
	485.00 
	

	48
	LED路灯灯具
	功率：60W，AC220V，色温同现状
	套
	600.00 
	

	49
	LED路灯灯具
	功率：80W，AC220V，色温同现状
	套
	675.00 
	

	50
	LED路灯灯具
	功率：90W，AC220V，色温同现状
	套
	726.00 
	

	51
	LED路灯灯具
	功率：100W，AC220V，色温同现状
	套
	775.00 
	

	52
	LED路灯灯具
	功率：120W，AC220V，色温同现状
	套
	848.00 
	

	53
	LED路灯灯具
	功率：150W，AC220V，色温同现状
	套
	920.00 
	

	54
	LED路灯灯具
	功率：160W，AC220V，色温同现状
	套
	968.00 
	

	55
	LED路灯灯具
	功率：180W，AC220V，色温同现状
	套
	1020.00 
	

	56
	LED路灯灯具
	功率：210W，AC220V，色温同现状
	套
	1090.00 
	

	57
	LED路灯灯具
	功率：250W，AC220V，色温同现状
	套
	1162.00 
	

	58
	LED路灯灯具
	功率：400W，AC220V，色温同现状
	套
	1330.00 
	

	59
	高压钠灯灯泡
	功率：100W
	套
	150.00 
	

	60
	高压钠灯灯泡
	功率：150W
	套
	185.00 
	

	61
	高压钠灯灯泡
	功率：250W
	套
	203.00 
	

	62
	高压钠灯镇流器
	功率：100W，含安装
	套
	160.00 
	

	63
	高压钠灯镇流器
	功率：150W，含安装
	套
	210.00 
	

	64
	高压钠灯镇流器
	功率：250W，含安装
	套
	232.00 
	

	65
	高压钠灯触发器
	功率：100W，含安装
	套
	50.00 
	

	66
	高压钠灯触发器
	功率：150W，含安装
	套
	60.00 
	

	67
	高压钠灯触发器
	功率：250W，含安装
	套
	90.00 
	

	68
	LED光源模组
	功率：30W，AC220V，色温同现状
	套
	85.00 
	

	69
	LED光源模组
	功率：45W，AC220V，色温同现状
	套
	170.00 
	

	70
	LED光源模组
	功率：60W，AC220V，色温同现状
	套
	195.00 
	

	71
	LED光源模组
	功率：80W，AC220V，色温同现状
	套
	218.00 
	

	72
	LED光源模组
	功率：90W，AC220V，色温同现状
	套
	242.00 
	

	73
	LED光源模组
	功率：100W，AC220V，色温同现状
	套
	290.00 
	

	74
	LED光源模组
	功率：120W，AC220V，色温同现状
	套
	365.00 
	

	75
	LED光源模组
	功率：150W，AC220V，色温同现状
	套
	435.00 
	

	76
	LED光源模组
	功率：160W，AC220V，色温同现状
	套
	448.00 
	

	77
	LED光源模组
	功率：180W，AC220V，色温同现状
	套
	485.00 
	

	78
	LED光源模组
	功率：210W，AC220V，色温同现状
	套
	510.00 
	

	79
	LED光源模组
	功率：250W，AC220V，色温同现状
	套
	605.00 
	

	80
	LED光源模组
	功率：400W，AC220V，色温同现状
	套
	848.00 
	

	81
	路灯驱动电源
	功率：30W，配套对应光源使用
	个
	106.00 
	

	82
	路灯驱动电源
	功率：45W，配套对应光源使用
	个
	117.00 
	

	83
	路灯驱动电源
	功率：60W，配套对应光源使用
	个
	128.00 
	

	84
	路灯驱动电源
	功率：80W，配套对应光源使用
	个
	148.00 
	

	85
	路灯驱动电源
	功率：90W，配套对应光源使用
	个
	160.00 
	

	86
	路灯驱动电源
	功率：100W，配套对应光源使用
	个
	190.00 
	

	87
	路灯驱动电源
	功率：120W，配套对应光源使用
	个
	192.00 
	

	88
	路灯驱动电源
	功率：150W，配套对应光源使用
	个
	220.00 
	

	89
	路灯驱动电源
	功率：160W，配套对应光源使用
	个
	225.00 
	

	90
	路灯驱动电源
	功率：180W，配套对应光源使用
	个
	228.00 
	

	91
	路灯驱动电源
	功率：210W，配套对应光源使用
	个
	235.00 
	

	92
	路灯驱动电源
	功率：250W，配套对应光源使用
	个
	320.00 
	

	93
	路灯驱动电源
	功率：400W，配套对应光源使用
	个
	425.00 
	

	94
	路灯检修门板
	尺寸按灯杆检修口实际尺寸
	扇
	30.00 
	

	95
	熔断器
	单套路灯使用，含安装
	个
	8.00 
	

	96
	熔断芯
	单套路灯使用，含安装
	个
	5.00 
	

	97
	高杆灯升降机
	含安装调试
	台
	13119.00 
	

	98
	不锈钢钢丝绳
	10#
	米
	12.00 
	

	99
	不锈钢钢丝绳
	12#
	米
	17.00 
	

	100
	单臂路灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑
	套
	1500.00 
	

	101
	双臂路灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑
	套
	1782.00 
	

	102
	高低臂路灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑
	套
	1920.00 
	

	103
	中杆灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高综合考虑
	套
	4300.00 
	

	104
	高杆灯移位
	包含现有路灯拆除、重新吊装，杆高35m
	套
	6368.00 
	

	105
	路灯基础
	700*700*1500mm，含基础预埋件、混凝土、接地极等
	座
	1050.00 
	

	106
	路灯基础
	1200*1200*2000mm，含基础预埋件、混凝土、接地极等
	座
	2100.00 
	

	107
	基础包封
	尺寸综合考虑
	只
	28.00 
	

	108
	手孔井
	水泥窨井盖，尺寸综合考虑
	座
	350.00 
	

	109
	手孔井
	铸铁承重井盖，尺寸综合考虑
	座
	429.00 
	

	110
	手孔井
	树脂窨井盖，尺寸综合考虑
	座
	260.00 
	

	111
	手孔井
	700*700*1000mm，不含井盖
	座
	795.00 
	

	112
	杆内敷设软电缆
	规格：RVV-3×1.5mm²
	米
	9.80 
	

	113
	杆内敷设软电缆
	规格：RVV-3×2.5mm²
	米
	13.00 
	

	114
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-6mm²，含敷设
	米
	13.80 
	

	115
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-10mm²，含敷设
	米
	16.50 
	

	116
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-16mm²，含敷设
	米
	26.00 
	

	117
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-10mm²，含敷设
	米
	16.50 
	

	118
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-16mm²，含敷设
	米
	26.00 
	

	119
	架空电缆
	规格：ZR-JYV-25mm²，含敷设
	米
	38.00 
	

	120
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×4mm²，含敷设
	米
	30.52 
	

	121
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×6mm²，含敷设
	米
	35.40 
	

	122
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×10mm²，含敷设
	米
	57.00 
	

	123
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×16mm²，含敷设
	米
	82.00 
	

	124
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×25mm²，含敷设
	米
	130.00 
	

	125
	铜芯电力电缆
	规格：YJV-5×35mm²，含敷设
	米
	180.00 
	

	126
	多股软芯电缆
	规格：YJRV5×35mm²，含敷设
	米
	183.00 
	

	127
	铝合金电缆
	规格：YJHLV-5×10mm²，含敷设
	米
	13.50 
	

	128
	铝合金电力电缆
	规格：YJHLV-5×16mm²，含敷设
	米
	16.20 
	

	129
	铝合金电力电缆
	规格：YJHLV-5×25mm²，含敷设
	米
	19.70 
	

	130
	铝合金电力电缆
	规格：YJHLV-5×35mm²，含敷设
	米
	26.00 
	

	131
	铜芯电缆接线端子
	规格：对应YJV-5×10mm²电缆
	个
	32.00 
	

	132
	铜芯电缆接线端子
	规格：对应YJV-5×16mm²电缆
	个
	54.00 
	

	133
	铜芯电缆接线端子
	规格：对应YJV-5×25mm²电缆
	个
	65.00 
	

	134
	铜芯电缆接线端子
	规格：对应YJV-5×35mm²电缆
	个
	88.00 
	

	135
	铜芯电缆连接管
	规格：对应YJV-5×10mm²电缆
	个
	35.00 
	

	136
	铜芯电缆连接管
	规格：对应YJV-5×16mm²电缆
	个
	57.77 
	

	137
	铜芯电缆连接管
	规格：对应YJV-5×25mm²电缆
	个
	68.65 
	

	138
	铜芯电缆连接管
	规格：对应YJV-5×35mm²电缆
	个
	90.00 
	

	139
	铝合金电缆接线端子
	规格：YJHLV-5×10mm²电缆
	个
	12.00 
	

	140
	铝合金电缆接线端子
	规格：YJHLV-5×16mm²电缆
	个
	20.00 
	

	141
	铝合金电缆接线端子
	规格：YJHLV-5×25mm²电缆
	个
	33.00 
	

	142
	铝合金电缆接线端子
	规格：YJHLV-5×35mm²电缆
	个
	44.80 
	

	143
	铝合金电缆连接管
	规格：YJHLV-5×10mm²电缆
	个
	12.00 
	

	144
	铝合金电缆连接管
	规格：YJHLV-5×16mm²电缆
	个
	20.00 
	

	145
	铝合金电缆连接管
	规格：YJHLV-5×25mm²电缆
	个
	33.00 
	

	146
	铝合金电缆连接管
	规格：YJHLV-5×35mm²电缆
	个
	44.60 
	

	147
	HDPE塑料管
	规格：Φ32，含敷设
	米
	6.00 
	

	148
	HDPE塑料管
	规格：Φ50，含敷设
	米
	8.20 
	

	149
	HDPE塑料管
	规格：Φ63，含敷设
	米
	9.30 
	

	150
	HDPE塑料管
	规格：Φ80，含敷设
	米
	11.40 
	

	151
	HDPE塑料管
	规格：Φ100，含敷设
	米
	15.30 
	

	152
	SC焊接钢管
	规格：DN32，含敷设
	米
	19.60 
	

	153
	SC焊接钢管
	规格：DN50，含敷设
	米
	30.00 
	

	154
	SC焊接钢管
	规格：DN80，含敷设
	米
	50.00 
	

	155
	SC焊接钢管
	规格：DN100，含敷设
	米
	60.00 
	

	156
	顶管
	管材：PE63，含敷设
	米
	19.08 
	

	157
	顶管
	管材：PE100，含敷设
	米
	25.07 
	

	158
	混凝土过路破除开挖
	含割缝、破碎、开挖、清理，及相关措施等
	m³
	58.00 
	

	159
	混凝土浇筑
	含夯实、C30混凝土，浇筑厚度按原路面结构（不小于20CM）
	m³
	450.00 
	

	160
	透水沥过路破除青开挖
	含割缝、破碎、开挖、清理，及相关措施等
	m²
	50.00 
	

	161
	透水沥青路面修复
	含夯实、C30混凝土，浇筑厚度按原路面结构（不小于20CM），沥青厚度不小于原道路。
	m²
	525.00 
	

	162
	吊车台班
	10T
	台班
	1200.00 
	

	163
	吊车台班
	25T
	台班
	1350.00 
	

	164
	吊车台班
	35T
	台班
	1560.00 
	

	165
	吊车台班
	50T
	台班
	3000.00 
	

	166
	挖土
	人工挖电杆坑，坑深≥1.0m，综合考虑
	个
	180.00 
	

	167
	沟槽挖填
	电缆沟挖填一般土沟
	m
	10.00 
	


（4）本工程工程量按实结算，实行总量控制。最终结算总价计算公式为:最终结算总价=∑(经甲方现场代表书面确认的实际完成工程量×结算单价)

（5）维修费支付：每季度末，按经甲方确认的当期实际完成工程量结算价的75%支付。年度服务期满后一个月内，付清全年维修费结算价的剩余25%。

3、维修费超量预警：当累计发生维修费达到暂定总额（80万元）的95%时，乙方须在3个工作日内向甲方发出书面《维修费超量预警通知》，详细说明当前维修工作进展、费用发生情况及后续预计需求。

超暂定总价处理:若根据实际维修进展及后续需求，预计最终结算总价将超出暂定总价时，甲方有权选择重新组织招标采购。若启动重新招标程序，本合同项下的养护费按原合同约定的年度包干总价，根据实际履行天数折算后支付给乙方。
五、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价（养护费+80万元维修费暂定总价）的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2.履约保证金在养护期满考核合格且完成养护移交后由甲方一次性退还，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

六、养护工作要求

(一）养护内容：按现行的行业技术规范，开展以下工作，保障路灯安全正常运行：

（1）巡查线路、手孔井、配电箱等，及时排查安全隐患；

（2）勘察统计路灯及亮化设施数量，及时跟踪纠正偏差；

（3）实行24小时值班制度，保障响应及时；

（4）随季节变化调整路灯及亮化灯具亮灯、熄灯时间；

（5）加强供电设施管理，严防偷盗电能现象发生。

（二）亮化养护质量：

1、亮灯率考核与扣罚：

（1）甲方每月对养护区域的路灯亮灯率进行不少于2次的随机抽检。

（2）每次抽检，乙方养护区域内的路灯亮灯率（计算公式：正常亮灯数 / 养护路灯清单总数×100%）均必须达到95%或以上。
（3）若某次抽检结果低于95%，则视为该次抽检不合格。
（4）每发生一次抽检不合格的情况，甲方有权从当月应付乙方的养护服务费中，扣减5%作为违约金。本项扣罚可因多次不合格而累计执行。
2、设施外观及完好情况

（1）计量箱、配电箱(柜)：门窗清洁无破损，箱体完整不渗水、无积灰锈蚀，挂锁齐全。箱内电器安装整齐、线路排列有序、元件绝缘良好、运行正常，仪表指示准确，各回路电流无异常。
（2）线路：跟踪沿线地表变动，定期检测线路，确保末端电压不低于额定电压的90%；及时更换缺陷电缆，手孔井内整洁无积水、线路整齐。

（3）灯杆：杆身倾斜不超过杆长1%，无裂缝破损、锈蚀及油漆剥落，基础牢固，接线门板固定可靠。
（4）高杆灯：传动机构钢丝绳无损伤、接头牢固，挂脱钩机构灵活；电动机及变速箱支架可靠、无漏油缺油，限位开关及控制电器触头完好。
（5）照明器具：灯具灯架清洁完好，无积污、断裂等问题；引线绝缘良好无接头，灯罩无破损裂纹；更换元件与设计规格一致，品牌不低于原有标准，不得擅自更改光源、电器及灯具类型。
3、及时性要求

（1）24小时待命抢修，一般故障24小时内解决，突发性紧急情况30分钟内到场；同一地点不得连续7天不亮（特殊原因除外）。

（2）大面积灭灯立即抢修，小故障当场修复，较大故障24小时内修复（工程量特别大的除外），无法及时修复的需采取应急措施并上报镇建设工作办公室。

（3）故障处理结束后24小时内，向镇建设工作办公室报送处理情况。

4、设施整洁要求

（1）保持亮化设施外观整洁，及时维修遮挡、掉落、缺色等故障灯具。

（2）严禁在公共照明设施上无未经批准设置户外广告或悬挂物品，发现后及时上报。

（3）组织清除设施上的乱粘贴、乱涂写。

（三）养护要求：

（1）成立以乙方主要领导为第一责任人的组织机构，分工明确，职责落实。

（2）结合路灯设施现状，制定巡查、检查、维修保养工作计划，报镇建设工作办公室后按计划实施。

（3）按巡逻计划开展工作，发现问题及时处置，重大情况迅速上报。

（4）24小时受理报修投诉，交通道口或主干道成片熄灯24小时内恢复，一般地段零星熄灯3日内修复，紧急抢修1小时内到场。

（5）按季节及重大节目、社会活动要求，及时调整亮灯、熄灯时间。

（6）严禁擅自允许非路灯灯具接入路灯用电系统，发现违章接入及时处置并上报。

（7）养护作业避开交通高峰期，紧急抢修影响交通的需提前联系公安交通部门。

（8）养护作业设置标准警示标志及灯具，文明施工、工完料清，严守安全生产规范。

（9）更换材料、元器件需符合国家及出厂标准，因使用不当造成损坏的，由乙方承担损失。

（10）发现擅自占用、损坏路灯设施的行为，需阻止、留证并立即上报，负责向肇事方索赔及设施恢复。

（11）配合重大活动及突发事件处置，全力保障灯具正常运行。

（12）建立完整养护台账，详细记录巡逻、报修、修理等情况，尤其是媒体批评、市民投诉等事件，需明确办理结果、责任人及反馈意见，由养护负责人签字确认；每月 5日前提交上月电子台账，每季度提交纸质版台账，附巡检影像资料（含定位信息）。

（四）照明养护维修单位内部管理要求：

（1）配备路灯升降车、抢修车、维修车辆及专业电工工具等施工机械设备。

（2）制定严格值班制度及台账，值班电话24小时畅通，及时上报照明问题。

（3）建立日常巡修制度，每周巡视各路段1次，留存影像资料，汇总维修内容及材料清单并书面上报镇建设工作办公室。

（4）建立人员岗位管理及技术培训制度，工作人员统一着装、持证上岗，熟悉设备操作及维护方法，作业时穿戴齐全安全防护用品。

（5）项目负责人或现场代表不配合工作或不能胜任的，需在甲方要求更换之日起5日内更换，否则甲方有权停工或解除合同，相关损失由乙方承担。

（6）制定书面应急预案，建立高效应急响应机制，确保故障发生后30分钟内到达现场。

（7）建立设备材料管理制度，储备充足的灯杆、灯具、电缆等维修材料，满足日常及应急需求。

（8）建立安全生产管理体系，明确总经理为安全第一责任人，配备专职安全员，完善安全生产责任制、检查制度等相关制度。

（9）建立文明施工及环境保护制度，落实相关负责人；开挖绿地或城市道路需办理审批手续并采取安全措施，擅自作业造成损坏的承担相应责任。

（10）建立完整养护档案，包含设施技术文件、数量统计、巡检记录、报修抢修记录、亮灯率检查台账等。

（11）自行承担所有作业人员意外伤害险、施工场地内财产险、第三方责任险等一切相关保险。

七、考核、履约金及违约责任：
（一）考核办法：采用《启东市吕四港镇城市照明及亮化设施维护项目月度考核评分表》进行月度考核，满分为100分。

《启东市吕四港镇城市照明及亮化设施维护项目月度考核评分表》
	序号
	项目
	标准要求
	评分办法
	满分
	检查评分
	主要扣分原因

	1
	亮灯率
	养护区域内路灯亮灯率≥95%
	1.每月抽检不少于2次，每次抽检独立计算，亮灯率≥95%即为该次合格。
2.单次合格得10分，不合格得0分（满分20分）。
3.单次抽检不合格，即扣减当月养护费的5%
	20
	
	

	2
	有计划、有措施
	计划科学合理，措施有力
	无计划或计划欠合理扣1-2分，无措施或措施不到位扣1-2分。
	10
	
	

	3
	台账
	台账内容齐全、规范，有领导签字
	应该记录但未记录的，缺一项扣1分。
	10
	
	

	4
	设施完好
	
	灯具脱落等不安全因素，每处扣2分，导线断开、破损每处扣2分；配电箱未加锁、变形每处扣0.5分。
	20
	
	

	5
	修理及时
	成片熄灯24小时内修复，一般报修3天内修复
	超时一次扣1分。
	10
	
	

	6
	灯具接入
	无违章接入
	养护单位违章接入，有一起扣5分；其他个人违章接入，养护单位处置不及时的，有一起扣2分。
	10
	
	

	7
	调整时间
	按要求及时调整
	调整不及时，有一次扣2-3分。
	10
	
	

	8
	行风
	规定时间内处理12345工单，无媒体曝光，无领导批评
	有一次扣2分。情节严重，影响极大的，实行一票否决，阶段养护不得评优、良。
	10
	
	

	合计
	
	
	100
	
	

	养护单位（盖公章签字）：

检查单位（盖公章签字）：

奖罚情况：

检查时间：      年    月    日


2、考核方式：实行月度考核，由镇建设工作办公室每月采取不通知、不定期方式进行考核1次。

3、考核应用：

①月度考核得分≥90分，不扣当月养护费；

②85分≤月度考核得分＜90分，每低1分扣当月养护费的1%；

③月度考核得分＜85分，每低1分扣当月养护费的2%。

④月度考核得分＜75分予以警告；合同期内累计两次月度考核低于75分，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还，已完成工程量按实结算。

⑤对布置的重大活动安排，如不积极执行或因日常维护不到位，造成一定影响的，每次罚1000元。

（三）安全等相关事项：

1、乙方应严格执行安全施工的相关规定，确保不发生人身伤亡事故，如有发生，一切责任均由乙方承担。
2、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与镇建设工作办公室联系，并立即组织修补，所需材料及维修费用等由乙方承担。

3、乙方不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计规格等均应事先报告镇建设工作办公室批准。

4、乙方及乙方职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。

5、路灯设施迁移、补装等零星工程应及时办结（办理时限以下达《派工单》为准），施工质量按国家相关标准执行。

6、乙方应加强巡查，及时发现并切断私自接用路灯电源的违法行为。

7、乙方须积极配合镇建设工作办公室做好路灯设施移交、小区改造等相关工作。

8、按照有关规定应承担维护责任的照明设施，经镇建设工作办公室验收合格后应列入维修范围。

9、乙方未经批准严禁擅自白天开灯检修，确须白天开灯检修的，须报经镇建设工作办公室批准后方可实施。

10、乙方应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：①擅自拆除、迁移路灯设施，②在路灯设施上加装广告牌或其他装饰物等，③新架设通信电缆和安置其他设施影响路灯设施质量、效果的，④其他设施安全、用电安全隐患等。

（四）安全、文明施工：

1、应统一服装、持证挂牌上岗，施工现场应按国家规定做好安全措施，文明施工，做到工完、料清、场清。

2、乙方作为安全生产责任主体，须严格遵守法律法规，执行安全施工规定。因乙方原因造成的安全事故，由其承担相应责任。作业需做好安全防护和文明施工。
八、违约责任

1.甲乙双方在本合同有效期内任何一方不履行合同义务者，则视为违约，均应按《中华人民共和国民法典》有关条例追究违约责任。

2.任何一方由于不可抗力而未能履行合同义务时，则履行本合同的时间和费用支付可以顺延。不可抗力是指超过人力控制和不可预见以及不能由受害方所能避免的自然灾害事故，它包括但不限于战争、地震、水灾、台风和火灾等。

九、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十、争议解决方式

本合同依《中华人民共和国民法典》成立，具有法律的约束力。各方在合同的解释和执行上发生分歧意见时，应按照互相谅解和尊重的原则，因本合同而发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商未能解决，可向启东市人民法院提起诉讼。

十一、合同的生效、变更、中止、终止和失效

1.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名盖章之日起生效；

2.甲方可在合同履行期间增加、删减和变更本合同规定的服务内容和范围。这种变更甲方应书面通知乙方。由于变更引起的费用，甲方应给乙方以补偿，其补偿费用可根据工作量和时间，经双方协商解决；

3.本合同在乙方履行完所有合同义务以及甲方向乙方付清本项目的养护费之日起终止。

十二、合同附件

1.采购文件、补充文件、乙方的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

2.服务内容和工作要求等如有变更，变更方应以书面形式通知对方，变更内容得到双方确认后即作为本合同附件立即生效。

3.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：                

地址：                              地址：

法定代表人或                        法定代表人或             

委托代理人：                        委托代理人：            

联系电话：                          联系电话：              

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

日期：   年  月  日

第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	项目
	评分细则

	项目组人员配备（13分）
	（1）拟派项目负责人具有机电或建筑电气相关专业高级工程师及以上职称的得3分。

（2）拟投入本项目的人员（不含项目负责人）中具有机电或建筑电气相关专业中级及以上职称的，有一人得3分，本项最高得6分。

（3）拟投入本项目的人员（不含项目负责人）中具有省厅级及以上颁发的电工作业证的得2分，具有省厅级及以上颁发的高处作业证的得2分，本项最高得4分。
注：①同一人员不重复计分。提供上述人员的相应证书、社保机构出具的投标人为上述人员缴纳的投标截止日前一个月的社保缴纳证明,未按要求提供者不得分。②如职称证书上专业为建设工程或未明确专业的则另须提供所要求专业的学历证书或注册证或职称专业证明材料或职称评审表（职称评审表须齐全，不得漏页）

	拟投入本项目使用的养护设备

（12分）
	（1）投标人配备有高空作业车（登高范围不少于10米），每有一辆得2分，本项最高加8分。

（2）投标人配备有巡视车辆，每有一辆得2分，本项最高加4分。

注：以上车辆自有或租赁均可①如车辆为自有的，则须同时提供行驶证和照片，车主必须与投标单位名称一致，且年检合格，否则不得分；②如车辆为租赁的，则须同时行驶证、照片、租赁合同和租赁费用发票，租赁合同期限必须满足本项目的服务期限，否则不得分；③如提供的行驶证等材料不能反映上述车辆要求的规格参数的则需同时提供其他证明资料以证明拟投入的车辆满足上述要求的规格参数，否则不得分。

	企业业绩

（10分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似照明项目养护业绩，每提供一个得2分，最多得10分。

注：提供中标通知书及合同原件扫描件；否则不得分。

	产品性能检测

（25分）
	LED路灯60W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）：

①输入功率：60W（±2W以内）；

②相关色温：3000K（±200K以内）；

③显色指数≥70；

④功率因素≥0.90；

⑤外形尺寸：414*284*80mm（±5%以内）；

⑥500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。

	
	LED路灯80W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）：

①输入功率：80W（±2 W以内）；

②相关色温：3000K（±200K以内）；

③显色指数≥70；

④功率因素≥0.90；

⑤外形尺寸：620*325*70mm（±5%以内）；

⑥500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。
上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。

	
	LED路灯120W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）：

①输入功率：120W（±5W以内）；

②相关色温：4000K（±200K以内）；

③显色指数：≥70；

④功率因素≥0.90；

⑤外形尺寸575*350*115mm（±5%以内）；

⑥500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。

	
	LED路灯150W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）：

①输入功率：150W（±5W以内）；

②相关色温：4000K（±200K以内）；

③显色指数≥70；

④功率因数≥0.90；

⑤外形尺寸：574*351*120mm（±5%以内）；

⑥500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。

	
	LED中杆灯（投光灯）180W，投标人提供封面带有CMA及CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有灯具照片及外形尺寸）：

①输入功率：180W（±5W以内）；

②相关色温：4000K（±200K以内）；

③显色指数：≥70；

④功率因数≥0.90；

⑤外形尺寸：353*316*47mm（±5%以内）；

⑥500小时光通维持率≥100%（正常燃点方式，不接受推算等快速方法）。

上述6项参数完全符合得5分，任意一项不符合不得分。

	设施养护方案

（5分）
	根据投标人提供的设施运行维护保养方案，包括但不限于日常维护内容、设施定期检测等进行综合评分。方案内容符合实际需求，内容详细、合理，针对性强、可行性高，有现场踏勘照片，养护过程中可能遇到的问题及解决方案明确，得5分；方案内容详细、合理、切实可行，但没有针对性，或未详细阐述养护过程中可能遇到的问题及解决方案，得3分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得1分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。

	巡视方案

（5分）
	根据投标人提供的日常巡视路径、巡视方案等进行综合评分。方案内容阐述详细完整、针对性强、可行性高、科学合理、提供线路图（配备每条道路路灯实景照片）与项目实际情况相符合的，得5分；方案内容阐述详细完整、可行性高、科学合理，但没有针对性、与项目实际情况有出入的，得3分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得1分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。

	服务便利性

（3分）
	根据投标人服务便利情况进行综合评定，投标人服务场所、响应时间短、应急抢险能够迅速到达现场，服务体系完善、便利的，得3分；基本满足项目需求、应急抢险到达现场反应时间及时的，得2分；明显存在不足的，得1分；未作说明的不得分。

	组织与协调措施

（3分）
	根据投标人提供的包括夜间和节假日管理人员的调配、换岗管理工作，实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案进行综合评分，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作，协调方案科学合理、切合实际、责任明确、逻辑清晰的得3分；方案内容合理，但与项目实际情况有出入的，得2分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得1分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。

	安全管理与应急保障措施

（4分）
	根据投标人提供的安全生产管理与应急保障措施进行综合评定，内容详细合理、针对性强，项目养护过程中可能遇到的问题及解决方案明确（列举3种及以上的应急事件并提出解决措施），得4分；内容合理，但应急事件举例较少或未阐述关于项目养护过程中可能遇到的问题及解决方案，得2分；内容不详细、存在缺漏的，得1分；内容不合理的或未提供方案的，不得分。


备注：商务技术分不满40分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：20分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

各投标报价=养护费报价+162223.69元×投标维修费率（说明：直接用给定的“限价单价合计162223.69元”作为基准维修工作量进行计算。假设所有投标人的基准工作量相同。） 

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2．非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

 eq \o\ac(○,1)对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

 eq \o\ac(○,2)供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

 eq \o\ac(○,3)企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

 eq \o\ac(○,1)对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

 eq \o\ac(○,2)残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

 eq \o\ac(○,3)残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

 eq \o\ac(○,1)对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

 eq \o\ac(○,2)监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

 eq \o\ac(○,3)监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

签订合同时请中标供应商提供一正三副纸质版投标文件至采购人处。
第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

备注：开标一览表中填写的报价为（养护费报价+800000元×投标维修费率）
8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（如有，格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见附件11）。
附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

           单位名称(盖公章)                     

日 期：     年   月   日
附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章
附件3

法定代表人授权委托书

本人__________（姓名）系__________（授权单位名称）的法定代表人，现委托__________（姓名）（身份证号__________________________，联系电话__________）为我方代理人，以我方名义全权处理与____________________（项目名称）（项目编号：________________）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于____年____月____日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)签字：__________

授权单位名称（盖章）：__________
授权单位法定代表人（签字或盖章）：__________
_____年____月____日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
投标供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方项目编号为____________________的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

投标人名称（盖公章）：

日          期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年  月  日

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年  月  日

附件8

分项报价明细表（服务类）
投标人名称（盖章）：                              年  月  日

	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	报价方式
	报价
	备注

	1
	养护费
	详见招标文件
	包干
	     元 
	一年

	2
	维修费
	
	费率
	    %
	


注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                      企业名称（盖章）：

          日期：

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：

              日  期：

附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


