无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：堰桥街道雨污水管网及附属设施养护

项目编号：JSZC-320214-SGYT-G2024-0013

# 采购人：无锡市惠山区堰桥街道办事处

# 采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司

二○二四年八月

目    录

一、投标邀请函........................................1

二、投标人须知........................................4

三、项目要求和有关说明...............................13

四、合同书(格式).....................................34

五、附件.............................................44

- 投标邀请函

江苏广源通项目管理有限公司受无锡市惠山区堰桥街道办事处委托，对堰桥街道雨污水管网及附属设施养护进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：堰桥街道雨污水管网及附属设施养护

2.项目编号：JSZC-320214-SGYT-G2024-0013

3.项目预算：450万元，最高限价：406.85055万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履约期限：1年（自合同签订之日起）。

5.服务质量：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)及招标文件相关要求 。

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市惠山区堰桥街道办事处

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利企业；

4.本项目的特定资格要求：/；

5.不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。

（2）办理并领取CA和电子签章:投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781

- 完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

- 供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

- 如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

- 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

- 5、苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

提供招标文件期限：详见招标公告。之后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内自行免费获取招标文件。

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏广源通项目管理有限公司将以电话咨询、电子邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年8月26日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-SGYT-G2024-0013项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过电子邮箱（741186302@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘:本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年9月9日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2024年9月9日14:00。

网上投标解密时间：2024年9月9日开启解密后半小时。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：2024年9月9 日评标结束

定标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：投标截止之日起90天

（十）采购方法及相关事项：

1、本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

2、供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担其后果。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。

（十一）其它

1、采购人：无锡市惠山区堰桥街道办事处

采购人地址：江苏省无锡市惠山区堰玉路4号

联 系 人：尤工

联系方式：0510 -83593005

- 采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司

- 地址： 无锡市梁溪区广益路208号10楼1008室

- 联系人： 范利

- 电  话： 0510-88789307

- 邮  编：214000

- 电子邮件地址：741186302@qq.com

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏广源通项目管理有限公司。

(四)招标文件的补充或修正：

1.江苏广源通项目管理有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏广源通项目管理有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏广源通项目管理有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。江苏广源通项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏广源通项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）授权委托人和项目负责人应具有由社保机构出具的2024年4月-2024年6月任意一个月的缴费证明；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5．投标偏离表（格式见附件）

6．投标供应商情况表（格式见附件）

7. 人员配置表（格式见附件）

8．技术方案（此部分为暗标，暗标编制应符合招标文件要求，详见评分标准）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

(七) 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 授权代表和项目负责人社保 | 授权委托人和项目负责人应具有由社保机构出具的2024年4月-2024年6月任意一个月的缴费证明 |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 10 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 投标人为中小微企业/监狱企业/残疾人福利企业,中小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见格式） |
| 12 | 信用记录 ( 由网上直接查询，无需提供证明材料。) | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| # 序号 | # 评审点要求 # 概况 | # 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 投标函 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 2 | # 开标一览表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 3 | # 报价明细表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 4 | # 投标偏离表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 5 | # 投标文件内容 | # 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的按照技术标优劣顺序推荐。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

6．评标标准：详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏广源通项目管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏广源通项目管理有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏广源通项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏广源通项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏广源通项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏广源通项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏广源通项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.本项目不收取履约保证金。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏广源通项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

(十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

(十五)中标服务费：

招标代理服务费由采购人支付，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万以下费率为1.5%的七折，100万-500万部分费率为0.8%的七折。

## （十六）政府采购政策：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1、履约担保（本项目无需履约保证金）

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、项目要求和有关说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标：

1）雨污水管网附属设施的日常养护，保障雨污水管道通畅、杜绝雨污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全等；泵站设施日常养护，保证所有泵站正常运行、汛期安排专人值班、泵站设备零配件易损件维护更换等。

2）养护目标：符合采购人考核要求（详见附件1）。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

1）本项目专门面向中小企业，本项目标的所属行业：其他未列明行业。

①投标供应商如为小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》；

②投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；

③投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》；

2）根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定；

2、管道维护必须执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的规定；下井作业必须执行《污水管道下井作业操作规程》。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一）养护质量标准

养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016) 的规定、《无锡市排水达标区长效管理考核细则》及《无锡市排水达标区运行维护考核细则(试行)》锡政园用[2011]16号的标准；泵站的运行、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标 准》(GB14554)和《城市区域环境噪声标准》(GB3096)规定；管道维护必须执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的规定、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60);下井作业必须执行《污水管道下井作业操作规程》。供应商须保障管辖范围内雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全。

二） 养护制度

1.供应商在合同签订后7内提供详细的养护计划，养护计划采用月报制，每月月底前上报下月的养护计划，经采购人审核同意后实施。供应商所维护的管网及污水提升泵站以采购人提供的管网竣工图为准，采购人保留 追加工程量的权利。供应商在收到采购人所提供的管网竣工图一周后需在15个工作日内完成所有生活污水管网疏通检查，如无提出有关管道质量 疑义的书面说明，则视为移交完成。如供应商提出书面说明，经采购人核实后协商解决，再作移交。

2.供应商必须每天早8点开始安排养护人员按计划进行巡视和维护，17点结束。认真做好巡视记录以及相关的基本情况的记录，确保记录的数据清晰、详细、正确、无虚假。

3.承担管辖区域内排水设施的社会承诺服务工作，一旦出现投诉情况，应及时赶到现场，并及时向采购人汇报情况。

4.养护巡视人员应熟悉巡视范围内的所有排水设施，并了解其精确位置、走向，以及窨井参数等相关数据和服务范围等相关具体内容。

5.确保巡视范围内的污水井盖无丢失、无缺损，管道无私接，并确保管道内流水畅通。

6.如发生污水外溢、井盖丢失、破损等异常情况应及时汇报，并采取措施做好相应的防护工作。

7.施工前应及时与相关施工单位做好现场管线的详细交底工作，以确保在工程施工过程中管线不受损。

8.对照管线综合竣工图，核对实际污水管位与其他管线或桥梁有无冲突，包括横向、纵向安全距离、管线标高等，如有冲突必须拿出解决措施。

9.对污水管、窨井、井盖损坏现象要及时发现，及时上报；同时在养护范围内由于工程施工造成的污水管、窨井、井盖损坏现象，与工程施工单位及时联系，协调处理。

10.有较强的责任心，认真细致地检查管辖范围内的排水设施运行情况，对发现有安全隐患的应及时汇报，并落实整改。

11.在养护巡视过程中，应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,时刻把安全放在第一位，车辆慢行，确保人身安全。

三）管道及其附属设施的检查与养护要求

1.供应商必须确保所维护管网流水畅通，无明显的沉淀物淤积，窨井盖与井圈无明显损坏，如有淤积或者堵塞、窨井盖与井圈损坏等情 况，供应商必须及时疏通、维修和更换。原则上检查井6次/年；小于400mm的管道4次/年；大于或等于400mm的管道2次/年，小区地下室出墙生活污水管每年最少疏通二次。如由于供应商未及时疏通或者维修而造成的损失均由供应商承担。

2.供应商应在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修，重大事故应在12小时内向政府排水主管部门报告。

3. 养护方式应根据管径、管材及施工工艺的不同，差别对待，可采用机械作业与人工作业相结合的方式。

4.应严格按照下表的规定，对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查：

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目 测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 3个月 |
| 管道 | 目 测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
| 倒虹管(一般是满 水管，无法检查必须定时清淤) | 目 测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |
| 三格式化粪池 | 目 测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况 | 3个月 |
| 隔油池、捞毛设施 | 目 测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况 | 2个月 |

5.检查井日常巡视检查的内容应符合下表的规定：

检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖丢失 | 井壁泥垢 |
|  | 井盖破损 | 井壁裂缝 |
|  | 井框破损 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框间隙 | 抹面脱落 |
|  | 盖、框高差 | 管口孔洞 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 流槽破损 |
|  | 跳动和声响 | 井底积泥 |
|  | 周边路面破损 | 水流不畅 |
|  | 井盖标识错误 | 浮渣 |

6.井盖的选用应符合下表规定：

井盖选用表

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 130 |

7.在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许

误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差(mm)

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |

8.发现井盖缺失或损坏后必须及时安放护栏和警示标志，并应在

6小时内恢复。

9.检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10.管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目

应包括下表中的内容：

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11.管道养护应符合下列规定：

1)定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况；

2)压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次；

3)定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养；

4)管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度应符合下表的规定：

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 不超过管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 不超过主管径的1/5 |

12.倒虹管的养护应符合下列规定：

1)倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法；

过河到虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况；

3）在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰；

4)对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

5）每年必须对所养护范围内污水管道进行不少于10%的视频检测。

四）泵站养护要求

1.泵站保养：泵站除日常管理外，汛期安排专人值班泵站。设备每季度保养一次，泵站每年清淤一次。具体保养、清淤时间由供应商提出书面申请，经采购人或其授权部门批准后方可实施，具体保养工作由供应商负责，采购人或其授权部门负责审核与监督，负责保养具体作业人员必须持证上岗，保养费用由供应商承担。

2.泵站的水电费用均由采购人承担，供应商节约使用，如发现电线私接乱接，铺张浪费等现象，采购人或采购人授权部门视情节轻重予以扣分。

# 五）养护修复时间

| 序号 | 故障情况 | 情况说明 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情况 | 正确的操作可预防发生故障 | 15分钟 | 45分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情况 | 管道通水不畅 | 15分钟 | 45分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情况 | 管道堵塞不能正常工作 | 15分钟 | 45分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情况 | 管道损坏等突发事件 | 15分钟 | 45分钟 | 按方案实施 |

供应商应在15分钟内响应，在45分钟内赶到故障现场进行养护服务(包括维修配件到达服务现场),轻微情况的修理应立即排除；一般情况的故障修理须2小时内排除；重大情况的故障修理须12小时内排除；特殊情况的故障修理，申报方案后实施。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

服务期：合同签订之日起12个月（计划养护时间自2024年9月始，具体合同签订为准）。

养护范围：包括四部分，分别是①堰桥路（园区）、堰宁路、堰畅路等61条市政道路和堰桥社区、堰北社区等社区二三级管网污水管道（含污水井），约152.801公里，②堰桥街道（堰中路、堰新路等72条道路）市政雨水管，约230.233公里，③堰桥街道24座提升井养护，④堰桥街道7座泵站养护。详见采购明细（如下表）。

# 一、污水管网及附属设施养护清单

| 序号 | 管线位置 | 管线起止点 | 管网长度(千米) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —- | 市政道路管网 |  |  |  |
| 1 | 堰桥路(园区) | 堰玉路-界泾村 | 2.85 |  |
| 2 | 堰宁路 | 堰锦路-北环路 | 2.53 |  |
| 3 | 堰畅路 | 老锡澄路-锡澄二路 | 2.55 |  |
| 4 | 堰兴路 | 锡澄路-堰盛路 | 1.51 |  |
| 5 | 堰锦路 | 徐巷50号-堰桥路-仓桥河-渡水桥 | 1.27 |  |
| 6 | 堰翔路 | 堰丰路-堰桥路-高佳太阳能-师古桥 | 1.58 |  |
| 7 | 堰丰路北 | 锡澄路-高佳太阳能 | 2.4 |  |
| 8 | 堰新路 | 吴韵路-堰玉路 | 2.4 |  |
| 9 | 堰文路 | 长韵路-堰韵路 | 0.62 |  |
| 10 | 高山西路 | 长韵路-堰新路 | 1.62 |  |
| 11 | 堰玉路 | 锡澄路-杨家芋大桥 | 2.3 |  |
| 12 | 北环路(堰裕路) | 育才路-锡澄路(堰裕路单侧南) | 1.225 |  |
| 13 | 堰中路 | 长韵路-堰新路 | 0.37 |  |
| 14 | 堰韵路 | 堰文路-高山西路 | 0.62 |  |
| 15 | 堰瑞路 | 堰盛路-堰鸿路 | 0.56 |  |
| 16 | 堰宏路 | 北惠东路-堰畅路 | 0.458 |  |
| 17 | 雨人路 | 堰新路-锡玉路 | 0.66 |  |
| 18 | 堰联路 | 惠暨大道-锡澄路 | 1.5 |  |
| 19 | 长韵路 | 高山西路-堰中路 | 0.7 |  |
| 20 | 堰桥园区自建管网 | 园区内部(区域自建)污水支管 | 13.435 |  |
| 21 | 堰裕路 | 锡澄路-高山西路(单侧北) | 2.535 |  |
| 22 | 堰杰路 | 荣军路-刘界河 | 0.692 |  |
| 23 | 堰盛路 | 堰联路-界泾河 | 2.1 |  |
| 24 | 文惠路 | 锡澄路-政和大道 | 0.87 |  |
| 25 | 政和大道 | 锡澄路-惠育路 | 1.36 |  |
| 26 | 金惠路 | 堰玉路-政和大道 | 2.98 |  |
| 27 | 政和大道-锡澄路 | 政和大道-锡澄路 | 1.92 |  |
| 28 | 南惠路 | 锡澄路-隆惠大桥 | 2.9 |  |
| 29 | 惠育路 | 堰新路-政和大道 | 0.9 |  |
| 30 | 惠行路 | 堰新路-金惠路 | 0.083 |  |
| 31 | 主管网 | 金惠路-污水厂 | 1.4 |  |
| 32 | 欣惠路 | 政和大道-老锡澄路 | 1.098 |  |
| 33 | 惠怡路 | 恒惠路-政和大道 | 0.125 |  |
| 34 | 恒惠路 | 欣惠路-锡澄路 | 0.657 |  |
| 35 | 天明路 | 石东路-凤华路 | 0.67 |  |
| 36 | 西青路 | 石澄路-银河湾 | 0.74 |  |
| 37 | 西业路 | 市政总公司-西石路 | 0.525 |  |
| 38 | 西昌路 | 锡澄二路-凤翔路- | 2.477 |  |
| 39 | 西漳北路 | 西漳路-西昌路 | 1.9 |  |
| 40 | 西尤路 | 庙下路-天润路 | 0.769 |  |
| 41 | 水澄路 | 澄郎桥-西漳路 | 2.652 |  |
| 42 | 漳盛路 | 漳鸿路-西昌路 | 0.706 |  |
| 43 | 中元路 | 天元路-凤华路 | 0.67 |  |
| 44 | 西漳园区自建管网 | 园区内部(区域自建)污水支管 | 4.448 |  |
| 45 | 天元路 | 中元路-西河路 | 0.689 |  |
| 46 | 天池路 | 新街街委-锡澄路 | 0.382 |  |
| 47 | 漳兴路 | 漳鸿路-西昌路 | 0.204 |  |
| 48 | 西昌路辅路1 | 西昌路往北 | 0.473 |  |
| 49 | 漳鸿路 | 西业路-锡澄路 | 0.086 |  |
| 50 | 天一路 | 凤翔路-阳光100小学 | 2.1 |  |
| 51 | 西漳地铁车辆段 | 锡澄路-无锡地铁运营有限公司 | 1.33 |  |
| 52 | 林新路 | 凤翔路-石澄路 | 1.46 |  |
| 53 | 凤宾路 | 西石路~北环路 | 3.737 |  |
| 54 | 凤鸣路 | 西石路~天韵路 | 1.184 |  |
| 55 | 凤栖路 | 西石路~北环路 | 1.981 |  |
| 56 | 天盛路 | 凤栖路-惠山大道 | 0.532 |  |
| 57 | 天一路 | 凤宾路--惠山大道 | 1.993 |  |
| 58 | 天昌路 | 凤翔路-惠山大道 | 1.169 |  |
| 59 | 天锦路 | 凤翔路-惠山大道 | 1.314 |  |
| 60 | 天丰路 | 凤栖路-无名道路 | 2.322 |  |
| 61 | 西石路 | 凤翔路-规划支路 | 0.96 |  |
| 小计1 |  |  |  | 98.251 |  |
| 二 | 社区二、三级污水管网 |  |  |  |  |
| 1 | 堰桥社区 |  |  | 16.9 |  |
| 2 | 堰北社区 |  |  | 3.15 |  |
| 3 | 陈家桥居委 |  |  | 1.7 |  |
| 4 | 天一社区 |  |  | 6.94 |  |
| 5 | 寺头社区 |  |  | / |  |
| 6 | 牌楼社区 |  |  | 12.58 |
| 7 | 尤旺社区 |  |  | 3 |
| 8 | 横街社区 |  |  | 1.56 |
| 9 | 塘头社区 |  |  | 6.68 |
| 10 | 新街社区 |  |  | 1.59 |
| 11 | 新街新翔家园北(石澄路-村道) |  |  | 0.45 |
| 小计2 |  |  |  | 54.55 |
| 合计（小计1+2） |  |  |  | 152.801 |

# 二、雨水管网及附属设施养护清单

| 序号 | 管线位置 | 管线起止点 | 管网长度 (千米) | 收水井 (座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堰中路 | 长韵路-堰新路 | 1.928 | 49 |
| 2 | 堰新路 | 吴韵路-堰玉路 | 8.127 | 58 |
| 3 | 高山西路 | 长韵路-堰新路 | 3.34 | 116 |
| 4 | 堰裕路 | 锡澄路-麻岐桥 | 5.191 | 340 |
| 5 | 堰桥老街 | / | 0.617 | 34 |
| 6 | 堰玉路 | 锡澄路-杨家圩大桥 | 3.802 | 320 |
| 7 | 堰韵路 | 堰文路-高山西路 | 1.185 | / |
| 8 | 堰文路 | 堰韵路-长韵路 | 1.718 | / |
| 9 | 大支路 | 锡澄路--堰桥东街 | 0.173 | 12 |
| 10 | 中支路 | 堰新路--堰桥中学 | 0.229 | 6 |
| 11 | 小支路 | 堰新路--堰桥中学 | 0.334 | 15 |
| 12 | 堰桥东街支路 | 堰桥东街-堰桥街 | 0.3 | 6 |
| 13 | 堰桥西街 | 锡澄路-堰桥大桥 | 1.2 | 33 |
| 14 | 堰桥中街 | 锡澄路-堰桥大街 | 0.5 | 12 |
| 15 | 堰桥东街 | 堰桥港--堰桥中学 | 0.6 | 15 |
| 16 | 党校路 | 锡澄路--菜场 | 0.3 | 30 |
| 17 | 堰桥市民停车 场 | 堰桥东街-盛岸杨 | 0.2 | 6 |
| 18 | 堰桥市民停车 场 | 堰桥东街-堰桥街 | 0.2 | 6 |
| 19 | 长韵路 | 高山西路-堰中路 | 1.383 | 42 |
| 20 | 文惠路 | 锡澄路-政和大道 | 2.092 | 48 |
| 21 | 政和大道 | 锡澄路-惠育路 | 3.236 | 148 |
| 22 | 金惠路 | 堰玉路-政和大道 | 4.393 | 352 |
| 23 |  | 政和大道-锡澄路 | 1.92 |  |
| 24 | 南惠路 | 锡澄路-隆惠大桥 | 7.9 | 318 |
| 25 | 惠育路 | 堰新路-政和大道 | 2.206 | 58 |
| 26 | 惠开路 | 堰新路-金惠路 | 1.009 | 20 |
| 27 | 惠行路 | 堰新路-金惠路 | 1.965 | 38 |
| 28 | 欣惠路 | 政和大道-老锡澄路 | 3.081 | 146 |
| 29 | 惠怡路 | 恒惠路-政和大道 | 0.3 | 18 |
| 30 | 恒惠路 | 欣惠路-锡澄路 | 1.425 | 103 |
| 31 | 西漳路 | 凤翔路-锡澄二路 | 1.387 | 83 |
| 32 | 西漳老街 | 凤翔路-陆定一故居 | 0.592 | 35 |
| 33 | 橡机大道 | 天润园-凤翔路 | 0.698 | 22 |
| 34 | 西青路 | 石澄路-银河湾 | 1.5 | 113 |
| 35 | 天明路 | 石东路-凤华路 | 4.72 | 156 |
| 36 | 凤翔路 | 342省道-五号桥 | 7.88 | 220 |
| 37 | 石澄路 | 新街道-陈家桥社区 | 4.53 | 72 |
| 38 | 水澄路 | 澄郎桥-西漳路 | 6.37 | 222 |
| 39 | 天一路 | 凤翔路-阳光100小学 | 4.26 | 110 |
|  |  | 凤翔路-天明路 | 5.563 | 103 |
| 40 | 天丰路 | 惠山大道-消防大队 | 2.85 | 296 |
|  |  | 凤栖路-无名道路 | 6.608 | 135 |
| 41 | 天一市民广场 | / | 0.6 | 39 |
| 42 | 凤华路 | 天丰路-天明路(惠山大道辅道 ) | 5.486 | 189 |
| 43 | 西河路 | 天明路-雷克萨斯4S店 | 0.386 | 26 |
| 44 | 明都大厦东1 侧、北侧道路 | 明都大厦东侧、北侧道路 | 0.754 | 33 |
| 45 | 西石路 | 水澄路-锡澄二路 | 4.9 | 65 |
|  | 西石路 | 风翔路-规划支路 | 3.651 | 62 |
| 46 | 西漳地铁车辆段 | 锡澄路-无锡地铁运营有限公司 | 2.68 | 55 |
| 47 | 林新路 | 凤翔路-石澄路 | 2.6 | 60 |
|  | 林新路 | 凤翔路~凤宾路 | 2.063 | 47 |
| 48 | 凤宾路 | 西石路~北环路 | 12.389 | 141 |
| 49 | 凤池路 | 西石路~天韵路 | 3.929 | 117 |
| 50 | 凤栖路 | 西石路~北环路 | 6.698 | 138 |
| 51 | 天盛路 | 凤栖路-惠山大道 | 2.305 | 57 |
| 52 | 天昌路 | 凤翔路-惠山大道 | 3.308 | 53 |
| 53 | 天锦路 | 凤翔路-惠山大道 | 3.244 | 73 |
| 54 | 西业路 | 市政总公司-漳鸿路 | 0.31 | / |
| 55 | 西昌路 | 惠暨大道-凤翔路 | 5.811 | / |
| 56 | 漳盛路 | 漳鸿路-西昌路 | 0.706 | / |
| 57 | 漳兴路 | 漳鸿路-西昌路 | 1.531 | / |
| 58 | 漳鸿路 | 西业路-惠暨大道 | 2.565 | / |
| 59 | 横二路 | 新建道路 | 1.072 | / |
| 60 | 堰桥路(园区 ) | 堰玉路-界泾村 | 9.55 | 136 |
| 61 | 堰宁路 | 堰锦路-北惠路 | 4.364 | 41 |
| 62 | 堰畅路 | 老锡澄路-锡澄二路 | 5.524 | 100 |
| 63 | 堰兴路 | 锡澄路-堰盛路 | 2.787 | 65 |
| 64 | 堰锦路 | 徐巷50号-堰桥路-仓桥河- 渡水桥 | 4.986 | 71 |
| 65 | 堰翔路 | 堰丰路-堰桥路-高佳太阳能- 师古桥 | 4.894 | 70 |
| 66 | 堰丰路 | 锡澄路-高佳太阳能 | 6.36 | 88 |
| 67 | 堰瑞路 | 堰盛路-堰鸿路 | 0.473 | 17 |
| 68 | 堰宏路 | 北惠东路-堰畅路 | 0.46 | 15 |
| 69 | 堰联路 | 锡澄路-惠暨大道 | 4.137 | 67 |
| 70 | 北惠路 | 锡澄路-惠暨大道 | 6.374 | / |
| 71 | 堰杰路 | 堰端路-河流 | 0.954 | / |
| 72 | 堰盛路 | 堰联路-界泾河 | 4.57 | / |
| 合计 |  |  | 230.233 | 5741 |

# 三、提升井及泵站养护清单

| 序号 | 名称 |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 提升井 |  |  |  |  |
| 1 | 塘头幼儿园提升井 |  | 1 |  |  |
| 2 | 塘头仓库提升井 |  | 1 |  |  |
| 3 | 塘头社区提升井 |  | 1 |  |  |
| 4 | 塘头富村巷提升井 |  | 1 |  |  |
| 5 | 林陆巷提升井 |  | 1 |  |  |
| 6 | 尤旺提升井 |  | 1 |  |  |
| 7 | 横街提升井 |  | 1 |  |  |
| 8 | 牌楼西漳提升井 |  | 1 |  |  |
| 9 | 牌楼提升井 |  | 1 |  |  |
| 10 | 新街提升井 |  | 1 |  |  |
| 11 | 西昌路提升井 |  | 1 |  |  |
| 12 | 尤家浜提升井 |  | 1 |  |  |
| 13 | 银河湾提升井 |  | 1 |  |  |
| 14 | 西业路提升井 |  | 1 |  |  |
| 15 | 堰桥建筑提升井 |  | 1 |  |  |
| 16 | 堰丰路提升井 |  | 1 |  |  |
| 17 | 北山下提升井 |  | 1 |  |  |
| 18 | 六堡里提升井 |  | 1 |  |  |
| 19 | 党校河提升井 |  | 1 |  |  |
| 20 | 界泾提升井 |  | 1 |  |  |
| 21 | 界泾锡澄路东提升井 |  | 1 |  |  |
| 22 | 新民村提升井 |  | 1 |  |  |
| 23 | 天一花园提升井 |  | 1 |  |  |
| 24 | 吴巷提升井 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 24 |  |
| 二 |  | 泵站 |  |  |
| 序号 |  | 泵站名称 | 数量 | 实际流量 (m) |
| 1 |  | 漳鸿路泵站 | 1 | 1600 |
| 2 |  | 天明路泵站 | 1 | 300 |  |  |
| 3 |  | 堰湾泵站 | 1 | 500 |  |  |
| 4 |  | 堰宁路泵站 | 1 | 5000 |  |  |
| 5 |  | 堰玉路泵站 | 1 | 6800 |  |  |
| 6 |  | 胡家渡雨水泵站 | 1 | 6000 |  |  |
| 7 |  | 堰新苑3-4期泵站 | 1 | 4800 |  |  |
| 合计 |  |  | 7 |  |  |  |

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、服务标准：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)及招标文件相关要求

2、场地、人员、设备要求：

1）、中标后需在堰桥街道范围内具备固定管养场所。自有或租赁均可。投标时需提供承诺书。

2）、维护期间必须确保有相应人员、车辆可以调配使用，最低配备要求如下表。

| 分类 | 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 | 项目负责人 | 1人 | 男性，50周岁（含）以下，具备一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有类似的养护项目管理经验，能妥善处理协调各种关系，调动一切积极因素，完成工作目标和任务。 |
|  | 技术负责人 | 1人 | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
|  | 专职安全员 | 1人 | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
|  | 建筑电工 | 2人 | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
|  | 水质检验员 | 1人 | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
|  | 养护人员 | 6人 | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
| 车辆及设备配备 | 管道疏通车 | 2辆 | 自有或租赁，中标后需提供：①自有提供购置发票（购买方名称须与投标供应商名称一致）、车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（租赁期在有效期内）、车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。 |
|  | 吸污车 | 1辆 |  |
|  | 应急抢险车 | 1辆 |  |
|  | 管道疏通清障机 | 1台 | 自有或租赁，中标后需提供：①自有提供购置发票（购买方名称须与投标供应商名称一致）、设备实景图片复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（租赁期在有效期内）、设备实景图片复印件并加盖公章。 |
| （1）供应商的人员、车辆必须满足以上最低要求，承诺在中标后15日内配备完成（须在投标文件提供承诺书，否则按无效标处理）。 （2）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标供应商必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，人员工资应不低于最新公布的无锡市最低工资标准。 （3）其他要求： ①车辆、发电机、堵头、水泵等设备设施要保持完好，并能正常使用。 ②养护队伍常驻现场，必要的防汛、防寒、应急设备、车辆等常驻现场并随时与采购人相关部门应急联动。 （4）违约责任：后期实际养护过程中，如发现养护单位配备的养护人员、车辆未达到上述标准要求的（如投标时响应配备高于上述标准的，则按投标响应配备执行），由考核部门出具“养护整改通知单”，中标供应商应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务经费中扣除。 |  |  |  |

（六）采购标的的验收标准：按照招投标文件、合同约定及有关国家及行业标准。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。

2、支付方式：

合同签订后预付合同金额的30 %，剩余70%根据考评结果在服务期满后支付。

3、投标人报价要求：

（1）投标人在投标报价时所报单价应为全费用综合单价，即包括承包人承担本承包项目全部养护的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、利润和所有税费以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用等的一切费用。投标人在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间各类价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。

（2）应急抢修任务时，接到采购人电话，2小时内到达现场，进行抢修任务。若达不成，一次扣款合同价的5%。

| 附件1：养护管理考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 类别 | 检查项目 | 分值 | 扣分标准 | 得 分 | 扣分原因 | 备注 |
| 1 | 检查井（26） | 检查井内水流畅通，无浮渣，井内的积淤符合要求 | 3 | 发现水流不畅一处扣2分，发现浮渣一处扣1分 |  |  |  |
| 2 |  | 井盖无埋没、丢失、破损、异响；井盖标识正确；检查井盖平整，下沉不超过2厘米 | 8 | 发现一处问题扣1分，井盖缺失一处扣2分，井盖下沉超标一处扣2分 |  |  |  |
| 3 |  | 井框盖吻合，无破损，启闭灵活 | 3 | 发现一处问题1扣分 |  |  |  |
| 4 |  | 井内爬梯、防坠网完整，无松动、锈蚀或缺损 | 3 | 发现一处问题1扣分 |  |  |  |
| 5 |  | 井内壁无泥垢、裂缝或渗漏，抹面无脱落 | 3 | 发现一处问题1扣分 |  |  |  |
| 6 |  | 检查井（有沉泥槽）允许积泥深度为管底以下50mm；检查井（无沉泥槽）允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 7 | 收水井（23） | 收水井允许积泥深度为管底以下50mm | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 8 |  | 雨篦口无堵塞、埋没、破损、打不开或丢失现象 | 7 | 发现一处问题扣1分，雨篦缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 绿化带排水沟畅通，无树叶、垃圾、淤泥等积聚 | 4 | 发现一处问题1扣分 |  |  |  |
| 10 |  | 雨水、污水管网出水口畅通，未被遮挡、掩埋或堵塞，按时将沿线雨水出水口公示牌规范设置到位 | 6 | 发现一处问题2扣分 |  |  | 出水口公示牌逾期未设置到位的，扣除2000元/月 |
| 11 | 雨水管、污水管（20） | 管道无破损或沉降 | 4 | 巡查无反馈，发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 12 |  | 沿线无违章占压、私自接管、雨污混接或违法排放现象 | 6 | 发现一处问题2扣分 |  |  |  |
| 13 |  | 管道允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 道路沿线无积水影响车辆通行的状况 | 4 | 因养护不当发现一处问题扣2分，积水严重造成车辆无法通行，养护考核不得分 |  |  |  |
| 15 | 日常养护管理（12） | 淤泥及垃圾应及时装车外运，不得就地堆放，不得抛洒滴漏，清掏作业后必须保持路面清洁 | 4 | 淤泥及垃圾没有及时处理的1次扣1分，出现抛洒滴漏1次扣1分，影响周边居民1次扣1分 |  |  |  |
| 16 |  | 严格按照养护计划开展工作，现场养护人员、巡查人员、应急人员及车辆、工具到位 | 4 | 无正当理由未按照养护计划实施养护的一次扣1分，计划调整未及时通知采购人的一次扣1分,人员、车辆及工具未到位的扣1分 |  |  |  |
| 17 |  | 养护人员知晓养护范围内的雨水、污水管网及提升泵等情况 | 1 | 对雨水管线情况不熟悉一次扣0.5分 |  |  |  |
| 18 |  | 巡查人员日常巡查到位，发现问题及时上报处理 | 1 | 涉及第三方投诉发现一处问题扣0.5分 |  |  |  |
| 19 |  | 及时参加发包方组织的各类养护会议和现场检查、督查 | 2 | 未按时派员参加一次扣1分 |  |  | 缺席一次扣2000元 |
| 20 | 台账（13） | 检查巡查制度、应急处置方案和各类原始记录台账装订成册，各项资料完整齐全； | 5 | 无台账、记录不计分，巡查记录少1天扣1分；设施清通资料缺一项扣1分，应急处置方案缺一项扣1分 |  |  | 雨水设施清通频率如少一次，则扣除1000元/次，每年上限2万元 |
|  |  | 制作运行维护信息年报表，及时报送主管部门，并配合主管部门做好信息更新工作 | 3 | 无台账或拖延报表上报，有一项扣1分 |  |  |  |
| 21 |  | 及时上报养护计划、管养场所资料、人员设备清单及管线电子图和视频检测资料 | 5 | 未及时上报相关材料一项扣1分 |  |  | 视频检测资料每少于1%，扣除一万元未提供雨水管线电子图纸的管段不予支付养护资金 |
| 22 | 安全管理（6） | 突发事故（含井盖或雨篦缺失等）响应及时，抢修迅速，按发包方要求开展应急预案演练活动 | 6 | 出现处置速度达不到合同规定的一次扣2分，未能在承诺时限内完成交办的应急抢修工作的一次扣5分，未按要求开展应急演练扣5分 |  |  | 失修复超过每小时扣100元，每天上限1000元。 |
| 23 |  | 无安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故） |  | 因巡查和养护作业不到位，发生安全生产责任事故，养护考核不得分 |  |  | 发生安全生产责任事故，发包方可解除合同。 |
|  | 减分项 | 检查井、收水井及雨水管内积淤情况严重；检查井井盖、收水井雨篦破损或缺失情况严重；井盖下沉数量较多；被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数超过5次。 |  | 发现5处以上积淤超标或井盖下沉超标的，额外扣减5分/管线；发现5处以上雨篦、井盖缺失或10处以上破损的，额外扣减5分/管线 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 100 | 无问题不扣分，单项分值扣完即止 |  |  | 连续2个月得分低于75分的，发包方可解除合同。 |
|  |  | 养护单位 |  | 考核人员 |  | 考核日期： 年 月 日 |  |

- 合同书(格式)

堰桥街道雨污水管网及附属设施养护

合      同

甲方（采购人）：无锡市惠山区堰桥街道办事处

乙方（中标供应商）：

合同签订时间：2024年     月   日

合同书（格式文本）

甲方（采购人）：无锡市惠山区堰桥街道办事处

乙方（中标供应商）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就堰桥街道雨污水管网及附属设施养护协商一致，订立本合同。

一、养护范围：

本项目为堰桥街道雨污水管网及附属设施养护，主要包括四部分，分别是①堰桥路（园区）、堰宁路、堰畅路等61条市政道路和堰桥社区、堰北社区等社区二三级管网污水管道（含污水井），约152.801公里，②堰桥街道（堰中路、堰新路等72条道路）市政雨水管，约230.233公里，③堰桥街道24座提升井养护，④堰桥街道7座泵站养护。具体养护清单详见合同附件。

二、养护期：

养护起始日期：     年     月     日

养护结束日期：     年     月     日

合 同 期 限 ：    一年

三、合同价款：

1、合同金额：大写                小写： ¥          	。

合同金额包括承包人承担本承包项目全部养护的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、利润和所有税费以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用等的一切费用。

2、养护综合单价：

污水管          元/米/年，雨水管          元/米/年，

泵站          元/座/年，提升井      元/个/年；

注：在后期养护工作中，若合同期内发生养护清单以外的污水管、雨水管、泵站数量的增减，则按照以上综合单价执行，根据实际考核情况，按实结算。

四、付款方式：

合同价款的支付：合同签订后预付合同金额的30%，剩余70%根据考评结果在服务期满后支付。 每次付款，乙方应向甲方开具符合甲方要求的税金发票，以上付款均不计利息。

五、养护要求：

一）养护质量标准

养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016) 的规定、《无锡市排水达标区长效管理考核细则》及《无锡市排水达标区运行维护考核细则(试行)》锡政园用[2011] 16号的标准；泵站的运行、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》(GB14554)和《城市区域环境噪声标准》(GB3096)规定；管道维护必须执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的规定、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60)，下井作业必须执行《污水管道下井作业操作规程》。供应商须保障管辖范围内雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全。

二） 养护制度

1.供应商在合同签订后7内提供详细的养护计划，养护计划采用月报制，每月月底前上报下月的养护计划，经采购人审核同意后实施。供应商所维护的管网及污水提升泵站以采购人提供的管网竣工图为准，采购人保留追加工程量的权利。供应商在收到采购人所提供的管网竣工图一周后需在 15个工作日内完成所有生活污水管网疏通检查，如无提出有关管道质量 疑义的书面说明，则视为移交完成。如供应商提出书面说明，经采购人核实后协商解决，再作移交。

2.供应商必须每天早8点开始安排养护人员按计划进行巡视和维护，17点结束。认真做好巡视记录以及相关的基本情况的记录，确保记录的数据清晰、详细、正确、无虚假。

3.承担管辖区域内排水设施的社会承诺服务工作， 一旦出现投诉情况，应及时赶到现场，并及时向采购人汇报情况。

4.养护巡视人员应熟悉巡视范围内的所有排水设施，并了解其精确位置、走向，以及窨井参数等相关数据和服务范围等相关具体内容。

5.确保巡视范围内的污水井盖无丢失、无缺损，管道无私接，并确保管道内流水畅通。

6.如发生污水外溢、井盖丢失、破损等异常情况应及时汇报，并采取措施做好相应的防护工作。

7.施工前应及时与相关施工单位做好现场管线的详细交底工作，以确保在工程施工过程中管线不受损。

8.对照管线综合竣工图，核对实际污水管位与其他管线或桥梁有无冲突，包括横向、纵向安全距离、管线标高等，如有冲突必须拿出解决措施。

9.对污水管、窨井、井盖损坏现象要及时发现，及时上报；同时在养护范围内由于工程施工造成的污水管、窨井、井盖损坏现象，与工程施工单位及时联系，协调处理。

10.有较强的责任心，认真细致地检查管辖范围内的排水设施运行情况，对发现有安全隐患的应及时汇报，并落实整改。

11.在养护巡视过程中，应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,时刻把安全放在第一位，车辆慢行，确保人身安全。

三）管道及其附属设施的检查与养护要求

1.供应商必须确保所维护管网流水畅通，无明显的沉淀物淤积，窨井盖与井圈无明显损坏，如有淤积或者堵塞、窨井盖与井圈损坏等情 况，供应商必须及时疏通、维修和更换。原则上检查井6次/年；小于400mm的管道4次/年；大于或等于400mm的管道2次/年，小区地下室出墙生活污水管每年最少疏通二次。如由于供应商未及时疏通或者维修而造成的损失均由供应商承担。

2.供应商应在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修，重大事故应在12小时内向政府排水主管部门报告。

3. 养护方式应根据管径、管材及施工工艺的不同，差别对待，可采用机械作业与人工作业相结合的方式。

4.应严格按照下表的规定，对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查：

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目 测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 3个月 |
| 管道 | 目 测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
| 倒虹管(一般是满水管，无法检查必须定时清淤) | 目 测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |
| 三格式化粪池 | 目 测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况 | 3个月 |
| 隔油池、捞毛设施 | 目 测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况 | 2个月 |

5.检查井日常巡视检查的内容应符合下表的规定：

检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖丢失 | 井壁泥垢 |
|  | 井盖破损 | 井壁裂缝 |
|  | 井框破损 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框间隙 | 抹面脱落 |
|  | 盖、框高差 | 管口孔洞 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 流槽破损 |
|  | 跳动和声响 | 井底积泥 |
|  | 周边路面破损 | 水流不畅 |
|  | 井盖标识错误 | 浮渣 |

6.井盖的选用应符合下表规定：

井盖选用表

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 130 |

7.在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许

误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差(mm)

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |

8.发现井盖缺失或损坏后必须及时安放护栏和警示标志，并应在

6小时内恢复。

9.检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10.管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目

应包括下表中的内容：

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11.管道养护应符合下列规定：

1)定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况；

2)压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次；

3)定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养；

4)管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度应符合下表的规定：

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 不超过管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 不超过主管径的1/5 |

12.倒虹管的养护应符合下列规定：

1)倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法；

过河到虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况；

3）在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰；

4)对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

5）每年必须对所养护范围内污水管道进行不少于10%的视频检测。

四）泵站养护要求

1.泵站保养：泵站除日常管理外，汛期安排专人值班泵站。设备每季度保养

一次，泵站每年清淤一次。具体保养、清淤时间由供应商提 出书面申请，经采购人或其授权部门批准后方可实施，具体保养工作由 供应商负责，采购人或其授权部门负责审核与监督，负责保养具体作业人员必须持证上岗，保养费用由供应商承担。

2.泵站的水电费用均由采购人承担，供应商节约使用，如发现电线私接乱接，铺张浪费等现象，采购人或采购人授权部门视情节轻重予以扣分。

# 五）养护修复时间

| 序号 | 故障情况 | 情况说明 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情况 | 正确的操作可预防发生故障 | 15分钟 | 45分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情况 | 管道通水不畅 | 15分钟 | 45分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情况 | 管道堵塞不能正常工作 | 15分钟 | 45分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情况 | 管道损坏等突发事件 | 15分钟 | 45分钟 | 按方案实施 |

供应商应在15分钟内响应，在45分钟内赶到故障现场进行养护服 务(包括维修配件到达服务现场),轻微情况的修理应立即排除；一般情况的故障修理须2小时内排除；重大情况的故障修理须12小时内排除；特殊情况的故障修理，申报方案后实施。

八、考核办法及标准：实行月度考核，年度付款。采购人每月对中标供应商的养护质量进行考核评分，月度考核为百分制。累计3次月度考核低于60分的，或同一养护质量问题3次未能整改到位的，或因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的，或经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的，采购人可以单方解除合同，并另行选择养护服务单位，合同自采购人解除之日起终止，后续费用采购人不再支付。如对采购人已经造成损失，并承担采购人由此产生的一切损失。

考核情况作为支付养护服务费的依据。详见合同附件二《考核标准》。

九、补充条款

1、如果发生以下任何一种或多种情况，甲方可以立即单方解除合同。若因此给甲方造成损失的，乙方除承担相应责任外，还应进行赔偿：

A、累计3次月度考核低于60分的；

B、同一养护质量问题3次未能整改到位的；

C、因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的；

D、经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的。

2、乙方如遇本单位有重大活动，如员工体检等，要及时告知甲方并安排好养护工作，不得出现无巡修人员状况。

3、若因中标供应商的原因导致的服务期内合同终止，符合法律法规规定的情况下，采购人可直接确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新开展政府采购活动。若因此而给采购人造成损失，由原中标供应商承担全部责任。

十、乙方的责任与义务

1、乙方负责承包范围内雨污水管网及附属设施日常维护管理，保障雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖井圈无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全，提供及时的保养、维护、维修服务。养护质量达到甲方所规定的要求。

2、接受甲方或甲方授权部门根据《考核标准》进行的考核。

3、乙方应保持各岗位人员相对稳定，乙方所有服务人员相关证件（包括身份证原件扫描件）等需交甲方备案，如人员发生变动，人员变动资料需交甲方备案。

4、乙方应按要求定期加强对员工的培训、管理，以达到符合甲方或甲方授权部门管理要求。

5、乙方应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行甲方或甲方授权部门相关管理规定，维护甲方整体形象。

6、乙方应加强对河道管理服务人员安全生产的宣传，抓好安全管理工作，工作中注意安全防范。在合同履行期间发生的安全事故，由乙方负责。

7、因甲方要求，乙方对不在本合同范围内的其他道路的污水设施进行维修，维修费及材料费凭甲方签证按实另行结算，乙方不得推诿。在管道维护过程中，管网存在人为损坏的，乙方应及时抢修，费用由乙方承担；如因质量缺陷而造成的维修，经甲方现场负责人核实后，乙方提供工程量清单及视频影像资料，工程量按实计量，费用由甲方承担。

8、乙方应定期组织养护人员和施工人员的安全教育培训，强化安全责任意识，所有参与作业人员必须持证上岗，若在养护或施工期间发生安全责任事故，乙方应承担一切责任，甲方不承担任何责任，且甲方有权对乙方以本合同总价款的5%进行处罚，同时乙方应积极赔偿一切经济损失，消除影响。若在合同履行期间造成严重恶性的重大安全责任事故的（由当地政府主管部门认定），乙方在赔偿一切经济损失的基础上，另向甲方赔偿金额10倍的处罚金（处罚金指当地政府主管部门对乙方作出的处罚金额）。

9、乙方在做好管道养护的同时，需配合街道村镇办做好控源截污宣传工作，每周报送至少一篇污水管网养护方面的宣传报道或简讯，乙方对所养护范围的污水管网资料必须完全掌握，并绘制污水管网电子版图纸，甲方有权借阅并使用。

10、乙方服务人员在服务期间因正常服务或甲方派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由乙方全权承担一切责任及经济赔偿、损失，甲方不承担任何责任及经济赔偿、损失。

11、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准开展养护工作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

12、合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

十一、甲方的责任与义务

1、在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

2、甲方每周对乙方上报的维修巡查记录台账进行抽查，每月对乙方当月养护实际情况进行考核，做好备案资料。

3、由于重大自然灾害等不可抗力因素造成污水管网及附属设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。

4、甲方有权按照《考核标准》及合同约定对乙方进行考核，以保证乙方按照合同及其他双方协定要求进行养护。

十二、解决争议的方式：

1、合同经甲乙双方代表签字盖章并经见证后生效。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

十三、其他事项：

1、在履约过程中如遇管网养护出台新文件或新规定导致原合同无法履行的，原合同自动终止，乙方需无条件服从，甲方不承担任何赔偿。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十四、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十五、合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

十六、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

法定代表人或经办人：（签字）         法定代表人或经办人：（签字）

年   月   日                        年   月   日

见证人：             （公章）

日    期:　　年　月　日

合同附件一、《报价明细》

合同附件二、《考核标准》

合同附件三、《人员、车辆及设备配备表》

五、 附件

附件一：评标办法

（一）评分项目及分值

价格分             15分

商务资信分         35分

技术分（暗标）     50分

（二）各项评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（15分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 15分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| （二）商务资信分（35分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 6分 | 投标供应商自2021年3月1日至今承担过同类业务（同类业务指雨污水管网养护项目）的有一个得3分，最高得6分。（注：业绩有效期以合同签订时间至本项目招标公告发布首日计算。投标文件中提供中标通知书、合同原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 2 | 认证体系 | 3分 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分（投标文件中提供证书原件扫描件或国家认可网站上查验的截图并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 3 | 设备保障 | 6分 | （1）投标供应商为本项目配备CCTV检测设备的得1分，配备QV检测设备的得1分。本项最高得2分； （2）投标供应商为本项目配备静音发电机（功率≥100KW）的得2分； （3）投标供应商为本项目配备水质检测仪的得2分。 注：投标文件中自有设备提供购置发票（发票上的购买方名称须与投标供应商名称一致）以及实景图片扫描件并签章；租赁设备提供设备租赁协议（租赁期须在有效期内）及实景图片扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分） |
| 4 | 车辆配置 | 6分 | 在满足本项目车辆最低配置要求的基础上： （1）投标供应商另为本项目配备管道疏通车（清洗车或清洗疏通车）的得2分； （2）投标供应商另为本项目配备吸污车（清洗吸污车）的得2分； （3）投标供应商另为本项目配备淤泥抓斗车的得2分。 注：上述车辆如为自有，投标文件中需提供①发票、②车辆行驶证（车辆行驶证上的所有人名称必须与投标供应商名称一致）、③车辆照片（正面及侧面，含牌照）、④车辆保险保单（投标时处于未脱保状态），上述①②③项资料的原件扫描件并加盖公章或签电子公章，第④项的资料提供保单扫描件加盖公章或签电子公章；如为租赁，则投标文件中需提供①车辆行驶证、②车辆租赁协议（租赁期须在有效期内）、③车辆照片（正面及侧面，含牌照）、④租赁费发票、⑤车辆保险保单（投标时处于未脱保状态），上述①②③④四项资料提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章，第⑤项的资料提供保单扫描件加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 5 | 项目组成员配备 | 14分 | （1）项目负责人具备（市政给排水类或管网运维类）高级职业资格的得2分； （2）技术负责人具备（市政给排水类或管网运维类）高级职业资格的得2分； （3）项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）中具有（市政给排水类或管网运维类）高级职业资格的得2分；具有CCTV操作工种证书的得2分；具有管道检测与评估岗位资格证书的得2分；具有潜水员证书（需同时提供有毒有害有限空间作业证书，否则不得分）的得2分；具有市政排水管道修复与更新应用岗位证书的得2分。本项最高得14分。 注：一人多证不重复计分，按最高得分计。投标文件中须提供①相关证书或证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章；②由法定的社保收缴部门出具的2024年04月-2024年06月中任意一个月由投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间。社保缴费证明必须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| （三）技术方案（暗标，50分），凡是有一条及以上方案编制不符合暗标要求的，技术方案按零分处理 |  |  |  |
| 1 | 针对本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明网络的建立 | 6分 | 包括：①对本项目排水管网现状的了解掌握并分析；②排查说明网络的建立。投标供应商须针对上述每项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容较为简单、可行、细节待完善得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得1分。每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。最高得6分。 |
| 2 | 针对本项目的重点难点分析及解决方案 | 9分 | 包括：①针对本项目的重点分析；②针对本项目的难点分析；③重难点的解决方案。投标供应商须针对上述每项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项内容详实、需求贴合度高且条理清晰得3分；内容较为简单、可行、细节待完善得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得1分。每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。最高得9分。 |
| 3 | 针对本项目的实施方案 | 12分 | ①排查检测方案；②清掏疏通方案；③排水设施巡视方案。投标供应商须针对上述每项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面得4分；编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面得2分；编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失得1分。每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。最高得12分。 |
| 4 | 管理与监督 机制 | 5分 | 包括：①技术规范和工作机制；②监管方案。投标供应商须针对上述每项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项内容详实、需求贴合度高且条理清晰得2.5分；内容较为简单、可行、细节待完善得1.5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得0.5分。本项最高得5分，每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。最高得5分。 |
| 5 | 进度安排 | 9分 | 包括：①劳动力投入计划；②机械设备投入计划；③材料投入计划。投标供应商须针对上述每项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项计划实施进度符合项目实际情况得3分；计划实施进度未完全与项目实际情况相符得2分；计划实施进度不适合项目实际情况需求得1分。每缺少一项内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。最高得9分。 |
| 6 | 保障措施 | 3分 | 投标供应商针对本项目的保障措施须满足采购需求，包括但不限于上文中对进度安排计划的保障。措施符合项目实际情况得3分；措施未完全与项目实际情况相符得2分；措施不适合项目实际情况需求得1分。未提供相关内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。最高得3分。 |
| 7 | 突发应急措施处理预案 | 6分 | 包括：①突发污染事件应急措施；②突发安全事件应急措施。投标供应商须针对上述每项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每项应急措施内容详实、需求贴合度高且条理清晰得3分；应急措施内容较为简单、可行、细节待完善得2分；应急措施内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得1分。每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。最高得6分。 |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”，评标时取所有评委打分的平均值作为各供应商技术得分。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

暗标编制要求：

本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，凡是有一条及以上方案编制不符合暗标要求的，技术方案按零分处理：（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字(黑色)，表格中所用文字采用“宋体”、“常规”字(黑色)，四号。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张大小为A4纸。（2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等)，相关人员姓名应以职务或职称代替。（3）技术文件中出现的效果图、照片、图片等采用黑白图片，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。（4）暗标的封面及目录，统一上传至技术标的“技术方案”正文前，格式见附件。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 采购项目编号： JSZC-320214-SGYT-G2024-0013

# 采购项目名称：堰桥街道雨污水管网及附属设施养护

# 投标人：

二○二四年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏广源通项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320214-SGYT-G2024-0013招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏广源通项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320214-SGYT-G2024-0013

日期：

江苏广源通项目管理有限公司：

# 我公司(单位)愿针对本次堰桥街道雨污水管网及附属设施养护进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320214-SGYT-G2024-0013

日期：

江苏广源通项目管理有限公司：

# 系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 堰桥街道雨污水管网及附属设施养护 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

2. 如我公司中标，则在中标公告结束后   日内在堰桥街道范围内落实好固定管养场所。

3.如我公司中标，我公司配备的人员、车辆、设备满足本项目最低采购需求，并承诺在中标后   日内配备到位。

4.……

（以上内容，投标供应商按实际情况描述。）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320214-SGYT-G2024-0013

| 项目名称 | 堰桥街道雨污水管网及附属设施养护 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币(小写)： 元 人民币(大写)： 元 |
| 服务期 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

填写说明：

- 评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （六）明细报价表（格式）：

报价明细汇总表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水管网及附属设施养护 | m | 152801 |  |  | 详见表1 |
| 二 | 雨水管网及附属设施养护 | m | 230233 |  |  | 详见表2 |
| 三 | 提升井 | 座 | 24 |  |  | 详见表3 |
| 四 | 泵站 | 座 | 7 |  |  | 详见表4 |
| 合计（一年） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期：

# 表1污水管网及附属设施养护清单

| 序号 | 管线位置 | 管线起止点 | 管网长度 (千米) | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政道路管网 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |
| 二 | 社区二、三级污水管网 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |
| 合计（小计1+2） |  |  |  |  |  |

# 表2雨水管网及附属设施养护清单

| 序号 | 管线位置 | 管线起止点 | 管网长度 (千米) | 收水井 (座) | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 表3提升井养护清单

| 序号 | 提升井名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 表4泵站养护清单

| 序号 | 泵站名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# (七) 投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                      采购项目编号：JSZC-320214-SGYT-G2024-0013

| 名称 | 采购要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应招标文件中项目要求和有关说明 |  |
|  | 响应招标文件中其他相关要求 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

# （八）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2022年 万元 |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### (九)人员配置表(格式)：

（1）人员配置表

报价人名称(盖章)               政府采购编号：JSZC-320214-SGYT-G2024-0013

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 持有证书 | 证书号 | 社保缴纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

（十三）技术方案（封面格式）

堰桥街道雨污水管网及附属设施养护（项目编号：JSZC-320214-SGYT-G2024-0013）

投

标

文

件

（技术文件）

目录

1.针对本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明网络的建立

2.针对本项目的重点难点分析及解决方案

3.针对本项目的实施方案

4.管理与监督机制

5.进度安排

6.保障措施

7.突发应急措施处理预案