1、工程概况：本工程内容主要为河塘清淤；其余详见工程量清单。 2、工程类别：市政工程。 3、工程招标范围：详见清单。 4、编制依据及说明： 4.1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《2014江苏市政工程定额书》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、江苏省住房和城乡建设厅发布的苏建价[2016]154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及现行相关政策性文件等； 4.2、人工单价按苏建函价{2025}273号文执行； 4.3、招标文件、施工现场条件及业主具体要求； 4.4、工程量清单计价格式符合省有关文件规定； 4.5、材料价格执行《南京工程造价管理》2025年11月工程建设材料市场指导价格及其相应的市场价； 4.6、现场安全文明施工措施费计取基本费； 4.7、中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作； 4.8、清单项目特征描述不全者见相关规范。 5、本工程招标控制价下浮系数14%。 6、其余未尽事宜参见业主具体要求。 7、有关事项说明 7.1、进场前施工单位负责人应与业主项目负责人对接需要实施的施工范围，不得盲目施工，造成不必要的损失； 7.2、土方工程（包括工程垃圾外运）应考虑环保及城管等部门可能产生的费用，包括并不限于渣土运输费、运距等，在报价中充分考虑，结算时不再增加与此相关费用； 7.3、分部分项工程量清单之特征描述是依据本工程招标文件，如有描述不完善之处，均应以本工程招标文件及相关规范为准； 7.4、 对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中综合考虑报价，结算时不得调整； 7.5、 单价措施项目工程量为1项的项目，请投标人在报价中综合考虑报价，结算时不得另行增加其它费用； 7.6、 投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内； 7.7、 本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用； 7.8、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场费用，本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用； 7.9、 对于江苏省、南京市及六合区相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用； 8、其他未尽事项祥工程量清单及相关招标文件