无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号： JSZC－320214－JNJS－G2025－0003

采购项目名称：工博园中小学新建工程实验设备器材采购项目

采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局

采购代理机构：江苏金诺建设咨询管理有限公司

二○二五年六月五日

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

受无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局的委托，江苏金诺建设咨询管理有限公司就工博园中小学新建工程实验设备器材采购项目（JSZC－320214－JNJS－G2025－0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

工博园中小学新建工程实验设备器材采购项目的潜在投标人应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取招标文件，并于2025-06-25 9:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC－320214－JNJS－G2025－0003

2.项目名称：工博园中小学新建工程实验设备器材采购项目

3.项目预算金额：595.78951万元。

4.最高限价（如有）：595.78951万元。

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：工博园中小学新建工程实验设备器材采购项目，详见招标文件。

7.合同履行期限：自合同签订生效起且接到采购人通知后30日内送货到指定地点并安装完毕交付使用。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。

2.《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。

3.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。

4.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。

5.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。

6.《资格声明函》（给定格式）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。本项目标的所属行业：工业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年06月25日9点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

名    称：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局

地    址：无锡市新吴区和风路28号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏金诺建设咨询有限公司

地    址：无锡市新吴区高浪东路508号华发传感大厦B栋910室

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：邵雷；电话：0510-80595434

代理机构项目联系人：陈燕、钟思旸、潘琳芳；电话：0510-85217757、15061778697

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏金诺建设咨询管理有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1采购代理服务费由采购人支付。

4.2投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏金诺建设咨询管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务部分）和暗标（技术部分）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

（2）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

（3）不得有其他体现投标人身份的内容。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项）投标总价超过本项目（本采购包、本标项）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.代理服务费：

30.1本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100－500万费率为1.1%；500－1000万费率为0.8%。本项目招标代理费由采购人支付，按照计价格【2002】1980号文件的70%支付。

七、授予合同

31.签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

32.服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：JSZC－320214－JNJS－G2025－0003）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：               （大写）；               （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：一年（自设备验收合格之日开始计算）。所投产品质保期内质量出现问题，中标单位应包退、包换、包修，费用由中标单位负责。

六、交货地点和方式：采购人指定地点；中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并按照要求分地实施安装调试。

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型，标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起十五个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：甲方支付乙方货物预付款（不含安装）为设备合同价的30%；货物安装调试结束，并经验收合格后支付至不超过合同执行价的70%；审计结束后付至合同审定价的97%；货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 否   。

履约保证金缴纳金额：      /        元。

履约保证金的缴纳时间：  /  ，缴纳形式：  。

履约保证金的退付时间：  /  ，退付办法： /  。

履约保证金不予退还的情形：    /       。

逾期退还履约保证金的违约责任：  /    。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8.中标供应商进场前需提供符合国家及行业检测标准的防霉、抗菌性能的相关检测报告，否则采购人有权拒绝接收所有产品，中标人应赔偿采购人由此产生的相应损失。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其他：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（盖章）                 供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目中的实验桌为核心产品。

第一部分  项目技术要求

1、采购设备清单

| 序号 | 楼层 | 科目名称 | 单位 | 数量 | 座数 | 质保期 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4、5#楼一层 | 小学科学教室1、2 | 间 | 2 | 45座 | 一年 | 工业 |
| 2 |  | 小学科学准备室（含小学科学器材） | 间 | 3 | / | 一年 | 工业 |
| 3 |  | 小学数学器材 | 套 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 4 |  | 体质测试室（含体质测试器材及小学体育器材） | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 5 |  | 小学音乐器材室3（含小学音乐器材、含奥尔夫乐器） | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 6 | 4、5#楼五层 | 小学美术教室3（素描室） | 间 | 1 | 45座 | 一年 | 工业 |
| 7 |  | 小学美术器材室2（含小学美术器材） | 间 | 3 | / | 一年 | 工业 |
| 8 |  | 小学劳动教室1 | 间 | 1 | 45座 | 一年 | 工业 |
| 9 |  | 小学劳动教室2 | 间 | 1 | 45座 | 一年 | 工业 |
| 10 |  | 小学劳动器材室（含小学劳动器材） | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 11 | 2#楼一层 | 初中物理电学实验室 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 12 |  | 初中物理力学，光学实验室 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 13 |  | 初中物理准备室（含初中物理器材） | 间 | 3 | / | 一年 | 工业 |
| 14 |  | 初中普通生物实验室 | 间 | 2 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 15 |  | 初中生物准备室（含初中生物器材） | 间 | 2 | / | 一年 | 工业 |
| 16 |  | 心理咨询室+心理辅导室 | 间 | 2 | / | 一年 | 工业 |
| 17 |  | 沙盘游戏区+发泄室 | 间 | 2 | / | 一年 | 工业 |
| 18 |  | 团队活动室 | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 19 | 3#楼一层 | 初中普通化学实验室 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 20 |  | 初中综合吊装考评实验室 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 21 |  | 初中化学准备室（含初中化学器材） | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 22 |  | 校级考评设备 | 套 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 23 |  | 初中地理教室 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 24 |  | 初中历史教室 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 25 |  | 初中史地器材室（含初中地理及历史器材） | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 26 | 3#楼二层 | 初中数字化书法教室/数字化美术教室 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 27 |  | 初中美术器材室（含初中美术器材） | 间 | 2 | / | 一年 | 工业 |
| 28 | 1#报告厅二层 | 初中音乐器材室（含初中音乐器材） | 间 | 2 | / | 一年 | 工业 |
| 29 | 1#报告厅三层 | 初中通用技术教室1 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 30 |  | 初中通用技术教室2 | 间 | 1 | 50座 | 一年 | 工业 |
| 31 |  | 初中通用技术器材室（含初中通用器材） | 间 | 2 | / | 一年 | 工业 |
| 32 | 地下一层 | 活动室（乒乓球室） | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 33 |  | 活动室（羽毛球室） | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 34 | 6#楼图书馆二层 | 舞蹈教室1 | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 35 | 7#楼风雨操场食堂地下一层 | 健身房 | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 36 | 7#楼风雨操场食堂一层 | 体育器材室（含初中体育器材）+室内篮球场 | 间 | 2 | / | 一年 | 工业 |
| 37 | 7#楼风雨操场食堂二层 | 舞蹈教室2 | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |
| 38 |  | 乒乓球场地 | 间 | 1 | / | 一年 | 工业 |

2、设备技术参数：

整体质保期：本项目整体免费质保期一年。

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小学科学教室1、2共2间（以下为单间数量） |  |  |
| 1 | 实验室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联龙头。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联龙头：鹅颈式实验室专用优质化验龙头：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水口可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 含1把教师椅子。 | 1 | 套 |
| 2 | 实验室专用实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 23 | 张 |
| 3 | 实验室专用功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，美观大方。 | 23 | 个 |
| 4 | 实验室专用水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 12 | 个 |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 13 | 套 |
| 6 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 12 | 套 |
| 7 | 实验室专用三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 12 | 套 |
| 8 | 实验室专用学生安全电源 | ABS塑料壳体，开合方便、面板贴膜、美观大方、文字符号清晰正确。面板上安装五孔插座1个，学生用电源设开关机键、多圈电位器、调压旋钮、数显表头。 学生用电源参数： 1.直流稳压输出：1.5V～9V，每0.1V步进调整，额定电流：1.5A，满载时纹波电压：≤0.1%U标，电压显示：2位数显，可显示0.1V。 2.过载保护：当输出超过额定电流或短路时能自动延时关断。并能启动不大于额定电流的白炽灯。 3.电源输入：AC110V～240V，50Hz±2.5Hz。 4.工作环境：温度0～40℃， 湿度：≤90%（40℃）。 5.连续工作时间：输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用；大于额定电流时，不允许连续过载使用。 | 23 | 套 |
| 9 | 实验室专用教师总控电源 | 1.产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示。 2.直流稳压输出 a.标准电压：1.5V～12V，可输出到16V，无极可调，每0.1V递增。 b.额定电流：2A。 C.负载特性：交流输入电压在198V～242V之间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，在交流输入220V时，纹波电压≤3mV。 2.交流稳压输出 a.标准电压：2V～12V，可输出0V～16V，每0.5V步进调整，自动稳压。 b.额定电流：5A。 C.负载特性：交流输入在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量±0.5V。 3.直流40A大电流：当负载大于10A时，10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示。 4.过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态。当低压交直流长时间处在过载或短路状态下。电源自动关机。 5.电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度0.1V。所显示的是实际输出电压。 6.学生交流220V输出分4路，每路输出独立工作。 7.变压器输入端设有过载自恢复保护。 8.设有总电源漏电保护开关。低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。 | 1 | 套 |
| 10 | 实验室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 45 | 条 |
| 11 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 12 | 给、排水（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
|  |  | 小学科学准备室（含小学科学器材）共3间（以下为3间数量） |  |  |
| 1 | 实验室专用仪器柜（A） | 1、规格：1080*540*2100mm。 2、材质：PP材质。 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风，可以与通风管路连接。 | 6 | 台 |
| 2 |  | 小学科学器材 |  |  |
| 3 | 计算器 | 1、简易型；2、10位数、单行LCD显示；3、有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 | 12 | 个 |
| 4 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 2 | 套 |
| 5 | 打气筒 | 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 | 12 | 个 |
| 6 | 生物显微镜 | 主要技术参数放大倍数：40X-500X。观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。目镜：H10X/13，H12.5X/10。物镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹）。转换器：三孔。载物台：单层金属方平台，切片夹大小120mm×120mm。调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调1.8-2.2mm。聚光镜：旋转光阑板，φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15。光源：金属平凹反光镜，φ50mm。带有载物台，载物台带有游标卡尺可以通过旋钮调节载玻片的位置。 | 24 | 台 |
| 7 | 数码显微镜 | 1、光学放大倍数：100X-1600X，数码成像，数字放大可达5000倍以上。2、观察体：内置一体数码摄像头（摄像头不可拆卸），CMOS有效像素200万，分辨率1600X1200，USB2.0接口。3、目镜：广角目镜WF10X/ф18mmH16X目镜。4、物镜：黄铜材料，185消色差物镜10X、40X（S）、100X（S）。5、转换器：三孔外倾转换器，响声定位。6、载物台：铝合金铸造，双层机械平台带标尺，尺寸110mm×120mm，移动范围60mm×30mm。7、调焦机构：粗微调不同轴，粗调范围20mm，微调范围1.3mm，带有手轮松紧调节机构。8、聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25，带中性白滤色片。9、电源：LED冷光源照明，1WLED，带可充电环保电池，光源亮度可调。 | 1 | 台 |
| 8 | 生物显微演示装置 | 1、彩色制式一RGB；2、图像传感器尺寸一-1/4"；3、图像传感器一CMOS；4、有效像素:640*480(默认)，1280*1024最大；5、分辨率:640*4801280*1024；6、最低照度-0.5Lux；7、背光补偿一一自动；8、工作环境-10～75CCRH95%MAX。 | 1 | 台 |
| 9 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；2、凸透镜放大倍率：5×；3、透镜应无明显条纹。4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 23 | 个 |
| 10 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；2、凸透镜放大倍率：3×；3、透镜应无明显条纹。4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 23 | 个 |
| 11 | 天文望远镜 | 物镜口径 80mm物镜焦距 500mm镀膜 FMC镀膜托架类型 AZ经纬仪三脚架，不锈钢三脚架净重量6.8KG | 1 | 个 |
| 12 | 酒精喷灯 | 结构为座式。纯铜制作，壁厚1mm，火焰温度可达1200摄氏度。1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成；2、壶体外形尺寸：容量250ml；3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 1 | 个 |
| 13 | 电加热器 | 密封式；1、工作电源：AC220V50Hz；2、额定功率：1000W；3、有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。 | 1 | 个 |
| 14 | 保温箱 | 1、容积：不小于25升；2、箱体材料：外表面是高强度工程塑料,中间保温层是高密度聚氨酯无氟发泡；3、保温时间：2～8度能保持不少于30个小时。 | 1 | 个 |
| 15 | 水族箱 | 1、过滤：上部过滤器10W(300L/H)。照明:8WX2透明度好，双灯管，一红一白；2、水容量:不小于70L； | 4 | 套 |
| 16 | 水槽 | 圆形，由透明塑料注成，表面平整不变形，无毛刺。 | 23 | 个 |
| 17 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成；2、方座支架的底座钢板制成；3、立杆直径φ10mm；4、立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；5、附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 | 23 | 套 |
| 18 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成；2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 23 | 个 |
| 19 | 试管架 | 1、塑料制、注塑成型；2、产品由顶板、底板、插杆组成，6孔。 | 23 | 个 |
| 20 | 旋转架 | 1、仪器由底座、支杆、旋转体构成；2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 | 23 | 套 |
| 21 | 百叶箱支架 | 1、百叶箱支架采用角铁制成；高度为1200mm窄应于百叶箱配套；2、台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上，支脚为上支脚和下支脚拼接而成；3、支架与支撑杆之间用螺丝固定。 | 1 | 个 |
| 22 | 百叶箱 | 1、供小学自然课教学和校内气象站使用；2、尺寸不小于460mm×290mm×537mm；3、应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层；4、箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。 | 1 | 个 |
| 23 | 学生电源 | 1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。4、直流稳压输出采用步进调节，输出分1.5V、3V、4.5V、6V四档：额定电流：1.5A。过载自动保护。5、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。6、电压稳定性：输入电压在180V-250V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。7、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。8、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。9、直流稳压输出在额定电流内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载自动保护。10、电源应具有输出过载、过流、短路自动保护功能，故障排除后应能复位输出。11、连续工作时间不小于8h。 | 12 | 台 |
| 24 | 教学电源 | 1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。4、输出电压：a、交流输出电压：2V-12V，每2V一档；额定电流5A。过载自动保护；b、直流稳压输出：1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V分档连续可调，额定电流2A。过载自动保护；5、交流输出特性：a、输入电压保持220V不变，空载时各档输出电压不大于1.05U标+0.3V。b、输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不小于0.95U标-0.3V。6、直流输出特性：a、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。c、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。d、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。7、过载保护：a、交、直流输出在额定电流值内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。b、各档输出电路短路时应能自动关断。8、连续工作时间不小于8h。 | 1 | 个 |
| 25 | 电池盒 | 1、仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串联或并联使用；2、各触点使用铜质材料，表面镀铬；要求接触良好，整体结构结实牢固； | 46 | 个 |
| 26 | 直尺 | 1、用木制材料。木直尺漆层均匀；2、全长500mm，尺宽25mm。尺面刻度0-500mm，是测量面。 | 23 | 只 |
| 27 | 软尺 | 软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。 | 23 | 个 |
| 28 | 托盘天平 | 1、最大秤量500g，分度值0.5g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 12 | 台 |
| 29 | 金属钩码 | 1、产品为50g±0.5g×10只，定位装入塑料盒内；2、底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩开口方向应垂直；3、材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 | 23 | 套 |
| 30 | 温度计 | 1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 45 | 支 |
| 31 | 温度计 | 1、感温物质：水银；2、全长：290mm；3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃，4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 1 | 支 |
| 32 | 寒暑表 | 1、由木质(或塑料)材料镶嵌玻璃棒芯组成；2、面板标有：摄氏-30℃～50℃；3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；4、温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。 | 1 | 只 |
| 33 | 最高温度表 | 1、测量范围：-22℃～+82℃；2、最小分度值：0.5℃；3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 1 | 支 |
| 34 | 最低温度表 | 1、测量范围：-54℃～+41℃；2、测量误差±1℃。3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 1 | 支 |
| 35 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，5N；2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 23 | 个 |
| 36 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，2.5N；2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 23 | 个 |
| 37 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，1N；2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 23 | 个 |
| 38 | 多用电表 | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级；3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；6、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；7、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 1 | 个 |
| 39 | 湿度计 | 1、注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识；2、湿度范围：0%RH-100%RH，最小标识：2%RH；3、测量误差：30-90%RH时＜7%；4、工作湿度：-10℃—+50℃； | 1 | 个 |
| 40 | 指南针 | 上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等。N极涂红色，S极涂白色。磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。 | 23 | 个 |
| 41 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 8 | 台 |
| 42 | 雨量器 | 承水口内径200mm；1、雨量器的承水装置内径φ≥200mm，为圆桶金属件，应无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺；2、承水装置与筒体配合应方便，并保证盛水装置在正常使用中不因风力影响而脱开；3、所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固、不得有渗水现象；4、所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装配正确，无松脱、变形现象；5、雨量器与支架安装方便、牢固，不因风力影响而脱开；6、附小漏斗、雨量杯、储水器各一个。 | 1 | 套 |
| 43 | 风杯式风速表 | 1、风速指标1）风速测量范围：0～30米/秒；2）风速传感器启运风速：不大于0.8米/秒；3)风速测量精度:误差不大于±(0.3±0.03V)米/秒(V-实际风速)；4)可显示的风速参数:瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级对应浪高；5）显示分辨率：0.1米/秒(风速)1级(风级)0.1米(浪高)；6)功能及单位直接用显示汉字，显示数字高度:18mm；2、环境要求1）工作环境温度：0～45℃；2)工作环境湿度：≤90%RH（无凝结） | 8 | 套 |
| 44 | 斜面 | 1、由长面板1块、短面板1块组成；2、长面板尺寸：400*100*10mm；3、短面板尺寸：180*25*9mm；4、应平整、光滑，无气泡。 | 23 | 个 |
| 45 | 压簧 | 工作极限负荷为5N。用1mm的钢丝绕成，圈的直径17mm，长度85mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 23 | 套 |
| 46 | 拉簧 | 工作极限5N。两端带钩。用1.5mm的钢丝绕成，圈的直径32mm，长度120mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 23 | 套 |
| 47 | 沉浮块 | 1、由正方体3个；2、正方体用塑料制成，塑料件平整，色泽均匀；3、其中一个大正方体和一个小正方体质量与水质量基本相吻合。 | 23 | 套 |
| 48 | 杠杆尺及支架 | 1、适用于小学科学实验教学用；2、采用优质塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺；3、产品由杠杆尺、支架（轴）、调平装置组成，组装后放置稳定；4、杠杆尺上等距离标有刻度线，表面应光滑，刻度清晰，工整。 | 23 | 个 |
| 49 | 滑轮组及支架 | 1、适用于小学科学实验教学用；2、产品由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。 | 23 | 套 |
| 50 | 轮轴及支架 | 1、适用于小学科学实验教学用；2、由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成；3、塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。 | 23 | 套 |
| 51 | 齿轮组及支架 | 1、产品由底座、齿轮、立杆、支杆、轴心螺钉、摇把等组成；2、底座由ABS工程塑料制作；3、齿轮由优质塑料制作，各齿轮可互相自由组合，整件产品啮合良好，传动灵活。 | 23 | 套 |
| 52 | 弹簧片 | 小学科学试验用，物体弹性振动发声实验，金属制作，面光滑平整、无缺口、无污点。 | 23 | 套 |
| 53 | 小车 | 本仪器为塑料制品车体上部带有可设置重物的凹槽，能满足小学科学有关章节教学要求。 | 45 | 个 |
| 54 | 三球仪 | 1、使用电源为DC3.0～4.5V；2、由日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分组成。地轴倾斜角度为23.5°。月球绕地球转动应呈25°左右。 | 1 | 台 |
| 55 | 太阳高度测量器 | 1、小学科学教学学生测量太阳高度角用，由底座、面板、测量架、重锤等组成；2、底座塑料制成；3、面板为铝片；4、测量架长度85mm，宽度15mm；5、重锤，金属制。 | 23 | 个 |
| 56 | 风的形成实验材料 | 1、产品为组合式；2、产品由塑料筒、蜡纸台、蜡烛、风叶组成。 | 23 | 套 |
| 57 | 组装风车材料 | 1、由吸管、卡纸、7字支架等组成；2、卡纸应双面覆膜；3、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 套 |
| 58 | 组装水轮材料 | 1、由底座、支架、轮轴、叶片组成；2、塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好； | 23 | 套 |
| 59 | 太阳能的应用材料 | 1、产品为散件盒装，由太阳能电池板1块、发光二极管1个、小电机1个、小风叶1个组成；2、太阳能电池板引线焊接牢固，无虚焊；3、小电机为3V直流电压，轴芯与小风叶配合松紧适度；4、发光二极管工作电压3V，功率1.5W；5、小电机工作电压DC3V6。 | 23 | 套 |
| 60 | 音叉 | 1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 23 | 只 |
| 61 | 小鼓 | 产品为塑料材质。 | 23 | 个 |
| 62 | 组装土电话材料 | 小学科学教学演示实验用；由土电话筒、薄膜、导线等组成； | 23 | 套 |
| 63 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 23 | 套 |
| 64 | 物体热胀冷缩实验材料 | 1、本产品供中、小学作固体热胀冷缩的演示实验用；2、由金属球、塑料球、实验架组成。 | 23 | 套 |
| 65 | 灯座及灯泡 | 1、小灯座由底板、接线柱，灯座组成，接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动，表面平整光洁，正负极接线柱为螺旋弹簧式；2、小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为金属质；3、小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。 | 45 | 个 |
| 66 | 单刀单掷开关 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质；3、接线柱直径为φ4mm；4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流（绿色）。 | 45 | 个 |
| 67 | 物体导电性实验材料 | 由木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料和实验盒组成 | 23 | 套 |
| 68 | 条形磁铁 | 1、D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；3、N、S字母的颜色为蓝色或白色；4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 1 | 套 |
| 69 | 条形磁铁 | 1、学生用，磁感应强度应不小于0、07T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；3、N、S字母的颜色为蓝色或白色；4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 23 | 套 |
| 70 | 蹄形磁铁 | 1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 1 | 套 |
| 71 | 蹄形磁铁 | 1、学生用，磁感应强度应不小于0.055T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 23 | 套 |
| 72 | 磁针 | 1、翼型、底座直径70mm，磁性指针长140mm；2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 | 23 | 套 |
| 73 | 环形磁铁 | 适用于小学科学实验教学用，磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色。 | 23 | 套 |
| 74 | 电磁铁组装材料 | 1、U型铁芯1个，绕线骨架2个，直径8mm铁芯1个，长100mm导线3根；2、U型铁芯由电工软铁制成，线圈骨架由塑料制作，纸盒包装。 | 23 | 套 |
| 75 | 电磁铁 | 演示用、U型铁蕊1个，绕线骨架2个，直径8mm铁蕊1个，长100mm导线3根，直径22mm指南针2个，纸盒包装。 | 1 | 套 |
| 76 | 手摇发电机 | ABS塑料注塑而成，通过手柄转动，轻轮转动,使小型发动机发电。配有小灯座、电珠、U型夹导线2根。 | 12 | 个 |
| 77 | 激光笔 | 1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成；2、使用范围7-15m，波长650nm；3、金属外壳，防锈处理，笔型美观。 | 23 | 个 |
| 78 | 小孔成像装置 | 1.产品由支架、白屏、毛玻璃、蜡烛组成。2.毛玻璃、白屏的尺寸均为80mm×60mm×2mm。3.产品操作简单，效果明显。 | 23 | 套 |
| 79 | 平面镜及支架 | 1.产品由平面镜、支架组成，塑料盒包装。2.平面镜为镀膜玻璃，玻璃表面光滑无痕，镀层均匀。边缘不许有裂纹。平面镜成像清晰，无变形 | 23 | 套 |
| 80 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等。 | 23 | 套 |
| 81 | 透镜.棱镜及支架 | 立杆直径6mm长95mm，透镜1个直径50mm，三棱镜1个；底座采用ABS工程塑料制作。 | 23 | 套 |
| 82 | 成像屏及支架 | 光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便，灵活。 | 23 | 套 |
| 83 | 昆虫观察盒 | 圆形、带不小于3倍的放大镜 | 45 | 个 |
| 84 | 动物饲养笼 | 1、小学科学课分组饲养小动物用；2、由箱体和观察面组成；3、采用钢丝编制。 | 8 | 个 |
| 85 | 塑料注射器 | 1、30mL；塑料制品，注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺；外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤；2、量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落；外筒与活塞之间配合严密，滑动自如，密封性好。 | 45 | 个 |
| 86 | 单摆 | 由钢球和线组成。1、钢球直径∮≥20mm。2、摆球沿直径方向钻孔，共穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。3、摆球附悬线1根。 | 23 | 个 |
| 87 | 儿童骨骼模型 | 产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上，模具高420mm，材质采用PVC材料，金属连接件应作防锈处理；装拆方便。 | 8 | 台 |
| 88 | 儿童牙列模型 | 附牙刷；PVC材质，有一定的韧性，不变形、不开裂，各部结构按比例放大。 | 8 | 台 |
| 89 | 少年人体半身模型 | 1、产品规格：高≥580mm；PVC材质；2、各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确；金属连接件应防锈处理，装拆方便。 | 1 | 台 |
| 90 | 眼构造模型 | 为一完整矢状切眼球模型；6倍放大，本产品采用树脂成型制作和PVC制作而成。 | 1 | 台 |
| 91 | 啄木鸟仿真模型 | 1、自然大小，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象；2、应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，趾端有长而锐利的钩爪。 | 1 | 件 |
| 92 | 猫头鹰仿真模型 | 1、自然大小、附于一段树枝上的仿真模型，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象；2、应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 | 1 | 件 |
| 93 | 平面政区地球仪 | 1、产品由球体和支架等组成；2、球体直径为320±5mm，平面比例尺1/40000000；3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；6、教学演示效果明显； | 1 | 个 |
| 94 | 平面地形地球仪 | 1、产品由球体和支架等组成；2、球体直径为320±5mm，平面比例尺1/40000000；3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；6、教学演示效果明显； | 6 | 个 |
| 95 | 地球构造模型 | 1、由球体、支架（包括底座）时区环等组成，球体材质采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象；2、球体直径不小于32cm，比例尺为1：40000000；3、涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。 | 6 | 件 |
| 96 | 司南模型 | 1、模型由青铜底盘和勺组成；2、外盘分层次铸成十天干、十二地支、四卦标示，二十四个方位。 | 1 | 个 |
| 97 | 月相变化演示器 | 产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，边缘金属封边； | 1 | 件 |
| 98 | 蟾蜍浸制标本 | 1、标本由大型蟾蜍制作；2、将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布；3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；4、血管内分注红、蓝两色剂；标本的背面向衬板；5、标本应完整无缺、并保持自然色；6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。 | 12 | 瓶 |
| 99 | 河蚌浸制标本 | 河蚌完整，无影响观察的各种缺陷，液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶型垫圈密封。 | 12 | 瓶 |
| 100 | 爬行类动物浸制标本 | 1、标本由蜥蜴科中较大型的个体制作，标本应完整显示；2、标本应完整无缺、并保持自然色；3、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。 | 12 | 瓶 |
| 101 | 蛙发育顺序标本 | 应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。 | 12 | 瓶 |
| 102 | 昆虫标本 | 1、常见益虫、害虫各(6～7)种；2、标本一般应装在无色透明面的标本盒内，也可直接封埋于透明的塑料块中；3、标本包括各昆虫的全部生长阶段；4、标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。 | 12 | 套 |
| 103 | 桑蚕生活史标本 | 1、由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成。按生活史顺序排列；2、蚕体洁净，茧两个，大小、色泽相似，一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹，蛹体完整不变形，透明塑料盒包装。 | 12 | 套 |
| 104 | 兔外形标本 | 1、产品为干制标本，仿真兔，毛色正常，形态自然；2、透明塑料盒包装。 | 12 | 件 |
| 105 | 植物种子传播方式标本 | 1、小学科学教学了解植物种子的传播方式用；动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播；2、各个组成部分直观、清晰，形态完整，制作洁净，透明塑料盒包装。 | 12 | 盒 |
| 106 | 矿物标本 | 1、小学教学使用的矿物标本，包括矿物四种；2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辨别；3、标本经过加工后，一般应成块状。标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；4、块状标本选用没有经过风化的原产矿物，并有一个新鲜断面。 | 12 | 套 |
| 107 | 岩石标本 | 花岗岩、石灰岩、大理岩、页岩、石英岩、白云岩； | 12 | 套 |
| 108 | 金属矿物标本 | 1、铜、铁、铝、钨、锡；块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石；2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辨别。 | 12 | 套 |
| 109 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用小玻璃瓶封装，透明塑料盒包装。 | 12 | 套 |
| 110 | 矿物提炼物标本 | 1、包括石油、金属等；2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辨别；3、标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；金属块状标本应无锈蚀。 | 12 | 套 |
| 111 | 植物根尖纵切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构；2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征；6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀； | 13 | 片 |
| 112 | 木本双子叶植物茎横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等；3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构；4、标本取材于椴木；5、切片厚度在25μm以内；6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常；7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色； | 13 | 片 |
| 113 | 草本植物茎横切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位；5、切片厚度在25μm以内；6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色； | 13 | 片 |
| 114 | 洋葱表皮装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮。标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐； | 13 | 片 |
| 115 | 叶片横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；2、能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；6、标本取材为迎春叶。作过主脉的横切片厚度为≧8微米，每张玻片横放材料一片； | 13 | 片 |
| 116 | 叶片气孔装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体；4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐；5、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。闭合气孔不得超过2／3；6、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰； | 13 | 片 |
| 117 | 动物表皮细胞装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构；2、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落现象； | 13 | 片 |
| 118 | 蛙卵细胞切片 | 1、标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态；2、能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下；3、标本选用出现“灰新月区”时的受精卵，形态正常，去掉胶膜；4、作卵的垂直于“灰新月区”的中部纵切，其厚度在12μm以内；5、每张玻片放材料1～2片，卵黄粒不破碎，无皱褶、刀痕。标本保留自然色素，不染色。 | 13 | 片 |
| 119 | 骨细胞切片 | 1、标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构；2、每片材料不小于3mm×3mm。可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3～6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列；3、取材于长骨材料，经磨薄或横切，硝酸银或其它染色液染色。 | 13 | 片 |
| 120 | 口腔粘膜细胞装片 | 1、标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构；2、能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的；3、标本取材于幼小哺乳动物的口腔粘膜。胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多； | 13 | 片 |
| 121 | 人血细胞装片 | 1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态；2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；5、用苏木精、曙红双重染色。染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色； | 13 | 片 |
| 122 | 量筒 | 1、标称容量：500mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 23 | 个 |
| 123 | 量杯 | 1、标称容量：250mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 23 | 个 |
| 124 | 甘油注射器 | 实验用玻璃仪器：30mL，由注射针管和活塞管组成，活塞管磨砂精细，与注射管密吻光滑、不漏水、不漏气。 | 23 | 个 |
| 125 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 92 | 支 |
| 126 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 45 | 支 |
| 127 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 45 | 个 |
| 128 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 12 | 个 |
| 129 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 12 | 个 |
| 130 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 12 | 个 |
| 131 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：平底，250mL；3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 45 | 个 |
| 132 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，100mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在； | 12 | 个 |
| 133 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2、规格：150mL；3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 23 | 个 |
| 134 | 漏斗 | 1、规格：60mm；2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重褶皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm。 | 45 | 个 |
| 135 | Y形管 | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm； | 45 | 个 |
| 136 | 滴管 | 1、由玻璃滴管和胶头组成；2、规格：150mm；3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 45 | 个 |
| 137 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL；3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口；4、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 45 | 个 |
| 138 | 镊子 | 不锈钢，尖头，140mm； | 45 | 个 |
| 139 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成；2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松紧强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 23 | 个 |
| 140 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸露金属网面；3、整体应平整、美观，不翘角。 | 23 | 个 |
| 141 | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成；2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛刺、圆润；3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 23 | 个 |
| 142 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用；2、药匙材质：塑料。 | 23 | 个 |
| 143 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：Φ5mm～Φ6mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 2 | 千克 |
| 144 | 玻璃棒 | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：φ5mm～φ6mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 45 | 个 |
| 145 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造；2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm； | 2 | 千克 |
| 146 | 橡胶塞 | 0～10号，白色，质地均匀； | 2 | 千克 |
| 147 | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛；2、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 23 | 个 |
| 148 | 烧瓶刷 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用；2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢地夹紧在上面。 | 23 | 个 |
| 149 | 培养皿 | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：φ100mm；3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 45 | 个 |
| 150 | 蒸发皿 | 1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；4、吸水率：不大于0.3%；5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm2；6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 23 | 个 |
| 151 | 塑料量杯 | 1、小学科学实验用；2、规格：500mL；采用高强度塑料材质；3、杯体采用双面刻度线，带手柄。 | 23 | 个 |
| 152 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。 | 10 | 本 |
| 153 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等。 | 23 | 份 |
| 154 | 载玻片 | 1、玻璃制；2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角； | 10 | 盒 |
| 155 | 盖玻片 | 1、玻璃制；2、0.1mm1/400mm²； | 50 | 包 |
| 156 | 测电笔 | 1、全长不小于160mm，测量范围：交流12V-1000V，频率50/60Hz；2、使用温度0℃-40℃，手柄绝缘性能良好； | 23 | 个 |
| 157 | 一字螺丝刀 | 1、规格150mm；2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；4、旋杆应经镀铬防锈处理；5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 23 | 个 |
| 158 | 十字螺丝刀 | 1、规格150mm；2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3、旋杆应经镀铬防锈处理；4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固； | 23 | 个 |
| 159 | 尖嘴钳 | 1、规格：150mm；2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新料环保手柄； | 12 | 个 |
| 160 | 活扳手 | 1、材质：优质中碳钢；2、规格：200mm。活动扳手； | 23 | 个 |
| 161 | 电烙铁 | 1、热式尖头电烙铁；2、功率：60W，手柄坚硬，握把舒适，插头不变形； | 2 | 个 |
| 162 | 剪刀 | 1、产品表面处理为电镀剪；2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；4、全长不小于150mm。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形； | 23 | 个 |
| 163 | 花盆 | 1、适用于学生实验用；2、塑料制。 | 23 | 个 |
| 164 | 小刀 | 1、全不锈钢材料制作，伸缩刀片；2、刀刃长度60mm。 | 23 | 个 |
| 165 | 塑料桶 | 1、用环保材料制；无毒无味；2、圆形，带盖，开口直径不小于150mm，高度不小于140mm，带提手； | 23 | 个 |
| 166 | 手摇铃 | 钟形金属壳体,木质手柄,口径50mm。 | 8 | 个 |
| 167 | 手持筛子 | 1、产品由筛子体和筛网组成；2、本产品以不锈钢为原料制成； | 23 | 个 |
| 168 | 喷水壶 | 1、产品由优质塑料制成，2000ml；2、喷嘴可调。 | 8 | 个 |
| 169 | 吹风机 | 1、学生实验吹干物品用；2、本品材质：为ABS、PVC、PP；3、有冷热风、高中低三档。 | 8 | 个 |
| 170 | 采集捕捞工具 | 1、产品由标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪组成；2、标本夹：用塑料制作3、捕虫网：网兜用尼龙网眼纱制作；4、水网：用密织纱布；5、小铁铲：表面作防锈处理，木制手柄；6、枝剪：柄部带塑料套。 | 23 | 个 |
| 171 | 榨汁器 | 由杠杆压榨圆盘、过滤盘、盛汁盘组成。 | 23 | 个 |
|  |  | 小学数学器材 |  |  |
| 1 | 计算器 | 1、简易型；2、10位数、单行LCD显示；3、有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 | 23 | 台 |
| 2 | 软尺 | 软塑，规格：2000mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。 | 23 | 个 |
| 3 | 卷尺 | 量程20m，分度值1cm，盒装，纺布材料伸缩小，起点零刻度线。 | 23 | 个 |
| 4 | 托盘天平 | 1、最大秤量500g，分度值1g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 2 | 台 |
| 5 | 简易天平 | 1、量程200g，分度值：1g；2、产品由底座、横梁、托盘、游码、槽码等组成；底座、横梁、托盘均采用工程塑料制作；3、游码及槽码采用金属材料制作；4、灵敏度：空盘时向左或右盘加载1、5g，杠杆明显偏斜；全载时向左或右盘加载10g、杠杆明显偏斜；5、简易天平组装后应有足够的稳度并便于调整、安放和实验操作。 | 23 | 台 |
| 6 | 弹簧度盘秤 | 1、指针式，1kg；2、产品为全塑料制作，指针式仪表盘；3、透明可视，秤盘、盘托、支架、计量弹簧、外壳等部件。 | 2 | 台 |
| 7 | 弹簧秤 | 塑料外壳、质量单位2.5kg； | 2 | 个 |
| 8 | 三角板 | 1、演示用60°、45°各1块；2、ABS工程塑料制作（或木质）；3、等腰直角三角形；4、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm；5、三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。 | 12 | 套 |
| 9 | 圆规 | 1、演示用，由圆规脚、粉笔夹、紧固螺栓等组成；2、圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材质无裂纹、无伤疤；3、表面涂浅黄色漆，漆层平整光洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上没有流挂、针孔、起泡等缺陷；4、粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落；5、紧固螺栓调节方便，止紧可靠。 | 4 | 套 |
| 10 | 量角器 | 1、用ABS工程塑料（或木质）制作，圆弧标有以度为单位的角度刻度，直边有以cm为单位的长度刻度；2、外形尺寸：450mm～620mm；3、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细均匀，线宽为1mm；4、角度误差不超过1°，长度误差不超过2mm，平面度误差不超过2mm。 | 2 | 个 |
| 11 | 多边形拼接条 | 由6根拼接条组成，6个塑料脚钉，每根拼接条的尺寸为：80*12*2mm。一端为Φ2.5mm的插孔，插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象; | 48 | 套 |
| 12 | 专用直尺 | 1、量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损；3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。 | 23 | 支 |
| 13 | 标杆 | 1、本仪器整体长度1600mm，直径30mm；2、整体为木质，整体无毛刺，有红白相间颜色；3、枪头包有铁皮使用安全。 | 24 | 支 |
| 14 | 测绳 | 1、50m；2、内部有钢丝，外部为双层棉线纺织而成；两端有拉环。 | 8 | 条 |
| 15 | 塑料球 | 三种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 23 | 套 |
| 16 | 塑料小球 | 五种颜色，外径不小于5mm | 23 | 套 |
| 17 | 计数片 | 1、由花、正方片、三角片各20片组成；2、花外接直径20mm，正方片20mm×20mm，正三角形边长20mm，各片厚度不小于1mm；3、产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。 | 45 | 片 |
| 18 | 竖式计数器 | 1、演示用，三档；规格为：个、十、百三档；2、算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；3、计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；4、算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；5、算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；6、计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，档板高（宽）度应能遮挡全部算珠。 | 20 | 个 |
| 19 | 竖式计数器 | 1、演示用，五档；规格为：个、十、百、千、万五档；2、算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；3、计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；4、算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；5、算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；6、计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，挡板高（宽）度应能遮挡全部算珠。 | 20 | 个 |
| 20 | 竖式计数器 | 1、学生用五档，规格为：个、十、百、千、万五档；2、算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；3、计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；4、算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；5、算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；6、计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，挡板高（宽）度应能遮挡全部算珠。 | 90 | 个 |
| 21 | 演示算盘 | 1、算盘的位数不少于13位；2、算盘以算珠在中梁上下颗数分布为上二下五；3、框架要平整光洁，竖框与横框、中梁应垂直，不得有明显的变形和松动。木结构要牢固不开胶，漆层光滑均匀；塑料框架无明显气泡、杂色和凹凸不平；金属结构配合间隙不大于0.3mm；4、算珠的颜色应一致，并与框架位杆的颜色反差明显，配色美观；5、档位杆应粗细均匀，光滑平直。竹杆应无明显伤痕、无蛀蚀、无竹节；金属杆表面光洁、无锈蚀；塑料杆应有足够的强度； | 1 | 个 |
| 22 | 计数棒 | 1、演示用，每10根一捆，10捆，圆柱体形小棒；2、塑料表面要求圆滑，颜色鲜艳，无毛刺、气泡、伤痕等缺陷；3、符合环保要求无异味，无毒。 | 4 | 套 |
| 23 | 计数棍 | 1、学生用，长不小于98mm，外径不小于1.2mm；2、塑料表面要求圆滑，颜色鲜艳，无毛刺、气泡、伤痕等缺陷；3、符合环保要求无异味，无毒。 | 45 | 个 |
| 24 | 钉板 | 1、由钉板、橡皮圈等组成，长×宽为390mm×590mm；2、板面有等分方格每相邻方格涂不同色，在各方格的交点处嵌有小钉，板的背面无钉头露出；钉子无明显的偏位、歪斜；钉子挂上橡皮圈后，无松动、歪斜，橡皮圈无明显接头；3、方格线清晰、整齐、粗细一致。 | 4 | 套 |
| 25 | 钉板 | 1、规格：200mm×200mm；2、透明ABS防腐材质，四根橡皮随意组合图形。 | 4 | 套 |
| 26 | 钉板 | 学生用，不小于140mm×140mm。 | 90 | 套 |
| 27 | 塑料插接块 | 1、采用塑料压制而成，规格：10mm×10mm×10mm的正方体；2、每块为单色，其中有一面带有插接条，其他五个面带有凹槽，插接块由三种颜色组成，每种颜色有8块，共计24块。采用袋装。 | 23 | 套 |
| 28 | 塑料连接链 | 1、采用纸盒包装，由三种颜色塑料圈组成，不少于20块，块与块之间可互相钩连；2、产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。 | 23 | 套 |
| 29 | 数字骰子 | 1、材料为高强度白色耐磨树脂；2、尺寸不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，不少于3个。 | 23 | 套 |
| 30 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，不少于2个 | 23 | 套 |
| 31 | 数字转盘 | 1、盘面直径为120mm；2、以圆心为中心将转盘分区，分为10个扇形，每区内分别标有0-9十个数字；3、转动部分为轴承，转动灵活；4、底座直径不小于98mm；5、产品表面应无明显缺陷和变形；6、转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。 | 23 | 套 |
| 32 | 色块转盘 | 1、盘面直径为120mm；2、以圆心为中心将转盘分区，分为8个扇形；转盘中心安装轴承，转动灵活；3、产品表面应无明显缺陷和变形；4、转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。 | 23 | 套 |
| 33 | 空白转盘 | 1、盘面直径为120mm；2、以圆心为中心将转盘分区，分为10个扇形；转盘中心安装轴承，转动灵活；3、底座直径不小于98mm；4、产品表面应无明显缺陷和变形；5、转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。 | 23 | 套 |
| 34 | 几何图形片 | 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形；材料为厚度不小于1mm的PVC。 | 45 | 套 |
| 35 | 集合圈 | 1、产品由8根弧形拼接组成；拼接条可拼成一个圆；2、折叠式8片由透明塑料片制成。 | 90 | 套 |
| 36 | 计数多层积木 | 1、由10mm×10mm×10mm的10个、100mm×10mm×10mm的9个、100mm×100mm×10mm的9块三种规格的积木块组成；2、为规整的正方形，表面光滑，不扭曲和变形。 | 23 | 套 |
| 37 | 七巧板 | 1、七种颜色，所组成的正方形不小于78mm×78mm，厚不小于1mm；2、塑料表面要求平滑，无毛刺、气泡、伤痕等缺陷，颜色鲜艳。 | 90 | 套 |
| 38 | 角操作材料 | 1、产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成；2、结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 | 90 | 套 |
| 39 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 90 | 套 |
| 40 | 面积测量器 | 透明，不小于100mm×100mm | 90 | 个 |
| 41 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 1、由各几何图形片组成，几何图形片采用优质无毒塑料制作，厚度不小于1mm；2、几何图形片包括：正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形直径、面积测量器。 | 90 | 套 |
| 42 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 1、长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等，产品由工程塑料制作，包括长方体、正方体、圆柱体、圆锥体；2、长方体1个、正方体8个、圆柱体1个、圆锥体1个。 | 90 | 套 |
| 43 | 口算练习器 | 1、采用优质塑料制作；数字可转动；2、圆盘转动灵活，没有卡死和跳动现象，停止可靠。 | 2 | 套 |
| 44 | 分数片 | 1、供小学讲解分数的基本概念，分数值的大小，分数的基本性质和异分母分数的加减法；2、外形￠25mm，演示1/1—1/12共12种等分；3、等分片应用优质塑料片制成，厚度0.8mm。 | 90 | 套 |
| 45 | 计数彩条 | 1、由五种不同颜色尺寸不小于18mm×75mm的塑料条组成；2、厚度不小于0.1mm，每种颜色不少于20条。 | 45 | 套 |
| 46 | 塑料量杯 | 1、透明，圆柱形，带刻度，2L；2、最小分度值50mL；3、表面光滑，刻度清晰。 | 23 | 个 |
| 47 | 塑料量杯 | 1、透明，正六棱柱体，带刻度，1.5L；2、最小分度值50mL；3、表面光滑，刻度清晰。 | 23 | 个 |
| 48 | 塑料量杯 | 1、透明，水杯形，带刻度，1L；2、最小分度值20mL；3、表面光滑，刻度清晰。 | 23 | 个 |
| 49 | 小学低年级数学磁性教具 | 1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板42块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、＝等符号）；2、实物图板123块；计量单位图板18块，（含米、厘、克、千、时、分等）；3、塑料直尺长400mm，背景图11张，尺寸为580*450mm，塑料箱尺寸；510*270*90mm。 | 1 | 套 |
| 50 | 小学中年级数学磁性教具 | 1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板47块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；2、实物图板122块；单位名称图板20块（含米、分、厘、毫、吨、千等）；3、塑料直尺长400mm，背景图7张，尺寸为580*450mm，塑料箱尺寸；510*270*90mm。 | 1 | 套 |
| 51 | 小学高年级数学磁性教具 | 1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板61块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）实物图板125块；2、单位名称图板22块（含avsπxdbhr%c各2块等）塑料直尺长400mm，背景图8张，尺寸为580*440mm；3、塑料箱尺寸：510*270*90mm。 | 1 | 套 |
| 52 | 钟表模型 | 1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为二针非联动；3、表盘安有时针和分针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记，二针12时非联动。 | 2 | 套 |
| 53 | 钟表模型 | 1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；3、表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。 | 2 | 套 |
| 54 | 钟表模型 | 1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；3、表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，下方印有13到24小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。 | 2 | 套 |
| 55 | 钟表模型 | 1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减学生用；2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为二针非联动；3、表盘安有时针和分针。 | 90 | 套 |
| 56 | 钟表模型 | 1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减学生用；2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；3、表盘安有时针和分针。 | 90 | 套 |
| 57 | 几何形体模型 | 模型采用塑料压制成型，由长方体、正方体、四棱柱、圆柱体、圆锥体、及球体组成；整体纸盒包装。 | 23 | 套 |
| 58 | 厘米立方块 | 1、每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个；2、PVC材质，表面光滑，无变形和凹凸。 | 90 | 套 |
| 59 | 几何形体表面积展开模型 | 1、产品由塑料件由ABS注塑成形，纸板印刷组成；2、纸板印刷相同于塑料件规格的展开图，印刷清晰。 | 23 | 套 |
| 60 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | 1、塑料制品表面平整、光滑、色泽均匀，边缘无毛刺、选用优质塑料制作；2、推导板外形由圆形和长方形组成。 | 2 | 套 |
| 61 | 物品卡片 | 购物游戏用，硬纸片，尺寸72*50mm，共30张 | 23 | 套 |
| 62 | 剪刀 | 1、产品表面处理为电镀剪；2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；4、全长不小于150mm。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形； | 23 | 把 |
| 63 | 圆柱形塑料杯 | 1、标度清晰、准确、易辨；2、表面光洁，无飞边、毛刺，无变形。200ml，尺寸；65*65*85mm带手柄，圆柱。 | 23 | 套 |
| 64 | 方形塑料杯 | 1、标度清晰、准确、易辨；2、表面光洁，无飞边、毛刺，无变形。250ml。 | 23 | 套 |
| 65 | 刻刀 | 1、木制手柄长100mm直径12mm；2、钢制刀头斜口。 | 23 | 把 |
| 66 | 角尺 | 1、塑料柄钢角尺，尺寸不小于200mm；2、不锈钢材料；精度等级为0，未经回火；材料硬度：达200HRB。 | 23 | 把 |
| 67 | 白卡纸(带四方格) | 双面胶、线绳、细沙等 | 23 | 套 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体质测试室（含体质测试器材及小学体育器材） |  |  |
| 1 | 身高体重测试仪 | 单机: 1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.身高测试触头可折叠，体重底座一体化。 3.测试仪采用≥3.5寸显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。 主机: 1.能够安装程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机可选配AI语音智能识别功能，可通过语音智能控制调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～215cm 体重：0kg～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：±0.1kg ★负载试验（250kg,1min）：不应产生断裂、开焊及较明显的永久变形等现象。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 单机: 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，液晶显示，读数方便,具有锁定功能。内置锂电池供电（Type-C充电)，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.与主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有清零功能。 5.搭载新一代多频点数字跳频技术，自动跳开干扰频点。 主机: 1.能够安装程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机可选配AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±1% | 1 | 套 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 单机: 1.单机采用≥3.5寸320*240分辨率TFT真彩屏，内置电容式触摸按键。 2.单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。 3.单机采用锂电池供电，内置1100mAh锂电池，可持续工作15个小时以上；采用microusb接口充电。 4.单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。 5.带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。 主机: 1.能够安装程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机可选配AI语音智能识别功能，可通过语音智能控制调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差：±0.1cm | 1 | 套 |
| 4 |  | 小学体育器材 |  |  |
| 5 | 录放音机 | 多功能教学专用，外置CD/MP3/CD-R/CD-RW/USB/蓝牙播放功能，复读功能，多功能遥控操作，LCD显示，重复播放功能，FM多波段收音机、立体声耳机插座，直交流两用电。 | 2 | 台 |
| 6 | 扩音设备 | 手提折叠式，传输距离≥300m，录音功能，便携式喇叭，配电池、充电器、5W电源两用。 | 2 | 台 |
| 7 | 打气筒 | 含储气罐气压表 气压:160PSI/11Bar 尺寸:590mm*205mm*38mm 重量:762克 | 2 | 个 |
| 8 | 电动充气泵 | 1、工作电压：AC220V-240V，双缸。 2、整机重量约2.6kg,气流量30L/分钟，金属30MM加大气缸，适用各种球类等。 3、打气速度快，操作简单，使用方便。 | 2 | 台 |
| 9 | 布卷尺 | 1、供中小学体育教学测试用，10m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 2 | 盒 |
| 10 | 布卷尺 | 1、供中小学体育教学测试用，20m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 2 | 盒 |
| 11 | 布卷尺 | 1、供中小学体育教学测试用，30m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 2 | 盒 |
| 12 | 布卷尺 | 1、供中小学体育教学测试用，50m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 2 | 盒 |
| 13 | 木尺 | 木质长度2000mm，材质为木质，宽40mm*厚10mm，分度值为1cm。刻度印制清晰，无断线。尺身无破损，目测无扭曲、变形现象。 | 5 | 根 |
| 14 | 机械秒表 | 表机采用不锈钢发条，单金属光摆轮，分针15分/圈，秒针30秒/圈，延续走时6小时，无暂停 | 4 | 块 |
| 15 | 数字秒表 | 三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，二种秒表功能模式 | 10 | 块 |
| 16 | 接力棒 | 1、长度300mm，直径30mm。2、用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷，两边塑料堵头。3、表面涂彩色油漆，色泽鲜艳。 | 24 | 根 |
| 17 | 跳高架 | 1.跳高架由底座，移动立柱，横杆托架,微调支脚构成。底座：28mm*380mm，产品形式简洁，结构合理，可拆装，便于运输和包装。 2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理，固定立柱采用50*80mm的铝合金异型方管，刻度调节范围500mm-2500mm，升降立柱采用30mm*30mm的铝合金异型方管，两端塑料塞封口。 3.底座铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。 4.跳高架具有防腐蚀性，安全，牢固等优点且上下移动方便。 5.跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 6.喷涂工件的表面处理分两个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基本的结合力，是提高产品表面 处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末 通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀，质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸-脱脂-水洗-无磷转化-水洗-烘干-静电粉末-固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+，产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化，外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 4 | 付 |
| 18 | 跳高垫 | 3000mm×2000mm×300mm采用牛津布外皮；内胆为26#优质高弹海绵,经防静电处理,强力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实，色泽均匀一致。表面层不得由对视觉由干扰的图像或标志。可在长度方向对半折叠，两侧各有提手、便于移动，聚乙烯高泡海绵。 | 1 | 块 |
| 19 | 跳高横杆 | 比赛型。1．跳高横杆由横杆和横杆接头组成。2．横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，总长为4000mm，重量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。3．横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。4．横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂应不超过70mm。 | 12 | 根 |
| 20 | 跨栏架 | 可升降，最低400MM，材质跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。栏板为PVC成型材料，其规格为：1200mm×70mm×20mm。跨栏架可调高度为：400mm-600mm，共三档。底部方管：50mm*50mm竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底部方管内置配重，可调节。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 2 | 付 |
| 21 | 起跑器 | 主要由底座和脚踏组成，起跑器长635mm，卡槽宽95mm，连接板宽225mm；脚踏长165mm，宽105mm，表面镶嵌10mm厚的防滑胶垫，胶垫长160mm宽90mm厚10mm,前后可调，为卡式调节。调节范围为0-550mm可调，高140mm-160mm六档可调；带有提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。 | 4 | 付 |
| 22 | 发令枪 | 双发式。钢制枪身，手柄为专用塑料材质,5.6mm定装发令弹；击发方式：单发击发；声响：100m处不小于60分贝；烟雾：150m处清晰可见。符合教学标准要求。 | 2 | 支 |
| 23 | 发令弹 | 100发/盒，铜壳 | 2 | 盒 |
| 24 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为450mm，呈圆锥体状，放置平稳 | 20 | 个 |
| 25 | 实心球 | 1kg圆周长350mm～780mm,重量1000g±30g； 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 30 | 个 |
| 26 | 投掷靶 | 高1200mm，宽510mm，20mm方管，靶心直径250mm，靶面500mm*500mm，移动折叠式,可投掷小皮球、小沙包。 | 6 | 个 |
| 27 | 钻圈架 | 高790mm，宽695mm，底30mm*30mm*500mm方管，立柱25mm*25mm*500mm方管，下横撑20mm*20mm*635mm方管，可用于中小学体育训练、游戏互动使用。也可用于足球训练使用 | 6 | 个 |
| 28 | 标志杆 | 底座重1kg，直径220mm高70mm，PVC管高1500mm，直径25mm，三角红旗（330mm*470mm*560mm） | 40 | 根 |
| 29 | 起跳板 | 1220mm×300mm×100㎜，起跳板为长方形，用优质材料拼接而成，木材经防水处理，不变形，防水淋，漆成白色。起跳板顶部铺一个长度为1220mm，宽度为100mm，厚度为2mm的橡皮泥显示板。 | 3 | 块 |
| 30 | 划线器 | 干粉划线器，总高730mm长500mm宽300mm，轮子φ100mm，扶手铁管φ25mm线宽45mm；可装粉15升；三轮车斗式，带手推把柄，推手处圆管直径22mm。带轮可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。 | 1 | 个 |
| 31 | 十字跳垫 | 5个正方形垫子呈十字形连接；每个垫子边长450mm～500mm，厚度10mm～15mm，分别标有数字0、1、2、3、4 | 5 | 个 |
| 32 | 数字圆跳垫 | 直径470mm，厚度5mm，每个垫子分别印有0-9数字 | 9 | 个 |
| 33 | 起跑发令组合器 | 发令信号旗与发令声音信号集于一体 | 2 | 个 |
| 34 | 助跳板 | 1．助跳板长800mm，宽500mm,高220mm。上板厚14mm，下板厚20mm双簧。2．上盖有防滑层。3．S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 | 2 | 块 |
| 35 | 助跳板 | 1．助跳板长1200mm，宽600mm,高250mm。上板厚18mm，下板厚24mm四簧直径大8mm，小6mm。2．上盖有防滑层。3．S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 | 2 | 块 |
| 36 | 山羊 | 升降600mm-800mm，五档调节，山羊头内用实木拼接，外包革面，尺寸：400mm×200mm×200mm。腿外管直径38mm，内管直径32mm，壁厚1.5mm；羊脚底椭圆面长径78mm，短径72mm，采用铸铁.山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒服，底托，箍于腿连接牢靠内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针跳线，无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um色彩鲜艳。 | 2 | 台 |
| 37 | 跳箱 | 外皮材质：加厚防水pvc刀刮布；内胆：epe+高密度再生棉。一层尺寸：900mm*750mm*150mm；二层900mm*750mm*300mm；三层900mm*750mm*450mm；四层：900mm*750mm*600mm | 2 | 台 |
| 38 | 小跳垫 | 1．体操垫规格为1200mm×600mm×50mm。2．内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱褶，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 20 | 块 |
| 39 | 大跳垫 | 1．大体操垫规格为2000mm×1000mm×100mm。2．内胆材质为珍珠海绵，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱褶，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 10 | 块 |
| 40 | 体操棒 | 1.长900mm，直径30mm；2．外观颜色鲜艳醒目，无毛刺尖锐物；颜色红白色各半。 | 46 | 根 |
| 41 | 体操凳 | 长2000mm,宽：190mm，高290mm，板厚：38mm。放置稳固，以木质为主，表面平整，棱角光滑，无毛刺、缺损、木疥。外观颜色鲜艳醒目。 | 4 | 张 |
| 42 | 纱巾 | 1.符合国家标准。2.丝绸制品。 | 46 | 块 |
| 43 | 彩带 | 绸缎料柄长48cm，直径0.4cm，彩带长4m，宽4.5cm彩带面料采用人造丝单独织成，不抽丝，有质感；彩带手棒：玻璃纤维，套皮套，坚韧耐用； | 46 | 条 |
| 44 | 小学生用篮球 | 规格：5号篮球，重量：480g-500g，圆周：680mm-700mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好 | 46 | 个 |
| 45 | 篮球网 | 12个扣；材质：涤纶，工艺：编织绳，重量350g，圆绳直径5mm，扁绳直径10mm，长度400-450mm | 5 | 副 |
| 46 | 小学生用排球 | 规格：5号排球，重量：260g-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球，排球特点：皮革柔软，手感极佳，弹性好 | 46 | 个 |
| 47 | 儿童足球 | 规格：3号亮面机缝足球，重量：300g-340g，圆周：560mm-570mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳 | 46 | 个 |
| 48 | 少年足球 | 规格：4号亮面机缝足球，重量：350g-400g，圆周：620mm-640mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳 | 46 | 个 |
| 49 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，重量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 60 | 个 |
| 50 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 46 | 付 |
| 51 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，重量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 60 | 个 |
| 52 | 羽毛球拍 | 1、铁分体，尼龙球网； 2、长度≤655mm，球拍上宽度≤205mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、整体重量：95g-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、手柄长155mm，握柄直径25mm； 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 | 46 | 付 |
| 53 | 板羽球 | 材质：羽毛乳胶，长度100mm-120mm，球重4g-6g，高约140mm，球头高20mm，直径14mm，3根羽毛。 | 46 | 个 |
| 54 | 板羽球拍 | 球拍为木制，总长度320mm，宽度175mm，手柄长约110mm，宽27mm-35mm，重量≤80g。 | 46 | 付 |
| 55 | 垒球 | 圆周长200mm±10mm,重量80g±5g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm | 46 | 个 |
| 56 | 装球车 | 750mm*850mm*900mm 20mm*20mm不锈钢方管，可折叠，带轮可移动。四角为圆角，用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 4 | 辆 |
| 57 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径5mm，塑料手柄，带计数功能，手柄长度为100-120mm，直径18mm～28mm。绳材质为pvc不透明磨砂材料制成 | 46 | 根 |
| 58 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长4800mm-5000mm,直径φ7mm。柄长120mm～140mm,直径φ21mm-25mm（木质手柄）。 | 16 | 根 |
| 59 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长6800mm-7000mm,直径φ7mm。柄长120mm～140mm,直径φ21mm-25mm（木质手柄）。 | 16 | 根 |
| 60 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长8800mm-9000mm,直径φ7mm。柄长120mm～140mm,直径φ21-25mm（木质手柄）。 | 16 | 根 |
| 61 | 拔河绳 | 1．拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2．绳长约30m，直径φ30mm；3．绳的两端结孔，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 4 | 根 |
| 62 | 花毽 | 1．毽子高170mm左右，重20g左右。2．毽垫直径36mm-40mm，厚度15mm-20mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫。3．毽毛为四根经处理的长鸡毛组成，羽毛宽30mm-35mm，插毛管高22mm-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 46 | 个 |
| 63 | 塑料圈(呼啦圈) | 1．钢制内管，外套泡沫，直径40mm。环保塑料制品。2．外径规格为800mm。 | 23 | 个 |
| 64 | 小沙包 | 尺寸：70mm*70mm*70mm帆布，重量常规50g-70g。 | 23 | 只 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小学音乐器材室3（含小学音乐器材、含奥尔夫乐器） |  |  |
|  |  | 音乐教室专用器材 |  |  |
| 1 | 合唱台 | 1.尺寸：三层尺寸1230*1150*620±10mm；每层台阶款宽390±10mm，高210±10mm；小舞台尺寸:1540*1230*310±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型。 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 为保证产品质量和师生安全须满足以下技术要求： ★1.PE原材料检测项目至少包含：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯，且检测结果为合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.合唱台依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，至少包含：塑料-邻苯二甲酸酯检测，单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★3.合唱台依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤0.1mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★4.PE原材料需要满足以下要求：(1)须提供符合GB/T 1633-2000维卡软化温度检测，判定基准：≥54℃，结论：符合。须提供符合GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度检测，判定基准：≥46，结论：符合。须提供符合GB/T 9345.1-2008灰分检测，判定基准：≥0.02，结论:符合。须提供符合GB/T 2411-2008邵氏硬度检测，判定基准：≥53，结论:符合。(2)须提供符合GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率检测，判定基准：≥4,结论：符合。须提供符合GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击检测，判定基准：≥66，结论:符合。(3)须提供符合GB/T 2408-2021标准，水平燃烧等级达到HB。结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 5 | 个 |
| 2 | 钢琴 | 颜色：黑色 产品规格：长≥1480mm，宽≥620mm，高≥1180mm 琴柱：五根加粗背柱。 踏板功能齐全，配有延音踏板、倍弱音踏板和弱音踏板 钢板：用HT150材料精铸而成，承重力20吨以上。 琴弦：最大张力145Kg以上，最小张力不少于50Kg 顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好 特别用料：外壳选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性更强，饰以优质涂料，更显传统华贵 。 脚轮：采用塑料单轮脚轮，具有转动灵活，推行顺畅，噪声低的特点。 配套琴凳、琴罩、琴键布、琴擦手套、踏板套等。 | 5 | 台 |
| 3 | 报告厅钢琴 | 产品规格：不低于121型立式钢琴 外观尺寸：长≥150cm、宽≥60cm、高≥121cm；不含脚轮高度≥117cm。 声学品质：标准音a1为444-446Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。 五金件：钢琴外观可见的五金件采用非铜质的不易氧化的银色合金类金属。 铁板：翻砂铸铁板，铁板高度不低于1115mm。 音板：优质鱼鳞松制作的加强型实木音板；肋木数量不少于11根。 琴弦：圆形弦（截面为正圆形）；镀锡防锈钢线；1#音有效弦长不小于119cm，30#音有效弦长不小于94cm。 弦码：榉木多层板制作。 弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。 弦槌：采用优质羊毛毡制作，弦槌木芯使用鹅耳枥木。 击弦：转击器、联动杆、制音杆采用鹅耳枥木制作；ABS材质的音头钮、顶杆；实木（非多层）制作的调节档，无金属包裹。 中盘：实木制作，不加装除螺丝外的金属加固或金属链接结构。 键盘：优质鱼鳞松制作的键板；亚光防滑黑键；八度音程白键宽度为164-166mm范围内；白键前端长度为50-52mm范围内。 演奏性能：琴键下降负荷为0.50-0.70N范围内；琴键回升负荷为0.20-0.30N范围内；琴键负荷超标数为0。 缓降功能：安装在钢琴侧臂内的隐藏式缓降器，非外露摆杆式。 脚轮：静音脚轮。 背柱：不少于五根实木背柱；背柱截面尺寸不少于8*7cm。 | 1 | 台 |
| 4 | 指挥台（含指挥棒） | 材质：上部为不锈钢支架，底部为实木，尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm； 外观：各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，不伤手，使用放心； 结构：站台结实耐用，抗压力强，不锈钢支架，各部件衔接牢固； 整体美观大方，使用方便。 | 1 | 个 |
| 5 | 音乐节拍器 | 机械式，优质机芯。 1.节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；2.节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；3.透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；4.滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅。 | 2 | 个 |
| 6 | 音筒 | 8音，直径4.5cm 长分别不小于61cm，55cm，49cm，46cm，39cm，35cm，32cm，30cm； 表面光滑无毛刺，整体经过精致的打磨，安全无毛刺不伤手，使用放心； 每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好； 可以很好地训练学生的听力，并通过音乐活动培养和发展学生的创造力和创新精神； 同时可以训练学生的手眼协调能力，让学生在使用的时候开发潜在的艺术细胞，增添音乐感，从而达到学校音乐常识基础的目的。 | 5 | 组 |
| 7 | 音条 | 材质：钢片和木块，结构：由17个钢片和17个木块组成的，钢片装订在木块上。 规格：音条长度不小于140mm，音条宽度不小于39mm，击锤长度不小于250mm。 音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满，共鸣好，无杂音，表面平整、无划痕，无毛刺。 音条钉装订结实，无脱落音。 音锤表面光滑，无毛刺，表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮。 | 1 | 块 |
| 8 | 钟琴 | 材质：钢制琴片，木质底座； 32组琴片，低音、中音、高音； 按音阶定音排序组成固定在框架上，通过音棒的敲打就能够产生柔和、清晰的声音； 音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律，可奏单音、双单和滑音，音响明快悦耳，音色优美清脆； 琴面覆盖层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、没有流挂、针孔、气泡等缺陷，音板条表面无锋利边角； 配有2根击锤、琴架。 | 1 | 套 |
| 9 | 沙锤 | 实木材质，环保漆涂层。内装沙粒，两个为一付。 演奏时左右手各握一把，双手交替上下晃动，奏出各种节奏音型。 产品特点：小巧鲜艳，声音柔和，发音清脆而略带沙沙声，多用于演奏有特殊风格的舞曲。 | 10 | 对 |
| 10 | 沙筒 | 材质：木质，长度约90mm，直径约：28mm； 原木制成，打磨工艺要求很高，没有上漆，更加环保健康； 音质清晰，无杂音，表面光滑，完整，光亮，无脱皮； 摇动时，里面的颗粒会发出好听的声音； 清洁和养护：可以用温水或稀释的白醋、酒精等擦拭清洁，不可以长期泡水，请放置在阴凉通风的位置，避免阳光暴晒。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 20 | 对 |
| 11 | 沙蛋 | 中间圈最大直径不小于35mm，沙蛋高度不小于60mm。 椭圆木质，表面亚光、均匀、无裂缝或凹凸，打磨光滑，握持舒适，表面环保漆面，健康无毒，内有2.3mm铁沙，摇晃发出“沙沙”声音：声音均匀，清脆，无噪音。 | 20 | 对 |
| 12 | 摇铃（串铃） | 7铃皮带手握铃； 材质：木质手柄，不锈加厚铃铛； 摇动音色响亮、清脆，打磨光滑无毛刺不伤手，经久耐用。 | 20 | 对 |
| 13 | 棒铃 | 串铃：全长≥210mm，柄长约：85mm，红绒布包边，铃铛加厚，木质手柄，21铃。 摇动音色响亮、清脆，打磨光滑无毛刺不伤手，经久耐用。。 摇动音色响亮、清脆，打磨光滑无毛刺不伤手，经久耐用。 | 20 | 对 |
| 14 | 卡巴萨 | 1.供中小学音乐教学用。 2.小号，材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。 3.用法：演奏卡巴萨的时候，手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。 | 10 | 个 |
| 15 | 双响筒 | 1、结构：由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质：筒体为原木色。 3、规格：筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细，两头粗。中间细的部分实心，开一圆孔，可以插入一根小棍，演奏时手持小棍，也可直接拿住中间实心部位，另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。 | 10 | 副 |
| 16 | 响板 | 主板及副板均用实木制成，无毛刺不伤手，环保漆，无毒无害无异味。 全长不小于180mm，两片小板宽不小于40mm，摇柄全长不小于90mm，由主板及两块副板连接组成。 响板表面无疖疤、裂缝，精细打磨，光滑无毛刺，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。 使用方式：用手握木柄，摇碰发音，奏颤音时要快速，均匀的摇碰；以响板撞击左手掌根部发音。 | 10 | 个 |
| 17 | 响棒 | 材质：优质木质，音质清晰，无杂质； 规格：响棒长度不小于180mm，响棒直径不小于13mm； 工艺：精心打磨，产品表面光滑，光亮，油漆均匀，安全环保耐用。 | 10 | 副 |
| 18 | 刮棒 | 1、材质：木质； 2、规格：刮棒全长≥180mm，刮棒直径≥18mm； 3、音质清晰，无杂音，表面光滑无毛刺，完整，无裂痕现象 4、轻轻打击，声音清脆，容易掌握节奏。 | 10 | 副 |
| 19 | 蛙鸣筒 | 1.规格：长约18CM，宽约5CM。 2.材质：木制，环保清漆。 3.手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案：头尾部为桦木，上粗下细，鱼形。中间掏空，手工画花点缀，头部开嘴。 4.使用方法：一手拿蛙筒，一手拿刮棒，持刮棒刮鱼，蛙筒沟槽部位发声，似蛙鸣，音色响亮清脆。 5.附刮棒一个，圆锥形。 | 10 | 副 |
| 20 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，材料坚实、干透，不能有疤节或劈裂。 中间为一长方形音孔，系双面开长条形窄缝，内腔渐大。 演奏时，左手持梆、右手执木棰敲击。发音短促、圆润。 | 10 | 副 |
| 21 | 南梆子 | 1.供中小学音乐教学用。 2.红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂，直径2cm、长19cm的圆柱形和长19cm、宽4cm、厚3cm的圆柱形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 3.演奏时左手执梆，右手执木槌敲击发音，音色清脆、坚实，无固定音高。 | 10 | 副 |
| 22 | 木鱼 | 精选椿木材质，木质细密，质地坚硬，美观大方。七音，七个一组，大小不一，声音不同；正面方形，侧面三角形，腹部中空，头部正中开口。色泽：红色，手工制作，设有发音孔，带敲击锤。敲击木鱼时，要用力平稳，均匀，慢敲时保持同一个速度，快敲时，要循序渐进渐渐的加速。 | 5 | 套 |
| 23 | 铃鼓 | 1.规格：铃鼓直径≥200mm，鼓框宽度≥30mm，木质圈厚度≥5mm 2.外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：羊皮鼓面，薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀；表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺；铃片边缘圆滑，不得有锋利边角 ；鼓膜平整，无褶皱； 3.结构：由鼓身、鼓面、6对小铃片组成。 | 10 | 套 |
| 24 | 三角铁 | 1.材质：优质锰钢制造。 2.尺寸：三角铁边长分别不小于100mm、120mm、150mm、170mm、190mm、230mm，击棒直径≥4mm，表面镀铬，末端有塑料包裹。 3.结构：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为三边形，防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀音质明亮，发音清脆，穿透力强，制作精美，光洁，无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，每个三角铁都带有软橡胶制作的勾手，方便使用。 4、使用方法：用击棒敲击三角铁即可。 | 5 | 套 |
| 25 | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对。传统手工打造，声音清脆悦耳，发音响亮，余音悠长。碰铃虽无固定音高，声音清凉，常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时，两手各执一铃，互相碰击而振动发音； | 10 | 副 |
| 26 | 堂鼓 | 1、材质：木腔。 2、规格：鼓面ф≥250mm，高度≥160mm，鼓面无破损，无皱褶，坚韧，富有弹性。 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 4、击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。 5、堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。 6、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 10 | 个 |
| 27 | 中虎音锣 | 1、材质：响铜，手工打造。 2、直径≧320mm，锣的厚度：2mm，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。 3、质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 | 2 | 个 |
| 28 | 小锣 | 1、组成：由铜锣及锣尺组成 2、材质：用优质响铜制作 3、直径：≥210mm，厚度不小于1.5mm 4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富 5、音质：无明显转音、颤音 6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 | 2 | 个 |
| 29 | 铙 | 1、材质：响铜制。 2、尺寸：直径≧270mm。 3、铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致。 4、中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆。 5、铙靶设计符合人体工程学，易拿不脱落。 | 2 | 副 |
| 30 | 钹 | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：钹直径≥140mm，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 2 | 副 |
| 31 | 口风琴 | 1．37键，配一个软嘴一个硬嘴，带包； 2.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 3.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如； 4.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广； 5.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。 | 5 | 个 |
| 32 | 竖笛 | 塑料材质高音六孔，音色纯正清丽，柔和轻盈，口感舒适，吹奏省力。它由簧片振动发音，簧片永久性的固定在发音窗内，以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音。细节制作良好，音质好，精心打磨，光滑无毛边，触摸手感舒适。 | 5 | 支 |
| 33 | 尤克里里 | 尺寸：21寸，面板和背侧：相思木，琴颈：碳纤加强条，指板和琴桥：玫瑰木，琴头：玫瑰木贴片民谣头。漆面：超薄清透亮光漆。声音清脆明亮，适合弹唱和传统风格指弹 | 2 | 把 |
| 34 | 大军鼓 | 1、材质：鼓圈：铝合金压铸，金属外腔和木腔镶接；正品鼓皮，镀锌紧箍件。 2、规格：直径≥600mm，鼓体高度不小于300mm。 3、不少于8个精密紧箍件，鼓锤敲击延音≮7s。 4、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 5、配：鼓棒、背带。 | 5 | 个 |
| 35 | 小军鼓 | 1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：铝合金压铸；金属外腔，正品鼓皮。 2、规格：直径≥330mm，鼓体高度≥120mm，鼓皮厚度≥0.15mm。 3、镀锌紧箍件，不少于6个精密紧箍件，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓棒、背带。 | 10 | 个 |
| 36 | 小号 | bB调立式活塞小号。 调性：B调。 表面处理：漆金、镀银。 材质：黄铜。 号口大约121mm，内管尺寸约11mm。 手感舒适，活塞采用数控机床加工精密度更高。加大号口，音色好，声音穿透力更强，共振更好共鸣更出色。烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂面更耐磨。 采用双放水阀门设计，方便清洁口水。 配置：配有专用提箱，手套。 ★音质：音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色应优美、壮丽，低音区音色丰厚、坚实。判定：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 支 |
| 37 | 小提琴 | 松木面板，枫木背板，乌木拉板，材质坚硬，外观纹理细密美观，富有弹性，振动敏感，传声快速，琴头旋首，线条自由，造型生动。弧度自上而下，纵向下凹变化多端均匀，尺寸适当，振动弦不碰指板，左手按弦有舒适的深度感：细节精细，精心雕刻打磨，纹理清晰得体，上色均匀，棱角流畅，衔接流畅，美观大方，坚固耐用，音色通透悠扬。配置：配有专用箱、弓子、琴码。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 把 |
| 38 | 爵士鼓 | 配置：五鼓两镲 地鼓：22"×16" 嗵鼓：13"×10" 12"×9" 地嗵：16"×16" 军鼓：14"×5.5" 踩镲：12"×2片 直镲：15"×1片 鼓皮：聚酯鼓皮，耐用美观，安装方便；手工镲片 鼓腔：自然风干木材材质，音色动听，加固鼓耳，结实耐用 鼓圈：鼓圈挂钩采用电镀工艺连接稳固，不易生锈 配鼓凳。 | 1 | 组 |
| 39 | 乐谱架 | 谱台大小470*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度； 谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转； 谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固； 谱架最大高度可调至1.45m，3节升降杆，每节均用螺栓紧固； 底脚带防滑胶套，防滑性强，三支脚均为圆角管，增大接地摩擦力，整体稳定性较好； 放乐谱的架子，适用于任何乐器。 | 46 | 个 |
| 40 | 长笛 | 调性：C。 材质：白铜管体。 表面处理：镀镍。 按键采用曲列式排列，更加人性化有助于零基础的朋友快速适应手指把位，提高学习进度。 优质材料，处理细腻，音色优美。工艺精良，纯手工制作，保证音质音色。 乐器特色：清新、透彻，色调是冷的，高音活泼明丽，低音优美悦耳。 配清洁布、演奏手套、专用手提箱。 | 2 | 支 |
| 41 | 单簧管 | 调性：降B，管体：硬质橡胶，音键：黄铜镀镍。 管体选用加厚硬质胶木，音色圆润饱满，不易开裂。键杆、键柱全部经过精细抛光、人工打磨表面光滑，经过防氧化处理，精致不易变色。 喇叭口套环采用合金工艺，使演奏的音色更加集中易于控制。使用寿命长。 特点：短二节声音偏高，长二节声音偏低，确保在不同的环境下将乐器的音色调到标准音状态。高音区嘹亮明朗，中音清澈优美，低音区低沉浑厚。 配清洁布、演奏手套、专用手提箱。 | 2 | 支 |
| 42 | 萨克斯 | 调性：降E 材质：黄铜 表面：漆金 喇叭口直径：118mm 音质纯净、浓厚、发音灵敏，吹奏顺畅，手感舒适，易于演奏，音键灵敏，外边面焊接严密、整洁，主管体光亮、均匀、牢固、色泽一致 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 | 2 | 支 |
| 43 | 长号 | 调性：Bb 表面处理：漆金/镀银 材质：黄铜 号口直径：约203mm 音质纯净，高音区音色高亢宏亮，中音区音色柔美圆润，低音区音色丰厚饱满 伸缩管运动灵敏，吹奏时无阻滞，附管、调音管部位严密，拆卸方便，拉动自如 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 | 2 | 支 |
| 44 | 次中音号 | 调性：Bb 表面处理：漆金/镀镍 材质：黄铜 磷铜 号口直径：Φ230mm 内管尺寸：13.4mm 声音明亮，音质圆润、优美而明亮，独特的音色产生不同寻常的效果，增加浑厚、悠扬、飘逸、宽广的色彩，让整个乐队显得丰满和谐，同时增加凝重、委婉、浓郁的韵律 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 | 2 | 支 |
| 45 | 上低音号 | 调性：Bb 表面处理：漆金/镀镍 材质：黄铜 白铜 磷铜 号口直径：Φ300mm 内管尺寸：14.4mm 采用标准焊接技术，接口处理光滑，精密，做工细致：共振效果好，音色清晰宏亮 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 | 2 | 支 |
| 46 | 多音筒 | 材质：主体使用精选特级红木料制成，表面无疤痕、裂缝，不变形，表面光滑，无毛刺。 音名：使用国际通用十二平均律进行校音，最大音程8度，音名：“do、re、mi、fa、sol、la、si、do” 结构：由8根音筒、底座与两根敲棒组成。 筒体规格：音筒内部直径≥30mm，高分别≥200mm、190mm、180mm、170mm、160mm、150mm、140mm、130mm。 底座规格：长：≥620mm，宽：≥90mm 。 即可组合成“do、re、mi、fa、sol、la、si、do”单人演奏，又可将音筒分开用作单音演奏，配有专用敲棒，响筒管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。 音质无杂音，颜色均匀，无杂色。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 4 | 套 |
| 47 | 八音铃箱 | 1、八音铃箱，由共鸣箱和八个大小不同的碰铃组成。 2、碰铃：材质为乐器专用响铜，采用浇灌铸造抛光处理工艺，底部为最大直径，碰钟根据古老的声学原理设计依次缩小直径，采用这种古老的声学原理设计互相碰击时发出清脆婉转响声，使得延音绵长；使用国际标准乐音高：A=440Hz；音域：G5-G6。音色优美，音律准确，音质纯正，音域宽广。 3、共鸣箱：整体使用优质实木制作，所有边角倒角，不伤手，外观精美，无结疤，无瑕疵，箱体长不小于520mm，高不小于140mm。 4、结构：碰铃按其音位排列悬挂于箱架之上，铃体口径愈宽则其发音愈低，铃体口径愈窄则其发音愈高，每个碰铃下方对应一个单独的共鸣腔，共鸣腔的口径大小依据碰铃的口径大小而设计，使用敲击锤敲打碰铃，能发出不同的乐音。 5、八音铃箱的装配、布局，从力学、美学和实际操作上，都显得十分合理，适用于音乐实践中。 ★检验项目至少包含：安全性能要求（有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铅、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性镉、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铬、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性汞）。单项判定：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 4 | 个 |
| 48 | 音乐组合体 | 1、结构：由3种不同乐器和可折叠木质支架组成，三种乐器各悬挂在支架的一端，每个乐器也可以拿来单独演奏，音色各不相同。 2、尺寸：整体高度不小于35cm，底座尺寸不小于35cm*35cm（长*宽）。 3、支架：支架由底座和枝干连接组成，连接处用可活动折页连接，演奏完成可折叠存放，简单方便，易携带，节省空间。 4、音质清脆，宏亮、余音长。发音清脆、悦耳，无杂音。颜色均匀，无杂色。各部件表面应打磨光滑，无毛刺，无锋利边角。 5、一种简单新型的音乐组合体，满足了教学演出时不同音色要求。 ★音乐组合体检验项目至少包含：安全性能要求（有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铅、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性镉、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铬、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性汞）。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 6 | 个 |
| 49 | 拍拍鼓 | 1、由五音鼓和可活动支架组成。 2、规格：整体长不小于80cm、宽不小于47cm，最高处不低于28cm。 3、五音鼓：木质鼓圈、羊皮鼓面，五音鼓的鼓面直径分别不小于13cm、14cm、16cm、19cm、23cm，鼓面尺寸大小不同，鼓腔高度不同，即音色也截然不同。 4、活动支架：材质为木制，可拆卸，整体向前倾斜15度，符合人体工程学设计，方便演奏。 5、演奏方式：敲击鼓面，音色清脆响亮，声音力度变化幅度较大，演奏技巧灵活多变，可以起到烘托各种不同乐曲情节气氛的作用；除可合奏或伴奏外，还能进行独奏。 6、演奏时，鼓膜震动充分，发音饱满。外观颜色应着色均匀，无杂色，无流挂现象，外观圆滑适度。各部件表面应打磨光滑，无毛刺，无锋利边角。鼓框拼接整齐，胶合牢固，无开裂。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 4 | 个 |
| 50 |  | 奥尔夫乐器 |  |  |
| 51 | 8寸手鼓 | 1、材质：木质圈、羊皮鼓面。 2、规格：≥190mm。 3、结构：由鼓身、鼓面组成。 4、演奏方式：外观涂饰均匀，无流挂现象，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无开裂，演奏时鼓膜震动充分，发音饱满。 | 5 | 个 |
| 52 | 10寸手鼓 | 1、材质：木质圈、羊皮鼓面。 2、规格：≥240mm。 3、结构：由鼓身、鼓面组成。 4、外观涂饰均匀，无流挂现象，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无开裂，演奏时鼓膜震动充分，发音饱满。 | 5 | 个 |
| 53 | 8寸棒棒糖鼓 | 1.8寸棒棒糖鼓附槌，彩绘鼓皮。 2.采用优质材料，环保放心，聚酯鼓皮，经久耐用。 3.做工细腻，打磨光滑。 | 5 | 个 |
| 54 | 螺纹单响筒 | 木制，筒直径3.5cm 长14cm，全长19.5cm，响筒上的分音线，可以清晰的分出两边不同的音质，做工精细，打磨光滑，轻轻敲打响筒，可发出哒哒的响声，不同部位的敲打发出的声音不同 | 5 | 副 |
| 55 | 螺纹双响筒 | 1.材质：木制。 2.规格：筒直径4cm，全长19cm，敲棍长14cm。 3.结构：由筒体、手柄、击槌组成，双响筒两端均有粗细相同的螺纹状更能体现出音型，加沟凹槽都是经过精密处理发声标准清晰，两边有纹路，可做刮棒使用。中间细的部分实心，开一圆孔，可以插入一根小棍。 4.使用方法：先将支棍（粗点的那个）与主筒旋紧固定，然后一只手握住支棍，另一只手拿敲棍（短点，握手的地方凹进去的那个），随音乐的节拍，敲击双响筒就能发出中空木筒的响声。 | 5 | 副 |
| 56 | 高低梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，手工制作，声音更响亮。2个不同高度的梆子，高低音不同，梆子上有螺纹状，可敲击，可刮奏 | 5 | 副 |
| 57 | 三音梆子 | 材质：木质，规格：圆筒直径约4厘米 ，整体长度约20厘米 做工精细，实木手柄，经久耐用，无毛刺，不伤手，声音饱满，清脆悦耳。 三音梆子分为高中低三个音，更有节奏感。各音调上又有螺纹，可以用打棒在上面刮，发出“哇哇哇哇”的声音又可作为蛙鸣器来使用。 | 5 | 个 |
| 58 | 带柄响板 | 材质：主板及副板均用红木制成。 规格：全长不小于230mm，中间响板最宽处不小于50mm，上下两片小板最宽处不小于40mm，手柄长不小于140mm，由主板及两块副板连接组成。 响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮，发音清脆响亮。 使用方式：用手握木柄，摇碰发音，奏颤音时要快速，均匀的摇碰上下盖板碰击主板，应发出清脆的“啪、啪”声，不得有杂音：以响板撞击左手掌根部发音。 | 5 | 个 |
| 59 | 多音响筒 | 材质：木质 结构：由圆头打锤一根和音筒组成 精选木材，坚韧细密不开裂，坚实耐用，打磨光滑细腻，无毛刺 | 5 | 个 |
| 60 | 打棒 | 材质：优质木质，音质清晰，无杂质； 规格：响棒长度不小于180mm，响棒直径不小于13mm； 工艺：精心打磨，产品表面光滑，光亮，油漆均匀，安全环保耐用。 | 5 | 对 |
| 61 | 三角铁 | 1.材质：优质锰钢制造。 2.尺寸：三角铁边长分别不小于100mm、120mm、150mm、170mm、190mm、230mm，击棒直径≥4mm，表面镀铬，末端有塑料包裹。 3.结构：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为三边形，防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀音质明亮，发音清脆，穿透力强，制作精美，光洁，无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，每个三角铁都带有软橡胶制作的勾手，方便使用。 4、使用方法：用击棒敲击三角铁即可。 | 5 | 副 |
| 62 | 南梆子 | 1.供中小学音乐教学用。 2.红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径2cm、长19cm的圆柱形和长19cm、宽4cm、厚3cm的圆柱形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 3.演奏时左手执梆，右手执木槌敲击发音，音色清脆、坚实，无固定音高。 | 4 | 副 |
| 63 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，材料坚实、干透，不能有疤节或劈裂。 中间为一长方形音孔，系双面开长条形窄缝，内腔渐大。 演奏时，左手持梆、右手执木棰敲击。发音短促、圆润。 | 4 | 副 |
| 64 | 锣 | 1、组成：由铜锣及锣尺组成 2、材质：用优质响铜制作 3、直径≥210mm，厚度不小于1.5mm 4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富 5、音质：无明显转音、颤音 6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 | 4 | 个 |
| 65 | 铜镲 | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：镲直径≥140mm，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 4 | 副 |
| 66 | 中号卡巴萨 | 1.供中小学音乐教学用。 2.中号，材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。 3.用法：演奏卡巴萨的时候，手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。 | 2 | 个 |
| 67 | 碰钟 | 材质为黄铜，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对。传统手工打造，声音清脆悦耳，发音响亮，余音悠长。碰铃虽无固定音高，声音清凉，常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时，两手各执一铃，互相碰击而振动发音； | 4 | 副 |
| 68 | 大红刻花沙锤 | 1、材质：木制；2、规格：长度不小于200mm，锤球直径不小于65mm；3、结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球刻花装饰，更为美观。 | 10 | 对 |
| 69 | 木质砂蛋 | 中间圈最大直径不小于35mm，沙蛋高度不小于60mm。 椭圆木质，表面亚光、均匀、无裂缝或凹凸，打磨光滑，握持舒适，表面环保漆面，健康无毒，内有2.3mm铁沙，摇晃发出“沙沙”声音：声音均匀，清脆，无噪音。 | 10 | 对 |
| 70 | 木质沙筒 | 材质：木质，长度约90mm，直径约：28mm； 原木制成，打磨工艺要求很高，没有上漆，更加环保健康； 音质清晰，无杂音，表面光滑，完整，光亮，无脱皮； 摇动时，里面的颗粒会发出好听的声音； 清洁和养护：可以用温水或稀释的白醋、酒精等擦拭清洁，不可以长期泡水，请放置在阴凉通风的位置，避免阳光暴晒。 | 10 | 对 |
| 71 | 串铃 | 5铃皮带手握铃 材质：木质手柄，不锈钢加厚铃铛 摇动音色响亮、清脆，打磨光滑无毛刺不伤手，经久耐用。 | 10 | 对 |
| 72 | 绿色双层半月铃圈 | 规格：长25×高20×厚4.5cm 材质：塑料架+10对双层金属铃片 特色：使用方便，色彩鲜艳，声音响亮 | 2 | 个 |
| 73 | 蛙鸣器 | 1.材质：木制，环保清漆 2.规格：长不小于20CM，直径不小于4cm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案。 3.结构：头尾部为桦木，上粗下细，鱼形。中间掏空，手工画花点缀，头部开嘴。附刮棒一个，圆锥形。 4.使用方法：一手拿蛙筒，一手拿刮棒，持刮棒刮鱼，蛙筒沟槽部位发声，似蛙鸣，音色响亮清脆。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 2 | 个 |
| 74 | 中音木琴 | 材质：优质红木，外观漂亮有光泽； 尺寸：琴箱长≥60cm，最宽处≥22cm，最窄处≥12cm，高≥18cm； 琴片最长≥30cm，最短≥18cm； 琴片厚≥1.5cm，宽≥2.8cm； 琴槌长度≥35cm，槌头为毛线槌； 加厚琴片，磨角工艺不伤手； 琴片配有琴片包，防止磨损，另送三片半音备片调音用。 | 1 | 台 |
| 75 | 中音铝板琴 | 材质：优质钢铝； 尺寸：琴箱长62CM，高20CM； 琴片长：29CM：短：19CM； 琴片厚：0.7CM：宽：3.1CM； 外箱尺寸：长*宽*高=70*35*31CM； 琴槌为毛线槌：直径：2.7CM：总长度：40CM； 整体经过精致的打磨，安全无毛刺，不伤手，使用放心，声音饱满完美，合理音箱，声音响亮，符合标准中音。 | 1 | 台 |
| 76 | 彩色小音块 | 铝制彩色琴片，木制琴箱，八音一套 铝片打磨光滑的边缘，不会伤到孩子的小手 铝片的材质，让声音变得更悦耳，再大声也不会刺耳 | 1 | 箱 |
| 77 | 棒铃 | 串铃：全长≥210mm，柄长约：85mm，红绒布包边，铃铛加厚，木质手柄，21铃。 摇动音色响亮、清脆，打磨光滑无毛刺不伤手，经久耐用。 | 10 | 对 |
| 78 | 8寸铃鼓 | 1.规格：铃鼓直径≥200mm，鼓框宽度≥30mm，木质圈厚度≥5mm 2.外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：羊皮鼓面，薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀；表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺；铃片边缘圆滑，不得有锋利边角 ；鼓膜平整，无褶皱 3.结构：由鼓身、鼓面、6对小铃片组成。 | 10 | 个 |
| 79 | 海鼓 | 1、材质：鼓面为透明聚酯制作，内装塑料的小颗粒或金属的钢珠 2、尺寸：直径≥180mm，高度≥35mm 3、摇晃发音，发出类似海浪的声音 | 10 | 个 |
| 80 | 自响筒 | 拿着自响筒来回摇晃，上面的小棒子就会来回滑动发出咚咚的响声。 握住筒体，左右摇晃筒身，让两侧的带槌的横杆左右来回撞击筒身，发出声响。 打磨光滑细腻，环保无毒无味。 | 10 | 个 |
| 81 | 非洲鼓 | 1、尺寸：10寸。 2、鼓面：原色山羊皮，没有经过化学处理，手感舒适，音质好。 3、鼓腔：木质，鼓体硬度高，密度大，音质好。 4、鼓表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角。 5、工艺精细、花纹精美、颜色多样、美观大方，手感舒适，音质好。 | 1 | 个 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小学美术教室3（素描室) |  |  |
|  |  | 一、教师用具 |  |  |
| 1 | 画架 | 规格：600mm*680mm*1440mm，最大升降高度为3000mm，材质为榉木，可折叠、单摇杆可升降、四角制动脚轮。 | 1 | 个 |
| 2 | 美术凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm；2.材质：榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 1 | 张 |
| 3 |  | 二、学生用具 |  |  |
| 4 | 画架 | 规格：高度1720mm,最大升降高度230mm，可调节高度，可通过前倾与后仰实现角度调节，可纵置全开画板。材质：榉木材质，支架边框宽不低于41mm，厚度不低于22mm，含上卡槽和底托，底托尺寸不小于530mm*105mm，含可置物隔层，隔层深度不低于72mm。工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 45 | 个 |
| 5 | 美术凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 45 | 张 |
|  |  | 小学美术器材室2（含小学美术器材）共3间（以下为单间数量） |  |  |
|  |  | 一、教师用具 |  |  |
| 1 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头；2、素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 1 | 套 |
| 2 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。 | 2 | 袋 |
| 3 | 画板 | 1、规格：≥900mm×1200mm；2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、要求：45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 1 | 个 |
| 4 |  | 二、学生用具 |  |  |
| 5 | 画板 | 1、规格：≥900mm×600mm； 2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、要求：45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 45 | 个 |
| 6 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头；2、素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 45 | 套 |
| 7 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。 | 100 | 袋 |
| 8 |  | 三、耗材及其他 |  |  |
| 9 | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 2 | 个 |
| 10 | 写生灯 | 升降高度1500mm-2400mm，照射角度0°-120°可升降，灯罩金属漆处理，三角底座，灯杆：钢管，表面镀铬；铝节，塑料旋钮，内置弹簧。美术专用灯泡，灯泡要求：可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 | 4 | 台 |
| 11 | 静物台 | 尺寸：600mm*900mm，最大高度1200mm，台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 | 4 | 张 |
| 12 | 写生画箱 | 材质：全部采用榆木实木材质,无混合材质；尺寸：720mmx1140mmx1800mm,十足尺寸,不缩小画架杆子粗细尺寸；最大画框尺寸为：850mm；功能：a.带拉杆和滑轮，方便外出写生；b：配带调色盘，背带；c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料；d：画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。 | 4 | 个 |
| 13 | 木制关节人 | 大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 | 2 | 套 |
| 14 | 衬布 | 绒布，各色，尺寸：1000mm*2000mm。 ★甲醛含量：C类≤300mg/kg。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 20 | 块 |
| 15 | 石膏像 | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰。 | 10 | 个 |
| 16 | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件。 | 1 | 套 |
| 17 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 | 1 | 套 |
| 18 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板 年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝 、唐三彩、彩陶器、瓷器等。 | 1 | 套 |
| 19 | 展示画框 | 1.规格：600mm×450mm；边框尺寸不小于32mm*18mm； 2.由实木清漆框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； 3.透明塑料面板≥2㎜； 4.悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。 | 10 | 个 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小学劳动教室1 |  |  |
| 1 | 劳动教室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:台面为38mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆，桌面有防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 含1把教师椅子 ★1.冷轧钢板：符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》，检测项目至少包含耐湿热性，检测结果≥10h无异常。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.冷轧钢板：符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》,检测项目至少包含洛氏硬度(HRA)，检测结果≥34。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 2 | 劳动教室专用学生桌 | 规格：1300*1300*780mm 台面：台面为38mm厚硬实木齿接板材表面涂环保哑光清漆，桌面有防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 桌身结构：桌身采用两种不同结构的部件拼装而成，每个部件各3组，采用榫卯连接结构，第一种桌身设计综合功能柜，桌身柜门尺寸为385mm*310mm，柜门四边角采用30mm圆角设计，安全实用。第二种桌身不带柜门，桌身预留空位便于学生放置脚，组合完成后为六边形结构，边长约270mm，牢固易安装，可接触面部件做圆弧或R角处理，桌身所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料）。 桌身尺寸：采用双层桌面设计，上部桌面为直径1300mm的38mm厚硬实木齿接板材，下部桌身高度：720mm，下部每组桌面内边长292mm，宽293mm，边角采用25mm圆角设计防止划伤，6组桌身组成的直径：1160mm，台身高度720-725mm。 台身颜色：采用白色，浅灰色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 ★ABS原材料符合以下技术参数及要求：（1）符合GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，结论：符合。符合GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，结论：符合。符合GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,结论：符合。（2）提供ABS原材料符合GB/T 1041-2008标准，检测项目至少包含：压缩强度，判定基准：≥628MPa，压缩模量，判定基准≥1092MPa，结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 8 | 张 |
| 3 | 劳动教室专用教师总控电源 | 产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，设有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、学生用光源控制单元、学生用插座控制单元。学生每个控制单元分四路输出，分别独立控制。 | 1 | 套 |
| 4 | 劳动教室专用学生安全电源 | 1:ABS五孔电源，装于桌面上，方便学生操作 2:220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 16 | 套 |
| 5 | 劳动教室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 45 | 条 |
| 6 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
|  |  | 小学劳动教室2 |  |  |
| 1 | 劳动教室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:台面为38mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆，桌面有防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 含1把教师椅子 | 1 | 套 |
| 2 | 劳动教室专用学生桌 | 1.尺寸：D1200*W2400*H750mm； 2.材质：橡胶木桌面+优质钢架；桌面有防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 3.工艺：桌面橡胶木采用现代工艺和传统工艺相结合，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接，钢架表面涂装经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：桌面厚度4cm，结构坚固扎实，小组四人至六人使用，桌面较宽，配置工具置物架，方便放置工具及半成品。 5.桌架：桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈质； 所有部件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 6 | 张 |
| 3 | 劳动教室专用教师总控电源 | 产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，设有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、学生用光源控制单元、学生用插座控制单元。学生每个控制单元分四路输出，分别独立控制。 | 1 | 套 |
| 4 | 劳动教室专用学生安全电源 | 1:ABS五孔电源，装于桌面上，方便学生操作 2:220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 12 | 套 |
| 5 | 劳动教室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 45 | 条 |
| 6 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
|  |  | 小学劳动器材室（含小学劳动器材） |  |  |
|  |  | 手工-DIY制作 |  |  |
| 1 | 手工制作工具1 | 专用配套工具10件以上，工具包括：钢质剪刀1把；钢质直尺1把；钢质镊子1把；钢质12mm美工刀1把；2mm皮尺1条；钢质顶针1个；缝纫线线圈1个；大小规格各一钢针1盒；竹质毛衣针1副；钢质绣花针1盒；手持式缝纫机1个。 | 13 | 套 |
| 2 | 手工DIY制作套装1 | 1#卡纸不同色（19.5*27cm）；40克白胶；手工镊子；1.5cm海绵压花贴纸；6*7cm彩色贴纸；15*15cm彩纸多色；13cm彩色纸10色；单面彩色纸6cm；花纹剪刀；彩色闪光笔；1cm双面胶；6个颜色金葱毛条；7mm卡通眼睛；彩色金葱胶1套；彩色胶带；3mm金银葱带；压花机； | 13 | 套 |
| 3 | 手工DIY制作套装2 | 2#酒精胶；切片；水消笔芯；胸针；平口夹；剪刀；金尾针；10色线；填充棉；缎带；发圈；软尺；扣子；钥匙圈；手机绳；拉链；子母贴；拆线器；顶针；珠针；裁纸刀；糖果珠；A4不织布10张。 | 13 | 套 |
| 4 | 手工DIY制作套装3 | 三排凹凸球形，曲规器，卷纸笔，锥子，镊子，专用定位坐标一个，绕纸塔，胶水，花型剥离片，第二代模板，珠针，贴钻260颗，说明页，A4硬卡纸300g线稿图8张，1*39cm的36色一包180条，0.5*54厘米36色，0.3*54厘米36色，0.5*54厘米9色*120条，安全剪刀，胶水盘，点胶瓶 | 13 | 套 |
| 5 | 发夹diy材料包 | 2.5cm宽印刷带2条（1米长），2.5cm宽纯色彩带6条（1米），细丝带3条（1米），装饰配件12个，头皮筋10根，BB夹4个、平夹8个、棉线1个，双面胶1卷，胶棒1根，塑料盒包装 | 13 | 套 |
| 6 | 手工制作饰品材料包 | 电子秤1个、白乳胶1个，砂纸1张，101工具架1个、打磨条1根，马芬杯1个、抛光砖1个、搅拌棒5根、塑料滴管5根，50ml量杯2个、弯头镊子1个、手指套10个、卸甲巾1盒、色精1瓶、叶脉干花10片、100g硬胶1份、闪粉粉色1瓶、闪粉紫色1瓶、闪粉蓝色1瓶、混彩五角星1瓶、钩扣2个、实心爱心1瓶、羊眼钉20个、开口全20个、蓝色龙虾扣绳5个、爱心模具1个、手镯模具1个，戒指模具1个，塑料盒包装 | 13 | 套 |
| 7 | 时尚包装 | 剪刀、尺子、美工刀、订书机、订书针、打孔机、固体胶、双面胶带、透明胶带、铅笔、条纹包装纸1包、花纹包装纸1包、3色绸带各1卷、玻璃纸1包、皱纹包装纸1包、3色彩带1卷、花边剪 | 13 | 套 |
| 8 |  | 手工-编织工具 |  |  |
| 9 | 毛线钩针套装 | 钩针套装 内包装盒尺寸:约17X10X2CM分格设计 材质:蓝柄钩针是ABS全新料+铁钩针， 软柄是P料+铝钩针 8支蓝柄钩针尺寸: 0.6/0.75/0.9/1.0/1.1/1.25/1. 5/1.75MM 8支软柄钩针尺寸: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.OMM 皮尺1个，塑料针4个，金色顶针1个，弯形针3个, 纱剪-把带保护帽， 记行器2个，针帽4个(2个大2个小)， 开口圈10个，计数器10个，整体外加收纳盒包装 | 24 | 套 |
| 10 | 编织工具 | 25cm不锈钢毛衣针3种规格各一套、环形针、麻花针、竹制毛衣针、竹尺30cm、剪刀、线头剪、拆线器、直头镊子、弯头镊子、塑料盒包装 | 24 | 套 |
| 11 | 毛线编织机 | 40针手摇毛线编织机，规格30*30*18.5cm，可编织围巾、帽子、布片、袜子等 | 8 | 台 |
| 12 | 毛线绕线器 | 尺寸：18*14*10cm,简易型学生毛线绕线器，重约420克 | 8 | 台 |
| 13 | 编织机 | 榉木材质，尺寸：60*45*3cm，可编织宽度39cm | 4 | 台 |
| 14 | 织布机 | 尺寸：385×260×320mm 配备：织布机*1、梭子*3、固定螺丝*2、防滑底座*4 毛线(红色毛线、黄色毛线、蓝色毛线)×1 | 4 | 台 |
| 15 | 毛线 | 牛奶棉毛线 1两（50克）/卷 80%亲肤棉20%牛奶纤维；冰条毛线1卷； | 60 | 套 |
| 16 | 中国结编织工具 | 热熔胶枪、中国结钉板、中国结线穗、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、中国结线材、美工刀、大眼针、穿针器、镊子、锥子、别针、珠针、钩针、线头剪、打孔钳、胶条、AB胶、工具箱包装。 | 24 | 套 |
| 17 | 丝网花编织 | 趣味丝网花造型，内含花杆10支，磨具1套，钳子1把，各色丝网10条，珠光花心2小捆，绿色胶带1个，叶子10个，铁丝一捆，弹力线2个，剪刀1把，画拖6个，以及泡沫花心6个 | 24 | 套 |
| 18 |  | 手工-雕刻剪纸 |  |  |
| 19 | 雕刻工具 | 1.印床1个:优质木材制成，长*宽*高：（95mm*65mm*43mm）±1mm； 2.石刻刀3支：锰钢制成，长度：140mm±2mm,刀口分别为3mm、4mm、5mm； 3.木刻刀5支:长度不小于130mm,木柄； 4.印泥盒1个：陶瓷材质，直径不低于7.6mm，高度3.5mm； 5.铅笔2支:2B； 6.美工刀1把:塑料手柄，长度不小于130mm； 7.勾线笔2支：优质狼毫笔头，竹制笔杆； 8.油石1块：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm； 9.章料2块:优质石质，尺寸不小于20*20*40mm； 10.橡皮1块：4B橡皮，尺寸不小于：40*24*15mm； 11.砂纸2张； 12.板刷1把：木柄尼龙刷头，总长度不小135mm,刷头宽不小于23mm； 13.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 13 | 套 |
| 20 | 雕刻章料 | 浙江红石2.5*5cm2枚，浙江红石2*5cm1枚，浙江红石随形素章1枚，青海石2.5*5cm2枚，青海石3*5cm1枚，青海石2*5cm1枚，青海石随形素章2枚，青海石1.5*5cm圆形素章1枚，丹东石3*5cm1枚，丹东石2.5*-5cm2枚，丹东石2*5cm1枚，丹东石3.5*1.5*5cm1枚，丹东石随形章1枚，橡皮章2枚，雕刻木块若干，塑料工具盒 | 13 | 套 |
| 21 | 剪纸工具 | A4双面橡胶切割垫板1张，雕刻刀一把，带5片刀片，5色剪花纸各100张，电子图样内含3000多张图片的剪纸图样。磨刀石一块，龙凤剪刀一把、防静电镊子1把，小铜锤1把，入门图样一套。 | 13 | 套 |
| 22 | 造纸术 | 古法造纸术：体验传统造纸工艺，感悟先人智慧，内含造纸框，纸浆，造纸胶，搅拌器，勺子，干花包以及教程 | 13 | 套 |
| 23 |  | 手工-模型制作 |  |  |
| 24 | 模型制作工具 | 锉刀5支，模型剪钳1把，翘头小剪刀1把，直头、弯头镊子1支，雕刻笔刀1支，双面打磨棒1支、模型分类器1个、钢直尺1把、零件收纳盒1个，切割垫板1块、勾线笔1支、迷你打磨机1套、迷你切割机1套、热熔胶枪1套、 泡沫塑料切割机1个、塑料工具盒包装 | 16 | 套 |
| 25 | 模型制作材料 | 100*150mm薄木板5块，200*200*2mm透明亚克力板5块，200*300*2mm雪弗板5块，295*200*17高密度泡沫板5块，250*250mm绿色草皮5张，125mm雪糕棒200支，114mm彩色雪糕棒200支，500mm*8mm圆木棒5支，500mm*10mm圆木棒5支 | 24 | 套 |
| 26 | 基础材料、工具 | 502胶水1瓶、乳白胶1瓶，万能胶1瓶，剪刀1把，铁皮剪1把，钉子1盒，雕刻刀五件1套，万用表1个，塑料电动焊枪1把，电烙铁一套，开孔器1个。 | 16 | 套 |
| 27 | 木制模型飞机 | 规格：翼展220mm，机长290mm 简介：桐木配件已成型，配专用高级快干胶和机头配重用彩泥，通过制作飞行了解平凸型机翼的快速飞行原理。 | 24 | 套 |
| 28 | 手掷模型飞机 | 规格：翼展410mm，机长380mm 简介：滑翔性能卓越的手掷动力飞机。制作时间仅需5分钟。适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展手掷直线距离及其他趣味赛；有效提高学生的动手动脑能力。 | 24 | 套 |
| 29 | 橡筋动力直升机 | 规格：机长300mm、机高320mm 简介：仿真造型的简易橡筋动力直升机；制作时间需2分钟，飞行高度可达8楼（30米）以上，留空时间可达30秒以上；双色机身印刷，无需贴纸。适合中低年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力。 | 24 | 套 |
| 30 | 场景模型 | 模型场景情景沙盘制作工具DIY材料木条1:35桌子椅子 | 24 | 套 |
| 31 | 木结构专用快干胶 | 高浓度，粘合力强，适合木材类模型部件的粘接。 | 50 | 瓶 |
| 32 | 动力橡筋条 | 规格:1x2mm，高含胶量，高韧性，橡筋动力类模型专用橡筋条。 | 2 | 公斤 |
| 33 | 线团 | 白色线团，每个约60g左右，粗约1.5mm | 24 | 个 |
| 34 | 区域规划模型 | 简介：比例1：600，底板尺寸为300x210mm，主体材料为ABS树脂，区域规划类模型，自行设计一个区域的建筑群及绿化等自然风景点。培养学生的区域布局及创意水平。 | 24 | 套 |
| 35 | 创意场景模型 | 简介：比例1:30,底板尺寸210*140*50mm，主体材料环保陶土，含多种形状的砖块，通过假山、河流、绿化带的制作体现桥梁的创意，创意桥梁类场景类模型 | 24 | 套 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初中物理电学实验室 |  |  |
| 1 | 实验室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 含1把教师椅子 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ★1.实验桌检验检测项目至少包含垂直冲击试验，单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.实验桌检测项目至少包含冲击强度，检测结果为冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★3.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测项目至少包含中性盐雾试验≥10h，检测结果达到10级。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 25 | 张 |
| 3 | 实验室专用功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，美观大方。 | 25 | 个 |
| 4 | 实验室专用数控学生电源 | ABS塑料壳体，开合方便，美观大方、面板贴膜，文字符号清晰正确。面板上安装五孔插座1个，学生用电源设开关机键、功能键、数显表头、多圈电位器、调压旋钮。 学生用电源参数： 1.交流输出，标称电压：0V～16V，每0.5V一档，可随负载变化自动稳压，额定电流：3A。 2.直流稳压输出， 标称电压：1.5V～16V，连续无极可调，每0.1V递增，额定电流：2A。电压稳定性：≤2%U标+0.1V， 负载稳定性：≤2%U标+0.1V， 波纹电压：≤0.1%U标（有效值）。 3.电压显示：三位数码显示，分辨率0.1V。 4.过载保护：当输出过载或短路时电源能自动延时关断电源，并能启动不大于额定电流的白炽灯。 5.电源输入：AC220V±22V，50Hz±2.5Hz。 6.工作环境条件，温度0～40℃，湿度≤90%（40℃）。 7.连续工作时间：输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用；大于额定电流时，不允许连续过载使用。 | 25 | 个 |
| 5 | 实验室专用教师总控电源 | 1.产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、电流、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示。 2.直流稳压输出 a.标称电压:1.5V～30V，每0.1V步进调整。 b.额定电流:1.5V～6V，≥6A；7V～12V，≥3A，12～30V，≥2A。 c.负载特性:交流输入电压在198V～242V间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，纹波电压≤3mV。 3.交流输出 a.0V～30V，每0.5V步进调整，自动稳压。 b.额定电流:0V～6V，≥9A；7V～12V，≥4A，13V～30V，≥3A。 c.负载特性:交流输入电压在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压各档变化量≤±0.5V。 4.直流40A大电流，当负载电流≥10A时，10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示。 5.过载保护 a.当教师电源的低压交直流输出等于或小于其额定输出电流值时，电流应正常工作，当输出电流在额定电流的1.5～1.1倍时电源应能过载保护。 | 1 | 台 |
| 6 | 实验室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 50 | 条 |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
|  |  | 初中物理力学，光学实验室 |  |  |
| 1 | 实验室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 含1把教师椅子 | 1 | 套 |
| 2 | 实验室专用实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ★物理实验桌检验检测项目至少包含物理实验台面抗冲击，单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 25 | 张 |
| 3 | 实验室专用功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，美观大方。 | 25 | 个 |
| 4 | 实验室专用学生安全电源 | ABS塑料壳体，开合方便、面板贴膜、美观大方、文字符号清晰正确。面板上安装五孔插座1个，学生用电源设开关、编码开关旋转调压、CD屏显示电压、电流(同时，转动编码开关可切换显示功率、容量、能量、工作时间、分别以A、W、AH、h显示。) 学生用电源参数：1.直流稳压输出：0.6V-30V，每0.1Ⅴ步进调整，额定电流：0.6V-16V/2A、16V-30V/1A。2.过载保护：当输出超过额定电流或短路时自动关断输出。3.电源输入：AC110V～240Ⅴ，50Hz土2.5Hz。4.工作环境：温度0～40℃， 湿度：≤90%（40℃）。5.连续工作时间：输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用。 | 25 | 个 |
| 5 | 实验室专用教师总控电源 | 1.产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、电流、均采用二位半数显表头显示。 2.直流稳压输出 a.标称电压:1.5V～30V，每0.1V步进调整。 b.额定电流:1.5V～6V，≥6A；7V～12V，≥3A，12～30V，≥2A。 c.负载特性:交流输入电压在198Ⅴ～242V间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，纹波电压≤3mV。 3.交流输出 a.0V～30V，每0.5V步进调整，自动稳压。 b.额定电流:0V～6V，≥9A；7V～12V，≥4A，13V～30V，≥3A。 c.负载特性:交流输入电压在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压各档变化量≤±0.5V。 4.过载保护 a.当教师电源的低压交直流输出等于或小于其额定输出电流值时，电流应正常工作，当输出电流在额定电流的1.5～1.1倍时电源应能过载保护。 | 1 | 台 |
| 6 | 实验室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 ★1.实验凳检测项目至少包含外观要求及安全性能（或力学性能）要求，单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.提供实验凳符合GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》，检测项目至少包含老化测试，试验时长：≥10h，检测结果：外观无明显变化。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★3.ABS原材料符合以下技术参数及要求：符合GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，结论:符合。符合GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，结论:符合。符合GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，结论:符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 50 | 条 |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
|  |  | 初中物理准备室（含初中物理器材）共3间（以下为3间数量） |  |  |
| 1 | 实验室专用准备台 | 规格：2400*1200*760mm 台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 ★铝合金型材符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测项目至少包含中性盐雾试验≥10h，检测结果达到10级。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 3 | 张 |
| 2 | 实验室专用仪器柜（A） | 1、规格：1080*540*2100mm。 2、材质：PP材质。 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风，可以与通风管路连接。 | 12 | 台 |
|  |  | 初中物理器材 |  |  |
| 01011 | 计算器 | 函数型，参数：1.双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。2.有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。3.有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。4.机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。5.计算器外形尺寸不小于156mm×82mm×18mm。 | 4 | 个 |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，1.钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，中间为人造板，并与金属板粘结牢固，边框采用铝质材料四周镶边。2.美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3.允许用绿白两用黑板代替。4.使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦拭无明显遗留粉笔痕迹。 | 1 | 块 |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 1 | 套 |
| 02010 | 手摇抽气机 | 适用于中小学实验中的抽气，抽气极限真空≤133Pa。采用双缸交替工作。双缸由双气缸体、活塞、双拐曲轴、连杆、密封片和弹簧等组成。缸体和手轮为铸铁铸造成型，整体外表面烤漆处理。 | 1 | 台 |
| 02011 | 直联泵 | 单相，功率不小于370W，扬程不小于10m，流量每小时不小于1.5m3，出水口直径约25mm。 | 1 | 台 |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa，电机功率：150 W，进气口径：Φ9mm，用油量：220ml。 | 1 | 台 |
| 02013 | 两用气筒 | 手持式。钢管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1.极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa | 1 | 个 |
| 02014 | 抽气筒 | 手持式。技术参数：抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。 | 1 | 个 |
| 02015 | 打气筒 | 手持式。技术参数：1.打气筒由筒体带打气接头、打气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 1 | 个 |
| 02016 | 抽气盘 | 1．产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。2．底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。3．钟罩为透明式，外径不小于150mm。4．抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。5．电铃电源：直流3～6V。6．电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 1 | 套 |
| 02021 | 仪器车 | 1．规格：600mm×400mm×800mm。2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5．车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6．整车安装好后应载重51Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 02022 | 水准器 | 1、气泡式,塑料制。2、水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象；3、水准器分度值的误差应小于10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。 | 2 | 个 |
| 02023 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |
| 02051 | 放大镜 | 5倍，直径不小于40mm | 25 | 个 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 | 1 | 个 |
| 02061 | 天文望远镜 | 口径: 50mm(2”),焦距: 600mm,折射式 配备：Φ24.5H6mm H20mm 3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架 泡沫彩盒包装 | 1 | 套 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 1 | 个 |
| 02115 | 透明盛液筒 | 1．产品由透明塑料制成。2．外表尺寸：高：300mm；直径：φ100mm，壁厚2mm。3．产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。 | 1 | 个 |
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 2 | 个 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥25mm，直径≥25mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥85mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 25 | 个 |
| 03001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 2 | 套 |
| 03002 | 方座支架 | 冲压底板0.5kg，冲压烧瓶夹，大小圈（Φ110mm/Φ70mm），钢材直径（Φ6.6mm，立杆Φ11.3mmｘ615mm）铝合金平行夹，垂直夹 | 25 | 套 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 2 | 套 |
| 03004 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、上下面板均采用厚不小于1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm，表面烤黑漆。其它金属表面均电镀处理。 | 2 | 台 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：74mm ，外径：90mm，厚度4.3mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：156mm，直径5.7mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 25 | 个 |
| 03007 | 泥三角 | 由3个空心瓷棒、3根铁线串接组成，呈三角形。瓷棒外径不小于6mm。 | 30 | 个 |
| 03013 | 旋转架 | 1.仪器由底座、支杆、旋转体构成。2.底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。3.底座直径Φ≥70mm，杆高约95mm。4.支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。5.旋转体由透明塑料制成，倒立口杯型，下口直径约82mm，上底约50mm，高100mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽，旋转体内上端由铜制(直径5mm,长8mm,孔直径1mm,深2mm)顶针轴直径，下端附有配重环,铁制直径2mm,环直径82mm,表面镀铬。 | 2 | 套 |
| 04001 | 学生电源 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。 | 25 | 台 |
| 04004 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V；b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a.电压偏调：±（2％U标＋0.1V）b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。c.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。d.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 1 | 台 |
| 04007 | 蓄电池 | 1、额定电压：6V。2、额定容量：4Ah。 3、密封式，免维护 | 2 | 台 |
| 04008 | 调压变压器 | 单相，环形 | 1 | 台 |
| 04009 | 多功能充电器 | 适用各类教学实验用可调内阻电池、蓄电池进行定时、自动充电，可同时充1～28组可调内阻电池与一组蓄电池，对可调内阻电池以恒流定时充电，对蓄电池采用二级自动控制充电、不接或反接无输出、充电结束有指示。电源电压AC220V/50z，功率50W，充电电流：充可调内阻电池100mA±5%，蓄电池规格：6V-4Ah/10Ah/15Ah可选，定时时间：充可调内阻电池1～99小时。仪器尺寸355*260*130mm。 | 1 | 台 |
| 04010 | 电池盒 | 4个电池盒为1组。1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸750×40×380mm。2．各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺 | 96 | 个 |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W。2、输出端放电火花距离为100mm。3、火花条数在两条以上。4、可连续工作15分钟。5、箱内装有一对（两根）放电针杆。 | 1 | 台 |
| 10001 | 演示直尺 | 木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸：1000mm×30mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 | 1 | 只 |
| 10002 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3.漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 25 | 只 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm,不锈钢制。最小分度值为1mm。 | 25 | 只 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm，塑料外壳，有尺带锁紧装置。最小分度值为1mm。 | 25 | 盒 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。 | 1 | 盒 |
| 10010 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 | 1 | 把 |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 1 | 只 |
| 11001 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，秤盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 1 | 台 |
| 11002 | 学生天平 | 双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大秤量200g，分度值0.02g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀， 游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，刀子应垂直地紧固。 | 25 | 台 |
| 11004 | 托盘天平 | 1．最大秤量200g，分度值0.2 g。2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 25 | 台 |
| 11005 | 托盘天平 | 1．最大秤量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 1 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g,分度值 0.01g，天平等级三级。2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm。4.使用电源：220V 50Hz。5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 1 | 台 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 1.本产品为单杠杆不等臂单吊盘（链式）天平，横梁为铝合金，横梁上有游码刻度标尺、可直接准确的读出被称物质的质量。微量读数可通过转动链条刻度盘准确直观读出，无砝码装置，附有磁性缓冲器，使天平摆动能较快停止。2.最大秤量：100g，精确度：10mg。3.标尺刻度：0-100g；标尺最小刻度：1g；链盘最小刻度：0.01g。 | 1 | 台 |
| 11018 | 案秤 | 产品由底座、盘架、标尺、砣架、砣及盛物盘等组成。1.最大秤量：10kg，最小分度值10g。2.底座和盘架为铸铁制造，表面喷漆处理。3.砣架为金属制，电镀。 | 1 | 台 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg。1.产品由圆盘指针、秤盘等组成。2.最大秤量为8kg，最小分度值为50g。3.圆盘直径200mm。4.秤盘为不锈钢制成，直径260mm。5.有调零装置。整体机架为金属材料制，表面喷漆处理。 | 1 | 台 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 | 25 | 套 |
| 11022 | 金属槽码 | lOg×1,20g×2,50g×2,200g×1，另附10g金属槽码盘，塑料盒定位包装。 | 25 | 套 |
| 12001 | 机械停表 | 一、适用范围1.用于中学物理学生实验测量时间使用。2.最小刻度值（秒）：0.1；延续走时（时）≥6；秒针每转（秒）：30；分针每转（分）：15；等级：1等；有暂停机构。二、技术要求：1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。2．秒表在任何位置工作时不应停摆。3.金属外壳。塑料盒定位包装。 | 12 | 块 |
| 12002 | 机械停钟 | 1、采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝机构。2、盘内附两个刻度图，及两根指针。3、一幅刻度图最小刻度为0.1s，共60个数值；一幅刻度图最小刻度为1分钟。4、外壳尺寸：约95×85×55mm，重量：约120克。5、金属外壳，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作。 | 25 | 块 |
| 12003 | 电子停表 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、结构等功能。 | 25 | 块 |
| 12004 | 电子停钟 | ABS壳体，大液晶显示，0-99分59秒正计时、倒计时，精度0.1S，7号电池。带支架。 | 12 | 块 |
| 12010 | 节拍器 | 电子节拍器。产品由节拍（音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。1.节拍速度在20～200拍/分的范围内持续可调。2.外接电源DC9V－12V。3.用三位数码管显示节拍的速度，4.节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。5.仪器外壳采用全塑料制成，带支撑架，外壳尺寸：195mm×175mm×70mm。 | 1 | 个 |
| 12011 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用木材或有机玻璃制成。 | 1 | 个 |
| 12015 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 1 | 个 |
| 13001 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 48 | 支 |
| 13003 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 1 | 支 |
| 13004 | 演示温度计 | 1.温度测量教具，供中学教学演示实验用，可悬挂。2.面板规格：380mm×60mm×10mm；3.温度示值范围：-40℃～50℃和-40℉～120℉。4.示值允许误差:±1℃或±2℉； | 2 | 只 |
| 13005 | 热敏温度计 | 1.中学物理演示实验用。2.测量范围：-10～+100℃，线性刻度。3.由测温元件、单管直流放大器和机盒组成。4.工作电压：DC6V。注：应与演示用大型电表配套使用（灵敏度500uA-2mA）。 | 1 | 只 |
| 13006 | 双金属片温度计 | 塑料制。1.由温度刻度、湿度刻度、透明罩、2指针组成。2.产品为圆形指针式温度计，外径130mm。3.温度指示范围：-30℃～50℃，测量误差不大于5%。4.湿度指示范围：0-100%。5.指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。 | 1 | 个 |
| 13020 | 寒暑表 | 1．由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：260mm×57mm×10mm。 | 1 | 只 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.盒体外形尺寸：153mm×34mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 48 | 个 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.盒体外形尺寸：153mm×34mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 48 | 个 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.盒体外形尺寸：153mm×34mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 2 | 个 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。体外形尺寸：153mm×34mm×18mm。2.最小刻度：0.02N。3.金属表面防锈处理。 | 48 | 个 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N；外筒由透明塑料制成，具有优良测量性能的耐疲劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 | 2 | 个 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N；外筒由透明塑料制成，具有优良测量性能的耐疲劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。有N和g对应刻度，最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。 | 2 | 个 |
| 14008 | 平板测力计 | 5N，由耐疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。 | 48 | 个 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 10N，圆盘指针式。产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。表面直径约200mm，分度值1N。 | 2 | 个 |
| 14011 | 演示测力计 | 由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，外形尺寸：310mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。 | 2 | 个 |
| 14012 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小钩，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小钩、刻度板采用塑料制，承压台圆形塑料制。刻度板表面印刷刻线，尺寸225mm×35mm。 | 2 | 个 |
| 14013 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 2 | 个 |
| 14020 | 握力计 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 14021 | 拉力计 | 弹簧可增减。1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。2.金属件表面电镀处理。3.弹簧直径15mm，长26mm，密绕。 | 1 | 个 |
| 15001 | 演示电表 | 测量范围：G：-100uA～0～+100uA；DCA：0～200uA、0～0.5A、0～2.5A压降95mV；DCV：0～2.5V、0～10V；电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5级；防外磁场Ⅳ级；阻尼时间：不大于6秒；外形尺寸：270mm×270mm×112mm。 | 3 | 只 |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 3 | 只 |
| 15006 | 电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kW.h。2.塑料外壳，尺寸：145mm×110mm×50mm。 | 1 | 只 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 手提式。ZC25-3型，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。 | 1 | 只 |
| 15008 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1～0～3V）（-5～0～15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 48 | 只 |
| 15009 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 48 | 只 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 25 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K； | 1 | 只 |
| 15012 | 投影电流表 | 示面板与水面平行，测量范围：（-0.2～0～0.6A）（-1～0～3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.02A、0.1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 3 | 只 |
| 15013 | 投影电压表 | 指示面板与水面平行，测量范围：（-1～0～3V）(-5～0～15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.5V、0.1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级 | 3 | 只 |
| 15014 | 投影检流计 | 测量范围：±300μA，指示面板与水面平行，偏差5%，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级，指针长度为45mm。透明外壳，尺寸：100mm×120mm×35mm。 | 1 | 只 |
| 15020 | 教学示波器 | 垂直频率响应：直流DC～5MHz≤3dB，交流10Hz～5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描频率：10Hz～100kHz，分四档；同步：内正、内负、外同步；水平频率响应：10Hz～500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波 50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃～+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。 | 1 | 台 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 1.显示面积：270mm×220mm，中余辉。2.Y轴灵敏度：200mVP-P/格，可调。3.Y轴频响：20Hz-20kHz 小于5dB（幅度为10cm时）。4.X轴扫描频率：20Hz-2500Hz 可调。5.X轴灵敏度：100mVp-p/格 可调。6.X轴频响：20Hz-2500Hz 小于5dB（幅度为18cm时）。7.机内汛号：正弦波。8.工作电源：220V，50Hz。 | 1 | 台 |
| 16001 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。2．密度范围：1.000～2.000。3．在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 | 1 | 支 |
| 16002 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。2．密度范围：0.700～1.000。3．在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 | 1 | 支 |
| 16004 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约135mm。3.温度可测 -30°C～50°C，湿度可测 10%RH～90%RH。 | 1 | 个 |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 1 | 台 |
| 21001 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 | 25 | 套 |
| 21002 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为20mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 | 25 | 套 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、毛巾，布，小球2个(金属球、玻璃球），水平板和斜面板用合页连接，宽度100mm，厚度18mm。水平板长度520mm，斜面板长215mm，小车为塑料制品，尺寸不小于105mm×65mm×40mm，金属球直径为14mm；玻璃球直径为15mm。 | 25 | 套 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、钢球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、钢球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 1 | 套 |
| 21005 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×49mm×12mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×40mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 25 | 套 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：0.5N,1N,2N，3N,5N。表面镀镍防护，弹簧上端为圆环，下端有三角片，杆钩，指针组成。 | 1 | 组 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 产品由透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺；塑料桷为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高79mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚16mm,一端有挂环。 | 25 | 套 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1.塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。2.塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于φ35mm,塑料吊桶透明,外直径不小于φ400mm，容积为100ml，有等分刻度线,溢液杯透明。 | 25 | 套 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。 | 25 | 个 |
| 21010 | 连通器 | 产品由透明玻璃注塑成型的连通管和插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。 | 1 | 个 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 | 1 | 个 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。 | 1 | 套 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 1 | 套 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1．产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。2．透明球体直径≥70mm。3．吸排气筒容量：0～20ml。4．透明塑胶管长度≥20cm。5．各处配合无漏气现象。 | 1 | 套 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。2、承压盒的内径Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。 | 25 | 套 |
| 21016 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、外形尺寸360×38×16mm。4、U型管用内径均匀的玻璃管制成，其内径为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 25 | 台 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm | 1 | 台 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 基本结构：由大球Φ15cm、大气球、塑料网、50g钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。底座尺寸不小于200mm×60mm×10mm。 | 1 | 套 |
| 21019 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内径不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 1 | 套 |
|  | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多空盖板外径约65mm。 | 1 | 套 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 1 | 盒 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 产品由示教板1套、U形管2支、滴管1支、小漏斗1个、乳胶管50cm、线夹2支、弹簧夹2个、快、慢流速管1支组成。2、示教板由底座及面板组成：（1）底座为金属制品，尺寸440×110×20mm。（2）面板为金属制品，一侧印有黑色刻度线。尺寸：440×288×16.5mm（3）底座与面板用M4螺钉连接固定，固定牢靠、摆放平稳。3、U形管为玻璃制作，直径6.3×4.7，外形尺寸76×160mm.4、滴管为玻璃制作，附乳胶头。5、小漏斗为塑料制作，漏斗嘴与乳胶管配合无漏气现象。6、快、慢流速管为玻璃制品，长度410mm,两端Φ9mm,中间Φ43mm,同向有3个通孔嘴。7、组装后的仪器实验效果明显，可视性强。 | 1 | 套 |
| 21030 | 杠杆 | 塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：480mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母。螺母重不大于10g，每个螺杆可调螺纹长度25mm。 | 25 | 套 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 可卡式。1、配备：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm；可卡2套，滑轮直径53mm。2、滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成。3、滑轮挂钩由金属制成，使用时将挂钩置于滑轮的挂钩孔位内即可。 | 1 | 组 |
| 21032 | 滑轮组 | 可卡式。1、单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm。 | 25 | 组 |
| 21033 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 2 | 个 |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 1 | 套 |
| 21035 | 力学实验盒 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 48 | 套 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件应有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等不少于22个实验。 | 1 | 套 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 1 | 套 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。2、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带不会脱落。3、各部件作防锈处理。 | 1 | 台 |
| 22001 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长300mm，槌头为橡胶带木质手柄，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×54mm。 | 25 | 套 |
| 22002 | 音叉 | 本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直棱角整齐,另附有共鸣箱和橡皮击槌。橡皮击槌球直径20mm，木柄直径长160mm；共鸣箱外形尺寸：150mm×90mm×55mm。512Hz | 25 | 套 |
| 22003 | 发音齿轮 | 1、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2、三片齿轮的齿数分别为 80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。 | 1 | 个 |
| 22004 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 25 | 个 |
| 22005 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用塑料支架悬挂弹簧形式，全长不小于100cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。 | 1 | 套 |
| 22007 | 声传播演示器 | 演示器由演示板、信号发生器、放大扬声器、传声棒、音量调节器等组成。1、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。2、透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm。3、扬声器可发出不小于50分贝。4、能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 | 1 | 套 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 电源电压：220V±10% 50Hz，显示距离：0.2～2.5m，消耗功率：＜3W，外型尺寸：210mm×200mm×75mm。 | 1 | 套 |
| 22009 | 声速测量仪 | 由一台主机、两个专用传感器带支架底座、自行车铃及连接导线组成。声源频率：5kHz；传感器间距：3-4m；测量精度：5%；工作电压：DC9V。 | 1 | 台 |
| 22201 | 量热器 | 一、构造：1、外筒，2、盖架，3、量筒（铝制），4、护热套，5、接线盖塞，6、接线柱，7、接线棒，8、电热丝，9、橡皮塞，10、盖塞，11、搅拌器。二、技术要求：1、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。2、电热丝工作状态中，电流为1.7～2A,电压6V时，100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。 | 25 | 套 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 3 | 套 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 3 | 个 |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 1 | 套 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 由绳、黄铜管（外径为16mm，高74mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 | 1 | 套 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 由支架、金属棒、酒精槽、显示组成。铜、铁、铝三根金属棒水平并放，一头与L形支架相连，端部有调节螺钉，用来调整受热前的零点位置。另一头与U形支架相接，U形支架上设有金属棒轴套及与这相连的传动显示机构。显示机构由指针刻度牌和拉簧组成，显示机构具有放大作用，加热由槽式酒精和火焰铁罩盖组成。 | 1 | 个 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 1、由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。2、试棒用碳素钢制成，Φ14mm，全长300mm，一端有直径6mm的插销孔，另一端有M14螺纹，螺纹长度不小于35mm，表面防锈处理。3、底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳。左右两端有个U型槽，两U型槽外端面的距离为280mm，试棒取放方便。转动手柄时，试棒不应转动。底座表面烤漆。4、铸铁销直径5mm-6mm，长度60mm，无砂眼，气孔等缺陷。5、手柄与试棒螺纹配合，配合长度不小于20mm松紧适宜，手柄表面烤漆。 | 1 | 个 |
| 22208 | 热传导演示器 | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成。2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁铝三根导热热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。 | 1 | 个 |
| 22209 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 | 1 | 个 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示。1．结构：储气瓶 胶塞 底座；2.技术要求：演示气体在膨胀时对外做功，气体内能减少，温度降低。 | 1 | 套 |
| 22212 | 声热实验盒 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 48 | 套 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。 | 1 | 台 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音量调节、语音播放、音乐播放。 | 1 | 个 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒，教师用，外形尺寸≥φ12×300mm，附丝绸≥360×360mm | 1 | 对 |
| 23002 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，学生用。 | 25 | 对 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 教师用，或聚碳酸酯棒，外形尺寸≥φ12×300mm，附毛皮≥150×150mm | 1 | 对 |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮),学生用 | 25 | 对 |
| 23005 | 箔片验电器 | 一对装。1．产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。2．外壳采用透明塑料注塑成型。3．圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 | 1 | 对 |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。 | 25 | 对 |
| 23007 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 | 1 | 对 |
| 23008 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10～40℃。2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 1 | 台 |
| 23009 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃。 | 1 | 副 |
| 23010 | 小灯座 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.底板纯新塑料制作，螺丝口由有色金属制作。 | 96 | 个 |
| 23011 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料 ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 96 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 48 | 个 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A；2、电阻阻值误差≤10% ；3、绝缘层耐压1.5V； 4、工作温升≤300℃；5、绝缘电阻：≥20MΩ；6、耐压1.5kV不出现飞弧和击穿；7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象；8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 1 | 个 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1、5Ω，3A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 1 | 个 |
| 23018 | 电阻圈 | 1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。2、阻值：5W、10W、15W各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。5、在额定电流下工作后，电阻丝无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。 | 25 | 组 |
| 23019 | 电阻定律演示器 木质 | 1．本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2．外形尺寸：1064×153×19mm。3．金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。4．金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm。5．金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。6．底板应平整无变形、表面作防护处理。 | 1 | 台 |
| 23019 | 电阻定律演示器 钢制 | 底板规格：喷塑钢板1050mm×180mm×20mm，三种金属导线,一共5根,分别为：康铜（Φ0.5mm）1根1m，碳钢丝（Φ0.5mm）1根1m，镍铬丝（Φ0.5mm）1根1m,镍铬丝（Φ0.5mm）1根0.5m,镍铬丝（Φ0.7mm）1根1m。铜连接片（3个），10个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。 | 1 | 台 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。3、有效长度均为500mm。 | 25 | 台 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 由底板：喷塑钢板，规格：560mm×180mm×20mm。三种金属导线分别为：康铜（Φ0.5mm），碳钢丝（Φ0.5mm）镍铬丝（Φ0.5mm）2条。铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。 | 25 | 台 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 插头式，阻值为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω | 1 | 个 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω | 1 | 个 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 0～9999Ω | 25 | 个 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。单台包装采用彩色纸盒包装。 | 1 | 套 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 磁昅式。演示箱包括特大高清型磁吸式演示电流表（0-0.6A、0-3A，尺寸：320*330*6mm）1个；特大高清型磁吸式演示电压表（0-3A、0-15V，尺寸：320*330*6mm）1个；大型磁吸式演示电池盒（尺寸：150*35*27mm）4个；大型磁吸式演示单刀单掷开关2个；大型磁吸式演示单刀双掷开关1个；磁吸式演示滑动变阻器2个（20欧和50欧）；大型磁吸式演示灯座3个；演示用电动机模型1个；大型磁吸式定值电阻，5欧，10欧，15欧，20欧各1个；演示实验用电珠，灯泡5个2.5V；演示用鳄鱼夹导线10根；演示用电阻定律（康铜丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.5mm和0.7mm各一根，底座尺寸：610*90*15mm）1个；发光二极管2个。铝合金教具实验箱（665mm*350mm*160mm）1个。灯座、发光二极管、定值电阻、单刀单掷、双掷的底座尺寸：115*60*15mm。 | 1 | 套 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 插入式 | 1 | 套 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 拼接式。线路板由实验板1块、电池盒4个、单极开关3个、灯座3个、5欧电阻座2个、10欧电阻座2个、走线插座6个、小灯泡及各种规格的导线构成。1、实验板由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔。2、包装采用彩色纸盒。 | 25 | 套 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×35mm×9mm。 | 25 | 个 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×53mm×10mm。 | 1 | 个 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 产品由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。1.安装面板外形尺寸： 290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线十三条，条距10mm，材料为白色塑料板。2.贮气盒外形尺寸：95×95×42mm，由PC透明塑料制成，与面板安装后保证密封性。3.玻璃管尺寸Ф6×4×240mm，U型。4.连接软管外形尺寸：Ф5×4×105mm，为医用乳胶管。5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强夹固定，摆放平稳。6.电阻为通电发热元件。7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz;8.电阻阻值：R1、R2、R3分别为5Ω；R4为10Ω。 | 1 | 套 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 产品由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。1.安装面板外形尺寸： 290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线十三条，条距10mm，材料为白色塑料板。2.贮气盒外形尺寸： 90×90×42mm，由PC透明塑料制成，与面板安装后保证密封性。3.玻璃管尺寸Ф6×4×240mm，U型。4.连接软管外形尺寸：Ф5×4×105mm，为医用乳胶管。5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强夹固定，摆放平稳。6.电阻为通电发热元件。7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz;8.电阻阻值：R1、R2、R3分别为5Ω；R4为10Ω。 | 25 | 套 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 手提式带支脚。1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 1 | 套 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 | 25 | 套 |
| 23039 | 电子门铃 | 产品由门铃、开关及连接导线组成。1、门铃是通过开关控制，声频为音乐。2、电源电压为直流1.5V。3、门铃的外壳为塑料制。 | 12 | 套 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，一对装 | 25 | 对 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 1 | 个 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 1 | 套 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1、产品为组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片6片，矩形半圆形片1个，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成。2、上盖和下底用优质透明塑料制作，外形规格直径170mm,厚5mm,上下对称面分别6等分凹槽和3等分支撑点。3、矩形片用优质透明塑料制作，正面钉50个。规格195×75×2mm,钉Φ3×2mm。4、磁铁用U084碲形磁铁和80×20×20条形磁铁，两级标示明显。5、中心缝内可嵌入条形盒碲形磁铁。6、组装后的立体磁感线演示器Φ175×205mm。7、小铁片外形为菱形，安装在矩形片钉上。转动灵活，但无脱落现象。 | 1 | 套 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 1．可投影，条形、蹄形；2.由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成；3.小磁针直径不大于1mm，在透明板孔内转动灵活。 | 1 | 套 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。★各种控制操作件及开关可靠耐用，松紧适度，手感舒适。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座 | 25 | 套 |
| 24008 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。 | 25 | 对 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成 | 1 | 套 |
| 24010 | 原副线圈 | 1.原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2.原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 25 | 套 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11mm，两端中心距40mm，高103mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。 | 1 | 组 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。 | 25 | 台 |
| 24013 | 电铃 | 1.产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2.工作电压：直流3～6V。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 | 1 | 个 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁和触点两部分组成。电磁包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。★各种控制操作件及开关可靠耐用，松紧适度，手感舒适。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 24015 | 电磁继电器 | 1.电磁继电器由控制和电磁两部分组成。2.控制包括：动断和动合触点各一对。3.电磁包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。 | 25 | 个 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 采用钕铁硼磁片的强磁体，导电管，可悬挂使用 | 25 | 套 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 1、产品为组合式，由底座、撑杆、接线板、方形线圈组成；2、底座用塑料制作，规格150×80×18mm，底部用4个橡胶脚支撑。3、撑杆用金属制作，两端尺寸M6，长度440mm与底部安装牢固。4、接线板用塑料制作，长度为150mm，其上安装红、黑两只接线柱。5、方形线圈：（1）线圈框架为塑料制品，结构为正方形，内边边长63mm，其上有绕线槽。（2）线圈引线采用导线截面积0.8 mm²的多股软线，线端接线叉加套管。 | 1 | 个 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 25 | 套 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、二极管，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 1 | 个 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸：高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。 | 1 | 个 |
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 1 | 个 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 1、输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于85%（40℃）。3、交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。7、显示方式：5位、0.5寸LED。8、正弦波输出衰减范围：0dB、20dB、40dB、功率。 | 1 | 台 |
| 24023 | 电学实验盒 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 48 | 个 |
| 24024 | 能的转化演示器 | ㈠适用范围 适用于初中物理演示各种形式的能量之间相互转换。 ㈡技术要求：1.由主示教板（由变速器、直流电动机、控制开关、电池盒组成）和5块小示教板（风能、声能、光热能、磁能、太阳能）组成。2.完成以下实验：⑴机械能与电能的相互转换，说明机械能转换为电能、电能转换为机械能。⑵机械能、电能、风能的变化，说明机械能转换为电能后又转换为风能。⑶电能、声能的变化，说明电能转换为声能。⑷电能、热能、光能的变化，说明电能转换为热能和光能。⑸电能、磁能、机械能的变化，说明电能转换为磁能，磁能又转换为机械能。⑹光能、电能、机械能的变化，说明光能转换为电能，电能又转换为机械能。 | 1 | 套 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 产品由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。1、底座采用塑料注塑成型，2、所有组件均安装在底座上，底座上印刷线路应正确、清晰。 | 25 | 套 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座，浮体组成。浮体为黑白相间，两端形状呈锥体状。 | 1 | 套 |
| 25001 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 1 | 套 |
| 25002 | 凹面镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。2、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； | 1 | 个 |
| 25003 | 凸面镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。2、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； | 1 | 个 |
| 25004 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。1、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；2、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 25 | 块 |
| 25005 | 光具座 | 1.产品由平凸透镜（Φ=50mm、F=300±12mm）1件、双凸透镜（Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜（Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜（Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。1.导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm。2.标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm。3.滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm。4.插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。 | 25 | 套 |
| 25006 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 | 25 | 套 |
| 25007 | 三棱镜 | 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 | 25 | 个 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 | 1 | 套 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径42mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长42mm。3、塑料底座直径55mm。 | 48 | 盒 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×80mm，厚度4mm。 | 25 | 套 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒，平面镜、水槽、圆形角度盘、激光笔、磁吸、激光笔套筒、支架组成；2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，规则直径5mm,j尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。长度120mm；3、平面镜用PVC镀膜镜，尺寸94×20×1mm，表面无划痕，气泡现象；4、水槽用透明塑料制作，外形状形成平圆形，直径90mm,厚度19mm,双边突出部位与角度盘配合良好；5、圆形度盘用优质白色塑料制作，直径98×1.5mm,表面都有0～90°刻线和安装水槽，平面镜的支架；6、激光笔和激光笔磁吸套筒配合良好，套筒顶端装有光束镜，一面装有磁铁块；7、支架选用金属冷冲成型制作，尺寸150×54×160mm.厚度1.2mm,表面喷漆防锈处理；8、组装后摆放平稳，光源转动，可停留任何位置。9、塑料产品选用ABS，及聚丙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 25 | 套 |
| 25012 | 激光笔 | 1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。2、使用范围7-15m，波长650 nm。 | 25 | 个 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 1、主体用塑料制作，2、光源为红、绿、蓝超亮发光二极管，DC6V，工作电0.3A；3、集成电路中，由发光二极管，红、绿、蓝亮度调节旋钮，稳压电阻，红、绿、蓝控制开关，可任意关闭和开启所需的发光二极管；4、主体内可安装4节5号干电池，接线装置导线可外接电源使用。 | 1 | 套 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。3、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 | 25 | 套 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1.该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。2.主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定螺丝；4) 白光、紫外线转换开关S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。3．技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3）灯管寿命：＞500小时。4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 1 | 套 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 1 | 套 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 9 | 套 |
| 25104 | 辐射计 | 1．仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。2．旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。3.仪器高130mm，真空玻璃泡直径为70mm。4.底座放置平稳，叶片转动现象明显。 | 1 | 个 |
| 31001 | 轮轴模型 | 供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 | 1 | 个 |
| 31002 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。 | 1 | 个 |
| 31003 | 抽水机模型 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成， 4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 1 | 个 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 1.仪器为齿轮式，由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。 2.扬水和吸水高度均不小于0.6米。 3.泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。 4.叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 1 | 个 |
| 31005 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，2.底座为塑料注塑成型， | 1 | 个 |
| 31006 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，2.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 1 | 套 |
| 31008 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。 | 1 | 个 |
| 31009 | 柴油机模型 | 塑料制成，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。 | 1 | 个 |
| 31010 | 磁分子模型 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 31011 | 电机模型 | 立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。1.起动电压4V。2.U型支架为塑料制， | 1 | 个 |
| 31012 | 电话原理模型 | 由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。 | 1 | 个 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 5 | 个 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 60 | 个 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 5 | 个 |
| 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 60 | 支 |
| 61007 | 试管 | Φ30mm×200mm | 2 | 支 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 48 | 个 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 5 | 个 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 2 | 个 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 5 | 个 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 |
| 62070 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| 62071 | T形管 | 透明玻璃材质 | 5 | 个 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 25 | 支 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 1 | 支 |
| 64032 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 30 | 个 |
| 64052 | 玻璃管 | Φ7～Φ8mm | 1 | 千克 |
| 64063 | 乳胶管 | 60m/kg，乳胶制品 | 4 | 米 |
| 64088 | 蒸发皿 | 1．瓷，Φ60-75mm，附中铁圈。 2．皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3．白色无杂色。 | 25 | 个 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹，插口夹,香蕉夹，电阻丝，导线等 | 2 | 套 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电烙铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 2 | 套 |
| 80103 | 新材料样品 | 塑料盒体包装，上盖透明。盒底贴有标签（纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料）， | 1 | 套 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成 | 1 | 套 |
| 80105 | 一般材料 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 套 |
| 80106 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 25 | 套 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 红、黄、蓝颜料各1支， | 25 | 套 |
| 80108 | 甲电池 | 供物理分组实验用，1.6V，接线柱为铜质 | 25 | 个 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个 | 96 | 组 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 96 | 个 |
| 80131 | 模型照相机或针孔照相机 | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。 | 1 | 套 |
| 80132 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 | 产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。1、简易潜望镜由硬板纸印刷制，配有平面镜2块和透明胶带1卷。2、望远镜为双筒，焦距可调节。3、显微镜为100倍，全塑料制，镜片为光学玻璃。 | 1 | 套 |
| 80133 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 | 产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成。1、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制。晷面直径90mm，面上印有时晨。刻度板最小高刻度为5mm，长160mm。2、七色板直径140mm，面上印有七种颜色。3、水三棱镜为透明塑料制，边长25mm，高30mm。4、水透镜为玻璃制，直径约40mm。 | 1 | 套 |
| 80134 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。1.不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为小鸭模型，外形尺寸不小于：55mm×55mm×80mm。2.抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和三只不同颜色的抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为5道彩色圆环，Φ240mm，抛掷箭为塑料制品。3.小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、带塞玻璃瓶、喷咀、立柱、蜡烛及紧定螺钉组成，底座、叶轮采用塑料制成，底座尺寸：70mm×50mm×10mm. | 1 | 套 |
| 80135 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排箫 | 产品由橡皮筋吉他，鸟笛，排箫组成。1、橡皮筋吉他由塑料注塑成型，尺寸：125mm*30mm*30mm，带橡皮筋3根和三角形塑料片1个。2、鸟笛直径9mm，长115mm，为拉动式。3、排箫由塑料制成，由8个长短不同的管连接而成，尺寸：60mm*45mm*6mm。 | 1 | 套 |
| 80136 | 机翼模型、潜艇模型 | 产品由机翼模型、潜艇模型构成。1.机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成，材料选用硬纸及木材等，外形尺寸不小于200mm×200mm。2.潜水艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 80137 | 验电器、电磁铁、简单电动机 | 产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。1、验电器：一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。2、电磁铁：螺线管3支、铁芯2根、衔铁1套、铃1套、连接片1套及实验盒等组成。1、工作电压：DC3V。2、能完成制作条形电磁铁；研究电流大小与磁性强弱关系；研究螺线匝数与磁性强弱关系；制作U型电磁铁；电磁继电器原理实验；电铃原理实验。3、塑料盒外形尺寸：115mm*78mm*30mm。3、电动机：带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 | 1 | 套 |
| 80138 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 产品为电子元件散装式。主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电感线圈、电池盒、开关、导线、多功能实验板、耳机组成。元件固定在泡沫板上并有标签。 | 1 | 套 |
| 80139 | 太阳能净水器 | 产品由塑料外壳、内装过滤器构成。1.外壳采用塑料注塑成型，呈圆柱形，外形尺寸：Φ100mm，高300mm，上端为有进出水口。 | 1 | 套 |
| 80151 | 滚上体，秤，陀螺 | 产品由滚上体，秤，陀螺三种组成。1.滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根直径3mm电镀的钢丝组成，滚体为塑料制，直径50mm。2.秤为圆筒式，外壳透明。3.陀螺由策鞭和带锥端的木质旋转体组成，直径44mm，高58mm。 | 1 | 套 |
| 80152 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 | 产品由浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶组成。1、浮沉子由塑料制成，可打开装配重，大端直径20mm，小端直径7.5mm，总长95mm。2、喷泉采用喷水壶，容量不小于100ml。3、虹吸管为透明塑料，直径7mm，长400mm。4、圆桶为不锈钢制，直径80mm，在不同位置有喷咀10个。 | 1 | 套 |
| 80153 | 趣味静电实验材料 | 产品由验电器、胶棒附毛皮、玻棒附丝绸组成。1、验电器：一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、胶、玻棒由有机机棱(附丝绸），直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm*100mm。聚碳酸酯棒(附毛皮)，直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm*60mm。 | 1 | 套 |
| 80154 | 风筝，降落伞 | 产品由玩具风筝、降落伞组成。1、风筝由布制和骨架构成并带线。2、降落伞由塑料制成的小人体模型和塑料纸制成的伞为一体组成。 | 1 | 套 |
| 80155 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜.、万花筒 | 产品由大小凹凸面镜各1套、凹凸透镜各1套、哈哈镜、万花筒组成。1、凹凸面镜直径90mm，带塑料支架和底座。2、凹凸透镜直径26mm，塑料框架及金属手柄。3、哈哈镜和万花筒外筒为塑料制，直径38mm，长155mm和190mm。 | 1 | 套 |
| 80156 | 船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型 | 产品由船闸模型、飞机模型、火箭模型、潜水艇模型组成。1.船闸模型由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用透明塑料注塑成型，水槽尺寸：200mm×100mm×100mm，闸门安放在水槽中部，水槽中部为滑槽。2.飞机选用直升机模型，材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：200mm×150mm。3.火箭材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：200mm×150mm。4.潜艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 80157 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 1 | 套 |
| 80158 | 半导体致冷器 | 能演示温差发电和制冷两用，产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端分别为叉和插连接方式。 | 1 | 套 |
| 80159 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 1 | 套 |
| 81001 | 测电笔 | 80-500V | 25 | 支 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 中号，木制手柄，长度为160mm。 | 25 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 中号，木制手柄，长度为160mm。 | 25 | 支 |
| 81004 | 尖咀钳 | 中号 | 25 | 个 |
| 81005 | 电工刀 | 规格3# | 9 | 个 |
| 81006 | 手摇钻 | 手持式 | 1 | 个 |
| 81007 | 木锉 | 规格：长200mm。形式为手柄及锥形锉体。 | 1 | 个 |
| 81008 | 木工锯 | 规格350mm | 1 | 个 |
| 81009 | 木工锤 | 0.25kg,羊角锤。手柄长250mm。 | 1 | 个 |
| 81010 | 铇 | 木工用,宽约45mm,木壳长不小于150mm | 1 | 个 |
| 81011 | 斧 | 规格约1kg，木工斧 | 1 | 个 |
| 81012 | 钢手锯 | 钢锯架，规格300mm | 1 | 个 |
| 81013 | 剥线钳 | 规格160mm | 1 | 个 |
| 81014 | 钢丝钳 | 中号，长度160mm，高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片。 | 1 | 个 |
| 81015 | 手锤 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 81016 | 錾子 | 平口錾，钢制，口宽12mm，錾体长100mm，手柄长100mm。 | 1 | 个 |
| 81017 | 锉刀 | 平面锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：150mm×15mm×3mm，两面交叉斜齿。手柄长80mm。 | 1 | 个 |
| 81018 | 三角锉刀 | 三欠锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：150mm×6mm，三面斜齿。手柄长80mm。 | 1 | 个 |
| 81019 | 什锦锉 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 81020 | 活扳手 | 6英寸 | 2 | 个 |
| 81021 | 手剪 | 由剪口和手柄组成，剪口长度180mm，钢制。手柄长200mm | 1 | 个 |
| 81022 | 直角尺 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 81024 | 电烙铁 | 50W或60W，20W | 2 | 支 |
| 81025 | 平口钳 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1～Φ10mm | 1 | 台 |
| 81028 | 钻头 | Φ1～Φ13mm | 2 | 套 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 1 | 台 |
| 81033 | 钳工工作台 | 工作台为支架和工作面两部分组成。1.支架为40mm的镀锌方管焊接而成，长1065mm，宽500mm。2.工作面为木制，表面涂清漆，尺寸：1100mm*700mm*25mm。3.整体高度为780mm。 | 1 | 个 |
| 81034 | 投影片绘制工具 | 投影片绘制工具由12色油性彩色画笔、塑料三角板、塑料量角器及塑料直尺组成。 | 1 | 套 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 1 | 个 |
| 82006 | 手套 | 线手套 | 1 | 双 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初中普通生物实验室共2间（以下为2间数量） |  |  |
| 1 | 实验室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联龙头。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联龙头：鹅颈式实验室专用优质化验龙头：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水口可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 含1把教师椅子。 | 2 | 张 |
| 2 | 实验室专用实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 50 | 张 |
| 3 | 实验室专用功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，美观大方。 | 50 | 个 |
| 4 | 实验室专用水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 ★1.水槽柜符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测项目至少包含中性盐雾试验≥10h，检测结果达到10级。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.水槽柜符合GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》，检测项目至少包含老化测试，试验时长≥10h，检测结果：外观无明显变化。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★3.水槽柜抽屉符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；至少包含甲醛释放量≤0.13mg/L检测。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★4.ABS原材料符合GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，结论：符合。符合GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，结论：符合。符合GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 26 | 个 |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 28 | 套 |
| 6 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 26 | 套 |
| 7 | 实验室专用三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 26 | 套 |
| 8 | 实验室专用学生安全电源 | ABS塑料壳体，开合方便、面板贴膜、美观大方、文字符号清晰正确。面板上安装五孔插座2个。 | 50 | 套 |
| 9 | 实验室专用教师总控电源 | 产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，设有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、学生用光源控制单元、学生用插座控制单元。学生每个控制单元分四路输出，分别独立控制。 | 2 | 套 |
| 10 | 实验室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 100 | 条 |
| 11 | 实验室专用实验光源 | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 52 | 套 |
| 12 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 套 |
| 13 | 给、排水（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 2 | 套 |
|  |  | 初中生物准备室（含初中生物器材）共2间（以下为2间数量） |  |  |
| 1 | 实验室专用准备台 | 规格：3000*1200*760mm 台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，两端为半径1000mm圆弧。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 配有水槽柜一套，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 ★1.书包斗符合GB6675.4-2014，检测项目至少包含可迁移元素，单项结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.书包斗检测项目至少包含冲击强度，检测结果为冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，单项结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 2 | 张 |
| 2 | 实验室专用试剂架 | 规格：2200L*300W*750H 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 ★铝合金型材符合GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测项目至少包含耐人工气候老化性≥10h，检测结果达到10级。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 2 | 套 |
| 3 | 实验室专用滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：550*400*120mm，27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 2 | 组 |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 2 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 2 | 套 |
| 6 | 实验室专用三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 套 |
| 7 | 实验室专用仪器柜 | 1、规格：450*900*1800mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料 10、柜体预留通风，可以与通风管路连接。 ★11.仪器柜符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，至少包含甲醛释放量：≤0.1mg/L检测。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★12.PP原材料需要满足以下要求：（1）符合GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含密度，判定基准：≥1，结论:符合。符合GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含灰分，判定基准：≥20，结论:符合。（2）符合GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含熔体质量流动速率，判定基准：≥7,结论：符合。符合GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含简支梁缺口冲击，判定基准：≥6.5，结论：符合。（3）符合GB/T1034-2008检测标准，检测项目至少包含吸水性，判定基准：≥0.05，结论：符合。 （提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 12 | 台 |
|  |  | 初中生物器材 |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 3 | 套 |
| 02020 | 仪器车 | 1．规格：600mm×400mm×800mm。 2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3.车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 4 | 辆 |
| 02040 | 生物显微镜 | （1000X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：5X、10X，三孔转换器，物镜：10X、40Xs、100Xs，08mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜，（塑料手提箱）包装。 | 2 | 台 |
| 02041 | 生物显微镜 | （500X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、12.5X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜，干燥剂。塑料手提箱包装。 | 25 | 台 |
| 02042 | 数码显微镜 | ≥130万像素，USB接口 | 1 | 台 |
| 02043 | 生物显微演示装置 | USB接口，像素1280*1024,合130万像素，包装尺寸230*160*50mm。 | 1 | 台 |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。1.放大率：40×。2.体视或双目45°倾斜，3.调焦机构稳定,不应有自行下滑现象。4.每台塑料包装。 | 12 | 台 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 48 | 个 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 | 3 | 个 |
| 02070 | 电动离心机 | 仪器尺寸：230*230*270mm,使用电源220V±22V，50Hz。1.产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。 2.主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作。 3.控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。无涮电机带电锁。 4.最高转速：16000r/min，容量：7ml×8，1.5ml×12，最大相对离心场：1435×g，定时范围：0～60min（或常开）。包装尺寸325*295*280。 | 1 | 台 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式，供中学实验室作离心沉淀用。仪器通过螺栓与桌面固定，由旋转盘、支杆、及试管放置架等构成。旋转盘应采用塑料注塑成型，外框采用优质塑料。转轴、支杆及试管放置架均应采用铁质金属表层电镀。 | 1 | 台 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 仪器尺寸长230*宽160*高125mm（总高度约340mm），支杆高度约230mm，立杆采用φ8mm圆钢制作。盘面采用铝材制作，直径120mm。使用电源：AC 220V±22V，50Hz。消耗功率：150W±25W。电机采用无级调速，调速范围为0r/min～2000r/min、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。配一粒搅拌子。 | 1 | 台 |
| 02074 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量：不小于500ml；搅拌速度：无级调速0—2400转/分；加热温度：室温—400℃；控温方式：自动；外形尺寸不小于260mm×165mm×165mm；工作电压：220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质，重量约：200g。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 2 | 个 |
| 02076 | 电炉 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 3 | 个 |
| 02080 | 高压灭菌器 | 18L手提式 双阀不锈钢灭菌锅：参数 ：内胆尺寸 ：28*24cm 额定温度：126--128°超压自泄:0.14--0.16mpa 额定压力：0.22mpa电压：220V | 1 | 个 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢材料制作,不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率3kW,外形体积规格尺寸：约280*210*575mm，出水量每小时3L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。（3L） | 1 | 台 |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 外形尺寸：245mm×170mm×155 mm、工作室尺寸：Ф140mm×深90mm、工作室容积：1.25L。加热功率：300W。温控范围：室温～100℃。形状呈五个同心圆环，外直径分别为：Φ145mm，Φ120mm，Φ100mm，Φ75mm，Φ55mm，温控精度：±1℃、升温速度：1℃/min。 电源：交流220V/50Hz。内锅中的不锈钢管内装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度。 | 1 | 台 |
| 02084 | 烘干箱 | 工作室尺寸：宽300*深300*高380mm，容积约35L，功率300W，温控范围：室温～120℃，电源220V，外形尺寸：宽382*深360*高555mm，包装尺寸420*420*610 mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制。配隔板2块。观察窗直径145mm。冷态绝缘电阻：不小于0.5MΩ。温度波动：不大于±1℃。温度均匀性：不大于2℃。符合《远红外线干燥箱》GB4746-84的规定。 | 1 | 台 |
| 02084 | 烘干箱 | 工作室尺寸：宽400*深380*高530mm，容积约80L，功率600W，温控范围：室温～120℃，电源220V，外形尺寸：宽460*深465*高760mm，包装尺寸510*510*810 mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制。观察窗直径145mm.配隔板2块。冷态绝缘电阻：不小于0.5MΩ。温度波动：不大于±1℃。温度均匀性：不大于2℃。符合《远红外线干燥箱》GB4746-84的规定。 | 1 | 台 |
| 02087 | 恒温培养箱 | 02087，工作室尺寸：宽300*深300*高380mm，容积约35L，功率300W，温控范围：室温～60℃，电源220V，外形尺寸：宽382*深360*高555mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制，配隔板2块。恒温培养箱温度均匀性误差为±1℃。两次温差不大于8℃。观察窗直径145mm。 | 1 | 台 |
| 02087 | 恒温培养箱 | 工作室尺寸：宽400*深380*高530mm，容积约80L，功率500W，温控范围：室温～60℃，电源220V，外形尺寸：宽460*深465*高760mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制，配隔板2块。恒温培养箱温度均匀性误差为±1℃。两次温差不大于8℃。观察窗直径145mm。 | 4 | 台 |
| 02088 | 光照培养箱 | 02088，容积250升、外形尺寸：宽540*厚570*高1800 mm、内室尺寸：宽460mm*深460mm*高1120mm、电源电压：AC220V、控温范围：5～50℃（全光照10～50℃）、控温精度：±1℃、加热功率：100W、光照度：≥2500lx、光照培养箱两面光照、中空观察窗。内胆为高强度塑料材料。采用智能控制，可手动控制或自动控制，自动控制时可设定99个控制时段，每时段设置定时范围1～99小时，可模拟白天/晚上光照及温度变化。内胆为高强度塑料材料。内部配有循环用风扇，带超温报警。T5,8W,白光 | 1 | 台 |
| 02089 | 超净工作台 | 双人单面，外形尺寸：宽1300*厚550*高1580mm、工作室尺寸1200*500*430mm，钢板外壳、不锈钢工作台面。过滤效果：≥0.3-0.5微米的尘埃粒子每升小于三个、震动：工作台面不大于5微米、风速：工作区域风速不小于0.25米/秒、噪音：一档噪音≤65分贝、启动紫外线光管30分钟后，工作区域可达到无菌、 工作电压：AC220V±10% 50Hz、电机功率：300W。 | 1 | 台 |
| 02090 | 移液器 | 容量1ul～10ul，材料：PC，耐酸碱，注塑成型。容量快速可调，长235mm，包装尺寸250*80*45mm。 | 25 | 支 |
| 02119 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、带盖。外形尺寸：390mm×280mm×200mm。 3、塑料材质应无毒无害。 | 8 | 个 |
| 02120 | 保温桶 | 1、规格尺寸：1L，玻璃内胆或不锈钢内胆制作。 2、保温不小于8小时。 | 4 | 个 |
| 02126 | 水族箱 | 外包装尺寸:310mmx215mmx355mm。过滤：上部过滤器。照明:LED照明灯。容量15L；水泵功率4瓦；水箱玻璃制成，盖子为ABS塑料。 | 1 | 套 |
| 03002 | 方座支架 | 铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）0.5kg,冲压烧瓶夹大小圈（Φ110mm/Φ70mm），铝合金平行夹，垂直夹钢材直径（Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm） | 2 | 套 |
| 03002 | 方座支架 | 铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）1kg,冲压烧瓶夹大小圈（Φ110mm/Φ70mm），铝合金平行夹，垂直夹钢材直径（Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm） | 2 | 套 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：72mm，外径：88mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：135mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 25 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 25 | 个 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 25 | 把 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。1.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。2.玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm。3.塑料盒包装。 | 6 | 个 |
| 11004 | 托盘天平 | 1．最大秤量200g，分度值0.2 g。2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 6 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 最小分度值：100g,0.001g；线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；校准方式：外校（配砝码）；电源电压：220VAC；采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示， | 1 | 台 |
| 12003 | 电子停表 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的纸盒包装，数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、结构等功能。 | 25 | 块 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 48 | 枝 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 5 | 枝 |
| 13027 | 干湿计 | -36℃～+46℃ | 25 | 个 |
| 16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴，容积不小于5L。1、外筒为不锈钢制，2、浮筒为塑料吹塑成型，侧面印刷毫升刻度标尺，活动自如。3、附塑料吹嘴5个。 | 1 | 台 |
| 16041 | 计数器 | 手持式，可悬挂 | 25 | 个 |
| 27001 | 解剖器 | 7件，1．用优质不锈钢制成。2．由圆刃解剖刀、直刃解剖刀、尖头解剖剪、剪毛解剖剪、普通镊子、弯头镊子、解剖针等组成。 | 2 | 套 |
| 27002 | 解剖器 | 4件，1．用优质不锈钢制成。2．由直刃解剖刀、尖头解剖剪、普通镊子、解剖针等组成。 | 25 | 套 |
| 27003 | 解剖盘 | 1.产品为盛有石蜡的金属盘。2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 | 25 | 个 |
| 27004 | 骨剪 | 1．产品用碳钢制成后表面镀铬。2．尖部两叶头应交叉吻合、平齐，刃口应淬火处理。3.手柄中部有弹片可将夹口随时张开。总长110mm。 | 1 | 把 |
| 27005 | 接种箱 | 一、用途：一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置、适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。二、结构：本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等组成。三、主要技术参数：1.电源：～220V 50Hz；2.杀菌灯管：8W；3.日光灯管：8W。四、金属外壳，外形尺寸：460mm×340mm×390mm。 | 1 | 台 |
| 27006 | 接种环 | 产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成。金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝。 | 25 | 把 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 1、由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。2、透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽10mm，高290mm。3、集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。4、盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃或塑料件。 | 12 | 套 |
| 27009 | 徒手切片器 | 1.规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm，外形尺寸应不小于73～80mm。 2.夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 3.平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 | 6 | 个 |
| 27010 | 孵化器 | 外形尺寸320*240*180mm，智能化的控制，可自动恒温、自动翻蛋、自动加湿，电源电压：220V±10%，平均消耗功率：＜20W，工作温度：20～35℃，控温范围：26.0～42.0℃，恒温精度：±0.2℃，定时时间：0-60天，单次孵化数量：8～10只（视蛋的大小不同）。 | 1 | 个 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。1、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为过滤网。2、研磨头为条形通孔。3、外筒带底座，纸盒包装。 | 25 | 个 |
| 27012 | 光照培养架 | 外形尺寸：长1000*宽400*高1000 mm、共四层，实用3层， 电源：每层独立控制，光谱：配置全光谱光源，每层配专用灯1套，光谱符合植物生长需要。 光照强度30001x-50001x-70001x三档可调,灯管3支×21W 灯管型号T5，21W | 1 | 套 |
| 27012 | 光照培养架 | 外形尺寸：长1250*宽450*高2000mm，共五层，实用4层，电源：每层独立控制， 光谱：配置全光谱光源，每层配专用灯1套，光谱符合植物生长需要。 光照强度30001x-50001x-70001x三档可调,灯管4支×28W，灯管型号：T5，28W | 1 | 套 |
| 33001 | 植物细胞模型 | 洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。★该样品结构不存在安全隐患。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 件 |
| 33002 | 根纵剖模型 | 单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 | 1 | 件 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 |  | 1 | 件 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 | 1 | 件 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 | 1 | 件 |
| 33006 | 叶构造模型 | 蚕豆叶构造模型，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。★模型上表示的各结构位置准确，修饰自然、正确。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 件 |
| 33007 | 桃花模型 | 桃花直径35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。★各部的形态结构和颜色正确自然，有真实感。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 件 |
| 33008 | 小麦花模型 | 模型为放大数倍的小麦花，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上。 放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片。 复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花。 雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉襄和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒。 外稃：示中脉，侧脉和芒。 | 1 | 件 |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 长蝗虫解剖模型，固定于支架上。PVC材质。模型为棉蝗雌虫，沿中线偏左纵部，去掉左侧体壁。 | 1 | 件 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。 | 1 | 件 |
| 33103 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。 | 1 | 件 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 本模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点，通过观察模型有助于了解蚯蚓的形态和构造的主要特征。通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、雌性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。 | 1 | 件 |
| 33105 | 血吸虫模型 | 1、雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教。 2、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个，口吸盘在前端。腹吸盘略后于吸盘，突出如怀状。自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7个各有小管输精管经储囊到生殖孔能向体外。 3、雌虫较雄虫细长，深棕色，前端细小，后端粗圆。示口吸盘和腹吸盘，分叉的肠支、卵巢1个，由输卵管通至卵模和子宫相连。虫体后部为卵黄腺，右卵黄管进入卵模。 | 1 | 件 |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 男性成人，高850mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。 | 1 | 件 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 男性成人骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。 | 1 | 件 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 1．产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2．通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3．眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4．眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 | 12 | 件 |
| 33206 | 眼球仪 | 产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成 通过眼球前后极在正中与水平成75°切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和虹膜。由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。 在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像。晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。 其曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率。 | 1 | 件 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 | 1 | 件 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 | 12 | 件 |
| 33209 | 喉解剖模型 | 产品高约24cm，固定于底座上。示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。本模型3倍放大，分成3件，有底座。 | 1 | 件 |
| 33210 | 肺泡模型 | 1．产品高约40cm，固定于底座上。 2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3.肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 1 | 件 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 本模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3件，置于底座上。 | 1 | 件 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。3倍放大。 | 1 | 件 |
| 33213 | 男性泌尿生殖模型 | 1．产品为自然人的男性泌尿生殖模型，置于支架上。 2．一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4．生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 | 1 | 件 |
| 33214 | 女性泌尿生殖模型 | 1．产品为自然大的女性泌尿生殖模型，置于支架上。 2．一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4．生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 | 1 | 件 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 该模型显示了皮肤的不同层次，用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识。 | 1 | 件 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 这是一款经济型的模型，用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉。自然大，分成3件，用PVC制成。 | 1 | 件 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两部分组成。 肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。 肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。本模型采用优质树脂制作。具有轻便、牢固、不变形的特点。 | 1 | 件 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 本模型适用于中小学校与大专院校讲解人体解剖学课程，帮助学生了解心脏的结构与血循环的途径。心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及在整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。本模型应用机械力学原理，可模拟人体心脏一个心动周期的活动。 | 1 | 件 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。 | 1 | 件 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 本模型骨骼及右手用PVC制成，模型装置于底座上。自然大小。模型演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。 | 1 | 件 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 本模型选用右下侧恒切牙、恒尖牙、恒磨牙各一个放大，并做纵切面。 模型示牙冠、牙颈、牙根等外部形态结构，在牙的剖面上示复于牙冠表面上的釉质；复于牙根表面的牙骨质；示釉质牙骨质内面的牙本质；在牙根尖端示牙尖孔，借牙根管与牙冠内的牙腔相通；在牙腔与牙根管内示牙髓，动、静脉和神经。 | 1 | 件 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 本模型展示胃在中等度膨胀时的形状，区分为前壁、后壁、胃小弯和胃大弯。食管入胃处为贲门，胃移行于十二指肠处为幽门，胃中部为胃体以及胃从贲门向左上方的膨隆-胃底等的形态。 | 1 | 件 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 1 | 件 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 1 | 件 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 电动式 | 1 | 件 |
| 33226 | 护理人模型 | 不小于1700mm | 1 | 件 |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。 | 1 | 件 |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | （一）适用范围.适用于初中生物课堂演示。（二）技术要求：1.选用体长不小于150mm的鲫鱼或鲤鱼制作。2.标本右侧向衬板，并展开背鳍和尾鳍，显示其外形。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.切掉左侧鳃盖、体壁、脑鳍、腹鳍及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化，呼吸，循环，排泄，生殖和神经。 | 1 | 瓶 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用大型青蛙或蟾蜍制作，血管内分注红蓝两种色剂，标本的背面面向衬板。2将躯干背面的皮向上翻开，以显示皮下动静脉之分布。3.切掉背、腹面体壁和肝左叶的边缘，从背腹两面显示消化、呼吸、循环、排泄、生殖和脂肪体。 | 1 | 瓶 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。二技术要求：1.标本由石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科中较大型的个体制作，体长≥100mm（从吻端到尾基）。2.标本沿腹中线切开，体壁翻两侧，前后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.标本的背面向衬板，显示消化、呼吸、循环、排泄、生殖。 | 1 | 瓶 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本的背面向衬板，血管内分注红蓝两种色剂。2.标本应保留头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态。3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布；右侧的胸、动静脉及其小分支摘除，其胸、腹壁和右前肢、肝左叶的边缘均切掉，显示内脏。 | 1 | 瓶 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | （一）适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.皮毛无脱毛现象，并保持清洁。2.标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝、黄三种色剂。3.沿腹中线切开，以显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其气管。4.切掉腹壁的肌肉、胸腺、肝后叶的后缘和后背缘。5.显示消化、循环、排泄、生殖。 | 1 | 瓶 |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | （一）适用范围 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本由蛙的八个发育期组成。2.①--②期中的每一个标本具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。3.①--③期的标本在容器中不定位。4.③期的标本有能目见不少于一对的鳃。 5. ④期的标本一个腹面向下。 6. ⑥--⑦期的尾长有明显区分。7. ⑦--⑧期所显示的色泽和斑纹基本相似。★生物标本形态自然、构造完整、色泽正常、绑缚牢固、制作洁净。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 瓶 |
| 43008 | 蛔虫标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂教学演示。（二）技术要求：1.选用雌虫体长不小于200～350mm，雄虫体长不小于150～250mm的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。2.虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层。3.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，固定在衬板上的虫体应呈丝状，牢固、不窜动。 | 1 | 瓶 |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花序组成。2、标本通过保色处理，分别进行浸制。3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花冠组成。2、标本通过保色处理，分别进行浸制。3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种褐藻组成。2、标本通过保色处理，分别进行浸制。3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种红藻组成。2、标本通过保色处理，分别进行浸制。3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 43013 | 海葵标本 | 本标准适用于生物教学使用。 产品特征 1、触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见。2、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 43014 | 海蜇标本 | 本标准适用于生物教学使用。产品特征 1、标本用伞部直径不小于50mm的海蜇制作。2、整体浸制。3、伞部应充盈呈半球状。4、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属不得少于六条。5、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 43015 | 寄居蟹标本 | 本标准适用于生物教学使用。 产品特征1、标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。2、整体浸制。3、标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。4、寄居蟹的头胸部从螺壳中拉出，稍露腹部，定位于螺壳上。5、螺壳的结构应基本完整。 | 1 | 瓶 |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 本标准适用于生物教学使用。标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于20mm。 | 1 | 瓶 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 标本选用检出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于35mm×35mm的小块，进行浸制.所取材料上可看到不少于2个米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。 | 1 | 瓶 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。产品特征 1、标本由银杏、水杉和侧柏的枝叶组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体；（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。 | 1 | 瓶 |
| 43023 | 蕨生活史标本 | 产品用铁线蕨制作，示蕨类植物的不同世代。标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列、（6）标本应经保色或染色处理，叶片展开并保持完整。 | 1 | 瓶 |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 适用范围 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用东亚飞蝗制作，展示昆虫的不完全变态。2.标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。3.卵不少于四粒并排列成行。4.一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征。5.雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须。6.各期蝗虫姿态应保持一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 | 1 | 盒 |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | （一）适用范围 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。2.标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。3.卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。4.卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。5.母蜂是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。6.巢基和蜂巢应不小于30×50mm。 | 1 | 盒 |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 | 适用于中学生物教学使用。产品特征1、标本以选用竹节虫目，示保护色和拟竹枝状、虫体应不小于70mm。2、标本由一个竹节虫和一个植株组成，虫体腹面向下，定位于枝株上。 | 1 | 盒 |
| 43104 | 家蚕生活史标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。2.卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。4. 应有防腐措施。 | 1 | 盒 |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | （一）适用范围、 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2.标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3.幼虫浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4.成虫展翅，雌、雄体的特征应明显，蛹与被害植物色泽相近。 | 1 | 盒 |
| 43106 | 兔骨骼标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。2. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、 骨（四块）、趾骨（四个三节）。3.舌器骨应连于原来位置上，锁骨串联于原位或粘在前肢骨之间的底板上。4.标本应有防虫措施。 | 1 | 盒 |
| 43107 | 鱼骨骼标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。2.标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。3.标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。4.骨骼以原位安装。 | 1 | 盒 |
| 43108 | 蛙骨骼标本 | （一）适用范围、 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求1.标本选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作。2.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。3.标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。4.标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。 | 1 | 盒 |
| 43109 | 鸽骨骼标本 | （一）适用范围、型号规格：1.适用于初中生物学课堂演示。2.型号：J4144型。（二）技术要求：1.标本选用成熟家鸽制作。2.标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。3.标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。4.标本还显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。 | 1 | 盒 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 8 | 套 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。标本全部展开。2.标本选用典型的扁平的叶状体。3.标本选用海带、裙带菜、羊栖菜、海蒿子或其他褐藻类植物。 | 1 | 套 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。标本应全部展开。 2.标本选用典型的，正常生长的红藻，保持完整无损。3.标本选用紫菜、石花菜、发丝菜、蜈蚣菜或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。 | 1 | 套 |
| 43115 | 珊瑚标本 | 本标准适用于生物教学使用。产品特征 标本制作选用鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽不少于70×60mm。鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。 | 1 | 盒 |
| 43116 | 化石标本 | 标本由植物化石，碗足化石、组成，三叶虫化石显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶，化石的形态结构应基本清晰、完整。 | 1 | 盒 |
| 43118 | 节肢动物标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格型号：1.适用于初中生物学习观察用。2.规格：六种以上。（二）技术要求：1.产品包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。2.标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3.盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 1 | 盒 |
| 43119 | 昆虫标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格型号：1.适用于初中生物学习观察用。2.规格：六种以上。（二）技术要求：1.产品包括六种以上的常见昆虫的标本，固定，成套，装盒。2.标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3.盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。★各标本形态自然、构造完整、色泽正常。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 盒 |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43202 | 顶芽纵切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切 | 60 | 片 |
| 43210 | 松叶横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43212 | 地衣切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43213 | 蕨叶切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43216 | 花粉萌发装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43217 | 百合子房切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43218 | 百合花药切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43220 | 荠菜老胚切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43221 | 迎春叶横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43301 | 青霉装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43303 | 衣藻装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43305 | 酵母菌装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43307 | 水绵装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43308 | 团藻装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43309 | 曲霉装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43310 | 伞蕈切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43311 | 黑根霉装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43401 | 水螅纵切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43402 | 蚯蚓横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 马蛔虫受精卵切片，多重染色 | 60 | 片 |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43406 | 囊虫装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43408 | 血吸虫雄虫装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43409 | 血吸虫雌虫装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43410 | 家蚊(雌)口器装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43412 | 水螅过精巢横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43413 | 水螅过卵巢横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 腱纵切，多重染色 | 60 | 片 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43507 | 人血涂片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43510 | 心肌切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43512 | 脊髓横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43513 | 运动神经末梢装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43514 | 胃壁切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43515 | 肾脏纵切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43517 | 小肠切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43518 | 肺血管注射切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43519 | 肾血管注射切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43520 | 精巢切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43521 | 卵巢切片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43522 | 精虫涂片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43601 | 字母“e”装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 60 | 片 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 25 | 个 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 25 | 个 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 25 | 个 |
| 61001 | 试管 |  | 48 | 支 |
| 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 96 | 支 |
| 61021 | 烧杯 |  | 48 | 个 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 48 | 个 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 48 | 个 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 48 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 25 | 个 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 48 | 个 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 25 | 个 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 1 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 25 | 个 |
| 62073 | 滴管 | 玻璃制品 ,带滴头 | 100 | 支 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 25 | 支 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 62097 | 玻璃弯管 |  | 1 | 千克 |
| 62098 | U形管 |  | 25 | 个 |
| 62099 | Y形管 | 玻璃制品，Y形 | 25 | 个 |
| 63003 | 广口瓶 | 125mL | 96 | 个 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 96 | 个 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 8 | 个 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 8 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 96 | 个 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 96 | 个 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 96 | 个 |
| 64006 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 25 | 把 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 钢丝制成 | 25 | 个 |
| 64032 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 25 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 25 | 把 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5～Φ6mm | 1 | 千克 |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ3～Φ4mm | 1 | 千克 |
| 64061 | 软胶塞 |  | 1 | 千克 |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 50 | 个 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 50 | 个 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 25 | 个 |
| 64095 | 棉纱缸 |  | 4 | 个 |
| 64096 | 计数载玻片(计数板) |  | 25 | 片 |
| 72061 | pH广范围试纸 |  | 2 | 本 |
| 72085 | 尿糖试纸 |  | 2 | 本 |
| 72091 | 定性滤纸 | 直径9cm | 2 | 本 |
| 80301 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红。所有材料均采用吸塑料定位放置，外用纸盒包装。 | 2 | 套 |
| 80302 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 8 | 盒 |
| 80303 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，50PCS。 | 48 | 包 |
| 80304 | 标记笔 | 书写及作标记用 | 25 | 支 |
| 80305 | 生理盐水 |  | 2 | 瓶 |
| 80306 | 砾石 |  | 1 | 瓶 |
| 80307 | 珍珠岩 |  | 1 | 瓶 |
| 80308 | ABO血型实验盒 | ABO血型实验盒主要用于中学生物教学讲解人的血型是由基因决定的。产品由血型演示板4块，基因演示板18块组成。演示板为塑料制，背面在磁性，尺寸：80mm×50mm。包装为塑料盒，尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 2 | 盒 |
| 80309 | 组织培养基试剂盒 | 产品由琼脂、酵母粉、生长素、复合维生素、食盐、蔗糖、葡萄糖、氢氧化钠及培养皿组成。 | 2 | 套 |
| 80310 | 昆虫针 | 由优质不锈钢丝制成，塑料盒装，每盒50枚。针的顶部为圆形（塑料），直径约3mm。 | 4 | 盒 |
| 80311 | 昆虫盒 | 主要技术参数：1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 | 10 | 盒 |
| 81001 | 测电笔 | 80-500V | 1 | 把 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 1 | 套 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 1 | 套 |
| 81012 | 钢手锯 | 中号 | 1 | 把 |
| 81013 | 剥线钳 | 铁制 | 1 | 把 |
| 81014 | 钢丝钳 | 中号，高碳钢精工锻造 | 1 | 把 |
| 81015 | 手锤 | 中号，木制手柄。 | 1 | 把 |
| 81020 | 活扳手 | 6寸 | 1 | 把 |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 4 | 套 |
| 81106 | 饲养笼 | 1、产品主要有铁笼、塑料盘组成。铁笼不小于300mm×300mm×300mm。采用直径不小于1mm的铁丝或铁条围成，表面喷漆处理，上面配有挂钩。2、塑料槽，尺寸不小于：300mm×290mm×20mm，上面配有挂钩。 | 1 | 套 |
| 81107 | 鱼缸 | 大号。透明玻璃制成。外观尺寸：620mm×360mm×515mm。壁厚2mm。 | 4 | 个 |
| 81108 | 鱼缸 | 小号。透明玻璃制成。外观尺寸：410mm×195mm×240mm。壁厚1mm。 | 4 | 个 |
| 81109 | 花盆 | 供种植花草树木使用。材质为塑料。 | 4 | 个 |
| 81110 | 展翅板 | 板面面积不小于275×80mm。展翅板两板面呈“V”形，一面固定，一面可调；展开后最大尺寸为：277mm×95mm×25mm。 | 12 | 个 |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 虫网采用纤维尼龙网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 6 | 把 |
| 81112 | 枝剪 | 1．枝剪总长180mm，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。2．剪刀应采用优质钢制成，有弹簧自动张开。3．刀柄后端有合口装置。 | 6 | 把 |
| 81113 | 水网 | 虫网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 6 | 把 |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用，全塑料制。1.锤头为橡胶，直径20mm、长60mm，两端为圆头。2.手柄长175mm。 | 6 | 把 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 48 | 个 |
| 82008 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 8 | 付 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 心理咨询室+心理辅导室共2间（以下为2间数量） |  |  |
| 1 | 动作稳定测试仪 | 一、仪器说明： 本仪器是测试动作稳定技能和情绪状态的智能化仪器。动作稳定性是动作技能、技巧的一种基本特性，是指动作实现时，需要动作的力量、方向、幅度、速度等要素以特定的方式结合、合乎规律地完成，且不因环境因素的影响而发生波动或失误。动作稳定性是人在长时期练习过程中获得、巩固或暂时的联系，同时极容易受到情绪状态影响。 仪器要求操作者通过测笔进出九孔、划走曲线凹槽、悬垂等动作来完成测试过程。主要用于测试个体手部相关动作的稳定性和瞄准能力。在测试过程中要求操作者保持手臂、手掌和手指稳定地对准孔洞和凹槽中间，才能顺利完成动作。通过对操作过程中的测试数据进行分析，即可判断出个体的动作稳定性以及情绪波动状态。 仪器对训练青少年动作稳定性有明显效果。尤其对提高手臂、手掌和手指的肌肉恒定性大有裨益，对改善青少年普遍存在的“多动”现象更有积极意义。通过动作稳定的测试，比较同一个体在不同情绪状态下的动作稳定性评估进行有针对性的训练，放松情绪。除了能让学生对该三种精细动作能力做出自我评价外，还可以为职业选择提供科学依据。 二、主要技术指标： 1、九洞直径分别为2.5，3，3.5，4，4.5，5，6，8，12 mm 2、凹槽最宽处宽度为12mm，边缘最小宽度2.2 mm。 3、内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 4、可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 5、使用5V电压安全供电。 6、专用测试笔一支。 7、手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 2 | 手指灵活测试仪 | 一、仪器说明： 本仪器是测试手指和指尖灵活性、手眼协调能力并进行脑优势开发和职业指导的智能化仪器。手指和指尖的灵活性是指运用手指和指尖完成精细动作的能力；手眼协调能力是指手指精细动作的过程中，用眼对手的动作进行指引、两者配合的能力；脑优势开发是指具有不同认知功能的大脑左右两半球中半侧脑的功能优势化。 要求操作者通过插拔测试针来完成测试过程。在测试过程中必须将视觉对准插孔，精确定位，并和手的操作结合起来形成一个反射弧来完成动作。通过对操作过程中的测试数据进行分析，即可判断出个体的手指灵活性和手眼协调能力以及其他心理状态。通过手指灵活性训练，除了能让学生对该三种精细动作能力作出自我评价外，还可以为脑开发训练和职业选择提供科学依据；本仪器通过记录精细动作完成的速度来反映操作者手指灵活性和手眼协调能力。 二、主要技术指标： 1.实验板圆孔：直径2.2mm，81个，各孔中心距：20mm。 2.金属插棒：直径2mm，长度20mm；90个。 3.内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 4.可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 5.使用5V电压安全供电。 6.专用镊子一把。 7.手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 3 | 镜画仪 | 一、仪器说明： 本仪器是测试学习迁移能力、动作技能、学习能力的智能化仪器。迁移是指人们在一种情景中获得的知识、技能会对在另一情景中获得的知识和技能产生影响。两种情景中的知识和技能共同点愈多、相似性愈大，则迁移的程度也就愈高。镜画仪要求操作者依据镜像用测笔在原图上沿轨道描绘轨迹图形来实现学习过程。可以发现，随着练习次数的增加，完成描图一周的时间和离轨次数都会减少，从而达到学习与迁移的效果。通过对练习过程中的测试数据进行分析，即可判断个体的迁移能力、动作技能的学习能力和其他心理状态。通过镜画训练，能让学生体验练习在学习中的作用，并对迁移有直观的感受，还可以为职业选择提供科学依据。 二、主要技术指标： 1.主机由镜画图案板、镜面与遮板组件和底盘三大部件组成。 2.镜面与遮板组件，镜面与遮板可各自绕支架轴任意转动，支架固定在底盘的前边缘之上。 3.内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 4.可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 5.使用5V电压安全供电。 6.专业测试笔一支。 7.手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 4 | 迷宫 | 一、仪器说明： 本仪器是测试触动觉空间定向能力和空间记忆能力的智能化仪器。触动觉空间定向是指利用触觉和动觉了解事物空间方位特性，并转化为视觉再现的能力。空间记忆是指对有关事物的方位和空间特性的记忆。 迷宫测试要求操作者在剥夺视觉条件下从起点进入迷宫，并试图走出迷宫来完成测试过程。随着练习次数的增加，深入迷宫的距离会越来越长，说明对迷宫路径的空间方位产生了记忆效果。 本仪器首先使用遮板挡住操作者的视线，使其仅能依赖手的触动觉来完成循迹任务。在走迷宫的过程中，要求操作者用测笔从迷宫起点进入，尽可能地沿着唯一通道以最快速度走出盲道纵横的迷宫。这就必须将触动觉的空间定向和触碰盲道的听觉反馈结合起来，形成对迷宫路径布局、通畅与否的准确记忆。 本仪器可用于个体空间位置感知和学习记忆能力的辅助评估。通过训练，除了能让学生体验空间记忆不断形成的过程外，还可以为职业选择提供科学依据。 二、主要技术指标： 1.一个具有20个盲巷的方形迷宫，迷宫有起点与终点。 2.起点与终点位置有磁力开关，能自动开始、停止计时。 3.迷宫设有防作弊检测，只有正常通过才能完成测试。 4.内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 5.可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 6.使用5V电压安全供电。 7.专用测试笔一支。 8.手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 5 | 叶克斯选择器 | 一、仪器说明： 本仪器通过考察个体对简单和复杂的空间位置概念的形成过程来评估其逻辑思维能力的项目。受试者通过尝试、提出假设、验证假设、概括规律的循环来形成概念，从而也就掌握了这一类事物的属性。本选择器能够自动按一定程序调控空间位置的指示灯和发声，使受试者能对逐渐复杂化的空间位置关系有规律可循。测试过程要求受试者从易到难逐步发现并掌握这些规律，形成概念。 这种通过判断推理来揭示事物本质特征和内在联系的信息加工过程，正是教学中有关逻辑思维的关键环节。通过仪器训练，这些思维品质会有所改善和提高，不仅能让学生体验解决问题的思维过程，对解决问题的思维策略有直观的感受，还可以为职业选择提供科学依据。 二、主要技术指标： 1.按键：测试键12个，每个按键对应一个LED显示灯。 2. 测试方式有24种实验方案；简单空间位置关系概念与复杂空间位置关系概念实验各12种。 3.内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 4.可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 5.使用5V电压安全供电。 6.手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 6 | 双手协调测试仪 | 一、仪器说明： 测试注意分配、双手协调能力、手眼协调能力，并进行脑优势开发和职业指导的智能化仪器。注意分配是指在同一时间内，把注意分配到两种或两种以上的对象或活动上的注意力品质，即我们常说的“眼观六路，耳听八方”的能力，在同时进行几种有一定联系的活动中，个体需要掌握其中的一项（或多项）熟练的技能技巧，注意分配是从事复杂工作的必备条件，且可以通过训练得以发展；双手协调能力是指在完成动作的过程中，两手执行不同甚至相反的操作时相互配合的能力；脑优势开发是指对具有不同认知功能的大脑左右两半球进行协调作用的开发训练。 仪器要求操作者左右手同时操控不同方位的摇杆，即左手作水平方位调节和右手作垂直方位调节，力图使运动目标按照预定路径循迹，这就要求视觉对运动轨迹的判断和双手的操作结合起来，形成反射弧。通过对操作过程中测试数据的分析，即可判断个体的注意分配能力、双手协调能力、手眼协调能力等心理状态。 通过本仪器的测试，不但能让学生对自己的注意分配能力、双手协调能力等作出自我评价，还可以为脑开发训练和职业选择提供科学依据，对训练青少年的注意分配能力也有明显效果。尤其对双手协调能力和手眼协调能力大有裨益，对改善左右半脑的不平衡状态，协调左右脑优势功能更有积极意义。 二、主要技术指标： 1.操纵目标移动的左、右手所持摇把。 2.图案：2个，对称螺旋曲线、WM字母组合曲线。曲线宽5mm。 3.记录目标移动时在图案中的正确时间、出图案的错误时间；出错次数。 4.内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 5.可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 6.使用5V电压安全供电。 7.手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 7 | 皮肤电测试仪 | 在情绪状态时，皮肤内血管的舒张和收缩以及汗腺分泌等变化，能引起皮肤电阻的变化。皮肤电测试仪就是以此来测定植物性神经的情绪反应。皮肤电测试常用来作为个体情绪和紧张的一种间接性指标。它可测量情绪、紧张和唤醒水平的强度。 1、液晶显示皮肤电实时变化，显示皮肤电变化波形与数值。 2、内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 3、实时采样周期：1秒，实时显示实验时间。 4、可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 5、显示120秒内的皮肤电变化图形。 6、测量范围：皮肤电示意值0——999，相应皮肤电阻2KΩ—2MΩ。 7、指帽式皮肤电采集器，数据准确，不用导电膏，使用方便。 8、手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 8 | 速示仪 | 一、仪器说明： 短时呈现刺激以测试多种记忆能力和注意广度的智能化仪器。记忆包括识记、保持和再现三个环节。 按信息加工的视角，人们把记忆分为三个阶段：瞬时记忆、短时记忆和长时记忆。瞬时记忆为时长不超过2秒，以感觉映象形式的短暂停留；短时记忆为时长不超过1分钟，注意和复述的小部分信息保持在短时记忆中；长时记忆为时长1分钟以上乃至终生的记忆，是短时记忆中贮存的信息与个体经验建立意义联系后，转入的长时的记忆属性。记忆内容分为空间记忆、数字记忆、言语记忆等。 本仪器是针对空间位置记忆广度、数字记忆广度、短时记忆、长时记忆、注意广度、瞬时记忆的测试。空间位置记忆广度通过空间方位刺激的重现数量和耗时来衡量；数字记忆广度通过对一连串数字重现的正确性和时间来衡量；短时记忆通过对两组图片进行区别再识别来衡量；长时记忆是通过对字母—数字对偶的记忆能力来衡量；注意广度通过对瞬间散点数量的估计来衡量；瞬时记忆能力则是采用数字部分报告法的经典测试原理来衡量。 通过训练，即可判断个体多种记忆能力和注意广度的优劣。这些测试项目除了可以让学生了解自身的记忆和注意特点，还能为学习能力诊断、学习方法指导和职业选择提供科学依据。通过训练可提高学生的注意广度，从而提高学习效能。 二、主要技术指标： 1、仪器由测试内容显示区、操作底盘和测试记录显示区三大区域构成。 2、测试内容显示区：速示仪测试记忆能力和注意广度所要的多项刺激，均由测试内容显示区通过显示屏呈现的数字、字符、圆点、图像等信息来实现。同时，配有供训练者使用的观察筒。 3、测试记录显示区内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 4、实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 5、使用5V电压安全供电。 6、手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 9 | 智能河内塔 | 一、仪器说明： 本仪器采用三根立柱和一些大小不同的圆盘为测试材料，将圆盘按规则在立柱间搬移来考察学生创造性思维解决问题的能力。在起始柱上，圆盘是按从大到小的顺序叠放成金字塔型，要求被试尽可能快且以最少步序将这些圆盘移动到目标柱上，且目标柱上圆盘叠放顺序与起始状态相同。河内塔问题的解决过程不但体现出个体问题解决的思维策略和能力，还具有思维训练的作用，对提高学生解决问题的能力会有很大帮助。 二、主要技术指标： 1. 由八个不同直径的圆盘与三个直立的小柱组成。圆盘从大到小依次放在左侧的一个柱上，似塔形。 2、实验要求圆盘移到右侧的小柱上。 3、移动过程中，只有顶部的一个圆盘可以移动，并且要求总是大圆盘 在下，小圆盘在上。 4. 测试记录显示区内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 5、实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 6、使用5V电压安全供电。 7、手提式设计，方便移动。 | 1 | 台 |
| 10 | 智能情绪稳定训练仪 | 一、仪器说明： 本仪器是训练测试情绪动作稳定性技能、专注力品质提升能力、手眼协调能力、心理抗压能力、3D空间认知能力、开发左右大脑动手支配能力和情绪状态变化的智能型仪器。 （1）仪器要求操作者通过测笔进出九孔、悬空测试等动作来完成测试过程。 主要用于测试个体手部相关动作的稳定性和瞄准能力。在测试过程中要求操作者保持手臂、手掌和手指稳定地对准孔洞中间，才能顺利完成动作。 （2）、仪器要求操作者通过金属环穿越立体迷宫，训练测试个体的情绪波动状态。 操作规则一：不碰到金属网，不限时间，只有顺利通过即可。 操作规则二：需要限定时间，在规定的时间内能不触碰金属网顺利通过测试。比如1分钟、40秒、50秒等，根据年龄和接受程度自己限定时间，操控非常灵活。 操作规则三：限定时间，在规定的时间内能“通过的次数最多”为各种能力有所提升。 要求操作者通过对操作过程中的测试数据进行分析，即可判断出个体的动作稳定性以及情绪波动状态。 仪器对训练使用者情绪及动作稳定性有明显效果。尤其对提高手臂、手掌和手指的肌肉恒定性大有裨益，对改善青少年普遍存在的“多动”现象更有积极意义。通过情绪训练动作稳定性的测试，比较同一个体在不同情绪状态下的动作稳定性评估进行有针对性的训练，放松情绪。除了能让学生对该三种精细动作能力做出自我评价外，还可以为职业选择提供科学依据。 二、主要技术指标： （1）九洞直径分别为2.5，3，3.5，4，4.5，5，6.5，8，13 mm，悬空测试孔洞3.5mm. （2）立体迷宫有3种图案，可任意安装测试训练。 （3）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （4）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 | 1 | 台 |
|  |  | 沙盘游戏区+发泄室共2间（以下为2间数量） |  |  |
| 1 | 心理沙盘 | 一、标准沙箱：配置2个：≥720×570×70（mm），实木喷漆，底部为海蓝色，实木制作； 二、沙箱架：沙箱架2个,全实木制作与心理沙盘完美镶嵌方便、稳固、耐用 三、沙具陈列架：配置2个：≥1400×1000×300（mm），实木材质，5层式设计，保证放置在最上层的物品，也可以方便取放。 四、沙：25公斤，环保安全的专用水洗沙； 五、沙具：包括1000个沙具,9大类32小类，包括人物类、动物类、植物类、建筑类、家具与用品类、交通运输类、食物果实类、石头贝壳类和其他等。材质分陶瓷、树脂 、木质、塑料、塑胶、泥质等。可满足不同偏好来访者的需要。 六、配件：沙耙1把；沙刷1把； 七、信息化心理沙盘应用管理：配合心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导。可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。 1、个体沙盘管理：包括新建个人和个体沙盘两个功能。主要是添加完整的个人信息；将个体沙盘作品进行上传，内容包含沙盘主题，个人信息，沙盘图片、视频，以及老师咨询问题和过程解读。 2、团体沙盘管理：包括新建团体和团体沙盘两个功能。主要是添加团体单位和指定团体参加人员；将团体沙盘作品进行上传，内容包括沙盘主题，团队信息，沙盘图片、视频，以及老师咨询问题和过程解读。 3、查询管理：可根据各条件进行个体、团体，或时间段内的作品查询。 4、沙盘维护：包括个人维护和团体维护两个功能。可以针对个体或团体沙盘作品档案进行日常维护。包括添加、修改、删除资料等。 5、用户管理：新增，修改，删除使用用户。 6、帮助：对沙具的意义进行解释，对具体作品进行分析帮助，起到字典的作用。 ★心理沙盘符合：抗冲击（冲击高度50mm,不低于3级）耐磨性（1000r,不低于3级）甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★沙具陈列架符合：抗冲击（冲击高度50mm,不低于3级）耐磨性（1000r,不低于3级）甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 2 | 智能情景互动宣泄 | 应用心理学原理、人体工学设计、红外传感器技术、力学感应技术、3D影像还原等科学原理与技术构建。集成了智能健康宣泄设计、自主平衡训练、力学智能感应、互动式宣泄等关键应用要素，为用户提供全新的、健康的宣泄体验，达到良好的心理引导疏通效果。 一、包含以下功能模块：无线传感控制模块、人机交互控制模块、情景感应控制模块，影像还原存储模块。 1、无线传感模块：采用红外传感成像技术，将用户的人体成像实时传入，通过模拟情景环境，呈现角色和用户角色的高度统一。 2、人机交互体感训练模块：可实现智能化人机交互体感训练功能，通过情景模拟，角色选择，用户可通过体感互动技术，实现用户和交互式训练，可选择一对一，多对多等不同的训练组合模式。支持1人式，2人式，可扩展至最多4人式人机交互训练。人机交互体感宣泄类游戏共6大类不低于80款。 包括： ①运动宣泄类：棒球，桌球，橄榄球，足球，拳击，高尔夫，保龄球，排球，滑雪等； ②艺术宣泄类：舞动全身，型可塑，舞力全开，迈克尔杰克逊，乡村舞蹈大会等； ③角色扮演类：大冒险，疯狂兔子，哈利波特，冰河世纪等； ④自主平衡类：功夫，功夫熊猫等； ⑤情绪回归类：可爱动物，奇幻宠物等； ⑥脑力训练类：脑力训练等 3、情景感应模块：可辅助操作手柄操作，手柄实时传输宣泄情景内容，让宣泄者体验身临其境的情绪感受，达到彻底宣泄不良情绪。 4、影像还原模块：支持用户使用过程实时拍照，录像功能，并将拍照和录像资料存档，以便用户查看，形成自我情绪宣泄档案。 二、硬件平台： 1、显示板:1070mm（对角）; 2、外观：钢质金属箱体，外表面烤漆，落地式设计，美观，大方； 3、一键式开关机设计，工作寿命：10000次开关以上； 4、电压：AC220V(+/-10%) 50Hz((+/-10%))； 5、最大功耗：220W 音响：立体声音响； | 1 | 套 |
| 3 | 智能呐喊宣泄 | 以“呐喊”的方式来宣泄人体不良情绪，准确测定和分析宣泄者声音信号的强度、频率和持续时间，从而建立一个正确的宣泄主题，评估出适合当前宣泄者的正向疏导语，并实时地激励疏导宣泄者。具有智能人机交互，主题式引导宣泄，实时语音反馈，双向互动沟通，智能数据分析自动生成宣泄报告。 【产品外观】： 43寸触控，极大地方便了来访者操控。依据心理学原理设计，正向激励性的语音引导，在呐喊的时候尽情宣泄，海量语言给予呐喊人正向反馈。是一款宣泄与放松疏导为一体的心理宣泄设备。 产品包含4大模块：快速宣泄，专业宣泄，报告显示，智能放松。 1大测试：PSTR压力问卷测试 【产品功能】 1、用户注册后可直接登录，可单个用户对应使用数据。 2,、PSTR压力问卷测试：可测试使用者压力状态，自动生成压力测试报告。 3、快速宣泄模块：用户选择快速宣泄模块自动进入宣泄房间，房间内的桌椅会跟随宣泄者呐喊分贝大小上升下降，从而达到快速宣泄效果。 4、专业宣泄模块：内置10大宣泄主题，其中包含情感挫折，家庭关系，人际关系，环境适应，工作压力，消极情绪、心理挫折、自卑情绪、处事拖延、心理压力等， 每种主题宣泄时实时显示呐喊得分，通过呐喊游戏的方式消灭不良情绪。宣泄结束后自动形成宣泄报告。 5、报告显示模块：自动记录宣泄者使用报告，包含压力测试以及10大主题宣泄报告，报告可查看、删除。 6、智能放松模块： （1）呼吸放松：内置真人呼吸放松教学视频。 （2）游戏放松：内置自我放松游戏包含：舒尔特方块、情绪消消乐、捉鲨鱼、小放牛、猫捉老鼠、藏宝阁、水吧服务生、折叠箱、桌球记忆、捉黑桃A等不少于10款游戏 | 1 | 套 |
| 4 | 智能反馈型放松训练 | 一、放松： 1、具有多种仿真按摩手法（如指压、揉捏、拍打、敲击、推拿、滚压等） 2、并可设定多种自动按摩模式； 3、可手动设置颈肩、腰背、震动力度等模式。 4、腰背部设有加热装置。 5、具有休息定时唤醒功能。 6、手臂、腿部、臀部左右和小腿等部都配有按摩气囊。 7、具有自动升降功能，分设小腿架和背靠架，可升降及起坐、躺卧，自动起坐复位。 二、中控播放： 不小于18寸。 中控台：材质为优质环保ABS工程塑料，分层设计；上部为操作台面，放置鼠标，键盘，安装随动机械手臂，可360度任意旋转；下部为便捷柜式设计，放置主机；底部万向轮设计，移动灵活。 音频接收：立体高保真音响；提供丰富的减压、放松，心理健康调适音乐。 | 1 | 套 |
|  |  | 团队活动室 |  |  |
| 1 | 团体心理辅导活动道具包 | 包括十五大核心主题：思维力大比拼、创新能力培养、时间管理、潜能开发、自信心树立、感恩教育、生命教育、责任感培养、积极心态、人际交往、生涯规划、团队合作、自我意识、聆听与沟通、放松减压。不少于30个活动，3大活动箱。 活动包括：九点连线、叫醒你的N种思维、传球夺秒、创意搭塔、一分钟价值、穿绳游戏、穿越A4纸、魅力四射、峰回路转、守护天使、飞翔的感动、生命的意义、人生之旅、手指的力量、信任后仰、、你来说，我来做、还原基本法、竞争合作才精彩、面对青春的来临、职业畅想发布会、巧渡“小河”、囊中失物、生命的底色、于无声处、希望的主题曲、希望的主题曲、音乐与意象、造房子、穿越沼泽地、圈之魅力 | 1 | 套 |
| 2 | 专注力品质训练套装 | 1.脑电采集指标 通道数：单通道 集成度高：采用单颗芯片实现脑电信号采集、滤波、放大、A/D转换、计算等一体化工作。 电极：采用皮革内置三电极金属传感器，无需涂导电膏或导电液，无需采用耳夹电极，数据传输更快，更准确。 脑电采集位置：前额 2.脑电设备算法及数据输出 脑电数据输出频率为512Hz 输出电极脱落检测数据 3.数据通讯： 无线射频频率：315MHz/433MHz 频率稳定度：±75kHz 4.电源要求 脑波仪采用充电锂电池. 二、训练教具:食品级ABS塑料材质，精密模具注塑成型，可拆卸，可拼插，形式多样，特色鲜明。可以自由拼出来9种不同的训练形态，包括：飞机、三轮摩托车、起重机、缆车、六足机器人、月球车、火车、海盗船、蜘蛛机器人等9种不同的训练模式。让学生可以充分发挥出他的想象力，在专注于创新组合的基础上对专注力品质进行训练。 三、脑电数据监测： 1、EEG数据监测：可实时监测训练过程中个体的脑力EEG指数变化，形成专注力品质曲线；训练结束后，自动生成训练报告。 2、无线EEG数据反馈仪：无线双蓝牙模块，触摸屏，充电锂电池供电。 四、组件：可拼插教具1套，穿戴式脑电采集器1个，EEG数据监测1套，无线EEG数据反馈仪1台。 | 1 | 套 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初中普通化学实验室 |  |  |
| 1 | 实验室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联龙头。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联龙头：鹅颈式实验室专用优质化验龙头：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水口可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 含1把教师椅子。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品符合以下技术参数及要求： ★1.高强度金属树脂理化板台面符合GB/T35601-2017，至少包含挥发性有机化合物（72h）检验，检验结果苯≤10（μg/m³），甲苯≤20（μg/m³），二甲苯≤20（μg/m³），单项判定均为合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.高强度金属树脂理化板台面提供符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，检测项目至少包含重金属含量（限色漆），mg/kg（可溶性铅≤90、可溶性镉≤75、可溶性铬≤60、可溶性汞≤60），单项结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★3.教师演示台至少包含垂直静载荷试验(主桌面）检测，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★4.教师演示台符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，检测项目至少包含重金属含量（限色漆），mg/kg（可溶性铅≤90、可溶性镉≤75、可溶性铬≤60、可溶性汞≤60），单项结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 2 | 实验室专用实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 25 | 张 |
| 3 | 实验室专用功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，美观大方。 ★1.功能柱：符合GB/T3512-2014，GB/T2411-2008测试标准，测试项目至少包含热空气老化性能（邵氏D硬度），外观：无变色，无裂纹；结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.功能柱：符合GB/T5478-2008测试标准。测试项目至少包含耐磨性，测试条件：循环次数：5；循环速度：60转/min；负载：250g；测试结果：样品表面无明显变化。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 25 | 个 |
| 4 | 实验室专用水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 13 | 个 |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 14 | 套 |
| 6 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 13 | 套 |
| 7 | 实验室专用三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 套 |
| 8 | 实验室专用学生安全电源 | ABS塑料壳体，开合方便、面板贴膜、美观大方、文字符号清晰正确。面板上安装五孔插座1个，学生用电源设开关机键、多圈电位器、调压旋钮、数显表头。 学生用电源参数： 1.直流稳压输出：1.5V～9V，每0.1V步进调整，额定电流：1.5A，满载时纹波电压：≤0.1%U标，电压显示：2位数显，可显示0.1V。 2.过载保护：当输出超过额定电流或短路时能自动延时关断。并能启动不大于额定电流的白炽灯。 3.电源输入：AC110V～240V，50Hz±2.5Hz。 4.工作环境：温度0～40℃， 湿度：≤90%（40℃）。 5.连续工作时间：输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用；大于额定电流时，不允许连续过载使用。 | 25 | 套 |
| 9 | 实验室专用教师总控电源 | 1.产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示。 2.直流稳压输出 a.标准电压：1.5V～12V，可输出到16V，无极可调，每0.1V递增。 b.额定电流：2A。 C.负载特性：交流输入电压在198V～242V之间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，在交流输入220V时，纹波电压≤3mV。 3.交流稳压输出 a.标准电压：2V～12V，可输出0V～16V，每0.5V步进调整，自动稳压。 b.额定电流：5A。 C.负载特性：交流输入在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量±0.5V。 4.直流40A大电流：当负载大于10A时，10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示。 5.过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态。当低压交直流长时间处在过载或短路状态下。电源自动关机。 6.电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度0.1V。所显示的是实际输出电压。 7.学生交流220V输出分4路，每路输出独立工作。 8.变压器输入端设有过载自恢复保护。 9.设有总电源漏电保护开关。低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。 | 1 | 套 |
| 10 | 实验室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 50 | 条 |
| 11 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 12 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 13 | 给、排水（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
|  |  | 初中综合吊装考评实验室 |  |  |
| 1 | 实验室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联龙头。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联龙头：鹅颈式实验室专用优质化验龙头：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水口可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 含1把教师椅子 实验演示多目仪： 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像； 2.产品只需通过USB2.0接入，无需任何外接电源； 3.产品为一体化设计，便于携带及使用。 实验演示多目仪应用 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放 8.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0～90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃～ 70℃；工作温度：0℃～60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为25%亮度，二级为50%亮度，三级为100%亮度。③★主拍摄像头：外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；判定：合格。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，判定：合格。动态范围：动态范围值不小于5，判定：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 9.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0～90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃～70℃；工作温度：0℃～60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②★侧拍摄像头：外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；判定：合格。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，判定：合格。动态范围：动态范围值不小于5，判定：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 2 | 实验室专用教师总控电源 | 500*260 1.产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、电流、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示。 2.直流稳压输出 a.标称电压:1.5V～30V，每0.1V步进调整。 b.额定电流:1.5V～6V，≥6A；7V～12V，≥3A，12～30V，≥2A。 c.负载特性:交流输入电压在198V～242V间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，纹波电压≤3mV。 3.交流输出 a.0V～30V，每0.5V步进调整，自动稳压。 b.额定电流:0V～6V，≥9A；7V～12V，≥4A，13V～30V，≥3A。 c.负载特性:交流输入电压在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压各档变化量≤±0.5V。 4.直流40A大电流，当负载电流≥10A时，10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示。 5.过载保护 a.当教师电源的低压交直流输出等于或小于其额定输出电流值时，电流应正常工作，当输出电流在额定电流的1.5～1.1倍时电源应能过载保护。 | 1 | 台 |
| 3 | 实验室专用功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，美观大方。 ★1.PP原材料需要满足以下要求： （1）符合GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含维卡软化温度，判定基准：≥72.4℃，结论：符合。符合GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含热变形温度，判定基准：≥89.5℃，结论：符合。符合GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含弯曲强度，判定基准：≥27，结论：符合。符合GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥10，结论：符合。符合GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含邵氏硬度，判定基准：≥65，结论:符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） （2）符合GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含熔体质量流动速率，判定基准：≥7,结论：符合。符合GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含简支梁缺口冲击，判定基准：≥6.5，结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 25 | 套 |
| 4 | 实验室专用实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用12.7mm实芯理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 | 25 | 张 |
| 5 | 实验室专用水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 ★水槽柜符合GB/T32487-2016标准，至少包含底脚平稳性≤2.0检测；单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 13 | 个 |
| 6 | 实验室专用三联水龙头 | 大号，鹅颈式实验室专用优质化验龙头：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水口可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 个 |
| 7 | 排水设备 | 排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 | 13 | 套 |
| 8 | 实验室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 ★1.原材料钢管符合GB/T4893.2-2020《家具表面漆膜理化性能试验 第2部分：耐湿热测定法》；检测项目至少包含耐湿热性≥10h，检测结果达到1级：无变化。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.实验凳符合GB/T3512-2014，GB/T2411-2008测试标准，测试项目至少包含热空气老化性能（邵氏D硬度），外观：无变色，无裂纹；结论：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 50 | 条 |
| 9 | 全智能控制箱 | 规格：450*200*900mm(±5mm)； 控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制1套，急停控制1套；配有关键安全功能既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制1套、照明分组控制1套、供排水分组控制1套。A、摇臂控制：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、通风控制：标配高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 Hz；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00～50 Hz；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。E、供排水控制：供水：每个学生配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水：排水由智能化控制集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起） | 1 | 台 |
| 10 | 智能控制板 | 规格：≥10寸，集中控制，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 1 | 套 |
| 11 | 吊装控制 | 1、网络注册后进入，方便用户找回忘记的密码，升级也提供方便。2、可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。3、移动设备与智能控制屏可以同步操作。 | 1 | 项 |
| 12 | 温湿度探测 | 控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 1 | 项 |
| 13 | 吊装主体框架 | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 ★1.吊装主体框架符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，至少包含形状和位置公差、外观、理化性能，单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.吊装主体框架符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；至少包含甲醛释放量≤0.1mg/L检测。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 13 | 套 |
| 14 | 主体保护罩 | 铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应安全，防止灰尘进入罩体内。 ★主体保护罩符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，检测项目至少包含理化性能-其他件-涂层-附着力不低于2级，单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 13 | 套 |
| 15 | 智能摇臂升降 | 摇臂接收智能控制信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。 | 13 | 个 |
| 16 | 集成功能模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 ★集成功能模块符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，检测项目至少包含理化性能-其他件-涂层-附着力不低于2级，单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 13 | 套 |
| 17 | 电源供应模块 | 220V 接收智能化控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 26 | 组 |
|  |  | 0-30V 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术。 2、直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0～18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 3、电源配置1.3寸128*64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶屏，角度广，更具可读性。 4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 | 26 | 组 |
|  |  | 485模块 采用485网络模块接口，即插即用。 | 26 | 组 |
| 18 | 保险模块 | 出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 | 26 | 组 |
| 19 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 13 | 组 |
| 20 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |
| 21 | 智能照明 | 1200*80mm，接收智能化控制，功能面板采用1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 26 | 套 |
| 22 | 自动给排水 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护1组。 所有排水由智能化控制集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水自动关闭。控制设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 给排水接口需要满足以下要求： ★1.给排水口符合GB/T 5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法》标识指标，至少包含：静液压试验（0.4MPa保压60s)检验，检验结果：无泄漏、裂口、急剧变形和其他破坏迹象。判定：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★2.给排水接口符合GB/T 6111-2018《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》，检测项目至少包含：耐内压性能（20℃,24h,0.4MPa)，检测结果：无破坏、无渗漏。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★3.给排水接口参照GB/T39560，电子电气产品中某些物质的测定系列标准，检测项目至少包含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯，且检测结果均为未检出。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 13 | 套 |
| 23 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 13 | 套 |
| 24 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 25 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 26 | 吊装端头 | 510*520*240mm 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 | 4 | 个 |
| 27 | 支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 室 |
| 28 | 学生端分组控制 | 定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 1 | 项 |
| 29 | 辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 1、吊顶式安装采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、结构调试； 3、控制调试； 4、室内通风调试； 5、给排水调试； 6、供电调试； 7、照明调试。 | 1 | 项 |
| 30 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内置微型平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径63mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 26 | 个 |
| 31 | 室内通风设备 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
| 32 | 室外通风设备 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
| 33 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的振动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 |
| 34 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |
| 35 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因振动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 |
| 36 | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 项 |
| 37 | 校级考评专用视频采集分发器 | 1.尺寸:≥445mm(宽)470mm(深)90mm(高)； 2.≥1个HDMI, 1个VGA HDMI+VGA组内同源； 3.≥8个SATA接口,单盘容量最大支持8T； 4.网络接口≥2个。≥RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网； ≥2个USB2.0(前置)、≥1个USB3.0(后置)、 ≥1个串行接； 5.报警输入: ≥16路,报警输出4路； 6.存储硬盘：≥4T 7.视频接入路数: ≥32路； 8.输入带宽: ≥256Mbps； 9.输出宽带:≥160Mbps； 10.≥32路H .265. H.264混合接入； 11.最大支持8x1080P解码.支持H.265、H 264混合解码； | 2 | 台 |
| 38 | 校级考评专用自适应端口设备 | （1）网络标准：IEEE 802. IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x； （2）端口：≥16个10/100M自适应RJ45端口； （3）≥2个10/100/1000M自适应RJ45端口。 | 2 | 台 |
| 39 | 校级考评专用实验操作考试成套设备 | 采集设备 配备不少于2路高清摄像，一路全局用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播学生的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充。 装备核心系统 不低于电容触摸屏触控触屏统信uos麒麟信创鸿蒙国产系统安卓工业平板工控机 21.5英寸 麒麟RK3568/4G/32G | 25 | 台 |
| 40 | 校级考评专用实验操作考试学生端 | 1.支持账号密码或者刷身份证登录（需额外读卡器）； 2.考试模式下，没有则显示为实训模式，随机抽题，实验操作同步录播，考题单独提交； 3.教学模式下，支持互动课堂，在线互动； 4.支持学生教学实训视频回访查看； | 25 | 套 |
| 41 | 校级考评专用监考管理设备 | 不低于海光3350/16G/512G 2G显卡/23.8英寸显示器/正版麒麟/统信系统 定制 | 1 | 台 |
| 42 | 校级考评专用监考管理设备 | 主要供监考老师使用，处理考场应急突发情况，主要包含缺考登记、免考登记、作弊登记、作废登记、缓考登记、事故登记、登记上报、考点日志。 | 1 | 套 |
| 43 | 耗材 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线。配线架等。 | 1 | 室 |
|  |  | 初中化学准备室（含初中化学器材） |  |  |
| 1 | 实验室专用准备台 | 规格：3000*1200*760mm 台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，两端为半径1000mm圆弧。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 配有水槽柜一套，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用试剂架 | 规格：2200L*300W*750H 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 | 1 | 套 |
| 3 | 实验室专用滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：550*400*120mm，27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 | 组 |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |
| 6 | 实验室专用三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 7 | 实验室专用药品柜 | 1、规格：1080*540*2100mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10、柜体预留通风，可以与通风管路连接。 | 4 | 台 |
| 8 | 通风风机 | 110W 轴流风机。 | 1 | 台 |
| 9 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室 |
| 10 | 辅件 | 含固定支架、连接管、耗材、标准化安装等 | 1 | 室 |
|  |  | 初中化学器材 |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mm×600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 1 | 块 |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 48 | 套 |
| 02003 | 打孔夹板 | 1、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。2、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。3、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 | 48 | 个 |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 48 | 个 |
| 02005 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm,Φ8mm,Φ6mm，捅条直径不小于φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 | 台 |
| 02020 | 仪器车 | 1．规格：600mm×400mm×800mm。 2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6．整车安装好后应载重50kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆 |
| 02070 | 电动离心机 | 仪器尺寸：240*230*260mm,使用电源220V±22V，50Hz，1.产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。 2.主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作。 3.控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。无涮电机带电锁。 4.最高转速：4000r/min，容量：7ml×8，1.5ml×12，最大相对离心场：1435×g，定时范围：0～60min（或常开）。 | 1 | 台 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式，供中学实验室作离心沉淀用。仪器通过螺栓与桌面固定，由旋转盘、支杆、及试管放置架等构成。旋转盘应采用塑料注塑成型，外框采用优质塑料。转轴、支杆及试管放置架均应采用铁质金属表层电镀。 | 1 | 台 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 仪器尺寸长230*宽160*高125mm（总高度约340mm），支杆高度约230mm，立杆采用φ8mm圆钢制作。盘面采用铝材制作，直径120mm。使用电源：AC 220V±22V，50Hz。消耗功率：150W±25W。电机采用无级调速，调速范围为0r/min～2000r/min、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。配一粒搅拌子。 | 1 | 台 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 2 | 个 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋钮控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 1 | 个 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢材料制作,不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率3kW,外形体积规格尺寸：约280*210*575mm，出水量每小时3L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。（3L） | 1 | 台 |
| 02082 | 蒸馏水器 | 外形尺寸约：320mm×250mm×700mm。工作电压：220V。功率：4500W。出水量：不小于5L/h。外壳不锈钢材料制作。蒸发锅、冷凝器、冷凝管均为不锈钢材质制成，蒸发锅、冷凝器内层均涂有纯锡。加热器件有护套或相应的安全设施，并作良好的表面处理。（5L ) | 2 | 台 |
| 02083 | 列管式烘干器（11管） | 即：试管瓶子干燥器，外形尺寸：Ф250 mm*高360mm、 11管、工作电压：220V±10%。仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体由不锈钢材质制造，列管由铝材制作，散热性能更好。通风管直径10mm，长度180mm，每支通风管上均布多个通气孔. 额定功率：240W±20%,电机功率：20W , 发热功率：220W,干燥气流温度：50℃～60℃,整机噪声：≤50dB。（11管） | 1 | 台 |
|  | 列管式烘干器（13管） | 即：试管瓶子干燥器，13管，外形尺寸：Ф250 mm*高360mm、 工作电压：220V±10%。仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体由不锈钢材质制造，列管由铝材制作，散热性能更好。通风管外径12mm,长度185mm， 每支通风管上均布 12个直径 5 mm 的通气孔。 额定功率：280W±20%,电机功率：20W , 发热功率：260W,干燥气流温度：50℃～60℃,整机噪声：≤50dB。 | 1 | 台 |
| 02084 | 烘干箱 | 工作室尺寸：宽300*深300*高380mm，容积约35L，功率300W，温控范围：室温～120℃，电源220V，外形尺寸：宽382*深360*高555mm，包装尺寸420*420*610 mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制功能。配隔板2块。观察窗直径145mm。冷态绝缘电阻：不小于0.5MΩ。温度波动：不大于±1℃。温度均匀性：不大于2℃。 | 1 | 台 |
| 02084 | 烘干箱 | 工作室尺寸：宽400*深380*高530mm，容积约80L，功率600W，温控范围：室温～120℃，电源220V，外形尺寸：宽460*深465*高760mm，包装尺寸510*510*810 mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制功能。观察窗直径145mm.配隔板2块。冷态绝缘电阻：不小于0.5MΩ。温度波动：不大于±1℃。温度均匀性：不大于2℃。 | 1 | 台 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 塑料，250mL。 | 3 | 个 |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 | 12 | 个 |
| 02123 | 实验用品提篮 | 产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。1.提篮外形尺寸约：450mm×343mm×143mm，底部抽屉深度不小于49mm。2.提手部位为圆柱形，高约280mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 2 | 个 |
| 02124 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 48 | 个 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥25mm，直径≥25mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥85mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 48 | 个 |
| 03002 | 方座支架 | 冲压底板0.5kg，冲压烧瓶夹，大小圈（Φ110mm/Φ70mm），钢材直径（Φ6.6mm，立杆Φ11.3mmｘ615mm）铝合金平行夹，垂直夹 | 48 | 套 |
| 03005 | 万能夹 | 产品由夹持柄及夹头组成，全钢制，表面电镀处理。1.上下夹口应转动自如、灵活， | 5 | 个 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：74mm ，外径：90mm，厚度4.3mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：156mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 48 | 个 |
| 03007 | 泥三角 | 由3个空心瓷棒、3根铁线串接组成，呈三角形。瓷棒外径不小于6mm。 | 1 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。8孔分布均匀，2．底板外形尺寸：240×64×7（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约5mm。3．插杆为长60mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 48 | 个 |
| 03009 | 漏斗架 | 2孔，全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； | 1 | 个 |
| 03009 | 漏斗架 | 4孔，全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； | 1 | 个 |
| 03010 | 滴定台 | 1、底座台面为铁质，尺寸为300×150×16mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 1 | 个 |
| 03011 | 滴定夹 | 1、塑料制，外形光滑美观。2、固定支杆的部位为塑料带凹槽，滴管夹子弹性强，夹持牢固。 | 1 | 个 |
| 03012 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。 | 48 | 个 |
| 04001 | 学生电源 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。8.工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。 | 25 | 台 |
| 04005 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V；b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a.电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b.电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。c.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。d.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 1 | 台 |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大秤量100g，分度值0.1g。2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.附塑料镊子一把。 | 48 | 台 |
| 11005 | 托盘天平 | 1．最大秤量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷 | 1 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g、1.电源电压：220VAC。2.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。3.具有计数、确认、清零、校准。4.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 | 1 | 台 |
| 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.电源电压：220VAC。2.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。3.具有计数、确认、清零、校准。 | 1 | 台 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 48 | 支 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 1 | 支 |
| 13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式： | 1 | 台 |
| 13007 | 数字测温计 | 仪器采用智能化电路及新型高精度集成温度传感器，测量范围：-55～+127℃。显示：4位0.8″LED超高亮数码管,显示屏30*80mm。 测量误差：±0.5℃,电源电压：AC220V±10%，50Hz,消耗功率：＜2W。 | 1 | 台 |
| 15011 | 多用电表 | 内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K； | 1 | 只 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，仪器尺寸142mm×29mm×15mm，笔式，测量范围：0.0～14.0pH，分辨率：0.1PH，精度：±0.1PH(20℃)±0.2PH，工作电压：3×1.5V(AG13)，工作温度 ：0℃～50℃，校正：1点校正。配备校正液2瓶 | 1 | 台 |
| 26001 | 水电解演示器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固，底座稳固。 | 1 | 台 |
| 26002 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固，底座稳固。 | 48 | 台 |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成。 | 48 | 个 |
| 26004 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式。产品由主机、旋转轴、水管等组成，1.主机外壳为金属制，表面烤漆处理，外形尺寸：230mm×130mm×90mm。2.工作电压：220V 50Hz，功率：30W，转速：2500y/min。 | 1 | 台 |
| 26005 | 贮气装置 | 1、产品为注塑成型，主要由注水室、出水管、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置外形尺寸直径160mm,高200mm。3、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。4、贮气装置集气容量3000ml。5、各焊接部位焊接牢固、密封、无漏气现象。 | 2 | 台 |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 产品为微型器件，由泡沫塑料定位包装。器材包括：烧杯250ml1个、试管2支、小酒精灯1个、玻璃尖管1根、玻璃弯管120度2个、直角弯管带塞1个、直角玻管3个、具支玻管2个、小漏斗1个、玻棒1根、蒸发皿1个、表面皿1个、玻璃瓶4个、药匙1个、水槽1个、多用滴管5个、井穴板2个、乳胶管1根、橡胶塞3个。 | 48 | 个 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 玻璃 | 48 | 件 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 1 | 台 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 产品由底座、面板、电流表、贮液槽（五个）、电极、转换开关、可变电阻等组成。电流表应为线性度盘，满度值10mA,准确度等级2.5，表盘不小于100mm×80mm,仪器配有转换开关为单刀七掷开关，有校准档配有电位器调节，仪器设有外接与内置电表转换开关，外接时可以连接演示电表，内置使用自带电表，贮液槽为透明耐酸碱的材料制作，盖能方便地取下和盖上，各贮液槽的盛液面刻有标志线，仪器工作电源为内置4节1号干电池供电，工作电压直流6V，产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 | 1 | 台 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、红色发光管、开关、调节器等组成，壳体为塑料注塑成型。 | 48 | 套 |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。 | 1 | 套 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置(22L) | 仪器尺寸：365*365*760mm，适应中学化学实验室废液处理的需要，单次可处理废液不少于22L，双搅拌，带循环泵和过滤装置。具有体积小、净化效果好、制作工艺精良、对锰、铜、锌、铅、铬、银等金属离子污染物净化收集，对有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分去除,可以直接排放。化学反应后采用液相分离与固相吸附相结合的方式，净化实验所产生的废液。整机为半透明高分子耐腐蚀材料制造,支撑脚采用直径20mm的透明材料。耐热、耐酸碱和有机溶剂腐蚀，造型美观、无振动、噪声低。设计有反应槽、搅拌机、竖式PH计(选配)，过滤槽、过滤孔，吸附槽、排水孔。具有双重分享与多重净化的特点。吸附剂为微粒子碳纤维，净化效果好。包装尺寸：410*410*715mm。 | 1 | 套 |
| 26017 | 化学实验废液处理装置（12L） | 仪器尺寸：365*365*700mm，主机尺寸365*365*585mm，专用电源：AC220V 50Hz DC12V。适应中学化学实验室废液处理的需要，单次可处理废液不少于12L。具有体积小、净化效果好、制作工艺精良、对锰、铜、锌、铅、铬、银等金属离子污染物净化收集，对有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分去除,可以直接排放。化学反应后采用液相分离与固相吸附相结合的方式，净化实验所产生的废液。整机为半透明高分子耐腐蚀材料制造,支撑脚采用直径20mm的PVC管材料。耐热、耐酸碱和有机溶剂腐蚀，造型美观、无振动、噪声低。设计有反应槽、搅拌机、竖式PH计(选配)，过滤槽、过滤孔，吸附槽、排水孔。具有双重分享与多重净化的特点。吸附剂为微粒子碳纤维，净化效果好。包装尺寸：410*410*615mm。（12L) | 1 | 台 |
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用。由白板纸彩色印刷制作， | 25 | 套 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。★该样品无相互干扰和产生影响教学的噪声。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 32003 | 初中分子结构模型 | 球直径23mm，塑料棍，散装 | 12 | 套 |
| 32004 | 初中分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于30mm，其他原子球直径不小于40mm | 13 | 套 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用， 小的， 球直径23mm，塑料棍，散装 | 1 | 套 |
|  | 金刚石结构模型 | 球直径23mm，塑料棍，组装好 | 1 | 套 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 球直径23mm，塑料棍，散装 | 1 | 套 |
| 32007 | 石墨结构模型 | 球直径23mm，塑料棍，组装好 | 2 | 套 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 球直径23mm，塑料棍，散装 | 1 | 套 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 球直径23mm，塑料棍，组装好 | 1 | 套 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径23mm，塑料棍，散装 | 1 | 套 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石,石墨,碳-60三种结构模型;小型,球管式, | 12 | 套 |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 1 | 盒 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不小于8种 | 1 | 盒 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 1 | 盒 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷,氮化硅陶瓷,光导纤维等 | 1 | 盒 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 48 | 个 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 48 | 个 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 2 | 个 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 2 | 个 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 1 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 个 |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 1 | 支 |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 1 | 支 |
| 61001 | 试管 | Φ12mm×70mm | 48 | 支 |
| 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 48 | 支 |
| 61003 | 试管 | Φ18mm×180mm | 96 | 支 |
| 61005 | 试管 | Φ20mm×200mm | 96 | 支 |
| 61007 | 试管 | Φ32mm×200mm | 10 | 支 |
| 61008 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 10 | 支 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 10 | 支 |
| 61010 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 96 | 个 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 96 | 个 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 96 | 个 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 96 | 个 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 4 | 个 |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 3 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 48 | 个 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 3 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 10 | 个 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 48 | 个 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 62005 | 抽气管 |  | 1 | 个 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 2 | 个 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 2 | 个 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 2 | 支 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 2 | 支 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 48 | 个 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 3 | 个 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 2 | 个 |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 2 | 个 |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 2 | 个 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 1 | 个 |
| 62071 | T形管 | 直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 | 2 | 个 |
| 62072 | Y形管 | 1．弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0.2mm；管径：Φ7mm－8mm；全高：100mm±5mm。 2．弯管角度：60º±3º。 | 2 | 个 |
| 62073 | 滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成。 2．规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。 3．球距上管口长：50mm±5mm。 | 100 | 支 |
| 62074 | 离心管 | l0mL | 10 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 4 | 支 |
| 62076 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 2 | 支 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 2 | 支 |
| 62091 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 6 | 个 |
| 62092 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 2 | 个 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL。★玻璃器件外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁、无划伤。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 96 | 个 |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 20 | 个 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 144 | 个 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 48 | 个 |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 25 | 个 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 4 | 个 |
| 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 48 | 个 |
| 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 16 | 个 |
| 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 8 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 48 | 个 |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 144 | 个 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 12 | 个 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 4 | 个 |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 4 | 个 |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 2 | 个 |
| 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 8 | 个 |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 48 | 个 |
| 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 8 | 个 |
| 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 2 | 个 |
| 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 1 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 12 | 个 |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 144 | 个 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 5 | 个 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 48 | 个 |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 3 | 个 |
| 64002 | 坩埚钳 | 1．产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 48 | 个 |
| 64003 | 烧杯夹 | 1．产品用厚度为2㎜的不锈钢板制造。总长度为300mm，宽度为20㎜。 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 4 | 个 |
| 64005 | 镊子 | 1．镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为160±5mm。 2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 48 | 个 |
| 64006 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 48 | 个 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 1．产品用直径Φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3．产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 48 | 个 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 1．产品用钢材制成，应作防锈处理。 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3．产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4.螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 48 | 个 |
| 64032 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4．整体应平整、美观，不翘角。 | 48 | 个 |
| 64041 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 48 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 1．药匙采用塑料制成。药匙的宽度约10mm，长度为120±5mm。 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 48 | 个 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5～Φ6mm | 1 | 千克 |
| 64052 | 玻璃管 | Φ7～Φ8mm | 1 | 千克 |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ3～Φ4mm | 1 | 千克 |
| 64054 | 玻璃棒 | Φ5～Φ6mm | 1 | 千克 |
| 64061 | 软胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 2 | 千克 |
| 64062 | 橡胶管 | 1．产品用优质天然橡胶制造。 2．产品内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 2 | 千克 |
| 64063 | 乳胶管 | 1．产品用优质乳胶制造。 2．产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 3．产品每根长度应不少于10m。 | 48 | 米 |
| 64071 | 试管刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2．金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3．制成的试管刷要求不散、不脱毛。 | 48 | 个 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2．金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3．制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径约Φ60mm，长度约100mm，要求不散、脱毛。 | 25 | 个 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 48 | 个 |
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 2 | 个 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 48 | 个 |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 1 | 个 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 48 | 个 |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 3 | 个 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 48 | 个 |
| 64092 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。整体外形尺寸：115mm×11mm×15mm。 | 48 | 个 |
| 64093 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。整体外形尺寸：80mm×55mm×22mm。 | 48 | 个 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 1000 | 支 |
| 70001 | 铝片 | 试剂 | 500 | 克 |
| 70002 | 铝箔 | 试剂 | 48 | 克 |
| 70003 | 铝丝 | 试剂 | 100 | 克 |
| 70004 | 锌粒 | 工业 | 500 | 克 |
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 500 | 克 |
| 70006 | 铁丝 | 0.3mm | 500 | 克 |
| 70008 | 锡粒 | 试剂 | 500 | 克 |
| 70009 | 铅粒 | 试剂 | 500 | 克 |
| 70010 | 紫铜片 | 试剂 | 500 | 克 |
| 70011 | 铜丝 | 1mm | 500 | 克 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 10 | 本 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 5 | 本 |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 5 | 本 |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 5 | 盒 |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电池（1号4节）、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 25 | 份 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 1 | 个 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 1 | 个 |
| 81014 | 钢丝钳 | 规格：150mm，镀铬双色塑柄，45﹟钢， | 1 | 个 |
| 81015 | 手锤 | 0.5kg | 1 | 个 |
| 81017 | 锉刀 | 平中齿，150mm，带手柄 | 1 | 个 |
| 81032 | 剪刀 | 民用，150mm，尖头 | 1 | 把 |
| 82003 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 48 | 个 |
| 82004 | 防护面罩 | 1．产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2．面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3．帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4．面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 1 | 个 |
| 82005 | 防毒口罩 |  | 1 | 个 |
| 82007 | 耐酸手套 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 1 | 双 |
| 82011 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 1 | 件 |
|  |  | 校级考评设备 |  |  |
| 1 | 校级考评专用考试数据处理设备 | 2U机架式国产信创麒麟统信工控机工业电脑服务器主机兆芯U6780A飞腾FTD2000处理器双网多串口定制 兆芯开先KX-U6780A 8核¦独显4G 32G内存512G固态+2TB硬盘 | 1 | 台 |
| 2 | 校级考评专用自适应端口设备 | 不低于网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口：16个10/100/1000Mbps RJ45 端口 MAC地址表：支持4K的MAC地址表深度 | 1 | 台 |
| 3 | 校级考评专用校级网关设备 | 不低于2WAN口、4LAN口千兆；总带机量：150以上。 | 1 | 台 |
| 4 | 校级考评专用机柜 | ≥22U | 1 | 台 |
| 5 | 校级考评专用实验操作考试考评模块 | 主要功能阐述 （1）考试人员（学生、监考老师、阅卷老师）安排 ； （2）考试成绩查询； （3）考试题库管理； （4）实训及考试数据云存储； （5）实验教学资源（包含实验视频等）的发布及教学应用管理； （6）基于视频的人工阅卷评分； | 1 | 套 |
| 6 | 校级考评专用实验操作考试身份采集模块 | 1.通过刷取身份证的方式采集学生老师的信息； 2.可以通过设置的数据字典按照学校班级采集数据； 3.采集的数据支持一键上报； | 1 | 套 |
| 7 | 校级考评专用实验操作考试考务应用管理模块 | 1.支持考生安排、监考安排，并支持对安排结果的手工调整； 2.支持对考生安排数据，考务安排数据的导出打印； 3.支持考务数据比如学生、教师、座位数据的Excel模板快速导入； 4.支持考生安排内容叫号显示； | 1 | 套 |
| 8 | 校级考评专用实验操作考试应用查询模块 | 1.支持考生安排数据的刷卡查询； 2.考生安排数据的打印； | 1 | 套 |
| 9 | 校级考评专用身份证阅读器 | 支持二三代身份证读卡 | 1 | 台 |
| 10 | 校级考评专用叫号设备 | 内存容量：≥8GB 主频：≥2GHz 硬盘容量：≥(240GB-256GB)SSD 显示器分辨率：≥1920*1080 网卡：千兆有线网卡+无线网卡 | 1 | 台 |
| 11 | 校级考评专用实验操作考试抽签设备 | 支持通过刷身份证进行抽签，动态分配考位信息，避免考试作弊。 | 1 | 台 |
| 12 | 校级考评专用考场可视化设备 | 全高清监视 | 1 | 台 |
| 13 | 校级考评专用考场可视化监考设备 | 考场监考统计信息、考场监考视频、考试进度统计运行监控等 | 1 | 台 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初中地理教室 |  |  |
| 1 | 地理教室专用学生桌 | 1、规格：1300*1300*740mm 2、台面：采用新型、环保、12抗倍特台面，台面上有中国地图或世界地图，地图与台面一体成型，非后续印刷，清晰，耐磨，不可擦洗磨灭。整体美观大方。 3、桌身结构：桌身采用两种不同结构的部件拼装而成，每个部件各3组，采用榫卯连接结构，第一种桌身设计综合功能柜，桌身柜门尺寸为385mm*310mm，柜门四边角采用30mm圆角设计，安全实用。第二种桌身不带柜门，桌身预留空位便于学生放置脚，组合完成后为六边形结构，边长约270mm，牢固易安装，可接触面部件做圆弧或R角处理，桌身所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料）。 4、桌身尺寸：采用双层桌面设计，上部桌面为直径1300mm的12.7mm实心理化板，下部桌身高度：720mm，下部每组桌面内边长292mm，宽293mm，边角采用25mm圆角设计防止划伤，6组桌身组成的直径：1160mm，台身高度720-725mm。 5、台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 | 9 | 张 |
| 2 | 地理教室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 50 | 个 |
| 3 | 地理教室专用地形地貌柜 | 76*56*50cm 1.6密度板造型，防火板饰面。造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围。 | 18 | 个 |
| 4 | 地理教室专用防尘玻璃罩 | 75*55*50cm采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 | 18 | 个 |
|  |  | 初中历史教室 |  |  |
| 1 | 历史教室专用防尘玻璃罩 | 950×650×500mm，采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 | 12 | 个 |
| 2 | 历史教室专用仿古柜 | 980×680×500m，机制木工板加工，1.6密度板造型，防火板贴面。 | 12 | 个 |
|  |  | 初中史地器材室（含初中地理及历史器材） |  |  |
| 1 | 史地器材室专用仪器柜（A） | 1、规格：1080*540*2100mm。 2、材质：PP材质。 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风，可以与通风管路连接。 | 2 | 台 |
| 2 |  | 地理器材 |  |  |
| 3 | 中国地形图（中国立体地形模型） | 2850×2000mm 外框尺寸：2850mm尺：1：250万，垂直比例尺：1：6万；1.立体地形图通过卫星遥感资料，采用等高线分层设计，利用集成电路和发光管，使国界、省会、直辖市循环闪动，五大河流的流向以及13条主要铁路按北京发往全国各地重要车站闪动，且由20路开关控制，可以全显示和分条显示，同时配语音同步解说。地形采用永不褪色的复合材料和地图的比例尺大小精雕而成；色泽鲜艳，立体感强，效果逼真，是一个集声、光、电为一体的现代高科技教学产品。2.外框尺寸：2850mm×2000mm； 内容：1.国界；2.省会；3.五岳名山；4.地形阶梯分布；5.青藏线；6.京广线；7.京九线；8.京沪线；9.京哈线；10.陇海线；11.兰新线；12.京包线、包兰线；13.浙赣线、湘黔线；14.宝成线、成昆线。PVC材料底图彩色印刷，整体成型，低碳环保。 ★模型表面应无开裂、缺损或毛刺等缺陷。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 4 | 世界地形图（世界立体地形模型） | 外形尺寸：2850mm×2000mm水平比例尺：1：1250万，垂直比例尺：1：18万，1.模型采用集成电路和彩色高亮度发光管，通过19条开关控制，同时显示和分别显示各国首都、首府，世界十大河流，及世界能源和主要矿产分布，同时配有同步语音解说，地图采用卫星遥感资料，利用复合材料，根据分层等高线和地图比例尺精雕而成。模型立体感强，色泽鲜艳，柔和，注记清晰，信息量大，是集声、光、电为一体的适合现代教学的高科技产品。2.外形尺寸：2850mm×2000mm；根据卫星遥感资料和地形等高线精雕模具，复合材料，一次成型。内容：1.河流：长江、黄河、松花江、雅鲁藏布江、珠江；2.核电站：石油天然气、煤炭、世界能源分布；3.鄂毕河4070km（俄罗斯）、勒拿河4320km（俄罗斯）、湄公河4500km（亚洲）、刚果河4640km（非洲）、拉普拉塔河4700km（南美）、黄河5460km（中国）、密西西比河6262km（北美洲）、长江6300km（中国）、亚马孙河6480km（南美）、尼罗河6671km（非洲）。PVC材料，整体成型，低碳环保。 ★模型表面应无开裂、缺损或毛刺等缺陷。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 5 | 平面政区地球仪 | Φ32cm（1：4000万）教师演示用，国标 | 1 | 个 |
| 6 | 平面地形地球仪 | Φ32cm（1：4000万）教师演示用，国标 | 1 | 个 |
| 7 | 平面政区地球仪 | Φ21cm（1：6000万）学生用，国标 | 10 | 个 |
| 8 | 立体地形地球仪 | Φ21cm（1：6000万）学生用，国标 | 10 | 个 |
| 9 | 平面两用地球仪 | Φ32cm（1：4000万）教师演示用，国标 | 1 | 个 |
| 10 | 经纬度模型 | Φ32cm 1.球体直径为320mm（±5mm）,平面比例尺1:40000000。2.教学演示效果明显。 | 1 | 个 |
| 11 | 地球内部构造模型 | 直径32cm 产品有支架、立体球体组成，球体从四分之一剖面切开，观察地球内部构造，还可以把剖面合上，是一个立体地球仪。 | 1 | 个 |
| 12 | 板块构造及地表形态模型 | 60.5*32.5*14CM（±2cm） 采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，能演示讲授海底地形、地球内部圈层，地壳结构，地壳运动，地形变化，板块构造、火山地震的形成与分布地球表面海陆轮廓的形成。带有海洋部分，陆地部分，地球内部圈层，地壳结构，地形变化，板块构造等演示功能。 | 1 | 个 |
| 13 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 52*21*15.5CM（±2cm） 采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，可概括、缩小、集中地表现褶皱构造现象及其它地表形态的动态变化过程。 | 1 | 个 |
| 14 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 规格：485*38*215mm（±2cm） | 1 | 个 |
| 15 | 岛屿成因演示模型 | 规格：57*41.5*10.5CM | 1 | 个 |
| 16 | 流水地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 17 | 黄土地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 18 | 冰川地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 19 | 海岸侵蚀地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 |
| 20 | 丹霞地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 21 | 重力地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 22 | 喀斯特地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 23 | 科罗拉多大峡谷模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 套 |
| 24 | 火山熔岩地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 25 | 断层褶皱地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 套 |
| 26 | 温室效应后果之一 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 套 |
| 27 | 荒漠（风蚀）地貌 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 套 |
| 28 | 地下水地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 29 | 五种地形地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 台 |
| 30 | 地震地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 台 |
| 31 | 煤、石油矿质构造模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 套 |
| 32 | 地上河地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 台 |
| 33 | 等高线地貌模型 | 680*480mm（±5mm）均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 ★产品必须保证使用安全，其结构不应存在安全隐患。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 台 |
| 34 | 土壤标本 | 包括黄土壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土土壤标本。 | 1 | 台 |
| 35 | 世界洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果77×52cm | 1 | 件 |
| 36 | 大气环流演示仪 | 动态演示59×42cm | 1 | 件 |
| 37 | 冷锋活动演示模型 | 动态演示59×42cm | 1 | 件 |
| 38 | 暧锋活动演示模型 | 动态演示59×42cm | 1 | 件 |
| 39 | 反气旋活动演示模型 | 动态演示59×42cm | 1 | 件 |
| 40 | 气旋活动演示模型 | 动态演示59×42cm | 1 | 件 |
| 41 | 季风活动演示仪 | 动态演示59×42cm | 1 | 件 |
| 42 | 水循环活动演示模型 | 动态演示59×42cm | 1 | 件 |
| 43 | 透明天球仪 | 32cm | 1 | 个 |
| 44 | 风沙地貌（雅丹地貌） | 产品特色：模型采用优质、环保1.5mm白色PVC材料、印刷吸塑，通过高温高压技术一次成型，厚度均匀无拼缝。模型能够直观体现典型的地形地貌特征:内容丰富、外形美观、材质轻便、牢固不变形。48*68*16厘米 | 1 | 件 |
| 45 | 光照强度（辐射）演示模型 | 配置要求：产品尺寸（约）：60mm×42mm×38mm。实验装置支架1套；辐射源1套；投射屏1套、数据采集1套，实验记录1份。护目镜1个。 实验要求：1、能够完成3次不同的实验要求；2、能够对投射光源的位置等进行改变；3；能够对投射屏的位移进行读数及投射点进行调节。4、投射屏能够进行翻转。 实验目的：通过实验让学生了解和掌握一些天气、气候等因素对辐射强度的影响 | 1 | 套 |
| 46 |  | 历史器材 |  |  |
| 47 | 殷墟甲骨文模型 | 210*195*35mm。一甲一骨，高度仿真制作。盒装 | 1 | 套 |
| 48 | 汉竹木简模型 | 高度仿真，盒装 ★模型表面应无开裂、缺损、划伤、碰撞坑疤或影响使用的毛刺等缺陷。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 套 |
| 49 | 地动仪模型 | 实物规格：370*370*380mm ★模型表面应无开裂、缺损、划伤、碰撞坑疤或影响使用的毛刺等缺陷。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 50 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 规格：Φ385×160mm | 1 | 个 |
| 51 | 四羊方尊模型 | 420*420*580mm。材质：树脂 四羊方尊 ★模型表面应无开裂、缺损、划伤、碰撞坑疤或影响使用的毛刺等缺陷。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 52 | 货币模型 | 秦统一八枚、合金 | 1 | 个 |
| 53 | 曲辕犁 | 660*405*95mm。材质：木质 | 1 | 个 |
| 54 | 古钱币模型 | 210*195*35mm。合金 | 1 | 个 |
| 55 | 辘轳模型 | 370*200*225mm。材质：木质 | 1 | 个 |
| 56 | 连击水碓模型 | 450*250*300mm。材质：木质 | 1 | 个 |
| 57 | 冶铁水排模型 | 500*170*265mm。材质：木质 | 1 | 个 |
| 58 | 司南模型 | 250*250*55mm。铜、木框 | 1 | 个 |
| 59 | 唐三彩载乐俑 | 320*190*100mm。材质：陶瓷， 5人驼 | 1 | 个 |
| 60 | 兵马俑 | 材质：高分子材料, 规格：最高280mm | 1 | 套 |
| 61 | 马踏飞燕 | 材质：青铜，高仿； | 1 | 个 |
| 62 | 十二字砖 | 290*255*30mm。材质：pvc材质，高仿 | 1 | 套 |
| 63 | 尖底陶瓶 | 材质：高分子材料，高仿 | 1 | 个 |
| 64 | 猪纹陶钵 | 材质：高分子材料，高仿 | 1 | 个 |
| 65 | 黑陶高柄杯 | 材质：高分子材料，高仿 | 1 | 个 |
| 66 | 金缕玉衣模型 | 625*230*150mm。材质：PVC ★模型表面应无开裂、缺损、划伤、碰撞坑疤或影响使用的毛刺等缺陷。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 67 | 秦始皇兵马俑一号坑(部分)复原模型 | 890*580*175mm。材质：树脂 | 1 | 个 |
| 68 | 半坡遗址复原模型 | 885*577*140mm 。材质：高分子 ★模型表面应无开裂、缺损、划伤、碰撞坑疤或影响使用的毛刺等缺陷。单项评价：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 个 |
| 69 | 中国古观星台模型 | 890*580*340mm。材质：高分子 | 1 | 个 |
| 70 | 秦始皇兵马俑一号铜车马 | 600*400mm。规格：600*400mm | 1 | 个 |
| 71 | 北京人头像 | 285*250*475mm。材质：树脂 北京人头像 | 1 | 个 |
| 72 | 中国古代、现代、近代历史展板 | 800*1200mm。根据多位历史专家提供专业内容制作并认可，与最新教科书配套。版面由专业设计人员设计，美观实用。雪弗板打底，经久不起泡，仿古艺术包边。 | 1 | 个 |
| 73 | 世界古代、现代、近代展板 | 800*1200mm。根据多位历史专家提供专业内容制作并认可，与最新教科书配套。版面由专业设计人员设计，美观实用。雪弗板打底，经久不起泡，仿古艺术包边。 | 1 | 个 |
| 74 | 唐代瓜形执壶模型 | 越窑青瓷，酒具，1974年浙江省宁波市出土，高22.6厘米，口径10.2厘米，喇叭形口，长颈，短流，腹部作瓜形。执壶是中晚唐时，越窑顺应社会生活的需要而制作的器型。据唐人记载，它的名称应作“注子”。·汉晋以来，文人爱好作赋写诗称颂酒德，而尤以唐人为多，于是饮酒在当时成为一种“雅道”，酒具也成为一种雅器。而青瓷制作工艺的进步又为酒具成为雅器提供了条件，即酒注、酒杯的大量出现。开元前后的唐墓中已发现有盘口短颈，鼓腹，短流的酒注。流作六角形或圆筒形，与流相对的一侧附曲柄。注子的形体随着时代而变化，唐代晚期，器身变高，多做瓜棱形，流和柄也逐渐加长，显得轻盈雅致。在宁波出土的唐代越窑瓷器中，注子有五种造型，分为短流、长流、曲柄、直柄等，腹部多为瓜棱形。 | 1 | 套 |
| 75 | 东汉市井画像砖模型 | 长48.4厘米、宽27厘米、东汉（公元25年-220年）1954年四川广汉出土，砖面表现了市井的部分场面。左边有门垣，其上有隶书题记东市门三字，门内侧有一灶，灶上有釜炊之器。一人在灶前操作，并目首与人呼应。中间和上端有六人分为三组，相对交易。右边有一市楼，楼顶栖一朱雀。楼上悬大鼓，楼下二人若宾主相对而坐，其右一人头戴高冠，似为官吏。其上有隶书题记“市楼”二字。布局疏密得体，人物生动传神，刻制朴质古拙。 | 1 | 套 |
| 76 | 翻水车模型 | 规格：200mm*100mm*800mm，材质：木质 | 1 | 件 |
| 77 | 唐三彩马 | 规格：260mm*80mm*300mm，材质：陶瓷 | 1 | 件 |
| 78 | 唐三彩游乐驼 | 规格：160mm*60mm*200mm，材质：陶瓷 | 1 | 件 |
| 79 | 卜甲、卜骨 | 高仿真复合材料复制，材质：高分子复合材料 | 1 | 件 |
| 80 | 白瓷孩儿枕 | 规格：250mm*40mm*100mm，材质：瓷器 | 1 | 件 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初中数字化书法教室/数字化美术教室 |  |  |
| 1 | 数字化书法/美术专用专递同步互动 | 1.可提供4K高清分辨率，以30帧/秒拍摄同步直播教学； 2.可提供多种视频模式选择，包括单摄像头画面、左右画面、画中画及三目画面等视频模式，可以从正面和侧面清楚的看到中锋和侧锋的运笔轨迹； 3.可提供摄像头画面可一键切换功能； 4.可提供一键录制和一键截图并进行保存，支持历史回看查询功能，可对之前录制或截屏内容进行查询； 5.可提供修改功能，可修改图片、音频、视频文件名称，支持编辑音频、视频功能； | 1 | 套 |
| 2 | 数字化书法/美术专用碑帖大全 | 1.可提供中国自先秦秦代时期至近现代时期高清碑帖，包括篆书、隶书、草书、行书、楷书、甲骨文及金文等多种字体； 2.可通过年代、作者、碑帖名称、关键字临摹按键、欣赏按键进行分类查询和智能化检索，支持拼音简拼、全拼和汉字检索功能； 3.主要碑帖可在同一界面查看相关碑帖的简介，包括碑帖简介和作者简介并支持语音播报功能； 4.★支持缩略图功能，打开单张碑帖后，可在同一界面中支持缩略图模块，多图碑帖缩略图自动按顺序排列并可智能收起；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 5.可提供黑白模式、荧光模式、高光模式、红外模式、3D模式、双钩正和双钩反七种效果模式和一键还原功能； 6.可提供黑白反向功能，原帖是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原帖是黑底白字的可以直接转换成白底黑字； 7.每个碑帖均为高清大图，可任意放大缩小不变形，并可任意拖动字帖。 8.代表性碑帖可提供在同一界面操作查看相关作者简介和碑帖简介功能，并可提供语音播报功能； 9.可提供一键切换书写示范功能，录播直播界面显示原碑帖图片，可进行临写直播教学，原碑帖图片支持随意移动、旋转、镜像、关闭、放大和缩小功能； 10.支持任意批注功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 数字化书法/美术专用五体教学 | 1.可提供单字视频、点画偏旁和教学视频三大视频模块； 2.单字视频可提供楷书（赵体、颜体、欧体）、篆书、隶书等多种书体； 3.点画偏旁支持楷书的欧体、颜体、赵体、柳体，隶书的曹全碑和篆书的峄山碑，分为笔画和偏旁两个部分，每个课时至少涵盖1个点画偏旁和2个相关例字的教学视频，支持实时显示当前课程所在路径； 4.★教学视频支持知名书法家真人示范和讲解的曹全碑、兰亭序和集王圣教序整套教学视频，讲解内容包含原帖对比教学，不低于60课时；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 5.可提供软笔视频单字视频数量不低于3100个；点画偏旁视频数量不低于1000个； 6.单字视频可提供单字或多字的智能检索、支持按书体分类检索和字形结构检索，支持键盘输入和屏幕虚拟键盘输入两种输入模式； 7.所有视频均由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注释； 8.可提供视频动态批注功能，在播放视频的过程中可选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； 9.可提供快速、正常、慢速三种播放速度模式； 10.可提供一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、手势调节音量等功能； | 1 | 套 |
| 4 | 数字化书法/美术专用软笔硬笔字帖制作 | 1.可提供硬笔和软笔楷书(颜、欧、柳、赵)、行书、隶书和篆书等书体。可提供单字和多字的智能搜索功能，搜索出的软笔碑帖单字可提供作者、书体或来源出处，并可按书体、作者进行二次筛选，可提供保存搜索历史记录和一键清空历史记录功能； 2.★支持软笔、硬笔混排功能；软硬笔字帖支持1-900字任意排列；内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于9万个字帖库资源；内置中性笔、钢笔、粉笔楷书、粉笔行书四种硬笔字帖文件，不少于1万个字帖库资源；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 3.可提供一键单钩、一键双钩、一键笔势、一键修复、一键还原和一键重置功能；可提供一键生成五步学习法，其中包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写五个步骤全部在同一界面；可提供选中单字一键移除功能； 4.可提供白板、黑板、宣纸、画布、团扇和扇面六种背景模式；可提供无边框、米字格、田字格、九宫格、回字格和大方格六种格式框；可提供白色、黑色和红色三种框体颜色； 5.★支持四种字帖模式，包括：标准模式、行列模式、自由模式及方格模式；标准模式支持不低于八种字帖模板，并可一键生成；行列模式可自由选择字帖的行、列数量，支持不少于800种字帖模板；自由模式包括不少于十六种字帖模板，支持例字的自由拖动、放大和缩小；方格模式支持不少于1500格的字帖模板；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 6.可提供查看所选单字的笔顺动画、发音、笔画数量、偏旁部首、组词及分解序列图； 7.可提供一笔一划功能，例字笔画按行笔顺序拆分，每个笔画可单独在字格中体现； 8.可提供一次性触控选择多个字格，单击所需例字即可在选中字格中生成相应字帖，也可拖动例字至目标字格生成相应字帖； 9.生成好的字帖可提供整体放大、缩小和随意摆放功能，如连接打印机，可一键打印生成纸质字帖；还可提供保存功能，可任意修改文件名称及保存路径； 10.可提供书写示范功能，一键切换到直播演示界面并显示原字字帖，原字字帖可提供放大、缩小、拖动、旋转和镜像等功能； 11.可提供教师端对学生端一键锁屏功能，锁屏后学生端不可进行任何操作，便于统一教学； | 1 | 套 |
| 5 | 数字化书法/美术专用课堂讲义教材资料库 | 1.★支持系统课件和自定义课件，自定义课件可自由导入、删除；系统课件是以图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；系统课件支持字帖、碑帖、单钩、双钩、动画、视频等内容可以一键切换；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 2.★系统课件包括欧体、赵体、多宝塔碑上、多宝塔碑下、柳体、隶书、篆书和勤礼碑在内的不低于8套书法课件，课件不低于700课时；自定义课件支持自主编辑功能，包括PPT、 Word等不少于3种编辑模式，编辑好的课件可以同步传送到学生端；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 3.课件的标题和文字可提供语音播报功能； 4.课件可提供示范例字字体的一键切换功能；核心例字可提供文字演变及书法知识点讲解功能； 5.课件可提供强化色功能，可提供色板功能，字帖背景或单字颜色可任意选择，可提供选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构； 6.课件内每个例字均可以支持手势放大缩小； 7.支持例字视频播放、支持查看例字来源碑帖以及碑帖和作者介绍、支持查看例字单钩和双钩模式； 8.提供不低于5种格式框方便老师教学，支持查看例字来源碑帖中其他任意单字的单钩、双钩和例字视频； 9.课件支持手势翻页及点击翻页；支持查看例字的笔顺、笔画、偏旁部首、组词、发音，字体分解动画，字体笔顺分解； 10.课件每节课时可提供例字练习功能，包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写和临写五个练习步骤； | 1 | 套 |
| 6 | 数字化书法/美术专用书法字典 | 1.★支持专业的集字创作工具，内置不低于15万个全部来源于碑帖的历代书法家单字，每个单字均为PNG格式，无背景色，方便集字创作；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 2.★支持单字、多字搜索，文本复制搜索，可复制整段文字进行搜索；可提供前置搜索条件，可通过正文搜索、落款搜索、印章搜索、书体筛选（行书、楷书、隶书、草书、篆书）、作者搜索和筛选、碑帖名称搜索和筛选，可自由创作作品的正文、落款及印章，系统支持三种印章模式，可自由选择使用，印章支持放大、缩小及自由移动功能，可以生成自己的专属作品；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 3.★支持1-100行自由控制集字行数和自动换行功能，支持1-700例字的整体转换功能，可一键转换为行书、楷书、隶书、草书、篆书；可一键调整从左到右或从右到左的排列顺序；（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 4.可提供整体例字中所选单个例字的书体转换功能，自动匹配出所选例字的历代作者或出处及书体的所有作品，并标注作者或出处及书体名称；匹配结果支持书体、作者或出处的二次筛选，也可点击加载更多按钮，显示更多的匹配结果，选择其中的任意例字书体可一键替换所选例字的书体； 5.可提供作品一键保存功能，保存位置及名称可自主选择； 6.可提供历史调取查看功能，可自由选择调取查看自己保存过的作品，支持手势放大、缩小和自由移动； 7.可提供一键打印功能，可将自由创作后的作品通过打印机打印出来形成纸质作品； 8.可提供整体例字作品的自由拖动、手势放大和缩小功能，可提供整体例字中单个例字的自由拖动、旋转、手势放大和缩小功能； 9.可提供斗方、横幅、条幅、团扇、折扇、中堂、对联等不少于17个创作模板，可提供自由拖动和模块拖动两种模式，在模块拖动下，创作作品可自由调节作品行数和文字方向，作品可作为整体模块任意拖动、放大和缩小；自由拖动模式下作品可支持一键自适应创作模块的位置、大小与角度，不需要手动调节；支持单个例字的位置、大小与角度调节；支持一键还原功能； 10.作品内容可提供9种字体颜色选择，可以一键切换字体颜色； 11.创作作品可提供一键分享功能，可一键生成二维码，移动端可以通过微信扫描二维码查看作品内容，该作品可提供手势移动、放大和缩小功能，可转发至微信好友或朋友圈进行作品分享； | 1 | 套 |
| 7 | 数字化书法/美术专用语文库 | 1.完全同步部编版1-6年级小学语文教材，并按各年级的课后生字表顺序进行课时排列；涵盖了楷书的欧体、颜体、赵体，隶书、篆书和铅笔、粉笔（粉笔楷书、粉笔行书）、钢笔、中性笔等多种软笔书体和硬笔种类； 2.所有视频均由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注，包含重点剖析、注意事项、笔画笔顺示范等； 3.支持视频动态批注，可在播放视频的过程中选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； 4.例字视频可一键切换至直播演示内进行书写示范，同时显示例字视频； 5.可提供一键切换至字帖排版功能，便于学生观看学习视频后书写练习； 6.视频支持快速、正常、慢速三种播放速度模式。支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、手势控制音量等功能； 7.所有视频可一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，软笔视频支持同时推送显示同字字帖，视频可在学生端临摹屏的左上角或右上角显示，该视频支持自主点击播放功能并显示作者或作品名称及书体； 8.支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能； 9.可实现学生一边临摹一边观看例字视频，也可支持视频或字帖的全屏显示； 10.视频工具不使用时支持隐藏功能，不影响全屏临摹字帖； | 1 | 套 |
| 8 | 数字化书法/美术专用资源管理 | 1.可提供在线自由选择下载、升级或删除资源包； 2.资源包可显示文件名称、作品名称、作者名称及书体名称； 3.可提供页面分页显示功能，支持手势翻页或鼠标点击翻页； 4.可提供搜索框检索功能；支持按素材、字典、课程、其他、日志分类检索功能； 5.可查看本地资源相关统计数据，可查看本地资源不低于370G,其中楷书字帖不低于54000字，草书字帖不低于11000字，行书字帖不低于22000字，隶书字帖不低于4500字，书体资源不低于25万字； | 1 | 套 |
| 9 | 数字化书法/美术专用专递同步互动 | 1.可提供3840×2160高清分辨率，以30帧/秒拍摄同步直播教学； 2.可提供多种视频模式选择，包括单摄像头画面、左右画面、画中画及三目画面视频模式； 3.可提供摄像头画面可一键切换功能； 4.可提供一键录制和一键截图并进行保存，支持历史回看查询功能，可对之前录制或截屏内容进行查询； 5.可提供修改功能，可修改图片、音频、视频文件名称，支持编辑音频、视频功能； 6.可以提供录屏功能，可录制屏幕操作的所有过程以及授课声音； | 1 | 套 |
| 10 | 数字化书法/美术专用情景课堂 | 1.可提供人民美术出版社、湖南美术出版社课程资源； 2.内含课程课件、教案设计、大师素材、大师视频、学生作品、拓展素材、拓展视频和课本素材等不低于8种教学素材，所有教学素材均根据不同课程匹配不同模块； 3.支持本地和U盘打开教师自有资料， 4.课程课件和教案设计可自由修改并本地保存； 5.支持对照绘画功能，可提供画笔、形状、文字、调色板、擦除、图层、画布设置、油漆桶、反色、上一步、下一步、文件和保存功能； 6.所有图片支持放大、缩小和自由移动功能； 7.视频支持一键锁屏、一键关闭、一键循环、一键全屏、快速、慢速和正常播放功能； 8.支持画笔功能，可调节画笔的粗细、浓度和锐利度； 9.支持推送功能，可一键推送到全部学生端； 10.推送功能支持分组推送到不同学生端； | 1 | 套 |
| 11 | 数字化书法/美术专用资源库 | 1.含课程视频和微课视频两个模块，视频内容不低于500个； 2.所有视频匹配相关教材并标注匹配课程信息，支持通过输入单字或多字进行智能检索，便于视频查找； 3.所有视频支持视频动态批注，可在播放视频的过程中选用不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； 4.支持快速、正常、慢速三种播放速度模式；支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或窗口播放、一键暂停、手势控制音量等功能； 5.所有视频均可一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，支持一键锁屏防误触，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，视频工具不使用时支持隐藏功能； | 1 | 套 |
| 12 | 数字化书法/美术专用作品赏析 | 1.可提供中国农民画、中国古代艺术、中国民间艺术形式、中国艺术大师和西方艺术大师等不低于5种形式的作品欣赏，不少于3500幅； 2.提供作品形式包括油画、山水、素描、写意、工笔和壁画等； 3.中国艺术大师作品包括吴道子、张择端、徐悲鸿、文徵明、朱耷、黄胄和齐白石等名家作品； 4.西方艺术大师作品包括达芬奇、罗丹、毕加索、梵高和卢梭等名家艺术作品； 5.所有资源均可手势放大、缩小和移动，可采用不同笔触的画笔进行批注讲解； 6.支持推送功能，可一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，推送至学生端的作品可任意放大、缩小和移动，支持对照临摹功能； | 1 | 套 |
| 13 | 数字化书法/美术专用美术考试 | 1.考试提供新建试卷、考题查看、考生查看、同组排名、开始考试等5个模块； 2.新建试卷可选择试卷名称和试卷描述，可提供人民美术测试试卷，人民教育美术测试试卷和湖南美术测试试卷，测试题型包含选择、填空、判断和创作等类型； 3.查看考题可以显示考题答案，可以随时查看学生作答情况，可以进行同组排名； 4.测试期间，学生端可实时显示当前考试剩余时间以及未做试题数量； | 1 | 套 |
| 14 | 数字化书法/美术专用美术绘画 | 1.包含人物、动物、圣诞老人、夏天、日常用品、春天、果蔬、植物、综合、素描等不低于10种要素； 2.支持智能搜索功能； 3.可提供画笔功能，支持画笔和笔刷功能，支持画笔粗细、浓度和锐利度调整； 4.支持一键推送到学生端，可统一推送到全部学生端或分组推送到不同学生端； 5.推送图片支持手势放大、缩小、移动、一键还原和锁定功能； 6.学生端支持比着画功能，左上角可显示图片缩略图； 7.支持铅笔、蜡笔等不低于6种笔类，支持效果样式功能，可调节画笔的粗细和透明度； 8.支持橡皮擦功能，可提供直线、圆、椭圆等不低于4种绘图工具，支持1600万色调色盘功能； 9.支持素材库、还原画布、反色效果、清空和返回上一步功能； 10.支持一键保存和查看保存记录功能，支持提交作业功能； | 1 | 套 |
| 15 | 数字化书法/美术专用美术国画 | 1.提供工笔画、白描、芥子园画传和视频4种教学模块； 2.工笔画包括古画长卷、工笔画欣赏、工笔画普、工笔花鸟画和齐白石全集； 3.白描包括临宋画、人物白描、兰花等不少于30个主题模块，支持作品绘画步骤分解图； 4.芥子园画册不少于20册； 5.视频包括工笔画技法视频、工笔花鸟视频和花鸟画的临摹、工笔技法视频； | 1 | 套 |
| 16 | 数字化书法/美术专用书画作品虚拟展馆展示 | 1.虚拟展馆入口可提供学校真实场景融入； 2.支持展示特定场所的3D实景，支持展示虚拟3D展馆，虚拟展馆设有路径点用于3D漫游； 3.虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图片等，也可展示视频，视频支持自动播放和手动播放两种方式； 4.参观者可查看作品介绍和作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可自由缩放展示； 5.支持参观者使用3D形象，支持移动端登入，登入后可设置身份名称，设置人物形象，支持不少于6种的人物形象选择；不同参观者进入虚拟展馆后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流，支持多人语音交流、视频连线交流以及文字交流； 6.支持在虚拟场景中通过键盘控制进行平滑移动，也可通过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进行场景切换； 7.支持一键生成小程序二维码分享功能，移动端通过扫码即可进入虚拟展馆，登入即可在线交流； 8.支持三维鸟瞰功能； 9.登录后即可查看当前在线人数，人物形象上方显示昵称，便于辨别；在左下角呈现实时聊天框，访客可在聊天框中实时沟通聊天； 10.访客可支持与其选中的访客进行私密聊天功能； 11.支持打开关闭背景音乐； 12.显示当前人气值，支持点赞功能； | 1 | 套 |
| 17 | 数字化书法/美术专用绘画工具 | 1.可提供画笔功能，支持多种画笔形式选择，可调节画笔的粗细； 2.可提供矩形、圆形和直线绘画模板； 3.支持文字输入功能，可输入文字信息； 4.支持调色板功能，内置调色盘和色环两种模式，可自由选择画笔颜色； 5.支持擦除功能，内置橡皮擦和清空两种功能，可选择性擦除或一键清空画布； 6.支持图层功能，支持新建图层、复制、删除、前移、后移、合并、显示隐藏和锁定功能； 7.支持画布旋转、水平镜像、垂直镜像、画布尺寸和画布背景色设置； 8.可提供油漆桶填充功能、反色功能、上一步和下一步； 9.支持文件保存功能 10.支持文件查看功能； | 1 | 套 |
| 18 | 数字化书法/美术专用课件社区 | 1.支持查看社区的实时动态； 2.教师可登录课件社区发布自己的课件作品或查看其他优秀教师的课件作品；上传后的作品可显示上传地点和时间； 3.支持课件智能搜索，方便查找所需课件； 4.支持按照最近发布、都在用、优质课件和优秀美术作品进行分类查找； 5.支持发表和查看相关评论、支持点赞和课件下载功能； | 1 | 套 |
| 19 | 数字化书法/美术专用调色盘模块 | 1.支持1600万色色板； 2.可选择不同的颜色到调色盘中，根据调色盘中不同的颜色混合形成新的颜色； 3.支持清空、撤回功能； | 1 | 套 |
| 20 | 数字化书法/美术专用设备管理 | 1.可实时显示学生设备状态，包括设备数量、在线数量和签到数量； 2.可提供配对课桌功能，可按照行、列模式布局，支持自由选择行、列数量，可事先按照教室学生书画桌摆放位置预设好对应关系，教师也可根据实际情况增加或减少学生位； 3.教师可自由批量导入学生信息，可提供座位表编辑，对现有座位表进行编辑调整； 4.学生在签到后可在学生端显示对应学生姓名，可提供不同状态标注显示，通过不同标注区别离线、在线和已签到； 5.教师可实时监控学生屏幕，可查看每个学生学习时屏幕的显示内容，无需外接其他设备就可了解学生学习进度； | 1 | 套 |
| 21 | 数字化书法/美术专用学生评价 | 1.教师和学生可通过移动端登录或注册，可提供选择学校和班级功能，教师对自己班级学生有审核权，学校管理员对教师也有审核权； 2.可提供布置作业，教师可发布作业描述、图片和视频到相应的班级中，学生可在移动端接收作业内容； 3.学生可通过作业上传自己的书法作品或视频到作业，可提供作业展示、上传作业、书法工具、布置作业和个人中心五大模块；教师可随时查看学生上传的书法作品并留言点评，学生作品也可直接将作品分享给其他学生进行交流学习； 4.学生可通过作业对已上传的作品进行删除、评论、点赞、分享给朋友或朋友圈，发布的作业可以显示年、月、日、时、秒； 5.可查看成果展示，可对展示作品进行评论、点赞，显示上传时间，成果展示内容可由教师端书法教学直接上传； 6.可提供智能评测功能，可通过移动端拍照上传作品图片，可提供我的上传、相似字帖、平均得分和评语功能，需在同一页面显示，相似字帖可提供碑帖单字提取的无底色PNG格式图片，可显示字帖来源和得分，分数可按高低顺序自动排列，可以推荐给使用者找到最适合自己的书体；可提供作品的平均得分；可提供自动评价出评语功能，可以从结构、笔画、风格等不同纬度评判书写水平，给使用者提供学习参考和建议，可提供上传历史记录管理功能； 7.可提供字鉴功能，可通过移动端拍照上传作品图片，可自动识别单字，选择已识别的单字可提供该字的拼音、繁体字和字体释义，可提供上传历史记录管理功能； 8.可提供书法家功能，可提供碑帖展示、集字作品和例字视频，碑帖可提供楷书、篆书、行书、草书和隶书高清碑帖；集字作品可提供楷书、行书和隶书的高清集字作品；例字视频可提供毛笔（颜体、赵体、欧体、隶书和篆书）、硬笔（中性笔、钢笔、铅笔、阿拉伯数字和汉语拼音）和粉笔（楷书、行书），可提供搜索功能； 9.可提供语文库功能，按1-6年级的课后生字表顺序进行课时排列；涵盖了楷书的欧体、颜体、赵体，隶书、篆书和铅笔、粉笔（粉笔楷书、粉笔行书）、钢笔、中性笔等多种软笔书体和硬笔种类； 10.可提供书法字典功能，专业的集字创作工具，全部来源于历代书法家的碑帖单字，每个单字均为PNG格式，无背景色；可提供书体筛选和作者筛选功能；支持1-60字一键切换不同书体；生成后的作品点击任意单字可显示本字的简体和其他软笔字体，每个软笔字体下方可显示书体、作者名称或来源出处，点击后即可替换原有作品；可提供保存功能，点击保存后即可保存至移动端；作品可提供放大和缩小功能； 11.可提供考试预约功能，学生可对考场机位进行预约，预约界面通过不同颜色显示预约进度（未提交审核（可预约）、本人审核中、本人审核成功、他人预约），支持取消预约，支持查看考试公告； 12.用户可以自主修改自己的名字、类型、学校、年级、班级。 13.可以按用户、作业名字、日期搜索作业。 | 1 | 套 |
| 22 | 数字化书法/美术专用高清网络推送 | 1.网络类型：RJ45、无线WiFi；网络带宽：支持100M/1000M网络； 2.可实现教师的统一授课、分组授课和学生的自主学习，在教师统一授课和分组授课下，所有学生端临摹屏均由教师端控制，学生端无法操作；在学生自主学习下，学生可独立操作学生端临摹屏，支持无教师端操作，支持学生端在云平台的更新功能； 3.支持一键全部推送、一键分组推送、一键停止全部推送和一键停止分组推送功能，可一键将授课内容推送至所有学生端临摹屏，也可将不同授课内容推送至不同的学生端临摹屏实现分组教学，推送功能不影响教师端的后续操作，实现教学分离功能； 4.支持一键开播和一键停播功能，一键开播可实现教师端与学生端临摹屏的实时同步，教师端进行的所有操作可实时同步显示到所有学生端临摹屏，实现同步教学功能； | 50 | 点 |
| 23 | 数字化书法/美术专用学生美术桌 | 1.古典款式设计，喷漆处理； 2.尺寸：≥140cm×60cm×80cm（双人位）； 3.需提供2个临摹桌洞，可以放置宣纸、毛笔等学习用品，尺寸：≥45cm×10cm×5cm； 4.需配备2个实木方凳，跟临摹台面颜色和图案纹理一致，尺寸：≥45cm×35cm×25cm ； 5.临摹台外置：电源开关； 6.并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（2个桌斗中间）； 7.标配山字形实木笔搁； 8.配墨盒圆孔底座； 9.桌子可根据要求作微调整定制； | 25 | 张 |
| 24 | 数字化书法/美术专用触摸教育显示板 | 1．外观设计：安全圆角设计，塑胶外框，高品质后壳，整机厚度仅18毫米。一体化设计，无需外接任何辅助主机，高清临摹。 2.≥21.5寸，电容压杆屏，分辨率：1920*1080；可视角度：全视角；内置500W摄像。 3.接口要求：顶端配备RJ45输入接口；TF 输入接口；mini HDMI输出接口；2个USB输入接口；DCIN输入接口；侧面配备：USB接口,耳机接口，DCIN接口；内置立体喇叭 2W*2;支持蓝牙；支持WIFI 2.4G/5GHz AC/A/B/G/N。 4.正面配备上下左右移动键（注：仅在锁屏状态下，可上下左右移动界面）、锁屏键、电源键、音量调节键，操作简单，方便实用。 5.具有重力传感器：支持屏幕旋转。 6.支持十点触控功能，用手指直接操控；G+G,多点，支持电容压感笔，点击精准，触控灵敏，书写流畅，内置收纳触控笔笔槽，随取随用，方便收纳。 7.★护眼功能：采用智能调光技术（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） 覆盖宣纸临摹时自动调整亮度到最高，最高亮度400nit，自主学习未覆盖宣纸时亮度自动降低至250nit，保护视力； 8.开机后可进入学生自主学习界面，自动登录无需账号密码； 9.课程素材资源库：内含上课备用的素材图片、手工视频讲解及简笔画框架图，可在线进行组图和填色练习； 10.画板功能：无纸绘画，可用配对触控笔在屏幕上直接画画，支持选图比着画功能，可在图库图中选择任意图片到画板中比着画；支持作业提交功能； 11.名画鉴赏：内含名画赏析和优生作品赏析，名画赏析包含国内外的大师作品展示；支持按作品类型和作者分类功能，可通过中国画、水墨画等类型及其作者进行精准查找； 12.问答星球：支持访客身份登录和题型选择，答题后可立即判断对错，并显示正确答案； 13.支持一键升级功能。 | 50 | 台 |
| 25 | 数字化书法/美术专用电容压杆笔 | 配套电容压感笔，配充电线。 | 50 | 支 |
| 26 | 数字化书法/美术专用教师控制台 | 1.尺寸：≥180cmX80cmX80cm； 古典款式设计，喷漆处理，配一个方凳； 2.外观设计：框架结构，古典款式设计，圆弧桌腿，烤漆处理，圆弧倒角设计，保护师生安全； 3.支持分体控制教室内电源：大屏幕、学生端、音响等设备；可选配主机柜； 4.硬件控制规格： 内存：4G； 硬盘：1T； 5.板书专用手写板规格： ≥21.5寸（16:9）； 分辨率:1920*1080；亮度≥200cd/m2； 背光源:LED背光； 可视角度:H:178°，V:178°； 防水:屏表面支持防水功能； 触控技术:电磁技术，支持电磁笔书写； 电磁笔1支。 配备专用垫。 | 1 | 套 |
| 27 | 数字化书法/美术专用三目演示仪 | 1.可采用铝合金材质的金属架构,嵌入式无底座设计；尺寸≤550mm×350mm×600mm； 2.接口要求：USB2.0，标准UVC协议；可采用USB供电，线材不外漏； 3.可采用无畸变镜头，视场水平角度H≥75°，对角D≥92°； 4.摄像设备可提供的有效像素≥800万，内置麦克风； 5.可提供4K高清分辨率3840*2160，每秒≥30帧； 6.可提供3台摄像设备； 7.正面摄像、侧面摄像和特写摄像； 8.可自由旋转从不同角度进行拍摄； 9.拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍）； | 1 | 台 |
|  |  | 初中美术器材室（含初中美术器材）共2间（以下为2间数量） |  |  |
| 1 | 美术器材室专用仪器柜（A） | 1、规格：1080*540*2100mm。 2、材质：PP材质。 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风，可以与通风管路连接。 | 2 | 台 |
| 2 |  | 一、教师用具 |  |  |
| 3 | 画板 | 1、规格：≥900mm×1200mm；2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、要求：45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 1 | 个 |
| 4 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头；2、素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 1 | 套 |
| 5 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。 | 2 | 袋 |
| 6 | 水粉画颜料 | 100ml瓶装，24色为一套。 | 1 | 套 |
| 7 | 水粉笔 | 水粉画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 8 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于115mm，收缩后高不低于37mm，展开后高不低于150mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 1 | 个 |
| 9 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g。 | 2 | 袋 |
| 10 | 水彩颜料 | 24色套装,单支容量为12ml。 | 1 | 套 |
| 11 | 水彩画笔 | 水彩画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 1 | 套 |
| 12 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g，10张\袋。 | 2 | 袋 |
| 13 | 便携式颜料箱 | 医用PP材质，箱体内部在370mm×320mm的区域内均匀分布着尺寸为45mm×45mm×32mm的格子。箱盖内嵌尺寸不小于375mm×300mm的吸水海绵。 | 1 | 个 |
| 14 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 1 | 个 |
| 15 |  | 二、学生用具 |  |  |
| 16 | 画板 | 1、规格：≥900mm×600mm；2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、要求：45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 50 | 个 |
| 17 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头；2、素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 50 | 套 |
| 18 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。 | 100 | 袋 |
| 19 | 水粉画颜料 | 100ml瓶装，24色为一套。 | 50 | 套 |
| 20 | 水粉笔 | 水粉画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 50 | 套 |
| 21 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于115mm，收缩后高不低于37mm，展开后高不低于150mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 50 | 个 |
| 22 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g。 | 100 | 袋 |
| 23 | 水彩颜料 | 24色套装,单支容量为12ml。 | 50 | 套 |
| 24 | 水彩画笔 | 水彩画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm×85mm×30mm。 | 50 | 套 |
| 25 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g，10张\袋。 | 100 | 袋 |
| 26 | 便携式颜料箱 | 医用PP材质，箱体内部在335mm×195mm的区域内均匀分布着尺寸为32mm×29mm×29mm的格子，在335mm×30mm的区域内均匀分布着尺寸为79mm×29mm×29mm的格子。箱盖内嵌尺寸不小于315mm×230mm的吸水海绵。 | 50 | 个 |
| 27 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 50 | 个 |
| 28 |  | 三、耗材及其他 |  |  |
| 29 | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 2 | 个 |
| 30 | 绘画材料 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1.毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支；2.小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于150mm；3.调色盘1个：10眼梅花型，直径不小于130mm；4.笔洗1个：可折叠，直径不小于140mm；5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm；6.水溶性油墨1支：黑色100ml；7.黑色胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄；8.毛毡1块：尺寸不小于450*600mm；9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；10.水粉画笔6支：优质尼龙笔头；11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；13.工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 50 | 套 |
| 31 | 毛毡 | 书法专用毛毡 | 50 | 张 |
| 32 | 墨汁 | 250g墨汁 | 50 | 瓶 |
| 33 | 毛笔 | 专用毛笔，兼毫中锋 | 50 | 支 |
| 34 | 镇尺 | 专用实木镇尺，尺寸≥长20cm×宽4cm×高2cm | 50 | 对 |
| 35 | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张/包，吸墨性好，且不透墨。 | 50 | 包 |
| 36 | 写生灯 | 升降高度1500-2400mm，照射角度0°-120°可升降，灯罩金属漆处理，三角底座。灯杆：钢管，表面镀铬；铝节，塑料旋钮，内置弹簧。美术专用灯泡，灯泡要求：可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 | 4 | 台 |
| 37 | 写生台 | 尺寸：600mm*900mm，最大高度1200mm，台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 4 | 张 |
| 38 | 写生画箱 | 材质：全部采用榆木实木材质,无混合材质 ；尺寸：720mmx1140mmx1800mm,十足尺寸,不缩小画架杆子粗细尺寸；最大画框尺寸为：850mm；功能：a. 带拉杆和滑轮，方便外出写生；b：配带调色盘，背带；c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料；d：画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 4 | 个 |
| 39 | 木制关节人 | 大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 | 2 | 套 |
| 40 | 衬布 | 绒布，各色，尺寸：1000mm*2000mm。 | 20 | 块 |
| 41 | 石膏像 | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰。 | 10 | 个 |
| 42 | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件。 | 1 | 套 |
| 43 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 | 1 | 套 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初中音乐器材室（含初中音乐器材）共2间（以下为2间数量） |  |  |
| 1 | 音乐器材室专用仪器柜（A） | 1、规格：1080*540*2100mm。 2、材质：PP材质。 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风，可以与通风管路连接。 | 2 | 台 |
| 2 | 合唱台 | 1.尺寸：三层尺寸1230*1150*620±10mm；每层台阶款宽390±10mm，高210±10mm；小舞台尺寸:1540*1230*310±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型； 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移 | 5 | 个 |
| 3 | 电子五线谱电教板 | 1、88键盘全乐理五线谱电教板，可进行音乐全乐理演示及讲解。 2、嵌入式应用程序，搭载于X86架构的所有操作内。 3、可外接电子琴、电钢琴等键盘设备，通过USB传输MIDI数据，实现硬件设备无限拓展。 4、88键位全乐理音阶展示，音阶跨度＜大字一组、＞小字四组，并具有上行高亮阶梯显示功能。 5、88键可弹奏虚拟键盘，具有十指多点触发功能，五线谱区域高亮显示正在弹奏的五线谱音阶。外接电子琴、电钢琴弹奏时，五线谱区域高亮显示正在弹奏的五线谱音阶。 6、点击五线谱音阶，所对应的虚拟键盘高亮，发出相应音高。 7、五线谱音阶可以一键显隐，隐藏五线谱音阶后，将不以上行方式呈现音阶，而以柱式方式显示音阶。 8、具有全屏幕画笔功能，可将界面变为可书写的电子板书。 9、具有键位保留，在多次弹奏键盘后，界面呈现多组高亮的音阶及虚拟键盘，可进行多组和弦对比教学。 10、具有325种高保真音色，并具有开放的音源库，可进行音色拓展。 11、具有音名显示窗口，可显示当前所弹键位的音名及等音。 12、具有24种国际通用调式的矩阵选择按键，任意选择调式后，主五线谱显示当前选择调式的调号，并显示一个八度的当前调式自然音阶，虚拟键盘将凸显这个八度音阶的键位，凸显的音阶键位随着调式变化而变化。 13、具有简谱显示功能，弹奏凸显的音阶键位时，屏幕显示该键位及所对应的五线谱音阶在当前调式下的简谱。 14、具有12种国际通用调式的关系大小调主和弦展示功能，最多显示24种调式，任意选择一种调号，将呈现该调号的大调调名及其关系小调的调名，并呈现两种调式的主音三和弦，点击呈现的和弦窗口，自动发出该和弦的钢琴乐音。 ★15、显示大调音阶，显示12种大调音阶，分别是C、F、降B、降E、降A、降D、升F、B、E、A、D、G大调，选择一种调号后，五线谱按当前大调音阶进行排列，并用不同颜色显示主和弦的三个音，虚拟键盘显示当前大调音阶的一组音阶，并可以显示当前调式的首调式简谱。（提供功能截图佐证） ★16、显示小调音阶，显示12种小调音阶，分别是a、d、g、c、f、降b、升d、升g、升c、升f、b、e小调，选择一种调号后，五线谱按当前小调音阶进行排列，并用不同颜色显示主和弦的三个音，虚拟键盘显示当前小调音阶的一组音阶。（提供功能截图佐证） 17、具有24种国际通用调式的主和弦快捷显示窗，选择一种调号后，窗口显示当前调式的大调名称和关系小调名称，并在和弦快捷显示窗显示当前调式的主和弦，可以在当前调号的大调主和弦和关系小调主和弦间任意转换，点击和弦快捷显示窗后，发出当前和弦的柱式和弦声音。 18、具有音唱名隐藏，可以显隐虚拟键盘上的音名、唱名。 19、具有课件导入，可导入乐谱课件。乐谱课件在主显示区悬浮呈现，可通过鼠标拖拽并缩放。 20、在课件导入后，界面显示电子课件，并支持电子课件播放，电子课件可显示课件五线谱及歌词，并能根据五线谱的演奏标记进行播放，可以支持多音轨电子课件播放。 21、支持电子课件音符的临时修改，可临时修改电子课件中音符的音高。 22、可设定电子课件的循环播放点。 23、具有独立的节奏节拍控制，可以设定节奏类型及拍速。 24、具有全面屏五线谱白板，可以进行全屏五线谱板书书写。 25、内置乐理音基教程，不低于52课的专业五线谱识谱课件。 26、出厂内置1000+乐谱教学课件，适用于我国普教、职教、高教各阶段音乐教学课程。 | 1 | 块 |
| 4 | 钢琴 | 颜色：黑色 产品规格：长≥1480mm，宽≥620mm，高≥1180mm 琴柱：五根加粗背柱。 踏板功能齐全，配有延音踏板、倍弱音踏板和弱音踏板 钢板：用HT150材料精铸而成，承重力20吨以上。 琴弦：最大张力145kg以上，最小张力不少于50kg 顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好 特别用料：外壳选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性更强，饰以优质涂料，更显传统华贵 。 脚轮：采用塑料单轮脚轮，具有转动灵活，推行顺畅，噪声低的特点。 配套琴凳、琴罩、琴键布、琴擦手套、踏板套等。 | 2 | 台 |
| 5 | 手风琴 | 1、120贝司，键盘式传统手风琴，41键盘，7变音器。2、三排簧.键盘灵活，琴键排列表面平整。3、贝司机：采用硬质合金铝板、铝材，严禁采用铁丝点焊工艺。4、配琴包、背带。 | 2 | 架 |
| 6 | 指挥台（含指挥棒） | 材质：上部为不锈钢支架，底部为实木，尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm； 外观：各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，不伤手，使用放心； 结构：站台结实耐用，抗压力强：不锈钢支架，各部件衔接牢固； 整体美观大方，使用方便。 | 2 | 个 |
| 7 | 音乐节拍器 | 机械式，优质机芯。 1.节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；2.节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；3.透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；4.滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅。 | 2 | 个 |
| 8 | 音条 | 材质：钢片和木块，结构：由17个钢片和17个木块组成的，钢片装订在木块上。 规格：音条长度不小于140mm，音条宽度不小于39mm，击锤长度不小于250mm。 音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满，共鸣好，无杂音，表面平整、无划痕，无毛刺。 音条钉装订结实，无脱落音。 音锤表面光滑，无毛刺，表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮。 | 10 | 套 |
| 9 | 钟琴 | 材质：钢制琴片，木质底座； 32组琴片，低音、中音、高音； 按音阶定音排序组成固定在框架上，通过音棒的敲打就能够产生柔和、清晰的声音； 音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律，可奏单音、双单和滑音，音响明快悦耳，音色优美清脆； 琴面覆盖层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、没有流挂、针孔、气泡等缺陷，音板条表面无锋利边角； 配有2根击锤、琴架。 | 2 | 套 |
| 10 | 沙锤 | ①每副2个，每个由锤球和手柄组成； ②锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄，手柄长不小于130mm。手柄直径不小于29mm，锤球直径不小于90mm，长度不小于260mm。手柄由硬质塑料或桦木等木材制成； ③手柄与锤球连接牢固，外表颜色柔和，表面光滑； ④演奏时，手持沙锤摇动，应发出“嚓、嚓”声，不得有其他噪声。 | 8 | 对 |
| 11 | 卡巴萨 | 1.供中小学音乐教学用。 2.大号，材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。 3.用法：演奏卡巴萨的时候，手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。 | 8 | 个 |
| 12 | 卡巴萨 | 1.供中小学音乐教学用。2.中号，材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。3.用法：演奏卡巴萨的时候，手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。 | 8 | 个 |
| 13 | 双响筒 | 1、结构：由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质：筒体为原木色。 3、规格：筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细，两头粗。中间细的部分实心，开一圆孔，可以插入一根小棍，演奏时手持小棍，也可直接拿住中间实心部位，另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。 | 8 | 副 |
| 14 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，材料坚实、干透，不能有疤节或劈裂。 中间为一长方形音孔，系双面开长条形窄缝，内腔渐大。 演奏时，左手持梆、右手执木棰敲击。发音短促、圆润。 | 4 | 副 |
| 15 | 南梆子 | 1.供中小学音乐教学用。 2.红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径2cm、长19cm的圆柱形和长19cm、宽4cm、厚3cm的圆柱形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 3.演奏时左手执梆，右手执木槌敲击发音，音色清脆、坚实，无固定音高。 | 4 | 副 |
| 16 | 木鱼 | 精选椿木材质，木质细密，质地坚硬，美观大方。七音，七个一组，大小不一，声音不同；正面方形，侧面三角形，腹部中空，头部正中开口。色泽：红色，手工制作，设有发音孔，带敲击锤。敲击木鱼时，要用力平稳，均匀，慢敲时保持同一个速度，快敲时，要循序渐进渐渐的加速。 | 2 | 套 |
| 17 | 铃鼓 | 1.规格：铃鼓直径≥200mm，鼓框宽度≥30mm，木质圈厚度≥5mm； 2.外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：羊皮鼓面，薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀；表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺；铃片边缘圆滑，不得有锋利边角；鼓膜平整，无褶皱； 3.结构：由鼓身、鼓面、6对小铃片组成。 | 8 | 套 |
| 18 | 三角铁 | 1.材质：优质锰钢制造。 2.尺寸：三角铁边长分别不小于100mm、120mm、150mm、170mm、190mm、230mm，击棒直径≥4mm，表面镀铬，末端有塑料包裹。 3.结构：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为三边形，防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀音质明亮，发音清脆，穿透力强，制作精美，光洁，无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，每个三角铁都带有软橡胶制作的勾手，方便使用。 4、使用方法：用击棒敲击三角铁即可。 | 5 | 套 |
| 19 | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对。传统手工打造，声音清脆悦耳，发音响亮，余音悠长。碰铃虽无固定音高，声音清凉，常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时，两手各执一铃，互相碰击而振动发音； | 8 | 副 |
| 20 | 大军鼓 | 1、材质：鼓圈：铝合金压铸，金属外腔和木腔镶接；正品鼓皮，镀锌紧箍件。 2、规格：直径≥600mm，鼓体高度不小于300mm。 3、不少于8个精密紧箍件，鼓锤敲击延音≮7s。 4、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 5、配：鼓棒、背带。 ★检验项目至少包含：安全性能要求（有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铅、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性镉、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铬、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性汞）。单项判定：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 4 | 个 |
| 21 | 小军鼓 | 1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：铝合金压铸；金属外腔，正品鼓皮。 2、规格：直径≥330mm，鼓体高度≥120mm，鼓皮厚度≥0.15mm。 3、镀锌紧箍件，不少于6个精密紧箍件，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓棒、背带。 ★声学品质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏。判定：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★检验项目至少包含：安全性能要求（有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铅、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性镉、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铬、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性汞）。单项判定：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 8 | 个 |
| 22 | 竖笛 | 木质材质高音八孔，音色纯正清丽，柔和轻盈，口感舒适，吹奏省力。它由簧片振动发音，簧片永久性的固定在发音窗内，以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音。细节制作良好，音质好，精心打磨，光滑无毛边，触摸手感舒适。 | 13 | 支 |
| 23 | 陶笛 | 孔数：12孔 材质：ABS环保材质，磨砂表面处理，握住不打滑 音调：清晰刻痕，辨认轻松 出音孔：专业出音孔发音设计，气流运用好，声音美妙 吹嘴：出嘴口扁平，气息平滑进气舒畅， 指孔：科学设计的指孔凹槽，使得按孔更加舒适 | 13 | 个 |
| 24 | 吉他 | 1.面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。 2.采用十二平均律。 3.各音的音准误差在正负20个音分之内。 4.弦器：半封闭弦钮。 5.木材经过干燥处理，含水率不超过15%。 6.金属部件防锈处理，符合标准要求 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 6 | 把 |
| 25 | 堂鼓 | 1、材质：木腔。 2、规格：鼓面ф≥250mm，高度≥160mm，鼓面无破损，无皱褶，坚韧，富有弹性。 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 4、击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。 5、堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。 6、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 6 | 个 |
| 26 | 中虎音锣 | 1、材质：响铜，手工打造。 2、直径≧320mm，锣的厚度：2mm，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。 3、质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 | 2 | 个 |
| 27 | 小锣 | 1、组成：由铜锣及锣尺组成 2、材质：用优质响铜制作 3、直径：≥210mm，厚度不小于1.5mm 4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富 5、音质：无明显转音、颤音 6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 ★音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富。判定：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） ★检验项目至少包含：安全性能要求（有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铅、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性镉、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性铬、有害物质限量重金属含量（限色漆）—可溶性汞）。单项判定：符合。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 2 | 个 |
| 28 | 铙 | 1、材质：响铜制。 2、尺寸：直径≧270mm。 3、铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致。 4、中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆。 5、铙靶设计符合人体工程学，易拿不脱落。 | 2 | 副 |
| 29 | 钹 | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：钹直径≥140mm，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 2 | 副 |
| 30 | 长笛 | 调性：C。 材质：白铜管体。 表面处理：镀镍。 按键采用曲列式排列，更加人性化有助于零基础的朋友快速适应手指把位，提高学习进度。 优质材料，处理细腻，音色优美。工艺精良，纯手工制作，保证音质音色。 乐器特色：清新、透彻，色调是冷的：高音活泼明丽，低音优美悦耳。 配清洁布、演奏手套、专用手提箱。 | 2 | 支 |
| 31 | 单簧管 | 调性：降B，管体：硬质橡胶，音键：黄铜镀镍。 管体选用加厚硬质胶木，音色圆润饱满，不易开裂。键杆、键柱全部经过精细抛光、人工打磨表面光滑，经过防氧化处理，精致不易变色。 喇叭口套环采用合金工艺，使演奏的音色更加集中易于控制。使用寿命长。 特点：短二节声音偏高，长二节声音偏低，确保在不同的环境下将乐器的音色调到标准音状态。高音区嘹亮明朗，中音清澈优美，低音区低沉浑厚。 | 2 | 支 |
| 32 | 萨克斯 | 调性：降E 材质：黄铜 表面：漆金 喇叭口直径：118mm 音质纯净、浓厚、发音灵敏，吹奏顺畅，手感舒适，易于演奏，音键灵敏，外边面焊接严密、整洁，主管体光亮、均匀、牢固、色泽一致 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 | 1 | 支 |
| 33 | 圆号 | 调性：Bb 材质：黄铜 表面处理：漆金/镀镍 演奏性能：附管、调音管拉力不大于16N。 发音灵敏，吹奏顺畅，手感舒适，便于演奏，阀键运动灵敏，演奏时无阻滞和机械噪音，管体表面光滑，漆层光亮，均匀，牢固 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 | 1 | 支 |
| 34 | 小号 | bB调立式活塞小号。 调性：B调。 表面处理：漆金、镀银。 材质：黄铜。 号口大约121mm，内管尺寸约11mm。 手感舒适，活塞采用数控机床加工精密度更高。加大号口，音色好，声音穿透力更强，共振更好共鸣更出色。烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂面更耐磨。 采用双放水阀门设计，方便清洁口水。 配置：配有专用提箱，手套。 | 2 | 支 |
| 35 | 长号 | 调性：Bb 表面处理：漆金/镀银 材质：黄铜 号口直径：约203mm 音质纯净，高音区音色高亢宏亮，中音区音色柔美圆润，低音区音色丰厚饱满 活塞运动灵敏，快速演奏时无阻滞现象和机械噪音 号嘴与产品等级相适应：调音管操作方便，润滑：活塞键钮除去外力时，能迅速复位：调音管、附管内外配合最大间隙0.15mm 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 | 2 | 支 |
| 36 | 小提琴 | 松木面板，枫木背板，乌木拉板，材质坚硬，外观纹理细密美观，富有弹性，振动敏感，传声快速，琴头旋首，线条自由，造型生动。弧度自上而下，纵向下凹变化多端均匀，尺寸适当，振动弦不碰指板，左手按弦有舒适的深度感：细节精细，精心雕刻打磨，纹理清晰得体，上色均匀，棱角流畅，衔接流畅，美观大方，坚固耐用，音色通透悠扬。配置：配有专用箱、弓子、琴码。 | 1 | 把 |
| 37 | 中提琴 | 尺寸：4/4，面板：复合板，背板：复合板，琴头：枫木，指板：梨木，配件：枣木，手工制作，四弦发音均匀、音色浑厚，采用五度定弦：c、g、d1，a1，每根弦间隔五度音程，依次为C、G、D及A音。比小提琴低五度，而比大提琴高了八度。音色也是很祥和的，叫人有安逸之感。由于是弦乐器，表情很丰富，易于表达人的情感，它比小提琴的音色更富有感染力，更贴近人的声音，使人们便于参与，易于接受。 配置：配有专用箱、弓子、琴码。 | 1 | 把 |
| 38 | 大提琴 | 尺寸：4/4，面板云杉木，纹理均匀，通直无节疤和裂纹，声音通透，共鸣效果优良，背板：云杉，琴头：枫木，指板：梨木，自然风干打磨，不易变形，琴轴：实木琴轴，质地坚硬，手感细腻。琴颈：手感细润。拉弦板：合金拉弦板，做工精细，撑脚收放自然，稳定性好。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 1 | 把 |
| 39 | 爵士鼓 | 配置：七鼓三镲 地鼓：22"×16" 地嗵：16"×16" 军鼓：14"×5.5" 嗵鼓：13"×10"、12"×9"、10"×10"、8"×10" 吊镲：14"、15" 踩镲：12"×2片 鼓皮：聚酯鼓皮，耐用美观，安装方便；手工镲片 鼓腔：自然风干木材材质，音色动听，加固鼓耳，结实耐用 鼓圈：鼓圈挂钩采用电镀工艺连接稳固，不易生锈 配鼓凳 | 1 | 组 |
| 40 | 冥想鼓 | 规格：11寸，直径≧280mm，8音。 材质：精选天然优质红木，木质纹理美观，材质坚硬，环保、安全系数高，声学品质出色，音色更圆润，无杂音。 工艺：鼓面上镂刻U型音舌，敲击音舌带动共鸣腔震动发音，敲击不同的部位会有不同音高音色的展现，组合成“do、re、mi、fa、sol、la、si、do”演奏，音色饱满、丰富，共鸣好。 鼓锤：长≧230mm，橡胶包头小木锤，橡胶头能柔化声音。 结构：鼓体结构合理，鼓体纵深，高度合理，敲击时，无多余共振现象，底部配有橡胶底垫，有效防滑防潮。 颜色均匀，无杂色。表面光滑，无毛刺。 | 25 | 个 |
| 41 | 多音筒 | 材质：主体使用精选特级红木料制成，表面无疤痕、裂缝，不变形，表面光滑，无毛刺。 音名：使用国际通用十二平均律进行校音，最大音程8度，音名：“do、re、mi、fa、sol、la、si、do” 结构：由8根音筒、底座与两根敲棒组成 筒体规格：音筒内部直径≥30mm，高分别≥200mm、190mm、180mm、170mm、160mm、150mm、140mm、130mm。 底座规格：长：≥620mm，宽：≥90mm 。 即可组合成“do、re、mi、fa、sol、la、si、do”单人演奏，又可将音筒分开用作单音演奏，配有专用敲棒，响筒管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。 音质无杂音，颜色均匀，无杂色。 | 6 | 套 |
| 42 | 乐谱架 | 谱台大小470*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度； 谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转； 谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固； 谱架最大高度可调至1.45m，3节升降杆，每节均用螺栓紧固； 底脚带防滑胶套，防滑性强，三支脚均为圆角管，增大接地摩擦力，整体稳定性较好； 放乐谱的架子，适用于任何乐器。 | 51 | 个 |
| 43 | 中空定位成套打击乐器 | 1.碰钟：材质响铜，外径≥38 mm，系绳穿过小孔，两个为一副，音色清脆悦耳。 2.响板：响板：全长不小于200mm，响板片宽不小于40mm，摇柄全长不小于100mm，材质：红木及其他相似木质，由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用红木制成。响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。 3.三角铁：材质尺寸要求：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为等边三角形，边长分别为不小于90mm、120mm、145mm、170mm、190mm、220mm；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀、光亮，有塑料扣有利于演奏使用。击棒直径≥4mm，击棒长度≥120，表面镀铬，末端有塑料包裹。制作精美，光洁，无毛刺。 4.双响筒：由筒体、手柄、击槌组成。 筒体全长不小于190mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，击槌用硬杂木制成。产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 5.沙锤：锤球最宽处不小于52mm，手柄直径不小于12mm，手柄长度不小于100mm，表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感。 6.小堂鼓：材质：木制；直径不小于220mm，高不小于140mm，牛皮，无破损，皱褶，坚韧有弹性、平整，气密度好，有足够的疲劳强度，圆柱形，表面无疤痕，裂缝，不变形，上下口径相同，中部略大。 7.小镲：材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，镲面直径≥145㎜，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 8.大镲：1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧23CM，3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 9.铝板琴：加厚钢板琴片 木制清漆底座 材质为钢片，环保材质、安全系数高，清漆底座，音质更清脆、精准。琴体长≥380mm，音板厚1.9mm，可通过音棒的敲打就能够发出好听的声音，音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律。这个有固定音高的打击乐器可以提高孩子对于音乐的判断能力以及声音的辨别能力。 10.串铃：全长不小于150mm，共13铃，铃铛为金属材料制成。 11.小锣：由铜锣及槌组成 铜锣用优质响铜制作，圆形，直径≥210mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕。 12.大锣：响铜材质，直径不小于280㎜，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 13.手鼓：1、材质：木质圈2、规格：手鼓直径≧23CM。 14.蛙鸣器：木制，长≥35CM，直径：不小于6cm，刮棍的长度不小于：10cm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，配有一个刮棍。 15.单响筒：1、材质：优质木材 2、规格：响筒长≥90mm，击锤全长≥150mm 3、结构：由筒体、手柄、击槌组成。 16.木鱼：木制，八音；色泽：红色，带敲击锤，八个一组。 17.铃鼓：1、材质：木质圈、铃片、羊皮鼓面2、规格：铃鼓直径≧190mm，鼓框宽度≧43mm。 3、结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成。 专用中空定位塑料箱：材质：国家级环保PP材质.工艺：中空吹塑定位制作，耐压耐碰，更好地保护和固定乐器。规格不小于：800*180*400mm。 ★中空定位成套打击乐器至少包含碰钟、响板、三角铁、双响筒、沙锤、小堂鼓、小镲、大镲、铝板琴、串铃、小锣、大锣、手鼓、蛙鸣器、单响筒、木鱼、铃鼓检测。判定：合格。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 6 | 套 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初中通用技术教室1 |  |  |
| 1 | 通用技术教室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:台面为38mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆，桌面有防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 含1把教师椅子 | 1 | 套 |
| 2 | 通用技术教室专用学生桌 | 1.尺寸：D2400*W1200*H750mm； 2.材质：橡胶木实木+优质钢架；台面为38mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆，桌面有防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 3.工艺：桌面采用优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈质； 4.功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强，适合多人小组活动。 | 6 | 张 |
| 3 | 通用技术教室专用教师总控电源 | 产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，设有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、学生用光源控制单元、学生用插座控制单元。学生每个控制单元分四路输出，分别独立控制。 | 1 | 套 |
| 4 | 通用技术教室专用学生安全电源 | 1、ABS五孔电源，装于桌面上，方便学生操作 2、220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 12 | 套 |
| 5 | 通用技术教室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 50 | 条 |
| 6 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
|  |  | 初中通用技术教室2 |  |  |
| 1 | 通用技术教室专用教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:台面为38mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆，桌面有防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 含1把教师椅子 | 1 | 套 |
| 2 | 通用技术教室专用学生桌 | 1.尺寸：D1200*W2400*H750mm； 2.材质：橡胶木桌面+优质钢架；桌面有防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 3.工艺：桌面橡胶木采用现代工艺和传统工艺相结合，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接，钢架表面涂装经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：桌面厚度4cm，结构坚固扎实，小组四人至六人使用，桌面较宽，配置工具置物架，方便放置工具及半成品。 5.桌架：桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈质； 所有部件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 6 | 张 |
| 3 | 通用技术教室专用教师总控电源 | 产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，设有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、学生用光源控制单元、学生用插座控制单元。学生每个控制单元分四路输出，分别独立控制。 | 1 | 套 |
| 4 | 通用技术教室专用学生安全电源 | 1、ABS五孔电源，装于桌面上，方便学生操作 2、220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 12 | 套 |
| 5 | 通用技术教室专用实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 50 | 条 |
| 6 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
|  |  | 初中通用技术器材室（含初中通用器材）共2间（以下为2间数量） |  |  |
| 1 | 通用技术器材室专用仪器柜（A） | 1、规格：1080*540*2100mm。 2、材质：PP材质。 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风，可以与通风管路连接。 | 2 | 台 |
| 2 |  | 种植-技术 |  |  |
| 3 | 小型种植工具 | 美工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件。工具在箱内定位放置。 | 16 | 套 |
| 4 | 喷雾器 | 手持压力喷雾器 容量0.8L 圆筒 全高28cm 直径11cm 铜喷头 | 8 | 付 |
| 5 | 无土栽培盆 | 1、无土栽培盆尺寸：38.5*27*14cm，内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、水泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V，2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、便于携带储存 | 8 | 个 |
| 6 | 育种育苗箱 | 规格：外形尺寸约长 540mmx 宽 280mmx 高 60mm。 结构：28 穴，单穴内底约长 30mmx 宽 30mmx 深 60mm。 特点：底部设有透气孔，专为育种育苗设计。 口径：长 50mmx 宽 50mm。 净重约：118g/只。 | 8 | 套 |
| 7 | 盆景制作用具 | 塑柄花锄、塑柄花耙、塑柄花铲、修枝剪、重物锤150g 2个、扎绳1件、劳保手套、根部整形刀、嫁接刀、剪刀、植物标签 | 8 | 套 |
| 8 | 多肉种植套组 | 40*40cm接水盘，配套16个口径7*7种植盆；迷你木柄种植三件套，塑料桶铲1件，塑料铲土勺1件，塑料打孔器1件，塑料起苗器1件，清洁毛刷1件，100ml喷壶一件，塑料盒包装 | 8 | 套 |
| 9 |  | 养殖-技术 |  |  |
| 10 | 饲养用具 | 开食盘1个、饮水箱1件、食料箱1件、家畜（禽）饮水嘴5个、圈养网1张、折叠笼1个、全自动饮水器1件、取料勺1把、水管1根、食槽1个、PVC水管1根 | 8 | 套 |
| 11 | 防治疫病用具 | 剪刀1把、耳号钳1把、镊子1把、投药器1个、滴药瓶2个、针头1盒、软针头1个、软管1根、针头1个等。 | 13 | 套 |
| 12 | 鱼类养殖箱 | 材质：玻璃封闭式，尺寸：380x240x420mm，配备水泵、水过滤棉、LED照明，开关为触摸式。 | 8 | 组 |
| 13 | 鱼类养殖用具 | 水族温度计1支、悬浮式磁力刷2件、增氧泵1套、捞鱼网1把、抄子1把、手动换水器1套、刷子2把 | 8 | 套 |
| 14 |  | 手工-雕刻制作 |  |  |
| 15 | 雕刻工具 | 1.印床1个:优质木材制成，长*宽*高：（95mm*65mm*43mm）±1mm； 2.石刻刀3支：锰钢制成，长度：140mm±2mm,刀口分别为3mm、4mm、5mm； 3.木刻刀5支:长度不小于130mm,木柄； 4.印泥盒1个：陶瓷材质，直径不低于7.6mm，高度3.5mm； 5.铅笔2支:2B； 6.美工刀1把:塑料手柄，长度不小于130mm； 7.勾线笔2支：优质狼毫笔头，竹制笔杆； 8.油石1块：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm； 9.章料2块:优质石质，尺寸不小于20*20*40mm； 10.橡皮1块：4B橡皮，尺寸不小于：40*24*15mm； 11.砂纸2张； 12.板刷1把：木柄尼龙刷头，总长度不小135mm,刷头宽不小于23mm； 13.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 16 | 套 |
| 16 | 雕刻章料 | 浙江红石2.5*5cm1枚，浙江红石2*5cm1枚，浙江红石随形素章1枚，青海石2.5*5cm1枚，青海石3*5cm1枚，青海石2*5cm1枚，青海石随形素章1枚，青海石1.5*5cm圆形素章1枚，丹东石3*5cm1枚，丹东石2.5*-5cm1枚，丹东石2*5cm1枚，丹东石3.5*1.5*5cm1枚，丹东石随形章1枚，橡皮章2枚，雕刻木块若干，塑料工具盒 | 8 | 套 |
| 17 | 剪纸工艺 | A4双面橡胶切割垫板1张，22度雕刻刀一把，带5片刀片，5色剪花纸各100张，A4作品袋10个，电子图样内含3000多张图片的剪纸图样1套。磨刀石一块，镀金龙凤剪刀一把、防静电镊子1把，小铜锤1把，入门图样一套。 | 8 | 套 |
| 18 |  | 手工缝纫、编织、刺绣 |  |  |
| 19 | 刺绣工具 | 绣绷大小2个、刺绣针1板、刺绣布4块、复写纸4张、拷贝纸4张、镊子1件、小剪刀1把、纱剪1把、不锈钢夹子1个、穿线器1个、拆线器1个、顶针1个、绣线48色各1支、工具盒包装 | 8 | 套 |
| 20 | 桌面绣架 | 榉木材质，桌面可调节式，58*16*12.5cm，净重1150g，圆形、方形绣绷都可使用。 | 8 | 套 |
| 21 | 刺绣材料 | 绣布单块面幅25*25cm,自带12生肖图案，省去拓图、画图等繁杂步骤，刺绣完成后图案放入水中图案即可消失。特别适合刺绣初学者、中小学生DIY使用。 | 51 | 块 |
| 22 | 编织织布机 | 榉木材质 尺寸：60*47cm，可编织宽度39cm | 4 | 台 |
| 23 | 编织工具 | 25cm不锈钢毛衣针3种规格各一套、环形针、麻花针、竹制毛衣针、竹尺30cm、剪刀、线头剪、拆线器、直头镊子、弯头镊子、单头钩针套装内包装盒尺寸:约17X10X2CM分格设计 材质:蓝柄钩针是ABS全新料+铁钩针，软柄是P料+铝钩针 8支蓝柄钩针尺寸: 0.6/0.75/0.9/1.0/1.1/1.25/1. 5/1.75MM 8支软柄钩针尺寸: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.OMM 皮尺1个，塑料针4个，金色顶针1个，弯形针3个, 纱剪-把带保护帽，记行器2个，针帽4个(2个大2个小)， 开口圈10个，计数器10个，整体外加收纳盒包装 | 8 | 套 |
| 24 | 毛线编织机 | 40针手摇毛线编织机。规格30*30*18.5cm，可编织围巾、帽子、布片、袜子等 | 8 | 台 |
| 25 | 毛线绕线器 | 尺寸：18*14*10cm,简易型学生毛线绕线器，重约420克 | 8 | 台 |
| 26 | 毛线 | 牛奶棉毛线 1两（50克）/卷，80%亲肤棉20%牛奶纤维；冰条毛线1卷； | 100 | 套 |
| 27 | 人体模特 | 175mm，头部塑胶，身体塑料，底座为透明的钢化玻璃,采用环保材料（PE）,可任意调整头部360度旋转及手臂动作；底座铁杆插入模特小腿，两脚可穿鞋。 | 1 | 个 |
| 28 | 布料耗材 | 1，纯棉花布240*100cm,颜色随机5块；2，无纺布,不织布，300*300mm5张 | 8 | 块 |
| 29 | 针线包 | 透明加厚PP塑料盒，双层，内含缝纫线10筒、小纱剪1把，顶针1个，纽扣10颗，按扣6颗，引针器1个，手缝针1盒，胸围尺1个等 | 8 | 套 |
| 30 | 中国结编织工具 | 热熔胶枪、中国结钉板、中国结线穗、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、中国结线材、美工刀、大眼针、穿针器、镊子、锥子、别针、珠针、钩针、线头剪、打孔钳、胶条、AB胶、工具箱包装。 | 8 | 套 |
| 31 |  | 手工-工艺、模型制作 |  |  |
| 32 | 手工DIY制作套装1 | 三排凹凸球形，曲规器，卷纸笔，锥子，镊子，专用定位坐标一个，绕纸塔，胶水，花型剥离片，第二代模板，珠针，贴钻260颗，说明页，A4硬卡纸300g线稿图8张，1*39cm的36色一包180条，0.5*54厘米36色，0.3*54厘米36色，0.5*54厘米9色*120条，安全剪刀，胶水盘，点胶瓶 | 8 | 套 |
| 33 | 手工DIY制作套装2 | 电子秤1个、白乳胶1个，砂纸1张，101工具架1个、打磨条1根，马芬杯1个、抛光砖1个、搅拌棒5根、塑料滴管5根，50ml量杯2个、弯头镊子1个、手指套10个、卸甲巾1盒、色精1瓶、叶脉干花10片、100g硬胶1份、闪粉粉色1瓶、闪粉紫色1瓶、闪粉蓝色1瓶、混彩五角星1瓶、钩扣2个、实心爱心1瓶、羊眼钉20个、开口全20个、蓝色龙虾扣绳5个、爱心模具1个、手镯模具1个，戒指模具1个，塑料盒包装 | 8 | 套 |
| 34 | 脸谱制作套装箱 | 含1.面具白胚种类不少于10种各一个，材质纯白纸浆。2.水粉笔一套（6支）。3.中号毛笔1支。4.勾边笔1支。5.12色水粉1盒，调色盘1个。 | 8 | 套 |
| 35 | 造纸工艺 | 体验传统造纸工艺，感悟先人智慧，内含造纸框，纸浆，造纸胶，搅拌器，勺子，干花包以及教程 | 8 | 套 |
| 36 | 区域规划模型 | 简介：比例1：600，底板尺寸为300x210mm，主体材料为ABS树脂，区域规划类模型，自行设计一个区域的建筑群及绿化等自然风景点。培养学生的区域布局及创意水平。 | 8 | 套 |
| 37 | 创意场景模型 | 简介：比例1:30,底板尺寸210*140*50mm，主体材料环保陶土，含多种形状的砖块，通过假山、河流、绿化带的制作体现桥梁的创意，创意桥梁类场景类模型 | 8 | 套 |
| 38 |  | 配套-用品 |  |  |
| 39 | 防护用品 | 侧面完全遮挡、抗机械冲击护目镜*1，口罩*1，防滑手套*1，工作服*1 | 102 | 个 |
| 40 |  | 教学模型 |  |  |
| 41 | 机械制图模型 | 绘图模型；10件/套，实木或塑料材质，表面喷漆；具体包括：正等轴测图模型，形体结构三视图模型（正方块，三角块），模型房，尺寸要素模型，形体尺寸标注模型，机械加工图模型，剖视图模型，制图练习模型四种。 | 1 | 套 |
| 42 | 铆、粘、焊连接模型 | 技术与设计1 铆接、黏接、焊接。1、铆接模型：平头铆、拉铆、沉头铆。3种不同形式。2、粘接模型：搭粘、角粘。3、焊接模型：金属材质；坡口型式、搭焊、角焊。有机玻璃平面，PPC材料。表面文字雕刻清晰。统一PPC外壳包装。 | 1 | 套 |
| 43 | 三视图投影演示仪 | 活动式三维立体正交结构，ABS材质，中空塑料成型或实木材质，透明浅蓝色有机玻璃底板。包含点、线、面投影结构；形体结构三视图模型；模型房结构三视图模型；形体尺寸标注三视图模型；剖视图三视图模型；长方体三棱柱图组三视图模型。每个模型都展示主视图、左视图、俯视图，并在此基础上绘制三视图标注，可方便教师在课程教学中很好地授教，更直观地让学生理解和吸收三视图的教学内容。 | 1 | 套 |
| 44 | 纺车模型 | 实木材料，规格：50cm。摆放平稳，转动灵活，做工精细；可仿真使用，真实展示纺车的工作原理和工作过程。 | 1 | 台 |
| 45 | 榨汁机模型 | 5种不同形状与结构。种类：由草模、结构、功能、概念、展示五种不同阶段模型组成。功能：能完整表达不同阶段的设计方案，体现产品设计过程中构思、分析、调整、试验、改进的全过程。 | 1 | 套 |
| 46 | 螺丝、螺帽模型 | 各种螺丝连接模型：螺栓连接；外六角M 10×25、内六角M8×25、圆头M6×25、沉头M6×25、元宝螺帽。平垫圈、弹簧垫圈、双头螺连接M 12×25．螺钉连接M12×25。有机玻璃平面，PPC材料。表面文字雕刻清晰。统一PPC外壳包装。 | 1 | 台 |
| 47 | 机械传动结构套件 | 技术与设计2 械传动的各种设计与试验。规格：320*260*120，ABS材料可自由组装与搭配不同的齿轮组。配备单轮、带轮、链轮，同步轮，涡杆、涡轮、齿轮、链条。能让学生了解各种机械传动的不同组合的传动过程和齿轮组的不同配合方式。 | 1 | 套 |
| 48 |  | 其他 |  |  |
| 49 | 工具箱 | 手提式工具箱ABS材质定点定位设计。规格330*270*80mm。内有工具：剪刀（160mm）×1把。美工刀×1把。螺丝螺帽3×20。4寸双用螺丝刀×1把。T33数字万用表×1台。胶枪（JH20w）×1把。胶棒（7×190）×2根。防静电镊子×1把。什锦锉5寸（半圆锉）×1把。胶皮锤（双用）×1把。电子斜口钳×1把。电子尖嘴钳×1把。数字测电笔×1把。200mm钢尺×1个。工具盒×1个。 | 14 | 套 |
| 50 | 工具墙 | ≥1200*500*1.7mm多孔（便于悬挂工具）表面烤漆处理。配工具挂钩3种规格每种10个，小件螺丝盒3个，电动工具挂钩2对。 | 1 | 套 |
| 51 | 绘图工具包 | 配置：250mm三角板两个、HB、2H、2B铅笔各一支、擦图片、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品，定位包装。 | 7 | 套 |
| 52 | 金工工具箱 | 工具箱内定点定位，ABS工程塑料外壳一次注塑成型，抗摔、抗压性能强坚固耐用。专用工具箱配套55件套，含26种必备常用工具，工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，≥200*200*200mm双色塑料柄，1把；圆锉刀，200mm双色塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉10寸，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，0.45kg木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，6件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；斯达利螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，1把。箱体设计合理科学，便于使用。 | 7 | 套 |
| 53 | 木工工具箱 | 工具箱内定点定位，ABS工程塑料外壳一次注塑成型，抗摔、抗压性能强坚固耐用。定点定位27件套装工具。工具包括：斯达利芝麻柄螺丝批，6*100mmPH2# （十字一字各一），2把；钢卷尺，3m，1把；羊角锤，0.25KG钢管柄，1把；钢丝钳，6” ，1把；1/2木工凿1把。美工刀1把。多用剪刀1把。鸟刨1把。手推刨1把。200mm钢角尺1张。G形夹2个。钩刀1把。折叠锯1把。木工铅笔1支。水平尺1张。新型迷你墨斗1个。油石1块。半圆木工锉刀1把带柄。直尺1张。 | 7 | 套 |
| 54 | 电子电工工具箱 | 工具箱内定点定位(≥450*350*90mm)，ABS工程塑料外壳一次注塑成型，抗摔、抗压性能强坚固耐用。定点定位41件必备套装工具。工具包括：数显万用表，1台；电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；斯达利电工螺丝刀；6*100mmPH2# 十字一字各一把；5*75mmPH1#，十字一字各一把； 3*150mmPH0# 十字一字各一把；钢卷尺，1把；吸锡器，1把；剥线钳，1把；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷；测电笔1支，；活动扳手8”1把；羊角锤，1把；钢丝钳，1把，7”；尖嘴钳，1把，6"；斜口钳，1把，7" ；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2；电烙铁，1把，220V50Hz60W；电工刀，1把，单发包胶；烙铁架，1付；内六角扳手，9件／套。烙铁架，1付。 | 7 | 套 |
| 55 | 学生测量用具工具箱 | 工具箱内定点定位，ABS工程塑料外壳一次注塑成型，抗摔、抗压性能强坚固耐用，规格：330*280*80mm。必备套装工具1、千分卡尺（JH0-25mm）1把。2、游标卡尺（0-150mm）1把。3、钢卷尺3m 1把。4、角度尺（0-180度）1把。5、三角尺，170*240mm不锈钢1把。6、钢直尺300mm1把。9、划规，150mm，1把。 | 7 | 套 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动室（乒乓球室） |  |  |
| 1 | 乒乓球拍 | 底板材质：实木，套胶类型：双面反胶，两块为一付，横拍底板为实木，外观整体光洁，无毛糙感，无节疤无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂，无明显透胶。印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适感。粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.39mm。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成 | 5 | 付 |
| 2 | 乒乓球拍 | 底板材质：实木，套胶类型：双面反胶，两块为一付，横拍底板为实木，外观整体光洁，无毛糙感，无节疤无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂，无明显透胶。印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适感。粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.39mm。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成 | 5 | 付 |
| 3 | 乒乓球 | 40+直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 5 | 盒 |
|  |  | 活动室（羽毛球室） |  |  |
| 1 | 羽毛球赛记分牌 | 1、尺寸：长1230mm*宽570mm*高1560mm； 2、移动拆装式,适用于中小学生教学训练用； 3、立柱采用直径30mm的优质管焊接而成； 4、采用优质工程塑料板做成的推动式字幕框，推动式字幕框与支架能牢固连接； 5、金属架抛丸喷砂或酸洗磷化，静电喷涂 | 1 | 个 |
| 2 | 丈量尺（2米） | 铝合金或不锈钢材质，长度2000mm，材质为铝合金或不锈钢，宽40mm*厚10mm，分度值为10mm。刻度印制清晰，无断线。尺身无破损，目测无扭曲、变形现象。 | 1 | 根 |
| 3 | 红黄黑牌 | 卡牌尺寸110mm*80mm，带笔卡包 | 1 | 套 |
| 4 | 羽毛球挑边器 | 双面不同颜色设计，树脂或金属材质，重量约15g，厚度约5mm，用途让参赛双方和平获得各自场地和先发球的权利。 | 1 | 个 |
| 5 | 羽毛球 | 总高75mm～85mm，球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，羽毛片数量16片 | 2 | 桶 |
| 6 | 羽毛球拍 | 1、铝合金一体，尼龙球网； 2、长度≤660mm，球拍上宽度≤200mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、整体重量：95g-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、手柄长150mm，握柄直径25mm； 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 | 10 | 副 |
|  |  | 舞蹈教室1 |  |  |
| 1 | 舞蹈扇 | 材质：优质竹制。 工艺：飘头加长，垂感好，飘逸灵动。 手工制作，铆钉设计，打磨圆滑，结实耐用，不脱扣。 面料：纺织面料，柔软舒适，美观大方。 颜色亮丽，整体美观，质感有型。 适用于舞蹈、秧歌 | 26 | 把 |
| 2 | 舞蹈彩带 | 规格：手柄长度约10CM，杆子长度26CM，彩带宽度5CM，彩带长度4米； 面料：绸缎面料，平滑光鲜，舞动时更加动感，飘逸，防滑手柄； 工艺：电烫包边技术，杜绝抽丝状况，做工细腻 | 26 | 根 |
| 3 | 舞蹈手绢 | 面料：金丝绒，布料厚实，耐磨耐用，旋转时更具有动感 八角手绢：边缘包边处理，结实耐用 活性印刷：采用新工艺染色，健康环保，水洗不易褪色 手感柔和，柔软舒适，垂感十足，造型感强。 | 26 | 块 |
| 4 | 舞蹈垫 | 材质：环保TPE材质，安全无异味 性能：双重防滑纹，垫身稳定回弹，亲肤环保无味，双层一体成型，耐磨更长久 用途：瑜伽，舞蹈，健身 | 26 | 个 |
| 5 | 软开砖 | 环保高密度EVA,方形，环保无味，闭孔发泡结构，高密度抗压不变形，圆滑切边，舒适不伤肤，触感细腻防滑，舞蹈教室专用，稳定支撑，柔软防护，辅助学员伸展，防止拉伤，调整正确姿势 | 26 | 块 |
| 6 | 瑜伽球 | 尺寸：55cm。 材质：PVC材质，柔软密闭球身，与其中的空气层共同为瑜伽球提供充沛回弹力。 外观：光滑，环保加厚防爆，加倍稳定不变形。 利用波动纹强化球面凹凸感，同时添入粗糙磨砂增加接触摩擦，双重防滑，稳定重心。 | 26 | 个 |
| 7 | 拉力带 | 长2M，可承受36磅，不变形，抗断裂，高强拉伸，柔软耐用，瘦身弹力带。 适用于瑜伽、舞蹈、健身 | 26 | 根 |
| 8 | 舞蹈手花 | 材料：闪光布，不掉色，不变形，不掉花片 带手柄，环保耐用，牢固不抽丝，柔软不扎手，丝条密集，舞动起来动感十足，可水洗，小号球花舞蹈手花 用途：适合用于广场舞，学校，舞台表演，幼儿园，等场合使用。 | 26 | 对 |
| 9 | 拉杆音响 | 1.10寸5Ah电瓶100W 2.适配器：15V4A桌面式 3.话筒频点：770.85/795.85MHz 4.功能：蓝牙、语音、录音、外接12V、话筒优先 5.配置：双手持话筒、遥控、适配器、咪架*2 6.适用范围：户外活动（如体操、舞蹈排练） | 1 | 个 |
|  |  | 健身房 |  |  |
| 1 | 跑步机 | 产品规格:199*83*132CM。毛重/净重：80KG/70KG。 产品特征：马达功率：3.5HP，手机可以连接运动APP,跑带尺寸：140*48CM,速度范围：1-18KM/H 坡度：0%-18%，24组预设运动程序，7寸LCD显示，显示时间，距离，卡路里，心率，速度等，高保真MP3音频等 | 4 | 台 |
| 2 | 单车 | 产品规格：123*54*116CM。毛重/净重：48KG/41KG 产品特征：18KG大飞轮，皮带传动，电子表可以显示时间，心率，距离，热量等，电子表设计可以放平板支架，头层牛皮刹车设计，更耐磨，特色超大座垫；坐垫高度可上下前后调整，方便不同身高的人使用；前脚管有滑轮设计，移动方便 | 2 | 台 |
| 3 | 椭圆机 | 产品规格: 153*60*165CM。毛重/净重: 56KG/49.5KG 产品特征;6KG双向磁控轮，8档微调调节助力，电子表可显示时间、速度、距离、卡路里等，身体脂肪百分比等功能。锻炼心肺功能、腿部肌肉和人体协调性，达到瘦身效果以及锻炼上下肢协调能力，提高中枢神经对肌肉的支配效果。 | 2 | 台 |
| 4 | 综合训练器 | 产品规格: 205*270*218cm。毛重/净重: 195kg/182kg 产品特征：主架管，靠背管座位管等部是50*70的优质钢管设计，4根钢丝绳，带颈部训练绳功能，可以高拉（前）、高拉（后）、低拉、蝴蝶夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、曲臂、坐式划船，腿部侧向伸展等；可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉，塑造形体，增强人体协调性。带蹬腿，单双杠等， 配重72KG。 | 1 | 台 |
| 5 | 划船器 | 产品规格: 212*52*52cm。折叠尺寸：35*52*120CM。毛重/净重: 35kg/30kg。 产品特征：免安装，优质实木，电子表蓝牙连接手机，实景模拟划船，手机支架功能设计，电子表显示时间、次数，累计总次数，距离、卡路里等.高密度聚碳酸酯水箱，无极水阻力调节，模拟真实划船运动，自由控制划船速度和阻力运动，完全有氧运动，锻炼人体心肺功能，增强腿部肌肉力量，提高足部柔韧性，达到丰臀美腿的效果。 | 2 | 台 |
| 6 | 平卧推架 | 产品规格：170*155*123CM 产品毛重：59.3kg/52.8kg 产品功能：主架椭圆管40*120*2.2MM设计，加宽加大高仿皮商用靠垫，水平卧推功能，可以锻炼胸部结合臂力锻炼，锻炼胸肌等，打造力量型肌肉。 | 2 | 台 |
| 7 | 哑铃 | 包胶哑铃，重量2.5kg-25kg，共10付，275kg | 1 | 套 |
| 8 | 哑铃架 | 产品规格：222*64*85cm； 毛重/净重：54kg/49kg； 产品特征：采用椭圆管50*100设计主架，美观大方，牢固耐用，配有防止哑铃滚动的防滑垫，企业单位和健身房必备器材； 能同时放20个（10对）包胶或者电镀哑铃。 | 1 | 台 |
| 9 | 杠铃 | 120kg包胶杠铃，杠铃片为包胶手抓杠铃片，配2.2m大套杠铃杆 | 2 | 套 |
| 10 | 杠铃架 | 产品规格：83*93*141CM； 产品毛重：33kg/30kg； 产品功能：主架椭圆管厚度2.2MM设计，塑胶套防护杠铃杠结构；可以同时放10对杠铃等。 | 2 | 套 |
|  |  | 体育器材室（含初中体育器材） |  |  |
| 1 | 录放音机 | 多功能教学专用，外置CD/MP3/CD-R/CD-RW/USB/蓝牙播放功能，复读功能，多功能遥控操作，LCD显示，重复播放功能，FM多波段收音机、立体声耳机插座，直交流两用电。 | 2 | 台 |
| 2 | 扩音设备 | 手提折叠式，传输距离≥300m，录音功能，便携式喇叭，配电池、充电器、5W电源两用。 | 2 | 台 |
| 3 | 打气筒 | 含储气罐气压表 气压:160PSI/11Bar 尺寸:590mm* 205mm* 38mm 重量:762克 | 2 | 个 |
| 4 | 电动充气泵 | 1、工作电压：AC220V-240V，双缸。 2、整机重量约2.6kg,气流量30L/分钟，金属30MM加大气缸，适用各种球类等。 3、打气速度快，操作简单，使用方便。 | 2 | 台 |
| 5 | 机械秒表 | 表机采用不锈钢发条，单金属光摆轮，分针15分/圈，秒针30秒/圈，延续走时6小时，无暂停 | 4 | 块 |
| 6 | 数字秒表 | 三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，二种秒表功能模式 | 4 | 块 |
| 7 | 布卷尺 | 1、供中小学体育教学测试用，20m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值10mm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 4 | 盒 |
| 8 | 布卷尺 | 1、供中小学体育教学测试用，30m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值10mm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 4 | 盒 |
| 9 | 布卷尺 | 1、供中小学体育教学测试用，50m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值10mm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 4 | 盒 |
| 10 | 木尺 | 木质长度2000mm，材质为木质，宽40mm*厚10mm，分度值为10mm。刻度印制清晰，无断线。尺身无破损，目测无扭曲、变形现象。 | 4 | 根 |
| 11 | 运动计数器 | 计数范围：0～9999 按压式 | 6 | 个 |
| 12 | 接力棒 | 1、长度300mm，直径30mm。2、用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷，两边塑料堵头。3、表面涂彩色油漆，色泽鲜艳。 | 30 | 根 |
| 13 | 跳高架 | 1.跳高架由底座，移动立柱，横杆托架,微调支脚构成。底座：28mm*380mm，产品形式简洁，结构合理，可拆装，便于运输和包装。 2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理，固定立柱采用50mm*80mm的铝合金异型方管，刻度调节范围500mm-2500mm，升降立柱采用30mm*30mm的铝合金异型方管，两端塑料塞封口。 3.底座铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。 4.跳高架具有防腐蚀性，安全，牢固等优点且上下移动方便。 5.跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 6.喷涂工件的表面处理分两个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基本的结合力，是提高产品表面 处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末 通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀，质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸-脱脂-水洗-无磷转化-水洗-烘干-静电粉末-固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+，产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化，外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 4 | 付 |
| 14 | 跳高垫 | 3000mm×2000mm×300mm采用牛津布外皮；内胆为26#优质高弹海绵,经防静电处理,强力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实.色泽均匀一致。表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志。可在长度方向对半折叠，两侧各有提手、便于移动，聚乙烯高泡海绵。 | 2 | 个 |
| 15 | 跳高横杆 | 比赛型。1．跳高横杆由横杆和横杆接头组成。2．横杆采用φ30mm的玻璃钢材料制作，总长为4000mm，质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。3．横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。4．横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂应不超过70mm。 | 12 | 根 |
| 16 | 跨栏架 | 比赛型，可升降，最低762mm，材质跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。栏板为PVC成型材料，其规格为：1200×70×20mm。跨栏架可调高度为：762-1067mm，共五档。底部方管：50mm*50mm竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底部方管内置配重，可调节。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 12 | 付 |
| 17 | 起跑器 | 主要由底座和脚踏组成，起跑器长635mm，卡槽宽95mm，连接板宽225mm；脚踏长165mm，宽105mm，表面镶嵌10mm厚的防滑胶垫，胶垫长16cm宽9cm厚1cm,前后可调，为卡式调节。调节范围为0mm-550mm可调，高140mm-160mm六档可调；带有提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。 | 6 | 付 |
| 18 | 发令枪 | 双发式。钢制枪身，手柄为专用塑料材质,5.6mm定装发令弹；击发方式：单发击发；声响：100m处不小于60分贝；烟雾：150m处清晰可见。符合教学标准要求。 | 4 | 支 |
| 19 | 发令弹 | 100发/盒，铜壳 | 6 | 盒 |
| 20 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为450mm，呈圆锥体状，放置平稳 | 60 | 个 |
| 21 | 实心球 | 2kg圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10m高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 50 | 个 |
| 22 | 实心球 | 1.5kg圆周长400mm～780mm,质量1500g±30g 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10m高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 50 | 个 |
| 23 | 实心球 | 1kg圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10m高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 50 | 个 |
| 24 | 铅球 | 实心铸铁铅球，重量5kg。表面光滑，均匀，圆周公差＜0.05mm。实心铸铁材质。 | 30 | 个 |
| 25 | 铅球 | 实心铸铁铅球，重量6kg。表面光滑，均匀，圆周公差＜0.05mm。实心铸铁材质。 | 30 | 个 |
| 26 | 铅球 | 实心铸铁铅球，重量7.26kg。表面光滑，均匀，圆周公差＜0.05mm。实心铸铁材质。 | 30 | 个 |
| 27 | 标志杆 | 底座重1kg，直径220mm高70mm，PVC管高1500mm，直径25mm，三角红旗（330mm*470mm*560mm） | 60 | 根 |
| 28 | 标枪 | 质量600g总长2130mm±10mm直径22mm，枪头长240mm～250mm，握手棉线长95mm～110mm,枪体为铝合金制成。 | 10 | 根 |
| 29 | 标枪 | 质量500g总长1920mm±10mm直径22mm，枪头长240mm～250mm，握手棉线长95mm～110mm,枪体为铝合金制成。 | 10 | 根 |
| 30 | 起跳板 | 1220mm×300mm×100㎜，起跳板为长方形，用优质材料拼接而成，木材经防水处理，不变形，防水淋，漆成白色。 起跳板顶部铺一个长度为1220mm，宽度为100mm，厚度为2mm的橡皮泥显示板。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 6 | 块 |
| 31 | 划线器 | 干粉划线器，总高730mm长500mm宽300mm，轮子φ100mm，扶手铁管φ25mm线宽45mm；可装粉15升；三轮车斗式，带手推把柄，推手处圆管直径22mm。带轮 可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。 | 1 | 件 |
| 32 | 助跳板 | 1．助跳板长1200mm，宽600mm,高250mm。上板厚18mm，下板厚24mm四簧直径大8mm，小6mm。2．上盖有防滑层。3．S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 ★甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测（或检验）报告原件扫描件佐证并上传至系统中） | 7 | 块 |
| 33 | 山羊 | 升降1000mm-1300mm，升降间距50mm，山羊头内用实木拼接，外包革面，尺寸：500mm×300mm×260mm±5mm。腿外管直径60mm，内管直径48mm，壁厚3mm；羊脚底椭圆面长径100mm，短径80mm，采用铸铁.山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒服，底托，箍于腿连接牢靠内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针跳线，无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um色彩鲜艳。 | 5 | 台 |
| 34 | 跳箱 | 1、跳箱长1080mm，高1000mm。上宽300mm下宽620mm分为7级，用20mm厚硬杂木制成（桦木除外），面涂有起保护和装饰用的漆层，箱体间拼装稳定牢固，平直，接地平稳。2、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适。3、表面用优质皮革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。每节衔接应平整，紧凑。 | 5 | 台 |
| 35 | 小跳垫 | 1．体操垫规格为1200mm×600mm×50mm。2．内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱褶，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 10 | 块 |
| 36 | 大跳垫 | 1．大体操垫规格为2000mm×1000mm×100mm。2．内胆材质为珍珠海绵，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱褶，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 5 | 块 |
| 37 | 体操棒 | 1.长900mm，直径30mm，2．外观颜色鲜艳醒目，无毛刺尖锐物；颜色红白色各半。 | 50 | 根 |
| 38 | 体操凳 | 长3000mm,宽：190mm，高290mm。2．板面厚38mm，放置稳固，以木质为主，表面平整，棱角光滑，无毛刺、缺损、木疥。3．外观颜色鲜艳醒目。 | 8 | 张 |
| 39 | 初中生用篮球 | 规格：7号篮球，重量：567g-650g，圆周：749mm-780mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好 | 50 | 个 |
| 40 | 篮球网 | 12个扣：材质：涤纶，工艺：编织绳，重量350g，圆绳直径5mm，扁绳直径10mm，长度400-450mm | 20 | 付 |
| 41 | 初中生用排球 | 规格：5号排球，重量：260-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球，排球特点：皮革柔软，手感极佳，弹性好 | 50 | 个 |
| 42 | 软式排球 | 5#；1．软质聚氨酯泡沫塑料，使用软质聚氨酯泡沫塑料2．成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质；3．球体颜色均匀，产品标志图案完整，接缝表面平整。 | 50 | 个 |
| 43 | 气排球 | 7号气排球，材质：可清洗的eva发泡材料，重量110g-125g。圆周760mm-800mm。 | 50 | 个 |
| 44 | 少年足球 | 规格：4号亮面机缝足球，重量：350g-380g，圆周：620mm-650mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳 | 50 | 个 |
| 45 | 成年足球 | 规格：5号亮面机缝足球，重量：410g-450g，圆周：680mm-700mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳 | 50 | 个 |
| 46 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 | 60 | 个 |
| 47 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 50 | 付 |
| 48 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 60 | 个 |
| 49 | 羽毛球拍 | 1、铝合金一体，尼龙球网； 2、长度≤660mm，球拍上宽度≤200mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、整体重量：95g-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、手柄长150mm，握柄直径25mm； 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 | 60 | 付 |
| 50 | 毽球 | 1．毽子高120mm左右。2．毽垫直径36mm-40mm，底部为橡胶制弹性底垫。3．毽毛为四根经处理的鹅毛组成，毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 60 | 个 |
| 51 | 装球车 | 750mm*850mm*900mm 20mm*20mm不锈钢方管，可折叠，带轮可移动。四角为圆角，用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 6 | 辆 |
| 52 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径5mm.塑料手柄，手柄长度为10mm-12mm，直径18mm～28mm。绳材质为pvc不透明磨砂材料制成。 | 60 | 根 |
| 53 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长4800mm-5000mm,直径φ7mm。柄长120mm～140mm,直径φ21mm-25mm（木质手柄）。 | 50 | 根 |
| 54 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长8800mm-9000mm,直径φ7mm。柄长120mm～140mm,直径φ21-25mm（木质手柄）。 | 50 | 根 |
| 55 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长9800mm-10000mm,直径φ7mm。柄长120mm～140mm,直径φ21mm-25mm（木质手柄）。 | 50 | 根 |
| 56 | 花毽 | 1．毽子高170mm左右，重20g左右。2．毽垫直径36mm-40mm，厚度15mm-20mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫。3．毽毛为四根经处理的长鸡毛组成，羽毛宽30mm-35mm，插毛管高22mm-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 60 | 个 |
| 57 | 软式飞盘 | 采用硅胶制作,柔软易折叠。 | 40 | 个 |
| 58 | 拔河绳 | 1．拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2．绳长约30m，直径φ30mm；3．绳的两端结孔，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 6 | 根 |
| 59 | 藤圈 | 1．钢制内管，外套泡沫，直径40mm。环保塑料制品.2．外径规格为800mm。 | 40 | 个 |
| 60 |  | 室内篮球场 |  |  |
| 61 | 篮球队员犯规次数牌 | 9支每套，纸箱，暂停/换人，总长340mm牌长240mm宽170mm，柄长100mm直径25mm | 1 | 套 |
| 62 | 记分牌 | 1、尺寸：长1230mm*宽570mm*高1560mm。 2、移动拆装式,适用于中小学生教学训练用。 3、立柱采用直径30mm的优质管焊接而成。 4、采用优质工程塑料板做成的推动式字幕框，推动式字幕框与支架能牢固连接。 5、金属架抛丸喷砂或酸洗磷化，静电喷涂 | 1 | 个 |
| 63 | 篮球网 | 12个扣：材质：涤纶，工艺：编织绳，重量350g，圆绳直径5mm，扁绳直径10mm，长度400-450mm | 1 | 副 |
| 64 | 篮圈顶面丈量尺 | 铝合金材质，可伸缩。 | 1 | 个 |
| 65 | 篮球裁判哨 | 裁判专用，声音响亮 | 1 | 个 |
|  |  | 舞蹈教室2 |  |  |
| 1 | 舞蹈扇 | 材质：优质竹制。 工艺：飘头加长，垂感好，飘逸灵动。 手工制作，铆钉设计，打磨圆滑，结实耐用，不脱扣。 面料：纺织面料，柔软舒适，美观大方。 颜色亮丽，整体美观，质感有型。 适用于舞蹈、秧歌 | 26 | 把 |
| 2 | 舞蹈彩带 | 规格：手柄长度约10CM，杆子长度26CM，彩带宽度5CM，彩带长度4米； 面料：绸缎面料，平滑光鲜，舞动时更加动感，飘逸，防滑手柄； 工艺：电烫包边技术，杜绝抽丝状况，做工细腻 | 26 | 根 |
| 3 | 舞蹈手绢 | 面料：金丝绒，布料厚实，耐磨耐用，旋转时更具有动感 八角手绢：边缘包边处理，结实耐用 活性印刷：采用新工艺染色，健康环保，水洗不易褪色 手感柔和，柔软舒适，垂感十足，造型感强。 | 26 | 块 |
| 4 | 舞蹈垫 | 材质：环保TPE材质，安全无异味 性能：双重防滑纹，垫身稳定回弹，亲肤环保无味，双层一体成型，耐磨更长久 用途：瑜伽，舞蹈，健身 | 26 | 个 |
| 5 | 软开砖 | 环保高密度EVA,方形，环保无味，闭孔发泡结构，高密度抗压不变形，圆滑切边，舒适不伤肤，触感细腻防滑，舞蹈教室专用，稳定支撑，柔软防护，辅助学员伸展，防止拉伤，调整正确姿势 | 26 | 块 |
| 6 | 瑜伽球 | 尺寸：55cm。 材质：PVC材质，柔软密闭球身，与其中的空气层共同为瑜伽球提供充沛回弹力。 外观：光滑，环保加厚防爆，加倍稳定不变形。 利用波动纹强化球面凹凸感，同时添入粗糙磨砂增加接触摩擦，双重防滑，稳定重心 | 26 | 个 |
| 7 | 拉力带 | 长2M，可承受36磅，不变形，抗断裂，高强拉伸，柔软耐用，瘦身弹力带。 适用于瑜伽、舞蹈、健身 | 26 | 根 |
| 8 | 舞蹈手花 | 材料：闪光布，不掉色，不变形，不掉花片 带手柄，环保耐用，牢固不抽丝，柔软不扎手，丝条密集，舞动起来动感十足，可水洗，小号球花舞蹈手花 用途：适合用于广场舞，学校，舞台表演，幼儿园，等场合使用。 | 26 | 对 |
| 9 | 拉杆音响 | 1.10寸5Ah电瓶100W 2.适配器：15V4A桌面式 3.话筒频点：770.85/795.85MHz 4.功能：蓝牙、语音、录音、外接12V、话筒优先 5.配置：双手持话筒、遥控、适配器、咪架*2 6.适用范围：户外活动（如体操、舞蹈排练） | 1 | 个 |
|  |  | 乒乓球场地 |  |  |
| 1 | 乒乓球拍 | 底板材质：实木，套胶类型：双面反胶，两块为一付，横拍底板为实木，外观整体光洁，无毛糙感，无节疤无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂，无明显透胶。印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适感。粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.39mm。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成 | 7 | 付 |
| 2 | 乒乓球 | 40+直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 7 | 盒 |

注：标记★参数需提供证明材料，投标人必须在投标文件中提供，否则将被视为无效投标文件。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 履约担保：中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目合同履行地点：该项目位于无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的磋商担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

1.报价（50分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。

价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.技术文件（40分)：

（1）实验室专用实验桌：陶瓷板台面符合GB/T4100-2015检验依据，检验项目至少包含吸水率平均值≤0.5%，铅溶出量＜0.5mg/L或者＜0.02mg/dm2；镉溶出量＜0.05mg/L或者＜0.002mg/dm2。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的陶瓷板检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（2）实验室专用功能柱：功能柱符合GB/T3398.1-2008标准，测试项目至少包含：球压痕硬度，结论：符合。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的功能柱检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（3）实验室专用水槽柜：符合GB/T5478-2008测试标准。测试项目至少包含耐磨性，测试条件：循环次数：5；循环速度：60转/min；负载：250g；测试结果：样品表面无明显变化。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的水槽柜检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（4）实验室专用实验凳：符合GB/T5478-2008测试标准。测试项目至少包含耐磨性，测试条件：循环次数：5；循环速度：60转/min；负载：250g；测试结果：样品表面无明显变化。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的实验凳检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（5）合唱台：提供符合GB/T32487-2016标准，检测项目至少包含塑料件外观，检测结果符合要求。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的合唱台检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（6）实验室专用准备台：符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测项目至少包含中性盐雾试验≥10h，检测结果达到10级。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的准备台检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（7）实验室专用仪器柜：仪器柜符合GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验》检测依据，检测项目至少包含氧指数。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的仪器柜检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（8）实验演示多目仪：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检测，金属喷漆（塑）涂层附着力检测结果为0级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。外观性能(金属件)①管材：无裂缝、叠缝；外露管口端面封闭。②电镀件：无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；③冲压件：无脱层、裂缝；④合金件等其他金属件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的实验演示多目仪检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（9）实验演示多目仪：依据GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》检测，漆膜耐冲击性检测结果：50cm冲击试验漆膜无异常。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的实验演示多目仪检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（10）吊装主体框架：符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测项目至少包含中性盐雾试验≥10h，检测结果达到10级。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的吊装主体框架检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（11）实验室专用药品柜：药品柜符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》检测依据，检测项目至少包含多环芳烃（苯并[a]芘）检出限0.1mg/kg，检测结果为未检出，单项结论：符合。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的药品柜检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（12）山羊：符合GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分:体操器材》，检验项目至少包含平稳度：将山羊放置在光滑水平地面上，在山羊高的中心位置上施加200N的拉力，均不应有任何方向的倾倒、翻倒或移动，判定：合格。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的山羊检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（13）跳箱：符合GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》，检验项目至少包含外观：跳箱盖必须平整，软硬适宜，手感舒适，判定：合格。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的跳箱检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（14）体操凳：符合GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材》，检验项目至少包含外观：跳箱盖必须平整，软硬适宜，手感舒适，判定：合格。需提供通过CNAS或CMA认证机构出具的体操凳检测（或检验）报告原件扫描件佐证上传至投标文件中，得2分。

（15）坐位体前屈测试仪：提供体质测试终端控制软件软件著作权登记证书原件扫描件佐证上传至投标文件中，得1分。

（16）吊装控制：提供吊装控制系统APP软件著作权登记证书原件扫描件佐证上传至投标文件中，得1分。

（17）电子五线谱电教板：提供音程教学模块系统软件著作权登记证书原件扫描件佐证上传至投标文件中，得1分。

（18）产品的工艺设计能力（9分)：投标人提供①实验桌②实验凳③水槽柜产品四视图、产品效果图、用料说明。针对每个对应序号产品的四视图、产品效果图、用料说明进行比较，最终为采购人验收提供标准进行综合评价。

每个产品设计完善、结构稳定，图纸清晰得3分；

设计较完善、结构较稳定，图纸较清晰得2分；

设计基本完善、结构基本稳定、图纸基本清晰得1分；

图纸要素不全或设计不合理、不可行的对应产品不得分。

注：产品的工艺设计能力属于技术方案，技术方案部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

3.功能演示（8分)：

投标人无需到现场，关于在线演示时的系统内操作，演示时间不超过15分钟，无演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。投标人需提供真实环境演示，须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。

（1）数字化书法/美术专用碑帖大全：代表性碑帖可提供在同一界面操作查看相关作者简介和碑帖简介功能，并可提供语音播报功能。演示1分；

（2）数字化书法/美术专用软笔硬笔字帖制作：可提供一键单钩、一键双钩、一键笔势、一键修复、一键还原和一键重置功能；可提供一键生成五步学习法，其中包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写五个步骤全部在同一界面；可提供选中单字一键移除功能；演示1分；

（3）数字化书法/美术专用课堂讲义教材资料库：系统课件可提供强化色功能，可提供色板功能，字帖背景或单字颜色可任意选择，可提供选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构；演示1分；

（4）数字化书法/美术专用书法字典：可提供斗方、横幅、条幅、团扇、折扇、中堂、对联等不少于17个创作模板，可提供自由拖动和模块拖动两种模式，在模块拖动下，创作作品可自由调节作品行数和文字方向，作品可作为整体模块任意拖动、放大和缩小；自由拖动模式下作品可支持一键自适应创作模块的位置、大小与角度，不需要手动调节；支持单个例字的位置、大小与角度调节；支持一键还原功能；演示1分；

（5）数字化书法/美术专用语文库：完全同步部编版1-6年级小学语文教材，并按各年级的课后生字表顺序进行课时排列；涵盖了楷书的欧体、颜体、赵体，隶书、篆书和铅笔、粉笔（粉笔楷书、粉笔行书）、钢笔、中性笔等多种软笔书体和硬笔种类；演示1分；

（6）数字化书法/美术专用作品赏析：中国艺术大师作品包括吴道子、张择端、徐悲鸿、文徵明、朱耷、黄胄和齐白石等名家作品；演示1分；

（7）数字化书法/美术专用作品赏析：西方艺术大师作品包括达芬奇、罗丹、毕加索、梵高和卢梭等名家艺术作品；演示1分；

（8）数字化书法/美术专用美术国画：提供工笔画、白描、芥子园画传和视频4种教学模块；演示1分；

4.政策性因素（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，予以加1分，最多加2分。（节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；投标时提供证书扫描件传至投标文件中，否则不得分）。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：评委在5人及5人以上的，取所有评委的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件：无 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～8项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号： JSZC－320214－JNJS－G2025－0003

项目名称：工博园中小学新建工程实验设备器材采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对 JSZC－320214－JNJS－G2025－0003项目，兹授权：

被授权人的姓名      性别     年龄         职务

被授权人的身份证号码：联系方式：

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：年月日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：               被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏金诺建设咨询管理有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目 JSZC－320214－JNJS－G2025－0003进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏金诺建设咨询管理有限公司：

我方收到贵方 JSZC－320214－JNJS－G2025－0003招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏金诺建设咨询管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话： ；传真：邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目 JSZC－320214－JNJS－G2025－0003在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足采购文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

- 八、开标一览表：

- 开标一览表

项目编号： JSZC－320214－JNJS－G2025－0003

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 工博园中小学新建工程实验设备器材采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号： JSZC－320214－JNJS－G2025－0003

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- 十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号： JSZC－320214－JNJS－G2025－0003

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、证明材料（给定格式）：

- 证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：

| 设备名称 | 参数要求 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十二、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号： JSZC－320214－JNJS－G2025－0003

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。