招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-JKGC-G2025-0007

项目名称：盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目

盐城市大丰区卫生健康委员会

盐城市建康工程项目管理有限公司

2025年4月

# 第一章  招标公告

项目概况：盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年5月26日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况

（1）项目编号：JSZC-320904-JKGC-G2025-0007

（2）项目名称：盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目

（3）预算金额：人民币314万元；本项目共分2个包，分包一（有屏）预算价为130万元、分包二（无屏）预算价为184万元。

（4）最高限价：人民币 286.4万元；本项目共分2个包，分包一（有屏）最高限价为130万元、分包二（无屏）最高限价为 156.4万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。

（5）采购需求：本项目分为二个包，盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购、运输、安装、调试、培训、售后等相关伴随服务，具体详细内容见本项目采购需求。

| 序号 | 分包名称 | 各个分包最高限价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目分包一 | 130 | 有屏 |
| 2 | 盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目分包二 | 156.4 | 无屏 |

各供应商可对本项目部分包或全部包进行投标，供应商投某一包时，必须对该包的全部内容进行投标，否则采购人不予接受,每个供应商仅能中一个包，每个品牌仅能中一个包，定包顺序为分包一 →分包二，在上一包评审中被确定为成交人的供应商，其报价可继续参与下一包的评审，但不再被推荐为下一包的成交人。

（6）合同履行期限：合同签订后（供货时间、安装地点具体以甲方通知为准）30日历天内供货至各个安装点，并安装调试完成，通过验收。

（7）质保期：8年。

（8）服务期：本项目服务期时间与投标质保期一致，如招标文件合同中另有约定，按照约定执行。

（9）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业。

（2）投标人必须提供投标产品有效的《医疗器械注册证》。

（3）投标人如是生产企业，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人如是医疗器械代理商（经销商），提供投标人的《医疗器械经营许可证》。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至提交投标文件截止时间。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年 5月26 日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

6.本项目不接受进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区卫生健康委员会

地    址：江苏省盐城市大丰区幸福西路68号

联 系 人： 王宸

联系方式：17714035106

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市建康工程项目管理有限公司

地    址：大丰区黄海西路26号

联系人：骆保康

联系电话：15962073456

3.项目联系方式

联系人：骆保康

联系电话：15962073456

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰区卫生健康委员会（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费向各中标单位收取，招标代理费按苏招协【2022】002号文件*40%收取，各投标单位报价时，须考虑以上费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人委托代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人委托代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10% 。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额：合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金（合同价款的5%）或降低履约保证金缴纳比例（合同价款的5%）。

# 第三章 合同文本

采购单位：                          （以下简称“甲方”）

供货单位：                          （以下简称“乙方”）

根据我国《民法典》及其他法律、法规的规定，为明确甲、乙双方在盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目过程中的权利、义务，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、采购范围及内容：盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购的采购、运输、安装、调试、人员培训、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件。

- 二、设备质量与供货期

1、质量要求：设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2、供货期：合同签订后 （供货时间、安装地点具体以甲方通知为准）30日历天内供货至各个安装点，并安装调试完成，通过验收。

- 三、合同价

1、总价为人民币元整（¥：    ），本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术培训（由大丰区卫健委、大丰区红十字会共同组织实施，根据市、区政府文件要求，按规定对配置场所人员开展AED操作使用和心肺复苏等相关急救知识技能的宣传普及和培训，所需培训经费按照200元/台AED标准测算由中标方承担，在全部设备安装调试、验收结束，中标人收到有关款项后直接划拨到区红十字会指定帐户）及售后服务费(包括质保期内的电池、到期及使用后的电极片免费更换等维持设备正常运行的所有费用)、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用）一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，其一切风险均由乙方自行负责。

3、如合同履行过程中根据现场实际情况设备数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的设备数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价应按乙方投标时投标文件中所报的设备综合单价为准。

- 四、付款方式

1、合同签订后预付合同价款的30%；

2、所有设备安装调试结束且经甲方验收合格后当年年底付至合同价款的80%；

3、经甲方验收合格后第二年年底付至合同价款的90%；

4、余款质保期满后一次性结清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

- 五、结算方式

1、项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

2、甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

3、因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

- 六、交付与验收

1、乙方应保证所供设备必须为全新配套原装的，技术上先进和成熟的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件要求、采购清单和投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同规定的质量、技术要求和性能的要求。

2、乙方向甲方提供设备供货清单供甲方验收。

3、乙方完成本项目的采购、运输、安装、调试后可向甲方申请项目验收。

4、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

5、甲方在收到乙方提交的项目验收书面申请后，将在15个工作日内安排测试，具体验收时间由甲方商定。

6、设备运行测试和验收

6.1甲方依据合同对设备品质进行逐项验收，工程师现场安装测试和仪器校正，提供中英文仪器使用说明书，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

6.2不合格的设备需无条件更换。

7、甲方在收到验收报告后一月内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

8、项目验收不通过的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改；整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担（费用总额不超过本合同总价），同时乙方还应承担逾期支付项目成果对甲方造成的损失。

9、验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准。

- 七、售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2小时内到达甲方现场。

4、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、使用期内AED管理系统平台需免费开放接口，终身免费升级。

6、上述的货物免费质量保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终生维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

7、售后服务：投标人须按招标文件要求和投标人的承诺执行。

注：其它按照乙方在投标文件中承诺的优于招标文件要求的服务执行。

- 八、双方的权利与义务

甲方的权利与义务

1、自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，向乙方提供必要的支持，协助乙方履行工作。

2、在履行合同时保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

3、可随时监督、检查乙方的工作进度、现场作业情况。

4、依据本合同约定按时支付合同价款。

乙方的权利与义务

1、严格按投标文件、合同约定完成本项目的全部内容。

2、对甲方提供的要求保密的相关资料负有保密责任。

3、设备发运时附相关技术资料，包括设备安装前对安装环境的要求、设备安装图、操作手册、应用指南和故障处理等。

4、向甲方技术人员及运行、维修操作人员进行培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止。

5、随时接受甲方的监督与检查。

6、提交进度付款申请表，要求支付进度款。

- 九、违约

1、甲方不能按时支付进度款，由甲方承担违约责任，每迟延支付一天，向乙方支付逾期支付部分万分之五的违约金。

2、因乙方原因，不能按时交付验收的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总价30%的违约金。

3、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》等法律法规执行。

- 十、争议

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

- 十一、不可抗力

1、不可抗力事故系指甲、乙双方当事人在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故,如战争，严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后7天内将有关行政主管部门或授权机构出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3、签约任一方由于受诸不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议；如果不可抗力事故的影响使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方征得对方同意可以解除本合同。

- 十二、保修期限

1、根据招标文件要求及投标承诺，待合同所供设备由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，并经甲方验收合格之日起开始计算质保期。

2、质保期为    年（自甲方验收单签字日期之日起计），具体按乙方投标承诺执行。

- 十三、履约保证金

1、在签订合同时，须向采购人按规定交纳履约保证金（合同价的10%）,即人民币元整（¥：    元）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金），可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方可以根据合同约定和具体情况扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

- 履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4、不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 十四、合同的解除、转让、修改、补充

一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经甲、乙双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

- 十五、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份。

- 十六、补充

1、合同文件组成及解释顺序：

①本合同；

②投标文件；

③中标通知书；

④相关技术规范、标准；

⑤招标文件。

甲、乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、本合同签订后，经甲、乙双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。

3、如乙方所供设备在供货、安装、调试及验收过程中发现技术参数及要求不符合招标文件规定要求的，则甲方有权视为乙方放弃中标资格，且履约保证金不予退还（如给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿）。

4、任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已付费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方无故解除合同的，除返还甲方全部已支付费用外，还应支付甲方合同总金额的30%作为赔偿。

5、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。

6、未经甲方书面同意，乙方不得部分转包或分包其应履行的合同项下的义务。

7、合同书写应用简体中文。甲、乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

8、甲、乙双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件（有关合同履行）的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在各方均认同的情况下可作为正式文件使用。

9供货验收时须提供合同签订前6个月内生产的设备，并根据甲方要求交货时间和地点安装到位；中标方和供货方的名称必须一致，否则视作违约处理。

- 设备发生故障或异常：2小时内响应，24小时内完成修复；24小时内不能修复的，应于1个日历天内负责将备用机、备件配置到位并保证设备正常使用；不能及时提供备用机、备件配置的，中标供应商应对因故障所造成的损失后果负责，所发生的一切费用由乙方负责承担。

- 如设备遗失，应于1个日历天内免费提供同一型号备用机。

12、未尽事宜

合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

- 十七、合同的生效

合同订立时间：2025 年    月    日

合同订立地点：盐城市大丰区卫生健康委员会

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                     法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

联系电话：                                联系电话：

地址：                                   地址：

安 全 生 产 合 同

为在                     施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人盐城市大丰区卫生健康委员会（以下简称“甲方”）与承包人                        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

- 二、乙方职责

1、承包人应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全坚持人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、水上机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目负责人必须承担管理责任（本项目工程施工相关人员须佩戴救生设备方可施工）。

6、承包人须充分考虑水上作业施工等对安全的影响，发生的一切安全问题均与发包人无关，且工程工期不予顺延、费用不予增加。

7、承包人必须为施工场地内自有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

8、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

9、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

11、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

13、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。

14、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

15、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

16、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

- 违约责任

1、乙方应对发生在本工程自工程施工合同签订至缺陷责任期满期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

发  包  人： （公章）              承  包  人： （公章）

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人：                       委托代理人：

日期：2025年 月  日               日期：2025年 月  日

廉 政 合 同

发包人：盐城市大丰区卫生健康委员会

承包人：

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范               建设行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、发包人、承包人双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、发包人、承包人双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、发包人、承包人双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受承包人的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；承包人不得以任何形式或名义向发包人工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受承包人的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；承包人不得以任何形式或名义邀请发包人工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、发包人工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受承包人的钱物；承包人不得以打“业务牌”的形式向发包人工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、发包人工作人员及其配偶、子女不得在承包人报销应由个人支付的费用或领取报酬；承包人不得为发包人工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、发包人发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、承包人发生违约行为，发包人有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。

发包人（盖章）：                     承包人（盖章）：

法定代表人或                         法定代表人或

委托代理人：                         委托代理人：

日期：2025年  月  日                 日期：2025年  月  日

政府采购合同履约验收书

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 采购需求

- 一、项目基本情况

1. 项目编号：

2. 项目名称：盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目

3. 预算金额：314万元

4. 招标需求：盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购、运输、安装、调试、培训、售后等相关伴随服务，具体详见招标文件采购需求。

5. 供货期限：合同签订后 （供货时间、安装地点具体以甲方通知为准）30日历天内供货至各个安装点，并安装调试完成，通过验收。

6. 质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

- 二、服务保障和承诺要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标要求进行合理报价并供货，如恶意或不符合市场行情的报价，后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 中标方自行承担运输、安装过程中的安全责任。因中标方人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标方自行承担。

3．投标人在供货、设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并自行解决，并确保不影响项目的进度。

附件：技术参数及要求

| 设备名称 |  | 参数要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有屏-盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目分包一（有屏） |  |  | 65 |
| 基本要求 |  | 1、所投产品使用期内AED管理系统平台需免费开放接口，终身免费升级，允许采购方管理的其他品牌AED无障碍接入;如采购方使用其他管理平台和公众使用平台时，所投产品能无条件接入(提供承诺函，格式自拟)。 |  |
|  |  | 2、所投产品型号不得有知识产权争议(提供承诺函，格式自拟)。 |  |
|  |  | 3、提供所投产品品牌不同型号参数比对表，供评标委员会比对参考。 |  |
| 体外除颤器AED | AED主机 | 1、整机重量（含电池、电极片）≤2.5Kg。 |  |
|  |  | 2、具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。 |  |
|  |  | ▲3、设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP55。 |  |
|  |  | 4、工作温度范围至少满足-5℃ ～ 50℃，且从室温环境下进入-20℃ 环境后，至少能工作60分钟。 |  |
|  |  | ▲5、采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。 |  |
|  |  | ▲6、具备开盖开机或一键开机，操作步骤不超过3步。 |  |
|  |  | ▲7、设备功能按键数量≤3个（不包含开机键），设备应具备中英文语言切换按钮、成人儿童一键切换按钮。 |  |
|  |  | ▲8、设备可根据环境嘈杂程度自动调节语音音量。 |  |
|  |  | ▲9、成人首次电击能量双相波≥120J，儿童首次电击能量≥50J，没有消除室颤时，第二次或第三次电击可调增自动提供更高级别能量，双相波最大能量≥200J。根据成人和儿童模式提供相应的语音操作指引。 |  |
|  |  | ▲10、设备开始心电分析到200J放电就绪时间≤8秒。 |  |
|  |  | ▲11、具有心电噪声及运动干扰检测功能。 |  |
|  |  | ▲12、设备根据自检结果自动显示状态。 |  |
|  |  | ▲13、设备应具备每日、每周、每月对控制模块、充放电、治疗模块等多项自检功能，对于异常情况能及时报警，并通过设备主机内置4G无线网络发送信息至AED管理系统及管理人员。 |  |
|  |  | 14、可存储抢救记录数据，包括ECG 波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数、录音文件（可存储至少70分钟的现场抢救录音数据）等，抢救数据可传输或导出至电脑端。 |  |
|  |  | ▲15、具有CPR反馈器，实时指导实时按压频率、按压深度、剩余按压时间(对按压质量实时反馈并通过语音方式进行提示)。 |  |
|  |  | 16、设备的内部数据存储容量≥1GB，支持1000条报警事件，≥1500份自检报告，日志数据≥10000条。 |  |
|  |  | ▲17、提供≥5英寸彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素，支持动画指导用户执行急救操作。 |  |
|  |  | ▲18、设备可根据环境自动调节屏幕亮度，无需手动设置。 |  |
|  | 电池 | 19、类型：可更换电池（免维护、免充电、大容量）。 |  |
|  |  | ▲20、电池容量≥4200mAH，待机寿命（电池安装后）≥5 年。 |  |
|  |  | 21、单块电池可进行≥200次（最大能量）除颤放电。 |  |
|  |  | 22、电池首次低电量警示后，至少可进行≥6次（最大能量）除颤充放电。 |  |
|  |  | 23、电池低电量或失效时具有报警功能，通过主机内置4G无线网络发送报警信息至AED管理系统及管理人员。 |  |
|  |  | 24、电池须配套保证10年内不停产（供应商、设备制造商需提供承诺函并加盖公章，投标文件中提供原件扫描件，格式自拟）。 |  |
|  | 电极片 | ▲25、类型：成人/儿童一体化。 |  |
|  |  | 26、电极片与主机预连接，具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示，并上传至 AED信息管理平台。 |  |
|  |  | 27、单付电极片有效期≥36个月。 |  |
|  |  | 28、电极片须配套保证10年内不停产（供应商、设备制造商需提供承诺函并加盖公章，投标文件中提供原件扫描件，格式自拟）。 |  |
|  | 配置及要求 | 29、配置清单：除颤器主机、电池、电极片、使用说明书、快速参考指南、急救包（含备皮刀、剪刀）等。注：备皮刀、剪刀供货前，提供样品经甲方确认。 |  |
|  |  | 30、设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命：≥10年。 |  |
| AED管理系统 |  | ▲31、系统功能：支持对安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能；支持AED自检、定位、报警等信息发送AED管理系统，实现统一在线管理。当AED偏离实际安装地点，系统可自动通知管理员，并提示AED所在位置。 |  |
|  |  | ▲32、维护服务：投标人在项目运行期内，终身免费提供系统维护和免费系统升级服务，终身免费提供与系统对接的设备内置无线网络流量服务。 |  |
|  |  | ▲33、开放接口：所投产品使用期内AED管理系统需免费开放接口，允许采购方管理的其他品牌AED无障碍接入;如采购方使用其他AED管理系统和公众使用AED管理系统时，所投产品能无条件免费接入。 |  |
|  |  | 34、系统安全:AED管理系统服务器必须置于网监部门认证的安全等级较高的公共云端（如政务云、阿里云和腾讯云等）。 |  |
|  |  | 35、系统根据AED自检结果，正常/故障显示设备不同状态，故障时发出信息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，AED一旦开机用于抢救病人时即刻反馈，在平台上提示急救状态，同时系统会自动通过短信、微信等方式即刻通知AED所关联的管理者或急救员。 |  |
| 由甲方指定使用 立柜式或挂壁式 |  | 36、采用挂壁式或立柜式机箱，AED取用方便，可储存AED、急救包、宣传用品等。 |  |
|  |  | 37、外箱材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能（室外机箱防锈质保应达10年以上），机箱外观应比例协调，美观大方，机箱式样、材质、尺寸、色彩由采购方选定，（投标人提供设计图或实物图），机箱与墙面及地面固定，不易倾倒。 |  |
|  |  | ▲38、标志标识等应符合《盐城市公共场所自动体外除颤器配置和维护管理规范》要求。 |  |
|  |  | 39、外箱或机柜内配备警报或警铃装置，使用时启用警报或警铃起到提醒公共场所相关工作人员的作用。户外自动体外除颤器机柜或箱体宜符合《电子设备机械结构户外机壳》（GB/T 19183-2003）的要求，具备防风、防雨、防晒等抵御有害环境影响的功能。 |  |
| 无屏-盐城市大丰区卫生健康委员会AED设备采购项目分包二（无屏） |  |  |  |
| 基本要求 |  | 1、所投产品使用期内AED管理系统平台需免费开放接口，终身免费升级，允许采购方管理的其他品牌AED无障碍接入;如采购方使用其他管理平台和公众使用平台时，所投产品能无条件接入(提供承诺函，格式自拟)。 | 92 |
|  |  | 2、所投产品型号不得有知识产权争议(提供承诺函，格式自拟)。 |  |
|  |  | 3、提供所投产品品牌不同型号参数比对表，供评标委员会比对参考。 |  |
| 体外除颤器AED | AED主机 | 1、整机重量（含电池、电极片）≤2.5Kg。 |  |
|  |  | 2、具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。 |  |
|  |  | ▲3、设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP55。 |  |
|  |  | 4、工作温度范围至少满足-5℃ ～ 50℃，且从室温环境下进入-20℃ 环境后，至少能工作60分钟。 |  |
|  |  | ▲5、采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。 |  |
|  |  | ▲6、具备开盖开机或一键开机，操作步骤不超过3步。 |  |
|  |  | ▲7、设备功能按键数量≤3个（不包含开机键），设备应具备中英文语言切换按钮、成人儿童一键切换按钮。 |  |
|  |  | ▲8、设备可根据环境嘈杂程度自动调节语音音量。 |  |
|  |  | ▲9、成人首次电击能量双相波≥120J，儿童首次电击能量≥50J，没有消除室颤时，第二次或第三次电击可调增自动提供更高级别能量，双相波最大能量≥200J。根据成人和儿童模式提供相应的语音操作指引。 |  |
|  |  | ▲10、设备开始心电分析到200J放电就绪时间≤8秒。 |  |
|  |  | ▲11、具有心电噪声及运动干扰检测功能。 |  |
|  |  | ▲12、设备根据自检结果自动显示状态。 |  |
|  |  | ▲13、设备应具备每日、每周、每月对控制模块、充放电、治疗模块等多项自检功能，对于异常情况能及时报警，并通过设备主机内置4G无线网络发送信息至AED管理系统及管理人员。 |  |
|  |  | 14、可存储抢救记录数据，包括ECG 波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数、录音文件（可存储至少70分钟的现场抢救录音数据）等，抢救数据可传输或导出至电脑端。 |  |
|  |  | ▲15、具有CPR反馈器，实时指导实时按压频率、按压深度、剩余按压时间(对按压质量实时反馈并通过语音方式进行提示)。 |  |
|  |  | 16、设备的内部数据存储容量≥1GB，支持1000条报警事件，≥1500份自检报告，日志数据≥10000条。 |  |
|  | 电池 | 17、类型：可更换电池（免维护、免充电、大容量）。 |  |
|  |  | 18、电池容量≥4200mAH，待机寿命（电池安装后）≥5 年。 |  |
|  |  | ▲19、单块电池可进行≥200次（最大能量）除颤放电。 |  |
|  |  | 20、电池首次低电量警示后，至少可进行≥6次（最大能量）除颤充放电。 |  |
|  |  | 21、电池低电量或失效时具有报警功能，通过主机内置4G无线网络发送报警信息至AED管理系统及管理人员。 |  |
|  |  | 22、电池须配套保证10年内不停产（供应商、设备制造商需提供承诺函并加盖公章，投标文件中提供原件扫描件，格式自拟）。 |  |
|  | 电极片 | ▲23、类型：成人/儿童一体化。 |  |
|  |  | 24、电极片与主机预连接，具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示，并上传至 AED信息管理平台。 |  |
|  |  | 25、单付电极片有效期≥36个月。 |  |
|  |  | 26、电极片须配套保证10年内不停产（供应商、设备制造商需提供承诺函并加盖公章，投标文件中提供原件扫描件，格式自拟）。 |  |
|  | 配置及要求 | 27、配置清单：除颤器主机、电池、电极片、使用说明书、快速参考指南、急救包（含备皮刀、剪刀）等。注：备皮刀、剪刀供货前，提供样品经甲方确认。 |  |
|  |  | 28、设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命：≥10年。 |  |
| AED管理系统 |  | ▲29、系统功能：支持对安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能；支持AED自检、定位、报警等信息发送AED管理系统，实现统一在线管理。当AED偏离实际安装地点，系统可自动通知管理员，并提示AED所在位置。 |  |
|  |  | ▲30、维护服务：投标人在项目运行期内，终身免费提供系统维护和免费系统升级服务，终身免费提供与系统对接的设备内置无线网络流量服务。 |  |
|  |  | ▲31、开放接口：所投产品使用期内AED管理系统需免费开放接口，允许采购方管理的其他品牌AED无障碍接入;如采购方使用其他AED管理系统和公众使用AED管理系统时，所投产品能无条件免费接入。 |  |
|  |  | 32、系统安全:AED管理系统服务器必须置于网监部门认证的安全等级较高的公共云端（如政务云、阿里云和腾讯云等）。 |  |
|  |  | 33、系统根据AED自检结果，正常/故障显示设备不同状态，故障时发出信息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，AED一旦开机用于抢救病人时即刻反馈，在平台上提示急救状态，同时系统会自动通过短信、微信等方式即刻通知AED所关联的管理者或急救员。 |  |
| 机箱 |  | 34、采用立柜式机箱，AED取用方便，可储存AED、急救包、宣传用品等。 |  |
|  |  | 35、外箱材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能（室外机箱防锈质保应达10年以上），机箱外观应比例协调，美观大方，机箱式样、材质、尺寸、色彩由采购方选定，（投标人提供设计图或实物图），机箱与墙面及地面固定，不易倾倒。 |  |
|  |  | ▲36、标志标识等应符合《盐城市公共场所自动体外除颤器配置和维护管理规范》要求。 |  |
|  |  | 37、外箱或机柜内配备警报或警铃装置，使用时启用警报或警铃起到提醒公共场所相关工作人员的作用。户外自动体外除颤器机柜或箱体宜符合《电子设备机械结构户外机壳》（GB/T 19183-2003）的要求，具备防风、防雨、防晒等抵御有害环境影响的功能。 |  |
| 注： 要求：参数中基本要求1-3项有任何一项达不到的，作废标处理 |  |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购具备监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1、采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术响应 | 33分 | 投标人所投设备型号产品技术参数及要求完全响应招标文件第三章采购需求中技术参数及要求的，得满分33分；带有标▲号的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣2分；未有标▲号的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：1、以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 2、带有标▲号的，投标人须提供所投AED设备产品原厂《使用说明书》或技术白皮书或检测报告等复印件加盖投标单位公章（须在相关组成材料扫描件中用醒目的方框标注对应参数项），且需在投标文件《技术参数响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离。组成材料中不能体现的，评审时不予认可。 3、投标供应商提供的所投AED设备的产品组成材料复印件如为虚假或伪造，或存在技术参数虚假响应情形的，一经发现则取消其投标资格，并记入不良记录。 （《使用说明书》或《技术白皮书》或《检测报告》复印件三者皆可） |
| 3 | 救人案例 | 10分 | 投标人所投自动体外除颤器(AED)品牌自2021年1月1日以来国内公共场所成功救人案例，有1例得0.2分，2例得0.4分，依此类推，此项满分10分。 注:提供每个成功案例的公开媒体报道截图和网址链接等有效证明材料并加盖所投产品制造商公章，如证明材料无法证明案例真实性则该案例不予采纳，如查实救人案例作假则视为虚假应标。 |
| 4 | 投标人业绩 | 4分 | 近三年（2021年8月至今）所投本项目同品牌产品100台以上的业绩，每提供一个得0.5分，最高得4分，提供对应的合同或中标通知书复印件。未提供此部分内容不得分。 注：（所提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息。） |
| 5 | 项目实施方案 | 6分 | 项目实施方案（6分）：评委根据各投标人提供的项目整体实施方案、在全国及周边地区类似项目实施案例、实施成效、生产厂家的技术和服务支持能力、投标人本地化实施团队、质量保证措施、供货时间等在0-6分范围内打分，以0.1分为一个计分单位，本项最高得6分，没有的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 6分 | 1、售后服务措施（4分）：评委根据各投标人提供的售后服务措施进行评分，可根据服务承诺书内容中服务体系、服务人员的技术水平及现场服务措施（如维修保养计划、售后响应时间、服务范围、备品备件供应、应急处理方案）等在0-4分范围内打分，以0.1分为一个计分单位，本项最高得4分，未提供的不得分。 2、质保期（2分）：在质保期8年的基础上，每增加一年加1分，满分2分。投标人提供投标产品生产厂家开具针对本项目的《产品质量和售后服务承诺》并加盖厂家及投标人公章。 |
| 7 | 人员培训 | 4分 | 1、投标人具备培训案例（提供被培训方的相关证明并加盖被培训方的公章扫描件），每提供一个得0.5分，最高得2分； 2、投标人每提供1名持有效期内的中国红十字会救护师资格证书或美国心脏协会(AHA)急救员培训证书，得0.2分（需提供相关人员证书完整扫描件和投标人为其缴纳开标前1个月社保作为证明)，此项最高2分。 |
| 8 | 企业实力 | 3分 | 投标人具备IS09001质量管理体系认证证书，IS045001职业健康安全管理体系认证证书，IS014001环境管理体系认证证书，每提供一个证书同时提供认监委网上截图得1分，此项最高得3分。 |
| 9 | 产品功能 | 3分 | 1、设备具有起搏检测功能且充电过程中持续分析心律，具有充电与心律分析同步技术。得1分。 2、提供≥7英寸彩色显示屏。得1分。 3、首次除颤成功率达到90%以上(提供国内权威机构临床实验中心动物实验检测报告等佐证材料）。得1分。 |
| 10 | 诚信投标 | 1分 | 投标人提交签署并盖章《盐城市政府采购事前信用承诺书》原件扫描件加盖投标人公章，得1分；没有提供的不得分。 |

# 第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、依据评标办法用于评分的材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：        。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件（标注页码位置）

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

资格性审查响应对照表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应（填是或否） | 投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区卫生健康委员会

根据贵方的                         号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加盐城市建康工程项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为    ***    ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的          项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

本项目不接受联合体投标。

- 十二、投标分项报价表（一包有屏）

| 序号 | 项目类别 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 投标品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外除颤仪AED（有屏） | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机箱(挂壁式或立柜式） | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质保期内售后服务人员或维保人员费用 （人员≥1人） | 工资公式示例： 元/ 人/*12月* 年 |  |  | 合计： 元 |  |  |  | 所有人员工资不低于项目所在地最低工资标准（2260元/人每月) |
|  |  | 社保公式示例： 元/ 人/*12月* 年 |  |  | 合计： 元 |  |  |  | 所有人员社保费不得低于1178.93元/人每月 |
| 4 | 培训费 | 培训费公式示例： 200 元/台*65台 |  |  | 合计： 13000 元 |  |  |  | 培训成本按每台200元计算。 |
| 合计（1-4项） |  | 人民币（大写） 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按要求逐项填写分项报价表，对报价表中1-4项均要填写，不能出现零填写或漏项，如不按要求填写，作废标处理。如对分项报价表填写要求不清楚的，请咨询代理公司。

2、本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括（但不限于）设备费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术培训（由大丰区卫健委、大丰区红十字会共同组织实施，根据市、区政府文件要求，按规定对配置场所人员开展AED操作使用和心肺复苏等相关急救知识技能的宣传普及和培训，所需培训经费按照200元/台AED标准测算由中标方承担，在全部设备安装调试、验收结束，中标人收到有关款项后直接划拨到区红十字会指定帐户）及售后服务费(包括质保期内的电池、到期及使用后的电极片免费更换等维持设备正常运行的所有费用)、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，招标文件另有规定的除外。投标报价不得高于控制价。

3、中标后经采购人确认后方可供货。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 十三、投标分项报价表（ 二 包无屏）

| 序号 | 项目类别 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 投标品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外除颤仪AED（有屏） | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机箱(立柜式） | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质保期内售后服务人员或维保人员费用 （人员≥1人） | 工资公式示例： 元/ 人/*12月* 年 |  |  | 合计： 元 |  |  |  | 所有人员工资不低于项目所在地最低工资标准（2260元/人每月) |
|  |  | 社保公式示例： 元/ 人/*12月* 年 |  |  | 合计： 元 |  |  |  | 所有人员社保费不得低于1178.93元/人每月 |
| 4 | 培训费 | 培训费公式示例： 200 元/台*92 台 |  |  | 合计：18400元 |  |  |  | 培训成本按每台200元计算。 |
| 合计（1-4项） |  | 人民币（大写） 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按要求逐项填写分项报价表，对报价表中1-4项均要填写，不能出现零填写或漏项，如不按要求填写，作废标处理。如对分项报价表填写要求不清楚的，请咨询代理公司。

2、本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括（但不限于）设备费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术培训（由大丰区卫健委、大丰区红十字会共同组织实施，根据市、区政府文件要求，按规定对配置场所人员开展AED操作使用和心肺复苏等相关急救知识技能的宣传普及和培训，所需培训经费按照200元/台AED标准测算由中标方承担，在全部设备安装调试、验收结束，中标人收到有关款项后直接划拨到区红十字会指定帐户）及售后服务费(包括质保期内的电池、到期及使用后的电极片免费更换等维持设备正常运行的所有费用)、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，招标文件另有规定的除外。投标报价不得高于控制价。

3、中标后经采购人确认后方可供货。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 十四、技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 备注（具体响应材料在投标文件中页码、行数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明。

- 十五、商务要求响应及偏离表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 备注（具体响应材料在投标文件中页码、行数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分 包 号：

投标总报价

小写： （人民币： 元）

日期：       年   月   日

十七、依据评标办法用于评分的材料

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：               单位名称（盖章）：

年  月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。