常州机电职业技术学院零星维修服务项目

甲方:  常州机电职业技术学院         合同编号：  xc202512064-Z

乙方:  江苏城塘建设工程有限公司     签订合同时间:  2026 年 1 月 5 日

根据  常州筠诚工程咨询有限公司 代理机构， 2025  年 12 月 19 日进行的JSZC-320400-CZYC-G2025-0010号公开招标文件要求，甲、乙双方就 常州机电职业技术学院零星维修服务采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同标的

乙方按甲方要求，为甲方提供的  常州机电职业技术学院零星维修服务采购项目，具体服务内容见附件（单位：万元）

| 名称 | 服务区域 | 数量（年） | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州机电职业技术学院零星维修服务项目 | 武进校区 | 2 | 120 | 240 | 320 |  |
|  | 溧阳基地 |  | 40 | 80 |  |  |
| 合计大写：叁佰贰拾万元 |  |  |  |  |  |  |

二、服务要求

（一）服务标准

1.本项目适用范围为单项修缮5千元以下的项目

2.承包方式：包工包料

3.地点：常州机电职业技术学院武进校区及溧阳校区

（二）服务范围、要求、考核（详见附件1）

（三）下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于

（1） JSZC-320400-CZYC-G2025-0010号采购文件。

（2）乙方提交的投标书。

（3）乙方投标的其他资料及承诺。

（4）评标记录表及双方约定。

三、服务期限

2026年2月1日至2028年1月31日（24个月）

四、验收与质量

1.零星维修项目一次性验收合格，更换的材料，须严格按照《维修材料主要工作清单表》中规定的品牌型号供货维修；（详见附件3）

2.零星维修按照学校后勤管理处报修流程报修，维修结束后由甲方按报修流程验收。未达到维修质量要求，必须重新维修，直至甲方认可合格，且只结算维修合格的一次费用。报修物品数量与实际维修物品数量出入较大的及单项报修物品数量超过20件的，必须由报修人签字确认后上传流程验收。

3.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督检查。

4.隐蔽工程由乙方自检后，通知甲方项目负责人进行验收，甲方项目负责人接到通知后应立即到现场检验，认可签证后，方可进行下一个工序施工。

5.工程竣工验收后（不可抗力及人为损坏除外），根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程质保期如下：

① 电器类（各类开关及插座）保修期  3 个月，更换各类成套灯具、各类换气扇（排风扇）、吊扇保修期 4 个月。

②水暖类（龙头、大便阀、小便阀、感应阀、角阀、不锈钢软管、淋浴龙头、水表等各类阀门）保修期 4 个月。

③五金类（各类门锁）保修期 4 个月（人为损坏除外）。

④ 土建类（乳胶白漆、不锈钢格栅窗、不锈钢格栅门、全不锈钢门）保修期6个月。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 服务承诺、增值优惠

- 服务承诺

本项目乙方负责人每周到现场不少于  3 次。以保证项目的按期并保证质量的完成。

- 增值优惠承诺

1、碰到夜间急修或抢修时，乙方承诺不另外收取抢修加班费。

2、如果发生学生或教职工误报或错报的情况,乙方承诺不计上门工时费用。

3、根据现场踏勘情况，乙方发现学生公寓公共卫生间报修 描述不方便，乙方愿意为每一栋宿舍楼内公共卫生间小便斗 和蹲坑用不干胶贴纸编号，方便报修人员报修时能准确报出 问题所在的位置。

4、根据现场踏勘情况，乙方发现六楼顶检修口盖板比较薄弱，乙方愿意定期免费检查盖板是否盖实。

5、陪同甲方施工前踏勘或者测量面积，乙方不收取额外现场踏勘费用。

6、汛期地下车库出入口，乙方免费提供抗洪沙袋。

六、履约保证金

为保障合同的有效履行，签订合同前，乙方应先缴纳合同总金额的3%的履约保证金，计： 玖万陆仟元  整，小写： 96000元， 合同服务期执行完成后6个月内退还履约保证金（不计息）。

七、结算与付款

1.结算原则：固定综合单价，按实结算，无预付款。

2.结算清单：严格按照《维修材料主要工作清单表》中规定的品牌型号进行结算。

3.结算流程：

（1）乙方在任务完成后6个工作日内完成结算，提交流程至采购人验收、审核及复审归档。

（2）甲方每月对已归档的维修项目明细进行统计汇总，随机抽取当月维修项目数量的5%进行验收核实。如维修项目服务质量及费用不符合合同要求的，甲方根据核查结果对当月维修总金额按比例进行核减，月度审核工作结束后，由领导签字确认并结算。维修清单明细（清单明细中要求标明完整的页码及维修项目序号）、汇总表、项目结算审核意见表等资料上传审计处审计，并由审计处出具项目结算审计意见单进行结算付款。

（3）乙方需出具税务部门认可的发票，甲方收到服务费发票后10日内向成交供应商支付相应费用。

（4）乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

（5）服务期内综合单价不因任何因素进行调整。

（6）《维修材料主要工作清单表》以外的材料更换维修项目，由乙方报价；报价分两部分组成综合单价。

①主材费按市场采购单价计算并提供采购依据。

②安装人工费包含（采购、损耗、辅材、安装、机械、场清、外运、管理费、税金、利润）等其他一切费用。

③甲方后勤处每月对维修事项的品牌型号材质等内容进行汇总，经后勤处审核同意后，组织成交供应商市场询价或参照信息指导价取定，确定维修材料综合单价形成补充维修材料价格，作为后期结算的依据，但人工费不作为以后维修的结算依据。根据后勤处出具审核意见，部门负责人签字确认后结算。

八、甲方权利义务

1、根据维修管理办公室、仓库、值班室及施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电需要。

2、确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的地位标桩、水准点和坐标控制点。

# 3、检查乙方工程进度情况，及时向乙方支付工程进度款。

4、如有甲方供材，按双方确定供应时间及时组织供应，满足工程进度的需要。

5、派驻施工现场甲方代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行监督检查，负责图纸问题的处理，工程中间验收、工程进度拨款和其他必须的签证。

6、组织对工程的竣工验收，并按照合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

九、乙方权利义务

1.严格按照原有结构进行维修，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付。

2.乙方采购的维修施工材料必须符合甲方采购的有关要求，并经甲方抽检合格后方可使用，因乙方采购材料所引起的质量、安全、和经济责任由乙方负责。

3.乙方应严格对隐蔽工程进行自检，自检合格后，向甲方报验，甲方在12小时内对隐蔽工程进行检查，检查合格后乙方可进行隐蔽，检查不合格，乙方应在限定时间内完成修整并重新报验。

4.已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交付前应负责保管，清理好场地。

5.提供竣工验收资料，办理维修竣工结算，参加竣工验收。

6.由施工造成的维修质量问题，负责无偿修理。

7.材料进出场：

（1）所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要经双方检查验收方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。

（2）已进场的物资，若发现不合格者，必须迅速将其运出场外。

（3）具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。

（4）仓库整齐、整洁，台账完善。

8.本工程终止时乙方必须按时交接清单向甲方移交全部属于甲方的资产以及管理过程中的全部原始资料后撤场。

十、安全施工

安全、文明施工目标：无质量、安全事故。乙方应对所有进场施工人员购买意外险，施工过程采取严格的安全防护措施，设置围档及警示标志，施工区域必须与甲方的教学区隔离，防患于未然，承担由于自已安全措施不力造成的伤亡事故的责任。

十一、违约责任

误期赔偿：乙方必须在合同工期内竣工并移交整个工程，误期赔偿费金额为500元/天；误期赔偿费限额为合同价格的3%。

工程质量：一次性验收合格，达不到质量要求支付合同价的1%作为违约金。

在保修期内成交供应商拒不修理时，采购人有权扣除履约保证金。

十二、不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.由于不可抗力事件，致使一方在履行其本合同项下的义务过程中遇到的障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（受阻方），不应视为违反本合同。

3.不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应立即通知另一方。受阻方可以延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

十三、合同纠纷处理

因履行本合同发生争议，由双方协商解决，解决不成则提交常州仲裁委员会仲裁。

十四、生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。

十五、合同份数

本合同一式伍份。甲方叁份、乙方贰份。

# 甲方：                                乙方：

# 单位名称（章）：常州机电职业技术学院  单位名称（章）：江苏城塘建设工程有限公司

单位地址：常州市武进区鸣新中路26号  单位地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路9号2幢301

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：

项目负责人：                         委托代理人：

开户银行：农业银行常州聚湖路支行      开户银行：中国建设银行股份有限公司常州牛塘支行

账  号： 10605701040004030          帐  号：32050162673900001207

税  号： 123200004660069658         税  号：91320412MA1YYJ541M

电  话： 0519-86331073               电  话：18136398883

附件1

二、服务要求

（一）服务范围、要求、考核

1.服务范围

零星维修及突发抢修项目，主要包括且不限于校舍零星维修，如疏通下水、凿换蹲坑、修灯、修门、修锁等；校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地等道路场地维修；给排水及电缆管线（包含地下）等维修；一般搬运（办公家具、电脑、小型设备等）及其他劳务。以上内容包含，但不限于。

注：布帘采购、家电、电梯、空调及公寓热水维修等项目除外。

2.服务要求

（1）管理要求

①乙方至少保证武进校区6名固定人员（管理人员1人、水电工2人、木工2人、瓦工1人）；溧阳校区2名（管理人员1人、水电工1人）常驻学校，维修量较大时须增加工作人员（如放假、开学阶段），维修人员必须着装整洁上岗。土建项目现场设置围栏和警示标志，使用电焊需到保卫处办理动火证，特殊工种持证上岗。

②乙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净。施工结束后，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾堆放在指定地点，定期外运。如违反上述规定，甲方可根据实际情况进行罚款。如发生污染等意外事故，视情节严重，由乙方承担相应的法律责任。

③乙方全面负责施工安全和教育工作，严格执行相关部门的安全生产规定，因施工造成的一切安全问题产生的费用及责任均由乙方承担。

④甲方有权随时进行施工安全、质量检查，有权制止违章施工作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令停工整顿，造成的损失由乙方承担。

⑤乙方因自身原因引发的一切安全事故（包含投标方施工人员上下班途中安全），所属人员产生的任何劳动纠纷（由当地劳动仲裁部门或法院处理），甲方不负任何连带责任。

⑥乙方进校维修人员必须服从甲方一切管理制度。

⑦到场时间要求：乙方项目负责人每周须到现场不少于一次，且随叫随到及时安排任务，服从甲方管理，如有特殊情况须告知甲方说明情况。

（2）时间要求

①一般维修：24小时内响应， 58  小时内完成维修（特殊情况除外，但需向主管部门相关人员报备）。

②突发抢修：第一时间到场，根据损坏程度及实际情况抓紧安排相关维修，尽快控制损坏现场，原则上24小时内完成维修，最高不超过  4  天（特殊情况除外，但需向主管部门相关人员报备）。

（3）其他要求

①涉及协议外材料的项目不得以任何借口不修或延迟维修。

②遇特殊情况（如维修方案、价格、品牌、数量、型号、供货时间等问题），以双方协商解决为基本原则，须签署工作联系单，按照工作联系单规定保证服务质量。

③乙方需自行解决常规维修工具及设备，例如：电锤、电钻、切割机、磨光机、疏通机、人字梯、手推车、电瓶车等。

3.服务考核

（1）乙方安排值班管理人员负责处理OA系统报修订单，24小时内完成报修响应，一般故障 58 小时内修复并在OA报修系统内上传竣工图片、相关材料品牌图片及材料明细，并且在任务完成后 6  日内完成结算，不能按时修复的必须在报修系统中说明原因及下一步修理方案。

（2）在维修过程中遇特殊情况，如寒暑假统一报修的项目工作量较大，维修时间可协商解决（但须向主管部门相关人员报备）；中标方每天必须安排一名水电工24小时值班。

（3）用户投诉由甲方负责调查核实，一般投诉(投诉至后勤管理处) 每次扣除服务费200元，严重投诉（投诉至院长信箱或校外）每次扣除维修费1000元。

（4）由施工造成的维修质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。乙方未按时间及时整改，甲方有权扣除维修费200元-1000元/次作为乙方向甲方支付的违约金；乙方品牌型号材质没有按照甲方指定品牌进行更换有权扣除维修费500元-1500元/次作为乙方向甲方支付的违约金；如果乙方在服务过程连续三次未按要求整改，甲方有权解除合同，并不免除乙方应支付的违约金。

（5）一年内发生严重投诉5次及以上或当年度零星维修服务综合满意率低于90%，甲方可以单方面提前终止合同。

（6）甲方后勤处物管科按月根据维修质量对乙方的工作质量进行考核，并根据维修反应情况及抽查验收情况不定期出具工作联系单和整改通知单，连续两个月考核不合格或一年内累计三个月考核不合格，甲方有权单方面终止合同。  考核内容：①安全管理②服务质量③队伍素质④管理水平⑤协议履行情况等方面（详见附件2）。

（7）在本工程执行过程中，甲方将不定期对乙方执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可根据情节的严重性，有权向乙方发出中止或终止合同的书面通知书进行处理：

①乙方投标文件有其他严重不实的承诺以及其他弄虚作假情况的。

②乙方与甲方签订合同后，不遵守或未完全遵守合同招标要求、投标承诺，经甲方要求整改两次后仍未能及时解决。

③乙方擅自或变相提高中标价格的。

④乙方未履行投标时服务承诺的。

⑤其他违反本合同的情况。

（8）仓库管理

①仓库管理制度上墙。

②做好仓库物资入库、出库台账，注明品牌、日期、数量，以便甲方审计核查。

③ 物资⼊库后，需按不同类别、性能、特点及⽤途分类、分区堆放，做到物资摆放整齐、库容⼲净整洁不杂乱，地面保持干净。

附件2：

年   月 学校零星维修服务月考核表

（武进校区○ 溧阳校区○ ）

服务单位：

| 序号 | 名称 | 考核内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 管理 | 遵守学院各项规章制度 | 10 |  | 违规一次减一分 |
|  |  | 安全事故发生 | 10 |  | 违规一次减一分 |
| 2 | 服务 质量 | 维修质量 | 10 |  | 违规一次减一分 |
|  |  | 服务态度 | 10 |  | 违规一次减一分 |
| 3 | 队伍 素质 | 文明施工 | 10 |  | 违规一次减一分 |
| 4 | 管理 水平 | 建筑垃圾堆放指定地点及定期清理 | 10 |  | 违规一次减一分 |
|  |  | 仓库整齐、整洁 | 10 |  | 违规一次减一分 |
|  |  | 管理制度、台账齐全 | 10 |  | 违规一次减一分 |
| 5 | 协议履行情况 | 符合维修材料主要工作清单表中材料品牌 | 10 |  | 违规一次减一分 |
|  |  | 应急处理反应 | 10 |  | 违规一次减一分 |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |
| 考核结论： |  |  |  |  |  |

备注；总分低于80分为不合格。乙方首月不记录考核满意度，次月开始记录考核，后勤处相关管理人员首月提供工作指导。

考核人：        日期：

科  长：        日期：                       物业管理科（盖章）

附件3

维修材料主要工作清单表

G表示：更换 /W表示：维修

| 类别 | 编号 | 名 称 | 规格型号或内容描述 | 品牌（打★部分，供应商需填写三个品牌，作为实施依据） | 单位 | 全费用综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G 电 器 类 | G1 | 节能灯 | 12W-14W(螺旋）拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、明华 | 只 | 25.27 |
| G 电 器 类 | G2 | 节能灯 | 16W-18W(螺旋）拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、明华 | 只 | 27.63 |
| G 电 器 类 | G3 | LED灯泡 | 10W-15w(螺旋）拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、明华 | 只 | 30.32 |
| G 电 器 类 | G4 | LED灯泡 | 9.5W-13W小柱型(螺旋）拆除、清洗灯罩安装到位 场清 | 亚明、雷士、明华 | 只 | 29.52 |
| G 电 器 类 | G5 | 节能灯 | 10W-13W-U型横插拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、明华 | 只 | 26.84 |
| G 电 器 类 | G6 | T8-LED灯管 | 600 10w-15W拆除、安装到位 （含灯罩改线路）场清 | 亚明、三雄极光、雷士 | 只 | 31.90 |
| G 电 器 类 | G7 | T8-LED灯管 | 1200 24W-50w拆除、安装到位 （含灯罩改线路）场清 | 亚明、三雄极光、雷士 | 只 | 33.48 |
| G 电 器 类 | G8 | T8日光灯管 | 600 40W拆除、安装到位（含灯罩改线路） 场清 | 亚明、三雄极光、雷士 | 支 | 22.09 |
| G 电 器 类 | G9 | T8日光灯管 | 1200 40w拆除、安装到位 （含灯罩改线路）场清 | 亚明、三雄极光、雷士 | 支 | 28.42 |
| G 电 器 类 | G10 | 日光灯底座（灯罩） | 120cm拆除、安装到位 场清 | / | 支 | 25.27 |
| G 电 器 类 | G11 | T5-灯管 | 600 12W-14W（单次30支以下，不包含30支）拆除、安装到位（含灯罩改线路） 场清 | 亚明、三雄极光、雷士 | 支 | 22.00 |
| G 电 器 类 | G12 | T5-灯管 | 600 12W-14W（单次30支以上，包含30支）拆除、安装到位（含灯罩改线路） 场清 | 亚明、三雄极光、雷士 | 支 | 20.64 |
| G 电 器 类 | G13 | T5-灯管 | 1200 24W-28W（单次30支以下，不包含30支）拆除、安装到位 （含灯罩改线路）场清 | 亚明、三雄极光、雷士 | 支 | 27.07 |
| G 电 器 类 | G14 | T5-灯管 | 1200 24W-28W（单次30支以上，包含30支）拆除、安装到位 （含灯罩改线路）场清 | 亚明、三雄极光、雷士 | 支 | 25.70 |
| G 电 器 类 | G15 | T5镇流器 | 2×12W拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 32.80 |
| G 电 器 类 | G16 | T5镇流器 | 2×24W拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 38.33 |
| G 电 器 类 | G17 | T5镇流器 | 1×12W拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 30.25 |
| G 电 器 类 | G18 | T5镇流器 | 1×24W拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 32.95 |
| G 电 器 类 | G19 | 启辉器 | S10拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 7.11 |
| G 电 器 类 | G20 | 镇流器 | 40W拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 34.28 |
| G 电 器 类 | G21 | 日光灯两脚端子 | 拆除、安装到位 场清 | / | 套 | 12.62 |
| G 电 器 类 | G22 | LED格栅灯 | 600*600mm （包含光源及辅材）拆除、安装到位 场清 | / | 套 | 105.80 |
| G 电 器 类 | G23 | LED格栅灯 | 1200*300mm（包含光源及辅材）拆除、安装到位 场清 | / | 套 | 111.02 |
| G 电 器 类 | G24 | LED感应吸顶灯 | 20-24w(包含光源及辅材) 拆除、安装到位 场清 | 欧普、亚明、雷士 | 套 | 97.38 |
| G 电 器 类 | G25 | LED吸顶灯 | 20-24W(包含光源及辅材) 拆除、安装到位 场清 | 欧普、亚明、雷士 | 只 | 69.46 |
| G 电 器 类 | G26 | LED灯片 | 16-18w拆除、清洗灯罩、安装到位 场清 | / | 个 | 25.27 |
| G 电 器 类 | G27 | 吸顶灯罩 | 安装到位 场清 | / | 只 | 19.74 |
| G 电 器 类 | G28 | 红外感应开关 | A100拆除、安装到位（含辅材） 场清 | / | 套 | 33.12 |
| G 电 器 类 | G29 | 磨沙灯泡 | 25 W(螺旋）拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 18.93 |
| G 电 器 类 | G30 | 瓷灯头 | 螺旋拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 12.62 |
| G 电 器 类 | G31 | 金卤灯 | 150W （全套）拆除、安装到位（含辅材） 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 套 | 216.38 |
| G 电 器 类 | G32 | 金卤灯灯泡 | 150W 双头拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 只 | 50.23 |
| G 电 器 类 | G33 | 金卤灯灯泡 | 150W 单螺口灯头拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 只 | 83.23 |
| G 电 器 类 | G34 | 镇流器 | 150W拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 个 | 84.74 |
| G 电 器 类 | G35 | 电子触发器 | 150W拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 个 | 39.82 |
| G 电 器 类 | G36 | 金卤灯 | 300W（全套）拆除、安装到位（含辅材） 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 套 | 333.01 |
| G 电 器 类 | G37 | 金卤灯镇流器 | 300W拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 个 | 156.94 |
| G 电 器 类 | G38 | 金卤灯电子触发器 | 300W拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 个 | 32.15 |
| G 电 器 类 | G39 | 金卤灯灯泡 | 300W 单螺口灯头拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 只 | 128.60 |
| G 电 器 类 | G40 | 金卤灯 | 400W（全套）拆除、安装到位（含辅材） 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 套 | 375.63 |
| G 电 器 类 | G41 | 金卤灯镇流器 | 400W拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 个 | 166.17 |
| G 电 器 类 | G42 | 金卤灯电子触发器 | 400W拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 个 | 35.98 |
| G 电 器 类 | G43 | 金卤灯灯泡 | 400W 单螺口灯头拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 只 | 145.46 |
| G 电 器 类 | G44 | 金卤灯 | 1000W （全套灯泡、镇流器、触发器、电容）安装到位含辅材 | 亚明、雷士、欧司朗 | 套 | 978.71 |
| G 电 器 类 | G45 | 金卤灯 | 1000W 灯泡拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 只 | 248.82 |
| G 电 器 类 | G46 | 金卤灯 | 1000W 镇流器拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 只 | 581.84 |
| G 电 器 类 | G47 | 金卤灯 | 1000W电容拆除、安装到位 场清 | 亚明、雷士、欧司朗 | 只 | 113.36 |
| G 电 器 类 | G48 | LED投光灯 | 50W拆除、安装到位（含辅材） 场清 | 亚明、雷士、明华 | 套 | 117.87 |
| G 电 器 类 | G49 | LED投光灯 | 100W拆除、安装到位（含辅材） 场清 | 亚明、雷士、明华 | 套 | 168.13 |
| G 电 器 类 | G50 | LED成套投光灯 | 150W 拆除、安装到位（含辅材）场清 | 亚明、雷士、明华 | 套 | 249.31 |
| G 电 器 类 | G51 | LED成套投光灯 | 200W拆除、安装到位（含辅材） 场清 | 亚明、雷士、明华 | 套 | 280.25 |
| G 电 器 类 | G52 | LED成套投光灯 | 300W拆除、安装到位（含辅材） 场清 | 亚明、雷士、明华 | 套 | 334.37 |
| G 电 器 类 | G53 | LED成套投光灯 | 400W拆除、安装到位（含辅材） 场清 | 亚明、雷士、明华 | 套 | 419.43 |
| G 电 器 类 | G54 | LED斗胆灯（图文楼） | 2*20W嵌入式开孔300*150(含开孔、拆除安装到位)场清 | 亚明、雷士、明华 | 套 | 128.52 |
| G 电 器 类 | G55 | LED嵌入式筒灯 | 3寸-4寸，拆除、安装到位 场清 | 雷士、智家艺、鑫艺嘉 | 套 | 46.35 |
| G 电 器 类 | G56 | LED嵌入式筒灯 | 5寸，拆除、安装到位 场清 | 雷士、智家艺、鑫艺嘉 | 套 | 51.03 |
| G 电 器 类 | G57 | LED嵌入式筒灯 | 8寸，拆除、安装到位 场清 | 雷士、智家艺、鑫艺嘉 | 只 | 83.07 |
| G 电 器 类 | G58 | 轨道射灯 | 12W-18w拆除、安装到位 场清 | 雷士、智家艺、鑫艺嘉 | 只 | 55.00 |
| G 电 器 类 | G59 | 防潮灯 | 270mm椭圆、铝制外壳保护、含灯泡，安装到位含辅材 场清 | / | 套 | 49.55 |
| G 电 器 类 | G60 | 公寓路灯 | 1、LED40W、2、LED灯珠、 3、LED驱动器（MW）XLG-50，拆除、安装到位（不含吊车费用） | / | 套 | 258.03 |
| G 电 器 类 | G61 | LED集成平板灯 | 300*300 LED集成平板灯及驱动、外框（安装到位，场清） | 欧普、飞利浦、顾家 | 套 | 68.77 |
| G 电 器 类 | G62 | LED集成平板灯 | 300*600 LED集成平板灯及驱动、外框（安装到位，场清） | 欧普、飞利浦、顾家 | 套 | 84.72 |
| G 电 器 类 | G63 | LED集成平板灯 | 600*600 LED集成平板灯及驱动、外框（安装到位，场清） | 欧普、飞利浦、顾家 | 套 | 108.62 |
| G 电 器 类 | G64 | 一体化灯 | T5 1.2米LED铝壳全套一体化灯（含光源安装到位，含辅材场清） | / | 套 | 54.46 |
| G 电 器 类 | G65 | 一体化灯 | T8 1.2米LED铝壳全套一体化灯（含光源、安装到位含辅材场清） | / | 套 | 69.45 |
| G 电 器 类 | G66 | 安全出口指示灯 | 单面360*150mm（带电）拆除、安装到位，含辅材 场清 | / | 个 | 46.76 |
| G 电 器 类 | G67 | BV铜芯线 | 1*2.5安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 6.34 |
| G 电 器 类 | G68 | BV铜芯线 | 1*4安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 9.15 |
| G 电 器 类 | G69 | 护套线 | 3*1.5（安装到位包含辅材固定） 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 10.50 |
| G 电 器 类 | G70 | 护套线 | 3*2.5（安装到位包含辅材固定）场清 | 上上、德力西、华美 | m | 12.23 |
| G 电 器 类 | G71 | 铜芯电力电缆 | YJY2*1.5（安装到位）场清 | 上上、德力西、华美 | m | 9.09 |
| G 电 器 类 | G72 | 铜芯电力电缆 | YJY2*2.5（安装到位）场清 | 上上、德力西、华美 | m | 11.91 |
| G 电 器 类 | G73 | 铜芯电力电缆 | YJY2*4（安装到位）场清 | 上上、德力西、华美 | m | 15.09 |
| G 电 器 类 | G74 | 铜芯电力电缆 | YJY3*2.5（安装到位）场清 | 上上、德力西、华美 | m | 13.89 |
| G 电 器 类 | G75 | 铜芯电力电缆 | YJY3*4（安装到位）场清 | 上上、德力西、华美 | m | 19.63 |
| G 电 器 类 | G76 | 铜芯交联电力电缆电缆 | YJV3*4安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 17.42 |
| G 电 器 类 | G77 | 铜芯交联电力电缆电缆 | YJV3*6安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 22.62 |
| G 电 器 类 | G78 | 铜芯交联电力电缆电缆 | YJV4*4安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 20.15 |
| G 电 器 类 | G79 | 铜芯交联电力电缆电缆 | YJV4*6安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 28.28 |
| G 电 器 类 | G80 | 铜芯交联电力电缆电缆 | YJV5*4安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 24.72 |
| G 电 器 类 | G81 | 铜芯交联电力电缆电缆 | YJV5*6安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 32.52 |
| G 电 器 类 | G82 | 铜芯交联电力电缆电缆 | YJV5*10安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 43.57 |
| G 电 器 类 | G83 | 铜芯交联电力电缆电缆 | YJV5*16安装到位 场清 | 上上、德力西、华美 | m | 62.59 |
| G 电 器 类 | G84 | 电缆头制作 | YJV3*4-3*6安装到位 | / | 个 | 9.48 |
| G 电 器 类 | G85 | 电缆头制作 | YJV4*4-4*6安装到位 | / | 个 | 10.26 |
| G 电 器 类 | G86 | 电缆头制作 | YJV5*10安装到位 | / | 个 | 23.68 |
| G 电 器 类 | G87 | 电缆头制作 | YJV5*6安装到位 | / | 个 | 14.21 |
| G 电 器 类 | G88 | PVC线管 | φ16安装到位含辅材（直接、弯头、三通、线卡等） 场清 | / | m | 4.73 |
| G 电 器 类 | G89 | PVC线管、PVC波纹管、PVC黄腊管 | φ20安装到位含辅材（直接、弯头、三通、线卡等） 场清 | / | m | 6.31 |
| G 电 器 类 | G90 | PVC线槽 | 30mm*15mm 安装到位含辅材加配件（膨胀管及螺丝） 场清 | / | m | 7.90 |
| G 电 器 类 | G91 | 金属线槽 | 50*30铝合金方线槽安装到位含辅材加配件（膨胀管及螺丝）场清 | / | m | 25.27 |
| G 电 器 类 | G92 | 喷塑桥架弯头 | 50*50 安装到位（包含辅材） | / | 只 | 17.38 |
| G 电 器 类 | G93 | 钢质喷塑桥架 | 50*50 安装到位（包含辅材） | / | m | 22.09 |
| G 电 器 类 | G94 | PVC线管抱固 | φ25-φ32 材质（金属）安装到位，含辅材 场清 | / | 套 | 3.15 |
| G 电 器 类 | G95 | 1P断路器 | 32A拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 个 | 22.09 |
| G 电 器 类 | G96 | 3P断路器 | 63A拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 个 | 53.65 |
| G 电 器 类 | G97 | 2P断路器 | 32A拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 个 | 34.72 |
| G 电 器 类 | G98 | 3P小型断路器 | 100A/380V拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 89.21 |
| G 电 器 类 | G99 | 4P断路器 | 40A 安装到位 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 76.56 |
| G 电 器 类 | G100 | 漏电保护开关 | 32A拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 40.26 |
| G 电 器 类 | G101 | 三相四线漏电开关 | 25A拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 79.71 |
| G 电 器 类 | G102 | 隔离开关 | NH40-250/4 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 393.63 |
| G 电 器 类 | G103 | 塑壳漏电开关 | 250A 安装到位 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 638.07 |
| G 电 器 类 | G104 | 三相断路器 | 60A拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 48.95 |
| G 电 器 类 | G105 | 单片控制开关（空开） | 32A拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 20.81 |
| G 电 器 类 | G106 | 2P漏电空开 | 32A拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 | 52.38 |
| G 电 器 类 | G107 | 防水罩 | A092拆除、安装到位 含辅材 场清 | / | 只 | 16.58 |
| G 电 器 类 | G108 | 四开双控 | （含单控）拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 33.12 |
| G 电 器 类 | G109 | 三开双控开关 | （含单控拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 30.59 |
| G 电 器 类 | G110 | 二开双控开关 | （含单控）白色拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 23.46 |
| G 电 器 类 | G111 | 一开双控开关 | （含单控）白色拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 21.13 |
| G 电 器 类 | G112 | 一开三眼插座 | 10A拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 19.16 |
| G 电 器 类 | G113 | 一开三孔插座 | 16A拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 20.76 |
| G 电 器 类 | G114 | 时控开关 | KG316T拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 59.69 |
| G 电 器 类 | G115 | 五孔插座 | 白色拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 17.44 |
| G 电 器 类 | G116 | 三角插座 | 10A拆除、安装到位 场清 | / | 个 | 14.34 |
| G 电 器 类 | G117 | 三角插头 | 16A拆除、安装到位 场清 | / | 个 | 7.90 |
| G 电 器 类 | G118 | 空调插座 | 16A拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 19.84 |
| G 电 器 类 | G119 | 空调插座 | 25A拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 23.86 |
| G 电 器 类 | G120 | 三相四线插头 | 16A拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 17.38 |
| G 电 器 类 | G121 | 4极插头 | 25A 380V拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 20.51 |
| G 电 器 类 | G122 | 双位五孔铜地插 | 120型拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 84.86 |
| G 电 器 类 | G123 | 铜地插座 | 5孔拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 104.19 |
| G 电 器 类 | G124 | 五孔地插 | 翻盖式16A带配套底盒拆除、安装到位 场清 | / | 套 | 100.96 |
| G 电 器 类 | G125 | 三相四线铜地插 | 16A380V全铜防水拆除、安装到位 场清 | / | 只 | 147.59 |
| G 电 器 类 | G126 | 三相漏电保护空开 | 32A拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 82.87 |
| G 电 器 类 | G127 | 三相四线漏电保护器 | 63A拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 89.21 |
| G 电 器 类 | G128 | 交流接触器 | CDC10-20拆除、安装到位 场清 | 正泰、国际电工、施耐德 | 只 | 75.78 |
| G 电 器 类 | G129 | 多功能拖线板 | 2m（不包含）以下拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、公牛 | 只 | 29.21 |
| G 电 器 类 | G130 | 多功能拖线板 | 2m-4m拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、公牛 | 只 | 34.72 |
| G 电 器 类 | G131 | 多功能拖线板 | 5m-7m拆除、安装到位 场清 | 德力西、正泰、公牛 | 个 | 44.20 |
| G 电 器 类 | G132 | 明线盒 | 拆除、安装到位 含辅材场清 | / | 只 | 7.11 |
| G 电 器 类 | G133 | 白板 | 拆除、安装到位 含辅材场清 | / | 只 | 8.68 |
| G 电 器 类 | G134 | 控制开关（按钮） | 拆除、安装到位 含辅材场清 | / | 个 | 14.62 |
| G 电 器 类 | G135 | 吊扇 | FC-140cm拆除、安装到位 含辅材 场清 | 美的、国际电工、长城 | 个 | 130.83 |
| G 电 器 类 | G136 | 调速开关 | 拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 只 | 16.22 |
| G 电 器 类 | G137 | 电容（吊扇） | 拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 个 | 15.01 |
| G 电 器 类 | G138 | 终端箱 | 6回路拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 个 | 48.14 |
| G 电 器 类 | G139 | 终端箱 | 10回路拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 个 | 61.55 |
| G 电 器 类 | G140 | 终端箱 | 15回路拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 个 | 67.88 |
| G 电 器 类 | G141 | 终端箱 | 20回路拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 个 | 78.14 |
| G 电 器 类 | G142 | 终端箱盖子 | 20回路拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 个 | 21.31 |
| G 电 器 类 | G143 | 终端箱盖子 | 30回路拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 只 | 23.68 |
| G 电 器 类 | G144 | 半圆地线槽板 | 宽80mm 材质（铝合金）拆除、安装到位含辅材 场清 | / | m | 16.58 |
| G 电 器 类 | G145 | 电箱 | 300*400*250mm 材质（不锈钢）拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 只 | 108.13 |
| G 电 器 类 | G146 | 防雨电箱 | 300*400*200mm 材质（不锈钢）拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 只 | 95.50 |
| G 电 器 类 | G147 | PZ30电箱（终端箱） | 12回路-15回路 材质（铁质）拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 只 | 78.93 |
| G 电 器 类 | G148 | 电表 | 两相220V拆除、安装到位含辅材 场清 | 德力西、星达科、正泰 | 只 | 108.31 |
| G 电 器 类 | G149 | 电表 | 三相380V拆除、安装到位含辅材 场清 | 德力西、星达科、正泰 | 只 | 188.01 |
| G 电 器 类 | G150 | 电表箱 | 250*330*150拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 套 | 213.90 |
| G 电 器 类 | G151 | 无线遥控门铃 | 控距20m（公寓值班室）拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 套 | 85.24 |
| G 电 器 类 | G152 | 换气扇 | 300*300 40W-60W包含集成顶、塑钢板顶拆除、安装到位含辅材 场清 | 太太美、鼎锋、绿岛风 | 套 | 78.93 |
| G 电 器 类 | G153 | 换气扇 | 600*600 240W-280w 包含集成顶、塑钢板顶拆除、安装到位含辅材 场清 | 太太美、鼎锋、绿岛风 | 只 | 187.80 |
| G 电 器 类 | G154 | 换气扇 | 功率40W 12寸（360*360）拆除、安装到位含辅材 场清 | 太太美、鼎锋、绿岛风 | 套 | 157.81 |
| G 电 器 类 | G155 | 排气扇（食堂） | 全铁480*480 16寸功率180W拆除、安装到位含辅材 场清 | 太太美、鼎锋、绿岛风 | 只 | 393.01 |
| G 电 器 类 | G156 | LED驱动器 | 400W 12V拆除、安装到位含辅材 场清 | 太太美、鼎锋、绿岛风 | 只 | 175.22 |
| G 电 器 类 | G157 | 排风扇 | 全铁600*600 功率300W拆除、安装到位含辅材 场清 | 太太美、鼎锋、绿岛风 | 只 | 475.09 |
| G 电 器 类 | G158 | 浮球液位控制器 | 液位线长3米拆除、安装到位含辅材 场清 | / | 付 | 147.59 |
| G 五金类 | G159 | 定制大螺丝 | φ22*50mm （课桌椅专用、安装到位）场清 | / | 只 | 20.20 |
| G 五金类 | G160 | 不锈钢螺栓 | φ12-17长度120mm内 | / | 只 | 8.09 |
| G 五金类 | G161 | 带锁扣插销 | Φ8 /200mm（拆除、安装到位、包含螺丝等辅材） | / | 套 | 21.29 |
| G 五金类 | G162 | 双头锁内扣 | 拆除、安装到位 | / | 个 | 12.92 |
| G 五金类 | G163 | 不锈钢插销 | 4寸-304不锈钢-1.0厚（安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 17.92 |
| G 五金类 | G164 | 不锈钢插销 | 6寸-304不锈钢-厚1.0（安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 20.44 |
| G 五金类 | G165 | 不锈钢插销 | 8寸-304不锈钢-厚1.0（安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 22.58 |
| G 五金类 | G166 | 不锈钢插销 | 10寸-304不锈钢-厚1.0（安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 25.38 |
| G 五金类 | G167 | 钢拉丝门吸 | （安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 25.33 |
| G 五金类 | G168 | 换文件柜锁 | MS300系列（安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 24.23 |
| G 五金类 | G169 | 球形锁 | （安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 36.35 |
| G 五金类 | G170 | 执手锁（锁壳、锁体、锁芯） | 锁壳、锁体(锁舌)、锁芯 按门实际要求采购安装 | / | 套 | 130.83 |
| G 五金类 | G171 | 执手锁锁壳（把手） | 双面拉丝不锈钢安装到位 | / | 套 | 60.77 |
| G 五金类 | G172 | 执手锁锁体(锁舌) | 不锈钢（左右方向）安装到位 |  | 个 | 46.01 |
| G 五金类 | G173 | 执手锁铜锁芯 | 安装到位 | / | 个 | 36.35 |
| G 五金类 | G174 | 门锁打孔 | 门锁安装需要重新开孔 | / | 个 | 12.67 |
| G 五金类 | G175 | 钢质门自动锁 | 中型 钢壳铜芯（安装到位） | / | 套 | 78.32 |
| G 五金类 | G176 | 钢质门门锁 | 4.0双层加厚防撬、304不锈钢面板1.2mm厚、不锈钢+铁锁体、铜芯锁安装到位 | / | 套 | 135.23 |
| G 五金类 | G177 | 钢质门活扣把手 | 4.0双层加厚防撬、304不锈钢面板1.2mm安装到位 | / | 套 | 48.65 |
| G 五金类 | G178 | 钢质门锁体 | 不锈钢+铁锁体（左右方向）安装到位 | / | 只 | 59.35 |
| G 五金类 | G179 | 钢质门锁芯 | 铜锁芯安装到位 | / | 只 | 47.25 |
| G 五金类 | G180 | 8#、9#、10#、13#铝合金门锁（阳台门） | 把手锌合金、锁体不锈钢+铁、铜锁芯安装到位含辅材 | / | 套 | 122.94 |
| G 五金类 | G181 | 8#、9#、10#、13#锁壳把手（阳台门） | 材质锌合金1.2mm厚安装到位含辅材 | / | 套 | 44.61 |
| G 五金类 | G182 | 8#、9#、10#、13#锁体（阳台门） | 不锈钢+铁安装到位含辅材 | / | 只 | 44.43 |
| G 五金类 | G183 | 8#、9#、10#、13#锁芯（阳台门） | 铜锁芯安装到位含辅材 | / | 只 | 32.31 |
| G 五金类 | G184 | 双头锁 | D102SS（加锁）安装到位 | / | 套 | 74.29 |
| G 五金类 | G185 | 不锈钢门门锁 | 不锈钢安装到位，含焊接安装 | / | 套 | 86.40 |
| G 五金类 | G186 | 防火门门锁（加厚） | 防火门安装到位 | / | 套 | 68.63 |
| G 五金类 | G187 | 防火门门锁（锁芯） | 包含相似锁芯 安装到位 | / | 只 | 34.74 |
| G 五金类 | G188 | 圆头锁 | 双向铜锁芯安装到位 | / | 套 | 68.66 |
| G 五金类 | G189 | 智能锁锁芯 | 安装到位 | / | 只 | 66.67 |
| G 五金类 | G190 | 不锈钢通道锁、玻璃门锁 | 不锈钢安装到位 | / | 套 | 60.60 |
| G 五金类 | G191 | U型锁 链条锁 | 安装到位 | / | 套 | 44.43 |
| G 五金类 | G192 | 抽屉锁 | 2吋安装到位 | / | 套 | 24.23 |
| G 五金类 | G193 | 锁扣 | 消防箱及铁柜子安装到位 | / | 套 | 16.16 |
| G 五金类 | G194 | 办公桌连接锁 | 安装到位 | / | 套 | 40.40 |
| G 五金类 | G195 | 挂锁 | 50安装到位 | / | 套 | 13.74 |
| G 五金类 | G196 | 配钥匙 | 5把以下（不包含5把） | / | 把 | 15.50 |
| G 五金类 | G197 | 配钥匙 | 5把以上20把以下（不包含20把） | / | 把 | 14.31 |
| G 五金类 | G198 | 配钥匙 | 20把以上 | / | 把 | 12.42 |
| G 五金类 | G199 | 钢质抽屉滑轨 | 三节轨安装到位 | / | 套 | 30.70 |
| G 五金类 | G200 | 抽屉、柜子拉手 | 不锈钢或铝合金8-10cm安装到位，含辅材 | / | 套 | 12.06 |
| G 五金类 | G201 | 柜子合页 | 3寸-304不锈钢厚1.2mm安装到位，含辅材 | / | 套 | 16.16 |
| G 五金类 | G202 | 弹簧铰链 | 304不锈钢，安装到位，含辅材 | / | 套 | 25.00 |
| G 五金类 | G203 | 不锈钢合页 | 4寸-304不锈钢厚3mm安装到位，含辅材 | / | 套 | 22.16 |
| G 五金类 | G204 | 不锈钢合页 | 5寸-304不锈钢3mm安装到位，含辅材 | / | 套 | 28.44 |
| G 五金类 | G205 | 卷帘门门锁 | 安装到位 | / | 把 | 54.92 |
| G 五金类 | G206 | 卷帘门弹簧 | 安装到位 | / | 根 | 56.57 |
| G 五金类 | G207 | 课桌椅弹簧 | 3-4cm安装到位 | / | 根 | 22.62 |
| G 五金类 | G208 | 换地弹簧 | GMT-N818安装到位 | / | 套 | 279.89 |
| G 五金类 | G209 | 窗锁（金属） | 塑钢窗窗锁、 月牙锁按现场需要安装到位包含辅材（安装到位） | / | 套 | 16.74 |
| G 五金类 | G210 | 塑钢门、塑钢窗把手 | 120mm按现场需要安装到位，含辅材 | / | 套 | 19.27 |
| G 五金类 | G211 | 塑钢窗户滑轮 | 包含拆除窗户及安装含辅材 | / | 套 | 13.74 |
| G 五金类 | G212 | 铝合金窗户解震双轴滑轮 | 包含拆除窗户及安装含辅材 | / | 只 | 13.74 |
| G 五金类 | G213 | 阳台门解震双轴滑轮（溧阳基地） | 包含拆除玻璃门及安装含辅材 | / | 只 | 29.35 |
| G 五金类 | G214 | 窗户道轨 | 塑钢窗、铝合金窗拆除安装到位含辅材 | / | m | 16.16 |
| G 五金类 | G215 | 窗户滑撑 | 拆除、安装到位 | / | 套 | 47.00 |
| G 五金类 | G216 | 塑钢门铰链 | 安装到位，含辅材 | / | 套 | 25.38 |
| G 五金类 | G217 | 防火门闭门器 | 安装到位，含辅材 | / | 只 | 72.89 |
| G 五金类 | G218 | 防盗门不锈钢拉手 | 140-160mm安装到位，含辅材 | / | 套 | 26.65 |
| G 五金类 | G219 | 无框玻璃门 上下口夹 | 165×55mm安装到位，含辅材 | / | 只 | 58.05 |
| G 五金类 | G220 | 无框玻璃门不锈钢拉手 | 620-780mm安装到位，含辅材 | / | 只 | 109.45 |
| G 五金类 | G221 | 不锈钢钢索 | 8mm护套（安装到位） | / | m | 12.12 |
| G 五金类 | G222 | 镀锌U型索夹 | 30（安装到位） | / | 只 | 14.54 |
| G 水暖类 | G223 | 蹲坑 | 拆除原蹲坑，更换新蹲坑、含全套配件(垃圾外运) | 箭牌、柯鲸、銮匠 | 个 | 330.12 |
| G 水暖类 | G224 | 连体坐便器 | 白色，拆除原坐便器安装到位场清 | 箭牌、柯鲸、銮匠 | 只 | 768.20 |
| G 水暖类 | G225 | 坐便器盖板 | 安装到位 | / | 套 | 86.03 |
| G 水暖类 | G226 | 地排式立便器 | 纯白 拆除原立便器，更换新立便器、含全套配件(垃圾外运) | 箭牌、銮匠、马尔顿 | 套 | 639.27 |
| G 水暖类 | G227 | 塑料挂箱 | 420*400*130拆除安装垃圾外运 | / | 套 | 99.07 |
| G 水暖类 | G228 | 塑料挂箱冲水管 | Φ50*600mm拆除（含挂箱拆除）、安装到位 | / | 付 | 24.70 |
| G 水暖类 | G229 | 挂箱皮具 | 含不锈钢链条 拆除、安装到位 | / | 套 | 13.87 |
| G 水暖类 | G230 | 挂箱扳手（铜柄） | 拆除、安装到位 | / | 只 | 13.43 |
| G 水暖类 | G231 | 水箱进水阀（自控器） | 拆除、安装到位 | / | 套 | 29.98 |
| G 水暖类 | G232 | 不锈钢链条 （水箱） | Φ4*L200mm拆除、安装到位 | / | 条 | 8.68 |
| G 水暖类 | G233 | 单冷按压式铜质延时阀水龙头 | 大阀体、铜大螺母，拆除、安装到位（含辅材） | 九牧、中欧、莫顿 | 只 | 120.93 |
| G 水暖类 | G234 | 手板式单冷立式龙头 | 全铜加厚高度150*底面40*鸭嘴85左右安，拆除、安装到位，扳手在顶部（含辅材） | 九牧、中欧、莫顿 | 只 | 103.40 |
| G 水暖类 | G235 | 手板式冷热单孔立式龙头 | 全铜加厚高度150*底面4*鸭嘴85（含软管、含辅材），拆除、安装到位8#、9#、10#、13#，扳手在顶部 | 九牧、中欧、莫顿 | 只 | 105.79 |
| G 水暖类 | G236 | 单冷立式龙头 | 高300*底面30（拆除、安装到位含辅材）-行政楼 | 九牧、中欧、莫顿 | 只 | 98.97 |
| G 水暖类 | G237 | 双联卧式龙头 | 加厚全铜双孔面盆龙头（拆除、安装到位含辅材） | 九牧、中欧、莫顿 | 套 | 164.77 |
| G 水暖类 | G238 | 单联龙头铜夹板 | 拆除、安装到位 | / | 副 | 20.51 |
| G 水暖类 | G239 | 双联龙头把手 | 拆除、安装到位 | / | 只 | 20.51 |
| G 水暖类 | G240 | 双联龙头阀芯 | 拆除、安装到位 | / | 只 | 37.09 |
| G 水暖类 | G241 | 双联龙头连接铜外丝 | DN16*70mm，安装到位（含辅材） | / | 只 | 13.43 |
| G 水暖类 | G242 | 大便冲水阀 | 铜卧式手扳冲洗阀（可伸缩孔距11-12cm），拆除、安装到位含辅材 | 惠达、唐浴、感高 | 套 | 192.58 |
| G 水暖类 | G243 | 大便阀冲水管 | 不锈钢 0.95m-1.1m（拆除、安装到位含黑套等辅材） | / | 套 | 47.36 |
| G 水暖类 | G244 | 小便延时阀 | 大阀体、手按式（含辅材），拆除、安装到位 | 普诗梵、感高、唐浴 | 只 | 97.87 |
| G 水暖类 | G245 | 感应阀 | 面板、感应器、电池及电池盒，拆除、安装到位 | 唐浴、感高、普诗梵 | 套 | 288.09 |
| G 水暖类 | G246 | 面板 | 更换安装到位 | / | 个 | 101.82 |
| G 水暖类 | G247 | 感应阀 | 220V电源（感应面板、电磁阀、变压器），拆除、安装到位 | 唐浴、感高、普诗梵 | 套 | 310.97 |
| G 水暖类 | G248 | 感应面板 | 更换安装到位 | / | 个 | 124.71 |
| G 水暖类 | G249 | 感应器 | 更换安装到位 | / | 个 | 84.45 |
| G 水暖类 | G250 | 电磁阀 | 更换安装到位 | / | 个 | 116.02 |
| G 水暖类 | G251 | 电池盒 | 更换安装到位 | / | 个 | 41.06 |
| G 水暖类 | G252 | 电池 | 更换安装到位 | 双鹿、南孚、金霸王 | 节 | 11.84 |
| G 水暖类 | G253 | 台盆（台上台下盆） | 3#纯白 拆除、安装到位（含辅材）垃圾外运 | 法恩莎、欧蓝、香都 | 套 | 410.81 |
| G 水暖类 | G254 | 加长快开拖把池龙头 | 4分全铜，安装到位，包含生料带 | 法恩莎、欧蓝、莫顿 | 个 | 29.26 |
| G 水暖类 | G255 | 开水器专用龙头 | 不锈钢110*20*15（含辅材）拆除、安装到位 | / | 只 | 37.09 |
| G 水暖类 | G256 | 电加热管 | 电加热管 | / | 根 | 138.13 |
| G 水暖类 | G257 | 台盆落水 | 不锈钢（台盆配件）含辅材、安装到位 | / | 个 | 26.05 |
| G 水暖类 | G258 | 台盆落水管 | φ30*500mm(伸缩节）含辅材，安装到位 | / | 根 | 8.58 |
| G 水暖类 | G259 | 台盆、拖把池塞 | 30-50mm，安装到位 | / | 只 | 5.52 |
| G 水暖类 | G260 | 拖把池 | 2#陶瓷水池，拆除、安装到位（包含调节支架），场清 | / | 只 | 157.62 |
| G 水暖类 | G261 | 拖把池调节型水槽镀锌支架 | 拆除、安装包含镀锌膨胀螺栓、打孔，安装到位，场清 | / | 付 | 41.84 |
| G 水暖类 | G262 | 一体式拖把池 | 400*600陶瓷水池，拆除、安装到位，场清 | / | 只 | 197.48 |
| G 水暖类 | G263 | 大便池冲水箱 | 420×300×350mm 材质（塑料），拆除、安装到位，场清 | / | 套 | 102.60 |
| G 水暖类 | G264 | 大便池冲水箱 冲水器 | JL-5（电磁阀、探头、感应冲水控制器，拆除、安装到位，场清 | / | 套 | 157.86 |
| G 水暖类 | G265 | 冲水箱电磁阀 | 拆除、安装到位，场清 | / | 只 | 60.77 |
| G 水暖类 | G266 | 冲水箱探头 | 拆除、安装到位，场清 | / | 只 | 52.88 |
| G 水暖类 | G267 | 感应冲水控制器 | 拆除、安装到位，场清 | / | 只 | 56.82 |
| G 水暖类 | G268 | 水箱自控器（落水胆） | 拆除、安装到位，场清 | / | 只 | 41.06 |
| G 水暖类 | G269 | 手持莲蓬头 | 1、增压型； 2、含1.5米软管、安装到位； | / | 只 | 41.06 |
| G 水暖类 | G270 | 淋浴龙头花洒 | Φ200 镀铬（配件），安装到位 | / | 只 | 138.67 |
| G 水暖类 | G271 | 双联硬杆淋浴龙头 | 国家标准安装到位 | / | 套 | 493.84 |
| G 水暖类 | G272 | 三联硬杆淋浴龙头 | 国家标准安装到位 | / | 套 | 564.87 |
| G 水暖类 | G273 | 铜球阀 | DN25、拆除、安装到位 | / | 套 | 49.53 |
| G 水暖类 | G274 | 不锈钢球阀 | 304不锈钢DN25拆除、安装到位 | / | 套 | 52.46 |
| G 水暖类 | G275 | 闸阀 | 铜杆阀芯DN20拆除、安装到位 | / | 套 | 59.66 |
| G 水暖类 | G276 | 铸钢闸阀 | DN50拆除、安装到位含辅材 | / | 套 | 289.60 |
| G 水暖类 | G277 | 法兰止回阀 | DN80拆除、安装到位含辅材 | / | 套 | 449.93 |
| G 水暖类 | G278 | 法兰浮球联动阀 | 铸钢 DN80，拆除、安装到位含辅材 | / | 套 | 1386.34 |
| G 水暖类 | G279 | 不锈钢浮球阀 | DN20拆除、安装到位含辅材 | / | 套 | 65.25 |
| G 水暖类 | G280 | 角阀 | 不锈钢DN20拆除（包含拆除断丝）、安装到位含辅材 | / | 只 | 33.10 |
| G 水暖类 | G281 | 不锈钢阀 | DN40（拆除、安装到位含辅材） | / | 套 | 182.09 |
| G 水暖类 | G282 | 铸铁阀 | DN32（拆除、安装到位含辅材） | / | 套 | 92.00 |
| G 水暖类 | G283 | 消防栓阀 | DN65（拆除、安装到位含辅材） | / | 套 | 176.49 |
| G 水暖类 | G284 | PPR闸阀、截止阀 （阀芯） | DN65（拆除、烫接安装到位含辅材） | / | 只 | 71.77 |
| G 水暖类 | G285 | PPR闸阀、截止阀 （阀芯） | DN50(拆除、烫接安装到位含辅材） | / | 只 | 65.01 |
| G 水暖类 | G286 | PPR闸阀、截止阀 （阀芯） | DN40(拆除、烫接安装到位含辅材） | / | 只 | 58.13 |
| G 水暖类 | G287 | PPR闸阀、截止阀 （阀芯） | DN32(拆除、烫接安装到位含辅材） | / | 只 | 50.66 |
| G 水暖类 | G288 | PPR闸阀、截止阀 （阀芯） | DN25(拆除、烫接安装到位含辅材） | / | 只 | 36.36 |
| G 水暖类 | G289 | PPR闸阀、截止阀 （阀芯） | DN20(拆除、烫接安装到位含辅材） | / | 只 | 29.52 |
| G 水暖类 | G290 | PVC管 | φ32拆除、安装到位含辅材（直接、弯头、三通、保固等） | / | m | 15.01 |
| G 水暖类 | G291 | PVC管φ32-46配件 | 直接、弯头、三通、S弯检查口、大小头，拆除、安装到位含辅材 | / | 个 | 5.52 |
| G 水暖类 | G292 | PVC管 | φ50-63拆除、安装到位含辅材 | / | m | 22.09 |
| G 水暖类 | G293 | PVC管φ50-63配件 | 直接、弯头、三通、S弯检查口、大小头，拆除、安装到位含辅材 | / | 个 | 7.11 |
| G 水暖类 | G294 | PVC落水管 | φ75-110拆除、安装到位含辅材 | / | m | 32.24 |
| G 水暖类 | G295 | PVC管φ75-110配件 | 直接、弯头、三通、S弯检查口、大小头，拆除、安装到位含辅材 | / | 个 | 11.05 |
| G 水暖类 | G296 | PVC落水斗 | φ110拆除、安装到位含辅材 | / | 只 | 22.89 |
| G 水暖类 | G297 | PP-R管（热水管） | φ20拆除、烫接安装到位含辅材 | / | m | 10.26 |
| G 水暖类 | G298 | PP-R管（热水管） | φ25拆除、烫接安装到位含辅材 | / | m | 15.01 |
| G 水暖类 | G299 | PP-R管（热水管） | φ32拆除、烫接安装到位含辅材 | / | m | 24.94 |
| G 水暖类 | G300 | PP-R管φ20*½-32*½配件 | 直接、弯头、三通、大小头，拆除、烫接安装到位含辅材 | / | 只 | 5.93 |
| G 水暖类 | G301 | PP-R铜配件 | φ20-32拆除、烫接安装到位含辅材 | / | 只 | 11.05 |
| G 水暖类 | G302 | PP-R管 | φ40拆除、烫接安装到位含辅材 | / | m | 30.68 |
| G 水暖类 | G303 | PP-R管φ40配件 | 直接、弯头、三通、大小头，拆除、烫接安装到位含辅材 | / | 只 | 10.26 |
| G 水暖类 | G304 | PP-R铜配件 | φ40拆除、安装到位含辅材 | / | 只 | 23.68 |
| G 水暖类 | G305 | PP-R管 | φ63*7.1拆除、安装到位含辅材 | / | m | 46.85 |
| G 水暖类 | G306 | PP-R管φ63配件 | 直接、弯头、三通、大小头，拆除、烫接安装到位含辅材 | / | 只 | 18.93 |
| G 水暖类 | G307 | PP-R铜配件 | φ63拆除、烫接安装到位含辅材 | / | 只 | 56.82 |
| G 水暖类 | G308 | PP-R管 | φ75拆除、烫接安装到位含辅材 | / | m | 66.67 |
| G 水暖类 | G309 | PP-R管φ75配件 | 直接、弯头、三通、大小头，拆除、烫接安装到位含辅材 | / | 只 | 15.80 |
| G 水暖类 | G310 | PP-R铜活接 | φ75拆除、烫接安装到位含辅材 | / | 只 | 120.76 |
| G 水暖类 | G311 | 不锈钢热水软管 | 300-500mm 拆除、安装到位含辅材 | / | 根 | 26.84 |
| G 水暖类 | G312 | 不锈钢热水软管 | 1000mm拆除、安装到位含辅材 | / | 根 | 45.78 |
| G 水暖类 | G313 | 落水管抱固（塑钢） | φ110拆除、安装到位含辅材 | / | 个 | 6.31 |
| G 水暖类 | G314 | 不锈钢保固 | φ110安装到位含辅材 | / | 只 | 7.11 |
| G 水暖类 | G315 | 镀锌管 | φ16-φ20安装到位含辅材 | / | m | 29.21 |
| G 水暖类 | G316 | 镀锌管 | φ32安装到位含辅材 | / | m | 41.06 |
| G 水暖类 | G317 | 镀锌管φ16-32配件 | 内丝、外丝、闷头，安装到位含辅材 | / | 个 | 11.84 |
| G 水暖类 | G318 | 不锈钢内外丝 | DN15 30mm安装到位含辅材 | / | 只 | 15.01 |
| G 水暖类 | G319 | 油宁（铁质） | φ16-32安装到位含辅材 | / | 套 | 16.58 |
| G 水暖类 | G320 | 镀锌丝口法兰 | DN50安装到位含辅材 | / | 片 | 44.20 |
| G 水暖类 | G321 | 法兰排气阀 | DN50安装到位含辅材 | / | 只 | 252.80 |
| G 水暖类 | G322 | 活接铜球阀 | De63PP_R安装到位含辅材 | / | 只 | 254.84 |
| G 水暖类 | G323 | 闸阀 | DN100-铸铁法兰闸阀暗杆Z45T铜芯安装到位含辅材 | / | 套 | 239.46 |
| G 水暖类 | G324 | 镀锌配件 | DN40/50 安装到位含辅材 | / | 只 | 21.31 |
| G 水暖类 | G325 | 法兰水表（铁质） | φ63安装到位含辅材 | 碧泉、澳特斯、宁波 | 套 | 179.89 |
| G 水暖类 | G326 | 水表 | φ25安装到位含辅材（铜接头） | 碧泉、澳特斯、宁波 | 套 | 121.00 |
| G 水暖类 | G327 | 水表 | φ32安装到位含辅材（铜接头） | 碧泉、澳特斯、宁波 | 套 | 136.01 |
| G 水暖类 | G328 | 水表 | φ20安装到位含辅材（铜接头） | 碧泉、澳特斯、宁波 | 套 | 101.90 |
| G 水暖类 | G329 | 水表铜接口 | φ15安装到位含辅材 | / | 只 | 47.36 |
| G 水暖类 | G330 | 水表短管铜接头 | φ20安装到位含辅材 | / | 根 | 29.21 |
| G 水暖类 | G331 | 橡胶垫 | φ80 | / | 片 | 21.31 |
| G 水暖类 | G332 | 不锈钢管 | φ20-衣架杆安装到位含辅材 | / | m | 26.05 |
| G 水暖类 | G333 | 铸铁快接（哈夫节） | DN100*300（含切割、磨光、安装） | / | 套 | 172.06 |
| G 水暖类 | G334 | 铸铁快接（哈夫节） | DN100*400（含切割、磨光、安装） | / | 套 | 193.37 |
| G 水暖类 | G335 | 铸铁快接（哈夫节） | DN150*300（含切割、磨光、安装） | / | 套 | 220.98 |
| G 水暖类 | G336 | 铸铁快接（哈夫节） | DN150*400（含切割、磨光、安装） | / | 套 | 244.67 |
| G 建材类 | G337 | 道板砖（六角砖）300*300 更换新砖 | 每处20块以下：铲除、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴（垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 15.19 |
| G 建材类 | G338 | 道板砖（六角砖）300*300 松动修补 | 每处20块以下：铲除道板砖表面水泥砂浆、铲除、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴（垃圾外运） | / | 块 | 8.78 |
| G 建材类 | G339 | 道板砖（六角砖）300*300 更换新砖 | 整体2㎡以上：铲除、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴（垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | ㎡ | 171.78 |
| G 建材类 | G340 | 道板砖300*300 松动修补（六角砖） | 整体2㎡以上：铲除、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴（垃圾外运） | / | ㎡ | 93.41 |
| G 建材类 | G341 | 地砖300*300 更换新砖 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 13.07 |
| G 建材类 | G342 | 地砖300*300 松动修补 | 铲除地砖表面水泥砂浆，铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 8.40 |
| G 建材类 | G343 | 地砖400*400 更换新砖 | （单次10块以内）铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 22.24 |
| G 建材类 | G344 | 地砖400*400 更换新砖 | （单次10块以上）铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 20.84 |
| G 建材类 | G345 | 地砖400*400 松动修补 | 铲除地砖表面水泥砂浆，铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 13.53 |
| G 建材类 | G346 | 地砖500*500 更换新砖 | （单次10块以内）铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 35.78 |
| G 建材类 | G347 | 地砖500*500 更换新砖 | （单次10块以上）铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 33.64 |
| G 建材类 | G348 | 地砖500*500 松动修补 | 铲除地砖表面水泥砂浆，铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 15.69 |
| G 建材类 | G349 | 地砖600*600 更换新砖 | （单次10块以内）铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 41.45 |
| G 建材类 | G350 | 地砖600*600 更换新砖 | （单次10块以上）铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 38.96 |
| G 建材类 | G351 | 地砖600*600 松动修补 | 铲除地砖表面水泥砂浆，铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，40厚水泥砂浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 22.29 |
| G 建材类 | G352 | 地砖800*800 更换新砖 | （单次10块以内）（铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 51.60 |
| G 建材类 | G353 | 地砖800*800 更换新砖 | （单次10块以上）铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 48.50 |
| G 建材类 | G354 | 地砖800*800 松动修补 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 28.14 |
| G 建材类 | G355 | 墙砖600*300 更换新砖 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴（垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 26.97 |
| G 建材类 | G356 | 墙砖600*300 松动修补 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴（垃圾外运） | / | 块 | 18.03 |
| G 建材类 | G357 | 墙砖250*330 更换新砖 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴（垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 13.08 |
| G 建材类 | G358 | 墙砖250*330 松动修补 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴（垃圾外运） | / | 块 | 9.02 |
| G 建材类 | G359 | 墙砖（含踢脚线）600*150 更换新砖 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，20厚水泥砂浆黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 13.13 |
| G 建材类 | G360 | 墙砖（含踢脚线）600*150 松动修补 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴（垃圾外运） | / | 块 | 10.63 |
| G 建材类 | G361 | 墙砖450*300 更换新砖 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴（垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 24.38 |
| G 建材类 | G362 | 墙砖450*300 松动修补 | 铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层黏贴（垃圾外运） | / | 块 | 14.02 |
| G 建材类 | G363 | 花岗岩台面2100*600*20 更换新砖 | 清理基层，磨边、开孔， 打胶安装 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 472.52 |
| G 建材类 | G364 | 花岗岩台面2100*600*20 松动修补 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆 ，打胶安装 （垃圾外运） | / | 块 | 126.33 |
| G 建材类 | G365 | 花岗岩侧板2100*150*20 更换新砖 | 清理基层，磨边、开孔， 打胶安装 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 133.15 |
| G 建材类 | G366 | 花岗岩侧板2100*150*20 松动修补 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆 ，打胶安装 （垃圾外运） | / | 块 | 54.03 |
| G 建材类 | G367 | 花岗岩台面 940*600*20 更换新砖 | 清理基层，磨边、开孔， 打胶安装 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 211.51 |
| G 建材类 | G368 | 花岗岩台面 940*600*20 松动修补 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆 ，打胶安装 （垃圾外运） | / | 块 | 75.07 |
| G 建材类 | G369 | 花岗岩侧板 940*150*20 更换新砖 | 清理基层，磨边、开孔， 打胶安装 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 52.88 |
| G 建材类 | G370 | 花岗岩台面 940*150*20 松动修补 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆 ，打胶安装 （垃圾外运） | / | 块 | 35.82 |
| G 建材类 | G371 | 花岗岩（含踢脚线）600*150*20 更换新砖 | 清理基层，磨边、开孔， 打胶安装 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 28.62 |
| G 建材类 | G372 | 花岗岩（含踢脚线） 600*150*20 松动修补 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆 ，打胶安装 （垃圾外运） | / | 块 | 16.30 |
| G 建材类 | G373 | 火烧板 600*600*20 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 78.49 |
| G 建材类 | G374 | 火烧板600*600*20 松动修补 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 33.62 |
| G 建材类 | G375 | 火烧板 600*600*30 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 90.37 |
| G 建材类 | G376 | 火烧板600*300*20 更换新砖 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 45.28 |
| G 建材类 | G377 | 火烧板 600*300*20 松动修补 | 铲除、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 18.18 |
| G 建材类 | G378 | 火烧板300*300*20 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 23.33 |
| G 建材类 | G379 | 火烧板 300*300*20 松动修补 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 10.46 |
| G 建材类 | G380 | 火烧板600*600*50 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 105.40 |
| G 建材类 | G381 | 火烧板600*600*50 松动修补 | 铲除花岗岩表面水泥砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 36.35 |
| G 建材类 | G382 | 仿石材石英砖600*300*20 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 40.26 |
| G 建材类 | G383 | 仿石材石英砖600*300*20 松动维修 | 铲除表面水泥砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 20.91 |
| G 建材类 | G384 | 仿石材石英砖600*200*20 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 32.78 |
| G 建材类 | G385 | 仿石材石英砖600*200*20 松动维修 | 铲除表面水泥砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 16.69 |
| G 建材类 | G386 | 侧石 800×280×125松动修补 | 铲除表面水泥砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 41.27 |
| G 建材类 | G387 | 透水砖200*100*60 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴（20块以内） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 7.24 |
| G 建材类 | G388 | 透水砖200*100*60 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴（20块以上） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 6.25 |
| G 建材类 | G389 | 透水砖200*100*60 松动修补 | 铲除表面水泥砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 | / | 块 | 5.27 |
| G 建材类 | G390 | PC砖600*200 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 30.89 |
| G 建材类 | G391 | PC砖 600*200 松动修补 | 铲除PC砖底面砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 16.37 |
| G 建材类 | G392 | PC砖300*300 更换新砖 | 基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | 按实际相近颜色更换 | 块 | 23.33 |
| G 建材类 | G393 | PC砖 300*300 松动修补 | 铲除PC砖底面砂浆、基层清理，40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 （垃圾外运） | / | 块 | 10.46 |
| G 建材类 | G394 | 乳胶白漆新做 | 批混合腻子两遍、乳胶白漆两遍含脚手 | 光辉、猴王、晨光 | ㎡ | 17.79 |
| G 建材类 | G395 | 乳胶白漆 修补 1㎡以内（不含） | 铲除局部起泡乳胶漆、局部基层清理、批混合腻子两遍、乳胶白漆两遍含脚手（垃圾外运） | 光辉、猴王、晨光 | 处 | 19.27 |
| G 建材类 | G396 | 乳胶白漆 修补 1㎡-5㎡（含）以内 | 铲除局部起泡乳胶漆、局部基层清理、批混合腻子两遍、乳胶白漆两遍含脚手（垃圾外运） | 光辉、猴王、晨光 | ㎡ | 18.26 |
| G 建材类 | G397 | 乳胶白漆出新5㎡以上 | 铲除局部起泡乳胶漆、局部基层清理、批混合腻子两遍、乳胶白漆两遍含脚手（垃圾外运） | 光辉、猴王、晨光 | ㎡ | 15.86 |
| G 建材类 | G398 | 外墙弹性涂料新做 | 批混合腻子两遍，批弹性涂料两遍含脚手 | 猴王、光辉、晨光 | ㎡ | 35.02 |
| G 建材类 | G399 | 外墙弹性涂料出新 | 铲除局部起泡涂料、局部基层清理、垃圾外运，批混合腻子两遍，弹性涂料两遍含脚手 | 猴王、光辉、晨光 | ㎡ | 38.74 |
| G 建材类 | G400 | 墙面抹灰新做 | 粉刷水泥砂浆 （垃圾外运） | 猴王、光辉、晨光 | ㎡ | 30.37 |
| G 建材类 | G401 | 铁门油漆出新 | 除锈、打磨、 底漆一遍、面漆两遍 | 猴王、光辉、晨光 | ㎡ | 31.33 |
| G 建材类 | G402 | 单木门油漆 出新（包括门套） | 打磨、批灰、底漆一遍、面漆两遍（色彩按照现有色彩） | 猴王、光辉、晨光 | 扇 | 122.76 |
| G 建材类 | G403 | 双开门油漆 出新（包括门套） | 打磨、批灰、底漆一遍、面漆两遍（色彩按照现有色彩） | / | 扇 | 238.70 |
| G 建材类 | G404 | 金属竖片油漆（150*900mm）出新 | 除锈、打磨、 底漆一遍、面漆两遍 | / | 片 | 13.64 |
| G 建材类 | G405 | 环氧树脂漆地面 | 打磨、批灰、面漆两遍 | / | ㎡ | 41.52 |
| G 建材类 | G406 | 塑扣板更换 | 拆除原顶板、龙骨架（垃圾外运）;重新更换龙骨及面层 | / | ㎡ | 68.20 |
| G 建材类 | G407 | 集成顶板更换 | 600*600*0.8（垃圾外运） | / | 块 | 24.98 |
| G 建材类 | G408 | 集成顶板更换 | 300*300*0.8（垃圾外运） | / | 块 | 13.07 |
| G 建材类 | G409 | 矿棉板更换 | 600*600*18mm（垃圾外运） | / | 块 | 35.27 |
| G 建材类 | G410 | 金属检修口 | 500*500 金属边框加金属盖板 1、切割石膏板吊顶； 2、木方制作边框； 3、安装到位、垃圾清场； | / | 套 | 114.75 |
| G 建材类 | G411 | 砌窨井250*400 新做 | 挖土、砌砖、水泥抹灰 （垃圾外运） | / | 座 | 323.13 |
| G 建材类 | G412 | 砌窨井500*500 新做 | 挖土、砌砖、水泥抹灰 （垃圾外运） | / | 座 | 403.91 |
| G 建材类 | G413 | 砌窨井500*500维修 | 修补砌砖、水泥抹灰 （垃圾外运） | / | 座 | 161.57 |
| G 建材类 | G414 | 窨井盖板 | 500*500 *50 水泥现浇板10#钢筋（垃圾外运） | / | 块 | 87.17 |
| G 建材类 | G415 | 窨井盖板 | 1000*500*60 水泥现浇板12#螺纹钢（垃圾外运） | / | 块 | 276.66 |
| G 建材类 | G416 | 复合窨井盖板 | 500*500*40 （含底座）拆除、安装到位，（垃圾外运）辅材另算 | / | 套 | 153.66 |
| G 门窗玻璃类 | G417 | 复合窨井盖板（圆形） | φ700*40 （含底座）拆除、安装到位，（垃圾外运）辅材另算 | / | 套 | 204.06 |
| G 门窗玻璃类 | G418 | 复合窨井盖板 | 800*1000*40mm （含底座）拆除、安装到位，（垃圾外运）辅材另算 | / | 套 | 288.08 |
| G 门窗玻璃类 | G419 | 重型铸铁盖板 | φ70承重70T（含底座、垃圾外运） | / | 套 | 714.57 |
| G 门窗玻璃类 | G420 | 免漆板包柱子 | 墙面铲除 含辅材安装到位 （ 垃圾外运） | / | ㎡ | 258.70 |
| G 门窗玻璃类 | G421 | 钢塑护墙板 | 10mm厚*400mm含辅材，安装到位，垃圾外运 | / | ㎡ | 174.69 |
| G 门窗玻璃类 | G422 | 石膏板 | 2400m×1200mm含骨架及辅材，安装到位，场清 | / | 块 | 91.74 |
| G 门窗玻璃类 | G423 | 混凝土 | 80mm厚C25（垃圾外运） | / | ㎡ | 45.96 |
| G 门窗玻璃类 | G424 | 混凝土 | 100mm厚C25（包含机械费用及垃圾外运） | / | ㎡ | 55.27 |
| G 门窗玻璃类 | G425 | 防水镜 | 包含辅材及磨边，安装到位）1㎡以内按1平方结算 | / | ㎡ | 107.78 |
| G 门窗玻璃类 | G426 | 普通玻璃 | 5mm厚（包含辅材，安装到位）0.5㎡以内按0.5㎡结算，0.5㎡以上按实结算 | / | ㎡ | 128.80 |
| G 门窗玻璃类 | G427 | 钢化玻璃 | 5mm厚（包含磨边，辅材，运费、安装到位）0.5㎡以内按0.5㎡结算，0.5㎡以上按实结算 | / | ㎡ | 208.18 |
| G 门窗玻璃类 | G428 | 钢化玻璃 | 8mm厚（包含磨边，辅材，运费、安装到位）0.5㎡以内按0.5㎡结算，0.5㎡以上按实结算（不包含雨棚及外墙玻璃） | / | ㎡ | 263.42 |
| G 门窗玻璃类 | G429 | 无框玻璃门 | 10mm厚 钢化玻璃 包含运费、磨边，辅材安装到位垃圾外运 | / | ㎡ | 348.65 |
| G 门窗玻璃类 | G430 | 无框玻璃门 | 12mm厚 钢化玻璃 包含磨边，辅材、运费、安装到位 垃圾外运 | / | ㎡ | 443.47 |
| G 门窗玻璃类 | G431 | 磨砂玻璃 | 5mm厚安装到位 | / | ㎡ | 141.50 |
| G 门窗玻璃类 | G432 | 新做隐形纱窗 | 1㎡以内按扇结算，安装到位 | / | ㎡ | 201.96 |
| G 门窗玻璃类 | G433 | 铝合金百叶窗 | 0.5㎡以内按0.5㎡结算,0.5㎡以上按实结算（安装到位） | / | ㎡ | 282.75 |
| G 门窗玻璃类 | G434 | 金刚纱窗 | 框架铝合金，纱材质为不锈钢纱，1扇只0.5㎡以内按0.5㎡结算，0.5㎡以上按实结算，安装到位 | / | ㎡ | 231.95 |
| G 门窗玻璃类 | G435 | 反光卷帘（新做） | 含拉珠、辅材，安装到位 | / | ㎡ | 37.34 |
| G 门窗玻璃类 | G436 | 拉珠（更换） | 含辅材、安装到位 | / | 个 | 24.23 |
| G 门窗玻璃类 | G437 | 卷帘下管（更换） | 塑料1500-1800mm安装到位 | / | 根 | 26.67 |
| G 门窗玻璃类 | G438 | 布艺窗帘导轨 | 安装更换 | / | m | 14.78 |
| G 门窗玻璃类 | G439 | 布帘轨道滑轮、挂钩 | 安装到位（10个以上）更换维修，包含人工费；10以下按维修清单中价格结算 | / | 只 | 4.04 |
| G 门窗玻璃类 | G440 | 窗户限位器 | 按现场实际要求定制安装 （包含辅材、安装到位） | / | 套 | 16.16 |
| G 门窗玻璃类 | G441 | 玻璃橡胶隔条 | 13mm结构胶压膜固定（安装到位） | / | m | 12.12 |
| G 门窗玻璃类 | G442 | 断桥铝铝合金门窗 | 安装到位（含辅材） | / |  | 327.36 |
| G 门窗玻璃类 | G443 | 不锈钢防盗窗 | 壁厚0.8mm格栅安装到位（含辅材） | / | ㎡ | 242.35 |
| G 门窗玻璃类 | G444 | 不锈钢防盗门 | 壁厚0.8mm格栅安装到位（含辅材） | / | ㎡ | 242.35 |
| G 家具类 | G445 | 全不锈钢门 | 门框70*40*1.2mm门板厚1.0mm （安装到位，不包含五金） | / | ㎡ | 579.70 |
| G 家具类 | G446 | 蹲坑位换隔板 | 1760*1130mm 复合免漆板（封边，安装到位） | / | 块 | 170.59 |
| G 家具类 | G447 | 蹲坑位换门 | 1760*610mm 复合免漆板（封边、安装到位） | / | 扇 | 133.23 |
| G 家具类 | G448 | 蹲坑位换立板 | 1760*200mm 复合免漆板（封边、安装到位） | / | 块 | 59.49 |
| G 家具类 | G449 | 蹲坑位门金属单边条 | 安装到位 | / | m | 9.69 |
| G 家具类 | G450 | 蹲坑位门金属双边条 | 安装到位 | / | m | 19.39 |
| G 家具类 | G451 | 蹲坑门地脚 | L190mm（含辅材、安装到位） | / | 套 | 14.54 |
| G 家具类 | G452 | 蹲坑门铰链 | L72mm（含辅材、安装到位） | / | 套 | 12.92 |
| G 家具类 | G453 | 蹲坑门直角 | 50mm*50mm（含辅材安装到位） | / | 套 | 12.12 |
| G 家具类 | G454 | 蹲坑门拉手 | φ52mm（有人无人锁） | / | 套 | 14.54 |
| G 家具类 | G455 | 书柜小板 | 260*220mm 材质（复合免漆板）（封边，含辅材，安装到位） | / | 块 | 17.50 |
| G 家具类 | G456 | 抽屉面板 | 350*140mm 材质（复合免漆板） （封边，含辅材，安装到位） | / | 块 | 15.04 |
| G 家具类 | G457 | 抽屉（含面板） | 395*400*140mm 材质（复合免漆板 、封边，含辅材，安装到位） | / | 个 | 41.79 |
| G 家具类 | G458 | 键盘横板 | 650*300mm 材质（复合免漆板（封边，含辅材，安装到位） | / | 副 | 32.59 |
| G 家具类 | G459 | 键盘挡板 | 650*60mm 材质（复合免漆板） （封边，含辅材，安装到位） | / | 块 | 23.95 |
| G 其他类 | G460 | 大柜门 | 1090*495mm 材质（复合免漆板） （封边，含辅材，安装到位） | / | 块 | 83.92 |
| G 其他类 | G461 | 小柜门 | 580*375mm 材质（复合免漆板） （封边，含辅材，安装到位） | / | 块 | 66.92 |
| G 其他类 | G462 | 木质抽屉滑轨（办公桌） | 45mm安装到位，包含辅材 | / | 套 | 16.16 |
| G 其他类 | G463 | 角铁、锁扣 | 30mm*30mm (办公桌、柜门维修）包含辅材 | / | 套 | 11.06 |
| G 其他类 | G464 | 护栏 | 720*250 20镀锌管制作，中间加一根20横管，壁厚1mm焊接安装，磨光 | ／ | 个 | 60.60 |
| G 其他类 | G465 | 蚊帐架 | 1000*900mm安装到位 | / | 个 | 36.35 |
| G 其他类 | G466 | 床木方 | 1000*50*60安装到位含辅材 | / | 根 | 15.75 |
| G 其他类 | G467 | 床木条 | 2000*50*20安装到位含辅材 | / | 根 | 26.75 |
| G 其他类 | G468 | 换桌面板（课桌3人位） | 1600*350mm 复合免漆板封边安装到位，包括辅材 | / | 块 | 97.27 |
| G 其他类 | G469 | 换桌面板（课桌2人位） | 1100*350mm 复合免漆板封边 安装到位，包括辅材 | / | 块 | 66.88 |
| G 其他类 | G470 | 不锈钢扶手栏杆 | φ19（壁厚0.8mm）安装到位，包含焊接 | / | 根 | 28.27 |
| G 其他类 | G471 | 镀锌方管 | 20*20*1.5含辅材安装或焊接到位 | / | m | 16.58 |
| G 其他类 | G472 | 镀锌方管 | 20*40*1.5含辅材安装或焊接到位 | / | m | 21.58 |
| G 其他类 | G473 | 镀锌方管 | 40*40*1.5含辅材安装或焊接到位 | / | m | 26.27 |
| G 其他类 | G474 | 镀锌方管 | 60*40*1.5含辅材安装或焊接到位 | / | m | 27.48 |
| G 其他类 | G475 | 镀锌方管立柱 | 100*100*2含辅材安装或焊接到位 | / | m | 60.81 |
| G 其他类 | G476 | 彩钢板 | 1.0厚单层W 安装到位含辅材 | / | ㎡ | 89.08 |
| G 其他类 | G477 | 快速水泥 | 漏水修补 | / | 斤 | 6.47 |
| G 其他类 | G478 | 不锈钢压条 | 壁厚1mm安装到位（含辅材） | / | m | 17.05 |
| G 其他类 | G479 | 静电地板 | （10块以内）600*600（包含切割、打孔，场清 垃圾外运） | / | 块 | 51.37 |
| G 其他类 | G480 | 静电地板 | （10块以上）600*600（包含切割、打孔，场清 垃圾外运） | / | 块 | 48.29 |
| G 其他类 | G481 | 地漏盖 | φ50-φ70安装到位 | / | 只 | 9.03 |
| G 其他类 | G482 | 阴阳角线接口（塑钢） | 30*30安装到位含辅材 | / | m | 19.49 |
| G 其他类 | G483 | 不锈钢卫生纸卷支架 | 304不锈钢16-18*10*10，安装到位（包含辅材） | / | 只 | 32.31 |
| G 其他类 | G484 | 加厚金属二层置物架 | 283×155×603mm（拆除、安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 52.51 |
| G 其他类 | G485 | 金属二层肥皂架 | 230×78×310mm（拆除、安装到位、包含打孔及辅材）场清 | / | 套 | 38.77 |
| G 其他类 | G486 | 金属毛巾架 | φ16*L600mm*0.7包含毛巾杆、两个支架及辅材安装到位 | / | 套 | 40.40 |
| G 其他类 | G487 | 金属毛巾支架脚 | φ16mm安装到位含辅材 | / | 只 | 10.50 |
| G 其他类 | G488 | 金属毛巾杆 | φ16*L600mm*0.8安装到位 | / | 只 | 24.23 |
| G 其他类 | G489 | 不锈钢挂钩 | 7cm安装到位含辅材 | / | 只 | 17.77 |
| G 其他类 | G490 | 不锈钢角架（阳台） | L40*40安装到位含辅材 | / | 只 | 28.27 |
| G 其他类 | G491 | 钢管衣架（阳台） | 不锈钢1.0厚φ36安装到位 | / | m | 44.43 |
| G 其他类 | G492 | 不锈钢晾衣杆 | 50*1-63*1 亚弧焊制作安装 | / | m | 56.57 |
| G 其他类 | G493 | 不锈钢护栏 | φ76 直径76不锈钢园管制作.高1米 | / | m | 109.06 |
| G 其他类 | G494 | 衣架杆挂件 | DN25铜镀铬安装到位含辅材 | / | 只 | 9.69 |
| W 电器类 | G495 | 吹风机架 | 烤漆铝合金 安装到位含辅材 | / | 套 | 28.27 |
| W 电器类 | G496 | 高压气管（产教园） | φ12安装到位 | / | m | 9.81 |
| W 电器类 | G497 | 高压配件（产教园） | 直接、弯头、三通 安装到位 | / | 个 | 9.81 |
| W 电器类 | G498 | 镀锌防护网 | 1000*2000，安装到位包含辅材，垃圾外运 | / | 片 | 72.71 |
| W 电器类 | G499 | 防腐木木条 | 47*56*1500 景观椅专用 防腐木 场清垃圾外运 | / | 根 | 32.31 |
| W 电器类 | G500 | 天井不锈钢盖板 | 1050*960*15 1.5厚 304不锈钢 折边，安装到位 | ／ | 只 | 549.32 |
| W 电器类 | G501 | 铝挡板 | 450*0.8 铝板制作，安装到位（包含辅材） | ／ | m | 117.13 |
| W 电器类 | G502 | 不锈钢格栅板 | 2950*400 3*3*0.8 301不锈钢方管制作安装 | ／ | m | 177.73 |
| W 电器类 | W503 | 各类灯具（筒灯、日光灯、感应灯等） | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材(格栅灯、金卤灯除外） | / | 套 | 14.21 |
| W 电器类 | W504 | 格栅灯、金卤灯 | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材 | / | 套 | 18.16 |
| W 电器类 | W505 | 成套投光灯 | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材 | / | 套 | 39.48 |
| W 五金类 | W506 | 停电 | 宿舍内部（不包含公共区域）没有电源，恢复通电（包含推闸、线路检查、线路短接等） | / | 次 | 22.89 |
| W 五金类 | W507 | 安全出口指示牌 | 拆除、松动等安装固定含辅材 | / | 个 | 12.62 |
| W 五金类 | W508 | PVC线管、PVC线槽 | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材（5m以下） | / | m | 7.11 |
| W 五金类 | W509 | PVC线管、PVC线槽 | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材（5m以上） | / | m | 4.73 |
| W 五金类 | W510 | 各类开关、插座等相应电器 | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材 | / | 只 | 12.62 |
| W 五金类 | W511 | 铜地插座等 | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材 | / | 只 | 15.80 |
| W 五金类 | W512 | 吊扇、换气扇 | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材 | / | 个 | 19.74 |
| W 五金类 | W513 | 终端箱、电箱等（含更换玻璃面板） | 拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材 | / | 个 | 21.31 |
| W 五金类 | W514 | 各类门锁维修 | 执手锁、钢质门锁、圆头锁常规门锁等（包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等，不包含不锈钢门焊接门锁） | / | 套 | 19.31 |
| W 五金类 | W515 | 爬阳台开锁 | / | / | 次 | 24.23 |
| W 五金类 | W516 | 开锁公司开锁 | / | / | 次 | 92.91 |
| W 五金类 | W517 | 不锈钢门锁维修 | 拆除、焊接等包含辅材 | / | 套 | 46.53 |
| W 五金类 | W518 | U型锁 、挂锁 | 拆除（含切割） | / | 把 | 9.06 |
| W 五金类 | W519 | 各类家具五金配件维修 | 拆除、松动、固定安装等含辅材 | / | 套 | 10.50 |
| W 五金类 | W520 | 钢质门、无框玻璃门等五金配件维修 | 不锈钢铰链、插销、门吸、把手等含辅材（不包含门锁） | / | 套 | 15.80 |
| W 五金类 | W521 | 卷帘门弹簧 | 拆除、松动、固定安装等含辅材 | / | 根 | 20.20 |
| W 水暖类 | W522 | 课桌椅弹簧 | 拆除、松动、固定安装等含辅材 | / | 根 | 11.76 |
| W 水暖类 | W523 | 换地弹簧 | 拆除、松动、固定安装等含辅材 | / | 套 | 41.36 |
| W 水暖类 | W524 | 各类窗把锁维修 | 月牙锁、窗把手等拆除、松动、固定安装等含辅材 | / | 套 | 9.69 |
| W 水暖类 | W525 | 各类窗滑轮、滑轨、窗边条 | 塑钢窗、铝合金窗等拆除、松动、固定安装等含辅材 | / | 套 | 14.54 |
| W 水暖类 | W526 | 防腐木木条 | 47*56*1500 景观椅专用 防腐木 松动固定 | / | 根 | 16.16 |
| W 水暖类 | W527 | 围网维修 | 护栏网松动、开裂，使用铁丝加固 | / | 处 | 17.77 |
| W 水暖类 | W528 | 不锈钢钢索 | 拆除、松动、固定安装等含辅材 | / | m | 3.64 |
| W 水暖类 | W529 | 镀锌U型索夹 | 拆除、松动、固定安装等含辅材 | / | 只 | 7.68 |
| W 水暖类 | W530 | 蹲坑 | 拆除、安装（包含辅材） | / | 个 | 118.37 |
| W 水暖类 | W531 | 连体坐便器 | 拆除、安装（包含辅材） | / | 套 | 67.88 |
| W 水暖类 | W532 | 地排式立便器 | 拆除、安装（包含辅材） | / | 套 | 59.98 |
| W 水暖类 | W533 | 地排式立便器 | 底部漏水维修（包含辅材） | / | 只 | 23.68 |
| W 水暖类 | W534 | 塑料挂箱 | 拆除、安装（包含辅材） | / | 套 | 16.03 |
| W 水暖类 | W535 | 塑料挂箱冲水管 | Φ50PVC管漏水维修（包含辅材） | / | 根 | 11.81 |
| W 水暖类 | W536 | 挂箱配件维修（含皮具、扳手、进水阀、链条） | 漏水维修（包含辅材） | / | 付 | 11.84 |
| W 水暖类 | W537 | 卧、立式台盆龙头（含淋浴龙头） | 所有台盆龙头漏水、松动固定，包含辅材 | / | 只 | 22.89 |
| W 水暖类 | W538 | 大便冲水阀 | 松动加固、漏水维修 | / | 套 | 23.68 |
| W 水暖类 | W539 | 大便阀冲水管、黑套 | 漏水维修（包含辅材） | / | 套 | 18.93 |
| W 水暖类 | W540 | 立便池延时阀、感应阀 | 失灵漏水维修（包含辅材） | / | 只 | 18.93 |
| W 水暖类 | W541 | 台盆（台上台下盆） | 松动加固、漏水维修（含辅材玻璃胶等） | / | 套 | 39.48 |
| W 水暖类 | W542 | 加长快开拖把池龙头、开水龙头 | 漏水（含辅材生料带等） | / | 个 | 11.84 |
| W 水暖类 | W543 | 台盆落水 | 松动固定、漏水维修 | / | 个 | 12.22 |
| W 水暖类 | W544 | 台盆落水管 | φ30*500mm(伸缩节）脱落、漏水维修（包含辅材） | / | 根 | 7.90 |
| W 水暖类 | W545 | 台盆下水管PVC | 漏水维修（包含辅材） | / | 套 | 9.48 |
| W 水暖类 | W546 | 拖把池 | 2#陶瓷水池（拆除、安装包含辅材） | / | 只 | 39.48 |
| W 水暖类 | W547 | 调节型水槽镀锌支架 | 松动安装、包含辅材 | / | 付 | 15.80 |
| W 水暖类 | W548 | 大便池冲水箱 | 松动、安装、固定（含辅材） | / | 套 | 23.68 |
| W 水暖类 | W549 | 大便池冲水箱 冲水器 | （电磁阀、探头、感应冲水控制器）冲水失灵维修 | / | 套 | 39.48 |
| W 水暖类 | W550 | 水箱自控器（落水胆） | 漏水维修（包含辅材） | / | 只 | 23.68 |
| W 水暖类 | W551 | 各类阀门维修 | DN25以下（包含DN25在内） 漏水维修及调节阀门（包含辅材） | / | 只 | 15.80 |
| W 水暖类 | W552 | 各类阀门维修 | DN25以上-DN40（包含DN40在内） 漏水维修及调节阀门（包含辅材） | / | 套 | 19.74 |
| W 水暖类 | W553 | 各类阀门维修 | DN40以上-DN65（包含DN65在内） 漏水维修及调节阀门（包含辅材） | / | 套 | 23.68 |
| W 水暖类 | W554 | 法兰浮球联动阀 | 拆除安装铸钢 DN80漏水维修及调节阀门（包含辅材） | / | 套 | 46.57 |
| W 水暖类 | W555 | 角阀 | DN20漏水维修及调节阀门（包含辅材） | / | 只 | 9.48 |
| W 水暖类 | W556 | 铜落水 | 拆除安装DN75（安装到位） | / | 只 | 14.21 |
| W 水暖类 | W557 | PVC落水管 | 拆除安装φ75-110脱落固定（包含辅材及打孔） | / | m | 8.68 |
| W 水暖类 | W558 | PVC落水斗 | 拆除安装φ110脱落固定（包含辅材及打孔） | / | 只 | 22.09 |
| W 水暖类 | W559 | S弯检查口漏水维修 | φ63以下拆除安装包含辅材（生料带） | / | 处 | 12.62 |
| W门窗玻璃类 | W560 | S弯检查口漏水维修 | φ63-φ110拆除安装包含辅材（生料带） | / | 处 | 20.51 |
| W 门窗玻璃类 | W561 | 不锈钢热水软管 | 拆除安装、漏水维修（包含辅材垫片、生料带） | / | 根 | 8.68 |
| W门窗玻璃类 | W562 | 落水管抱固 | φ110 松动加固（包含打孔、辅材） | / | 个 | 9.48 |
| W 门窗玻璃类 | W563 | 油宁（铁质） | φ16-32松动漏水维修（包含辅材） | / | 套 | 15.80 |
| W 门窗玻璃类 | W564 | 活接铜球阀 | De63PP_R漏水维修及调节阀门（包含辅材） | / | 只 | 39.48 |
| W 门窗玻璃类 | W565 | 闸阀 | DN100漏水维修及调节阀门（包含辅材） | / | 只 | 39.48 |
| W 门窗玻璃类 | W566 | 水表 | 拆除安装，所有水表维修（包含辅材） | / | 套 | 31.56 |
| W 门窗玻璃类 | W567 | 铸铁快接 | 拆除安装漏水维修（所有型号，含辅材） | / | 套 | 39.48 |
| W 门窗玻璃类 | W568 | 木门门套松动 | 脱落固定（含辅材）安装到位 | / | 樘 | 28.27 |
| W门窗玻璃类 | W569 | 木门维修 | 简单维修包含辅材 | / | 扇 | 20.20 |
| W 门窗玻璃类 | W570 | 木门维修 | 小修0.6㎡以下 包括木板及其他辅材 场清 | / | 扇 | 33.93 |
| W 门窗玻璃类 | W571 | 木门维修 | 中修0.6㎡-1.2㎡ 包括木板及其他辅材 场清 | / | 扇 | 42.01 |
| W 门窗玻璃类 | W572 | 木门维修 | 大修1.2㎡-1.89㎡ 包括木板及其他辅材 场清 | / | 扇 | 72.71 |
| W 门窗玻璃类 | W573 | 无框玻璃门 | 拆除、安装松动维修10mm厚-12mm | / | 扇 | 72.71 |
| W 门窗玻璃类 | W574 | 钢质门 | 难关、拖地切割或变形修理（含门套维修） | / | 套 | 34.26 |
| W 门窗玻璃类 | W575 | 塑钢门 | 门板脱落维修，安装到位（包含辅材） | / | 扇 | 26.28 |
| W 门窗玻璃类 | W576 | 防水镜 | 松动、固定（包含辅材） | / | 块 | 16.16 |
| W 家具类 | W577 | 塑钢窗边条 | 拆除安装1350mm松动固定 | / | 根 | 12.12 |
| W 家具类 | W578 | 窗户限位器 | 拆除安装、松动、固定（包含辅材） | / | 只 | 8.09 |
| W 家具类 | W579 | 窗帘脱落安装 | 安装到位，包含挂钩、滑轮等辅材（10个以下） | / | 幅 | 34.26 |
| W 家具类 | W580 | 窗帘上下管 | 脱落安装 | / | 根 | 12.12 |
| W 家具类 | W581 | 卷帘垃链 | 安装维修 | / | 个 | 11.31 |
| W 家具类 | W582 | 不锈钢管 | φ20-25脱落焊接 | / | 根 | 27.47 |
| W 家具类 | W583 | 蹲坑位门边条 | 脱落安装固定（含辅材） | / | 根 | 9.69 |
| W 家具类 | W584 | 蹲坑门门配件维修 | 松动、固定（含辅材） | / | 只 | 9.69 |
| W 家具类 | W585 | 各类抽屉、键盘、椅子维修 | 维修包括辅材 | / | 个 | 12.92 |
| W其他类 | W586 | 柜门 | 松动、脱落安装（包含辅材） | / | 个 | 17.77 |
| W其他类 | W587 | 床护栏中间横管 | 300mm断裂焊接（包含辅材） | / | 个 | 16.16 |
| W其他类 | W588 | 蚊帐架 | 1000*900mm断裂焊接（包含辅材） | / | 个 | 17.77 |
| W其他类 | W589 | 爬梯 | 松动、固定（包含辅材） | / | 个 | 12.41 |
| W其他类 | W590 | 桌面板（课桌3人位） | 松动、脱落安装（包含辅材） | / | 张 | 17.77 |
| W其他类 | W591 | 桌面板（课桌2人位） | 松动、脱落安装（包含辅材） | / | 张 | 14.54 |
| W其他类 | W592 | 定制大螺丝 | 松动、固定 | / | 只 | 6.47 |
| W其他类 | W593 | 课桌椅 | 开裂、地脚松动，电焊固定（包含辅材） | / | 个 | 14.54 |
| W其他类 | W594 | 黑板修理 | 拆装维修包括配件 | / | 块 | 44.43 |
| W其他类 | W595 | 床板维修 | 床板松动、固定（包含辅材） | / | 张 | 17.27 |
| W其他类 | W596 | 连体床松动固定 | 包含安装膨胀螺丝、铅丝等辅材 | / | 张 | 17.77 |
| W其他类 | W597 | 不锈钢伸缩缝维修 | 垃圾外运3m高以内，含脚手架（垃圾外运） | / | m | 24.23 |
| W其他类 | W598 | 不锈钢扶手栏杆 | φ19（壁厚0.8mm）焊接（包含辅材） | / | 根 | 19.31 |
| W其他类 | W599 | 不锈钢压条（脱落） | 安装到位（含辅材） | / | m | 9.04 |
| W其他类 | W600 | 各类门牌安装 | 安装到位（包括辅材） | / | 只 | 11.31 |
| W其他类 | W601 | 各类铜牌安装 | 安装到位（包括辅材） | / | 面 | 24.23 |
| W其他类 | W602 | 各类手机袋、展板安装 | 安装到位（包括辅材） | / | 块 | 20.20 |
| W其他类 | W603 | 各类金属置物架 | 松动、脱落，重新安装（包含辅材） | / | 套 | 14.54 |
| W其他类 | W604 | 分类垃圾箱安装 | 安装到位（包含辅材） | / | 只 | 33.93 |
| W其他类 | W605 | 静电地板 | 更换旧静电地板（包含搬运、安装、切割、打孔，场清 垃圾外运） | / | 块 | 17.39 |
| W其他类 | W606 | 各类挂件（吹风机架等） | 松动固定、拆除开水架等（包含辅材） | / | 只 | 9.06 |
| W其他类 | W607 | 墙上钻孔 | φ30-φ50 | / | 个 | 39.48 |
| W其他类 | W608 | 集成顶板、矿棉板 | 脱落安装到位，包含辅材（规格300-600） | / | 块 | 7.99 |
| W其他类 | W609 | 检查口 | 安装到位（规格300-600） | / | 个 | 9.72 |
| W其他类 | W610 | 原管道切割人工费 | 给排水管切割 （垃圾外运） | / | 项 | 20.51 |
| W其他类 | W611 | 台盆堵塞 | 疏通，含拆除S弯检查口维修，包含安装辅材 | / | 次 | 19.74 |
| W其他类 | W612 | 地漏、小便池堵塞 | 疏通，含拆除S弯检查口维修，包含安装辅材 | / | 次 | 27.63 |
| W其他类 | W613 | 蹲坑、马桶堵塞 | 疏通，含拆除S弯检查口维修，包含安装辅材 | / | 次 | 35.53 |
| W其他类 | W614 | 主管道堵塞φ110以上φ300 以下 | 疏通，含拆除S弯检查口或PVC管打孔修补到位，包含安装辅材 | / | 次 | 118.41 |
| W其他类 | W615 | 杂工人工费 | 8小时为1工（不满1工按每小时 元结算） | 市场价 | 工 | 238.70 |
| W其他类 | W616 | 22:00-06点紧急情况处理出场费 | 每项出场不满1小时按分钟结算 每分钟 元 | / | 时 | 34.10 |
| W其他类 | W617 | 协议外 |  |  |  |  |

注：

1.投标价格统一按比例下浮百分点，按四舍五入法保留小数点后两位。

2.投标价格应包括且不限于本项目的人工、材料、损耗、机械、相关辅材、备件、专用工具、拆除、安装、调试、试验、成品保护、保洁（场清）、技术培训及技术资料、运输、垃圾外运、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目确保正常运行使用所涉及到的一切相关费用。

3.所有更换及维修材料里面均包含常用辅材费用（如液体胶水、玻璃胶、膨胀管、螺丝、螺栓、生料带等辅材）。

4.更换门锁价格中包含开锁费用，不另计。

5.维修中涉及没有维修类型材料的维修人工费按《维修主要工作清单表》中相关类似材料维修人工费结算（包含协议外材料维修人工费）。

# 6. 供应商投标时明确附件清单中材料品牌，便于后期合同签订、执行。

7. 采购人有权在中标后对所提供品牌进行择优排序。合同履行期间，若排名第一的品牌因停产、缺货等原因无法按时供货，中标人应从投标时提交的品牌清单中，按采购人确认的排序依次选用其他品牌进行替换，且不得因此调整合同价格。

8.该清单作为协议的一部分，具有同等法律效应。