招标公告

项目概况

苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年7月2日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0208号

2.项目名称：苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目

3.预算金额：500.00万元

4.最高限价：500.00万元

5.采购需求：实现后勤相关系统、设备之间互联互通；探索医院后勤“一站式”服务，建设后勤智能综合管理平台，全面提升后勤管理的精细化和信息化水平，降低万元收入能耗支出。

6.合同履行期限：500个日历日。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年6月19日（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间、地点

时间：2025年7月2日09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

2.开标时间、地点

时间：2025年7月2日09:30（北京时间）

地点：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.招标文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取招标文件的方式：供应商确认获取后需自行从系统里面下载本项目招标文件，下载日期视同为依法获取招标文件的日期。未依照采购公告要求实行网上获取的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

5.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系人：叶栋

联系方式：0512-65955081

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东

电　话：0512-65158848-8019

苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0208号

采购项目：苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年六月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：叶栋 联系电话：0512-65955081 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0208号 |
| 3 | 采购内容 | 苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |
| 7 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东 电话：0512-65158848-8019 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 |
| 8 | 报名方式 | 网上获取 |
| 9 | 招标文件获取时间、地点 | 时间：自公告挂网之日起至2025年6月19日 地点：“苏采云”系统免费下载 |
| 10 | 投标文件份数 | 系统中上传一份电子投标文件。 |
| 11 | 投标时间 | 递交电子响应文件截止时间：2025年7月2日09:30前（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 13 | 开标时间 地点 | 时间：2025年7月2日09:30（北京时间） 地点：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 14 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元（含）以下部分1.5% 100万元～500万元（含）部分1.1% 500万元～1000万元（含）部分0.8% |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； （六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0208号

2、项目名称：苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目

3、预算金额：500.00万元

4、最高限价：500.00万元

5、递交电子响应文件截止时间：2025年7月2日09:30（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统

6、开标时间：2025年7月2日09:30（北京时间）

7、开标地点：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

8、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：叶栋     联系电话：0512-65955081

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东

联系电话：0512-65158848-8019

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按照招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的一切和苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目有关的服务，比如人员管理、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

注：参加本项目的投标人应当具备上述资格要求，投标文件中必须提供以下证明文件，否则视为资格条件不符合：

A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料。

E、投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

4、投标人代表

4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款的规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（或更正）

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。

8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9、招标文件的修改

9.1 采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。

10、质疑

10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本招标文件后可以依法进行质疑。

10.2 接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.4 联系电话：0512-65158848

10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 封面

13.2 投标函

13.3 开标一览表

13.4 法定代表人授权书

13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：

A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料。

E、投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.6 偏离表

13.7 服务方案介绍

13.8 近三年内具有同类项目业绩合同复印件

13.9 拟投入项目成员表

13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》

13.12 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。

14、投标保证金

14.1 本项目无投标保证金。

15、投标文件的有效期

15.1 自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

五、投标

- 16、文件要求：

本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。

- 17、电子投标（响应）文件的编制与提交

- 17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

19、开标

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20、技术支持

- 在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

- CA技术咨询服务电话：400-608-6099

- 电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

- 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 21、澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

六、评标

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2 查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

22.2.3 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 评标委员会成员依法组建；

23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。

25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2 投标人拒绝修正错误；

25.2.3 投标人的报价是选择性的；

25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。

25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供保险服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按照《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29、合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。

31.4 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

31.5 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、其他事项

32、中标服务费

32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

34、未尽事宜

34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7：项目组主要人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2025-0208号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业法人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 单位：2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式9：类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：

1. 平台基础底座 ，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2. 建筑模型运维 ，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

3. 安消管理 ，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

4. 机电管理 ，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

5. 能源管理 ，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

6. 医疗服务管理 ，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

7. 后勤综合运维 ，属于软件和信息技术服务业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  采购书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0208号

二、项目名称：苏州大学附属第四医院智慧后勤平台项目

三、预算金额：500.00万元

四、采购需求：

（一）项目背景

通过建立统一后勤管理平台，打通楼宇自控、智能照明与能耗管理等异构系统接口，实现设备状态实时可视化监控、能耗异常智能诊断、故障自动报警等全场景闭环管理。此举不仅能通过数据沉淀构建医院后勤统一管理体系，还能为资源配置优化、成本精准核算、绿色低碳转型提供科学决策依据，全面助推公立医院从经验驱动型管理向数据智能型现代治理模式跃迁。

（二）建设目标

本项目以国家《医院智慧管理分级评估标准体系》四级中对后勤相关要求为核心，着力破解系统异构化、数据孤岛化及智慧管理标准落地难题，围绕“数据互通、系统融合、管理提效”三大维度，构建全域联动的智慧后勤管理体系，整体项目建设目标主要分为以下几个部分：

（1）摒除信息孤岛：本项目将通过构建全域数据集成平台，打通系统数据，摒除信息孤岛，实现跨系统数据毫秒级同步。将医院所有的后勤业务数据统一归集至一个平台，真正实现“一网管全域”的数字化医院建设目标。同时为临床科室、后勤部门、院领导层定制分级数据视图，满足智慧管理标准中岗位和部门间共享数据的要求；

（2）统一异构数据：针对医院一、二期工程中楼宇自控、能耗监测、智能照明等多类子系统存在的接口异构和数据标准不一问题，建立统一的主数据格式与接口协议。通过边缘计算解析、建立映射规则、语义对齐等手段，实现一、二期系统间核心业务数据的动态映射与质量监控，确保新旧设备数据可追溯、可对比、可融合，为后续智能分析奠定高质量数据基座。

（3）强化运维监管：通过大数据分析、AI诊断引擎等高新技术，有效追踪运维信息，实现对机电设备的运行状态监测以及维保全流程管理，并利用历史运维数据训练故障预测模型，实现与告警工单联动。同时实现全院能耗数据的接入，理清能流，进行用能的分析和精细化管理。此外，建立涵盖设备平均故障间隔时间、维修成本、能效比等指标的KPI考核体系，实现从粗放运维向数据驱动的精益化管理跃迁。

（4）优化管理流程：在医院现有后勤管理流程的基础上，针对系统中产生的后勤运营数据进行统计分析，推动后勤管理从经验驱动向数据智能驱动转型。结合先进的管理思想和方法论构建知识库，辅助管理层制定符合医院现状的、先进的管理路线，达到提质增效。

（三）建设原则

1、按需建设原则

项目建设应在对后勤一线工作人员、临床科室、医护人员、管理人员展开全面调研的基础上，依照医院整体需求，对医院信息化建设进行完整规划。在建设实施时，应充分调研医院现有应用系统现状，兼顾医院未来系统建设预期，分析平台建设的现实可行性及未来发展的必要性，确保医院信息化建设的可持续发展。

2、规范性原则

项目建设过程中，凡涉及诸如数据标准制定、互操作规则规范、接口技术标准执行等工作，均应严格遵循国家信息化建设标准、国家医院信息安全规范等指导性规范文件，满足医院信息化建设工作的合规性、合格性与安全性要求。

3、稳定性原则

所建系统应具有良好的稳定性、可靠性、完整性，具备异常应变和容错能力，确保系统安全可靠，运行情况可查可控。在系统级、应用级、操作员的权限验证、数据加密、数据安全管理机制、备份与恢复等方面，具备科学有效的安全措施。

4、先进性原则

项目建设应遵循体现近年在医院管理、医院信息化产品标准化、医疗服务的信息处理支持等方面的新要求新理念，采用先进、成熟的软件开发技术，如大数据、人工智能、物联网等技术，提供的软硬件平台和整体方案必须是成熟的并符合信息技术发展的趋势。

5、友好性原则

软件系统应考虑友好性原则。操作界面要体现出易于理解掌握，操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁、帮助信息丰富。并且保持界面风格统一，同类操作功能键一致，保证操作人员能以最短时间和最少的击键次数完成工作。系统要考虑多种场景下的友好应用。

6、扩展性原则

无论是医疗技术还是功能需求，都会随时间的推移而发生变化，因此必然要求系统是开放的、可扩展的。新系统可以根据医院需要，由院方人员自行实时、方便地进行调整和扩展。

7、经济性原则

项目建设应在满足需求的前提下合理投资，在总体规划基础上进行分步实施建设，结合医院规模、特点、应用系统现状等因素，经济、合理安排建设项目。

8、安全性原则

在建设智慧后勤平台以及对接后勤相关信息系统的同时，需充分考虑网络与信息的安全防护。

9、其他原则

系统独立性原则，系统应具有高内聚、低耦合性；数据低冗余原则，系统应具有低冗余性。

（四）项目技术要求

I、项目总体技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研发技术要求 | 考虑到系统将来的集成性和开放性，投标人研发技术需充分考虑系统的先进性、开放性、可扩展性、稳定性及安全性。系统业务逻辑清晰，系统需支持B/S、C/S架构。 |
| 2 | 设计方法与技术架构 | 采用业界先进、成熟的软件开发技术和设计方法，可视化的、面向对象的开发工具，支持Java、python等开发语言。 |
| 3 | 标准化要求 | 软件数据字典应遵循国家数据字典、省部委数据字典、地区和用户数据字典规范，并能充分实现客户化。 |
| 4 | 建设标准 | 符合国家卫健委《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》四级中与后勤相关的标准和要求。 |
| 5 | 数据库要求 | 系统需要支持国产数据库系统。 |
| 6 | 服务端操作系统要求 | 支持银河麒麟、统信或其他国产服务器操作系统。 |
| 7 | 客户端操作系统要求 | 支持银河麒麟、统信或其他国产桌面操作系统。 |
| 8 | 系统安全性要求 | 应用系统授权方便、数据库登录用户权限、有完善备份功能、有完备的恢复功能、提供数据修改全程监控、提供错误日志、提供系统运行日志。 |
| 9 | 系统可扩充性 | 重要系统模块可以做到既可以单独运行也可以共享运行、提供其他模块和外部调用的函数、动态库、中间件、HL7、API。 |
| 10 | 系统可维护性 | 系统安装方便、在程序中提供维护数据库的工具。 |
| 11 | 系统升级方式 | 有统一自动升级程序、客户端自动升级。 |
| 12 | 易用性 | 有基于单点登录的统一门户，用户只须进行一次登录便可进入其权限下可使用的各个业务系统。此外，用户可根据使用情况，对自己的门户首页进行管理，如将自己常用的系统入口置于常用列表中。 |

II、建设内容清单

| 序号 | 项目 | 说明 | 类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台基础底座 | 平台基础底座涵盖系统适配、数字孪生零代码平台、物联中台、数据中台和业务中台模块。系统适配涵盖大屏端适配、页面适配、小程序适配和单点登录等功能；数字孪生零代码平台提供渲染引擎、界面配置、自定义GUI、场景配置、蓝图、兴趣点和子系统插件等功能；物联中台涉及物模型库、设备管理和边缘网关等功能；数据中台包括基础配置、元数据管理、数据开发、数据服务、调度中心、数据接入、运维监控和资产管理等功能；业务中台涵盖组织管理、成员管理、角色管理、权限管理、审计日志、告警中心、消息中心、工作流引擎、规则引擎等功能。 | 软件 | 1 | 套 |
| 2 | 建筑模型运维 | 建筑模型运维涵盖基础建模、高精度还原建模、标准化处理、动态加载和模型渲染。还涉及设备建模、模型轻量化、二三维关联以及建筑信息管理。 | 软件 | 1 | 套 |
| 3 | 安消管理 | 安消管理涵盖视频监控、入侵报警、电子巡更系统、停车场、门禁系统、电梯系统、应急响应系统、安全运行等子系统模块。 | 软件 | 1 | 套 |
| 4 | 机电管理 | 机电管理涵盖供配电系统、空调集中控制系统、多联机空调系统、风冷热泵系统、污水处理系统、给排水系统、高效机房冷源系统、锅炉热源系统、智能照明系统、太阳能热水系统、雨水回收系统、光伏发电系统、送排风系统等子系统模块。 | 软件 | 1 | 套 |
| 5 | 能源管理 | 能源管理涵盖能耗概览、能耗管理、能效统计、能效分析、能耗诊断等模块。能耗概览展示用电量和环比数据；能耗管理支持能耗查询、表计管理和模型配置；能效统计提供能耗对比和排名；能效分析涵盖能耗分摊和费用成本分析。能耗诊断功能支持节能量核算和智能报表生成。 | 软件 | 1 | 套 |
| 6 | 医疗服务管理 | 医疗服务管理涵盖医用气体管理系统、医院纯水用水系统、医用酸化水系统以及智慧手术管理平台等模块。每个系统提供系统对接、运行概览、全景展示、3D大屏系统、告警和统计报表功能。医用气体系统监控气体压力和流量；纯水系统展示制水量和用水量；智慧手术室管理平台监控设备状态和手术室环境。 | 软件 | 1 | 套 |
| 7 | 后勤综合运维 | 后勤综合运维涵盖智慧运维、巡检管理、保养管理、设备台账、运送管理、物流管理、外包人员管理、排班管理、资仓库管理、设备报修、知识库等模块。 | 软件 | 1 | 套 |

III、功能要求

1、平台基础底座

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统适配 | （1）大屏端适配：支持指定1种分辨率，确保界面能正常显示。 （2）页面适配：兼容主流浏览器以及主流分辨率。 （3）小程序适配：小程序需支持微信和企业微信。 （4）单点登录：支持单点登录。 |
| 2 | 数字孪生零代码平台 | 涵盖渲染引擎、界面配置、自定义GUI、场景配置、蓝图、兴趣点、子系统插件功能。 （1）渲染引擎：提供游戏级效果，可从宏大场景到微小细节实时渲染出科技感的楼宇画面，并利用贴图、材质、灯光等实现道路流光、设备告警、环境光效等视觉特效。 （2）界面配置：操作界面支持用户选择主题或组件，主题配置可让用户自定义菜单、位置、分类、图表、指标；控件配置涵盖菜单、位置、分类、指标等多种控件的个性化设置；同时还支持按钮、图表布局和主题的自定义操作。 （3）自定义GUI：支持对按钮进行位置、大小、文案、背景等操作调整，对图表布局进行位置调整与删减，以及对主题内容进行位置调整、删减、增加操作，并支持主题内容中参数保存。 （4）场景配置：支持元素、图层、相机、环境的设置，并提供多种预览工具。 （5）蓝图：支持定义状态集合、事件等，还能进行测试和调试，且具备图列表、全局和局部变量管理、试用预览等功能。 （6）兴趣点：支持点位配置、新增、修改、编辑和分组等。 （7）子系统插件：包含设备插件、机理图插件和配电柜插件，分别支持全局设置、框架搭建、柜体配置等不同层级的系统功能。 |
| 2 | 物联中台 | 主要包含物模型库、设备管理和边缘网关功能。 （1）物模型库：可对基本属性、基本服务、基本事件相关信息以及物模板名称、标识符、描述、物功能等进行增删改查操作，且物功能定义引用数据源【物功能】。 （2）设备管理：涵盖产品管理，能对产品名称、驱动等基本信息进行增删改查，还可配置设备状态、定义功能、控制属性启用，支持更新设备属性参数并同步到实例化设备；同时对设备自身的名称、编号等基本信息也能管理，实现物模型定义采集控制、查看实时和历史数据、远程控制设备、配置驱动参数以及批量导入设备采集点信息和网关下挂设备批量操作。 （3）边缘网关：可管理自身名称、描述等基本信息，创建成功后自动生成连接物联中台所需的 key 和 secret 字段，还支持将物联中台的产品和设备同步到边缘网关，且同步方式支持全量和增量同步 。 |
| 3 | 数据中台 | 核心功能包含基础配置、元数据管理、数据开发、数据服务、调度中心、数据接入、运维监控和资产管理。 （1）基础配置：负责管理组件配置信息（支持Flink、Spark等多种组件）、流程中算子的参数和样式，以及流任务和批任务中的算子功能，并支持流程模板的创建、编辑和json数据的导入导出。 （2）元数据管理：涵盖对不同数据源连接信息的统一配置、数据表结构的全方位管理以及postgres数据库表到hive数据库数据表的批量同步创建。 （3）数据开发：实现流任务和批任务的流程创建、设计，支持流程添加为库以快速部署，还具备流程重跑、任务依赖关系调度、调度器配置等功能，同时支持数据补录（采用csv格式导入数据）、excel数据导入数据库以及历史数据的归档与备份。 （4）数据服务：提供API添加（包括数据集模式和SQL模式）和使用功能，生成的API文档方便对接。 （5）调度中心：集中管理数据开发作业，实现统一调度和管控，支持任务实例监控和因数据问题导致的流程或任务实例重新执行。 （6）数据接入：支持API数据接口形式的数据源接入。 （7）运维监控：为数据管理者提供全局资产视图，包括接入数据统计等，同时展示任务运行状态等关键信息。 （8）资产管理：涉及数据表资产的管理，支持表数据预览、类目创建与关联查询，还能对ODS贴源层数据进行查询，便于从源数据排查问题。 |
| 4 | 业务中台 | 支持组织管理、成员管理、角色管理、权限管理、审计日志、告警中心、消息中心、工作流引擎和规则引擎等功能模块。 |

2、建筑模型运维

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建模 | （1）支持依照建筑土建及机电 CAD 图纸创建三维模型，涵盖室内外管路； （2）支高精度还原建模； （3）支持将三维模型进行标准化处理； （4）支持模型动态的按需加载； （5）支持对模型进行渲染； （6）支持对重要设备进行建模； （7）项目模型定制化支持模型轻量化、模型拆分、模型维护、二三维模型关联； （8）支持建筑信息管理、房间信息登记、建筑区域划分。 |

3、安消管理

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | （1）支持对接视频监控系统，支持对接视频监控系统中的人脸识别及异常行为分析数据，只对接安防监控摄像头； （2）支持展示设备类型、设备总数、故障数量、启停数量等系统整体数据； （3）支持以 2D 图形化展示医院各楼层平面图，呈现设备物理空间分布，能通过颜色和图标区分设备状态，可依设备编号等信息定位设备，点击设备查看属性，点击摄像头调用实时监控画面，在监控面板查看历史回放画面，设备异常或故障时记录告警信息并在 2D 地图标注，触发告警通知流程； （4）支持通过 3D 图形展示医院各楼层平面图与设备分布，区分设备状态，点击设备查看属性、调用实时监控画面，设备异常或故障时在三维场景定位设备并模拟告警动效，滚动展示异常或故障处理情况； （5）可查询设备以往运行参数、异常及故障告警信息，统计设备告警数量等异常记录，生成并导出运行报表； （6）支持将设备告警消息推送给相关人员。 |
| 2 | 入侵报警 | （1）支持对接入侵报警系统； （2）支持展示设备总数、故障数量、报警次数等系统整体数据，并呈现报警地点； （3）支持以 2D 图形化呈现医院各楼层平面图，还原设备物理空间分布，通过颜色和图标区分设备故障、在离线、围栏开启状态；展示手动报警按钮及围栏平面图；支持通过设备编号等定位设备，点击设备查看属性，点击手动报警按钮查看关联摄像头信息并播放实时监控画面；设备异常或故障时，记录详细告警信息，在 2D 地图标注异常状态并触发告警处理流程； （4）支持通过 3D 图形展示医院各楼层平面图及设备分布，以颜色和图标区分设备故障、在离线、围栏开启状态；展示报警按钮平面图；点击设备可查看属性及关联摄像头信息；设备异常或故障时，在三维场景定位设备并模拟告警动效，滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询设备以往报警触发次数、位置等运行参数，以及异常及故障的详细告警信息；统计设备告警数量等异常记录，生成并导出运行报表。 （7）若入侵报警系统可提供接口，支持在平台发起直通公安的报警。 |
| 3 | 电子巡更系统 | （1）支持对接电子巡更系统； （2）展示巡更点位数、次数等数据，以日历呈现当月巡更任务、执行情况及责任人。 |
| 4 | 停车场 | （1）支持对接停车场管理系统； （2）支持展示设备类型、总数、故障数及车位占用数量等数据，分区呈现实时车位总数、空闲数与占用率，条件满足时显示超时长停放车辆信息； （3）支持2D 图形化呈现医院楼层平面图，还原设备分布与车位占用情况，区分设备多种状态；支持设备、车位编号及车牌号搜索定位；设备异常时记录告警信息，标注异常状态并触发处理流程； （4）支持3D 图形展示医院楼层平面图与设备、车位分布，区分设备状态；展示停车道闸平面图；支持车位与车辆搜索定位；设备故障时模拟告警动效，滚动展示处理情况，实时显示车位关键数据； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询设备历史运行参数、异常故障告警信息，统计设备告警与故障排名，生成导出运行报表，统计当日进车量并分析车辆进出趋势。 |
| 5 | 门禁系统 | （1）支持对接门禁系统； （2）支持展示门禁设备类型、总数、故障数量等基础数据，如有进出标识则同步呈现出入人员数量，呈现系统运行概况； （3）支持以 2D 图形展示医院楼层平面图，还原门禁设备分布，用颜色和图标区分设备故障、离线、开关状态；支持设备定位与属性查看，可远程控制门禁开关、查看锁定状态；设备异常时记录告警信息，标注异常并触发处理流程； （4）支持通过 3D 图形展示楼层平面与设备分布，区分设备多种状态；点击设备可查看属性；设备异常时在三维场景定位并模拟告警动效，滚动展示故障处理进展； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询设备历史开关门数据、异常故障告警详情，统计设备告警与故障排名，生成导出运行报表，同时支持查询出入人员及人脸道闸通行人数。 |
| 6 | 电梯系统 | （1）支持对接电梯系统； （2）支持展示电梯设备类型、总数、故障数量、运行数量等核心数据； （3）支持以 2D 图形展示医院楼层平面图，还原电梯分布，通过颜色和图标区分故障、离线、启停及上下行状态；支持设备定位与属性查看，可查看电梯轿厢实时监控画面；设备故障时记录告警信息，标注异常状态并触发处理流程； （4）支持通过 3D 图形展示楼层平面与电梯分布，区分电梯多种状态；点击设备可查看属性、轿厢监控画面；设备异常时在三维场景定位并模拟告警动效，滚动展示故障处理进展； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询电梯历史上下行、运行时间等参数，异常故障告警详情，统计设备告警与故障排名，生成导出运行报表。 |
| 7 | 应急响应系统 | （1）支持对接应急响应系统； （2）若对接演练过程数据，则展示记录演练过程； （3）若对接演练计划数据，则展示应急演练计划安排。 |
| 8 | 安全运行 | （1）支持设置安保部门安全运行管理指标，并生成指标结果； （2）根据安保数据和管理指标生成安全运行管理报表。 |

4、机电管理

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | （1）支持对接供配电系统； （2）支持展示供配电设备类型、总数、故障数量及当年总用电量等核心数据； （3）支持2D 图形化呈现医院楼层平面图，还原供配电设备分布，通过颜色和图标区分设备故障、离线、分合闸状态；展示系统原理图，支持设备定位与属性查看，可获取变压器运行参数；设备异常、电力参数超阈值时记录告警信息，标注异常状态并触发处理流程； （4）支持3D 图形展示楼层平面与供配电设备分布，区分设备多种状态；展示系统原理图，点击设备可查看属性；设备异常时在三维场景定位并模拟告警动效，滚动展示故障处理进度； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询变压器历史运行参数、异常故障告警详情，统计设备非正常合闸、告警与故障排名等信息，生成并导出运行报表； （7）支持以树状图形式展示变配电系统拓扑结构，呈现各闸门开合状态及与支路电表对接情况。 |
| 2 | 空调集中控制系统 | （1）支持对接空调集中控制系统； （2）支持展示空调设备类型、总数、故障数量、启停数量等核心数据； （3）支持以 2D 图形化展示医院楼层平面图，还原空调设备分布，通过颜色和图标区分设备故障、离线、启停状态；展示系统原理图，支持设备定位与属性查看，可获取机组运行参数，还能手动控制机组启停与参数设定；设备异常时记录告警信息，标注异常状态并触发处理流程； （4）支持 3D 图形展示楼层平面与空调设备分布，区分设备多种状态；展示系统原理图，点击设备可查看属性；设备异常时在三维场景定位并模拟告警动效，滚动展示故障处理进展； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询空调设备历史温度、频率等运行参数，异常故障告警详情，统计设备告警与故障排名等信息；生成并导出运行报表，还能分区域分析设备运行高低峰时段； （7）支持对批量空调设备进行手动一键整体启停、参数统一设定；也可根据预设时间表自动控制设备启停与参数设定。 |
| 3 | 多联机空调系统 | （1）支持对接多联机空调系统； （2）支持呈现多联机空调系统的设备类型、设备总数、故障数量以及启停数量等整体运行数据； （3）支持以 2D 图形形式展示医院各楼层平面图，精准还原多联机空调设备的物理空间分布，通过颜色和图标明确区分设备的故障、离线和启停状态；展示多联机空调系统原理图，支持通过设备编号、名称定位设备；点击设备可查看其名称、编号、温湿度设定等属性，点击多联机内机可获取温度、频率、开机时长等运行参数，并能对单设备进行手动启停控制和参数设定；设备运行异常或发生故障时，详细记录告警信息，在 2D 地图标注异常状态并触发告警处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图及多联机空调设备分布，利用颜色和图标区分设备状态；展示多联机空调系统原理图；点击设备可查看相关属性；设备出现异常或故障时，在三维场景中定位设备并模拟告警动效，同时滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持查询多联机空调设备的温度、频率等运行参数，以及以往异常和故障的告警时间、告警源、告警原因、告警持续时长等信息；统计设备告警数量、告警处理状态、设备故障数量排名等异常记录信息；生成并导出运行报表； （7）支持对单台多联机空调设备进行手动启停控制和参数设定，也能对批量设备进行手动一键整体启停和参数统一设定；同时可根据预设时间表自动控制设备的启停和参数设定。 |
| 4 | 风冷热泵系统 | （1）支持对接手术室风冷热泵系统； （2）支持展示手术室风冷热泵系统的设备类型、总数、故障数量以及供回水温度等核心数据； （3）支持以 2D 图形化呈现医院楼层平面图，精准还原设备物理空间分布，用颜色和图标区分设备故障、离线、启停状态；展示风冷热泵系统原理图，支持设备定位；点击设备可查看名称、编号等属性，点击机组可获取开关、季节设定等运行参数；设备异常时记录告警信息，在 2D 地图标注并触发处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示楼层平面与设备分布，区分设备状态；展示系统原理图，点击设备可查看属性；设备故障时在三维场景定位并模拟告警动效，滚动展示处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询设备历史开启时间、冷热效率等运行参数，异常故障告警详情，统计设备告警与故障排名等信息，生成并导出运行报表。 |
| 5 | 污水处理系统 | （1）支持对接污水处理系统； （2）支持呈现污水处理系统的设备类型、总数、故障数量、开关数量等核心数据； （3）支持以 2D 图形展示医院楼层平面图，还原污水处理设备空间分布，用颜色和图标区分设备故障、离线、启停状态；展示系统原理图，支持设备定位；点击设备可查看名称、编号、水位、开关状态等属性及运行参数；设备异常或水位超限时，记录告警信息，在 2D 地图标注异常状态并触发处理流程； （4）支持通过 3D 图形展示楼层平面与污水处理设备分布，区分设备状态；展示系统原理图，点击设备可查看属性；设备异常时在三维场景定位并模拟告警动效，滚动展示故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持查询设备历史水位、开启时间等运行参数，异常及故障告警详情；统计水位超限、告警数量、故障排名等信息；生成并导出运行报表。 |
| 6 | 给排水系统 | （1）支持对接给排水系统； （2）支持展示给排水系统的设备类型、设备总数、故障数量、开关数量等核心数据； （3）支持以 2D 图形化呈现医院各楼层平面图，精准还原给排水设备物理空间分布，运用颜色和图标区分设备故障、离线、启停状态；展示潜污泵系统原理图，支持通过设备编号、名称实现精准定位；点击设备可查看名称、编号、水位、开关状态等属性，点击集水坑可获取当前水位、水泵开关状态等运行参数；设备异常或水位超限时，详细记录告警信息，在 2D 地图标注异常状态并触发告警处理流程； （4）支持 3D 图形展示医院楼层平面图及给排水设备分布，通过颜色和图标清晰区分设备状态；展示潜污泵系统原理图，点击设备可查看相关属性；设备出现异常或故障时，在三维场景中迅速定位设备并模拟告警动效，同时滚动展示异常或故障处理进展情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询设备历史水位、开启时间等运行参数，以及以往异常和故障的告警信息；统计设备的异常记录信息；生成并导出运行报表。 |
| 7 | 高效机房冷源系统 | （1）支持对接高效机房冷源系统； （2）支持呈现高效机房冷源系统的设备类型、设备总数、故障数量以及供回水温度等系统整体数据； （3）支持以 2D 图形化的方式展示医院各楼层平面图，在平面图中还原设备物理空间分布，展示主要管路走向、连接情况和重要设备，并用颜色和图标区分设备的故障、离线、启停状态；展示高效机房的全局系统原理图，支持通过设备编号、名称等信息定位设备；支持查看设备属性；当设备运行异常或发生故障时，记录详细的告警信息，在 2D 地图上标注对应设备的异常状态并触发告警处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图以及各设备分布，展示主要管路走向、连接情况和重要设备，通过颜色和图标区分设备的故障、离线、启停状态；展示高效机房的全局系统原理图；点击设备可查看其名称、编号、开关设定等属性；设备运行出现异常或故障时，在三维场景中定位到相应设备并模拟设备告警动效，同时滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持查询设备以往的各类运行参数，包括运行状态、采集参数、启停次数、累计运行时间等；还能查询以往异常及故障信息；统计设备异常记录信息；生成并导出运行报表。 |
| 8 | 锅炉热源系统 | （1）支持对接锅炉自控系统； （2）支持呈现锅炉自控系统的设备类型、设备总数、故障数量以及供回水温度等关键数据； （3）支持以 2D 图形展示医院各楼层平面图，还原设备物理空间分布，呈现主要管路走向、连接情况和重要设备，通过颜色和图标区分设备的状态；展示系统原理图；支持通过设备编号、名称定位设备；点击锅炉可获取采集机组详细运行参数；设备运行异常或故障时，记录告警信息，在 2D 地图标注异常状态并触发告警处理流程； （4）支持 3D 图形展示医院楼层平面图和设备分布，直观呈现主要管路走向、连接情况和重要设备，通过颜色和图标区分设备状态；展示高效机房的全局系统原理图；点击设备可查看名称、编号、开关设定等属性；设备出现异常或故障时，在三维场景中定位设备并模拟告警动效，同时滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询以往锅炉的运行状态、采集参数等数据；获取关键指标；查询异常及故障的告警时间、告警源、原因和持续时长等信息；统计设备告警数量、处理状态、故障数量排名等异常记录；生成并导出运行报表；对系统 COP 监测、冷量和用电量对比、供回水温度趋势进行分析。 |
| 9 | 智能照明系统 | （1）支持对接智能照明系统； （2）支持展示智能照明系统的设备类型、设备总数、故障数量、启停数量等设备相关数据，同时呈现总回路数、开回路数、关回路数等回路状态数据； （3）支持以 2D 图形化方式展示医院各楼层平面图，精准还原设备和照明回路的物理空间分布，通过颜色和图标区分设备的状态；展示系统原理图；支持通过设备编号、名称定位设备；可查看设备属性；支持对单个照明回路或场景照明模式进行手动启停和模式切换控制；设备运行异常或故障时，记录告警信息，在 2D 地图标注异常状态并触发告警处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图以及设备和照明回路的分布，通过颜色和图标区分设备状态；展示系统原理图；可查看属性并进行开关控制；设备出现异常或故障时，在三维场景中定位设备并模拟告警动效，同时滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持可查询以往灯具开启时间等运行参数，了解设备历史运行情况；查询以往异常及故障的信息；统计设备异常记录信息；生成并导出运行报表； （7）具备一键控制功能，可对批量照明回路或场景照明场景进行手动一键整体启停和模式切换控制；支持根据时间表自动控制启停和模式切换；还能对场景照明模式进行手动模式切换。 |
| 10 | 太阳能热水系统 | （1）支持对接太阳能热水系统； （2）支持呈现太阳能热水系统的设备类型、设备总数、故障数量以及供水温度等整体数据； （3）支持以 2D 图形化的方式展示医院各楼层平面图，还原设备的物理空间分布，利用颜色和图标清晰区分设备的状态；展示太阳能热水系统原理图；支持通过设备编号、名称等信息在地图中定位设备；点击设备可查看设备属性以及运行参数；当设备运行异常或发生故障时，详细记录告警时间、告警源、告警原因、告警持续时长等信息，在 2D 地图上标注对应设备的异常状态并触发告警处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图以及各设备的分布情况，通过颜色和图标区分设备的故障、离线、启停状态；展示太阳能热水系统原理图；点击设备可查看名称、编号、水温等属性；设备运行出现异常或故障时，在三维场景中迅速定位相应设备并模拟告警动效，同时滚动展示异常或故障的处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询以往水温、用水量等运行参数，了解系统的历史运行情况；查询以往异常及故障的信息；统计设备异常记录信息；生成并导出运行报表。 |
| 11 | 雨水回收系统 | （1）支持对接雨水回收系统； （2）支持呈现雨水回收系统的设备类型、设备总数、故障数量以及调节池水位等关键数据； （3）支持以 2D 图形化的方式展示医院各楼层平面图，还原雨水回收设备的物理空间分布，利用颜色和图标明确区分设备状态；展示系统原理图；支持通过设备编号、名称等信息在地图中定位设备；点击设备可查看其名称、编号、开关状态设定等属性，点击雨水池可获取调节池水位、水泵开关等运行参数； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图以及各设备的分布情况，通过颜色和图标区分设备的状态；展示雨水回收的全景系统原理图；点击设备可查看名称、编号、启停状态等属性；设备运行出现异常或故障时，在三维场景中迅速定位相应设备并模拟告警动效，同时滚动展示异常或故障的处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持查询以往调节池水位、水泵开关等运行参数；查询以往异常及故障信息；统计设备异常记录信息；生成并导出运行报表。 |
| 12 | 光伏发电系统 | （1）支持对接光伏发电系统； （2）支持展示光伏发电系统的设备类型、设备总数、故障数量、启停数量等系统整体数据； （3）支持以 2D 图形化方式展示医院各楼层平面图，展示设备的物理空间分布，通过颜色和图标清晰区分设备状态；展示系统原理图；支持通过设备编号、名称等信息在地图中定位设备；可查看设备属性；支持查看运行参数、发电量；详细记录告警信息，在 2D 地图上标注对应设备的异常状态并触发告警处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图以及各光伏发电设备的分布情况，通过颜色和图标区分设备状态；展示系统原理图；可查看设备属性；设备运行出现异常或故障时，在三维场景中定位相应设备并模拟设备告警动效，同时滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持查询以往变压器功率、温度等运行参数，了解设备的历史运行情况；查询以往异常及故障的告警时间、告警源、告警原因、告警持续时长等信息；统计设备非正常合闸、告警数量、告警处理状态、设备故障数量排名等异常记录信息；生成并导出运行报表。 |
| 13 | 送排风系统 | （1）支持对接送排风系统； （2）支持呈现送排风系统的设备类型、设备总数、故障数量以及启停数量等整体数据； （3）支持以 2D 图形化的方式展示医院各楼层平面图，还原设备的物理空间分布，通过颜色和图标清晰区分设备状态；展示系统原理图；支持通过设备编号、名称等信息在地图中定位设备；可查看设备属性；支持对单台设备进行手动启停控制和参数设定；当设备运行异常或发生故障时，详细记录告警信息，在 2D 地图上标注对应设备的异常状态并触发告警处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图以及各送排风设备的分布情况，通过颜色和图标区分设备状态；展示系统原理图；可查看设备属性；设备运行出现异常或故障时，在三维场景中定位相应设备并模拟设备告警动效，同时滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持查询以往设备的开关状态、风速等运行参数，了解设备的历史运行情况；查询以往异常及故障的告警信息；统计设备异常记录信息；生成并导出运行报表； （7）具备一键控制功能，能够对批量送排风设备进行手动一键整体启停以及参数统一设定；支持根据时间表自动控制设备的启停和参数设定。 |

5、能源管理

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能耗概览 | （1）支持展示设备类型、设备总数、故障数量、当年总用电量等系统整体数据，同时通过数字化图形界面呈现能源统计分析情况，直观展示医院能源消耗及相关指标，如日、月、年的用电对比（日环比、月环比、年同比）等； （2）支持以 2D 图形展示医院各楼层平面图，还原能耗采集设备的物理空间分布，用颜色和图标区分设备故障和离线状态；展示能耗采集设备系统平面图，支持通过设备编号、名称定位设备；点击设备可查看名称、编号、读数等属性，点击地图可展示分区能耗情况； （3）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图及设备分布，通过颜色和图标区分设备故障和离线状态；展示能源流向图；点击设备可查看名称、编号、读数等属性，点击地图可展示分区能耗；并且展示能源统计分析情况，直观呈现医院能源消耗及日、月、年用电对比等相关指标。 |
| 2 | 能耗管理 | （1）支持依据时间范围、能耗类型、能耗维度、能耗对象等条件进行组合查询； （2）支持通过表计台账实现对能源表计基本信息、实时窗口读数、最新采集时间、通讯状态等的查询功能； （3）支持系统远程对表计进行自动记录。系统按既定规则对能源数据进行校核，列出异常数据，并提供手动修复异常数据的功能。同时支持用户修改录入表计读数； （4）支持查询用户修改表计读数的记录，便于追溯操作历史； （5）支持配置能耗类型、能耗维度、能耗模型、抄表模型、电力参数分类、电力参数模型、夜间能耗配置等模型配置。 |
| 3 | 能效统计 | （1）支持按照多时间、多对象、不同时间维度等查看能耗对比； （2）支持查看能耗同环比分析； （3）支持多维度查看能耗排名； （4）支持多维度查看能耗峰值分析； （5）支持多维度查看夜间能耗。 |
| 4 | 能效分析 | （1）支持按时间、能耗类型、分摊对象等查询能耗数据，展示分摊对象、能耗值与总计，支持导出 Excel； （2）支持依二、三级计量要求，对终端用电分项智能分析、趋势预测、历史查询； （3）支持统计一次能源费用，分析子系统及系统投入，结合政策统计能源费用，剖析投入产出情况； （4）支持查看建筑、楼、层、分项能耗数据，根据指标评价用能状况，结合医疗服务量设置年度能耗指标； （5）支持对能源流向开展用能分析，支持以桑基图呈现能源使用流向。 |
| 5 | 能耗诊断 | （1）支持监测分析能源消耗，核算节能项目与设备改造前后节能量，折算碳减排量，第三方能源相关单位页面嵌入后勤系统； （2）涵盖成本、对比等多种报表模式，可查用电情况、成本分摊耗资比例及与去年同期对比数据； （3）支持依据项目用能状况，按科室、系统、楼层生成水电报告； （4）支持统计设备故障次数，深入分析故障原因，生成分析报告。 |

6、医疗服务管理

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用气体管理系统 | （1）支持对接医用气体系统； （2）支持呈现医用气体系统的设备类型、设备总数、故障数量以及气体总流量等整体数据； （3）支持以 2D 图形化展示医院楼层平面图，精准还原设备物理空间分布，用颜色和图标区分设备状态；展示系统原理图，支持设备定位；可查看设备属性，选中病区可查看整体气体用量；设备异常或气体压力、浓度超阈值时，记录告警信息，在 2D 地图标注异常状态并触发告警处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图和设备分布，通过颜色和图标区分设备状态；展示系统原理图；点击设备可查看属性；设备运行异常或故障时，在三维场景中定位设备并模拟告警动效，滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）可查询以往气压、气体流量等运行参数，了解系统的历史运行情况；查询以往异常及故障信息；统计设备异常信息；生成并导出运行报表；分区域统计各类气体用量。 |
| 2 | 医院纯水用水系统 | （1）支持对接医用纯水系统； （2）支持呈现医用纯水系统的设备类型、设备总数、故障数量、制水量以及用水量等关键数据； （3）支持以 2D 图形化方式展示医院各楼层平面图，还原设备的物理空间分布，通过颜色和图标清晰区分设备状态；展示制备纯净水的系统原理图，支持通过设备编号、名称定位设备；可查看设备属性、运行状态；当水泵故障或水箱 / 水池液位异常时，详细记录告警信息，在 2D 地图上标注对应设备的异常状态并触发告警处理流程； （4）支持运用 3D 图形展示医院楼层平面图和设备分布，通过颜色和图标区分设备状态；展示系统原理图；可查看设备属性；设备运行出现异常或故障时，在三维场景中定位相应设备并模拟告警动效，同时滚动展示异常或故障处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持查询以往运行参数，了解系统历史运行情况；查询以往异常及故障信息；统计设备异常信息；生成并导出运行报表。 |
| 3 | 医用酸化水系统 | （1）支持对接医用酸化水系统； （2）支持呈现医用酸化水系统的设备类型、总数、故障数量，以及制水量、用水量等核心数据； （3）支持2D 图形化呈现医院楼层平面图，还原设备分布，以颜色和图标区分设备状态；展示系统原理图，支持设备定位；可查看属性、运行状态；设备异常时记录告警信息，标注异常状态并触发处理流程； （4）支持3D 图形展示楼层平面与设备分布，区分设备状态；展示系统原理图，点击设备可查看属性；设备故障时在三维场景定位并模拟告警动效，滚动展示处理情况； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持查询运行参数，异常及故障告警详情，统计设备告警与故障排名等信息，生成并导出运行报表。 |
| 4 | 智慧手术室管理平台系统 | （1）支持对接智慧手术室平台； （2）支持展示智慧手术室设备类型、总数、故障及启停数量等数据； （3）支持以 2D 图形展示楼层平面图，还原设备分布，区分设备状态；展示系统平面图，支持设备定位；可查看设备属性与运行参数；设备异常时记录告警信息，标注异常状态并触发处理流程； （4）支持运用 3D 图形呈现楼层与设备分布，区分设备状态；展示系统平面图；支持查看属性；设备故障时三维定位并模拟告警动效，滚动展示处理进展； （5）支持将设备告警消息推送给相关人员； （6）支持可查询手术室历史运行参数、异常故障告警详情，统计设备告警与故障排名，生成并导出报表。 |
| 5 | 医废管理 | （1）支持对接医疗废物管理系统； （2）支持展示医废相关数据图表。 |

7、后勤综合运维

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧运维 | （1）支持对工单编码、报修对象等基本信息进行查询，通过流程图可视化展示工单流程及处理节点；支持重新分派处理人、搁置工单、对当前节点进行提交退回等操作；支持记录处理过程；支持认领工单、查看待办和经办工单，工单结束后可评价，支持在线创建工单； （2）支持对计划名称、周期单位等基本信息查询，能设定自动生成任务时间点，支持按天、周、月、季、年配置时间计划，设置提前时间。 （3）支持对接第三方后勤管理系统； |
| 2 | 巡检管理 | （1）支持对巡检计划、周期、有效日期等基本信息进行增删改查； （2）支持配置巡检清单内容； （3）支持根据计划定时生成巡检任务并分配给相应人员； （4）支持巡检人员通过移动端执行任务并完工； （5）发现问题可在线生成报修工单； （6）系统记录巡检过程中的各类信息，支持查看回溯； （7）支持按年、月、日生成多维度巡检报表； （8）支持对接第三方后勤管理系统。 |
| 3 | 保养管理 | （1）支持配置保养计划； （2）支持配置保养清单； （3）保养计划定时生成任务并分配给保养人员； （4）支持人员通过移动端执行并完工； （5）支持遇到问题能在线报修； （6）系统记录保养过程信息，支持查看回溯； （7）支持按年、月、日生成多维度保养报表； （8）支持对接第三方后勤管理系统。 |
| 4 | 设备台账 | （1）支持为后勤相关所有设备定义主数据标准； （2）支持对设备编号、规格型号等设备信息进行增删改查，聚合巡检、保养、报修和盘点记录，支持配置与物联中台设备的映射关系，具备批量操作功能，扫描设备二维码可查看多种信息并报修，还能生成运维报表； （3）支持管理盘点相关信息，支持扫码盘点、处理盘盈、生成盘点报告和报废管理； （4）支持统计设备总数及不同状态设备数量，按分组、部门、位置等维度分项统计。 |
| 5 | 运送管理 | （1）支持发起申请、分派人员并跟进任务； （2）支持按设定路线自动创建工单并分派任务，实时跟进； （3）支持设置运送系统的基础参数； （4）支持对运送工单、工作量、工人考勤、运送类别进行数据分析； （5）支持对接第三方后勤管理系统。 |
| 6 | 物流管理 | （1）支持跟进自动物流任务； （2）支持设备故障告警； （3）支持对物流设备进行运行统计； （4）支持对物流系统使用的基础参数进行配置； （5）支持进行数据分析； （6）支持对物流运输进行全环节追踪，建立基于实时数据的管控闭环；（7）支持对接机器人、箱式、轨道小车等自动物流系统。 |
| 7 | 外包人员管理 | （1）支持维护物业人员的详细基本信息，包括工号、姓名等多方面内容； （2）支持人员离职管理，登记预离职时间并确认正式离职； （3）支持维护科室的物业公司配置数量； （4）支持根据配置数量和考勤统计实际投入人数并生成周报； （5）支持对接第三方后勤管理系统。 |
| 8 | 排班管理 | （1）支持通过日历表、周历表、月历表安排员工工作计划并展示执行状态； （2）支持记录值班情况； （3）支持进行人员分组； （4）支持划分班组所需班次； （5）支持依据班次定时排班； （6）支持提供值班清单； （7）支持对接第三方后勤管理系统。 |
| 9 | 物资仓库管理 | （1）支持多种入库方式； （2）支持多种出库类型和出库原则； （3）支持多仓库物资调配； （4）支持对借用归还操作； （5）支持盘点管理； （6）支持记录物资台账； （7）支持管理物资档案； （8）支持仓库管理基础功能； （9）支持货位管理基础功能； （10）支持报表统计，提供多维度数据报表； （11）支持对接第三方后勤管理系统。 |
| 10 | 设备报修 | （1）支持对需维修设备在线生成报修工单并发送至报修中心； （2）支持可查看和回溯报修工单情况； （3）支持按部门、事项对设备报修情况进行统计分析； （4）支持对接第三方后勤管理系统。 |
| 11 | 知识库 | （1）支持集中存储和管理各类文档，支持文档的上传、下载、查看和编辑，可对文档标题、作者等信息进行增删改查； （2）支持基于多种方式对文档分类标记； （3）支持关键词、作者等条件的全文搜索。 |
| 12 | 餐饮管理 | （1）支持以图文形式呈现 2D 电子地图、病区订餐情况以及每日菜单等元素； （2）支持分时段和分屏幕发布菜单； （3）支持展示营养食堂的相关信息； （4）支持对菜品的维护； （5）支持根据菜单生成菜单图片文件； （6）支持对接信息发布系统。 |

IV、接口开发及调试要求

本项目包含但不限于以下接口，中标供应商需在合同履约期内免费提供接口的开发和调试：

1、本项目包含的系统之间的对接接口，中标供应商需免费提供接口的开发和调试；

2、本项目包含的系统与第三方系统之间的接口，中标供应商需免费提供接口的开发和调试，对于第三方不配合的，需要由中标供应商承担接口费；

3、本项目包含的系统与采购人的设备、终端的接口，中标供应商需免费提供接口的开发和调试；

4、本项目包含的系统与国家、省、市、区相关平台的接口，中标供应商需免费提供接口的开发和调试。

V、源代码相关要求

1、中标供应商需于项目验收后以加密盘的形式向采购人提供平台完整的且最新的项目源代码（包括但不限于前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、第三方库及依赖项等在内的完整源代码），确保采购人能够自由使用、修改、开发源代码；

2、中标供应商不得在应用源代码中设置任何形式的限制及障碍，包括但不限于加密、时间锁、功能限制、访问控制，确保采购人能够自由使用、修改、开发源代码；

3、源代码需由采购人负责现场维护，中标供应商的源代码开发、提交需在采购人的监督管理下进行；

4、中标供应商需做好采购人指定人员的开发培训工作，配合采购人开发人员快速上手。同时，中标供应商需做好采购人指定人员的系统部署、发布的培训工作，提供完整的部署文档，配置文档，发布手册，并由采购人独立负责程序的发布工作；

5、中标供应商需配合做好采购人自研模块的接入、调试，不得以任何理由限制采购人自研模块的接入；

6、本项目所有系统相关的接口源代码需免费提供并由采购人发布管理。

VI、其他要求

1、中标供应商需根据招标文件、投标文件、合同免费配合改造、开发、调试；

2、本项目中移动端的部分，中标供应商需根据采购人的要求通过企业微信、微信小程序实现；

3、本项目中的所有的系统均需通过安全测试，并出具安全测试报告；

4、中标供应商需提供本项目中所有系统的数据库管理员账户及密码以及完整的表结构文档；

5、本项目中所有系统的建设均需支持满足信创的相关要求；

6、本项目中所有系统的建设均需围绕智慧管理评审的要求和标准进行，若项目期间智慧管理的评审要求和标准发生了调整，中标供应商应免费配合采购人对接新的评审标准。

（五）项目服务要求

1、项目实施要求

投标人对本项目系统建设提供的软件实施方案需包含项目管理、项目进度管理、文档资料管理、项目难点分析、项目风险管理、项目验收管理。如投标人无法达成以下项目实施要求，均视为投标人违约，采购人有权直接或通过监理单位向投标人开具“通知单”或“警告单”进行处罚，详见合同文本中相关违约责任条款约定。

（1）项目实施周期：500个日历日。

（2）采购人可针对投标人在项目实施过程中的问题发出项目限期整改联系单，投标人应在收到整改联系单后5个工作日内向采购人以书面方式提交具体整改计划（整改计划应经过采购人审核认可），并在采购人规定的期限内整改完毕。投标人过错导致投标人未按时提交具体整改计划的，或投标人未在采购人规定期限内整改完毕的，均视为投标人违约。

（3）投标人的现场开发人员需根据采购人要求完成相应的系统开发工作。项目建设过程中，如遇政策、医院管理要求变化可能会导致本项目建设内容和范围略有调整，投标人在收到采购人的需求和功能修改通知后，应及时安排人员进行软件开发、测试，进度依实施计划要求。

（4）投标人具备质量管理和控制的能力。对本项目的风险预见以及风险规避有系统的解决方式及能力，对项目进行中的突发事件有紧急的预案。

（5）对于影响采购人日常运营的相关工作，投标人需在采购人规定的时间内解决。

（6）软件实施和售后服务期间，需免费配合医院对接第三方系统（具体内容详见接口开发及调试要求）。

2、项目组人员要求

以下规定了本项目组相关人员组成，如投标人无法达成以下项目人员要求，则视为投标人违约，采购人有权直接或通过监理单位向投标人开具“通知单”或“警告单”进行处罚，详见合同文本中相关违约责任条款约定。

（1）投标人应成立专门的项目实施团队，团队人员要求：项目经理1名，开发工程师3名，合计至少配备4名人员。供应商在项目实施过程中，需提供驻场实施开发服务；在售后服务期内，提供不少于1名精通系统、熟悉业务的人员提供驻场运维服务。

（2）项目经理要求有三年以上相关后勤智能化项目的管理经验，具备过硬的项目管理能力和现场协调能力，提供劳动合同或社保证明或在职证明等材料。

（3）以上（1）（2）条人员配备要求为投标人必须达到的最低要求，投标人配置的人员必须达到或高于以上要求，否则视为无效响应。为明确投入本项目服务团队人员，投标人需在投标文件中提供详细的岗位设置和人员配备（填入《投入本项目人员配备一览表》），否则视为无效响应。

（4）驻场服务期间，驻场人员应遵从采购人关于的工作时间和工作地点要求，并接受采购人的服务考核，考核不达标时，采购人有权进行处罚，具体考核要求及处罚详见合同文本中相关违约责任条款约定。

（5）项目实施期间，项目工作组成员构成稳定，在双方合同期内，未经采购人书面同意，不得进行人员变更。若中标人需要变更项目团队人员，则应至少提前30天以书面形式向采购人提出申请，经采购人评估（包括更换技术人员是否已完成工作交接、更换技术人员能力是否满足岗位要求等）后方可进行人员变更。若采购人对中标人提供的技术人员不满意时，采购人有权要求中标人在规定的时间内更换人员，中标人须在收到采购人通知后3个工作日内更换合格人员（更换人员不得低于投标文件中所承诺的资质能力），直至采购人满意为止。

3、培训要求

中标人对本项目系统建设提供的软件培训方案需包含培训目标、培训计划、培训方式、培训内容。

中标人必须向采购人提供免费培训，针对不同的培训对象分别进行理论培训和现场培训。

（1）中标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验。

（2）中标人应按采购人约定合理地安排培训时间。

（3）中标人须在采购人指定的地点提供操作及维护培训，中标人提供的培训计划需包括培训对象、培训地点、培训时间等。

（4）中标人需提供本次项目招标范围内所有建设内容培训。

4、售后服务要求

中标人针对本项目提供的售后服务方案需包含服务承诺、服务计划、响应计划、免费售后服务期内服务、免费售后服务期外服务、维护方案。

（1）本项目所含所有软件系统需提供从整体验收合格后起一年的免费维护服务。

（2）本项目所含所有硬件终端产品需提供从整体验收合格后起二年的免费原厂售后服务。

（3）故障报修的响应时间：应提供7×24×365天服务，若电话或远程无法解决，3小时内到达现场进行维护。

（4）应提供应用软件系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（5）在项目实施及免费维护期内，应满足所提供项目软件各功能模块客户化需求，满足最新版国家智慧管理四级的要求。若期间可能由于政策的变化需要对系统功能进行相应的修改，应免费配合采购人并满足采购人修改需求。

5、成果交付要求

在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都会有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给用户，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。

6、验收标准与程序

验收标准按照国家、地区相关标准，招标文件、投标文件、合同及其它项目正式文件中的要求条款执行：

验收内容：合同中包含的全部系统、模块、硬件终端等整体验收；

验收条件：

（1）本项目全量功能上线，业务科室正常使用，相关业务流程按采购人要求和采购人的实际情况确认实施。配合采购人使用科室的功能确认并获得使用科室《用户使用报告》的确认。

（2）本项目中涉及的第三方系统数据采集（例：能耗、机电、安防、医疗专项、后勤服务等），要求全量、实时、准确。

（3）本项目所有系统技术性能规格及参数应符合招标文件和中标供应商投标文件所要求的技术标准及服务标准，特别要求满足国家卫健委《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》四级的标准和要求。

（4）本项目中相关系统的源代码管理符合采购人要求，详见“项目技术要求”中的具体细则。最终需获取采购人的《源代码确认报告》；

（5）本项目所有系统要求运行稳定，无故障，数据无错误。

验收形式：全部系统、模块安装、调试完毕，并稳定运行三个月后，由中标供应商提出验收申请，采购人组织相关评审组进行验收，评审组验收通过后由采购人出具项目整体验收报告。

任一项验收不合格的，中标供应商应负责在采购人要求的合理的限定期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由中标供应商自行承担。

所有验收意见将由采购人以书面形式做出并签字和/或盖章确认。

五、综合说明：

1、若因国家法规、政策变动导致本项目无法执行，则合同自动终止，合同双方互不追究任何责任。

2、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标人必须满足采购需求中提出的全部内容与要求，投标人应将不同意的条款和更有利的条款在第六章附件格式中的“采购需求偏离表”中列出，投标人完全同意的条款不需要列出，投标人不同意某项条款（即负偏离）属于不响应，按响应无效处理。

6、采购项目需要落实的政府采购政策：

6.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

6.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

6.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

6.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

6.5财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

6.6苏财购〔2022〕16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知

6.7 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

本次采购标的物不属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品。

本次采购标的物不属于《环保标志产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品

7、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

8、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

9、本项目相关图纸请至百度网盘下载获取：

链接: https://pan.baidu.com/s/12S1wCo3J4P9TVDgATjmRVQ 提取码: szwk

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

联系方式：

地址：

乙方：                                （以下简称乙方）

联系方式：

地址：

根据                  项目编号为                的招标文件及该文件的响应文件和中标通知书，甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件；

（二）中标单位响应文件；

（三）合同条款；

（四）中标单位做出的有关澄清、说明或者补正文件；

（五）确定中标单位的文件（包括但不限于中标通知书、成交通知书等）；

（六）本合同附件。

二、服务内容

本合同项下乙方所提供的服务内容为：。

三、合同金额

合同总金额为人民币           万元，大写：           。（分项价格详见附件）。

合同金额包括在服务期内需要的服务管理内容、设备、服装、胸卡、办公设备、各种税费、人员费、加班费、福利费、教育费、保险费、劳保、维护、利润、其它临时性杂项应急服务费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款约定

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第1款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2、预付款、付款条件和付款时间:

（1）预付款：

□乙方明确表示无需预付款；

□有预付款：合同签订生效之日起30日内，甲方支付合同金额的30%的预付款。

（2）进度款：

1、项目整体验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的60%；

2、剩余10%待项目所有免费售后服务期满且无质量问题后三十个工作日内付清。

（3）付款前，乙方需向甲方提供：

A、合格发票（发票必须备注中标单位的收款银行和账号）；

（4）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

五、服务履行地点、期限

1、服务履行地点：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）。

2、服务期限：

（1）项目建设周期500个日历日；

（2）运维服务期：本项目中所含软件自整体验收合格后起提供1年免费原厂维护服务，本项目中所含硬件终端自整体验收合格后起提供2年免费原厂维护服务。

六、服务要求

1、乙方提供的服务应符合采购文件、投标（响应）文件的服务标准及乙方做出的书面澄清及承诺。

2、支持服务保证

乙方必须提供支持服务以保证系统的平稳运行。

乙方需要与甲方共同合作，统一安排运维管理，保证系统的有效运转。

乙方需要制定全面的工作计划，保证按照工作计划进行运维管理。

乙方应在合同期内将系统的所有变动详细记录，并有反馈。

乙方必须保证版本的控制，对所有的应用系统配置、项目源程序代码、文档等进行有效的管理。

乙方必须制定安全管理手册，保证系统的可靠性。

乙方必须遵从国家卫健委、地方卫生管理机构的统一安全标准。

乙方对系统的任何改动都应该通知甲方。

3、项目实施要求

乙方对本项目系统建设提供的软件实施方案需包含项目管理、项目进度管理、文档资料管理、项目难点分析、项目风险管理、项目验收管理。如乙方无法达成以下项目实施要求，均视为乙方违约，甲方有权直接或通过监理单位向乙方开具“通知单”或“警告单”进行处罚，详见合同文本中相关违约责任条款约定。

（1）甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目限期整改联系单，乙方应在收到整改联系单后5个工作日内向甲方以书面方式提交具体整改计划（整改计划应经过甲方审核认可），并在甲方规定的期限内整改完毕。乙方过错导致乙方未按时提交具体整改计划的，或乙方未在甲方规定期限内整改完毕的，均视为乙方违约。

（2）乙方的现场开发人员需根据甲方要求完成相应的系统开发工作，包括但不限于本项目的工作范围。项目建设过程中，如遇政策、医院管理要求变化可能会导致本项目建设内容和范围略有调整，乙方在收到甲方的需求和功能修改通知后，应及时安排人员进行软件开发、测试，进度依实施计划要求。

（3）乙方具备质量管理和控制的能力。对本项目的风险预见以及风险规避有系统的解决方式及能力，对项目进行中的突发事件有紧急的预案。

（4）对于影响甲方日常运营的相关工作，乙方应在甲方规定的时间内解决。

（5）软件实施和售后服务期间，乙方需免费配合甲方对接第三方系统（具体内容详见接口开发及调试要求）。

4、项目组人员要求

以下规定了本项目组相关人员组成，如乙方无法达成以下项目人员要求，则视为乙方违约，甲方有权直接或通过监理单位向乙方开具“通知单”或“警告单”进行处罚，详见合同文本中相关违约责任条款约定。

（1）乙方应成立专门的项目实施团队，团队人员要求：项目经理1名，软件开发工程师3名，合计至少配备4名人员。供应商在项目实施过程中，需提供驻场实施服务；在售后服务期内，提供不少于1名精通系统、熟悉业务的人员提供驻场运维服务。

（2）项目经理要求有三年以上相关后勤智能化项目的管理经验，具备过硬的项目管理能力和现场协调能力。

（3）所有项目组人员需在进场前提供个人简历供医院审查及面试。

（4）驻场服务期间，驻场人员应遵从甲方关于的工作时间和工作地点要求，并接受甲方的服务考核，考核不达标时，甲方有权进行处罚，具体考核要求及处罚详见合同文本中相关违约责任条款约定。

（5）项目实施期间，项目工作组成员构成稳定，在双方合同期内，未经甲方书面同意，不得进行人员变更。若乙方需要变更项目团队人员，则应至少提前30天以书面形式向甲方提出申请，经甲方评估（包括更换技术人员是否已完成工作交接、更换技术人员能力是否满足岗位要求等）后方可进行人员变更。若甲方对乙方提供的技术人员不满意时，甲方有权要求更换人员，乙方须在收到甲方通知后3个工作日内更换合格人员（更换人员不得低于投标文件中所承诺的资质能力），直至甲方满意为止。

5、接口开发及调试要求

本项目包含但不限于以下接口，乙方需在合同履约期内免费提供接口的开发和调试：

（1）本项目包含的系统之间的对接接口，乙方需免费提供接口的开发和调试；

（2）本项目包含的系统与第三方系统之间的接口，乙方需免费提供接口的开发和调试，对于第三方不配合的，需要由乙方承担接口费；

（3）本项目包含的系统与甲方现有设备、终端的接口，乙方需免费提供接口的开发和调试；

（4）本项目包含的系统与国家、省、市、区相关平台的接口，乙方需免费提供接口的开发和调试。

6、源代码相关要求

（1）乙方需于项目启动后向甲方提供产品完整的且最新的项目源代码（包括但不限于前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、第三方库及依赖项等在内的完整源代码）；

（2）乙方不得在源代码中设置任何形式的限制或障碍，包括但不限于加密、时间锁、功能限制、访问控制、确保甲方能够自由使用、修改、开发源代码；

（3）源代码需由甲方负责现场维护，乙方的源代码开发、提交需在甲方的监督管理下进行；

（4）乙方需做好甲方指定人员的开发培训工作，配合甲方开发人员快速上手。同时，乙方需做好甲方指定人员的系统部署、发布的培训工作，提供完整的部署文档，配置文档，发布手册，并由甲方独立负责程序的发布工作；

（5）乙方需配合做好甲方自研模块的接入、调试，不得以任何理由限制甲方自研模块的接入；

（6）本项目所有系统相关的接口源代码需免费提供并由甲方发布管理。

7、其他要求

（1）乙方需根据招标文件、投标文件、合同免费配合改造、开发、调试；

（2）本项目中移动端的部分，乙方需根据甲方的要求通过企业微信、微信小程序实现；

（3）本项目中的所有的系统均需通过安全测试，并出具安全测试报告；

（4）乙方需提供本项目中所有系统的数据库管理员账户及密码以及完整的表结构文档；

（5）本项目中所有系统的建设均需支持满足信创的相关要求；

（6）本项目中所有系统的建设均需围绕智慧管理评审的要求和标准进行，若项目期间智慧管理的评审要求和标准发生了调整，乙方应免费配合甲方对接新的评审标准。

8、培训要求

（1）为了保证系统顺利完成，乙方需要提供一份完整的培训计划，并对甲方各类人员进行相关的培训，同时需准备培训文档以及培训视频。

（2）对与医院信息系统的相关技术，乙方需提供必要的技术支持保证能够将其传授于甲方相关技术人员。

七、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督本项目进度，对乙方按照合同约定所完成工作内容予以监督。

2、甲方应按本合同约定的付款方式向乙方支付款项。

3、甲方有权利组织项目审计。

4、甲方有义务为乙方提供本项目实施的软硬件环境。

5、合同中如有涉及第三方的产品无法及时确认供应商和型号的，在实施过程中需要以甲方的意见为准。

八、乙方权利和义务

1、乙方应当根据甲方要求（招标文件中的服务要求）安排项目人员驻场进行开发、实施以及相应的服务，并将主要项目人员名单报甲方备案。乙方应当确保其安排的项目人员充足和合格，并具有提供服务的必要经验。

2、在甲方现场工作的乙方项目人员应当遵守甲方的一般工作规范和安全要求。乙方项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死、造成甲方或第三人损害等均应由乙方自行处理并承担所有责任。

3、其他对乙方项目人员的要求见招标文件中的服务要求。

4、乙方承诺如下：

（1）按时提供符合本合同所规定要求的各项产品（软件、硬件、服务等）（若各项要求之间存在冲突的，由甲方决定适用何种要求）；

（2）乙方提供的服务和产品不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲方造成任何损害。本项目中乙方提供的所有产品（软件、硬件、服务等）应保证是合法的，如包含第三方产品（软件、硬件、服务等），乙方应保证是合法可用的，且甲方无需为使用该等第三方软件、硬件、服务等支付任何其他费用；

（3）系统运行过程中不会出现任何重大故障（该等重大故障包括但不限于非人为因素导致发生全部或部分系统瘫痪、出现系统错误、出现系统漏洞、某项功能失灵等严重影响系统正常运行使用的故障）；

（4）确保甲方从项目启动起即可长期、独立、不受任何干扰地使用、部署、二次开发本项目系统，并且在使用期间不受到任何限制（包括但不限于各类授权数量限制）；

乙方过错导致违反上述承诺的，视为乙方违约，乙方应自行承担所有责任，若造成甲方或第三方损失的，乙方应赔偿直接损失。

本款承诺不受本合同效力之影响。

九、交付

1、交付进度

本项目合同应在约定的服务履行期限内完成交付。

2、乙方应在进行产品（软件、硬件、服务等）交付前5个工作日内以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知的5个工作日内安排接收交付。乙方在交付前应当对所提供的产品（软件、硬件、服务等）进行功能和系统测试，并提供测试报告，以确认提供的产品（软件、硬件、服务等）符合本合同的规定。

3、附随交付

（1）乙方应在项目上线时将系统的源代码(包括在使用、运营、维护、升级、二次开发等过程所涉及代码）、测试脚本、技术文档等资料、口令密码、乙方或第三方的产品和软件许可授权等一并交付甲方。交付源代码要求为现有产品的最新版本，并由甲方负责日常通过最新源代码进行编译、系统部署（详见“服务要求”中关于源代码管理的部分）；

4、主要项目结果可交付结果（文档）

以下是在本工作说明范围内产生的主要项目服务可交付结果的清单；

| 服务可交付结果名称 | 服务可交付结果说明 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统（软件、硬件） | 可运行的系统（软件、硬件） | 系统（软件、硬件）正常运行 |
| 项目验收文档 | 1. 项目变更单 | 医院相关负责人签字 |
|  | 2. 项目周报 |  |
|  | 3. 用户培训记录 |  |
|  | 4. 项目总结报告 | 医院/公司三方负责人签字 |
|  | 5. 软件功能范围确认单 | 信息处负责人签字 |
|  | 6. 试运行报告 | 信息处负责人签字 |
|  | 7. 项目上线单 | 医院相关负责人签字 |
|  | 8. 用户使用报告 | 医院/公司三方负责人签字 |
|  | 9. 验收报告 |  |
|  | 10.会议纪要 |  |
| 技术文档 | 1.项目实施计划 | 文档齐全，描述准确 |
|  | 2.用户需求说明书 |  |
|  | 3.详细设计说明书 |  |
|  | 4.数据库结构设计说明书 |  |
|  | 5.接口设计说明书 |  |
|  | 6.测试报告（自检自测文档） |  |
|  | 7.用户操作手册 |  |
|  | 8.系统安装报告 |  |
|  | 9.信息安全设计方案或说明书 |  |

5、乙方应在项目上线前依据甲方需求，组织原厂培训人员对甲方相关人员进行集中培训与指导。

6、遇到政策或需求调整并产生大量工作的，要第一时间通知甲方项目负责人，由项目负责人向项目组所在公司反馈信息，在经过两者确认后通知项目继续实施。如果遇到项目组擅自进行产生费用，则费用由项目组所在公司自理。

十、项目考核

1、考勤，乙方项目实施团队根据甲方的考勤要求进行考勤，未经信息处书面同意不得缺勤、不得迟到或早退。

2、成员稳定性，项目组核心成员(项目经理和驻场开发工程师)每年变动不能超过2人次。

3、响应及时性，项目组接到信息处需求后及时做出快速响应，甲方出现系统故障或有紧急需求，乙方需安排系统对应的原厂技术人员在30分钟内响应，对于电话咨询无法解决的问题，经甲方信息处授权通过远程登录到甲方网络系统进行的故障诊断和排除。远程登录也未能排除故障的，乙方应安排原厂人员提供上门服务，人员尽量3小时内到达现场，12小时内修复，保证开机率大于99%。如遇非主观因素，需事先和用户说明。

4、关于问题平台，项目组应针对系统和服务范围，及时跟进甲方维护的问题平台中与本项目相关的内容，对于合理的、不影响软件主业务流程、主数据流程、核心模块和核心数据库结构、对数据库性能冲击不是很大的修改，项目组应在7个工作日内给予反馈意见，并在承诺完成日期内完成相应修改。

5、定期巡检，项目组应安排成员配合信息处，每季度一次对系统进行巡检，巡检方式包括但不限于系统自查、BUG修复、科室走访、满意度调查等。

6、数据管理，所有人员未经信息处正式许可，不得擅自修改后台数据，不得随意进行拷贝、转发、外露。

7.付费情况沟通，遇到政策或需求调整并产生大量工作的，要第一时间通知信息处的项目负责人，由项目负责人向项目组所在公司反馈信息，在经过两者确认后通知项目继续实施。如果遇到项目组擅自进行产生费用，则费用由项目组所在公司自理。

以上1-5为日常工作要求，如乙方违反以上要求，甲方有权向乙方开具“通知单”进行处罚（参考违约责任明细）；6为关键要求，发现一次，开具一张“警告单”进行处罚（参考违约责任明细）。且根据情节严重程度，甲方将追究乙方其他违约责任，如整改不到位，应通知乙方公司高层。

十一、项目验收

验收标准按照国家、地区相关标准，招标文件、投标文件、合同及其它项目正式文件中的要求条款执行：

验收内容：合同中包含的全部系统、模块、硬件终端等整体验收；

验收条件：

（1）本项目全量功能上线，业务科室正常使用，相关业务流程按甲方要求和甲方的实际情况确认实施。配合甲方使用科室的功能确认并获得使用科室《用户使用报告》的确认。

（2）本项目中涉及的第三方系统数据采集（例：能耗、机电、安防、医疗专项、后勤服务等），要求全量、实时、准确。

（3）本项目所有系统技术性能规格及参数应符合招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准及服务标准，特别要求满足国家卫健委《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》四级的标准和要求。

（4）本项目中相关系统的源代码管理符合甲方要求，详见“项目技术要求”中的具体细则。最终需获取甲方的《源代码确认报告》。

（5）本项目所有系统要求运行稳定，无故障，数据无错误。

验收形式：全部系统、模块安装、调试完毕，并稳定运行三个月后，由乙方提出验收申请，甲方组织相关评审组进行验收，评审组验收通过后由甲方出具项目整体验收报告。

任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方要求的合理的限定期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担。

所有验收意见将由甲方以书面形式做出并签字和/或盖章确认。

十二、服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目采购文件规定的服务标准。

2、乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4、若合同与项目招标文件中对质量要求的规定存在不一致之处，乙方应及时向甲方，由甲方决定两者中具体适用的质量要求标准。

5、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中直接扣除。

6、因乙方管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接负责人赔偿，若直接负责人因故无法赔偿的，甲方有权要求乙方负责赔偿损失，情节严重的可解除合同甚至诉讼法律。

7、甲方与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由乙方自行管理。乙方应加强对员工的安全教育。乙方和派驻人员应遵守各项安全制度和操作规程，凡发生设备损坏和人身伤害等事故，以及派驻人员生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿，与甲方无涉。

十三、保密条款（本条款不受本合同效力之影响）

1、甲方对其向乙方提供/披露的各类技术、信息数据、商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等 (统称“保密资料”)享有合法所有权。

上述“保密资料”包括但不限于：

（1）技术信息：包括涉及甲方信息化建设中的技术信息，包括软件技术、数据、管理文件等；

（2）医院运营信息：包括涉及甲方业务运行的各种信息，医院经营方向、经营决策、定价政策以及内部掌握的合同、协议、项目方案等；

（3）患者信息：包括涉及甲方门诊、住院患者的相关诊疗信息，如患者基本信息、诊疗计划、病历信息、费用信息、处方等；

（4）同时，在甲方经营中，某一信息的泄露会造成下列后果之一的，也属于“保密信息”范围：（1）影响甲方经营和发展的事项；（2）影响甲方业务活动的事项；（3）影响甲方技术进步的事项；（4）使甲方在竞争中处于被动或不利的事项；（5）使甲方经济利益受到损害的事项；（6）影响甲方对外交流和谈判顺利进行的事项；（7）影响甲方的稳定和安全的事项；（8）影响甲方对外承担保密义务的事项；（9）能使竞争对手降低研发成本或推广成本的。

2、乙方应将上述甲方保密资料作为商业秘密予以保护。如发生泄密，甲方有权追究乙方泄密责任。

（1）除本合同授权实施的行为外，乙方不得将保密资料部分地或全部地对外披露，乙方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方对于其雇员或代理人在合同内容中保密义务项下的行为负责。

（2）乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。

（3）为保障甲方保密资料安全，甲方有权要求乙方及可能接触到保密资料的乙方雇员单独出具相应保密承诺。

（4）无论在项目合作期间或项目合作终止后，如果没有得到甲方的书面认可，乙方均不得泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让、或其他任何方式使任何第三方（包括按甲方的管理规定不得知悉该项秘密内容的甲方其他职员）知悉属于甲方或虽属第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密信息。乙方的保密义务应持续到甲方宣布解密为止。

3、乙方（包括乙方任何使用、获得本协议涉密事项的所有人员、关联单位、客户等）泄露甲方保密资料的，乙方应全额赔偿甲方损失。同时甲方均有权采取一切必要法律措施防止继续泄密，由此产生的所有费用由乙方承担。

4、任何一方对其获知的本合同各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

5、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

6、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

十四、知识产权、软件权利归属和侵权处理

1、乙方独立于本项目之外完成的工作成果的知识产权归乙方所有。本合同下新开发的一切成果，甲方享有知识产权和所有权。

2、甲方利用乙方提供的工作成果完成的成果的所有权归甲方所有。

3、乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4、乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

5、所有乙方为本项目提供的服务和交付物及交付物中所有软件目标代码、源代码（乙方自有的产品和第三方产品除外）、版权、专利权、设计、专有知识、派生知识、方法、技术、工艺及文档材料，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

6、如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”)，声称乙方所拥有的应用软件侵犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

7、如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方或甲方指定的第三方继续使用系统软件和/或应用软件的，乙方应采取以下措施之一：

（1）使甲方或甲方指定的第三方重新免费获得使用上述软件权利，或免费更换或改造上述软件，使甲方或甲方指定的第三方不受上述禁令限制继续使用该系统。

（2）其它使甲方对上述软件拥有合法使用权或所有权，或其它弥补甲方受损利益，实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方或甲方指定的第三方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

十五、售后服务

1、乙方应按采购文件、响应文件及乙方在采购过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、免费售后服务期：乙方承诺自本项目完成并经甲方整体验收合格之日为相关应用软件提供【1】年的免费原厂售后服务，硬件终端产品自整体验收合格之日起提供【2】年的免费原厂售后服务。运维内容主要包括：改正性维护，即在软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷；适应性开发服务，即当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化。

3、在免费售后服务期内，乙方需要派1名驻场开发人员，驻甲方现场提供7×24小时×365天系统正常运行免费维护服务。甲方有权要求更换不满足甲方要求的人员。

4、在免费售后服务期内，甲方出现系统故障或有紧急需求，乙方需安排系统对应的原厂技术人员在30分钟内响应，对于电话咨询无法解决的问题，经甲方信息处授权通过远程登录到甲方网络系统进行故障诊断和排除。远程登录也未能排除故障的，乙方应安排原厂人员提供上门服务，人员尽量3小时内到达现场，12小时内修复，保证开机率大于99%，免费售后服务期内所产生的一切费用均由乙方承担。

5、软件免费售后服务期满后，相关维护费用在符合政府采购相关规定和医院内控制度的前提下，甲方可自行选择是否继续签订维保合同，每年的维保合同金额不得超过项目总金额的8%。

十六、违约责任

1、乙方过错导致项目逾期交付的，每逾期一天，乙方每天应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。延迟累计达【30】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

2、乙方交付的项目不合格或不合约，导致项目未能通过验收的，乙方整改期间，每天应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金，直至该部分子项目通过最终验收。

3、乙方过错导致违反本合同项下的任一项义务、责任的，即视为乙方违约。除合同中约定开具“通知单”或“警告单”的条款，每次乙方违约，甲方有权要求乙方支付合同总金额的10%作为违约金。如果乙方在收到甲方的违约通知书【15】工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或保证金中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、因甲方的原因导致项目进度延迟的，免除乙方相应的违约责任。

5、因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金并承担所有费用。

6、甲方有权根据乙方的违约情况由甲方直接或者由甲方授权监理单位向乙方开具“通知单”或“警告单”，并处以相应的处罚。每张“通知单”按照1000元人民币扣款，每张“警告单”按照合同总金额的万分之五扣款，相关扣款从合同付款中核减。

6、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7、任何一方违反本合同保密条款的约定，守约方有权立即单方解除本合同。违约方还应向守约方赔偿全部损失。

十七、合同的解除和转让

1、因不可抗力（不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件）致使不能实现合同目的，各方皆有权解除合同，提出方应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、如乙方过错导致有下列情形之一，甲方有权解除本合同；合同解除后，乙方应返还已收取的合同价款（扣除其中甲方继续使用部分对应价款后），乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金并承担所有费用：

（1）因乙方原因导致项目逾期交付超过30日的；

（2）因乙方原因导致项目任一项验收不合格，乙方又未在甲方合理限定的时间期限内完成整改的；

（3）乙方违约导致甲方重大损失或合同目的无法实现的；

3、乙方不得将合同进行转让，不得由第三方完成义务及责任。

4、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

5、合同的部分和全部都不得转让。

6、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

8、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【15】工作日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满次日起解除。

十八、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十九、争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

二十、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签章之日起生效。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的响应文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，具有同等法律效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5、未尽事宜，双方将协商解决，并就具体问题签署补充合同或备忘录。补充合同或备忘录与本合同具有同等法律效力。

6、本合同项下项目履行需要，如需乙方与各第三方厂商签订合同，需增加医院作为该合同的丙方，签署三方合同。

7、合同附件：

附件1：日常服务质量考核表

附件2：服务类项目履约验收方案。

甲    方：                             乙    方：

名称(公章)：                          名称(公章)：

签订日期：   年  月  日                签订日期：    年  月  日

第六章  评标方法与评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为45%（权重），技术与质量及其它占55%（权重）。（保留小数点后2位）

2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、评分标准

（一）投标报价（45分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值45（本次招标价格权值为45%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人提供的货物全部为小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）技术与质量及其它（55分）

1、总体设计方案（5分）

根据投标人提供的总体设计方案（需包括总体建设目标、规划依据、需求分析、设计方法、设计原则、总体框架设计、业务架构设计、数据架构设计、技术架构设计）进行评审：

方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理、实用性强，得5分；

方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构较合理、实用性较强，得2分；

方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性，得1分；

未提供方案的不得分。

2、项目实施方案（5分）

根据投标人提供的项目实施方案（需包含项目管理、项目进度管理、文档资料管理，项目难点分析、项目风险管理、项目验收管理）进行评审：

方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理、实用性强，得5分；

方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构较合理、实用性较强，得2分；

方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性，得1分；

未提供方案的不得分。

3、项目售后服务方案（5分）

根据投标人提供的项目售后服务方案（需包括服务承诺、服务计划、响应计划、免费售后服务期内服务、免费售后服务期外服务、维护方案） 进行评审：

方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理、实用性强，得5分；

方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构较合理、实用性较强，得2分；

方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性，得1分；

未提供方案的不得分。

4、功能建设方案（5分）

投标人须深入分析本项目的需求，基于医院后勤业务需求建设包括平台基础底座详细功能说明，包括物联中台、业务中台模块功能等建设内容；安消管理详细功能说明，包括视频监控、入侵报警、电子巡更系统、安检系统、停车场、充电桩系统、门禁系统、电梯系统、应急响应系统、安全运行模块功能等建设内容；能源管理详细功能说明，包括能耗概览、能耗管理、能效统计、能效分析、能耗诊断模块功能等建设内容；医疗服务管理详细功能说明，包括医用气体管理、医院纯水、医用酸化水以及智慧手术管理平台等建设内容；后勤综合运维详细功能说明，包括智慧运维、巡检管理、保养管理、设备台账、运送管理、物流管理、外包人员管理、排班管理、物资仓库管理、设备报修、知识库、餐饮管理功能等建设内容。

方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理、实用性强，得5分；

方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构较合理、实用性较强，得2分；

方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性，得1分；

未提供方案的不得分。

5、投标演示（26分）

投标方需根据对本项目的理解，为本项目提供演示文件，演示文件中的三维场景需要根据图纸搭建医院的三维场景，投标方如需现场勘查的自行前往现场踏勘，相关费用由投标方自行承担。包括室外建筑物、构筑物、交通设施、活动设施、绿化景观和室内空间结构、功能布局、设备设施等模型，否则视为无效演示，本项不得分，由投标人自行承担。根据演示效果进行打分，演示形式为系统演示录屏，演示内容需确保真实，并提供对应的语音、文字讲解。

演示文件若出现无法正常读取、播放等其他一切问题，则视为无效演示，本项不得分，由投标人自行承担。演示时长不超过10分钟。

| 序号 | 演示模块 | 演示内容 | 演示分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生零代码平台 | 本模块需要依据图纸搭建下述三维场景，演示形式为系统演示录屏，演示内容需确保真实。（可以提供对应的语音和文字讲解），共包含4项功能演示： 1、展示依据图纸搭建的医院三维场景，包括室外建筑物、构筑物、交通设施、活动设施、绿化景观和室内空间结构、功能布局、设备设施等模型； 2、空间区域插件：支持创建、删除区域层，设置空间类型、状态、贴图、材质、文案等详情信息；展示当前区域层中所有元素，可显隐、删除当前选中元素；空间区域元素包含空间区域及文案。 3、机理图插件：支持搭建机理图框架；支持在机理图框架内摆放设备；支持设置插件图层，以供插件所在关卡蓝图调用。 4、变配电柜插件：支持变配电单线图、状态图绘制；支持对柜体设置间隔、偏移、生成规则等；支持设置坐标位置和旋转角度；支持更改当前设备资源及位置。 | 本模块打分针对每项进行，共计4个演示项： 依据图纸搭建演示内容且功能完整，业务符合度高、系统成熟度高，交互友好、使用流畅、界面设计美观大方的演示，每项演示得3分； 未依据图纸搭建，但演示效果的标准和规格高于本项目的类似场景三维模型且功能完整、业务符合度高、系统成熟度高，交互友好、使用流畅、界面设计美观大方的演示，每项演示得1分； 演示内容功能缺失，交互普通，界面设计不合理的演示，每项演示得0.5分；演示内容不相关，每项演示不得分； 此模块演示最高得12分。 |
| 2 | 数据中台 | 本模块演示形式为系统演示录屏，演示内容需确保真实，数据可自行模拟。（可以提供对应的语音和文字讲解），共包含4项功能演示： 1、支持实时流页面可视化算子配置、数据加工计算； 2、数据清洗及数据开发低代码化； 3、支持可视化的动态API配置数据服务； 4、支持自动建表、自动抽取表结构。 | 本模块打分针对每项进行，共计4个演示项： 演示内容功能完整，业务符合度高、系统成熟度高，交互友好、使用流畅、界面设计美观大方的演示，每项演示得2分； 演示内容功能缺失，交互普通，界面设计不合理的演示，每项演示得1分； 演示内容不相关，每项演示不得分； 此模块演示最高得8分。 |
| 3 | 机电管理 | 本模块需要依据图纸搭建下述三维场景，演示形式为系统演示录屏，演示内容需确保真实。（可以提供对应的语音和文字讲解），共包含2项功能演示： 1、智能照明系统：三维场景支持还原照明回路物理空间分布，通过动态效果或颜色表达设备的开关状态和在离线状态，点击设备模型查看照明回路实时运行参数。 2、空调通风系统：三维场景支持空调系统模型动态交互，展示空调设备机理，在机理图中实时显示设备主要运行参数。 | 本模块打分针对每项进行，共计2个演示项： 依据图纸搭建演示内容且功能完整，业务符合度高、系统成熟度高，交互友好、使用流畅、界面设计美观大方的演示，每项演示得1.5分； 未依据图纸搭建，但演示效果的标准和规格高于本项目的类似场景三维模型且功能完整、业务符合度高、系统成熟度高，交互友好、使用流畅、界面设计美观大方的演示，每项演示得1分； 演示内容功能缺失，交互普通，界面设计不合理的演示，每项演示得0.5分； 演示内容不相关，每项演示不得分； 此模块演示最高得3分。 |
| 4 | 运维管理 | 本项演示形式为系统演示录屏，演示内容需确保真实，数据可自行模拟。（可以提供对应的语音和文字讲解），共包含3项功能演示： 1、系统支持工单数量、平均响应时长、平均满意度统计； 2、系统支持巡检管理和保养管理功能； 3、移动端支持语音工单功能。 | 本模块打分针对每项进行，共计3个演示项： 演示内容功能完整，业务符合度高、系统成熟度高，交互友好、使用流畅、界面设计美观大方的演示，每项演示得1分； 演示内容功能缺失，交互普通，界面设计不合理的演示，每项演示得0.5分； 演示内容不相关，每项演示不得分； 此模块演示最高得3分。 |

6、项目经理（3分）

项目经理须具有计算机或信息化相关专业本科及以上学历，且具备计算机技术与软件专业技术资格系统架构设计师（高级），系统分析师（高级）证书的 有一项得1分，最高得3分。提供证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，未提供或提供不全、不符的不得分。

7、软件著作权（2分）

投标单位具有与项目相关的自主知识产权的软件著作权证书，包括数据管控中枢平台、参数化模型编辑、建筑能效运管、数字物联网底座等，有一类得0.5分，同一类不重复得分，最高得2分。投标文件中须提供相关证书扫描件，否则不得分。

8、单位综合实力（4分）

（1）具备有效期内环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证证书，有一项得0.5分，本项最高得3分（需提供认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台上查询到的有效状态的清晰页面截图，否则不得分）。

（2）具有ITSS证书3级（含）及以上得1分，提供证明文件扫描件，否则不得分。

- 附件1：

合同名称：     乙方：    考核期：

日常服务质量考核表

| 项目 | 考核内容 | 服务要求内容 | 扣分标准 |  | 考核得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常考勤 | 现场部署实施、驻场服务期间，乙方服务人员应根据甲方的考勤要求进行考勤，未经信息处书面同意不得缺勤、不得迟到或早退。 | 发现缺勤、迟到或早退的，每发现1人次扣1分。 |  |  |  |  |
| 2 | 成员稳定性 | 乙方项目组成员每年变动不能超过4人次。 | 一年内超过4次的，扣5分。 |  |  |  |  |
| 3 | 服务响应时限 | 对于一般需求，乙方应在规定时限内响应； 远程未能排除故障的，乙方应安排原厂人员在规定时限内到达现场、修复故障。 | 未及时响应的，每次扣1分；未及时响应且未与甲方协商的，每次扣5分； 未响应、未协商、不到场的，每次扣10分。 |  |  |  |  |
| 4 | 问题平台 | 项目组成员应针对系统和服务范围，及时跟进“问题平台”的内容，及时填写功能需求开发或问题修复等问题进度。 | 未及时更新“问题平台”内容的，每发生一次扣1分； 针对同一问题多次提醒仍未及时更新的，每发生一次扣5分。 |  |  |  |  |
| 5 | 定期巡检 | 项目组应安排成员，每季度一次对系统进行巡检，巡检方式包括但不限于系统自查、BUG修复、科室走访、满意度调查等。 | 超过3个月未进行巡检工作，或按要求未提供巡检记录或报告的，每次扣2分。 |  |  |  |  |
| 6 | 重大事件、活动的现场保障 | 按照医院的要求对重大事件和活动，增加人员提供现场保障 | 未提供现场保障，每次扣20分 |  |  |  |  |
| 7 | 人员投诉 | 乙方项目组成员在服务期间，应注意日常服务态度、礼节礼貌、仪表仪容等，尽量避免发生纠纷投诉。 | 引起医院办公人员投诉并成立的，每次扣10分。 |  |  |  |  |
| 8 | 人员安全 | 乙方应对项目组成员做好安全意识培训，避免发生人身伤害。 | 由于服务不当，造成医院或其他人员人身伤害，每次扣20分。 |  |  |  |  |
| 9 | 财产安全 | 乙方在服务期间，应爱惜甲方有形或无形资产。 | 由于乙方原因，导致甲方资产遭受损失的，每次扣10分， |  |  |  |  |
| 10 | 信息安全 | 乙方项目组成员在服务期间，应遵从甲方管理要求，充分保护甲方信息数据安全，未经甲方正式许可，不得擅自修改后台数据、随意拷贝、转发系统数据等。 | 每发现一次擅自操作、修改后台数据或随意拷贝、转发系统数据的，扣10分。如乙方原因导致医疗相关数据等关键信息资产受损或被泄露，每次扣20分。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（全文完）