招　标　文　件

项目名称：_南京医科大学常州校区物业服务项目_

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0372

江苏省政府采购中心

_2025_年_8_月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………28

- 评标方法与评标标准………………………73

- 投标文件格式………………………………78

第一章  投标邀请

受南京医科大学（本部）的委托，江苏省政府采购中心就南京医科大学常州校区物业服务项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0372)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京医科大学常州校区物业服务项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月5日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0372

2.项目名称：南京医科大学常州校区物业服务项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 198 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 198 |

5.采购需求（简介）：本项目主要是南京医科大学常州新校区物业服务，服务范围主要包括综合楼（6、7、8、10）层、科研楼（1-3）层、工信楼、体育馆、教工公寓；校园道路、水域保洁，空置房管理。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年9月5日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京医科大学

地址：南京市龙眠大道101号

联系人：邹老师

联系方式：025-86868369

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：  厉彬彬、唐文

联系方式：　025-83668517/83668519

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：南京医科大学常州校区物业服务项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0372

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心  南京医科大学常州校区物业服务项目       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___15__万元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 服务期结束以后，如乙方无违约行为，根据甲方出具的退款同意书后，20个工作日内无息退还乙方的履约保证金。如乙方不能完成投标文件中的物业管理服务目标，则履约保证金不予返还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

每三个月（每季）经考核支付一次，季度考核分值达85分（含）以上为合格，按合同支付当季合同款，季度考核分值低于85分为不合格，每低一分扣除当季合同款的1％。一年共计支付四次。

若因财务管理或者国库封账等需要延后的，则延期支付，具体支付时间以财务部门开账时间为准，乙方应当予以充分理解。每季度应付款项由乙方提出书面付款申请，并提供合规的发票后，经甲方审核批准后十五个工作日内，付清前季度应付款项（遇节假日顺延）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

南京医科大学常州校区物业服务项目 合同

（此合同仅作范本，以最终签订的合同为准）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《江苏省物业管理条例》和物业管理相关法律法规及政策精神，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方南京医科大学委托乙方进行常州校区物业管理，特制定本合同。

- 第一条委托物业管理期限

本协议委托期限为一年，自     年   月    日至    年    月    日。委托期限到期，协议自然终止。乙方在委托期限内不得向第三方转委托，否则甲方有权解除协议，如造成甲方损失的乙方应进行赔偿全部损失。

- 第二条合同总金额

1、物业管理总费用为          元整（￥     元/年）。此项费用包括但不仅限于人员工资、相关保险、服装费、通讯费、各类消耗品费、设施设备、物业必备工具、保洁、利润及税金费等由于所委托的物业管理服务产生的全部费用。以上人员费用为所委托项目全部正常运行情况下人员费用，未启用的楼宇或楼层或相关服务可根据配备的各类岗位人数和人员综合单价核算据实减少物业服务费用支付。

2、支付方式：

2.1每三个月（每季）经考核支付一次，季度考核分值达85分（含）以上为合格，按合同支付当季合同款，季度考核分值低于85分为不合格，每低一分扣除当季合同款的1％。一年共计支付四次。

若因财务管理或者国库封账等需要延后的，则延期支付，具体支付时间以财务部门开账时间为准，乙方应当予以充分理解。每季度应付款项由乙方提出书面付款申请，并提供合规的发票后，经甲方审核批准后十五个工作日内，付清前季度应付款项（遇节假日顺延）。

2.2上述服务费用的支付方式为汇款，乙方指定收款账户信息见合同签署页。乙方应当保证收款账户正确且有效，如因乙方收款账户异常、变动等原因，导致甲方汇款不能到账或逾期到账或汇款错误，不视为甲方违约。由此产生的损失由乙方自行承担。

2.3甲方付款前由乙方开具等额合规的增值税发票，甲方收到该发票后按上述约定的付款金额和时间安排付款。否则甲方有权暂不付款，而不视为违约。因乙方开具的发票不合规造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。甲方开票信息见合同签署页。

- 第三条 物业管理服务内容

（一）服务内容

本项目为南京医科大学常州新校区综合物业服务项目，服务内容包括但不限于、综合楼（6、7、8、10）层、科研楼（1-3）层、工信楼、体育馆、教工公寓；校园道路、水域保洁，空置房管理。所提供的服务包括物业综合管理服务、教学科研楼宇及场馆管理服务（实行24小时值班制度）、卫生清洁服务、设施设备管理以及零星维修服务、垃圾清运服务、会务服务以及秩序维护管理、环境管理、应急管理、特殊时段（重大活动）服务等。

- 第四条 物业服务标准

乙方了解并认同甲方《南京医科大学物业服务管理办法》，并承诺按照《南京医科大学物业服务管理办法》的规定标准提供物业管理服务。

- 第五条物业从业人员要求

（一）素质要求：所有工作人员必须遵守国家的法律法规及甲方的各项规章制度；具有上岗资质，无犯罪记录，无不良嗜好；具有良好素养，爱岗敬业，责任心强，工作勤快，礼貌待人，和蔼处事；相貌端正，着装统一，身体健康（无传染性疾病）。其他具体要求如下：

1、项目负责人：40周岁或以下，本科或以上学历，中级或以上职称，具备五年（含）以上类似物业项目经理管理经验，政治素质好，具备较强的执行力、协调能力和危机处理能力。

2、门值/巡视：50周岁或以下，身体健康，公寓门值/巡视须为女性，有亲和力，沟通能力强。

3、会务服务：35周岁或以下，女性。大专或以上学历，形象好气质佳、普通话清晰标准，具有会务接待相关工作经验。

4、工程技术维修员:男，50周岁以下，具有电梯、暖通、多媒体、土建等相关的设备安全管理和维修工作经验，须持有特种作业操作证（高低压）。

5、保洁：男性不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁，身体健康。

- 第六条双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、代表和维护物业产权人的合法权益。

2、甲方有权根据招标文件第四章物业服务需求及标准，要求乙方按照投标文件所确定的服务、管理、育人项目及承诺的质量标准，采用量化评比，定期检查与不定期抽查的方式，对乙方物业管理活动进行检查、监督和考核。

3、因乙方原因，发生重大责任事故，给甲方造成重大经济损失或恶劣社会影响的，乙方承担全部责任并赔偿甲方和事故受害方全部损失。同时甲方有权解除本合同。

4、根据甲方物业服务管理办法考核乙方物业管理服务工作情况，如甲方发现乙方管理工作未达到甲方的标准，甲方有权提出整改意见和整改要求，乙方应按照整改意见和整改要求及时整改并将整改结果汇报甲方审核。

5、对受托的一切公共设施及设备享有所有权，并有对固定资产的保护、使用和监督权。

6、帮助协调乙方与甲方内其他部门的关系，协助乙方做好物业管理工作。

7、负责收集、汇总物业使用人对物业服务的意见建议，受理物业服务活动中的各类投诉。在日常工作中，乙方工作人员若出现服务态度不好、长期工作不认真、不遵守甲方各项规定、造成不良影响等情况，甲方有权向乙方提出改派和更换人员要求，并发出书面整改要求，乙方应在规定的时间内完成人员更换和整改。

8、按时向乙方支付物业管理服务费用。甲方发现乙方服务未达到附件及本合同要求的服务标准，并就同一项目内容连续发出两次以上（包括两次）的书面告知单或整改通知单，仍未达到有效整改效果的，甲方有权延期付款或拒绝付款。

9、为乙方提供各楼宇的开放时间、服务要求等相关资料，履行协助义务。

10、在合同生效之后，向乙方提供管理用房（产权仍属于甲方），由乙方无偿使用，并提供水、电保障。

11、合同期满后，甲方有权决定是否与乙方续签合同。

（二）乙方的权利和义务

1、根据考核结果取得相应委托管理费用的权利。

2、根据有关法律法规及本合同的约定，制定并有效执行的物业管理制度和具体物业服务实施工作办法的文件。

3、自主选聘各类服务人员（重要岗位人员需经甲方同意备案后方可上岗工作）。

4、根据有关法律法规及本合同的约定，物业服务单位是所管区域物业服务管理主体，对物业服务承担主体责任。建立和完善物业管理公司各项规章制度、各部门工作规范。自行选聘各类管理人员（人员素质水平必须符合甲方规定的要求），且必须进行岗前培训，并定期对管理人员进行相关培训，做好培训记录。把具体人员分工名单和每月（周）排班表报给甲方，加强人员管理，统一着装，佩戴工号牌，文明礼貌服务。

5、日常物业人事管理等必须严格按国家《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》规定执行，乙方所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、五险一金、意外伤害险、工程机械、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由乙方自行负责和承担，与甲方无关。乙方聘用的物业从业人员的行为均代表乙方，任何行为或事件均由乙方负责。应保持物业管理队伍的日常稳定，每月底向甲方递交当月物业员工变更情况报表。除特别约定外，站长不得多项目任职。本物业管理中心物业经理（站长）更换至少需提前15日以书面形式征求甲方意见。

6、受托管理过程中与政府及社会各方面发生的相关税、费，以及行政性罚款和民事赔偿均由乙方自理，并承担委托管理期间所发生的债权和债务；员工管理、工伤、事故及劳资纠纷等由乙方负责，甲方不承担任何责任。乙方应及时支付聘用员工符合《中华人民共和国劳动法》的工资报酬且不得拖欠，不得影响物业服务形象。

7、严格遵守甲方的各项规章制度，按照甲方制定的物业服务标准和考核办法，接受甲方指导、监督和考核，听取甲方对乙方有利改善工作的安排，包括使用部门在具体使用过程中提出的物业范围内的改进意见和整改要求。乙方为师生提供必要的“便民”服务等；不得从事任何违法违规活动。

8、负责楼宇值班和安全管理工作，管理范围内发生纠纷及治安安全问题，及时采取有效措施控制事态发展，报告甲方相关管理部门，积极配合处理，并做好相关记录。

9、保持设施完好，负责合同范围内的设备管理和日常维修工作（详见招标文件：项目需求）。

10、乙方日常办公实现网络化，关注甲方发布的与日常管理有关的通知，及时做好保障；按年度、月度制订工作计划并有月总结、年度总结；工作计划、工作总结、员工培训、维修量统计等报甲方备案。

11、针对甲方在检查考核中提出的问题在接到整改通知时及时完成整改，涉及维修方面的问题在规定的维修服务时限内完成整改并报甲方审核。

12、乙方不得擅自将受托事项转让给第三方管理；不得在甲方从事商品销售、代销代购等经营活动；不得将甲方场地、设备、设施出借、出租、转租。

13、妥善使用和维护甲方固定资产，对固定资产和有关技术资料（复印件）及时建档、妥善保管并做好保密工作，确保合同期满顺利交接。

14、乙方管理人员办公室所用的电费按甲方规定缴纳。

15、委托管理期满前，乙方必须对管理范围进行一次全面保洁和维修，并完好归还甲方所提供的一切设施、设备。

16、乙方在提供服务时，应严格履行安全生产责任。在合同履行期间，因乙方原因或乙方管理原因造成的安全责任事故、水电安全事故、消防事故等导致的人身财产损害由乙方承担全部法律及经济赔偿责任；如发生突发安全事件、设施设备受损、侵占、失火、停电、漏水等，乙方应及时通知甲方。因乙方拖延不报，造成损失的，乙方应承担全部责任和损失。

17、如因管理不善，造成设施、设备损坏，乙方应承担相应的维修费或更新费，如因渎职或未尽到履职责任，给师生财物造成损失的，需进行相应的赔偿。如因管理不善，在公寓内发生严重违反校纪校规事件（如男女同宿、斗殴致伤、重大失窃事件等），乙方应负有相应管理责任。甲方有权收取乙方一定的违约金。如果发生因乙方工作失职造成治安、消防等重大责任事故或其他财产损失，均由乙方承担相关经济损失赔偿责任和法律责任。

18、服从甲方各职能部门工作的需要，协助做好相关工作，全天候服务。协助甲方做好重大活动的安全保障工作，服从甲方的统一指挥和调遣，在处理突发事件时，首先考虑甲方利益和学生安危，维护正常的教学和生活秩序，确保甲方的稳定。按甲方要求做好其他临时性的管理工作。自觉维护甲方的良好形象。

19、制定各类应急预案并组织演练实施，协助相关部门做好物业服务管理区域内的安全防范工作。对于在物业管辖范围内人员违反法律法规及双方约定制度的行为，进行劝阻及制止，并及时报甲方相关部门处理。

20、本合同约定的甲方提供给乙方的资料最终仍归甲方所有，物业在其占用期间有保管及保密义务，其使用仅限于物业必须管理事务。对上述约定的违反构成对本合同的根本违约。委托期满，如不再续约视为合同终止，合同终止当日内乙方必须完好归还甲方提供的一切设施、设备及有关财产、全部物业管理档案及有关资料，并正常、有序、无“真空”做好各项交接工作，且乙方自行处理乙方的所有物品，合同终止7日后乙方未处理的所有物品作为自动放弃所有权，甲方有权对该物品进行处理。

- 第七条考核与奖惩

甲方将依据《南京医科大学物业服务管理办法》及本合同条款，对物业管理的质量进行考核。考核结果是决定是否续签合同或终止合同的重要依据；同时，考核按照“物业考核办法”为使用依据。

- 第八条履约保证金、风险保证金约定

乙方向甲方缴纳拾伍万元履约保证金，合同期满如乙方未出现违约且不续约，甲方予以退还（不计息）。如因乙方管理不善而造成设施、设备损坏，甲方可以用履约保证金支出修复的扣除维修费后其余保证金无息退还给乙方，不足部分，甲方有权要求乙方补足；设施、设备无法修复的按其原价赔偿，赔偿款在履约保证金中扣除后剩余款项退还给乙方，以保证设施和设备的完好率。

当乙方与其他相关单位或个人发生经济纠纷，双方已签字确认处理结果或经司法机构裁决后，因乙方的拒绝或故意不履行，给甲方工作造成严重影响或损害时，由乙方全权负责，赔偿甲方直接和间接损失。甲方有权暂停支付物业服务费或在物业服务费范围内扣除乙方应承担甲方的损失。

- 第九条违约责任

1、乙方合同期满时，乙方按甲方要求移交物业和退出物业场所，乙方履约保证金剩余款按合同约定予以退还。乙方未按甲方要求移交和退场的，甲方有权将乙方的未撤离滞留在场地的设备、资产等作为无主财产进行处置并不承担任何违约和侵权责任，甲方有权拒付剩余合同款，并没收剩余履约保证金。造成甲方损失的，乙方还应继续承担全部赔偿责任。

2、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额20%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同、没收履约保证金并要求乙方无条件退场及赔偿全部损失。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应将履约保证金作为向甲方支付的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同及没收履约保证金，乙方应无条件退场。

4、乙方违反本合同约定，或者不能完成管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改仍不能达到要求的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方还应当返还已收款项；如乙方造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

5、乙方在经营服务期间，造成甲方提供的房屋、设施、财物损坏的，应当承担赔偿责任。

6、乙方在经营服务期间造成的一切安全责任事故，由其自行承担经济和法律责任。造成甲方或其他第三人损失的，还应承担赔偿责任。

7、如政府相关行政部门作出行政处罚决定的乙方应自行承担相关责任及支付相关罚款。造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

8、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则一切后果由乙方承担，甲方有权解除合同，无需支付任何费用，乙方还应当赔偿物业管理费总额的20%的违约金。

9、合同期间，乙方擅自停止履行合同义务的，甲方有权要求乙方继续履行合同义务，乙方拒绝继续履行的，甲方有权解除合同。造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

10、合同期满，乙方未向甲方移交相关财产、物管档案资料、其他资料等影响业务交接的，乙方应承担违约责任，甲方不予退还履约保证金。造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

11、甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失和预期可得利益损失以及因实现债权而产生的诉讼费、保全费、保全保险费、物业场地清理和运输费、鉴定费和差旅费、律师费、公证费等。

12、乙方必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

- 第十条不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商确定是否继续履行合同，因不可抗力造成双方损失的，双方均不负违约责任。造成的损失由双方友好协商合理解决。

4、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

5、招标文件、中标通知书和投标文件以及本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

- 第十一条合同生效及其他

- 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

- 自本合同生效之日起，根据甲方委托物业管理事项，办理完交接验收手续，乙方进行物业管理。

- 合同到期后另行签订新合同。若乙方本年度考核未通过，或甲方认为需要重新招标，或者房屋改变用途、取消物业，则期满合同终止。

- 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按相关法律规定及时协商处理。

- 本合同履行期间发生争议，双方应尽量协商解决或报请物业管理行政部门进行调解；协商调解不成的，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

- 甲方：南京医科大学           	乙方：

甲方账户：                    	乙方账户：

地址：江宁区龙眠大道101号           	地址：

法定代表人或授权代表：      	法定代表人或授权代表：

联系电话：                  	联系电话：

签订日期：      年    月  日   	签订日期：      年    月  日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 1 | 南京医科大学常州校区物业服务项目 | 物业管理 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

## 1.基本情况

## 因南京医科大学常州新校区为全新新建校区首次投入使用，部分业务需求存在不确定性，采购人在合同期内可以根据实际启用的区域情况按实结算物业费。未启用的楼宇或楼层或相关服务可根据配备的各类岗位人数和人员综合单价核算据实减少物业服务费用。投标人须充分认识到相关情况，针对上述事项提供承诺书，否则为无效投标文件。

2、投标人具有以下有效资质：

（1）ISO9001质量管理体系认证证书；

（2）ISO14001环境管理体系认证证书；

（3）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。

### 三、项目概况

#### 1、项目基本信息

常州校区总占地1066亩，一期347亩（23.1万㎡），总建筑面积：20.1万㎡：服务范围：综合楼（6、7、8、10）层、科研楼（1-3）层、工信楼、体育馆、教工公寓；校园道路、水域保洁，空置房管理。

#### 2、报价说明及原则

##### 合同期限内常规物业费报价说明：

（1）合同期限常规物业费,应按服务期总体报价，并按分项报价表中的“岗位报价”单独报价。

（2）服务费应充分考虑合同期内包括的服务成本、开荒保洁费、法定税费和管理企业利润等，工资标准和社会保险标准符合国家省市有关规定，必须全员测算社会保险，由各投标人根据招标文件所提供的资料自行测算、自行决定报价，但不得以低于企业成本的报价投标。

（3）合同期限内服务价格不得调整，投标人应充分考虑项目所在地最低工资标准调整、用工成本增加以及物价变动等因素，自行承担相关价格变动风险，谨慎合理报价。

（4）由于高校物业服务的特殊性，双休日、法定节假日、寒暑假以至每天的24小时均属于应提供正常物业管理服务的时间，中标人应予以充分考虑，将由此产生的加班、服务延时等所有费用纳入本次投标报价，采购人不再另行支付费用。

（5）本项目所有员工统一着工作服，不同岗位员工的工作服装由中标人购置，费用包含在投标总价内，服装样式需经采购人审核同意。

（6）所有为完成项目服务所需的办公设备、绿化养护、清洁和设施运维以及零星维修工具等均由中标人购置，费用包含在本次投标总价内。

（7）中标人提供本次招标范围内保洁服务所需的清洁设备、工具和耗材（各投标人须认真考察项目、了解招标需求，配置符合常州新校区实际情况的设备）。费用包含在投标总价内。

（8）中标人需根据常州校区的要求提供物业使用标识，包括但不限于节能标识、安全提示标识、设备标识等，费用由中标人负责。中标人还应配合采购人做好校园的文化氛围营造、楼宇文化环境布置工作，由中标人提供方案，报采购人审核通过后实施，费用由中标人承担。

（9）需中标人负责的维修维护服务范围及相关专项服务：

- a.中标人负责服务区域内公共设施的日常巡检、维护、清洁及维修，确保设施完好，功能正常。

- b.超出维修范围的项目由中标人依相关程序向采购人申报。维修服务中易损易耗的常见维修配件，中标人应库存备件，品质不低于原品质。

- c.投标人免费为师生提供信息化在线报修系统，并安排专人负责对线上报修系统的维护管理工作，确保维修及时有效并按照要求保存报修信息。

- d.维修服务时限为：急修服务10分钟内赶到现场并及时修复，若不能完成的要有紧急处理措施，并对报修师生或使用人做出合理解释；小修按照报修时预约时间内完成修复，若不能及时修复，应对报修师生或使用人做出合理解释，但修复完成时间不得超过24小时。遇有不属于中标人维护维修范围内的设备设施损坏，或中标人力所不及的维修工程，中标人应在发现损坏或接到使用人报修后1小时内，核实损坏情况，上报采购人，并保留好报修记录。

##### 合同期限内专项物业费报价说明：

- （1）开荒保洁：中标人应根据采购人在本校区的楼宇及公寓启用情况按时做好楼宇及公寓内部的开荒保洁工作，相关开荒保洁费用由中标人负责。

- （2）电梯设备：中标人负责电梯设备的日常巡查、清洁保养、运行保养记录、维保监管等相关工作，专业维保及年检工作由采购人委托具有资质的维保单位负责。相关维保及年检费用由采购人负责。因中标人未进行维保监管或监管不到位，电梯设备存在卫生问题、运行故障问题等，乙方应向甲方承担违约责任。

- （3）四害消杀服务：中标人需做好一年四季的消杀工作，灭四害每年至少集中进行2次，须有和专业公司签订的灭四害协议。该协议应提交给甲方备案。因该专业公司未履行灭四害义务、履行灭四害义务不符合相关标准及要求，造成甲方损失的，乙方对此承担全部法律及经济责任；对学生上报的“四害”问题，响应时间不超过15分钟，处理完成时间不超过4小时。以上费用包含在投标报价内。

- （4）供配电及照明系统：中标人负责服务区域内供配电设施设备和各类照明灯具的运行管理和日常维护维修工作。

- （5）生活水系统：中标人负责水箱（水池）的日常运行、巡查、维护监管等相关工作。水箱清洗及水质检测由采购人委托第三方机构进行，相关费用由采购人负责。

- （6）防汛、扫雪物资：中标人根据校区的现场情况做好防汛物资、扫雪物资的采购储备工作，遇恶劣天气期做到高度重视、保持高度警惕和全员投入；如遇降雪等恶劣天气，需第一时间组织清扫，确保道路畅通。物资采购费用由中标人负责。

- （7）零星维修：负责管理区域内500元及以下的零星维修工作（不包括土建类维修），若单件单次零星维修材料费用超过500元，需报采购人确认。另在使用配件时，原则上应使用与原配件相同或优于原品牌和质量的产品，若原品牌已停产，则应选择质量相当的替代品牌。配件品牌需在采购人处进行备案。

##### 本项目物业服务费应包括但不限于以下内容：

- 人员费用：包括员工薪金、社会保险费、福利待遇、员工制服、加班费（含节日加班）、交通费等；

- 设备工具费用：包括办公设备、清洁、绿化养护和维修维护工具、日常耗材费、工具车用燃料费等；

- 维修和设施设备日常维护费用：包括维修设备以及日常零修的工具费用、耗材费用；

- 校园建设费用：物业管理类提示性、节能减排标识、物业痕迹管理标识等费用；

- 行政办公费：包括办公费、法律财务审计费、文化活动费等；

- 企业管理费及利润；

- 税费；

- 其他中标人认为需要投入的费用。

### 四、物业服务需求及标准

#### 物业服务总体需求

为南京医科大学常州校区提供符合行业标准、规范的公寓管理服务、教学科研楼宇及场馆管理服务、卫生清洁服务、绿化养护服务、设施设备管理以及零星维修服务、垃圾清运服务、会务服务以及秩序维护管理、环境管理、应急管理、特殊时段（重大活动）服务等。

| 前期物业服务内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要服务内容 |
| 1 | 前期综合管理服务 | 1.资产清点； 2.钥匙管理； 3.建章立制； 4.针对校区现场情况编撰各类物业服务手册，上报采购人； 5.校区搬迁辅助服务； |
| 2 | 工程承接查验服务 | 1.承接查验工作组筹备； 2.竣工验收与承接查验实施； 3.物业公共设施功能性测试； 4.涉及到的二次改造施工监管。 |
| 3 | 精细化清洁服务 | 各楼宇内部、室外道路、水域及广场深度精细化清洁服务 |
| 4 | 标识标牌服务 | 物业现场管理需要的VI标识，包括节能标识、安全提示标识、设备标识等与物业服务相关的标识标牌设计及安装（设计版式需经过采购人确认）。 |
| 日常服务期 |  |  |
| 序号 | 区域/项目 | 主要服务内容 |
| 1 | 综合管理服务 | 1.物业档案及制度管理； 2.校园文化建设； 3.资产管理和商铺管理协助服务； 4.总值班服务； 5.二次施工管理； 6.节能管理服务； 7.物业管理用信息化服务（根据采购人要求二次开发、开放权限）； 8.应急事件管理； 9.大型活动保障； |
| 2 | 7#综合楼（信息服务楼） | 1.楼宇综合管理服务； 2.楼宇值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务 5.前台接待及会务服务； 6.校级领导办公室清洁服务。 7.会议接待、重点办公区域卫生间用纸类物品供应服务。 |
| 4 | 体育健身馆 | 1.楼宇综合管理服务； 2.楼宇值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务（含场馆场地、淋浴房）； 5.大型赛事、大型活动保障。 |
| 7 | 医工结合楼（工信楼） 产教研发楼（科研楼） | 1.楼宇综合管理服务； 2.楼宇值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务（不含实验室）； |
| 8 | 室外环境及垃圾清运 | 道路保洁； 水域保洁； 垃圾中转房管理服务； 垃圾外运服务； |
| 9 | 工程管理服务 | 1.设施设备日常巡检与维护；（电梯、空调、供配电、给排水、弱电等设施设备系统） 2.负责零星维修服务； 3.建立维修服务用户平台； 4.负责质保期间与安装单位、施工单位的跟踪与协调。 |
| 10 | 公寓（D） | 1、公寓前台预定、办理入住等综合服务； 2、教职工公寓值守及巡视服务； 3、公共区域环境清洁服务； 4、一次性个人清洗用品的放置。 |
| 11 | 绿化养护服务 | 1、绿化质保期内的绿化监管服务； 2、质保期外绿化养护服务； 3、协助室内绿植租摆养护。 |

#### （二）日常物业综合服务要求及标准

##### 1.综合服务

服务总则：中标人须配合采购人做好各项综合管理服务工作，中标人应加强质量管理建设，不断开展和完善物业服务中的各项质量管理活动，完善质量体系的策划与设计，编制质量体系文件包括各项工作程序文件、作业指导书等，日常物业管理活动中贯彻落实卓越绩效评价准则（GB/T19580-2022）等标准。

###### 1.1档案管理

建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。相关工作内容符合DB44/T1315规范的要求。健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。建立设备、设施、保洁、楼宇管理等日常运作管理档案。所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱/盒/柜内。做好档案资料的保密工作，确保相关信息不外泄。

###### 1.2物业一站式服务

根据校区建设特点，满足校区服务要求，在校区内设置一站式服务中心，为师生提供全方位的服务。一站式服务中心实施超级前台与强大后台支撑的运行模式，前台确保实现与师生的无缝对接、后台实现从专业化、标准化、机械化、信息化的支撑；一站式服务中心负责24小时校园一号通的呼叫接听服务，且作为中标人为师生提供二十四小时综合性校园支撑服务的中枢式服务站，为师生提供服务咨询、维修报修、校园卡、门禁服务等与校园支撑相关的服务。

###### 1.3资产辅助管理

公共房产资产管理：协助采购人做好楼宇房屋信息整理建档。对所有房屋（包括暂不启用的区域）定期巡视，及时反馈信息，确保校区房产安全。协助采购人做好家具及公共物业资产管理工作，包括信息登记、编码张贴、日常检查、年末或定期资产清查等。定期对家具及设施情况进行巡查，对损坏情况及时反馈并负责落实维修工作。保证家具和设施的定点定位工作，未经采购人同意不准随意更换家具设施的位置。完成采购人交办的其他与房产资产管理相关的服务内容。

###### 1.4物业档案及制度管理

- 中标人需具有完善的物业管理组织机构，各项管理规章制度建设体系，确保各项工作高标准有序开展；

- 中标人需具有完善的员工管理、工作计划体系，确保项目高质量运行；

- 中标人需具有完善的物业档案资料管理，财产造册及清查、行政服务、资源使用等方面的体系与制度并加以落实；

- 中标人进场三个月内需根据学校实际情况编制服务手册。

###### 1.5总值班服务

- 总值班期间，值班人员应对项目各岗位情况进行巡视检查，将人员在岗、岗位值班、重要岗位、重要设施设备、重要安全防范区域等情况进行检查和记录；

- 总值班期间，如有突发情况发生，总值班人员5分钟赶到事发现场，根据现场情况，进行相应处理，或及时启动应急预案。并视现场事态情况，及时向项目经理/主管、采购人值班人员报告；

- 采购人随机抽查总值班电话的畅通情况，或到项目现场，随机对总值班情况进行抽查。若随机抽查总值班电话无人接听或现场抽查5分钟无法联系到总值班人员，则视为考核不合格，记录在案，并将该情况于第二个工作日反馈给中标人项目负责人。

- 每日夜间驻校值班经理需提前一周报备至学校相关部门，如有人员临时变动需提前汇报。

###### 1.6节能管理

中标人需配合学校做好绿色校园建设工作，绿色体系建设工作，中标人应遵守学校各项节能管理要求，建立并实施节能环保机制，包括但不限于：

- （1）配合学校相关部门开展节能活动，如能耗统计、节能改造等；

- （2）维修服务中采用节能产品，采购符合国家推荐节能产品目录的物业服务设施设备、用品；

- （3）张贴节能标识和温馨提示，引导师生节能；

- （4）按要求开展巡检工作，发现有跑冒滴漏等浪费能源情况，应及时维修或采取紧急措施后报修；

- （5）根据实际情况合理开闭空调、照明等能耗设施；

- （6）将节能理念贯穿于物业服务工作中去，从自身做起，节约用电、节约用水。

###### 1.7创新工作

- （1）标准化设备间建设：提升校区设施设备运行环境及条件；

（2）设施设备的预防性检测：根据法律法规要求及设施设备现状和运行规律，按照合同要求对设施设备进行预防性检测，保障相关设施设备的正常运行，减少故障的发生；

- 1.8空置房管理

- （1）制定不启用区域的物业管理方案，制定配套管理制度与相应工作流程，经采购人确认后执行

- （2）保证不启用建筑的建筑及其室内安全、设施完好；

- （3）空置房至少每2个月作一次清扫，维持室内外环境整洁；

- （4）定期对未启用建筑进行巡查，保证安防、水电、空调、等各类设施设备完好并做好维护，确保这些区域的设施设备处于正常工作状态，巡查次数每月不少于一次，遇台风雨季等天气应加大巡查频次，发现问题应及时处置；

#### (三）前期物业承接介入服务要求及标准

##### 1. 综合服务及承接查验工作安排

###### 1.1校区运行前的策划服务

- （1）物业管理服务核心团队（包括项目经理、各条线主管、办公室主管等）驻场服务，配合采购人做好校区运行前的各项策划工作，确保校区各项工作稳步推进；

- （2）校区交付期间，中标人应配合采购人做好相关档案资料的整理工作，协助做好资料的分类与归档，确保做到档案无缺漏，分类归档整齐有序。

###### 1.2协助做好软装施工监管及各项监管服务

- （1）中标人应做好对家具、窗帘、多媒体设备等软装施工单位的安装监管工作，确保做到文明施工，安全施工，有序施工；

- （2）中标人应按照实际情况，适时打开房间门窗进行通风透气，如遇雷雨天气要及时关闭，能够按照学校要求做好室内通风的各项工作；

- （3）对已交付的设施设备进行日常管理，做好资产统计，确保设施设备无丢失、缺漏等。

###### 1.3资产清点

- （1）设立专人配合学校进行资产清点工作；

- （2）现场查看、清点相关实物资产（附设备、设施等）；

- （3）做好房屋及配套设施的资产移交和入账工作；

- （4）制作固定资产实物账和卡片等。

###### 1.4钥匙门禁管理

- （1）钥匙门禁交接时，须核对每一把钥匙门禁是否对应相应的房间或设施设备；

- （2）钥匙门禁指定专人负责接收并管理，保管人按照关联顺序做好钥匙编号；

- （3）保管人做好钥匙门禁保存，重要钥匙可存放在专用钥匙柜中。

###### 1.5建章立制（须报采购人审核）

- （1）建立设备台帐、档案；

- （2）制定设备设施管理规章制度；

- （3）编写设备设施作业规程；

- （4）编制维修服务标准及维修服务用户平台流程；

- （5）制定房屋本体维护方案；

- （6）制订设备设施管理维护方案；

- （7）编制设备设施突发事件应急处理预案。

###### 1.6工程承接查验服务

- （1）工程承接查验范围

（2）本项目范围内全部建筑物及其附属设施。

- 1.7承接查验工作组筹备

- （1）设立专项小组（电气、暖通空调、给排水、弱电、土建装修、图纸资料、钥匙等）；

- （2）准备承接查验相关工作，包括交接程序的设定、验收标准的制定等。

- 1.8竣工验收与承接查验实施

本项工作以配备本项目的工程团队为主，中标人需根据工程竣工的进度派遣公司支撑团队，确保项目的竣工验收与承接查验实施，采购人不再支付费用。主要内容包括：

- （1）配合设备系统验收；

- （2）与相关单位协商承接查验实施计划；

- （3）工程图纸、技术资料、备品备件交接；

- （4）各系统机房钥匙交接；

- （5）签署办理各系统承接查验正式交接手续；

- （6）做好交接设备设施的管理；

- （7）全部交接资料存档；

- （8）提交承接查验情况汇总；

- （9）需整改问题内容提交，并定时跟进，确保整改问题彻底解决。

- （10）启用信息化承接查验系统：系统应能小程序选定承接查验项目内容、系统、区域、施工单位等相关信息；记录现场查验内容及上传现场照片及相关附件；线上形成工单并系统后台自动生成查验报告功能等。

- 1.9物业公共设施功能性测试

- （1）对移交的物业公共设施进行功能性测试，包括给排水、电梯、供电、智能化设备、多媒体设备、门禁、监控、标识、家具系统等，确保正常及安全使用；

- （2）对功能性测试发现的缺陷、故障跟进处理。

- 2.0二次施工管理

为了加强校区内二次装修管理，做到文明施工，中标人需全面对责任区域内施工现场安全、成品保护、环境等进行有效监管，达到规范、文明施工。

- （1）采购人会提前将校内二次装修信息提前告知中标人，采购人负责对施工图纸的审阅；

- （2）中标人负责与施工单位签订施工管理协议，发放临时施工证件并进行监管，遵守学校各项管理规定；

- （3）门岗做好每天进场施工人员的身份确认，巡逻人员做到每两个小时对施工现场的安全巡视工作，施工人员不得随意走动、大声喧哗、打闹，不能在校内抽烟，更不能边作业边抽烟；

- （4）中标人工程人员对施工方带来的设备需按照施工工艺放置，拉出来的电线要沿着墙边走线，不得裸露电线；

- （5）中标人不得将钥匙借给施工人员，为了校园安全，楼顶施工时，由中标单位安排人员打开平台大门，待施工人员进去作业后，将大门锁上，等施工结束之后施工人员打电话到中标单位办公室给其开门；

- （6）施工方案内切割需浇水切割，现场需进行隔离保护；涉及重要材质，如大理石、地毯等，在施工作业前需对其进行保护，施工垃圾集中存放，施工结束及时清运，必须做到卫生环境达到原状标准。

- （7）动火作业管理：校内动火作业包括焊接、切割、热处理等，需遵循《消防法》及校方相关管理规定，中标人指定专人负责审批、监督及应急处理‌，监督施工单位落实动火作业审批制度，明确安全操作规程，监管现场作业。‌

#### 2.精细化开荒保洁服务

##### 1.1楼宇内部深度开荒保洁

- （1）楼宇外墙目视无污迹，无积尘，外立面玻璃上无水泥渍，无污迹，无水迹；

- （2）楼宇外立面过梁、窗台、管道、装饰物及附属公共设施设备无可见杂物，无积尘、污迹；

- （3）楼宇天台无建筑垃圾、杂物、污迹、积水、青苔，无垃圾散发出的异味；

- （4）楼宇天台、管道、门窗、空调百叶及公共设施设备表面无可见灰尘、污迹；

- （5）楼宇首层散水坡、路面、井盖上及绿化区域无可见垃圾杂物，无积水、无泥沙；

- （6）电梯轿厢地面无沙粒、水迹和手印，电梯轿厢壁、轿厢天花无污迹、无手印；轿厢内灯具表面无灰尘、污迹；

- （7）楼层地面无杂物、污迹、水迹、泥沙，地面应按时抛光打蜡；

- （8）楼层抛光砖或大理石墙壁无积尘、指印、污迹，做抛光晶面处理，楼层门、防盗门、电梯门、防火门、水电表房门、消火栓、消防应急灯等设备设施或其他装饰物表面无污迹；

- （9）楼层窗户玻璃上无积尘、污迹、水迹，窗框、窗台及窗户沟槽内无沙粒、污迹、灰尘；

- （10）楼层电梯前室及消防通道内天花、灯具及其他装饰物表面无污迹、蜘蛛网；

- （11）楼层楼梯内墙壁、地脚线表面无污迹，楼梯扶手及扶手支架无明显污迹，梯间无垃圾散发出的异味；

- （12）楼宇大堂地砖或大理石地面、墙壁及大堂公告栏、壁画、信报箱、大堂等表面无污迹、无水迹、无杂物，大理石应做好抛光打蜡，表面光亮；

- （13）楼宇公共部分的水电表房、强弱电井房、消火栓、网络房、电梯房等功能房内墙身，地面无杂物、无积水。

##### 1.2校园道路及广场

- （1）学校道路面、广场、运动场及绿化带等，建筑垃圾、黏附在地面的油污、水泥污渍、油漆等进行彻底清洁；地面无污垢、无积水；

- （2）楼宇外的设施设备如：路灯、室外座椅、体育设施器材、垃圾桶等清扫，设施设备表面光洁、无污垢。

#### 1.3标识标牌服务

- 责任区域内物业现场管理需要的VI标识，包括节能标识、安全提示标识、设备标识等与物业服务相关的标识标牌，标识标牌体现中英双语，标识标牌材质、尺寸、样式中标人须报采购人审核批准后方可实施。

##### （四）楼宇服务

服务总则：中标人须配合采购人做好各类楼宇及场馆的管理服务工作，针对不同的楼宇功能需求制定服务手册，主要包括医工结合楼（工信楼）、产教研发楼（科研楼）、综合楼、体育健身馆、教工公寓等。完善各类管理制度及应急预案，确保楼内师生的安全。

###### 楼宇日常管理

- （1）楼宇管理员是指定楼宇的物业界面的联络人，由其负责该楼宇内所有服务的统筹和协调，包括但不仅限于统筹该楼宇内的科研服务、会务服务、人员入驻服务、维修、环境清洁、安全巡视、信件快递等服务。

- （2）楼宇管理员应熟悉楼内常驻服务对象至少90%以上人员的姓名，并建立良好的关系，为其提供服务与帮助；协调督促落实楼宇内维修、卫生清洁、照明、空调运营与日常维护工作，保证楼宇环境整洁有序、设备运行良好；配合采购人做好楼内新员工入驻与服务准备工作；按开关门时间开闭大门。做好晚间楼关闭后的全楼巡视，关闭门窗、检查水电、无异常情况并确认无闲杂人员滞留；加强对外来人员登记，大件物品出门登记，对楼内公共财产擅自带出的行为予以制止并妥善处理；对进入大楼内部施工的人员进行必要的登记和管理，做到工完、人走、场清，不留建筑垃圾；负责楼内的定时巡视，及时发现和处置安全隐患。对重点部位、重点时间以及遇到特殊情况加强巡逻。负责楼宇内零星搬迁（如办公室布置等）。

- （3）设立服务台或管理值班室，明确教室管理值班人员职责，及时接收、处理师生的服务要求。

- （4）协助配合学校各职能部门进行的其他工作。

###### 体育场馆管理

- （1）负责场所管理、维护维修、保洁工作。

- （2）按照采购人要求开启、关闭灯光、空调等设备，中标人须制定相应节能管理措施，不得出现长明灯、无人状态开启空调。

- （3）按照学校的课表安排、调课通知、考试安排等使用计划准时开关体育场馆。

- （4）体育器材损坏应及时报学校相关部门进行维修，并跟进维修进度，确保教学工作的正常进行。

- （5）场馆工作人员应具备处理应急突发事件的能力，发生突发事件时及时响应、协调处理并上报。

- （6）协助学校设置安全警示标志，针对大型活动确定相关场馆/场地使用安全要求。体育场馆/场地的安全防护管理、疏散引导及标志管理应符合GB/T22185-2008要求。

###### 楼宇前台服务

楼宇前台24小时值班，楼宇前台值班人员负责向楼内的师生提供各类与物业相关的咨询、报修服务；楼宇前台值班人员协调督促落实楼内维修、卫生清洁、照明、空调运营与日常维护工作，保证楼宇环境整洁有序、设备运行良好；在楼宇前台设立报修点，设置报修电话，有微信报修等报修平台。接到报修，十分钟内电话报修至维修项目所属维修部门。对报修事项进度进行跟进，验证维修效果，并签字确认，必要时给报修人反馈；

###### 二级单位对接

对接二级部门做好各项辅助服务，熟悉楼宇内服务对象（包括教务、学工、党团、各二级学院等），了解楼宇内行政办公、科研或教学等需求，提供清晰的楼宇服务清单与相应的服务流程，积极主动和服务对象沟通，接受咨询提供帮助。

##### （五）公寓服务

服务总则：中标人须配合采购人做好宿舍管理的各项工作，包括卫生、安全、设施设备、物资的管理，保持良好的环境卫生、休息秩序等生活环境，协助做好人员入校的宿舍分配、调整工作，提供人员退宿服务及学校临时性用房的管理等。

###### 1.日常管理

在出入口设置门岗/服务台，配合采购人制定宿舍管理服务方案，建立住宿区安全巡检巡查制度，日常对人员、大型财物的出入进行登记。卫生条件符合GB31177标准进行清扫和管理，按照采购人规定及GB/T18205标准对住宿人员卫生行为及卫生情况进行管理，出现特殊情况及时向采购人报告。对身体状况、民族信仰等有特殊需求的情况，配合采购人制定、执行特殊人员的管理服务方案。

- （1）公寓服务范围，包括但不限于：入住调宿退宿手续、人员物品进出登记、一楼物品摆放、宣传品张贴、水电收费（如需）、日常巡查、文化室使用、晚归登记、失物登记、跟踪维修、监管热水使用情况、安全用电检查、节能宣传、处理突发事件等。

- （2）做好师生的入住、退宿等手续的办理。建立入住师生的信息台账，了解和掌握师生的信息及动态，及时处理发生的问题；负责师生住宿管理与设施管理的信息与数据的处理上报；每日巡查宿舍区域内的设施、设备是否完好，做好报修。

- （3）宿舍管理服务总则。宿舍管理制度和标准完善，有完整工作签到制度和工作质量考核制度；制定岗位职责并挂墙公布，工作人员上班统一制服、标志明显并将每栋值班员的姓名、照片以及联系方式等张贴至公告栏。管理人员态度热情，语言文明、规范，做到礼貌待人、遵章守约、衣冠整洁、举止大方、处事得当；宿舍管理服务人员24小时值班，每个值班岗位上应配置相应工作资料，包括但不限于：楼宇房间使用情况登记本、工作交接本、本岗位职责及工作流程介绍、大件物品进出登记表、人员进出登记表、日常巡查记录表、主管班长巡查记录表、失物登记表、维修登记表、楼宇管理应急预案等；各类档案在发生变更后，应在一个工作日内更新，并记录。

- （4）宿舍管理设备（包含但不限于钥匙展板、网络线路端口等）齐全，定期维护和保证楼宇管理设备及工具完整，工具收纳于指定区域并摆放整齐。

- （5）监督并及时上报采购人以下工作，包括但不限于：水电维修人员作业进度、学生晚归情况、宿舍（楼栋）安全隐患（包括空调及用电安全）等；有完备的《宿舍管理应急工作预案》，并报采购人备案；如遇突发事件或突发检查时，无条件积极配合采购人，随叫随到。

- （6）床位管理服务，经常巡视查看床位使用情况，更新本栋宿舍人员变动情况，并于1个工作日内报采购人职能部门；熟悉本楼栋空房间和空床位情况；报送床位管理相关数据；配合采购人职能部门一个学期至少一次对床位住宿情况的全面核对和检查；

- （7）建立楼栋公共物资台账，包括：消防器材、宣传栏、宿舍家具、设备配置等；每个月巡查一次整栋宿舍楼公共区域配置物资的情况并登记，如有缺失或损坏，汇总上报学校职能部门；检查已退宿舍的配备物资是否齐全、完好，统计维修物品清单，报维修部。

- （8）登记管理服务，人员、物品进出登记表①非本栋人员进出，应填写人员进出登记表，查验并登记有效证件；②大件物品进出应检查物品，并填写《大件物品进出登记表》；③配合采购人执行大件物品进出管理制度；工作交接本①每天工作过程中，将已完成的工作及宿舍内情况进行登记；每天工作结束前，将未完成的工作登记清楚，交给对班；②应经常检查工作交接本，保证其登记的规范性；岗位职责表。记录本岗位应清楚楼宇、人员、物资的基本情况，以及其他具有特殊性的情况；巡查记录①每日巡查登记，内容包括但不限于：时间、巡查内容、巡查情况、巡查人员；失物登记。①记录失物的情况，内容包括但不限于：发现时间、发现地点、发现物品（梗概）、发现者、发现者电话、失主有效身份证件、失主电话；②应核实失物情况及失主身份，确认登记有效证件后方可签领；

###### 4.2其他管理服务

- （1）宣传品张贴：张贴者须持按采购人要求出具的同意文件方可张贴，指引其张贴在合理位置；突发事件：平时应熟悉《宿舍管理应急工作预案》，遇到突发事件应按《宿舍管理应急工作预案》操作。宿舍主管须熟悉应急救援相关程序，并定期开展培训工作。

- （2）公寓温馨服务。设免费服务站、失物招领，小件物品寄存，做好宣传标语张贴、悬挂与拆除，留言服务，天气信息服务，温馨提示；设立值班室熬中药点、晾衣架（用于悬挂掉落衣物，以便认领），提供自行车充气筒、提供针线盒等便利服务；对来访客人服务态度热情；主动关心教职工生活，为师生排忧解难，提供力所能及的免费、优质服务；按要求制作人文、秩序、环保、节能减排等方面的引导牌、提示牌、警示牌、宣传板等，并定期更换；特约服务。为教职工宿舍提供特约服务，包括有偿提供家政入室清洁、代订、送货上门等，凡涉及到需要收费的项目，需经由采购人批准才可实施。

- （3）负责教职工临时性住宿服务相关事项，包括但不限于：临时性教职工住宿房间清洁服务；房间卧具（床单、被套、枕套、浴巾、毛巾）布草清洗；一次性个人清洗用品的放置。

## （六）工程服务

服务总则：建筑、设备、设施的维保、维修、维护和管理工作是本项目的重点工作，校园各楼宇功能较多、各类系统繁杂，中标人须制定设备安全运行、岗位责任制、巡检、维护保养、运行维修记录等管理制度并严格执行。建立各项应急方案包括各类设备系统故障预案，确保突发事件处理及时，保障学校日常办公、教学科研与生活的正常进行。

### 1.设施设备运行维护服务

| 启用区域 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 |  | 服务标准 |
| 设施设备运行维护服务 | 设施设备运行保障 | 1.对公共设施设备每天巡视不少于2次；对楼层设备间每周巡视不少于1次； 2.每日对公共设施设备中的电梯、空调、给排水、楼宇智能化等设施设备系统巡视，发现问题及时联系维护保养单位处理； 3.新风机、组合式空调箱、排风机等设备的注润滑油、防腐和日常保养、更换过滤器等服务，在质保期内由施工方承担，质保期外由采购人与投标人另行商议； 4.设施设备日常巡查过程中，日常清洁与保修相结合，做到及时发现问题并及时报修； 5.制定设施设备应急预案并定期演练。 |
|  | 设施设备检测与保养 | 1.水泵、排污泵定期巡查，泵房每季度清理1次，发现跑冒滴漏现象及时处理，对锈蚀部分及时刷涂防锈； 2.一般设施设备制定实施年度维护保养计划，对重要场所、重要区域的设施设备，采取预防性维护保养措施； 3.对电梯、空调、给排水等设施设备系统实施年度维护保养计划，按相关规定要求进行管理，并监督委外单位的维护保养作业； |
|  | 设施设备专项维护保养 | 1.电梯管理和维护保养： （1）配合制定电梯管理、操作及维护保养制度，建立电梯档案； （2）确保电梯安全、可靠、舒适地运行，对不符合乘坐要求的乘客应纠正其行为，有责任制止一切影响设备安全运行的操作； （3）按照相关文件的要求配合制定日常检查和定期检查计划，监督维保单位按日、月、季、年确定各阶段检修内容并实施，及时做好巡检和维修记录； （4）使用电梯、控制柜等钥匙时应妥善保管； （5）发现问题应及时赶赴现场查看，并联系维保单位进行故障排除； （6）电梯设施的专项维护保养及年检由采购人委派有资质的专业维护保养单位进行，并对其进行监督管理。 2.消防设施巡查： （1）配合学校消防科制定日常检查和定期检查计划，按日、月、季、年确定各阶段检查内容并实施，及时做好巡检记录； （2）根据消防技术规范对疏散指示、应急照明、灭火器、室内外消火栓、水泵接合器、防火门、消防安全标识等进行定期巡查，消防水管网检查，做好记录，发现故障或缺失等安全隐患，及时上报； （3）根据学校消防科要求定期组织火灾逃生演练，提高服务人员“四懂四会四个能力”。 3.空调滤网清洗 每年冷暖季切换前对空调过滤网进行清洗消毒，一年两次，并在空调启用前完成。 |
|  | 设施设备运行维护信息化管理 理 | 投标人应配备与本项目服务需求相关的信息化服务系统或平台，应具有报事报修、投诉与处理功能。（不单独报价，为提供物业服务必须配备） |
| 未启用区域 |  |  |
| 服务内容 |  | 服务标准 |
| 设施设备运行维护服务 | 设施设备运行保障 | 1.对公共设施设备每周巡视不少于2次；对楼层设备间每周巡视不少于1次； 2.每周对公共设施设备中的电梯、消防、空调、给排水、楼宇智能化系统等设施设备系统巡视，发现问题及时联系维护保养单位处理； 3.设施设备日常巡查过程中，日常清洁与保修相结合，做到及时发现问题并及时报修； 4.制定设施设备应急预案并定期演练。 |
|  | 设施设备检测与保养 | 1.水泵、排污泵定期巡查，泵房每季度清理1次，发现跑冒滴漏现象及时处理，对锈蚀部分及时刷涂防锈； 2.一般设施设备制定实施年度维护保养计划，对重要场所、重要区域的设施设备，采取预防性维护保养措施； 3.对电梯、空调、给排水等设施设备系统实施年度维护保养计划，按相关规定要求进行管理，并监督委外单位的维护保养作业； |

### 2.零星维修服务

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 屋面、地面、顶棚、门、窗、玻璃、灯、桌椅、给排水、电线路及设施、卫生设备等 （包含日常零星维修，不含体育、医疗、实验等器材维修） | 一、房屋土建及市政设施 （一）室内地面、散水 维修内容：室内地面铺装缺失、破损、起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的面层材料如地胶板、地板和地毯等松动的、散水破损影响其功能的，应修补；如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：室内地面及散水维修后应平整、光滑、接槎平顺；楼面或地面的面层材料维修后应牢固、平整、拼缝严密。 （二）室内墙面及顶棚 维修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补； 质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。 （三）室内门窗检修 维修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补； 质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。 （四）烟道 维修内容：烟道裂缝、破损、堵塞现象；出屋面排气孔损坏的应修复； 质量标准：修缮后烟道应畅通。 （五）清扫屋面、采光井、雨落管等 维修内容：定期巡查清理，应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换； 质量标准：屋面采光井应清扫干净，排水口确保无污物堵塞，保证通畅，雨落管修缮后应补齐五金配件。 （六）屋面补漏 维修内容：屋面局部滴漏以致影响使用的属于屋面局部补漏范围； 质量标准：屋面应清扫干净，维修后屋面不再有滴漏现象，外檐抹灰及块料面层应与基层结合牢固。 （七）外檐 维修内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应排除险情； 质量标准：排除险情后的外檐装修，应不存在危险隐患。 （八）阳台、雨罩等结构构件 维修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹； 质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。 二、设施运行 （一）室内外给水系统维修、局部换管（不涉及消防水系统） 维修内容：楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；对供水管道、阀门、水表、水泵、水箱进行经常性维护和定期检查，确保供水安全；发生漏水、停水故障，应及时抢修；露于空间的管道及设备，须定期进行检查和刷防腐涂料，以延长设备的使用寿命，寒冷季节还应注意管道冬季防冻；对于临时停用的设备和备用设备，要按规定的时间进行一次使用试验，使设备经常处于备用状态；检查水泵、电动机有无异常声响，如发现情况要及时处理；对使用到期或过期的残旧设备应及时更换，防止重大事故的发生。 质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配备齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 （二）卫生设备 维修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修； 质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 （三）排水管道定期吸污，检查井等。 维修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。 质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水。 三、供电设施设备维修标准 （一）室内设备 维修内容：（1）闸具（2）电源插座（3）开关（4）灯头； 质量标准：正常使用； 时限要求：报修后10分钟到达现场处理。 （二）配电线路 维修内容：(1)导线（2）、支持物； 质量标准：绝缘良好完整可靠； 时限要求：出现故障10分钟到达现场处理。 四、零星维修信息化管理 投标人应配备与本项目服务需求相关报事报修管理系统。 |

## （七）校园环境管理服务

服务总则：中标人须制定全方位的校园保洁方案和应急方案。环境卫生与保洁实行责任制，环境卫生管理制度和标准完善，有完整工作签到制度和工作质量考核记录，所有工作必须做好台账记录。环卫设施齐全，定期维护和保证保洁设备及工具完整，工具收纳于指定区域并摆放整齐。保洁服务要适时、及时、准时，不影响教学和正常办公，不使用对建筑物材质有损伤的材料，严禁使用含氢氟酸的清洁剂和其他有毒或腐蚀性清洁剂。

### 1.建筑物内公共部位清洁服务

### 环境保洁人员必须统一着装，态度热情，语言文明，在工作区域动作轻、说话轻，不在工作区域堆放拾荒物资或私人物资。

- （1）每日对公共区域的地面进行清洁、垃圾清理不低于2次，无明显积灰、污渍；

- （2）每日对墙面、玻璃、天花板清洁不低于1次，保持洁净，无明显积灰、污渍、蜘蛛网；

- （3）每日对公用卫生间清洁不低于2次，每周消毒1次，在保洁作业前设立提示牌，垃圾桶内部垃圾不超过三分之一容量；

- （4）各楼宇公共区域垃圾桶、卫生间每半年至少消杀除四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）2次；

- （5）各楼宇公共区域与特定使用区域、室内区域的地板、大理石、PVC、地毯等材质地面每季度专业保养1次，硬地面做到表面光亮、洁净、无污渍，接缝四周边角无污垢；软地面做到地毯色泽均一、无褪色；

- （6）根据清洁区域的不同，对使用的墩布、抹布、尘推等清洁工具，应标记不同标识或颜色进行区分；

- （7）雨雪天气应采取安全防护措施，在通道、台阶、出入口铺设防滑垫，并设置警示标志等。

### 2.建筑物外公共部位清洁服务

- （1）校园道路、广场等公共区域每日的垃圾清扫、清运处理，每日清运2次，无明显垃圾；

- （2）绿化带及景观每日清洁1次，绿地内无杂物，花台、雕塑、景观表面干净无污渍；

- （3）校园公共休闲健身设施每周清理保洁1次；每半月彻底刷洗消毒1次；

- （4）校园内标识、宣传牌等每周清理保洁1次，表面无污渍，无积水；

- （5）各楼宇天台、屋顶每半年至少清理保洁1次，雨季适当增加频次，无明显垃圾；

- （6）校内水域每日打捞漂浮物2次；

- （7）校内各楼栋垃圾暂存点每日清运两次集中清运至垃圾中转点。

### 3.垃圾站保洁

- （1）按照常州市垃圾分类管理相关条例，协助学校开展垃圾分类工作；

- （2）垃圾桶每日清运2次，桶身每周擦拭2次，桶内每周清洗2次；

- （3）垃圾站每日消毒1次；

- （4）校园公共区域垃圾桶、垃圾临时堆放点、垃圾中转站、排水沟渠等区域部位每月至少消杀灭虫2次。

### 4.垃圾分类、清运

- （1）严格执行《常州市生活垃圾分类管理条例》以及常州市关于生活垃圾分类的有关政策、文件规定和要求，落实生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输相关规定。

- （2）生活垃圾须投放于对应的分类收集容器内，不得裸露堆放。

- （3）建筑垃圾必须与生活垃圾分开存放，分别收集。

- （4）日常垃圾外运每天至少2次，如大型活动等特殊时期需增加清运频次，避免垃圾桶漫溢，确保校园环境干净整洁。

### 5.水体清洁

水体须定期打捞漂浮物，水池须定期更换池水，保持水体无异味。人工湖、水池等重要部分须设置安全设施和警示，禁止洗涤、戏水，防止跌落事故发生。

### （八）绿化养护服务

在质保期内，中标人根据标准负责物业范围内的绿化养护和园林景观小品等管理养护的监管，并向采购人定期汇报。

### 1.建立管理制度

- （1）制定《园林绿化管理规定》、按合同约定制定《作业标准及作业流程》等管理制度。

- （2）制定年度绿化养护计划，对服务区域内绿化养护内容及标准进行计划管理。年度计划须分解为季度、月度、周计划，落实到岗并有相应实施记录。

- （3）建立基础台账，对服务区域内的植物种类、数量、位置等进行造册建档管理。绘制绿化平面布置图及明细表。

- （4）对灭虫药品等实行安全使用、领用登记等管理，防止安全事故的发生。

# 2.园林绿化养护

| 项目 | 质量标准 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 草地养护 | 1.草地无石块、纸屑垃圾等杂物，保洁率达99%以上。 2.草地无人为破坏，缺损的及时补植，绿化完好率达99%以上。 3.清除杂草，无明显高于15cm的杂草，草地纯度达99%以上。 4.适时适量浇水施肥，肥不伤草，长势优良。 5.适时剪草，留茬高4—6厘米，修剪平整、美观，边缘整齐。 6.草地嫩绿，无烂草、感病草。 7.注意防风排涝，暴风雨过后12小时，草地无1㎡以上积水。 | 1.淋水：生长季（非雨季）每2天一次；非生长季（非雨季）每周1—2次。 2.施肥：每年早春、晚秋各施1次全效复合肥；每两次草坪修剪后薄施1次速效复合肥、氮肥；节庆期间追施叶面肥或草坪增绿剂。 3.修剪：生长季每20天修剪1次，留茬高不超过60㎜；每年开春前重剪一次。 4.疏草打孔：草坪种植三年后每年1次。 5.喷药：每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治；要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 6.除杂草：随时人工拔除杂草或周期性进行药剂喷杀。 |
| 乔木养护 | 1.生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条和冗长枝叶。 2.适时适量浇水、松土、施肥、采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 3.基部无30㎝高以上蘖枝，无杂草、杂物、土地不板结，透气良好。 4.及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 5.无明显病害枝。 | 1.淋水：生长季（非雨季）每周2次；非生长季（非雨季）每半月1次。 2.施肥：早春施有机肥或复合肥1次；每年5-6月追施复合肥1次 3.修剪：每年12月一次年2月剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、并生枝、下垂枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝、烂头等，并对树冠适当整形保持形状；对造型树木应每两个月修剪一次外形，以保持形状；棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时即应剪除，其叶壳在底部开裂达1/3以上时应剥除，修剪时应严格保护主干顶芽不受损伤；棕榈科灌木及时清修枯黄的叶边；每天巡查及时清剪因折断等而枯黄的枝叶。 4.喷药：每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
| 灌木养护 | 1.株型整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。 2.适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 3.灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。4.及时修建，造型优美。 5.无长20㎝以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝。 6.无明显病害枝。对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗 | 1.淋水：生长季（非雨季）每周3—4次；非生长季（非雨季）每周1—2次。 2.施肥：早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 3.修剪：每年12月一次年2月剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝等；生长季非观花类每25天修剪1次，观花类每次观花后修剪1次。 4.喷药每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
| 绿篱养护 | 1.造型绿篱轮廓清晰，棱角分明； 2.绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐； 3.每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5㎝； 4.片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口； 5.绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。 | 1.淋水：生长季（非雨季）每周2—3次；非生长季（非雨季）每周1—2次。 2.施肥：早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每25天修剪1次。 3.修剪：每年开春前将高度压到定高点修剪1次；生长季每25天修剪1次。 4.喷药：每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
| 水生植物养护 | 1.水生植物（如荷花、睡莲）及浮水植物（如凤眼莲）应成片生长于水池的相对固定位置，不应分散零落生长； 2.成片的水生植物中不应有杂生植物或其他垃圾杂物； 3.对于枯黄的水生植物枝叶应及时清理。 4.睡莲及荷花类的挺水植物应用盆种好再沉入水池内； 5.水生植物不应生长泛滥，应留有观赏鱼活动及观赏的空间； 6.生长良好，无病虫害； 7施肥及病虫害防治应以不污染水池水质为原则。 | 1.修剪：冬季清除泥土上枯黄枝叶1次。 2.施肥；移入水池前9天施一次全效有机肥或复合肥；每年开春前拿出水池补施1次基肥。 3.外观养护：每天清除枯枝残叶及杂物一次。 |
| 景观美化 | 1.定期巡视校园绿化，定期验树，确保树木存活、安全，解决枯枝断枝、倾斜空洞等安全隐患，根据实际情况做好修剪、支撑加固等保护措施。2.暴雨、大风前加强巡视，加固树木保护，在暴雨、大风后现场应放置提示标识，及时做好受影响树木的修剪、扶正等工作。 | 工作标准： 每日工作：巡视一遍校园乔木和灌木，解决枯枝断枝掉落、倾斜空洞等安全隐患，及时加固。 每周工作：根据计划做好修剪、加固、安全检验等工作。 特殊时段：暴雨、大风前全面巡视一遍，加固树木保护措施，做好应急防护准备，在暴雨、大风后现场应放置提示标识，及时做好受影响树木的修剪、扶正等工作。 |
| 绿地及园林设施的清洁、维护工作 | 1.绿地日常清洁各责任范围明确到人，无垃圾、无杂物，树上无悬挂物，干净整洁； 2.景观水质清澈，无臭味，能见度达50CM以上，水面无垃圾及漂浮类杂草植物，水生植物长势良好； 3.绿地道路、硬化地面、平台干净整洁，无垃圾、无杂物、无积水，路见本色，雨后清洗冲刷； 4.花架、座椅、钢架平台、景墙、景柱、雕塑小品、假山景石、绿地围栏及围墙、楼宇周边景亭、小黄山景桥等设施无损坏，无污渍，无乱贴、乱画现象； 6.金属雕塑无损坏，无锈迹、无污渍，无乱贴、乱画现象； 7.雨水井、污水井、沉沙池，排洪沟、渠，喷灌设施无损坏，排水通畅，无外溢，内无垃圾；盖板无污垢、无破损；灌、排水保持有效供水，无积水； 8.宣传栏、指示牌、标识牌、照明及景观灯具等无损坏、无污渍，无乱贴、乱画现象； 9.绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应入袋日产日清，每天上、下午各清扫不少于一次，运至指定地点，对绿化垃圾及时进行清运，做到保洁及时。无焚烧垃圾、树叶现象； 10.楼宇周边绿地中景亭屋顶无积水、无杂物；亭内无蜘蛛网、无积尘； | 每日工作：绿地道路、小广场、景观水面清扫；钢架平台、座椅、平台等休憩设施清洁；绿地垃圾和绿化生产垃圾的收集、整理；各类宣传栏、标识、指示牌等清洁养护；井池、沟渠等清洁；各类维修事务跟进；绿化养护管理工作中产生的垃圾、渣土等要及时外运。 每周工作：绿地内垃圾桶清洗；喷灌设施检查维护。 每月工作：花架清洁、维护；景墙、雕塑小品除尘；景观照明灯具清洁、维护；喷灌设施清洁、维护。景观水塘淤泥等清理。 |

# 3.楼宇内绿植摆放及养护

- （1）摆放期间要求无枯萎、凋谢现象、无病虫害，生长势好，景观效果好。

- （2）摆放要求位置适当，做到整齐划一，风格统一协调。

- （3）负责绿植的日常养护，可以适当修剪整齐，使整体绿植保持丰满。

- ①土壤要求：应选择疏松、透气、富含养分的培养土，不得使用杂物填充。

- ②观叶植物应保持叶色鲜艳、健壮、无病虫害、无枯萎、无缺株、无损坏。

- ③如有枯萎或死亡务必三天内更换。

# （九）岗位配置及人员职责要求

## 1、岗位配置明细

| 序号 | 区 域 | 人员配置 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门值/巡视 | 保洁员 | 会务员 |  |
| 1 | 综合楼 | 3 | 4 | 1 | 负责24小时值班，安全巡查、卫生保洁、日常维修、会议服务 |
| 2 | 科研楼 | 3 | 3 |  |  |
| 3 | 工信楼 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | 员工公寓楼 | 3 | 2 |  |  |
| 5 | 体育馆 | 2 | 2 |  | 12小时值班，安全巡查、卫生保洁 |
| 6 | 校园环境保洁 |  | 3 |  | 道路保洁、水系打捞、垃圾清运 |
| 7 | 工程维修管理 |  | 1 |  | 设施设备巡查维修 |
| 8 | 项目经理 |  | 1 |  | 总体协调统筹 |
| 合 计 |  | 34人 |  |  |  |

注：1、以上人员配置为项目目前运行情况下人员配置，未启用的楼宇或楼层可根据实际需求配备相关岗位人数另据实核算增加物业服务费用；

- 2.人员素质要求

| 序号 | 岗位 | 任职要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 40周岁或以下，本科或以上学历，中级或以上职称，具备五年（含）以上类似物业项目经理管理经验，政治素质好，具备较强的执行力、协调能力和危机处理能力。 |
| 2 | 会务服务员 | 35周岁或以下，女性。大专或以上学历，形象好气质佳、普通话清晰标准，具有会务接待相关工作经验。 |
| 3 | 门值/巡视 | 50周岁或以下，身体健康，公寓门值/巡视须为女性，有亲和力，沟通能力强。 |
| 4 | 保洁员 | 男性不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁，身体健康，具有相关工作经验。 |
| 5 | 工程维修技术员 | 男，50周岁以下，具有电梯、暖通、多媒体、土建等相关的设备安全管理和维修工作经验，须持有特种作业操作证（高低压）。 |

- 2.培训方案：中标方应根据人员配置的具体情况，进一步明确职责分工，组织相应的培训活动，整理工作流程以及岗位规范，确保所有人员能够满足岗位要求。

- 备注：投标人应依据投标时所提供的项目经理、工程维修技术员、会务员配备情况作出承诺，提供承诺函并加盖公章，承诺中标后派往项目的人员与参与投标时所提供的人员保持一致。

- （十）物资设备配置

- 中标方将保障本项目的物资耗材，提供大型物业服务自动化、智能化装备、器具耗材、通讯工具、办公配备等全面的物资耗材配备方案，以保障并提升工作效率和效果。

- (十一）会务服务要求

服务总则：中标人须根据采购人要求做好校区内的会务及接待服务工作，协助采购人做好重大活动、参观接待的前期策划、方案制定、应急保障等工作。

###### 1.会务保障

为服务区域内举办的会议、活动提供服务。会务服务符合DB44/T876规范的要求。其中，工作内容包括但不限于：会场布置、材料发放，礼仪接待、引导、视频、音响保障、开水供应及相关服务。

- （1）针对会议性质进行分类制定有针对性方案（校级会议），由不同级别管理者负责跟进，并安排相应的服务。如校级会议由项目负责人跟进、部门主管具体实施、配备客服礼仪、设备技术人员现场保障等。

- （2）会议室及其用品管理，会议室由指定人员负责管理，配备必需的消耗品，如抽纸、洗手液、一次性茶杯及茶包等，相关费用由中标方承担。茶具与毛巾均经过严格消毒并妥善封存，确保符合卫生安全标准。会议用具的清洗和消毒：会议结束后对会议用具进行彻底清洗消毒。将茶杯内的剩余茶水倒入专用茶叶筐内，放入消毒柜中消毒，以备下次会议中使用。

- （3）按照学校会议安排，了解各类会议需求以及服务质量标准；保持会议室干净，无尘埃，光照、通风及室温适宜。服务人员注意仪容仪表，熟悉会议流程、掌握服务技巧。能够熟练使用会议设备（投影仪、音响等）。

- （4）会议前准备，场地布置：根据组会方要求、场地大小、用途，明确摆放规定，同时须留有足够的应急疏散通道疏散出口。引导服务：按照会议预定单做好水牌并放置在指定位置；引导人员原则上于会议开始前就位。引导手势规范，语言标准。会议开始前，提前将会议室清扫干净。根据会议预定单要求主动与会议相关部门联系，确定会议相关事宜。重要贵宾根据会议要求的情况成立接待小组。根据采购人特殊要求及时做出采购计划，准备好相关物品，并根据采购人要求准备专梯及铺设红地毯。打开会议室门做好迎宾准备。

- （5）服务质量标准：会议室干净，无尘埃，光照、通风及室温适宜。注意仪容仪表。熟悉会议流程。掌握服务技巧。能够熟练使用会议设备（投影仪、音响等）。茶水要求达茶杯7分满。

- （6）会中服务，会议开始，根据需要为主席台提供服务，进行中间观察会场情况，及时添茶，或根据与会人员要求情况而定。重要会议进行中不断观察会场情况及时加水，并及时满足业主的其他合理要求。重要参会人员到达时应在电梯口迎候，并及时开门、上茶及相关服务。会议时间较长时：如果中间休息，服务员要及时整理好座椅、桌面用品，续水，增补便签。在整理时，注意不要弄乱和翻阅桌的文件、本册等。会议结束前，各引导人员迅速抵达岗位，进行疏散。不得影响其他会议正常进行。

- （7）会后整理，提醒与会人员拿好自己的物品，对会议现场进行检查。如发现参会人员遗忘的物品，要立即归还。

- （8）会议安全服务，发生紧急事件时，立即组织相关责任人处理，按应急方案制定的措施执行，并分析原因，提出整改方案和预防措施，熟悉应急救援相关程序。

###### 2.重大活动保障和参观接待

- （1）中标人可随时额外调配楼宇值班、保洁、病媒防控、绿化、物业设施设备的使用、维护和管理及会务接待等各工种人员。

- （2）根据采购人要求，提前做好参观接待活动相关的场地布置，包括但不仅限于桌椅设备布置、绿植花草摆放、标识设置、垃圾桶增设和有关物资搬运等。

- （3）每次参观接待活动前至少提前24小时调试好活动所需的各类设施设备，确保正常运行。

- （4）做好场地内家具及设备的管理工作。定期检查，若发现有家具损坏应及时联系维修。多媒体设备等无法正常工作的及时联系报修，并配合做好专业维修。

- （5）配合学校做好活动的前期资源协调工作，包括活动策划、应急预案演练、资源对接等工作，确保前期准备充分。

- (十二）企业信息化管理

根据该项目的管理特点尽可能地利用信息化技术手段以提高管理效率和管理质量，提升服务品质，并提供针对本项目的物业服务信息化、智慧化等技术应用方案。投入建设与本项目服务需求相关的信息化服务系统或软件且能够配合采购人实际需求进行二次开发并向采购人管理部门开放后台管理功能。具体实施建设并完成以下功能（包含但不限于）：

- （1）客户服务系统：系统应能实现受理师生投诉、咨询的全过程管理及师生报修、满意度调查功能等；

- （2）设施管理系统：系统应能实现设施设备巡检、计划性维保、第三方维保监督、设备运行状态智能监测功能等；

- （3）承接查系统：系统应能小程序选定承接查验项目相关信息；记录查验内容并推送至建设或施工单位；

- （4）风险管控系统：系统应能实现应急预案管理、危险源管理、火灾报警记录分析、智能监控功能等；

- （5）公寓管理系统：系统能实现学生住宿管理（入住、退宿、调换等），报修管理，学生寝室内务管理等；

- （十三）文化建设

###### 1.育人特色工作

- 校园劳动实践基地建设：配合学校后勤部门、教学部门开展劳动实践基地建设、走进后勤等一系列劳动实践课程开展；

- 校区文化建设：配合校方开展一系列校园文化建设活动，如传统节日氛围营造与共建、党建等，实现文化育人、服务育人。

###### 2.大型活动保障

采购人在服务区域内举办大型活动（开学/毕业典礼、校庆、校运动会、集中考试、外单位交流活动等）增派人员支援。为活动现场提供现场布置、秩序维护、设施设备维护、环境清洁、迎宾接待等服务。活动结束后根据采购人需要提供专项清洁打扫及垃圾清运服务。

###### 3.校园文化布置

中标人应设置专职人员（不单独配置人员）负责责任区域内文化氛围营造、布置和宣传工作，包括节假日（春节、元旦节、国庆节）、迎新和毕业典礼、重大活动等文化氛围，中标人提供方案，报采购人审核通过后实施。中标人需根据校区的要求在责任区域内提供物业使用标识包括但不限于：节能标识、安全提示标识、设备标识等，标识标牌做到中英文双语标注，标识设计需满足校区高品质要求，材料需使用环保、耐用的高质量材料，符合常州新校区的定位。

- （十四）突发事件的应急预案

依据国家、省市级的应急管理及突发事件应对预案，协助学校妥善处理消防火灾、治安问题、台风暴雨、冬季雪灾等恶劣天气状况，以及突发公共卫生事件、设施设备故障等导致的断水、断电、电梯故障、管网阻塞等紧急情况，确保相关服务工作的顺利进行。

- 五、物业服务考核办法

- 1、监管考核办法

- （1）中标方应严格执行国家相关法律法规，严格按操作规程与操作标准执行。

- （2）中标方应接受采购人全面监督、指导、检查、验收和考核。项目经理须长期驻点现场，服从采购人的管理，如遇突发事件，应第一时间到达现场处理。项目经理不在现场需向采购人提前请假，项目经理或管理人员擅自缺岗的，采购人有权扣罚合同款2000元/天并有权随时终止合同。中标方更换项目负责人需书面提交申请，且需采购人书面同意，未经采购人书面同意，中标方擅自更换项目负责人，采购人有权罚款20000元/次并有权随时终止合同。

- （3）对于不服从采购人管理、工作态度或工作技能或工作质量较差的项目负责人及现场工作人员，采购方有权要求中标方2日内调整更换，如不按时调整更换，每人每推迟一天，采购人有权扣罚合同款5000元并有权随时终止合同。

- （4）物业服务期间人员缺岗每人次扣罚500元；发现物业服务人员没有履行岗位职责或履行岗位职责中不按照操作规程的每人次扣罚500元；未按规定执行能耗管控，发现一次扣罚500元；工程维修监管不到位每次扣罚500元；工程维护不到位每次扣罚500元；物业服务人员偷盗每次扣罚500元（并予以开除，严重者追究法律责任）；物业服务人员“顺手牵羊”拿不属于自己的物品或采摘采购人校园的苗木和花果每次扣罚500元（并予以开除）；车辆乱停乱放每次扣罚500元；管理资料在服务期间未及时记录或完整性记录每次扣罚500元；闲杂人等进入楼宇进行推销、发放广告等骚扰办公秩序每次扣罚500元；未保障好设备设施的完好性每次扣罚500元；发现私自销售商品、提供服务、私自收费、提供有偿室内保洁等每次扣罚500元；对于国家明文规定和学校明确要求，须有上岗证方能上岗工作的岗位，采购人若发现有不符合要求的情况，扣罚3000元∕人次。

- （5）对出现以下情形之一的，每发生一项，扣罚1000元—10000元：因物业服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；未在采购人要求的期限内完成整改的；发生同样问题3次（含3次）以上的；服务人员存在违纪违法行为，对学校造成影响的。对发生重大有影响责任事件的，扣罚5000元—10000元，中标方并承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的刑事责任（采购人有权处理考核处罚的费用）。

- （6）本项目履行合同期间，中标方因购买相关保险（不限雇主责任险、公众责任等保险）或因自身经营管理或因管理不善等原因产生的所有债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由中标方承担责任，采购人不承担责任。

- （7）中标方应在一周内提供本项目的全部服务人员的雇主责任险和公众责任险/第三方责任险复印件给学校，保险期限应涵盖本合同期限，并将学校同时列为被保险人。如中标方已购买统一公众责任险覆盖至其提供服务的所有项目，则可不需另外购买，但须提供保险单复印件给学校。

- （8）中标方自主开展各项管理活动，但不得侵害学校、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益，不得擅自占用或改变本物业公用设施的使用功能。

- （9）中标方工作人员在工作中违反操作规范，导致学校设备、设施等损坏，可以修复的，由乙方负责修复并承担修复费用。不可以修复的，如果有采购价格，乙方按原价赔偿。没有采购价格的，造成的损失经评估后由乙方赔偿。

- （10）学校向中标方免费提供本项目项目部所需办公用房，所产生的水电费由中标方自理。

- （11）中标方提供服务所需的设备设施产生的水电费由中标方自行承担，据实结算。

- 2、考核方式

- （1）常规考核

考核工作组以《社会物业服务企业工作质量考核细则表》（见附件1）为依据，每月不定期对管辖的公寓、教学办公楼宇的安全、保洁、零星维修、设施设备、制度台账、人事管理账等六个方面进行考核评分、扣款，每月汇总考核结果。考核结果定为两个等级：①85-100分（含85分），为“合格”；②85分以下为“不合格”。

- （2）专项考核

采购人成立专项考核小组，以《社会物业服务工作质量专项考核细则表》（见附件2）为依据，不定期地对社会企业服务工作质量进行考核，并针对具体情况处以扣分及罚款。

- （3）师生满意度调查

采购人不定期在师生中开展师生满意度调查，向师生发放满意度调查表。师生满意度作为社会物业服务企业一项评分。

- 3、考核内容

对服务楼宇安全管理、卫生保洁、零星维修、设备管理、制度台账、人事管理等方面进行考核。

- 4、检查考核周期

- （1）常规检查

安全管理考核、卫生保洁考核每周2-3次不定期检查；零星维修考核每周1次不定期检查；设备管理考核、制度台账考核每月1-2次不定期检查；人事管理考核每月1次不定期检查。检查考核结果每月由监管部负责统计和汇总，并形成每月书面的物业服务质量考核小结，每次检查结果作为季度考核小结附件备查。针对经常出现或性质（情节）严重问题下发《后勤管理处物业服务整改通知单》（见附件3），责令定期整改。

- （2）师生满意度调查：一年1-2次。

- 5、奖励

采购人针对物业公司的突出表现（如做出亮点特色工作、得到服务对象书面表扬、员工突发事件处理得当、见义勇为、拾金不昧等情况）可给予1-5分奖励，由物业公司提交《物业服务考核奖励申请表》（见附件4），考核小组讨论决定是否给予奖励及奖励分值。奖励分值可用于抵扣专项考核扣分。

- 5、考核结果应用

- （1）常规考核

- 1.1常规考核得分

当月常规考核85分及以上等级为：“合格”；

当月常规考核85分以下等级为：“不合格”；

年度常规考核得分=每季常规考核总和/4；

常规考核计入年度考评计算方法：常规考核平均分计入本合同年度物业服务质量综合评分权重的70%。

- 1.2物业费支付

实付物业费=应付物业费-当季考核扣款

- （2）专项考核

考评小组依据《社会物业服务企业工作质量专项考核细则表》对社会物业服务工作质量进行随时抽查考核，针对发现的问题进行扣分、扣款处罚。专项考核扣分进行年度累计，企业年度扣分累计超过50分，将在社会企业年度总结会上接受通报批评；企业年度扣分累计超过80分，采购人有权不续签下一年度服务合同。

- （3）师生满意度调查

师生满意度调查计入年度考评计算方法：师生满意度调查平均分计入本合同年度物业服务质量综合评分权重的30%。

- （5）年度内首次季度考核不合格，采购人将给予扣罚季度服务费的10%作为经济处罚；年度内第二次季度考核不合格，采购人将给予扣罚季度服务费的15%作为经济处罚；年度内累计三次或连续两次季度考核不合格，采购人有权立即终止物业服务合同。

- （6）年度物业服务质量综合考评得分作为是否续签合同的依据，综合考评得分85分及以上为合格，根据招标文件及合同约定可续签下一年度服务合同；综合考评得分85分以下为不合格，取消续签合同资格，采购人将在三个月内重新确定新的托管服务企业。

| 考核类别 | 频 次 | 形成形式 | 结果应用 | 年度考核权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规考核 | 安全管理、卫生保洁考核每周2-3次； 零星维修考核每周1次； 设备管理、制度台账考核每月1-2次； 人事管理考核每月1次。 | 物业服务质量考核小结 | 1.月度考核每月至少进行一次，当月几次考核得分的平均分作为月度考核得分，季度考核得分为当季三个月的月度考核平均分。 2.季度考核85分及以上定为“合格”；85分以下，等级定为“不合格”； 3.每季度支付物业服务费=每季度应付物业服务费-当季考核扣款 | 70% |
| 师生满意度 | 一年1-2次 | 师生满意度调查年度考核报告 | 全年平均分计入本合同年度物业服务质量综合评分权重 | 30% |
| 合计 |  |  |  | 100% |

- 6、附件：

（1）《社会物业服务企业工作质量考核细则表》

（2）《社会物业服务企业工作质量专项考核细则表》

（3）《后勤管理处物业服务整改通知单》

（4）《物业服务考核奖励申请表》

- 六、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）服务期限：自合同签订之日起一年。

（二）服务地点：南京医科大学常州校区。

（三）合同款项支付：

1、每三个月（每季）经考核支付一次，季度考核分值达85分（含）以上为合格，按合同支付当季合同款，季度考核分值低于85分为不合格，每低一分扣除当季合同款的1％。一年共计支付四次。

2、若因财务管理或者国库封账等需要延后的，则延期支付，具体支付时间以财务部门开账时间为准，乙方应当予以充分理解。每季度应付款项由乙方提出书面付款申请，并提供合规的发票后，经甲方审核批准后十五个工作日内，付清前季度应付款项（遇节假日顺延）。

（四）投标货币：本项目以人民币报价。

- （五）踏勘现场：

- 1、本项目将组织集中踏勘现场。

- 2、踏勘时间：8月18日9:00-11:00。

- 3、踏勘地点：江苏省常州市武进区延政西大道999号南京医科大学常州校区东门。

- 4、踏勘联系人：刘老师 13585196627

- 5、现场勘察要求：进行现场勘查的投标单位，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地勘查。

- 请投标人授权代表持身份证原件、企业法人营业执照复印件加盖公章、法人授权委托书，前往勘察并现场签到。请务必对项目现场和周围环境进行仔细、认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

附件一：

社会物业服务企业工作质量考核细则表

检查部门：                                             检查日期：

| 序号 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 检查结果 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一 | 安全管理考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无安全责任事故 | 30 | 违反一次扣5-10分 |  |  |  |
| 2 | 无因管理不善造成的群体事件 |  | 违反一次扣5-10分 |  |  |  |
| 3 | 员工未出现违法违纪行为 |  | 违反一次扣5-10分 |  |  |  |
| 4 | 值班人员无脱岗 |  | 脱岗每人次扣1分 |  |  |  |
| 5 | 值班人员不可以在上班期间穿拖鞋、玩手机游戏、看电影、看报纸、看书、听广播 |  | 违反一次扣1分 |  |  |  |
| 6 | 严格执行来访人员管理和物品出入登记，严防闲杂人员、各类商贩进入楼宇 |  | 有闲杂人员进入每次扣1分 记录不全一次扣1分 |  |  |  |
| 7 | 认真值守，按时开关门、灯，保管好各类钥匙无缺失 |  | 违反一次每次扣1分。 |  |  |  |
| 8 | 按规定对楼宇内和外围进行安全巡查、巡更打卡 |  | 不检查或检查记录不全每次扣1分； |  |  |  |
| 9 | 第一时间上报并妥善处理管辖楼宇突发安全事件 |  | 未能及时上报一次扣2分 未能妥善处理一次扣2分 |  |  |  |
| 10 | 配合甲方及时完成重大活动保障任务及其他物业相关工作 |  | 没有按照甲方要求做，未及时响应，一次扣2-5分 |  |  |  |
| 二 | 卫生保洁考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生区域责任到人，实行标准化保洁，保洁员着装统一、工作仔细，形象良好，进入宿舍、学习、工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 25 | 卫生区域责任不明确扣1分； 未实行标准化保洁扣1分；着装不统一、不干净、形象不好每人扣1分； 对学生学习、生活造成影响，一次投诉扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 大厅、值班室、走廊、楼梯、墙壁、5米下玻璃干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、无烟头，扶手、栏杆干净无灰尘、污渍，墙面、天花板、灯具、风扇等无灰尘、蜘蛛网。目视无灰尘、杂物。服务用品齐全，清洁设施完备。 |  | 有明显污渍、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹、墙面蛛丝、灰尘、栏杆有污渍，每一项扣1分； 用品设备不完备扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 消防设施无明显灰尘。平台、阳台无积水、杂物，管线无污渍，雨篷无垃圾、青苔、积水。墙面宣传栏、玻璃、门、窗上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。 |  | 每一项不符合扣1分； 每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣1分。 |  |  |  |
| 4 | 公共卫生间无异味、无积水、无污迹、无涂画，无蛛网；无泥垢、无痰迹，无广告，保持水池、地漏、阴沟等排水通畅。作业时要做提醒标识。隔断定期擦洗无涂画、粘贴物，便槽、便器定期酸洗洁净无黄渍。独立卫生间定期刷酸、除垢，洁净无黄渍，盥洗室干净，墙壁、台盆无积垢。 |  | 每一项不符合扣1分； 未按时、按量刷酸、除垢每次1分。 |  |  |  |
| 5 | 垃圾日产日清，垃圾桶及附近地面干净，清运垃圾无洒落。 |  | 每一项不符合扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 保洁工具、保洁用品、卫生清洁用具等应存放到储物间或指定位置，不得随意丢放。 |  | 每一项不符合扣1分。 |  |  |  |
| 7 | 保洁员应对生活垃圾按要求进行分类，可回收垃圾应日产日清，不得长期堆放。 |  | 每一项不符合扣1分 |  |  |  |
| 8 | 保洁员应将垃圾袋分类装化后放至指定垃圾点，要求垃圾不落地。 |  | 未能放置正确垃圾点扣1分，把垃圾放在地上扣1分； |  |  |  |
| 9 | 保持垃圾点垃圾桶干净整洁、摆放整齐、无缺失损坏。 |  | 每一项不符合扣1-5分 |  |  |  |
| 10 | 校园路面、广场、人行道无杂物垃圾、无积水、无明显污渍及泥沙，洗扫车按时清洗路面；校园公共桌椅凳、宣传栏、车棚、指示牌无小广告、无积尘、无杂物、无污迹； |  |  |  |  |  |
| 11 | 能按时收运各垃圾投放点垃圾，保持垃圾投放点地面清扫整洁无杂物，垃圾桶摆放整齐，保持垃圾亭体桶门上锁；驳运期间车辆不滴漏抛洒，保证车身洁净无异味；及时外运，垃圾日产日清；保证垃圾站整洁、干净； |  |  |  |  |  |
| 12 | 及时清理校园明沟、雨水篦，做到无杂物垃圾、保持排水畅通； |  |  |  |  |  |
| 13 | 每日两次对校园绿地巡查，要求无白色垃圾、杂物、枯枝，保持绿地清洁，垃圾当天清运 |  |  |  |  |  |
| 三 | 零星维修考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生报修响应及时，维修快捷，记录完整。 | 15 | 未及时维修，一次扣1分，学生有效投诉一次扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 维修材料按规定品牌、型号更换。 |  | 未按规定使用，一次扣1分 |  |  |  |
| 3 | 检查维修公共区域损坏设施设备，不能及时维修的立即报告。 |  | 未及时检查，一次扣1分，未及时发现修复，一次扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 对单件和单次500元（含）以上维修事件能及时上报，追踪落实。 |  | 未能及时上报或持续追踪一次扣1分， |  |  |  |
| 4 | 对房屋及其他损坏能及时发现并上报。 |  | 未能及时上报1次扣1分 |  |  |  |
| 四 | 设施设备管理考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 托管资产管理齐全。 | 10 | 资产缺失每项扣1分，账目不准每次扣1分，查抄不及时每次扣1分 |  |  |  |
| 2 | 消防设施设备每月巡查，及时发现存在问题，并能及时上报。 |  | 未及时发现，或及时报送一次扣1-2分；误报、漏报一处扣1分； |  |  |  |
| 3 | 强、弱电间按规定管理，每月巡查上报。无杂物堆放。 |  | 发现安全隐患每次扣2-5分，巡查、培训、防范措施缺失每项扣1分。每发现一次杂物堆放扣1-3分。 |  |  |  |
| 4 | 能准确操作门禁、智能供电、空调、电梯等设备，能及时发现故障并报修。 |  | 未对操作人员进行培训一次扣1分，未能及时报修一次扣1分 |  |  |  |
| 五 | 制度台账考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制度、工作标准建立健全，有完善的物业管理服务工作程序、岗位考核制度，应急事件处理制度、维修保养制度、消防安全制度、安全保卫制度等 | 5 | 每发现一处扣1分 |  |  |  |
| 2 | 交接班记录、来客登记、大件物品出入、钥匙借用登记、垃圾分类等台账记录完整、详细。 |  | 记录有缺项每项扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 建立健全各项管理制度和工作标准、并制定考核措施和奖惩办法。 |  | 被省、市相关部门通报的扣3分；未能按甲方《整改通知书》要求限期整改的扣3分； |  |  |  |
| 六 | 人员管理考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理人员配备齐全，并相对稳定。管理人员更换调整必须由中心备案报批，并征得同意。 | 10 | 人员短缺一人扣1分； 私自更换管理人员扣2-10分； |  |  |  |
| 2 | 一线保洁员、安全员、维修人员配备齐全，不低于要求用工人数。招聘、辞退向中心报备。空缺待聘岗位不得超过2个月时间。 |  | 每发现一处不符合规定扣1分。 |  |  |  |
| 4 | 所有员工统一着装，挂牌上岗，持证上岗，纪律严明，文明服务，不得因内部矛盾影响教学、办公秩序；每年两次由物业服务的专业人员对所聘员工进行系统培训，主动接受师生的监督。 |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他方面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 做好消防火情、汛情、强对流灾害天气、降雪等突发应急保障处置，处置及时得当，第一时间逐级上报。 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 无有效投诉 |  | 视投诉问题情况，每次扣1-3分 |  |  |  |
| 3 | 无其他不规范的地方 |  | 视情况每次扣1-3分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签名： |  |  |  |  |  |  |
| 物业公司确认签名： |  |  |  |  |  |  |

附件2：

| 社会物业服务企业工作质量专项考核细则表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务企业： 检查时间： 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查频次 | 经济处罚 | 扣分 | 扣款（元）扣分 | 备注 |
| 一 | 管理人员及用工要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 未经甲方允许，项目经理私自离开学校 | 随时抽查 | 每发现1次处罚100元 | 每发现1次扣2分 |  |  |
| 2 | 实际用工人数少于最低用工人数90%（人数按照四舍五入） | 1次/月 | 每人每次处罚100元 | 每人次扣1分 |  |  |
| 3 | 用工年龄不符合招标文件要求 | 1次/月 | 每人每次处罚100元 | 每人次扣2分 |  |  |
| 4 | 除管理人员和维修工外，女生公寓使用男性工作人员 | 随时抽查 | 每人每次处罚200元 | 每人次扣2分 |  |  |
| 5 | 未如实上报在职员工信息 | 1次/月 | 每次处罚500元 | 每次扣2分 |  |  |
| 二 | 安全管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 值班人员工作时间不在岗或电话通知10分钟内无法到岗 | 随时抽查 | 每次每人处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 2 | 值班人员未穿工作服，未佩戴工号牌 | 随时抽查 | 每次每人处罚50元 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 3 | 外来人员、大件物品出入楼宇未登记盘问 | 随时抽查 | 每次处罚50-200元 | 每次扣0.5分 |  | 因未做登记造成物品丢失须照价赔偿，并处以罚款。 |
| 4 | 消防设施缺失、损坏未上报或漏报误报 | 1次/月 | 每次处罚50元 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 5 | 托管资产被工作人员恶意损坏 | 随时抽查 | 每次处罚200元 | 每次扣1分 |  | 并对损坏物品照价赔偿 |
| 6 | 楼前车辆摆放杂乱 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 7 | 楼内及外墙张贴广告，未及时清理 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 8 | 电动车入楼 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  | 物业工作人员自身违反规定按双倍处罚 |
| 9 | 强弱电间堆放杂物，管理不善 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 10 | 不配合甲方做好其他相关物业工作 | 随时抽查 | 每次处罚100-500元 | 视情况扣1-5分 |  |  |
| 三 | 卫生保洁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保洁人员着装不统一、不整洁、形象差 | 随时抽查 | 每人每次处罚100元 | 每人次扣1分 |  |  |
| 2 | 楼内保洁区域有明显污渍、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹，墙面有蛛丝、灰尘，栏杆有污渍 | 随时抽查 | 每次每项处罚100-300元 | 视情况每次扣1-3分 |  |  |
| 3 | 垃圾桶未按要求摆放，清洗不到位，异味重 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 4 | 公共卫生间异味重、未定期除垢 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 5 | 垃圾清理不及时，垃圾超过垃圾桶三分之二或附近地面散落垃圾 | 随时抽查 | 每次处罚50-100分 | 每次扣0.5-1分 |  |  |
| 6 | 楼前屋后地面未清扫，有杂物或杂草 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 7 | 未按要求定期消毒或季节性消杀 | 随时抽查 | 每次处罚500元 | 每次扣2分 |  |  |
| 8 | 保洁工具、保洁用品、卫生清洁用具等随意丢放 | 随时抽查 | 每次处罚200元 | 每次扣1分 |  |  |
| 四 | 零星维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共区域设施设备损坏未及时维修且未上报、跟踪 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 2 | 学生报修响应不及时，造成学生有效投诉 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 3 | 维修材料不按约定品牌、型号更换 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 五 | 疫情防控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 未按照甲方要求对楼宇进行防疫消杀 | 随时抽查 | 视情况处罚500-2000元 | 每次扣2-5分 |  |  |
| 2 | 员工出现违反学校相关防疫规定情形 | 随时抽查 | 视情况处罚500-2000元 | 每次扣2-5分 |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理不善，造成重大安全责任事故 | 随时抽查 | 视情况处罚500-5000元 | 每次扣5-10分 |  |  |
| 2 | 员工出现违法违纪行为 | 随时抽查 | 视情况处罚500-5000元 | 每次扣5-10分 |  |  |
| 3 | 职工宿舍管理未按学校协议规定执行 | 随时抽查 | 每次处罚1000元 | 每次扣1分 |  |  |
| 4 | 学生在服务监督平台或校务信箱投诉查实有效 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 5 | 甲方安排的合理工作拒不执行或执行不到位 | 随时抽查 | 每次处罚200-2000元 | 每次扣2-5分 |  |  |
| 6 | 其他工作不规范的地方 | 随时抽查 | 视情况处罚200-2000元 | 每次扣2-10分 |  |  |
| 汇 总 |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 社会物业企业签字： |  |  |  |  |  |  |

- 附件3：

- 后勤管理处物业服务整改通知单

整改通知单（存根）

NO.000001

整改日期：年 月 日

被整改单位：签收人：

整改内容：

---------------------------------------------------------------------

后勤管理处工作质量考核整改通知单

NO.000001

年月日

| 被整改单位 |  | 被整改签收人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改内容 |  |  |  |
| 整改要求： 部门负责人：年月日 |  |  |  |

--------------------------------------------------------------------

后勤保管理处物业服务整改通知单（回执）NO.000001

被整改单位：

整改落实情况：

附件4：

物业服务考核奖励申请表

| 申请单位 |  | 申请时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请理由 |  |  |  |
| 申请人签名 |  |  |  |
| 确认奖励分值 |  |  |  |
| 考核小组签名： |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。分值保留小数点后2位。 |
| 2 | 企业认证 | 3 | 2.1投标人需提供以下有效认证证书： （1）ISO9001质量管理体系认证证书； （2）ISO14001环境管理体系认证证书； （3）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书； 上述证书每提供一个得1分，满分3分，未提供的不得分。 注：提供有效期内相关认证证书复印件并加盖公章否则不计分。 |
| 3 | 企业业绩与服务评价 | 11 | 3.1（7分）投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接的类似物业管理项目，（服务内容至少包含公寓管理服务、楼宇管理服务、校园环境及绿化养护服务、设施设备巡检及维修中的任意两项）。以上服务内容以合同体现内容为准，服务内容相同，表述不同视为相同。每提供一个满足要求的项目业绩的得1分，累计最多计7分。 注：需提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，在同一家单位服务的不同物业合同只算一个业绩。 |
|  |  |  | 3.2（4分）满足以上要求的业绩中，业主单位评价为优秀或满意的，每有一个得1分，最高4分。 提供业主或业主单位管理部门盖章的评价为优或优秀或满意的证明材料，同一服务单位只认一份，不重复得分。 |
| 4 | 服务方案 | 5 | 4.1物业管理总体服务规划与设想 包括但不限于总体服务设想、目标定位、服务理念、重点难点分析、思路创新等。方案优于项目需求，5分；符合项目需求，得3分；不符合项目需求，不得分； |
|  |  | 5 | 4.2前期物业承接介入方案 包括但不限于新校区启用工作安排、承接查验、开荒保洁等方案进行评分：方案优于项目需求，得5分；复合项目需求，得3分；不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 5 | 4.3楼宇服务方案 包括但不限于楼宇日常管理、安全巡查、教学辅助服务、前台服务等方案进行评分：方案优于项目需求，得5分；符合项目需求，得3分；不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 5 | 4.4公寓服务方案 包括但不限于公寓日常管理、安全管理、床位管理及温馨服务等方案进行评分：方案优于项目需求，得5分；符合项目需求，得3分；不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 5 | 4.5工程服务方案 包括但不限于各类设施设备运行管理维护、零星维修服务等方案评分。方案优于项目需求的，得5分，符合项目需求的，得3分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 5 | 4.6校园环境管理服务方案 包括但不限于校园环境维护、建筑物清洁、垃圾清运及水系清洁等方案进行评分：方案优于项目需求的，得5分，符合项目需求的，得3分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 5 | 4.7绿化养护服务方案 包括但不限于绿化、绿植养护、楼内绿植养护等方案进行评分，方案优于项目需求的，得5分，符合项目需求的，得3分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 3 | 4.8物资设备配置 对投标人针对本项目提供的提升劳动效率和工作效果拟投入此项目的设备和机械情况（包括但不限于承诺投入节能环保、自动化、智能化设备清单等）进行打分，方案优于项目需求的，得3分，符合项目需求的，得2分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 5 | 4.9会务服务方案 包括但不限于对会务服务方案进行评分，方案优于项目需求的，得5分，符合项目需求的，得3分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 3 | 4.10文化建设 包括但不限于育人特色工作、重大活动服务及特定时间例如迎新季、毕业季及传统节日环境布置等方案进行评分，方案优于项目需求的，得5分，符合项目需求的，得3分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 5 | 4.11应急预案 包括但不限于消防、治安、恶劣天气、公共卫生、设施设备突发故障等情况的应急预案进行评分，方案优于项目需求的，得5分，符合项目需求的，得3分，不符合项目需求，不得分。 |
|  |  | 3 | 4.12培训方案 根据投标人提供的人员培训计划、工作流程、管理举措等进行评分。方案优于项目需求的，得3分，符合项目需求的，得2分，不符合项目需求，不得分。 |
| 5 | 项目管理团 队 | 12 | 5.1（4分）项目经理 5.1.1（2分）本科或以上学历，得2分，未提供或未按要求提供的不得分。 5.1.2（2分）八年（含）以上类似物业项目经理管理经验得2分，五年（含）-八年（不含）得1分，五年（不含）以下得0.5分。（注：需要提供用人单位证明材料，需带有用人单位公章或主管部门章，需体现聘用时间，否则按未提供处理。） 5.2（4分）工程维修技术员 工程维修人员须具有以下证书： ①低压电工作业证； ②高压电工作业证； ③机电类相关专业中级或以上职称； ④政府部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证（代号A)。 上述证书每提供一个得1分，满分4分，未提供或未按要求提供的不得分。 5.3（2分）会务员 普通话二级甲等或以上证书得2分，满分2分，未提供或未按要求提供的不得分。 5.4（2分）项目团队 项目团队成员具有应急管理部门颁发的应急救援员证，得2分，未提供或未按要求提供的不得分。 备注：1、投标人需提供为其员工缴纳的近半年内（2025年1月-2025年6月）任意一个月的社保证明材料，并加盖公章，否则对应项不得分；2、提供毕业证书、资质证书、职称证书等复印件并加盖投标人公章。 |
| 6 | 人员配置 | 2 | 6.1 投标人应对项目经理、工程维修技术员、会务员配备情况提供承诺函并加盖公章，符合要求的得2分，不符合要求或未提供的不得分。 |
| 7 | 企业信息化管理 | 3 | - 7.1投标人为本项目提供的信息化管理软件，包括但不限于移动端APP，具有客户服务系统（含投诉功能）、设施设备管理系统（含设备巡检功能）、承接查验系统、风险管控系统、公寓管理系统，每有1个系统的软著等相关证明得0.6分，本项最多得3分，未提供的不得分。 如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。 （需提供系统功能截图及功能说明及系统的软件著作权证书复印件加盖公章，如为购买或租用的，须提供购买或租用合同的复印件及付款凭证复印件并加盖公章） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。