## 桥梁安全警示标志、助航设施设备维护维修报价清单（综合单价）
江宁区防范船舶碰撞跨河桥梁安全警示标志、助航设施设备维护维修报价清单（综合单价）
序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 计量单位 | [24 empty] | 是否提供样品（红色部分需要提供样品） | 报价说明
|  |  |  | 综合单价 | 其中 | [6 empty] | 具体细部组成分项价格构成分析（综合单价）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 运输费 | 企业管理费 | 规费 | 税金 | 结构型材边框（含圆弧连接件） | 标志铝板含背板 | 加强肋滑槽 | LED加密光源板 | 专用灯具 | LGP导光板 | 3M高强白色反光膜 | 镂空3M高强红绿色反光膜 | 角铁支架 | 电缆线 | 电源控制器 | 光敏开关 | 电源控制箱 | 平板雷达一体机 | LED显示屏 | LED显示屏控制卡
1 | 桥牌名 | 2440×1200×60（夜发光） | 套 | [25 empty] | 1、桥梁安全警示标志、助航设施涉及标牌设计、生产制作、包装运输、现场安装和与现有系统对接调试等多道工序，应在全面充分的基础上进行报价，并承担由于在工序流程环节缺失、漏项的损失；报价应包含投标、中标、履行合同全过程所发生的包括但不限于：设计、生产制作、包装运输、现场安装和与现有系统对接调试所发生的人工费、材料费、机具费、包装运输、安装调试、管理费、规费税金等，以及与进度、质量、安全、环境保护、职业卫生健康安全管理采取相应措施等发生的一切费用； 2、桥梁安全警示标志、助航设施维修、更换必须在现场巡查、照片视频取证书面报告经采购人现场确认并完善书面维修维护确认单后，方可开始维修维护，未经采购人书面同意（或追加书面确认）所发生的维修不予认可； 3、维修维护结算以书面确认的实际发生量和投标综合单价为依据；4、投标供应商自行采购材料自行设计、生产制作或委托生产的，应对此表所列各项进行详细分析（蓝色部分为当前项目必填项）；5、投标供应商采购成品设备、成套标志的，按成品设备、成套标志的生产厂家、品牌型号、规格标准另表逐项列报，并提供样品的检测合格证书。 注：样品请于开标前上传视频至系统，并详细讲解样品。
2 |  | 3120×1200×60（夜发光） | 套
3 |  | 3800×1200×60（夜发光） | 套
4 |  | 5160×1200×60（夜发光） | 套
5 |  | 4000×800×30 | 套
6 |  | 小项合计
7 | 桥涵标（灯） | 2000×2000×60 | 套
8 |  | 1500×1500×60 | 套
11 |  | 小项合计
12 | 桥柱标（灯） | Φ1000mm×60 | 套
13 |  | Φ600mm×60 | 套
14 |  | 小项合计
15 | 通航净高提示牌（LED：800*1280mm） | 5180×1200×60 | 套
16 |  | 小项合计
17 | 甲类、乙类主标志 | 5000×500×30 | 套
18 |  | 6000×1000×30 | 套
19 |  | 6000×2000×30 | 套
20 |  | 3000×1000×30 | 套
21 |  | 5560×1000×30 | 套
22 |  | 4560×670×30 | 套
23 |  | 7560×1000×30 | 套
|  | 10000×1000×30 | 套
|  | 5000×1000×30 | 套
|  | 4000×1000×30 | 套
|  | 4000×670×30 | 套
|  | 10000×1340×30 | 套
|  | 3000×500×30 | 套
24 |  | 小项合计
25 | 甲类主标志及附加标志 | 7560×1600×30 | 套
26 |  | 5560×1560×30 | 套
27 |  | 4560×1270×30 | 套
28 |  | 小项合计
29 | 净高水尺 | 7500×850×30 | 套
30 |  | 小项合计
38 | 禁止驶入标志 | 1500×1500×30 | 套
40 |  | 小项合计
41 | 防撞墩安全警示标志 | 6000×1000×30 | 套
42 |  | 4000×1400×30 | 套
43 |  | 2000×1000×30 | 套
44 |  | 5800×1500×30 | 套
45 |  | 8000×1200×30 | 套
46 |  | 5800×1700×30 | 套
47 |  | 6000×1700×30 | 套
48 |  | 6000×1500×30 | 套
49 |  | 9000×1500×30 | 套
50 |  | 3000×1000×30 | 套
51 |  | 8000×1100×30 | 套
52 |  | 4000×1500×30 | 套
53 |  | 2500×1500×30 | 套
54 |  | 3382×1300×30 | 套
55 |  | 4000×2533×30 | 套
56 |  | 5250×1500×30 | 套
57 |  | 小项合计
58 | 电源线铺设 | 1.敷设PVC线管Φ25 2.敷设铜芯电缆线3*4 3.土方开挖及回填（夯）300*300 | m
59 |  | 小项合计
60 | 船舶及吊车平台租赁 | 船舶及吊车平台租赁 | 日次
61 |  | 小项合计
62 | 合计

## 内河运输管理指挥中心、河定桥分中心设备维护维修报价清单（综合单
内河运输管理指挥中心、河定桥分中心设备维护维修报价清单（综合单价）
报价说明： 1、内河运输管理指挥中心、河定桥分中心设备维护维修报价涉及采购、运输、现场安装和与现有系统对接调试等多工序，应在全面充分的基础上进行报价，并承担由于在工序流程环节缺失、漏项的损失；报价应包含投标、中标、履行合同全过程所发生的包括但不限于：采购运输、现场安装和与现有系统对接调试及与进度、质量、安全、职业卫生健康安全管理采取相应措施等发生的一切费用； 2、内河运输管理指挥中心、河定桥分中心设备维护维修、更换必须在现场巡查、照片视频取证书面报告经采购人现场确认并完善书面维修维护确认单后，方可开始维修维护，未经采购人书面同意（或追加书面确认）所发生的维修不予认可； 3、维修维护结算以书面确认的实际发生量和投标综合单价为依据； 4、投标供应商采购成品设备、成套标志的，按成品设备、成套标志的生产厂家、品牌型号、规格标准逐项列报。
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 项目现状 |  |  |  | 供应商响应 |  |  |  | 是否提供样品 及样品提供要求（空白为不需要提供样品）
|  |  | 功能描述及技术标准 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂牌型号 | 规格 | 综合单价 | 是否能与现有系统、设备兼容
1 | 指挥中心大屏显示系统 | ★小间距全彩显示屏 | 天合LTV-PRO P1.5625：1.★LED管芯：由1R1G1B组成，深黑色雾面哑光工艺；2.★LED管芯品牌：东山精密或同档次及更高档次品牌；3.★像素间距：≤1.5625毫米屏宽*屏高；4.★屏幕净显示尺寸（单屏尺寸：600*337.5、屏列方式：10*6）≥ 6000*2025；5.LED管芯封装尺寸：≤1.0×1.0；6.像素结构：屏幕选用表贴三合一全彩LED显示屏；7.满屏分辨率达：≥3840×1296 ；8.箱体重量：7.82 kg；9.结构采用标准化、全箱体单元式设计，确保与显示单元、底座连接牢固，平整度≤0.1mm；10.支持单点颜色校正；11.支持单点亮度校正；12.像素密度：≥409600点/m2；13.亮度：可调节，≥900cd/m2；14.▲刷新频率：≥4200Hz；15.换帧频率：≥60Hz；16.▲色温：可调节2500-10000；17.水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°；18.发光点中心距偏差：≤2%；19.▲亮度均匀性：≥98%；21.峰值功率：≦140W/单元；22.平均功率：≦45W/单元；23.像素失控率：小于十万分之一；24.▲对比度：≥5000:1；25.▲灰度等级：≥15bit；26.成像原理：LED主动发光；27.维护方式：支持前后维护；28.系统具备信号双备份功能；29.系统具备电源双备份功能；30.▲箱体结构、材料与设计：箱体对角线为不大于27寸，箱体比例为16∶9；采用轻便、一体成型全压铸铝箱体（包含后盖）设计，箱体内部硬连接，无内部连接线，箱体间采用航插连接，支持前/后维护，IP5X级防尘处理；31.▲LED显示屏体后盖装有液晶面板，具备实时信息显示功能，可以实时监控箱体内部温度、电压幅度、信号运行监测以及计时功能。32.▲静音设计：工作噪声压级≤6dB (测量距离≤1M)；33.▲获得国家级认证机构信息安全认证证书。 | 天合LTV-PRO 1.56 P1.5625 | 平方米 | 12.15
屏列方式：宽10块、高6块，共60块，年度维护按易损10%计算
2 |  | ★视频处理器 | 1.★设备采用金属结构机箱，外壳防护等级IP20。 2.视频输入接口1 路HDMI 2.0，4 路DVI，1 路 3G-SDI。 3.支持 16 路网口、4 路10G光纤输出、1路HDMI信号（监视） 4.带载宽高极限：最宽16384点，最高8192点； 5.★带载分辨率能力：最高带载1040万像素点。 6.★支持 5 个画面窗口显示。 7.★支持HDR效果播放。 8.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式 9.★支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持EDID管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） 10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11.★扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 12.★发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。 13.★支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 14.★阻燃性能：UL V-O级 15.★平均故障时间间隔（MTBF）≥300000小时，支持 365×≥24 小时的连续运行。 16.★抗电强度试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表I规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 | 天合 X16 | 台 | 1
3 |  | 智能配电柜 | 1.配电系统，包含 PLC 控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作； 2.具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 3. 与LED屏完全兼容匹配并能发挥全部功能（建议与LED屏同品牌制造商产品）。 | 天合 TH-10KW | 套 | 1
4 |  | 结构及边框 | 1.配套钢架架构，外框装饰美观。 2.安装前出具相关图纸和安装方案，经审核后进行安装。 制定行之有效的现场施工质量管理、进度管理、安全文明管理（含消防安全）、环境保护管理、职业健康安全管理及施工扰民施工方案 | 天合 TEEHO | 平米 | 16.6
屏列方式：宽10块、高6块，共60块，年度维护按易损10%计算
5 |  | 控制电脑 | I5,8G,256G固态+500G硬盘，2G独立显卡，24寸4K显示屏 | 联想 T4900 | 台 | 1
6 |  | 高清视频线 | 1.DVI高清线缆（从拼接器到发送卡）； 2.超五类控制线缆（从发送卡到大屏端）； 阻燃护套电源线（从配电柜输出端接入至大屏端）。 | 天合 TEEHO | 项 | 1
7 | 值班室大屏显示系统 | 触控一体显示屏 | 1.★屏幕尺寸：86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥3840×2160；亮度：≥350cd/㎡；对比度：≥5000:1；采用≥4mm厚防眩光钢化玻璃 2.自带摄像头，十点触控：整机全通道(安卓、windows以及电视信号)下均可实现十点书写 3.输入接口：≥2路VGA、≥2路HDMI、≥6路USB接口（至少4路为USB3.0）；输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上； 4.处理器：Intel Core i5\7代,主频为双核四线程2.7GHz。内存：8G ，硬盘：256G固态硬盘； 5、内置白板功能。 | ZRY-860SD | 套 | 1
8 |  | 控制电脑 | I5,4G,120G固态+500G硬盘，2G独立卡，24寸4K显屏 | T4900 | 台 | 3
9 | 趸船户外显示系统 | 全彩显示屏 | 1.★P8户外双面显示屏（6米*1米）*2块 2.包含配套的接收卡，发送卡 3.包含钢架结构与屏体包边 4.包含LED电源与配电（从配电箱到屏体的延伸电缆） 5.所有连接线缆及附件 | 天合 P8 | 平米 | 12
10 |  | 视频处理器 | 输入端口要求：1路DVI、1路HDMI； 输出端口要求：1路DVI输出； | 天合 E600 | 台 | 1
11 | 指挥中心与海事所一键视频联通系统 | ★MCU | 功能特点：1、设备采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统；采用电信级设计、模块化插卡式设计，可实现设备在线7*24小时不间断工作。 2、内置图表功能；系统支持图标显示MCU使用率和会场使用率，系统可根据时间、会议类型、召集人进行统计，可统计会议次数、会议时长、会议数量等信息； 3、支持实现分布式的MCU，组成云架构，整个系统中，只要有1台MCU在运行，整个会议都能正常运行，支持MCU资源池功能，多台MCU可以任意组合成各种级联模式，包括树状级联、网状级联；组成：“池”，在这个MCU池中，资源可以共享调度，可以相互备份。 ★4.支持以图表形式按日、周、月、年等时间长度显示服务器的CPU使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长等）。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）（需提供第三方检测结构出具的检验报告佐证此功能，并盖生产厂商公章） 5、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，兼容H.323、SIP、RTSP、VCS等协议的设备混合入会，具有良好的兼容性。 ★6.单台设备支持≥8路HDMI视频输出，可将会议画面直接输出；为系统稳定性，设备具备有双网口。（提供设备接口截图，并盖生产厂商公章） 7、支持任意双流功能；同一会议（VCS模式），支持N个终端同一时间发送N个辅流； 8、支持多画面，常见多种多画面布局，每屏最多64画面；支持自动分屏； 9、集成会议录播模块、内置GK模块； 10、支持融入式远程呈现、会场直播、点名，一体式会场录制，背景广播等； 11、支持短信或邮件通知召开会议； 12、支持FTP，可外接FTP服务器扩展MCU会议视频录制的存储和备份空间； 13、支持RTSP、RTMP直播，支持扩展外置RTMP服务器，可实现不受MCU会议方数限制的会议画面直播； 14、支持在会议控制界面直接观看实时会议视频； 15、可提供API与第三方OA系统对接，按发起申请、多级审批、最终决定等流程来预约会议，可实现对日常会议的分散或集中式的分级管理功能； 16、支持手机、固话直接入会；支持IP camera直接入会； 17、内置电视墙输出功能，可直接输出HDMI高清4K信号接大屏显示，单台设备最大支持12路视频输出； 18、支持Windows/Mac、IOS/Android等软终端接入会议并实现数据双流，数据内容支持电子白板、投票表决、签到、文件共享功能； 19、支持智能流控功能，包括通知编码和码率自动调整功能，通知编码启动后，MCU会根据终端在MCU上显示的窗口大小自动调节终端的编码参数，码率自动调整功能启动后，MCU端会根据发送信号的丢包、延时等情况自动调整MCU的编码码率； | ITC VCS8000 -B8C4 | 台 | 1
技术参数： 1.容量：8路用户；2.并发会议：4路物理会议。视频输出：8路，HDMI。供电电源：100VAC～240VAC 50Hz～60Hz 3.框架协议：符合国际电联ITU H.323和IETF SIP标准；兼容SIP；4.视频协议：支持H.264、H.264 Highprofile、H.264 SVC、H.265编解码协议标准 5.双流协议：支持H.239双流协议；6.音频协议：支持G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.722.1、OPUS_16K、OPUS_24K、OPUS_48K等音频编解码协议标准 7.视频分辨率：主流视频分辨率支持QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P、4K（VCS）；辅流视频分辨率支持XGA、720P、640*480、1280*1024、1080P、4K（VCS）；8.音频质量：达到48KHz，支持立体声；音频处理：支持唇音同步/多路混音/回声消除/自动增益/噪音消除/闭音/静音/幻象供电功能； 9.智能混音：实现多路智能混音功能，系统自动根据音量将会场声音加入混音队列 10.发言管理：支持入会自动静音、全部静音、全部发言、全部闭音、全部发音 11.会议模式：导演会议模式，主席会议模式，MCU召集模式，会议室模式，广播模式，自由模式 ★12.支持在会议控制界面直接观看会议实时视频。支持直播功能，可任意选择会议中一个会场或者合成媒体流作为直播源，并可随时切换直播源；支持手机等设备通过扫码方式观看直播，直播过程中可进行文字聊天。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）（需提供第三方检测结构出具的检验报告佐证此功能，并盖生产厂商公章）； 13.会议管理功能： 1)支持断点重邀；支持远程遥控摄像机；支持会议终端挂断所有、邀请离线、删除离线、会场名称设置、横幅设置、滚动消息、中英文字幕等会场控制功能 2)支持延长会议时间、结束会议、级联画面设置、主席会场、自动填充、切换布局、音频接收、音频发送、视频接收、视频发送、视频调节、观看视频、信息查询、点名发言、剥夺主席、挂断/呼叫、群组管理会场、指定观看画面等会议管理功能 14.安全性：可设置会议加入密码，会议控制密码，管理员密码，确保会议的安全性 15.网络：具备双100M/1000M网络接口、可适应DDN、ISDN、ATM、SDH、VPN、卫星专线、ADSL等线路；支持多级网络视频管理，也支持扁平化的网络管理 16.网络自适应性：支持FEC向前纠错功能，当数据丢包率小于20%且不是连续的丢包时，画面不会出现模糊不清或严重马赛克的情况 17.网络传输协议：兼容IPV4和IPV6；支持组播 18.网络可靠性：具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全，支持双网接入 19.管理维护： 1)采用中英文管理界面，可实现中英文WEB管理，符合中国使用习惯；通过Web方式实现设备管理、用户管理、会议管理，支持Telnet、ssh等远程维护方式，根据用户特性、区域特性进行分区管理 2)支持音频、主流、辅流网络状态实时显示，包括丢包率、码流、帧率、延时等参数。3)支持网络ping测试、网络带宽测试、网络丢包率测试。4)支持系统硬件监测功能，能够实时监测系统各硬件模块的工作状态，并具备异常告警功能。5)支持远程控制和远程升级功能 20.其他：支持语音优先，支持Qos策略，支持H235信令加密、AES媒体流加密；支持QOS、NAT、 H245隧道等参数 21.环境要求温度：0℃ ～35℃ (工作状态) -40℃～55℃ (非工作状态) 22.相对湿度：10%～80% (工作状态) 0%～95% (非工作状态)（不凝露）
12 |  | ★会议终端 | 1、采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式操作系统，非Windows、Android等； 2、具有丰富的接口，包括3路高清视频输入、2路高清视频输出等； 3、支持4K高清视频信号输出； 4、支持 IP 网络丢包时修复机制，确保丢包率达到5%时图像无马赛克现象；丢包率达到8%时，会议依然能够正常召开；20%丢包时，图像可以接受；70%丢包率时，音频不受影响，保障会议正常进行； 5、超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅； 6、实现H.239双流协议，主辅流皆可达到1080P；支持单屏双显、双屏双显功能； 7、支持画中画功能；单屏最大支持25路画面同时显示； 8、内置会议录播模块，一体式会场录制； 9、终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能； 10、支持任意打开、关闭、拖放远端视频画面； 11、支持主动打开远程辅流视频画面；支持控制所有远端会场双流的编码速率、分辨率等参数，支持对远端会场进行云台摄像机控制； 12、支持发送滚动消息、横幅等操作； 13、内置4G模块，可使用4G网络开会；14、内置wifi模块，可使用wifi网络开会；15、支持无线投屏功能；（建设过程13-15已预留，考虑后期本项目可能升级，本次综合单价报价时应包含） | ITC NT90-MB01 | 台 | 1
技术参数： 1.框架协议：符合国际电联ITU H.323和VCS协议 2.视频输入：3路高清视频输入接口，USB3.0*1、HDMI*2 3.视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2 4.音频输入：2路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1 5.音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1 6.网口：1路千兆网口，RJ45*1 7.USB接口：2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 8.视频协议：支持H.264、H264HP、H264SVC、H.265视频标准协议 9.双流协议：支持H.239双流协议 10.显示方式：支持4：3和16：9 11.环境要求温度：0℃ ～35℃ (工作状态) -40℃～55℃ (非工作状态) 12.相对湿度：10%～80% (工作状态) 0%～95% (非工作状态)（不凝露）
13 |  | 视频会议摄像机 | 1、支持1路USB3、0接口，兼容USB3、0、USB2、0，支持音视频编码输出，支持UVC1、5协议； 2、具备12倍光学变倍镜头，并支持2倍数字变焦，采用72、5°高品质超广角镜头； 3、采用1/2、8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，200万有效像素的高品质HD CMOS传感器； 4、可传输全高清图像，输出帧率高达60帧/秒； 5、采用低噪声CMOS，有效地保证了摄像机视频的超高信噪比；采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 6、支持RS-232串口远程对摄像机进行控制； | ITC TV-612USB | 台 | 1
14 |  |  | 技术参数 1、视频接口：DVI-I（HDMI）、USB3、0（兼容USB2、0） 2、分辨率（DVI）：1080P59、94/50/29、97/25、720P59、94/50/29、97/25、 1080I59、94/50 3、分辨率（USB3、0）：1080P60/50/30/25、720P60/50/30/25、1024*768P30、800*600P30、1024*576P30、960*540P30、704*576P30、640*480P30、576*448P30、768*448P30、640*360P30、512*288P30、352*288P30、176*144P30 4、分辨率（USB2、0）：720P25、1024*768P30、800*600P30、1024*576P30、960*540P30、704*576P30、640*480P30、576*448P30、768*448P30、640*360P30、512*288P30、352*288P30、176*144P30 5、传感器：1/2、8英寸, CMOS, 有效像素：207万 6、扫描方式：逐行 7、镜头：12倍, f3、92～47、32mm(12X), F1、8 – 2、8 8、视角：72、5°(广角)-6、3°(窄角) 9、数字变焦：2倍 10、云台范围：水平:±170°; 俯仰:-30°~+90°,可倒装 11、云台速度：水平: 0、1°-120°/s; 俯仰: 0、1°-80°/s 12、预置位数量：遥控器10个, 串口128个, 预置位精度：0、1° 13、控制接口：RS232、RS485(可选)、USB3、、USB2、
15 |  | ★会议终端 | 1、采用一体式结构，内置硬件视频处理单元和集成高清摄像机，采用嵌入式操作系统，非Windows、Android等； 2、具备1路HDMI高清视频输入接口、2路HDMI高清视频输出接口； 3、支持 IP 网络丢包时修复机制，确保丢包率达到5%时图像无马赛克现象；丢包率达到8%时，会议依然能够正常召开；20%丢包时，图像可以接受；70%丢包率时，音频不受影响，保障会议正常进行； 4、超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅； 5、实现H.239双流协议，主辅流皆可达到1080P；支持单屏双显、双屏双显功能； 6、支持画中画功能；单屏最大支持25路画面同时显示； 7、内置会议录播模块，一体式会场录制； ★8.终端内置会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 9、支持任意打开、关闭、拖放远端视频画面； 10、支持主动打开远程辅流视频画面；支持控制所有远端会场双流的编码速率、分辨率等参数，支持对远端会场进行云台摄像机控制； 11、支持发送滚动消息、横幅等操作； 12、可选配内置4G模块，可使用4G网络开会；（选配） 13、可选配内置wifi模块，可使用wifi网络开会；（选配） 14、支持无线投屏功能；（选配） ★15、配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | ITC NT90-MT01 | 台 | 1
技术参数： 1.框架协议：符合国际电联ITU H.323和VCS协议 2.供电电源：DC 12V 3.视频输入：1路高清视频HDMI输入接口+1路内置高清视频输入接口；支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps和1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps高清输入 4.视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2；支持1280*720P 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080P 60fps/50fps/30fps/25fps和4K高清输出 5.音频输入：2路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1 6.音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1，可以连接扬声器或调音台 7.网口：1路千兆网口，RJ45*1 8.USB接口：≥2个USB接口，可用于扩展和在线升级 9.视频协议：支持H.264、H264HP、H264SVC、H.265视频标准协议；双流协议：支持H.239双流协议 10.音频协议：支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.1 C、OPUS等音频编解码协议标准
16 | 扩声部分 | ★微型阵列扬声器 | 1.采用12只3寸意大利进口全频单元； 2.线性外型，箱体采用12mm夹板制作，耐磨喷漆处理； 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原； 4.拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 | ITC TS-1203B | 只 | 2
技术参数 1.阻抗：6Ω 2.频响：80Hz-20KHz ★3.额定功率：300W，峰值功率：1200W(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.灵敏度：97dB/W/M 5.最大声压级（额定/峰值）：122dB/128dB 6.扬声器单元：3"全频×12 7.尺寸：高1040×宽123×深145 mm
17 |  | 两通道功率放大器 | ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查），输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、压增益 (@1KHz)：36.2dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥95dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB ★11.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★12.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | ITC TS-500PI | 台 | 1
18 | 周边处理部分 | 12路调音台 | 1.12路输入通道，其中4路话筒输入+4路立体声线路输入 2.6路MIC输入，每路单独开关控制+48V幻像供电 3.1-6通道3段均衡和高通滤波器 4.1-4通道内置通道压缩器 5.二编组，内置效果器，2Aux,60mm行程推子 6.能安装在19″机架上 | 雅马哈 MG12XU | 台 | 1
19 |  | 音频数字处理器 | 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能。 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | ITC TS-P260 | 台 | 1
20 |  |  | 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻像供电：DC48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002%@1KHz,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃
21 |  | 带滤波净化电源时序制器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； | ITC TS-PAJXD1573 | 台 | 1
技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A
22 | 音源输入 | ★全数字会议系统主机 | ★1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)。 2.采用统一8芯航空插头，包括扩展主机接口。 3.按键式数字Volume (0dB/-3Db/-5 dB/-1dB/-15 dB ); Base(+6dB/+2 dB/0dB/-2dB-6dB); Treble(+6 dB/+2 dB/dB/-2dB/-6dB)可调。 4.具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）。 5.发言人数限制功能：发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制。 6.超强的扩展限制功能；主机最多可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元。 7."手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护。 8.音频处理采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透澈；两路音频输入，四路音频输出，连接周边设备。 9.具有2组原音通道输出，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音。 10.具有2组录音通道输出，可以接设备进行录音。 11.具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，其它会议系统、中控系统等设备配合使用，实现现代高科技会议。 12.配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 13.配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能。 14.通过3500V的耐高压测试。 15.外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力。 16.主机可安装在19英寸标准机柜上，便于摆放及设备维护。 | ITC TS-0604M | 台 | 2
23 |  | 桌面式纯发言主席单元 | 1. 采用全新数控化设计。 2.麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 3.独特的咪罩外观设计，让发言者即使不用防风绵罩，也完全消除“噗噗”的低频冲击声。 4.主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 5.主席机具有全权控制会议秩序的优先功能。单元于回路中任意位置，“手拉手”电缆串接模式，便于安装和维护。 6.可绕式电容麦克风杆，专业大心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。 7.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围。 8.单元采用8芯线“T”型连接。 9.具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 10.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 11.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 | ITC TS-0602 | 支 | 2
24 |  | ★桌面式纯发言代表单元 | ★1.采用全新数控化设计。 3. 麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4. 独特的咪罩外观设计，让发言者即使不用防风绵罩，也完全消除“噗噗”的低频冲击声。 5. 可绕式电容麦克风杆，专业大心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。 6. 单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围。 7. 单元采用8芯线“T”型连接。 8. 具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 9. 内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 10. 具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 | ITC TS-0602A | 支 | 7
25 |  | 会议系统连接盒 | 1.连接方式要便于对各单元设备进行独立和联动控制，包括采用"手拉手"方式； 2.采用8芯高密航空接口，带螺帽旋钮式接头连接，使设备连接更加稳固； 3.每个数字接口可连接2组发言单元； 4.通过"LINK"接口连接上一个数字接口或直接连接会议主机和有源扩展连接盒； 5.通过"NEXT"接口连接下一个数字接口。 | ITC-8XIN | 套 | 7
26 |  | 会议系统有源扩展连盒 | 为会议单元供电和增强信号的连接盒，带通信状态指示灯，提供故障提示； 可连接4路单元，最大提供350W功率。 | ITC-KZ | 个 | 2
27 |  | 一拖4无线话筒 | 1、频率范围 ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz 2、频道数目：500个 3、频道间隔：50MHZ 4、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 5、信噪比：>105dB 6、灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 7、总谐波失真：≤0.5% 8、最大输出强度：+1dBV 9、有效使用距离：空旷50米 麦克风指标 1、天线程式：内置螺旋天线 2、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 3、供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 接收器指标 1、功能显示方式：LCD V/A 显示屏 2、天线接口：BNC/50欧姆 3、音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载） 4、平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频 | ITC TS-354 | 台 | 2
28 |  | 6路调音台 |  | MG06 | 台 | 1
29 |  | 支架（指挥中心） | 1、固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | TS-02A | 只 | 4
30 |  | ★反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | TS-224 | 台 | 1
31 |  | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：90Hz-20KHz； 3、额定功率：60W； 4、峰值功率：240W； 5、灵敏度：92dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：110dB/116dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：1"高音单元×1； 9、低音：5"低音×1； | TS-610 | 只 | 2
32 |  | ★专业功放 | ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查），输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：32dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB ★11.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。厂家提供功能确认书，提供复印件加盖原厂鲜章。 | TS-200PI | 台 | 1
33 |  | 连接线 | 20米一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | TS-20L | 根 | 2
34 |  | 机柜（指挥中心） | 辉腾 32U | 32U | 个 | 1
35 |  | 机柜（海事所） | 辉腾 24U | 24U | 个 | 1
36 | 辅件及机柜部分 | 音箱线 | 国标2*1.5平方 外径10.4内线 0.12*221支*2，棉纱内填充 隔离纸， | VD-1050 | 米 | 125
37 |  | 音频传输信号线 | 两芯带屏蔽信号线 | VD-1050 | 米 | 488
38 |  | 音源信号输入线 | 1米过桥带屏蔽信号线 | HF-001 | 条 | 8
39 |  | 专业音响四芯插头 | 全铜镀银插针弹片 | QD2004 | 个 | 10
40 |  | 多媒体地插 | 多功能含电源、网络、VA、音频 | DMTDC | 个 | 12
41 |  | 接插件 | 卡伦公母头、6.35大三芯直插等 | GX16-3 | 个 | 20
42 |  | 2米延长线 | 1.用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2.两端分别为8芯高密航空公接口和母接口个一个； 3.长度为2m； | TS-20L | 米 | 2
43 |  | 20米延长线 | 1.用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2.两端分别为8芯高密航空公接口和母接口个一个； 3.长度为20m； | TS-05L | 米 | 5
44 | AIS与VHF系统（5个基站2年专网专电维保） | ★AIS 接收基站 | 1.★1套主机设备，有线，网络故障本地数；据保存、断点续传、断电数据保存，支持SNMP 管理。 2.附件包含：GPS 天线1套；馈线*1；避雷器。 3.AIS基站主要性能技术指标。 3.1.工作频率：161.975MHZ、162.025MHZ； 3.2.接收灵敏度：≦-118dB； 3.3.动态范围：≥100dB； 3.4. 设备输出接口：网口； 3.5.数据输出协议：具备网络组播数据输出功能，同时具备二次开发功能； 3.6.设备具备在线状态检测及远程升级和维护功能； 3.7.设备信号具备避雷器等防雷措施； 3.8.设备具备卫星定位和授时功能； 3.9.设备上天线射频接口均为N型母头； 3.10．温度：工作范围（-20~+70℃） 3.11.重量：5.0kg（不含天线）； 3.12.供电：220V 50Hz； 3.13.功耗：小于20W； 3.14.无线通信速率：9600bps | 3HAIS-02 | 套 | 5
45 |  | 采集接口适配器 | 通过AIS基站设备自动采集通过船舶的AIS信息。主要内容包括实时采集过往船舶的静态、静态及航程数据。采集的数据主要如下： 1.船舶静态数据，包含船名、呼号、MMSI、IMO、船舶类型、船长、船宽等； 2.船舶动态数据，包含经度、纬度、船首向、航迹向、航速等； 3.船舶程数据，包含船舶状态，吃水，目的地、ETA等。 | 3HAIS-02 | 套 | 5
46 |  | ★VHF 接收基站 | 1.1+1套主机设备，有线，网络故障本地数；据保存、断点续传、断电数据保存，支持SNMP 管理。 2.附件包含：VHF 天线150 米 ；馈线*1；GPS 天线150 米；馈线*1；3G 天线*1；避雷器*2 | RD980 | 套 | 5
47 |  | 室外机箱 | 1.室外通信一体化柜（600*800*200mm ）配电系统，材料：镀锌板 | 室外型 | 套 | 5
48 |  | 电源线 | 电缆 RVV-3*1.5 | RVV3*1.5 | 项 | 5
49 |  | 6类网线 | AMP FTP屏蔽电缆（室外） | CAT6 | 米 | 786
50 |  | 立杆 | 1.圆管，材质为不锈钢304；H=4.5m，壁厚≥4mm； 2.底法兰厚度≥14mm； 3.下端管径114mm，长度1000mm；上端管径76mm，长度3500mm； 4.立杆顶端加装避雷针1根，接地电阻小于4欧姆。 | CAT6 | 项 | 0
51 |  | 供电和网络设施建设及电费 | 5个点位动力供电系统基础建设土建开挖，套管预埋穿线等(单点装配容量20KW），及5个基站2年的电力费用 | / | 套/月 | 0
52 |  | 专网费 | 1.5条专网基础建设土建开挖，套管预埋穿线等（每条专网带宽为上下对等50M）； 2.5个基站2年的专网运行费用。 *或采用更优的20M VPN专线* 其它涉及数据传输均可采用此方案，但均需建设方确认。 | / | 套/月 | 0
53 |  | 立杆基础(含预埋件) 及辅材 | 基础深度不低于0.7m，直径大于0.5m，采用C25混凝土浇筑；预埋件高度50cm ，及PE穿线管、塑料槽板等辅材 |  | 项 | 0
54 |  | 施工及安装调试 | 挖填沟，室外线缆敷设、室内布线，设备安装调试等 |  | 项 | 5
55 | CCTV系统（12个网点2年专网专电维保） | 工业级星光球机 | 1.★≧200万8寸红外 2.≧1920×1080@60fps； 3.≧星光级超低照度:0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR； 4.≧200米红外照射距离； 5.≧焦距：5.9-135.7mm, ≧23倍光学； 6.支持音频、报警； 7.★≧支持120dB宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪； 8.支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别； 9.水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)； 10.H.265/H.264/MJPEG； 11.内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 12.电源：AC24V，50W max； 13.支持IP67； | iDS-2DF84ZK-HY | 套 | 8
56 |  |  | 1.★≧400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机 2.图像传感器：1/1.8＂ progressive scan CMOS 3.≧2560×1440@30fps； 4.彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR； 5.≧200米红外照射距离； 6.▲焦距：≧6-192mm，≧32倍光学； 7.支持深度学习算法，提升Smart功能和跟踪功能，并支持去误报和目标分类； 8.支持音频、报警； 9.★支持3D数字降噪、SmartIR、120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖； 10.支持人脸抓拍、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测； 11.水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°； H.265/H.264/MJPEG； 12.内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 13.电源接口：AC24V±25%，DC24V 14.功耗 60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） 15.支持IP67； | iDS-2DF84YP-HY | 套 | 4
57 |  | NVR | 含2T专业硬盘， | HIKVISION | 台 | 12
58 |  | 室外机箱 | 定制（600*800*200） 含网络设备，配电，交换机， PLC材料：镀锌板 | 室外型 | 套 | 12
59 |  | ★电源线 | 电缆 RVV-3*1.5 | RVV3*1.5 | 项 | 12
60 |  | 6类网线 | AMP FTP屏蔽电缆（室外） | CAT6 | 米 | 765
61 |  | ★立杆 | 圆管，材质为不锈钢304； H=4.5m，壁厚≥4mm， 底法兰厚度≥14mm； 下端管径114mm，长度1000mm； 上端管径76mm，长度3500mm； 立杆顶端加装避雷针1根，接地电阻小于4欧姆。 | 定制 | 项 | 12
62 |  | 电力费用 | 12个点位动力供电系统基础建设土建开挖，套管预埋穿线等(单点装配容量20KW），及12个点位1年的电力费用 |  | 套/月 | 0
63 |  | 专网费用 | 12条专网基础建设土建开挖，套管预埋穿线等（每条专带宽为上下对等50M），12个基站2年的专网运行费用。 |  | 套/月 | 0
64 |  | 立杆基础(预埋件) | 基础深度不低于0.7m， 直径大于0.5m， 采用C25混凝土浇筑； 预埋件高度50cm |  | 项 | 12
65 |  | 辅材 | PE穿线管、塑料槽板等 |  | 项 | 12
66 |  | 施工及安装调试费 | 挖填沟，室外线缆敷设、室内布线，设备安装调试等 |  | 项 | 12
67 | 机房建设-网络架构与服务器 | 接入设备-路由器 | 千兆综合业务网关(4GE(2Combo)+2SFP,支持HD) | ICG3000F | 台 | 1
68 |  | 接入设备-防火墙 | 防火墙设,含一年AV 防病毒,一年特征库升级,500G SATA硬盘 | USG6515E-AC | 台 | 1
69 |  | ★万兆核心交机 | 1.以太网交换机主机(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot),含双电源双风扇，24*10G SFP+，8*8GB FC； 2.★固化10G接口数≥24，整机最大可提供 10G 接口数≥48 3.★支持接口扩展槽≥1，可支持 40G接口≥4，可支持 10Gbase-T接口≥8， 2/4/8Gbps FC 端口≥8； 4.支持DCMI国际标准数据中心管理接口，可实现远程对设备上/下电、复位、状态监控等操作。 5.支持模块化电源冗余、模块化风扇冗余，电压及风扇支持热拔插。 6.★交换容量≥1.28T，包转发率≥960Mpps 7.★扩展槽位至少可配置16个纯万兆电口 8.支持RIP、OSPF、BGP-4等三层路由协议 9.支持PIM-SM、IGMP 等组播路由协议 10.支持MPLS L2及L3 VPN，支持作为P、PE、CE设备 11.支持国际标准以太网环网保护协议G.8032（ERPS），实现最快50ms的二层链路切换。 12.支持802.1X认证功能 13.支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能 RSPAN，支持聚合链路的镜像 14.支持DHCPserver、DHCP relay功能 15.支持光纤通道(FC)标准协议，端口模式支持F_PorT，E_PorT，需提供权威第三方测试报告。 16.支持以太网光纤通道(FCoE)，支持DCB无损以太网协议，需提供权威第三方测试报告 17.支持三种主流的国际标准二层多路径数据传输协议（TRILL/SPB/FabricPath）之一，实现二层多路径负载均衡和链路故障快速收敛。需提供权威第三方测试报告。 18.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供第三方权威机构测试报告。 19.要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。提供第三方权威机构测试报告。 20.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能，需提供第三方权威结构测试报告； 21.具备由工信部颁发的入网许可证资质，并提供工信部官网查询链接及查询结果截图 22.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 23.要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书 | S6720-30C（EI、24S) | 台 | 1
70 |  | ★交换机-全千兆交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | S5720S-28X-SI-AC | 台 | 4
71 |  | 交换机-光纤模块： | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | SFP-XG-LX-SM1310-D | 只 | 4
72 |  | ★后端配套服务器-平台应用服务器 | 1.★2U机架式服务器，非OEM产品，IDC2018全年 x86服务器 2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2650 V4系列处理器 3.配置128GB DDR4 RDIMM 2133MHZ 1.2V内存；最大可扩展24个内存条 4.配置9块 6T SAS 硬盘；最大支持29块2.5寸硬盘 5.配置独立硬件RAID卡，配置2GB缓存，配置超级电容，支持RAID0/1/5；非主板集成或扣卡模式 6.配置2个千兆网口（电口） 7.最大支持≥8个PCIe扩展插槽；支持PCI-X 卡插槽 8.配置冗余白金高能效电源，支持PMbus功能，实现Node Manager 3.0功能； 9.主板支持高温耐腐蚀 ,余风扇模组，可支持闭环、开环、波动抑制控制的策略，每个风扇都可单独进行调控； 10.配置独立远程管理控制接口，集成系统管理处理器，支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示。 11.工作温度 0℃－45℃ | 2288HV5 | 台 | 8
73 |  | 服务器硬盘 | 西部数据2T企业级硬盘 | 企业级2TB | 片 | 10
74 | 动力配电与UPS系统 | 配电柜 | 定制 | 定制 | 套 | 1
75 |  | 阻燃交联铜芯电力电缆 | YJV3*35+2*16 | YJV3*35+2*16 | 米 | 17.5
76 |  | 阻燃交联铜芯电力电缆 | ZR-YJV5*4 | ZR-YJV5*4 | 米 | 20.8
77 |  | 阻燃交联铜芯电力电缆 | ZR-YJV3*6 | ZR-YJV3*6 | 米 | 276
78 |  | 阻燃交联铜芯电力电缆 | ZR-BV2.5 | ZR-BV2.5 | 米 | 173
79 |  | UPS电源 | 1)投标产品大于等于15KVA，须支持不少于4台的直接并机方式，无须配置并机柜； 2)UPS 整流器：具有限流功能, 并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电, 使电池能快速回充； 3)电池管理：UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警；投标方须提交产品投标检测报告或其它证明材料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标。 4)投标产品架构须由功率模块单元﹑输入开关、旁路开关﹑手动旁路开关、控制单元等构成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms；投标方须提交产品投标样本、彩页、手册及第三方测试报告等资料验证。 5)UPS应具备蓄电池标称电源±96-±120VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本，投标方须提交产品投标样本、彩页、手册及等资料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标。（10~30KVA) UPS应具备蓄电池标称电源±192-±240VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本，投标方须提交产品投标样本、彩页、手册及等资料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标。（40KVA可调节范围为32~40节) UPS应具备蓄电池标称电源360-600VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本，投标方须提交产品投标样本、彩页、手册及等资料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标。（50~200KVA) 6)旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列， 7)恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为0ms，静态旁路具有状态控制功能,旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。 8)UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用上之方便性。 9)每台UPS 自带静态旁路和市电维修旁路。投标方须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证。 10)由于空间问题，产品尺寸不得大于450mm*850mm*1200mm (适用于160KVA及200KVA机型）。由于空间问题，产品尺寸不得大于 450mm*850mm*1100mm(适用于100KVA及120KVA机型）。由于空间问题，产品尺寸不得大于 400mm*850mm*900mm(适用于60KVA及80KVA机型）。 由于空间问题，产品尺寸不得大于 300mm*850mm*900mm(适用于10~40KVA以下机型）。 11)监控与通信系统要求 (11.1）每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，液晶屏尺寸不小于 45.4*45.4mm。显示内容至少包 括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。 (11.2）监控系统应包括但不局限于以下保护和报警功能： 输入三相交流电源断电报警;主电路过流保护，浪涌电流抑止保护;限流、过载的快速保护;过压、欠压保护;故障报警和信号指示。 (11.3）通信系统：系统配置标准USB/RS232/RS485 通信接口，，提供开放的通信协及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将UPS 的运行状态、主要运行参数。 | EA9015H | 台 | 1
80 |  | UPS蓄电池 | 12V100AH，后备2小时 | 12V100AH | 节 | 24
81 |  | 电池架 | 定制 | 配套 | 项 | 3
82 |  | 电池开关箱 | 250P/3P 3个，含汇流铜排等 | 配套 | 台 | 1
83 |  | 电池连接线 | BVR70 | BVR70 | 米 | 42
84 |  | 电池与主机连线 | BVR70 | BVR70 | 米 | 42
85 |  | UPS支架底座 | 定制 | 定制 | 套 | 1
86 |  | 电池散力架 | 定制 | 定制 | 项 | 1
87 |  | 电源电缆 | YJV5*16 | YJV5*16 | 米 | 32
88 |  | 原配电柜改造 | 定制 |  | 项 | 1
89 |  | 安装辅材 | 铜鼻子、连接线 | 定制 | 批 | 1
90 | 防雷接地 | 局部等电位接地端子箱 | 内含50*5mm铜带 |  | 个 | 1
91 |  | 浪涌保护器 | B级 | II级 | 只 | 0
92 |  | 接地紫铜排 | 30*3mm | 30*3mm | 米 | 58
93 |  | 绝缘支撑件 | 40 | 配套 | 个 | 36
94 |  | 接地干线 | ZR-BVR-1*50 | ZR-BVR-1*50 | 米 | 18.2
95 |  | 接地跨接线 | ZR-BVR-6 | ZR-BVR-6 | 米 | 18
96 |  | 室外独立接地体 | 合格品牌且满足验收要求 | 满足要求 | 项 | 1
97 | 机房照明 | 一体化净化节能灯装置 | 600×600,18W×3 | 600×600,18W×3 | 套 | 8
98 |  | 安全出口门指示灯 | 合格品牌且满足验收要求（1W） | 合格满足验收要求 | 套 | 2
99 |  | 荧灯应急照明装置 | 合格品牌且满足验收要求（20W） | 合格满足验收要求 | 套 | 1
100 | 空调系统 | ★无人值守空调 | 5P，含铜管（5KW） | 5P，含铜管 | 台 | 1
电费单独统计，维修以制冷剂更新为主
101 | 机柜 | 服务器机柜 | 600mm(W)*42U*1000mm(D)前后网孔 | 600mm(W)*42U*1000mm(D)前后网孔 | 套 | 2
102 |  | 机柜 | 600mm(W)*42U*600mm(D)前后网孔 | 600mm(W)*42U*600mm(D)前后网孔 | 套 | 4
103 |  | 侧门 | 左右各一块。1000mm机柜用 | 配套 | 块 | 4
104 |  | 服务器机柜托盘 | 承重150kg，可调节深度 | 配套 | 套 | 12
105 |  | PDU | 8孔国标插孔，22/16A输出 | 国标 | 套 | 21
106 |  | 工业连接器 | 合格品牌 |  | 套 | 21
107 |  | 网格桥 | 300*100mm，含布线配件 | 300mm*100mm | 米 | 12
108 |  | 机柜承重架 | 合格品牌且满足验收要求 | 定制 | 项 | 1
109 | 管线与布线 | 管材 | JDG25 | 25mm | 米 | 39
110 |  | 金属软管 | 直径20 | 20mm | 米 | 17
111 |  | 金属槽式桥架 | 200*100 | 200mm*100mm | 米 | 3
112 |  | 空调插座 | 合格品牌且满足验收要求 | 八六型 | 只 | 4
113 |  | 五孔插 | 合格品牌且满足验收要求 | 八六型 | 只 | 19
114 |  | 86暗盒 | 合格品牌且满足验收要求 | 八六型 | 只 | 27
115 |  | 辅材 | 合格品牌且满足验求 | 定制 | 项 | 1
116 |  | 双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6 | 箱 | 6
117 |  | 网络配线架 | 六类网络配线架，含模块 | 24口 | 只 | 10
118 |  | 理线器 | 1U理线架 | 24口 | 只 | 10
119 | 静电地板 | 静电地板 | 全钢陶瓷面抗静电无边框地板，含20公分可调节支架， | 600*600*30(mm) | m2 | 39.6
合计

## 在线、现场检查和检查、维修服务资料月报报价清单
江宁区防范船舶碰撞跨河桥梁安全警示标志、助航设施及保障系统在线、现场检查和检查、维修服务资料月报报价清单
报价说明：
一、本项工作的主要内容：
（一）每日对区域内桥梁防碰撞安全警示标志与助航设施、AIS与VHF基站、视频监控摄像头、船舶尾气污染物大气指标检测设备实施在线检查，按计划实时上传视频、图像资料。计划执行率100%。
（二）每日更新系统信息与主动向行业管理人员和内河船舶等服务对象推送服务。计划执行率100%。
1、依托《江宁区内河交通运输管理系统》为进入江宁航道船舶提供航行安全（桥梁通航净（限）高、船舶尾气污染检测数据收集、发布与推送服务等；为海事航道管理人员提供在线执法支持。
2、依托《我的江宁》为进入江宁航道船舶提供航行安全（桥梁通航净（限）高、船舶尾气污染检测数据收集、发布与推送服务等。
（三）每周对区域内桥梁防碰撞安全警示标志与助航设施、AIS与VHF基站、视频监控摄像头、船舶尾气污染物大气指标检测设备实施现场检查，按计划实时上传视频、图像资料。计划执行率100%。
（四）每月向招标人报告当月对区域内桥梁防碰撞安全警示标志与助航设施、AIS与VHF基站、视频监控摄像头、船舶尾气污染物大气指标检测设备在线、现场检查情况和维修资料。计划执行率100%，24小时、48小时、72小时维修完好率90%、95%、100%。
二、报价要求：按下表填报。
序号 | 费用组成 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元/年） | 备注
一 | 服务费
1.1 | 人工费 | 月 | 24 |  |  | 每日在线检查、每周现场检查、配备2名检查。
1.2 | 系统运行优化与系统数据维护服务费 | 月 | 12
二 | 材料设备费
2.1 | 视频图像采集设备 | 项 | 1
2.2 | 检查工具、仪器 | 项 | 1
2.3 | 车辆燃油 | 月 | 12
三 | 车辆租赁费
3.1 | 车辆租赁 | 天 | 96
四 | 管理费
五 | 利润
六 | 规费
七 | 税金
总计 |  |  |  |  | 0

## 数据流量与数据服务费报价清单
江宁区防范船舶碰撞跨河桥梁安全警示标志、助航设施及支撑保障系统年度维护数据流量与数据服务费报价清单
序号 | 费用组成 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元/年） | 备注
一 | 宽带流量费
1.1 | 1条200M电信宽带 | 元/月 | 12 |  |  | 与国家《船载B级自动识别系统(AIS)》、《船舶VHF呼叫系统》和《江苏海事船舶服务VITS系统》联网运行服务，与省市管理系统专用数字电路连接。
1.2 | 5套AIS系统及5套VHF接收机站数据传输流量费 | 元/月 | 120 |  |  | 江宁区防范船舶碰撞跨河桥梁安全警示标志、助航设施及支撑保障系统设备与《江宁区内河交通运输管理系统》联网运行服务。
1.3 | 1套基于桥梁固定平台的船舶尾气实时在线的小型全自动高分辨率嗅探（传感器）监测系统实时在线检测数据传输流量费 | 元/月 | 12
1.4 | 15套视频监控设备数据传输流量费 | 元/月 | 180
1.5 | 19套桥梁通航净高数据收集（指挥中心）与发布（船舶相关用户）服务数据传输流量费 | 元/月 | 228
二 | 配套AIS基站和船舶污染排放检测分析设备维护和数据分析费
2.1 | 配套AIS基站和船舶污染排放检测分析设备年度维护 | 项/年 | 1 |  |  | 基于桥梁固定平台的小型全自动高分辨率嗅探传感器网络监测系统设备维护及管理平台使用（尾气检测）
2.2 | 配套AIS基站和船舶污染排放检测分析设备年度数据分析费 | 项/年 | 1
三 | 5套AIS系统、5套VHF接收机站和15套桥梁视频监控设备电费
3.1 | 5套AIS系统及5套VHF接收机站电费 | 元/月 | 120
3.2 | 15套视频监控设备电费 | 元/月 | 180
| 合计： |  |  |  | 0