招　标　文　件

项目名称：连云港市中级人民法院大法庭改造项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0055

连云港市公共资源交易中心

2025年7月

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章合同文本	22

第四章采购需求	30

第五章评标方法与评标标准	57

第六章投标文件格式	61

# 第一章投标邀请

受江苏省连云港市中级人民法院的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市中级人民法院大法庭改造项目（JSZC-320700-JZCG-G2025-0055）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市中级人民法院大法庭改造项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年7月31日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0055

项目名称：连云港市中级人民法院大法庭改造项目；

预算金额：233万元；

采购方式：公开招标；

采购需求：将大法庭改造为兼具视频会议功能的法庭，配备视频会议系统和LED屏。升级高清科技法庭系统，实现主备实时运行。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

交货期：合同约定之日起30个工作日。

质保期：三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询信用中国，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年7月17日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月31日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省连云港市中级人民法院

地址：江苏省连云港市海州区朝阳东路15号

联系人：邱孟栋

联系电话：18861313736

2.采购代理机构信息

名称：连云港市公共资源交易中心

地址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系人：王工

联系电话：0518-85862316

3.项目联系方式

项目联系人：沈秋明

电话：13511567723

# 第二章投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标(响应)审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 31、签订合同

31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

36.5采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

### 37、质疑处理

37.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 38、促进中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

### 40、政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

一、政府采购合同

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据年月日连云港市政府采购交易平台本项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目所做的投标文件，乙方必须完全按照招标文件、中标通知书以及投标文件中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1货物名称：

1.2型号规格及数量：

1.3技术要求：

1.4合同履行期限：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______元（¥_________元）人民币。

2.2本合同价款包含报价包含但不限于全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、集成、调试、质保、人工、维保、运输、人员培训、技术支持、税金等直至验收交付使用后至服务期满的全部费用。（包含所有隐含的内容）

三、技术资料

3.1甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

3.2乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

5.2乙方必须保证所提供的货物是目前最先进的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

5.3乙方必须保证所供全部货物完全符合招标文件、投标文件和国家行业标准的要求。

5.4乙方所供的全部货物必须通过甲方验收合格，验收标准按国家有关标准执行。

5.5乙方所供的全部货物必须通过相关部门检测合格。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1质保期年。（从最终验收合格交付甲方后开始计算）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：。

8.2交货方式：。

8.3交货地点：。

九、合同款支付

9.1付款方式：

合同签订后预付合同价的30%，设备安装完成付至80%，验收合格交付使用后付至合同价的100%（无息）。

9.2付款日期以甲方通知银行付款日期为准，每次付款前乙方必须提供有效发票。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4质保期内，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的维保服务和指导。

10.5在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6乙方的维保和服务范围按照按国家及行业标准执行。

十一、调试和验收

11.1甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在甲方将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由乙方负责。

11.5甲方可向有关部门和专家提出书面申请，并由有关部门和专家进行验收并出具验收报告，相关费用由乙方承担。

十二、货物包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期合同价款每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同价款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货清单和分项价格表

- 技术规格

- 乙方报价函的内容及其澄清内容

- 其他与本合同相关的资料

- 本合同适用的特殊条款

16.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.4本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，并报一份至政府采购监督管理部门备案。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

授权委托代理人：授权委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：签订日期：年月日

二、廉政合同

甲方：

乙方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，为了加强项目党风廉政建设，保证项目优质、高效、有序地进行，（以下简称“甲方”），与承担（项目名称）的单位（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

一、甲、乙双方约定

1、甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度。

2、甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

3、甲、乙双方及其工作人员应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

4、甲、乙双方以及工作人员应认真执行双方签订的廉政合同文件，自觉按合同办事。

5、除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚实、信用的原则，严禁损害国家和集体利益，严禁违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

6、甲、乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务，并认真查处本方的违法违纪行为。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、贵重物品等财物；对推辞不掉的礼金、有价证券和贵重物品等，应立即上缴纪检监察部门或廉政账户“510”。

2、甲方不得在乙方报销任何费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方的宴请和旅游等活动；不得要求乙方为其提供吃、住、交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得要求乙方为其亲朋好友及有利害关系的人安排工作或劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得滥用职权影响工程的质量、进度和安全。

7、甲方及其工作人员不得与乙方私下进行交易。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券等财产性权益。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销任何不当费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加吃、喝、玩、乐等活动。

4、乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等财物。

5、乙方及其工作人员不得以任何理由与甲方进行私下交易。

6、乙方应及时与承包人、施工单位等签订相关廉政合同，接受各方监督。

四、违约责任

1、甲方若违反本《廉政合同》的，对违法违纪人员，将依法查处。

2、乙方若违反本《廉政合同》的，视情节轻重，每次给予5000元的违约罚款，若严重违反《廉政合同》，对违法违纪人员，将依法查处。

五、对督查单位的约定和授权

双方授权督查单位主持本合同执行情况的督查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

七、本合同有效期为项目开始之日起至该合同验收通过后止。

八、本合同一式伍份，甲、乙双方各执二份，政府采购监督管理部门备案一份。

甲方：（盖单位法人章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

单位地址：

联系电话：

签约日期：年月日

乙方：（盖单位法人章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

单位地址：

联系电话：

签约日期：年月日

# 第四章采购需求

一、说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

工业行业划型标准：

工业‌：从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 交货期：合同约定之日起30个工作日。 |
| 2 | 质保期：不少于3年，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 3 | 付款方式：合同签订后预付合同价的30%，设备安装完成付至80%，验收合格交付使用后付至合同价的100%。（无息）。 |
| 4 | 庭审硬件终端 1、CPU：物理核心数≥8核、主频≥3.0GHz、睿频≥3.3GHz末级缓存容量≥16MB、线程数≥16、热设计功耗≤65W；内存：16GB及以上；硬盘≥512G固态，显卡内存≥2G；不低于29寸显示器； 2、操作系统：提供正版操作系统。 3、所投记录席电子证据展示终端具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） |
| 5 | 庭审打印机 1.黑白多功能打印扫描一体机。 2.幅面：A4；设备接口：USB2.0；10/100Base-TEthernet。 3.打印速度：30ppm；双面打印：具备自动双面打印功能。 4.复印功能：实现文字/照片/图文混合复印；进纸方式：平台和自动进稿器。 5.扫描色彩模式：彩色/灰度/黑白;扫描方式：ADF+平板。 6.所投庭审打印机具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） |
| 6 | 视频会议终端 17、视频会议终端设备支持无缝数字对接到江苏省高级人民法院、连云港市中级人民法院视频会议系统并实现双流、画中画、语音双向对讲及视频会议需要的其他功能，投标人提供承诺函，格式自拟。 |

3、本项目核心产品为：PH1.5主显示屏。

二、项目概况

目前连云港市中级人民法院的视频会议室只能容纳50人，上级的视频会议和业务培训很多场景需要全院干警或全体法官参加，视频会议室无法容纳，需要将大法庭改造为兼具视频会议功能的法庭，配备视频会议系统和LED屏。大法庭也需要升级高清科技法庭系统，实现主备实时运行。

三、货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH1.5主显示屏（含箱体） | 51.6 | 平方米 | 工业 |
| 2 | PH1.5侧显示屏（两块） | 22.1 | 平方米 | 工业 |
| 3 | 4K发送卡 | 5 | 台 | 工业 |
| 4 | 智能配电柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 云法庭终端 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 高清云台摄像机 | 6 | 台 | 工业 |
| 7 | 记录硬件终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 庭审硬件终端 | 8 | 台 | 工业 |
| 9 | 庭审显示终端 | 8 | 台 | 工业 |
| 10 | 庭审打印机 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 智慧庭审系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 证人保护系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 电子随心签系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 电子签字捺印终端 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 法庭触屏控制系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 庭审公告系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 庭审公告主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 主扩线阵全频音箱 | 8 | 只 | 工业 |
| 19 | 主扩线阵超低频音箱 | 2 | 只 | 工业 |
| 20 | 辅助全频音箱 | 6 | 只 | 工业 |
| 21 | 返听全频音箱 | 4 | 只 | 工业 |
| 22 | 线阵音箱功放 | 3 | 台 | 工业 |
| 23 | 辅助音箱功放 | 3 | 台 | 工业 |
| 24 | 返听音箱功放 | 2 | 台 | 工业 |
| 25 | 数字调音台 | 1 | 台 | 工业 |
| 26 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 工业 |
| 27 | 电源时序器 | 3 | 台 | 工业 |
| 28 | AI数字会议系统主机 | 1 | 只 | 工业 |
| 29 | 电容式会议麦克风 | 19 | 只 | 工业 |
| 30 | 双头大振膜演讲话筒 | 6 | 套 | 工业 |
| 31 | 数字会议混音器 | 1 | 台 | 工业 |
| 32 | 无线双手持话筒 | 2 | 套 | 工业 |
| 33 | 无线双头戴话筒 | 2 | 套 | 工业 |
| 34 | 室内天线放大器 | 2 | 台 | 工业 |
| 35 | 效果器 | 1 | 台 | 工业 |
| 36 | 自动反馈抑制器 | 1 | 台 | 工业 |
| 37 | 分布式输入节点 | 12 | 台 | 工业 |
| 38 | 分布式输出节点 | 8 | 台 | 工业 |
| 39 | 分布式逻辑运算中控 | 1 | 台 | 工业 |
| 40 | 分布式网络电源管理器 | 2 | 台 | 工业 |
| 41 | 平板电脑中控界面控制软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 42 | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 43 | 千兆POE交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 44 | 无线路由器 | 1 | 台 | 工业 |
| 45 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 46 | 超高清会议摄像机 | 2 | 台 | 工业 |
| 47 | 网络交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 48 | 综合机柜 | 2 | 台 | 工业 |
| 49 | 超六类网线 | 1900 | 米 | 工业 |
| 50 | 话筒线 | 2000 | 米 | 工业 |
| 51 | 音箱线 | 2000 | 米 | 工业 |

四、货物技术参数及功能指标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | PH1.5主显示屏（含箱体） （核心产品） | ▲1、像素间距：≤1.538mm（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 2、亮度：≥450nits 3、色温：3000-15000K可调 4、对比度：≥5000:1 5、峰值功耗≤440W，平均功耗≤146W 6、可视角：水平：≥160°，垂直：≥140° 7、亮度均匀：≥97% 8、刷新率≥3840Hz，换帧频率50&60Hz 9、驱动方式：恒流驱动 10、发光点中心距偏差：≤0.15% 11、平整度≤0.2 12、色域覆盖率≥100% 13、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度 14、具有单点亮度校正功能 15、前、后安装，可支持前、后拆维护功能 16、箱体材质：铝合金（显示屏箱体需和LED显示屏模组同一品牌，不接受中性箱体） ▲17、箱体强度：拉伸强度≥228Mpa，硬度≥73HB（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 18、箱体拼接、自动对位设计 19、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测 20、软件具备一键调节亮、暗线功能 21、具备故障自诊断及排查功能 22、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上 23、单个LED显示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω,多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω。 24、LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨。 25、LED显示屏正常使用时在达到热平衡后(≤2小时），屏体结构的金属部分的温升应不超过20K ▲26、箱体间/模组间水平相对错位≤1%，箱体间/模组间垂直相对错位≤1%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 27、具有六向无级调节功能，模组、电源、控制卡完全前维护 28、显示产品单元级联采用避免强弱电相互干扰的电源与信号线分离设计，且分离距离大于40cm 29、箱体带测试按键，支持前后操作，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示 30、产品外形设计中定位结构设计在显示单元单独放置时作为支架使用，对产品的显色元件起防碰撞、防潮气侵袭作用 31、具有信号加密传输功能，支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能 32、支持单点亮度，色度，灰度校正。 33、支持模块校正和数据存储及回读 34、中央亮度=100cd/m2白场时，水平视角80。时亮度衰减率≤10%，中央亮度=100cd/m2白场时，垂直视角60。时亮度衰减率≤10% 35、灯珠色域满足16bit,281万亿色，支持BT2020、DCIP3、BT.709、sRGB等多种色域转换 36、具备25条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整，自动γ校正技术，可构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵 37、灯驱合一，多层电路板设计，具备消隐、节能功能 38、LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真，LED显示屏具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无单列或单行像素失控现象，LED显示屏正常工作时显示画面无伪轮廓现象具有大屏幕亮暗线修复功能。 39、除湿设计：长时间没有使用屏体，屏体可切入除湿模式。 40、显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。 41、PCB的阻燃等级应达到UL94V-0级，塑料后盖的阻燃等级应达到UL94V-0级 | 51.6 | 平方米 |
| 2 | PH1.5侧显示屏（两块） | ▲1、像素点间距：≤1.538mm（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 2、白平衡亮度：≥500nits支持通过配套软件0-100%无级调节 3、色温：3000K-38000K可调 4、对比度：≥5000:1 5、可视角度水平、垂直：≥160° 6、亮度均匀性(校正后)：≥99% 7、显示模组亮度均匀性LM：≥99% 8、灰度等级：≥256级，18bit 9、刷新率≥3840Hz 10、像素失控率≤0.00001，出厂时为0,无连续失控点 11、平整度≤0.05mm 12、单元平整度偏差≤0.03mm(垂直偏差≤1%,水平偏差≤1%) 13、单元拼接间隙≤0.05mm 14、相邻像素之间平整度≤0.03mm 15、相邻模块之间平整度≤0.03mm 16、电源平均效率具有功率因数校正(PFC)功能，LED显示屏供电电源功率因数≥95%,转换效率≥86% 17、运智能节电带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；休眠模式黑屏功耗休眠模式带电黑屏功耗≤20W/m² 18、峰值功耗≤430W/m²平均功耗≤125W/m² 19、色温误差，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 20、防反光屏体正面为黑色哑光处理，反光率≤2% 21、NTSC色域覆盖率≥120%NTSC 22、低亮高灰智能调节功能，具备低亮高灰的图像处理及显示技术，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下恢复8-18bit任意设置：0-100%亮度时：8-16bits任意灰度设置；100%亮度时，18bits灰度；80%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，14bits灰度； 23、保护功能显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能 24、画面延时≤500ns | 22.1 | 平方米 |
| 3 | 4K发送卡 | 4K输入：DP1.2x1/DVIx4,输出：16网口/四10G光口,带载≥880万像素 | 5 | 台 |
| 4 | 智能配电柜 | ≥60KW，带PLC | 1 | 台 |
| 二、法庭前端设备及系统 |  |  |  |  |
| 5 | 云法庭终端 | 1、采用≥19英寸标准单一机箱，不大于2U； 2、采用≥2颗双核1.4GHzARM架构芯片； 3、采用嵌入式操作系统，免受病毒、黑客的入侵和攻击； 4、支持7×24小时运行； ▲5、离线状态下，主机支持开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制功能操作；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 6、需具备≥1T内置硬盘，可进行本地实时备份存储庭审录音录像，采用标准MPEG4文件存放格式。 7、字幕叠加：可在视频采集、编码、合成、解码端叠加字幕；支持颜色、字号切换； 8、远程应用要求：在不增加其它额外设备的前提下，可以与符合最高院相关标准的第三方厂商庭审主机系统互联互通，实现远程庭审； 9、视频输入要求：≥6路SDI高清信号输入接口，兼容HD-SDI和3G-SDI，分辨率支持不少于1920×1080p/50Hz、1920×1080p/30Hz、1280×720p/60Hz、1280×720p/30Hz；≥6路HDMI信号输入接口，分辨率支持3840×2160p/30Hz（4K）、1920×1080p/60Hz、1280×720p/50Hz、1024×768p/60Hz；支持HDMI音频同步输入； 10、视频输出要求：≥4路高清HDMI输出接口，输出分辨率支持不少于3840×2160p/30Hz（4K）、1920×1080p/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768p/60Hz、1080×10247p/60Hz，支持音频同步输出； 11、切换要求：需具备内置高清混合矩阵，且支持多路信号的同步切换。 12、画面合成要求：需具备硬件高清图像合成器，可提供2/4/6/8/9等多种合成画面格式，并同时支持2种不同类型的合成画面输出，合成画面的输出分辨率支持不少于1080P； 13、视频解码要求：支持不少于8路远程1080P格式视频解码能力或支持不少于1路3840×2160p/30Hz（4K）视频解码能力 14、视频编码要求：支持不少于8路1080P的编码能力或支持不少于2路3840×2160p/30Hz（4K）视频编码能力；码流速率从1-8Mbps可调； 15、控制接口要求：具备RS-232、RS-485\422可编程接口，可连接时序电源控制器、控制面板等多种集控设备； 16、编解码格式：支持H.264、H.265编解码格式。 17、证人保护：内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理。 18、其他要求：音视频完全同步，直播延时小于200毫秒（LAN内） 19、音频输入输出要求：支持≥12路MIC/LINE话筒音频输入，≥4路立体声音频输入，每路支持灵敏度调节、均衡器调节、压缩器调节、变声处理。 20、音频输出要求：支持≥4路平衡线路输出，每路支持≥8段EQ可调，支持限幅。 21、音频编解码要求：音频编解码支持协议：G.711、AAC、PCM音频编解码协议。 22、视频通话协议：支持标准H.323视频通话协议，支持与第三方设备互联互通。 ▲23、法庭纪律播报：内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 24、音视频传输协议及推流：支持RTSP、RTMP标准流媒体音视频传输协议。支持≥2路RTMP推流配置，可同时向≥2个服务器发送视频流。 ▲25、支持每支话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可进行语音转写；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 26、音频控制：内置音频矩阵；具备内置数字音频处理器，具有自动混音、反馈消除、噪声抑制，回声消除、分组混音多种音频处理设置；具备图形化控制软件；具备语音激励功能，激励灵敏度可调。 27、内置音箱接口：具备≥2个AMP音箱接口，可直接连接无源音箱。 ▲28、内置功放：支持≥2×100W的音频输出功率，具备20Hz-20KHz带通滤波。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 6 | 高清云台摄像机 | 1、4K高清云台摄像机。 - 采用≥850万像素图像传感器，最高分辨率4K（3840×2160），输出帧率≥60帧/秒。 3、多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN同时支持音频和视频输出。 | 6 | 台 |
| 7 | 记录硬件终端 | 1、摄像头：单目摄像头，分辨率：≥1920*1080； 2、可视角度：≥65°； 3、扫描时间：≤1秒； 4、像素：≥500万像素； 5、指纹有效图像尺寸：≥12.8mm*18mm，指纹采集器窗口面积：≥32mm*20mm，分辨率：≥500DPI，采集速度：≥6帧/秒； 6、身份证读卡器：支持USB、RS232C两种通信方式，感应距离≥50mm，感应区面积：≥70mm*70mm，读取距离：≥5cm，读卡时间：≤1秒； 7、触摸屏：IPS触控显示屏，尺寸：≥27英寸，响应时间：≤7ms，分辨率：≥1920x1080，可视角度：≥178，支持手与笔同时动作，支持五点触控。 | 1 | 台 |
| 8 | 庭审硬件终端 | 1、CPU：物理核心数≥8核、主频≥3.0GHz、睿频≥3.3GHz末级缓存容量≥16MB、线程数≥16、热设计功耗≤65W；内存：16GB及以上；硬盘≥512G固态，显卡内存≥2G；不低于29寸显示器； 2、操作系统：提供正版操作系统。 3、所投记录席电子证据展示终端具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） | 8 | 台 |
| 9 | 庭审显示终端 | - 面板尺寸：≥29英寸； - 分辨率：≥2560*1080； - 对比度：≥1000:1 | 8 | 台 |
| 10 | 庭审打印机 | 1.黑白多功能打印扫描一体机。 2.幅面：A4；设备接口：USB2.0；10/100Base-TEthernet。 3.打印速度：≥30ppm；双面打印：具备自动双面打印功能。 4.复印功能：实现文字/照片/图文混合复印；进纸方式：平台和自动进稿器。 5.扫描色彩模式：彩色/灰度/黑白;扫描方式：ADF+平板。 6.所投庭审打印机具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效） | 1 | 台 |
| 11 | 智慧庭审系统 | 1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审 2、支持对庭审中法官、书记员、当事人的各项应用功能提供信创环境的适配服务。 ▲3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板；（提供第三方检测机构出具的测试报告扫描件，测试报告中需体现此功能，加盖投标人公章）。 4、支持庭审系统软硬件的自动检测； 5、支持多案同时审理，支持多案连续审理，支持案件合并审理； 6、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录； 7、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互； 8、智慧庭审应用系统在庭审阶段具备卷宗阅览功能，需能够在庭审中调阅案件相关电子卷宗、查阅卷宗、对卷宗进行搜索、批注、查阅历史批注等。 9、智慧庭审应用系统在庭审阶段具备笔录批注功能，支持图片化的批注、在法官端将笔录批注推送给书记员、在书记员客户端查看法官批注内容； ▲10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认，（提供第三方检测机构出具的测试报告扫描件，测试报告中需体现此功能，加盖投标人公章）。 ▲11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止CSRF/XSS攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止SQL注入攻击漏洞，（提供第三方检测机构出具的测试报告扫描件，测试报告中需体现此功能，加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |
| 12 | 证人保护系统 | 系统支持对证人视频进行马赛克处理、音频变声处理、证人证言手写签名及单独证人证言打印功能。 | 1 | 套 |
| 13 | 电子随心签系统 | 1、针对笔录等文书文件提供电子签名服务 2、支持本地签名板签名和互联网端签名 3、支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式 4、支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除、重签等操作 5、支持签名文件导出 | 1 | 套 |
| 14 | 电子签字捺印终端 | 1、跟中控系统兼容（满足定制开发） 2、不低于2G运行内存/16G存储/10.1电容电磁双控屏，200W高清图像传感器鱼眼摄像头，带镜头畸变矫正芯片。 3、可自动采集当事人签署过程，证实本人自愿签署该文件，作为辅助凭证。 | 1 | 套 |
| 15 | 法庭触屏控制系统 | 1、支持控制界面定制开发，满足个性化需求 2、提供对法庭内的主机、时序电源、电脑、摄像机等进行触屏控制功能 | 1 | 套 |
| 16 | 庭审公告系统 | 1、应用在法庭门口，显示本法庭当天的排期信息。 2、法庭正在开庭，则显示正在开庭的排期信息以及直播画面、下一排期的案号。 3、法庭没有开庭，显示距离现在最近的排期信息、以及下一排期的案号。 4、能和书记员庭审应用系统配合使用，不同模板都有语音播报的功能。 5、每个庭审公示系统可以独立开关语音播报，语音播报的次数可以独立配置。 | 1 | 套 |
| 17 | 庭审公告主机 | 不低于32寸公告显示机，安卓系统，用于安装庭审公告系统，可设置自启动专用软件，使其开机即能运行指定软件，含安装支架 | 1 | 台 |
| 三、庭审发言扩声 |  |  |  |  |
| 18 | 主扩线阵全频音箱 | 1.频率响应：50Hz-18KHz 2.单元数量：10″低音×2，1.75″高音×2 3.灵敏度：99±2dB 4.最大声压级：128±2dB 5.辐射角(H×V)：120°X10°单个 6.额定功率：≥650W 7.额定阻抗:≤8Ω 8.在85Hz-18kHz频率范围内无总谐波失真≥4%的频点，特性灵敏度级≥97.9dB | 8 | 只 |
| 19 | 主扩线阵超低频音箱 | 1.频率响应35Hz-250Hz 2.驱动单元LF18″×1 3.额定阻抗≤8Ω 4.持续功率≥800W 5.峰值功率≥1600W 6.灵敏度102±2dB 7.最大声压级131±2dB | 2 | 只 |
| 20 | 辅助全频音箱 | 1.驱动单元LF12"×1HF1.75"×1 2.频率响应55Hz-18kHz 3.灵敏度98±2dB 4.最大声压级123±2dB 5.额定阻抗≤8Ω 6.额定功率≥350W | 6 | 只 |
| 21 | 返听全频音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统； 2.系统组成10″低音×1，1.35″高音×1 3.频响范围(-10dB)75Hz–19,000Hz 4.灵敏度95±2dB 5.最大声压级119±2dB 6.输入阻抗≤8Ω 7.持续功率≥250W | 4 | 只 |
| 22 | 线阵音箱功放 | 1.输出功率≥(8Ω)2×1200W，输出功率≥(4Ω)2×1800W，输出功率≥(2Ω)2×2700W； 2.桥接方式≥(8Ω)3600W，桥接方式≥(4Ω)5400W； 3.输入阻抗≥20KΩ，频率响应20Hz~20KHz，THD总谐波失真20Hz~20KHz(8Ω)0.05%； 4.转换速度≤80V/usec，信噪比:≥103dB，阻尼系数(8Ω)＞500； 5.散热方式：高/低自动控制，保护方式：直流保护/过载保护/软启动/短路保护； | 3 | 台 |
| 23 | 辅助音箱功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口； 3.支持三种输出方式：双声道、单声道和BTL桥接； 4.各通道均配备LED工作状态指示； 5.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W； ▲6.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：≥692W；增益限制的有效频率范围：10-25kHz；总谐波失真：≤0.13%；最小源电动势：≤1070mV；信噪比（线路输入）：≥98.6dB；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； | 3 | 台 |
| 24 | 返听音箱功放 | 1.双声道立体声数字功率放大器，每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口； 3.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接； 4.各通道均配备LED工作状态指示； 5.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥400W，每声道（4Ω）额定输出≥700W，桥接（8Ω）额定输出≥1400W； | 2 | 台 |
| 25 | 数字调音台 | 1.通道TFT液晶引导显示，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）。 2.须具有独立反馈抑制器功能 3.各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 4.≥8个可自定义的物理按键 5.≥8个DCA编组，≥8个静音编组 6.须具有通道以及场景编辑支持中文输入法 7.须具有集成自动混音功能 8.输出处理:高低通滤波，15-31段参量均衡 9.须具有USB立体声数字录音功能 10.本地内置≥2路独立DSP效果器 | 1 | 台 |
| 26 | 数字音频处理器 | 1.≥8路模拟输入、≥8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 5.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 6.输入≥15段PEQ可调，输出≥15段PEQ可调； | 1 | 台 |
| 27 | 电源时序器 | 1.电源输出：≥8路，万能插座 2.单路最大负荷：≥10A 3.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 4.时序间隔：0.4-0.5s | 3 | 台 |
| 28 | AI数字会议系统主机 | 1.带有≥0.96寸OLED屏。 2.具有同时发言人数限制(1/2/3/4/5/6)设置功能。 3.支持先进先出、自由模式、正常模式、申请模式模式五种会议模式。 4.具有音量调节,调节输出信号大小。 5.可以连接≥32台AI桌面式发言单元。 6.具有≥1路RS485串口,连接摄像头控制线。 7.≥2路莲花插座，非平衡输入，接收功放音频输出或调音台的混音输出。 8.≥1路卡侬插座，连接功放、混音器或调音台。 | 1 | 只 |
| 29 | 电容式会议麦克风 | 1.电容式话筒，频率响应：80Hz-15KHz 2.指向性：超心型指向输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω 3.灵敏度：≤-35dB、信噪比：≤60dB 4.供电电压：幻象电源48V | 19 | 只 |
| 30 | 双头大振膜演讲话筒 | 1.指向性:超心形指向； 2.频率响应：20-20KHz； 3.最大声压级：≤150dB； 4、等效噪声比：18dB(A)/28Db(CCIR)； 5.供电电压：48V幻象电源 | 6 | 套 |
| 31 | 数字会议混音器 | 1.具备≥8路信号输入，自动开启有信号输入的通道,通道闸门动作电平能自动或手动调整。 2.MIC输入灵敏度：≤10MV/-40dBV 3.LINE输入灵敏度：≤100MV/-20dBV 4.频率响应：20Hz--20KHz（±3dB） 5.总谐波失真：≤0.3% 6.信噪比：》80dB 7.幻象电压：+48V | 1 | 台 |
| 32 | 无线双手持话筒 | 1.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口。 2.具有≥1块液晶显示屏。 3.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节。 4.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒。 5.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB； | 2 | 套 |
| 33 | 无线双头戴话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.每通道有音量调节功能； 4.发射功率调节，高功率14dBm;低功率6dBm； 5.最大频偏：±45KHz； 6.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 7.综合信噪比：>73dB； 8.综合失真度：≤1%； 9.含1台一拖二接收机及2只头戴式话筒 | 2 | 套 |
| 34 | 室内天线放大器 | 1.UHF载波频率范围：470-952MHZ； 2.输入、输出天线接头类型：BNC； 3、耗电：≤15W； | 2 | 台 |
| 35 | 效果器 | 1、≥2寸LCD彩色液晶屏，全中文显示； 2、≥2路AUX输入(RCA)，支持蓝牙输入，≥2路麦克风输入； 3、≥6路XLR输出接口； 4、反馈抑制支持≥5级可选； 5、可保存≥20组场景，支持数据导入导出功能； 6、频率响应：20Hz-20kHz； 7、总谐波失真：≤0.01%； 8、信噪比（A计权）：≥110dB； 9、输出阻抗：＜300Ω； | 1 | 台 |
| 36 | 自动反馈抑制器 | 1.具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTERRESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口。 2.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数。 3.可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。 | 1 | 台 |
| 四、视频控制系统 |  |  |  |  |
| 37 | 分布式输入节点 | 1.需采用分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络； 2.需支持不少于1路HDMI输入接口；支持不少于1路模拟音频输入、1路模拟音频输出，需支持1路数字音频；需支持不少于1路RS232、1路RS485、1路IO/IR、1路Relay接口； 5.需支持1路RJ45路网络接口，需支持POE供电与适配器供电组成供电双备份； 6.需支持3840*2160分辨率并向下兼容； 7.需支持H.265、H.264编码，需支持自动适应编解码方式，码率1-40Mbps范围内可调节； 8.需支持音频采集，提供无压缩的音频流或AAC、G711a、G711u、PCM编码音频流，音频采样率不低于48K24位； 9.需具备跨网段、跨Vlan通讯能力而无需交换机或者路由器做任何其他配置；节点间应采用单播协议，无需交换机及接入网络具备组播功能的情况下应支持200路以上并发； 10.需支持根据不同场景、不同位置、不同级别等因素对输入信号源进行分组,并可预览组内所有信号的画面内容;可管理多组不同分辨率的拼接墙，共享输入源； 11.需支持在在不通过界面软件编辑的情况下，用户自定义快速增加输入设备，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除，支持一键式填入视频流地址；支持拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置； 12.需支持信号裁剪上墙，应支持帧内编辑形式，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容； 13.需具备输入信号丢失检测，便于对输入进行排查、处理，信号恢复正常后有信号正常指示。 | 12 | 台 |
| 38 | 分布式输出节点 | 1.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络； 2.需支持3840*2160@60分辨率并向下兼容； 3.为保障显示的流畅，支持H.265协议，分布式节点端到端传输延时需不高于30ms； 4.需支持HDMI输出接口，需具备不少于1路双向232，1路双向485，1路IO信号接口； 5.为了使系统更加稳定性，节点设备须支持主备热备份功能，当主链路出现故障时，自动热跳转到备份主机链路，无需人工干预； 6.支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、场景保存即读取等大屏显示功能；可支持资源框保存场景； 7.支持音频加嵌，支持视、音频同步或异步切换，支持≥16路混音； 8.支持POE供电和外部供电双供电模式； | 8 | 台 |
| 39 | 分布式逻辑运算中控 | 1、需支持不低于32位嵌入式CPU，主频1GHz，内存4GB； 2、主机需具备≥10路串口，≥8路IR，≥8路IO，≥8路弱继电器，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥2路NET口； 3、需支持双向反馈，可显示温度、湿度、pm2.5及周边环境状态； 4、需支持多用户同时登陆且支持权限管理，支持单点登陆模式，用户数量无上限，支持多人多终端之间进行同步协作控制； 5、采用类C语言编程，具备中控管理功能，实现对灯光、摄像头、视频会议终端、对窗帘、调音台、大屏设备外部设备的集中控制； 6、具备可视化HDMI高清调试监控接口，支持一键保存会场环境状态，一键恢复； 7、需支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈； 8、需支持多种控制模式如：PC控制、PAD触摸屏、墙上面板控制等； 9、需支持二次编程能力，即客户根据自我需要，可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。 | 1 | 台 |
| 40 | 分布式网络电源管理器 | 1.手动控制:前面板≥8个按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关； 2.IO控制:≥8个IO接口； 3.面板具有LCD显示屏，可设定网络参数； | 2 | 台 |
| 41 | 平板电脑中控界面控制软件 | 1.需集成可编程中控系统，支持232/485/IR/IO等设备控制； 2.需支持环境监测数据的实时采集并生成显示，支持对环境的控制，包括但不限于：灯光、窗帘、空调、电视等； 3.需支持在平板终端实时反馈光感检测、PM2.5检测、门磁检测、温度检测湿度检测等各种感应检测器的检测结果； 4.软件需具备环境控制区，支持对周边的设备进行控制，包括但不限于：灯光、窗帘、空调、电视等； 5.需支持iOS、Android、Windows跨对系统进行交互式控制并同步，支持IE浏览器无需web服务器； 6.需支持一键保存会场环境状态、一建恢复的功能； 7.需具备良好UI交互界面，可针对用户不同的使用场景分别对灯光、窗帘、大屏、机房UPS照明、音响以及分布式、音视频等设备进行自定义调节，实时保存自定义场景并可进行一键调度； | 1 | 套 |
| 42 | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1.需支持定制化界面，软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改，做到按需修改； 2.需具备多控制终端同步控制能力，在不依赖任何单一软硬件情况下，需支持操作系统同时控制同一套分布式系统设备和显示墙，进行编排，存储，调用； 3.需支持同屏功能，需支持通过软件将电视墙A的场景，一键等比例镜像至显示设备显示同样的内容； 4.用户需支持自定义屏幕上的屏幕分割块位置和大小； 5.需支持网页版KVM，在突发事件发生时，可通过网络远程对相关业务电脑进行控制，实现应急处突，保障指挥调度任务顺利进行；支持通过终端web远程访问，权限内可远程接管控制业务电脑; 6.需支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，需支持直接在控制终端输入文字、设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容； 7.需支持定时执行预案，按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预。 | 1 | 套 |
| 43 | 千兆POE交换机 | - 包转发率≥166Mpps； 2、≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网POE+端口，≥4个万兆SFP+口 | 2 | 台 |
| 44 | 无线路由器 | - 无线速率≥7200M； 2、LAN口数量≥3，支持wifi6。 | 1 | 台 |
| 五、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 45 | 视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2、终端采用嵌入式操作系统。 3、终端核心芯片，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等。 4、支持ITU-TH.320、H.323和IETFSIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5、支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C、MPEG-4AAC-LD、MPEG-4AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、支持H.239、BFCP双流协议标准。 7、支持4K60、4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 8、在保证主视频4K60fps前提下，辅视频可以支持到4K60fps。 9、支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 ▲10、支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离≥100米。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 11、支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 12、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 13、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 ▲14、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲15、终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲16、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到≤55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；≤80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 17、视频会议终端设备支持无缝数字对接到江苏省高级人民法院、连云港市中级人民法院视频会议系统并实现双流、画中画、语音双向对讲及视频会议需要的其他功能，投标人提供承诺函，格式自拟。 | 1 | 台 |
| 46 | 超高清会议摄像机 | 1、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式。 2、图像传感器采用不小于1/1.8"CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160）60Hz、4K（3840×2160）30Hz、4K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3、支持不小于30倍光学变倍、16倍数字变焦。 4、支持广角镜头，水平视角不小于58°。 5、视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。 ▲6、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输≥100米。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 7、支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 8、水平转动范围：≥±160°，垂直转动范围：≥-90°～50° 9、支持自带显示屏，可显示视频输出分辨率。 10、支持保存不少于255个预置位。 ▲11、支持ZigBee控制协议，支持360°控制。支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 六、布线与安装 |  |  |  |  |
| 47 | 网络交换机 | 不低于24端口POE千兆以太网机架交换机 | 2 | 台 |
| 48 | 综合机柜 | 42U，进深800mm，配置固定板3块，六孔电源接线板1个，静音风扇2只 | 2 | 台 |
| 49 | 超六类网线 | 摄像机、信息发布屏、签名捺印、中控、各席位等信息点位网络线缆 | 1900 | 米 |
| 50 | 话筒线 | 各席位及备用拾音器话筒线 | 2000 | 米 |
| 51 | 音箱线 | 法庭音箱线缆 | 2000 | 米 |

五、辅材配件及安装要求

项目实施所需的辅材及配件包括但不限于LED屏钢结构、音箱支架、LED屏包边及电源线、HDMI线、通讯线、视频信号跳线，电源线跳线，接插头等材料及安装调试所需的必要配件等，包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。

因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。

六、供货要求

1.交货期：合同约定之日起30个工作日。

2.交货方式：现场交货。在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.提供的软硬件设备技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。所提供的技术资料（包含货物及软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

5.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

6.本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。

七、安装调试要求

1.采购人对提交的货物，依据采购文件、投标文件及合同中的要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，对供货的数量、型号、外观及说明书中参数等进行初步验收，发现有供货型号不一致、外观破损、零件缺失或产品参数不达标等质量问题的，中标人需立即予以更换，不得拒绝和延误。

2.中标人根据提交的相关技术文件，对合同设备的进行安装、调试、试运行，使其符合技术要求和有关标准的要求。质保期内，中标人需负责相关设备的正确安装、调试和维护保养，保持设备运转良好。

3.安装完成后或者设备使用过程中发现技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等与采购文件、投标文件及合同中的要求不符，影响采购人正常应用的，中标人应无条件整改直至满足要求，并赔偿采购人由此而产生的损失。

4.在安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理产生的垃圾，保持安装场地整洁。对场地内现有设施，施工时要充分考虑，做相应保护措施，不得污损现有环境。

八、国家或行业相关规范标准

1.《FYB/T54001-2017科技法庭信息化建设指南》

2.《FYB/T52003-2016科技法庭应用技术要求》

3.《FYB/T52038-2020智能庭审应用技术要求》

4.《FYB/T53001-2020安全隔离与信息交换平台建设要求》

5.《FYB/T54001-2021科技法庭信息化建设规范》

上述所列标准，在项目履约期间，如有最新标准，按照最新规范标准执行。

九、人员配备要求

本项目配备项目组成员不低于5名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于4名（含质保期内维护人员）。负责所有设备安装、调试，质保期内售后服务等工作，同时配合采购人做好验收工作。

项目负责人：协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，有信息安全管理、网络运行、科技法庭维护等相关经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。

项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责显示系统、视频会议系统及科技法庭设备的运行维护，根据业务需求调整设备配置。负责科技法庭的建设、维护与管理。负责信息安全管理，制定数据安全标准及相关指引和流程。

十、履约验收要求

1.中标人交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。

2.货物验收包括：设备型号、规格、数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

3.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

4.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准。

5.设备到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。

6.中标人应派有资格、有经验的人员负责对车辆进行安装、调试，须在合同规定的工期内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录。

十一、培训要求

1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人指派的相关人员进行针对性培训，使其能够熟练操作相关设备。

2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员(包括系统管理员)可以独立完成系统的管理、配置和日常简单维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。

3.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品由中标人提供，所有的资料必须是中文书写。

4.中标人对设备管理人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。

5.培训过程中产生的费用包含在投标报价内，采购人不再另行支付任何费用。

十二、售后服务要求

1.质保期：不少于3年，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

2.应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

3.对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在2小时内作出响应，8小时内恢复正常使用。如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。

4.质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

5.在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换，并承担由此所发生的全部费用，对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十三、商品包装及快递包装要求

本项目涉及的货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。十四、投标报价要求

投标报价须包含但不限于原设备拆除、电源线、网线、线槽调试、软硬件设备、测试、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。

十五、付款方式与履约保证金

1、付款方式：合同签订后预付合同价的30%，设备安装完成付至合同价的80%，验收合格交付使用后付至合同价的100%（无息）。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十六、其他

本项目报价不得超过预算价。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术分（48分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （30分） | 技术参数响应评审基准分30分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如内容表述不完全一致但功能一样由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审） |
| 项目理解方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供项目理解方案，方案内容包含但不限于对项目需求理解、建设目标、项目实施过程中的关键环节分析及合理建议等。 方案内容详细，重难点把握到位，分析透彻，有合理的建议且切实可行的得5分； 内容较详细合理，重难点把握较到位，分析较透彻，有合理的建议且较切实可行的得4分； 内容简单，重难点把握分析合理性一般，有相关建议但切实可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （5分） | 投标人根据项目需求提供整体的项目实施方案，内容包括但不限于进度安排、组织架构，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等。 实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有完善的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施的得5分； 实施方案较全面，进度安排、组织架构较合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施较完善的得4分； 实施方案不全面，进度安排、组织架构合理性一般，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施可实施性不强的得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 售后及维护服务方案(4分) | 投标人结合项目需求提供售后及维护服务方案，内容包括但不限于供货流程、售后服务、维护服务、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等。 售后服务及维护服务阐述详细，供货流程清晰，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善的得4分； 售后服务及维护服务阐述较详细，供货流程较清晰，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善的得3分； 售后服务及维护服务阐述不够详细，供货流程清晰性一般，响应时间及故障处理符合要求，人员配备合理性一般，支撑保障措施完善性一般的得2分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （4分） | 投标人结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等。 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得4分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（22分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 综合实力 （7分） | - 投标人具备以下相关有效证书：信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分； 2、所投产品具有LED显示屏相关的软件著作权登记证书，有一项得2分，最多得4分。 （投标文件中提供有效证书并加盖投标人公章） |
| 类似业绩 （6分） | 投标人自2022年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来完成过与本项目类似业绩的（合同内容至少包含LED显示屏相关），每有1个得2分，本项最多得6分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容或采购标的以合同为准。服务内容或采购标的名称不一致的，由评标委员会统一认定） |
| 项目组成员 （9分） | 1.项目经理具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个证书得2分，最高得4分。 2.项目组成员（不含项目经理）具有注册信息安全专业人员（CISP）、网络工程师、IT服务工程师证书、信息安全保障人员认证证书的，每提供一个证书得1分，最高得5分 （投标文件中提供有效证书并加盖投标人公章，人员须提供近3个月任意一个月社保证明，否则不得分。） |

# 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：项目编号：分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：项目编号：分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。