招　标　文　件

项目名称：南通市市政设施管理处2024年隧道防水堵漏应急处置项目（重新采购）

项目编号：JSZC-320600-NTXJ-G2024-0017

采 购 人： 南通市市政设施管理处

代理机构： 南通新江海建设项目管理咨询有限公司

二〇二四年九月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………………1

- 投标人须知………………………………………5

- 合同文本………………………………………18

- 采购需求………………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………29

- 投标文件格式………………………………38

第一章  投标邀请

受南通市市政设施管理处的委托，南通新江海建设项目管理咨询有限公司就南通市市政设施管理处2024年隧道防水堵漏应急处置项目（重新采购）(项目编号JSZC-320600-NTXJ-G2024-0017)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通市市政设施管理处2024年隧道防水堵漏应急处置项目（重新采购）的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-NTXJ-G2024-0017

2.项目名称：南通市市政设施管理处2024年隧道防水堵漏应急处置项目（重新采购）

3.预算金额：65万元；

4.最高限价：619040.7元，投标报价高于最高限价的作无效响应处理。

5.采购需求（简介）：详见招标文件第四章；

6.合同履行期限：自合同签订之日起1年或服务期1年内合同结算总金额达到65万元，则合同终止。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质或防腐防水保温工程专业承包贰级及以上资质；

（2）投标人须具有由行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证；

（3）拟派项目负责人须具备有效的市政公用工程或公路工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全考核合格证书（B证），且注册单位应与供应商一致；

（4）自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商承担过城市公路隧道渗漏水的堵漏业绩；

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月14日至2024年10月8日9时30分

2.地点：网上注册登记成功后系统免费下载

3.方式：自行下载

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年10月8日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无

3.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标投标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(投标人) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市市政设施管理处

地址：南通市人民西路428号

联系人：严先生

联系方式：0513-81169511

- 采购代理机构信息

名 称：南通新江海建设项目管理咨询有限公司

地 址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼

联系人：于文艳  0513-85798501

邮箱：49963200@qq.com

3.软件技术支持：0519-86722801

那家铭: 0513-59001950

附件:

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5．办理政采贷和履约保函（保险）告知函

# 第二章  投标供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通新江海建设项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目招标代理服务费3000元，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

17.2.投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.5与评审专家、采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.4.7中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.8将政府采购合同转包的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人为于文艳，联系地址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼，联系电话：18012880301。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.1履约保证金

30.1.1本项目中标后的履约保证金为中标价的5%（取整）。

30.1.2中标供应商可以选择以应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。

## 收款人：南通市市政设施管理处

## 单位地址：江苏省南通市人民西路428号

## 开户行：建行南通分行营业部

## 开户账号：32001648636050828835

30.1.3中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

30.1.4中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，中标供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

30.1.5由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

30.1.6以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)

30.2签订合同

2.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

★签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

30.2.2招标文件、中标供应商的投标文件及招投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.3货物和服务的追加、减少和添购。

30.3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.3.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31、政府采购履约资金扶持政策

#### 根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

## 第三章   合同文本

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南通市市政设施管理处

承包人（全称）：

# 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南通市市政设施管理处2024年隧道防水堵漏应急处置项目（重新采购）；

工程地点：南通市区；

资金来源：财政资金；

工作内容：

二、工程承包形式

包工包料。

三、服务期限

自合同签订之日起1年或服务期1年内合同结算总金额达到65万元，则合同终止。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、作业标准

1、国家、江苏省、南通市颁发的建筑基坑施工技术规范和验收标准；

2、国家、江苏省、南通市颁发的安全法规和管理制度；

3、相关的规范、标准：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《大体积混凝土施工规范》（GB50496-2009）

《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）

《城市快速路设计规程》（CJJ129-2009）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB52210-2016）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《建设工程安全管理培训》

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

六、技术要求

（一）现场管理要求

1、承包人应按照国家、省和南通市行政主管部门有关施工安全防护及夜间警示措施的规定以及监理人要求的和承包人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设施，确保工程安全施工无事故。

2、承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

（二）工程质量、技术、材料等要求

1、根据《地下工程防水技术规范》（GB  50108-2008）的相关规定，确定本隧道总体防水等级为二级，具体为：不允许漏水，结构表面可有少量湿渍，总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000，任意100㎡防水面积上的湿渍不超过3处，单个湿渍的最大面积不大于0.2㎡。平均渗水不大于0.05L/（㎡·d），任意100㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L/（㎡·d）。

2、治理方案

注浆原则上选用环氧树脂或聚脲注浆液，接水槽使用304不锈钢并用吊杆固定。

2.1一般结构裂缝渗漏治理要求

1)、在治理裂缝过程中，不得破坏原结构，尤其不得大面积凿除混凝土和凿深槽，不得裸露钢筋；

2)、治理顺序：延伸较长的裂缝，分段处理，裂缝密度大的地段，逐条处理。

3)、治理裂缝时，止水同时，补强加固；

4)、在裂缝治理中使用的：注浆材料、封缝材料和涂料等应满足稳定可靠、施工易做，材料耐久，经济适用、环保的要求，采用经过检测和鉴定，并经实践检验、质量可靠的材料；

5）注浆浆液随配随用；

6）垂直缝应自下而上，水平缝自一端向另一端逐一进行，注浆压力及浆液凝结时间应按地下水的、裂缝宽度及深度进行确定；

7）裂缝修补完成后，应在裂缝表面增设水泥砂浆、涂料防水层、环氧树脂等加强措施。

2.2施工缝渗漏水治理要求

1）找到对应渗漏施工缝位置，清理施工缝范围内的物件并拆除装饰层，露出结构施工缝。

2）在找到施工渗漏位置后，若渗漏较大，有明水流，则先压注环氧树脂“堵大漏”，再压注聚脲“堵小漏”。即在距离施工缝两侧40cm位置钻孔，钻孔深度为结构厚度减3cm，保证外防水层不被破坏，钻孔间距6m左右，钻孔完成后安装注浆管；

3）注浆管安装固定完成后，通过注浆机压注环氧树脂注浆料，注浆压力控制在0.2—0.5MPa范围内，采用多次注浆，直到无渗漏水为止；

4）当注浆完成后，对施工缝渗漏位置进行观察，当不在渗漏流明水时，方可封堵注浆管；

5）在注浆后，渗漏明显减小，再采用墙面渗漏处理方法，对施工缝位置渗漏进行注堵漏材料处理。渗漏处理完成后，对结构面注浆孔进行封堵处理，并恢复表面装饰层。

### 2.3变形渗漏水治理要求

1）清理场地渗水范围内的物件及拆除装饰层，以便发现渗漏部位，留出作业场地。

2）在渗漏处仔细查找渗漏水通道，打开沥青砼或砼表面，边打边观察水源渗出路径，以便准确地找到漏水砼表面层。

3）确定裂缝两端收口位置后若需开槽，需确保开槽的完整性。

4）预埋引流管将变形缝渗漏明水排走；将开凿出的基面清理干净，不允许有灰尘、浮渣松散层等杂物。

5）在U型沟槽里放入橡胶皮管作为拉管，用快速水泥封堵U型沟槽，通过橡皮管制造注浆空腔，并在外部预留注浆口。

6）通过预留注浆口，接上注浆管向U形槽内注环氧树脂注浆料或聚脲注浆液材料。注浆期间，加强观察，反复注浆填充；关闭引流管后若仍有渗漏点，则及时打开引流管道，再次处理渗漏点，待完全无渗漏后再进行封堵引流管道。

7）渗漏处理完成后，用聚氨酯类防水材料将化学灌浆部分涂三遍（底涂、中涂、面涂）以作表面防水处理，并恢复装饰层。

8）针对有渗漏点变形缝底板处进行切槽，提前预埋镀锌槽钢，尺寸为宽100mm、厚50mm，做好后期导流措施，以防止底板渗漏。

3、在渗漏水处经处理过后，必须保证砼墙体表面光滑、平整、干燥，无明显潮湿水影现象，不出现二次出水现象。修复处混凝土色泽与原混凝土色泽大体相同。从整体来看，混凝土墙体给人以美观效果，不留有明显的堵漏痕迹。

4、项目环境

4.1 项目工程已开通运行，要求作业项目不能影响正常运营安全。

4.2 作业时间：隧道施工时间一般为夜间10:00—次日凌晨5:00，施工过程中需安排专业人员进行现场监管。

4.3 本工程项目使用材料（含低值易耗品），必须符合国家标准与行业规范，确保其达到质量、安全、环保等要求，接水槽使用304不锈钢材质并用吊杆固定，注浆原则上使用环氧树脂和聚脲注浆液。

4.4 值班与抢修：招标人需在南通设有驻点，有专人值班，当发生紧急故障，需进行抢修。投标人需在接到报修信息后必须在30分钟内携带工具、材料到达现场，进行有效抢修工作。

4.5 装饰装修面的破坏与恢复（因查找漏点、注浆修复等堵漏相关工作引发的），由投标人负责。

4.6 自施工完成验收合格后进入质保期，质保期以现场竣工验收合格之日起一年，质保期间若再次发生因维修不当造成的结构病害，治理费用均由投标人承担。

4.7 投标人需配备相应的维修工具。投标人在后期维修过程中如需借用招标人工器具，需按照招标人工器具借用程序执行。如借用过程中，将工具损坏，按照工器具购买价3倍赔偿。

表1 投标人维修工具列表（包含但不限于下表内容）

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 头灯 | 型号：TGX-927，超强亮度2w，连续使用10小时 |
| 手电筒 | RH-96迷彩 |
| 工作服 | 带荧光条 |
| 注浆机 | / |
| 外接电源拖线盘 | / |
| 混凝土凿破机 | / |
| 小型汽油发电机 | / |
| 铝合金多功能折叠梯 | 承受力：120kg |
| 安全带安全绳 | 带双调两挂点含定位腰带安全带，配有胸前、背部双挂点和腰部定位点，连接方便。批准和认证：CE，EN361，EN358，安全绳配一个钢型钩，1个钢制打钩大钩。 |
| 脚手架 |  |
| 混凝土开孔器 |  |

七、合同价款

本合同为单价合同，项目成交价为：（大写）人民币       ，（小写）¥    元，具体单价见下表，清单涉及的数量为暂估量，以实际发生数量为准，结算单价不予调整，合同结算总价原则上不得超过本项目预算价。

全费用综合单价报价包含本项目以及为完成下述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，其应包括措施费、管理、利润、规费、税金、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 预估工程量 | 全费用 综合单价 | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011801001001 | 隧道裂缝渗漏水治理 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、剔槽，清除失效的嵌缝胶条、化学灌注浆堵漏等。 | m | 300 |  |  |
| 2 | 011809001001 | 隧道变形缝漏水治理 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、原不锈钢接水槽拆除（若有）、开槽切缝、注浆、表面恢复。 3、剔槽，清除失效的嵌缝胶条、化学灌注浆堵漏等 4、注浆材料：改性环氧树脂注浆料。 | m | 250 |  |  |
| 3 | 011809001002 | 加装不锈钢接水槽 1、不锈钢，具体尺寸结合现场情况。 2、断面形状根据现场情况加工。 | m | 500 |  |  |
| 4 | 011801007001 | 顶板、底板点渗漏水 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、注浆材料：改性环氧树脂注浆料或聚脲注浆液。 | 个 | 100 |  |  |
| 5 | 011803004001 | 顶板、底板面渗漏水 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、注浆材料：改性环氧树脂注浆料或聚脲注浆液。 | m2 | 100 |  |  |
| 6 | 011803001001 | 增设引水孔 1、芯机钻孔，孔径结合现场情况。 | 个 | 150 |  |  |
| 7 | 011207001001 | 装饰板拆卸安装 1、隧道侧墙装饰板拆卸安装，装饰板最高位置约6米 | m2 | 400 |  |  |
| 8 | 011207001002 | 隧道交通封闭 1、根据维修点位编制交通组织计划。 2、现场封闭作业要确保安全作业，须配备足够的防护设施。 | 次 | 70 |  |  |
| 9 | 041101001001 | 脚手架、登高架及模板等措施费用 1、施工合同期间使用脚手架、登高架及模板等所有措施费用 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、合同条款及其附件；

4、招标文件（含补遗书）；

5、投标文件及其附件；

6、标准、规范及有关技术文件；

7、甲方各项考核文件；

8、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、本协议书中有关词语含义

本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、保修承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，并在保修期内承担工程质量保修责任。

十一、付款承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立地点：南通市市政设施管理处

本合同双方约定 经双方法定代表人签章并加盖公章 后生效。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 日期： | 日期： |

第二部分 合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）合同条款及其附件；（4）招标文件（含补遗书）；（5）投标文件及其附件；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）甲方各项考核文件；（8）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国相关部门颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

发包人提供标准、规范的时间：    /

国内没有相应标准、规范时的约定：由承包人向发包人书面说明情况后，根据发包人向承包人提出的要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人书面批准后执行。

3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：   /

3.2 发包人对图纸的保密要求：   /

二、双方一般权利和义务

4、发包人派驻的工程师

姓名：       职务：项目负责人

职权：代表发包方行使本合同约定的发包方的权利、监理人需要取得发包人批准的权利和履行义务。

5、承包人现场联系人

姓名：     职务：项目联系人

职权：负责施工现场的管理、协调关系、听从发包人工程师的指挥。

6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：/  。

6.1.2工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前完成。

6.1.3由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完成。

6.1.4协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：现场已明了的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护，暂不明确的地下管线或构筑物情况，如施工中遇到，协商解决。

7、承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

7.1.1应提供计划、报表的名称及完成时间：每周四17点前。

7.1.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人须在施工现场入口处、临时用电设施、出入通道口等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人承担。

7.1.3需承包人办理的有关交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：场地交通、相关水利、航道、禁区、禁时等通行证、环卫、施工噪音管理、安全监督等手续由承包人自行到有关部门办理。

7.1.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护,如发生损坏，所有损失由承包人承担。

7.1.5施工场地清洁卫生的要求：施工区域现场布置合理，材料、设备堆放整齐，场地布置合理，日产日清，不得造成市政设施的二次污染。

7.1.6 施工所需用水、用电：水、电接驳，定量表记、接至施工现场管线（电缆）、现场自来水及电源接入点现场具体位置由承包人自行考虑。

7.1.7双方约定承包人应做的其他工作：（1）承包人施工现场必须服从发包人安排，及时组织施工并提供优质服务，须无条件接受发包人及监理对施工质量、进度、安全、文明及造价等的监督管理。（2）设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，施工中注意环境保护。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：具体阶段性进度计划时间以发包人要求为准。合同期内自接到施工通知之日起7日历天内进场施工。

8.2群体工程中有关进度计划的要求：   /   。

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：   /   。

四、质量与验收

10、质量

10.1工程质量达到发包人的要求。

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：发包人按合同约定，约定需要验收的阶段，及时组织相关专业技术人员验收，并出具验收报告。

五、安全文明施工

12.1施工现场应按国家相关规定做好安全措施，文明施工。施工现场做到无安全事故，如发生安全事故承包人承担全部责任及一切费用。

12.2承包人要对施工员工进行安全培训教育，进行施工前的安全技术交底，并进行三级教育、岗前培训。施工人员应统一着装、穿戴整洁、各类特殊工作作业人员必须持证上岗。

12.3进行施工作业时，需做好地面道路的交通引导及安全维护，应在施工区域设置合理、明显的指示、警示、安全施工标志，安全警示标志必须符合国家标准。

12.4承包人需根据要求安排协管员负责施工区域周边、道路等出入口的交通组织、管理等，安全责任由承包人负责。协管员须统一接受当地交警支队的管理。

12.5施工中注意环境保护，施工现场原材料、设备堆放整齐，做好相应的扬尘污染防治措施，工程完工后应及时清理建材、垃圾，做到日产日清，不可造成其他道路市政设施的二次污染。

12.6做好专项施工作业（如有）的方案报审及现场管理工作。

12.7遇强风、浓雾、大雨等恶劣天气时，应停止室外作业。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1本合同价款采用全费用综合单价方式确定。

合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险。

13.2扣回工程款的时间、比例：     /     。

13.3本合同设履约保证金：             ，形式：       。

13.4履约保证金退还程序：

服务期满后，承包人全部履约合同义务，提交相应的申请材料，经发包人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金（扣除相关违约费用的剩余部分，不计息）。发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，承包人不履行合同义务的，发包人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时发包人亦有权终止合同，承包人还须承担相应的法律赔偿责任。b.承包人在履约过程中发生违约行为，给发包人造成损失的，发包人有权在承包人方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补发包人经济损失，不足的部分承包人另外补齐。

13.5履约保证金按照如下标准进行扣除：

13.5.1承包人不履行合同义务的，发包人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还；

13.5.2未达到工程质量要求标准且在发包人规定时间内整改不到位的，扣除履约保证金的30%。（具体按21.3.2执行）

13.5.3发生一次安全生产责任事故的，扣除履约保证金的30%；

13.5.4不能按发包人约定的竣工日期竣工的，扣除履约保证金的20%（具体按21.3.5执行）。

13.5.5承包人存在违反《廉政协议》约定行为的，扣除履约保证金的20%；

13.5.6承包人其他违约行为给发包人造成损失的，发包人有权在履约保证金中予以扣款以弥补发包人经济损失。

13.6履约保证金被扣除后，承包人应在三个工作日内予以补齐，否则发包方有权单方面解除合同，且剩余的保证金不予退还，并按照违约责任条款要求承包人承担违约责任。

13.7发包人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

14、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  /

扣回工程款的时间、比例：      /

15、工程量确认

15.1承包人向发包人派驻的监理提交工程量计量，由双方现场签证确认。

16、工程款（进度款）支付

16.1支付流程

16.1.1发包人对承包人合格工程量进行计量，并审核结算。承包人应在约定的支付节点提交完整的结算资料给发包人，按合同约定的方式进行结算。

16.1.2双方约定的支付的方式和时间：

（1）按照承包人实际施工并经发包人验收通过的工程量，按照合同综合单价进行结算，每半年结算一次，每次付至结算价的80%，余款待缺陷责任期满后一次性付清。

（2）承包人申请付款的程序应符合发包人的财务规定，并按照发包人要求出具符合国家最新税法规定的增值税发票（9%），每次支付进度款均需通过发包人财务审核。

16.1.3承包人不得因任何原因影响或中止正常施工，否则承包人将承担违约责任。

16.1.4承包人应按发包人要求提交相应的付款申请材料，经发包人审核通过后出具符合国家最新税法规定的增值税发票（9%），当国家法定增值税税率发生变更，双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。以上支付不计息。

16.2 结算

16.2.1按合同约定的全费用综合单价，工程量按实计量。为完成本合同相关工作的一切费用均已含在综合单价中，竣工结算时不作任何调整。

七、材料设备供应

17.1发包人供应材料设备：    /

17.2承包人采购材料设备：本工程材料由承包人自行采购

17.3承包人采购材料设备的结算方法：    /

17.4监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。

八、工程变更

18、工程变更及结算

18.1发包人有权增加或减少工作量，承包人应无条件接收。

18.2为完成本合同相关工作的一切费用均已含在全费用综合单价中，竣工结算时不作任何调整。

九、竣工验收

19、竣工资料/影像视频资料

19.1承包人应在工程通过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料4套。

19.2工程竣工验收时，竣工资料也作为验收内容之一。承包人提供的竣工资料必须符合国家及发包人有关工程档案管理的规范和规定。

19.3承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

20、质量保修期

20.1质量保修期：              。

十、违约、索赔和争议

21、违约

21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：    /    。

21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：    /    。

21.3双方约定的承包人其他违约责任：

21.3.1因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件，发包人有权解除合同，并且已完成的合格工程量只按50%计量结算。

21.3.2因承包人自身的原因，未达到工程质量要求标准，由承包人返工，直至达到合格要求，返工的费用由承包人承担。如在发包人规定时间内整改不到位的，除扣除履约保证金30%外，已完成的有效工程量只按50%计量结算，并承担因此造成发包人相应工程项目中的所有损失。

21.3.3承包人不按时进场施工，在发包人发出书面通知后的5日内仍不进场的，发包人有权解除合同，造成发包人工期延误或其它损失的，承包人应予赔偿。

21.3.4承包人在施工过程中，除不可抗力或发包人原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工三个工作日以上的，发包人有权解除合同。造成发包人工期延误或其他损失的，承包人应予赔偿。

21.3.5如因承包人责任未按发包人要求的工期竣工，除罚没履约保证金的20%以外，并按每延迟壹天罚1000元/天，不足一天的按一天计算，延误期超过30天的，发包人有权解除合同。如因发包人原因影响，承包人须凭书面报告，得到发包人代表的签字认可，否则不顺延工期。

21.3.6承包人项目负责人或现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作，发包人有权要求承包人更换相应人员，承包人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否则发包人有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及发包人的损失由承包人承担。

21.3.7承包人须遵守发包人对工程管理的相关规定，人员在养护区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对承包人人员或第三人的损害由承包人承担责任并负责赔偿；由此造成的发包人的损失，由承包人负责全额赔偿。

21.3.8发包人依据本合同约定行使解除权的，承包人所有人员、设备必须在发包人解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向发包人移交有关的所有工程资料，并在此期限内与发包人共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。

21.3.9承包人擅自把工程分包或转包给其他任何单位，发包人有权解除合同，并赔偿发包人因此造成的一切损失。

21.3.10承包人未经发包人同意擅自更换现场负责人的，一次罚款2万元。

21.3.11承包人未在发包人要求时间内提交完整工程竣工资料的，按每延迟壹天罚1000元/天，不足一天的按一天计算。

21.3.12承包人与发包人工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，承包人应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款的数额向发包人支付三倍价款的损失赔偿金。

21.3.13承包人应安全文明施工，因承包人原因造成环境污染，承包人承担全部责任及一切费用，且由承包人按有关部门要求负责及时清理，每逾期一天按相应单项项目结算总价的1％处罚，逾期超过7日，发包人有权解除本合同。

22、争议

22.1本合同在履行过程中发生的争议时：

22.1.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

22.1.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

23、保险

23.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：   /   。

（2）承包人投保内容：   /   。

24、合同份数

24.1双方约定合同份数：共捌份，其中正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

25、补充条款

（1）由于承包人原因而引起的额外增加的工作量和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣除。

（2）承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，并遵守南通市建筑安全生产监督站关于印发《南通市区市政工程施工现场安全检查评分暂行标准》的通知（通建安监[2004]12号）。

26、本合同未尽事宜，最终解释权归发包人所有。

附件1：建设工程廉政责任书

附件2：施工安全生产协议书

附件3：工程质量保修书

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

附件1：

### 建设工程廉政责任书

发包人：南通市市政设施管理处

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.8不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至主合同有效期结束止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，发包人执伍份，承包人执叁份，具有同等效力。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

附件2:

施工安全生产协议书

发包人：南通市市政设施管理处

承包人：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、承包人管理目标

1、负责施工期间的现场安全工作，相关安全文明措施费用由承包人先行垫付。

2、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。

3、重伤事故频率控制为零。

4、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。

5、施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。

6、保证作业人员佩戴防护用品，高空作业防护措施达到100%。

7、职工消防、安全生产培训率达到100%，特种操作工须持有效上岗证上岗达到100%。

8、重大危险源控制率达到100%。

9、施工现场内不发生危险品中毒、食物中毒以及群发性传染病。

10、创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1、承包人应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业,在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向发包人报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡，组织消防实操培训。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成人。

2、承包人应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。

3、承包人必须虚心接受发包人的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由承包人承担。

4、承包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由承包人负责。

5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，发包人或监理单位有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从承包人单位工程款中扣除。

6、对电气焊等特种作业人员应持上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

7、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、电缆、脚手架扣件等。承包人应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，由于承包人防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均有承包人自行负责。

8、承包人必须指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全生产检查和防护措施落实，并配合发包人安全管理人员共同抓好安全工作。

9、承包人应严格按照发包人的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受发包人的安全检查。对发包人或监理单位所签发的隐患整改通知，承包人应在发包人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，发包人或监理单位有权按规定对承包人进行经济处罚。

10、发生事故应立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告发包人和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

11、承包人因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担。因此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

12、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员的膳食、饮水符合卫生要求，由于承包人管理不到位，所造成安全事故均有承包人自行负责, 搭建的活动板房必须使用岩棉防火材料。

13、所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经门卫进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于承包人管理不到位，所造成安全事故均有承包人自行负责。

14、施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有”：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因承包人未按规定程序要求操作，所造成安全事故均有承包人自行负责。

15、施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由承包人负责。

三、处罚

承包人应认真接受发包人和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对承包人处于500-50000元的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚,处罚金额也从工程款中扣除，承包人对此无异议；如因承包人管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对承包人处2-30万元罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，承包人对此无异议。

四、其他

1、本协议一式捌份，发包人执伍份，承包人执叁份。

2、本协议经双方签订后生效。

3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

附件3：

工程质量保修书

发包人：南通市市政设施管理处

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费从工程质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：      /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

第四章   项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

南通市市政设施管理处隧道防水堵漏应急处置项目，确保啬园路隧道（含紫琅路地下通道）、朝阳路隧道、青年路隧道、通甲路隧道等出现渗漏水时能够及时得到维修。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

按国家现行相关法律法规和行业标准执行

1、国家、江苏省、南通市颁发的建筑基坑施工技术规范和验收标准；

2、国家、江苏省、南通市颁发的安全法规和管理制度；

3、相关的规范、标准：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《大体积混凝土施工规范》（GB50496-2009）

《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）

《城市快速路设计规程》（CJJ129-2009）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB52210-2016）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《建设工程安全管理培训》

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）现场管理要求

1、承包人应按照国家、省和南通市行政主管部门有关施工安全防护及夜间警示措施的规定以及监理人要求的和承包人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设施，确保工程安全施工无事故。

2、承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

（二）工程质量、技术、材料等要求

1、根据《地下工程防水技术规范》（GB  50108-2008）的相关规定，确定本隧道总体防水等级为二级，具体为：不允许漏水，结构表面可有少量湿渍，总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000，任意100㎡防水面积上的湿渍不超过3处，单个湿渍的最大面积不大于0.2㎡。平均渗水不大于0.05L/（㎡·d），任意100㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L/（㎡·d）。

2、治理方案

注浆原则上选用环氧树脂或聚脲注浆液，接水槽使用304不锈钢并用吊杆固定。

2.1一般结构裂缝渗漏治理要求

1)、在治理裂缝过程中，不得破坏原结构，尤其不得大面积凿除混凝土和凿深槽，不得裸露钢筋；

2)、治理顺序：延伸较长的裂缝，分段处理，裂缝密度大的地段，逐条处理。

3)、治理裂缝时，止水同时，补强加固；

4)、在裂缝治理中使用的：注浆材料、封缝材料和涂料等应满足稳定可靠、施工易做，材料耐久，经济适用、环保的要求，采用经过检测和鉴定，并经实践检验、质量可靠的材料；

5）注浆浆液随配随用；

6）垂直缝应自下而上，水平缝自一端向另一端逐一进行，注浆压力及浆液凝结时间应按地下水的、裂缝宽度及深度进行确定；

7）裂缝修补完成后，应在裂缝表面增设水泥砂浆、涂料防水层、环氧树脂等加强措施。

2.2施工缝渗漏水治理要求

1）找到对应渗漏施工缝位置，清理施工缝范围内的物件并拆除装饰层，露出结构施工缝。

2）在找到施工渗漏位置后，若渗漏较大，有明水流，则先压注环氧树脂“堵大漏”，再压注聚脲“堵小漏”。即在距离施工缝两侧40cm位置钻孔，钻孔深度为结构厚度减3cm，保证外防水层不被破坏，钻孔间距6m左右，钻孔完成后安装注浆管；

3）注浆管安装固定完成后，通过注浆机压注环氧树脂注浆料，注浆压力控制在0.2—0.5MPa范围内，采用多次注浆，直到无渗漏水为止；

4）当注浆完成后，对施工缝渗漏位置进行观察，当不在渗漏流明水时，方可封堵注浆管；

5）在注浆后，渗漏明显减小，再采用墙面渗漏处理方法，对施工缝位置渗漏进行注堵漏材料处理。渗漏处理完成后，对结构面注浆孔进行封堵处理，并恢复表面装饰层。

### 2.3变形渗漏水治理要求

1）清理场地渗水范围内的物件及拆除装饰层，以便发现渗漏部位，留出作业场地。

2）在渗漏处仔细查找渗漏水通道，打开沥青砼或砼表面，边打边观察水源渗出路径，以便准确地找到漏水砼表面层。

3）确定裂缝两端收口位置后若需开槽，需确保开槽的完整性。

4）预埋引流管将变形缝渗漏明水排走；将开凿出的基面清理干净，不允许有灰尘、浮渣松散层等杂物。

5）在U型沟槽里放入橡胶皮管作为拉管，用快速水泥封堵U型沟槽，通过橡皮管制造注浆空腔，并在外部预留注浆口。

6）通过预留注浆口，接上注浆管向U形槽内注环氧树脂注浆料或聚脲注浆液材料。注浆期间，加强观察，反复注浆填充；关闭引流管后若仍有渗漏点，则及时打开引流管道，再次处理渗漏点，待完全无渗漏后再进行封堵引流管道。

7）渗漏处理完成后，用聚氨酯类防水材料将化学灌浆部分涂三遍（底涂、中涂、面涂）以作表面防水处理，并恢复装饰层。

8）针对有渗漏点变形缝底板处进行切槽，提前预埋镀锌槽钢，尺寸为宽100mm、厚50mm，做好后期导流措施，以防止底板渗漏。

3、在渗漏水处经处理过后，必须保证砼墙体表面光滑、平整、干燥，无明显潮湿水影现象，不出现二次出水现象。修复处混凝土色泽与原混凝土色泽大体相同。从整体来看，混凝土墙体给人以美观效果，不留有明显的堵漏痕迹。

4、项目环境

4.1 项目工程已开通运行，要求作业项目不能影响正常运营安全。

4.2 作业时间：隧道施工时间一般为夜间10:00—次日凌晨5:00，施工过程中需安排专业人员进行现场监管。

4.3 本工程项目使用材料（含低值易耗品），必须符合国家标准与行业规范，确保其达到质量、安全、环保等要求，接水槽使用304不锈钢材质并用吊杆固定，注浆原则上使用环氧树脂和聚脲注浆液。

4.4 值班与抢修：招标人需在南通设有驻点，有专人值班，当发生紧急故障，需进行抢修。投标人需在接到报修信息后必须在30分钟内携带工具、材料到达现场，进行有效抢修工作。

4.5 装饰装修面的破坏与恢复（因查找漏点、注浆修复等堵漏相关工作引发的），由投标人负责。

4.6 自施工完成验收合格后进入质保期，质保期以现场竣工验收合格之日起一年，质保期间若再次发生因维修不当造成的结构病害，治理费用均由投标人承担。

4.7 投标人需配备相应的维修工具。投标人在后期维修过程中如需借用招标人工器具，需按照招标人工器具借用程序执行。如借用过程中，将工具损坏，按照工器具购买价3倍赔偿。

表1 投标人维修工具列表（包含但不限于下表内容）

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 头灯 | 型号：TGX-927，超强亮度2w，连续使用10小时 |
| 手电筒 | RH-96迷彩 |
| 工作服 | 带荧光条 |
| 注浆机 | / |
| 外接电源拖线盘 | / |
| 混凝土凿破机 | / |
| 小型汽油发电机 | / |
| 铝合金多功能折叠梯 | 承受力：120kg |
| 安全带安全绳 | 带双调两挂点含定位腰带安全带，配有胸前、背部双挂点和腰部定位点，连接方便。批准和认证：CE，EN361，EN358，安全绳配一个钢型钩，1个钢制打钩大钩。 |
| 脚手架 |  |
| 混凝土开孔器 |  |

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1、工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 预估工程量 | 全费用 综合单价限价 | 综合合价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011801001001 | 隧道裂缝渗漏水治理 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、剔槽，清除失效的嵌缝胶条、化学灌注浆堵漏等。 | m | 300 | 63.94 | 19182 |
| 2 | 011809001001 | 隧道变形缝漏水治理 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、原不锈钢接水槽拆除（若有）、开槽切缝、注浆、表面恢复。 3、剔槽，清除失效的嵌缝胶条、化学灌注浆堵漏等 4、注浆材料：改性环氧树脂注浆料。 | m | 250 | 367.05 | 91762.5 |
| 3 | 011809001002 | 加装不锈钢接水槽 1、不锈钢，具体尺寸结合现场情况。 2、断面形状根据现场情况加工。 | m | 500 | 251.61 | 125805 |
| 4 | 011801007001 | 顶板、底板点渗漏水 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、注浆材料：改性环氧树脂注浆料或聚脲注浆液。 | 个 | 100 | 821.17 | 82117 |
| 5 | 011803004001 | 顶板、底板面渗漏水 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、注浆材料：改性环氧树脂注浆料或聚脲注浆液。 | m2 | 100 | 821.17 | 82117 |
| 6 | 011803001001 | 增设引水孔 1、芯机钻孔，孔径结合现场情况。 | 个 | 150 | 134.02 | 20103 |
| 7 | 011207001001 | 装饰板拆卸安装 1、隧道侧墙装饰板拆卸安装，装饰板最高位置约6米 | m2 | 400 | 286.62 | 114648 |
| 8 | 011207001002 | 隧道交通封闭 1、根据维修点位编制交通组织计划。 2、现场封闭作业要确保安全作业，须配备足够的防护设施。 | 次 | 70 | 876.49 | 61354.3 |
| 9 | 041101001001 | 脚手架、登高架及模板等措施费用 1、施工合同期间使用脚手架、登高架及模板等所有措施费用 | 项 | 1 | 21951.9 | 21951.9 |
| 合计 |  |  | 619040.7 |  |  |  |

（1）以上除第9项脚手架、登高架及模板等措施费用外，其余数量为预估量，以实际发生数量进行结算，结算单价不予调整。结算总额不超过采购预算。

（2）本项目采用全费用综合单价*预估数量的总价进行报价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，报价包含本项目以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，其应包括措施费、管理、利润、规费、税金、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。报价不能超过最高限价（单价及合价）。

（3）采购项目实施时间：接到采购人保修信息后30分钟内携带工具、材料到达现场进行有效抢修工作。

（4）采购项目实施地点：采购人指定地点。

（5）服务期限：自合同签订之日起1年或服务期1年内合同结算总金额达到65万元，则合同终止。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

按采购人要求，本项目保修期1年，缺陷责任期12个月。

六、采购标的的验收标准；

满足相关规范、标准。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标供应商在中标后充分响应竞争性磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向招标人提供优质服务；

2、投标供应商应充分考虑货物生产（运输）、原材料价格、市内施工、疫情等因素，在合同期内如因上述原因不能履行投标承诺，招标人按违约处理并立即终止合同。如因不可抗拒力导致无法履约的，投标供应商应以书面形式向招标人作出说明并征得招标人认可，否则作违约处理；

3、投标供应商在合同期内无条件配合招标人在数量、质量、服务等方面的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，投标供应商须接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

八、付款方式

1、按照承包人实际施工并经发包人验收通过的工程量，按照合同综合单价进行结算，每半年结算一次，每次付至结算价的80%，余款待缺陷责任期满后一次性付清。

2、承包人申请付款的程序应符合发包人的财务规定，并按照发包人要求出具符合国家最新税法规定的增值税发票（9%），每次支付进度款均需通过发包人财务审核。

九、采购需求中必须满足的实质性要求

1、技术部分实质性要求

本项目所有技术要求均为实质性要求，投标人投标时需提供承诺函（格式见附件7），未提供或未按要求提供，作无效响应处理。

2、商务部分实质性要求

# 本项目所有商务要求均为实质性要求，投标人投标时需提供承诺函（格式见附件7），未提供或未按要求提供，作无效响应处理。

3价格部分实质性要求

不得超出本项目最高限价(单价及总价)。供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。

第五章  评标方法与评标标准

一、招标人委托招标代理机构组织招标

成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查及符合性审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

## 四、评标

1、评标时间：资格审查、符合性审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用  最低评标价法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求前提下，投标报价最低的投标人为中标人，报价最低的出现相同时，由采购人采用现场抽签方式确定中标人。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照投标报价由低到高推荐中标候选人。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

5、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

六、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

七、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

八、中标供应商的确定

评标小组按照报价从低到高的顺序推荐三名中标候选人，并编写评审报告。

采购人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标人出现本招标文件第二章 第六条 27.4所述情况的，取消中标资格，采购人重新招标；其他投标人出现政府采购法律法规明令禁止违规行违法行为的，中标候选人不予调整。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

九、公告中标结果

自确定中标供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

十、发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。联系电话：18012880301。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称： xxxx

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查文件、价格标文件三部分组成。供应商提供的投标文件材料须字迹清晰。如投标文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料（不能出现价格文件）

1、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2、特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）；

2.1供应商资质证书复印件加盖公章扫描件；

2.2供应商安全生产许可证复印件加盖公章扫描件；

2.3拟派项目负责人有效的注册证书及安全考核合格证书（B证）复印件加盖公章扫描件；

2.4自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商承担过城市公路隧道渗漏水的堵漏业绩证明材料，须提供类似业绩合同及部分发票复印件加盖公章扫描件；

3、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证扫描件（格式见附件2）；

4、法定代表人授权委托书，被授权人身份证扫描件，被委托授权人在该单位2024年5月-2024年7月任意一个月社保证明复印件加盖公章扫描件（格式见附件3）；（若有授权则须提供）；

5、供应商营业执照副本复印件加盖公章；

6、参加采购活动前无失信记录的书面声明（格式详见附件4）；

7、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件5）；

8、投标及履约承诺书（格式见附件6）；

二、符合性审查文件

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供相应承诺，否则做无效投标处理。（格式见附件7）

三、价格标文件

1、投标报价表（格式见附件8）；

2、分项报价明细表（格式见附件9）；

（一）资格审查证明材料

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（5.1供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。5.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件2

法定代表人身份证明

南通市市政设施管理处：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证扫描件（正、反面）

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供被委托授权人的身份证扫描件（正、反面）

附：被授权委托人应为投标响应供应商在职人员，递交授权委托书时须提供被授权委托人在该单位自2024年5月-2024年7月任意一个月社保证明，否则作无效处理。

附件4

无重大违法记录声明

南通市市政设施管理处：

我单位（供应商名称）郑重声明：

1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）   重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2、截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年月日

附件5

中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料。

（一）中小企业声明函

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 采购单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于 建筑业 ；承建（承接）企业为  （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业/小型企业/微型企业 ）             ；

2. （ 标的名称 ） ，属于   建筑业  ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业/小型企业/微型企业 ）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

#### （三）监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件6

投标及履约承诺书

南通市市政设施管理处：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应招标文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

（二）符合性审查文件

附件7

技术响应承诺函

致：南通市市政设施管理处

我单位承诺，若成交，按南通市市政设施管理处2024年隧道防水堵漏应急处置项目（重新采购）的所有技术要求进行履约，未按要求履约造成的一切后果由我单位承担，

特此承诺！

承诺单位:

日   期:   _年   月   日

商务响应承诺函

致：南通市市政设施管理处

我单位承诺，若成交，按南通市市政设施管理处2024年隧道防水堵漏应急处置项目（重新采购）的所有商务要求进行履约，未按要求履约造成的一切后果由我单位承担，

特此承诺！

承诺单位:

日   期:   _年   月   日

（三）价格文件

附件8

投标报价表

项目名称：

项目编号：

| 投标响应报价 | （大写）人民币： |
| --- | --- |
|  | （小写）¥ ： |
|  | 备注： |

注：如我单位中标，合同履约期间本项目联络人：           ， 身份证号码：

联系方式：

投标供应商（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

备注：1、总价报价最多保留两位小数。

2、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

附件9

分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 预估工程量 | 全费用 综合单价最高限价（元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011801001001 | 隧道裂缝渗漏水治理 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、剔槽，清除失效的嵌缝胶条、化学灌注浆堵漏等。 | m | 300 | 63.94 |  |  |
| 2 | 011809001001 | 隧道变形缝漏水治理 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、原不锈钢接水槽拆除（若有）、开槽切缝、注浆、表面恢复。 3、剔槽，清除失效的嵌缝胶条、化学灌注浆堵漏等 4、注浆材料：改性环氧树脂注浆料。 | m | 250 | 367.05 |  |  |
| 3 | 011809001002 | 加装不锈钢接水槽 1、不锈钢，具体尺寸结合现场情况。 2、断面形状根据现场情况加工。 | m | 500 | 251.61 |  |  |
| 4 | 011801007001 | 顶板、底板点渗漏水 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、注浆材料：改性环氧树脂注浆料或聚脲注浆液。 | 个 | 100 | 821.17 |  |  |
| 5 | 011803004001 | 顶板、底板面渗漏水 1、夜间作业，需对现有设备做出保护，每晚作业完成后做好清洁工作。 2、注浆材料：改性环氧树脂注浆料或聚脲注浆液。 | m2 | 100 | 821.17 |  |  |
| 6 | 011803001001 | 增设引水孔 1、芯机钻孔，孔径结合现场情况。 | 个 | 150 | 134.02 |  |  |
| 7 | 011207001001 | 装饰板拆卸安装 1、隧道侧墙装饰板拆卸安装，装饰板最高位置约6米 | m2 | 400 | 286.62 |  |  |
| 8 | 011207001002 | 隧道交通封闭 1、根据维修点位编制交通组织计划。 2、现场封闭作业要确保安全作业，须配备足够的防护设施。 | 次 | 70 | 876.49 |  |  |
| 9 | 041101001001 | 脚手架、登高架及模板等措施费用 1、施工合同期间使用脚手架、登高架及模板等所有措施费用 | 项 | 1 | 21951.9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：_________________________

法定代表人（签字或盖章）：_____________________

日期：

备注：1、以上除第9项脚手架、登高架及模板等措施费用外，其余数量为预估量，以实际发生数量进行结算，结算单价不予调整。结算总额不超过采购预算。

2、本项目采用全费用综合单价*预估数量的总价进行报价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，报价包含本项目以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，其应包括措施费、管理、利润、规费、税金、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。

3、供应商的报价（单价及合价）不得高于采购人提供的最高投标限价（单价及合价），否则作无效投标处理。

附件10

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。