江苏省中医院

数字化手术室

招标文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0869

项目代理编号：0675-256JOC016314

采购人：江苏省中医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年11月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

第一章  招标公告

项目概况

江苏省中医院数字化手术室项目的潜在投标人应在江苏海外集团国际工程咨询有限公司指定平台获取招标文件，并于2025年12月16日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0869，项目代理编号：0675-256JOC016314

2、项目名称：江苏省中医院数字化手术室

3、项目预算金额：人民币459万元

4、最高限价：人民币273万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化手术室 | 3套 | 是 |

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求

1.投标产品（无影灯）需提供医疗器械注册证，投标人需提供医疗器械经营许可证(投标产品为二类医疗产品的投标人可只提供医疗器械经营备案表或提供如中标后能在签订合同前办理医疗器械经营备案表的承诺，格式自拟)。

## 三、获取招标文件

1、时间：2025年11月21日至2025年11月28日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、购买及领取招标文件地点：

2.1方式：登录江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）进行免费注册，注册为一次性工作。下载者请务必至少在文件发售截止时间1个工作日前登录平台完成操作。

3、招标文件制作费：500元，售后不退。（获取纸质招标文件地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，项目联系人：金昕、谢影，电话：025-84795965）

4、平台技术支持电话：15305587957/18639559890

5、平台注册审核电话：025-84795425

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件开始接收时间：2025年12月16日下午14:00（北京时间）

2.投标文件接收截止时间：2025年12月16日下午14:30（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

3.投标文件接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标1室

4.开标时间：2025年12月16日下午14:30（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

5.开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标1室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省中医院

联系人： 袁老师

联系方式 ：025-86617141-50416

地址：江苏省中医院5号楼416办公室

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795965

3.项目联系方式

项目联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏省政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏省政府采购网”公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 除另有说明外，投标人须准备一式7份，正本1份，副本5份，电子文件1份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，*正本应加盖公章并由投标人法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

*18.3 投标人必须将盖章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式的电子文档以U盘形式，与投标文件一起递交。

18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

招标文件编号：

采购项目名称：

投标人的全称、地址、邮编、电挂、电话和传真。

写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。*对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收。

20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 采购代理机构将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。*修改文件必须按要求密封，并在投标截止时间前送达采购代理机构，否则采购代理机构将予拒收。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和方式组织公开开标。投标人可委派携带有效证件的代表准时参加。如采用远程异地开标形式，代理机构将提前通知。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，投标人如对文件密封及递交情况存在疑义，应当场提出。在投标文件密封及递交情况确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容。

23.5 采购代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查。

23.6 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

26．投标的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目不适用）

*28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）；

（8）经查询，投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

补充：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（10）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏省政府采购网”进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕、谢影

联系电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

领取中标通知书时，中标人需按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(货物)*0.6（不按差额定率累进法计算）向招标代理机构一次性交付中标服务费，中标服务费在江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）。

第三章  合同文本

（最终合同以签订版本为准）

合同协议书

合同编号：

甲方: 江苏省中医院

乙方:  XXXXXXX

甲、乙双方根据XXXXXXXXX设备的招标采购结果，签署本合同。

本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

- 合同有效构成

下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  中标通知书

第三部分  招标文件及澄清补充文件

第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分  标准规范

第六部分  图纸（如果有）

第七部分  构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

- 乙方提供设备名称、型号、数量等；

  - 名称（医疗器械注册证或备案证名称、医疗器械注册证编号或者备案编号、医疗器械注册人或者备案人名称）：XXXXXXX

  - 品牌、型号：XXXXXXX

  - 数量：XXXXXXX

  - 详见配置附件及标书

- 设备价格、交货地点及付款方式

  - 设备价格为人民币XXXXXXX元整（人民币XXXXXXX）

  - 交货日期：合同签订后XXXXXXX天内到货。

  - 交货方式：CIP医院。如乙方不能及时供货，除人力不可抗拒的事故外，乙方应付给甲方每周按迟交货总额千分之五为计作为罚款，此项罚款总额不得超过全部迟交货物总额的百分之五。

  - 付款方式：XXXXX。

- 质量标准：

乙方保证所提供设备符合出厂标准、相应国际标准和行业标准。严格按合同规定的数量、型号和配套供货。

- 安装调试和技术培训：

  - 乙方在协议签订后，将派工程师到甲方现场考察机房及免费提供设备的安装图纸，进行机房设计，协助甲方做好机房的准备工作。

  - 设备到达后，甲、乙双方共同对其进行查验。

  - 乙方免费负责设备的安装调试，并在规定的时间内完成相应的工作，且达到验收标准。

  - 乙方将按标书要求提供操作及维修人员的培训。

- 保修期和维修服务：

  - 本设备的保修期从安装调试合格后开始起XXXXXXX个月；乙方保证保修期年开机率>=95%（法定工作日）。如未能达到正常开机率，则双倍延长，提供终身维修。

  - 为确保甲方整套设备的正常运用，乙方协助保证第三方产品的售后服务。如果在设备的正常使用年限内出现产品缺陷而导致的人身伤害或者财产损失，乙方应当承担赔偿责任，并补偿甲方因此而产生的损失。

  - 如质保期内半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，甲方有权提出无条件退货或者换货。质量问题经乙方维修后，质保期相应延长。

  - 设备服务期出现故障时，乙方在XXXXXXX小时内响应，及时维修。保修期外收取配件费（不收取维修费、人工差旅费等）。

  - 乙方将提供原版印刷产品技术指标文件。

  - 设备服务期内，乙方承诺用户享受免费软件升级及优惠硬件升级待遇。

  - 维修服务热线为：XXXXXXX

- 其他事宜：

  - 本协议一式六份，签字盖章后作为正式合同附件与正式合同具有同等的法律效用。

  - 相关其他说明详见各附件。

  - 禁止生产供应商用回扣手段腐蚀、贿赂医院卫生单位及其他工作人员，如有违反，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方按照合同金额的50%承担违约金。

  - 乙方提供的公司资质、产品证照（医疗器械必须具备医疗器械注册证）等材料须真实完整有效，否则须承担由此造成甲方的经济损失和相应法律责任。

  - 有关未尽事宜双方协商解决。

- 附件：一、配置清单；二、中标通知书；三、承诺书;四、设备采购廉政协议。

甲方：江苏省中医院                        乙方：XXXXXXX

代表：                                    代表：

日期：										   日期：

附件一：

XXXXXXXXXX配置清单

| 序号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXXXXX | XX |
| 2 | XXXXXX | XX |
| 3 | XXXXXX | XX |

XXXXXX有限公司                                                                    日期：XXXXXX

附件二：

产品安装，调试和培训计划

- 我公司按招标的要求，免费将产品直接送货到医院指定地点，并负责免费安装、调试和培训。

- 设备到货后，我公司将在5个工作日内，派专业工程师到医院指定的地点进行设备的按照、调试及试运行，并对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。

- 安装和调试的费用均包含在投标价格内，无需另行支付。

- 我公司配备专业工程师，将根据设备安装调试的需要，携带相关的工具。

- 我公司将向院方提供设备操作说明书及维护手册。

- 我公司将根据医院方面的安排，对医院相关科室的技术人员和操作人员进行培训。

- 培训时间：设备安装试运行5个工作日内，我公司将为院方提供标准1批次培训。

- 培训地点：设在医院使用科室,或医院指定部门。

- 培训人员：我公司提供专业的医学培训专员、售后服务工程师、医院专家教授对该设备进行现场的指导培训。院方参加培训的学员应为临床相关科室和设备处人员，参加培训人数由医院自定，培训费用由我公司承担。

- 培训内容：设备的安装和拆卸；设备的基本结构和性能；设备的正确操作使用；设备应急情况的处理；设备的日常维护和保养；设备使用的注意事项；设备常见故障的处理等。

- 培训要求：每套设备至少有4人能够熟练使用和维护，并能回答培训人员提出的相关问题。

- 延伸培训和深度培训：院方后续提出培训要求，我公司将按照院方要求合理安排培训时间和培训内容，通过安排电话、视频、现场等多种培训方式，及时提供完善的培训服务，以便达到最好的培训效果。我公司将在医学学术标准变化、产品涉及医学问题有新进展时提供主动的培训服务。

XXXXXX有限公司                                                                      日期：XXXXXX

附件三：

产品质量和售后服务承诺书

- 设备质量承诺

1.1 我公司保证所提供的设备符合江苏省中医院设备采购项目招标要求。

1.2 我公司保证所供设备是经过出厂检验的合格产品，生产日期需在到货日期壹年内。

1.3 我公司承诺对所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求，并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

- 设备售后服务服务承诺

  - 该设备质保修期为XXXX个月，保修期的计算，自合同设备安装调试完毕医院验收合格之日开始。

  - 在保修期内，我公司免费维修，更换有缺陷的设备或元件，承诺使用全新的部件进行更换。如果我公司收到医院通知后在合同规定的期限内未及时前往现场进行维修或更换，医院可自行委托第三方进行维修或更换，由此产生的风险及相关费用将由我公司承担。免费保修期限内发生的一切维修、更换费用及因设备故障给医院造成的一切损失均由我公司按合同约定予以承担及赔偿。

  - 在免费保修期内我公司将定期对合同下的所有设备进行维护（每季度至少一次）。保修期满后，我公司将提供终生维修服务，维修只收取配件成本费，免收人工差旅费及维修费。设备在质保期半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，我公司承诺更换同型号全新设备，且更换处理时间不长于合同约定的供货期，否则，我公司将按合同中未及时供货的相关条款承担相应的违约赔偿责任。

  - 对于因设备质量给江苏省中医院造成的损失包括但不限于因为产品质量瑕疵或者缺陷导致的人身损害或者财产损失的，我公司将给予全额赔偿（包括但不限于赔偿金、诉讼费、保全费、执行费、律师费、鉴定费、评估费等）。

  - 我公司保证在设备验收合格后的十年内，能够提供相关消耗品与维修备件，否则将免费提供性能不低于现有型号的设备给医院使用。保修期满后零配件具体费用标准以市场价格为准，若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。

  - 我公司承诺不以“密码”制约用户，如用户工作需要或维修需要，应无条件免费开放“密码”。

- 技术服务

  - 服务时间：我公司接到报修后，将在**小时内响应，在**小时内到达现场，如果不能及时解决机器实际工作中出现的问题，将在**小时内提供相应备用设备供用户使用。否则，我公司将按合同中未及时供货的相关条款承担相应的违约赔偿责任。

  - 维保价格：该设备出保以后的维保价格不高于****元/年。

- 售后服务网点联系方式

4.1 维修中心地址：南京市**区***路**1号***室

4.2联系人：***

4.3联系电话：135****                     手机：151****

4.4免费服务电话：025-83*****

4.5传真：025-83*****

承诺公司（参谈供应商）：                      服务公司（维修提供方）：

XXXXXX有限公司                            （原厂维修公司签章）

代表签字：                                  代表签字：

签字日期：                                   签字日期：

附件四：

设备采购廉政协议

甲方（采购单位）：江苏省中医院

乙方（供货单位）：XXXXXX有限公司

为加强设备处的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

1、不向乙方索取或接受任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

3、不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

4、不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

5、不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

1、不以任何形式向甲方及其工作人员赠送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，不报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3、不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4、不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

5、不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否终止采购合同，同时追究乙方违约金（违约金标准为违规金额或物品价值的5倍），直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。涉及犯罪的移交司法机关处理。

2、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据医院规定给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同。触犯法律的移交司法机关处理。

3、乙方如发现甲方人员索要、收受贿赂或其他违法、违纪行为，可向江苏省中医院纪检监察部门或上级主管部门举报。

本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力，双方应自觉履行本协议并互相监督。

第四章 项 目 需 求

一、基本概况

1、项目背景介绍：

北院手术室拟建设3间数字化手术室系统（位于7号楼5楼），该项目需能与医院PACS、HIS、LIS、病理系统等信息系统对接，实现患者医学影像及报告、病理检验报告智能呈现、异常信息特殊提示、术者手术排班信息自动获取、手术进程智能管理等。项目部署后还可实现手术图像在手术室内的医用外科精准显示器上无损精准显示；实现术间4K、全高清医学影像的全过程录制备份，并进行集中存储管理；实现手术室与示教室（4楼，在复苏室楼下）、手术室与大会议室（位于体检中心楼6楼，与手术室直线距离约200米）的双向音视频交互，以满足手术、学术会议开展需求。第1间手术室为原2号间和3号间合并，作为脑外科手术室；第2间手术室为原10号间；第3间手术室为原7号和8号手术间合并，作为DSA手术室。

2、其他说明：

无影灯、吊塔为本项目核心产品。

二、技术要求：

（一）数字化手术室1

1、★配置：数字化手术室控制主机1套，触控式中央控制终端1套，悬吊式4K医用显示器2台（含吊臂），内嵌式4K大屏显示器1台，4K中置术野摄像系统1套，4K全景摄像机1套，无线麦克风1套，音响1套，无影灯1套（子母灯），麻醉吊塔1个，设备吊塔1个，牵引架1套（适配我院现有迈瑞手术床），手术间门口信息显示屏1台。

2、★数字化手术室整体功能要求

2.1	提供开放的平台，支持采集适配4K术野摄像机、显微镜、监护仪、内窥镜等设备影像，对接医院 HIS、PACS、LIS、病理系统等，术间全数字化呈现患者的多维度信息、多模态图像，快速、便捷地给予手术医生需要的医疗数据。

2.2	实现接入平台的手术图像、会场图像、患者影像等在手术室显示器上的无损无延时切换调度，手术原始图像无损无压缩传输，保证手术医生、护士多视角观看图像，支持4K无损信号处理。

2.3	支持与手术排班信息系统的对接，自动获取患者姓名、拟施手术名，手术时间，主刀医生姓名、病历号、科室名等相关手术资料，并与录制的手术资源进行自动关联。

2.4	实现对手术区域、手术视野的拍摄采集及远程云台控制

2.5	支持本院及院外专家通过移动设备加入手术会诊和指导

2.6	用户可通过触摸屏实现手术室图像及视频的高质量无损录制，支持所有视频通道独立录制，分辨率支持4K，支持录像回放，支持外接硬盘导出视频或联网远程导出，录像文件自动上传至中心录播服务系统。

2.7	用户可通过术间终端调阅过往录像，支持访问存储的录制视频文件及图片文件，可实现录制文件的远程下载。

2.8	录像文件自动上传至中心数据存储服务器，智能搭建外科手术病案库，医生可在办公室电脑按患者信息、医生信息、手术信息、视频注释等远程检索所需手术病案；手术视频支持同步更新至HIS/EMR页面，授权用户可见。

2.9	支持数字化手术室与示教室的示教转播功能，支持音视频双向互动，支持在示教室拼接多路图像进行同屏显示。

2.10在大会议室提供手术、学术会议的全网络直播服务，可覆盖线上的医生，满足培训需求。每年支持至少3次网络线上直播，包括网络费用支持。

2.11包含相关施工，不限于开墙、开洞、布线等工程，由施工方自行处理承担费用，且施工后需恢复原状

2.12医院可提供集成平台标准接口，以满足本项目HIS、EMR、手术排班、检验、检查等信息对接。如涉及其他信息系统对接，相关接口费用应包含在本项目中。

2.13中心服务工作站内存≥16G，硬盘容量≥12TB

2.14预留家属谈话系统功能，后期增加必要设备后可直接使用，无需二次施工

3、★4K数字化主机

3.1	实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管理，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。同时满足手术室内影音信号对外传输，具有综合网络会议的功能，可支持院内手术网络直播需求。

3.2	影像处理能力≥4K60Hz级别

3.3	影像处理能够兼容2D和3D格式

3.4	支持不少于8路4K视频信号输入和8路4K视频信号输出

3.5	提供影像多画面显示功能，同一块屏幕可同时观看≥4种不同影像，支持≥4种多画面模式，包括但不限于四画面、三画面、二画面以及画中画等。支持配置多个多画面布局，布局样式可任意自定义设置，支持不限制信号数量、图片数量、文字、LOGO等素材，图层可任意叠加。（提供证明材料）

3.6	可支持系统一键开关机，支持≥8个电源输出

3.7	可实现对手术室内影像进行录制存储，分辨率≥3840*2160P，刷新率≥60fps；支持外接硬盘导出视频或联网远程导出。录像文件自动上传至中心录播服务系统。

3.8	支持数字化手术室与示教室、大会议室的转播功能，分辨率≥4K60Hz，支持音视频双向互动。

3.9	数字化手术室后期需可接入4路以上（不限于3D4K腔镜等）视频源信号，预留冗余接口

4、	★一体式机柜

4.1	主机机柜整体内嵌入墙体安装，与墙面齐平，不影响手术室层流净化（安装按科室要求执行）

4.2	支持一键开关功能，无需多键启动

4.3	支持远程控制手术室全景摄像机、术野摄像机及示教室摄像机，支持音频系统的远程控制

4.4	易维修维护，不影响手术

4.5	配置散热风扇，提供良好通风散热条件，保障内部设备稳定运行

4.6触控式中央控制终端显示器屏幕，尺寸≥24英寸，支持分辨率≥1920*1020

4.7支持不少于2个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。

4.8一键投放患者影像等报告信息至手术室内任意大屏幕，实现信息系统画面显示，方便医护人员术中查看。

5、	★全景摄像机及音响系统

5.1	全景摄像机

5.1.1	提供4K超高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。

5.1.2	视频分辨率≥4K/60fps

5.1.3	数字变焦≥12x，光学变焦≥10x

5.1.4	支持HDMI和SDI视频输出接口

5.1.5	支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°

5.2	音响

5.2.1	音响数量：≥2个

5.2.2	有效使用距离≥30米

5.2.3	采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流。

5.2.4	灵敏度≥80dB

5.2.5	音频频率范围至少包含65 Hz ~ 20 kHz

5.3	无线麦克风

5.3.1	具备一键式配对功能，实现手术转播时语音交流。

5.3.2	内置降噪麦克风，消减风噪及环境噪音。

5.4	音频处理器

5.4.1	不低于6个麦克风/线路输入和4个线路输出

5.4.2	支持Dante数字音频协议

5.4.3	AEC回声消除

6、	★4K术野摄像机模块

6.1	提供4K中置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术，满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求。

6.2	有效像素≥3840*2160

6.3	数字变焦≥12倍，光学变焦≥10倍

6.4	具有自动/手动白平衡功能；具有自动和手动聚焦功能

7、	★4K显示器

7.1	悬吊式4K医用显示器*2

7.1.1	尺寸：≥32英寸

7.1.2	分辨率≥3840*2160P，刷新率≥60Hz

7.1.3	亮度：≥640cd/m2

7.1.4	可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

7.1.5	提供4K输入信号接口：DP、12G-SDI、HDMI

7.1.6	提供4K输出信号接口：SDI、DVI

7.1.7显示器吊臂系统可同时容纳3根电源线，9根3G-SDI视频线，3根CAT6A数据线

7.1.8单显示臂长选择范围：750-1500mm，满足各种手术室个性化需求

7.1.9显示器活动灵活旋转.范围：横向≥+10°/-60°，纵向360°，弹簧臂调节角度: 向下≥70°；向上≥45°，弹簧臂上下活动范围:≥1250mm

7.1.10显示器挂架需配有消毒手柄

7.2	内嵌式4K大屏显示器*1

7.2.1实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能

7.2.2	分辨率≥3840*2160P

7.2.3	尺寸≥55英寸

7.2.4	屏幕亮度≥500cd/m2

7.2.5	可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

8、无影灯

8.1	▲灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型，无缝隙，无裸露铆钉；符合空气动力学设计的外形。易擦洗，耐酸碱腐蚀，灯盘外周配有防撞橡胶装置。

8.2	无影灯照度：≥10级可调节

8.3▲灯泡类型：白色高功率LED灯泡

8.4	▲灯泡使用寿命：≥60000小时

8.5	子灯光野范围≥16～28cm；母灯光野范围≥18～32cm

8.6	▲控制面板：位于灯头上,可调节照明亮度,开关灯源，在主机或其他端可控制开关灯源（提供原厂彩页证明）。

8.7	照明亮度：子灯≥120000 Lux，母灯≥160000 Lux

8.8▲手术灯灯头＞IP54防水防尘等级。（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

8.9▲照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm，光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥700mm（ 提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

8.10▲手术灯显色指数Ra≥ 95，R9≥ 95，同时具备色温可调功能。（提供使用说明书等材料证明）

8.11灯盘厚度均≤ 90mm（提供相关证明文件)

8.12双遮板+单管(%)无影率：≥50%，单管(%)无影率：100%（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

9、吊塔

9.1	▲吊塔主体材料为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，保护性圆角防撞设计。便于清洁，防腐蚀。

9.2	▲医用软管符合ISO 5359标准（要求防腐蚀，抗高压，抗菌，防静电），坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。(提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证)

9.3▲气体终端带有正向止回阀设计，通过医疗检测机构检测，符合YY0801.1-2010，保障接口5万次以上插拔，且气体终端为与吊塔为同一制造商（针对气体终端插拔次数检测，提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）。

9.4	▲吊塔净负载能力≥250Kg，基本额定动载荷≥10000KG，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷。（针对吊塔净负载能力，额定动载荷 提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

9.5	所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

9.6	表面不变色、易于清洁、抗菌防腐蚀（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）。

9.7	吊塔悬臂水平关节活动度≥330°，采用双臂设计

9.8	置物平台为铝合金材质，一体成型

9.9	医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm；负压的管吸引管道内部直径应≥6mm

9.10配有良好的刹车系统，保证不产生漂移，并可根据用户需要调节刹车松紧9.11氧气接口≥2个，负压吸引接口≥2个，空气接口≥1个，二氧化碳接口≥2个，废气接口≥1个，氮气接口≥1个，电源插座10A≥10个，网络接口（六类屏蔽）≥4个，输液架≥1个，气体终端均为德标

9.11★双臂最大旋转半径≥1500mm （提供书面承诺，投标产品臂长可按照手术室布局定制长度）

9.12设备塔

9.12.1	电源插座16A≥2个，仪器承载托盘≥4个，抽屉≥1个，专用腹腔镜镜头收纳装置≥1个，专用脚踏收纳装置≥1个，网篮≥1个、盲板≥2个

9.12.3▲吊柱式结构，吊柱长度≥1200mm

9.12.4▲气电箱体长度≥1200mm

9.13麻醉塔

9.13.1	麻醉废气排放系统采用虹吸式，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警

9.13.2	能够处理房间内存在的特殊气体（氮气）

9.13.3	作为脑外科手术室，麻醉塔放病人躺卧角度右侧上部，设备塔也放在右侧，病人头部区域需要开放用来做手术

9.13.4	仪器承载托盘≥2个，抽屉≥1个，网篮≥1个、盲板≥2个

9.13.5吊柱式结构，吊柱长度≥1000mm

9.13.6气电箱体长度≥1000mm

9.14▲制造商通过ISO13485质量体系认证证书（提供相关证明材料）

9.15▲吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告，其中垂直载荷每增加 1000kN，横向位移增量≤0.2mm或对基础架施加10000N·m的作用力，持续10分钟及以上水平倾斜角≤0.5°（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

9.16▲所有负压气体终端和软管需1：1配置，不可配置双通或三通连接件，满足一用一备的使用需求

9.17▲所投产品符合中国医用供应装置标准GB/T 43952（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）。

10、★手术间门口信息显示屏

10.1内嵌式安装在手术室门口墙壁上，可显示手术室内麻醉监护仪生命体征等

10.2分辨率≥1920*1080

10.3尺寸≥15英寸

10.4可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

（二）数字化手术室2

1、★配置：数字化手术室控制主机1套，触控式中央控制终端1套，悬吊式4K医用显示器2台（含吊臂），内嵌式4K大屏显示器1台，4K术野摄像系统1套，4K全景摄像机1套，无线麦克风1套，音箱1套，无影灯1套（子母灯），手术间门口信息显示屏1台。

2、★数字化手术室整体功能要求

2.1	提供开放的平台，支持采集适配4K术野摄像机、显微镜、监护仪、内窥镜等设备影像，对接医院 HIS、PACS、LIS、病理系统等，术间全数字化呈现患者的多维度信息、多模态图像，快速、便捷地给予手术医生需要的医疗数据。

2.2	实现接入平台的手术图像、会场图像、患者影像等在手术室显示器上的无损无延时切换调度，手术原始图像无损无压缩传输，保证手术医生、护士多视角观看图像，支持4K无损信号处理。

2.3	支持与手术排班信息系统的对接，自动获取患者姓名、拟施手术名，手术时间，主刀医生姓名、病历号、科室名等相关手术资料，并与录制的手术资源进行自动关联。

2.4	实现对手术区域、手术视野的拍摄采集及远程云台控制

2.5	支持本院及院外专家通过移动设备加入手术会诊和指导

2.6	用户可通过触摸屏实现手术室图像及视频的高质量无损录制，支持所有视频通道独立录制，分辨率支持4K，支持录像回放，支持外接硬盘导出视频或联网远程导出，录像文件自动上传至中心录播服务系统。

2.7	用户可通过术间终端调阅过往录像，支持访问存储的录制视频文件及图片文件，可实现录制文件的远程下载。

2.8	录像文件自动上传至中心数据存储服务器，智能搭建外科手术病案库，医生可在办公室电脑按患者信息、医生信息、手术信息、视频注释等远程检索所需手术病案；手术视频支持同步更新至HIS/EMR页面，授权用户可见。

2.9	支持数字化手术室与示教室的示教转播功能，支持音视频双向互动，支持在示教室拼接多路图像进行同屏显示。

2.10在大会议室提供手术、学术会议的全网络直播服务，可覆盖线上的医生，满足培训需求。每年支持至少3次网络线上直播，包括网络费用支持。

2.11包含相关施工，不限于开墙、开洞、布线等工程，由施工方自行处理承担费用，且施工后需恢复原状

2.12医院可提供集成平台标准接口，以满足本项目HIS、EMR、手术排班、检验、检查等信息对接。如涉及其他信息系统对接，相关接口费用应包含在本项目中。

2.13中心服务工作站内存≥16G，硬盘容量≥12TB

2.14预留家属谈话系统功能，后期增加必要设备后可直接使用，无需二次施工

3、★4K数字化主机

3.1	实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管理，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。同时满足手术室内影音信号对外传输，具有综合网络会议的功能，可支持院内手术网络直播需求。

3.2	影像处理能力≥4K60Hz级别

3.3	影像处理能够兼容2D和3D格式

3.4	支持不少于8路4K视频信号输入和8路4K视频信号输出

3.5	提供影像多画面显示功能，同一块屏幕可同时观看≥4种不同影像，支持≥4种多画面模式，包括但不限于四画面、三画面、二画面以及画中画等。支持配置多个多画面布局，布局样式可任意自定义设置，支持不限制信号数量、图片数量、文字、LOGO等素材，图层可任意叠加。（提供证明材料）

3.6	可支持系统一键开关机，支持≥8个电源输出

3.7	可实现对手术室内影像进行录制存储，分辨率≥3840*2160P，刷新率≥60fps；支持外接硬盘导出视频或联网远程导出。录像文件自动上传至中心录播服务系统。

3.8	支持数字化手术室与示教室、大会议室的转播功能，分辨率≥4K60Hz，支持音视频双向互动。

3.9	数字化手术室后期需可接入4路以上（不限于3D4K腔镜等）视频源信号，预留冗余接口

4、	★一体式机柜

4.1	主机机柜整体内嵌入墙体安装，与墙面齐平，不影响手术室层流净化（安装按科室要求执行）

4.2	支持一键开关功能，无需多键启动

4.3	支持远程控制手术室全景摄像机、术野摄像机及示教室摄像机，支持音频系统的远程控制

4.4	易维修维护，不影响手术

4.5	配置散热风扇，提供良好通风散热条件，保障内部设备稳定运行

4.6触控式中央控制终端显示器屏幕，尺寸≥24英寸，支持分辨率≥1920*1020

4.7支持不少于2个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。

4.8一键投放患者影像等报告信息至手术室内任意大屏幕，实现信息系统画面显示，方便医护人员术中查看。

5、	★全景摄像机及音响系统

5.1	全景摄像机

5.1.1	提供4K超高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。

5.1.2	视频分辨率≥4K/60fps

5.1.3	数字变焦≥12x，光学变焦≥10x

5.1.4	支持HDMI和SDI视频输出接口

5.1.5	支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°

5.2	音响

5.2.1	音响数量：≥2个

5.2.2	有效使用距离≥30米

5.2.3	采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流。

5.2.4	灵敏度≥80dB

5.2.5	音频频率范围至少包含65 Hz ~ 20 kHz

5.3	无线麦克风

5.3.1	具备一键式配对功能，实现手术转播时语音交流。

5.3.2	内置降噪麦克风，消减风噪及环境噪音。

5.4	音频处理器

5.4.1	不低于6个麦克风/线路输入和4个线路输出

5.4.2	支持Dante数字音频协议

5.4.3	AEC回声消除

6、	★4K术野摄像机模块

6.1	提供4K中置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术，满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求。

6.2	有效像素≥3840*2160

6.3	数字变焦≥12倍，光学变焦≥10倍

6.4	具有自动/手动白平衡功能；具有自动和手动聚焦功能

7、	★4K显示器

7.1	悬吊式4K医用显示器*2

7.1.1	尺寸：≥32英寸

7.1.2	分辨率≥3840*2160P，刷新率≥60Hz

7.1.3	亮度：≥640cd/m2

7.1.4	可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

7.1.5	提供4K输入信号接口：DP、12G-SDI、HDMI

7.1.6	提供4K输出信号接口：SDI、DVI

7.1.7显示器吊臂系统可同时容纳3根电源线，9根3G-SDI视频线，3根CAT6A数据线

7.1.8单显示臂长选择范围：750-1500mm，满足各种手术室个性化需求

7.1.9显示器活动灵活旋转.范围：横向≥+10°/-60°，纵向360°，弹簧臂调节角度: 向下≥70°；向上≥45°，弹簧臂上下活动范围:≥1250mm

7.1.10显示器挂架需配有消毒手柄

7.2	内嵌式4K大屏显示器*1

7.2.1实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能

7.2.2	分辨率≥3840*2160P

7.2.3	尺寸≥55英寸

7.2.4	屏幕亮度≥500cd/m2

7.2.5	可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

8、无影灯

8.1	▲灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型，无缝隙，无裸露铆钉；符合空气动力学设计的外形。易擦洗，耐酸碱腐蚀，灯盘外周配有防撞橡胶装置。

8.2	无影灯照度：≥10级可调节

8.3▲灯泡类型：白色高功率LED灯泡

8.4	▲灯泡使用寿命：≥60000小时

8.5	子灯光野范围≥16～28cm；母灯光野范围≥18～32cm

8.6	▲控制面板：位于灯头上,可调节照明亮度,开关灯源，在主机或其他端可控制开关灯源（提供原厂彩页证明）。

8.7	照明亮度：子灯≥120000 Lux，母灯≥160000 Lux

8.8▲手术灯灯头＞IP54防水防尘等级。

8.9▲照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm，光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥700mm（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

8.10▲手术灯显色指数Ra≥ 95，R9≥ 95，同时具备色温可调功能。（提供使用说明书等材料证明）

8.11灯盘厚度均≤ 90mm（提供相关证明文件)

8.12双遮板+单管(%)无影率：≥50%，单管(%)无影率：100%（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

9、★手术间门口信息显示屏

9.1内嵌式安装在手术室门口墙壁上，可显示手术室内麻醉监护仪生命体征等

9.2分辨率≥1920*1080

9.3尺寸≥15英寸

9.4可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

（三）数字化手术室3

1、	★配置：数字化手术室控制主机1套，触控式中央控制终端1套，悬吊式4K医用显示器2台（含吊臂），内嵌式4K大屏显示器1台，操作间大屏显示器1台，4K术野摄像系统1套，4K全景摄像机1套，无线麦克风1套，音箱1套，无影灯1套（子母灯），麻醉吊塔1个，手术室门口屏1台。

2、	★数字化手术室整体功能要求

2.1	提供开放的平台，支持采集适配4K术野摄像机、显微镜、监护仪、内窥镜等设备影像，对接医院 HIS、PACS、LIS、病理系统等，术间全数字化呈现患者的多维度信息、多模态图像，快速、便捷地给予手术医生需要的医疗数据。

2.2	实现接入平台的手术图像、会场图像、患者影像等在手术室显示器上的无损无延时切换调度，手术原始图像无损无压缩传输，保证手术医生、护士多视角观看图像，支持4K无损信号处理。

2.3	支持与手术排班信息系统的对接，自动获取患者姓名、拟施手术名，手术时间，主刀医生姓名、病历号、科室名等相关手术资料，并与录制的手术资源进行自动关联。

2.4	实现对手术区域、手术视野的拍摄采集及远程云台控制

2.5	支持本院及院外专家通过移动设备加入手术会诊和指导

2.6	用户可通过触摸屏实现手术室图像及视频的高质量无损录制，支持所有视频通道独立录制，分辨率支持4K，支持录像回放，支持外接硬盘导出视频或联网远程导出，录像文件自动上传至中心录播服务系统。

2.7	用户可通过术间终端调阅过往录像，支持访问存储的录制视频文件及图片文件，可实现录制文件的远程下载。

2.8	录像文件自动上传至中心数据存储服务器，智能搭建外科手术病案库，医生可在办公室电脑按患者信息、医生信息、手术信息、视频注释等远程检索所需手术病案；手术视频支持同步更新至HIS/EMR页面，授权用户可见。

2.9	支持数字化手术室与示教室的示教转播功能，支持音视频双向互动，支持在示教室拼接多路图像进行同屏显示。

2.10在大会议室提供手术、学术会议的全网络直播服务，可覆盖线上的医生，满足培训需求。每年支持至少3次网络线上直播，包括网络费用支持。

2.11包含相关施工，不限于开墙、开洞、布线等工程，由施工方自行处理承担费用，且施工后需恢复原状

2.12医院可提供集成平台标准接口，以满足本项目HIS、EMR、手术排班、检验、检查等信息对接。如涉及其他信息系统对接，相关接口费用应包含在本项目中。

2.13中心服务工作站内存≥16G，硬盘容量≥12TB

2.14预留家属谈话系统功能，后期增加必要设备后可直接使用，无需二次施工

3、★4K数字化主机

3.1	实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管理，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。同时满足手术室内影音信号对外传输，具有综合网络会议的功能，可支持院内手术网络直播需求。

3.2	影像处理能力≥4K60Hz级别

3.3	影像处理能够兼容2D和3D格式

3.4	支持不少于8路4K视频信号输入和8路4K视频信号输出

3.5	提供影像多画面显示功能，同一块屏幕可同时观看≥4种不同影像，支持≥4种多画面模式，包括但不限于四画面、三画面、二画面以及画中画等。支持配置多个多画面布局，布局样式可任意自定义设置，支持不限制信号数量、图片数量、文字、LOGO等素材，图层可任意叠加。（提供证明材料）

3.6	可支持系统一键开关机，支持≥8个电源输出

3.7	可实现对手术室内影像进行录制存储，分辨率≥3840*2160P，刷新率≥60fps；支持外接硬盘导出视频或联网远程导出。录像文件自动上传至中心录播服务系统。

3.8	支持数字化手术室与示教室、大会议室的转播功能，分辨率≥4K60Hz，支持音视频双向互动。

3.9	数字化手术室后期需可接入4路以上（不限于3D4K腔镜等）视频源信号，预留冗余接口

4、	★一体式机柜

4.1	主机机柜整体内嵌入墙体安装，与墙面齐平，不影响手术室层流净化（安装按科室要求执行）

4.2	支持一键开关功能，无需多键启动

4.3	支持远程控制手术室全景摄像机、术野摄像机及示教室摄像机，支持音频系统的远程控制

4.4	易维修维护，不影响手术

4.5	配置散热风扇，提供良好通风散热条件，保障内部设备稳定运行

4.6触控式中央控制终端显示器屏幕，尺寸≥24英寸，支持分辨率≥1920*1020

4.7支持不少于2个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。

4.8一键投放患者影像等报告信息至手术室内任意大屏幕，实现信息系统画面显示，方便医护人员术中查看。

5、	★全景摄像机及音响系统

5.1	全景摄像机

5.1.1	提供4K超高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。

5.1.2	视频分辨率≥4K/60fps

5.1.3	数字变焦≥12x，光学变焦≥10x

5.1.4	支持HDMI和SDI视频输出接口

5.1.5	支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°

5.2	音响

5.2.1	音响数量：≥2个

5.2.2	有效使用距离≥30米

5.2.3	采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流。

5.2.4	灵敏度≥80dB

5.2.5	音频频率范围至少包含65 Hz ~ 20 kHz

5.3	无线麦克风

5.3.1	具备一键式配对功能，实现手术转播时语音交流。

5.3.2	内置降噪麦克风，消减风噪及环境噪音。

5.4	音频处理器

5.4.1	不低于6个麦克风/线路输入和4个线路输出

5.4.2	支持Dante数字音频协议

5.4.3	AEC回声消除

6、	★4K术野摄像机模块

6.1	提供4K中置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术，满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求。

6.2	有效像素≥3840*2160

6.3	数字变焦≥12倍，光学变焦≥10倍

6.4	具有自动/手动白平衡功能；具有自动和手动聚焦功能

7、★	4K显示器

7.1	悬吊式4K医用显示器*2

7.1.1	尺寸：≥32英寸

7.1.2	分辨率≥3840*2160P，刷新率≥60Hz

7.1.3	亮度：≥640cd/m2

7.1.4	可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

7.1.5	提供4K输入信号接口：DP、12G-SDI、HDMI

7.1.6	提供4K输出信号接口：SDI、DVI

7.1.7显示器吊臂系统可同时容纳3根电源线，9根3G-SDI视频线，3根CAT6A数据线

7.1.8单显示臂长选择范围：750-1500mm，满足各种手术室个性化需求

7.1.9显示器活动灵活旋转.范围：横向≥+10°/-60°，纵向360°，弹簧臂调节角度: 向下≥70°；向上≥45°，弹簧臂上下活动范围:≥1250mm

7.1.10显示器挂架需配有消毒手柄

7.2	内嵌式4K大屏显示器*1

7.2.1实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能

7.2.2	分辨率≥3840*2160P

7.2.3	尺寸≥55英寸

7.2.4	屏幕亮度≥500cd/m2

7.2.5	可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

8、无影灯

8.1	▲灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型，无缝隙，无裸露铆钉；符合空气动力学设计的外形。易擦洗，耐酸碱腐蚀，灯盘外周配有防撞橡胶装置。

8.2	无影灯照度：≥10级可调节

8.3▲灯泡类型：白色高功率LED灯泡

8.4	▲灯泡使用寿命：≥60000小时

8.5	子灯光野范围≥16～28cm；母灯光野范围≥18～32cm

8.6	▲控制面板：位于灯头上,可调节照明亮度,开关灯源，在主机或其他端可控制开关灯源（提供原厂彩页证明）。

8.7	照明亮度：子灯≥120000 Lux，母灯≥160000 Lux

8.8▲手术灯灯头＞IP54防水防尘等级。（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

8.9▲照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm，光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥700mm（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

8.10▲手术灯显色指数Ra≥ 95，R9≥ 95，同时具备色温可调功能。（提供使用说明书等材料证明）

8.11灯盘厚度均≤ 90mm（提供相关证明文件)

8.12双遮板+单管(%)无影率：≥50%，单管(%)无影率：100%（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

9、麻醉双臂吊塔

9.1	▲吊塔主体材料为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，保护性圆角防撞设计。便于清洁，防腐蚀。

9.2	▲医用软管符合ISO 5359标准（要求防腐蚀，抗高压，抗菌，防静电），坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

9.3▲气体终端带有正向止回阀设计，通过医疗检测机构检测，符合YY0801.1-2010，保障接口5万次以上插拔，且气体终端为与吊塔为同一制造商（针对气体终端插拔次数，提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）。

9.4	▲吊塔净负载能力≥250Kg，基本额定动载荷≥10000KG，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷。（针对吊塔净负载能力，额定动载荷 提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

9.5	所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

9.6	表面不变色、易于清洁、抗菌防腐蚀（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）。

9.7	吊塔悬臂水平关节活动度≥330°，采用双臂设计

9.8	置物平台为铝合金材质，一体成型

9.9	医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm；负压的管吸引管道内部直径应≥6mm

9.10配有良好的刹车系统，保证不产生漂移，并可根据用户需要调节刹车松紧

9.11氧气接口≥2个，负压吸引接口≥2个，空气接口≥1个，二氧化碳接口≥2个，废气接口≥1个，氮气接口≥1个，电源插座10A≥10个，网络接口（六类屏蔽）≥4个，输液架≥1个，仪器承载托盘≥2个，抽屉≥1个，网篮≥1个、盲板≥2个，气体终端均为德标

9.12麻醉废气排放系统采用虹吸式，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警

9.13能够处理房间内存在的特殊气体（氮气）

9.13.5 ★双臂最大旋转半径≥1500mm （提供书面承诺，投标产品臂长可按照手术室布局定制长度）

9.13.6吊柱式结构，吊柱长度≥1000mm

9.13.7气电箱体长度≥1000mm

9.14▲制造商通过ISO13485质量体系认证证书（提供相关证明材料）

9.15▲吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告，其中垂直载荷每增加 1000kN，横向位移增量≤0.2mm或对基础架施加10000N·m的作用力，持续10分钟及以上水平倾斜角≤0.5°（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）

9.16▲所有负压气体终端和软管需1：1配置，不可配置双通或三通连接件，满足一用一备的使用需求

9.17▲所投产品符合中国医用供应装置标准GB/T 43952，（提供有CMA标示的第三方检测报告进行佐证）。

10、★手术间门口信息显示屏

10.1内嵌式安装在手术室门口墙壁上，可显示手术室内麻醉监护仪生命体征等

10.2分辨率≥1920*1080

10.3尺寸≥15英寸

10.4可视角度：水平≥178°，垂直≥178°

（四）★示教室系统

1、配置：大屏显示器1台，摄像头1套，麦克风模块1套，音箱模块1套

2、	实现手3间数字化手术室与示教室之间的双向视音频交流。对于手术室及会议室的视音频信号，采用无损无压方式进行转播，实现信息共享、示教和转播功能。

3、	大屏显示器实现手术间内画面的大尺寸显示，内嵌式安装在示教室前墙壁上，尺寸≥100英寸，分辨率≥3840*2160P

4、	支持切换单画面或多画面显示

5、示教室全景摄像机视频输出具备SDI、HDMI、USB和网络4路以上接口，可同时输出≥1920*1080分辨率全高清画面信号。

6、示教室麦克风模块实现示教室音频收集、处理和输出功能。

7、示教室音响模块采用壁挂式设计，实现背景音乐播放、手术转播语音交流还原。

8、使用光纤传输，光纤需有用有备，光纤芯数≥4

（五）★大会议室系统

1、配置：摄像头1套

2、实现3间数字化手术室与会议室之间的双向视音频交流、系统转播连接

3、支持将3间数字化手术室、示教室原有音频、视频与图像接入大会议室系统，能够与会议室现有的音响视频系统连接。

4、在大会议室提供手术、学术会议的全网络直播服务，可覆盖线上的医生，满足培训需求。

5、每年支持至少3次网络线上直播，包含网络费用支持。

6、使用光纤传输，光纤需有用有备，光纤芯数≥4

（六）★投标人提供的设备须与江苏省中医院现有硬件或系统无缝集成，投标人提供的设备须终身免费开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人完成与其他设备或系统的对接，并保证所涉系统正常运行，上述配合工作均终身免费。

三、商务条款：

1、★整套系统保修≥3年。其中针对无影灯和吊塔，投标人承诺如中标，在合同签订前能提供加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章的质保函（与投标文件响应的质保期一致，格式自拟）。

2、免费操作培训，提供使用和维修中文手册。

3、保内开机率≥95%，不足部分双倍延长保修期。

4、付款方式：货到验收合格付90%，一年付10%。

5、完成时间：合同签署后一个月内到货并建设安装完成。

6、其他

6.1、投标时需提供具体的配置清单（包括但不仅限于硬件、软件部分），可另附技术参数规格文件对投标产品的技术性能做相关说明。

6.2、投标供应商负责完成设备运输、安装、调试、运行和验收交付等工作。投标供应商应提供项目实施方案、进度计划，并根据项目进度列出各个阶段采购人需要配合的内容。

6.3、投标供应商负责货物的运输、安装、调试、试用过程中的现场安全管理，有具体实施方案。若运输、安装、调试及试用过程中发生安全事故，投标供应商应承担全部责任。

6.4、采购人收到货物后，由双方共同进行开箱初检。开箱初检合格后供应商应及时安排安装、调试。

6.5、验收标准：本项目下所有货物包括仪器设备、材料、工程、服务等的技术标准应符合相关国家标准、行业标准、企业标准或者买卖双方在签订本项目的合同、合同附件、技术协议或者其他文件中约定的标准，前述标准内容不一致的，以要求最高的标准为准。

6.6、质量要求应达到前述规定的技术标准，且应使采购人在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。

6.7、售后服务内容包括现场服务、定期巡检、回访巡检、故障服务、技术人员保障、质保期满后备品配件价格等内容。维修人员对故障/问题及时响应，提供解决方案。

6.8、投标供应商应对具备质量控制能力，确保产品质量、实施过程质量得到有效保障。

6.9、投标供应商应配备充分的管理、实施、技术等人员，确保本项目顺利实施。

6.10、投标供应商应对本项目实施过程中的技术复杂性、重点、难点进行分析，并提供相关解决方案。

6.11、提供培训计划（包括使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保使用人员具备独立工作的能力。

6.12 附件（五层手术室布局）

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

二、评标标准

客观分部分： 1、报价：30分 （初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分） 2、技术要求：35分 全部满足标书第四章技术要求得35分，正偏离不加分，打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣3分，非★、▲指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 如本项得0分，则视为投标产品不能实质性满足采购需求，投标无效 (★参数不允许负偏离、▲参数需提供证明材料。投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招 标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告、或招标文件规定的证明材料等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有CMA标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。▲参数未按招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。) 3、投标人业绩（5分） 3.1、提供投标人自2023年以来签订的销售合同业绩（每一份有效业绩，需提供合同复印件，合同中需包括与本次招标类似的数字化控制主机或影音系统，合同金额、双方公章、型号、签订时间等关键信息必须清晰可见，否则为无效业绩有一份得0.5分，最多得2.5分） 3.2、提供投标人自2023年以来签订的销售合同业绩（每一份有效业绩，需提供合同复印件，每一份合同中需同时包括与投标人本次投标同品牌的无影灯、吊塔设备，合同金额、双方公章、型号、签订时间等关键信息必须清晰可见，否则为无效业绩有一份得0.5分，最多得2.5分） 主观分部分： 4.1项目整体实施方案（5分） 投标人负责完成设备运输、安装、调试、运行和验收交付等全流程工作。提供项目整体实施方案，各环节进度实施要点等内容。 方案全面科学、合理、完善、可行，满足采购需求的得5分； 方案较全面科学、合理、可行，较能满足采购需求的得3分； 方案不够科学合理、可行性较差，基本满足采购需求的得1分； 方案不全面，可行性差，未提供的得0分； 4.2.项目进度保障方案（5分） （包括但不仅限于：项目进度计划和各阶段进度的进度保证措施、各阶段的质量保证措施等），根据投标人提供的预案措施方案综合评分： 方案全面科学、合理、完善、可行，满足采购需求的得5分； 方案较全面科学、合理、可行，较能满足采购需求的得3分； 方案不够科学合理、可行性较差，基本满足采购需求的得1分； 方案不全面，可行性差，未提供的得0分； 4.2项目安装现场方案（5分） 医院为特殊工作环境场所，为不影响医院正常办公、病人休息，供应商提供设备安装环节时针对本项目的现场实施方案，包括但不仅限于每天安装时间、施工安装人员团队配置、防止影响病人、医生的工作措施、符合院感规定的防护防控措施等。 方案全面科学、合理、完善、可行，满足采购需求的得5分； 方案较全面科学、合理、可行，较能满足采购需求的得3分； 方案不够科学合理、可行性较差，基本满足采购需求的得1分； 方案不全面，可行性差，未提供的得0分； 4.3 人员培训方案（5分） 投标人提供人员操作培训（明确具体的培训人数、天数、培训内容）、维修保养培训、以及相关进阶培训、学习方案， 方案全面科学、合理、完善、可行，满足采购需求的得5分； 方案较全面科学、合理、可行，较能满足采购需求的得3分； 方案不够科学合理、可行性较差，基本满足采购需求的得1分； 方案不全面，可行性差，未提供的得0分； 4.3、售后服务实施响应（质保期内） (5分) 根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）、本地化服务方案（就近服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容评审 方案全面科学、合理、完善、可行，满足采购需求的得5分； 方案较全面科学、合理、可行，较能满足采购需求的得3分； 方案不够科学合理、可行性较差，基本满足采购需求的得1分； 方案不全面，可行性差，未提供的得0分； 4.4售后服务实施响应（质保期外） (5分) 根据投标人出保后提供的售后服务方案（整套系统维保价格，单次维修价格，响应时间，技术人员保障等）等服务内容评审 方案全面科学、合理、完善、可行，维保价格合理，满足采购需求的得5分； 方案较全面科学、合理、可行，维保价格较合理，较能满足采购需求的得3分； 方案不够科学合理、可行性较差，维保价格较高，仅基本满足采购需求的得1分； 方案不全面，可行性差，未提供的得0分；

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：参数偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                  开标一览表

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | 总计 | 万元 |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 交货期/项目完成期： |  |  |  |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

格式三：                    报价明细表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四： 参数偏离表（针对招标文件第四章 ）

技术、商务参数偏离表

项目编号：

项目代理编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件技术商务要求条款 | 投标文件技术商务响应条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术、商务规格做出了实质性的响应，并申明与技术、商务规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：服务方案及承诺

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式七：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（原件）

格式三：营业执照（复印件）

格式四：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二 政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或盖章，并盖单位公章，随 响应文件一并递交

注：  该信用承诺书生成时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前

格式三                      营业执照（复印件）

格式四         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五

其他要求