
扬中市中医院传染病房(平急转换)改造工程

招标清单、控制价编制说明

工程概况

工程名称：扬中市中医院传染病房(平急转换)改造工程
建设单位：扬中市中医院
编制依据

1、根据建设单位提供的扬中市中医院传染病房(平急转换)改造工程的图纸，按建设单位要求进行编制。

2、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）、《江苏省安装工程计价表》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016]4号）规定的计价依据调整要求,营改增后,采用一般计税方法计价。

3、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

5、其他相关资料。

三、编制说明

1、主要地方材料价格参照扬中市及镇江市2025年第9期信息指导价格，无信息指导价的按照当期市场价。

2、人工费调整按苏建函价〔2025〕273号文执行。

3、土建工程

3.1 有关规费及税金标准：社会保障费：3.2%  住房公积金：0.53%  税金：9%；

3.2 措施费：基本费：3.1% ；扬尘污染防治增加费：0.31%；

3.3土建改造部分仅计入电梯基坑四周地面恢复部分，其他地面、楼面、屋面做法未计入本控制价，结算时按实际做法为准；

3.4传染科图纸不完整，隔墙材质未标注该部分与体检中心墙体部分统一做法计入，卫生间、污物室墙体按砌块轻质墙计入，并增加构造柱、圈梁、止水坎等，结算时按实际做法为准；

3.5砂浆均按预拌砂浆计入；
4、装饰改造工程

4.1 有关规费及税金标准：社会保障费：2.4%  住房公积金：0.42%  税金：9%；

4.2 措施费：基本费：1.7% ；扬尘污染防治增加费：0.22%；

4.3本工程轻钢龙骨隔墙，隔墙大样节点图面层为12mm厚双面单层石膏板，现调整为9mm厚双面阻燃板基层，乳胶漆墙面部分增设一道12mm厚单层石膏板，结算时按实际做法为准；

       4.4由于本工程墙饰面大样图基于原新建墙体均为轻质砌体墙，现装饰墙面白色墙板部分做法调整为轻钢龙骨隔墙面直接安装墙板，新建砌体墙部分做木龙骨+阻燃板基层后安装墙板，结算时按实际做法为准。

4.5所有单开门均按900mm/980mm宽度计入本控制价，结算时按实计入；
       4.6 体检中心装饰改造处PVC地板地面在原地砖面层上打磨刷界面剂后处理，并设置一道自流平复合砂浆层，传染科装饰因图纸要求不明确，暂只计取PVC地板面层，结算时按实际做法为准；

       4.7乳胶漆吊顶部分，增设一道9.5mm厚石膏板面层后再做腻子和乳胶漆，结算时按实际做法为准；

      4.9 因图纸未注明厚度，地面均未考虑细石混凝土找平层，结算时按实际做法为准；
      4.8 砂浆均按预拌砂浆计入；
4.9 定制发光字、显示屏、雨蓬、橱柜、吊柜等定制部分，专用设备带，拖布池等未有详图的均不计入该控制价内；
4.10装饰部分图纸上未注明具体规格，详见清单特征，结算时按实际做法为准；

5、安装工程

5.1、有关规费及税金标准：社会保障费：2.4%  住房公积金：0.42%  税金：9%；

5.2、措施费：基本费：1.5% ；扬尘污染防治增加费：0.21%；

四、其他

1、部分未描述完整做法，详见工程清单特征，因本工程图纸不完整，应在实际施工前明确施工做法及施工范围，最终工程结算时按实际为准。

2、暂列金额：80000元。

3、专业工程暂估价：47000元。

[image: image1.png]4 LA TAEE 5000.00
R IR R IR 5000 500000



土建改造工程 5000元

体检中心装饰改造工程 27000元

[image: image2.png]Fs THER TRENE &

1 SEHHIE 1. EHBEEAT 12000 12000.00
2 SFRIMENTERE 1. FERIMETEER 3000 3000.00
3 HFE 1. BFE 5000 5000.00
4 fEELim% 1. SEEERTHE 2000 200000
5 FREERESEE 1. FREEREREE 5000 5000.00




    体检中心安装工程 5000元
[image: image3.png]THER
4 T TR HEN
L

BHITE

TRNE

5000

E=
500000
5000.00




传染科改造安装工程 10000元
[image: image4.png]1

THER
4 T TR HEN
ARG

BERIEE

TRNE

10000

ER

E=
10000.00
10000.00




