竞争性谈判文件

项目名称：2025-2026年末端截污排水设备维保项目

项目编号：JSZC-320583-KSXJ-T2024-0024

采购单位：昆山市花桥镇人民政府

昆山欣杰项目管理有限公司

2024年12月23日

目录

第一章  谈判邀请	２

一、项目基本情况	２

二、申请人的资格要求：	２

三、获取谈判文件	２

四、提交响应文件截止时间	４

五、公告期限、成交服务费及保证金	５

六、本次谈判联系方式	５

七、其他	５

第二章  供应商须知	７

一、总则	７

二、谈判文件	７

三、响应文件的编制	８

四、响应文件的递交	１１

五、响应文件的解密与评审	１２

六、授予合同	１９

第三章  合同文本	２１

第四章 采购需求	２５

第五章  响应文件格式	２６

附件1：供应商情况表	２７

附件2：响应承诺函	２８

附件3：中小企业声明函	２９

附件4：残疾人福利性单位声明函	３２

附件5：法定代表人授权委托书:	３３

附件6：开标一览表	３３

附件7：报价分析表	３４

附件8：偏离表（技术、商务）	３５

附件9：类似业绩证明材料	３６

- 第一章  谈判邀请

受昆山市花桥镇人民政府的委托，昆山欣杰项目管理有限公司就2025-2026年末端截污排水设备维保项目(JSZC-320583-KSXJ-T2024-0024)项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSXJ-T2024-0024

2.项目名称：2025-2026年末端截污排水设备维保项目

3.预算金额：人民币贰佰柒拾捌万叁仟贰佰零捌元玖角陆分（¥2783208.96元）

4.合同履行期限：合同签订后2年，具体时间按照合同约定。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供承诺函格式自拟，或提供相关证明材料；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（提供查询截图）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，本项目所属行业为：其他为列明行业；

4.本项目 不接受 联合体参与谈判。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取谈判文件

三、获取招标文件

1.获取时间，上网之日起至2024年12月26日17：30（北京时间）。

2.获取地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载。

3. 方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

- 四、提交响应文件截止时间

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间： 2025年1月3日14:30（北京时间）；

2.开标时间： 2025年1月3日14:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 五、公告期限、成交服务费及保证金

1.谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

2.成交单位需按以下计算标准支付成交服务费，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

3.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 六、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名 称：昆山市花桥镇人民政府

联系人：杨科

联系方式：0512-57608428

2.代理公司信息

名 称：昆山欣杰项目管理有限公司

地　址：昆山市民新路159号

联系人：陶丽清、洪亮

联系方式：0512-50170418

- 七、其他

1. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注昆山欣杰项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2. 本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3. 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，昆山欣杰项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2成交服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；不足3000元按3000元收取。）中标单位在领取通知书前向代理公司缴纳。

- 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 二、谈判文件

- 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

- 8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1.响应文件一（资格证明）：

10.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供承诺函格式自拟，或提供相关证明材料；

10.1.2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（提供查询截图）。

10.1.3投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）：

10.1.3.1中小企业声明函（格式见第五章）；

10.1.3.2残疾人福利性单位声明函（格式见第五章）；

10.1.3.3如为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

10.1.4供应商必须提交“10.1.1-10.1.2”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

10.2.响应文件二（报价部分）

10.2.1开标一览表（格式见第五章）；

10.2.2报价分析表（格式见第五章）。

10.3.响应文件三（技术部分）：

10.3.1偏离表（格式见第五章），未提供或负偏离视为无效响应，不得参与二次报价；

10.3.2响应单位2021年（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩不少于2份，提供合同扫描件及部分发票，未提供或提供不全视为无效响应，不得参与二次报价；

10.3.3为保障维保时效性，本项目常驻（项目所在地苏州范围）人员3人，法定工作年龄内，且拟派人员中需持有电工证、焊工证（电工证、焊工证至少各提供一本），提供拟派人员名单及相关证书扫描件，未提供或提供不全视为无效响应，不得参与二次报价；

10.3.4；响应单位需为本项目服务人员配备车辆，响应文件中提供承诺函，格式自拟。未提供视为无效响应，不得参与二次报价；

10.4.响应文件由“响应文件-、响应文件二、响应文件三”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

- 11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

- 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理公司可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

- 23、谈判小组

23.1代理公司将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理公司和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及谈判小组联系。

- 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间（20分钟）内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，代理公司将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加谈判或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本谈判文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 六、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

甲方（采购人）：

联系人：

联系电话：

乙方（中标单位）：

联系人：

联系电话：

本项目采用公开（竞争性谈判）招标方式，依据成交结果甲乙双方签订本合同书。为进一步明确采购人（甲方）和中标人（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲方双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

一、	合同内容

1、乙方负责                         。

（1）项目内容:

- 合同价格：（大写）人民币             （¥            元），其中基本费占比60%，考核评定费占比40%。

以上费用包括完成本项工作所需的服务期内的包含乙方工作所需设备、工器具、仪表、日常巡检、养护、垃圾清理、泵池污泥清理、泵的清封、水泵维修（包含如水泵无法维修需更换水泵费用）、耦合装置、泵室内部管道、橡胶瓣止回阀、伸缩节、拦污栅、阀门检修养护、投入式压力传感器检修更换养护、控制箱内部元器件包含交流接触器、漏电开关、热继电器检修更换养护、电力电缆及控制电缆检修更换养护等发生的所有费用和国家规定的所有税费、安全保护实施设备、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、专利技术、质保等一切费用。

- 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（4）服务期限：自   年  月  日至   年  月  日。

2、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

①招标文件；

②成交通知书；

③乙方的响应文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤采购文件及其附件；

⑥合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

3、服务范围及内容：详见招标文件。

4、付款方式: 具体考核内容及办法详见附件一；进度款按完成维保费用的60%支付，余款待维保结束结算评审满一年后，每年支付评审金额的10%。(余款10万元以内可一次性付清)

注:考核结果作为最终结算评审的依据。甲方每次付款前，乙方需提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。

二、双方权利义务：

1、维修要求：

（1）维修原则：乙方应保证尊重原设计，材质、品牌、质量、价格等各项参数均不低于原设计，缺损的设施按原设计补齐恢复，拆除不用的设施归甲方所有，放置于甲方指定地点。维修完毕后乙方负责现场安装调试至设备安全正常运行，现场整洁，设施齐全无缺损，符合原设计理念。

（2）乙方须严格执行甲方指令，做好相关设备维修及常规检查养护工作，确保设备正常使用，维保内容包括对核心部件的更换维修及易损耗配件的更换等。

（3）乙方须严格按照操作规程作业，不得违规操作；如维修过程中有损坏设备，对无法维修的则应予以更换，费用自理；维修过程中更换的配件必须质量合格并经甲方确认。

（4）乙方项目负责人必须每天24小时随时接听电话，汛期、强降雨及台风期间2小时内到达维护地点，按甲方要求按时排除故障以确保设备的正常运行，其他时间段4小时到达维护地点，否则甲方有权解除合同。在维修质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知后1小时内响应，4小时内务必赶到现场进行修理，24小时内解决问题。乙方未在前述时间内响应、到达现场或解决问题的，甲方有权委托第三人进行维修，所产生的相关费用均由乙方承担，且甲方有权自应付未付的合同价款中扣除。

（5）在维修质保期内，因产品制造原因出现的任何质量问题，乙方负责更换或维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

（6）乙方需根据实际情况，认真制定应急故障应对措施，确保设备的正常运行，且需安排相对固定维修人员，并作好日常维修记录。

（7）维保履行期限：自合同签订之日起完成甲方要求的维修服务工作且经甲方验收合格并交付使用后提供一年的免费维修质保服务。

2、其他：

（1）在项目实施过程中，如果甲方认为乙方服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方更换。乙方必须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，乙方人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任；

（2）乙方必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为甲方提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由乙方自行解决。

（3）乙方必须确保特种作业人员持证上岗，并对上岗作业人员进行安全生产培训教育，提升安全意识，规范作业。一旦发生安全事故，乙方承担全部赔偿责任和处理费用。

三、不可抗力等

1、因政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

四、合同生效及其它

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

五、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

六、违约责任：

1．乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失（包括直接损失和间接损失）时，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，否则，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付合同总价款的10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失时（包括直接损失和间接损失），甲方有权要求乙方补足。

（3）乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方未按合同约定时间完成相关维保工作，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失（包括直接损失和间接损失）时，甲方有权要求乙方补足。

（5）乙方未按合同约定时间响应并处理甲方维修需求的，甲方有权解除合同，造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。

2．甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

3．乙方的服务、管理被甲方认可，在合同期满后乙方有优先续签合同的权利，甲方将在合同期满一个月前向乙方发书面通知。

七、附则

1、合同份数

本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执叁份，招标代理机构壹份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

3、争议解决

双方在履行合同过程中出现任何争议由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

（本页无正文）

甲方：                                              乙方：

法定代表人：                                        法定代表人：

（授权代表）                                      （授权代表）

签约日期：    年    月    日                        签约日期：    年    月    日

开户行：                                            开户行：

帐户：                                              帐户：

合同签定地：江苏昆山

附件：

花桥经济开发区末端截污排水设备维保管理考核制度

为进一步规范花桥全区末端截污（污水提升）排水设备运行管理，确保所有设备始终处于正常运行状态，特制订本管理考核办法。

第一条  运行检查制度

1.巡检人员应对发现的各类故障及时响应，响应时间必须按招标文件的要求及投标文件的承诺响应；

2.巡检人员应实地检查排水设备是否正常运行主要包含：轴承温度是否正常、电机接线盒有无发热现象、水泵机组有无振动及异常响声、联轴节填料松紧情况，排除不正常的漏水现象；

3.巡检人员需按照合理巡查路线检查所属设备，并做好记录，检查内容包括：排水设备是否正常运行、泵井内是否存在垃圾及沉泥、格栅网是否影响正常流水、泵体与管道连接是否正常、系统反应设备运行状态是否与现场状态一致（含液位计实际液位校核）；

4.巡检过程中应及时处理影响设备正常运行的各种状况；

5.巡检人员应保持良好的服务态度，妥善处理与社区、物业等部门的沟通协调相关事宜；

第二条  主要机电设备（含零部件）维保：

1.维保应包括以下内容：清除水泵及电机表面灰尘;确保各水泵电机接线端子坚固、检测电机；测试各水泵控制箱工作状态，更换坏指示灯及不正常配件;检查密封环磨损情况;测量记录运动间隙，必要时更换或修理；更换密封填料；检查所有轴承的腐蚀情况，更换轴承油；校对曲线，做好记录；检查联轴节铰与轴的磨损情况；检查泵叶泵壳的腐蚀情况，泵壳及机座除锈油漆；检查压力表是否正常；检查泵的工作性能。定期对整个管系做一次全面的检查，判断管系继续运行的可靠性；更换已腐蚀及老化的密封件和不能继续使用的管道等。

2.机电设备应由专职人员负责管理及定期进行巡查保养、清洁，并认真作好相应记录,发生异常应及时报告甲方，并排除异常(含维修、更换等)；

第三条  应急预案

维保单位应制定应急预案，内容包括以下三个方面：

1.针对法定节假日的预案：应确保节假日期间有充足的值班人员。

2.恶劣灾害性天气的预案：在夏（秋）季台风等天气状况下，要确保排水设备全部正常运行，达到设计工况；冬季做好各类设备的防冻措施，防止设备结冰，影响设备正常运行。

3.其他突发事件的应急预案（如落水、触电等）

第四条  备品备件更换

所更换的零部件应为原厂零部件或同等质量档次的零部件。

第五条  设备配置

检测设备、车辆、器材、工器具应满足日常检查、维保的需要。

第六条  维保及时性及质量要求

1.设备维保必须在限定时间内完成，不得出现影响区域正常排水或冒溢等情况；

2.维保后的设备质量需满足质保要求，检验标准以设备能够正常运行为目标；

第七条  安全管理

1.安全体系:需建立健全的安全生产管理网络和管理制度，保证维保工作有序开展，设备安全运行，无重大安全责任事故。

2.安全作业:规范排水设备起吊、安装等安全作业管理；各类安全器具齐全，并符合相关规定要求，维保作业时应设立明显标识；维修人员需持证上岗，并按操作规程合理作业，不得危险作业。

3.安全培训:需定期开展三级教育、特种作业人员的专门教育培训、经常性的安全教育。

第八条  考核与付款挂钩，其中合同价款由基本费和考核评定费两部分组成，其中基本费占60%,考核评定费占40%。

特别说明：维保月度金额=当月实际维保设备的数量*对应服务期的投标单价累计而得。

1.乙方当月最终得分在95分或以上的，甲方全额（月）支付基本费和考核评定费。

2.乙方当月最终得分在90～94分之间扣款（包括90分），基本费全额支付，考核评定费每扣一分在当月考核评定费中扣除当月考评费(金额)的0.5%，依次累计；得分在80～89分之间扣款（包括80分），每扣一分扣除当月考评费(金额)的1%，依次累计。

3.乙方当月最终得分在80分以下（不包括80分）扣款，基本费全额支付，考核评定费直接扣减当月考核评定费的20%。

4.若考核年度累计2次考核结果低于80分（不包括80分）的，列入清退对象，甲方有权无条件终止合同，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。除全额支付基本费外，扣除全部的当月考核评定费。若甲方要求终止合同的，对已完成工作的相关费用扣除相关违约费用后结算并支付，已完成工作的相关费用不足以弥补甲方损失（包括直接损失和间接损失）时，甲方有权要求乙方补足。

5.考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行检查 | 巡检人员应对发现的各类故障及时响应，响应时间必须按招标文件的要求及投标文件的承诺响应； | 6 | 查资料，看实际响应时间，资料不全或未按承诺时间响应，发现一次扣1分 |  |
| 2 |  | 巡检人员应实地检查排水设备是否正常运行主要包含：轴承温度是否正常、电机接线盒有无发热现象、水泵机组有无振动及异常响声、联轴节填料松紧情况，排除不正常的漏水现象； | 6 | 看现场，发现设备不能正常运行一次扣2分 |  |
| 3 |  | 巡检人员需按照合理巡查路线检查所属设备，并做好记录，检查内容包括：排水设备是否正常运行、泵井内是否存在垃圾及沉泥、格栅网是否影响正常流水、泵体与管道连接是否正常、系统反应设备运行状态是否与现场状态一致（含液位计实际液位校核）； | 6 | 查资料，看现场，资料不全或存在考核内容中的情形的，发现一次扣1分 |  |
| 4 |  | 巡检过程中应及时处理影响设备正常运行的各种状况； | 6 | 看现场，发现影响设备正常运行的各类状况的，一次扣1分 |  |
| 5 |  | 巡检人员应保持良好的服务态度，妥善处理与社区、物业等部门的沟通协调相关事宜； | 5 | 看实际服务质量，未做到，一次扣1分 |  |
| 6 | 主要设备（含零部件）及管系保养 | 维保应包括以下内容：备用系统应急试验；清除水泵及电机表面灰尘;确保各水泵电机接线端子坚固、检测电机；测试各水泵控制箱工作状态，更换坏指示灯及不正常配件;检查密封环磨损情况;测量记录运动间隙，必要时更换或修理；更换密封填料；检查所有轴承的腐蚀情况，更换轴承油；校对曲线，做好记录；检查联轴节铰与轴的磨损情况；检查泵叶泵壳的腐蚀情况，泵壳及机座除锈油漆；检查压力表是否正常；检查泵的工作性能。定期对整个管系做一次全面的检查，判断管系继续运行的可靠性；更换已腐蚀及老化的密封件和不能继续使用的管道等。 | 10 | 看资料、查现场，未做到，发现一次扣2分 |  |
| 7 |  | 机电设备应由专职人员负责管理及定期进行巡查保养、清洁，并认真作好相应记录,发生异常应及时报告甲方，并排除异常(含维修、更换等)； | 10 | 看资料、查现场，未做到，发现一次扣2分 |  |
| 8 | 应急预案 | 针对法定节假日的预案，应做到节假日期间有确保有充足的值班人员； | 5 | 查现场，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 9 |  | 类恶劣灾害性天气的预案，夏（秋）季台风天气，要确保水泵设备全部正常运行，达到设计工况。冬季做好各类设备的防冻措施，防止设备结冰，影响设备正常运行。 | 5 | 查现场，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 10 |  | 其他突发事件的应急预案（如落水、触电等） | 5 | 查资料，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 11 | 备品备件更换 | 所更换的零部件应为原厂零部件或同等质量档次的零部件 | 6 | 查现场，未做到，发现一次扣2分 |  |
| 12 | 设备配置 | 检测设备、车辆、器材、工器具应满足日常检查、维修（护）的需要； | 5 | 查现场，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 13 | 维保及时性及质量要求 | 设备维保必须在限定时间内完成，不得出现影响区域正常排水或冒溢等情况； | 5 | 查现场，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 14 |  | 维保后的设备质量需满足质保要求，检验标准以设备能够正常运行为目标； | 5 | 查现场，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 15 | 安全管理 | 安全体系:需建立健全的安全生产管理网络和管理制度，保证维保工作有序开展，设备安全运行，无重大安全责任事故。 | 5 | 资料，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 16 |  | 安全作业:规范排水设备起吊、安装等安全作业管理；各类安全器具齐全，并符合相关规定要求，维保作业时应设立明显标识；维修人员需持证上岗，并按操作规程合理作业，不得危险作业。 | 5 | 资料，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 17 |  | 安全培训:需定期开展三级教育、特种作业人员的专门教育培训、经常性的安全教育。 | 5 | 资料，未做到，发现一次扣1分 |  |
| 考评总得分 |  |  |  |  |  |

维保单位(签字盖章):                                    监理单位(签字盖章):

建设单位(签字盖章):

- 第四章 采购需求

一、项目编号：JSZC-320583-KSXJ-T2024-0024号；

二、项目名称：2025-2026年末端截污排水设备维保项目

三、采购需求，本项目所属行业为：其他为列明行业

服务内容：包含并不限于日常巡检、养护、垃圾清理、泵池污泥清理、泵的清封、水泵维修（包含如水泵无法维修需更换水泵费用）、耦合装置、泵室内部管道、橡胶瓣止回阀、伸缩节、拦污栅、阀门检修养护、投入式压力传感器检修更换养护、控制箱内部元器件包含交流接触器、漏电开关、热继电器检修更换养护、电力电缆及控制电缆检修更换养护；

养护维修质量要求：养护维保期间内必须保持泵站全部设备的全天候正常运行。维保养护频次和质量要求必须满足业主。

注：维保水泵主要品牌（生产厂家）：江苏源泉泵业股份有限公司、南京艾德森制泵股份有限公司

末端截污排水设备分布清单

| 序号 | 名称 | 组数 | 台数 | 服期限（月） | 安装时间 | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅巷滩1号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.13 | 2025年1月-2026年12月 |
| 2 | 茅巷滩2号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 3 | 茅巷滩3号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.1 | 2025年1月-2026年12月 |
| 4 | 茅巷滩4号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.2 | 2025年1月-2026年12月 |
| 5 | 茅巷滩5号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.3 | 2025年1月-2026年12月 |
| 6 | 茅巷滩6号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.6 | 2025年1月-2026年12月 |
| 7 | 花溪畔居771栋西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 8 | 巷浦路茅巷滩西北角截流井1 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.15 | 2025年1月-2026年12月 |
| 9 | 巷浦路茅巷滩西北角截流井2 | 1 | 2 | 24 | 2019.2.25 | 2025年1月-2026年12月 |
| 10 | 巷浦路公共厕所截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.2.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 11 | 巷浦路茅巷滩东南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.2.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 12 | 徐公桥路星浜新开河西北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.2.28 | 2025年1月-2026年12月 |
| 13 | 巷浦路光辉路东南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 14 | 巷浦路周浦河西北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.1 | 2025年1月-2026年12月 |
| 15 | 绿地景观河25号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.12 | 2025年1月-2026年12月 |
| 16 | 孝贤景苑南门污水提升井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.5 | 2025年1月-2026年12月 |
| 17 | 香榭丽大道全家门口溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.4 | 2025年1月-2026年12月 |
| 18 | 孝贤雅苑北侧污水强排泵井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.22 | 2025年1月-2026年12月 |
| 19 | 孝贤雅苑西南侧溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.12 | 2025年1月-2026年12月 |
| 20 | 周浦河花望路东侧溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.9 | 2025年1月-2026年12月 |
| 21 | 周浦河花望路西北角溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.28 | 2025年1月-2026年12月 |
| 22 | 绿地21城A区大门溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.24 | 2025年1月-2026年12月 |
| 23 | 绿地21城A区站闸溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.3 | 2025年1月-2026年12月 |
| 24 | 绿地21城B区新增1号溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.6 | 2025年1月-2026年12月 |
| 25 | 绿地21城B区新增2号溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.8 | 2025年1月-2026年12月 |
| 26 | 绿地21城B区新增3号溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.19 | 2025年1月-2026年12月 |
| 27 | 塞纳大道绿地景观河1号溢流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.19 | 2025年1月-2026年12月 |
| 28 | 曹新路截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 29 | 曹安花园西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.1 | 2025年1月-2026年12月 |
| 30 | 曹新花园东区截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.2 | 2025年1月-2026年12月 |
| 31 | 曹新花园西区截流井西 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.7 | 2025年1月-2026年12月 |
| 32 | 曹新花园西区截流井东 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.8 | 2025年1月-2026年12月 |
| 33 | 曹新花园西区截流井南 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.21 | 2025年1月-2026年12月 |
| 34 | 花桥派出所截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.23 | 2025年1月-2026年12月 |
| 35 | 米筛巷花园西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.11 | 2025年1月-2026年12月 |
| 36 | 米筛巷花园东侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.12 | 2025年1月-2026年12月 |
| 37 | 起航U时代东侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.15 | 2025年1月-2026年12月 |
| 38 | 起航U时代西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.2 | 2025年1月-2026年12月 |
| 39 | 曹浦路鞋城河西北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 40 | 曹浦路鞋城河西南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.24 | 2025年1月-2026年12月 |
| 41 | 曹浦路鞋城河东北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.25 | 2025年1月-2026年12月 |
| 42 | 曹浦路鞋城河东截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 43 | 曹浦路泗泾河西南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.13 | 2025年1月-2026年12月 |
| 44 | 曹浦路泗泾河东南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 45 | 绿地大道梅浦河西北侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.25 | 2025年1月-2026年12月 |
| 46 | 绿地大道梅浦河东北侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 47 | 绿地大道梅浦河东南侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 48 | 绿地大道梅浦河西南侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.5.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 49 | 商银路梅浦河西南侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.12 | 2025年1月-2026年12月 |
| 50 | 商银路梅浦河西南侧2号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.4.13 | 2025年1月-2026年12月 |
| 51 | 梅浦新村北侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.5.3 | 2025年1月-2026年12月 |
| 52 | 泗泾湾家园停车场截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.5.13 | 2025年1月-2026年12月 |
| 53 | 鑫苑花苑19栋西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 54 | 鑫苑花苑18栋南侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.5.9 | 2025年1月-2026年12月 |
| 55 | 鑫苑花苑8栋西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.4 | 2025年1月-2026年12月 |
| 56 | 鑫苑花苑8栋南侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.3.5 | 2025年1月-2026年12月 |
| 57 | 金贝贝幼儿园门口截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.5.13 | 2025年1月-2026年12月 |
| 58 | 塞纳大道南侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.7.12 | 2025年1月-2026年12月 |
| 59 | 塞纳大道北侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.7.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 60 | 起航社南侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.6.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 61 | 起航社北侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.7.1 | 2025年1月-2026年12月 |
| 62 | 绿地D区截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.7.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 63 | 国际华城东门截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.7.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 64 | 时代嘉苑东门截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.5.21 | 2025年1月-2026年12月 |
| 65 | 花苑新村西南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.7.20 | 2025年1月-2026年12月 |
| 66 | 四季花园南门截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.7.4 | 2025年1月-2026年12月 |
| 67 | 上海裕花园东侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.9.20 | 2025年1月-2026年12月 |
| 68 | 西环路薛家浜东北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.5.2 | 2025年1月-2026年12月 |
| 69 | 绿地E区小竹林截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.6.1 | 2025年1月-2026年12月 |
| 70 | 公桥新村东北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.9.21 | 2025年1月-2026年12月 |
| 71 | 公桥新村东南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.9.22 | 2025年1月-2026年12月 |
| 72 | 公桥新村西南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.9.23 | 2025年1月-2026年12月 |
| 73 | 公桥新村西北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.9.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 74 | 绿地E区西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.7.25 | 2025年1月-2026年12月 |
| 75 | 绿地E区东侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.2.28 | 2025年1月-2026年12月 |
| 76 | 庞家浜新村西北角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.9.07 | 2025年1月-2026年12月 |
| 77 | 中宇广场截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.9.28 | 2025年1月-2026年12月 |
| 78 | 大上海小台北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2019.12.10 | 2025年1月-2026年12月 |
| 79 | 中城花园12号楼西北角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.06.10 | 2025年1月-2026年12月 |
| 80 | 中城花园26号楼东北角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.06.11 | 2025年1月-2026年12月 |
| 81 | 中城花园32号楼东南角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.06.23 | 2025年1月-2026年12月 |
| 82 | 中城花园7号楼西边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.06.24 | 2025年1月-2026年12月 |
| 83 | U时代东北大门处污水提升井1 | 1 | 2 | 24 | 2020.08.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 84 | U时代东北大门处污水提升井2 | 1 | 2 | 24 | 2020.08.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 85 | 绿地C区580号楼北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.03 | 2025年1月-2026年12月 |
| 86 | 绿地C区547号楼北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.04 | 2025年1月-2026年12月 |
| 87 | 绿地C区503号楼北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.05 | 2025年1月-2026年12月 |
| 88 | 绿地C区476号楼南边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.06 | 2025年1月-2026年12月 |
| 89 | 绿地C区289号楼南边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.07 | 2025年1月-2026年12月 |
| 90 | 绿地C区563号楼北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.08 | 2025年1月-2026年12月 |
| 91 | 绿地B区西大门东路南边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.12 | 2025年1月-2026年12月 |
| 92 | 绿地B区西大门东路北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.16 | 2025年1月-2026年12月 |
| 93 | 中城花园39号楼北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.28 | 2025年1月-2026年12月 |
| 94 | 中城花园37号楼西边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 95 | 金都安亭家园23号楼西边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.31 | 2025年1月-2026年12月 |
| 96 | 四季花园门面房西南角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.04.30 | 2025年1月-2026年12月 |
| 97 | 四季花园门面房东南角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.04.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 98 | 绿地启航城晶彩西大门处截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.03 | 2025年1月-2026年12月 |
| 99 | 摩卡小城东南角南边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.10 | 2025年1月-2026年12月 |
| 100 | 摩卡小城东南角东边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.10 | 2025年1月-2026年12月 |
| 101 | 游站未来城门面房西南角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.17 | 2025年1月-2026年12月 |
| 102 | 游站未来城门面房南边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.17 | 2025年1月-2026年12月 |
| 103 | 游站未来城门面房东南角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 104 | 游站未来城门面房北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 105 | 凯德都会新峰西大门西边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.21 | 2025年1月-2026年12月 |
| 106 | 绿地C区573弄南边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 107 | 绿地C区333弄西边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.28 | 2025年1月-2026年12月 |
| 108 | 绿地C区333弄东边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.05.28 | 2025年1月-2026年12月 |
| 109 | 庞家浜新村东北角围墙外截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.06.05 | 2025年1月-2026年12月 |
| 110 | 绿地杰座北大门处截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.07.23 | 2025年1月-2026年12月 |
| 111 | 启航社133弄11号楼北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.08.06 | 2025年1月-2026年12月 |
| 112 | 启航社133弄19号楼北边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.08.07 | 2025年1月-2026年12月 |
| 113 | 金都安亭家园西北角围墙外污水提升井1 | 1 | 2 | 24 | 2021.08.17 | 2025年1月-2026年12月 |
| 114 | 金都安亭家园西北角围墙外污水提升井2 | 1 | 2 | 24 | 2021.08.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 115 | U时代西北大门处污水提升井1 | 1 | 2 | 24 | 2021.08.30 | 2025年1月-2026年12月 |
| 116 | U时代西北大门处污水提升井2 | 1 | 2 | 24 | 2021.08.30 | 2025年1月-2026年12月 |
| 117 | 金都安亭家园23号楼东边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.09.03 | 2025年1月-2026年12月 |
| 118 | 启航社133弄11号楼北边污水提升井1 | 1 | 2 | 24 | 2021.09.19 | 2025年1月-2026年12月 |
| 119 | 启航社133弄11号楼北边污水提升井2 | 1 | 2 | 24 | 2021.09.20 | 2025年1月-2026年12月 |
| 120 | 中宇广场南边河南边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.09.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 121 | 集善新村闸北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.5.25 | 2025年1月-2026年12月 |
| 122 | 集善新村闸南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.5.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 123 | 万科北门截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.7.25 | 2025年1月-2026年12月 |
| 124 | 万科西门截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.7.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 125 | 黄城花园39幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.12 | 2025年1月-2026年12月 |
| 126 | 黄城花园21幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.13 | 2025年1月-2026年12月 |
| 127 | 黄城花园50幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 128 | 绿地E区83幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.24 | 2025年1月-2026年12月 |
| 129 | 绿地E区18幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.25 | 2025年1月-2026年12月 |
| 130 | 鑫苑世家截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 131 | 常发香城截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.5 | 2025年1月-2026年12月 |
| 132 | 花苑新村南门截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.12 | 2025年1月-2026年12月 |
| 133 | 滨江裕花园北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.15 | 2025年1月-2026年12月 |
| 134 | 棕榈湾48幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.19 | 2025年1月-2026年12月 |
| 135 | 棕榈湾48幢46幢中间截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.21 | 2025年1月-2026年12月 |
| 136 | 棕榈湾46幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.22 | 2025年1月-2026年12月 |
| 137 | 花桥裕花园东门南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.25 | 2025年1月-2026年12月 |
| 138 | 花桥裕花园24幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 139 | 花苑新村北门截流井 | 1 | 2 | 24 | 2020.12.31 | 2025年1月-2026年12月 |
| 140 | 绿地D区截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.1.1 | 2025年1月-2026年12月 |
| 141 | 集善新村72幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.1.11 | 2025年1月-2026年12月 |
| 142 | 美格菲截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.1.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 143 | 金城花园26幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.4.13 | 2025年1月-2026年12月 |
| 144 | 金城花园24幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.4.15 | 2025年1月-2026年12月 |
| 145 | 金城花园22幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.4.17 | 2025年1月-2026年12月 |
| 146 | 金城花园10幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.4.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 147 | 可逸兰亭25幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.4.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 148 | 可逸兰亭9幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.4.3 | 2025年1月-2026年12月 |
| 149 | 国际华城截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.3 | 2025年1月-2026年12月 |
| 150 | 花溪公馆西门南侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.6 | 2025年1月-2026年12月 |
| 151 | 花溪公馆西门北侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.8 | 2025年1月-2026年12月 |
| 152 | 集善新村49幢北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.13 | 2025年1月-2026年12月 |
| 153 | 集善新村49幢西截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 154 | 集善新村22幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.15 | 2025年1月-2026年12月 |
| 155 | 集善新村36幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 156 | 集善新村11幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.19 | 2025年1月-2026年12月 |
| 157 | 巷浦别墅区截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.21 | 2025年1月-2026年12月 |
| 158 | 国基城邦7号楼截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.22 | 2025年1月-2026年12月 |
| 159 | 国基城邦16号楼截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.24 | 2025年1月-2026年12月 |
| 160 | 国基城邦5号楼截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 161 | 黄城花园35号楼截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.5.31 | 2025年1月-2026年12月 |
| 162 | 绿地E区63幢108号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.6.4 | 2025年1月-2026年12月 |
| 163 | 集贸市场北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.6.8 | 2025年1月-2026年12月 |
| 164 | 集贸市场西截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.6.1 | 2025年1月-2026年12月 |
| 165 | 花桥裕花园7号截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.6.15 | 2025年1月-2026年12月 |
| 166 | 花桥裕花园南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.6.22 | 2025年1月-2026年12月 |
| 167 | 绿地E区9弄106污水提升井 | 1 | 2 | 24 | 2021.8.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 168 | 绿地E区63幢108号污水提升井 | 1 | 2 | 24 | 2021.8.19 | 2025年1月-2026年12月 |
| 169 | 金城花园16幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.8.21 | 2025年1月-2026年12月 |
| 170 | 金城花园3幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.8.23 | 2025年1月-2026年12月 |
| 171 | 金城花园2幢截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.8.26 | 2025年1月-2026年12月 |
| 172 | 卜蜂莲花超市东北角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.12.23 | 2025年1月-2026年12月 |
| 173 | 泗泾湾家园东边截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.12.27 | 2025年1月-2026年12月 |
| 174 | 麦当劳东边污水提升井1 | 1 | 2 | 24 | 2022.06.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 175 | 麦当劳东边污水提升井2 | 1 | 2 | 24 | 2022.06.14 | 2025年1月-2026年12月 |
| 176 | 梅浦新村6号楼西南角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.08.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 177 | 梅浦新村9号楼东北角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.08.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 178 | 梅浦新村10号东北角截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.08.29 | 2025年1月-2026年12月 |
| 179 | 易买得超市西北角大门处截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.11.21 | 2025年1月-2026年12月 |
| 180 | 招商新村东南角大门处截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.12.01 | 2025年1月-2026年12月 |
| 181 | 滨江裕花园南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2021.10.28 | 2025年1月-2026年12月 |
| 182 | 绿地D区圣心西环路58号污水井1 | 1 | 2 | 24 | 2021.12.16 | 2025年1月-2026年12月 |
| 183 | 绿地D区圣心西环路58号污水井2 | 1 | 2 | 24 | 2021.12.16 | 2025年1月-2026年12月 |
| 184 | 花溪人才公寓南截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.1.17 | 2025年1月-2026年12月 |
| 185 | 花溪人才公寓北截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.1.18 | 2025年1月-2026年12月 |
| 186 | 富隆花园东侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.7.19 | 2025年1月-2026年12月 |
| 187 | 富隆花园西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.7.2 | 2025年1月-2026年12月 |
| 188 | 花溪畔居泵站北侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.11.16 | 2025年1月-2026年12月 |
| 189 | 金中路污水提升井 | 1 | 2 | 24 | 2022.12.1 | 2025年1月-2026年12月 |
| 190 | 机关住宅楼西侧截流井 | 1 | 2 | 24 | 2022.12.2 | 2025年1月-2026年12月 |
| 191 | 鸡鸣塘小区井 | 1 | 2 | 24 | 2020.11 | 2025年1月-2026年12月 |
| 192 | 国际城邦西门污水调水泵井 | 1 | 2 | 24 | 2020.3 | 2025年1月-2026年12月 |
| 193 | 花溪畔居别墅西区井 | 1 | 2 | 24 | 2020.5 | 2025年1月-2026年12月 |
| 194 | 黄城花园西区井 | 1 | 2 | 24 | 2021.11 | 2025年1月-2026年12月 |
| 195 | 黄城花园东区井 | 1 | 2 | 24 | 2021.11 | 2025年1月-2026年12月 |
| 196 | 金城花园井 | 9 | 18 | 24 | 2021.11 | 2025年1月-2026年12月 |
| 197 | 金柏路井 | 1 | 2 | 24 | 2024.5.10 | 2025年1月-2026年12月 |
| 198 | 鑫苑国际19幢西井 | 1 | 2 | 24 | 2024.4.19 | 2025年1月-2026年12月 |
| 199 | 花桥中学南侧污水提升井 | 1 | 2 | 24 | 2024.6.20 | 2025年1月-2026年12月 |
| 200 | 花园路商铺污水提升井 | 1 | 2 | 24 | 2024.11.20 | 2025年1月-2026年12月 |
| 201 | 合计 | 208 | 416 |  |  |  |

备注: 2024年份安装的设备，在2025年服务期间，除水泵维修、元器件更换外，其余养护内容同2019-2022年份设备。2026年养护按正常要求进行。

四、响应单位相关要求

1、响应单位2021年（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩不少于2份，提供合同扫描件及部分发票，未提供或提供不全视为无效响应，不得参与二次报价；

2、为保障维保时效性，本项目常驻（项目所在地苏州范围）人员3人，法定工作年龄内，且拟派人员中需持有电工证、焊工证（电工证、焊工证至少各提供一本），提供拟派人员名单及相关证书扫描件，未提供或提供不全视为无效响应，不得参与二次报价；

3、响应单位需为本项目服务人员配备车辆，响应文件中提供承诺函，格式自拟。未提供视为无效响应，不得参与二次报价；

五、其他要求

1、成交单位在项目实施过程中，如果采购人认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求中标单位对该成员进行更换。成交单位必须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责；

2、成交单位应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的影响系统安全性与稳定性的技术风险，并采取必要的风险控制措施。成交单位在项目实施工作中对采购人造成的负面影响，其后果都须由成交单位承担。

3、成交单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由中标单位自行解决。

4、维修及保养要求：

（1）维修原则：中标单位应保证尊重原设计，材质、品牌、质量、价格等各项参数均不低于原设计，缺损的设施按原设计补齐恢复，拆除不用的设施归采购人所有，放置于采购人指定地点。维修完毕后成交单位负责现场安装调试至设备安全正常运行，现场整洁，设施齐全无缺损，符合原设计理念。

（2）成交单位须严格执行采购人指令，做好相关设备维修及常规检查养护工作，确保设备正常使用，维保内容包括对核心部件的更换维修及易损耗配件的更换等。

（3）成交单位须严格按照操作规程作业，不得违规操作；如维修过程中有损坏设备，对无法维修的则应予以更换，费用自理；维修过程中更换的配件必须质量合格并经采购人确认。

（4）成交单位项目负责人必须每天24小时随时接听电话，汛期、强降雨及台风期间2小时内到达维护地点，按采购人要求按时排除故障以确保设备的正常运行，其他时间段4小时到达维护地点，否则采购人有权解除合同。在维修质保期内，一旦发生质量问题，成交单位保证在接到通知后1小时内响应，4小时内务必赶到现场进行修理，24小时内解决问题。成交单位未在前述时间内响应、到达现场或解决问题的，采购人有权委托第三人进行维修，所产生的相关费用均由成交单位承担，且采购人有权自应付未付的合同价款中扣除。

（5）在维修质保期内，因产品制造原因出现的任何质量问题，成交单位负责更换或维修，由此产生的一切费用由成交单位承担。

（6）成交单位需根据实际情况，认真制定应急故障应对措施，确保设备的正常运行，且需安排相对固定维修人员，并作好日常维修记录。

（7）维保履行期限：自合同签订之日起完成采购人要求的维修服务工作且经采购人验收合格并交付使用后提供一年的免费维修质保服务。

5、投标报价应包括成交人工作所需设备、工器具、仪表、日常巡检、养护、垃圾清理、泵池污泥清理、泵的清封、水泵维修（包含如水泵无法维修需更换水泵费用）、耦合装置、泵室内部管道、橡胶瓣止回阀、伸缩节、拦污栅、阀门检修养护、投入式压力传感器检修更换养护、控制箱内部元器件包含交流接触器、漏电开关、热继电器检修更换养护、电力电缆及控制电缆检修更换养护等发生的所有费用和国家规定的所有税费、安全保护实施设备、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、专利技术、质保等一切费用。

6、凡涉及到招标文件的修改，由招标代理机构发布的书面资料为准。

- 第五章  响应文件格式

响应文档结构表

标书名称

文档名称

标题名称

标书结构

供应商情况表

附件1：供应商情况表

响应承诺函

附件2：响应承诺函

中小企业声明函

附件3：中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

附件4：残疾人福利性单位声明函

法定代表人授权委托书

附件5：法定代表人授权委托书:

开标一览表

附件6：开标一览表

报价分析表

附件7：报价分析表

偏离表

类似业绩证明材料

附件9：类似业绩证明材料

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件2：响应承诺函

响应承诺函

致：（采购人名称）、昆山欣杰项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

附件3：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章或电子签章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、中小微企业在投标文件中，提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

4工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准详见网址：http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11295006/n11297232/14484942.html

5、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件4：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

附件5：法定代表人授权委托书:

法定代表人授权委托书

昆山欣杰项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵公司组织实施的项目编号为号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人姓名：      职务：

身份证号码（必填）：                        联系电话：

代理人签字：                       法定代表人签字：

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

附件6：开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 总报价 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件7：报价分析表

项目报价分析表

| 序号 | 服务内容 | 服务期限（月） | 组数 | 台数 | 单价(台/月) | 合计（元） | 设备安装年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、养护维保全费用包干价，含税价； 2、养护内容：包含并不限于日常巡检、养护、垃圾清理、泵池污泥清理、泵的清封、水泵维修（包含如水泵无法维修需更换水泵费用）、耦合装置、泵室内部管道、橡胶瓣止回阀、伸缩节、拦污栅、阀门检修养护、投入式压力传感器检修更换养护、控制箱内部元器件包含交流接触器、漏电开关、热继电器检修更换养护、电力电缆及控制电缆检修更换养护； 3、养护维修质量要求：养护维保期间内必须保持泵站全部设备的全天候正常运行。维保养护频次和质量要求必须满足业主。 4、2024年份安装的设备，在2025年服务期间，除水泵维修、元器件更换外，其余养护内容同2019-2022年份设备。2026年养护按2、3条要求正常进行。 | 24 | 78 | 156 |  |  | 2019年份设备 |
| 2 |  | 24 | 39 | 78 |  |  | 2020年份设备 |
| 3 |  | 24 | 73 | 146 |  |  | 2021年份设备 |
| 4 |  | 24 | 14 | 28 |  |  | 2022年份设备 |
| 5 |  | 24 | 4 | 8 |  |  | 2024年份设备 |
| 6 | 合计 |  | 208 | 416 |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件8：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

附件9：类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：供应商应提供双方签订的合同扫描件及部分发票扫描件。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日