竞争性磋商文件

| 项目名称： | 连云港市连云区市场监督管理局计量智慧监管项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320703-ZBGC-C2025-0008 |

| 采 购 人： | 连云港市连云区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏正邦工程造价咨询有限公司 |

2025年05月

- 目 录

第一章 磋商邀请	01

第二章 供应商须知	06

第三章 合同文本	20

第四章 采购需求	25

第五章 评审方法与评审标准	27

第六章 响应文件格式	31

# 第一章 磋商邀请

受连云港市连云区市场监督管理局的委托，江苏正邦工程造价咨询有限公司就[连云港市连云区市场监督管理局计量智慧监管项目][JSZC-320703-ZBGC-C2025-0008]进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

连云港市连云区市场监督管理局计量智慧监管项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载 磋商文件，并于2025年6月3日9时00分00秒（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320703-ZBGC-C2025-0008

2、项目名称：连云港市连云区市场监督管理局计量智慧监管项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币330万元

5、最高限价：人民币330万元，其中报价超出最高限价的按无效响应处理

6、采购需求（简介）：完成农贸市场商户安装含芯片的智慧电子秤1100台，配套360触发式摄像头，运用智慧计量监管系统实现在线监管和称量数据信息储存归集。

7、合同履行期限：合同签订之日起50日历天内完成系统建设并上线运行，系统整体验收合格后提供2年质量保证（免费维护）。

8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见采购文件）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见采购文件）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）本项目的特定资格要求：

（1）资格审查环节现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。

（2）法律法规规定的其他条件。

（3）本项目成交后不允许分包或转包。

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4、售价：0.00元

- 四、响应文件提交

1.提交响应文件截止时间

截止时间：2025年6月3日9时00分00秒（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 开启

- 时间：2025年6月3日9时00分00秒（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本采购文件中★部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.供应商在制作响应文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件中不一致，请供应商按照采购文件中响应文件的格式要求编制，如因供应商未按要求执行造成的一切后果(包括废标)均由供应商自行承担。

5.特别提醒：

一、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

二、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

三、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市连云区市场监督管理局

地　　址：连云港市连云区连云新城广州路88号

联 系 人：赵先生

联系电话：15950765786

2.采购代理机构信息

名    称：江苏正邦工程造价咨询有限公司

地　　址：连云港市海州经济技术开发区朐凤路116号的润连智造中心（一号楼）

联系方式：13092391053

3.项目联系方式

项目联系人：姜工

电　　 话：13092391053

- 第二章 供应商须知

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏正邦工程造价咨询有限公司 （以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理服务收费为《江苏省招标代理服务收费指导意见》（苏招协[2022]002号文]）收费标准的 50%计取；供应商在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由成交供应商一次性付清。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 一、总则

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

- 21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

- 26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

26.3.5供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

36.3.6供应商未通过符合性审查的。

26.3.7供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.8不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中★部分为实质性要求和条件）。

26.3.9供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.12响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.13不符合其他法律、法规规定的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法与评审标准

- 27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 27.2 评审方法与评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法与评审标准”规定。

- 27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人及采购代理机构提出，由采购人及采购代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、履约保证金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

32.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5 本项目履约保证金要求详见第四章 采购需求。

- 33、履约验收

33.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向成交供应商发出《政府采购履约验收通知单》。采购人负责履约验收具体工作并应当成立验收小组。履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。详情请见“关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”（苏财规〔2024〕7号）规定。

33.2本项目履约验收要求详见第三章 合同文本。

- 34、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 35、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

35、支持中小企业发展

35.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

35.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员;根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

35.3本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

35.3.1参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

1、供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

36、绿色发展

36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

36.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

36.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

37、政府采购需求标准

37.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

38、其它事项

38.1解释权

本磋商文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，按磋商公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

- 质疑函范本

致：                           （采购人/采购代理机构）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章; 委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据连云港市连云区市场监督管理局         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：

1.2 服务要求：

1.3 服务标准：

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________圆（__________元）人民币。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：签订合同后30日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；智慧计量监管系统平台上线运行初验合格后，30个工作日内，甲方付合同总金额的25%；项目整体成果交付并经验收通过，支付甲方付合同金额的35%；剩余合同金额的10%，在项目运行满一年，完成相应的售后服务经乙方申请，甲方验收通过后付清。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 项目验收

成交供应商按约完成项目内容且交付采购人使用后，在稳定运行20天后，由成交供应商向采购人提交验收申请，采购人应在10天内组织验收并完成此项工作，采购人经核实认为可以验收的应书面确认。

如果采购人验收不合格的，成交供应商应当在采购人要求的期限内整改，如果成交供应商延期整改的，每逾期一天，成交供应商应按合同总金额每天0.1％的比例支付违约金。

采购人对成交供应商提供的产品在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

对技术复杂的产品，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由成交供应商承担。

验收标准：产品符合合同内容要求及标准，并符合市场监督管理局相关要求；成交供应商应提供产品合格证及产品说明书，成交供应商所投称具的“一秤一码”并录入市场监督管理局系统。

十一、违约责任

11.1 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.2 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、招标代理及财政监管部门各执一份。

甲方（公章）：                乙方（公章）：

地址：                     地址：

法定代表人或授权代表                法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）：                           （签字或盖章）：

联系电话：                         联系电话：

签订日期：   年    月   日                 签订日期：  年   月  日

- 第四章 采购需求

说明：本项目属性为服务，采购方式为竞争性磋商，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业 。

其他未列明行业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本章中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

- 项目背景

连云区，是江苏省连云港市的主城区之一，新亚欧大陆桥东端起点，是江苏省唯一具有美丽海滨风光的城区，有国家5A级景区连岛度假区、国家级云台山森林公园、全省最大的海岛以及海州湾中的“鸟岛”前三岛，天然海域和临海山脉吸引八方游客前来观光旅游。近年来，随着游客人数不断增长，居民需求日益增强，与之而来暴露出的问题也逐渐增多。个别商家为追求经济效益，在计量秤上“做手脚”，通过对2017--2024年的消费投诉分析发现，称量纠纷对消费者的满意度影响占比较大。

1.使用领域广泛

计量秤与群众的生活密切相关，餐饮饭店、商场超市、水果店、黄金首饰店、流动摊贩等各领域不可或缺，尤其是群众每天一日三餐选购地“农贸市场”，海产品、豆制品、蔬菜区、肉蛋区都离不开用于消费结算的计量秤。

2.主体责任落实不到位

计量秤销售单位经营门槛低，进货渠道多（线下实体店和网络平台销售），有效落实进货查验意识薄弱。

计量秤使用单位购买的计量秤在使用前需要按照强检计量器具使用要求进行合格检定，而检定是使用单位自主申报行为，普通计量秤价值低、使用率和更换率高，使用单位的规范意识和主动申请检定意识不高。

3.计量违法手段层出不穷

随着技术的进步，用于贸易结算的计量器具作弊手段越来越隐蔽，密码秤、遥控秤层出不穷，消费者很难通过肉眼分辨，监管人员难以通过砝码等常用工具发现作弊行为。

4.监管难度大

一是现行《计量法》和《计量法实施细则》对使用不合格计量器具的处罚相对较轻，违法成本较低，导致计量违法行为易发、多发。

二是基层监管人员数量和计量秤使用主体的体量形成较大反差，同时基层监管人员的专业素质和识别能力与新形势新要求不匹配。

三是新媒体时代，网络舆情对民生领域关注增加，网络主播通过自媒体等网络平台“以点带面”甚至“以偏概全”极易引导网民“疯评”形成舆情爆点。

- 项目概况及规模

本次项目建设范围包括智慧农贸计量监管系统建设及配套的展示屏、商户信息显示屏、互联网计价、秤监控摄像头等硬件设施采购、装配、整合建设。

建设目标

1.建立智慧农贸计量监管系统平台，实现经营主体证照、计量信息、明码标价等基础数据信息化，实现计量信息实时记录、证照公示统一规范、交易过程视频记录、违法违规信息预警推送。

2.在交易计量环节，系统实时记录称重数据、称重现场视频，并在商户显示屏通过语音及文字形式播报称重信息。

3.安装与互联网电子秤互联的摄像头，实时记录称重前后16S现场视频影像，为消费纠纷调解提供影像资料，为违法违规行为查处提供信息化证据。

4.在市场内安装各类信息展示设备，为消费者实时提供商户信息查询、举报投诉、价格公示、食品快检数据公示等服务。

供应商需充分了解本项目背景，对项目总体建设思路、建设要求、技术要求等有一定理解的基础上，提供总体设计方案，包括总体架构、应用架构、系统性能设计方案等方面。

- 服务清单、技术要求及其他：

（一）应用平台服务清单

| 序号 | 服务内容 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧农贸计量监管系统 | 1.智慧农贸计量监管系统：建设智慧农贸计量监管系统，与现有的市场监管局计量监管系统完整对接，实现称量数据实时记录、汇总及称量现场视频记录。 ▲1.1提供信息收集、分析功能：系统可以实现计量数据、证照信息、快检数据、交易现场视频影像等数据归集，完成客流量记录及分析（按小时分析每日客流量规律）、销售数据记录及分析（包含汇总市场年、月、日消费数据，及单个商户年、月、日消费数据）（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） ▲1.2提供信息查询、展示功能（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 1.2.1在市场主要出入口设置展示屏，公示市场概况、区域分布展示(可查询具体摊位计量、证照等信息)、快检数据、当日参考价、商品溯源查询、客流分析、交易排行、市场招商、党建信息、便民信息(天气、地图、美食推荐等)、红黑榜等信息。 1.2.2在蔬菜、水果、水产等经营主体摊位设置商户信息展示屏，公示市场监管二维码(证照信息、投诉举报、智慧支付)、明码标价、信用公示、计量信息、宣传广告等信息；具备计量信息及支付信息语音播报功能。 ★1.3计量行为管理（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 智慧农贸计量监管系统建好后需要与现有的市场监管局计量监管系统完整对接，对商户使用的互联网电子计价秤称量信息实现实时记录、显示、语音播报；对接现有的连云区智慧监管系统，对计价秤基础信息、检定信息进行管理，实现检定提醒、超期锁秤等功能；通过摄像头实时采集称重过程视频影像资料。 1.4智慧支付：将微信、支付宝等支付功能方式融入市场监管二维码，营造美观简洁的消费环境，同时为消费者提供更方便快捷的消费体验，提供实时消费数据统计。 1.5食品安全追溯：为市场主办方开设快检数据传输功能，通过检测系统、设备对接实现自动或手动监测数据上传及发布；为经营主体提供用户端，支持经营主体对系统内营业执照、健康证、商品价格、索证索票等信息进行修改和维护。 1.6消费投诉和点评：支持消费者通过市场展示屏商户查询模块下发起消费投诉，投诉信息与连云区市场监管局现有的投诉举报系统连通。 ★1.7监管数据互通：证照逾期、计价秤检定逾期、熟食店违规行为抓拍等预警信息实现三方推送，一是推送道商户信息公示屏；二是推送到属地分局；三是推送到市场主办方。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 1.8系统端口预留 为市场主办方预留市场管理系统端口，方便市场主办方后续通过连接智慧农贸计量监管系统，实现片区划分、摊位管理、商户信息管理、监控设备管理、交易量统计、客流量统计、宣传广告发布、红黑榜发布、计价秤管理、人员管理、党建等管理功能。 ▲1.9摄像头功能 （提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 能在平台上即时查看现场视频、读取录像记录，即时将所需要的数据推送到平台。 ▲1.10电子秤功能（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 电子秤能即时向平台连接并在计量时发送相关数据，并在平台展示。 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧电子秤 | 2.电子秤 2.1基础指标要求 2.1.1立杆设计，主显和客显放置在立杆上，即保持显示清晰，又方便客户看清交易。 2.1.2双分度设计，最大量程30kg的秤，15kg以下，分度值为5g,15kg以上。 2.1.3秤体具备“五防”设计，秤体采用上下盖密封方式，防作弊、防蟑螂、防尘、防水淋、防潮，部分海鲜销售单位采用吊式计价秤。 2.1.4可靠性、稳定性和四角平衡要好。 2.1.5具备充电指示功能，充满后自动断电，设置电池防过充保护装置。 2.1.6外壳牢固，内部电路板部分密封，杜绝蟑螂等生物进入。 2.1.7要求采用大按键设计，符合农贸市场老年人使用习惯。 2.1.8提供整机保修2年(蓄电池除外)。2年后，维修仅收取配件材料费。 2.1.10支持安装定制的电子秤芯片。 2.2电子秤芯片基础指标要求。 2.2.1支持安装至电子秤内。 ★2.2.2支持在计量时与服务器和摄像头互动。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） ★2.2.3支持触发式拆开时向服务器报警、并锁定电子秤。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 2.2.4支持服务器远程锁秤和解锁。 | 1100（其中海鲜销售柜台使用的吊秤231台，其余为台面秤） | 台 |
| 3 | 展示屏 | 3.1农贸市场信息展示屏（触摸一体机）：提供市场介绍、行业规范、商户信息、菜价公示、监测信息、市场动态、科普知识、自主查询等服务。 具体参数要求 屏幕尺寸：55寸 分 辨 率：≥1920×1080 显示色彩：≥16.7M(8bit) 亮 度：≥350cd/m² 可视角度：≥178° 响应时间：≤7ms 采用柜机安装方式 系统最低配置要求 CPU：四核Gortex-A17 运行内存2G 储存内存8G 支持100M自适应以太网 USB接口：≥1个 支持WIFI-2.4G、BT-4.1 远程控制终端 | 4 | 台 |
|  |  | 3.2商户信息展示屏：展示屏需要与智慧监管系统对接，实时提供亮照经营、明码标价、商户信息、计量数据等信息公示功能。 具体参数要求 显示类型：LED显示 屏幕尺寸：32寸 屏幕分辨率：高清(最低1920X1080) 屏幕比例：16:9 显示色彩：≥16.7M 亮 度：≥300cd/m² 可视角度：≥178° 响应时间：≤7ms USB:≥1个 功能要求： 支持分屏 支持WIFI-2.4G 支持单机循环播放 日志管理功能 远程控制终端 系统兼容性和可扩展性 展示屏需要内置或外置喇叭，提供双声道扬声器输出。 | 570 | 台 |
|  |  | 3.3信息公示屏：展示屏需要与智慧监管系统对接，实时提供农残检测数据、商品参考价等信息公示功能。 具体参数要求 屏幕尺寸：100寸 显示比例： 16:9 分 辨 率：≥3840×2160 亮 度：≥350cd/m² 响应时间：≤7ms 使用寿命命：≥50000 小时 主机配置应高于或等于以下配置 CPU：≥四核 1.9GHz，Mali-G31 主频：≥1.9 GHz 内存：≥2GB 内置存储器：≥16GB 操作系统：Android 9.0/windows USB2.0接口 ≥2个外置竖插接口 网络：具备WIFI模块，支持2.4G WiFi, 支持100M自适应以太网 | 2 | 台 |
| 4 | 配套360触发式摄像头 | 4.摄像头 4.1指标要求 ▲4.1.1像素‌：400万像素（2K+画质）（提供证明材料或承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）‌ 4.1.2‌夜视类型‌：全彩夜视‌ 4.1.3‌供网方式‌：有线网络，支持POE供电‌ 4.1.4‌存储方式‌：支持云存储和TF卡扩展存储（最大支持512GB）‌、云存储、硬盘录像机 ▲4.1.5‌图像传感器‌：CMOS（提供证明材料或承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）‌ ▲4.1.6视频分辨率≥ 2560×1440，帧率≥15fps（提供国内第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）‌ 4.1.7‌镜头‌：4mm焦距，F1.6光圈‌ 4.1.8‌压缩标准‌：H.265/H.264‌ 4.1.9‌视频压缩码率‌：超清、高清和标清三档，码率自适应‌ 4.1.10‌音频压缩码率‌：码率自适应 4.1.11‌使用环境‌：室内室外通用，工作温度范围为-30℃~50℃，湿度小于90%‌ 4.1.12‌供电方式‌：网线供电（POE）‌ 4.1.13‌语音功能‌：内置高灵敏度麦克风和扬声器，支持语音对讲和外接音柱‌ ▲4.1.14智能追踪功能‌：支持可开启/关闭智能追踪功能，开启后可对出现在监控区域内的人体进行跟踪。（提供国内第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）‌ 4.1.15‌防水等级‌：IP65，适合室外使用‌ ▲4.1.16云台旋转功能‌：支持水平和垂直旋转功能（提供国内第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 4.2技术要求 ★4.2.1支持与秤实现联动功能，实现计量即时获取现场图片，并能获取计量16秒左右的视频上传至服务器保存备用。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）‌ 4.2.2支持多并发查看视频，在有网络的情况下不限流。‌ 4.2.3支持手动截图和截取视频功能。 4.2.4支持双向通话功能。 4.2.5支持调整摄像头方向功能。 4.2.6摄像头上下线自动体现是否在线或离线。 4.2.7部分设置在食品单位的摄像头需要具备未戴口罩、未带帽子等违规行为自动识别抓拍功能。‌ | 550 | 台 |
| 5 | 网络与安装服务 | 5网络与安装服务 ▲5.1电子秤、摄像头、公示信息显示屏需要网络支撑，由成交供应商负责提供网络服务及上述设备安装调试。成交供应商需要提供中标后2年网络服务。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 5.2根据现场实际需要进行安装。 5.3安全保障要求 根据信息安全等级保护方面的要求，本平台系统需要满足以下安全需求： ▲5.3.1满足物理安全要求，免遭地震、水灾、火灾等环境事故以及人为操作失误或错误及各种计算机犯罪行为。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） ▲5.3.2满足计算环境安全要求，确保服务器、终端/工作站等在内的计算机设备在操作系统及数据库系统层面的安全。通信网络安全要求满足通信网络的安全要求，确保网络结构安全、网络安全审计、网络设备防护、通信完整性与保密性。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） ▲5.3.3供应商免费提供一台服务器包含但不限于软件支撑、软件升级、解码支撑、维保、验收等其他一切服务（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 5.4其它指标 5.4.1单页面响应时间 ▲核心业务平均响应时间为3秒，最大响应时间为10秒，最短响应时间为1秒。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 5.4.2系统可靠性 ▲应用不得出现崩溃现象，故障发生后应在1小时内恢复，每月故障次数不超过3次，累计故障时长不超过3小时。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 5.4.3直播设备播放时播放信息流畅，不卡顿。加载视频流的时间控制在3秒内加载完成。 | 1 | 套 |

★四、人员配备要求

本项目要求配备项目负责人1人，项目组人员配备最少3人。

注：项目组成员不得中途更换，如确需更换，须征得采购人书面同意。（需要提供人员配备表、项目组人员需提供供应商为其缴纳的2024年12月至今任意一个月的社保证明）

★五、服务期限

合同履行期限：合同签订之日起50日历天内完成系统建设并上线运行，系统整体验收合格后提供2年质量保证（免费维护）。

六、服务标准：

### 1质保及售后技术服务要求

1.1质保期：

★对所有硬件设备提供不少于2年原厂免费质保。

1.2售后技术服务要求：

- （1）供应商须在连云区常驻至少一名经过生产厂商认证的技术服务工程师，常驻时间为自项目验收结束后至少一年，在常驻期间内接到故障通知后30分钟内到达采购人指定现场服务；若常驻时间结束后发生故障，1小时内对采购人所提出的维修要求做出响应，2小时内技术人员到现场解决问题，对于紧急事件，必须在4小时内恢复；对于非紧急故障，需在8小时内修复。

（2）免费提供2年期内的不限次原厂远程运维服务（法定工作日）。

（3）免费提供2年期内的每年2次上门运维和例行维保。

### 3项目组织实施要求

供应商应严格执行相关安全管理要求和施工规范，科学规划项目实施进度，科学、规范、有序地完成项目实施，提供项目实施方案。实施方案需包含项目实施管理、项目进度管理、项目实施团队管理、项目实施风险管理，保证项目按期进行系统试运行。为保障项目的顺利实施，在项目实施过程应遵循以下原则：

（1）规范性原则

供应商应采用项目管理方法，按照采购人的要求在人员、质量和时间进度等方面进行严格管控。

（2）标准化原则

项目实施过程应严格遵守相关部门的规定要求、标准。

（3）完整性原则

供应商应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整。

（4）兼容性原则

本项目采购的设备须与现有中心机房的设备完全兼容，与采购人前期建设无缝接轨。

### 4培训要求

针对本项目相关人员培训的具体时间和地点将在采购人认为方便合适的时间和地点举行，内容应包括产品的介绍、产品的使用、产品的日常运维，要求如下：

（1）供应商应在响应文件中提交培训计划书、培训内容、详细的课程安排以及培训时间表。

（2）供应商中标后须提供不少于每年1次上门现场培训。

（3）供应商培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

（4）供应商应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（5）培训产生的一切费用。（如差旅、食宿、培训资料、师资等所有费用都由中标供应商承担）。

5验收要求

成交供应商按约完成项目内容且交付采购人使用后，在稳定运行20天后，由成交供应商向采购人提交验收申请，采购人应在10天内组织验收并完成此项工作，采购人经核实认为可以验收的应书面确认。

如果采购人验收不合格的，成交供应商应当在采购人要求的期限内整改，如果成交供应商延期整改的，每逾期一天，成交供应商应按合同总金额每天0.1％的比例支付违约金。

采购人对成交供应商提供的产品在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

对技术复杂的产品，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由成交供应商承担。

★验收标准：产品符合合同内容要求及标准，并符合市场监督管理局相关要求；成交供应商应提供产品合格证及产品说明书，成交供应商所投称具的“一秤一码”并录入市场监督管理局系统。

- 6其他要求

### 6.1服务保障承诺

(1)供应商应对照采购文件要求，书面说明己对采购人的需求做出了实质性的响应，或说明与需求的偏差和例外。

(2)如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

(3)如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。服务保障和自罚承诺。

七、付款方式与履约保证金

1、付款方式

签订合同后30日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；智慧计量监管系统平台上线运行初验合格后，30个工作日内，甲方付合同总金额的25%；项目整体成果交付并经验收通过，支付甲方付合同金额的35%；剩余合同金额的10%，在项目运行满一年，完成相应的售后服务经乙方申请，甲方验收通过后付清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，成交方应向采购人提供相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票后30个工作日内支付全额款项。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、报价要求

1.报价币种为人民币，项目报价不得超过预算价。

2.本项目中包含但不限于平台对接费用、接口开发费用、数据获取及回流费、数据迁移费、人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用，均须包含在供应商投标总金额中。以及供应商认为需要的其他费用等

3.报价除标的物的价款外还应包括开发、安装、测试、验收、培训、人工费用、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。

4.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

5.供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

九、其他

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章 评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

2、本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标办法。

三、评标原则：磋商小组会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，磋商小组以磋商文件为评标依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

综合评分法

（一）价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）X10分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）商务技术分：90分

| 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业研发情况（5） |  | 供应商具有有效的CMMI-5 级研发能力资质认证的得5分，具有有效的CMMI-3 级研发能力资质认证的得3分，不提供不得分。 注：响应文件中提供证书原件扫描件加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 企业能力认证（8） |  | 1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分； 2.供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得1分； 3.供应商具有有效期内的售后服务认证证书（认证范围包含信息化应用软件的设计开发等相关内容）的得2分。 4.供应商具有有效期内的知识产权管理体系认证证书（认证范围包含信息化应用软件的设计开发等相关内容）的得2分。 注：响应文件中提供证书原件扫描件加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 拟派人员能力（12） |  | 1．投标人拟派项目负责人具有有效的电子信息类中级或以上职称、系统规划与管理师、信息系统管理工程师、数据治理工程师（CDGA）、国家互联网应急中心颁发的网络安全技术认证（CCSC）、中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务项目经理证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得4分。 2．投标人拟派项目技术负责人具有有效的软件设计师、系统架构设计师、软件测试工程师、中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全管理人员（CISP）、项目管理协会（PMI）颁发的PMI-ACP、中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务工程师证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得4分。 3．项目组其他成员（不含项目负责人和技术负责人）具有有效的以下认证证书：电子信息类中级或以上职称、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、系统架构设计师、信息安全保障人员（CISAW）、数据安全评估师（中级及以上）证书，每有一个得1分，本项最高得4分，一人具有多项证书或多人具有相同证书不重复得分。 上述1-3项响应文件中提供项目成员名单，附相关证书、证明的扫描件或电子件，同时提供2024年12月（含）以来任意一个月由供应商为其缴纳社保证明材料扫描件，并加盖供应商公章，缺项或未提供不得分。. |
| 类似业绩情况（12） |  | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似信息化软件平台开发项目的，每有1个得3分，最多得12分。 注：响应文件中提供相关合同的原件扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 技术要求（12） | - 根据招标文件要求提供本项目技术方案，内容不限于： - 1.总体设计：对系统需求，项目现状一定了解，提供可以满足甲方实际情况的解决方案； - 2.功能设计：符合实际应用需求，有一定的完整性、前瞻性和先进性，功能不限于以下要求： - 1）所提供的电子秤+芯片必须与360度摄像头配套响应，实现能够有计量信息时上传现场图片和计量时上下各8秒共计16秒的录像视频保存至服务器。 - 2）计量信息同时上传至监管单位现有软件大屏和手机APP客户端，并且提示有新的计量信息弹出。 - 3）即时需要的计量统计信息；将计量器具信息上传至相关部门。 4）能够与已经建立好的“智慧计量监管系统”无缝对接。 优：技术方案中阐述详细完整得12分； 良：技术方案中阐述详细基本完整得 8 分； 一般：技术方案中阐述不完整、缺项得 4分； - 该项未见阐述不得分 |  |
| 技术要求响应 （15） | 所投服务技术参数完全满足招标文件第五部分采购人需求技术要求的得 15分， 标注▲每有一项负偏离的扣1分;非▲项每有一项负偏离的扣0.5分, 扣完为止。 响应文件中详细填.写技术规格偏离表，须逐条响应。标注★为实质性响应项，负偏离响应文件无效。 注：供应商需在《技术偏离表》中按照第四部分中的技术要求逐条响应，按要求提供证明材料。 |  |
| 售后服务（6） | 售后服务承诺详细、具体，满足用户要求的售后服务承诺得6分； 售后服务承诺周到，具有服务体系的得4分； 售后服 务体系不完备的得2分。 未提供不得分。 |  |
| 实施方案（8） | 根据供应商依据招标文件要求及本项目特点制定的项目实施方案进行评分，方案包括项目组织架构、对本项目安全保障及应急措施、各节点进度计划、人员配置安排等： 优：实施方案中上述四项内容阐述详细完整得8分； 良：实施方案中上述四项内容阐述基本完整得 5 分； 一般：实施方案阐述不完整、缺项得 3分； 该项未见阐述不得分 |  |
| 服务方案（6） | 投标人针对采购需求提供项目服务方案，包括但不限于响应时间、故障解决、应急处理方案、专业技术人员保障等： 优：方案包含上述内容，响应及故障解决时间及时，有完善的应急处理方案和技术保障能力，能够满足项目需求的得6分； 良：方案包含上述内容，响应及故障解决时间较及时，有较完善的应急处理方案和技术保障能力，较能够满足项目需求的得4分； 一般：上述内容有缺项，内容简单粗糙，有对应措施但可实施性不强，基本能够满足项目需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |  |
| 培训方案（6分） | 投标人针对采购需求提供培训方案，包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： 优：内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得6分； 良：内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得4分； 一般：内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |  |

# 第六章  响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）或承诺函

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）或承诺函

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、磋商响应函

八、开标一览表

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、商务条款偏离表

十三、项目团队人员一览表

十四、类似业绩一览表

十五、采购需求响应

十六、其他材料

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法定代表人身份证明（格式）

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 二、上一年度的财务状况报告

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加采购包名称（采购包编号：采购包编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：       。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年  月  日

- 六、法人授权书

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （采购包名称） 项目（采购包编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

- 七、磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的（项目编号） 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 号：

日 期：________年____月____日

供应商（盖章）：

日期：    年     月     日

- 八、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：       采购包编号：

投标总报价

大写： 小写： 单位：（人民币：元）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

- 九、中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（采购人名称）的采购编号为  （项目编号）   ，（项目名称）的采购活动，提供的服务以及与服务有关的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小微企业声明函》随成交结果公开。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：   年  月  日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 十一、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

- 十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

- 十三、项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

- 十四、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 | 是否项目负责人业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

- 十五、采购需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

- 十六、其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。