单一来源采购文件

项目名称：2025年校园安全提升工程二（技防）

项目编号：JSZC-321203-XCZX-D2025-0009

- 采购人：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）教育局

- 采购代理：泰州湘诚建设咨询有限公司

2025年7月

目  录

第一章  单一来源采购邀请	3

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	13

第四章 采购需求	16

第五章  响应文件格式	24

# 第一章  单一来源采购邀请

受[泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）教育局]的委托，泰州湘诚建设咨询有限公司就2025年校园安全提升工程二（技防）项目(项目编号：JSZC-321203-XCZX-D2025-0009)进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321203-XCZX-D2025-0009

2.项目名称：2025年校园安全提升工程二（技防）

3.预算金额：80.7090万元

4.最高限价：80.7090万元

5.采购需求（简介）：智慧技防校园管理平台授权扩容，并增加AI防欺凌预警功能模块。周山河小学、泰州市口岸小学、大泗幼儿园、东方明珠幼儿园进行补盲改造。在14所中学公厕安装106套AI语音识别前端感知设备。（详见采购文件第四章）。

5.合同履行期限：合同签订之日起30日历天内完工。

二、合格单一来源供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

4.本项目 不接受  联合体参与单一来源采购活动。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。（提供证书原件扫描件）

2.拟派项目负责人具备机电工程专业二级及以上建造师资格，并具备有效的安全生产考核B证，且无在建工程。（投标时提供人员证书原件扫描件以及投标供应商为其缴纳的近六个月内连续3个月的社保缴纳证明原件扫描件，同时提供无在建工程的承诺书）

2.1社保其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁）提供退休证明。

2.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：（提供承诺书）

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

2.3项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。此项为承诺制。

三、提交响应文件截止时间

2025 年7月25 日9点 00分（北京时间）。

四、本次单一来源采购联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）教育局

地址：泰州医药高新区高新写字楼18楼

联系人：王先生

联系方式：0523-86965139

2.采购代理机构信息

名 称：泰州湘诚建设咨询有限公司

地 址：泰州市鼓楼南路99号华润置地星座10号楼1919室

联系人：赵琼

联系方式：0523-86860568

五、其他

1. 潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

2.本项目采用全流程电子化，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1195486789）。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.本次单一来源采购不收取投标保证金。

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费4000元，该费用由成交供应商在领取成交通知书前一次性付清。

5、采购文件的约束力

5.1供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知代理机构。代理机构将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购人（或代理机构）可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购人（或代理机构）有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人（或代理机构）就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（如有）、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、单一来源响应函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

16、单一来源采购有效期

16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购文件规定的响应文件接收截止之日后六十（60）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

23、单一来源谈判小组

23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

25、评审及谈判过程中的澄清

25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的首次报价或最后报价超过了最高限价的；或者报价清单单价超过招标控制价单价的；

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

27、单一来源谈判及成交原则

27.1单一来源谈判

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，采购人将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
    27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
    27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

六、成交

28、确定成交供应商

28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购人有权重新组织采购。

29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

36、落实《财政部农业部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号）、《江苏省财政厅 江苏省乡村振兴局 江苏省代销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购[2021]77号）的相关政策。

# 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目单一来源采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________________元（___________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目无履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

项目验收合格并审计完成后付至审定价的95%，自项目验收合格之日起满两年后付清余款。（无息）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管等部门各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

一、招标控制价

| （一）口岸小学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 高清摄像头 | 400万星光筒型网络摄像机；最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；1个内置麦克风；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 28 | 630 | 17640 |
| 2 | 16口交换机 | 16口千兆汇聚交换机；交换容量：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：96/108Mpps；端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口；4个1000Base-X以太网端口；MAC地址表：支持黑洞MAC地址；VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；IPv4路由：支持 IPv4 静态路由；IPv6路由：支持 IPv6 静态路由；★支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能；★支持端口节能功能；★支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条(标星项需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章) | 个 | 1 | 1020 | 1020 |
| 3 | 监控硬盘 | 1.名称：监控硬盘；2.规格参数：3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s； | 块 | 8 | 1200 | 9600 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，★双网络接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0【产品性能】输入带宽：320Mbps；输出带宽：160Mbps；接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持16×1080P；显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 1 | 5200 | 5200 |
| 5 | 网线 | 6六类 | 米 | 800 | 2.2 | 1760 |
| 6 | 8口POE交换机 | 8口交换机，支持poe供电 | 台 | 4 | 800 | 3200 |
| 7 | 支架 | 定制 | 个 | 28 | 20 | 560 |
| 9 | 安装施工 |  | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | 小计 |  |  |  |  | 40980 |
| （二）东方明珠幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 高清摄像头 | 400万星光筒型网络摄像机；最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；1个内置麦克风；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 24 | 630 | 15120 |
| 2 | 摄像头支架 | 定制 | 个 | 20 | 20 | 400 |
| 3 | 1米摄像头支架 | L型专用支架，臂长1米 | 个 | 4 | 80 | 320 |
| 4 | 监控硬盘 | 1.名称：监控硬盘；2.规格参数：3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s； | 块 | 8 | 1200 | 9600 |
| 5 | 硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，★双网络接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0【产品性能】输入带宽：320Mbps；输出带宽：160Mbps；接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持16×1080P；显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 1 | 5200 | 5200 |
| 6 | 8口交换机 | 8口交换机，支持POE供电 | 台 | 4 | 800 | 3200 |
| 7 | 汇聚箱 | 含空开、插线板等 | 个 | 6 | 300 | 1800 |
| 8 | 网线 | 6类 | 米 | 800 | 2.2 | 1760 |
| 9 | 安装施工 |  | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | 小计 |  |  |  |  | 39400 |
| （三）大泗幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 高清摄像头 | 400万星光筒型网络摄像机；最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；1个内置麦克风；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 43 | 630 | 27090 |
| 2 | 汇聚箱 | 含空开、插线板等 | 个 | 1 | 300 | 300 |
| 3 | 监控硬盘 | 1.名称：监控硬盘；2.规格参数：3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s； | 块 | 16 | 1200 | 19200 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，★双网络接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0【产品性能】输入带宽：320Mbps；输出带宽：160Mbps；接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持16×1080P；显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 2 | 5200 | 10400 |
| 5 | 网线 | 六类 | 箱 | 6 | 600 | 3600 |
| 6 | 24口汇聚交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口；交换容量：56 Gbps；包转发率：41.67Mpps；支持IEEE 802.3at/af标准；端口最大供电功率：30 W；整机最大供电功率：370 W；支持PoE看门狗；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；支持管理平台管理；★支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能（提供公安部检测报告证明并加盖公章） | 台 | 2 | 2400 | 4800 |
| 7 | 支架 | 定制 | 个 | 43 | 20 | 860 |
| 8 | 安装施工 |  | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  | 69250 |
| （四）周山河小学 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 校园大门广角结构化球机 | · 全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面；传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；光学变倍：【细节】25倍；焦距：【全景】4 mm；【细节】5.9~147.5 mm；视场角：【全景】90；【细节】59.8°~2.7°；白光照射距离：暖白光补光：30 m；补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m； ★具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”;若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件。（以公安部检验报告为准）接公安平台 | 台 | 2 | 5800 | 11600 |
| 2 | 校园大门人脸识别摄像机 | · 支持多种智能资源模式切换：通道一和通道二智能可同时开启；通道一：人脸抓拍（默认）、Smart事件、普通监控；通道二：Smart事件（默认）、普通监控；支持双通道深度学习声光警戒功能，远距离警戒可达到60 m；设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍；设备支持左右双通道镜头，左右通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求；支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口； ★设备通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。（公安部检验报告证明）；最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB；音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出；电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4；2个内置麦克风，1个内置扬声器（1.5 W），支持双向语音对讲；防护等级：IP67；接公安平台 | 台 | 4 | 5100 | 20400 |
| 3 | 监控立杆（出入口） | 1.名称：监控立杆（含基础法兰、基础钢筋笼）2.规格参数：热镀锌、3.5M | 根 | 2 | 1000 | 2000 |
| 4 | 汇聚箱 | 含空开、光模块、插线板等 | 台 | 8 | 300 | 2400 |
| 5 | 室内人员密集检测摄像机 | 【拥挤防范摄像机】智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）；设备出厂支持拥挤检测、周界防范智能APP，支持动态加载智能APP，可同时启用1个智能APP，并可查看设备应用资源基本信息，如系统内存、智能内存、FLASH等；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；支持白光/红外双补光，最远可达30 m；支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 | 台 | 24 | 1100 | 26400 |
| 6 | 24芯光配线架 | 1.名称：24芯光纤配线架；2.光纤熔接、单体调试/系统联调 | 架 | 1 | 260 | 260 |
| 7 | 单模尾纤 | 1.名称：单模尾纤；2.线缆熔接、插接、测试 | 条 | 24 | 25 | 600 |
| 8 | 单模双工跳线 | 1.名称：单模双工跳线（3M成品）；2.线缆插接、测试 | 条 | 24 | 25 | 600 |
| 9 | 42U落地机柜 | 1.名称：42U落地机柜；2.规格参数：600*600*2000H；选用优质冷轧钢板，表面喷涂塑粉，防锈美观；1.2mm钢板用于机柜主体和支架等重要部位；前门采用全钢化5mm厚浅茶色玻璃，优美大方；四面开放式，机柜侧门、前后门可以拆开，方便调试安装； | 台 | 1 | 1900 | 1900 |
| 10 | 24口千兆汇聚交换机 | 功能:24口千兆汇聚交换机，24个电口，4个光口 | 台 | 1 | 2400 | 2400 |
| 11 | 千兆电口模块 | 规格参数：千兆电口SFP模块；单体调试/系统联调； | 台 | 24 | 200 | 4800 |
| 12 | PDU插座 | 1.名称：8位10A PDU插座 | 个 | 2 | 150 | 300 |
| 13 | 硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，★双网络接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0【产品性能】输入带宽：320Mbps；输出带宽：160Mbps；接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持16×1080P；显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 12 | 5200 | 62400 |
| 14 | 监控硬盘 | 1.名称：监控硬盘；2.规格参数：3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s； | 台 | 96 | 1200 | 115200 |
| 15 | 配电箱 | 供电分配箱 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 16 | 网线 | 六类 | 米 | 800 | 2.2 | 1760 |
| 17 | 防水电源线 | 国产优质(RVV2*1.0) | 米 | 400 | 2.4 | 960 |
| 18 | 12芯光缆 | 国产优质室外单模铠装（含光缆熔接、测试） | 米 | 2100 | 2.6 | 5460 |
| 19 | 光缆终端盒 | 1、名称：24芯光纤熔接盒；2、光缆熔接、测试 | 个 | 8 | 190 | 1520 |
| 20 | 单模尾纤 | 1.名称：单模尾纤；2.线缆熔接、插接、测试 | 条 | 24 | 25 | 600 |
| 21 | 单模双工跳线（1M) | 1.名称：单模双工跳线（1M成品）；2.线缆插接、测试 | 条 | 24 | 20 | 480 |
| 22 | 配管 | 国产优质 | 米 | 2100 | 3 | 6300 |
| 23 | 接地极 | 国产优质 | 根 | 2 | 50 | 100 |
| 24 | 绿化带开挖及恢复 | 国优定制 | 米 | 300 | 3 | 900 |
| 25 | 开孔（打洞） | 墙壁打孔墙厚240mm(砖墙) | 个 | 24 | 80 | 1920 |
| 26 | 安装施工 |  | 套 | 1 | 10000 | 10000 |
| 27 | 小计 |  |  |  |  | 283260 |
| （五）平台扩容升级接入清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 防侵凌服务 | 安装于14所中学；操作系统：嵌入式操作系统。操作方式：1个实体按键。支持监听功能、广播功能。支持通过语音关键字识别进行报警呼叫。支持防拆报警/喧哗报警。支持4G全网通，支持拨打4个电话号码，优先级可配置。网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、标准sip、ONVIF。最大支持64个无线按钮和32个无线探测器；支持2个无线中继器、8个无线遥控器、1个无线继电器模块。自带1个红蓝双色灯，可控制关闭/开启不同颜色。硬件接口：RJ45*1，电源接口*1， IO输入*2，IO输出*1，防拆报警*1，3.5mm音频输入输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G）。安装方式：壁挂安装。工作温度：-25℃-＋55℃。工作湿度：10%～90%。防护等级：IP54。能无缝对接教育局现有安全管理平台(需提供安全管理平台厂家证明并加盖公章) | 套 | 106 | 1700 | 180200 |
| 2 | 平台扩容 | iEducation-Safety校园安全平台视频扩容。现有平台支持监控路数3000路，扩容后，监控平台授权点位在6000路以上，并增加校时功能，使所有联网学校的NVR时间和平台时间一致；并增加校园防欺凌模块；品牌、型号、参数、价格等参照原招投标文件 | 套 | 1 | 85000 | 85000 |
| 3 | 平台扩容服务器 | 1.名称：标准机架式2.支持北斗、上级NTP；支持多网域校时；支持双机热备、级联方案；处理器：嵌入式ARM处理器；同步精度：卫星同步精度<20ns；守时精度：≤28us；跟踪通道数：32；捕获通道数：128；冷启动捕获灵敏度：-148dBm；热启动捕获灵敏度：-156dBm；热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min；授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口）；授时精度：≤5us；★ 输出接口检查：具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口或5对RS422/485接口或2个10GE输出接口或4个光口；支持4种类型板卡排列组合。RS422/485输出卡1：1-5路网络管理端口（RJ45）：管理口NTP输入端口（RJ45）:NTP INP；PPS授时端口（SMA）：1PPS；10M授时端口（SMA）：10MHZ；串行管理端口（RS232）：串口；支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能。 | 台 | 1 | 29000 | 29000 |
| 4 | 平台接入 | 1年接入联网费30条专线，其中高港实验幼儿园、高港实小（春港校区）、白马幼儿园、周山河小学、御园路幼儿园、口岸幼儿园（向阳路）等6所学校*2条共12条；18所民办幼儿园，每家1条联入区级教育平台，共18条。 | 条 | 30 | 2500 | 75000 |
| 5 | 安装施工 |  | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 6 | 小计 |  |  |  |  | 374200 |
| 总计 |  | （一）+（二）+（三）+（四）+（五） |  |  |  | 807090 |

### 商务要求

1.项目完成期限（工期）：合同签订之日起30日历天内完工；

2.缺陷责任期：24个月

3.质保期：两年（从项目验收合同之日起计算）

4.付款方式：项目验收合格并审计完成后付至审定价的95%，自项目验收合格之日起满两年后付清余款。（无息）

三、所属行业：

建筑业

# 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项  目  名  称 ：

采  购  编  号 ：

供 应 商 名 称 ：（加盖CA电子公章）

日        期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（谈判供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止

时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、单一来源响应函

九、报价一览表

十、分项报价表

十一、中小微企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

报价人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日   期：________年____月____日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

报价人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日   期：________年____月____日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日 期：

八、单一来源响应函

致：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）教育局

根据贵方的            号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

日   期：________年____月____日

- 九、报价一览表（以苏采云系统格式为准）

报价人名称（盖章）                         采购项目编号：

| 项目名称 | 总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 总报价（大写）： |  |

十、分项报价表

报价人名称（盖章）                         采购项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 设备参数要求 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价（元） | 分项 总价（元） | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括所有设备、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、运输费、安装调试费、改造费、网络费、电费、链路费、系统对接费、施工费、技术服务费、文明施工费、安全生产费、环境保护费、工程干扰费、检测费、服务费、人工费、培训费、考核验收费、免费质保期内的运行维护费、平台运营费、招标代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 如无任何偏离，请于本表 中注明“无偏离”；

如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

供应商名称 ：         （加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日      期 ：

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 如无任何偏离，请于本表 中注明“无偏离”；

如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

供应商名称 ：         （加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日      期 ：

十五、承诺函

（采购单位名称）：

本单位           （单位名称）参加    （项目名称和项目编号）   的政府采购活动，郑重承诺具备以下条件：

（一）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形。

（四）本公司拟派项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。

（五）本公司拟派往本工程的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日  期：