无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0007

采购项目名称：无锡市公安局交警支队大楼6-9层空调设备更新项目

采   购   人：无锡市公安局

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

二○二五年四月

目   录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

一．投标邀请函

江苏成建项目管理有限公司受无锡市公安局的委托，就无锡市公安局交警支队大楼6-9层空调设备更新项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：无锡市公安局交警支队大楼6-9层空调设备更新项目 采购项目编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0007 采 购 人：无锡市公安局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 地 址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 |
| 3 | 项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三．采购需求”） （1）项目概况：本项目为交警支队大楼6-9层空调设备更新。 （2）采购预算：99.83万元 （3）采购内容：核心产品为多联机空调615外机，具体详见“三、项目需求及有关说明”。 （4）本项目是否专门面向中小企业：否； （5）本项目采购标的所属行业：工业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人；[提供营业执照等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不面向中小企业采购。本项目采购标的所属行业：工业。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）； （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （3）企业信誉要求：信誉良好，在最近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，无重大工程质量、安全生产事故。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 7 | 提疑截止时间：2025年4月29日16时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：投标截止时间15日前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年5月14日上午9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年5月14日上午9:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：0510-83131355；18914250729。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年5月14日开标结束后 评审地点：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼1915室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年5月14日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 1.采 购 人：无锡市公安局 联系人：王警官 联系电话：0510-82216085 联系地址：无锡市高浪西路58号 2.采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 联系人：严婧、丁霞 联系电话：0510-82713928-8011 邮箱：wxcjzbb2017@163.com 联系地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上获取-下载采购文件－将采购文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件-导出加密的投标文件（后缀名为zip）-通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”—“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （8）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （9）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

二．投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司。E-mail：wxcjzbb2017@163.com。

2.采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，江苏成建项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取采购文件的单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏成建项目管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

（10）企业信誉要求：信誉良好，在最近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，无重大工程质量、安全生产事故，提供承诺书。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）报价供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）业绩一览表（格式见附件）

（4）投标偏离表（格式见附件）

（5）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式自拟）

5.技术文件部分

（六）投标文件制作要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件按照投标函格式中的顺序制作。

6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

12.投标费用自理。

（七）投标报价说明：

1.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价及对应单价将包定，价格不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

2.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

28．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

29.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

30.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 31.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由江苏成建项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

6.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                  30分

（2）投标人评价                                12分

（3）人员配置                                  12分

（4）设备性能及技术要求                         9分

（5）技术服务方案                              35分

（6）节能、环保产品                             2分

1.报价（30分)

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／供应商报价)×30。

注：1、价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理

2.投标人评价（12分）

（1）业绩（2分）：投标人自2022年1月1日以来承担过类似项目，每提供一份有效合同得1分，最高得2分。（投标文件中须提供完整合同扫描件加盖公章，否则不得分）

（2）企业体系认证证书（3分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项认证证书得1分，最高得3分。（投标文件中须提供证书扫描件加盖公章，否则不得分）

（3）保障用车（2分）：投标人承诺中标后配备保障用车的，承诺每配有一辆车辆的得1分，本项最多得2分。（承诺书格式自拟，否则不得分）

（4）建筑机电安装工程专业承包资质（3分）：投标人具有建筑机电安装工程专业承包资质一级得3分，二级得2分，三级得1分。（投标文件中须提供资质证书扫描件加盖公章，否则不得分）

（5）建筑施工企业安全生产许可证（2分）：投标人具有建筑施工企业安全生产许可证得2分。（投标文件中须提供证书原件扫描件，否则不得分）

3.人员配备（12分）

投标人拟为本项目配备的项目人员组成，以投标人填列的《项目人员配置清单》（格式自拟）及按要求提供的证明材料（以下人员证书扫描件和投标人至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月，即2025年1月或2月或3月)为以下人员缴纳社保的证明扫描件）为准，否则不得分。

（1）专职项目负责人（4分）：项目负责人1名，持有安全生产知识考核合格B证的得2分，持有机电工程二级注册建造师证书级以上得2分，最高得4分。

（2）项目组其他成员（8分）：拟配备的项目组成员（除项目负责人外），有1人同时具有[制冷与空调作业、电工作业、高处作业、焊接与热切割证]（四证为同一人拥有）得2分，最高得8分。

4. 设备性能及技术要求（9分）

（1）所投多联机功能（3分）：黑匣子故障信息存储功能、防逆风功能、除尘功能、防积雪功能、传感器应急功能、基础模块应急功能。以上每具备一项功能得0.5分，总计3分。（投标文件中须提供公开发行的样册证明扫描件，并加盖公章，否则不计分）

（2）所投多联机的压缩机（2分）：双油孔油分技术、双热源油温控制技术。以上每具备一项功能得1分，总计2分。（投标文件中须提供公开发行的样册证明扫描件，并加盖公章，否则不计分）

（3）所投多联机具有变过冷设计（固定过冷度和过度过冷存在问题）得2分。（投标文件中须提供公开发行的样册证明扫描件，并加盖公章，否则不计分）

（4）所投多联机组有低温冷媒迁移技术得2分。（投标文件中须提供公开发行的样册证明扫描件，并加盖公章，否则不计分）

5. 技术方案（35分）

- 5.1安装施工组织计划（30分）

- 需用PPT演示并阐述方案，演示时间控制在10分钟之内，无PPT此项不得分。方案内容应结合本项目特点。请投标人拟派项目负责人在视频中展示本人的身份证原件参加方案阐述，若未展示项目负责人身份证原件的，此项不得分。

- 注：5.1安装施工组织计划部分内容采用PPT演示（视频上传系统）方式，同时需要在系统中对应评分标准内容部分上传评分的相关内容。若只上传PPT视频演示或只上传评分标准对应部分内容，此项均不得分。

- （1）设备间散热方案（6分）

- 方案内容理解完整深刻、针对性强、合理易做、简单实用、能够贴合采购人需求的，得6分；理解基本完整、针对性较强的，得4分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得2分。未提供不得分。

- （2）初步施工图（6分）

- 施工图内容理解完整深刻、针对性强、管线走向清晰、易施工、便操作、影响小、符合技术规范、能够贴合采购人需求的，得6分；理解基本完整、针对性较强的，得4分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得2分。未提供不得分。

- （3）施工工程组织重点、难点、总体设想、空调安装施工顺序及方案（6分）

- 方案内容结合项目现有设备条件和招标清单要素，理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得6分；理解基本完整、针对性较强的，得3分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。未提供不得分。

- （4）与采购人的综合协调方案（3分）

- 方案内容理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得3分；理解基本完整、针对性较强的，得2分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。未提供不得分。

- （5）施工计划和各阶段进度的保证措施（3分）

- 方案内容结合项目施工季节特点和发包人实际需求情况，在施工计划、进度等方面，理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得3分；理解基本完整、针对性较强的，得2分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。未提供不得分。

- （6）安全文明施工、空调安装的安全保证措施及环境保护措施（3分）

- 方案内容理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得3分；理解基本完整、针对性较强的，得2分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。未提供不得分。

- （7）各类重大安全事故应急处理的详细分类预案，包括具体步骤与措施（3分）

- 方案内容理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得3分；理解基本完整、针对性较强的，得2分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。未提供不得分。

- 5.2 售后服务（5分）

- （1）培训计划（1分）

- 培训计划详尽完善。提供免费的人员培训，承诺免费培训2个以上人员得1分。（承诺书格式自拟，否则不得分）

- （2）保修承诺（2分）

- 投标人承诺维保期内，能确保紧急事故处理，且保证在夏季（7-9）月份，安排人员进行驻点观察新设备运行情况。（承诺书格式自拟，否则不得分）

- （3）服务体系（2分）

- 提供完备的服务体系及配套的管理制度、技术力量配备、备品备件库等。理解完整深刻、针对应强、能够贴合采购人需求的，得2分；理解基本完整、针对性较强的，1分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的不得分。

6.节能、环保产品（2分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，并加盖公章，否则不得分）。

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

* 评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定1名中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标公示结束后，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日之内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

2.江苏成建项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”, 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

（十五）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十六）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由中标人支付，采购代理费经约定按人民币6000元计取。

（十七）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

三．采购需求

本项目为交警支队大楼6-9层空调设备更新项目，地址：梁南路1号，具体情况和要求如下，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目概述

支队大楼6-9层空调设备生产日期为2009年，至今已使用16年左右，电气元器件老化明显，故障率越来越高，整体机组设备已经大不如前。为确保相关楼层空调设备正常运行，此次对6-9层共4层美的多联机空调旧机进行拆除并整体更新。此次空调设备更新利用原空调外机主电源线，由于对应楼层较高，拆除旧机和新装设备均通过电梯或楼梯运输，不得通过吊车从高空吊装。项目总预算不超过99.83万元。

（二）项目内容及项目技术要求

1、项目内容：

（1）交警支队6-9层原空调、旧设备、管道的拆除（外机11台，内机76台及辅材；另外拆除2台5匹外机和2台吸顶机内机）；

（2）拆除过程中装修破损的修复；

（3）施工期间空调临时保障措施和安全措施；

（4）新建空调管道敷设、设备采购及安装、调试；

（5）内部装修破坏的修补；

（6）质保期维护等工作。

2、拆除及新建需求

（1）投标人需负责原有空调设备及管线的拆除和调整，本项目报价应包含所有涉及空调拆除和安装的材料、配件、基础等；

（2）安装施工区域在大楼6、7、8、9层，为确保安全，拆除旧机和新装设备均通过电梯或楼梯运输，不得通过吊车从高空吊装，4个空调设备间要做防水集水盘，导流罩要确保设备间通风、散热，一对一定制，互不干扰；拆除及运输上下楼，要做好电梯等部位的防护工作；办公区域若在上班期间施工，则要安排无噪音的工序施工，因工作原因需要临时停工的，服从采购人安排；4个楼层新安装空调外机利用原电源线（每个楼层空调设备间分别有两根电缆线：5*35和5*25mm2，新空调设备要考虑这个匹配因素）；大楼楼梯门净宽82cm，电梯门宽110 cm，6-9层走廊门宽90 cm，设备间门净宽73 cm，设备间内宽156 cm，设备间内长710cm，设备间格栅窗顶部到设备基础净高220 cm；特别提醒：由于设备间空间限制，投标人所投空调外机尺寸要确保空调外机放得下，还要预留正常的检修通道（外机尺寸不得大于1500×900×1900(宽x深x高)）；6-9层建筑平面图（CAD和jpg平面示意图、jpg空调管道竣工图，提供的CAD图纸是原始建筑图，平面布局可能与现功能划分有出入，请以jpg平面示意图房间布局为准，在做初步施工图时自行调整）供投标人做方案和初步施工图参考使用，投标人也可自行前往相关楼层踏勘复测，踏勘相关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

（3）本项目新建空调设备采用中央空调多联机设备，每个楼层配置一套设备，外机设备间分别在6-9层：

| 设备 | 包含区域 |
| --- | --- |
| 设备1 | 支队6层 |
| 设备2 | 支队7层 |
| 设备3 | 支队8层 |
| 设备4 | 支队9层 |

（4）施工期间临时保障措施

1）本项目施工安装期间需要保证支队大楼内部正常的办公秩序，不能影响；

2）影响较大工序施工尽量安排在双休日、节假日或晚上进行；

3）如遇特殊情况需要临时停工的，按要求落实；

4）施工时要对原有装修和室内办公家具、设备进行有效保护（防护），不得破坏非施工区域的装修。

3、空调设备主要技术要求

空调主机、室外机主要技术要求：

| 多联机室外机参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多联机空调外机 | 制冷量：61.5KW | 台 | 6 |
|  |  | 制热量：69KW |  |  |
|  |  | 额定制冷功率：18.65KW |  |  |
|  |  | 额定制热功率：17.91KW |  |  |
|  |  | 最大输入功率：25.8 |  |  |
|  |  | APF:4.70 |  |  |
|  |  | 外机风量：16500 m3/h |  |  |
|  |  | 风噪值：63dB |  |  |
|  |  | 制冷运行范围：-5℃-55℃ |  |  |
|  |  | 制热运行范围：-25℃-27℃ |  |  |
| 2 | 多联机空调外机 | 制冷量：68KW | 台 | 2 |
|  |  | 制热量：75KW |  |  |
|  |  | 额定制冷功率：20.16KW |  |  |
|  |  | 额定制热功率：21.35KW |  |  |
|  |  | 最大输入功率：26.47 |  |  |
|  |  | APF:4.55 |  |  |
|  |  | 外机风量：18350 m3/h |  |  |
|  |  | 风噪值：64dB |  |  |
|  |  | 制冷运行范围：-5℃—55℃ |  |  |
|  |  | 制热运行范围：-25℃—27℃ |  |  |

| 多联机室内机参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 制冷量 (kW) | 制热量(kW) | 耗电量 (KW) | 风量 (H/M/L)(m3/h) | 噪音 (H/M/L)dB(A) | 数量 | 单位 |
| 1 | 天井式室内机 | 11.2 | 12.5 | 0.1 | 1550/1200/1000 | 41/37/33 | 9 | 台 |
| 2 | 天井式室内机 | 9 | 10 | 0.075 | 1400/1000/900 | 38/34/29 | 2 | 台 |
| 3 | 天井式室内机 | 7.1 | 8 | 0.06 | 1100/935/850 | 35/33/30 | 8 | 台 |
| 4 | 天井式室内机 | 5.6 | 6.3 | 0.06 | 1100/935/850 | 35/33/30 | 39 | 台 |
| 5 | 天井式室内机 | 4.5 | 5 | 0.05 | 900/800/700 | 33/28/25 | 16 | 台 |
| 6 | 天井式室内机 | 3.6 | 4 | 0.04 | 800/700/600 | 30/27/25 | 2 | 台 |
| 7 | 风管式室内机 | 4.5 | 5 | 0.45- 0.48 | 750 | 33/31/27 | 4 | 台 |
| 8 | 室内机线控 |  |  |  |  |  | 80 | 个 |

4、工期（交货期）及履约保证金

（1）完工期（交货期）：合同签订生效之日起2个月；

（2）中标后5日历天内及时与采购人对接，并提供有深度的施工计划与方案；

（3）投标人应服从采购人的总体计划调整；

（4）在签订合同后7个工作日内提供完整的施工图纸，并能通过相关单位的审查。

（5）中标人向采购人缴纳的履约保证金以电子履约保险（保函）的形式不超过政府采购合同金额的10%。

（三）安装与服务

中标人须委派一支受过良好教育和培训的、有经验的安装与售后服务队伍，为项目提供及时、全面以及本地化的技术支持和服务，保障本项目的正常运行。本项目质量保证期为竣工验收合格之日起5年，质保期内免费提供技术支持、设备质保及设备运行维护。

1、设备安装要求：

投标人投标时需提供施工组织设计，包括但不限于：

（1）项目组织架构及人员配备；

（2）工期计划；

（3）进度保障措施；

（4）质量保证措施；

（5）主要施工工艺；

（6）劳动力安排；

（7）工机具投入计划；

（8）安全文明施工。

2、技术支持与售后服务要求

（1）中标人须注重提高技术服务专业化程度和设备工程质量，并关注本期项目售后服务质量，保障设备安全、可靠、高效地运行；

（2）设备安装调试结束后一周内进行设备竣工验收，竣工验收合格后进入设备质量保证期，本项目质量保证期为竣工验收合格之日起5年；

（3）保修期内，中标人负责对其提供的设备进行维修、调试、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并不得收取任何额外费用；

（4）投标人应提交“售后服务方案”，其条件不得低于以下规定：

1）服务响应承诺：不论何种原因，中标人在接到相关设备故障的通知后，应在半小时内响应，2小时内赶到现场，6小时内修复；

2）中标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决；

3）在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用；

4）在设备的设计使用寿命期内，中标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用；

5）质保期满之后中标人应终身提供优质服务，并在此基础上经双方进一步协商收取适当零配件费和维修费；

6）维修保养计划和日常养护内容；

7）备品备件管理。

3、人员培训

根据采购单位的需求，中标人应提供免费的培训服务，参与培训的人员由采购单位指定，投标人应提交一份详细的培训计划，包括课程安排、授课师资配备、时间、地点等，投标人派出的培训教员应具有丰富的理论知识和实践经验，所有的培训教员必须用中文授课，投标人必须为所有被培训人员提供有关培训文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须用中文书写，培训方案基本要求如下：

（1）培训目标；

（2）培训师资；

（3）培训内容；

（4）培训地点。

（四）项目资料

中标人在项目实施过程中应提供全套的技术文件，包括但不限于以下内容：

（1）硬件设备技术文件；

（2）工程安装设计图、资料；

（3）各阶段各项测试检验规范书和测试检验报告；

（4）安装验收规范书；

（5）安装手册、操作手册；

（6）用于维护的图纸、资料、手册（8份）；

（7）用于培训的图纸、资料、手册（8份）；

（8）竣工图（8份）。

（五）本项目所涉及工程量清单

本工程量清单表所列项目均为工程实施必需内容，投标单位投标时所提供的设备清单及报价，除本工程量清单表所明示的内容外，还应包括为确保本项目的各项功能正常运行所必需或隐含的材料、软件、设备、设施、施工安装、技术服务、保险、税费等。

| 交警支队6-9层空调项目所涉工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| 一 | 空调设备（含税） |  |  |  |  |  |
| 1 | 615外机 |  | 6 |  | 台 | 由于设备间空间限制，外机尺寸不得大于1500×900×1900(宽 x 深 x 高 ) |
| 2 | 680外机 |  | 2 |  | 台 |  |
| 3 | 112吸顶机内机 |  | 9 |  | 台 |  |
| 4 | 90吸顶机内机 |  | 2 |  | 台 |  |
| 5 | 71吸顶机内机 |  | 8 |  | 台 |  |
| 6 | 56吸顶机内机 |  | 39 |  | 台 |  |
| 7 | 45吸顶机内机 |  | 16 |  | 台 |  |
| 8 | 36吸顶机内机 |  | 2 |  | 台 |  |
| 9 | 45风管机内机 |  | 4 |  | 台 |  |
| 10 | 室内机线控 |  | 80 |  | 个 |  |
| 二 | 安装材料 |  |  |  |  | 铜管壁厚 |
| 11 | 铜管 | φ6 |  | 348 | 米 | 不得小于0.8mm |
| 12 |  | φ10 |  | 615 | 米 | 不得小于0.8mm |
| 13 |  | φ12 |  | 70 | 米 | 不得小于0.8mm |
| 14 |  | φ16 |  | 226 | 米 | 不得小于1mm |
| 15 |  | φ19 |  | 148 | 米 | 不得小于1mm |
| 16 |  | φ22 |  | 35 | 米 | 不得小于1mm |
| 17 |  | φ25 |  | 60 | 米 | 不得小于1mm |
| 18 |  | φ28 |  | 68 | 米 | 不得小于1mm |
| 19 |  | φ32 |  | 62 | 米 | 不得小于1.1mm |
| 20 |  | φ38 |  | 67 | 米 | 不得小于1.3mm |
| 21 | 20mm橡塑保温 | φ6 |  | 348 | 米 |  |
| 22 |  | φ10 |  | 615 | 米 |  |
| 23 |  | φ12 |  | 70 | 米 |  |
| 24 |  | φ16 |  | 226 | 米 |  |
| 25 |  | φ19 |  | 148 | 米 |  |
| 26 |  | φ22 |  | 35 | 米 |  |
| 27 |  | φ25 |  | 60 | 米 |  |
| 28 |  | φ28 |  | 68 | 米 |  |
| 29 |  | φ32 |  | 62 | 米 |  |
| 30 |  | φ38 |  | 67 | 米 |  |
| 31 | R410A专用室内分歧器 | 材质铜规格（22T～73T） |  | 80 | 套 | U形 |
| 32 | 加注冷媒 | R410A冷媒 |  | 120 | Kg |  |
| 33 | 室内外机联络线（含PVC管） | RVVB2*1mm2 |  | 973 | 米 |  |
| 34 | 线控器联络线（含PVC管） | RVVB2*1mm2 |  | 526 | 米 |  |
| 35 | 内机电源线 | 3*2.5 |  | 589 | 米 |  |
| 36 | UPVC | φ32mm |  | 416 | 米 |  |
| 37 |  | φ50mm |  | 549 | 米 |  |
| 38 | 15mm橡塑保温 | φ32mm |  | 416 | 米 |  |
| 39 |  | φ50mm |  | 549 | 米 |  |
| 40 | 室外机安装、调试 |  |  | 8 | 组 |  |
| 41 | 风管式室内机安装、调试 |  |  | 80 | 台 |  |
| 42 | 线控安装及材料 |  |  | 80 | 个 |  |
| 43 | 桥架 | 镀锌 |  | 68 | 米 |  |
| 44 | 建筑打孔 |  |  | 1 | 项 |  |
| 45 | 空调风口 |  |  | 4 | 套 |  |
| 46 | 空调室外机导流罩 |  |  | 8 | 组 | 镀锌铁皮，按机器尺寸与现场环境定做，厚度：1mm |
| 47 | 外机基础加装积水盘（落水管接至雨水管竖管） |  |  | 8 | 组 | 不锈钢，厚度1mm，尺寸现场定做 |
| 48 | 外机搬运（新机） |  |  | 8 | 组 |  |
| 49 | 旧机拆除与搬运（外机11台，内机76台及辅材；另外拆除2台5匹外机和2台吸顶机内机） |  |  | 1 | 项 |  |
| 50 | 石膏板吊顶顶面开孔及修复 | 1200*600 |  | 4 | 个 |  |
| 51 | 矿棉板吊顶拆除与恢复 | 约1.44平方/每处 |  | 82 | 处 |  |
| 52 | 室外机破门及修复 |  |  | 4 | 樘 |  |
| 53 | 脚手架费用 |  |  | 1 | 项 |  |
| 54 | 现场环境保护 |  |  | 1 | 项 |  |
| 55 | 垃圾清理 | 有证垃圾清运车10-12吨 |  | 2 | 车 |  |
| 56 | 安装材料费用税前小计 |  |  |  |  |  |
| 57 | 税金（工程改造） |  |  |  |  |  |

（六）付款方式

本项目质量保证期为竣工验收合格之日起5年。合同签订生效后支付合同金额的30%；设备到货经监理验收合格后支付至合同金额的60%；设备安装经监理和采购人核对、验收合格后支付至审核金额的90%；项目终验五年后，尾款10%一次性付清。（旧机拆除、新机安装、运行、维保期间，实行考核，因违反考核细则而被扣款的，则在付款中扣除相应经济罚款）付款前中标方应向甲方开具符合采购人要求的合法有效的发票，如中标方未开具有效收款发票，采购人有权拒付。

（七）有关说明

项目安装施工区域为支队办公大楼，中标方进场前要做好三级教育，非施工区域不得进入，特别是保密事项要特别注意。

本招标文件提供的空调相关设备参数及数量仅供投标人报价参考，投标人中标后应进行详细深化设计，在签订合同后7个工作日内提供完整的施工图纸，并能通过相关单位的审查。

投标人在投标方案的叙述中，须严格依据本招标文件的叙述进行投标，并详细列明对本招标文件各项条款的应答。如投标人有更优的设备选型或技术方案，应另行在合理化建议中逐项叙述，但投标设备的软硬件标准不能低于招标的标准。如果合理化建议中叙述的条款被接纳，则该条款与投标人的技术方案一并同样作为投标人对本项目的技术方案承诺。合理化建议中所涉及的费用应包含在投标报价中。

投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

本技术要求中涉及需要投标人所论述的内容为设备功能及技术的基本要求，对于工程正常运行所需的设备材料的供应、安装、调试、测试的内容及数量请投标人自行考虑。采购人提供的设备及设备要求作为招标文件的组成内容，投标人应根据实际情况和功能要求提出相应的详细设计方案。

所有在投标文件中没有显示出来，但在设计要求或工程实施中所需的设备、材料，必须全部包括在本标内，由中标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目内，由中标人供应和安装。

投标人应至少满足本招标文件所列设备，其他设备安装调试使用所必需设备均应一并提供（无论这些设备在本招标文件中是否明确提出），如在合同签定后所有设备在现场安装调试前发现设备、材料、元器件欠缺，中标人应无偿补齐。

本项目包含原有空调的拆除、施工期间保养维护、安装，在实施前应进行复测和确认，结合工程实际情况和其它设备建设进度提出施工进度计划。

中标人应负责所供设备的安装、调试及开通。设备竣工验收合格后，中标人应提供所供设备至少5年设备质保及该设备运行维护，维护期内采购人不再支付任何费用。

采购人对投标人所供空调设备及安装辅材进行现场抽检（检测费用由投标人承担），抽检样品送至无锡质量技术监督局进行检测，主要包括机器参数、分歧管、铜管、保温等。如发现与投标内容不符或提供虚假材料，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试；拆除的旧空调外机、内机、钢管等设备辅材按要求放置于采购人指定地点（支队院落内）。

质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

本项目中标人必须服从采购人委托的监理单位对本项目的管理，设备及材料进场时要报监理查验。

（八）考核细则

1、进入施工安装区域的施工安装人员必须佩戴好安全帽，否则，不准进入现场，违者支付违约金50元/人次。

2、凡从事两米以上，无法采取可靠安全防护设施的高处作业人员必须系好安全带，违者支付违约金100元/人次。

3、现场的各种安全防护设施，未经批准，不准随意拆改，否则按500元/处支付违约金。

4、安装施工严格按照采购人确认的方案进行，中标方不得擅自变更方案，不得擅自敲打非施工区域，不得破坏装修，否则按500元/处支付违约金，并恢复原貌。

5、中标方必须作好防高处坠落、物体打击、防触电、防机械伤害的各项安全防护工作，防护不到位的按500元/处支付违约金。

6、临时用电必须设专人管理，分片包干，责任到人，非电工人员严禁乱拉乱接电源线和动用各类电器设备。对临时用电的线路及其设备，必须由专业电工每天进行巡视检查，发现问题及时处理。存在安全隐患的，按500元/处支付违约金。

7、严禁赤膊、穿拖鞋进入现场施工作业，违者，每发现一人支付违约金50元。

8、电焊、气割等动火作业时，必须持证上岗，边上有灭火设备，违者按100元支付违约金。

9、中标方未经发包人和监理确认而擅自变更的，每发现一次支付违约金500元。

10、中标方未工前保密教育，未落实签订的保密协议，造成失、泄密的，每起支付违约金500元，造成后果，情节严重的，依法追究中标方的法律责任和赔偿责任，采购人可以采取责令整改、中止合同等措施。

11、施工人员不得擅自乘坐限定使用的电梯，违者，一次支付违约金200元/人。

12、未按照发包人人要求进行整改的，一次支付违约金200元。

13、在施工现场，发现项目经理、现场管理人员或安装施工人员有饮酒现象的，一次支付违约金1000元/人。

14、施工现场工人抽烟的，每发现一人，支付违约金100元。

15、工人与中标方有劳资纠纷，且在项目所在区域纠纷或报警的，经查证属实，报警一次扣除中标价的千分之一，同时还要按要求及时解决处理好劳资纠纷。

16、发现有小偷小摸行为的，一次支付违约金500元，情节严重的，交派出所处理。

17、中标方未按招标文件参数或投标人所供空调设备及安装辅材参数进场、安装、施工的，每发现一起按500元支付违约金，且必须按要求更换，更换费用及工期由中标方承担。

18、偷工减料、做工粗糙、竣工验收不合格的，每发现一起按500元支付违约金，且必须按要求整改，整改返工费用及工期由中标方承担。

19、当日施工产生的建筑垃圾当日清理至指定区域，未按要求清理的，每发现一起按500元支付违约金，项目结束后相关建筑垃圾在一周内清场，未落实的按3000元/车支付违约金。

20、中标方未工前保密教育，未落实签订的保密协议，造成失、泄密的，每起按500元支付违约金，造成后果，情节严重的，依法追究中标方的法律责任和赔偿责任，采购人可以采取责令整改、中止合同等措施。

21、中标方未按照采购人要求进行整改的，一次按500元支付违约金。

22、中标方未文明施工的，一次按500元支付违约金。

23、中标方必须加强内部工作人员的管理，明确人员分工和职责，加强质量管理，提高服务质量。履行合同期间，因中标方内部管理混乱、职责不明等影响项目正常进行和影响采购人工作的，责令整改，并按500元/次支付违约金。

四．合同书（格式）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

（正本/副本）

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○    年  月  日

- （一）投标函（格式）

- 投标函

致：江苏成建项目管理有限公司

一、我们收到贵方采购编号             采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次                  的投标。

二、我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年月中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）

（10）企业信誉要求：信誉良好，在最近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，无重大工程质量、安全生产事故，提供承诺书。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）业绩一览表（格式见附件）

（4）投标偏离表（格式见附件）

（5）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式自拟）

5.技术服务方案（根据评分标准编制）

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                           政府采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质保期 |  |

- 法定代表人或被授权代表或经营者（签字或盖章）：

- 日期：

注：若是中小微企业的请提供投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。

- （三）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次                      （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日  期：

- （四）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                      特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：                    ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

- 法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（五）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：                    ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 年     月     日

- （六）拟投入本项目人员一览表（格式）

拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 证书 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件、社保机构出具本投标供应商的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- （七）业绩一览表（格式）

业绩一览表

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| - 序号 | - 项目名称 | - 业主单位 | - 签订时间 | - 完成情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：合同等复印件请附于本表之后。

- 表格不够可自行扩展。

（八）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （九）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日　　　　　　期：

- （十）投标偏离表（格式）

投标偏离表

项目名称：无锡市公安局交警支队大楼6-9层空调设备更新项目

项目编号：

| 序号 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日