招 标 文 件

项目名称：射阳县住房和城乡建设局射阳生命线安全工程（一期）项目

- 项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2025-0011

- 采购单位:射阳县住房和城乡建设局

2025  年  07  月  14  日

总  目  录

招标公告……………………………………01

投标人须知…………………………………04

合同文本……………………………………14

采购需求……………………………………18

评标方法与评标标准………………………39

投标文件格式………………………………43

- 第一章 招标公告

项目概况

射阳县住房和城乡建设局射阳生命线安全工程（一期）项目 招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于 2025年7月30日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2025-0011

2.项目名称：射阳县住房和城乡建设局射阳生命线安全工程（一期）项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：5000000.00元

5.最高限价（如有）：500万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

6.采购需求（简介）：本次招标内容为数据治理平台软件采购及数据治理服务、智慧监测体系物联感知设备采购及配套服务。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：合同签订生效之日起至2025年底完成年度物联网感知设备部署和数据中台上线运行工作。

8.本项目（是）接受联合体参与招标,联合体中所有成员数量不得超过3名。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于服务类采购项目。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业 。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年 7 月14 日至 2025  年 7 月 29 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

- 2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 4.售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025 年7 月30  日09时00分（北京时间）

- 2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名 称： 射阳县住房和城乡建设局

地址： 江苏省盐城市射阳县幸福大道26号

联系人：袁先生

联系方式： 13921868127

- 2.采购代理机构信息

名 称： 射阳县行政服务中心

地 址： 江苏省盐城市射阳县幸福大道16号

联系人：彭明静

联系方式：0515-82391711

- 3.项目联系方式

项目联系人：彭明静

电　　 话：0515-82391711

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 招标文件构成

- 6.1 招标文件由以下部分组成：

- （1）招标公告

- （2）投标人须知

- （3）合同文本

- （4）采购需求

- （5）评标方法与评标标准

- （6）投标文件格式

- 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

- 6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

- 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

- 17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

- 20.1投标文件的撤回

- 20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

- 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.2.1招标文件中标注“★”的为实质性条款，有任何一条负偏离的，投标无效。

25.1.2.2根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，且有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人应当在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如果投标人不能证明其报价的合理性，该投标将被视为无效投标。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

- 26.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- (1)投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;

- （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 26.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 27、无效投标条款和废标条款

- 27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：江苏省盐城市射阳县幸福大道16号公共资源交易中心业务受理处，联系电话：0515-82391711  。

- 29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、履约保证金

33.1履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。中标后签订合同时中标方须交纳不超过中标额10%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函、政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

注：根据《盐城市财政局、盐城市公共资源交易管理委员会办公室、盐城市社会信用体系建设领导小组办公室关于在政府采购活动中应用第三方信用报告建立“信易购”应用场景的通知》的文件精神，招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

- 34、政府采购履约资金扶持政策-“信易购、政采贷”政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34.1根据射财库【2021】17号文件要求采购人应当在政府采购活动中应用第三方信用报告，通过“信易购”应用场景，促进市场主体诚信经营。从2022年开始所有政府采购项目纳入信易购管理；

34.2根据射财库【2021】20号文件要求，代理机构积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。

- 35、落实节能、环保产品政策

35.1强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（原件彩色扫描件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（原件彩色扫描件）

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据射阳县行政服务中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

- 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

- 6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

- 6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

- 6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款项支付

- 8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 软件成功运行、经甲方确认后，采购人收到发票后10个工作日内，支付软件部分的40%；设备安装完毕并调试完成、经甲方确认后，采购人收到发票后10个工作日内，支付硬件部分的40%；

8.1.3 服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的25%。

8.1.3 尾款 支付时间：运维质保期结束后,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的5%。

8.1.4 合同款项支付方式： 甲方统一将合同款项支付至联合体牵头方，由联合体牵头方依据联合体协议约定结算相应成员的合同金额。

- 九、税费

- 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

- 10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

本项目接受联合体参与招标，联合体中所有成员数量不得超过3名。

- 一、项目建设背景

城市生命线是保障城市安全运行的重要基础设施，涉及的行业领域众多，包括燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方破坏、地下管线等场景。国家层面，此项工作由安委办（应急管理部门）牵头；省级、市级层面，此项工作由建设部门牵头。

2018年1月，中办、国办印发《关于推进城市安全发展意见》，要求深入推进城市生命线工程建设，积极研发和推广应用先进的风险防控、预测预警、监测监控技术。2021年9月24日，国务院安委办在安徽合肥市召开现场推进会，同步印发了《关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号），要求在全国有条件的城市推广“合肥模式”（对燃气、桥梁、供水等基础设施安全风险进行实时监测、分析预警、联动处置）。2022年2月，国务院印发的《“十四五”国家应急体系规划》明确在2021年到2025年加快推进城市电力、燃气、供水、排水管网和桥梁等城市生命线及地质灾害隐患点、重大危险源的城乡安全监测预警网络建设。加快完善城乡安全风险监测预警公共信息平台，整合安全生产、自然灾害、公共卫生等行业领域监测系统，汇聚物联网感知数据、业务数据以及视频监控数据，实现城乡安全风险监测预警“一网统管”。

江苏省委、省政府高度重视城市生命线建设工作，陆续出台《省政府办公厅关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发〔2022〕46号）、《省领导小组办公室关于开展城市生命线安全工程建设试点工作的通知》、《省领导小组办公室关于印发〈江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书（试行）〉的通知》等文件，省住建厅牵头会同省工信厅、省自然资源厅、省应急管理厅联合申报江苏省城市生命线安全工程信息化项目立项。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，科学有序推进城市生命线安全工程建设，2023年7月，省城市生命线安全工程建设推进领导小组召开第二次会议，许昆林省长出席并讲话，要求包括省内的7个非试点城市，立刻开展城市生命线工程建设。2023年9月5日，江苏省城市生命线安全工程建设推进领导小组办公室印发《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》，要求全面启动7个非试点设区市建设，加大力度，高起点、高标准、高质量推进城市生命线安全工程建设。

- 二、项目建设原则

坚持政府主导，部门分工协作。强化政府领导责任，梳理相关行业主管部门在城市生命线安全工作中的职责，明确政府对城市生命线安全的行业监管、协调服务、综合研判和应急处置等工作要求，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，发挥协调机制骨干作用，进一步压实企业安全主体责任。

坚持建管齐抓，共建共治共享。突出公益属性，强调系统实用性，秉持长远眼光、历史耐心、精品意识，充分发挥资金使用效益，实现各相关部门和企业积极建设、积极使用、积极维护。以“市场逻辑、资本力量、专业思维”在投融资及运维模式上加大创新，鼓励社会资本、专业机构参与工程建设和运营维护，构建共建共治共享新格局。

坚持系统建设，整体有序推进。以近远结合、需求牵引、问题导向、资源整合和分步实施为总揽，充分利用各部门、各企业已建立的监测预警系统及监控资源，融合物联网、大数据、云计算等信息技术，建立覆盖全县的城市生命线安全综合监管服务平台。故本次开展射阳城市生命线安全工程。

- 三、本期建设内容

盐城市射阳县城市生命线安全工程建设重点建设雨水、污水、桥梁3个风险场景的感知设备监测能力，并完成数据治理平台建设及数据治理工作。强化综合监管，推动智慧监测，突出重点、分步实施，打造盐城市射阳县城市生命线安全工程建设智慧监测体系及数据管理能力。

本次招标内容为数据治理平台软件采购及数据治理服务、智慧监测体系物联感知设备采购及配套服务，主要包括：

（一）一套数据治理软件平台包含数据汇聚、数据加工、数据资产管理、数据运维四个模块能力，打破数据孤岛、提升数据开发效率；并基于数据治理软件平台工具，进行射阳县城市生命线各专业的数据治理，包含燃气、供水、雨水、污水、道路、桥梁、地下管线、第三方施工破坏及公共基础数据，主要工作包括数据汇聚、资源池建设、数据加工实施、数据服务封装实施、数据运维、管线数据脱敏脱密等数据治理服务。

（二）监测设备建设包括：4套电子水尺（雨水专项）、4套视频监控（雨水专项）、10套超声液位计（雨水专项）、15个智慧井盖液位报警器（雨水专项）、15个智慧路面积水液位传感器（雨水专项）、15个窨井雷达液位监测仪（污水专项）、6套软硬件一体的水质监测系统（污水专项）、2个高清球机（桥梁专项）、2个光电挠度仪（桥梁专项）、9个裂缝计（桥梁专项）、18个振弦式应变计（桥梁专项）、1个振动加速度传感器（桥梁专项）、1套综合采集设备、辅材和施工。上述设备或检测服务因受客观条件影响导致部分设备或检测服务不具备履行条件时，甲方有权调整相关设备的安装位置与服务内容。

- 四、售后服务要求

（1）★在交付完成后，提供至少软件（含数据开发）运维2年、监测设备2年质保，且软件运维和设备质保期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

（2）★中标人必须保证投标所涉及的产品不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

（3）软件运维和设备质保期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。

- （4）根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案。

（5）★采购人有权对中标人提供的各项服务或设备参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）。

（6）★投标人需承诺在本项目建设期间及软件运维期内免费完成与市县一体化数据对接工作（按照省厅下发的省市数据对接标准与市级城市生命线平台进行数据对接），包括但不限于既有数据的录入（如各专项基础信息表等）与治理、对接，并配合采购人完成城市生命线相关考核工作。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）。

（7）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组实施团队成员组成。项目负责人须具有丰富的项目管理及运维服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

- 五、安全保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

- 六、验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准，并结合物联感知设备与市县一体化调试接入情况以及检测报告是否按需录入市县一体化监管系统等综合要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

- 七、知识产权要求

中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

- 八、商务要求

交货期：本项目建设期为合同签订生效之日起至2025年底完成年度物联网感知设备部署和数据中台上线运行工作，并基于省住建厅、市住建局的要求完成本年度相关的数据治理工作，并基本实现预期目标；

交货地点：采购人指定地点。

- 九、技术要求

### 1、硬件建设部分

| 序号 | 应用场景 | 设备名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件建设部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1雨水专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 积淹风险点、重点保障对象 | 电子水尺 | 1）监测原理：微弱感应式测量； 2）设备通信方式：NB-IoT； 3）配置方式：支持蓝牙、App、平台远程配置； 4）量程：0-1.2m； 5）精度: ±1cm；分辨率1cm； 6）采集上传频率：无积水8小时上报心跳；有积水5min采集上传； 7）防护等级：IP68（72h）； 8）异动监测：具备； 9）终端工作温度：-20℃～70℃； 10）相对湿度：0~100%； 11）供电方式:内置电池供电,3.6V,57AH； 12）待机功率：＜100μA/3.6V； 13）续航时长：3年（无积水8小时上报设备运行状态；有积水5min采集上传，信号强度≥-95dBm工况下）； 14）材质：304不锈钢；安装方式：立桩膨胀螺栓安装。 | 个 | 4 |
| 2 | 积淹风险点、重点保障对象、重要泵站 | 视频监控 | 1）全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520； 2）可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 3）全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 4）支持声音报警输出功能；支持闪光灯报警输出功能，可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； 5）支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能； 6）具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 7）防护等级不低于IP67。 | 个 | 4 |
| 3 | 重要泵站 | 超声液位计 | 1.测量量程：0~5m； 2.测量精度：优于全量程的1%； 3.通信方式：NB-IoT/2G/3G/4G； 4.供电方式：一次性锂电池，3.6VDC，≥35AH。 | 个 | 10 |
| 4 | 积淹风险点 | 智慧井盖液位报警器 | 1.设备配置：井盖位移+震动+水浸+投入式水位检测； 2.液位阈值：设置入水告警调整浮球高度（0-5米可选）； 3.工作温度：-40℃~85℃； 4.通信方式：NB-IoT/4G； 5.使用寿命：＞2年； 6.材质：PVC。 | 个 | 15 |
| 5 | 积淹风险点 | 智慧路面积水液位传感器 | 1.设备配置：超声波传感器+压力传感器； 2.液位阈值：2米； 3.工作温度：-15℃~60℃； 4.通信方式：NB-IoT/4G； 5.使用寿命：＞2年； 6.材质：304不锈钢。 | 个 | 15 |
| 1.2污水专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井 | 窨井雷达液位监测仪 | 1.水位量程 10m/30m/45m； 2.工作电压 12VDC； 3.工作温度 -30～+70℃； 4.通讯接口 RS485； 5.通讯协议 Modbus-RTU； 6.防护等级 IP68； 7.产品尺寸 56x56x80mm； 8.分辨率 1mm/3mm； 9.工作电流 20mA@12VDC； 10.通讯方式 NB-IOT； 11.供电方式 内置电池（充满电可用一年）； 12.安装方式 壁挂式； 13.防护等级 IP68。 | 个 | 15 |
| 2 | 污水提升泵站 | 水质监测系统 | 一、水质分析单元 （一）COD水质在线分析仪 1. 设备应具有仪器基本参数贮存、断电保护与来电自动恢复功能； 2. 应具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次； 3. 应具有仪器故障自动报警、异常值自动报警、试剂余量不足提示等功能； 4. 应具有自动清洗或反吹功能； 5. 应具有定期自动校准功能； 6. 应具有密封防护箱体及防潮功能； 7. 应具有双向数据及信号传输功能； 8. 输出信号采用4-20mA或RS485/RS232C标准接口，并提供接口协议。 9. ▲具有漏电保护装置和过载保护装置，防止人身触电和仪器意外烧毁。（需提供CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖投标人公章） 10. 具备自动/手动标样核查（标样核查、零点核查、跨度核查、24h零点漂移、24h跨度漂移）、零点校准、标样校准功能； 11. ▲能够自动检测关键部件是否工作正常，具备计量光强弱诊断功能、测量光强弱诊断功能、温度传感器故障报警、压力传感器故障报警、冷却风扇故障报警、加热器故障报警、计量光强异常报警、测量光强异常报警。（需提供CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖投标人公章） 12. ▲测试不同色度和浊度的标准溶液或者水样时，能够动态扣除基底影响，从而确保测试结果与真实值基本一致，满足监测仪测量要求。（需提供CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖投标人公章） 13. ▲自动记录耗材的使用时间，到更换时间提示更换功能；（需提供CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖投标人公章） 14. 技术规格如下： （1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法； （2）测量范围：15-200mg/L，可扩展； （3）重复性：≤5%； （4）24h低浓度漂移：±5mg/L； （5）▲24h高浓度漂移：≤1%；（需提供有效期内生态环境部（原环境保护部）境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖投标人公章） （6）▲示值误差：20%量程点，±2.0%；50%量程点，±2.0%；80%量程点，±2.0%。（需提供有效期内生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖投标人公章） （7）定量下限：≤15mg/L； （8）▲检出限：≤4mg/L；（需提供CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖投标人公章） （9）记忆效应：80%*→20%*时，±5mg/L；20%*→80%*时，±5mg/L； （*：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比） （10）电压影响：±5%； （11）▲环境温度影响：±1.5%（需提供有效期内生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖投标人公章） （12）▲氯离子影响：±2.5%；（需提供有效期内生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖投标人公章） （13）实际水样比对试验：COD＜50mg/L，绝对误差≤5mg/L；COD≥50mg/L，相对误差≤10%。 （14）最小维护周期：≥168h； （15）数据有效率：≥90% （16）▲一致性：≥98%；（需提供有效期内生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖投标人公章） （17）电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz。 （二）pH水质自动分析仪 1.测定原理：玻璃电极法； 2.检测标准：HJ/T 96-2003； 3.量程：pH：0～14（0～40 ℃），可调； 4.漂移：pH =4、±0.1pH以内；pH =7、±0.1pH以内；pH =9、±0.1pH以内； 5.重复性：±0.1 pH； 6.响应时间：≤30 s； 7.温度补偿精度：±0.1pH以内； 8.MTBF：≥720 h/次； 9.实际水样比对试验：±0.1 pH； 9.防护等级：≥IP65。 二、数据采集传输单元 1.包括系统自动控制和数据采集、通讯。实现各种监测设备的多种信号的连接和数据传输； 2.数据采集/控制设备可以与现场各种设备的输入/输出的模拟和开关数字信号连接； 3. 监测仪器和数据采集设备之间应采用数字通讯。 三、采配水及预处理单元 1.采水单元包括采水构筑物、采水泵、采水管道、防堵塞装置和保温配套装置。 2.采样装置的吸水口应设在水下0.5m～1m范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响。做到既能保证采集到具有代表性的水样，又能保证采样单元能连续正常运行。 3.采水系统应配备压力式水位计，当河道水位低于采水水位要求时，系统能够自动停止采水，以防水泵空转。 4.采水管道应具备防冻与保温功能，采水管道配置防冻保温装置，以减少环境温度等因素对水样造成影响。 5.采水管道材质应有足够的强度，可以承受内压，且使用年限长、性能可靠、具有极好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物理和化学反应，避免污染水样。 6.采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，其管路采用可拆洗式，并装有活接头，易于拆卸和清洗。 四、外部采水单元 包含潜水泵、固定设备、管路、电缆、电磁阀等。 五、一体化站房 1.微站机柜的电磁兼容性能需符合GB/T17626《电磁兼容试验和测量技术》标准要求；微站机柜具有耐湿性、耐腐蚀性，在高湿度、盐度环境中，机柜无明显起泡、生锈、开裂、剥落等现象。 2.一体化机柜需采用前后两种(以上)开门方式； 3.机柜面积能够容纳所有的监测仪器设备，机柜占地面积不大于2平米； 4.整体防护等级达到IP55。 5.机柜底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时机柜的各面板及底座不变形，安装于混凝土基础上，可通过固定地脚与基座连接；用不小于1mm钢板折弯焊接而成的框架，设置防水结构；两侧采用不小于1mm钢板，同时填充EVA保温材料，同时底部设置排水孔；两侧采用不小于1mm钢板，同时填充EVA保温材料； 6.系统的电源进线与机壳之间能承受50Hz，1.5kV交流有效值连续1min电压试验，不出现飞弧和击穿现象。 六、辅助单元 1.水质监测系统设置UPS备用电源，UPS功率不小于3KVA，能确保断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1小时。 2.安防要求：固定基站均需安装雷击保护器，具备电源防雷和信号防雷，有效地保护自动监测系统中的仪器设备和监控设备。 3.为确保水质自动监测站机柜内仪表及试剂的稳定运行，空调安装在机柜侧板上。空调可将机柜内部温度精准控制在10-30℃区间，支持制冷与加热双模式运行，有效避免因温度过高或过低导致的仪表故障及试剂变质问题。 | 套 | 6 |
| 1.3桥梁专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁 | 高清球机 | 1）▲全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520；（需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2）摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头； 3）摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 4）内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 5）全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果； 6）支持smart事件上报的抓图叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； 7）支持声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音；支持闪光灯报警输出功能，可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； 8）支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能； 9）▲支持从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航；（需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章与投标人公章） 10）▲支持smart事件上报的抓图叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；（需提供公安部检测报告复印件，并投标人公章） 11）具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 12）防护等级不低于IP67。 | 个 | 2 |
| 2 |  | 光电挠度仪 | 1）集成视频采集和人工智能图像算法，实现非接触、远距离、全视角、高频率、高精度、全时段、长周期形变监测； 2）标靶波长：850nm光电标靶； 3）像素：≥400W像素画面； 4）分辨率：≥2688×1520； 5）帧率：@25fps； 6）支持H.265编码，电动变焦镜头； 7）监测精度：±0.2mm（0～50m）； 8）监测距离：0～400m； 9）红外夜视：最大60m； 10）暖光补光：30m； 11）内置国产存储芯片，存储≥120万条数据； 12）供电：市电交流220V； 13）具备国产芯片级安全加密防御能力，共同生成随机动态的会话密钥； 14）等级防护≥IP65。 | 个 | 2 |
| 3 |  | 裂缝计 | 1）集成裂缝、倾角、温度、水浸等监测指标； 2）裂缝：量程50mm（可选），分辨率≤0.0001mm，线性≤0.1%； 3）倾角：0～180°，分辨率≤0.01°，精度≤±0.5°； 4）温度：无触点温度，-40℃～80℃； 5）水浸：非接触式水浸； 6）具备4G，可选5G、NB-IoT、LoRa； 7）电源：≥19000mAH锂电池（续航≥5年）； 8）▲微处理器：≥32位，≥80MHz主频国产化微处理器；存储芯片：≥250万条数据，≥256M Flash国产存储芯片，数据黑匣子系统；（需提供CMA（中国计量认证）或者CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 9）加密：≥1颗国产化加密芯片； 10）安全：动态会话密钥加密，传输链路级可信时间戳； 11）▲运维：温漂补偿校准算法、远程全态监测与健康自检、低电量报警、数据离线存储与断点续传功能、多中心节点通信网络架构、OTA远程快速配置与固件更新。（需提供CMA（中国计量认证）或者CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的检测报告复印件，并加盖投标人公章） | 个 | 9 |
| 4 |  | 振弦式应变计 | 1）量程:±1200με； 2）精度:±0.1％F.S； 3）温度范围:-20℃～+80℃； 4）测温精度:±0.5℃； 5）标距:150mm； 6）出线方式：单端出线； 7）线缆：默认线长2米。 | 个 | 18 |
| 5 |  | 振动加速度传感器 | 1）一体化集成倾角、加速度、振幅、定位、频率、地震烈度、动态平衡、温度和湿度等监测指标； 2）倾角监测：0～180°（分辨率0.001°），三轴（XYZ），精度≤±0.01°； 3）加速度监测：±2G，噪声密度25ug/√Hz，最大±20G； 4）振幅：精度≤0.02mg（默认幅值），三轴； 5）定位：北斗+GPS卫星定位，或单北斗定位模式，分辨率1m； 6）频率：量程0.1～62.5Hz，分辨率≤0.01Hz； 7）动态平衡：范围0.01～100等级； 8）温度：量程-40～125℃，精度≤±0.2℃； 9）湿度：量程0～100%RH，精度≤±1.8%RH； 10）远程通讯：具备4G，可选5G、NB-IoT、LoRa； 11）供电方式：≥21000 mAh可充电锂电池（断电后续航≥7日）；市电、太阳能和电池智能切换； 12）参数配置：支持蓝牙远程参数配置； 13）外部接口：4G天线接口*1、供电接口*1； 14）传输：实时采集10Hz（可调），实时上传10Hz（可调）。 | 个 | 1 |
| 6 |  | 采集传输设备、材料及施工 | 1.多传感数据采集、数据存储、通信、边缘计算等功能的智能边缘终端； 2.接口：RS485×1、RS232×1（可转为RS485或TTL）、AI×2（4～20mA和0～10V）模拟量输入、DI×1数字量输入、继电器×1、电源输出×3（3.3V、5V、12V）； 3.倾角：量程0～180°（±90°），精度≤±0.5°，分辨率≤0.01°； 4.振动：频率响应0～100Hz，分辨率0.1Hz，阈值配置0.01G～1G，触发即报警； 5.温度：无触点温度，量程-40℃～+125℃,精度≤±0.2℃； 6.湿度：量程0～100%RH，分辨率≤1%RH； 7.通信：4G、蓝牙BLE5.0通信，可选5G、NB-IoT、LoRa通信； 8.电源：供电9～28VDC； 9.处理器：≥32位，≥80MHz主频国产化微处理器； 10.存储：≥250万条数据，≥256MFlash国产存储芯片，数据黑匣子系统； 11.加密：≥1颗国产化加密芯片； 12.安全：动态会话密钥加密，传输链路级可信时间戳； 13.软件：搭载ECJF智能边缘终端嵌入式系统，嵌入AI智能算法，实现标准风险等级的分析与预警信息的发布； 14.▲设备功能：多功能边缘计算分析、多类型传感兼容与联动报警、多协议自适应兼容、PC电脑端批量设备调试及一键复位功能、离线存储与断点续传功能、远程定位、多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、OTA远程快速配置和固件更新、设备联网与健康监测功能；（需提供CMA（中国计量认证）或者CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 15.防护：盐雾试验报告≥700小时，防护等级报告≥IP33； 16.环境：环境试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，温度冲击次数报告≥30次，高空跌落试验报告≥2米；EMC电磁兼容报告； | 套 | 1 |

注：由中标人承担物联感知设备建设所有的软硬件辅材、通讯、安装、调试、质保、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用。

2、软件购置部分

| 序号 | 应用场景 | 模块 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、软件购置费用 |  |  |  |  |  |
| 2.1数据中台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据汇聚模块 | 离线数据采集 | 离线数据采集工具可实现包括VastBase、PostgreSQL、MySQL、Oracle、SqlServer、Hive、SFTP、API等各种结构化、半结构化数据源的高效数据同步功能。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 实时数据采集 | 实时数据采集工具用于汇聚射阳生命线各个业务监管场景的实时流数据，如排水监管子系统中的流量实时监测、液位实时监测等数据。实时采集工具将实时接收流数据并提交给实时加工开发模块做进一步处理。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 数据填报采集 | 数据中台提供专门的数据填报工具配合完成数据归集，数据填报工具根据业务填报的不同格式要求，支持模板多样化，以Web或者Excel表格形式输入到归集库中。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 文件采集 | 按照文件采集规则的配置从业务系统上采集非结构化的数据，以文件形式保存至数据中台。支持各种文件类型和多样的源文件存储协议如FTP、SFTP等。 | 项 | 1 |
| 5 | 数据加工 | 数据标准管理 | 数据标准管理工具通过统一的名词词典、参考数据和数据规范实现数据标准需求收集与审议、数据标准的制定、执行、监督、发布和维护等流程的自动化，以提高数据标准的管理效率。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 数据质量管理 | 对射阳生命线各个业务监管场景包括的数据资产进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等质量指标检测，发现数据质量问题。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 数据加工开发 | 数据加工开发包括离线数据开发和实时数据开发。 | 项 | 1 |
| 8 | 数据资产管理 | 数据资产目录管理 | 数据资产目录按照具体的主题、分层等类型灵活配置，用于支撑各种数据的应用，并支持对特定资源的权限控制。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 元数据管理 | 元数据是数据资产管理核心组成部分，贯穿于数据的创建、维护管理和使用的各个环节之中，元数据管理统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系，是数据建设和数据资产高效管理的有力保障。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 指标管理 | 数据指标体系是构建数据中台的重要一环，按照规范化定义创建的指标会下沉到对应的表和字段。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 标签管理 | 通过精准化标签定义快速产生生命线各个业务监管数据的标签画像，对生命线数据资产有效管理。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 数据服务 | 数据服务提供了将数据生成数据API的能力，同时支持将现有的数据API快速注册到数据服务以统一管理和发布，支持将数据服务一键发布至API网关。 | 项 | 1 |
| 13 | 数据运维 | 系统管理工具 | 系统管理功能支持动态调整系统业务应用和管理权限，包括对用户、角色、日志等管理。 | 项 | 1 |
| 14 |  | 作业调度工具 | 作业调度工具主要将数据采集、数据开发等任务配置到数据中台调度体系中。 | 项 | 1 |
| 15 |  | 数据监控工具 | 数据监控工具建立统一的运行监控体系，实现数据全流程监管，做到事前可管、事中可控、事后可审的精细化管理。 | 项 | 1 |

3、数据治理部分

A.数据资源梳理：

对生命线涉及专项数据资源进行梳理，形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务数据需求梳理 | 制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成县级监管系统业务数据需求清单。 |
| 2 | 数据来源梳理 | 根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。 |
| 3 | 数据资源核对 | 通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。 |
| 4 | 数据资源任务下发 | 根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由县城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，县级各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到本地前置机。 |
| 5 | 数据资源梳理成果 | 经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 |

B.数据汇聚

结合射阳县实际情况提出本项目数据汇聚方案，包括住建行业相关系统数据对接方案、相关部门数据对接方案、省市级数据对接方案等。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前置库实施 | 前置库数据接入实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，包括库表接入、消息接入、文件接入。 前置库维护：为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险。 |
| 2 | 专项数据汇聚实施 | 完成与生命线相关系统及相关部门的数据对接，获取相关生命线需求数据，包括但不限于射阳燃气信息化系统（SCADA、GIS巡检）、排水管网GIS系统、射阳水务有限责任公司企业信息化系统（调度系统、客服热线系统、二次供水智慧平台、营收系统、报装系统）、桥梁监测系统、射阳县地下管线综合管理系统、水利部门系统数据、资规部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据、生态环境部门数据、城管部门数据、数据局部门数据、其他部门数据。 |
| 3 | 市级回流数据接入 | 包括但不限于对接江苏省城乡统筹供水监管平台数据、江苏省城市桥梁信息管理系统、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统数据、江苏省建筑施工安全管理系统数据、其他统筹共建系统数据回流数据。 |

C.数据加工实施

通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括数据标准梳理、数据探查实施、数据标准检测、数据质量稽查、数据融合开发、数据标签配置和数据指标管理等工作。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库表数据开发实施 | 完成对接入库表数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。 数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。 数据标准检测：结合数据标准体系构建县级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。 数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及射阳县实际情况等内容进行标准数据模型落库用。 数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。 数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。 数据质量分析：根据数据质量稽核任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。 数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。 数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。 数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。 |
| 2 | 消息数据开发实施 | 完成对接入消息数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。 数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。 数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。 数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及射阳县实际情况等内容进行标准数据模型落库用。 数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。 数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。 数据质量分析：根据数据质量稽核任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。 数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。 数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。 数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。 |
| 3 | 数据资产管理实施 | 完成对接入数据资产数据管理的工作，包括数据资产目录梳理：根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型对数据资产进行编目和管理。 元数据管理实施：通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。 指标管理实施：通过数据治理中心提供的指标管理工具对燃气、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等专项进行业务指标的分析和构建。 标签管理实施：针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。 |

D.数据建库实施

通过汇集城市燃气、排水、污水、供水、桥梁、道路、地下管线等城市基础设施数据，第三方施工项目信息、行业监管数据、物联感知监测数据、相关国土空间、社会人口等数据，建立城市生命线基础设施安全运行数据归集库、主题库以及专题库。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 归集库建设 | 归集库对不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。本期项目建设的归集库建设包括燃气归集库、排水归集库、供水归集库、道路归集库、桥梁归集库、第三方施工归集库、地下管线归集库、市级回流归集库、县级其它部门归集库等建设。 |
| 2 | 主题库建设 | 按照城市生命线基础设施安全运行监管方便管理原则，围绕数据共享、业务开展、信息发布等需求，建立安全运行监管主题数据库。按数据模型要求对归集数据库采用抽取逻辑和规则批量转换加载到主题数据库。本期项目建设的主题数据库包括：公共基础主题库、综合应用主题库、燃气主题库、排水主题库、第三方施工主题库、供水主题库、桥梁主题库、道路主题库、地下管线主题库等建设。 |
| 3 | 专题库建设 | 按照城市生命线基础设施安全运行监管具体业务应用需求，在主题数据无法直接支撑保障系统开展的情况下，基于各专项业务模型，通过二次抽取整合的方法，建立专题应用资源库，满足专题业务应用需要。本期项目建设的专题数据库包括：桥梁倒塌专题库、道路塌陷专题库、排水防涝专题库、污水溯源专题库、供水爆管专题库等建设。 |

E.数据服务封装实施

依托数据治理中心，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据需求调研 | 调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。 |
| 2 | 数据需求定义 | 定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 |
| 3 | 数据需求分析 | 根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：燃气数据服务接口、排水（排水防涝）数据服务接口、排水（污水）数据服务接口、第三方施工数据服务接口、供水数据服务接口、道路数据服务接口、桥梁数据服务接口、综合应用服务接口。 |
| 4 | 数据接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：燃气数据服务、排水（排水防涝）数据服务、排水（污水）数据服务、第三方施工数据服务、供水数据服务、道路数据服务、桥梁数据服务、综合应用服务等接口配置。 |
| 5 | 数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合应用等服务开发。 |
| 6 | 数据服务编目 | 根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求，按照江苏省及盐城市、射阳县公共数据管理要求对需要对外共享数据进行数据资源编目。 |

F.数据运维

需包括数据资产管理实施、数据汇聚实施、数据加工实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务调度实施 | 根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行 |
| 2 | 数据汇聚实施监控 | 对射阳燃气信息化系统（SCADA、GIS巡检）、排水管网GIS系统、射阳水务有限责任公司企业信息化系统（调度系统、客服热线系统、二次供水智慧平台、营收系统、报装系统）、桥梁监测系统、射阳县地下管线综合管理系统数据、自然资源部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 |
| 3 | 数据开发实施监控 | 对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 |
| 4 | 数据资产管理实施监控 | 监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 |
| 5 | 数据服务封装实施监控 | 对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 |
| 6 | 运维服务 | 完成燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合管线数据的上报运维及省级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。 |

G.市县数据对接实施

按照省级、市级平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过库表上报、文件上报、消息上报、离线拷贝、视频流上报等方式进行对接上报。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库表上报 | 将行业结构化数据，按照省、市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市县库表上报、排水（排水防涝）行业数据治理市县库表上报、排水（污水）行业数据治理市县库表上报、第三方施工行业数据治理市县库表上报、供水行业数据治理市县库表上报、道路行业数据治理市县库表上报、桥梁行业数据治理市县库表上报、综合管线数据治理市县库表上报。 |
| 2 | 文件上报 | 将行业非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业文件数据治理市县文件上报、排水（排水防涝）行业数据治理市县文件上报、排水（污水）行业文件数据治理市县文件上报、第三方施工行业文件数据治理市县文件上报、供水行业文件数据治理市县文件上报、道路行业文件数据治理市县文件上报、桥梁行业文件数据治理市县文件上报。 |
| 3 | 消息上报 | 将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省、市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市县消息上报、排水（排水防涝）行业数据治理市县消息上报、排水（污水）行业数据治理市县消息上报、第三方施工行业数据治理市县消息上报、供水行业数据治理市县消息上报、道路行业数据治理市县消息上报、桥梁行业数据治理市县消息上报、综合管线数据治理市县消息上报。 |
| 4 | 离线拷贝 | 将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省、市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理离线拷贝、排水（排水防涝）行业数据治理离线拷贝、排水（污水）行业数据治理离线拷贝、第三方施工行业数据治理离线拷贝、供水行业数据治理离线拷贝、道路行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝。 |
| 5 | 视频流上报 | 整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的智能分析和统一管理，按照省、市平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与省、市平台进行对接。包括：燃气专项监控视频市县上报、排水（排水防涝）监控视频市县上报、排水（污水）监控视频市县上报、第三方施工监控视频市县上报、供水监控视频市县上报、桥梁监控视频市县上报。 |

H.数据脱密与脱敏

按照国家保密部门、自然资源部门及住房城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，委托江苏省测绘档案馆（全省唯一涉密数据脱密单位）将我县建成区约35平方公里范围内公共空间地下管线及相对应矢量地形图数据进行位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后应确保能与江苏省天地图叠加。

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对我县建成区约35平方公里范围内公共空间地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库，并提供质保期三年内地下管线更新服务。

需完成射阳县管线地标、生命线数据标准之间的差异梳理；编制管点管线映射编码对照表及字段配置；对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照以下脱敏规则进行处理，与脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。

十一、本项目 不接受 进口产品投标。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县城市生命线安全工程建设（一期）项目 | 软件和信息技术服务业 |

十三、特别说明

投标文件中所提供项目团队人员，需提供相关证书的扫描件以及投标人为其缴纳的2025年4月至2025年6月内任何1月的社会保障资金及有效期内劳动合同的相关材料扫描件。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 评分点名称 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（15分） |  | - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 15 |
| 商务技术分（85分） | 设备参数（24分） | - 采购需求中标注“▲”的技术指标满足一项得1.5分，最高得24分，需提供对应的证明材料，能明确体现设备参数或指标满足采购要求。 | 24 |
|  | 企业业绩（6分） | 自2020年6月1日以来，每提供一个城市生命线安全建设或城市基础设施安全运行类似项目业绩的得2分，最高得6分。(以合同签订时间为准，提供合同复印件，能够清晰反应合同首页、建设内容、合同签字页等，否则不得分。）未提供的得0分。 | 6 |
|  | 投标人实力（15分） | （1）投标人具有与本项目相关的软件著作权证书（如城市基础设施监管类、地下管线监管类、桥梁监测监管类、桥梁预警类、排水防涝应急类、排水监测监管类、多源数据类的），每提供一个得1分，本项最高得7分,最低得0分；（同一类别不重复得分） | 15 |
|  |  | （2）投标人拥有相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的市级科学技术进步奖或科学技术奖（由市级人民政府颁发）的，每提供一个得1分；相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的省级科学技术进步奖或科学技术奖（由省级人民政府颁发）的，每提供一个得2分；拥有相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的国家级科学技术进步奖（由中华人民共和国国务院颁发）的得4分；本项最高得4分。（投标人此项只能提供一个级别的奖项，不可同时提供市级、省级、国家级的奖项，提供奖项证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分，本项最高得4分。） |  |
|  |  | （3）投标人拥有由市级政府部门颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）市级重点实验室的，得1分；由省级政府部门颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）省级重点实验室的，得2分；由国家部委颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的国家级重点实验室的，得4分；本项最高得4分。（投标人此项如提供多个奖项，仅按照最高级别计分，提供奖项证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分，本项最高得4分。） |  |
|  | 团队人员 （14分） | （1）项目负责人（仅限1人）：联合体牵头单位的自有人员，具有智能类或信息化类高级职称的，得2分；具有由人社部门或工信部门颁发的网络工程师(计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试)的，得2分；本项最高得4分，不满足或未提供的不得分。 | 14 |
|  |  | （2）项目组主要成员： |  |
|  |  | ① 排水专项技术负责人1名：具有建设工程专业中级工程师，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得1分;具有建设工程专业高级工程师，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得2分；具有建设工程专业正高级工程师，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得3分；本项最高得3分； |  |
|  |  | ②桥梁专项技术负责人1名：具有建设工程专业中级工程师，同时具有一级注册结构工程师证书得1分；具有建设工程专业高级工程师，同时具有一级注册结构工程师证书得2分；具有建设工程专业正高级工程师，同时具有一级注册结构工程师证书得3分；本项最高得3分； |  |
|  |  | ③信息安全技术负责人1名：具有智能类或信息化类中级工程师，同时具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员(CISP)证书得1分；具有智能类或信息化类高级工程师，同时具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员(CISP)证书得2分；具有智能类或信息化类正高级工程师，同时具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员(CISP)证书得3分，本项最高得3分。 |  |
|  |  | ④信息系统技术负责人1名：具有系统架构设计师证书的得1分，本项最高得1分； |  |
|  | 技术方案（26分） | 1、项目的理解和认识（3分） 根据投标人对本项目背景、省厅及盐城市要求、射阳县各场景监管部门业务现状及需求、及业务方向理解的全面性、合理性、针对性进行评分。 全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容不全面得0.5分。 合理性（1分）：内容合理得1分，不合理得0.5分。 针对性（1分）：需求针对性强得1分，针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 3 |
|  |  | 2、项目总体架构设计（3分） 投标人需结合盐城市实际要求与情况，从系统架构层面提出满足射阳县城市生命线总体架构方案，须至少提供系统架构图、网络拓扑图、数据架构图，对投标人提供的总体设计从完整性、针对性、可行性综合评审。 完整性（1分）：内容详实完整得1分，内容不完整得0.5分。 针对性（1分）：设计针对性强得1分，针对性不强得0.5分。 可行性（1分）：设计落地可行得1分，不合理、落地性差得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 3 |
|  |  | 3、数据中台方案（3分） 根据项目需求，搭建射阳县城市生命线数据中台，包括数据汇聚、数据加工、数据资产管理、数据运维四个功能模块，对投标人提供方案的完整性、针对性、可行性综合评审。 完整性（1分）：内容详实完整得1分，内容不完整得0.5分。 针对性（1分）：方案性强得1分，针对性不强得0.5分。 可行性（1分）：方案落地可行得1分，不合理、落地性差得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 3 |
|  |  | 4、数据治理方案（4分） 根据省市要求及项目需求，基于数据治理软件平台工具，进行射阳县城市生命线各专业的数据治理，主要工作包括数据汇聚、资源池建设、数据加工实施、数据服务封装实施、数据运维、管线数据脱敏脱密等数据治理服务，对投标人提供方案的完整性、针对性、可行性、规范性综合评审。 完整性（1分）：内容详实完整得1分，内容不完整得0.5分。 针对性（1分）：方案针对性强得1分，针对性不强得0.5分。 可行性（1分）：方案落地可行得1分，不合理、落地性差得0.5分。 规范性（1分）：完全符合省市对接规范得1分，不符合不得分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 4 |
|  |  | - 设备部署与数据采集方案（3分） - 对投标人提供的设备部署与数据采集方案进行综合评价，至少包含基本情况梳理、现状分析、设备选型、设备安装与维护、数据采集与传输等内容，对投标人提供方案的完整性、针对性、可行性综合评审。 完整性（1分）：内容详实完整得1分，内容不完整得0.5分。 针对性（1分）：方案针对性强得1分，针对性不强得0.5分。 可行性（1分）：方案落地可行得1分，不合理、落地性差得0.5分。 - 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 3 |
|  |  | - 市县一体化数据对接方案（4分） - 投标人需根据江苏省城市生命线监管系统数据对接标准及盐城市要求，提供市县一体化数据对接方案，至少包含数据对接标准分析、数据对接技术实现、对接接口技术实现等内容。对投标人提供方案的完整性、针对性、可行性综合评审。 完整性（1分）：内容详实完整得1分，内容不完整得0.5分。 针对性（2分）：方案针对性强得2分，针对性一般得1分，针对性不强得0.5分。 可行性（1分）：方案落地可行得1分，不合理、落地性差得0.5分。 - 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 4 |
|  |  | - 实施、管理及运行维护方案（2分） - 对投标人提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案进行综合评价。对投标人提供方案的合理性、针对性综合评审。 合理性（1分）：内容合理得1分，不合理得0.5分。 针对性（1分）：针对性强得1分，针对性不强得0.5分。 - 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 | 2 |
|  |  | - 售后服务及相关承诺（4分） - 售后服务承诺：投标人承诺在免费运行维护服务内，至少保证2人的驻场运维服务团队，对于设备和服务发生任何非人为故障，由投标人负责恢复。故障报修的响应时间为30分钟，到达现场的时间不超过3小时，小型故障恢复时间不超过8个小时，严重故障恢复时间不超过24小时内，并提供故障分析报告。 投标人提供承诺函并加盖投标人公章的得2分，未提供不得分。 项目实施承诺：投标人承诺在项目实施过程中，项目中所包含的测绘部分的工作量，将请专业的测绘公司或者测绘团队实施，保证项目高质量、高标准通过验收。 投标人提供承诺函并加盖投标人公章的得2分，未提供不得分。 | 4 |

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：               （采购人名称）

根据贵方的***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加射阳县行政服务中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加射阳县行政服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。