招　标　文　件

项目名称：塍德社区二区监控设备租赁服务

标书编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0023

苏州日丰招投标代理有限公司

2025年7月25日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章合同条款及格式	18

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法与评标标准	30

一、评标方法与定标原则	30

二、评标标准	30

第六章 投标文件格式	33

- 第一章  投标邀请

塍德社区二区监控设备租赁服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年8月12日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0023

项目名称：塍德社区二区监控设备租赁服务

预算金额：948000元

最高限价：948000元

采购需求： 塍德社区二区监控设备租赁服务（详见招标文件第四章）

合同履行期限：安装工期45天；租赁服务期限24个月。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

6.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

报名截止时间：2025年7月23日

地点：在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件。

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.加密的电子投标文件上传截止时间：2025年8月12日13:30（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2.开标时间：2025年8月12日13:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市人民政府后塍街道办事处

地址：江苏省苏州市张家港市塍南路1号

联系方式：沙峰0512-58772865

2.采购代理机构信息

名 称：苏州日丰招投标代理有限公司

地　址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

联系方式：殷涛霞0512-68136997

3.项目联系方式

项目联系人：殷涛霞

电　话：0512-68136997

# 第二章  投标人须知

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州日丰招投标代理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州日丰招投标代理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.3供应商应当具备的特殊条件：

无。

3.4其他资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应在获取采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构可依法对采购文件进行必要的澄清或者修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

10.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

10.7收件人：  殷涛霞、刘秀萍

10.8联系电话：  0512-68136997

10.9通讯地址： 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

10.10邮政编码：  215011

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

13.1 封面

13.2 开标一览表（按系统中的统一格式）

13.2.1公开分项报价表；

13.2.2投标函；

13.3 资格审查投标文件

13.3.1关于资格证明文件的书面承诺；

13.3.2投标单位法定代表人身份证复印件；

13.3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

13.3.4投标单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.3.5合格供应商的基本条件

13.3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标单位应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.3.6其它有关资格证明的文件。

13.4符合性审查投标文件

13.4.1报价要求 不得超过本项目的预算金额；

13.4.2第四章项目需求中实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）响应对照。

13.5综合评审投标文件

13.5.1服务方案

13.5.2综合实力比较

注：（1）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（2）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。

14、投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4 投标报价（编制）要求的说明

14.4.1项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

14.4.2一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.4.3投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.4.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

14.4.5报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金

16、投标文件的有效期

16.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.投标文件的递交

17.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20、投标文件的修改

20.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按采购文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

29.本次评标采用综合评分法

£评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。

£根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

八、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

九、告知招标结果

29.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

29.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标人投标文件中《投标书》所列电子邮箱为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十、签订合同

30.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十一、其他事项

31、中标服务费

按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额：

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；

预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%；

代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%）

中标服务费收款账号：

账户名：苏州日丰招投标代理有限公司

账号：32201988636051560473

开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行

缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购人交付合同总价款2％的履约保证金。

履约保证金必须是人民币。

33、监督

政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：                            项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                              元（               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6) 乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州日丰招投标代理有限公司各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： |
| --- | --- |
| 采购代理机构： 地址： 经办人： 联系电话： |  |
| 备案方：张家港市政府采购管理办公室 联系人： 联系电话： |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塍德社区二区监控设备租赁服务 | 1.00 | 项 | 无 | 租赁和商务服务业 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 技术要求

本项目为整体租赁模式，项目所涉及前端摄像机、服务器、交换机、传输网络、等均由投标人采购，产权均归投标人所有。项目所涉及机房建设运维、监控接电、道路开挖、等费用均包含在租赁费内。采购人不再支付招标项目租赁费以外的任何费用，投标人的服务器、交换机等网络设备的均由投标人自行安装调试并放置在符合条件的机房内，本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、机房、传输、网络、供电、运输、设备箱、开挖、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。如中标人在既有执行项目中已经提供干线网络、数据机房、呼叫中心等资源的，经招标人审定可以复用的，无需重复提供。投标人的运营工作应满足但不限于本招标书要求。项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购人，其使用由采购人按需支配，投标人应无条件配合。

本项目对现有张家港市后塍街道塍德社区二期监控系统租赁服务进行服务采购，相关需求如下：

| 序号 | 项目名称 | 设备、标准 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规范 | 执行标准 | 见1.1技术规范清单 |  |
|  |  | 编码要求 | 依据GB28181标准执行 |  |
|  |  | 地址规划 | 依据采购人分配地址进行编码 |  |
| 2 | 前端系统总成 | 高清摄像机一室外 | 见2.1 高清摄像机一室外（49台） |  |
|  |  | 高清摄像机二室内 | 见2.2高清摄像机二室内（100台） |  |
|  |  | 高清摄像机三 | 见2.3高清摄像机三（5台） |  |
|  |  | 老旧摄像机维护升级 | 见2.4摄像机维护升级（50台） |  |
|  |  | 提供监控接入服务 | 提供300路接入服务 |  |
| 3 | 传输系统 | 前端摄像机网络 |  |  |
|  |  | 汇聚传输网 | 小区设置不少于6个汇聚节点，节点间依据就近原则，采用千兆环网连接。 |  |
|  |  | 核心交换机 | 见3.1核心交换机 |  |
|  |  | 接入交换机 | 见3.2接入交换机 |  |
| 5 | 综合管理 | 综合管理主机 | 见4.1系统综合管理平台 |  |
| 6 | 存储系统 | 录像机本地存储 | 机房配置不少于60个存储硬盘，单个节点主机不少于6盘位。 |  |
|  |  | 存储主机 | 见5.1存储主机 |  |
|  |  | 硬盘 | 企业级硬盘 |  |
| 7 | 影像摄像机大屏 | 拼接屏 | 9台 |  |
| 8 | 大屏落地柜 | 定制 | 1套 |  |
| 9 | 智能化应用 |  |  |  |
| 10 | 机房配置 | 机房环境 | 中心机房 |  |
|  |  | 机房管理制度 |  |  |
| 11 | 服务 | 综合服务要求 |  |  |
|  |  | 呼叫中心设置 | 见6.1 呼叫中心设置 |  |
|  |  | 抢修时效 | 见6.2抢修时效 |  |
|  |  | 考核条款 | 见6.3考核条款 |  |
|  |  | 备品备件 | 主要备件不低于5% |  |

（二）参数要求

1．技术规范要求

1.1 执行标准

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

1.1.1、 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004；

1.1.2、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001；

1.1.3、《安全防范系统验收规则》GA 308-2001；

2、前端系统总成

2.1. 高清摄像机一室外（49台）

• 最高分辨率可达3840 × 2160 @20 fps

• 支持背光补偿，强光抑制，可适应不同环境

• 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配

• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

• 内置麦克风

• 防护等级≥IP67

2.2.高清摄像机二室内（100台）

• 最高分辨率可达3840 × 2160 @20 fps

• 支持背光补偿，强光抑制，可适应不同环境

• 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配

• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

• 内置麦克风

• 防护等级≥IP67

2.3.高清球型摄像机三（5台）

• 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪

• 具有除雾功能

• 支持超低照度

• 支持一进一出音频

• 防护等级≥IP66

2.4老旧摄像机维护升级（50台）

原有摄像机品牌为海康威视，需对所有50台摄像机进行评估，对无法使用的摄像机需进行更换。

更换标准：对以下情况的摄像机必须更换：

损坏无法修复。

图像质量严重下降（模糊、偏色、雪花点严重）。

夜视效果差（看不清、距离不足）。

分辨率过低（低于1080P），无法满足基本识别需求（需升级至400万像素/4MP及以上）。

防水失效、外壳严重老化。

关键点位需要更智能或更广角/变焦功能的摄像机（如出入口、主干道、停车场）。

点位优化：结合现有点位运行情况和小区新的安防需求（如新增区域、原有盲区），评估是否需要调整部分摄像机位置或角度，确保覆盖无死角、重点区域（出入口、单元门、主干道、停车场、活动区域、围墙周界等）有效监控。

新摄像机需达到以下要求：

• 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出实时图像，图像流畅

• 支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风

• 支持越界侦测，区域入侵侦测

• 支持背光补偿，强光抑制，可适应不同环境

• 支持补光，照射距离最远可达30 m

• 防护等级≥IP66

必须能接入统一管理平台进行储存。

3.传输系统

3.1核心交换机

交换容量 不小于15.36Tbps

包转发速率 2880Mpps

MAC地址 支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤

MAC表项 32K

VLAN数量 4094个

链路聚合 支持

端口镜像  支持多对一镜像，支持AP口作为镜像口

生成树 支持STP,RSTP

路由  支持静态路由、OSPF

DHCP  支持DHCP SERVER

RLDP  支持

保护口  支持

智能温控  支持(风扇自动调速，查看转速)

智能电源   支持(查看电源功率 )

MTBF   >200,000 hours

温度   工作温度:0℃到50℃

存储温度:-40℃到 70℃

湿度   工作湿度:10% 到 90% RH(无冷凝存储湿度:5%到95% RH

防雷   6KV

工作高度/海拔   -500~5000M

3.2接入交换机

3.2.1、提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口

3.2.2、交换容量：56 Gbps

3.2.3、包转发率：41.67Mpps

3.2.4、支持IEEE 802.3at/af标准

3.2.5、端口最大供电功率：30 W

3.2.6、整机最大供电功率：370 W

4.综合管理

4.1.综合管理主机

支持平台以SDK方式集成设备

完备的运维管理

支持Web方式访问、配置和管理

支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数

支持远程获取系统运行状态、系统日志

支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护

解码器规格参数：

1接口参数

网口 2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口

2个光口 100base-FX/1000base-X

支持光电自适应

语音对讲输入 1个输入，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K欧姆）

报警输出接口数 8

串行接口 1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口

音频输出接口 4个3.5mm接口独立音频输出

语音对讲输出 1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K欧姆）

报警输入接口数 8

2通用参数

电源 内置 220 VAC

功耗 ＜108 W

重量 ≤ 6.40 kg

工作温度 -10 ℃ ~ 55 ℃

工作湿度 10％ ~ 90％

3解码参数

解码分辨率 最大支持2400W像素

解码通道 128

解码能力 支持8 路2400W，或16 路1200W，或32 路800W，或48 路500W，或80 路300W，或128 路1080P 及以辨率同时实时解码

画面分割数 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36

4输入输出参数

输入参数 1路VGA, 1路DVI

输入分辨率 1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz

输出参数 16路HDMI, 8路BNC

输出分辨率 HDMI:

4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz

5.存储系统

a) 最大320Mbps接入带宽，12x1080P解码能力，支持满接64路4MP或16路6/8MP；

b) 10T硬盘；

d）支持超清输出；

e）支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议；

•2U 标准机箱，支持机架安装；

•支持10TB硬盘；

•支持高清输出；

•支持12路1080P解码

•支持H.265、H.264混合解码，支持接入8MP高清IPC

•2个千兆网口

•16进4出报警口

•支持USB2.0接口、USB3.0接口

6.大屏

6.1影像摄像机大屏

拼接屏 55寸

分辨率≥1920x1080

支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式

6.2大屏落地柜

定制

7.服务

7.1呼叫中心配置

7.1.1提供7*24小时人工接听呼叫中心，呼叫中心不少于2个席位。

7.1.2呼叫中心设有完善的工单自动派发系统，能及时监测故障的维修状态与反馈结果。

7.1.3呼叫中心确定专人协调处理，按要求准时抵达现场提供服务。

7.2 抢修时效（服务响应时间）

7.2.1紧急服务，包含下述内容：系统平台故障，立杆、摄像机、线路被撞等事故现场；传输网络、汇聚网络、汇聚交换机、核心交换机故障。0:00-24:00即时响应，30分钟到现场开展工作。超过30分钟作为迟到，超过60分钟作为服务缺失。

7.2.2一般服务，包含以下内容：派出所客户端无法登陆；客户端不能正常使用或部分功能异常；电脑故障。8:00-21:00需30分钟内响应，4小时内到现场处理问题；超过4小时作为迟到，超过8小时作为服务缺失。

7.2.3日常服务，包含以下内容：摄像机方向调整；摄像机镜头清理；摄像机移位。摄像机方向调整8:00-21:00需30分钟内响应，24小时内到现场处理问题，超过24小时作为迟到，超过72小时作为服务缺失；摄像机镜头清理在接到业务通知单起3天内完成，超过72小时视为服务缺失；摄像机移位在接到业务通知单起7天内完成（需双方确认点位及可行性）。

7.3 考核条款

7.3.1合同签订后15日内，采购人向中标人下达书面建设计划；中标人应按照采购人规定的45天内完成建设任务，超期未完成的从履约保证金扣除违约金。超过45天未按时完成的扣除未完成部分6个月的租赁费；超过4个月未完工的，扣除未完成部分12个月的租赁费。项目未全部竣工不结算服务费（采购人书面通知的项目变更除外）。

7.3.2中标人未履行保密协议之规定，造成信息泄露的，经发现查证一次，扣除租赁费1万元，一年内出现三次以上（含三次）的，每次追加扣除租赁费1万元；造成影响的每次扣除租赁费5万元，一年内出现二次以上（含二次）的，每次追加扣除租赁费5万元；造成严重后果的，除扣除租赁费10万元。

7.3.3因没有按照要求安装前端设备和系统、平台等类软件，造成提供的视频数据和应用软件不符合实战应用需求的，每台（套）设备和软件扣租赁费500元；造成后果的，每台（套）设备和软件扣租赁费500元。

7.3.4中标人未按要求在规定时间内完成前端设备维护、维修、保养的，每个监控点扣除50元；超时完成的，每超出一个维护时限，加扣50元。

7.3.5中标人未按要求在规定时间内完成中心设备、系统、软件维护、维修的，每次扣除该项目当月租赁费用单价的二分之一；超时完成的，每超出一个维护时限，加扣当月租赁费用单价的二分之一。

7.3.6、中标人未按采购人要求按时完成前端设备迁移的，每超过24小时，扣100元。

7.3.7中标人未按采购人要求按时完成重大活动和重要保障任务，因中标人主观原因影响安保任务完成的，视情形扣1万元至5万元。

7.3.8中标人在安装、维护工作中有弄虚作假行为，或瞒报漏报需报备事项的，视情况严重性扣除租赁费用。

7.3.9其他未尽事宜，造成后果的，视情况严重性扣除租赁费用。

7.3.10考核扣除费用在每次租赁服务费扣除。

三、商务条款

1 服务期限

1.1安装工期：45天

1.2租赁服务期限：24个月

2支付方式

2.1、结付程序

中标方按合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购方预付合同金额的10%作为预付款；

（2）项目初验合格后开始计费。以半年度为考核结算周期，每半年支付合同金额的22.5%；

（3）设备产权：租赁期满后，所有设备产权归属为甲方；

3 验收及交付条件：

3.1中标人按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经采购人同意。

3.2验收程序：双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由采购人组织双方及第三方专家小组进行验收。验收通过后10日内完成交付。

4投标货币

4.1、投标货币：人民币

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

（一）价格基准分：10分

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应价为评标基准价，其价格分为满分10.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（评标基准价/响应报价）* 10.0% * 100（保留二位小数）；

（二）服务方案（78分）

1、施工组织总体设想、方案：包括但不限于项目概述、总体安排及施工段划分、施工组织方案，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案的不得分。【9/6/3/0】；

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施：包括但不限于关于本项目施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案的不得分。【9/6/3/0】；

3、施工现场安装调试方案：根据投标响应单位针对本项目提供的施工现场安装调试方案，方案完全满足项目需求且内容有实质性意义的，得9分；部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案的不得分。【9/6/3/0】；

4、各阶段质量保证措施：针对本项目制定各阶段质量保证措施，方案完全满足项目需求且内容有实质性意义的，得9分；部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案的不得分。【9/6/3/0】；

5、安全文明施工保证措施：针对本项目制定安全文明施工保证措施，方案完全满足项目需求且内容有实质性意义的，得9分；部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案的不得分。【9/6/3/0】；

6、内部管理制度：根据投标响应单位提供的内部管理制度方案（方案包括但不限于企业内部管理制度：如财务管理制度、风险控制制度、业务培训制度、人事管理制度、档案管理制度等相关制度）进行综合评定，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得2分；未提供方案的不得分。【8/5/2/0】；

7、突发事件的应急情况及相关应急措施：针对本项目制定突发事件的应急情况及相关应急措施，方案完全满足项目需求且内容有实质性意义的，得8分；部分内容无实质性意义的，得 5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得2分；未提供方案的不得分。【8/5/2/0】；

8、沟通协调方案：针对本项目制定沟通协调方案，方案完全满足项目需求且内容有实质性意义的，得8分；部分内容无实质性意义的，得 5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得2分；未提供方案的不得分。【8/5/2/0】；

9、售后服务方案及本地化服务比较：

9.1根据投标响应单位针对本项目提供的售后服务方案（方案包括但不限于问题处理流程、响应时间等方面）进行综合评定，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得7分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得4分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,不提供不得分；最高 7分；

9.2投标响应单位在张家港市辖区内设立分支机构的，或承诺中标后签订合同前在项目所在地设置分支机构的得2分，最高2分；（请在投标文件中提供营业执照副本或承诺函（复印件并加盖公章）。

（三）综合实力比较（12分）

1、投标响应单位近三年（2022年1月1日至今）完成过的类似业绩（以项目验收证明时间为准），每有一个得2分，最高得6分。响应文件中需提供项目合同、项目验收报告或相关证明材料、发票复印件（项目任意发票一张）；

2、投标响应单位拟投入本项目的运输车辆：每有一辆得2分，本项最高得6分。

注：车辆如为自有响应文件中提供车辆行驶证扫描件；如为租赁，响应文件中提供车辆行驶证及租赁合同扫描件。

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函格式

致：（采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称及招标编号)的采购公告,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交投标文件电子文档。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务和工程的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起90个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）按招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（8）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

投标人签章：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

三、开标一览表

（按照系统中统一格式）

四、投标报价分析表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |  |  | ... |

注：

1．投标人根据“第四章项目需求”自行编制本表，条目不限于此，可自行添加。

2．投入费用明细供评委和采购人参考。

3．如有需要说明的事项，请在备注中列明。

五、资格证明文件

投标人必须在投标文件接收截止时间之前递交以下资格证明文件：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

2．财务状况报告（扫描件，成立不满一年不需要提供）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（扫描件）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6．若投标人法定代表人或负责人亲自参加投标的，则提供本人的身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书、被授权人本人身份证扫描件、投标人法定代表人或负责人身份证扫描件；

7．关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

授权委托书

致：苏州日丰招投标代理有限公司

本授权书宣告：

委托人：

地址：             法定代表人（或负责人）：

受托人：           性别：

所在单位：

职务：             联系方式：

兹委托受托人合法地代表我单位参加苏州日丰招投标代理有限公司组织的（项目编号为：   ）     项目的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

年  月  日

六、2022年以来类似主要业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 区域 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供2022年以来类似项目业绩合同的复印件，否则将不作为评标的依据。

七、技术方案、服务方案

（技术开发设计方案及施工方案的内容编排等由投标人自定）

八、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：

日    期：     年     月    日

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.本项目所属行业：租赁和商务服务业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：            。

投标单位（加盖公章）：

### 十、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 十一、关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：