总 说 明

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

一、工程概况： 傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设位于南京市高淳区傅家坛，建设单位为南京市高淳区农业农村局。 - 本工程是傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 - 2.计划工期：见招标文件。 3.现场情况：施工道路、用水、用电等情况各投标人自行勘察现场。 4.环保要求：遵守国家及地方有关环保规定。 二、招标范围： 招标范围：具体详见招标文件、工程量清单。 三、编制依据： 1. 建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。 3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）。 4.江苏省、南京市等相关规定,执行苏建价（2016）154号文关于营改增后计价依据调整的通知、苏建函价〔2018〕298号关于建筑业增值税计价政策调整的通知、苏建函价（2019）178号文关于调整建筑工程计价增值税税率的通知、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建价函〔2025〕2号）。 5.人工工资单价执行苏建函价〔2025〕066号文。 6.材料价格参照南京市二0二五年七月部分主要工程建设材料市场指导价格，指导价没有的参考市场询价。 四、本工程工程量清单组成： 总说明、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、 其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表等。 五、报价说明： 1.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须结合施工图纸及相关的国家及地方规范、标准的要求，清单特征中未描述的，但2014版计价中注明的工作内容，投标人在报价时应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中，所有清单项目特征如有表述不清按设计、规范要求做法及甲方具体要求为准。 2.投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素；投标人必须充分勘察现场实际情况，以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，分析施工条件（水、电、路、垃圾堆放及外运、施工便道的修建、施工围挡、脚手架、排水等），满足施工需求，投标人不得以不了解现场施工条件为由，在中标后额外增加以上费用；现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；机械进退场及场地清理整平费用请自行考虑在综合单价内，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内，结算时不得调整。 3.本项目对于施工时间的限制、拆除垃圾的运输、堆场、外运及施工场地的限制和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 4.对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求及综合考虑施工规范，所产生费用计入报价中。请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 5.本工程所有混凝土按商品混凝土，砂浆采用现拌砂浆考虑； 6.所有材料均为到施工现场价格，不再另外增加运输费用。