招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-YCJS-G2025-0009

项目名称：盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目

采购人：盐城市公安局

代理机构：江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

2025年5日

- 总  目  录

- 招标公告………………………………………1

- 投标人须知……………………………………5

- 合同条款及格式………………………………21

- 项目需求………………………………………28

- 评标方法与评标标准…………………………39

- 投标文件格式…………………………………42

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，于2025年6月23日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

# 一、项目基本情况

1、项目名称：盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目

2、项目编号：JSZC-320900-YCJS-G2025-0009

3、预算金额：172万元

4、最高限价：172万元

5、采购需求：盐城市公安局监管支队医疗设备采购，主要包含检查类设备、急救类设备及器械、基础设备及器械等，详细内容详见项目需求。

6、合同履行期限（供货期）：30天。

7、本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》相关标准规定，并提供下列材料；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标产品如果属于医疗设备注册范畴的:若投标供应商为代理商，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》:若投标供应商为生产商，须提供有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证。

2.投标产品如果属于医疗设备注册范畴的:投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》或产品备案凭证。

# 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月23日15点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市公安局

单位地址：盐城市平安路9号

联系人：江警官

联系电话：0515-83220095

2、招标代理机构信息

名称：江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

单位地址：盐城市神州路与新都路交界处紫金大厦506室

联系人：吉胜

联系电话：18912509153

3、项目联系方式

项目联系人：江警官

电话：0515-83220095

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人承担，招标代理费标准按苏政采协[2024]20号文*40%计取。投标供应商投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标后由中标单位直接支付给招标代理单位。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人和代理机构负责解释。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同条款及格式

政府采购合同

项目名称：盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320900-YCJS-G2025-0009

甲方：（委托人）_________

乙方：（受托人）_________

甲、乙双方根据 盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

采购标的清单：                 。

二、合同金额

1、本合同金额为人民币（大写）：_________________元（¥__________元）。

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的5%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

2、合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格后15日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保要求

1、质保期：  年；

2、乙方须提供免费质保（均须为原厂原件），质保期内甲方货物使用出现问题时，乙方须免费提供24小时上门维修或更换服务。

九、交付期、交付方式及交付地点

1、交付期：合同签订后30日内完成供货。

2、交付方式：由乙方负责运送至甲方指定地点并安装及调试。

3、交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

1、合同签订后甲方支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整）；

2、乙方按甲方要求供货并经甲方验收合格后支付至合同价的90%；

3、验收合格满2年（如乙方承诺增加质保期年限的，则该年限同步增加）后甲方按合同价结清（无息）。

注：甲方在收到乙方发票后10个工作日内将款项支付到乙方账户。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场并解决问题。

4、在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收（验收费用由乙方承担），并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十四、合同内容的交付

1、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3、乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4、合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、乙方逾期交付合同标的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式6份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年  月  日              签订日期：      年  月  日

合同附件：

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

（供应商单位公章）

# 第四章 项目需求

- 项目属性：货物类项目

- 一、项目概况及要求

1、项目名称：盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目

2、预算金额（最高限价）：172万元

3、采购内容：盐城市公安局监管支队医疗设备采购，主要包含检查类设备、急救类设备及器械、基础设备及器械等。

4、合同履行期限（供货期）：30天

6、质保期：2年

二、建设内容

1、为进一步提升监所医疗卫生专业化水平，切实做好看守所、拘留（戒毒）所新入所人员“五项体检”（血压、血常规、心电图、B超、胸片），以及监所日常医疗卫生工作，全力保障被监管人员身体健康和合法权益，根据公安部、卫生部关于印发《看守所医疗机构设置基本标准》（公通字〔2011〕26号）的有关规定，现需配置彩色多普勒超声系统、心电图机、数字化医用诊断X射线成像系统、血球计数仪等医疗设备和器械。

2、实施内容：拟采购检查、急救、基础三类设备器械。

2.1检查类设备：彩色多普勒超声系统、心电图机、数字化医用诊断X射线成像系统、全自动血液分析仪。

2.2急救类设备及器械：体外自动防颤仪、电动洗胃机、电动吸引机、急救车、开口器、舌钳、压舌板、抢救板、氧气袋、急救呼吸气囊、氧气瓶、氧气瓶推车。

2.3基础设备及器械：治疗车、输液椅、紫外线消毒车、药膏缸、弯盘、方盘、治疗盘、血压计、听诊器、不锈钢腰子盘。

三、招标清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色多普勒超声系统 | 1. 主机成像系统：高分辨率液晶显示器≥21英寸；具备≥12英寸液晶触摸屏；可手势操作，有一体化耦合剂加热装置，操作面板可旋转升降，探头接口≥4个且全激活通用。 2. 具备多种成像技术，如扩展成像、实时宽景成像等；有单键优化、多种放大模式、噪声抑制等功能；解剖M型≥2条取样线可360度旋转；有自动工作流、智能血管跟踪技术；标配应变式及剪切波弹性成像（投标时提供检测报告复印件加盖投标人公章）；多语言界面，支持语音注释。 3. 测量分析功能丰富，涵盖多部位测量，部分功能如智能盆底解决方案、IVF卵泡专业分析软件包（投标时提供检测报告复印件加盖投标人公章）。 4. 电影回放和数据存储：支持多种模式回放，时长≥1000秒，支持多种存储和导出方式，硬盘≥1T。 5. 连通性：支持网络连接，开放DICOM 3.0接口；支持移动设备无线传输和远程操作；具备多种输入输出接口，≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱。 6. 系统技术参数：二维灰阶模式下多项指标达标，标配多种探头，探头为宽频变频且具备穿刺引导功能；配有耦合剂加热器和腔内探头放置架。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 心电图机 | 1. 标准12导联同步采集、打印，具备输入保护和多种滤波器。 2. 灵敏度多档可选，耐极化电压±500 mv，定标电压1mV±5%，共模抑制比≥89dB，频率响应0.05Hz - 150Hz。 3. 7英寸高亮度彩屏可翻转，中文操作菜单，显示多种信息。 4. 具有多种记录模式，可冻结300秒心电波形并全息回放、打印；能检测心律不齐，有内置存储并支持外部存储设备。 5. 具备多种分析算法和报告格式，支持多种记录格式，走纸速度多档可选。 6.产品须通过CE、FDA（510k）审核及CMD医疗器械产品认证。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 数字化医用诊断X射线成像系统 | 1. 整机为平板探测器DR，多功能U型臂数字摄影机架系统，符合国家及行业标准，用于全身检查诊断。 2. 配置包含多功能摄影架系统等部件。 3. 技术要求：高频高压发生装置、X射线球管、数字化平板探测器等部件参数符合国家及行业标准；机械系统各部件运动范围和精度符合符合国家及行业标准；摄影床、限束器等部件具备特定功能；采集工作站硬件符合国家及行业标准，具备图像处理和打印功能；发生器等部分需同一厂家生产。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 全自动血液分析仪 | 1. 白细胞全自动五分类，采用激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色检测原理，半导体激光检测光源。 2. 检测速度每小时不少于60个样品，用血量少，测试参数不少于28项。 3. 能检测幼稚细胞，灵敏度达0.7%（投标时提供证明材料复印件加盖投标人公章），线形范围和精密度达标。 4. 有试剂用量监测提示功能，ISO17043国际室间能力验证认可证书。 5. 采用windows XP系统，原厂配套中文数据处理系统，实现中文报告单发放。 | 台 | 1 |  |  |
| 急救类设备及器械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体外自动防颤仪 | 1.电击功能：具备全自动体外除颤功能，可根据患者心律自动分析并判断是否需要除颤，释放电击能量范围为 150 - 360J 可调。 2.心率监测：能够实时监测患者心率，心率监测范围为 20 - 250 次 / 分钟，精度 ±2 次 / 分钟。 3.电池性能：内置可充电锂电池，充满电后可支持至少 100 次除颤操作或 24 小时连续监测。 4.操作界面：配备 4.3 英寸彩色液晶显示屏，清晰显示患者心率、除颤状态等信息；具备语音和文字双重操作提示，指导非专业人员进行正确操作。 5.数据存储：可存储至少 100 例患者的除颤数据和心电波形，包括除颤时间、心率变化等信息，方便后续分析和回顾。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电动洗胃机 | 1.洗胃方式：具备自动、手动两种洗胃模式，可根据患者情况灵活选择。自动洗胃时，洗胃速度可在 100 - 300ml / 分钟范围内调节。 2.负压调节：负压范围为 0 - 40kPa 可调，精度 ±0.5kPa，能够有效控制洗胃过程中的压力，避免对患者造成伤害。 3.容量控制：设有进液量和出液量监测功能，进液量和出液量误差控制在 ±5% 以内，确保洗胃过程中进出液平衡。 4.材质与安全性：洗胃管道采用医用级无毒塑料材质，符合相关卫生标准；具备过压、欠压、漏电等保护功能，保障患者和操作人员的安全。 5.噪音水平：运行时噪音不超过 60dB（A），为患者提供相对安静的治疗环境。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电动吸引机 | 1.吸引压力：吸引压力范围为 0 - 0.09MPa 可调，精度 ±0.005MPa，可满足不同患者和吸引场景的需求。 2.流量调节：吸引流量可在 10 - 50L / 分钟范围内调节，能够灵活控制吸引速度。 3.储液瓶容量：配备大容量储液瓶，容量为 3L，减少频繁倾倒储液瓶的次数。 4.电机性能：采用高性能无油润滑电机，运行稳定，维护简单，使用寿命长；电机连续运行时间不少于4小时。 5.过滤系统：具备高效过滤系统，可有效过滤液体和固体杂质，防止堵塞吸引管道和损坏电机。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 急救车 | 1.尺寸规格：展开尺寸（长 × 宽 × 高）约为 2100×650×800mm ，担架床面长度不少于 1900mm，宽度约为 550mm，能适配大多数成年患者体型；折叠后尺寸（长 × 宽 × 高）约为 1100×650×250mm，便于收纳存放，节省空间。 2.材质：担架车主体采用高强度铝合金材质，既保证结构稳固，又减轻整体重量，总重量不超过 30kg，方便医护人员搬运；担架床面使用防水、透气且抗菌的医用级织物面料，舒适耐用，易于清洁消毒，符合医疗卫生标准。 3.承载能力：最大承载重量不低于 150kg，确保在搬运过程中患者的安全。 4.移动性能：配备 4 个直径不小于 125mm 的医用静音万向轮，其中 2 个带有刹车装置，方便随时固定担架车；轮子采用高弹性橡胶材质，具有良好的减震性能，在各种地面上移动都能保持平稳，减少颠簸对患者造成的不适。 5.高度调节功能：担架车高度可在 500 - 900mm 范围内电动或手动调节，方便医护人员根据不同场景和操作需求，调整到合适高度，例如配合不同高度的病床进行转运。 6.折叠与展开设计：担架车具备快速折叠和展开功能，操作简单便捷，单人即可在短时间内完成操作；折叠和展开过程顺畅，无卡顿现象，且设有安全锁定装置，确保担架车在展开使用时结构稳固，不会意外折叠。 7.配件设施：配备可拆卸式输液架，高度可调节，方便在转运过程中为患者输液；担架两侧设有防护栏，可根据需要升起或放下，防护栏高度不低于 200mm，能有效防止患者在转运过程中滑落；还配备有急救物品存放袋，方便放置急救药品、器械等物品。 8.安全性能：担架车符合相关医疗器械安全标准，经过严格的质量检测；刹车装置性能可靠，能在紧急情况下迅速制动；整体结构设计合理，具有良好的稳定性，避免在移动过程中发生侧翻等危险情况。 | 辆 | 3 |  |  |
| 5 | 开口器 | 1.材质：采用优质医用不锈钢材质，符合 GB/T 1220 - 2007 标准，具有良好的耐腐蚀性和强度。 2.规格尺寸：开口器撑开最大宽度为 80mm，可满足不同患者的口腔张开需求。 3.表面处理：表面经过精细抛光处理，光滑无毛刺，避免对患者口腔造成损伤。 4.消毒方式：可耐受高温高压灭菌、化学消毒等多种消毒方式，方便重复使用。 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 舌钳 | 1.材质：选用医用级不锈钢材质，硬度适中，不易变形，符合相关医疗器械标准。 2.尺寸规格：全长约为 250mm，钳口宽度为 15mm，能够有效夹持舌头。 3.设计特点：钳口部位采用特殊齿形设计，增加摩擦力，确保牢固夹持舌头；手柄部分设计符合人体工程学，操作舒适。 4.消毒特性：可进行高温高压灭菌、环氧乙烷灭菌等常规消毒处理，确保使用安全。 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 压舌板 | 1.材质：采用天然优质木材或医用级塑料材质，环保无毒，符合卫生标准。 2.尺寸规格：长度约为 150mm，宽度约为 25mm，厚度约为 3mm，适合不同年龄段患者使用。 3.表面处理：木材材质的压舌板经过精细打磨，表面光滑；塑料材质的压舌板质地均匀，无异味。 4.使用方式：一次性使用或可重复使用（根据实际产品说明），可重复使用的压舌板可耐受常规消毒方式。 | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 抢救板 | 1.材质与结构：采用高强度铝合金框架和高密度聚乙烯板材制成，整体结构坚固，重量轻，便于搬运，总重量不超过 15kg。 2.尺寸规格：长度约为 2000mm，宽度约为 500mm，能够满足患者平躺需求。 3.承载能力：最大承载重量不低于 200kg，确保在搬运患者过程中的安全性。 4.表面特性：表面经过防滑处理，防止患者滑落；边缘设计圆滑，避免刮伤患者和操作人员。 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 氧气袋 | 1.材质：采用优质橡胶或聚氨酯材质，具有良好的气密性和柔韧性。 2.容量规格：标称容量为 10L，实际容量误差控制在 ±5% 以内。 3.压力范围：正常使用压力范围为 0 - 0.05MPa，设有压力指示装置，方便观察氧气剩余量。使用寿命：在正常储存和使用条件下，使用寿命不少于 3 年。 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 急救呼吸气囊 | 1.组成结构：由气囊、单向阀、储气袋、面罩等部件组成，各部件连接紧密，气密性良好。 2.气囊容量：气囊标准容量为 1.5L，能够提供足够的潮气量。 3.压力限制：设有压力安全阀，当压力超过 40 - 60cmH₂O 时自动排气，防止过度充气对患者造成伤害。 4.面罩规格：配备成人尺寸的面罩，确保良好的密封效果。 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 氧气瓶 | 1.材质与规格：采用高强度合金钢或铝合金材质制成，氧气瓶公称容积为 40L，外径约为 219mm，高度约为 1450mm。 2.工作压力：工作压力为 15MPa，能够储存足够的氧气。 3.阀门与压力表：配备优质阀门，操作灵活，密封性能好；设有高精度压力表，可准确显示瓶内氧气压力。安全性能：符合 GB 5099 - 2017《钢质无缝气瓶》等相关标准，经过严格的水压试验和气密性试验，确保使用安全。 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 氧气瓶推车 | 1.材质与结构：采用不锈钢或高强度铝合金材质制成，车架结构稳固，能够承受氧气瓶的重量。车轮设计：配备 4 个万向轮，其中 2 个带有刹车装置，方便移动和固定；车轮采用耐磨橡胶材质，运行平稳，噪音小。 3.氧气瓶固定方式：设有专门的氧气瓶固定架和绑带，能够牢固固定氧气瓶，防止在移动过程中晃动或倾倒。尺寸规格：长度约为 600mm，宽度约为 400mm，高度约为 1000mm，便于在不同环境中操作。 | 辆 | 2 |  |  |
| 基础设备及器械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗车 | 1.材质与外观：采用优质不锈钢材质，表面经过拉丝处理，美观大方，耐腐蚀。 2.尺寸规格：车身尺寸（长 × 宽 × 高）约为 800×500×900mm，内部设有多层抽屉和隔板，可分类存放药品、器械等物品。 3.抽屉与隔板：抽屉采用静音滑轨设计，推拉顺畅；隔板可根据需要灵活调整高度，满足不同物品的存放需求。车轮性能：配备 4 个万向轮，其中 2 个带有刹车装置，转向灵活，移动平稳，能够适应不同地面环境。 | 辆 | 3 |  |  |
| 2 | 输液椅 | 1.材质与结构：采用优质钢材作为框架，表面进行防锈处理；座椅和靠背采用舒适的海绵和皮革材质，柔软舒适。 2.尺寸规格：座椅尺寸（长 × 宽 × 高）约为 600×500×900mm，扶手高度可调节范围为 600 - 750mm，适应不同患者的需求。 3.输液架设计：配备可升降输液架，输液架高度调节范围为 1200 - 1800mm，方便医护人员操作。舒适性设计：座椅角度可在 0 - 30 度范围内调节，设有脚踏板，提高患者输液时的舒适度。 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 紫外线消毒车 | 1.紫外线灯管：采用高强度紫外线灯管，波长为 253.7nm，辐射强度不低于 90μW/cm²（在距离灯管 1m 处测量）。 2.消毒方式与范围：可进行定时消毒，消毒时间可在 0 - 120 分钟范围内调节；消毒有效范围为以消毒车为中心，半径不小于 3m 的空间。 3.移动性能：配备 4 个万向轮，移动灵活，方便在不同房间和区域进行消毒操作。安全保护：设有紫外线泄漏防护装置，当紫外线泄漏超过安全标准时自动切断电源；配备门锁和警示标识，防止人员误操作。 | 辆 | 4 |  |  |
| 4 | 药膏缸 | 1.材质：采用优质陶瓷或不锈钢材质，陶瓷材质具有良好的密封性和化学稳定性，不锈钢材质耐腐蚀、易清洁。 2.尺寸规格：缸体直径约为 100mm，高度约为 120mm，容积不小于 500ml。 3.密封性能：配备密封性能良好的盖子，有效防止药膏挥发和污染。表面处理：陶瓷材质表面光滑细腻，不锈钢材质经过抛光处理，便于药膏的取用和缸体的清洁。 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 弯盘 | 1.材质：选用医用级不锈钢材质，符合相关卫生标准，耐腐蚀、易消毒。 2.尺寸规格：盘口直径约为 180mm，盘深约为 40mm，能够满足一般医疗操作的需求。 3.表面特性：表面光滑，无毛刺，边缘设计圆滑，避免刮伤患者和医护人员。消毒方式：可耐受高温高压灭菌、化学消毒等多种消毒方式，可重复使用。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 方盘 | 1.材质与规格：采用医用级不锈钢材质制成，盘体尺寸（长 × 宽 × 高）约为 300×200×50mm，能够盛放较多的医疗器械和物品。 2.表面处理：表面经过精细抛光处理，光滑平整，便于清洁和消毒。 3.边缘设计：边缘采用圆弧过渡设计，防止划伤人员；盘体四周设有防滑槽，增加放置物品的稳定性。消毒特性：可进行高温高压灭菌、环氧乙烷灭菌等常规消毒处理，确保使用安全。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 治疗盘 | 1.材质与结构：采用优质不锈钢材质，整体结构坚固，不易变形。治疗盘分为多个区域，可分类放置不同的医疗器械和药品。 2.尺寸规格：盘体尺寸（长 × 宽 × 高）约为 400×300×60mm，能够满足一般治疗操作的物品放置需求。 3.表面特性：表面光滑，经过抗菌处理，减少细菌滋生；盘体边缘设有凸起，防止物品滑落。消毒方式：可耐受高温高压灭菌、化学消毒等多种消毒方式，可重复使用。 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 血压计 | 1.测量原理：采用示波法测量血压，能够准确测量收缩压、舒张压和脉搏率。 2.测量范围：血压测量范围为 0 - 300mmHg（收缩压和舒张压），脉搏率测量范围为 40 - 200 次 / 分钟。 3.精度：血压测量精度为 ±3mmHg，脉搏率测量精度为 ±5%。 4.显示与存储：配备大屏幕液晶显示屏，清晰显示测量结果；可存储至少 30 组测量数据，方便查看和对比。电源与续航：可使用电池或交流电供电，使用电池时，充满电后可进行至少 100 次测量。 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 听诊器 | 1.材质与结构：听诊头采用不锈钢材质，表面经过抛光处理，具有良好的声学性能；听诊管采用优质橡胶材质，柔软耐用，不易老化。 2.声学性能：能够清晰听取心音、呼吸音等多种人体声音，低频响应良好，可有效过滤环境噪音。耳塞设计：耳塞采用柔软的硅胶材质，佩戴舒适，能够有效密封耳道，提高听诊效果。适用范围：适用于成人、儿童等不同年龄段患者的听诊检查。 | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 不锈钢腰子盘 | 1.材质与规格：采用优质医用不锈钢材质制成，盘体形状为腰子形，尺寸（长 × 宽 × 高）约为 300×200×50mm，能够满足特定医疗操作的需求。 2.表面处理：表面经过精细抛光处理，光滑无毛刺，便于清洁和消毒。边缘设计：边缘采用圆弧过渡设计，防止划伤人员；盘体四周设有防滑槽，增加放置物品的稳定性。消毒特性：可进行高温高压灭菌、环氧乙烷灭菌等常规消毒处理，确保使用安全。 | 个 | 1 |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

备注：本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于材料费、人工费、制作费、运杂费、包装费、保险费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对项目范围、供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

四、供货及售后服务需求

1、用于本项目的所有产品均要求是全新、未使用过的原装合格正品。

2、交货地点：由采购单位指定地点（江苏盐城）。

3、采购货物的交货时间：中标人（成交供应商）应当按照投标承诺如期供货，如不能如期供货，采购人有权终止合同，中标人（成交供应商）须承担由此对采购人造成的损失。

4、中标人针对该项目须提供免费质保服务，质保期内采购人货物使用有问题待解决时，中标人须免费提供24小时上门维修或更换服务。

5、中标人（成交供应商）供货完成后，采购人根据采购项目的具体情况组织履约验收工作。如中标人（成交供应商）所供货物经验收小组认定质量不合格的，造成的损失和后果由中标人（成交供应商）负全部责任。

6、中标人供货时产品的技术参数须与招、投标文件的技术参数相符合，否则采购人将不予以验收，由此产生的一切责任和损失由中标人承担。

五、合同支付方式

合同签订后采购人支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）；中标人按采购人要求供货并经采购人验收合格后支付至合同价的90%；验收合格满2年后（如中标人承诺增加质保期年限的，则该年限同步增加）采购人按合同价结清。

注：甲方在收到乙方发票后10个工作日内将款项支付到乙方账户

- 六、供应商能力要求

1、本项目为医疗设备采购项目，投标人需具有科学有效的管理流程和规范，优化内部管理，提高工作效率和质量；并且通过有效的环境管理减少环境污染，同时应重视员工的职业健康和安全；降低工伤事故和职业病的发生率，积极保障员工职业健康和安全，以保障本项目的顺利实施。具有有效期内的质量认证管理体系证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的优先。

2、供应商需具备类似项目供货经验，供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目业绩的优先。

3、供应商承诺在招标文件基本要求（2年）基础上增加质保年限的优先。

七、供货实施方案、售后服务方案

1、投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的供货实施方案包括但不限于以下内容：①安装、调试方案；②质量保障措施；③进度保障措施；④验收方案；⑤培训方案等方面内容。要求方案细致完整、针对性强，方案的贯彻应能满足本项目各项要求。

2、投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案包括但不限于以下内容：①售后服务体系的建立；②维修人员及维修点、故障响应时间；③应急保障措施等方面内容。要求方案细致完整、针对性强，方案的贯彻应能满足本项目各项要求。

- 八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（一）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对提供小型和微型企业服务、货物给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式自拟）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、本文件中采购的商品包装要求应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）执行

- 评分细则

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×50。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） |
| 2 | 技术参数响应情况 | 20分 | 根据各投标人所投产品对招标文件第四章第三条“技术参数要求”的响应情况进行评分，完全满足招标文件要求的得20分，有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 3 | 类似业绩 | 4分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似医疗设备供货业绩，每提供1份合同得2分，最多得4分。（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 |
| 4 | 企业综合实力 | 6分 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个得2分，最多得6分。认证证书须在“全国认证认可信息公共服务平台网站”可查（提供网站查询截屏加盖投标人公章、证书复印件加盖投标人公章为准，二个材料必须同时提供，未提供或提供不全的不得分）。 |
| 5 | 供货实施方案 | 10分 | 根据各投标人提供详细完整的项目实施的组织计划方案（包括但不限于：①安装、调试方案；②质量保障措施；③进度保障措施；④验收方案；⑤培训方案等方面内容）： 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得10分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目的。每项扣2分，直至该供货实施方案分值10分扣完为止，不提供不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 6分 | 根据各投标人提供的售后服务（包括但不限于：①售后服务体系的建立；②维修人员及维修点、故障响应时间；③应急保障措施等方面内容）进行评审： 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得2分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目的，每一项扣2分，直至售后服务方案分值6分扣完为止，不提供不得分。 |
| 7 | 质保期承诺 | 4分 | 投标人承诺质保期在招标文件基本要求（2年）基础上，每增加1年得2分，最多得4分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320900-YCJS-G2025-0009  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：  盐城市公安局

根据贵方的JSZC-320900-YCJS-G2025-0009号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 盐城市公安局 采购编号为 JSZC-320900-YCJS-G2025-0009 ，盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目 的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市公安局 单位的采购文件编号为JSZC-320900-YCJS-G2025-0009的 盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、分项报价表（分包号：***）

项目编号：JSZC-320900-YCJS-G2025-0009

项目名称：盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色多普勒 超声系统 | 详见“技术要求响应及偏离表” | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 心电图机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 数字化医用诊断X射线成像系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 全自动血液 分析仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 急救类设备及器械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体外自动防颤仪 | 详见“技术要求响应及偏离表” | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电动洗胃机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电动吸引机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 急救车 |  | 辆 | 3 |  |  |  |
| 5 | 开口器 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 舌钳 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 压舌板 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 抢救板 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 氧气袋 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 急救呼吸气囊 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 氧气瓶 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 氧气瓶推车 |  | 辆 | 2 |  |  |  |
| 基础设备及器械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗车 | 详见“技术要求响应及偏离表” | 辆 | 3 |  |  |  |
| 2 | 输液椅 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 紫外线消毒车 |  | 辆 | 4 |  |  |  |
| 4 | 药膏缸 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 弯盘 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 方盘 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 治疗盘 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 血压计 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 听诊器 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢腰子盘 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于材料费、人工费、制作费、运杂费、包装费、保险费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对项目范围、供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月     日

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-YCJS-G2025-0009

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局监管支队医疗设备采购项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）: | 金额大写 |  |

投标人公章：                      （电子签章）

日期：       年   月   日

- 十五、技术方案等

- 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。