
防火通道及蓄水沟维修项目

清单编制说明
一、工程名称：防火通道及蓄水沟维修项目
二、工程概况：
项目位于上方山森林公园，主要内容包括：排水沟疏通及维修、蓄水池清淤、蓄水池进水口增加拦污格栅、新增不锈钢水箱、增加边坡护栏、野山石路面整修、增加野山石台阶、路面硬化等。工程类别为通用项目、道路、排水三类工程。
三、招标工期：见招标文件的投标人须知前附表。
四、工程招标范围：通用项目、道路、排水三类工程。
五、工程质量：见招标文件的投标人须知前附表。
六、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）等有关文件。
2、建设单位提供的施工图纸及其他相关资料等；

3、江苏省及苏州市建设行政主管部门颁发的有关文件：苏建函价〔2025〕273号文件《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》、苏州市2025年9月建设工程材料信息价；

4、苏州市现行相关文件规定。
七、相关说明：
    1、本工程余方弃置等运距施工单位自行考虑，土方及建筑垃圾不考虑消纳费用；
2、工程类别：通用项目、道路、排水三类工程；
3、安全文明施工措施费按：市政工程：基本费1.55%，不计增加费，扬尘污染防治增加费0.31%；
4、规费按：市政工程：社会保险费2%，住房公积金0.34%；

5、税金税率9%；

6、本工程无预留金、无暂估价、无甲供材；
7、砼采用商品砼；
8、蓄水池清淤暂按250m3考虑，清淤完注水不考虑；

9、单个蓄水池暂按200m3考虑；
10、望湖楼区域野山石及花岗岩收边利用率按95%考虑，青砖收边全部利用。

2

