惠山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：2025年惠山区智能交通设施维护项目

项目编号：JSZC-320206-JYJF-G2025-0042

采购单位：无锡市公安局惠山分局

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二〇二五年八月

目    录

- 投标邀请函

- 投标人须知

- 项目要求和有关说明

- 合同书(格式)

五、合同条款

六、附件

- 投标邀请函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市公安局惠山分局委托就2025年惠山区智能交通设施维护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年惠山区智能交通设施维护项目 政府采购编号：JSZC-320206-JYJF-G2025-0042 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市公安局惠山分局 采购地址：无锡市惠山区堰桥镇文惠路10号 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园9号楼12楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：本项目为2025年惠山区智能交通设施及其配套设施维护，主要包括356个路口智能交通设施（监控设备112套，电子警301套，信号机346套，成套信号灯346套）、惠山交警大队指挥中心机房相关系统日常维护和144条网络租纤维护。 2、服务期：1年（具体起始日期以合同签订日期为准）。 3、服务地点：无锡市惠山区。 4、服务标准：满足采购人要求。 5、本项目采购预算价：244.2969万元。 6、本项目最高限价：244.2969万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。 7、本项目不接受联合体投标。 8、本项目是否专门面向中小企业：是。 9、本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 4 | （一）投标人的资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小企业/小微企业或投标人应为监狱企业或投标人应为残疾人福利企业。 3、本项目的特定资格要求： （1）投标人应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立法人资格的企业； （2）授权委托人必须为投标人的在职职工； （3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 4.本项目不接受联合体参与投标。 注：1.采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标人有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 - 按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 3.重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) |
| 5 | 招标文件获取信息: 1.招标文件获取时间: 自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取招标文件地点：网上获取（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 3.获取招标文件方式：投标人登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取招标文件（具体操作流程详见“苏采云”系统供应商操作手册http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 咨询电话：投标人注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间：2025年8月20日10：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，采购代理机构发布更正公告为准。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年9月5日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年9月5日9:30，解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： （1）本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标人被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标人被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标人默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年9月5日开标结束后 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年9月5日评标结束 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质文件。中标人在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本一份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市公安局惠山分局 联系地址：无锡市惠山区堰桥镇文惠路10号 联 系 人：徐警官 联系方式：13921105591 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 联系人：夏海英、袁梦 联系电话传真：0510-88207527/13151022582 联系地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园9号楼12楼 电子邮件地址：969304561@qq.com |
| 14 | 1.潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关投标人提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：投标人注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统-已报名项目-报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

- 投标人须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请函”。

2.采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将按“投标邀请函”规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标人应于投标截止之日前以书面形式和电子邮件形式回函江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。因投标人未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成（应包含所有投标内容的原件扫描件）（相应内容上传至政采云投标客户端，按要求加盖电子章、电子签名）

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）投标人具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件的扫描件电子签章后上传投标系统；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件），提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统；

（4）投标人法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（身份证应为正、反面）；提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统；

（5）授权委托人与投标人签订的劳动合同及由投标人为其缴纳的2025年5月—2025年7月中任意一个月份的社会保险缴纳证明（提供劳动合同原件扫描件、带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，授权委托人为法人则无需提供）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或者2024年度的审计报告和所附已审财务报告。提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统，新成立的公司（企业）除外；

（7）投标人依法缴纳近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的税收相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统，新成立的公司（企业）除外；

（8）投标人依法缴纳近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统，新成立的公司（企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统；

（10）承诺书（格式见附件）；

*注：上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

4.开标一览表（总价）（格式见附件）

5.开标一览表附表（格式见附件）

6.明细报价表（格式见附件）

7.服务技术偏离表（格式见附件）

8.拟派人员配备情况表（格式见附件）

9.投入本项目专用设备、车辆一览表（格式见附件）

10.技术方案（服务方案）（投标人根据评分标准自行编制）

11.其他材料(投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加)

12.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- （六）报价要求：

- 1.本项目投标报价应包括为完成招标文件规定的全部维护工作，在服务期内所涉及到的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括工资标准（符合劳动法）及社保基数的政策性调整。

2.投标人可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.投标人应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。投标人自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

4、经评标委员会认定投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标书处理。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6．投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

7．投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8．投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9．投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10．投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

2.投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

3.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

4.投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

5.投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

6.投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

7.同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

8.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

10.投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

11.未通过符合性审查的。

12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

13.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

15.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

16.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

17.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

18.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

19.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

20.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

21.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

22.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

24.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的投标人或解密投标文件的投标人不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面澄清、说明或者补正，并加盖投标人公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

②投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间（半小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5．评标程序

评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关投标人主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件的扫描件电子签章后上传投标系统； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书扫描件 | 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件），提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统； |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统； |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统，法定代表人亲自参加投标的除外； |
| 6 | 授权委托人必须为投标人的在职职工 | 授权委托人与投标人签订的劳动合同及由投标人为其缴纳的2025年5月—2025年7月中任意一个月份的社会保险缴纳证明（提供劳动合同原件扫描件、带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，授权委托人为法人则无需提供）； |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或者2024年度的审计报告和所附已审财务报告。提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统，新成立的公司（企业）除外； |
| 8 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人依法缴纳近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的税收相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统，新成立的公司（企业）除外； |
| 9 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人依法缴纳近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统，新成立的公司（企业）除外； |
| 10 | 承诺书 | 格式见附件； |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；提供原件的扫描件电子签章后上传投标系统； |
| 12 | 信用记录（由网上直接查询，投标人无需提供证明材料） | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标人的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表（总价） | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 开标一览表附表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 明细报价表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 服务技术偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | 拟派人员配备情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | 投入本项目专用设备、车辆一览表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 8 | 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | 按招标文件要求提供相关证明材料： ★支持信号灯链路漏电检测功能，并支持信号灯故障告警功能，信号灯出现故障后，设备向客户端发送告警信息，并支持通过短信群发的方式向指定号码发送告警信息；（提供国家法定检测机构出具的检测报告扫描件电子签章后上传投标系统） ★支持通过软件图形化配置路口方案，包括渠化信息、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息，并能实现故障检测及托管功能、远程升级功能以及仿真运行功能；（提供国家法定检测机构出具的检测报告扫描件电子签章后上传投标系统） ★支持智能放行控制功能，可根据各个方向车辆排队情况对路口放行进行智能调整，不再按照预设相位，采用不固定相序（回放、跳相、单放、对放等），自动选择放行方式； （提供国家法定检测机构出具的检测报告扫描件电子签章后上传投标系统） ★支持配置待转区相位，当执行警卫路线或指定相位时自动检测是否配置待转区，并优先清空待转区车辆；（提供国家法定检测机构出具的检测报告扫描件电子签章后上传投标系统） |
| 9 | 投标文件内容 | 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标人的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6．评标标准：

投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （十） 确定中标人：

1、评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

4、在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

- （十四）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标人支付，中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费按差额定率累进法计算，代理费以中标金额为计费基础，100万以下费率为1.5%。100万-500万费率为0.8%。在此基础上按80%计取。

3.中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十五）其他：

- 招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- （十六）政府采购信用担保：

- 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交投标人的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交投标人以保函形式缴纳履约保证金；投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

- 中标、成交投标人可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- （十七）政府采购合同融资：

- 中标、成交投标人可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  项目技术要求和有关说明

本项目为2025年惠山区智能交通设施维护项目，项目具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

一、外场设施维护项目概况

1、招标内容：2025年惠山区智能交通设施及其配套设施维护，主要包括356个路口智能交通设施（监控设备112套，电子警301套，信号机346套，成套信号灯346套）、惠山交警大队指挥中心机房相关系统日常维护和144条网络租纤维护。服务期一年。

2、智能交通设施维修项目包括：

（1）各种涉电交通信号设施：含信号灯组、信号灯灯芯、信号灯帽檐、信号灯灯罩、各类信号灯杆、信号机箱（含机箱内控制机架、配电模块和手控盒等全部配件）、机箱门锁、各种杆件和信号机箱基础、各类管道、电缆、光纤、窨井、流量检测器及线圈（含地面道路交叉路口及快速路）、维修人工台班等与交通信号设施运行相关的所有硬件、软件和设施维修工作；

（2）交通技术监控设施：各类电子警察（含电子警察、超速抓拍及动态抓拍、违停抓拍等）、监控和卡口（含卡口、快速路OD调查）中的视频或高清摄像机、闪光灯、补光灯、设备箱、车辆检测线圈、各种串口服务器、收发路由器、交换机、设备机箱、各种诱导屏、各类杆件和电缆、窨井、杆件和机箱基础、维修人工台班等与交通技术监控设施运行相关的所有硬件、软件和设施维修工作；

（3）中标人对经三次维修仍然达不到要求的设备进行更新时，须免费进行。设备维护暂停、中止时，扣除相应维护费用。

3、养护期内智能交通设施及配套设备系统等如发生偷盗，中标人须修复或者更换至采购人要求标准，所有费用由中标人承担，包含在投标报价中，不再另行结算。

二、外场设施维护的服务要求：

1、中标人需派项目负责人单独负责与惠山交警大队联系协调，成立10人及以上的维修队伍（不得兼任其他工程类项目（含维护类项目）），并每周汇报工作，设有1-2名管理人员负责设施维修施工和安全技术管理（明确责任制度）。

2、中标人至少具有2辆高架车负责此项目的维护工作。

3、中标人实行24小时值班制并设置设施报修专用电话。交通设施遇到故障或损坏时，设施维修人员应立即赶赴现场进行抢修。

4、中标人要有较强的责任意识，服务意识，创新意识。能根据惠山交警大队的智能交通设施维修要求全面做好智能交通设施维修工作，按时保质保量完成任务。

5、服从惠山交警大队工作安排，积极主动做好惠山交警大队日常智能交通设施的维修工作。遇有抢修突击任务时必须在规定时间内做好设施修复工作，遇重大项目不能及时修复的，必须保证相同质量、相同功能的替代产品应急，且须提前征得惠山交警大队的同意。

6、涉及新增、改造内容的，中标人在收到惠山交警大队工单后应及时施工，并按工单具体要求落实。工期以惠山交警大队工单相关内容为准，中标人必须在规定时间内完工，如不能按时完工的，需提前报大队并经大队批准，未提前申请或未经大队同意的扣除该工单总价的部分金额：

上述条款中完工即完成施工、安装、调试及验收工作，同下文条款中“完工”。

（1）中标人收到工单后，未在规定时限内完工的，扣除该工单总额的10%并作书面记录备查。

（2）惠山交警大队扣除该工单总额的10%后，中标人仍未在规定时限内完工的，第二次扣除该工单总额的25%并发出催工单。

（3）惠山交警大队发出催工单后，设施维修人员还是未在规定时限内完工的，第三次扣除该工单总额的30%-40%并开具《整改通知书》。

上述扣除金额（同下文）均在年终审计款中进行扣除，最终执行按惠山区财政、审计部门相关规定执行。

7、相关建设内容（涉及新增、改造项目）由惠山交警大队负责组织验收，如未一次性通过验收的，扣除该工单总额的10-20%，并立即整改到位。

8、维护、新增、改建项目建设标准由惠山交警大队按国家标准，参照市交警支队规范要求，并附加公安交管条线要求定制，中标人须按大队制定的标准执行。

9、该招标项目内所有工作内容均以中标人投标价格为准。

10、项目内所有工作（含维护、新增、改造）必须以工作量化形式定期书面报惠山交警大队，经大队审核确认后作为唯一的结算依据。具体上报时间由中标人与惠山交警大队协商后议定；凡未在规定时间内上报的工作量化所产生的所有费用均由中标人自行承担，惠山交警大队不再支付。

11、多次维修后仍未修复，采购人认为中标人已不具备维护能力，则费用全单扣除，用于委托其他维护单位修复。

注：上述扣除金额（同下文）均在年终审计款中进行扣除，最终执行按惠山区财政、审计部门相关规定执行。

12、中标人对智能交通设施应做好日常维修和保养，保证智能交通设施完好、清晰、安全、整洁。维修、新增、改造后的设备（含系统及数据）必须与惠山交警大队业务平台无缝对接，所产生的数据须实时、准确、完整传输。

（1）智能交通设施组织人员每日进行巡检，发现设施故障及时维修，发现设施模糊及时清洁。

（2）交通信号灯罩每季度清洗一次。

（3）电子警察、视频监控设施维修后上传数据要经过惠山交警大队审核合格后才能认定修复。

13、智能交通设施经过维修后要与原设施品牌和型号保持完全一致。涉及维修或新增改建的设备品牌或型号与原品牌或型号不一致，发生变化的，须提前得到惠山交警大队批准，且新设备性能不低于原设备。涉及新设备的单价和其他费用（工作量等）的结算最终按惠山区财政、审计相关规定执行。

14、智能交通设施经过维修后，设施不能丢失或遗漏。设施数量必须与维修前保持完全一致。更换下的设备均由中标人妥善保管，不得遗失。

15、道路临时开挖或施工导致智能交通设施损坏的，中标人应当与施工单位就设施维修与恢复事宜协商一致。设施维修费由施工单位或中标人自行承担。

16、遇道路改建时，设施维修需求中止，设施维修、拆除或重建等所有费用均由道路建设方承担。新增或改建后的新设施经相关部门验收移交后保修时限重新界定。

17、遇道路长时间（超过1年）施工（如地铁、管线埋设等）时，设施维修需求中止。设施拆除、临时增设或恢复等所有费用均由施工方承担。道路施工结束后的设施恢复经相关部门验收合格后纳入保修范围或视情况重新界定。

18、辖区范围内智能交通设施的新增、改建所产生的相关费用均包含在此项目（预算）内，智能交通设施新增、改建范围及内容由惠山交警大队决定（以工单为准）。

19、中标单位需按照国家电信主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求，保证惠山交警大队所使用的通信网络的畅通。

20、如果惠山交警大队因国防需要、政府指令、网络维护、网络调整、网络安全等因素在网络上对通信电路服务进行更改或变动，在接到大队通知后，维护单位及时予以配合。

21、因施工、网络割接等原因影响惠山交警大队使用的通信网络正常使用的，中标单位应提前通知惠山交警大队，并尽快消除故障，恢复通信线路。

22、对工作中所接触或涉及的所有系统信息、文档资料严格保密。未经大队的书面授权，不将任何信息或资料以任何方式提供或透露给任何第三方（包括服务外包协议）。

23、设施维修响应时间要求：

23.1交通信号设施：

（1）接报修通知，维修信号灯具、信号灯壳、信号灯帽檐和裙边、信号机门锁、手控及手控开关、保险丝、信号灯驱动板和主控板、继电器、电源开关等故障，中标人应立即响应并于2小时内修复。

（2）接报修通知，维修信号灯组、信号灯杆件、机箱门铰链、机箱门、前置流量板等配件以及电缆线重新排放等故障，中标人响应后12小时内修复。

（3）接报修通知，故障维修涉及基础开挖、窨井砌筑、埋设各种管件等道路施工的，故障三日内修复。

（4）涉电维修工作遇到雨、雪等恶劣天气时，可视情况适当后延。后延时间设施维修单位应与惠山交警大队协商，由惠山交警大队将根据实际情况作出决定。

23.2交通技术监控设施：

（1）电子警察、监控、诱导屏和卡口等交通技术监控设施，中标人涉及维修各种车检板、各种电源及电源开关、图像卡及网卡、各种电池、串口条、水晶头、转换器等故障，故障2小时内修复。

（2）中标人涉及维修各种无线传输模块、无线路由器、光纤收发器，拆换工控机、光端机和摄像机、各种闪光灯，重新切割检测线圈等故障，故障8小时内修复。

（3）中标人涉及基础开挖、窨井砌筑、埋设各种管件、排放电缆线等道路施工的，故障三日内修复。

（4）因第三方设施发生故障，待第三方设施故障消除后按上述规定执行。中标人有义务及时跟踪并向大队反馈第三方设施故障排除进度。

（5）摄像机、光端机、工控机和诱导屏模块等主要部件损坏时，应及时更换替代产品。（主要部件修复后应取下替代品并立即将修复部件换上）。

（6）因道路施工或路面临时修补导致智能交通设施损坏的，道路施工结束24小时内中标人应及时上报惠山交警大队并按上述相关设施维修期限修复。

（7）部分路口因设施使用时间过长（具体使用时限由惠山交警大队根据情况商定）而无法正常修复时，应书面向惠山交警大队提出申请，经惠山交警大队确认后才可更换。

23.3电子警察抓拍设施：

考虑到设施产生数据的前后延续性及数据的及时有效性，惠山交警大队数据机房涉及前端设备故障或系统故障的，一并由中标人负责维护，一般故障（含软件类）3小时内修复，硬件故障的6小时内修复。

如涉及机房维护合同冲突的，机房内部软硬件维修以机房维护合同为准。最终条款解释以惠山交警大队解释条款为准。

23.4通信网络链路：

（1）一般在接到通信电路故障报修后，维护单位需在6小时内修复。

（2）如遇道路施工、开挖等特殊情况无法及时修复，需及时和惠山交警大队协商后延时间。

23.5指挥中心机房相关系统：

（1）中标单位需安排技术人员工作日（含每周六上午）驻点惠山交警大队本部，上班时间为8:30 --17:00。

（2）发现系统故障，在30分钟内响应，1小时内上门服务，原则上2小时内修复（大型硬件设备损坏除外）。

三、外场设施维护设施非正常损坏的处理

1、智能交通设施因发生道路交通事故而损坏：

（1）发生交通事故有交通事故肇事者的，损坏设施经市物价部门估价后，按交通事故赔偿程序由交通事故肇事方赔偿。

（2）发生交通事故，交警事故处理民警证明无法确定交通事故肇事方或发生交通事故后肇事方逃逸的，设施估价小于等于2000元的，由中标人承担。设施估价大于2000元的，经惠山交警大队确认后，设施维修费由维护项目内赔付。

2、智能交通设施遭雷击、风暴或地震等恶劣天气损坏的，中标人接报后立即赶赴现场，并做好现场录像证据后，经惠山交警大队确认，设施维修费由维护项目内赔付。

3、智能交通设施遭偷盗的，中标人接报后立即赶赴现场，并做好现场录像证据后到辖区派出所报案。由派出所提供的相关证明经惠山交警大队确认后，暂由设施维修费维护项目内赔付，后期破案的则在后期结算费用中扣除相关费用。

4、智能交通设施遭人为偷盗的原因系中标人或建设单位施工不到位而引起的，设施维修费由中标人自理。设施维修到位后中标人要作出书面承诺，采取相关措施保证类似被盗行为不再发生。

四、外场设施维护设施管理要求

1、所有工作（含维护、新增、改造）必须以工作量化形式定期书面报惠山交警大队，经大队审核确认后作为唯一的结算依据。中标人做好全部维修和建设项目的工作记录，完善台账（台账格式按照采购人要求编制）。

2、中标人要与惠山交警大队保持密切联系，重大设施维修工程或新增改建工作由双方共同确定最佳施工方案。

3、做好设施维修、新增、改建的安全工作。智能交通设施的设置、安装和调试等工作，要按相关行业标准规定采取作业施工安全措施，确保施工安全。施工期间中标人对施工安全工作负全部责任。

4、施工要文明施工。渣土、剥线、绿化等要做好回收和回填处理。施工完毕后要保持施工场所整洁。

5、辖区道路施工要避开交通出行早晚两高峰。切割线圈时只允许临时封闭所切割车道。

6、严格按照智能交通设施施工程序、工艺要求施工。

7、自觉接受惠山交警大队的施工管理和监督。 惠山交警大队参照支队《道路智能交通设施管理考核办法》进行考核，当年考核合格的，可以作为来年投标信誉参考。

8、施工过程中，施工单位或中标人违反施工操作规程引起的施工安全事故或道路交通事故，事故责任及全部损失由施工单位或中标人自行承担。

9、遇道路改建、设施调整或更新、故障、设施年久作废等情况拆除的设施，中标人要带回单位定点场所妥善保管以等惠山交警大队处理。

10、所有智能交通设施（含平台、系统及数据等及含大队数据机房系统平台及数据）均须与无锡市公安局交通警察支队惠山大队相关业务平台无缝对接，不产生任何兼容等问题，保证所有数据传输及时、准确、有效；保证所有数据符合惠山交警大队、无锡市交警支队及公安部交管业务平台要求，且数据传输及时、准确、有效。

11、涉及设备需接入无锡市交警支队或其他单位业务平台（系统）的，中标人自行协调，并承担所有费用，并保证接入工作（含数据）及时、准确、有效。

12、项目内建设维护工作涉及道路或绿化等其他部门开挖审批的，中标人自行协调，并承担所有费用。中标人必须得到绿化、道路、管线等部门的批准后才可以进行施工或占道维护。

13、智能交通设施经过维修后要与原设施品牌和型号保持完全一致。涉及维修或新增改建的设备品牌或型号与原品牌或型号不一致，发生变化的，须提前得到惠山交警大队批准，且新设备性能不低于原设备。涉及新设备的单价和其他费用（工作量等）的结算最终按惠山区财政、审计相关规定执行，在年终审计中审计裁定。

14、中标人在工作期间须严格做好交通安全、生产安全、消防安全等安全保卫工作，杜绝各类安全隐患，如造成人员财产损失的，均由中标人承担一切损失及责任。

五、外场设施维护智能交通设施维修标准：

1、交通信号设施外观要保持完好、清晰、安全、整洁。

2、信号灯亮度不足、灯壳老化等影响市民正常出行的，中标人应及时更换或更新。

3、电子警察、卡口和交通诱导屏等设施的相关软件应定期杀毒和更新。所有智能交通设施（含平台、系统及数据等及含大队数据机房系统平台及数据）均须与无锡市公安局交通警察支队惠山大队交警大队相关业务平台无缝对接，不产生任何兼容等问题，保证所有数据传输及时、准确、有效；保证所有数据符合惠山交警大队、无锡市交警支队及公安部交管业务平台要求，且数据传输及时、准确、有效。

4、各种信号灯组、交通监控、诱导屏、杆件、机箱等设施外漆剥落、锈蚀等影响设施外观的，设施维修单位应及时处理或更新。

六、维修过程中所更换的交通信号设施及监控设施的具体参数及标准：

1、智能信号机

1.1、信号机基本功能要求

（1）信号机主控模块要求采用双 CPU 硬件架构；

（2）信号灯组：分左转、直行、右转、调头和行人过街 5 类，支持 25 个灯组；

（3）驱动板：支持 5 块以上，每块驱动板 14 路独立信号输出；

（4）通信接口：有 2 个 RS232 接口和 1 个以太网接口；

（5）车辆检测器：4 路 RS485 输入，可接入 64 个车辆检测器，支持环形线圈、视频、超声波、地磁、微波（雷达）等多种车辆检测器的输入；

（6）扩展 IO 接口：32 个，干接点接入方式，用于特殊信号对接、警示声像输出等；

（7）通信式倒计时：4 路 RS485 输出；

（8）支持市电和发电机供电两种供电模式，具备发电机供电转换开关和接入插座；

（9）具备 GPS 精确授时模块，用于时钟校准；

（10）交流输入电压：220(±20%)VAC，50±2Hz；

（11）输入交流功耗≦50W（不含信号灯）；

（12）工作温度-40℃~＋70℃；

（13）相对工作湿度 45~95％；

（14）储存湿度 45~60％；

（15）具有防雷击措施和滤波措施；

（16）绝缘电阻≥10MΩ；

（17）每路灯输出驱动≥1000W；

（18）信号机符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类信号机A级耐温等级；

（19）★支持信号灯链路漏电检测功能，并支持信号灯故障告警功能，信号灯出现故障后，设备向客户端发送告警信息，并支持通过短信群发的方式向指定号码发送告警信息；（提供国家法定检测机构出具的检测报告扫描件电子签章后上传投标系统）

（20）★支持通过软件图形化配置路口方案，包括渠化信息、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息，并能实现故障检测及托管功能、远程升级功能以及仿真运行功能；（提供国家法定检测机构出具的检测报告扫描件电子签章后上传投标系统）

（21）★支持智能放行控制功能，可根据各个方向车辆排队情况对路口放行进行智能调整，不再按照预设相位，采用不固定相序（回放、跳相、单放、对放等），自动选择放行方式； （提供国家法定检测机构出具的检测报告扫描件电子签章后上传投标系统）

（22）★支持配置待转区相位，当执行警卫路线或指定相位时自动检测是否配置待转区，并优先清空待转区车辆；（提供国家法定检测机构出具的检测报告扫描件电子签章后上传投标系统）

（23）●信号机符合NTCIP协议及《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》(GB/T 20999-2017），均要求支持对象占对象总数100%。

1.2、智能信号机箱体规格要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | - 单层户外箱体，机箱总体尺寸WHD=700×1580×500，(不含防雨顶盖突出部分尺寸)，整体防护等级达IP55，所有装配螺丝、铰链等均应采用防锈材质； - 箱体表面平整度不超过±1mm，无明显凹凸变形，无涂层划伤和剥落。 |
| 板材及表面处理要求 | - 机箱箱体、箱门、顶盖等应采用壁厚≥2mm优质镀锌钢板加工； - 箱体底部法兰板板材应≥5mm； - 箱体整体喷RAL7035桔纹户外塑粉，应具有良好的防锈、抗紫外线老化能力； - 内部19”标准角轨采用壁厚≥3mm优质镀锌钢板加工，角轨热镀锌不喷塑。 |
| 顶盖要求 | - 防雨顶盖高度50mm； - 信号机箱顶部开GPS天线窗，天线窗采用亚克力板或工程塑料与顶盖之间用胶棉密封； - 顶盖结构设计应通风、防45度角雨淋、防GPS天线线缆引漏； - 顶盖应设有四个可拆卸吊装环，方便吊装。 |
| 柜体要求 | - 1300×700×500柜体，机箱顶部开通风孔，有防水翻边，配防虫滤网，配两个温控风扇； - 机箱两侧下部开百叶窗进风，配防虫过滤网； - 机箱底部开5组进线孔，配发泡橡胶电缆夹条； - 机箱内部为19”标准机架，有效安装高度不小于25U。 |
| 储线舱要求 | - 机箱下部配置220mm高储线舱，储线舱前后盖板可拆卸，并具有防拆卸功能； - 储线舱底部开两组基础安装孔，一组为信号机国标孔，一组为兼容无锡市路口现有信号机机箱的安装孔。 |
| 柜门要求 | - 机箱前后单开门，单层，右门轴，采用一次成型热胶封边，带不锈钢门限位器，前门带A4文件盒，带多点锁具系统； - 机箱门外侧右上角配置二维码金属边框，柜门丝印“公安专用”红色黑体字，字高130mm。 |
| 侧窗要求 | - 机箱轴侧面上部开“线控侧窗”并配置电子锁； - 机箱轴侧面下部开“外接电源侧窗”，配置机械锁，内置应急电源接口； - “外接电源侧窗”内应设应急开箱按钮，按下应急开箱按钮时上部侧窗能够被打开； - 侧窗应具有良好的密封性，无漏水现象。 |
| 信号机控制器安装空间 | - 机箱前部应安装信号机控制器； - 信号机控制器应采用铝合金插箱； - 信号机控制器技术要求详见信号机技术标准。 |
| 设备安装空间 | - 机箱前部应预留不少于6U空间用于安装19”标准设备； - 出厂时未安装设备的部位应采用1U或2U挡板封闭。 |
| 配电单元 | - 机箱前部应配置4U高19”标准安装配电盘； - 标准路口配电盘出厂前应配置至少1个双路电源转换开关，1个避雷器，1个25A双匹总空开，3路16A单匹空开，1个两孔插座，1个三孔插座，所有输入输出回路在配电盘上应有丝印标记； - 配电盘应有零线排和接地铜排，接地铜排与机箱柜体接地体、柜门接地体之间采用BV10接地线可靠连接； - 所有空气开关、插座应采用具备CCC认证的合格产品。 |
| 非标设备安装盘 | - 机箱前部应配置1块6U高度通信设备安装盘； - 安装盘上部应可安装照明灯和行线槽； - 安装盘中间配置导轨。 |
| 云控制主机 | 机箱后部应配置云控制主机，实现机箱内部环境监测、门锁状态监测、控制门锁开关等功能。 |
| 接线盘 | - 机箱后部应配置12U接线盘； - 接线盘配置应配置照明灯； - 所配置接线端子应采用优质合格产品； - 接线盘设计应合理，具有走线、扎线结构，方便布线。 |
| 其他 | - 机箱内部应配置相应的竖直电缆理线架、横向理线槽、遮盖装置等； - 机箱内部预布线应规范、整齐、合理，出厂控制线缆、光缆应有标签； - 配置相应的盲板，用于遮盖机箱危险部位； - 机箱应可靠接地。 |

智能信号机机箱总体尺寸应符合以下图纸尺寸要求：

1.3、智能信号机云控制主机技术要求

（1）数据采集要求：

智能机箱云控制主机应具备多种传感器来对机箱的运行状况进行监控。

1）电流传感器：应能实时检测并上传机箱输入电源的工作电流参数，应能设定电流报警上限值、过流报警等功能。

2）电压传感器：应能实时检测并上传机箱输入电源的工作电压参数，应能设定电压报警上限值、过压报警等功能。

3）角度传感器：应能实时检测并上传机箱箱体的倾斜状况参数，应能设定在机箱受到外力作用发生大角度倾斜时进行报警、报警信息上传的功能等。

4）温度传感器：应能实时检测并上传机箱内部的温度参数，应能设定温度上下限值、温度异常报警等功能。

5）湿度传感器：应能实时检测并上传机箱内部的湿度参数，应能设定湿度上下限值、湿度异常报警等功能。

6）开关量采集：应支持不少于5组辅助输入，能够对接机箱门锁开关信号（3个）、限位开关（2个）等装置。

（2）控制设备：

云控制主机应具有多组控制接口用于控制与机箱相关联的外部设备，以实现设备的远程控制及根据系统运行状态判断后的自动控制。

1）机箱门锁控制：机箱应配置智能，门锁的开关可通过钥匙和电信号来进行控制，应能够通过智能监控主机控制门锁的开锁及状态采集。

2）照明灯控制：照明灯的控制可采用门限开关单独控制，实现门开灯开。

3）风扇控制：能根据温湿度状态自动开启风扇，可根据实际的情况选择全速运行和可控运行的两种方式来对风扇进行控制。

4）辅助输出：应支持不少于2组辅助输出端子。

（3）显示设备：

应配置不小于4寸显示屏，显示屏与主控板进行连接通信，实时显示设备采集与机箱运行状态相关的信息（如电流、电压、温度、湿度、风扇、网络连接的状态等），维护人员可通过显示屏直观地了解机箱整体的运行状况。

（4）通信接口：

1）应支持以太网通信、485通信、串口通信、无线通讯等通信方式；

2）接口要求：不少于1路以太网接口、2路RS485接口、1路RS232接口、1路电压检测接口、3路门磁信号输入接口、3路门控输出接口、1路风扇控制接口、1路灯光控制接口、2路12V/1A输出接口、1路5V/2A输出接口。

1.4、智能信号机智能门锁技术要求

（1）开锁方式：支持电平控制开锁（有源）、电子钥匙开锁（无源）；

（2）状态检测：支持锁开关状态输出；

（3）声光提示：支持LED、蜂鸣器报警提示；

（4）自动闭锁：10 秒内（默认）无开锁操作则自动上锁；

（5）高耐盐雾、防腐蚀侵蚀适用于常规与恶劣环境下；

（6）工作温湿度：-25℃-75℃/20%-93％

（7）外部供电电压：7.5v-12v；

（8）材料：锌合金基座、手柄、刚栓。

1.5、智能信号机智能门锁钥匙要求

（1）断电开锁：在机箱断网或断电状态下，可通过手机APP授权下发权限至智能钥匙，实现无源开锁；

（2）待机时间：≥600小时；

（3）充电时间：2-3小时；

（4）连续开锁次数：≥1000次；

（5）充电方式：USB充电；

（6）通信方式：蓝牙通信；

（7）工作状态指示灯：LED指示灯指示。

1.6、智能信号机管理平台及APP要求

（1）管理平台应采用B/S架构，中心部署管理服务器、通信服务器；

（2）管理服务器部署WEB应用+数据库+上层接口通信；

（3）通信服务器对接前端机箱内的环境监控主机，单台服务器接入≥256个路口机箱；

（4）管理平台应包含以下功能：

1）路口点位管理：能够登记区域名称、路口名称、路口所属区域、地图经纬度设置、地图显示；

2）智能机箱管理：能够登记注册机箱名称、机箱编号、所属路口、设备IP地址、机箱当前状态；能够设置机箱各门锁名称、门锁类型、门锁蓝牙编号、备注等信息；

3）智能机箱锁组管理：能够登记门锁分组编号、名称、备注、能够通过智能机箱列表为门锁组选择有权限门锁等；

4）APP用户管理：能够登记注册人员编号、姓名、登录密码、电话、所属单位、手机唯一识别码、手持终端设备类型、备注信息等，能够为用户选择分配门锁组等；

5）临时权限管理：能够为用户临时添加部分门锁的权限，平台用户和手持终端APP用户均可发起临时权限添加申请单，申请单可选择使用用户、设置临时权限编号、选择智能机箱、选择对应门锁、选择操作类型、设置权限起止时间、备注信息；平台管理员进行审批操作；

6）电子钥匙管理：能够登记电子钥匙名称、密码持有人、状态、授权开始时间、授权结束时间，并能够对单个的电子钥匙进行详细的智能机箱开门权限分配等；

7）智能机箱控制：显示智能机箱运行状态，能够对单个的智能机箱的各门锁下发开门指令进行开门；

8）机箱操作记录：可查看详细的智能机箱开门操作记录，包含智能机箱门名称、用户名称、操作时间、操作类型、操作结果、操作平台；

9）智能机箱状态：能够显示各智能机箱具体状态信息，包含湿度、温度、倾斜角度、电压、电流、更新时间，并且能够进行实时的刷新更新机箱状态的数据。

10）故障维护管理：能够对故障的智能机箱进行上报登记，记录机箱故障原因、故障时间、上报人等信息，在登记机箱故障后，可对故障机箱添加维护信息，包含维护时间、维护结果、维护人等；维护结束，可由维护人通过APP或平台点击维护单进行维护结果上报。

（5）移动端APP软件：

1）账号注册：新用户填写手机号码、用户名字、所属部门等信息，提交账号注册申请单，进行用户注册；

2）扫码开锁：在机箱联网状态下可以通过扫描机箱上的二维码，选择需要打开的门锁，验证权限后自动开锁；

3）机箱地图：提供名称搜索功能，并在地图上标注每一个机箱所在位置以及机箱状态，点击对应机箱图标选择机箱，显示机箱当前运行状态；

4）机箱状态：提供名称搜索功能，以及所有机箱列表，点击机箱名称，显示该机箱运行状态，包括温度、湿度、电压、电流、倾斜角度；

5）临时权限：提供名称搜索选择机箱功能，提供二维码扫描选择机箱功能，选择所需权限提交临时权限申请单；

6）智能钥匙授权下发：在机箱离线或断电状态下，能够根据平台权限设置下发授权信息至智能钥匙后，实现开锁；

7）故障报修：提供扫码选择、搜索名称、列表选择机箱后，填写故障名称及相关信息，提交报修；

8）用户信息：提供各类申请记录单查询、操作记录查询、密码设置，基础信息设置等功能。

2、信号灯

2.1、总体要求

（1）内部结构件有良好的稳固性和密封性；

（2）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准；

（3）●信号灯（方向指示信号灯Φ400mm、机动车信号灯Φ400mm、方向指示信号灯Φ300mm、机动车信号灯Φ300mm、人行横道信号灯Φ300mm）外壳防护等级符合IP55。

2.2、长挑臂左转信号灯 (方向指示信号灯Φ400mm）

（1）单元灯体直径：Φ400mm；

（2）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（3）PCB板三防喷涂；

（4）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（5）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（6）工作温度：-40℃~+80℃；

（7）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（8）功率：≤8W，功率因素≥0.9；

（9）重量：≤12kg。

2.3、长挑臂满屏信号灯 (机动车信号灯Φ400mm）

（1）单元灯体直径：Φ400mm；

（2）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（3）PCB板三防喷涂；

（4）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（5）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（6）工作温度：-40℃~+80℃；

（7）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（8）功率：≤12W，功率因素≥0.9；

（9）重量：≤12kg。

2.4、立柱左转信号灯 (方向指示信号灯Φ300mm）

（1）单元灯体直径：Φ300mm；

（2）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（3）PCB板三防喷涂；

（4）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（5）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（6）工作温度：-40℃~+80℃；

（7）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（8）功率：≤8W，功率因素≥0.9；

（9）重量：≤10kg。

2.5、立柱满屏信号灯Φ300mm (机动车信号灯Φ300mm）

（1）单元灯体直径：Φ300mm；

（2）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（3）PCB板三防喷涂；

（4）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（5）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（6）工作温度：-40℃~+80℃；

（7）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（8）功率：≤10W，功率因素≥0.9；

（9）重量：≤10kg。

2.6、人行信号灯（人行横道信号灯Φ300mm）

（1）人行横道信号灯采用静态红、绿人形图案灯，不带倒计时；

（2）单元灯体直径：Φ300mm；

（3）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（4）PCB板三防喷涂；

（5）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（6）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（7）工作温度：-40℃~+80℃；

（8）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（9）功率：≤8W，功率因素≥0.9；

（10）重量：≤8kg。

3、900万像素电子警察摄像机

（1）1英寸GS CMOS，像素≥900万，像素4096×2160；

（2）视频压缩标准，H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline Profile）、M-JPEG；

（3）当开启低延时模式时，视频延时≤200ms；

（4）支持开启、关闭车牌的亮度补偿功能；

（5）支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设；

（6）支持黑白名单接入控制功能，可设置IP或者MAC地址；

（7）支持倾斜视场自适应，在视场倾斜一定的情况下可对车牌的特征信息进行识别，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能；

（8）支持IP地址获取功能；

（9）支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、区域测光、逆光/顺光亮度补偿设置选项；

（10）支持分时段抓拍功能；

（11）支持内部网络切换功能，支持将串口设备和指定IP网络设备进行数据透明传输功能；

（12）支持违章图片合成功能，图片合成可以配置多种合成方式；

（13）支持对车牌宽度范围从80X25到1200X380像素设置选项、水平倾斜一定角度的车牌进行识别；

（14）支持视频、线圈（外接）、雷达（外接）、激光（外接）、微波（外接）、红外对射（外接）、地磁（外接）、RFID（外接）等车辆检测设置选项；

（15）支持GPS和北斗定位功能；

（16）支持内置LED补光灯，并可通过相机进行控制开启、关闭；

（17）支持内置偏振镜切换功能，ICR具备自动、定时、偏振镜、普通模式的设置选项；

（18）支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）；

（19）支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；

（20）具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式；

（21）亮度（灰度）等级≥12级；

（22）支持快门自适应，快门1/1s~1/100000s可调；

（23）支持SSD存储器，容量支持512G以上；

（24）支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：南向北、北向南、西向东、东向西、来向、去向、左转、右转等；

（25）支持录像回放功能，可直接在客户端回放；

（26）支持抓拍、录像时添加水印，图片、视频防篡改；

（27）支持FTP上传至指定服务器；

（28）支持自动识别P-IRIS和DC-IRIS自动光圈镜头；

（29）支持根据监控画面的亮度变化自动调节镜头光圈大小；

（30）支持对网络参数、图像参数、串口控制参数、报警参数进行设置和修改，图像参数如饱和度、亮度、对比度、锐度等；

（31）支持违章片段录像并上传（在低于16Mbps码流下，不小于5秒），支持预录时间设置；

（32）支持强光抑制功能；

（33）内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出；

（34）支持新能源车牌识别；

（35）车牌颜色识别功能，支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（农用车牌）、红（企业内部使用）等车牌颜色；

（36）支持车辆捕获功能，白天准确率≥97%，晚上捕获率≥97%；

（37）支持车牌识别功能，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%；

（38）支持压线抓拍，白天准确率97%，晚上准确率96%；

（39）支持逆行抓拍功能，白天准确率97%，晚上准确率96%；

（40）支持占用专用车道识别功能，对占用非机动车、公交车道行驶抓拍；

（41）支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥97%，晚上准确率≥96%；

（42）支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率96%，晚上准确率95%；

（43）支持在30V~305V供电的条件下正常工作；

（44）工作温度：-45℃~90℃；

（45）满足GA/T496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》相关要求；

（46）满足GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关要求。

4、闪光灯（带光栅）

（1）20m峰值照度≤4000lx；

（2）显色指数≥65Ra；

（3）色温≥4000K；

（4）回电时间≤50ms，点亮时间≤2ms；

（5）在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%。

5、补光灯

（1）LED灯珠要求采用优质品牌；

（2）成数字式照度传感器，具备自动光感功能；

（3）色温范围6000-6700K

（4）20m处光斑的照度不得超过40Lx；

（5）支持远程控制功能，支持通过特定相机远程控制亮度等级及补光灯点亮/熄灭；

（6）支持频闪级联；

（7）支持RS485控制；

（8）支持远程故障显示；

（9）参选时间≤45us；

（10）频闪亮度等级1~20级可调；

（11）支持频闪参数调节，频率50、60、75、90、100、120Hz可选，频闪持续时间可选，频闪延时可选；

（12）静电放电等级接触放电6KV，空气放电8KV；

（13）平均功率≤23W；

（14）工作温度-40℃~+80℃。

6、200万像素云台监控枪机

（1）摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；

（2）支持23倍光学变倍；

（3）视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL；

（4）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；

（5）具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；

（6）信噪比≥57dB，网络延时不大于102ms；

（7）网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个；

（8）具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；

（9）支持宽动态综合能力得分大于等于120分；

（10）照度适应范围不小于120dB；

（11）支持区域遮盖功能，支持24块不规则四边形遮盖区域，每个区域支持设置不同颜色；

（12）支持水平手控速度不小于400°/S；

（13）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~45°；

（14）支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，支持CVBS模拟视频输出；

（15）支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能；

（16）支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级；

（17）支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能；

（18）云台应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB；

（19）支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC；

（20）支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps；

（21）smart 264 编码功能，在同一静止场景，相同图像质量下样机开启smart 264功能后，和不开启smart264相比，码率节约1/3；

（22）支持GB28181协议，支持标准Onvif协议；

（23）支持噪声过滤功能；

（24）支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警；

（25）车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息；

（26）支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对单辆自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍；

（27）室外机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS8000V防浪涌；

（28）处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV；

（29）具备较好的电源适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备能正常工作；

（30）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。

7、设备交换机（2光8电）

（1）总体要求：应采用网管型工业以太网交换机，卡轨式安装；

（2）端口要求：应提供不少于2个千兆SFP口，8个千兆电口；

（3）性能要求：包转发率≥1.5Mpps，交换延迟＜5µS，包缓冲区≥4Mbit；

（4）VLAN要求：应支持IEEE 802.1Q（VLAN）标准协议， VLAN数≥256个；

（5）自愈网要求：应支持IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms；

（6）对时要求：应支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±200ns；

（7）端口要求：应支持SFP接口DDM光功率检测功能，支持广播风暴抑制、端口聚合、端口流控、端口限速；

（8）配置备份要求：支持自动配置备份和恢复工具；

（9）安全防护：应支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定等；

（10）	网管要求：应支持SNMPv1/v2c/v3、CLI、Telnet、中文Web界面管理；

（11）	告警功能：应支持IP/MAC冲突告警，端口LinkDown告警；

（12）	防护等级：IP40或更高防护等级；

（13）	工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露；

（14）	供电方式：AC/DC 220V。

8、路口汇聚交换机（8光8电）

（1）总体要求：应采用网管型工业以太网交换机，卡轨式安装；

（2）端口要求：应提供不少于8个千兆SFP端口，8个千兆电口；

（3）性能要求：包转发率≥23.8Mpps，交换延迟＜5µS，包缓冲区≥4Mbit；

（4）VLAN要求：应支持IEEE 802.1Q（VLAN）标准协议， VLAN数≥256个；

（5）自愈网要求：应支持IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms；

（6）对时要求：应支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±200ns；

（7）端口要求：应支持SFP接口DDM光功率检测功能，支持广播风暴抑制、端口聚合、端口流控、端口限速；

（8）配置备份要求：支持自动配置备份和恢复工具；

（9）安全防护：应支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定等；

（10）网管要求：应支持SNMPv1/v2c/v3、CLI、Telnet、中文Web界面管理；

（11）告警功能：应支持IP/MAC冲突告警，失电告警，电源告警，端口LinkDown告警；

（12）防护等级：IP40或更高防护等级；

（13）工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露；

（14）	供电方式：AC/DC 220V。

9、智能通信机箱

9.1、智能通信机箱组成

智能通信机箱主要由机箱箱体、双电源切换配电盒、智能监控主机、智能门锁、智能通信机箱管理平台和APP构成。

9.2、智能通信机箱箱体规格要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1）单层户外箱体，机箱总体尺寸WHD=700×1580×500，(不含防雨顶盖突出部分尺寸)，整体防护等级达IP55，所有装配螺丝、铰链等均应采用防锈材质； 2）箱体表面平整度不超过±1mm，无明显凹凸变形，无涂层划伤和剥落。 |
| 板材及表面处理要求 | 1）机箱箱体、箱门、顶盖等应采用壁厚≥2mm优质镀锌钢板加工； 2）箱体底部法兰板板材应≥5mm； 3）箱体整体喷RAL7035桔纹户外塑粉，应具有良好的防锈、抗紫外线老化能力； 4）内部19”标准角轨采用壁厚≥3mm优质镀锌钢板加工，角轨热镀锌不喷塑。 |
| 顶盖要求 | 1）防雨顶盖高度50mm； 2）顶盖结构设计应通风、防45度角雨淋； 3）顶盖应设有四个可拆卸吊装环，方便吊装。 |
| 柜体要求 | 1）1300×700×500柜体，机箱顶部开通风孔，有防水翻边，配防虫滤网，配两个温控风扇； 2）机箱两侧下部开百叶窗进风，配防虫过滤网； 3）机箱底部开5组进线孔，配发泡橡胶电缆夹条； 4）机箱内部为19”标准机架，有效安装高度不小于25U。 |
| 储线舱要求 | 1）机箱下部配置220mm高储线舱，储线舱前后盖板可拆卸，并具有防拆卸功能； 2）储线舱底部开两组基础安装孔。 |
| 柜门要求 | 1）机箱前后单开门，单层，右门轴，采用一次成型热胶封边，带不锈钢门限位器，前门带A4文件盒，带多点锁具系统； 2）机箱门外侧右上角配置二维码金属边框，柜门丝印“公安专用”红色黑体字，字高130mm。 |
| 云控制主机 | 1）机箱前部应配置云控制主机，实现机箱内部环境监测、门锁状态监测、控制门锁开关等功能； 2）云控制主机功能要求见下文智能通信机箱云控制主机技术要求。 |
| 配电单元 | 1）机箱后部应配置12U高19”配电盘； 2）配电盘分上下两层，上层为避雷器、空气开关、插座等配电设备，下层为非标电源安装位，上下两层之间采用50*80行线桥架沟通； 3）标准路口配电盘出厂前应配置至少1个32A双匹总空开，5路16A单匹空开，5路10A单匹空开，1个三孔插座，所有输入输出回路在配电盘上应有丝印标记； 4）配电盘应有零线排和接地铜排，接地铜排与机箱柜体接地体、柜门接地体之间采用BV10接地线可靠连接； 5）所有空气开关、插座应采用具备CCC认证的合格产品。 |
| 光纤配线单元 | 1）机箱前部配置光纤配线单元（ODF）； 2）标准路口配置1个2U 24口模块化ODF架，满配尾纤和SC耦合器； 3）标准路口配置14根SC-SC1米单模光纤跳纤； 4）ODF架和跳纤出厂前应安装和配线到位，光纤采用绕管或塑料软管整体套装后引至交换机安装部位。 |
| 通信设备安装盘 | 1）机箱前部应配置2块6U高度通信设备安装盘； 2）安装盘上部应可安装照明灯和行线槽； 3）安装盘中间配置导轨，用于安装导轨式开关电源和工业交换机。 |
| 其他 | 1）除以上设备外，机箱前部应至少空余6U空间用于安装19”标准设备； 2）配置6位国标PDU1个； 3）配电盘和通信设备安装盘配置照明灯； 4）配置至少1块标准托架用于安装电警智能终端； 5）机箱内部应配置相应的竖直电缆理线架、横向理线槽、遮盖装置等； 6）机箱内部预布线应规范、整齐、合理，出厂控制线缆、光缆应有标签； 7）通信机箱设计应能够满足项目路口设备安装要求，不得增加额外机箱； 8）配置相应的盲板，用于遮盖机箱空余部位； 9）机箱应可靠接地； 10）防护等级≥IP65。 |

9.3、智能通信机箱云控制主机技术要求

（1）数据采集要求

智能机箱云控制主机应具备多种传感器来对机箱的运行状况进行监控。

1）电流传感器：应能实时检测并上传机箱输入电源的工作电流参数，应能设定电流报警上限值、过流报警等功能。

2）电压传感器：应能实时检测并上传机箱输入电源的工作电压参数，应能设定电压报警上限值、过压报警等功能。

3）角度传感器：应能实时检测并上传机箱箱体的倾斜状况参数，应能设定在机箱受到外力作用发生大角度倾斜时进行报警、报警信息上传的功能等。

4）温度传感器：应能实时检测并上传机箱内部的温度参数，应能设定温度上下限值、温度异常报警等功能。

5）湿度传感器：应能实时检测并上传机箱内部的湿度参数，应能设定湿度上下限值、湿度异常报警等功能。

6）开关量采集：应支持不少于5组辅助输入，能够对接机箱门锁开关信号（3个）、限位开关（2个）等装置；

（2）控制设备

云控制主机应具有多组控制接口用于控制与机箱相关联的外部设备，以实现设备的远程控制及根据系统运行状态判断后的自动控制。

1）机箱门锁控制：机箱应配置智能，门锁的开关可通过钥匙和电信号来进行控制，应能够通过智能监控主机控制门锁的开锁及状态采集。

2）照明灯控制：照明灯的控制可采用门限开关单独控制，实现门开灯开。

3）风扇控制：能根据温湿度状态自动开启风扇，可根据实际的情况选择全速运行和可控运行的两种方式来对风扇进行控制。

4）辅助输出：应支持不少于2组辅助输出端子。

（3）显示设备

1）应配置不小于4寸显示屏，显示屏与主控板进行连接通信，实时显示设备采集与机箱运行状态相关的信息（如电流、电压、温度、湿度、风扇、网络连接的状态等），维护人员可通过显示屏直观地了解机箱整体的运行状况。

2）●需配置有液晶屏；液晶屏可显示机箱环控参数：电流、电压、温度、湿度、倾斜角度；液晶屏可查看机箱网络参数：IP地址、MAC地址等。

（4）通信接口

1）应支持以太网通信、485通信、串口通信、无线通讯等通信方式；

2）接口要求：不少于1路以太网接口、2路RS485接口、1路RS232接口、1路电压检测接口、3路门磁信号输入接口、3路门控输出接口、1路风扇控制接口、1路灯光控制接口、2路12V/1A输出接口、1路5V/2A输出接口。

9.4、智能门锁技术要求

（1）开锁方式：支持电平控制开锁（有源）、电子钥匙开锁（无源）；

（2）状态检测：支持锁开关状态输出；

（3）声光提示：支持LED、蜂鸣器报警提示；

（4）自动闭锁：10 秒内（默认）无开锁操作则自动上锁；

（5）高耐盐雾、防腐蚀侵蚀适用于常规与恶劣环境下；

（6）工作温湿度：-25℃-75℃/20%-93％

（7）外部供电电压：7.5v-12v；

（8）材料：锌合金基座、手柄、刚栓；

9.5、智能门锁钥匙要求

（1）断电开锁：在机箱断网或断电状态下，可通过手机APP授权下发权限至智能钥匙，实现无源开锁；

（2）待机时间：≥600小时

（3）充电时间：2-3小时

（4）连续开锁次数：≥1000次

（5）充电方式：USB充电

（6）通信方式：蓝牙通信

（7）工作状态指示灯：LED指示灯指示

9.6、管理平台及APP要求

（1）管理平台应采用B/S架构，中心部署管理服务器、通信服务器；

（2）管理服务器部署WEB应用+数据库+上层接口通信；

（3）通信服务器对接前端机箱内的环境监控主机，单台服务器接入≥256个路口机箱；

（4）管理平台应包含以下功能：

1）路口点位管理：能够登记区域名称、路口名称、路口所属区域、地图经纬度设置、地图显示；

2）智能机箱管理：能够登记注册机箱名称、机箱编号、所属路口、设备IP地址、机箱当前状态；能够设置机箱各门锁名称、门锁类型、门锁蓝牙编号、备注等信息；

3）智能机箱锁组管理：能够登记门锁分组编号、名称、备注、能够通过智能机箱列表为门锁组选择有权限门锁等；

4）APP用户管理：能够登记注册人员编号、姓名、登录密码、电话、所属单位、手机唯一识别码、手持终端设备类型、备注信息等，能够为用户选择分配门锁组等；

5）临时权限管理：能够为用户临时添加部分门锁的权限，平台用户和手持终端APP用户均可发起临时权限添加申请单，申请单可选择使用用户、设置临时权限编号、选择智能机箱、选择对应门锁、选择操作类型、设置权限起止时间、备注信息；平台管理员进行审批操作；

6）电子钥匙管理：能够登记电子钥匙名称、密码持有人、状态、授权开始时间、授权结束时间，并能够对单个的电子钥匙进行详细的智能机箱开门权限分配等；

7）智能机箱控制：显示智能机箱运行状态，能够对单个的智能机箱的各门锁下发开门指令进行开门；

8）机箱操作记录：可查看详细的智能机箱开门操作记录，包含智能机箱门名称、用户名称、操作时间、操作类型、操作结果、操作平台；

9）智能机箱状态：能够显示各智能机箱具体状态信息，包含湿度、温度、倾斜角度、电压、电流、更新时间，并且能够进行实时的刷新更新机箱状态的数据。

10）故障维护管理：能够对故障的智能机箱进行上报登记，记录机箱故障原因、故障时间、上报人等信息，在登记机箱故障后，可对故障机箱添加维护信息，包含维护时间、维护结果、维护人等；维护结束，可由维护人通过APP或平台点击维护单进行维护结果上报；

11）●具备二维码检查功能。

（5）移动端APP软件

1）账号注册：新用户填写手机号码、用户名字、所属部门等信息，提交账号注册申请单，进行用户注册；

2）扫码开锁：在机箱联网状态下可以通过扫描机箱上的二维码，选择需要打开的门锁，验证权限后自动开锁；

3）机箱地图：提供名称搜索功能，并在地图上标注每一个机箱所在位置以及机箱状态，点击对应机箱图标选择机箱，显示机箱当前运行状态；

4）机箱状态：提供名称搜索功能，以及所有机箱列表，点击机箱名称，显示该机箱运行状态，包括温度、湿度、电压、电流、倾斜角度；

5）临时权限：提供名称搜索选择机箱功能，提供二维码扫描选择机箱功能，选择所需权限提交临时权限申请单；

6）智能钥匙授权下发：在机箱离线或断电状态下，能够根据平台权限设置下发授权信息至智能钥匙后，实现开锁；

7）故障报修：提供扫码选择、搜索名称、列表选择机箱后，填写故障名称及相关信息，提交报修；

8）用户信息：提供各类申请记录单查询、操作记录查询、密码设置，基础信息设置等功能。

9）●可通过APP查看机箱相关环控信息，包括温度、湿度、倾斜角度、电流、电压等。

七、清单

1、硬件设备维护清单

| 序号 | 设备名称 | 信号机 | 信号灯 | 监控 | 电子警察 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠山大道-华惠路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 惠山大道-中惠大道 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 惠洲大道-北惠路 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 惠洲大道-北洲路（东兴路） | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 金惠路-迎新路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 中惠大道-吴韵路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 凤宾路-天昌路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 凤宾路-天丰路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 凤宾路-天锦路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 凤宾路-天盛路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 凤宾路-天一路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 凤池路-天昌路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 凤池路-天锦路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 凤池路-天新路 | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 凤池路-西石路 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 凤栖路-西石路 | 1 | 1 |  |  |
| 17 | 惠暨大道（新锡澄路）-G312北匝道 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 惠暨大道（新锡澄路）-G312南匝道 | 1 | 1 |  | 2 |
| 19 | 惠暨大道（新锡澄路）-西石路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 惠暨大道（新锡澄路）-漳鸿路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 惠暨大道（新锡澄路）-中惠大道北匝道 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 惠暨大道（新锡澄路）-中惠大道南匝道 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 惠暨大道（新锡澄路）-锡北运河大桥 |  |  | 1 |  |
| 24 | 天丰路-天明路 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | 西石路-水澄路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 寺头家园 |  |  | 1 |  |
| 27 | 明都大厦 |  |  | 1 |  |
| 28 | 惠洲大道-G312 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 振石路-石达路 | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 振石路-石旺路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 振石路-西石路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 张镇 |  |  | 1 |  |
| 33 | 惠洲大道-洛南路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | 惠洲大道-洛竹路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 35 | 惠洲大道-前进路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 惠洲大道-新兴东路（洛中路） | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 惠洲大道-张皋庄路 | 1 | 1 |  |  |
| 38 | 百乐和园 |  |  | 1 |  |
| 39 | 新藕苑 |  |  | 1 |  |
| 40 | 钱藕路-钱洛路 | 1 | 1 |  |  |
| 41 | 钱桥大道-上伟路 | 1 | 1 |  |  |
| 42 | 钱桥大街-舜新路 | 1 | 1 |  | 4 |
| 43 | 洛州路-玉祁公路 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 洛州路-政和大道（站北路） | 1 | 1 | 1 |  |
| 45 | 堰玉路-惠洲大道 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | 堰玉路-石前路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | 堰玉路-石洲路 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 堰玉路-兴洲路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 49 | 堰玉西路-蒋巷路（老堰玉线） | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | 堰玉西路-洛洲路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 51 | 堰玉西路-永泰路（玉洲路） | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 惠洲大道-环站北路（站二北路） | 1 | 1 |  |  |
| 53 | 惠洲大道-政和大道（站北路） | 1 | 1 |  |  |
| 54 | 惠洲大道-中惠大道 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | 惠洲大道-润洲路（祁胜路） | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | 堰玉路-平湖路 | 1 | 1 |  |  |
| 57 | 堰玉路-唐平路 | 1 | 1 |  |  |
| 58 | 陆中路-人民路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 59 | 陆中路-胜利路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 60 | 陆中路-天顺路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 61 | 陆中路-陆育路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 62 | 锡陆线-安阳路 | 1 | 1 |  |  |
| 63 | 安阳山顶 |  |  | 1 |  |
| 64 | 洛洲路-谢印路 | 1 | 1 |  |  |
| 65 | 堰玉路-樱花路 | 1 | 1 |  |  |
| 66 | 政和大道-永泰路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 67 | 金山路-钱藕路 | 1 | 1 |  | 4 |
| 68 | 金山路-纬四路 | 1 | 1 |  |  |
| 69 | 景盛路-威尔路 | 1 | 1 |  |  |
| 70 | 景盛路-纬四路 | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 陆藕东路-西环路 | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 藕塘北路-政新路 | 1 | 1 |  |  |
| 73 | 藕塘大道-藕塘北路 | 1 | 1 |  |  |
| 74 | 藕塘大道-园区北路 | 1 | 1 |  |  |
| 75 | 藕塘大道-政新北路 | 1 | 1 |  |  |
| 76 | 藕塘南路-藕塘北路 | 1 | 1 |  |  |
| 77 | 藕中路-云水路 | 1 | 1 |  |  |
| 78 | 钱胡路-新藕路 | 1 | 1 |  |  |
| 79 | 钱洛路-洛竹路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 80 | 钱藕路-华学环路 | 1 | 1 |  |  |
| 81 | 钱藕路-景盛路 | 1 | 1 |  |  |
| 82 | 钱藕路-显山路 | 1 | 1 |  |  |
| 83 | 钱藕路-新藕路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 84 | 钱藕路-园区东路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 85 | 钱桥大街-通溪路 | 1 | 1 |  | 4 |
| 86 | 钱桥大街-锡陆路 | 1 | 1 |  |  |
| 87 | 上伟路-静影路 | 1 | 1 |  |  |
| 88 | 上伟路-林溪路 | 1 | 1 |  |  |
| 89 | 上伟路-藕洛路 | 1 | 1 |  |  |
| 90 | 上伟路-藕中路 | 1 | 1 |  |  |
| 91 | 上伟路-香缇路 | 1 | 1 |  |  |
| 92 | 盛岸路-江盛路 | 1 | 1 |  |  |
| 93 | 盛岸路-舜新路 | 1 | 1 |  |  |
| 94 | 盛岸西路-钱桥大道 | 1 | 1 | 1 |  |
| 95 | 舜南路-金山路 | 1 | 1 |  |  |
| 96 | 舜南路-景盛路 | 1 | 1 |  |  |
| 97 | 锡杨线-藕洛路 | 1 | 1 |  |  |
| 98 | 锡杨线-藕塘大道 | 1 | 1 |  |  |
| 99 | 显山路-园区南路 | 1 | 1 |  |  |
| 100 | 新藕路-园区环路 | 1 | 1 |  |  |
| 101 | 新盛路-万东路 | 1 | 1 |  |  |
| 102 | 新顺路-新园路 | 1 | 1 |  |  |
| 103 | 新业路-纬三路 | 1 | 1 |  |  |
| 104 | 育才路-钱桥大街 | 1 | 1 |  | 4 |
| 105 | 园区北路-藕洛路 | 1 | 1 |  |  |
| 106 | 园区北路-政新北路 | 1 | 1 |  |  |
| 107 | G312-花明路 | 1 | 1 |  |  |
| 108 | G312-洛社驾校路 | 1 | 1 |  |  |
| 109 | G312-洛杨南路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 110 | G312-新开河路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 111 | G312-永辉路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 112 | G312-园中路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 113 | G312-正明路 | 1 | 1 |  |  |
| 114 | 保宁路-达德路 | 1 | 1 |  |  |
| 115 | 保宁路-鸿绪路 | 1 | 1 |  |  |
| 116 | 洛城大道-洛城东路 | 1 | 1 |  |  |
| 117 | 洛城大道-新顺路 | 1 | 1 |  |  |
| 118 | 洛城大道-雅西路 | 1 | 1 |  |  |
| 119 | 洛城大道-雅中路 | 1 | 1 |  |  |
| 120 | 洛城东路-新盛路 | 1 | 1 |  |  |
| 121 | 洛兰路-洛水路 | 1 | 1 |  |  |
| 122 | 洛南大道-洛海路 | 1 | 1 |  |  |
| 123 | 洛南大道-洛神路 | 1 | 1 |  |  |
| 124 | 洛南大道-永辉路 | 1 | 1 |  |  |
| 125 | 洛南路-钱洛路 | 1 | 1 |  |  |
| 126 | 洛杨路-东安东路 | 1 | 1 |  |  |
| 127 | 洛杨路-园中路 | 1 | 1 |  |  |
| 128 | 洛洲路-前进路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 129 | 洛竹路-洛水路 | 1 | 1 |  | 4 |
| 130 | 洛竹路-永辉路 | 1 | 1 |  |  |
| 131 | 梅秦路-西石路 | 1 | 1 |  |  |
| 132 | 荣洛路-新苑路 | 1 | 1 |  |  |
| 133 | 新兴东路-站前北路 | 1 | 1 |  |  |
| 134 | 雅中路-新园路 | 1 | 1 |  |  |
| 135 | 雅中路-站前北路 | 1 | 1 |  |  |
| 136 | 杨市园大街-环镇北路 | 1 | 1 |  |  |
| 137 | 杨市园大街-星火路 | 1 | 1 |  |  |
| 138 | 杨市园大街-杨市人民路 | 1 | 1 |  |  |
| 139 | 园中路-华圻路 | 1 | 1 |  |  |
| 140 | 园中路-锡西大道 | 1 | 1 | 1 |  |
| 141 | 园中路-兴业路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 142 | 园中路-正明路 | 1 | 1 |  |  |
| 143 | 中兴路-X208路 | 1 | 1 |  |  |
| 144 | 中兴路-荣洛路 | 1 | 1 |  |  |
| 145 | 惠洲大道-崇文路 | 1 | 1 |  | 4 |
| 146 | 惠洲大道-盛洲路 | 1 | 1 |  |  |
| 147 | 惠洲大道-唐平大道 | 1 | 1 |  |  |
| 148 | 惠洲大道-新洲路 | 1 | 1 |  |  |
| 149 | 政和大道-方雁路 | 1 | 1 |  |  |
| 150 | 中惠大道-常玉路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 151 | 中惠大道-石洲路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 152 | 中惠大道-锡西大道 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 153 | 中惠大道-新大中路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 154 | 西塘南路-永泰路 | 1 | 1 |  |  |
| 155 | 石狮路-前石路 | 1 | 1 |  |  |
| 156 | 石洲路-钢铁路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 157 | 堰玉路-曙光路 | 1 | 1 |  |  |
| 158 | 站北路-曙光路 | 1 | 1 |  |  |
| 159 | 北惠路-惠澄大道 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 160 | 北惠路-石洲路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 161 | 北惠路-兴石路（东） | 1 | 1 |  |  |
| 162 | 北惠路-兴石路（西） | 1 | 1 |  |  |
| 163 | 春惠路-惠畅路 | 1 | 1 |  |  |
| 164 | 春惠路-惠成路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 165 | 春惠路-惠萃路 | 1 | 1 |  |  |
| 166 | 春惠路-惠翔路 | 1 | 1 |  |  |
| 167 | 春惠路-石新路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 168 | 春惠路-太平路 | 1 | 1 |  |  |
| 169 | 春惠路-迎新路 | 1 | 1 |  |  |
| 170 | 风能路-畅惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 171 | 风能路-创惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 172 | 风能路-洞三路 | 1 | 1 |  |  |
| 173 | 风能路-风泽路 | 1 | 1 |  |  |
| 174 | 风奇路-畅惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 175 | 风奇路-风能路 | 1 | 1 |  |  |
| 176 | 风奇路-锦惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 177 | 风泽路-创惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 178 | 华惠路-惠宁路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 179 | 惠畅路-生科路 | 1 | 1 |  |  |
| 180 | 惠畅路-友谊路 | 1 | 1 |  |  |
| 181 | 惠成路-畅园路 | 1 | 1 |  |  |
| 182 | 惠德路-启航路 | 1 | 1 |  |  |
| 183 | 惠景路-创泽路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 184 | 惠景路-华惠路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 185 | 惠景路-静学路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 186 | 惠景路-利市路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 187 | 惠景路-融泽路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 188 | 惠力路-欣惠路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 189 | 惠绿路-华惠路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 190 | 惠绿路-利市路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 191 | 惠宁路-创泽路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 192 | 惠宁路-静学路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 193 | 惠宁路-融泽路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 194 | 惠山大道-欣惠路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 195 | 惠学路-静学路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 196 | 惠学路-利市路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 197 | 惠学路-融泽路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 198 | 惠育路-政和大道 | 1 | 1 |  | 2 |
| 199 | 惠源路-文惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 200 | 惠源路-堰裕路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 201 | 金惠路-惠畅路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 202 | 金惠路-惠景路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 203 | 金惠路-惠绿路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 204 | 金惠路-惠明路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 205 | 金惠路-惠通路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 206 | 金惠路-吴韵路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 207 | 利市路-惠宁路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 208 | 石新路-春晞路 | 1 | 1 |  |  |
| 209 | 石新路-友谊路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 210 | 石新路-长宁路 | 1 | 1 |  |  |
| 211 | 石新路-中惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 212 | 文惠路-锦绣路 | 1 | 1 |  |  |
| 213 | 吴韵路-惠源路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 214 | 堰新路-惠成路 | 1 | 1 |  |  |
| 215 | 堰新路-惠景路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 216 | 堰新路-惠明路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 217 | 堰新路-惠育路 | 1 | 1 |  |  |
| 218 | 堰新路-吴韵路 | 1 | 1 |  |  |
| 219 | 堰裕路-高山西路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 220 | 堰裕路-一支路 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 221 | 迎新路-长宁路 | 1 | 1 |  |  |
| 222 | 友谊路-太平路 | 1 | 1 |  |  |
| 223 | 友谊路-迎新路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 224 | 长八路-石新路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 225 | 长欣路-金惠路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 226 | 长欣路-太平路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 227 | 长欣路-迎新路 | 1 | 1 |  |  |
| 228 | 政和大道-惠源路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 229 | 政和大道-文惠路 | 1 | 1 |  | 4 |
| 230 | 政和大道-吴韵路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 231 | 政和大道-智慧路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 232 | 智慧路-探索路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 233 | 智慧路-行知路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 234 | 中惠大道-风奇路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 235 | 中惠路-惠畅路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 236 | 中惠路-惠成路 | 1 | 1 |  |  |
| 237 | 中惠路-惠萃路 | 1 | 1 |  |  |
| 238 | S229 K5+250 港池大桥 |  |  | 1 |  |
| 239 | 华美达 |  |  | 1 |  |
| 240 | 凤翔天一高架制高点 |  |  | 1 |  |
| 241 | 北惠路-堰宁路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 242 | 北惠路-堰桥路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 243 | 北惠路-堰盛路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 244 | 北惠路-堰裕路 | 1 | 1 |  |  |
| 245 | 北西漳路-西漳路 | 1 | 1 |  |  |
| 246 | 凤栖路-天丰路 | 1 | 1 |  | 4 |
| 247 | 凤栖路-天锦路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 248 | 凤栖路-天盛路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 249 | 惠暨大道-北惠路南匝道 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 250 | 惠暨大道-堰畅路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 251 | 惠暨大道-堰联路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 252 | 金惠路-风能路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 253 | 金惠西路-堰玉东路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 254 | 石澄路-天一路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 255 | 水澄路-天一路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 256 | 天丰路-凤池路 | 1 | 1 |  |  |
| 257 | 天一路-凤池路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 258 | 西昌路-西业路 | 1 | 1 |  |  |
| 259 | 西石路-牌楼路 | 1 | 1 |  |  |
| 260 | 西业路-漳鸿路 | 1 | 1 |  |  |
| 261 | 堰畅路-堰宁路 | 1 | 1 |  |  |
| 262 | 堰畅路-堰盛路 | 1 | 1 |  |  |
| 263 | 堰宁路-堰丰路 | 1 | 1 |  |  |
| 264 | 堰桥路-堰畅路 | 1 | 1 |  |  |
| 265 | 堰桥路-堰丰路 | 1 | 1 |  |  |
| 266 | 堰桥路-堰裕路 | 1 | 1 |  |  |
| 267 | 堰文路-堰裕路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 268 | 堰新路-高山西路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 269 | 堰新路-堰中路 | 1 | 1 |  |  |
| 270 | 堰裕路-畅园路 | 1 | 1 |  |  |
| 271 | 堰裕路-堰中路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 272 | 东环路-东兴路 | 1 | 1 |  |  |
| 273 | 东环路-玉龙路 | 1 | 1 |  |  |
| 274 | 海瑞路-堰玉路 | 1 | 1 |  |  |
| 275 | 海瑞路-振祁路 | 1 | 1 |  |  |
| 276 | 锦舟路-惠西大道 | 1 | 1 |  |  |
| 277 | 祁北路-隆祁路 | 1 | 1 |  |  |
| 278 | 祁北路-润祁路 | 1 | 1 |  |  |
| 279 | 祁北路-武玉路 | 1 | 1 |  |  |
| 280 | 祁达路-润祁路 | 1 | 1 |  |  |
| 281 | 唐平路-高速路 | 1 | 1 |  |  |
| 282 | 唐平路-湖西路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 283 | 唐平路-民主路 | 1 | 1 |  |  |
| 284 | 唐平路-曙光路 | 1 | 1 |  |  |
| 285 | 文浩路-曙光路 | 1 | 1 |  |  |
| 286 | 武玉路-芙玉路 | 1 | 1 |  |  |
| 287 | 堰玉路-东环路 | 1 | 1 |  |  |
| 288 | 堰玉路-辅政路 | 1 | 1 |  |  |
| 289 | 振祁路-文浩路 | 1 | 1 |  |  |
| 290 | 振祁路-镇中路 | 1 | 1 |  |  |
| 291 | 北惠路-东环路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 292 | 陆戴路-胜利路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 293 | 陆通路-雕庄路 | 1 | 1 |  |  |
| 294 | 陆通路-胜利路 | 1 | 1 |  |  |
| 295 | 陆育路-安阳山路 | 1 | 1 |  |  |
| 296 | 人民路-安阳山路 | 1 | 1 |  |  |
| 297 | 人民路-桃源中路 | 1 | 1 |  |  |
| 298 | 人民路-新兴路 | 1 | 1 |  | 4 |
| 299 | 人民路-阳山大道路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 300 | 人民路-中兴路 | 1 | 1 |  |  |
| 301 | 人民西路-陆通路 | 1 | 1 |  | 3 |
| 302 | 桃溪路-戈桃线路 | 1 | 1 |  |  |
| 303 | 桃溪路-藕杨路 | 1 | 1 |  |  |
| 304 | 桃溪路-阳杨线路 | 1 | 1 |  |  |
| 305 | 天力路-陆通路 | 1 | 1 |  |  |
| 306 | 天顺路-陆戴路 | 1 | 1 |  |  |
| 307 | 天顺路-陆通路 | 1 | 1 |  |  |
| 308 | 锡陆路-盛桃路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 309 | 锡陆路-新渎街路 | 1 | 1 |  |  |
| 310 | 锡陆路-阳杨线路 | 1 | 1 |  |  |
| 311 | 阳山西路-安阳路 | 1 | 1 |  |  |
| 312 | 阳山西路-桃溪路 | 1 | 1 |  |  |
| 313 | 惠山大道-金惠路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 314 | 惠山大道-政和大道 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 315 | 惠源路-欣惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 316 | 金惠路-惠源路 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 317 | 文惠路-吴韵路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 318 | 吴韵路-欣惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 319 | 中惠大道-惠源路 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 320 | 凤栖路-天昌路 | 1 | 1 | 1 |  |
| 321 | 惠洲大道-洛石路 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 322 | 钱洛路-上伟路 | 1 | 1 |  |  |
| 323 | 天港路-钱洛路 | 1 | 1 |  | 2 |
| 324 | 金惠支路-欣惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 325 | 致远路-启航路 | 1 | 1 |  |  |
| 326 | 惠畅路-堰新路 | 1 | 1 |  |  |
| 327 | 堰新路-惠源路 | 1 | 1 |  |  |
| 328 | 中惠大道-惠景路 | 1 | 1 |  |  |
| 329 | 金惠路-城塘路 | 1 | 1 |  |  |
| 330 | 石新路-石新路辅路 | 1 | 1 |  |  |
| 331 | 府前路-正明路 | 1 | 1 |  |  |
| 332 | 丁香路-杜巷路口 | 1 | 1 |  |  |
| 333 | 文良路-钱洛路口 | 1 | 1 |  |  |
| 334 | 钱胡路-藕塘职教园公交停车场 | 1 | 1 |  |  |
| 335 | 深南路-新藕路 | 1 | 1 |  |  |
| 336 | 政和大道（站北路）-永泰路 | 1 | 1 |  |  |
| 337 | 西塘西路-禅寺北路 | 1 | 1 |  |  |
| 338 | 中惠大道惠洲大道路口西侧交叉口（环站东路） | 1 | 1 |  |  |
| 339 | 惠洲大道中惠大道路口北侧交叉口 | 1 | 1 |  |  |
| 340 | 青城路-堰玉路 | 1 | 1 |  |  |
| 341 | 文良路-显山路 | 1 | 1 |  |  |
| 342 | 钱藕路-文良路 | 1 | 1 |  |  |
| 343 | 西青路-水澄路 | 1 | 1 |  |  |
| 344 | 风泽路-锦惠路 | 1 | 1 |  |  |
| 345 | 惠暨大道-北惠路北匝道 | 1 | 1 |  |  |
| 346 | 林新路-凤宾路 | 1 | 1 |  |  |
| 347 | 惠山大道-堰新路口 | 1 | 1 |  |  |
| 348 | 西石路-凤宾路 | 1 | 1 |  |  |
| 349 | 丁香路-杨树路口 | 1 | 1 |  |  |
| 350 | 丁香路-西环路口 | 1 | 1 |  |  |
| 351 | 西环路丁香东路口南侧过街路段 | 1 | 1 |  |  |
| 352 | 杨树路-百合路 | 1 | 1 |  |  |
| 353 | 祁胜路-玉东路 | 1 | 1 |  |  |
| 354 | 常玉路-祁北路 | 1 | 1 |  |  |
| 355 | 西塘南路-西塘西路 | 1 | 1 |  |  |
| 356 | 金惠路-曙明路 | 1 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 346 | 346 | 112 | 301 |

2、网络通信维护清单

| 序号 | 地址 |
| --- | --- |
| 1 | 玉祁公路-洛洲路 |
| 2 | 谢印路-洛洲路 |
| 3 | 站北路-洛洲路 |
| 4 | 前进路-洛州路 |
| 5 | 政和大道礼让行人线 |
| 6 | 陆中路—陆育路 |
| 7 | 西石路-水澄路 |
| 8 | 陆中路—胜利路 |
| 9 | 陆中路—人民路 |
| 10 | 新锡澄路-中惠路南匝道 |
| 11 | 陆中路—天顺路 |
| 12 | 金惠路-迎新路口 |
| 13 | 石新路-中惠路口 |
| 14 | 石新路-春晖路口 |
| 15 | 惠绿路-华惠路口 |
| 16 | 金惠路-惠绿路口 |
| 17 | 盛岸西路-苏嘉路口 |
| 18 | 惠景路-金惠路口 |
| 19 | 惠景路-华惠路口 |
| 20 | 惠景路-融泽路口 |
| 21 | 惠景路-利市路口 |
| 22 | 惠景路-静学路口 |
| 23 | 惠宁路-华惠路口 |
| 24 | 惠宁路-融泽路口 |
| 25 | 惠宁路-利市路口 |
| 26 | 惠宁路-静学路口 |
| 27 | 惠学路-融泽路口 |
| 28 | 惠学路-利市路口 |
| 29 | 惠学路-静学路口 |
| 30 | 智慧路-行知路口 |
| 31 | 堰新路-惠景路口 |
| 32 | 惠景路-创泽路口 |
| 33 | 惠宁路-创泽路口 |
| 34 | 中惠大道-新大中路口 |
| 35 | 中惠大道-常玉路口 |
| 36 | 政和大道-惠奥路口 |
| 37 | 天一路与凤池路交叉口 |
| 38 | 钱桥百乐广场 高空 |
| 39 | 洛社张镇桥小区 高空 |
| 40 | 中惠大道与锡西大道交叉口 |
| 41 | 新藕苑118单元 |
| 42 | 安阳山 |
| 43 | 明都大厦1号楼楼顶 |
| 44 | 寺头家园70单元楼顶 |
| 45 | 凤栖路-天丰路 |
| 46 | 天丰路-凤鸣路 |
| 47 | 凤翔路-天昌路 |
| 48 | 北惠路与堰盛路交叉口 |
| 49 | 堰玉路文浩路口 |
| 50 | 凤宾路-天一路 |
| 51 | 凤宾路-天盛路 |
| 52 | 凤宾路-天丰路 |
| 53 | 凤宾路-天昌路 |
| 54 | 凤宾路-天锦路 |
| 55 | 凤鸣路-天锦路 |
| 56 | 凤鸣路-天昌路 |
| 57 | 凤栖路-天昌路 |
| 58 | 惠暨大道（新锡澄路）-G312北匝道 |
| 59 | 惠暨大道（新锡澄路）-G312南匝道 |
| 60 | 惠暨大道（新锡澄路）-西石路 |
| 61 | 惠暨大道（新锡澄路）-漳鸿路 |
| 62 | 惠暨大道（新锡澄路）-中惠大道北匝道 |
| 63 | 惠暨大道（新锡澄路）-锡北运河大桥 |
| 64 | 惠洲大道-北惠路 |
| 65 | 惠洲大道-北洲路（东兴路） |
| 66 | 惠洲大道-润洲路（祁胜路） |
| 67 | 惠洲大道-前进路 |
| 68 | 惠洲大道-堰玉路 |
| 69 | 惠洲大道-G312 |
| 70 | 惠洲大道-中惠大道 |
| 71 | 惠洲大道-洛石路 |
| 72 | 惠洲大道-洛竹路 |
| 73 | 惠洲大道-洛南路 |
| 74 | 惠洲大道-新兴东路（洛中路） |
| 75 | 堰玉西路-蒋巷路（堰玉北路） |
| 76 | 堰玉西路-洛洲路 |
| 77 | 堰玉西路-永泰路（玉洲路） |
| 78 | 堰玉西路-兴洲路 |
| 79 | 堰玉西路-樱花南路 |
| 80 | 堰玉西路-前石路 |
| 81 | 堰玉路-石洲路 |
| 82 | 1000M宽带 |
| 83 | 惠山大队——市支队 |
| 84 | 惠源路--政和大道路口 |
| 85 | 吴韵路--金惠路路口 |
| 86 | 惠源路--金惠路路口 |
| 87 | 吴韵路--政和大道路口 |
| 88 | 吴韵路--文惠路路口 |
| 89 | 堰新路--惠山大道路口 |
| 90 | 堰新路--智慧路路口 |
| 91 | 惠山大道--西青路路口 |
| 92 | 堰新路--惠源路路口 |
| 93 | 中惠大道--吴韵路路口 |
| 94 | 中惠大道--惠源路路口 |
| 95 | 凤翔馨城小区制高点 |
| 96 | 华美达广场酒店制高点 |
| 97 | 惠山大道-中惠大道 |
| 98 | 欣惠路--惠源路 |
| 99 | 欣惠路--吴韵路 |
| 100 | 惠山大道--天一路 |
| 101 | 惠山大道-华惠路 |
| 102 | 惠山大道-金惠路 |
| 103 | 惠山大道-政和大道 |
| 104 | 钱藕路——新藕路 |
| 105 | 新藕路——钱胡路1 |
| 106 | 钱藕路——江南影视学院 |
| 107 | 中惠大道——石洲路 |
| 108 | 金惠路——风能路 |
| 109 | 金惠路——惠通路 |
| 110 | 惠山大道——欣惠路 |
| 111 | 锡陆路——安阳路 |
| 112 | 钱藕路——园区东路 |
| 113 | 钱胡路——钱藕路 |
| 114 | 洛南路——洛神路 |
| 115 | 石洲路——钢铁路 |
| 116 | 人民东路——桃源路 |
| 117 | 钱桥大道——上伟路 |
| 118 | 盛岸西路——钱桥大道路口 |
| 119 | 锡陆路——盛桃路口 |
| 120 | 政和大道——智慧路口 |
| 121 | 春惠路——惠成路口 |
| 122 | 洛社镇G312——新开河路口（站前北路） |
| 123 | 惠暨大道——北惠路南匝道路口 |
| 124 | 堰新路——高山西路口 |
| 125 | 洛社镇人民路——中兴路口 |
| 126 | 洛社镇人民路——新兴路口 |
| 127 | 洛社镇G312——洛杨路口 |
| 128 | 洛社镇G312——园中路口 |
| 129 | 锡西大道——园中路口 |
| 130 | 无锡市惠山区石塘湾街道广石路梅秦路口西约100米（广石路北侧）监控 |
| 131 | 无锡市惠山区石塘湾街道广石路梅秦路口西约100米（广石路南侧）监控 |
| 132 | 无锡市惠山区洛社镇人民路新兴路口南约200米处（人民路东侧）监控 |
| 133 | 无锡市惠山区洛社镇人民路石婆婆烧鸡公（钱洛路东侧）监控 |
| 134 | 无锡市惠山区堰桥镇政和大道惠山大道路口东严管道路违停抓拍监控 |
| 135 | 无锡市惠山区洛社镇锡西大道青石塘大桥测速监控 |
| 136 | 无锡市惠山区石塘湾街道广石路振石路西约100米（广石路北侧）监控 |
| 137 | 无锡市惠山区石塘湾街道广石路振石路西约100米（广石路南侧）监控 |
| 138 | 无锡市惠山区阳山镇阳山西路安阳路口 |
| 139 | 无锡市惠山区玉祁镇堰玉路120号 |
| 140 | 无锡市惠山区堰桥街道金惠路111号 |
| 141 | 振石路-石旺路 |
| 142 | 振石路-西石路 |
| 143 | 惠洲大道-张皋庄路 |
| 144 | 惠洲大道-政和大道（站北路） |

- 指挥中心机房维护设备清单

| 指挥中心机房设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备数量 |
| 1 | 指挥中心网络系统 |  |
| 1.1 | 核心交换机 | 1 |
| 1.2 | 汇聚交换机 | 1 |
| 1.3 | 千兆交换机 | 6 |
| 1.4 | 硬件防火墙 | 1 |
| 1.5 | 配线架 | 7 |
| 1.6 | 电信网络汇聚交换机 | 2 |
| 1.7 | 电信网络分光器 | 5 |
| 1.8 | 移动网络汇聚交换机 | 2 |
| 1.9 | 移动网络千兆交换机 | 5 |
| 1.1 | 移动网络分光器 | 4 |
| 2 | 道路监控系统 |  |
| 2.1 | 平台配置服务器 | 1 |
| 2.2 | 数据库服务器 | 1 |
| 2.3 | 硬盘录像机 | 7 |
| 2.4 | 视频转发服务器 | 1 |
| 2.5 | 6308D视频解码器 | 2 |
| 2.6 | KVM切换器 | 2 |
| 2.7 | CVR存储服务器（新增） | 1 |
| 3 | 电子警察系统 |  |
| 3.1 | 电警图片服务器 | 1（仅一台使用） |
| 3.2 | 电警合成服务器 | 1 |
| 3.3 | 电警数据库服务器（不在使用） | 1 |
| 3.4 | 电警平台服务器（不在使用） | 1 |
| 3.5 | 电警图片审核上传电脑（大队拿走另作他用） | 2 |
|  | 违停硬盘录像机 | 3 |
| 4 | 信号机系统 |  |
| 4.1 | 信号机服务器 | 2 |
| 4.2 | 信号机数据库服务器 | 1 |
| 5 | 综合管控系统 |  |
| 5.1 | 平台主页服务器 | 1 |
| 5.2 | 数据库服务器 | 1 |
| 5.3 | GIS地图服务器 | 1 |

- 八、考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量：工程质量必须符合《公路工程质量评定标准》及业主要求 | 40 | 红绿灯整体外观维护的评分标准：1、红绿灯灯面保持清洁、无污损；2、红绿灯杆上无张贴广告；3、灯杆要坚固、无歪斜；4、信号灯设置使用符合国标要求。 以上三点，违反任何一点一次扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 红绿灯显示器的维护评分标准：1、红绿灯前无遮蔽物，保证视线通畅；2、显示灯要醒目，灯光要明亮；3、红绿灯的显示能够要正确、合理地指挥交通。 以上三点，违反任何一点一次扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 数字显示器的维护评分标准：1、数字显示器必须正确反映红绿灯的切换；2、数字显示器显示的数字必须完整，不得缺少笔画；3、数字显示器显示的数字颜色必须正确，且要醒目。 以上三点，违反任何一点一次扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 信号机箱的维护评分标准：1、机箱内设备完好，能够正常使用；2、机箱外部完好，无破损现象；3、信号灯手控装置完好，能够正常使用。 以上三点，违反任何一点一次扣3分 |  |  |  |
| 2 | 维修及时性：施工单位发现或接到通知后，应在规定时间内完成维修养护的任务 | 40 | 一般性维修任务要求发现问题后6小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急抢修任务要求接到任务通知后3小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊紧急抢修任务要求接到任务通知立即赶赴现场修复，否则每次扣5分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束后应在次日报《维修保养记录单》，未能及时上报每次扣1分，每月26日上报当月结算资料(含施工现场照片)，未能及时上报的扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位项目经理没有参加每月例行会议的，每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 施工安全 | 20 | 未及时办理上路作业手续而影响养护工作正常进行的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工人员未按规定穿着安全服的，发现一次扣2分；作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启黄色警示灯和双跳灯，否则发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场没有安全负责人的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 发生责任性生产事故或安全事故的，扣10分 |  |  |  |
| 4 | 工作态度 (附加) |  | 推脱、拒绝接受业主的工作任务安排，每次在总分中扣50-100分； |  |  |  |
|  |  |  | 不按业主要求进行施工，每次在总分中扣20-30分。 |  |  |  |
|  |  |  | 不按规定进行巡查，或者巡查未发现问题的，每次在总分中扣5-10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 每完成一次业主或管理单位的任务，每次在总分中扣1分。 |  |  |  |
|  | 总分 |  | 扣 分 |  | 得 分 |  |

说明：(1)每月对维护情况考核一次，由养护队、工程技术部参与考核；

(2)维护质量评定采用现场抽检的方式进行；

(3)中标人每月25日提供当月的月报表，采购人按照考核的结果，按季度结算。

(4)每月度末，采购人对中标人进行综合考评，并按综合考评成绩以及以下规定支付款项。

月度考评得分值为F。95≤F≤100，不扣除月度养护经费；90≤F＜95，扣除本月度养护经费的5％；85≤F＜90，扣除本月度养护经费的10％；80≤F＜85，扣除本月度养护经费的15％；70≤F＜80，扣除本月度养护经费的20％；60≤F＜70，扣除本月度养护经费的30％；F＜60，扣除本月度全部养护经费，连续两个月得分在70分以下，采购人有权终止合同。

三、项目其他说明

1、投标报价应包括为完成招标文件规定的全部维护工作，在服务期内所涉及的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括工资标准（符合劳动法）及社保基数的政策性调整。投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。

2、中标人应按照相关规定，与所聘用人员依法签订劳动合同并依法缴纳社会保险费。服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合劳动法要求。

3、中标人在项目期限内，所有安全责任自行承担（包含工作与非公工作时间，以及一切原因产生的财产损失和人身伤亡），与采购方无关。

4、中标人应为全体在采购方服务的人员购买足够的人身意外险，并提供相应保险购买证明交予采购方。

5、智能交通设施及配套设备等被第三方调整或改造，中标人巡检发现后应及时与采购方对接重新认定管养责任，管养责任认定结果确认前，中标人仍需按采购需求进行维护。若中标人未发现或未与采购方对接，相关智能交通设施及配套设备仍由中标人按采购需求进行维护。

6、付款方式：

外场设施维护：固定单价，数量按实结算。1）合同签订后支付合同总价的30%作为预付款。2）维护费用按月考核按季支付，每季度支付合同价的15%，付款和考核挂钩。3）剩余尾款根据考核情况及审计结果一次性付清。

7、质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付服务费的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

8、履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。

注：在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。

第四部分 合同书（格式文本）

甲方：无锡市公安局交通警察支队惠山大队(采购方)、

无锡市公安局惠山分局(付款方)

乙方：                         （中标人）

- 采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                     ；（小写）

- 质量要求及验收标准：

- 服务期：

- 服务地点和方式：

- 服务费支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：甲方(付款方)负责提供预算单位账号及收集甲方(采购方)提供的相应付款材料按规定付款。

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

甲方：             （盖章）             乙方：            （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                     年      月       日

见证方：（盖章）                        乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

第五部分  合同条款

根据采购文件编号            招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次             及相关问题，同意按下列条款规定执行。

第一条　采购内容：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条　组成本合同的有关文件

- 下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1） 采购文件；

- （2） 乙方提交的投标文件；

- （3） 中标通知书。

（4） 乙方在公开招标采购过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5） 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《惠山区政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第八条  履约保证金

无。

第九条  延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

第十条　违约责任

1、在合同约定的期限内，服务单位自行终止实施行为或单方违约的，承担违约金贰万元整。

2、甲方无正当理由，违反本合同的有关规定，使乙方未能完成规定服务目标及质量保证的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

3、甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

4、乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

6、乙方在承担上述4、5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条　不可抗力

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15天内以书面形式变更合同。

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7天内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

第十二条　合同的变更

1、双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2、因任何一方原因（包括双方当事人内部工作安排、计划调整等自身原因；中央、省、市、区级政策变动，规划、计划调整等外部原因以及其他原因）导致合同变更的，双方当事人应当在发生相应情形后15日内及时通知对方，并组织双方协商确定解决方案，并以书面形式变更合同，补偿因合同变更而引发的对方直接损失。同时甲方应当按约支付乙方完成服务对应的合同价款。

第十三条  合同的中止、终止

1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后15日内及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第十四条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2、合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同附件：《安全生产协议》、《采购需求》、《开标一览表》、《明细报价表》

合同附件1：

安全生产协议

甲方：无锡市公安局交通警察支队惠山大队(采购方)、

无锡市公安局惠山分局(付款方)

乙方：

为了进一步规范           施工期间的安全生产管理秩序，切实加强施工现场的安全生产管理工作，明确区分双方安全生产责任，经甲乙双方协商同意，除“施工合同”有关安全生产的条款外，特制定如下安全生产协议：

一、甲方的责任和义务

1、甲方有权对乙方施工期间的安全管理工作（生产安全、防火安全、治安安全）进行监督检查。

2、甲方有责任督促检查乙方对其员工进行的各项规章制度和安全工作的培训教育以及员工的劳动保护情况。

3、如乙方单位或员工有违反安全方面规定的，甲方有权进行批评教育，情节严重的，商请市建筑安全生产监管部门对其进行处罚。

二、乙方的责任及义务：

1、乙方主要负责人（法定代表人）及项目负责人应当依法对施工现场的安全生产全面负责。

２、乙方在施工中使用的各种设备设施应当符合国家、行业和地方的安全技术标准和规范要求，并持有相关的检验证明和年检证明材料。

3、乙方应当对施工作业人员进行与其所从事工种有关的安全技术操作规程教育培训，未经安全教育培训的人员不得进场施工。特种作业人员应当取得国家规定的特种作业操作资格证书，并持证上岗。

4、乙方应当按照国家规定为施工作业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促和教育作业人员正确使用。

5、乙方应当有健全完善的安全生产管理制度，并有配套的行之有效的贯彻执行制度的措施；乙方施工作业人员应当严格执行安全生产操作规程，杜绝一切违章作业、野蛮施工。

6、乙方应当加强用火、用电、用气的安全管理，不得在禁烟区内动用明火，不得在施工区域内堆放易燃易爆物品。

7、乙方应当接受甲方的安全检查，对发现的不安全隐患应及时进行整改。

8、在整个交通设施维护过程中发生的由乙方因素引起的任何安全事故及由此造成的经济损失均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

三、此安全协议，自双方签字盖章之日起生效，合同有效期截至时自动失效。

四、此协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：             （盖章）           乙方：             （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年      月       日                    年      月       日

第六部分  附件

附件一：评分标准（100分）

具体评分标准如下：

（1）报价部分                     25分

（2）投标人综合情况               23分

（3）技术文件（服务方案）         52分

（一）投标报价（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不进行价格扣除。

说明:（1）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

（2）评标委员会认为投标人的报价显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内提供线上书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）投标人评价（23分）

1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，有一项得2分，本项最高得4分。（提供证书扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）

2、产品参数（10分）

投标人需提供国家法定机构出具的测试报告，每提供1个得2分，最高得10分。（提供检测报告扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）

（1）智能信号机符合NTCIP协议及《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》(GB/T 20999-2017），均要求支持对象占对象总数100%。

（2）信号灯（方向指示信号灯Φ400mm、机动车信号灯Φ400mm、方向指示信号灯Φ300mm、机动车信号灯Φ300mm、人行横道信号灯Φ300mm）外壳防护等级符合IP55。

（3）智能通信机箱需配置有液晶屏；液晶屏可显示机箱环控参数：电流、电压、温度、湿度、倾斜角度；液晶屏可查看机箱网络参数：IP地址、MAC地址等。

（4）管理平台具备二维码检查功能。

（5）移动端APP软件可通过APP查看机箱相关环控信息，包括温度、湿度、倾斜角度、电流、电压等。

3、投标人业绩（2分）

投标人具有2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得2分。（提供合同扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分。如提供的业绩为联合体中标的，投标人需为联合体主体。）

4、人员配备（5分）

（1）项目负责人（2分）

具有公路工程专业或机电工程专业二级及以上资格证书的得1分；具有本项目相关专业的中级及以上职称的得1分。本项最高得2分。（提供相关证明材料扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）

（2）项目成员（除项目负责人外）（3分）

具有登高作业证得1分；

具有低压电工证得1分；

具有网络专业人员1分；

（同一人具备多项证书不能重复得分，提供相关有效的上岗证书和相关人员近三个月任意一个月(不含投标当月)投标人为其缴纳社保的证明文件扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）

5、维护施工设备（2分）

在满足采购人对高架车基本需求的前提下：

有3台高架车得1分，有4台高架车得2分，本项最高得2分。

（须提供投入本项目的高架车车辆按照无锡交通管理部门要求办理好相关通行手续的证明材料扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中,以及高架车的行驶证和车辆照片扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中。若为自有车辆，以行驶证上的公司名称为准；若为租赁车辆，须提供有效期内的租赁合同扫描件）

（三）技术方案（52分）

1、外场维护方案（10分）

①日常维护方案（5分）：包含但不限于日常巡查、维护、清洗、日常配合等基本工作。

②应急维护方案（5分）：包含但不限于突击性任务、应急抢修、应急响应、应急替代产品、重点活动保障的应急维护方案。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得5分，存在1处瑕疵的该条得3分；存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

2、巡检管理预案（8分）

①日常巡检、中心巡检预案；②一般任务管理、紧急任务管理、重大任务管理预案。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

3、信号优化服务方案（8分）

①交通数据采集汇聚方案（2分）；②交通信号控制路口配时优化方案（2分）；③节假日和大型活动保障方案及舆情管理方案（2分）；④指挥中心值守工作方案（2分）。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

4、安全管理方案（8分）

①安全、文明施工保证措施及环境保护措施；②安全生产保障措施；③人员伤亡应急措施；④重点及复杂施工环节保障措施。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

5、项目进度方案（8分）

①项目整体进度计划；②进度保证措施。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

6、质量管理方案（10分）

①质量目标、策略及质量管理体系；②质量控制和监测措施；③质量责任与人员分工；④验收制度及方案。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得2.5分，存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

评标说明：

①未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

②评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标人如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。推荐前3名为第一、第二、第三中标候选单位。评分办法及评分细则的解释权归属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：2025年惠山区智能交通设施维护项目

投 标 人：

二〇二五年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号JSZC      招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为贵公司有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人公章（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司(单位)愿针对本次2025年惠山区智能交通设施维护项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人公章（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（2025年惠山区智能交通设施维护项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标人公章（电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

- 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

- 本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC ）所提供的服务符合招标文件要求；

2．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；

3．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

4. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人公章（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

日期：    年    月   日

（五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表（总价）

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

注：本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

- （六）开标一览表附表（格式）

投标人公章：（电子签章）

投标人名称：                            政府采购编号：

| 项目名称 | 2025年惠山区智能交通设施维护项目 |
| --- | --- |
| 项目报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 服务期 |  |
| 服务标准 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或被授权代表（签字或电子签章）：           日期：   年   月   日

- 填写说明：

1.开标一览表（总价）及开标一览表附表中的内容应一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表（总价）中内容为准，其余内容以开标一览表附表中内容为准，开标一览表附表中必须电子签章。

（七）明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：2025年惠山区智能交通设施维护项目   项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 设施数量 | 单位 | 单价（元）（含税） | 总价（元）（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能交通设施维护 |  |  |  |  |
| 1 | 监控设备 | 112 | 套 |  |  |
| 2 | 电子警察 | 301 | 套 |  |  |
| 3 | 信号机 | 346 | 套 |  |  |
| 4 | 成套信号灯 | 346 | 套 |  |  |
| 二 | 指挥中心机房相关系统日常维护 | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 网络租纤维护 | 144 | 条 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人公章（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （八）服务偏离表（格式）：

- 服务技术偏离表

投标人名称：（电子签章）                     采购项目编号：JSZC

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （九）项目人员配备情况表（格式）：

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 |

投标人公章（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或电子签章）

日期：    年    月   日

（十）投入本项目专用设备、车辆一览表（格式）：

项目名称：                            　     项目编号：

| 序号 | 设备、机具、作业车辆名称 | 型号（汽车行驶证号等） | 单位 （台/辆/个） | 数量 | 设备性质（自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人公章（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或电子签章）

日期：    年    月   日

（十一）（投标人）中小企业声明函（格式）

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市公安局惠山分局单位的（2025年惠山区智能交通设施维护项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

（十三）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

（十四）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。

- 要求采购人提供的配合

（投标人）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）。