招　标　文　件

项目名称：通感一体化双紧缩场测试系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0480

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年12月

# 第一章 投标邀请

受紫金山实验室（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就 通感一体化双紧缩场测试系统（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0480

2.项目名称：通感一体化双紧缩场测试系统

3.预算金额：2250万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：满足当前业界对于通感双站测试的要求，系统建成后能满足实验室在学术研究方面的创新应用，承接工业界的产品测试服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后100天内

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：信息传输业

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月29日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：紫金山实验室

地  址：南京市江宁区秣周东路9号

联系人：陈工

联系电话：025-57917082

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

# 第三章 合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 货物全部到场后，甲方支付合同总价款的30%作为到货款

8.1.3 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的40%作为验收款。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 50%   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 1‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日1‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 15% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执二份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

满足当前业界对于通感双站测试的要求，系统建成后能满足实验室在学术研究方面的创新应用，承接工业界的产品测试服务。

（二）项目建设遵循标准

（1）《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB 12190-2006；

（2）《微波暗室性能测试方法》GJB 6780-2009；

（3）《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》GB/T2406-93；

（4）《微波暗室性能测试方法》GJB6780-2009；

（5）《射频吸波材料吸波性能测试方法》GJB5239-2004。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波屏蔽暗室 | 1 | 套 | 4000000 |  | 信息传输业 | 货物 | 否 |
| 2 | 紧缩场测试系统 | 1 | 套 | 11800000 | 核心产品 | 信息传输业 | 货物 | 否 |
| 3 | 转台 | 1 | 套 | 1380000 |  | 信息传输业 | 货物 | 否 |
| 4 | 导轨 | 1 | 套 | 2120000 |  | 信息传输业 | 货物 | 否 |
| 5 | 射频子系统 | 1 | 套 | 800000 |  | 信息传输业 | 货物 | 否 |
| 6 | RTC实时控制器 | 1 | 套 | 200000 |  | 信息传输业 | 货物 | 否 |
| 7 | 通感一体化测试专用软件 | 1 | 套 | 1000000 |  | 信息传输业 | 货物 | 否 |
| 8 | 通用测试软件 | 1 | 套 | 1000000 |  | 信息传输业 | 货物 | 否 |
| 9 | 系统附件 | 1 | 套 | 200000 |  | 信息传输业 | 货物 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1. 系统及技术指标要求

| 分项名称 | 序号 |  | 技术指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.微波暗室 | 1.1 |  | 工作频率：1GHz～110GHz； |
|  | 1.2 |  | 屏蔽体尺寸：约18m（长）×10.5m（宽）×8.8m（高）； |
|  | 1.3 |  | 屏蔽效能：≥80dB（1GHz-110GHz）； |
|  | 1.4 |  | 配备电动平移屏蔽大门1扇，净开尺寸：约3m（宽）×3m（高），为了确保屏蔽门性能的稳定性及操作的便利性，屏蔽门应采用单刀双簧结构方式；配备屏蔽小门1扇，净开尺寸：约1.2m（宽）×2m（高），具有工作状态指示灯； |
|  | 1.5 |  | ★暗室采用独立自支撑结构，整体结构稳定，屏蔽体采用拼接式结构设计，由不小于2mm厚度的热镀锌钢板构成，双面20μm均匀镀锌； |
|  | 1.6 |  | 屏蔽结构拥有足够抗氧化防锈处理，能够保证屏蔽钢板15年内不锈蚀、不变形，屏蔽钢板整体需美观整洁； |
|  | 1.7 |  | 吸波材料防火等级满足GB8624-2012，按GB/T2406.1-2008塑料燃烧性能测试方法进行氧指数测试，阻燃等级为B1级；材料平均耐功率≥1kw/㎡；为适应本系统高洁净度的环境使用工况，材料达到GB50073-2013洁净度标准；吸波材料满足环保要求，无毒无气味，阻燃采用无机材料，提供第三方RoHS 测试报告；无卤素测试报告，满足室内甲醛、苯及有机挥发物含量检测应满足 GB50325-2020)标准规定的 II类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量规定(签订合同时提供第三方室内空气检测报告)；吸波材料胶粘剂必须为环保产品，提供胶水检测报告； 吸波材料垂直入射反射率： 1GHz时，≥30dB； 3GHz时，≥45dB； 5GHz时，≥50dB； 10GHz时，≥60dB； 15GHz时，≥60dB； |
|  | 1.8 |  | 测试环境内配置2个摄像头，光学变焦≥20倍，夜视不低于400W像素，具备高清1080P像素和自动对焦功能，能自动适应环境的暗亮； |
|  | 1.9 |  | 配置硬盘录像机，硬盘录像机路数≥4路，硬盘容量≥1T，布置于控制室内，具有存储和分配显示画面功能，远程控制和接入功能，存储信息大于30天； 控制室内配置监控显示器1台，尺寸不小于75寸； |
|  | 1.10 |  | 供电电缆通过电源滤波器接入测试环境内，电源滤波器配置4套以上(含4套)，至少满足包含4只32A单相滤波器、1只信号滤波器以及1只接地滤波器，滤波器的选择满足测试环境整体屏蔽效能指标； |
|  | 1.11 |  | 测试环境内使用低辐射干扰的冷光源LED照明灯，数量≥8盏，要求测试区域（即转台区域）的亮度≥250lm，其他区域≥150lm,且照明灯位置不在暗室静区范围内; |
|  | 1.12 |  | 配备升降平台1个，载荷：≥500kg，可升高2m； |
|  | 1.13 |  | 配备行吊系统，起吊重量：≥250kg，位于被测物转台上方，运行平稳，配置符合安全规范的吊钩、吊带，在吊钩使用完毕后，可以收纳入暗室的吊钩仓内，确保行吊系统不影响测试环境性能； |
|  | 1.14 |  | 配备准备间，用于放置非测试状态转台，准备间空间尺寸不小于2m×10.5m×8.8m（包含在暗室整体空间内）； |
|  | 1.15 |  | 暗室配备至少1套专用的烟雾报警系统，此系统为空气采样方式，系统所有涉及到电子模块的设备部件都安装在暗室外部的侧墙面，可以进行自报警，提供声光报警，可连续检测暗室内烟雾浓度并报警，且不影响屏蔽效能； |
|  | 1.16 |  | 暗室配套空调系统：要求暗室温度满足：22℃±2℃； |
| 2.紧缩场测试系统 | 2.1 |  | 紧缩场测试系统包含主反射面、RCS双站紧缩场反射面（副反射面）、低频阵列、背架结构系统及馈源，与暗室结合满足整体的静区系统指标； |
|  | 2.2 |  | 紧缩场反射面采用锯齿边工艺； |
|  | 2.3 |  | ★主反射面和RCS双站紧缩场反射面（副反射面）型面精度：≤50微米（RMS），核心部分型面精度：≤30微米（RMS）； |
|  | 2.4 |  | ▲反射面采用轻量化设计，其中面板部分：≤25kg/㎡； |
|  | 2.5 |  | 背架结构用于反射面的固定、承载，配置有反射面调节机构，可以在6个自由度上调整各面板的空间位置和姿态，同时进行锁死，使反射面从背架获得强力和稳定的支撑，保证反射面整体结构的稳定性； |
|  | 2.6 |  | 背架结构的四边为每一个边齿配置一套调节机构，可以在6个自由度上对边齿位置和姿态进行调节，且该机构在反射面主视投影上不允许露出； |
|  | 2.7 |  | 配置标准馈源1套，配套馈源安装机构； 标准馈源与主反射面配套使用，标准馈源工作频率范围1GHz-110GHz，在整个工作频段内划分的波段数量≤10段，每个波段配备2支，40GHz以下频段的馈源均采用双线极化，驻波比≤2，端口隔离度≥30dB，接头形式采用N头、SMA或K头，方便电缆连接；40GHz以上频段的馈源均采用单线极化，驻波比≤1.6，接口为标准矩形波导接口，方便与混频器等模块连接； |
|  | 2.8 |  | 配置4-40GHz阵列馈源1套，配置40-110GHz标准波纹喇叭1套，配套馈源安装机构； 阵列馈源与RCS双站紧缩场反射面（副反射面）配套使用，阵列馈源工作频率范围4~40GHz，在整个工作频段内划分的波段数量≤4段，每个波段配备1列，支持水平和垂直双线极化自动切换，与RCS双站紧缩场反射面（副反射面）配合形成平面波；40GHz～110GHz配备标准波纹喇叭，与RCS双站紧缩场反射面（副反射面）在40GHz以上频段提供双站柱面波； |
|  | 2.9 |  | 线阵馈源后配备幅度相位调控网络，工作频率范围4~40GHz，在整个工作频段内划分的波段数量≤4段，工作带宽与阵列馈源相同，可实现线阵波束调控，调控网络输出端数量与线阵馈源数量相同，输入端端口数量≥2；幅度步进分辨率优于0.5dB，相位步进分辨率优于5°。 |
|  | 2.10 低频阵列 | 2.10.1 | 工作频率可以覆盖：1GHz～4GHz； |
|  |  | 2.10.2 | ★竖直静区（竖直1m）： 幅度锥削：≤1dB； 幅度波纹：≤±1.2dB； 相位平坦度：≤15°； 水平静区（水平1m）： 幅度锥削：≤4dB； 幅度波纹：≤±1dB； 相位平坦度：≤20°； |
|  |  | 2.10.3 | ★低频线阵具备3维成像能力，成像分辨率优于8cm；提供近远场变换算法，可实现近远场转换能力，1米长金属圆柱体（圆柱体直径114mm±5mm）RCS测试精度优于1dB（平均值）。 |
|  | 2.11 |  | 单站模式下静区尺寸：≥Φ2m×2m（圆柱体）@2GHz～110GHz； |
|  | 2.12 |  | 单站模式下静区尺寸：≥Φ1m×1m（圆柱体）@1GHz～2GHz； |
|  | 2.13 |  | 双站模式下静区尺寸：≥Φ1m×1m（圆柱体）@1GHz～110GHz； |
|  | 2.14 |  | 主反射面幅度平坦度：≤2dB； 副反射面幅度平坦度：≤2.2dB |
|  | 2.15 |  | ★主反射面和副反射面静区幅度锥削：≤1dB； |
|  | 2.16 |  | 主反射面静区幅度波纹：≤±0.5dB； 副反射面静区幅度波纹：≤±0.6dB |
|  | 2.17 |  | 静区相位平坦度：≤±10°@1GHz～2GHz； ≤±5°@2GHz～40GHz； ≤±10°@40GHz～110GHz； |
|  | 2.18 |  | 静区交叉极化（典型值）：≤-27dB； |
|  | 2.19 |  | ★目标回波测试指标：单站模式下空室背景回波信号（矢量背景对消后）： ≤-55dBsm@1GHz～2GHz； ≤-65dBsm@2GHz～40GHz； ≤-65dBsm@40GHz～110GHz； |
|  | 2.20 |  | 目标回波测试指标：双站模式下空室背景回波信号（矢量背景对消后）： ≤-65dBsm@1GHz～40GHz； |
|  | 2.21 |  | ▲紧缩场测试系统支持双站RCS测试，测试频率覆盖1GHz-40GHz，双站模式覆盖方位角角度：≥300°； |
|  | 2.22 |  | 目标回波测量精度：±1dB@-30dBsm（1GHz～4GHz）； ±1dB@-40dBsm（4GHz～40GHz）； |
|  | 2.23 平面阵列 | 2.23.1 | 具有独立的幅度相位通道≥400个； |
|  |  | 2.23.2 | 配备生成平面波静区的平面阵列天线，阵列的宽度≥1.5米，高度≥1.5米，静区范围≥1米； |
|  |  | 2.23.3 | 宽角域校准系统支持幅度调控范围≥30dB； |
|  |  | 2.23.4 | 宽角域校准系统支持幅度调控精度优于±0.5dB； |
|  |  | 2.23.5 | 宽角域校准系统支持相位调控范围：0°~360°； |
|  |  | 2.23.6 | 宽角域校准系统支持相位调控步进≤2°； |
|  |  | 2.23.7 | 支持通感基站宽角域宽带校准的能力，平面波方位角可调的能力≥120°； |
|  |  | 2.23.8 | 工作频率范围：1~4GHz； |
| 3.转台 | 3.1 |  | 天线转台1台，共4轴可操控，包含： 极化轴：转动范围0°～360°，定位精度满足±0.03°，转动速度0.1°/s～9°/s（可调）； 方位轴：转动范围0°～360°，定位精度满足±0.03°，转动速度0.1°/s～5°/s（可调）； 俯仰轴：转动范围-10°～+90°，定位精度满足±0.05°，转动速度0.1°/s～5°/s（可调）； 平移轴：平移范围0～600mm，定位精度满足±1mm； 极化轴为被测物安装面，台面尺寸：ø≥300mm，至少平均分布8个M8安装螺纹孔； |
|  | 3.2 |  | 天线转台承重：≥100kg； |
|  | 3.3 |  | RCS一维转台1台；转台台面尺寸：ø≥500mm； 台面外围提供高度≥10厘米裙边，保护内部安装的泡沫支架； 方位轴：转动范围0°～360°，定位精度满足±0.03°，转动速度0.1°/s～5°/s（可调）； |
|  | 3.4 |  | RCS转台承重：≥500kg； |
|  | 3.5 |  | 低散射泡沫支柱配备2种，承重分别为：50kg和100kg，要求泡沫支柱RCS值：≤-30dBsm@10GHz； |
|  | 3.6 |  | 转台控制模式：远程、手动；转台控制器具有紧急停止功能，安装有急停按钮； |
|  | 3.7 |  | 转台具有连续、步进运动工作模式，运动方向双向可旋转； |
|  | 3.8 |  | 转台具有TTL电平触发信号，接口形式BNC； |
| 4.导轨系统 | 4.1 |  | 导轨为T字型和弧型导轨，由横向导轨、纵向导轨、圆弧导轨、转运车和换向转盘组成，实现硬件在导轨上移动； |
|  | 4.2 |  | 转运车载重：≥500kg； |
|  | 4.3 |  | 转运车具有定位锁紧功能； |
|  | 4.4 |  | 转运车最大速度不小于50mm/s； |
|  | 4.5 |  | 弧形导轨定位精度：≤1mm； |
|  | 4.6 |  | 转运车控制模式：远程、手动；转运车控制器具有紧急停止功能，安装有急停按钮； |
| 5.射频子系统 | 5.1 |  | 配置标准增益天线1套，频率范围1GHz～110GHz，单线极化，配套天线支架； |
|  | 5.2 |  | 配置射频链路相应的低噪放射频盒、功放射频盒等，频率范围1 GHz～40GHz； |
|  | 5.3 |  | 配置定标体1套：金属球，直径356.78mm、直径200.7mm、直径112.8mm、直径63.5mm、直径20.2mm，数量各1个； |
|  | 5.4 |  | 增益测试精度：±0.5dB@10dBi（1GHz≤f≤40GHz）； 副瓣电平测试精度：±1dB@-10dB； ±2dB@-20dB； |
|  | 5.5 |  | 动态范围（IFBW=1kHz，无平均）：≥60dB； |
| 6.RTC实时控制器 | 6.1 |  | 解析控制计算机控制指令，控制定位设备、测试仪器、器件间时序关系； |
|  | 6.2 |  | 负责相控阵波束扫描实时交互控制，时序控制时间：μs级； |
| 7.通感一体专用功能 | 7.1 动目标测试功能 | 7.1.1 | 具备测试仪表和转台自动控制能力，开展微波暗室内动目标测试； |
|  |  | 7.1.2 | 具备识别动目标能力，包括但不限于4旋翼、6旋翼等各类无人机； |
|  |  | 7.1.3 | ★具备多普勒频谱和微多普勒频谱分析功能，能够对测试采集的数据进行分析和显示； |
|  |  | 7.1.4 | 软件具备背景滤除功能； |
|  |  | 7.1.5 | 支持设置的测试频率范围覆盖：1GHz～40GHz； 单站测试时，静区尺寸2m，测试频率覆盖2GHz-40GHz； 双站测试时，静区尺寸1m，测试频率覆盖1GHz-40GHz； |
|  | 7.2双站雷达模拟测试功能 | 7.2.1 | ★具备测试仪表、副反射面位置和转台自动控制能力，支持最大时延设置、最大多普勒频偏设置和多目标设置能力，测试频率范围4GHz-40GHz；模拟多径数量≥10； |
|  |  | 7.2.2 | 具备杂波、强干扰模拟能力；可通过软件模拟瑞利杂波、对数正态杂波等不少于3种杂波，杂波功率谱密度动态调节范围≥30dBm/Hz;可模拟连续波（CW）、脉冲、调频（FM）等3 类及以上强干扰信号，干扰信号功率调节范围≥-30dBm~+20dBm，调节步长≤0.5dBm； |
|  |  | 7.2.3 | 支持设置的测试频率范围覆盖：4GHz～40GHz； |
|  | 7.3 通信感知场景模拟功能 | 7.3.1 | 通过调控副反射面，实现单一方向杂波来波角度覆盖15°~90°； |
|  |  | 7.3.2 | ▲通过控制线阵馈源，可实现-10°~+10°范围内任意来波方向的静区环境。 |
|  |  | 7.3.3 | 通过控制线阵馈源，可实现临近角度多方向干扰模拟的同时来波方向≥2个； |
|  | 7.4 通感基站测试功能 | 7.4.1 | 具备控制线阵馈电网络和测试仪表能力，提供专用算法支持通感基站宽角域超高角度分辨率测试；可模拟两个相邻目标的角度间隔测试，连续 100 次角度切换后，累计定位偏差不超过 0.3°； |
|  |  | 7.4.2 | ★感知目标间角度可调整，调整步进0.5°，感知目标间角度最小可设置值≤3.5°；模拟目标数量≥3；目标方位角调控范围优于1°～10°； |
|  |  | 7.4.3 | 具备配合仪表进行EIRP、EVM、EIS等射频指标测试能力，能够在用户界面显示测量获得的射频指标，具有自动化数据采集、存储、导出功能，可在用户界面比对当前测试结果和历史测试结果； |
|  |  | 7.4.4 | 最大支持工作频率范围4GHz～40GHz； |
| ★8.基本软件 | 8.1 天线辐射测试功能 | 8.1.1 | 具备天线方向图等辐射性能测量和分析功能； |
|  |  | 8.1.2 | 具有天线数据分析功能，包括方向图、增益、极化、轴比、波束宽度等性能参数；能分析和标识天线波束指向、波束宽度、零值深度、零点位置、副瓣电平、副瓣位置、交叉极化、轴比等方向图参数； |
|  |  | 8.1.3 | 具备被测天线（AUT）接收模式/发射模式测试能力； |
|  |  | 8.1.4 | 可进行天线增益、轴比、交叉极化、相位中心等指标的测试； |
|  |  | 8.1.5 | 可以比较多次测试的结果；可以选择显示的坐标系，有直角坐标、极坐标；能够对天线参数在直角坐标和极坐标中进行计算、比较、分析和处理，可以对方向图进行旋转、移动等操作； |
|  |  | 8.1.6 | 能显示二维图、三维图、等值线图等； |
|  | 8.2 RCS测试功能 | 8.2.1 | 具有点频、扫频、一维高分辨率和二维高分辨率散射测量和分析功能； |
|  |  | 8.2.2 | 具备硬件和软件时域门选通功能； |
|  |  | 8.2.3 | 具备成像方法的选择、窗口大小、窗函数等设置功能； |
|  |  | 8.2.4 | 具备垂直、水平极化测试功能； |
|  |  | 8.2.5 | 具备已有标准体测试数据、背景测试数据快速调用功能。 |
|  |  | 8.2.6 | 具备多通道通信信号接入能力，降低各路径的通信串扰，实现空间无线缆接入。同时，具备通信和散射同时测试的能力； |
|  |  | 8.2.7 | 具备选择测试方式功能，包含单站，双站； |
|  |  | 8.2.8 | 具备双站数据处理能力，能够显示双站RCS测试及处理数据； |
|  |  | 8.2.9 | 具备根据测试需求控制转台转动及双站测试子系统运行能力； |
|  | 8.3 |  | 测试系统应具有功能可扩展性，方便软件和硬件升级，可升级跟踪及探测性能测试、抗干扰能力测试、天线测试频率至110GHz等； |
|  | 8.4 |  | 投标方提供的软件需要提供源代码，包括但不限于近远场转换算法、RCS成像算法等采购人要求的软件算法； |
| 9.系统附件 | 9.1 |  | 配套系统集成所需附件，包括机柜、射频连接器2套、射频电缆2套、激光十字光标等； |
|  | 9.2 |  | 计算机：操作系统不低于Window10，64位系统；内存≥32G；硬盘≥1T SSD；显示器尺寸≥27寸；数量2套；配置彩色打印机1台。 |
|  | 9.3 |  | 配置工具箱，工具箱中至少包括有射频专用扳手1只、精密螺丝刀1套、偏口钳1个、内六角扳手一套、一字/十字螺丝刀一个、头戴式照明灯一个。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.知识产权要求

（1）投标人所交付的货物、成果的所有权利，包括但不限于所有源代码及开发文档、所有知识产权等均归采购人所有。采购人有权对源代码进行研究、修改，以及优化后进行商业用途。投标人应该积极配合采购人开展专利申请、软件著作权登记等工作，提供所需资料。

（2）投标人保证所交付的成果（包含相应服务）不侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标专用权、商业秘密及其他权属权利，并可根据采购人需求提供相关的知识产权官方文件。因本合同下的软件及文档而产生的知识产权法律纠纷由投标人负责承担全部责任，且采购人有权解除合同，投标人应向采购人支付合同总价款的20%作为违约金并承担造成采购人的一切损失（包括但不限于对第三方权利人的赔偿、对采购人客户的赔偿、继续使用的费用、采购人因此产生的律师费、诉讼费用等）。

3.实施要求

（1）总体要求

1）投标人应能够提供全面系统的解决方案，所推荐设备应拥有完整可靠的技术支持，以保证采购人目前及未来投资的合理有效性。

2）投标人必须按规定要求提供投标货物的详细、完整的技术资料，以方便评标。投标文件所有条款必须真实，评标委员会有权拒绝不真实的任何投标文件。

3）投标人必须提供的所有技术文件、资料、图样都应使用中文或中英文对照，字迹清楚、内容完整，采用国家标准、ISO标准或相应的国际标准化组织标准规定的通用图形和符号。

4）投标人在投标时应提供完整的货物设计、制造、安装、调试、验收的有关标准、技术规范。采购人有义务保护投标人的知识产权，对提供的以上技术文件资料负责保密。

5）投标人在投标时应提供完整的产品主要技术文件，其中包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及系统说明等。

6）报价中必须列出所有部件的名称及型号、数量、规格等；技术方案中必须有整体规划和设计，需明确注明售后服务、保修期、现场安装、工程进度等。

7）投标人应按照使用方的场地大小及要求进行各测试系统、暗室等的布局安排。

8）投标人应详细说明安装、调试、软硬件集成计划，列明建设和试运行的时间计划，提供详细的实施方案，并说明拟派安装人员团队、项目经理的经验能力情况，以方便评标。

9）针对本项目的RCS双站远场条件测试和通感一体化测试进行详细论述，该两点对技术要求较高，因此要求投标人对本部分进行充分论述，包括但不限于详细技术实施方法，动画展示，仿真数据等，根据上述论述内容以方便评标。

（2）质量要求

1）投标人所投设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家规定的有关标准、规范要求或国际规定的有关标准、规范要求。

2）投标人能长期提供良好的技术及备品备件的优惠供应。投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，能够独立承担民事责任，并拥有售后服务机构，要有专业人员服务，提供终身维修保养服务。

3）本项目采购内容均要求为“本国产品”。根据《政府采购法》的规定，本国产品是指在中国境内生产，且国内生产成本比例超过一定标准的货物。投标人投标产品必须为本国产品，不接受任何进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内的产品）。

4）投标人应承诺签订合同时提供设备制造厂商的出厂检验报告、合格证书

5）测试系统按约定安装调试完成后，需向采购人提供标准化操作手册并进行专项培训，试运行期间仪器设备出现任何故障或整体运行不畅，投标人须积极响应，并在计划时间内妥善解决，稳定试运行1个月后启动最终验收。

6）所有设备的技术参数在验收时须逐条与合同匹配验证，现场通过专门测试夹具或校准夹具测得满足标准要求波形或参数。

（3）验收要求

1）采购人负责按合同文件要求和国家标准对所有设备进行验收，验收程序和要求：

货物运达后的查验：货物运达后由甲、乙双方组织人员对货物的品名、外观、型号、规格、配置、数量开箱清点查验，出具开箱查验记录。

2）初步验收：在现场安装、调试和第三方测试完成，实现联机运行1个月后，经采购人确认，由采购人、中标供应商双方组织人员按合同要求对设备进行初步验收，出具初步验收报告。初步验收具体包括：

a. 核对开箱查验记录记载的货物的品名、型号、规格、数量，包括可选配置和附件。

b. 核对合同规定的文件和技术资料，包括：产品合格证、出厂检验或测试报告、原厂商保修证明（承诺）以及使用（操作）手册，校准、维修手册，安装图表等。

c. 对关键技术指标和功能进行测试、查验，出具测试和查验记录。具体测试技术指标和验证功能由采购人决定。

3）试运行期：初步验收通过后进入系统试运行期，试运行期1个月。

4）最终验收：

a. 试运行期满，所有性能指标、功能达到招标文件及投标文件的要求时，由中标供应商向采购人申请，方可进行最终验收。

b. 采购人应在收到投标人最终验收申请之日起30日内组织验收。验收提交的文件资料至少应包括：招标文件、中标供应商投标文件、合同书、符合合同规定的证书、设备检验或测试报告以及开箱查验记录、初步验收报告。项目最终验收合格后，中标供应商正式交付采购人投入使用。

5）投标人交付提供第三方检测要求：

a. 提供暗室屏蔽性能第三方检测报告；

b. 提供紧缩场静区性能第三方检测报告；

c．提供转台、导轨性能第三方检测报告；

d．提供标准天线第三方检测报告；

6）具体验收形式以采购人为准。

（4）质保（维保）及售后要求

1）本系统自最终验收合格之日起，所有设备和零部件质保三年。

2）投标人需在质保期内对测试系统的建设、验收和使用给予无偿且及时的技术支持，提供优良的售后服务（费用包含在本次报价中）。投标人承诺自设备验收合格之日起，设备维修所需零部件及配件，应维持不低于10年的供应，负责质保期外有偿维修。在质保期内，如零部件损坏，投标人质保期内无偿更换，质保期外提供优质维修服务，投标人仅收取零件费或材料费。投标人须在接到报修信息30分钟内予以响应，48小时内到达用户现场进行维修服务，3个工作日内排除故障或提供排除故障期间使用的、能满足测试要求的代替测试设备。因投标人造成的设备停工时间应在质保期中予以相应延长。

3）若采购人对测试系统有升级改造需求，投标人有义务积极配合升级。

4）投标人需对采购人的测试系统提供累计不少于15个工作日的免费现场技术培训，具体培训计划由采购人制定。投标人须派不少于2名技术专家提供专业的培训，保证采购人受训人员全部掌握培训内容，相关费用由投标人承担。培训技术专家必须拥有紧缩场暗室行业15年以上的从业经验，全面掌握紧缩场暗室测试、仪器设备操作、测试流程的知识。培训内容包括主要设备的技术原理、安全防护、校准、标准解析、测试、操作、基本维护、故障排除等，培训讲师由经验丰富的技术工程师承担，并提供后续的技术指导。

4.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

5.交付时间及地点

（1）交付时间：确定中标后100天内交付全部硬件，150天完成整体系统的安装调试等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

6.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

7.违约责任

以第三章合同文本内容为准。

8.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，投标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。投标人未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》。

2.投标人须上传“双站紧缩场测试”和“通感一体化测试”共两项评审内容的演示视频，每项视频总时长不超过10分钟。演示视频将作为投标文件的组成部分，具体演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准中2.2,2.3,3.1,3.2项”总分得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣3分，其余指标有1项负偏离扣0.2分，扣完为止。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 视频演示-双站紧缩场测试 | 评委根据投标人述标视频中提供的双站紧缩场的双站测试功能软件和硬件方面的论述综合评分（每项内容逐条阐述） 包含1、紧缩场主副反射面静区特性和RCS双站测试分析；2、对实现多普勒和微多普勒频谱分析功能进行论述和仿真；3、阵列馈源与反射面配合形成-10°~10°平面波的方法及仿真；4、低频测试时的三维成像功能，要求对以上内容的测试原理、方法、实现方式进行详细论述。 - 上述每项充分符合用户实际需求、各项功能介绍详细，系统功能联动性实现效果明显，具备良好的效果图及动画演示，通过仿真数据或实际数据进行说明验证的，得2.5分； (2)上述每项符合用户实际需求、功能介绍完整，原理阐述正确，方案合理基本能实现系统整体功能的，得1分； (3)上述每项需求及功能要求的实现程度和功能介绍粗略，布局规划考虑一般，系统功能实现效果不明确的，得0分； | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 视频演示-通感一体化测试 | 评委根据投标人视频述标时提供的通感一体化测试子系统要求的功能软件和硬件方面的论述综合评分（每项内容逐条阐述） 包含1、动目标测试；2、双站雷达模拟测试；3、宽角域校准系统；4、通感基站的测试，要求对以上内容的测试原理、方法、实现方式进行详细论述。 (1)上述每项充分符合用户实际需求、各项功能介绍详细，系统功能联动性实现效果明显，具备良好的效果图及动画演示，通过仿真数据或实际数据进行说明验证的，得2.5分； (2)上述每项符合用户实际需求、功能介绍完整，基本能实现系统整体功能的，得1分； (3)上述每项需求及功能要求的实现程度和功能介绍粗略，规划考虑一般，系统功能实现效果不明确的，得0分； | 10 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案综合评分（每项内容逐条阐述） 包含：1、安装、调试及软硬件集成方案；2、交付时间保障方案；3、试运行计划；4、拟派安装人员团队、项目经理的履历： （1）上述每项需求完善周全，紧贴采购需求的，得2分； （2）上述每项需求基本合理，能够满足采购需求的，得1分； （3）上述每项需求不够完整或缺乏合理性，不符合采购需求的，得0分； | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述） 包含：1、详细售后服务方案；2、服务机构便利采购人的程度及服务能力；3、人员、售后服务机构的优劣；4、维修响应时间： （1）上述每项方案完善周全，紧贴采购需求的，得2分； （2）上述每项方案基本合理，能够满足采购需求的，得1分； （3）上述每项方案不够完整或缺乏合理性，不符合采购需求的，得0分； | 8 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2020年1月1日以来的类似项目业绩， 业绩内容包含静区不小于2m×2m的紧缩场及近场RCS测试相关案例的业绩证明材料得2分，最高得2分； 业绩内容包含空口测量电波暗室项目业绩的得2分，最高得2分； 业绩内容包含阵列天线RCS测试项目业绩的得2分，最高得2分； 本项最高6分；（提供有效合同及发票，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人应具有副高级及以上职称的技术人员（包括但不限于高级工程师、副研究员等），每人得0.5分，最高不超过2分；提供职称证书或具备职称评定资质的单位授予其职称的相关证明，以及投标人2025年1月以来任意一个月为其缴纳社保的证明。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人提供宽带天线阵列、宽带平面波生成、并行无线测试相关领域发明专利证书，由国家知识产权局颁发；每提供一个得0.5分，最高不超过2分。 所提供证书的专利名称与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。