招　标　文　件

项目名称：海安市中医院（2025年-2028年）物业服务项目

项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0061

海安市公共资源交易中心

2025年12月10日

# 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受海安市中医院的委托，海安市公共资源交易中心就海安市中医院（2025年-2028年）物业服务项目(项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0061)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

海安市中医院（2025年-2028年）物业服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月31日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2025-0061

2.项目名称：海安市中医院（2025年-2028年）物业服务项目

3.项目类型：服务

4.项目行业：物业管理

5.预算金额：1330万元/年

6.最高限价：1330万元/年，本项目采用年预算报价方式，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：三年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件9）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目接受分包，绿化养护、灭四害接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月10日至2025年12月31日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年12月31日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市中医院

地址：海安镇宁海中路55号

联系人：刘进

联系方式：17368169569

2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号

联系人：见项目联系方式

联系方式：0513-81819585

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-81819585

项目开标人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员： 0519-86722801、0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收联系人为刘进 ，联系地址：   海安镇宁海中路55号  ，联系电话：17368169569 。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

一、对交接工作要求

1、中标人必须按合同规定向招标人提供招标文件上述的服务,中标人应在合同签订生效后10个工作日内进入医院全面开展工作；

2、中标后,双方确立合同条款,办理交接清单,明确后无条件进场；

3、合同签订后,物业管理办公室成立,确定管理人员和招聘员工的岗前培训计划,在5个工作日内管理人员进场做筹建工作,到现场各个岗位了解情况,积极筹备物资装备进场；

4、各部门使用中的工具、洁具、耗材、医疗废物垃圾袋等可由前、后两公司在协商前提下，进行当面清点移交，结清货款。医院原有保洁器具可供中标人临时使用，按合同规定要求逐步更新，双方办理交接手续，不足部分由中标人自行添置，添置明细须报医院备案，并查验登记，但所有器具的耗材、维修、保养由中标人负责。

二、对投标单位的要求

1、投标人的现行营运状况要求:具有科学合理的组织架构,严格的管理细则和岗位责任制度。具有提供完善的物业管理制度和保障服务的能力,并具有一定的企业规模。根据海安市中医院的需求情况,投标人应制定相关规章制度如部门职责、岗位职责、工作流程、操作规范、工作制度、评估标准、考核办法等。

2、投标人应针对本次招标项目特点编写具体的管理方案。

⑴拟采取的管理及服务方式。

⑵针对医院实际情况,投标人应踏勘现场并在投标文件中要明确说明各项后勤支持管理服务具体方案。

⑶提供项目拟委派的物业管理项目负责人的情况简介及项目经历、其他骨干人员工作简历及项目经历、管理人员配备和各区域其他员工的配备、专业分工、专业技能要求、年龄及学历构成、上岗标准等,表格自制。

⑷日常物业管理运作要切合医院办公特点和活动规律,并建立适合医院物业管理质量控制体系。质量管理体系和培训计划、考核计划,需充分体现环境清洁对医院感染预防与控制的重要性。

⑸有高效畅通的投诉沟通渠道,接待日常咨询服务,认真对待服务对象的投诉,建立投诉记录。

⑹中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查,并提供必要的资料。

⑺医院物业档案的建立与保存,电子和文稿类同存。

⑻合同期内按医院职能科室要求上报和上交约定的文件资料。

⑼服务到期时,中标人应将全部院方要求的资料交给医院。

⑽服务到期时,各项服务的财产分割方式。

⑾中标人为医院提供的第一批设备清单(包括:保洁服务设备、办公设备)以及为医院提供使用的清洁剂、地面保养剂的品牌。拟采取的接收管理方案、验收标准。

⑿掌握并运用管理工具如PDCA、5s、品管圈等。能利用数据、图表等进行物业质量持续改进。

⒀具有应对突发公共事件处理和配合的应急措施及相关现场管理能力。

3、中标单位可优先接受原有员工。为维持医院物业工作的稳定，中标单位须与继续留用原公司员工(如其本人另有意向除外)重新签订劳动/劳务合同，并保持其工资待遇的相对稳定。中标人的全部服务人员劳动合同须严格按照《中华人民共和国劳动法》之标准执行。同时须为服务人员负责第三者责任险和员工意外保险,以保证服务期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿,以保证招标人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束。

4、每季度进行医院职工、员工使用部门和每月住院、门诊患者病员及家属对物业服务的满意度调查。

5、如本次服务期内，招标人有对外合作项目，需要中标人提供本次项目范畴内的物业服务，中标人必须积极响应，落实到位。费用双方协商另结。

6、其他要求

⑴合同期内，中标人管理人员给予医院保洁工实行排班、轮休制，确保医院24小时清洁。按需求全年365天24小时不间断提供服务,包括处理各项突发事件及紧急任务。突发事件如：风、雨、雪等自然灾害，用房、设备等故障急情，迎接考评、检查等专项活动期间，中标人无条件负责医院清洁卫生、抢险等工作，保证医院正常运行。服务人员工作期间必须遵守招标单位的工作时间, 不能影响招标人正常办公秩序。在重大活动和突击性工作中,招标人对服务人员可以直接指挥和调度。

⑵工作过程中因中标人责任所造成招标人的经济损失由中标单位按实际金额赔偿。

⑶中标单位须提供足够的作业工具,自行解决保洁工作时所需的日常工具和劳保用品,并能根据招标单位的行业形象要求及规范,保证文明工作。

⑷中标单位自行处理公司任何员工发生的职业暴露事件。

⑸如出现以下情况之一:A、员工缺岗率大于等于4%。B、物业周期评价考核成绩连续二次低于70分或连续3个月月综合考核成绩低于75分。招标人将追究中标人违约责任，直至解除合同。

⑹每月20日为物业服务人员工资发放日。中标人必须于次月20日前发清上月全部员工工资。

⑺台帐记录及保管：环境巡查记录、门帘、电梯消毒登记、应急演练记录、满意度调查表、医疗废物交接登记。配合各部门的其他登记：急诊标本登记、医疗废物暂存处空气消毒登记等。在服务过程中需要招标人配合的工作和需要提供的条件,投标人应在投标文件中说明。

⑻中标人在合同期内如因有合同终止条款或其他原因提前退场的,则须无条件配合招标人做好交接工作。

⑼在合同期内，如遇新增加服务项目及区域范围，到时将根据实际情况，按照中标额以同类人员的工资为标准，增加相应费用。如遇招标人有重大业务调整等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时）出现时，招标人将提前告知中标人，可经双方协商补充调整。但总费用额度不得超过总成交额的10%。

⑽在合同期内如遇国家政策性调资（如最低工资标准等）产生的增量部分，由中标人向招标人提出申请，并经双方对增加费用协商一致后，由招标人承担。

⑾中标人为招标人所提供的服务人员（含原保留人员）的劳动、人事关系应归属中标人，中标人必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为服务人员办理相关手续，合法经营。

⑿中标人为招标人提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与招标人无关。

⒀中标人及人员不得在管理区域内从事与管理、服务工作无关的其他活动。一经发现, 招标人有权追究违约责任或建议调整服务人员。

⒁必须诚信履行《投标文件》中的各项承诺。保持员工队伍相对稳定。调动技术骨干，须征得招标人同意。按投标文件不得擅自减少员工人数，招标人若发现员工人数减少，且无正当理由，有权按实际减少的人数扣除相应的人均管理服务费，同时投标方必须补足规定人数。

⒂如需招标人配合工作的，投标人应在投标文件中说明。

⒃中标价是中标人完成招标范围内全部物业服务项目内容的全部费用，如中标人漏项的，不予调整，且合同期间固定不变。

三、需要说明的其他内容：

1、电梯、医院家装电空调、VRV中央空调系统、中央空调系统、消防系统、锅炉、污水处理等我院均有相对固定的维保单位，与医院均签有维保合同。中标人有日常维护和及时维修（零星小维修、在突发情况出现时的抢修）和督查、巡检维保方的职责。

2、高压配电设备试验性检测、防雷检测、垃圾清运、锅炉检测、电梯年检、排污收费等由院方与相关行政部门磋商签订协议后，由物业协助落实实施。

3、劳务纠纷：中标人一旦履行合同，所有物业公司的劳务纠纷由物业公司自主妥善解决，与院方无涉。并不得影响院方正常的医疗工作秩序。

4、弹性排班：在确保日常病区保洁、各工种服务工作质量前提下，如医院或物业根据实时实际工作量需要，物业需针对性对员工进行弹性轮岗和排班。

5、加班费：本轮报价已包含招标人现阶段各项加班费（可实地踏勘了解，本处不在贅述）。如在后期物业服务过程中因扩展病区、科室、服务范围等带来工作实际需要的加班，招标人可根据现实情形酌情考虑。其他因招标人临时加班、突击任务完成等，都不可另收费用。各投标人投标时请充分考虑，预留空间、谨慎投标。

6、中标人服务期间，全天候24小时需按排一名值班经理值班(包含节假日），负责处理所有物业业务范围内实时各项服务工作的组织、协调、突发性紧急处置等各项服务。并每月将值班经理排班表递交给招标人相关科室。

7、中标人承诺在本项目提供的设备、工具及物资耗材，均须提供详细的配置清单，清单内容包括设备、工具及物资耗材的名称、规格、品牌、单位及数量。中标人在合同签订后1个月内必须配备齐全应到场设备、工具及物资耗材。如中标人无法履行承诺且无法获得招标人同意的，招标人有权扣除供应商履约保证金并有权追究违约责任。

8、中标人须妥善使用招标人提供的用房、档案资料和招标人所属的其他资产，如发生毁损、灭失等情况，中标人应按招标人该毁损物资账面价值向招标人进行赔偿。中标人进场后应该和招标人共同确认招标人提供设备物资清单，作为签订合同的附件。服务期满后15日内，中标人应向招标人移交全部管理用房、档案资料和归属招标人的所有资产，并办理交接手续。如中标人延迟移交招标人财产物资的，每延迟1天，计收200元/天的滞纳金。

9、服务期内根据招标人实时需求，完成相关网线布线的支持配合工作。

10、本次标书中未明确相关事宜，可在中标后，在双方协商一致及不突破招标框架前提下，共同达成协议。

四、其他要求

1、验收考核方案：

按招标人的招标文件及其它有关规定、技术标准执行（具体考核标准在签订合同时商定），通过随机检查、每月定期检查和年度考核（具体考核细则由双方在签订合同时约定）三种方式评定物业管理质量。

检查考核由招标人等有关部门人员参加，对物业管理质量进行综合考核评定，考核每月不少于一次，考核方案由招标人制定，第一个季度为试用期，从第二个季度开始对每次物业管理进行考核，若考核得分低于90分，则由招标人提出整改意见，发出限期整改通知书中标人实施整改；若经过整改后，考核得分仍低于90分，按每差1分扣人民币500元；低于80分，每下降1分扣人民币1000元；连续3次考核分数低于88的，招标人有权追究违约责任，并抄报行业主管部门。

考核办法和细则参考资料：

中医院物业管理考核方案

为切实加强我院后勤物业服务的长效管理工作，充分调动物业公司及员工的工作积极性，增强工作责任感，提高我院物业服务工作管理水平和服务水平，现制定我院物业服务工作考核办法（试行或投标方中标后与招标人共同商定）。具体考核办法如下：

1、考核原则

各科室服务人员日常工作归所在科室管理、考核，总务科等其他相关职能科室不定期抽查考核。每月考核结果与当月物业服务费挂钩。

2、考核小组

由主管物业后勤工作的分管院长、总务科、保卫科、人事科、护理部、院感科等相关职能科室及合同中标人管理经理组成。

3、考核办法

（1）每月进行考核：考核形式分为各科室考核及总务科等相关科室考核两类，各科室评分占总分的60%，总务科及相关科室占总分的40%。计分情况如下：各科室考评：每月护士长组织2人（人员不固定）对中标人服务人员进行考核，取两人平均分。总务科及相关科室考核：取参加考核人员总考评分的平均分作为总务及相关科室的考评分。（因每次参与检查的人数可能不同，故取人员的平均分作为考评分）

（2）各科室护士长根据表中各项内容对所辖科室区域内保洁工作质量进行评分，占总分的60%，每月交总务科汇总。

（3）总务科、保卫科、院感科等科室根据表中的保洁项目定期抽查各区域工作质量，进行评分，占总分的40%，每月汇总。

（4）每月各病区考核情况与总务科抽查考核情况按权重分值计算该区域实际考核得分，优：91分（含）以上；良：88分—90分；合格：80分-87分；差：80分以下。

（5）每一合同年内，中标人正式考核评分低于88分的月份超过3次（含3次），则甲方有权选择不进行下一年度续约。

（6）物业服务工作考核办法从合同生效后第四个月开始实施。

有关其他情况考核的特别说明：

岗位人员缺编处罚。供应商岗位人员缺编按以下方法扣罚：

每月中标人各工种（岗位）服务人员缺编率不得大于该工种（岗位）服务人员总数的1.5%（含1.5%）。中标人当月岗位缺编率大于该工种（岗位）服务人员总数1.5%的，招标人当月不予扣罚。中标人应于次月积极补充符合要求的物业服务人员到岗工作。如中标人不能于次月积极补充符合招标人要求的物业服务人员到岗工作，每缺编1人，招标人按中标人该工种（岗位）服务人员单位物业服务费用予以扣除。

②重点岗位：血透、手术室、消毒供应室、内镜室、胃镜室物业工作人员合计数每月缺编不得超过2人。每缺编1人，招标人按前款方法予以扣罚。

③在缺编情况下，招标人于当月未予扣除并支付给中标人的物业服务管理费，须用于支付供应商员工加班费用。中标人不得因此克扣该部分费用，留为公司利润。

（2）中标人一旦与用工人员签订合同，必须为交社保年龄人员依法缴纳国家各项强制社会保障基金。不得拖延。

（3）所有在招标人处工作的物业工作人员，其司职的岗位必须相对固定，不得随意转岗、流动、如果变化，中标人需提前和招标人相关部门沟通，说明缘由后方可调换。如果发现物业服务人员缺岗，应提前向中标人主管部门汇报，并向招标人相关科室和物业管理科报备。若发现中标人在招标人不知情的情况下随意调岗、轮转、变更各岗位（工作地点）的人员，以及招标人在检查过程中发现物业服务人员有缺岗、脱岗现象，每检查发现一人/次，处罚1000元/人次。

⑷对中标人的投诉并经核实确认为有效投诉的，招标人扣除中标人服务费1000元/次。中标人若有其它违规行为，视情节轻重给予2000-10000元的经济处罚。

⑸对于中标人物业服务人员出现不符合招标文件规定行为的，扣除服务费200-500元/人次；情节严重者，扣除该物业服务人员当月劳务费用，并立即调离招标人单位。如中标人在服务期间有拾金不昧、见义勇为等情况，招标人奖励服务费200-500元/人次，甚至更多。中标人不符合招标文件要求的行为应立即予以整改，并视情节轻重给予2000-10000元的经济处罚。经考评为不合格，并经招标人多次沟通，中标人无法按要求整改的，招标人有权终止合同。

⑹中标人在合同期间及服务过程中，给招标人造成损失时，招标人有权从合同款项中直接扣除。造成重大责任事故或恶劣社会影响，招标人将通过法律程序维权，招标人可无条件终止合同。

⑺招标人按中标人每月服务质量的考核结果作为支付合同经费的依据。

⑻约定事项：在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以卫生行政部门的鉴定结果为准。

4、以上考核方案及考核的特别说明在双方签订合同时可根据实际工作需要作出调整或更改。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

一、项目概况：

医院概况：海安市中医院位于海安市宁海中路55号，占地面积36492㎡，建筑面积115478.93㎡，目前开放床位1000张，主建筑有：新综合大楼（20层，另地下二层,含立体车库）；急救中心科研教学病房综合楼17层（另地下2层，含立体车库）; 病房大楼（10层，另地下一层）；医技楼（7层，另地下一层）；老门诊楼（5层）；城西制剂室；附属用房若干；地上停车场3处；医院北边立体车库1处；非机动车停车处5处；电梯33台（详细以实地踏勘为准）。

招标范围：

物管区域内的卫生保洁（含防控、疫情消杀、各类检查要求等），安保服务，车辆管理及收费，电梯服务，导医服务，纯净水服务，锅炉维保、运行管理（含医疗、防控服务），木工、瓦工、漆工、电焊工，消防监控服务，开水、洗澡水服务，污水处理；各类运送、陪检特需服务；日常水电气维修及保养以及日常医院所需的相关搬运杂务工作等等。

各类设施、设备(含中央空调、锅炉、电梯、制氧设备、负压吸引、污水处理监测、高低压配电设备、污水处理站，分体空调、手术室层流空调、生活及消防用水箱、太阳能设施设备、各种消防设施设备及水电设施、设备等)的运行、维护、维修和管理；全院绿化养护；一号楼裙楼5楼盆栽养护服务和2号楼1-4层公共区域的放置、更换（包含提供院方需求绿化的提供、放置以及定期的更换），全院灭四害服务（绿化服务、灭四害服务因专业性要求，中标人可委托具备相应专业资质的公司提供服务）。

三、服务期限：本次招标合同期为三年。

四、交货（服务）地点：海安市中医院

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

中标人以国家标准及其它普遍认可的标准，且为最新标准，为本次服务项目的依据。同时中标人应及时提供给招标人：

⑴达到国家卫生城市、国家园林城市对医院保洁工作的考核标准（《医院消毒技术规范》、《医院消毒卫生标准》GB15982-1995、《污水排放标准》、《医院感染管理规范（试行）》、《医疗废物管理条例》）；

⑵省卫生强市、省卫生先进单位及省绿化医院对医院保洁工作的考核标准；

⑶达到三甲医院标准；

（4）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

总体服务要求及项目具体内容、岗位及各类服务人员用工要求

本次物业管理项目需求部分应至少但不限于以下几个部分

一、项目总体服务要求：

1、要求门诊及外环境的保洁服务时间为8小时，急诊及病房的保洁服务时间为12小时，除保洁外其他项目服务时间为24小时；

2、国家标准及其它普遍认可的标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给中标人：

⑴达到国家卫生城市、国家园林城市对医院保洁工作的考核标准（《医院消毒技术规范》、《医院消毒卫生标准》GB15982-1995、《污水排放标准》、《医院感染管理规范（试行）》、《医疗废物管理条例》）；

⑵省卫生强市、省卫生先进单位及省绿化医院对医院保洁工作的考核标准；

⑶达到三甲医院标准。

（4）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

3、针对医院的特殊情况，制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程，同时做好病区内服务员工的日常培训与管理工作；

4、落实对保洁用品的5S管理；

5、做好控烟管理、节能降耗管理工作，配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急卫生保洁工作。

6、服务期内无安全责任事故；

7、通过海安市政府的有关考核；

8、用户满意率达90%及以上；

9、用户投诉率不超过5次/月；

10、服务质量目标：达到《海安市中医院物业考核标准及奖惩办法》满意度测评90分以上；

11、达到海安市文明卫生单位的要求；

12、达到卫生系统保洁服务方面的要求。

13、中标人项目经理／主管成员要由物业总公司直派。项目经理具有专科及以上学历，具备物业经理证书的管理人员。招标人不接受临时招聘的管理人员。

14、中标人应制订详细的培训计划，对员工进行岗位培训、日常培训和文明礼仪培训，确保每个员工培训合格上岗。

15、中标人要合法用工，并派用与医院后勤服务相适应的人员。所有人员必须遵守国家法律、法规及招标人的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，具有与工作相适应的文化程度，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、身体健康（无传染性疾病），员工构成：①体现年轻化；②具有与工作相适应的文化；③身体健康；④适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价，同时要写明在本项目后勤服务范围内所需的最低人数；员工辞工率控制在每年20%以内和每月各工种1.5%以内。

16、中标人应保证在服务期内其员工最低月工资不少于海安市最低工资标准，并且有员工福利、激励奖惩方案、员工队伍稳定方案、员工社保各种费用交纳方案。

17、社会保险（除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险或公众责任保险和员工足额人身意外保险或雇主责任保险），第三者责任保险或公众责任保险：中标人应为本项目的工作人员及其他公众人员投保，以保证在服务期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿，同时以保证招标人在中标人的工作人员索偿时不受任何责任的约束。

18、中标人及其员工必须遵守医院的一切行政管理、消防安全、病区等规定和制度。

19、服务区域的各项服务工作时间必须符合及满足招标人的要求，包括星期天及公众假期，都不得停止工作，招标人认为应向病人提供或提高服务质量时增加的工作量，可要求中标人调整工作时间直至全天24小时工作。

20、专项服务：中标人必须书面提供服务期内的PVC、地砖、石材地面、实木地板及其他地面的保养方式、保养周期、程序等；保证每年一次四月前全院所有雨污水管道、化粪池、窨井、沉淀池等清淤工作保持管道畅通，保证每年一次十一月入冬前全院各类管道防寒防冻保温工作到位，各幢楼楼面不定期垃圾清理及雨水管、天沟的清淤清理保持畅通；日常各类（含坐便器、地下室管道等）不同类管道的排堵并保持畅通（安排24小时随叫服务）。遇有恶劣天气如大雪、暴雨等，中标人有清除雪障、排涝和及时采取应急安全保障措施等的义务。以及其他不可预见的各类突发情况发生时，中标人应积极应对，落实各种措施和整改工作。满足招标人其他相关工作（如总务科各类仓库的整理、会议室会务的接待保洁布置、大型活动的各种支持配合工作等等）。

21、物业各部门相关专业人员都必须持证上岗，满足岗位需要。

22、中标人履行合同时执行能力要到位，不得以各种理由对合同范围内物业管辖范围的事务以及医院交办的各项事务拒绝、推诿、扯皮。

23、积极参加落实有关医院后勤服务的相关会议、活动和文件要求。

二、项目具体内容：

保洁服务工作

1、保洁范围总体内容：

(1)负责医院服务范围内室内及公共区域清洁卫生；（包括：天花板、顶棚、顶房平台、内墙、玻璃、高处灯具、地面、标识、室内家俱、医疗信息设备设施、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、公示栏、医生办公室、护士站、值班室、洗手间、开水间、污物间、电梯间、货梯/客梯/餐梯、地下室及地下车库等）；

(2)负责院区内所有道路、停车场、绿化带、连廊、建筑物屋顶、露台、车棚、车库、立体车库、垃圾房、户外标识牌、垃圾桶、户外其他设施设备等的保洁服务工作；

(3)负责医院各出入口门前三包范围内的卫生保洁服务工作；

(4)保持服务范围内的清洁，物品定点定位放置，随时净化环境卫生，清洁室内的卫生，清运垃圾，医疗垃圾收集等及时处理，防止院内传播和交叉感染病菌；

(5)负责各科室生活垃圾及医疗垃圾的收集、交接、转运、暂存等处置工作和台账资料整理工作；

(6)为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分（一床一巾、一卫一巾、一柜一巾）（不同区域拖布严格分区使用）；清洁工具每次按照规定配置消毒液，浓度准确；

(7)按医院感染科的要求，落实病区出院病人床单位的终末处置，符合消毒规范，定点定期消毒，让医院始终保持洁净；

(8)按时巡视、清洁各楼层公共洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味，必要时点香祛味，洗手间内垃圾达到四分之三时随时清倒；

(9)每日上午地面全方位清洁一次，下午地面清洁一次，重点清洁；

(10)每日上、下午清洁、湿拖各地面一次，随脏随拖；

(11)每天更换套垃圾桶上的垃圾袋，达到3/4时随时更换，并有效封口，及时处理，防止院内传播和交叉感染发生；

(12)负责开水间、污物间水池和微波炉的清洁，随脏随抹；

(13)按时给不能下床的病人送开水服务（结合医院和病人实际情况）；

(14)每天早上抹办公桌椅、治疗台面等，随脏随抹；

(15)每周彻底擦拭消毒治疗车、平车、轮椅、陪客椅、床架、输液架、晾衣架、病历车、电视机等，随脏随擦，各种车辆清理线头并加润滑油；

(16)每周擦门窗、玻璃、宣传栏至少一次，随脏随擦；

(17)每季度清洁天花板、灯具、灯孔等高处物品，随脏随清洁；

(18)做好急诊室、手术室、血透室、ICU、产房和检验科等特殊科室的常规卫生保洁和其他特殊工作；

(19)每半年拆装窗帘、隔帘、诊查帘送洗涤公司清洗一次，遇脏随时送洗，做好所在部门的勤杂工作；

(20)医用地胶板公共区域、室内区域每季至少打蜡一次，再次打蜡前，须将陈蜡去除后，方可重新打蜡；公共区域PVC地面、室内PVC地面定期抛光维护；

(21)卫生间、下水管道保持通畅，保持清洁畅通；

(22)医院各处缺损地漏检查维护；

(23)对医院水电木等设施、设备，房屋建筑等有缺损的，做好日常的巡查登记，及时修理修缮；

(24)协助做好科室医用织物和消毒物品的收集、整理、保管等工作，定期更换医护人员的床单套；

(25)控烟管理、节能降耗管理等工作；

(26)管好空调、电灯、水龙头等开与关，做好节能工作，以及在合理时间给房间通风；

(27)在台风或大雨季节，如要抗台抗灾时，承包方要无条件安排值班，费用已包括在投标价内；

(28)做好禁烟工作，管好院方管理责任区域内的消防和防盗；

(29)所有病房、公共环境和院落设置中午班11：30-13：30，晚班17：00-21：00（根据招标人及季节时段需求实时调整），巡视保洁频率要求达到30分钟一次（如遇终末消毒等特殊情况除外），急诊室及周边区域24小时保洁；

(30)其他保洁任务服从医院安排：如高空掸尘、屋顶清扫、排风扇电风扇清洁、空调出风口清洁除尘、小广告清除、学生宿舍、城西制剂室、闲置房卫生等，如未祥尽事宜，以实际操作情况为准。

2、保洁具体服务内容及要求：

⑴所有工作应符合:①院内感染控制规范:②医疗诊疗常规:③政府环保规范:④生活垃圾清运规范;⑤医疗废物垃圾清运规范;⑥可回收垃圾管理规范。

⑵保洁服务所需的设备以及使用清洁剂、地面保养剂的要求：提供使用的设备、清洁、洗涤剂、消毒剂、地面保养产品，必须是通过国家相关部门审批并予以使用的优质产品，符合绿色环保的要求，并要求符合医院感染科要求；

⑶消毒隔离工作必须是符合医院感染管理科的要求。物业管理人员掌握医院感染防控相关知识，对保洁人员开展严格培训，符合医院保洁及其他服务上岗要求，为保洁人员提供必须的防护用品；

⑷所有耗材物资提供根据临床需要,做到保证供应。

A、外环境公共区域：

1) 院内道路、停车场所、绿化带等保持清洁，每日不间断清扫，做到无果皮、纸屑、烟蒂等杂物，无积水，无污渍；窨井盖无黏附物，路面无痰迹, 院内道路清扫冬令时间在早上7：30时前完成，夏令时间在早上7：00时前完成。

2) 公共场所垃圾筒、条椅每日清洁，外表无污迹。垃圾筒内垃圾每日分类清理，放置到垃圾中转站。

3) 院内连廊地面每日湿拖清洁，石材地面每月2次彻底高压水枪冲洗或机器刷洗，清洁无垃圾，无污渍，连廊顶部无积灰和蛛网。

4) 道路护栏，花坛每周清洗一次。绿化带内无杂物、果壳、树枝上无衣物晾晒，无悬挂物。

5) 各种标牌、指示牌、宣传窗、照明灯无积尘、外墙无乱张贴广告，每周清洗一次。

6) 全院屋面、露台、车棚等定期巡扫保洁，沟槽无堵塞物，地面、蓬面无污迹，无杂物堆放，边缘区域无蛛丝、脏物，确保各屋顶下水道无杂物堵牢、畅通。

7) 院内外围、地下室水泥或其他石材地面每6个月彻底冲洗1次，日常发现地面脏污随时清洗。

8) 院内所有垃圾（包括医疗废弃物），定时清理，加盖分类运送到指定区域。垃圾房每天清扫，按规范做好生活垃圾、医疗废弃物分类，注意保洁，随手关门、上锁，并做好相应记录。

9) 雨雪天各门口铺好防滑垫，竖立防滑警示牌，保持地面干燥，防止滑倒。

10) 遇各种检查时，保证卫生达标，并做好控烟工作。做好特发或灾难事件相关工作，完成相关部门指令性卫生工作。

B、室内公共区域：

1) 各走廊/候诊区干拖地面、倒垃圾早、中、晚各一次；全自动地面门诊区域清洗每天2次、其他区域全自动地面清洗每天1次；地面若有血迹、呕吐物、大小便时及时按照消毒清洁流程处理，保持地面干燥、清洁、无污迹、无垃圾、无积灰、干净明亮。

2) 楼梯扶手、候诊椅、防风门帘、门、墙面（肩部以下）、饮水机、垃圾桶每天使用消毒剂溶液擦拭一次，无污渍、无浮灰、无水迹。

3) 门窗、换气扇、空调（特殊科室空调滤网）每周擦拭一次，做到空间区域无蜘蛛网，随时保洁。

4) 电风扇、照明灯、各宣传标识牌等无灰尘、蛛网，每半月全面清洁一次。

5) 卫生间保持清洁无异味，无积垢，上午每小时1次，下午2小时1次彻底清洁。

6）开水间每日清洁，开放时段及时巡视，确保地面不积水，协助科室按照开关开水间门、灯。

7）电梯、扶梯每日清洁，轿厢每天消毒1次、轿厢按键和扶梯扶手每天消毒1次，无障碍、无脱落；无灰尘、无污迹。

8）白天及时关闭走廊、楼梯、卫生间等公共区域的照明灯。

9）空调开放运行阶段，随时查看、关闭通道门窗。

10）公共卫生间地面每2周使用机器彻底刷洗1次。

11）防滑、防尘地垫每周彻底清洗1次。

12）不锈钢每周彻底清洁保养1次，不锈钢表面无污渍、光泽。

13）各区域出入口、大厅、通道、开水间、卫生间、盥洗室等须设置防滑标识，防止滑倒。

C、门急诊科室：

1）干拖/湿拖地面、倒垃圾常规每天二次（上午、下午），采用湿式清扫，保持地面、环境清洁，干燥。

2）门、桌面、凳子、诊察床（床档）、柜子表面、水槽、换药室搁脚凳、污物桶等每天擦拭一次，保持清洁无污渍。

3）门窗、空调外机、瓷墙、电风扇、灯管等每周擦拭一次，无积灰。

4）每天负责更换诊察床单、污染衣被。

5）做好各种清洗物品清点和洗后验收清点工作并签名（早、晚各一次）。

6）按护士长要求完成一些力所能及的指令性卫生工作。

D、病区：

1）保持开水房、开水器清洁。消除开水房地面积水，防止滑倒。

2）病房床、桌、凳、柜、灯、设备带每日擦拭。专用毛巾一床一巾，不可混用。每日清洁门、窗户、窗帘、墙、地。保持病房内墙面、桌面，床档清洁、无尘。地面无垃圾、无污迹。

3）湿式清扫地面，先使用牵尘液处理过尘推干拖，后采取湿拖（走廊、各病室、阳台、卫生间、医生办公室、护士站等），每日两次，必要时随时清洁。各区域内拖把严禁混用。拖把标记清楚，分开操作并按规定存放。

4）卫生间镜子、洗手盆、马桶、毛巾架、地面每日清洁两次，做到无污迹、异味，卫生间门窗、墙面、瓷面清洁无污垢。地面保持干燥，防止滑倒。保持卫生间下水道及座便器畅通。

5）保持病区各室玻璃窗、阳台、墙面、门窗框、扶手、病人平车、轮椅等的清洁卫生，每天清洁一次。

6）科室办公用品，电脑（关机状态下）、电话、其他电器等，每日清洁一次。

7）保持地面清洁、干燥，窗明几净，各通道各病室墙面无积灰、污迹，无蜘蛛网。

8）及时倾倒各类垃圾，按要求将生活垃圾和医用垃圾分开，按医疗废弃物分类打件。每日清洗垃圾桶、垃圾车（包括各楼层公共区域的垃圾桶），保持清洁无污垢。

9）出院病人床单位的终末消毒工作（床、床垫、床头柜、餐桌、方凳、输液架、床头灯、开关线、信号铃、壁柜用消毒液擦拭）。

10) 按护士长要求完成一些力所能及的指令性卫生工作。

11) 协助病区被服仓库管理，病房脏棉制品交接点数（每天），病房干净棉织品接收点数(每天)，

每月仓库物品总清点一次，发现短缺，立即向护士长汇报。

12）各楼层走廊通道、电梯等候区域保持清洁，地面干燥，及时清除污物及水渍、油渍等，防止滑倒。

13）各病房17：00前须有保洁员，维护病区、楼道的清洁，17：00后须有公共保洁员，及时清扫走廊、楼道垃圾，保持晚间病区的整体清洁工作。

14）白天及时关闭走廊、楼梯、卫生间等公共区域的照明灯。

3、对配置设备、工具、耗材的要求：（必备条件，由中标人全新购买）

⑴保洁大型设备要求：

| 序号 | 名称 | 参照品牌、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁车 | 供应商自行选择 | 辆 | 45 |
| 2 | 驾驶式洗地机 | 供应商自行选择 | 台 | 1 |
| 3 | 全自动洗地机 | 供应商自行选择 | 台 | 1 |
| 4 | 高速抛光机 | 供应商自行选择 | 台 | 2 |
| 5 | 吸尘吸水机 | 供应商自行选择 | 台 | 4 |
| 6 | 背负式吸尘机 | 供应商自行选择 | 台 | 1 |
| 7 | 垃圾车（带盖）大号 | 供应商自行选择 | 辆 | 4 |
| 8 | 高压水枪 | 供应商自行选择 | 台 | 2 |
| 9 | 加重型地擦机 | 供应商自行选择 | 台 | 2 |
| 10 | 吹风机 | 供应商自行选择 | 台 | 5 |
| 11 | 电瓶洗地机 | 供应商自行选择 | 辆 | 1 |
| 12 | 升降机（6米） | 供应商自行选择 | 台 | 1 |
| 13 | 电动管道疏通机 | 供应商自行选择 | 台 | 1 |
| 14 | 扫地机器人 | 供应商自行选择 | 台 | 2 |
| 15 | 室外扫地机 | 供应商自行选择 | 台 | 1 |
| 16 | 电焊机 | 符合苏整治专班[2025]3号文件 “加芯赋码”要求 | 台 | 1 |

设备维护要求：洗地机、地擦机、扫地机、吸水机、抛光机、吸尘机、吹风机扫地机器人、室外扫地机、电焊机等机器设备需专人（接受过培训）操作，机器出现故障需及时修复；每台洗地机都必须安装断电保护装置；电缆线中间不得有两处（含）接头。以上所产生的设备购买及维修维护费用由中标人承担，报价时予以自行考虑。

⑵保洁工具要求：

所使用的保洁工具和车辆必须保证质量和功能，满足现场服务的需要。

（3）配置耗材、保洁药剂要求：

①耗材根据临床需要，做到保证供应；

②垃圾袋要求：院区生活垃圾袋严格按照医院要求保质保量，及时供应。

③投标人自备一般设备及常用工具、药水清单(包含但不限于以下列表):

一般设备：台式电脑、指纹考勤设备、一体打印机和文件柜更衣柜等办公设备及各类办公用品。加强版折叠式铝合金人字梯、平板车、各类多功能维修工具套装,电流表、万用表、台钻、冲击钻、电钻、角磨机、切割机、砂轮机、鼓风机、工具箱、百米电线卷、软水管、手机、对讲机等；

常用工具：各类清洁工具，扫把畚箕套装，分色拖把头、拖把杆，厕所喷香机、洁厕灵,洗洁精,玻璃清洁工具套装，伸缩杆套装,地板刷,地板括水器,海绵拖把，尘推杆套装，喷蜡等打蜡工具组合，各种扳手、钳子、螺丝刀、锤子、铁锹,喷壶,铁爬子，伸缩剪刀,钢尺、水平尺、据子,胶枪、火钳,大竹扫把,小竹扫把,消毒喷雾器,绳子,扁担,铁丝,各类水桶,刻度桶,圆头刷,软毛刷,方头刷, 油漆刷子，云石铲刀,杆子称，标本框，运送篮，转运箱等；

易耗物资：分色毛巾、百洁布、抹布，防水手套、帆布手套，围裙,套袖,钢丝球,檀香,空气清新剂,小便池芳香球,地毯（各大厅一楼进口入口处防滑地毯、电梯内地毯）、手电筒，劳保鞋，高压绝缘靴，电工鞋、手套，雨靴、雨衣、雨伞，口罩，鸡毛掸,护目镜，告示牌，警示牌，标牌、标识，生活垃圾袋，各类钻头，油漆滚筒，各门把手的防撞垫；

药水清单：全能清洁剂,静电除尘剂,不锈钢光亮剂,玻璃清洁剂，洁厕剂，亮洁剂，PVC地板保养起蜡水、地面蜡,擦铜水，除胶剂,保洁药水瓶。

例举某个病区耗材更换频次明细表：

| 区域 |  | 数量 | 品种 | 更换次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病员区 | 病房 | 19 | 垃圾袋（黑小） | 一天更换二次 |  |
|  |  |  | 垃圾袋（黄小） | 一天更换二次 |  |
|  |  |  | 拖把（红、蓝、绿） | 两月更换一次 |  |
|  |  |  | 抹布（红、蓝、绿） | 两月更换一次 |  |
|  |  |  | 尘推（蓝） | 一月更换一次 |  |
|  |  |  | 圆头刷 | 三月更换一次 |  |
|  |  |  | 笤帚 | 两月更换一次 |  |
|  |  |  | 簸箕 | 两月更换一次 |  |
|  |  |  | 水桶（蓝） | 六月更换一次 |  |
|  |  |  | 钢丝球 | 一月更换二次 |  |
| 医疗区 | 主任办 | 1 | 垃圾袋（黑小） | 一天更换一次 |  |
|  | 医生办 | 1 | 垃圾袋（黑大） | 一天更换三次 |  |
|  | 示教室 | 1 | 垃圾袋（黑小） | 一天更换一次 |  |
|  | 换药室 | 1 | 拖把 | 两月更换一次 |  |
| 护理 | 护士站 | 1 | 垃圾袋（黑小） | 一天更换二次 |  |
|  | 治疗室 |  | 拖把 | 两月更换一次 |  |
|  |  | 1 | 垃圾袋（黑大） | 一天更换两次 |  |
|  | 处置室 | 1 | 垃圾袋（黑大） | 一天更换四次 |  |
|  |  |  | 拖把 | 一天更换一次 |  |
|  | 值班室 | 2 | 垃圾袋（黑小） | 一天更换二次 |  |
|  | 公共卫生间/职工卫生间(医生值班室内) | 4 | 垃圾袋（黑小） | 一天更换二次 |  |
|  |  | 1 | 垃圾袋（黑大） | 一天更换二次 |  |
|  |  |  | 拖把（白、红） | 两月更换一次 |  |
|  |  |  | 抹布（白、红） | 两月更换一次 |  |
|  |  |  | 尘推（白） | 一月更换一次 |  |
|  |  |  | 圆头刷 | 两月更换一次 |  |
|  |  |  | 钢丝球 | 一月更换一次 |  |
|  | 污洗间 | 2 | 垃圾袋（黑大） | 一天更换二次 |  |
|  | 开水房 |  | 笤帚 | 两月更换一次 |  |
|  | 晾衣间 |  | 簸箕 | 两月更换一次 |  |
|  | 小仓库 |  | 刻度水桶 | 一年更换一次 |  |
|  |  |  | 榨水车 | 二年更换一次 |  |
|  |  |  | 多功能保洁车 | 及时维修 |  |
|  |  |  | 圆头刷 | 一月更换一次 |  |
|  |  |  | 钢丝球 | 一月更换一次 |  |

4、招标人提供中标人管理办公用房、仓库用房,在服务期限内免费使用,水、电费用支出由医院承担。提供电话线1条、网线1条。

中央运送工作

中央运送工作的内容：

①门急诊病人及住院病人的护送；送行动不便的或特殊病人院内检查的陪送服务；为病人导检；

②协助完成患者病人转科、迁床及加床工作等；医疗设备/设施借用和转送；小型医疗设备/设施送保修；被服换季运送（每年2次）；夜间协助总务科到病区借床；科室瓶装氧气的运送；

③擦拭消毒治疗车、平车、轮椅；清洁平车和轮椅轱辘上的毛发并上润滑油；病

区药房药品运送到各病区，药库、被服仓库、耗材仓库及总务仓库物资以及区域内标本下收下送以及其他物件的临时运送；领盐水/大输液；领消毒液/酒精；收集空盐水瓶；供应室上收下送、清洗、打包等；分发功能科室检查报告；

配合医院做好突发性公共卫生事件的工作（包括死亡患者的运送）；

中央运送工作的服务要求：

①强化服务意识，规范服务行为，提高服务质量，做到“简、便、快、捷、好”，让病人及家属满意。

②为提高工作效率和服务员工积极性，投标人须设置运送调度中心，保障24小时/天，365天/年随时有人接听电话并及时受理服务需求。工作人员应配备统一的通讯器材，由中心集中分配调度运送工作。

③病人的护送必须根据急诊与非急诊、空腹或非空腹、预约与非预约等情况合理安排并调度护送检查的时间和检查项目，并安排足够人员来完成运送工作。运送时必须采取一定措施以确保病人的安全。护送病人时应有良好的服务态度，关心、尊重病人并注意保护病人的隐私，有一定的保暖措施或防雨淋措施等。

④各种标本、药品应准确、及时无误送到相应的部门。收送功能检查科室报告等

应及时正确无遗失。要求定期对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给医院的决策提供支持。

⑤各类运送都必须认真执行查对制度并符合院感管理要求。正确核对病人身份，正确率100%。完成病区护士评估后需要送检病人的护送。平车、轮椅等运送工具负责清洁、保管、维护并确保运送工具处于完好状态。危重病人必须有医生和护士共同陪同，要密切观察病情变化，发生异常及时报告处理。严格执行各项规章制度和操作规程，做好陪检过程的安全和沟通工作，做到及时、安全、无误，严防差错事故发生

⑥其他便民服务工作，如指导、茶水供应、针线服务、住院费查询等服务到位。运送所需一般性防护用品（如：一次性手套、口罩）由投标人承担。

⑦遇有紧急情况或突击性任务服从全院调配。

⑶驻守岗位的特殊工作及要求：

医院的驻守岗位包括急诊室、重症监护室、手术室、血透中心、静脉配置中心、仓库等。各岗位除按“病房保洁服务内容及要求”做好相应服务工作并认真执行相关的院感管理要求外，各岗位特殊的工作内容及要求有：

①急诊室：要求提供24小时不间断的卫生保洁、病人护送服务，并做好24小时开水供应，配合医护人员做好控烟管理、节能降耗管理和为急诊病人进行导医服务。服从急诊科护士长的管理和工作安排，包括各诊室卫生，护送急诊病人，值班期间全院的标本运送，借取物品，协助夜间陪检。

②手术室：要求提供24小时不间断的卫生保洁、病人运送服务，严格按照院感要求做好手术室各区域的清洁、消毒工作；做好前台的管理，并配合医护人员做好手术病人的接待、术前和术后病人的运送工作；及时做好接台手术的清台工作；做好手术标本的送检、手术间取药、物资领取，手术室拖鞋的清洗和医疗废物的收集、暂存工作；每台手术结束后的手术间清理及垃圾清运，每日手术全部结束后的手术间彻底清洁，手术室空调风口每日清洁，每日一次擦拭所有接送病人的平车，完成每周一次的卫生大扫除等，服从手术室护士长的管理和其他工作安排。

③血透中心：服从护士长管理，做好血透病人床上用品的更换、整理和床单位的消毒；做好血透室的卫生保洁工作。

④重症监护室岗位服务内容及要求：A、在护士长的领导下,提供保洁相关服务；B、出院病床及用具消毒等终末处理；C、进行医疗垃圾和生活垃圾分类与回收、转交；D、床头柜一桌一巾、一床一巾擦拭消毒；E、负责窗、灯、门的开关。

⑤药剂科岗位(包括药库、病区药房、门急诊药房)工作内容:药库、病区药房，药房包干区卫生工作,包括室外和室内工作场所,生活区域的清洁。药品的分发 (各病区、输液室、急门诊大输液的搬运与分发、协助药品的运输等)。

⑷工程组服务内容及要求:地下停车场及设备层等公共区域卫生:公共区域PVC地面、地砖、花岗岩、水磨石地面的清洁和保养,PVC地面起蜡、落蜡一年两次(特殊科室)。墙面、台级、玻璃及其他专业方面的保洁;全院门帘窗帘拆装清洗，每周清洁楼层平台:每二月清洗3米下外墙:每季度清理窖井垃圾等。每月擦天花栏、应急灯、消毒灯、排气扇、中央空调通风口等高处物品,随脏随清洁，每月进行蛛网清除，负责全院劳务、物资搬运工作。要求人员身强体壮,认真负责及时应对。

⑸医疗废物收集和运送要求：严格执行医院医疗废弃物管理的有关制度及消毒隔离措施

①使用医疗废物专用车由专人负责运送，运送车有专门标记，运送时走专用通道，做到密闭运送，收集和运送时医疗废物不外泄，无污水外流；

②收集人员熟悉医疗废物分类收集、运送、暂存、处置流程，并按流程规范操作；生活垃圾、医疗垃圾按规定路线运送到指定地点,确保垃圾无二次污染等，做到人车不分离；

③收集人员职业卫生防护措施落实到位，工作人员做好自身防护,戴口罩、手套、帽子、围裙、护袖等，每年2次健康体检落实到位；

每天2次清洁和消毒医疗废物运送工具，并做好暂存室的清洁消毒工作；

到各科收集医疗废物每天1-2次，特殊科室需增加收集频率。

做好医疗废物的称重、登记、统计、登记台帐资料工作，严禁医疗废物的流失。

严格执行院感科提出的其他要求。

⑹可回收废品收集工作内容及要求:

①负责全院可回收废品收集,依照院方要求集中存放,分类摆放整齐,输液空瓶(袋)做好分检

禁止医疗废物混入,发现异常及时报告和处理,每天整理可回收垃圾仓库；

②废品贮存点周边环境应道路通畅及整洁,应配备灭火器材,并定期检查消防瓶确保其有效和可靠；

③可回收垃圾根据实际产生的量,按要求定期出售,每次出售前须提前通知相关负责人,引领废品收购员和车辆遵循指定路线进入废品贮存点(房),对废品进行分类过秤；

④管理员收款后,把该次出售废品的数量及金额,做好台帐记录,按规定时间即时上交给医院财务。

电梯服务工作

全院电梯 33台，1、2号楼至少确保一人按常日班次服务（手术电梯除外）。冬夏季适当调整。

（2）其中手术电梯一台6：30—21：00提供电梯工司乘服务。

（3）要求着装统一，仪表整洁，文明用语，礼貌待人，以病人为中心。

工程维修服务工作

（1）持证上岗，熟记各项设备设施（含中央空调机房、电梯机房、污水处理、锅炉房、水泵房、各高低压配电房、中心供氧机房、负压吸引、消防监控室、报警系统等）的运行系统参数，掌握操作技术，坚持巡回检查，定期检查、维护、保养。建立建全设备设施、区域、管道名称标牌标识，各类检修台账，各类设备每日定时巡检台账，每周各科室各部门安全巡检记录台账，所有安全巡检台账完善同时也要各科室各部门负责人签字确认。发现问题及时处理并向领导汇报，确保设备正常运转。

（2）工程维修中各24小时值班岗（含水电、中央空调、高低压配电房等），随叫随到。除履行好值班期间本职工作外，同时兼有处理其他工种应急请求的义务：包括污水处理、中心供氧、水、电、汽等（在本人持证操作及力所能及的范围内）。

（3）对于中央空调、电梯、消防、电空调等有维保方的维保，除做好职责内的维护工作外，还要协助维保方搞好维保，确保维保效果。认真履行好对各维保方维保效果督查的职能。保证设备的正常运行。

（4）中央空调负责机组运行，观察水温水压并记录，要求持证上岗，认真负责，服从院方管理，根据天气变化随时开关新风机组，空调进、出风口滤网季节性的清洗，以及运行中进、出风口滤网的不定时清洗。

（5）医院中心供氧（制氧）维护、24小时专人值班、看守，并做好记录。

（6）住院病人的洗澡水、开水供应工作。

（7）病区日常加、撤床工作;更换电空调运送至仓库工作；氧气瓶收发工作等等。

（8）道路破损、瓷砖脱落、瓷砖起鼓、小型维修等，水、电班组还要承担科室功能性改变中的水电改造工作。

（9）医院临时交办的其它各类服务事项。

（10）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》、中的安全运行等相关要求；

锅炉房服务工作

（1）要求持证上岗，认真负责，保证全院医疗、生活用气的正常供应。

（2）明确岗位职责，按规范操作。坚守岗位，不得脱岗、离岗。认真值班，做好交接班工作，不交不接，不接不交。并做好记录。

（3）认真做好锅炉的日常检修、保养和维护，并做好各项台帐记录工作。确保锅炉安全有效运行。发现异常立即处理并及时汇报，严防事故的发生。

（4）发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施，并及时报告负责人。

（5）为了确保安全运行值班人员不允许上连班；

（6）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

安保服务工作

总体要求：对外来人员管理、内外部车辆管理（含安全隐患排查及反馈）及规范收费、突发事件处置及其他临时交办的有关安保的各种事项。

（1）车辆管理及交通秩序维护

①规范引导车辆停放，保持主出入口、120通道及院内道路的畅通及停车场车辆规范停放和安全，立体车库操作人员要持有特种设备操作证（立体车库）。

②严禁无关人员（拾荒、发传单、卖报、乞讨等）及宠物进入院区，严禁野猫、野狗进入院区。

③运送物资汽车、三轮车要有保卫科发放的出门证方可放行。

（2）车辆收费

①当班期间保持良好的岗位形象，言行举止、仪容着装干净整洁，有良好沟通能力，遇到逃费、拒交费者不能解决问题及时报告。

②停车场收费员在交接班时必须按照医院财务相关规定，按时做好财务报告缴纳收入，更换停车收费系统当班人员权限。

③收费员必须熟悉停车收费系统各项操作，准确快捷做好停车收费服务，按标准收费，不多收或少收，多付发票。客户停车费不得因私免收停车费，不得私自挪用钱款。

④停车场收费员必须爱护收费处内各类设备设施，禁止在电脑上使用U盘、移动硬盘等存储设备，连接手机及充电，遇有故障应及时报告维护部门。

⑤严格遵守岗位职责及纪律，不得脱岗、撤离职守，服从排班安排，按时交接班，不私自调班，不做与工作无关的事，团结互助。违反劳动纪律按相关制度考核。

（3）巡逻值勤

按规定路线和时间对院区内进行巡逻。

（4）治安防范

①及时处置意外、突发、紧急及医闹事件。

②积极参加消防训练，承担义务消防员职责。遇有初起之火立即扑灭。

③及时发现可疑的人和事，预防、制止各种违法犯罪行为。

④严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

污水处理服务工作

(1)持证上岗，负责全院污水的无害化处理及排放。

(2)按照环保和防疫部门的要求，认真操作，按时加药、取样、化验并做好记录，保证污水处理质量。

(3)爱护机器设备，定期维护保养，保证设备正常运转。并做好记录。

(4)做好危化品进出使用台账。

(5)认真学习环境保护法，严格落实各项规章制度。

（6）包含化粪池的清淤（每年两次）以及院内污水管道沉井清淤；

（7）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

中心供氧室服务工作

- 持证上岗确保中心供氧设备正常运行，保证全院氧气的正常供应。

⑵熟悉设备的性能，严格执行操作规程，经常检查设备的完好情况，并定期保养检修。并做好记录。

⑶加强劳动纪律，24小时专人值班、看守，做好交接班记录。

⑷做好卫生包干区内的清洁卫生工作。

⑸加强防范，预防为主，确保消防安全。

（6）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

消防监控服务（总机房）工作

（1）持证上岗，须具有国家认可的“建（构）筑物消防员证”。24小时值班制。

（2）明确岗位职责。做好相关记录。遇有紧急情况及时上报。

（3）熟悉相关应急、火警、火灾处置程序。

（4）认真做好医院电话的内外转接工作。规范文明用语，态度和蔼，维护医院服务品牌形象。

（5）认真做好电梯24小时的实时监控，发现电梯关人及时放人，同时通知电梯维保及时检查维修。

（6）定期组织各项应急演练，对业务不熟练，责任心不强人员进行淘汰。

（7）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

纯净水服务工作

⑴随叫随到，及时、快速地为全院各科室运送纯净水。做好医院临时交办的送水任务。

⑵做好净水设备的维护保养工作，保持工作区域的清洁卫生。确保水质符合国家饮用水相关标准。

(3)做好制水供给明细台账；

（4）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

木工、瓦工、电焊工服务工作

(1) 及时、认真完成各项维修和制作任务。

(2) 精打细算节约用料。

(3) 工作认真负责，服务态度端正。

(4) 爱护设备，安全生产，做好防火和现场清理工作。

（5）严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》中的安全运行等相关要求；

绿化养护工作

该项服务中标人可委托相关第三方资质企业服务。

(1)提供服务企业具有绿化养护经营内容并具有工程师中级专业技术资格证书。

（2）服务范围覆盖海安市中医院区域内绿化及租赁（租赁费由招标人另行支付）。

（3）服务要求：

①.植物修剪：根据植物生长特性、立地环境及景观需求适时修剪，保持乔木骨架清晰、灌木形态美观；

②.水分管理：按季节和植物特性实施精准灌溉，新种植物需重点保障供水，旱季及时抗旱；

③.施肥规范：年施肥≥2次，新种植物根据长势追加施肥，保障植物旺盛生长；④.病虫害防治：建立预测预警机制，采取及时防治措施，虫害发生率需控制在同品种植物5%以内；

⑤灾害应对：台风季节实施树木加固，汛期做好排涝抢险，倒伏树木需及时扶正；

⑥设施保洁：盆栽植物叶面需保持光洁，花盆无积水杂物，硬质景观常年完好；

⑦.应急响应：突发事件须及时响应；

⑧.提供一号楼裙楼5楼盆栽养护服务和2号楼1-4层公共区域的放置、更换（包含提供院方需求绿化的提供、放置以及定期的更换及户外养护等）

灭四害工作

该项服务中标人可委托相关第三方资质企业服务。

(1)提供服务企业具有A级有害生物防治资质证书，具有有害生物防治员高级证书。

（2）服务范围覆盖海安市中医院公共区域，包括楼层走道、机房、卫生间、地下车库、绿化带等。

(3)灭杀对象：鼠类、蟑螂、蚊蝇等四害，需达到全国爱卫会及海安地方标准。

(4)作业频次：常规消杀，每月全面施药及巡查补药；高峰期消杀：蚊蝇高发季增加外围喷洒；

(5)过程管理：每次服务需填写纸质表单，留存可追溯记录，按GB/T19001质量管理体系实施服务。

(6)应急响应：虫害突发时需2小时内响应。

其他服务工作

- 恶劣气候下的抢险救灾服务，如排涝、除雪等。

⑵应医院要求组织人员完成上级部门布置的特殊任务，如清扫医院分片包干的马路等。

- 会议室根据需要加、撤桌椅服务。

- 组织人员完成好医院临时按排的突击性任务，如：装缷货服务、相关医院外公益性等活动（不得以任何理由拒绝、推诿医院布置任务，完成任务后由医院决定是否额外支付相关费用）。

(4)积极配合医院做好主管部门考核、各类医院评审、文明城市及卫生城

市评审考核等开展的各项突击工作任务。

物业服务岗位编制及物业人员要求

1、岗位编制说明
⑴岗位按服务内容及区域分为：保洁、运送、工程、保安等物业服务；

⑵招标人要求项目总人数不得少于195人，根据招标人提供的岗位数量、岗位工作内容、工作时长及服务要求合理设置，确保各岗位服务时长、服务质量均满足招标人的招标要求。各投标人要充分掌握实际服务范围及要求。招标文件数据可能与实际有误差，内容可能不全面，各投标人可自行踏勘现场，充分了解掌握服务内容和实际情况，自行根据招标需求仔细认真应标，若有遗漏，后果由投标人自行承担。造成人员配置不足或投标报价偏低等情况，一切责任由投标人自负。

⑶以下“2、具体岗位配备表”供投标人参考。投标人一旦中标，在日常的履约工作中，不得以该岗位配备作为与招标人推诿、扯皮甚至抵触的依据。即该“2、具体岗位配备表”与投标人所积极响应的本项目所有招标内容无直接因果关系，仅作为投标人参考。绝不影响投标人签订合同后履行招标人招标内容相应的职责和义务。

2、具体岗位配备表

| 具体岗位配备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 楼宇 |  | 楼层 | 服务范围区域 | 岗位人数 |
| 环境保洁服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 门诊综合大楼 | 负1、2F | 设备机房、停车场、楼梯、公共区域 | 1 |
| 2 |  |  | 1F | 供应室 | 2 |
| 3 |  |  | 1F | 出入院管理处、收费处、服务中心、公共区域、卫生间 | 2 |
| 4 |  |  | 2F | 外科、骨伤科、妇科、药房、卫生间、楼梯、公共区域 | 1 |
| 5 |  |  | 3F | 眼耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、超声科、心电图、检验科、内镜中心、卫生间、楼梯、公共区域(保洁1，B超2，内镜1) | 4 |
| 6 |  |  | 4F | 内科、名医堂、针灸科、推拿科、卫生间、楼梯、公共区域 | 1 |
| 7 |  |  | 5F | 手术室 | 10 |
| 8 |  |  | 6F | 避难层、设备机房 |  |
| 9 |  |  | 7F | ICU、静配中心 | 2 |
| 10 |  |  | 8F | 儿科 | 4 |
| 11 |  |  | 9F | 产科 |  |
| 12 |  |  | 10F | 产科产房 |  |
| 13 |  |  | 11F | 妇科 |  |
| 14 |  |  | 12F | 外科 | 6 |
| 15 |  |  | 13F | 外科 |  |
| 16 |  |  | 14F | 外科 |  |
| 17 |  |  | 15F | 眼耳鼻喉科、肛肠科 |  |
| 18 |  |  | 16F | 骨伤科 | 6 |
| 19 |  |  | 17F | 骨伤科 |  |
| 20 |  |  | 18F | 骨伤科 |  |
| 21 |  |  | 19F | 骨伤科 |  |
| 22 |  | 老门诊楼 | 1F | 肠道门诊夜门诊公区 | 2 |
| 23 |  |  | 2F | 后勤仓库、办公区域、公共区域 |  |
| 24 |  |  | 3F-5F | 行政办公室、卫生间、楼梯、公共区域 |  |
| 25 |  | 九层病房大楼 | 1F | 病区药房、中药饮片库、地下室、卫生间、公共区域 | 1 |
| 26 |  |  | 2F | 康复训练中心 |  |
| 27 |  |  | 3F | 血液净化中心 | 1 |
| 28 |  |  | 4F | 康复科一 | 3 |
| 29 |  |  | 5F | 康复科二 |  |
| 30 |  |  | 6F | 因6-9层为拟为医养病区，暂未开放。预留保洁人员6人（1.5人/层，后期根据实际开放情况增加）。 |  |
| 31 |  |  | 7F |  |  |
| 32 |  |  | 8F |  |  |
| 33 |  |  | 9F |  |  |
| 34 |  | 医技楼 | 负1F | 直线加速器机房、地下停车场 | 1 |
| 35 |  |  | 1F | 放射科、核磁共振、介入科（含综合楼放射科） |  |
| 36 |  |  | 2F | 病理科 | 1 |
| 37 |  |  | 3F |  |  |
| 38 |  |  | 4F |  |  |
| 39 |  |  | 5F |  |  |
| 40 |  |  | 6F |  |  |
| 41 |  | 急救中心科研教学病房综合楼 | -1F-2F | 车库 | 1 |
| 42 |  |  | 1F | 急诊大厅，早中晚包括运送 | 3 |
| 43 |  |  | 2F | 急诊儿科 | 2 |
| 44 |  |  | 3F | 急诊病房 | 1 |
| 45 |  |  | 4F | 培训中心 | 1 |
| 46 |  |  | 5F | 药库 |  |
| 47 |  |  | 6F | 中医药博物馆 |  |
| 48 |  |  | 7F | 体检中心 | 1 |
| 49 |  |  | 8F | 检验中心 |  |
| 50 |  |  | 9F | 脾胃病科 | 3 |
| 51 |  |  | 10F | 心病科 |  |
| 52 |  |  | 11F | 老年病科 | 3 |
| 53 |  |  | 12F | 脑病科 |  |
| 54 |  |  | 13F | 内分泌科、肾病科 | 3 |
| 55 |  |  | 14F | 肺病科 |  |
| 56 |  |  | 15F | 肿瘤科（一） | 3 |
| 57 |  |  | 16F | 肿瘤科（二） |  |
| 58 |  |  | 17F | 肿瘤科（三）、介入科（未开放，但需足数配置） |  |
| 59 |  | 裙楼 | 3F | 宿舍 | 2 |
| 60 |  |  | 4F | 行政科室 |  |
| 61 |  |  | 5F | 行政科室 |  |
| 62 |  |  | 6F | 会议室 |  |
| 63 |  | 制剂室 |  | 城西制剂室 | 1 |
| 64 |  | 专项保洁、应急 | 外围保洁 | 楼宇外围、道路、花园、公共区域等 | 2 |
| 65 |  |  | 专项保洁 | 全院玻璃清洁、不锈钢保养、地墙面深度清洁、应急、临时突发性任务、楼顶清理、替班 | 4 |
| 保洁服务小计 |  |  |  |  | 78 |
| 特需服务、运送部 |  |  |  |  |  |
| 66 | 特需服务、运送部、电梯服务 |  |  | 运送调度员 | 1 |
| 67 |  |  |  | 常规运送（陪检）、标本运送、限时运送、物资运送、中药库运送杂务、外勤 | 26 |
| 68 |  |  |  | 电梯服务 | 5 |
| 69 |  |  |  | 运送纯净水 | 1 |
| 70 |  |  | 垃圾处置 | 生活垃圾、医疗垃圾转运、输液瓶运送、废品回收、垃圾房清洁、与第三方公司称重对接 | 4 |
| 特需服务、运送部、电梯服务小计 |  |  |  |  | 37 |
| 工程服务 |  |  |  |  |  |
| 71 | 工程 服务 |  | 综合维修 | 日常科室小型水路改造、焊接维修、木工类维修、瓦工类维修、纯净水的生产、突发各类维修等； （制剂室日常水系统小型维修） | 4 |
| 72 |  |  | 电梯、锅炉、中央空调 | - 电梯日常故障报修及时通知维保、每班次的机房巡检（日常有人驻点）； - 锅炉日常供应室消毒，冬季24小时供暖； - 中央空调制冷季日常设备的运行巡检，主机的切换，供暖季节机房的巡检、及锅炉的24小时值守（日常维保有人驻点）； - 日常热水供给、热水系统设备的巡检、报修等； - 手术室、静配中心等净化系统空调机房夜间巡检； | 6 |
| 73 |  |  | 高低压配电、水工 | 1、全院所有高、低压配电及应急电源系统的24小时运行保障、维修、安全巡检、日常科室小型电路改造等， 2、院内日常水故障维修等； 3、制剂室高低压配电系统维护、巡检、维修等； 24小时运行 | 11 |
| 74 |  |  | 中心制氧、负压系统 | 负责全院各科室各类气瓶的运送、小氧气瓶充气、各制氧设备、负压设备、压缩空气设备等日常运行保障、运行、报修等24小时服务； | 3 |
| 75 |  |  | 污水处理 | 日常设备运行、卫生清理、药剂添加等（制剂室污水处理日常维护等）24小时运服务； | 2 |
| 工程维修小计 |  |  |  |  | 26 |
| 安保（秩序维护）服务 |  |  |  |  |  |
| 76 | 安全配合（秩序维护） |  |  | 地面场地及道路管理（分7片区域9人），地下汽车库2处（各层办公时间确保每层2人，非办公时间确保1人，共16人）,立体车库1人 | 24 |
| 77 |  |  |  | 消防监控室8人及城西制剂室监控、保安1人 | 9 |
| 78 |  |  |  | 车辆收费 | 6 |
| 安保（秩序维护）服务小计 |  |  |  |  | 39 |
| 管理部 |  |  |  |  |  |
| 79 | 管理人员 |  |  | 项目经理（项目负责人）； 保洁（全院保洁服务）； 运送（全院特需服务、电梯服务、医废处置、净化水车间服务）； 工程（全院相关设备巡检维修、管道、锅炉、配电间、制氧、污水处理）； 安全维护（配合消防监控、车辆管理、安保、车辆收费） | 4 |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |
| 管理部小计 |  |  |  |  | 4 |
| 84 | 导医 |  | 门诊导医11人 |  | 11 |
| 85 | 科室挂靠 |  | 按实际另行结算 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 195 |

注：上表为实际岗位在岗人员，其中楼层之间保洁、特需服务及运送、车辆收费、导医等多岗位保留休假、病假以及医院服务管理导向等情况下的人员机动调整；考虑医院工作的联动性，禁止相连工作（病区科室区域相连、工作性质相连）相互推诿、扯皮、拒绝做事，如出现一律严肃考核，投标人根据自身管理协调安排到位。

3、管理人员及服务人员要求

所有人员要求：

- 身体健康，每年体检一次。职业道德良好，无不良劣迹。

- 熟悉岗位职责、操作程序。

- 文明用语，礼貌待客。

- 人员着装统一，仪表整洁，用语规范，挂牌上岗

- 按时上下班，上班时间不得串岗聊天。

- 管理人员配备及要求

项目负责人1人，要求年龄55周岁以下本科及以上学历，具备物业经理证书，且有3年以上公众项目第一负责人管理经历，保洁主管1人，要求年龄55周岁以下，有2年以上公众物业项目物业管理经历；运送主管1人，要求年龄55周岁以下，有2年以上公众物业项目物业管理经历；工程主管1人，要求年龄55周岁以下，有2年以上公众物业项目工程管理经历；保安主管1人，要求年龄55周岁以下，有2年以上公众物业项目保安管理经历。以上管理人员配备以“具体岗位配备表”为准。

以上管理人员项目部进驻前7个工作日到位同时经医院主管部门审核备案。在履约期间原则上不得更换，如特殊原因必须提前7个工作日书面通知主管部门经同意后方可更换。

本项目的管理人员要求身体健康，具有良好的沟通能力和协调能力，对管理人员经招标人考核不达标的，招标人有权提出更换人员，投标人必须无条件予以响应，且更换的人员应在时间7个工作日内到位并经招标人认可后方可上岗。

②服务人员要求

A、服务人员要求身体健康，所聘员工年龄要求男不得超过65周岁，女不得超过58周岁。上限用工年龄要求：男不得超过67周岁，女不得超过60周岁。服务人员100%经过岗前培训合格才上岗，工程维修等岗位必须持有相关专业上岗证【包括电工含高压操作证、冷冻机、制氧机、锅炉、电梯工、污水处理等岗位】。同时项目部进驻7个工作日内向主管部门总务科、安保科提交所有员工人事、技术及健康档案资料。履约期间新入职员工次月5日前将相关档案、资料上报给医院相关部门。

B、根据专业服务的要求,服务人员要统一着装、佩戴工号牌,中央空调工、立体车库操作工、锅炉工必须持证上岗,保安服务人员:具备公安机关核发的《保安员证》的人员。特殊岗位(垃圾处理)每年进行健康体检,体检报告留档备查。服务人员100%经过岗前培训,合格后方可上岗。

C、保洁服务人员：具备小学以上文化水平，身体健康。

D、工程部相关水工、电工、电焊工、制冷工要求：具备相关专业上岗证明，具有三年以上专业技术工作经验；身体健康。电工必须持有安监部门核发的高压进网作业许可证、具有本岗位2-3年实际工作经验；管道工、电焊工，须从事相关专业维修工作三年以上。所有维修完善后必须要所在维修部门签字确认，同时要注明报修时间，维修结束时间都要相应注明。

E、物业公司必须提供参与我院服务人员的履历表、上岗证和其他相关技术证书，经我院相关部门审核认可并报招标人总务科、人事科备案后，方能上岗。为保持物业服务人员的相对稳定，用工总人数不得低于195人。物业管理人员和专业技术工种人员在合同期间未经业主认可，不得随意调整。一般物业服务人员在合同期间调整不得高于总人数的10%。为保证服务工作的质量，投标单位所配人员不得少于投标时物业服务费详表中所配人员。凡超过规定年龄的原则上不得继续使用；超过年龄的应及时更换，未按规定更换的，在后面“项目考核要求”中有明确规定。

F 、投标人及服务人员具有符合WS/T512-2016医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范的清洁用具复用处理能力并严格执行。

G、投标人具有信息化办公软件，服务人员能熟练应用。

H、爱护医院各项设施设备，依据院方要求配置清洁设备、工具及使用耗材，清洁设备、工具定点放置，规范使用。如在使用及日常清洁维护时不慎造成医院各项设施设备损坏的经医院相关部门评估后赔偿，如违反操作规范及故意造成医院各项设施设备损坏经医院相关部门评估后终止合同。

L、各岗位人员必须严格执行相关规章制度，确保服务时间及质量，服务期间不得从事与服务无关的工作（如陪护）。服务人员应相对固定，经招标人考核不达标的，招标人有权提出更换人员，投标人必须无条件予以响应，且更换的人员应在7个工作日内到位并经招标人认可后方可上岗。

物业公司内部管理要求：

物业公司须切实加强公司的内部建设，具体要求如下：

1、物业公司须抽派主要管理技术力量组成物业管理办公室，负责我院的物业管理工作。全面了解物业的情况，倾听意见，与我院总务科、保卫科、护理部、感染科等科室协调物业管理工作的开展，拟定具体管理细则。切实做到让制度、数据做裁判。

2、加强员工素质培训，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业管理宗旨，凡进入我院工作的工作人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。

应针对不同岗位和人员制定有针对性的培训计划，如：提供主要面向管理人员的业务管理培训计划；提供主要面向基层服务人员的日常工作培训计划，使其具备独立进行日常业务服务与问题处理等方面的能力。

3、建立健全各项台帐记录：根据物业管理需要分类分项建管理服务台帐；（1）安全（安保、消防）管理台帐；（2）业务学习台帐；（3）电梯、空调、供电、供水、污水处理等设备运行及维修养护台帐；（4）投诉台帐等；（5）交接班台帐等；（6）各类管理及日常事务会议台帐等。（中标人可根据自身管理需求整合，但必须不少于以上各项台帐）（7）工程类各条线日常安全巡检频次，根据季节变化进行巡检时长的调整，同时要有详细的台账；

4、建立健全各项管理规章制度。为确保各项工作落实到实处，根据我院具体情况，拟修订物业管理规章制度如下：物业公司工作制度；物业公司负责人工作职责；各岗位工作人员工作职责；安全管理制度；职工岗位考核标准；工作量量化表；巡查记录等。（1）双方联席会议及回访制度；（2）维修报修制度；（3）员工岗位职责和岗位标准；（4）水电设备维修制度；（5）消防管理制度；（6）卫生管理制度；（7）安保管理规定；（8）工作人员文明服务守则；（9）人员调整变动报告制度等。（以上供参考，各投标人可根据自己实际工作需要制定。但不得少于以上项目）。

5、会议制度：参加医院会议一周一次，物业公司工作会每月不少于2次；岗位业务培训及学习每月不少于1次；参会率不低于80%。各类会议及时传达，知晓率100%，并有会议记录。各条线严格执行《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》中的安全运行相关要求，每周提交一份安全隐患排查整改清单，每月提交一份安全宣传学习记录表，每年初物业全员提交三级安全教育相关资料存档；工程各条线要实行班务会制度，及时学习传达上级各种新制度、新政策，以及日常岗位安全学习、技能学习；

6、建立紧急情况应急处理流程，如科室特殊状况联系相关部门，相关部门人员应十分钟内赶到现场，及时处理相关问题等。定期组织各项应急演练，对业务不熟练，责任心不强人员进行淘汰。

7、健全完善的人力资源管理制度，如：配置标准、人员资质、岗位培训等，特别是各岗位必须储备相应操作熟练、能胜任岗位的人员，避免影响临床工作。各工种、岗位月离职率小于等于2.5%；特殊岗位（供应室、急诊室、内窥镜室、手术室）离职率小于等于2%。（离职率将作为下一轮招标考核依据，若大于目前核定标准，将取消下一轮投标资格）。

8、负责所有服务人员工资（含五险）、法定假日及双休日、福利待遇的发放，工资不低于国家相关规定的标准或招标文件规定的标准；

9、负责所有服务人员因管理而发生的费用，如工作服（含防护用品如：口罩、手套等）、工号牌、教育培训、身体检查、加班值班费、值班餐费、行政管理、税费等，以及招标文件规定由中标人承担的其他费用。服务首期全部员工必须更换新工作服。

10、中标人服务期间，全天候24小时需按排一名值班经理值班，负责处理所有物业业务范围内实时各项服务工作的组织、协调、突发性紧急处置等各项服务。并每月将值班经理排班表递交给招标人相关科室。

11、物业管理办公室负责对全院物业员工的考勤考核，由投标人提供便于招标人实施考勤管理的硬件设施条件和相关方式；招标人安排专人对员工每天考勤情况进行督促检查，作为支付物业费的重要依据。物业公司各部门负责人如因事请假，必须安排可胜任替代的相关联系人，不得影响后勤的正常工作秩序；

12、物业管理办公室对发现的问题、招标人建议及时整改落实。物业管理办公室每月30日前分别向招标人书面汇报本月物业服务工作和下月度工作计划。

4．采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

项目预算、服务期限及报价：

项目年预算1330万元。服务期三年。供应商按年预算金额进行报价。

报价应包含物业服务期间发生的所有含税费用。包含支付给员工的工资、国家强制缴纳的各种社会保障基金等，还应包含员工福利费、体检费、食宿费、各类加班费、服装费、税金以及投标人为开展工作需要配置的保洁保安各类设施设备装备、一次性垃圾袋、保洁所有耗材(含PVC地板、各大厅门口防滑垫、电梯轿厢地板革、不锈钢养护，大理石等地面的养护等所需的各类易耗品）（见后面相关表格）、后勤相关专项服务、绿化养护、灭四害等。合同期内，如有政策性工资或保险费用调整，招标人须按照政策规定及时调整到位，费用不列入本次报价，另行结算。

人数：各投标人均以195人进行报价。在后期服务过程中，服务人数可按实际运行需要情况，经招标人批准后调整（所有人员均为全勤院服务人员。严禁所有服务人员在其他单位执业，一经发现招标人将会严肃处置）。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务质量标准

1、基础管理标准

（1）建立健全各项管理制度和各专业岗位工作标准，并有具体的落实措施和考核办法。

（2）管理人员和执行设备运行与维护工作的各专业技术人员均持证上岗。

（3）制定设备安全运行操作规程、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度并执行，建立各种应急预案。

（4）各种设备、设施均有统一的设备标识，对所管辖的设备、设施制定有年度、季度、月度和日常的维护保养工作计划并按计划对设备进行维护保养。

（5）定期征求院方意见和建议，针对提出的问题及时进行整改，服务满意度在90%以上。形成书面材料以备查。

（6）所管辖的设备应保持100%完好率。

（7）所有人员有年度、季度、月度等培训工作计划。

（8）建立完善的消防档案。

2、各后勤部门服务标准：

保洁服务标准：

总体要求:做到医院各个区域（包含城西制剂室）24小时动态保洁，并符合院感的专业规范，防止交叉感染发生。

楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等医院规划范围内环境卫生保洁。具体如下：

外环境公共区域保洁卫生标准：

①医院内所有路面、通道、公共区域无纸屑、无烟头、无污水、无瓜皮果壳、无痰迹。

②花园、花坛内无杂物。

③保持垃圾桶清洁，保持地面、屋顶下水道通畅，保持屋顶、雨棚清洁。

④每周一次大扫除，每月一次大检查。

应完成的其余工作。

公共场所、大厅保洁卫生标准：

①玻化砖、花岗岩、PVC地面清洁光亮无尘土污迹，无积水，保持干燥，有防滑措施及警示标志。

②休息处的候诊椅清洁、无迹、垃圾及时处理。大堂内外玻璃光洁明亮。地面无烟蒂，保持整洁。大门、门把手上无手印、尘、迹。各门厅入口处应铺设防尘脚垫，每天清理2次，确保脚垫无尘士积压，入口区域及时除尘。

③公共卫生间保持清洁、无异味、无污垢，地面无积水，有防滑措施及警示标志。

④电梯间天花板、灯具、不锈钢墙面清洁光亮。服务台饰面清洁光亮无尘迹。公共场所、走廊、过道无堆放杂物。

⑤每周一次大扫除，每月一次大检查。

应完成的其余工作。

PVC、地面石材维护、保养：

①医用地胶板公共区域每季至少打蜡一次，室内区域每半年至少打蜡一次，再次打蜡前，须将陈蜡去除后，方可重新打蜡。

②公共区域PVC地面每两周1次抛光维护，室内PVC地面每月1次抛光维护。

③公共区域石材地面每季度维护保养1次。

④平时PVC上的顽固污垢，应对其及时擦拭去除。

⑤医院的室内其他石材地面须定期清洗。

应完成的其余相关工作。

各楼层保洁卫生标准：

①走廊地面、电梯厅墙面、示意牌光亮清洁无尘、无水迹。各层面电梯按键清洁无污。地面无积水或水渍、油渍残留，有防滑措施及警示标志。

②安全通道、楼梯清洁无垃圾及卫生死角，楼梯扶手、画框、栏杆、路灯罩无灰尘。烟道通风口经常擦抹无积灰。污洗间保持干净无积水。公共设施、消防设施保持整洁无尘。

③保持各诊室、治疗室、护理站、医生办公室、主任办公室、医护值班室各种台面、地面及椅子洁净无尘。

④保持病区宣传栏、门玻璃窗内外洁净，无乱贴画、广告，无乱堆放杂物，无乱挂衣物。各病区走廊、墙面、扶手、玻璃窗必须洁净光亮、整洁，不得有任何污迹、烟头。

⑤分类处理垃圾；垃圾箱内外保持清洁，及时处理，无散乱垃圾，无积水，无异味。

⑥每周一次大扫除，每月一次大检查。应完成的其余工作。

⑸病房清洁卫生标准：

病房要求：

1）保持病房安静、整洁、舒适、安全。

2）病房内墙面、桌面，床档清洁、无尘。地面无垃圾、无污迹，保持干净。

3）出院病人终末消毒必须在病人出院后30分钟内完成。

4）病床保持干净、床档无积灰，铺备用床，保持床单位的整洁。

5）病室窗帘、围帘：干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。

6）橱柜内无积灰，抽屉内外干净无污迹。

7）垃圾桶内外清洁，垃圾袋按标准套放。

8) 墙面、风口无积灰。

9) 病房四角无蛛网尘埃。

10) 玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘。

11) 病房内、外无乱挂衣物。

12) 地面保持洁净光亮、整洁。

13) 每周一次大扫除，每月一次大检查。

14）应完成的其余工作。

卫生间保洁标准（包括其他卫生间）：

1）镜子明亮无积尘、水迹及污渍。

2）天花板无积灰、蜘蛛网。

3）灯箱装饰板无积灰。

4）坐厕盖板座板清洁无水迹，内壁外壁无污迹。

5）洗脸盆所有金属器表面清洁光亮，瓷盆内壁无水珠或皂渍，水塞无毛发。

6）墙面、墙身面砖清洁光亮，无污迹。

7）毛巾架光亮无水迹。

8）地漏无异味，地砖擦拭干净，无烟灰及毛发留下。

9) 卫生间地面无积水，便池内大小便及时冲净，无尿碱或污垢。有防滑措施。

10) 抹布、拖把、扫把要及时清洗，保持干净，必须做好标记，挂在固定位置，分别按要求使用。

11) 污物桶内、外保持清净，垃圾袋按标准套放。

12) 如发现器具损坏及时与护士长、护士联系报修。

13) 每周一次大扫除，每月一次大检查。

14) 应完成的其余工作。

行政办公室要求：

1）保持安静、整洁、舒适、安全。

2）墙面、桌面及家具无尘。

3）窗帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。

4）橱柜内无积灰，抽屉内外干净无污迹。

5）垃圾桶内外清洁，垃圾袋按标准套放。

6）阳台、栏杆、花盆、花瓶、开关以及各类标牌指示牌等清洁无尘。

7）四角无蛛网尘埃，烟感器清洁。

8）玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘。

9)地胶板防止烟蒂点、硬物损伤。

10)每周一次大扫除，每月一次大检查。

11)保持会议室整洁，每次会议结束后及时打扫，物品摆放整齐。

12)白天及时关闭走廊、楼梯等公共区域的照明灯。

13)应完成的其余工作

消毒：

按照医院感染管理要求，做好消毒工作。坚决杜绝交叉感染。

另外注意点：

1、石材、灯具每季度进行一次清洁；

2、顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。清除顶层垃圾及下水道口。均保持雨水、下水畅通。

3、不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每半月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。

4、医疗/生活垃圾清运服务内容：及时(每日至少早晚各一次,垃圾多时及时收集）收集垃圾，符合院感要求。转运站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗医疗废物转运站：每次运出后，均要对地面和物体表面进行消毒，并应无积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。

护送服务标准

⑴文明用语、态度和蔼、服务热情主动，有问必答。不得出现与病员及家属顶撞事件。

⑵随叫随到，急诊病人第一时间赶到，门诊病人3分钟内赶到，住院病人5分钟内赶到，确保绿色通道畅通。

⑶借药、送标本、取单等做到核对准确、无差错。

⑷确保推车、轮椅处于性能完好、整洁状态。

⑸具备相应的急救知识，熟练掌握搬运技巧，努力减轻病人痛苦。不得出现颠覆轮椅、倾履推车事件。

⑹护送要做到及时、安全、准确、记录、文明。

电梯服务标准

服务方面：⑴办公时间站立服务、文明用语、态度和蔼、礼貌导乘。遇有行动不便乘客、病人时主动服务。⑵通风、照明及其他附属设施完好。⑶如遇电梯关人，及时告知维保方和专业维保人员，10分钟内救出被困人员。

运行维护方面：

①建立电梯运行管理、设备维护、安全管理制度。严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。

②落实安全运行和岗位责任制。在特约维保单位指导下，严格执行有关维修保养规程和操作使用规程，保障运行设施完好，保持轿厢、井道清洁。

③加强日常工作巡查，每日对电梯运行情况进行检查，及时发现事故隐患，及时向特约维保单位报修，及时解决问题。做好巡查登记，并有检查及问题处理情况的记录。

④演练并熟悉执行电梯故障应急预案，提供每天24小时技术与人员保障，确保随时处置各类突发情况。电梯出现故障，物管人员3分钟内到场应急处理，专业人员10分钟内到场进行救助和排除故障，同时通知特约维保单位及时处理。

⑤建立电梯运行档案，完整记录电梯维修、保养和运行状况等内容。

⑥定期进行维修保养，协助招标人督促特约维保单位全面履行维保合约。

⑦所有电梯应通过年检并取得年检合格证。到期后由中标人负责特约维护。

设施、设备、附属设施的养护及维修标准（含城西制剂室）

⑴各设备机房、管道井内干净整洁、无尘土、无杂物堆放，机房通风、照明、门窗、锁等设施保养良好。建立建全所有设施设备、管道名称，区域的标识、标牌及流向。

⑵给排水系统设备保养到位，处于正常运行状态，纯净水供应设施符合国家相关规定；各种阀门开关灵活、性能可靠、主要阀门标识清晰、无锈蚀、无跑冒滴漏现象；楼内地下污水井每年清底2次，潜污泵、室外各污水井、雨水井、污水处理池定期点检保证排水通畅；化粪池、排污管道应定期（一年不少于一次）清掏；遇有意外事故时维修人员即刻到达现场进行抢修。

⑶消防设备系统：疏散指示灯、灭火器、火警报警及联动控制系统、防火卷帘门和防火门保持完好状态。每季度逐个检查消火栓的箱内各种配置是否齐全，外观是否破损，标识是否完好。确保完好有效。随机抽取消火栓总数的 10%测试，检查消火栓报警按钮和消防中心监控室联动报警显示。

⑷安防系统设备运行正常，每天进行一次各类信息检查，并做好记录。设备设施符合《安全技术防范管理规定》的相关规定，各种主要控制设备正常运行、开关灵活，各系统联动正常。

⑸保证所管辖区域的应急照明始终处于正常工作状态，能够随时起用。

⑹公共大厅的推拉门、自动门、楼宇内部的门窗运行正常、开闭自如、无异常响动、玻璃无破损现象，照明灯具处于正常工作状态。

⑺公共卫生间设备设施（排风扇、冲水阀等）的维护保养到位，处于正常工作状态。玻璃镜、台面、隔板完好无破损现象。环境干净整洁。

⑻设备运行与维护工作人员对设备机房、公共照明、空调系统、给排水系统、中心制氧、负压吸引、高低压配电间、锅炉房等设备设施进行日常巡视检查，并保存所有相应的巡检报告。

⑼根据所管辖的设备设施的具体情况，建立供电系统、空调系统、给排水系统、污水处理系统、供氧系统、锅炉系统、消防系统设备应急事故处理方案。

⑽当发现或接到设备故障报告时，能够保证检修工作在15分钟内展开，急、零修工作的修复时间不超过24小时。

⑾亮化系统的管理及维护要达到设计要求，每月至少检查一次，确保亮化系统运行正常。

安保服务标准

- 安人员熟悉管辖区域内的环境，执行国家有关法律法规和规定，遵守医院的有关规章制度，文明值勤、训练有素、言语规范、认真负责。所有保安人员均应接受岗前培训。

⑶保安人员应熟知各项安全保卫、消防管理规章制度并按照相关规定要求执行。积极参加消防演练，承担义务消防员职责。

⑷制定安全巡视计划并严格按照计划执行，所有巡视均详实的记录。对出入的人员和物资要认真查验，并有详细记录。严禁无关人员（拾荒、发传单、卖报、乞讨等）进入院区，严禁笼物、野猫、野狗进入院区。

⑸每月向保卫科书面报告各项巡视检查和安全隐患排查情况。

⑹制定辖区内各种应急事件预案，特别是医闹现象、火警处置。负责辖区内各种紧急情况的应急处置工作。

⑺停车场及地下车库有专人疏导，管理有序，排列整齐。

⑻录用的保安人员必须五官端正，身体健康，体态均称。

中央空调系统、电空调服务标准

（1）切实配合好溴化锂中央空调系统、螺杆机中央空调系统、VRV中央空调系统、净化中央空调系统等维保方做好各项日常中央空调的维保工作（如采购配件的运送、突发情况处置、日常巡检督查、消除隐患等）。

⑵积极响应医疗一线的请求，及时、有效地处理故障，保证随叫随到。如遇需维保方解决的问题，立即通知维保方，同时将处置情况及时汇报。

⑶确保中央空调系统设备处于正常状态：制冷机组按时保养，各种风机盘管、新风机组过滤网、接水盘、表冷器定期进行清洗。温控器处于正常工作状态。新风机组运行正常无异常声响，机组过滤网干净、通风并完好无损，遇有一线请求及时清理。

⑷室外机翅片和室内过滤网在换季前清洗、保养及其它相关工作。

⑸一旦出现维保人员与维保方恶意串通，损坏院方利益，医院将从严查处物业。物业可向相关责任人追责。

中心供氧服务标准

⑴坚守岗位，实时监察，发现问题，及时处理，确保中心供氧设备正常运行，不得拖拉、推诿、扯皮。

⑵严格按照设备的养护要求，做好养护工作。

认真做好设备各项参数的记录工作，为维护提供依据。

⑷加强防范，预防为主，杜绝事故的发生。

专项服务标准：

⑴PVC、地砖、石材地面、实木地板及其他地面的保养后有明显效果，地面晶亮、干净；

⑵确保一年4月入夏前全院雨污水管道、化粪池、窨井、沉淀池的清淤并保持畅通。各幢楼楼面雨水管道及排水天沟保持畅通；日常各类（含坐便器、地下室管道等）不同管道，及时排堵并保持畅通。

⑶恶劣天气如大雪、暴雨等，及时清除雪障、排涝和采取应急措施等等的义务（如及时铺垫防滑垫、扫雪等等）。以及其他不可预见的各类突发情况发生时，及时积极应对，落实各种措施和整改工作。

⑷及时、准确、到位地完成招标人其他相关工作（如总务科各类仓库的整理、会议室会务的接待保洁布置、大型活动的各种支持配合工作等等）。

6.采购标的的验收标准：

在整个服务期间，中标人全部切实完成招标人所招服务范围内的各项工作任务及招标人临时交待和突击性相关任务。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1中标人有提供节能减排专业技术支持及专利性物业服务支持义务。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

无

（2）本项目的主要标的：

海安市中医院（2025年-2028年）物业服务

9.采购需求中必须满足的实质性要求：

1、本项目所有服务人员数不得低于195人。

2、所有满足日常物业服务的相关设施、设备及日常各类消耗品在中标人入场时必须到位。

3、各项服务结果，有国家标准的按照国家标准执行。没有国家标准的按双方约定执行。

4、现目前物业运行状态下的各项加班服务。

5、完成相关的指令性、突击性、紧急性任务。

6、招标人停车场服务管理。

7、接受收费处、煎药室等20人托管业务（招标人按月支付费用）。

10.付款方式

1. 预付款：投标人一旦中标，招标人即预付年费用的10%给中标人。并在合同期内逐月抵扣服务费，直至扣尽。

2.支付方式 ：中标人必须于次月20日前依据招标人考核结果、拟结算月发生的各项增减费用【含用工人员的增减费用、拟减当月超龄人员（女：超过58周岁；男：超过65周岁）未缴纳的社保总额费用、各项处罚奖励费用等】,与招标人结算上月的服务费，并开具增值税发票给招标人，招标人在收到发票10日内将经过核算的上月服务费用支付给中标单位，中标单位于20日前发清上月全部员工工资及应付费用。

11.履约保证金：

11.1本项目中标后的履约保证金为项目年中标价的10 %。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（可以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

12.合同条款（详见附件）

第四章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务业绩 | 5 | 类似业绩：投标人提供近三年服务过的非住宅类公建项目业绩。 每提供一个非住宅类公建项目得1分，本项得分最高为5分。（提供服务项目的合同复印件） |
| 2 | 认证证书 | 10 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发，且在有效期内的①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书、④信息安全管理体系证书、⑤能源管理体系认证、⑥设施管理体系认证、⑦售后服务认证证书、⑧社会责任管理体系认证证书、⑨企业诚信管理体系认证证书、⑩反贿赂管理体系认证证书每个得1分。最高得10分（提供证书复印件并加盖投标人公章，同时须提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站截图，不提供不得分）。 |
| 3 | 项目组织方案 | 5 | 投标人提供该项目组织方案，方案须包括①项目组织构架、②项目管理机构、③各岗位管理职责及分工、④考核及奖惩办法、⑤管理和协调方法。 由评审根据方案的适配性打分。以上①-⑤项完全响应且符合招标人实际需求的得5分，每缺一个评分项扣1分，每个评分项下的方案内容与项目不适配或适配度不高扣0.5分，扣完为止。 注：方案内容与项目适配度不高是指非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 4 | 物业管理方案 | 35 | 投标人提供物业管理方案，方案包括①保洁服务方案、②运送服务方案、③工程维修服务方案、④安保服务方案、⑤电梯服务方案、⑥防止交叉感染及消毒方案、⑦交接过渡方案。 由评审根据方案的适配性打分。以上①-⑦项完全响应且符合招标人实际需求的得35分，每缺一个评分项扣5分，每个评分项下的方案内容与项目不适配或适配度不高扣2.5分，扣完为止。 注：方案内容与项目适配度不高是指非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 5 | 临时突发事件应急措施 | 4 | 投标人根据项目需求，结合医院运行情况及要求，对危险源及可能发生的各类突发事件，编制危机预防和应急处理预案。 预案具有①特殊时期重大突发传染病疫情应急方案、②公共事件应急方案、③恶劣天气应急方案、④保洁运送服务中突发事件应急方案、⑤停水停汽停电应急预案、⑥消防火灾应急预案、⑦医闹应急预案、⑧电梯故障应急处理预案。 由评审根据应急方案的适配性打分。以上①-⑧项完全响应且符合招标人实际需求的得4分，每缺一个评分项扣0.5分，每个评分项下的应急方案内容与项目不适配或适配度不高扣0.3分，扣完为止。 注：方案内容与项目适配度不高是指非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 6 | 设备物资 | 6 | 投标供应商在投标文件中为本项目配备的保洁大型设备数量，工具、物耗、药剂的种类满足招标文件要求；在此基础上，供应商承诺在医院建立集中洗消中心（洗消中心至少配备50公斤的工业洗衣机、工业烘干机各2台），并在医院推行一房一拖的，得4分；在前两项的基础上，若供应商承诺为本项目提供有助于提升后勤管理服务效率的创新设备或工具的，有1个加1分，最多加2分。本项最高得6分。 |
| 7 | 项目负责人要求 | 4 | 该项目经理满足：①55周岁以下②本科及以上学历；③具备物业经理证书；④在非住宅类公建项目中担任项目负责人3年以上工作经验；（全部满足条件得4分，每少一项扣1分，扣完为止）提供项目经理身份证、学历证明、各类证书、由项目经理服务过的甲方出具的担任项目经理的证明并加盖单位公章，投标人为其缴纳的社保证明，未提供证明材料的不得分。 |
| 8 | 员工管理方案 | 6 | 员工队伍稳定方案。投标人的员工队伍稳定方案①体现完备的内部晋升机制、②通过选拔竞聘等渠道为员工提供晋升渠道、③定期组织各项员工关怀活动。 由评审根据方案的适配性打分。以上①-③项完全响应且符合招标人实际需求的得6分，每缺一个评分项扣2分，每个评分项下的方案内容与项目不适配或适配度不高扣1分，扣完为止。 注：方案内容与项目适配度不高是指非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 9 | 增值服务及合理化建议 | 3 | 投标人承诺为医院提供的其他增值服务及针对本项目提供的合理化建议，不少于3项。 由评审根据增值服务及合理化建议的适配性进行打分。符合招标人实际需求且可执行度高的得3分，每缺一个评分项扣1分，每个评分项的服务承诺内容和合理化建议与本项目不适配或适配度不高扣0.5分，扣完为止。 注：方案内容与项目适配度不高是指非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
| 10 | 项目履约能力 | 2 | 投标人承诺签订合同后为本项目及员工购买公众责任险（第三者意外险）和雇主责任险的得2分，不提供不得分。 |

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.投标函（格式见附件4）

4.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）

2.分项报价明细表（格式见附件8）

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件4

投标函

致：海安市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币）/年 |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件8

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 全院 | 详见标书 | 详见标书 | 详见标书 |  |  |
| 2 | 运送 | 全院 | 详见标书 | 详见标书 | 详见标书 |  |  |
| 3 | 工程服务 | 全院 | 详见标书 | 详见标书 | 详见标书 |  |  |
| 4 | 保安 | 全院 | 详见标书 | 详见标书 | 详见标书 |  |  |
| 5 | 绿化养护 | 详见标书 | 详见标书 | 详见标书 | 详见标书 |  |  |
| 6 | 灭四害 | 全院 | 详见标书 | 详见标书 | 详见标书 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，

# 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

# 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

# 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。