连云港市政府采购

招标文件

项目名称：连云港高新技术产业开发区建立环境

应急物资储备库项目

项目编号：JSZC-320706-RJXM-G2025-0009

采购人：连云港高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

2025年06月

- 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  政府采购合同格式	20

第四章  投标文件格式	28

第五章  合同专用条款表	45

第六章  项目需求	46

第七章 评标办法	70

第一章  投标邀请

受连云港高新技术产业开发区管理委员会的委托，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司就连云港高新技术产业开发区建立环境应急物资储备库项目项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港高新技术产业开发区建立环境应急物资储备库项目招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购系统获取采购文件，并于2025年7月14日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320706-RJXM-G2025-0009

2.项目名称：连云港高新技术产业开发区建立环境应急物资储备库项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币145万元

5.最高限价：人民币 145万元（其中环境应急物资采购105万元、环境应急物资协议储备服务40万元），投标报价超过最高限价的按无效报价处理。

6.采购需求：为贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发事件总体应急预案》《国家突发环境事件应急预案》和《江苏省“十四五 ”应急管理体系和能力建设规划》《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》《江苏省生态环境部门重点应急装备配备指导清单》及省、市关于加强环境应急物资储备工作的要求，切实保护全区生态环境安全，确保发生突发事件时，及时提供并调用防控环境污染的物资和装备，对我区相关物资进行采购，具体要求详见招标文件项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

7.交货及服务期限：

- 7.1环境应急物资采购：环境应急物资采购合同签订之日起30个工作日供货完成并通过验收，自验收合格之日起维保一年。

- 7.2环境应急物资协议储备：环境应急物资协议储备服务合同签订之日起30日个工作日物资储备到位并通过验收，自验收合格之日协议储备一年。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告或银行出具的资信证明,成立不满一个年度的不需提供；（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》并上传至电子响应文件中，详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目中标后不允许分包或转包。

4.法律法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1.时间：自招标公告发布之日起至2025年06月25日23:59止（北京时间）。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4.售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间

投标文件接收截止时间：2025年07月14日9:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2025年07月14日9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

开标大厅网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏省政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4、对于制作工具中要求的且必填的项目，请供应商按实填写；供应商制作响应文件时如遇投标工具中响应格式与招标文件不一致，请投标人按照采购文件中响应文件的格式要求编制，添加在投标工具的【投标其他文件】中作为评审依据。如因供应商未按要求执行造成的一切后果（包括废标）均由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：连云港高新技术产业开发区管理委员会

地    址：连云港市海州区香海湖路386号

联系方式：0518-81888873

2. 采购代理机构信息

名    称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

地    址：连云港海州区巨龙南路天顺国际花园2#楼3楼

联系方式：王工 0518-85110823/15896103329

3.  项目联系方式

项目联系人：温主任

电     话：0518-81888873

八、电子招投标说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

第二章  投标人须知

- 一、总则

1. 招标人、项目名称及项目编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的招标人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则该投标人投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

7.1.2投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向招标人、江苏瑞杰项目管理顾问有限公司（以下简称代理机构）提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、代理机构。招标人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为投标人现场书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn/下载专区）。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。招标人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，招标人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，招标人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 招标人、代理机构负责将质疑投标人提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑投标人。必要时，可向被质疑投标人转发《质疑函》及相关材料。被质疑投标人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑投标人不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

- 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 招标人或者代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人或者代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人或者代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章 项目需求中的某个分标货物（标的）内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物（标的）内容分别作完整唯一报价。

13.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

16.1 本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2商务文件（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时须提交《授权委托书》，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按第四章 投标文件格式给定格式及要求填写。

（4）政府采购政策：《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见八、政策功能。

（5）资格审查材料

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式及要求填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章 投标邀请 二、申请人的资格要求。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，财务状况报告、税收证明、社保证明可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，请按第四章 投标文件格式给定格式及要求填写。投标文件提供《承诺函》的无需重复提供对应的证明材料。

（6）授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明：若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》，请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按第四章 投标文件格式给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

18.3 技术文件（以下文件必须提交，否则投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：请按第四章 投标文件格式给定格式及要求，并根据投标人投标的标的与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

（3）项目需求响应：格式自定。

18.4 评审因素所需材料

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料

如有，请按招标文件要求提供。

18.6 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件或使用电子签章），本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

- 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当在采购文件规定的投标截止时间前，向“苏采云”系统递交加密后的电子投标文件。

中标单位在领取中标通知书时需提供四份完整投标文件，其中正本一份副本三份。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 招标项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

- 五、开标与评标

22. 开标

22.1 代理机构将在第一章 投标邀请规定的时间和地点（或方式）进行开标，本项目采用不见面开标，投标人自行选择任意地点参加远程开标（开启）会，投标人必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，投标人将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标和放弃对开标全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

22.2 开标程序

（1）开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）投标人解密投标文件；

（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束。

22.3 代理机构将做开标记录，包括投标人名称、投标报价等。

22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.5 信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购人或代理机构将通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询并打印投标人的信用记录，与其他采购文件一并存档。

（3）信用信息的使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本招标项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法违规行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或投标人的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离或保留的认定须经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过苏采云系统作出，使用CA数字证书签章后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

（4）核心产品品牌相同情况处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.4 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均应当保密。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（6）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

28.2 评标办法

详见第七章 评标办法。

28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供四份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝须加盖公章；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同，并送交代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

33. 履约验收

33.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

33.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

- 七、其他事项

33. 采购代理服务与其他

33.1本项目代理费按苏招协【2022】002号文收费标准的46%计取，上述费用由投标人综合考虑在投标报价中，不得单列，由中标人在领取中标通知书时一次性付清。

34. 解释权

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购服务和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购人。

35. 有关事宜

35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

- 八、政策功能

36.支持中小企业发展

36.1 本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。

36.2 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

36.3参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（“响应文件格式”）。

（2）投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（“响应文件格式”）。

（3）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

37.支持绿色发展

37.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

37.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件项目需求

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 中标投标人澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】：

乙方：【卖    方】：

甲、乙双方根据     年    月   日 【标段名称】 项目（标段编号： 【标段编号】 ）的采购结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 内容：

| 项目内容 | 数量 | 交货期/服务期 |
| --- | --- | --- |
| 环境应急物资采购 | 1批 | 环境应急物资采购合同签订之日起30个工作日供货完成并通过验收，自验收合格之日起维保一年。 |
| 环境应急物资协议 储备服务 | 1项 | 环境应急物资协议储备服务合同签订之日起30日个工作日物资储备到位并通过验收，自验收合格之日协议储备一年。 |

1.2补充条款：             。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，并承担因此给甲方或第三方造成的全部损失。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、双方权利与义务

6.1甲方的权利与义务：

（1）甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

（2）甲方有权对乙方选派的服务人员进行资格审查。

（3）甲方有权对乙方的服务过程进行监督。

（4）甲方应按照本合同约定按时向乙方支付费用。

6.2乙方的权利和义务：

（1）乙方应按照采购文件、投标文件及服务合同的要求，组织足够的技术力量，按时保质保量地完成任务。未经甲方同意，不得随意调换服务人员。

（2）乙方严格按照有关技术规程规范和省、市有关要求开展工作，有关技术规程规范或上级要求发生变化时，供应商需及时响应，确保项目实施和形成的成果满足现行规范和最新要求。

（3）乙方对采集数据和质控检查的规范性、准确性负责，应充分发挥自身专业优势，确保服务具有较高的专业水准，满足全部项目需求。

（4）乙方不得以任何形式对承包项目进行分包或转让。

（5）乙方对服务人员的人身和财产安全负责。

七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、维保期

免费质保期 1年（自验收合格之日起计），有质保承诺的产品以实际承诺质保时间为准。

九、服务期、服务方式及服务地点

- 9.1交货及服务期限：

- 9.1.1环境应急物资采购：环境应急物资采购合同签订之日起30个工作日供货完成并通过验收，自验收合格之日起维保一年。

- 9.1.2环境应急物资协议储备：环境应急物资协议储备服务合同签订之日起30日个工作日物资储备到位并通过验收，自验收合格之日协议储备一年。

9.2服务方式：采购人指定。

9.3服务地点：采购人指定。

十、合同款支付

10.1付款方式：

10.1.1首期款：合同签订且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同总额的20%；

10.1.2自环境应急物资采购验收通过，环境应急物资协议储备服务建设完成通过验收，且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同总额的50%；

10.1.3尾款：自验收合格起，服务期满1年，且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同尾款。

10.1.4中标单位凭以下有效文件与采购人结算：

（1）有效的采购合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）验收通过证明材料（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

10.2乙方应在甲方办理支付手续5个工作日前提供相应金额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续，否则甲方有权拒绝付款，乙方不得因上述原因导致的付款延迟追究甲方的责任。

10.3如乙方未按甲方要求完成本合同所包括工作内容或考核不合格的，甲方有权扣减服务费用。

10.4当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：因乙方违约导致合同终止，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生的任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  48  小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、合同内容的交付

13.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

13.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

13.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十四、违约责任

14.1乙方不能提供或者拒绝提供货物或者服务（包括质保期服务）的，应向甲方偿付合同总价的20%作为违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

14.2乙方因自身原因导致逾期提供货物或者服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务费用的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此造成的损失费用；逾期超过7日的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方遭受的一切损失。

14.3乙方提供的货物或者服务质量不符合要求的，应按照甲方要求立即整改。乙方不能及时整改的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方遭受的一切损失。

14.4乙方应组建专门的技术服务保障团队，配备专业的技术人员，完成合同约定的各项技术服务内容。根据区级工作任务量配备相应的数据采集与调查小组，每个数据采集与调查小组不少于2人，调查人员需经技术服务保障单位内部培训方可上岗。

14.5乙方所有技术团队人员，合同履约期内如需变更，须甲方同意并履行相应变更手续，且新变更人员不得低于被变更人员投标响应时的技术资质和水平。当甲方需要现场服务时，除正常驻点办公人员外的其他人员须在24小时之内到位，否则，乙方按照项目负责人、技术负责人1000元人民币/人/天的标准向甲方支付违约金，其他人员按照 500元人民币/人/天的标准向甲方支付违约金。

14.6当技术团队人员不能满足合同服务的进度计划或质量要求时，甲方有权要求乙方继续增派（或更换）人员。乙方在接到通知7天内，增派（或更换）的人员应到岗，否则，乙方按照500元人民币/人/天的标准向甲方支付违约金，直至按照甲方的要求增派（或更换）的人员到岗为止。

14.7 守约方主张权利过程中产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等由违约方承担。

14.8 双方确认以下地址为各自的送达地址，拒收视为送达：

甲方：_________________________________________________;

乙方：_________________________________________________。

十五、不可抗力事件处理

15.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十六、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

十七、保密条款

甲、乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。甲方提供和本项目实施过程中产生的涉及国家秘密的资料，乙方应按照涉密有关规定做好保密工作。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。双方签订的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

18.3本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、财政监管部门执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第四章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项目名称：连云港高新技术产业开发区建立环境应急物资储备库项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

目 录

格式1、投标函

投标函

致：连云港高新技术产业开发区管理委员会

根据贵方连云港高新技术产业开发区建立环境应急物资储备库项目（项目编号：           ）招标文件，正式授权下述签字人 （姓名和职务）全权代表投标人   （投标人的名称）参加贵方组织的有关采购活动，

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件要求，我方投标总报价、服务期限详见“开标一览表”。

2. 我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标人须知第17条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4. 我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5. 我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

7. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标投标人的行为。

9. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

- 格式2、开标一览表

开标一览表

| 项目名称及编号 | 项目名称： 项目编号： |
| --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： （¥： 元） |
| 合同履行期限 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：未按照本开标一览表的格式要求填写的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

- 格式3、详细报价书

详细报价书

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

格式4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式5、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

- 1. （货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- 2. （货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- .........

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称(盖章)：

- 日期：   年   月   日

- 填报说明：

- 1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写错误，将不享受扶持政策。

- 2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

- 财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：【采购单位】

我方 供应商名称 参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

连云港高新技术产业开发区管理委员会：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关连云港高新技术产业开发区建立环境应急物资储备库项目（项目编号：            ）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面复印件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件的“项目需求”和“合同专用条款表”中要求的商务条件，认真填写该表。

| 分标号 | 项号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

- 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（由投标人按“项目需求”售后服务及要求自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 建设单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

- 格式14、技术方案

技术方案

（格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

第五章  合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的具体补充和修改。如果两者之间有抵触，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 7 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 8 | ★质保期：免费质保期 1年（自验收合格之日起计），有质保承诺的产品以实际承诺质保时间为准。 |
| 9 | - ★9.1交货及服务期限： - 9.1.1环境应急物资采购：环境应急物资采购合同签订之日起30个工作日供货完成并通过验收，自验收合格之日起维保一年。 - 9.1.2环境应急物资协议储备：环境应急物资协议储备服务合同签订之日起30日个工作日物资储备到位并通过验收，自验收合格之日协议储备一年。 9.2服务方式：采购人指定。 9.3服务地点：采购人指定。 |
| 10.1 | ★付款方式： 1、首期款：合同签订且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同总额的20%； 2、二期款：自环境应急物资采购验收通过，环境应急物资协议储备服务建设完成通过验收，且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同总额的50%； 3、尾款：自验收合格起，服务期满1年，且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同尾款。 |
| 14 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件（由招标人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

第六章  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

1.本项目需求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

- 一、项目背景

- 为贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发事件总体应急预案》《国家突发环境事件应急预案》和《江苏省“十四五 ”应急管理体系和能力建设规划》《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》《江苏省生态环境部门重点应急装备配备指导清单》及省、市关于加强环境应急物资储备工作的要求，切实保护全区生态环境安全，确保发生突发事件时，及时提供并调用防控环境污染的物资和装备，对我区相关物资进行采购。

- 二、采购需求

1、环境应急物资采购

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水井保护垫 | 5 | 块 | 主要功能：可以快速围堵泄漏液体，让其不再扩大化，不流入地下水等重点保护区域。在最小范围内处理泄漏液体。 1.产品净重≥13KG； 2.材料：聚亚胺酯和橡胶合成； ▲3.耐重型车辆碾压，以厂家产品手册或网站截图为准； 4.尺寸：宽≥90cm，长≥90cm，高≥1cm，可以覆盖70cm直径的下水道。 |
| 2 | 充气式封堵气囊 | 2 | 套 | 主要功能：在管道修理期间和发生泄漏的时候用于临时堵漏，管塞可膨胀到自身8倍的大小对管道进行堵漏。设计轻巧灵活对于温度高的管道和蜿蜒型的管道能进行很好的堵漏。可在户外长久使用，体积小存储方便。 1.材质：防UV尼龙弹道编制增强型丁腈，主体尼龙材质或橡胶三层加厚； ▲2.对下水道的填充阻隔范围为：15cm-65cm，长度≥90cm，以厂家产品手册或网站截图为准。 |
| 3 | 管道堵漏套装 | 2 | 套 | 利用耐化学性不锈钢管道钳及橡胶衬垫快速修补断裂的管道。组件易于使用，只要滑动到位并紧固。含棘轮扳手，便于快速修补，钳具可适用于125cm内的任何管道，额外配备有吸污垫及修补剂，更加有效的处理溢漏，工具放于黑色硬壳箱中，便于携带。 1.工具箱尺寸：宽≥55.3cm，长≥45cm，高≥18.5cm。 2.工具箱至少有下列工具：1个棘轮扳手，1个1/2"x3"道修补钳，1个3/4"x3"管道修补钳，1个3"x6"管道修补钳，1个1"x3"管道修补钳，1个31/2"x6"管道修补钳，1个11/4"x6"管道修补钳，1个4"x6"管道修补钳，1个11/2"x6"管道修补钳，1个5"x6"管道修补钳，1个2"x6"管道修补钳，1个21/2"x6"管道修补钳1张氯丁橡胶垫，5张通用吸污垫，2个多用途修补剂。 |
| 4 | 防爆无火花堵漏装置 | 2 | 套 | 1.手动液压油泵（附件快速接接头）1台； 2.高压油管≥2M 1条； 3防爆注胶枪≥Ф19mm 1只； 4.压力表量程≥60MPa 1个； 5.防爆旋塞阀4只； 6.防爆注胶螺母 M(12、14、16、18、20、22、24) 7只 ； 7.防爆活扳手 ≥150mm 1把； 8.防爆活扳手≥ 300mm 1把； 9.防爆双呆扳手≥14*17mm 1把； 10.防爆双呆扳手≥19*22mm 1把； 11.防爆G型卡兰夹具2把。 |
| 5 | 快速膨胀袋 | 100 | 袋 | 1.尺寸：≥40*60cm； 2.填充物：高分子吸水树脂； 3.膨胀时间：≤5分钟； 4.产品重量：吸水前0.3kg（±5%），吸水后20kg（±5%)。 |
| 6 | 通用型围油栏 | 100 | 米 | 用于发生溢油事故时围截水面溢油对溢油进行拦截疏导，可围截中质及重质原油燃料油。围栏体下面有紫铜及铅块材质或其他耐腐蚀的配件，保持围栏体入水后的稳定，每节之间用强力挂钩连接。颜色：黄色，紧急情况下易于识别。 1.产品规格：宽≥45cm，长≥30m，入水参数：水上≥15cm，水下≥30cm，产品净重：≤60KG/条。涂层处理：材料有100%防UV处理； 2.围油栏主体材质应为强度纤维合成材料，整体断裂强度≥5500Ib（≥2000KG）。 |
| 7 | 通用围油索 | 20 | 袋 | 用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收。吸附油品的种类：中质原油燃料油有机溶剂。只吸油不吸收水，吸收油污或有机溶剂后，仍漂浮于水面，易于打捞，轻便阻燃安全。 1.尺寸：直径≤12cm单根≤3米，包装：4条/箱； 2.溶解性：在常见溢油油品和水中无溶解形变现象； 3.沉降性：吸油后经振荡12h仍浮于水面； 4.强度性：钩挂自重25倍的重锤3min后不发生撕裂； 5.反复使用性：可反复使用20次以上。 |
| 8 | 超长围油索 | 10 | 个 | 用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收。吸附油品的种类：中质原油燃料油有机溶剂。只吸油不吸收水，吸收油污或有机溶剂后，仍漂浮于水面，易于打捞，轻便阻燃安全。 1.尺寸：直径≤12cm，单根≤10米，包装：1条/箱； 2.溶解性：在常见溢油油品和水中无溶解形变现象； 3.沉降性：吸油后经振荡12h仍浮于水面； 4.强度性：钩挂自重25倍的重锤3min后不发生撕裂； 5.反复使用性：可反复使用20次以上。 |
| 9 | 吸油棉 | 20 | 箱 | 用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收。吸附油品的种类：中质原油燃料油有机溶剂。 1.尺寸：宽≥38cm，长≥48cm； 2.包装：100片/箱，净重：≤15KG； 3.只吸油不吸水，且具防沉技术（吸收油污后依然可以漂浮在水面上，防止对水域二次污染），水陆地两用型，155L≤每箱单次吸收量≤395L； 4.产品应没有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害元素释放； 5.产品防静电，应符合体积电阻率介于1×107-1×1011欧； 6.产品应符合阻燃性能标准； 7.质保：≥2年。有效期内无粉化脆化断裂现象。 8.重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂）。 |
| 10 | 防化学吸污卷 | 10 | 箱 | 1.用于98%的浓硫酸、30%氢氧化钠溶液等腐蚀性化学品液体泄漏事故时吸附，≥215小时不被腐蚀； 2.宽≥75cm，长≥45.5 m，1卷/箱； 3.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化； 4.产品安全环保、阻燃、防静电、不含危害物质，无毒无害； 5.材料是经特殊处理的超细聚丙烯纤维，可吸收高浓度腐蚀性液体。 |
| 11 | 通用吸附卷 | 10 | 卷 | 于水陆两用吸收可流动的原油或燃料油或不溶于水的有机溶剂的吸附处理，普通中强度PH值化学品发生溢油或普通化学品泄漏事故时快速吸附回收，抗UV紫外线。 1.尺寸：宽≥76cm，长≥10m； 2.包装：1卷/箱； 3.只吸油不吸水，280L≤每箱单次吸收量≤550L（针对不同的黏度，吸附量不一样）。 4.质保：≥2年，重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂）。 |
| 12 | 化学品垃圾袋 | 100 | 个 | 主要功能：用于发生泄漏事故时，安全有效的存储吸附液体之后的甚至化学品的吸附材料，防止人员的误触碰以及防止二次污染，可将危废快速安全存储打包转移进行妥善处理。黄色高可视性，有效安全识别内部危险物质，结实耐用防一般物质刺穿。 1.尺寸：宽≥90cm，长≥151cm； 2.包装：30个/箱； 3.材料：聚乙烯； ▲4.产品耐酸碱，需提供第三方检测报告。 |
| 13 | 活性炭 | 1 | 吨 | 1.高目粉状，主要河道污染的泄露吸收处理，快速降低COD等指标。 2.包装：每袋≥20kg。 |
| 14 | 钢管 | 120 | 根 | 直径≥5cm，长度≥60cm。 |
| 15 | 木桩 | 120 | 根 | 直径≥5cm，长度≥60cm。 |
| 16 | 激光测距望远镜 | 1 | 台 | 1.操作简便，支持一键测距； 2.带有智能显示屏幕，可实时查看测量数据； ▲3.兼备测距、测角、测高等功能，以厂家产品手册或网站截图为准； 4.耐摔防水，可满足户外雨天进行监测； 5.量程≥1500m。 |
| 17 | 应急摄像器材 | 1 | 台 | 1.体积小巧轻便，方便携带，使用于1、2区的IIA、IIB、IIC类气体环境，同时可以使用在可燃性粉尘环境中； 2.防爆标志：Ex ib I Mb；Ex ib IIC T4 Gb；Ex ib IIIC T130℃ Db； 3.影像传感器：1300万像素CMOS传感器，照片像素最高3000万； 4.夜视功能：支持(红外IR CUT 黑白夜视)； 5.显示屏：3.1英寸IPS 触控屏(16:9)； 6.对焦范围:1m～INF； 7.焦距：F=4.22mm； 8.镜头类型：64倍数码变焦镜头； 9.内存：32GB支持SD卡，最大支持256GB； 10.本安型电池1700mAh； 11.支持人脸侦测功能，数码防抖功能，自拍定时，wifi； 12.照片分辨率：6400*4800(30M)、5600*4200(24M)，5200*3900(20M)、4608*3456(16M)4000*3000(12M)、3648*2736(10M)，3648*2052(7MHD)、2592*1944(5M)，1920*1080(2MHD)、640*480(VGA)； 13.视频分辨率：标准: 4K(3840*2160 30fps),2K(2560*1440 30fps),FHD(1920*1080 30fps),HD(1280*720 30fps),VGA(640*480 30fps)运动: FHD(1920*1080 60fps), HD(1280*720 120fps),VGA(640*480 240fps)； 14.额定电压DC3.7V，供电选用具有双重化保护1700mA锂离子电池； 15.USB 接口：高速USB2.0: MIC IN/DC IN； ▲16.提供防爆证书和第三方检测报告扫描件。 |
| 18 | 应急照相器材 | 1 | 台 | 1.体积小巧轻便，方便携带，使用于1、2区的IIA、IIB、IIC类气体环境，同时可以使用在可燃性粉尘环境中； 2.防爆标志：Ex ib I Mb；Ex ib IIC T4 Gb；Ex ib IIIC T130℃ Db； 3.显示屏：主屏2.8寸超高清屏（4:3），副屏2.0寸IPS（16:9）； 4.拍照像素：6400万高清像素； 5.镜头：AF镜头,F/2.0，f=7.62mm； 6.存储：标配32G，支持卡扩展256G支持micro SD卡； 7.滤镜：普通/黑白/负片/怀旧/红色/绿色/蓝色； 8.感光度：自动/100/200/400/800/1600/3200/6400； 9.分辨率:4K_3840X2160p(30FPS), 2.7K_2688X1520p(30FPS), FHD_1920X1080p(60/30FPS), HD_1280x720p(120/60/30FPS)； 10.支持16倍数码变焦； 11.电池容量1200mAh； 12.防护等级：IP65； 13.计算机接口USB2.0 Micro类型（高速），TF卡槽； ▲14.提供防爆证书和第三方检测报告扫描件。 |
| 19 | 应急录音设备 | 1 | 台 | 1.具备录音降噪功能，能满足应急或执法时取证； 2.续航时间长，录音时长≥20小时； 3.32GB以上储存容量； ▲4.具备语音转文本功能，以厂家产品手册或网站截图为准。 |
| 20 | 防爆对讲机 | 4 | 台 | 1.对讲距离：3-10公里； 2.电源类型：锂电； 3.电池容量：2001-4000mAH； 4.防护等级：IP68； 5.信道数量：≥16个； 6.使用功率：5W； 7.防爆标志 ：Ex ib IIC T4 Gb； ▲8.提供防爆证书和第三方检测报告扫描件。 |
| 21 | 无人机 | 2 | 台 | 无人机采购两台，一台可用于气体监测，一台可用于应急巡查，具体参数可根据实际需求定制，供应商需帮助甲方相关人员取得无人机操作相关证书。 （一）、气体监测无人机 飞行器： 1.起飞重量（无配件）：≤920g； 2.折叠后尺寸（长×宽×高）：长≥340 毫米，宽≥280 毫米，高≥105 毫米(不含桨叶)； 3.对角线轴距：≤381 mm； 4.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km； 5.最长飞行时间：≥45 分钟； 6.最大可抗风速：≥11m/s； 7.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； 8.一键全景：支持一键全景功能； 9.GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式； 10.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 11.北斗定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m； 12.广角相机： 1) 镜头: 视角:84°等效焦距:24 mm 光圈：f/2.8对焦点:1m至无穷远； 2）ISO 范围：100-6400； 3）快门速度：电子快门:8-1/8000S； 4）照片格式：JPEG； 5）视频格式：MP4(MPEG-4 AVC/H.264)； 13.感知： 1）感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器； 2）前视： 测距范围:0.5-20 m 可探测范围:0.5-200 m 有效避障速度:飞行速度 ≤15 m/s 视角(FOV):水平90°，垂直103° 3）后视： 测距范围:0.5-16 m 有效避障速度:飞行速度 ≤12 m/s 视角(FOV):水平90°，垂直103° 4）下视： 测距范围:0.5-16 m 有效避障速度:飞行速度 ≤12 m/s 视角(FOV):水平90°，垂直103° 14.接口：地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口； 15.最大续航里程：32KM； 16.夜航灯：无人机内置； 17.长焦相机 1）影像传感器：1/2" CMOS，有效像素 1200 万； 2）镜头：视角:15°等效焦距:162 mm光圈:f/4.4对焦点:3 m 至无穷远； 3）ISO 范围：100-6400； 4）快门速度：电子快门:8-1/8000S； 5）照片格式：JPEG； 6）视频格式：MP4(MPEG-4 AVC/H.264)； 7）数字变焦：8倍(混合变焦 56 倍)； 18.气体监测模块： 1.尺寸与重量：103*105*75mm；重量≤310g； 2.检测项目：包含但不限于TVOC、PM2.5、PM10等多种污染物，并能同步显示温度、湿度； ▲3.具备高亮浓度警示功能，在浓度超过预警值时机身LED灯闪烁报警，颜色和报警值可自定义，以厂家产品手册或网站截图为准； ▲4.支持组网作业，一台或多台气体监测设备同时向一或多个可视化终端传输数据，传输距离不受限制，以厂家产品手册或网站截图为准。 ▲5.应具备数据实时加密传输功能（正常模式下1Hz，对单个检测模块进行校准时不低于3Hz），且具备数据断点续传功能，当通讯中断时最高可临时储存≥8小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输，以厂家产品手册或网站截图为准； - 6.支持免APP直接在无人机遥控器显示设备实时数据和设备状态信息； 7.具备SD卡数据备份模块，支持设备自动备份任务数据，且储存的任务数据可在配套的分析软件中读取与分析。 8.支持一键生成带有关键任务信息的PDF任务报告。 9.支持OTA固件更新； 各检测模块参数要求： 10.颗粒物检测模块参数 1）检测方式：激光散射/光散射； 2）检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值； 3）量程：0~1000ug/m3；检出限：1ug/m3； 4）具备湿度校正算法，可在宽湿度范围提供较为准确的测量值； 11.TVOC检测模块 1）检测方式：PID； 量程：0～50ppm；检出限：1ppb；分辨率：1ppb。 2）气体监测配套可视化分析软件： 3）实时显示硬件主机的工作状态，包括设备昵称、卫星数、相对高度、待传数据量，并且控制硬件主机的高亮警示灯、采气泵等功能。 4）配合主机实现数据断点续传功能。 5）实时显示气体/颗粒物浓度时间变化曲线图（单位可调）。 6）实时生成2D网格气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）。 7）实时生成2D等值线气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）。 ▲8）实时生成3D点云气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调），以厂家产品手册或网站截图为准。 9）支持从本地或云端载入多个历史任务数据文件进行分析。 10）支持导入正射影像图（航摄图）并在浓度分布热力图层下方显示。 11）支持导入带有地理信息标记的图片并在地图对应位置显示。 12）支持一键生成带有关键任务信息的PDF任务报告。 13）支持一键输出带有所有数据点的CSV数据表格。 14）支持在同一个软件界面中实时展示多台硬件主机回传的数据，并可选择任意一台进行跟踪。 ▲15）支持对硬件主机进行标定，可查看硬件主机内部每个检测模块的详细工作状态，并且可以对检测模块进行独立操作，调整每个检测参数的敏感度系数及零点偏移量，监测模块需提供厂家授权书。 （二）、应急巡查无人机 巡查无人机可实现飞行作业管理高效可视化，飞行器配备六向视觉系统及红外感知系统，具备自动返航与障碍物感知功能，搭载高性能多相机负载。内置RTK模块，可实现高精度准确定位，以满足高精度作业需求、提升安全性。飞行器满足IP54(参考IEC60529 标准)防护等级。此外无人机可搭配无人机场，机身设计高度一体化，集成监控相机、风速计、雨量计等;采用轻量化设计，可由两人进行搬运，支持快速安装和配置。通过飞行器视觉踏勘功能检测周围环境，12分钟内可完成踏勘选址。 飞行器： 1.尺寸：长≥320 毫米，宽≥ 380毫米，高≥140 毫米(不含桨叶 )； 2.最大上升速度：≥5 米/秒(普通挡)，≥7 米/秒(运动挡)； 3.最大下降速度：≥5 米/秒(普通挡)，≥5 米/秒(运动挡)； 4.工作环境温度：-20℃至 45℃； 5.防护等级：IP54； 6.广角相机： 1）镜头：视角:82°等效焦距:24 mm光圈:f/1.7对焦点:1米至无穷远； 2）镜头除雾：支持； 3）快门速度：电子快门:8 秒至 1/8000；秒机械快门:8 秒至 1/2000 秒；电子快门:8 秒至 1/8000 秒； 5）支持文件系统：exFAT； 6）图片格式：JPEG； 7）视频格式：MP4(MPEG-4 AVC/H.264)； 7.图传 1）实时图传质量：遥控器:1080p/30fps； 2）工作频段：2.400-2.4835 GHz,5.725-5.850 GHz； 3）发射功率(EIRP)：2.4 GHz: <33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC)5.8 GHz:<33 dBm(FCC),<14 dBm(CE),<30 dBm(SRRC)； 4）最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)：15 km(FCC),8 km(CE/SRRC/MIC)； 5）最大信号有效距离(有干扰)：强干扰(密集楼宇、居民区等):1.5-3km(FCC/CE/SRRC/MIC)中干扰(城郊县城、城市公园等):3-9 km(FCC),3-6 km(CE/SRRC/MIC)弱干扰(远郊野外、开阔农田等):9-15 km(FCC),6-8 km(CE/SRRC/MIC)； 6）延时：飞行器至机场的图传延迟约110 毫秒至 150 毫秒(受实际环境影响)。 8.最大水平飞行速度：普通挡，开启避障:前飞15米/秒，后飞12米/秒，侧飞10米/秒运动挡:前飞21米/秒，后飞18米/秒，侧飞16米/秒； 9.最大抗风速度： 作业阶段抗风能力:≥11米/秒 起降阶段抗风能力:≥7米/秒 10.最大飞行高度：≥3800米； 11.最长飞行时间：≥45分钟； 12.最长悬停时间：≥35分钟； 13.最大作业半径：≥9公里； 14.最大续航里程：≥40公里； 15.夜航灯：飞行器集成； 16.长焦相机 1）影像传感器：1/2 英寸CMOS，有效像素 1200 万； 2）镜头：视角:15°等效焦距:162 mm光圈:f/4.4对焦点:3 米至无穷远； 3）镜头除雾：支持； 4）ISO 范围：100 至 6400； 5）快门速度：电子快门:8秒至 1/8000 秒； 6）图片格式：JPEG； 7）视频格式：MP4(MPEG-4 AVC/H.264)； 8）照片拍摄模式及参数： 单张拍摄:≥1100 万像素，定时拍摄:≥1100 万像素，0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒低光智能拍照:≥1100 万像素； 9）录像编码及分辨率： H.264 4K:3840x2160@30fps FHD:1920x1080@30fps 10）视频码率：4K:130Mbps FHD:70Mbps； 11）数字变焦：8倍（混合变焦56倍）。 17.红外相机 1）热成像传感器类型：非制冷氧化钒(VOx)； 2）像元间距：12 um； 3）帧率：30 Hz； 4）镜头： 视角:61° 等效焦距:40 mm 光圈:f/1.0 对焦距离:5 米至无穷远； 5）灵敏度：≤50 mk@F1.0； 6）测温方式：点测温、区域测温； 7）测温范围：-20℃ 至 150℃(高增益模式0℃ 至 500℃(低增益模式)； 8）录像分辨率：普通模式:640x512@30fps超分模式:1280x1024@30fps(开启红外超分辨率功能后，飞行器可根据环境光亮度自动开启或关闭超分模式)； 9）视频码率：6Mbps； 10）视频格式：MP4(MPEG-4 AVC/H.264)； 11）照片拍摄模式及参数：单张拍摄普通模式:640x512超分模式:1280x1024定时拍摄普通模式:640x512，0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒超分模式:1280x1024，0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒； 12）数字变焦：28 倍； 13）红外波长：8 um至14 um； 14）红外测温精度：±2℃ 或 ±2%，取较大值。 |
| 22 | 易燃易爆气体报警装置 | 2 | 套 | ▲1.可测气体：可燃性气体EX, O2, H2S, CO 四种气体，以厂家产品手册或网站截图为准； 2.默认量程：可燃: (0~100)%LEL；氧气: (0~30)%VOL；硫化氢: (0~100)ppm ；一氧化碳: (0~1000) ppm； ▲3.默认精度：可燃: 1%LEL, 氧气: 0.1%VOL ,硫化氢:1ppm, 一氧化碳: 1ppm，以厂家产品手册或网站截图为准； 4.检测误差：≤±5%FS； ▲5.指示方式：≥2.0寸TFT液晶显示实时数据及系统状态。报警闪光灯、声音、震动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示，以厂家产品手册或网站截图为准； 6.工作环境：-10℃～50℃ 湿度<95%RH无结霜； 7.工作电压：DC3.7V（锂电池容量4000mAh）； 8.防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb； 9.充电时间：6h-8h； 10.待机时间：大于8h连续； 11.传感器寿命：≥2年； 12.防护等级：IP65。 |
| 23 | 有毒有害气体检测报警装置 | 2 | 套 | ▲1.定制组合：氨气、氧气、硫化氢、一氧化碳，以厂家产品手册或网站截图为准； 2.默认量程：氨气: (0~100)ppm；氧气: (0~30)%VOL；硫化氢: (0~100)ppm ；一氧化碳: (0~1000) ppm； ▲3.默认精度：氨气: 1ppm，氧气: 0.1%VOL ,硫化氢:1ppm, 一氧化碳: 1ppm，以厂家产品手册或网站截图为准； 4.检测误差：≤±5%FS； ▲5.指示方式：≥2.0寸TFT液晶显示实时数据及系统状态。报警闪光灯、声音、震动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示，以厂家产品手册或网站截图为准； 6.工作环境： -10℃～50℃ 湿度<95%RH无结霜； 7.工作电压：DC3.7V（锂电池容量4000mAh）； 8.防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb； 9.充电时间：6h-8h； 10.待机时间：大于8h连续； 11.传感器寿命：≥2年； 12.防护等级：IP65。 |
| 24 | 正压式呼吸器 | 2 | 套 | ▲1.符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，并提供国家消防装备质量监督检验中心出具完整的检验报告复印件和消防产品合格评定中心出具的3C认证证书复印件。 2.技术要求： 1）背具：阻燃性能，续燃时间≤0S,背具带阻燃性能，续燃时间≤1.0S, 2）全面罩性能：总视野率≥78％，双目视野率≥67%，下方视野率＞35%，镜片透光率≥95％。 3）抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa；非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后，应无渗漏和异常变形；中压导气管经3 MPa的气压试验后，应无漏气和异常变形。 4）整体佩戴质量：≤13.5kg； 5）整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降不得大于0.1MPa。 6）动态呼吸阻力：在（30～2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，吸气阻力≤450 Pa，呼气阻力≤700Pa；在（2～1）MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，吸气阻力≤280Pa，呼气阻力小于550Pa。 ▲7）耐高温性能：在高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且呼气阻力≤710Pa，以厂家产品手册或网站截图为准。 8）耐低温性能：在低温试验后，各零部件无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且呼气阻力≤570Pa。 9）耐辐射热性能：压力指示值在1 min内的下降不应大于0.5MPa；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且吸气阻力≤150 Pa，呼气阻力≤680Pa。 10）静态压力≤250Pa，且小于排气阀的开启压力。 11）警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器发出连续声响警报。连续声响警报以90 dB(A)的声强大于15 s。其声强峰值大于90 dB(A) ，声响频率范围应在（2000-4000）Hz之间。之后，警报器继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。 12）减压器性能：输出压力：0.6-0.9MPa。 13）供气阀性能：设置自动正压机构。 14）智能电子压力表：外壳设有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值40MPa，精度1.6级，最小分格值1 MPa，具有夜光功能，在暗淡或黑暗的环境下能读出压力指示值。经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内无漏水。漏气量小于25 L/min。防爆等级：不小于Exia IIC T3 Ga 工作温度:-30℃～60℃。 15）压力平视显示装置：采用LED显示方式，当气瓶压力在（10～30）MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在（6～10）MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在（1～6） MPa时，红灯一直快速闪亮；同时震动器开始振动每3秒一次，每次持续1秒，气瓶压力小于1MPa时，红灯闪亮但不振动。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯熄灭。发射装置与显示装置的配对具有唯一性。低电压状态下的工作时间不小于2小时。防爆等级：不小于Exia IIC T3 Ga 工作温度:-30℃～60℃。 16）高压部件强度：经水压试验后应无渗漏和异常变形。 17）中压导气管：不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量不降低。试验结束5min后，无扭曲变形。经压力试验后，无漏气和异常变形。 18）快插接头：连接应方便、可靠，连接后不产生漏气现象，且能自锁，其尺寸应符合GA124-2013的规定。 19）快速充气装置：当相同公称容积的气瓶对充时，气瓶压力平衡的时间不应大于1min。 20）远距离通话装置：在无障碍物的情况下通话距离≥1km。 21）气瓶：符合GB28053-2023《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为9L，公称工作压力不低于30MPa；气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。 22）气瓶瓶阀：气瓶瓶阀设置有安全阀，其爆破压力应为（41.52～45） MPa。与减压器连接螺纹为：G5/8-14,与气瓶连接螺纹为：M18x1.5。 23）他救接口装置：中压导气管通过三通输出接头，可与供气阀连接管上的快速接头相连接；快速接头能自行密封、自行锁定。 24）气瓶可提供60分钟空气。 |
| 25 | 应急逃生呼吸器 | 2 | 套 | 1.气瓶容积：≥3L； 2.额定工作压力：≥21Mpa； 3.使用时间：≥15min； 4.呼吸阻力：吸气阻力≤500pa，呼气阻力≤300pa； 5.重量：≤8.5kg。 |
| 26 | 自吸过滤式呼吸器 | 4 | 套 | 1.性能:能有效地滤除火灾中产生的一氧化碳、二氧化碳、氰化氢、丙烯醛、烟雾以及砷化氢、苯、溴化氢、双光气、路易氏气、芥子气等有毒气体； 2.防护C0时间≥30min，综合防毒时间≥30min，吸气阻力≤200Pa,呼气阻力≤300Pa； 3.口具、塞子、毒、出气阀门气密性好； 4.保存、防护时间长； 5.阻燃效果好，松紧带强度大，片防雾。 |
| 27 | 橡皮艇 | 1 | 套 | 用于河流湖泊类环境事件应急救援或日常水上环境监测，使用充气皮艇，便于收纳存放。 ▲1.尺寸:船长≥370cm、船宽≥140cm、内长≥190cm，内宽≥55cm；材料:密封严实，防扎耐； 2.需配备不小于二冲18马力马达； 3.可搭载5名成人以上； 4.质保≥5 年，质保期内无漏气脆化断裂现象。 |
| 28 | 便携式气象仪 | 1 | 套 | （1）执行标准 1.GB/T11606-2007 分析仪器环境试验方法 2.HJ/T55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 3.HJ194-2017 环境空气质量手工监测技术规范 （2）主要特点 1.支持手机通过微信小程序快速连接； 2.界面显示实时测量数据，并能分析平均值、风向标准差、适宜程度； 3.具有多种功能设置，支持数据查询，存储，手机与U盘双模式一键导出，Excel、TXT格式导出，蓝牙打印等； 4.监测瞬时风速风向、气温、气压、湿度，自动计算平均风速、平均风向、风向标准差、平均气温、平均气压、平均湿度； 5.16MByte高性能内存，数据自动上传云端数据库，可存储不小于10万条数据； 6.三元锂电电池，充电2小时可连续使用10小时以上； 7.可快速评估风速适宜程度、风向变化适宜程度、大气稳定度适宜程度以及气象条件总适宜程度，判定现场气象条件是否满监测要求； 8.主机重量小于800g，便于携带； 9.界面可有地图显示，地图可显示排放源位置、采样器布置区域和参考点布置区域，可实时展示监测点位布设区域； 10.设备含打印机，支持蓝牙连接，热敏式打印，USB国标供电； 11.仪器接口包括1个USB通讯接口，1个DC12V电源接口； 12.机器配置不小于3000mAh锂电池。 （3）技术指标 1.监测参数：温度、湿度、大气压、风向、风速。 2.参数范围 温度：(-40~+55)℃ ；相对湿度：（0~100）% RH（不凝结） ；大气压：(30~110)kPa；风向：瞬时风向（0~360）°；风速：瞬时风速(0~10)m/s。 3.分辨率 温度：0.1℃ ；相对湿度：0.1%RH ；大气压：0.01kPa；风向0.1°；风速：0.1m/s。 |
| 29 | 柴油发电机组 | 2 | 组 | 1.额定功率：≥5KW； 2.最大功率：≥6KW； 3.额定频率：≥50HZ； 4.额定电压：≥220/380V ； 5.结构类型：开架式/手推式； 6.功率因素：0.8/1.0； 7.相数：单/三相； 8.启动方式：手电启动； 9.燃油型号：0#或-10#柴油； 10.调速方式：自动调速； 11.冷却方式：空气冷却； 12.额定转速：≥3000r/min； 13.缸体结构：单缸、四冲程； 14.燃烧系统：直喷式； 15.油箱容积：≥15L； 16.机油容积：≥1.75L； 17.工作时间：≥8-12H； 18.外形尺寸：≤755*510*700mm； 19.使用海拔：≥1500米。 |
| 30 | 应急吸附推车 | 2 | 台 | 1.配备高效吸附棉≥20个； 2.吸附枕≥20个； 3.吸附垫≥200片； 4.可处理多种液体，包括油类、化学品和溶剂。 5.吸附容量高达≥196升。 6.吸附速率快，操作简便。推车采用耐腐蚀材料制成，配备防滑轮和锁定装置，移动灵活。 |
| 31 | 污染物转运泵 | 1 | 台 | 1.吸程：≥6m； 2.引水时间：≤13秒； 3.最大流量：≥12L/s； 4.最大工作压力：0.9 Mpa； 5.重量：≤50kg； 6.驱动电机功率：≤30KW； 7.材质：304不锈钢； 8.普通电机：≥380V； 9.进水保护：进水口配有不锈钢过滤网，滤网采用两半式可拆卸安装方式，采用快速螺丝锁紧固定，方便拆卸清洗。 |
| 32 | 溶药、加药装置 | 1 | 套 | - 1.配有搅拌机、搅拌桨等，能够对药剂进行搅拌，具备防腐蚀功能。 - 2.可利用压缩空气为动力和便携式压力喷洒装置，将洗消药液加入容器中利用压力将溶药形成雾状喷射，可直接对物体表面进行喷洒。 |
| 33 | 红外夜视仪 | 2 | 台 | 1.分辨率:1920x1080； 2.视场角:≥4.0°x3.0°，红外望远镜； 3.侦查距离:>3km； 4.调焦方式:电动调焦； 5.具备单次测距和连续测距能力； 6.连续工作时间8h(常温)； 7.供电方式:支持外部电源供电，支持电池供电； 8.使用方式:支持手持和三脚架接口； 9.主机重量:≤3kg(含电池)； 10.充电器具备快充功能； 11.环境适应性:贮存温度:-35℃~65℃，工作温度:-20℃~60℃； 12.主要功能： 1）气压+海拔高度； 2）微光全彩/红外夜视； 3）微光夜视、白天高清传感器组合； 4）支持无线图传； 5）支持高清拍照/录像； 6）支持文件存储、回放、删除功能； 7）支持电子变倍功能； 8）通过无线网络传输模块与已有的后端网络互通，完成情报上传； 9）支持时间显示； 10）支持分划样式选择； ▲11）放大倍率10倍； ▲12）物镜口径≥50mm； ▲13）最近对焦为1.0m-2.0m之间； 带▲为重要参数，需要在第三方检测或测试报告中体现。 |
| 34 | 夜间防爆探照灯 | 2 | 台 | 1.防水等级:IP66； 2.电池容量: 3*2200毫安； 3.灯芯: LED； 4.光效: 三种调节； 5.续航：强光≥7小时； 6.射程：大于1500米； 7.光通量:840LM。 ▲8.需提供产品防爆检测报告。 |
| 35 | 液体致密型化学防护服 | 2 | 套 | ▲多层复合耐酸碱阻燃面料制作，具有优异的化学品防护性能。整套服装需提供检测机构出具检验报告。 一 结构特征 1.连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式。 2.手套采用卡环式连接，既能保证密封性，又便于更换。 3.缝纫接缝处全部采用内外双层密封条密封，确保服装的密封性能。 4.整套防化服是由带帽连靴连体衣和卡环式腕部连接防化手套组成。 二 主要技术特性： 1.阻燃性能：有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤5s，损毁长度≤10cm； 2.强力性能：粘附强度≥1.5KN/m，拉伸强度≥30KN/m，撕裂强力≥100N，接缝断裂强力：≥450N； 3.化学防护服面料、化学防护靴、化学防护手套、面料接缝部位防酸渗透性能：在98%H2SO4、60%HNO3、30%HCl的酸液下、40%NaOH的碱液下≥70min不渗透； 4.耐寒性能：在-25℃±1℃温度下5min后无裂痕。 5.耐老化性能： 125℃环境里 24h后不粘不脆。 6. 防化手套抗穿刺性能≥28N，防化手套灵巧性能≥5级； 7.化学防护靴符合GA6-2004标准中关于鞋面抗切割的要求；电绝缘性能在5000V电压下，泄漏电流≤0.5mA；化学防护靴始滑角≥15°；化学防护靴防砸性能：经10.78KN静压力实验和冲击锤质量为23KG，落下高度为300mm的冲击试验下，其间隙高度≥15mm；化学防护靴抗刺穿性能≥1500N。 8.整套服装重量≤5kg。 |
| 36 | 安全帽 | 10 | 顶 | 1.尺寸：≥250×300×200mm； 2.质量：≤800g； 3.材质：特种纤维材料制成，具备阻燃与防爆功，通过防爆认证，护目镜具有防刮和防雾涂层。 |
| 37 | 护目镜 | 10 | 套 | 1.镜片： PC聚碳酸脂、透明； 2.镜架材质：PP/TPE； 3.UV防护：UV400； 4.功能：防冲击、防刮擦、防紫外线、防化学品飞溅。 |
| 38 | 防化防割手套 | 10 | 双 | 1.防止火与高温、低温的伤害防止电磁与电离辐射的伤害。 2.防止电、化学物质的伤害防止撞击、切割、察伤、微生物侵害以及感。 |
| 39 | 绝缘防护鞋 | 10 | 双 | 1.防砸非金属包头、防刺穿凯夫拉底，鞋身无金属； 2.绝缘6KV； 3.产品符合国标GB21148-2020要求。 |
| 40 | 充气式救生衣 | 5 | 套 | 1.面料材质:300D牛津布+优力胶涂层； 2.气囊材料：300D尼龙布+TPU涂层； 3.气瓶克数:≥33克； 4.气瓶保贡期:≥三年。 |
| 41 | 安全绳 | 2 | 套 | 1.承载能力≥100kg； 2.最大制动力≥6kn； 3.长度：≥1.8m； 4.材质：涤纶纤维。 |
| 42 | 电动叉车 | 1 | 台 | 1.电动叉车能够叉起1.5吨重物。 2.叉起高度可以达到2米。 |
| 43 | 库房改造 | 1 | 项 | 其中包括：270平方米左右环氧地坪及地面处理、110平方米左右的隔墙及墙面处理、120米左右的道路开挖回填及供水，排水铺设（要求保温防冻）、20平米左右人员、设备清洗间改造（包括：墙地面防水、墙地砖、清洗设备、排水系统、水电设施等）、安全设备（包括：报警主机及烟感报警设备18套、可燃气体报警设备2套、摄像头6个，线路铺设、要求可联网报警）、电器（包括照明设备16个、总控制箱2个、28个开关插座，要求防爆、防水）、室外总水表井一座。 |
| 44 | 角铁架、托盘（需配备产品标识、分类标识吊牌） | 1 | 套 | 角铁架： 1.4*6方管焊接主架，3*4方管填充喷涂银粉漆，高2M宽0.6M分两层 - 2.长度约25米，每3米为一段； - 3.配备不锈钢托盘10个，尺寸1米*1.5米、标识、分类吊牌等。 |

2、环境应急物资协议储备服务

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 产品技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙袋 | 1000 | 包 | 沙包沙袋，加厚帆布抽绳，尺寸≥25*50cm,装沙不少于10公斤。 |
| 2 | 土工布/膜 | 6000 | ㎡ | 一布一膜，抗拉性好，防水性好，耐腐蚀。 |
| 3 | 排水井保护垫 | 5 | 块 | 主要功能：可以快速围堵泄漏液体，让其不再扩大化，不流入地下水等重点保护区域。在最小范围内处理泄漏液体。 1.产品净重≥13KG。 2.材料：聚亚胺酯和橡胶合成。 ▲3.耐重型车辆碾压，以厂家产品手册或网站截图为准。 4.尺寸：宽≥90cm，长≥90cm，高≥1cm，可以覆盖70cm直径的下水道。 |
| 4 | 充气式封堵气囊 | 2 | 套 | 主要功能：在管道修理期间和发生泄漏的时候用于临时堵漏，管塞可膨胀到自身8倍的大小对管道进行堵漏。设计轻巧灵活对于温度高的管道和蜿蜒型的管道能进行很好的堵漏。可在户外长久使用，体积小存储方便。 1.材质：防UV尼龙弹道编制增强型丁腈，主体尼龙材质或橡胶三层加厚； ▲2.对下水道的填充阻隔范围为：15cm-65cm，长度≥90cm，以厂家产品手册或网站截图为准。 |
| 5 | 快速膨胀袋 | 400 | 袋 | 1.尺寸：≥40*60cm； 2.填充物：高分子吸水树脂； 3.膨胀时间：≤5分钟； 4.产品重量：吸水前0.3kg（±5%），吸水后20kg（±5%)。 |
| 6 | 通用型围油栏 | 300 | 米 | 用于发生溢油事故时围截水面溢油对溢油进行拦截疏导，可围截中质及重质原油燃料油。围栏体下面有紫铜及铅块材质或其他耐腐蚀的配件，保持围栏体入水后的稳定，每节之间用强力挂钩连接。颜色：黄色，紧急情况下易于识别。 1.产品规格：宽≥45cm，长≥30m，入水参数：水上≥15cm，水下≥30cm，产品净重：≤60KG/条。涂层处理：材料有100%防UV处理； 2.围油栏主体材质应为强度纤维合成材料，整体断裂强度≥5500Ib（≥2000KG）。 |
| 7 | 吸油棉 | 180 | 箱 | 用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收。吸附油品的种类：中质原油燃料油有机溶剂。 1.尺寸：宽≥38cm，长≥48cm； 2.包装：100片/箱，净重：≤15KG； 3.只吸油不吸水，且具防沉技术（吸收油污后依然可以漂浮在水面上，防止对水域二次污染）。水陆地两用型。155L≤每箱单次吸收量≤395L； 4.产品应没有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害元素释放； 5.产品防静电，应符合体积电阻率介于1×107-1×1011欧； 6.产品应符合阻燃性能标准； 7.质保：≥2年。有效期内无粉化脆化断裂现象。 8.重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂） |
| 8 | 防化学吸污卷 | 50 | 箱 | 1.用于98%的浓硫酸、30%氢氧化钠溶液等腐蚀性化学品液体泄漏事故时吸附，≥215小时不被腐蚀； 2.宽≥75cm，长≥45.5 m，1卷/箱 ； 3.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化； 4.产品安全环保、阻燃、防静电、不含危害物质，无毒无害； 5.材料是经特殊处理的超细聚丙烯纤维，可吸收高浓度腐蚀性液体。 |
| 9 | 通用吸附卷 | 40 | 卷 | 于水陆两用吸收可流动的原油或燃料油或不溶于水的有机溶剂的吸附处理，普通中强度PH值化学品发生溢油或普通化学品泄漏事故时快速吸附回收，抗UV紫外线。 1.尺寸：宽≥76cm，长≥10m； 2.包装：1卷/箱； 3.只吸油不吸水，280L≤每箱单次吸收量≤550L（针对不同的黏度，吸附量不一样）。 4.产品应符合阻燃性能标准。 5.质保：≥2年，重复使用率：≥79%（重复使用≥5次不断裂）。 |
| 10 | 化学品垃圾袋 | 500 | 个 | 主要功能：用于发生泄漏事故时，安全有效的存储吸附液体之后的甚至化学品的吸附材料，防止人员的误触碰以及防止二次污染，可将危废快速安全存储打包转移进行妥善处理。黄色高可视性，有效安全识别内部危险物质，结实耐用防一般物质刺穿。 1.尺寸：宽≥90cm，长≥151cm。 2.包装：30个/箱。 3.材料：聚乙烯。 ▲4.产品耐酸碱，需提供第三方检测报告。 |
| 11 | 活性炭 | 2 | 吨 | 1.高目粉状，主要河道污染的泄露吸收处理，快速降低COD等指标。 2.包装：每袋≥20kg |
| 12 | 溢漏围堤 | 2 | 个 | 1.主要功能：应急快速围堵泄漏液体，让其不再扩大化； 2.产品尺寸：宽≥6.5cm，长≥290cm，高≥3.6cm，产品净重≤3.7KG； 3.颜色：高可视化、警示色，黄色或桔色； 4.抗老化； 5.密封度：≥99.92%； 6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害； 7.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀； 8.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少365天正常光照不老化。 |
| 13 | 沟渠密封袋 | 20 | 个 | 沟渠密封袋可有效防止泥沙、杂物进入沟渠，保护地下管线安全运行，广泛应用于市政、建筑、电力等领域，安装简便，环保耐用，使用时候，用气泵可以快速充气。 1.材质要求:高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）等，要求无毒、无味、耐腐蚀、耐老化、抗紫外线。 2.长度：500mm-2000mm 3.宽度：300mm-1000mm 4.厚度：0.5mm-2.0mm |
| 14 | 下水道阻流袋 | 100 | 袋 | 在管道修理期间和发生泄漏的时候用于临时堵漏，管塞可膨胀对管道进行堵漏。轻巧灵活对于温度高的管道和蜿蜒型的管道能进行很好的堵漏。可在户外长久使用，体积小存储方便。 1.封堵装置的囊袋材质是防UV尼龙弹道编制增强型丁腈，主体尼龙材质。 2.对下水道的填充阻隔范围为：15cm-65cm，长度≥90cm。 |
| 15 | 浮桶 | 2 | 个 | FT300x1000mm一体式浮筒 1.颜色：橙色； 2.直径：≥290mm ； 3.长度：≥980mm ； 4.材质：PE聚乙烯； 5.内部：填充EPS发泡； 6.通孔：焊接通孔40mmPE管； 7.浮力：≥55KG 。 |
| 16 | 移动储水装置（包括罐车、吨桶、移动水囊等） | 1 | 套 | 移动储水装置，包括罐车、吨桶、移动水囊等，是灵活便捷的储水解决方案，可满足不同场景的用水需求。罐车容量大，适合长距离运输；吨桶坚固耐用，可堆叠存放，适合中小型储水；移动水囊轻便易携，可快速展开和收纳，适合应急供水、野外作业等场景。 1.罐车≥2吨； 2.吨桶≥2个； 3.移动水囊≥20吨容积； 4.具备每小时抽运108m3事故废水的能力。 |
| 17 | 有毒有害易爆气体降解剂 | 2 | 吨 | 采用膜结构快速中断自由基的反应，当发生溢油时，喷洒在油污上，在自然波浪或搅拌下，能够快速将油污分散到水里，加速微生物降解油污的过程，降低污染损害和消除污染。 1.产品规格不高于20公升/桶。 2.产品符合ANSI/NFPA 18标准。 3.环保无毒、无害、无腐蚀性，可以100%生物降解。 4.可以有效吸收和降解氰化氢、一氧化碳等有毒有害气体。 5.属于“无毒类”产品，有利于保护水产资源。使用安全方便、分散速度快、应用范围广、用量少。 |
| 18 | 应急无人船 | 1 | 辆 | 技术参数：船体含主控系统、船载遥控通信系统、供电系统、动力推荐系统和安全防护气囊，续航时间不低于2小时。岸基系统：包含智能遥控装置（带屏显功能）、信号增强基站。无人船载荷：具备水质自动采样+视频监控+水质检测（温度、电导、pH、浊度、溶解氧）。 一、船体 1.船体：≤1280*580*430mm； 2.吃水：≤13cm； 3.最大载重：≥45KG； 4.抗风浪等级：4 级风，3级浪； 5.防水防尘：IP67； 6.电源：船身外部充电口，船体电源一键启动按键。 二、作业系统 1.避障距离：0.2-40m； 2.水质监测：支持搭载市面上多参数水质仪，实现总磷、总氮、溶解氧氨氮、pH 值、温度、电导率、浊度等指标监测； 3.河道巡查：支持搭载激光雷达、多种光学相机； 4.水质采样：最大支持6路水质采样，水下50cm蠕动泵精准采样，采集水量可调； 5.水表光谱测量：支持搭载光谱相机； 6.水下地层探测：支持搭载小型浅地层剖面仪。 三、动力系统 1.动力类型：电动； 2.转向类型：无舵机差速转向，支持倒车； 3.马达功率：单马达最大功率1200W； 4.最高航速：≥5m/s； 5.防水草方式：半嵌入式涵道设计、流线型防水草罩、防堵转结构设计、防异物剐蹭。 |
| 19 | 可移动式空间质量监测微站 | 1 | 套 | 具备：颗粒物、SO2、CO、NO2、O3、TVOC、气象五参数等传感器。 （1）内置保护：具有气路保护功能； （2）分级气路：颗粒物主气路、气体模块辅气路，泵吸式气路功能； （3）恒流控制：增加流量反馈、实现恒流控制、保证采样量稳定性、提高精确度； （4）整机设备的防护等级不低于IP65。 ▲（5）SO2、NO2、CO、O3的T10响应时间：≤40s、T90响应时间：≤45s；示值误差：±1.5%FS；重复性：≤1.0%；零点漂移：±1.5%FS、量程漂移：±1.5%FS；24小时零点漂移：±1.5%FS、24小时量程漂移：±1.5%FS；低温试验：±2.0%FS、高温试验：±2.0%FS。（需提供第三方检测报告并加盖公章）； （6）气象五参 1）风向:测量范围:0～360°；分辨率: 1°；准确度:±3°； 2）风速:测量范围:0～75m/s；分辨率:0.1m/s；准确度:±(0.3+0.03V)m/s； ▲（7）PM2.5分析模块平行性：≤7.5%；重复性：≤5.0%；室外比对测量相关系数：≥0.98。（需提供第三方检测报告并加盖公章） ▲（8）PM10分析模块平行性：≤5.5%；重复性：≤4.5%；室外比对测量相关系数：≥0.98。（需提供第三方检测报告并加盖公章） |
| 20 | 打桩机 | 2 | 台 | 1.设备结构：应由打桩机主机，液压管，动力源装置三部分组成； 2.打桩机主机和套筒应为一体式结构； 3.主机重量：≤25kg； 4.打桩速度（沙壤土质）：≥1.5m/min； 5.打桩深度（沙壤土质）：≥1.5m； 6.液压管连接方式应为平口接头； 7.动力源重量：≤80kg； 8.流量：25-35L/min； 9.打击数：≥1750bpm； 10.最高压力：≥13.5MPa； 11.发动机功率：≥9.5kW； 12.发动机油箱容量：≥3.5L； 13.液压油箱容量：≥15L； 14.配备进出液压油管各1根。 |
| 21 | 耐酸耐碱泵 | 2 | 台 | 1.排水量≥500m3/h，扬程≥20m; 2.转速：1450/4级； 3.口径：≥200mm，配备高强度水带； 4.进水保护：进水口配有不锈钢过滤网，有效防止垃圾阻塞，防止水泵损坏。 |
| 22 | 收油机 | 1 | 台 | 1. 采用绳式吸附原理，可快速吸附水面浮油，收油效率达7立方米/小时。 2.设备结构紧凑，操作简单，易于维护，可快速部署和使用。 3.采用环保材料制成，对水体无污染，操作安全可靠。 4.绳式收油机配备高性能柴油动力站，动力强劲，运行稳定，可长时间连续工作。动力站采用低噪音设计，操作环境友好。动力站功率：9千瓦 5.收油绳长度：≥10米 6.设备重量：不超过40千克； 7.输油泵吸程：≥6m； 8.回收效率：30m3/h。 |
| 23 | 强酸强碱中和剂 | 40 | 桶 | 1.采用高效无机成分，能够快速中和强酸强碱，反应迅速，处理效率高。 2.中和过程中不会产生剧烈反应，避免飞溅、喷溅等危险情况，确保操作人员安全。 3.适用于各种浓度的强酸强碱中和，包括硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等。 4.产品为固体粉末或颗粒状，易于运输和储存，使用时可直接喷洒或投加，操作简单方便。 5.中和产物为无害的中性盐和水，不会对环境造成二次污染。 6.外观：淡黄色或无色 7.有效成分含量：≥90% 8.pH值（1%水溶液）：6.0-8.0 9.堆积密度：0.8-1.2 g/cm³ 10.溶解性：易溶于水 11.包装：25kg/桶，或根据客户要求定制。 |
| 24 | 弱酸弱碱降解剂 | 40 | 桶 | 1.采用生物蛋白成分，能够快速中和弱酸弱碱，反应温和，无剧烈反应。 2.降解产物为无害的有机物，可被微生物完全降解，无需清理残留物，避免二次污染。 3.自带生物修复功能: 产品中的生物成分能够促进污染区域的微生物生长，加速生态修复。 4.产品无毒无害，对环境友好，使用安全。 5.产品为液体或粉末状，易于喷洒或投加，操作简单方便。 6.外观：淡黄色液体或粉末 7.pH值（1%水溶液）：6.0-8.0 8.生物降解率：100% 9.储存稳定性：≥12个月 10.包装：25升/桶 |
| 25 | 生物降解性消油剂 | 40 | 桶 | 1.通过吸收特定波长的光，形成一个纳米反应胶囊，将泄漏的油或者有机溶剂氧化成二氧化碳和水，速度快且环保易用； 2.25升/桶； 3.对轻油可以快速消除，对重油有破乳功能。 |
| 26 | 絮凝剂 | 20 | 桶 | 1.凝油剂可以将轻油快速从液体凝结成固态，既不形成油膜，又方便打捞。 2.通过纳米线，快速锁住多种挥发性有机液体，形成有支撑力的弹性有机凝胶，该凝胶的密度较低，漂浮的水上，方便打捞。 |
| 27 | 沉淀硬化剂 | 60 | 袋 | 1.外观：淡黄色或棕红色粉末； 2.有效成分含量：≥90%； 3.pH值（1%水溶液）：2.0-4.0； 4.堆积密度：0.7-0.9 g/cm³； 5.溶解性：易溶于水； 6.调节废水pH值至8-10，使重金属离子充分沉淀。 7.包装与储存：25kg/袋。 |
| 28 | 挖机 | 4 | 台 | 在有需要的情况下可随时调配满足需求规格的挖掘。 1.总长：≥3410mm； 2.总高：≥2250mm； 3.额定功率：≥14.7kw； 4.行走速度：≥2.0km/h； 5.挖掘吨位：≥2T； 6.传动方式：液压； 7.铲斗类型：反铲。 |
| 29 | 应急救援装备车 | 1 | 台 | 1.突发环境应急事件时的全方位、全天候、 全灾种救援。 2.性能要求：最大涉水80cm ，可搭载应急物资，迅速将乘客转移到安全地带，提升救援效率，载重情况下仍可爬上70%的陡坡，可以手动和遥控2种模式操作，最大牵引1.3ton，8年10万公里质保，最大续航里程100km。 |

- ★三、交货及服务期限：

1、环境应急物资采购：环境应急物资采购合同签订之日起30个工作日供货完成并通过验收，自验收合格之日起维保一年。

2、环境应急物资协议储备：环境应急物资协议储备服务合同签订之日起30日个工作日物资储备到位并通过验收，自验收合格之日协议储备一年。

四、交货及服务地点：采购人指定地点。

五、验收要求：

1、环境应急物资

（1）货物到达现场后，供应商应在采购人代表在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）验收合格条件如下：

①货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物设备技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在货物使用期间所出现的问题得到解决，并能继续正常使用。

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）货物包装材料归采购人所有。

（6）供应商按采购合同交货后，采购人出具项目验收报告和详细清单，供应商根据采购人出具的验收报告和详细清单内容开具发票。

（7）采购人需要厂家对成交供应商交付的设备（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

2、环境应急物资协议储备服务

（1）环境应急物资代储备建设阶段：自合同签定之日起，45个工作日内应达到以下建设标准要求：

①由供应商提供场地（场地需在高新区辖区范围内）保障的前提下，本次环境应急物资代储备的物资器材，按种类、名称、数量、型号全部到库，具体详见环境应急物资协议储备服务清单（大型机械设备如是租赁的提供租赁协议），并已标签上架、分类摆放、用应急管理软件进行综合管理。配置2名应急专业技术人员落实到位，通过应急管理软件系统对代储备库所有应急物资器材进行运维管理，突发环境事件时，负责对应急物资实施有序高效调拨及应急处置响应。

（2）环境应急物资协议储备服务阶段：自环境应急物资代储备物资建设合格通过验收后1年内项目服务应达到以下标准要求：

①服务期间对设备器材提供保养维护，确保所有代储备环境应急物资器材处于可用状态，数量准确。

②2名应急专业技术人员配置完成，应急专业技术人员晚上居住于协议储备库周围5公里内，保持24小时应急状态，接到突发环境事件应急响应后，保证导航时间内到达事故现场进行应急处置，能够承担应急物资库调拔、运维、应急响应及日常管理工作。

③若服务期内发生突发环境事件，并进行了有效处置，消耗了协议储备库内的应急物资。供应商应在15天内将物资补齐。另外，应急处置中，供应商承担关键的应急响应协助工作，并产生了相关的应急费用。供应商提供详细的费用清单，包括突发环境事件进行应急处置所产生的应急器材损坏费、应急物资消耗费、劳务费、住宿与餐饮费、交通费（包含车辆使用费、过路费等）及加班费等相关费用。

六、报价要求

1、本项目为人民币报价，该报价包括环境应急物资采购、环境应急物资协议储备服务、人员工资、各类保险、项目技术服务、培训费及各种应纳的税费等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、环境应急事件协助处置过程中的应急物资消耗，坚持“谁使用、谁支付”、“先征用、后结算”原则，由环境应急事件的肇事方或肇事地所属镇街负责。如果找不到使用责任人或者使用责任人无力承担时，则由采购单位协调解决或者代履行。

★七、质保及服务

1、供应商应明确承诺：整体产品质量保证期不少于1年，有质保承诺的产品以实际承诺质保时间为准，从验收合格之日算起，质保期内维修及服务期内的维护、保养不收取任何费用。

2、供应商的质量保证期及服务期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。

3、供应商所投货物由厂家（指货物生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。

八、售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，成交供应商或制造商应在1小时内采取相应响应措施；无法在1小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、故障响应时间要求：供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小时内派出专业人员，24小时内到达现场进行处理。

4、维修配件：成交供应商或制造商应提供备品备件，保证采购人应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

5、应急响应时限要求：遇有紧急突发环境事件，辖区内发生突发环境事件，应急技术人员必须在30分钟内做到响应。即接到指令后，应在30分钟内全部出动，90分钟内应急物资和队伍人员必需到达现场，按照应急响应指令和工作要求协助开展环境应急响应和处置工作。

★九、付款方式与履约保证金

1、首期款：合同签订且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同总额的20%；

2、二期款：自环境应急物资采购验收通过，环境应急物资协议储备服务建设完成通过验收，且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同总额的50%；

3、尾款：自验收合格起，服务期满1年，且收到乙方符合要求的发票后30个工作日内甲方启动支付程序，支付合同尾款。

4、中标单位凭以下有效文件与采购人结算：

（1）采购合同；

（2）中标单位开具的正式发票；

（3）验收通过证明材料（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

6、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十一、培训

成交供应商须提供对物资的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

- 十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第七章 评标办法

一、评标委员会构成：本采购项目评标委员会的评委由招标人代表、相关专家组成。

二、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

三、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

综合评分法

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。结果保留两位小数。 |
| 技术参数（25分） | 产品技术参数 （25分） | 所投产品完全满足“第四章项目需求”要求的得25分，加▲为重要参数，每负偏离一项扣2分；其他负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：投标人需在“技术规格偏离表”中如实详细填列所投产品的技术指标，并按招标文件要求提供相应证明材料。 |
| 技术方案 （35分） | 对项目的理解 （9分） | 根据供应商对本项目的理解和认识（包括但不限于：项目背景、项目概况、项目内容、项目目标）进行评审： 对项目的理解和认识程度非常透彻,整体思路清晰、针对性强,优于或完全满足采购需求的得9分； 对项目的理解和认知程度一般，整体思路不够清晰，针对性一般，基本满足采购需求的得7分； 对项目的理解和认知程度较差，整体思路模糊，针对性较差，部分满足采购需求的得5分； 未提供不得分。 |
|  | 项目实施方案 （9分） | 根据供应商对本项目实施方案（包括但不限于项目实施准备、项目实施方案、紧急情况调用物资等内容）进行评审： 方案涉及的要素内容全面详细、思路清晰、实施方法分析合理、针对性强、优于或完全满足采购需求的得9分； 方案涉及的要素内容基本完整、思路基本清晰、实施方法分析合理、针对性一般、基本满足采购需求的得7分； 方案涉及的要素内容欠缺、思路不清晰、实施方法分析不够合理、针对性、不能完全满足采购需求的得5分； 未提供不得分。 |
|  | 质量控制措施 （9分） | 根据供应商提供针对本项目的产品设备质量、质量检验、质量保证措施、验收规范等方面进行综合评审。 理解深刻，分析全面，针对性强、可操作性强的得9分； 质量控制理解不深刻，分析较全面，针对性较一般的得7分； 质量控制理解不符合实际，分析不全面，针对性差的得5分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （8分） | 根据供应商提供针对本项目的售后服务方案、培训方案、人员分工、保障能力、响应时间等方面进行综合评审。 售后服务及培训方案全面、售后响应快速、方案可行性强，得8分； 售后服务及培训方案较全面、售后响应较快、方案可行性较强，得6分； 售后服务及培训方案一般、售后响应一般、方案可行性一般，得4分； 未提供不得分。 |
| 商务部分（10分） | 企业业绩 （2分） | 供应商2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担过类似项目的业绩（环保、应急类），每一个得1分，最高得2分。 注：须提供以上有效证明材料并上传至投标文件中，否则不得分。 |
|  | 体系认证 （8分） | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、五星级售后服务认证，每提供1个得2分，最高得8分。 注：须提供以上有效证书扫描件上传至投标文件中，否则不得分。 |

（三）评委应对以上各得分项独立评分，供应商最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。