如皋市公安局内部安防监控系统升级项目

政府采购谈判文件

- 采购文件编号：JSZC-320682-JZCG-T2025-0033

如皋市公共资源交易中心

2025年7月

地址: 如皋市惠政路1799号         邮政编码：226500

- 目 录

第一部分 采购邀请

第二部分 谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同签订与验收付款

- 第一部分  采 购 邀 请

受如皋市公安局的委托，如皋市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就如皋市公安局内部安防监控系统升级项目(项目编号:JSZC-320682-JZCG-T2025-0033)进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

如皋市公安局内部安防监控系统升级项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年7月30日 9 点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320682-JZCG-T2025-0033

项目名称：如皋市公安局内部安防监控系统升级

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：150万元

最高限价：150万元

采购需求：详见谈判文件，请仔细研究。

合同履行期限：按采购单位需求履行合同

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

本项目是否专门面向中小微企业采购:否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：

(1)响应供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

（2）响应供应商拟选派项目负责人须具备机电工程专业注册建造师贰级（含）以上执业资格,或通信与广电工程专业二级建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书，并为响应供应商正式员工，须提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明及证书复印件加盖响应供应商公章。

5.授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人。

三、获取采购文件

时间：发布公告之日起至2025年7月30日

地点：江苏政府采购网

方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

提交响应文件截止时间、谈判时间: 2025年7月30日 9 点00分（北京时间）

提醒：

1.通过“苏采云”系统提交，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

2.逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

谈判地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、谈判保证金：免收

2、履约保证金：本项目免收履约保证金

3、项目谈判活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。特别注意以下事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理、更换CA数字证书和电子签章。具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

（2）使用谷歌浏览器。

（3）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（4）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（5）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

4、项目演示、样品、答辩等：无

5、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件联系人或项目谈判经办人提出；对在“苏采云”操作阶段的询问请向软件技术支持人员提出。

6、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7、本次采购事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：如皋市公安局

地址：如皋市如城街道惠政路588号

联系人：叶向荣

联系方式：0513-87316123

项目联系人：黄松涛

联系方式：15251381066

2.如皋市公共资源交易中心

地址：如皋市惠政路1799号

联系方式：见项目联系方式

3.项目联系方式

谈判文件联系人: 王珊珊（0513-87620882）

项目谈判经办人：孙雯（18068120246）

4.软件技术支持人员：0519-86722801、0519-86722806

5.CA联系电话：朱俊杰（18951314963）。

附件:1、谈判文件

2.采购人信用承诺

3.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

第二部分 谈判须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2.合格的谈判供应商

2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.谈判费用

4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，交易中心及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由交易中心解释。

- （二）谈判文件

- 1.谈判文件构成

1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）合同签订与验收付款

（7）附件

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次谈判响应文件截止时间三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件提交截止时间前，采购人可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

- 3.谈判响应有效期

3.1谈判响应有效期为交易中心规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 交易中心可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1 交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1交易中心将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”参加谈判活动，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2 供应商在谈判过程中涉及到的谈判文件解密、谈判结果确认等工作，按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”执行。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，交易中心将立即组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、交易中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商。

非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及谈判小组联系。

开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照响应文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成谈判不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.异常低价审查

7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

7.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

7.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

7.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2 采购人应根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和交易中心提出质疑，由采购人负责答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商于法定期限内提起质疑，向采购人和交易中心以书面形式提交质疑有关材料。

供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

书面质疑材料采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。

采购人质疑接收人及联系方式，见谈判文件第一部分。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：如皋市惠政路1799号 ，联系电话：0513-87620882。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A710，联系电话0513-87623860）。

- 3．成交通知书

3.l 公告成交结果的同时，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄谈判文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

有关要求说明：

1. 关于节能产品和环境标志产品：

（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.关于参照品牌：

项目中如有列明的品牌、型号为参照品牌、型号，供应商也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参照品牌、型号。相当于或优于参照品牌、型号的证明材料由供应商提供，由评标委员会确认。当评标委员会认定所投品牌质量低于参照品牌质量的，将作无效投标处理。

其内容包含（不限于下述内容）：

（一）项目需求清单及技术规格要求

| 安防系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万半球型网络摄像机 | ★在2560x1440@25fps下分辨力不小于1400TVL 靶面尺寸：不小于1/2.7英寸 信噪比：不小于55dB 补光：红外，有效补光距离不小于30m 电源：支持POE供电 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 防护等级：不小于IP66 | 169 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 400万全彩网络摄像机 | ★在2560×1440@25fps下最大分辨力不小于1400TVL。 ★靶面尺寸：不小于1/1.8"。 最低照度：彩色：0.0005 lux。 内置暖白光补光灯。 ★白光灯闪烁时,可识别距离摄像机 30m 处人体轮廓。 信噪比：不小于60dB 防护等级：不小于IP66 | 52 | 台 |  |
| 3 | 双目球机 | ★在2560×1440@25fps下分辨力不小于1500TVL， 补光：红外，距离不小于300米。 ★靶面尺寸：不小于1/1.8"，内置GPU芯片。 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 ★具备对镜头前盖玻璃加热功能。 ★具备双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断功能。 在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°。 防护等级：不小于IP67 具备6kV防浪涌 | 4 | 台 |  |
| 4 | 室内解析摄像机 | ★在2688×1520@25fps下分辨力不小于1500TVL。 ★靶面尺寸：不小于1/1.8"，内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器。 最低照度彩色：0.0002 lux，黑白：0.0001 lux。 宽动态：不小于120dB。 补光：红外，距离不小于50米。 ★能检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。 防暴等级：不小于IK10。 防护等级：不小于IP67。 具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 耀光抑制：具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 12 | 台 | 室内人脸抓拍:1楼8个（大厅2个、货梯1个、楼梯间5个）。3楼3个（客梯2个、货梯1个），东门传达室内1个。 |
| 5 | 户外结构化摄像机 | 能对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可将人脸与人体关联显示。 ★靶面尺寸：不小于1/1.8"。主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps内置2.7~13.5mm镜头，内置GPU芯片。电动变焦。 内置2个麦克风，1个扬声器。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 ★能检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。 ★具备人数统计功能，可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警。支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 最低照度彩色：0.0002lux，黑白:0.0001lux。 耀光抑制：设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 人脸抓拍模式：能对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸；具备人脸去误报、快速抓拍人脸；具备快速抓拍和最佳抓拍两种模式；最多同时检测60张人脸；具备人脸去重人脸比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌； 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 内置补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 | 6 | 台 | 室外人脸抓拍： 3个传达室外6个 |
| 6 | 400万全彩网络摄像机 | ★在2560×1440@25fps下最大分辨力不小于1400线。 ★靶面尺寸：不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色：0.0005 lux。 内置暖白光补光灯。 ★白光灯开启时,可识别距离摄像机 30m 处人体轮廓。 信噪比：不小于60dB。 防护等线：IP66。 | 32 | 台 | 围墙警戒枪机 |
| 7 | 枪机支架 | 适配围墙定制枪机支架 | 32 | 只 |  |
| 8 | 32路8盘位硬盘录像机 | 8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持单盘容量8TB以上硬盘 1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：支持8×1080P | 1 | 台 |  |
| 9 | 监控级硬盘 | 6T监控级硬盘 | 2 | 块 |  |
| 10 | 枪机 | 利旧 | 32 | 台 | 新增汽车停车棚中，直行车停车棚中监控，布设信号线缆到车棚中 |
| 11 | 支架 | 定制 | 40 | 只 | 车棚内枪机下挂支架 |
| 12 | 人员通道右边机 | 右边机 电机类型：无刷直流伺服电机，一体式机芯，上电自检，最少连续 500 万次正常通行 防夹功能：具备红外防夹功能 自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 断电通行：断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行 多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警； 报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。 材料特性：采用1.2mm国标304不锈钢板 使用环境：室内外 红外对数：不小于25对;光幕 通道宽度：不小于550-950mm,以不小于50mm为一档;不小于1000-1100mm,以不小于100mm为一档 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢厚度不小于1.2mm 门翼材质：亚克力;其中亚克力厚度不小于10mm 通行速率：不小于20-60人/分钟 | 4 | 台 |  |
| 13 | 人员通道左边机 | 左边机电机类型：无刷直流伺服电机，采用一体式机芯，最少连续 500 万次正常通行 灯光提示：设备侧箱体和一体式机芯有LED灯光提示，待机亮蓝灯，通行绿灯；刷卡区待机亮红灯，通行绿灯。断电通行：断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行； 报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。 材料：不小于1.2mm国标304不锈钢板： 红外对数：不小于25对; 光幕通道宽度：不小于550-950mm,以不小于50mm为一档;不小于1000-1100mm,以不小于100mm为一档 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢厚度不小于1.2mm 门翼材质：亚克力;其中亚克力厚度不小于10mm 通行速率：不小于20-60人/分钟 | 4 | 台 |  |
| 14 | 人员通道中间机 | 中间机 电机类型：无刷直流伺服电机，采用一体式机芯，不小于连续 500 万次正常通行 防夹功能：具备红外防夹功能， 断电通行：断电时，摆门处于自由状态 多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警 报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。 个性化语音设置：具有多种语音可供设置，可在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音 材料：采小于1.2mm国标304不锈钢板 认证方式：配读卡器;明眸; 外置式二维码;外置式指纹模组 红外对数：不小于25对;光幕 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢厚度不小于1.2mm 门翼材质：亚克力;其中亚克力厚度不小于10mm 通行速率：不小于20-60人/分钟 | 3 | 台 |  |
| 15 | 身份信息识别产品1 | ★嵌入式Linux系统，不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，设备结构后壳(除后壳盖板部分)防冲击防护等级IK07，IP65防水等级。设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s，设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 ★接口： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1； ★人脸识别距离：0.2~3m；误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 具备黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，能抓拍图片并实时上传平台。 | 13 | 台 |  |
| 16 | 混凝土底座 | 定制 | 2 | 套 | 南门和东门混凝土底座,原地面内高外地，加工底座找平。 |
| 17 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁； 电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 8 | 台 |  |
| 18 | 身份信息识别产品2 | LAN；RS-485接口*1个；韦根接口*1个；USB接口*1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1个；门磁I/O输入*1个；开门按钮I/O输入*1个；机械防拆开关*1个。 4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕防暴等级IK04，设备结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求. ★具备人脸在画面内持续动态监测；人脸验证功能；能联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证；具备侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；具备用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。 手动校时和自动校时功能。 ★电源故障（不正常、掉电或更换电池）时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不丢失。 | 16 | 台 | 硬件接口：RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、USB2.0*1、防拆报警 |
| 19 | 人脸门禁一体机防水罩 | 人脸门禁一体机防水罩 | 4 | 套 |  |
| 20 | 信号线 | RVV2*1.0 | 1400 | 米 |  |
| 21 | 紧急按钮 | 防水型紧急停止按钮。 | 1 | 只 |  |
| 22 | 访客机 | ★双屏型号，屏幕1： 尺寸不小于10寸(分辨率不小于1280*800)，屏幕2：尺寸不小于15寸（分辨率不小于1920*1080）；屏幕最大亮度应≥100cd/㎡；屏幕（含镜头）能上下旋转，旋转角度45°。 ★接口：LAN；RJ45*1；RS485*1；RS232*1；USB Type A*3；IO输入*1；门锁输出*1；内置扬声器*1；SIM卡槽*1；TF卡槽*1；开关机键*1；HDMI*1。 刷身份时可获取身份证信息并自动填充到登记信息中；访客再次来访，能获取历史信息自动填充到登记信息中。具备人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片或身份证内照片进行比对，进行人员身份核验；能联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；具备侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼睛等实际场景识别；具备用户人脸数据下发及人脸识别双线程同步工作； 设备垂直及水平区域人脸识别范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸识别，并且该识别角度应能支持设置； 人脸识别应支持多阈值设置。人脸比对时间应<120ms ★设备支持静态二维码识别；独立二维码识别模块； | 1 | 台 | 大厅值班桌 |
| 23 | 无线主机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：不少于64路 3、继电器数量：不少于64路 4、日志容量：不少于5000条 5、传输距离：不少于1200米（空旷） 6、硬件接口：RJ45*1，WIFI*1 7、安装方式：壁挂安装 8、无线通讯：采用RF433双向无线通讯技术，AES-128加密 | 1 | 台 | 大楼一楼监控室无线主机1台 |
| 24 | 扩展模块 | 1、设备类型：R3系列强电控制开关 2、报警输出：AC 220V可控输出 3、功能按键：1个，用于格式化设备 4、无线通讯：RF433，传输距离(空旷)：不少于800m 5、外壳材质：PC+ABS 6、安装方式：墙装或86盒内嵌安装 | 3 | 台 | 东门、西门、南门传达室 |
| 25 | 探测器 | 1、设备类型：无线紧急按钮 2、使用环境：室内 3、外壳材质：防火ABS，阻燃环保 4、无线通讯：RF433，传输距离(空旷)：不少于800m 5、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 6、无线通讯：采用RF433M双向无线通讯技术，支持AES-128加密和跳频技术 | 3 | 台 | 东门、西门、南门传达室 |
| 26 | 自动挡车器 | ★调速功能:采用直流电机控制，实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 变频功能:具备起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 控制功能（按键或遥控）:能通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸； 自检功能:道闸上电后，能自动寻找开到位和关到位状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单事件 日志功能:能通过RS485串口获取操作事件日志 ★应急放行功能:断电后，能通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；具备断电自动抬杆开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人； ★遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米。 | 1 | 台 |  |
| 27 | 抓拍显示一体机 | ★异常车牌识别功能检查：能对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 机动车行进方向识别功能检查：能识别机动车行进方向，行进方向包括来向、去向。 机动车结构化属性： 具备识别机动车车牌号结构化属性信息。 能识别各类车牌号。 具备识别倾斜角度0°30°的车牌号。 具备识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。 具备识别车牌宽度范围为70像素~300像素 的车牌号。 识别新能源汽车车牌。 机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车等。 能识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。 能识别机动车车身颜色结构化属性信息。 机动车车身颜色共不小于11种。 ★虚假车牌过滤功能检查 : 支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 ★最低照度 ： 0.002lx(F=1.5， AGC ON，彩色模式)下能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 0.0002lx(F=15，AGC ON，黑白模式)下能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 | 2 | 台 |  |
| 28 | 出入口抓拍机 | 200万像素彩色高清智能摄像机；传感器类型：1/3”； ★最小照度：彩色0.002lux，黑白0.0002lux快门：1/30秒至1/100,000秒； ★续传功能：网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于内置存储内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 防护等级：不小于IP67； ★具备图像、视频防篡改功能 ★具备车牌实时跟踪、识别及回放功能。 | 2 | 台 |  |
| 29 | 立杆 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“LED显示屏” | 2 | 台 |  |
| 30 | 道闸基础 | 定制 | 1 | 项 | 道闸基础，混凝土浇筑 |
| 31 | 拼接屏 | 55英寸，不大于1.7mm拼缝液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀。 物理分辨率高达1920 × 1080。 视角可达170° 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 ★LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书 ★用户通过客户端设置开机延时时间，设备在开机时延时该时时间后执行开机动作。延时时间范围0-3000ms。 具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示。 | 15 | 块 |  |
| 32 | 拼接屏支架 | 产品型号：55英寸-模块化支架 产品配置：无左右上封板； 前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 颜色：黑色 重量：框架重量：20±0.5kg/个（含封板） 底座重量：65±0.5kg/个（含封板 ） 厚度：主体330mm；底盘趴角830mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 底座高度：800mm 弧度：0° 与所投拼接屏同厂家 定制范围：左右上封板，颜色，底座高度（≥200mm），前开门，后封板/后开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 | 1 | 套 |  |
| 33 | 解码器 | 采用嵌入式架构，Linux系统，使用DSP解码。支持8路3200W、或8路2400W、或16路1200W、或32路800W、或40路分辨率为600W、或64路400W、或128路200W、或256路100W像素的视频图像同时解码上墙，能对主/子码流区分取流和解码显示。能通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。烟雾检测场景： ★智能抓拍场景：能接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 ★热成像检测场景：具备热成像侦测，接入带有火点检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 ★智慧消防场景：能接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物报警的智慧消防相机，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 | 1 | 台 |  |
| 34 | 客户端电脑 | 国产化cpu 不少于6核12线程 主频不小于2.5GHz ； 8G 512SSD 21.5液晶，原装键鼠；三年原厂商质保（自验收合格之日起），质保期内硬盘不返还服务； | 2 | 套 |  |
| 35 | 42U服务器机柜 | 定制 | 1 | 台 | 长1000*宽600*高2000 |
| 36 | PDU | 工业PDU插座，机柜PDU插排8位10A，防雷。 | 2 | 个 |  |
| 37 | 服务器1 | 服务器性能不低于以下要求： 国产化CPU：2颗性能不低于 C86架构HYGON 3350的处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：配置2块600G 10K SAS HDD硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：配置板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个IPMI RJ-45管理接口；7个USB 3.0接口 ；2个VGA接口 1个； 电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 三年原厂商质保（自验收合格之日起），质保期内硬盘不返还服务； | 1 | 台 |  |
| 38 | 服务器2 | 服务器性能不低于以下要求：国产化CPU：16核主频3.0GHz；2颗性能不低于 C86架构HYGON 3350的处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；硬盘：配置960G SATA×2（RAID 1）；阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；网口：配置板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；其他接口：配置1个IPMI RJ-45管理接口；7个USB 3.0接口；2个VGA接口 ；电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 三年原厂商质保（自验收合格之日起），质保期内硬盘不返还服务； | 1 | 台 |  |
| 39 | 计算主机 | 服务器参数不低于以下要求： ★2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源；1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、1路直流12V输出接口（12V 1A）、硬盘：配置960G SATA×2 最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 能同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均能显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096×2160）异源输出，或最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 能接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 ★具备16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。 ★人脸库建模成功率不低于 99.99%。 ★具备32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序 ★具备12路实时视频结构化分析 具备周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。最大支持32路 人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% ★可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能 ★投标时提供以上加星参数的公安部检验报告复印件，签合同时提供加盖原厂公章的复印件。 三年原厂商质保（自验收合格之日起），质保期内硬盘不返还服务； | 1 | 台 | 17楼中心机房中 |
| 40 | 综合安防管理平台软件 | ★最大支持用户5000个，最大支持200个用户并发登录请求以及100个用户同时在线 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。 1、具备上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、具备资源同步能力； 3、具备级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、具备级联视频点位设备操作控制能力； 5、具备报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 6、具备防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 7、具备实时入侵报警能力； 8、具备历史入侵报警事件查询及导出能力 9、能通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别。 10、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 11、具备接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 12、具备配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； 13、智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 14、具备配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 15、具备人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示； 16、具备人脸记录查询； 17、实时视频/录像文件结构化分析：利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。 18、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析； 19、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。 20、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，即在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”、“骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标。 21、针对锁定的目标支持快捷查看目标动向 22、预置热门搜索词条并记录历史搜索，具备用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。 访客管理提供访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、来访记录查看等功能。 | 1 | 套 |  |
| 41 | 综合安防管理平台软件授权 | ★监控管授权：支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测。具备在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲 。该项授权不少500路。 视频质量诊断应用授权：提供视频图像诊断和监测服务。1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。该项授权不少于500路。 ★门禁管理授权：支持访客足迹查看，包含门禁人员出入事件、可视对讲出入事件、人脸监控记录、梯控事件、停车场出入事件 。该项授权不少于60门。 汽车道闸管理授权：该项授权不少于20车道。授权功能如下： 1、具备固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、具备黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、具备根据要求自定义配置LED屏的显示内容，具备过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 5、具备多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 6、具备车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 7、具备查看停车场的总车位、剩余车位等信息 8、具备查看各设备的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 9、具备控制车道开闸、常开、关闸 | 1 | 项 |  |
| 42 | 核心交换机 | 1、机箱式多插槽交换机，业务槽位数≥3 2、★性能：交换能力≥51.2Tbps/201.6Tbps，转发率≥7200Mpps/36000Mpps；提供官网截图 3、主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，支持主控板、电源冗余，主控板主备切换无丢包； 4、槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 5、支持横向虚拟化技术（IRF2）、支持纵向虚拟华技术（IRF3.1） 6、资源池化，能“多虚一”与“一虚多”同时使用 7、★具备VXLAN 二层交换、支持VXLAN 路由交换、支持VXLAN 网关，提供官网截图 8、具备RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议；支持基于IPv6的VRRP功能； 9、所有单板能热插拔、具备CPU保护技术、具备+/-8KV防雷 10、★配置双主控、双电源，配置24千兆电口+48千兆光口+8万兆光口 | 1 | 台 | 17楼中心机房中 |
| 43 | 汇聚管理交换机 | 1、★交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps。 2、★端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥24个SFP光口，≥4个SFP+光口，并提供官网截图。 3、具备堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台。 4、端口防雷：6KV。 5、MAC地址绑定、MAC地址学习。 6、端口限速、流的重定向功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。 7、调试信息输出，支持 Ping、Tracert和 Telnet远程维护，支持NQA、DLDP和虚拟电缆检测。 8、sFlow技术，提供配置指导页面截图 9、IGMP Snooping，提供第三方检测报告截图 10、所投交换机可同一品牌的智能管理平台统一运维管理，提供官网截图。 11、★支持IPV6业务特性及多种IPv6管理手段，支持 IPv4/IPv6静态路由、双协议栈，支持RIPv1、RIPv2，支持OSPF，提供官网截图。 | 1 | 台 | 1楼监控室中 |
| 44 | 24口管理POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口 3、具备PoE供电，PoE整机功耗≥370W 4、具备端口自环检测 5、具备端口限速以及流限速功能 6、具备防私接DHCP Snooping 7、具备802.1X和MAC认证，具备客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能。 8、可console管理，具备命令行调试。 9、具备sflow流量统计分析功能。 10、具备以太网OAM和DLDP 11、具备STP/RSTP/MSTP多种生成树协议。 12、具备静态路由。 | 24 | 台 | 大楼楼层接入交换机 |
| 45 | 24口管理交换机 | 1、交换容量≥598Gbps/5.98Tbps ，包转发率≥108Mpps/144Mpps，整机功耗≤21W 2、端口类型≥24个10/100/1000TX BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口 3、具备MAC地址绑定、MAC地址学习。 4、具备组播VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的VLAN。 5、具备端口镜像、流镜像。 6、具备SNMP v1/v2/v3、TELNET、SSH2.0等多种管理方式，支持管理系统、WEB网管，支持云管和快网络功能 7、具备包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL | 11 | 台 | 3个传达室，4个室外汇聚箱 |
| 46 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 70 | 只 | 光纤联网 |
| 47 | 光模块 | 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 只 | 光纤联网 |
| 48 | 24芯轻铠室外单模光纤 | 24芯轻铠室外单模光纤，PE护套具有抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能，并具阻燃性能。 | 150 | 米 |  |
| 49 | 16芯轻铠室外单模光纤 | 16芯轻铠室外单模光纤，PE护套具有抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能，并具阻燃性能。 | 850 | 米 |  |
| 50 | 12芯轻铠室外单模光纤 | 12芯轻铠室外单模光纤，PE护套具有抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能，并具阻燃性能。 | 660 | 米 |  |
| 51 | 8芯轻铠室外单模光纤 | 8芯轻铠室外单模光纤，PE护套具有抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能，并具阻燃性能。 | 400 | 米 |  |
| 52 | 4芯轻铠室外单模光纤 | 4芯轻铠室外单模光纤，PE护套具有抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能，并具阻燃性能。 | 300 | 米 |  |
| 53 | 光纤熔接盘 | 机架式光纤24盘位熔接盘，含热缩套管 | 3 | 个 |  |
| 54 | 光纤DOF架 | 机架式光纤熔接盘，72盘位含热缩套管 | 2 | 套 |  |
| 55 | 熔接盒 | 光纤熔接盒，含热缩套管 | 9 | 个 |  |
| 56 | 耦合器 | 尾纤与光纤跳线间连接，插入损耗≤0.3dB,回波损耗PC≥40dB,可交换性测试≤0.2dB | 102 | 个 |  |
| 57 | 光纤跳线 | 用于光纤端口跳接，满足ITU-T G.652A标准，支持16个低成本的粗波分复用（CWDW)信道，支持所有光缆的传输设备和应用。插入损耗≤0.3dB,回波损耗PC≥40dB,可交换性测试≤0.2dB | 72 | 根 |  |
| 58 | 尾纤 | 用于机架式光配架内，用于与光缆熔接及配线架内部成端，满足ITU-T G.652A标准，支持16个低成本的粗波分复用（CWDW)信道。插入损耗≤0.3dB,回波损耗PC≥40dB,可交换性测试≤0.2dB | 114 | 根 |  |
| 59 | PDU | 工业PDU插座，机柜PDU插排8位10A，防雷。 | 22 | 个 |  |
| 60 | 电源线 | RVV2*1.0 | 9800 | 米 |  |
| 61 | 电源线 | RVV3*4 | 400 | 米 |  |
| 62 | 网线 | cat6e | 9800 | 米 |  |
| 63 | 水晶头 | cat6e | 6 | 盒 |  |
| 64 | 硅芯管 | HDPE直壁管厚管，32/25 | 800 | 米 |  |
| 65 | 管道埋设 | 室外管道埋设 | 1 | 项 |  |
| 66 | 室外监控箱 | 室外监控箱含电源，含恒温散热风扇 | 4 | 套 |  |
| 67 | 辅材 | 监控辅料 | 1 | 批 |  |
| 68 | 图片存储（48盘位） | 配置不少于两颗64位多核处理器，内存不小于32GB；配置不小于2块1.92T SSD固态硬盘；冗余电源；不少于2个千兆网口，不少于2个万兆光口；支持不少于48盘位，本次配置24块8T企业级硬盘。 ★具备对外提供多种类型数据混合存储，同时具备分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储 ★提供承诺函，承诺免费与如皋公安现有的云存储实现统一管理。 三年原厂商质保（自验收合格之日起），质保期内硬盘不返还服务； | 1 | 套 |  |
| 69 | 视频存储（48盘位） | 配置不少于两颗64位多核处理器，内存不小于32GB；配置不小于两块960G SATA硬盘；冗余电源；不少于2个千兆网口，不少于2个万兆光口；支持不少于48盘位，本次配置24块8T企业级硬盘。 ★具备对外提供多种类型数据混合存储，同时具备分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储，具备视频直存技术，兼容标准码流，能够直接接入支持GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备 ★提供承诺函，承诺免费与如皋公安现有的云存储实现统一管理。 三年原厂商质保（自验收合格之日起），质保期内硬盘不返还服务； | 1 | 套 |  |
| 70 | 热成像筒机 | 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像像元尺寸：12μm，热成像分辨率：256 × 192。热成像焦距：3 mm。 热成像视场角：50°×37.2°。测温范围：测温范围：-20°~150 °C。 测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：30m。 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：90m。 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS。 可见光焦距&视场角：4mm,84.0°×43.1°。 可见光分辨率：不低于2688×1520。 可见光补光功能：红外补光最远可达30米。 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警。 周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测。 可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测。 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测。 报警输入：具备不少于2路DC 0~5 V报警输入。 报警输出：具备不少于2路常开型继电器输出，报警类型可设置。 音频输入：不于少1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p]。 音频输出：不小于1路3.5mm Impedance: 600Ω。 电源输入：12 VDC ± 25%，PoE (802.3af, class 3)。 ★双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 ★文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项 ★噪声等效温差(NETD)检验：热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK ★可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%。 | 8 | 台 | 电瓶车棚8个，每个棚1个，可选 |
| 71 | 安装调试 | 上述所有设备、线材、辅材的安装、调试、施工、质保等 | 1 | 项 |  |

说明：

上述参数不接受负偏离，其中部分加星参数项的要求详见本章第（九）条“采购需求中必须满足的实质性要求”

（二）质量要求：

1.成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8.成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

9.本项目为了保证响应供应商能全面了解本项目的实际情况避免盲目响应，特别提醒所有响应供应商自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人预约，自行负责现场踏勘安全。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

（三）报价要求：供应商报价应包含货物的制造、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、人工、检验、税金、安全措施落实、质保服务等一切费用。

（四）交货期：合同签订之日起120日历日内完成全部设备的安装、调试并书面申请试运行，试运行30日历日后5日历日内书面申请验收；验收合格后现场交付；未书面申请验收（或首次验收不合格）导致验收日期滞后于合同签订之日起155日历日的，自合同签订之日起155日历日计算项目逾期天数。

（五）交货地点：如皋市公安局。

（六）质保期限：自验收合格之日起计3年，成交供应商为整个项目提供3年的免费技术支持（包括现场支持）及维保服务。3年之内除人为因素造成的损坏外由采购人负责修复、更换，供货时提供设备原厂3年质保证明材料；软件终身免费升级。质保期内维保要求如下：

（1）成交供应商在质保期间应定期巡检，每月有巡检记录，每季度有巡检报告；设备维护有运维记录；备品备件有仓库记录；维修有维修更换记录；发生故障有故障记录，修复记录，不能修复故障有情况说明，并得到采购人确认，不能提供的视为没有维修。每月至少应对硬件设备、监控抓拍效果、图片质量、供电、网络等进行一次全面巡检，提供巡检报告。巡检时发现设备外观锈蚀、涂装层剥离脱落、紧固件松旷、绿化树木遮挡、杆件倾斜等情况时，应及时进行处理，消除安全隐患，确保设备功能正常。

（2）年度维保：成交供应商提供巡检记录、维修记录、故障不能修复原因说明。

（3）成交供应商提供7*24小时服务，提供统一的故障服务热线，成交供应商负责对其提供的设备进行维修、调试、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并不得收取任何额外费用，做好安全管理工作，发生任何事故均由成交供应商负责，与采购人无关。

（4）故障修复时间要求：接到采购人短信或电话通知2个小时之内，维修技术人员应到达现场，简单故障1小时排除，一般故障在4小时内到排除并修复，严重故障8小时内修复，超过8小时的，需要更换备品备件，应在24小时内修复。

以上时间中节假日也计算在时间内。

故障类型一般分为简单故障、一般故障和严重故障，简单故障是指仅需调试、简单接线即可修复的故障等；一般故障是指需要更换硬件设备，需进行多系统联调等故障；严重故障是指线路管道阻断，多设备损坏，电源故障等。

如果超过派修单中维修时间要求的，每超过时间小于3天的，每一个受到影响的硬件设备扣除500元；故障修复时间超过3天、小于7天的，每一个受到影响的硬件设备扣除1000元；故障修复时间超过7天、小于15天的，每一个受到影响的硬件设备扣除2000元；故障修复时间超过15天的，每一个受到影响的硬件设备扣除10000元。中心设备故障按影响的硬件设备数计算。（如因合理、不可抗拒原因的除外，但须书面上报采购人确认）

如果发生一机两用、违规外联等违规，被上级公安机关通报的，一次扣20000元，情节严重的承担法律责任。

成交供应商每月20号前制作巡检记录、维修记录，每季度最后一个月的20号前制作维保报告，缺少相关记录和报告的，每项扣2000元。

（4）在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保以外需要维护的，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

（5）在设备的设计使用寿命期内，成交供应商应能保证使用方更换到原厂的零部件，确保设备的正常使用。当同型号设备停产或因其他原因无法供货时，成交供应商提供的设备技术参数应不低于原设备，并报采购人同意后实施。

（七）验收：

1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在 5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

2.验收时，成交供应商应提供有关的技术档案资料，包括不限于：施工图、竣工图、产品合格证、说明书等；

3.成交供应商在竞谈时作出的承诺，将作为对货物的验收依据之一；

4.货物验收，采购人对成交供应商提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求清单，外观、说明书符合谈判文件的要求给予签收、验收，数量按实际结算；成交供应商申请项目验收时必须提供本项目施工图纸以及竣工图纸。

5.所投货物有进口产品的，验收时，成交供应商应提供所投产品进口产品的报关单。

（八）本项目的核心产品为：400万半球型网络摄像机；

（九）采购需求中必须满足的实质性要求：项目需求清单及技术规格要求中所有参数不接受负偏离。其中：清单中序号1-6、15、18、22、26、27、28、33、39、40、41、68、69、70需提供清单中加星参数项由公安部相关检测机构出具的检验报告复印件，签订合同时提供加盖原厂公章的复印件，其余加星参数需提供官网截图或加盖投标人公章的产品手册。必须提供目录索引，并在检测报告复印件进行标注；未提供或未根据要求提供相关证明材料的，视为无效响应文件。

（十）付款方式：验收合格后7日内提交竣工验收资料交采购人内部审计机构进行审计，按最终审计审定价进行支付。支付方式：

（1）合同签订后支付合同总价款的10%作为预付款；

（2）设备安装调试结束运行正常，经验收合格后支付至合同总价款的70%（预付款同时折抵）；

（3）审计结束后支付至审定价的90%；

（4）2028年12月底前支付余款；

（5）违约产生的扣款，在每次支付时扣除；每次付款时附合同、巡检记录、维修记录等材料的复印件。

（6）项目结算审计核减率在3%以内的，项目审计费用由采购人支付；核减率超过3%的部分的项目审计费用由成交供应商支付，成交供应商支付部分由采购人在应支付的项目款中代扣。

（十一）本项目不接受进口产品参与。

（十二）政府采购政策功能要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

3.绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、谈判方式

不见面远程谈判模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

二、评审方法和标准

供应商先对响应文件进行解密，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价须在系统规定时间内提交，未在规定时间内提交最后报价的，以上一轮报价作为最后报价。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内通过苏采云系统提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（四）成交供应商的确定

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）采购人代表宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）成交通知书

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至项目谈判经办人。

- 第五部分  响应文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

- 第六部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式三份，采购人、供应商、交易中心各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请本中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

付款要求：见本文件“第三部分项目需求”。

- 款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

如皋市政府采购项目

合同书（简化版，仅供参考）

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

根据如皋市公共资源交易中心    年  月  日就   项目竞争性谈判采购的结果，依据相关法律法规，本着公平公正的原则，经双方协商一致，签订本合同。

1.货物及服务：

1.1乙方向甲方提供以下货物以及运输、装卸、检验、技术服务、质保期服务等相关服务

| 货物名称 | 货物标准 | 生产厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额(人民币): |  |  |  |  |  |  |

1.2乙方按其竞谈文件提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。货物清单见合同附件。

1.3乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于采购文件的要求及竞谈文件承诺的标准。

1.4前述采购货物总数量甲方根据生产需要进行调整。

2.价格：

2.1按照乙方的成交价，本合同价款总额为：大写人民币         元（RMB     元）。

2.2合同价格为：指定地点交货价，投标报价包括：货物价、运至合同指定地点的运输费、装卸费、检验费、技术服务费、质保期及采购标文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响.

2.3 合同价款含甲方到乙方生产场地、原材料产地考察及监督生产全过程的费用总计         （RMB      元），该费用在合同供货完成后按实结算，如果甲方放弃考察、监督，该费用将全部扣除，不予支付。

3.货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

3.1乙方提供的货品必须达到或优于采购文件“货物需求一览表”技术需求中各项指标参数。

3.2乙方竞谈时提供的产品样品，委托        ，双方在其样品化验单上签字确认存档，作为每批货物的验收依据。样品技术指标优于“货物需求一览表”技术需求的指标项，按样品其技术指标验收。

3.3乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

3.4乙方提供的货物必须是正品。

3.5因货物的质量问题发生争议，由    市质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，则该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由乙方承担。

3.6货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不给予调换的，均按不能交货处理。

4.包装及运输：

4.1由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合采购文件“货物需求一览表”的要求。

4.2如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

5.交货及验收：

5.1交货地点：指定地点。

5.2交货时间：合同签订后     天内交第一批货物，所送货物数量以甲方通告数量为准。

5.3交货形式：其余货品乙方在接到甲方的供货通知后  小时内将货物送至甲方指定地点。

5.4交货周期：供货间隔时间及每批供货量由甲方按实际使用量提前通知乙方，如有特殊情况，甲方提前   小时通知乙方。

5.5每批货物须经甲方抽样检验，初验合格后方可收货，初验不合格者作退货并警告处理，如发现所供货物化验结果与样品化验单有明显差别（甲方要求的不在此列），甲方提出意见后乙方产品没有明显改善，甲方有权向南通市政府采购中心反映，必要时可提前终止合同。

5．6乙方必须提供每批货物的生产厂家出厂合格证书及有关供货说明文件。

6.结算及付款方式：

6.1 合同乙方即采购项目的成交供应商，结算价格为竞谈文件所报价格。

6.2在收到乙方货物并验收合格后，甲乙双方两个星期结算一次，乙方根据结算金额开出国家合法的商品发票，交甲方办理付款手续。

6.3货物发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

7.违约责任：

7.1乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

7.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方在本合同第5条规定之外另应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

7.3甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总额10%的违约金。

7.4甲方无正当理由逾期付款的，则每日按该批货物总额3‰向乙方偿付违约金。

7.5因乙方不能按期交货，甲方有权购甲其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

8.不可抗力：

8.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

8.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

9.其他约定条款：

10.争议解决：

11.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向合同签署地的如皋市人民法院起诉。

11.合同构成：

11.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

第八部分本合同协议书；

第九部分成交通知书；

第十部分采购文件及附件；

第十一部分竞谈文件及附件；

第十二部分经双方协商一致达成的补充协议。

11.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

12.合同期限与数量：

12.1本合同期限为    年，自      开始至           止。

12.2本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份。

13.合同未尽事宜：

13.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方（盖章）：	                乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：	        乙方法定代表（签字）：

二0   年   月   日               二0   年   月   日

附件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目设置特定资格要求，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供代理人本人身份证复印件盖公章

备注: 授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人。

- 八、投标函

致：如皋市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：1.如项目类型为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：1.如项目类型为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表适用于货物类项目。

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表适用于服务类项目。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。