苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

| 项 目 编 号： | JSZC-320506-SZRY-C2025-0002 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 吴中区中心城区闸站和堤防工程运行管护 |
| 采 购 人 ： | 苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心 |
| 项 目 类 别： | 服务类 |

苏州润禹工程咨询管理有限公司

2025年1月

目 录

前 附 表	1

第一章 磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	6

第三章 采购内容	19

第四章 评审方法	45

第五章 合同主要条款	49

第六章 响应文件格式	53

- 前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-SZRY-C2025-0002 |
| 2 | 项目名称 | 吴中区中心城区闸站和堤防工程运行管护 |
| 3 | 采购预算价及最高限价 | 采购预算价：大写：人民币贰佰贰拾万零陆佰伍拾元整 小写：2200650元 最高限价：2200650元，其中闸站运行管护为1812980元，运河堤防运行管护为387670元 |
| 4 | 采购代理机构名称及地址 | 名称：苏州润禹工程咨询管理有限公司 地址：苏州市吴中区重楼路9号10楼 联系人： 姚怡君、胡菁菁 联系电话：0512-65857193 |
| 5 | 采购人 | 名称：苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心 地 址：苏州市吴中区长蠡路258号 联系人：曹悦 联系电话：0512-65285366 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 60天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件提交截止时间 | 2025年2月17日9点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 时间：2025年2月17日9点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 评审时间：2025年2月17日9点30分（北京时间） 评审地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 成交服务费 | 由成交人凭已缴纳服务费的银行转账回单，领取成交通知书。招标代理服务费的收取按差额定率累进法计算，收费标准如下： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民3000元整计收。 本项目招标代理费为28207元。 服务费支付账号： 账 户 名：苏州润禹工程咨询管理有限公司 账 号：32201997536051509572 开户银行：建行苏州吴中支行 |
| 14 | 成交通知书 | 确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交人发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交人在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

- 第一章 磋商采购公告

项目概况

吴中区中心城区闸站和堤防工程运行管护采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年2月17日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320506-SZRY-C2025-0002

2.项目名称：吴中区中心城区闸站和堤防工程运行管护

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购预算：220.065000万元

5.最高限价：220.0650万元，其中闸站运行管护为181.2980万元，运河堤防运行管护为38.7670万元。

6.采购需求：中区中心城区（包括长桥和城南）34座闸站工程和大运河堤防工程（主河道堤防19.5公里、支河堤防3.2公里，挡墙22.7公里，防汛道路6.2公里，人行步道3.6公里，挡浪墙贴面1.5万平方米，大龙港桥，跨中港河桥，挡浪板453米（区政府门口295米+威尼斯花园158米）、防撞栏杆、路灯、景观灯及灯带、救生圈、标识标牌等水利设施的运行管理和安全管理工作，开展闸站和大运河堤防运行管理、巡查检查、维修保养、技术指导等工作，并形成满足水务部门水利工程管理考核验收的技术资料。具体详见采购文件。

7.合同履行期限：一年（按实际签订合同内规定的日期计算）

8.本项目（是/否）接受联合体：否

二、供应商的资格要求：

1.一般资格条件要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）采购人的其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

- 3.方式：供应商登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 3.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年2月17日9：30 （北京时间）

2.地点：“苏采云”系统。本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年2月17日9：30 （北京时间）

2.地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.CA办理：“苏采云”系统使用江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章。

3.供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

4.供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

8.政府采购监管处电话：0512-65283947。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心

地 址：苏州市吴中区长蠡路258号

联系人：曹悦

电　话：0512-65285366

2.采购代理机构信息

名称：苏州润禹工程咨询管理有限公司

地 址：苏州市吴中区重楼路9号10楼

联系人：姚怡君、胡菁菁

联系方式：0512-65857193

3.项目联系方式

项目联系人：姚怡君、胡菁菁

电话：0512-65857193

2025年1月24日

- 第二章 磋商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州润禹工程咨询管理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州润禹工程咨询管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的 社会中介机构；本项目的采购代理机构为苏州润禹工程咨询管理有限公司。

2.3供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13履行地点：合同中明确约定的乙方履行服务或货物的地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，例如战争、地震、台风、洪水、火灾、疫情等自然灾害以及政府行为等。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格供应商的资格条件

3.1一般资格条件要求

3.1.1能够独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2本次采购不接受进口产品；

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购公告。

3.5特定资格要求：详见采购公告。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加政府采购活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.采购文件

6.1供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.采购文件的修改

7.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2对于补充通知（包括更正公告），供应商通过苏州市政府采购网自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：姚怡君

联系电话：0512-65857193

通讯地址：苏州市吴中区重楼路9号10楼

9.提示与要求

9.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则其响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

（一）本项目实质性响应要求、资格性审查资料、符合性资料

注：响应单位所提交的以下资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判。

11.1封面；

11.2开标一览表（系统格式）；

11.3磋商报价明细表；

11.4资格性要求

11.4.1具有独立承担民事责任的能力证明【提供供应商营业执照副本复印件，供应商法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）原件，委托代理人身份证（双面）复印件】；

11.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明【提供最新一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明原件】；

11.4.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据及参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳的社会保险凭据（专用收据或社保缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件】；

11.4.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供证明材料或承诺】；

11.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的的书面声明【提供书面申明】；

11.4.6法律、行政法规规定的其他条件【提供书面申明】；

11.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

11.4.8未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单【提供信用中国信用信息报告】；

11.4.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同下的政府采购活动【提供供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表】。

11.5符合性要求

11.5.1关于资格文件的声明函；

11.5.2磋商响应声明；

11.5.3供应商基本情况表；

11.5.4投标（响应）保证承诺书；

11.5.5偏离表；

11.5.6其他有关符合性证明的文件（包括采购需求中所要求提供的证明文件，如有要求）。

（二）非实质性响应内容

11.6综合评审文件

11.6.1服务方案；

11.6.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

11.7价格折扣文件格式

11.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：（1）以上11.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上11.5为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（6）项目评标结束后成交供应商须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为三份（一正二副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件一致，用于存档备案。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，供应商对全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需的所有服务管理内容(含：正常对外开放期间双休及日常加班工资、节假日加班工资 )、垃圾运输、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、安全生产、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定，及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.2本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12.3供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

12.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自响应文件递交（上传）截止之日起60天内，响应文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

14.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购人推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的响应文件，采购人将拒绝接收。

16. 磋商程序

16.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在响应文件网上递交截止时间止成功解密的供应商少于三家，则本次采购失败。

16.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

16.4由评审小组（评审小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.5评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评审小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

16.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。评审小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求（15分钟内）在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，若未在15分钟内提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，磋商小组有权结束磋商，若对供应商造成不利后果的由供应商自行承担。

16.7在磋商过程中，评审小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

16.8供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

16.9磋商结束后，评审小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

16.10供应商未在评审小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

16.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.12评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

16.13评审小组根据成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加供应商。

16.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由评审小组根据有关法律、法规讨论决定。

17.评审小组

17.1 评审小组由采购人代表和评审专家组成。

17.2 评审小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

17.2.1 审查响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价；

17.2.2 可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

17.2.3 按照采购人委托确定成交供应商；

17.2.4 向采购人或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

17.3 评审小组成员应当履行下列义务：

17.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

17.3.2 按照采购文件规定的评审办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

17.3.3 对磋商过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

17.3.4 参与评审报告的起草；

17.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

17.3.6 配合采购人答复供应商提出的质疑。

18.对响应文件初审

18.1评审小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。

18.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

18.3评审小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商的名次相应排列。供应商不得对响应文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件将被拒绝。

18.4评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其实质性响应。

18.5评审小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定进行修正：

18.5.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.5.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以响应报价表的总价为准，并修改单价；

18.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

18.5.5供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

19.无效投标条款和项目终止

19.1无效投标条款

19.1.1响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

19.1.2供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

19.1.3供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的；

19.1.4供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.1.5供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

19.1.6供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

19.1.7未通过符合性审查的；

19.1.8不符合采购文件中规定的实质性要求的；

19.1.9供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.1.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.1.11评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

19.1.12在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

19.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

19.2项目终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

19.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.2.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的；

19.2.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

19.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

20.评审内容的保密

20.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

20.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与供应商进行联系。

21.成交单位的确认

21.1评审小组根据供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位。

21.2经评审小组评审并确定成交单位后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购人将在收到经供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

21.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

22.合同授予标准

22.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件要求和按本采购文件规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

23.成交通知书

23.1确定成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交人发出成交通知书。请成交人在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交人自行承担。

23.2成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和成交人具有同等法律效力。

23.3采购人对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

23.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内（原则上不超过30日），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

24.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他响应人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交供应商成交后终止或解除合同等依约处理。

25.其他

25.1代理服务费

成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

25.2政府采购政策（如属）

25.2.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

25.2.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

25.2.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

25.2.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

25.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

25.3.1根据相关文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。

25.3.2信用记录的使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

25.3.3查询渠道：中国政府采购网、信用中国等相关主体信用记录。

25.3.4查询截止时点：在响应文件递交截止时间之后。

25.3.5证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 采购内容

苏州润禹工程咨询管理有限公司受苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心的委托，就吴中区中心城区闸站和堤防工程运行管护在国内组织竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的响应单位前来参加。

一、项目编号：JSZC-320506-SZRY-C2025-0002

二、项目名称：吴中区中心城区闸站和堤防工程运行管护

三、采购预算：人民币贰佰贰拾万零陆佰伍拾元整（￥2200650元）

最高限价：人民币贰佰贰拾万零陆佰伍拾元整（￥2200650元），其中闸站运行管护为1812980元，运河堤防运行管护为387670元。

四、合同履行期限：一年（按实际签订合同内规定的日期计算）

五、采购要求：

（一）服务范围

吴中区中心城区（包括长桥和城南）34座闸站工程和大运河堤防工程（主河道堤防19.5公里、支河堤防3.2公里，挡墙22.7公里，防汛道路6.2公里，人行步道3.6公里，挡浪墙贴面1.5万平方米，大龙港桥，跨中港河桥，挡浪板453米（区政府门口295米+威尼斯花园158米）、防撞栏杆、路灯、景观灯及灯带、救生圈、标识标牌等水利设施的运行管理和安全管理工作，开展闸站和大运河堤防运行管理、巡查检查、维修保养、技术指导等工作，并形成满足水务部门水利工程管理考核验收的技术资料。具体详见管理范围清单。

- （二）管理范围清单：

- 1.闸站和运河堤防设施情况

| 中心城区闸站情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 闸站名称 |  | 类别（闸/泵站/闸站） | 现状闸 |  |  |  | 现状水泵 |  |  |  | 电机总功率（KW） | 所在河道名称 | 所属圩区或包围圈名称 |  |  | 建设年代 |  | 备注 |  |  | 备注2 |
|  |  |  |  |  | 宽度（m） |  | 型式 |  | 水泵型号 | 数量(台) | 总流量（m3/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 东港闸站 |  | 闸站 | 6 |  | 升卧式钢闸门 |  |  | 2 | 3 |  | 160 | 古塘河 | 滨湖圩 |  |  | 2000 |  | 城南北区 |  |  |  |
| 2 |  | 尹山闸站 |  | 闸站 | 5 |  | 升卧式钢闸门 |  |  | 2 | 5 |  | 310 | 泥河头港 |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 西夏田闸站 |  | 闸站 | 4 |  | 升卧式钢闸门 |  |  | 2 | 5 |  | 310 | 夏田港 |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 碧波闸站 |  | 闸站 | 8 |  | 升卧式钢闸门 |  |  | 2 | 4 |  | 310 | 碧波河 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 潭湖枢纽 |  | 闸站 | 8 |  | 底轴驱动翻板闸门 |  |  | 3 | 9 |  | 465 | 夏田河 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢铁桥闸站 |  | 闸站 | 6 |  | 升卧式钢闸门 |  |  | 3 | 9 |  | 555 | 钢铁桥河 |  |  |  | 2016 |  | 城南南区 |  |  |  |
| 7 |  | 九亩浜闸站 |  | 闸站 | 8 |  | 底轴驱动翻板闸门 |  |  | 2 | 5 |  | 264 | 九亩浜 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 农场河闸站 |  | 闸站 | 6 |  | 卷扬机驱动下卧式钢闸门 |  |  | 2 | 5 |  | 264 | 农场河 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 新江中心河闸 |  | 闸 | 6 |  | 升卧式钢闸门 |  |  | 1 | 1 |  | 55 | 新江中心河 |  |  |  | 2020 |  | 城南北区 |  |  |  |
| 10 |  | 古塘河闸 |  | 闸 | 6 |  | 升卧式钢闸门 |  |  |  |  |  |  | 古塘河 |  |  |  | 2010 |  | 城南南区 |  |  |  |
| 11 |  | 罗布基泵站 |  | 泵站 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 130 | 罗布箕河 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 村前嘴河闸 |  | 闸 | 4 |  | 横移式钢闸门 |  |  |  |  |  |  | 村前嘴河 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 后村河闸 |  | 闸 | 4 |  | 横移式钢闸门 |  |  |  |  |  |  | 后村河 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 彭泾河闸 |  | 闸 | 4 |  | 螺杆式钢闸门 |  |  |  |  |  |  | 彭泾河 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 大鲇鱼口闸 |  | 闸 | 10 |  | 底轴驱动翻板闸门 |  |  |  |  |  |  | 西塘河 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 中心河闸站 |  | 闸站 | 4 |  | 横移式砼闸门 |  | 42ZLB-125 | 1 | 3 |  | 130 | 中心河 | 红旗联圩 |  |  | 1993 |  | 长桥运河南 |  |  |  |
| 17 |  | 新家桥闸站 |  | 闸站 | 6 |  | 横移式钢闸门 |  | 32ZLB-125 | 1 | 2 |  | 75 | 中心河 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 运河南 |
| 18 |  | 中港闸站 |  | 闸站 | 6 |  | 升卧式钢闸门 |  | 2*32ZLB-125 | 2 | 4 |  | 190 | 中港河 |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 南厍闸站 |  | 闸站 | 4 |  |  |  | 32ZLB-125 | 1 | 2 |  | 95 | 方池潭河 |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 镀膜玻璃厂闸 |  | 闸 | 4 |  | 横移式砼闸门 |  |  |  |  |  |  | 11号河 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 中学闸 |  | 闸 | 4 |  | 横移式砼闸门 |  |  |  |  |  |  | 庙金浜 |  |  |  | 1995 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 十二号河闸 |  | 闸 | 6 |  | 底轴驱动翻板闸门 |  |  |  |  |  |  | 12号河 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 十三号河闸 |  | 闸 | 6 |  | 底轴驱动翻板闸门 |  |  |  |  |  |  | 13号河 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 十四号河闸 |  | 闸 | 8 |  | 卷扬机驱动下卧式钢闸门 |  |  |  |  |  |  | 14号河 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 跃进河闸 |  | 闸 | 8 |  | 底轴驱动翻板闸门 |  |  |  |  |  |  | 跃进河 | 红旗联圩外 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 砖瓦厂河闸 |  | 闸 | 8 |  | 卷扬机驱动下卧式钢闸门 |  |  |  |  |  |  | 砖瓦厂河 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 蠡墅港闸 |  | 闸 | 8 |  | 底轴驱动翻板闸门 |  |  |  |  |  |  | 蠡墅港 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 庞家浜污水提升及活水泵站 |  | 泵站 |  |  |  |  | 200QW360-7-11+2*50QW10-18-1.5 | 3 | 0.1（换水）+0.0056（污水） |  | 14 | 庞家浜 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 澹台湖闸站 |  | 闸站 | 6 |  | 升卧式钢闸门 |  |  | 2 | 1.8+1.8 |  | 180 | 四号河 | 运河北东城区 |  |  | 2014 |  | 长桥运河北 |  |  |  |
| 30 |  | 胜利桥闸站 |  | 闸站 | 4 |  | 横移式钢闸门 |  |  | 2 | 0.6+0.6 |  | 70 | 北干河 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 二号河地下泵 |  | 泵站 |  |  |  |  |  | 2 | 0.2+0.3 |  |  | 二号河 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 盘蠡路泵站 |  | 泵站 |  |  |  |  |  | 1 | 0.6 |  | 35 | 前坟村河 | 运河北西城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 西塘河北闸 |  | 闸 | 8 |  | 升卧式钢闸门 |  |  |  |  |  |  | 西塘河 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 新家桥闸站 |  | 闸站 | 4 |  | 横移式钢闸门 |  |  | 1 | 1.5 |  | 75 | 中心河 |  |  |  | 90年代 |  |  |  |  | 运河北 |
| 大运河堤防设施统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 堤防长度 |  |  |  | 防汛道路、步道位置 |  | 贴面面积 |  | 贴面位置 |  |  |  | 防撞栏杆 |  |  | 大龙港桥 跨中港河桥 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 6米宽防汛道路（米） |  | 人行步道（米） |  |  |  | 挡浪墙贴面（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥长（米） |  | 栏杆（米） |  |  |
| 18年一标 |  |  |  | 556 |  |  |  | 宝带桥南侧至石湖东路桥（运河西侧） |  | 5466.6 |  | 颐和湾花园至皇家金煦酒店（运河北侧）、长桥至澹台湖公园（运河南侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18年二标 |  |  |  | 1668 |  | 800 |  | 太湖东路桥北侧至斜港大桥南侧、水上服务中心北侧段、华建混凝土段（运河东侧） |  | 962.5 |  | 太湖东路北侧（运河东侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18年三标 |  |  |  | 2386 |  | 561 |  | 尹山斜拉桥至吴淞江大桥（运河东侧） |  | 1629.1 |  | 尹山斜拉桥至吴淞江大桥（运河东侧） |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  | 防撞栏杆位置主要在吴淞江大桥和宝带桥附近 |
| 19年一标 |  |  |  | 688 |  | 88 |  | 斜港大桥南侧至嘉福工业园、中铁二十局搅拌站至思睿屹化工段、南湖快速路桥下段（运河东侧） |  | 3780.5 |  | 嘉福工业园至石湖东路桥南侧、南湖高架桥南侧至国产实业、郭巷侧支河（运河东侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19年二标 |  |  |  | 584 |  |  |  | 吴中医药至南湖快速路（运河西侧） |  | 1828.55 |  | 石湖东路桥南侧至尹山大桥下（运河西侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19年三标 |  |  |  | 270 |  | 2179 |  | 张家浜闸至新家桥（运河北侧）、2号河至长桥下（运河南侧） |  | 1415 |  | 张家浜闸至新家桥（运河北侧）、2号河至长桥下（运河南侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 6152 |  | 3628 |  |  |  | 15082.25 |  |  |  |  |  | 352 |  |  | 156 |  | 312 |  | 453（挡浪板） |
|  | 序号 |  | 项目内容 |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单位 |  |
|  | 1 |  | 景观灯 |  |  |  |  |  |  | 16千瓦 |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 盏 |  |
|  | 2 |  | 高杆路灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 盏 |  |
|  | 2 |  | 地灯 |  |  |  |  |  |  | 12千瓦 |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 盏 |  |
|  | 3 |  | 景观灯带 |  |  |  |  |  |  | 3瓦 |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  | 米 |  |
|  | 4 |  | 三相四线铜电缆 |  |  |  |  |  |  | 25平方 |  |  |  |  |  |  | 1286 |  |  |  |  | 米 |  |
|  | 5 |  | 操作控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 套 |  |

2.服务清单

| 序号 | 经费项目 | 特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 闸站运行管理 |  |  |  |
| （一） | 人员经费 |  |  |  |
| 1 | 项目经理负责人 | 有五年以上水利工程管理经验，具有一定的水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，负责技术、人员管理。60周岁以下，根据日常运行管理需要配置1人。 | 项 | 1 |
| 2 | 高、低压电工 | 高、低压电工:有五年以上高、低压电工证，熟悉水利工程的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。60周岁以下，根据日常运行管理需要配置2人。 | 项 | 1 |
| 3 | 安全员 | 负责整个服务项目服务过程中的安全管理，安全监督工作；负责运行管养期间台帐制作、资料整理、信息报送等。60周岁以下，根据日常运行管理需要配置1人。 | 项 | 1 |
| 5 | 看护运行人员 | 负责34座闸站的日常运行管理，其中汛期5月1日-9月30日需要夜间防汛值班。60周岁以下，根据日常运行管理需要配置25人。 | 项 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |
| （二） | 水利设施维护保养经费 | 34座水利工程（其中16座闸站，4座泵站，14座闸），维修保养的配件、耗材、人工等费用，一年四次维护保养，详见附表：中心城区闸站维护保养内容。 | 项 | 1 |
| （三） | 箱变维护管理经费 | 17座闸站配套箱变日常维护管理，包括更换零星配件，安全用具补缺、绝缘地毯、变压器桩头护套、铭牌、电气系统图、灭火器等维护更新，安全防护用具绝缘试验。 | 项 | 1 |
| （四） | 合计 |  |  |  |
| 二 | 运河堤防运行管理 |  |  |  |
| （一） | 人员经费 |  |  |  |
| 1 | 堤防巡查管理人员经费 | 60周岁以下，在警戒水位以下时每周至少巡查一次，超过警戒水位时每天至少巡查一次，包含但不限于巡查堤防水利设施，60周岁以下，根据日常运行管理需要配置4人。 | 项 | 1 |
| （二） | 堤防养护管理经费 |  |  |  |
| 1 | 管理区责任牌、宣传牌、标识标牌维护 | 日常维护保养，包含但不限于更新安装120*150cm不锈钢框架标识标牌。 | 项 | 1 |
| 2 | 限高杆、限非机动车措施装置 | 日常维护保养，包含但不限于3处限高杆、2处限非机动车措施装置、每年平均整刷一次油漆。 | 项 | 1 |
| 3 | 景观灯及灯带维护 | 日常维护保养，包含但不限于更换景观灯、高杆路灯、地灯、景观灯带、三相四线铜电缆、操作控制柜以及电器配件等。 | 项 | 1 |
| 4 | 救生圈、救生绳 | 日常维护保养，包含但不限于补缺2.5KG加厚实心救生圈、救生绳。 | 项 | 1 |
| 5 | 大龙港桥、跨中港河桥梁维护 | 日常维护保养，包含但不限于2座桥桥面铺装、栏杆、墙身等修补。 | 项 | 1 |
| 6 | 运河栏杆维护 | 日常维护保养，包含但不限于栏杆刷漆、更换或维修损坏栏杆等。 | 项 | 1 |
| 7 | 防汛道路、人行步道维护 | 日常维护保养，包含但不限于防汛道路6.2公里和人行步道3.6公里的道板砖、路牙石、彩色路面等修复。 | 项 | 1 |
| 8 | 挡浪墙贴面、压顶维护 | 日常维护保养，包含但不限于定期修复挡浪墙脱落贴面和压顶等。 | 项 | 1 |

3.附表：中心城区闸站维护保养内容

| 16座闸站维护保养（包含但不限于） |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）东港闸站（6米宽升卧式钢闸门，800ZLB-125水泵两台，建于2000年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 水泵轴承加油、电机轴承加油检测 | 800ZLB-125 |
| 2 | 水泵、电机除锈油漆 |  |
| 3 | 电动葫芦维护保养 |  |
| 4 | 拦污栅除锈油漆 |  |
| 5 | 拍门检查维护 |  |
| 6 | 叶片检查维护 |  |
| 7 | 水泵轴承检查维护 |  |
| 8 | 橡胶轴承检查维护 |  |
| 9 | 操作设备系统维修养护（含操作柜内电器配件、线路等） |  |
| 10 | 堵坝抽水 |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 6m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（包括局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （二）尹山闸站（5米宽升卧式钢闸门，900ZLB-125水泵两台，建于2008年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 水泵轴承加油、电机轴承加油检测 | 900ZLB-125 |
| 2 | 水泵、电机除锈油漆 |  |
| 3 | 电动葫芦维护保养 |  |
| 4 | 拦污栅除锈油漆 |  |
| 5 | 拍门检查维护 |  |
| 6 | 叶片检查维护 |  |
| 7 | 水泵轴承检查维护 |  |
| 8 | 橡胶轴承检查维护 |  |
| 9 | 操作设备系统维修养护（含操作柜内电器配件、线路等） |  |
| 10 | 堵坝抽水 |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 5m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （三）西夏田闸站（4米宽升卧式钢闸门，900ZLB-125水泵两台，建于2010年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 水泵轴承加油、电机轴承加油检测 | 900ZLB-125 |
| 2 | 水泵、电机除锈油漆 |  |
| 3 | 电动葫芦维护保养 |  |
| 4 | 拦污栅除锈油漆 |  |
| 5 | 拍门检查维护 |  |
| 6 | 叶片检查维护 |  |
| 7 | 水泵轴承检查维护 |  |
| 8 | 橡胶轴承检查维护 |  |
| 9 | 操作设备系统维修养护（含操作柜内电器配件、线路等） |  |
| 10 | 堵坝抽水 |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 4m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （四）中港河闸站（6米宽升卧式钢闸门，32ZLB-125水泵两台，建于2008年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 水泵轴承加油、电机轴承加油检测 | 32ZLB-125 |
| 2 | 水泵、电机除锈油漆 |  |
| 3 | 电动葫芦维护保养 |  |
| 4 | 拦污栅除锈油漆 |  |
| 5 | 拍门检查维护 |  |
| 6 | 叶片检查维护 |  |
| 7 | 水泵轴承检查维护 |  |
| 8 | 橡胶轴承检查维护 |  |
| 9 | 操作设备系统维修养护（含操作柜内电器配件、线路等） |  |
| 10 | 堵坝抽水 |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 6m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （五）南厍闸站（4米宽直升式钢闸门，32ZLB-125水泵一台，建于2010年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 水泵轴承加油、电机轴承加油检测 | 32ZLB-125 |
| 2 | 水泵、电机除锈油漆（上泵部分） |  |
| 3 | 电动葫芦维护保养 |  |
| 4 | 拦污栅除锈油漆 |  |
| 5 | 拍门检查维护 |  |
| 6 | 叶片检查维护 |  |
| 7 | 水泵轴承检查维护 |  |
| 8 | 橡胶轴承检查维护 |  |
| 9 | 操作设备系统维修养护（含操作柜内电器配件、线路等） |  |
| 10 | 堵坝抽水 |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 4米宽直升式钢闸门 |
| 2 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 3 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 4 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 5 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （六）钢铁桥闸站（6米宽升卧式钢闸门，1000QZ-125水泵三台，建于2016年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 1000QZ-125 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 6m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （七）澹台湖闸站（6米宽升卧式钢闸门，900QZ-125水泵两台，建于2014年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 1000QZ-125 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 6m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （八）碧波闸站（8米宽升卧式钢闸门，800QZ-130水泵两台，建于2020年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 800QZ-130 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 8m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （九）潭湖闸站（8米宽底轴驱动翻板闸门，1000QZ-125水泵三台，建于2020年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 1000QZ-125 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 8米宽底轴驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十）九庙浜闸站（8米宽底轴驱动翻板闸门，900QZ130D水泵两台，建于2020年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 900QZ130D |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 8米宽底轴驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十一）农场河闸站（6米宽卷扬机驱动翻板闸门，900QZ130-132水泵两台，建于2022年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 900QZ130-132 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 6米宽卷扬机驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十二）新家桥南闸站（6米宽横移式钢闸门，700QZ-B-75D水泵一台，建于2015年） |  |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 700QZ-B-75D |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 6m横移式钢闸门 |
| 2 | 滑轮、触滑器、电机绝缘、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 3 | 工字钢表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十三）新家桥北闸站（运河北4米宽横移式钢闸门，700DFZQ-160-75水泵一台，建于2015年） |  |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 700QZ-B-75D |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 4m横移式钢闸门 |
| 2 | 滑轮、触滑器、电机绝缘、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 3 | 工字钢表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十四）胜利桥闸站（4米宽横移式钢闸门，500QZ-100水泵两台，建于2020年） |  |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 800QZ-130 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 4m横移式钢闸门 |
| 2 | 滑轮、触滑器、电机绝缘、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 3 | 工字钢表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十五）中心河闸站（4米宽横移式砼闸门，42ZLB-125水泵一台，建于1993年） |  |  |
| 一 | 水泵部分 |  |
| 1 | 水泵轴承加油、电机轴承加油检测 | 900ZLB-125 |
| 2 | 水泵、电机除锈油漆（上泵部分） |  |
| 3 | 电动葫芦维护保养 |  |
| 4 | 拦污栅除锈油漆 |  |
| 5 | 拍门检查维护 |  |
| 6 | 叶片检查维护 |  |
| 7 | 水泵轴承检查维护 |  |
| 8 | 橡胶轴承检查维护 |  |
| 9 | 操作设备系统维修养护（含操作柜内电器配件、线路等） |  |
| 10 | 堵坝抽水 |  |
| 二 | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门滚轮清污 | 4m横移式砼闸门 |
| 2 | 闸门吊杆、工字钢清污、除锈、油漆 |  |
| 三 | 泵站建筑物零星维修养护（含局部涂料脱落、渗水修补等） |  |
| 四 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十六）新江中心河闸站 |  |  |
| 一 | 一体式闸门水泵（6m直升式钢闸门，600GQWZ-125-55一台，建于2023） |  |
| （一） | 水泵部分 |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 600GQWZ-125-55 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| （二） | 闸门部分 |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 6m直升式钢闸门 |
| 2 | 滑轮、触滑器、电机绝缘、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 3 | 工字钢表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| （三） | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| 二、14寸水泵（350HWG-8混流水泵二台，建于2018年） |  |  |
| 1 | 泵体、轴承、密封圈维护保养 | 350HWG-8二台 |
| 2 | 更换润滑油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 三、6米宽升卧式钢闸门，建于2020年 |  |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 6m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆除锈出新 |  |
| 4座水泵维护保养（包含但不限于） |  |  |
| （一）盘蠡路泵站（500QZ-100水泵一台） |  |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 500QZ-100 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （二）二号河泵站（500QZ-100水泵二台） |  |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 500QZ-100 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （三）罗布基泵站（钢制井筒式500QZ-100两台，建于2014年） |  |  |
| 1 | 上机封、下机封、O型圈、轴承维护保养 | 500QZ-100 |
| 2 | 机油 |  |
| 3 | 油漆出新 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （四）庞家浜污水提升及活水泵站（200QW360-7-11+2*50清污0-18-1.5，建于2019年） |  |  |
| 1 | 外壳油漆出新 |  |
| 2 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 3 | 拦污栅除锈油漆 |  |
| 4 | 盖板除锈油漆 |  |
| 5 | 定期清理污水池 |  |
| 6 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| 14座闸门维护保养（包含但不限于） |  |  |
| （一）古塘河闸（6米宽升卧式钢闸门，建于2010年） |  |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 6m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆出新 |  |
| 11 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （二）村前嘴河闸（4米宽横移式钢闸门，建于2014年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 4m横移式钢闸门 |
| 2 | 滑轮、触滑器、电机绝缘、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 3 | 工字钢表面油污清理，油漆出新 |  |
| （三）后村河闸（4米宽横移式钢闸门，建于2014年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 4m横移式钢闸门 |
| 2 | 滑轮、触滑器、电机绝缘、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 3 | 工字钢表面油污清理，油漆出新 |  |
| （四）彭泾闸（4米宽直升式钢闸门） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 4米宽直升式钢闸门 |
| 2 | 启闭机保养 |  |
| 3 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 4 | 金属面油漆出新 |  |
| （五）大鲇鱼口闸（10米宽底轴驱动翻板闸门，建于2022年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 10米宽底轴驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 6 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （六）镀膜玻璃厂闸（4米宽横移式砼闸门，建于2017年） |  |  |
| 1 | 闸门滚轮清污、除锈、油漆 | 4m横移式砼闸门 |
| 2 | 闸门吊杆、工字钢清污、除锈、油漆 |  |
| （七）中学闸（4米宽横移式砼闸门，建于1995年） |  |  |
| 1 | 闸门滚轮清污、除锈、油漆 | 4m横移式砼闸门 |
| 2 | 闸门吊杆、工字钢清污、除锈、油漆 |  |
| （八）十二号河闸（6米宽底轴驱动翻板闸门，建于2021年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 6米宽底轴驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 6 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （九）十三号河闸（6米宽底轴驱动翻板闸门，建于2020年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 6米宽底轴驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 6 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十）十四号河闸（8米宽卷扬机驱动翻板闸门，建于2021年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 8米宽卷扬机驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 6 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十一）跃进河闸（8米宽底轴驱动翻板闸门，建于2020年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 8米宽底轴驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 6 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十二）砖瓦厂河闸（8米宽卷扬机驱动翻板闸门，建于2020年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 8米宽卷扬机驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 6 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十三）蠡墅港闸（8米宽底轴驱动翻板闸门，建于2021年） |  |  |
| 1 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 | 8米宽底轴驱动翻板闸门 |
| 2 | 冲淤泵、集水坑水泵维护保养 |  |
| 3 | 启闭机检测、加油保养 |  |
| 4 | 操作设备系统维修养护（含电机绝缘检测、操作柜内电器配件、线路等检查） |  |
| 5 | 机体、罩壳、钢结构等金属面除锈油漆 |  |
| 6 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |
| （十四）西塘河北闸（8米宽升卧式钢闸门） |  |  |
| 1 | 闸门大滚轮清污、除锈、油漆、加油 | 8m升卧式钢闸门 |
| 2 | 闸门侧滚轮清污、除锈、油漆、加油 |  |
| 3 | 闸门清洗、除锈、修补、油漆 |  |
| 4 | 闸门支承检测、除锈、油漆、加油 |  |
| 5 | 减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油 |  |
| 6 | 制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片 |  |
| 7 | 大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、外观油漆出新 |  |
| 8 | 钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂 |  |
| 9 | 其他常规保养：轴承、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整 |  |
| 10 | 启闭机机体、罩壳、传动轴表面油污清理，油漆出新 |  |
| 11 | 附属设施维修养护（包括围墙护栏、灭火器、救生圈、警示标语等更新） |  |

（三）服务内容

组织配备相应的负责人、运行管理人员，对中心城区排涝站、防洪闸设施进行日常看护养护维修，做到闸站安全运行，做好建筑物及设备设施的维护，保障工程安全；对大运河堤防工程进行日常巡查检查维护，确保堤防、挡墙、防汛道路等水利设施以及配套建设的景观照明设施完好和安全运行。

1.组织管理方面

（1）按照管理范围内设施的实际情况及采购方的具体要求，组织配备相应的负责人、运行管理人员，落实岗位责任制、运行操作规程，以满足本工程的安全运行管理需要；

（2）负责组织本工程运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作；

（3）遵守采购方规章制度，做好资料的归档和管理工作。

2.安全管理方面

（1）落实采购方调度指令，做到水利设施安全运行，做好建筑物及设备设施的维护，保障工程安全。

（2）严格执行采购方预案和调度指令，预降水位，及时排水确保汛期泵站看护运行到位。

（3）配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。

（4）保障人员和车辆在运行维护过程中的安全。

（5）定期组织安全员进行安全生产培训和考核考评工作，做好安全生产台账记录。

3.运行管理方面

（1）严格执行采购方指令，做好闸站的控制运行工作，保证工程的正常运行；

（2）及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作；

（3）做好水利设施的维护保养工作，每季度完成1次全方位的维修保养，其中包括汛前、汛后各完成1次大保养。

（4）对设施进行日常养护维修，确保实施安全完整；

（5）抓好大运河堤防巡查检查维护工作：

4.日常检查和定期检查

（1）巡查分为日常检查和定期检查。日常检查一般一周巡查圩堤一遍，汛期期间做到一天一次巡查。

（2）检查范围包括主河道堤防19.5公里、支河堤防3.2公里，挡墙22.7公里，防汛道路6.2公里，人行步道3.6公里，挡浪墙贴面1.5万平方米，大龙港桥，跨中港河桥，挡浪板453米（区政府门口295米+威尼斯花园158米）、防撞栏杆、堤防、挡墙以及配套建设的景观照明设施等。

（3）巡查中如发现大运河堤防工程有异常现象，应及时做出研判并上报，必要时还应派专人进行连续监视，做好日常养护工作，遇到需应急抢险的状况，及时上报并配合有关部门做好应急抢险工作。

（4）巡查应符合如下要求：

①日常检查时应带好必要的辅助工具和记录笔、簿以及照相机、摄像机等设备。

②汛期高水位情况下进行巡查时，宜由数人列队进行拉网式检查，防止疏漏。

③巡查内容应记录简洁、扼要说明问题，必要时附上照片及示意图。

（四）服务要求：

1.人员配置要求

运行管理人员不得少于33人（不含维修管理人员），其中包括负责人1人，高、低压电工各1 人, 安全员1人，堤防巡查人员4人，看护运行人员25人，男性，60周岁以下。

（1）投标单位应根据本工程管理的需要及招标单位的有关要求，合理配置经验丰富的负责人、运行管理人员，基本要求如下：

①负责人：有五年以上水利工程管理经验，具有一定的水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，负责技术、人员管理。

②高、低压电工:有五年以上高、低压电工证，熟悉水利工程的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。

③堤防巡查人员：责任心强，具备一定的专业知识和判断险情的能力，熟悉堤防情况和水性，有一定的应急处理能力。

④看护运行人员：不能居住在泵站管理房内（有防洪功能的闸站汛期需安排值班），无特殊原因不可随意更换，必须更换时需经采购方同意。

⑤安全员：负责整个服务项目服务过程中的安全管理，安全监督工作；负责运行管养期间台帐制作、资料整理、信息报送等。

⑥维修管理人员：有三年以上水利设施工程运行管理经验，对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力。

2.设备配置要求

（1）维修保养工具由投标单位自带（包括但不限于：3～5吨葫芦、电焊机、发电机、整套扳手、整套电动工具、液压钳、4～6吋轴流泵等）投标人应在投标文件内列明配备的工具清单及其品牌、型号、购置年份等）。

（2）维修保养期间需要的耗材（包括但不限于：润滑油脂、常用紧固件、清洗用油、电线、扎带、零星修补用油漆涂料）由成交单位配备，材料符合要求，由采购方审核后使用。

（3）维修保养期间需要更换的单项主材、设备金额在2000元以上由成交单位提供更换清单及价格，采购方审核后由采购方负担，单项主材设备在2000元以内有成交单位自行购买更换，包含在本次报价中。

（4）投标单位配备不少于1台车辆，成交后需在中心城区范围内设有驻扎点（配备独立办公室，有文件柜、必要的工具箱等）。

3.技术管理要求

（1）投标单位应参照《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省泵站技术管理办法》及其它行业有关的部、省规范和标准，按照相关操作规程执行。

（2）根据相关规范以及本工程设施、设备的实际情况和采购方有关要求，编制工程设施、设备检查、维护保养的年度、月度计划并报采购方审核后实施。

（3）加强对服务范围内工程设施、设备等检查维护工作，落实定期检查、试运行要求。

（五）闸站运行维护基本要求(不限于以下要求)

1.机电设备运行维护基本要求

（1）认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

（2）按照《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省泵站技术管理办法》中有关规定定期对本工程相关设备进行检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

（3）严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，杜绝人为重大设备事故的发生。

（4）检修时，做好检修记录。

（5）运行、检修等必须有台帐记录。

2.建构筑物及相关设施运行维护基本要求

（1）对闸室及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏，道路坍塌等情况，及时向采购方报告。

（2）保证闸区内的照明器具工作正常，保持完好。

（3）设备、设施色标准确，油漆完好，无锈蚀。

（4）水位计完好有效，经常清洗水标尺。

（5）负责零星设备设施零部件更换工作。

（6）作业场地整洁，物品堆放整齐到位。

（7）编制相关设施维修计划上报采购方。

3.电气设备养护要求

（1）严格遵守电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定；

（2）配电箱内整洁，设备完好，刀闸、空气开关、接触器动作可靠；

（3）设备接线牢固，布线整齐；端子接线可靠；

（4）电机运转平稳，外观整洁，无锈蚀现象；

（5）热继电器动作可靠，整定合适，熔丝具配备齐全、合理。

4.螺杆启闭机的养护要求

（1）在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。

（2）螺杆在使用中容易产生弯曲现象，这是由于闭门时过分施加了压力的结果，应当及时卸下，将其校直，另外需在螺纹顶端核定升降高度，固定限位螺母和涂以警色标记，以谨慎操作安全运行。

（3）根据使用情况，每年进行一次整机大修。

5.卷扬启闭机养护要求

（1）每月检查一次钢丝绳，并视情况重新涂刷油脂。在检查时要注意钢丝绳是否有断丝，钢丝绳卡是否牢固,如需更换钢丝绳，经甲方同意后及时更换。

（2）对所有启闭机整体金属构件进行除锈刷漆处理，使其保持美观清洁。（油漆品种，各部位色号需按采购方要求）

（3）对启闭机各部位轴瓦间隙变化情况每半年要检查一次，润滑油是否充足，保持润滑良好。

（4）每半年检查行程开关和开度仪运行情况，对数据偏差超过允许范围的进行调整。

6.闸门门叶养护要求

（1）闸门门体无影响安全的变形、锈蚀，无焊缝开裂、螺栓及铆钉松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好，门槽、门坎无损坏。

（2）闸门表面外观整洁，附着的水生物、泥砂、污垢、杂物等应定期清除，闸门的联接紧固件应保持牢固。

（3）运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油，确保运转部位润滑可靠。

（4）钢闸门使用过程中，对表面涂膜(包括金属涂层表面封闭涂层)定期检查，发现水上部分剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应重作防腐涂层。

（5）闸门止水装置密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；止水橡皮出现严重的磨损、变形、自然老化现象或漏水量超过规定值的应更换；止水压板严重锈蚀时应更换；压板螺栓、螺母不齐全时应补全。

7.排涝设施的养护要求

电动机接地良好，机泵无生锈剥落，机泵轴承润滑良好，无杂声，无明显振动；传动联接可靠、不松动，无振动。叶片良好、无气蚀现象；进水流道保持完好、无杂物，拦污栅完好牢固；出水流道完整、整洁，出水拍门完好、止水效果好；排水管道完整、不漏水，衬砌渠道整洁、无杂草，保持线型、无淤泥；控制建筑物完好运行正常，泵站建筑物与上下游河道衔接良好

8.自动化控制及视频系统维护要求

（1）定期对该设备进行巡视，发现情况及时上报，保证设备状态完好。

（2）未经采购方同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。

9.其他要求

（1）安全、消防制度齐全及建立安全台帐；作业人员持证上岗，配备必要的安全用具，包括电工鞋，绝缘靴，安全带，安全帽等。

（2）严格执行水闸、排涝泵站操作的各项制度。

（3）做好治安保卫工作，闸站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动，非管理人员不得随意入内。

（4）服从采购方管理，做好临时指派工作。

（5）配合做好采购方的工程观测工作。

（六）大运河堤防运行管理基本要求(不限于以下要求)

1.建立堤防工程巡查维护及日常维修方案。

2.定期巡查堤防水利设施，发现问题解决问题，保障堤防发挥应有的作用。

3.确保防汛道路、人行步道、桥梁保持畅通。

4.定期巡查挡浪墙、挡浪板和防撞栏杆的安全性，如有挡浪墙贴面、栏杆损坏，及时维修或更换。

5.对堤防设施清洁范围包括堤防管理（保护）范围内陆域侧堤防建（构）筑物，防汛通道及相关附属设施、墙前滩地垃圾等清洁。

6.发现堤防内的隐患（如违章建筑等）及时处理，并及时向采购方报告。

7.每月定期对堤防设施进行维护，如发现有设施损坏现象，应制定维修方案进行恢复，并及时向采购方报告。

8.通过堤防巡查、市民投诉、自查等形式，发现堤防设施损坏及时开展维修养护作业.

（七）资料收集与档案管理要求

1.运行、维护、保养资料应及时整理成册，交付采购方存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付采购方存档。

2.年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

3.档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到采购方认可，不得随意带走或散失。

（八）运行维护考核办法

1.考核标准和依据

（1）现行水利部和江苏省水利工程管理考核办法及其考核标准。

（2）成交单位和采购方签署的委托管理合同。

（3）招标文件有关要求及投标文件中有关响应及其承诺。

2.考核内容和评分标准

- 组织管理（100分）

- 1.管理体制和运行机制（20分）：认真执行管理单位下达的调度指令（10分）；按照招标文件要求及时向管理单位汇报相关工作计划并自觉接受管理单位日常的监督检查（5分）；主动配合管理单位做好上级单位组织的检查和管理考核等检查准备工作（5分）。

- 2.机构设置和人员配备（30分）:人员配备包括负责人1人，高、低压电工各1 人，堤防巡查人员4人, 安全员1人，看护运行人员25人。持证上岗（10分），人数达标、人证相符（20分）。

- 3.档案管理（20分）:档案管理制度健全，招标文件中要求的各类规章制度齐全（10分）；档案设施齐全、完好；分类清楚，存放有序，按时归档（10分）。

- 4.工程环境和管理设施（30分）:管理范围内整洁，环境优美（10分）；管理用房及配套设施完善，管理有序（10分）；拦污栅前垃圾定期清理，并及时清运（10分）。

- 安全管理（200分）

- 5.水行政管理（40分）:坚持依法管理，禁止在工程管理范围内开展危害工程安全的活动（10分）；妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施（10分）；主要部位设有明显警告警示标志（10分）；发现违章行为立刻采取有效措施予以制止并及时上报，配合有关部门对水环境进行有效保护和监督（10分）。

- 6.防汛管理（90分）：做好汛期值班、严格按照调度指令预降、控制水位，保持24小时通讯畅通、不得擅自离岗脱岗等（30分）；明确水利工程应急抢修岗位责任制（10分），落实应急抢修预案、措施（10分）；各类抢修工具、器材设备配备齐全（10分）；认真组织汛前、汛中、汛后检查保养工作，并落实相关措施（30分）。

- 7.安全生产（70分）：按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理（10分）；故障或事故发生后应积极采取措施，及时恢复工程正常运行（10分）；及时排查安全隐患，存在隐患时及时报告并登记造册，并采取有效措施（20分）；保证设备安全运行，无重大安全责任事故或重大运行事故发生（30分）。

- 运行管理（700分）

- 8.管理细则（30分）：根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，制订闸站工程技术管理实施细则（10分）；并经管理单位或上级主管部门认可（10分）；建立各类工程检查、运行和检修记录标准格式，并经管理单位认可（10分）。

- 9.日常管理（70分）：对本工程管理范围内设施、设备、上下游河道等进行每周不少于一次的经常性检查（10分）；做好日常调水引流工作（30分）；工程的运行、检修台帐按时记录，并及时整理归档（30分）。

- 10.汛期管理（60分）：每年汛前、汛后开展全面检查（40分）；冬季冰冻、夏季高温时开展定期检查（10分）；当发生特大暴雨、台风、强烈地震和重大工程事故时，对水工建筑物进行特别检查，看主体有无损坏（10分）。

- 11.养护管理（60分）：水工建筑物、管理用房、砼路面、防汛（人行）道路面、挡墙贴面及压顶、栏杆无损坏，外观整洁（40分）；伸缩缝填料无流失现象（5分）；对发现的问题采取有效措施及时解决（15分）。

- 12.闸门管理（40分）：钢闸门（包含但不限于节制闸、快速闸门）保证随时投入运行（15分）；外观保持清洁,表面无明显锈蚀（5分）；闸门止水装置密封可靠（5分）；闸门行走支承零部件无缺陷（5分）；钢闸门体的承载构件无变形（5分）；运转部位的加油设施完好、畅通（5分）。

- 13.清洁管理（30分）：防护罩、机体表面保持清洁（5分）；启闭机连接件、传动件、限位装置、滑动轴承等部件紧固、润滑（5分）；滚动轴承及其配件无损伤磨损，并及时更换（10分）；钢丝绳定期进行保养更换（10分）。

- 14.保养管理（50分）：机电设备外观整洁干净（10分）；活塞杆无锈蚀、划痕、毛刺（5分）；活塞环、油封无断裂、失去弹性、变形或严重磨损（5分）；阀组动作灵活可靠（5分）；指示仪表指示正确（5分）；贮油箱无漏油现象（5分）；工作油液定期检查，油质油量符合规定（15分）。

- 15.主机泵管理（40分）：主机泵保证随时投入运行（10分）；运行数据记录完整（10分）；机泵外壳保持无尘、无污、无锈（5分）；定、转子绝缘合格，接线盒内清洁，接线螺栓无松动现象（10分）；温升和轴承的最高温度应符合规范要求（5分）。

- 16.电机管理（40分）：密封应良好，无跑、冒、滴、漏、锈等现象（10分）；压力继电器和各种表计等应定期检查，信号准确，动作可靠（10分）；压力容器按规定进行试验，符合规定要求（10分）；压力油和润滑油的质量标准应符合有关规定，油温、油压、油量等应满足使用要求，油质应定期检查（10分）。

- 17.仪表管理（20分）：现地控制柜功能正常（10分）；各仪器数值正常（5分）；开关按钮正常、指示灯正常、无报警（5分）。

- 18.电器柜管理（20分）：自吸泵、检修泵及通风系统正常运行（5分）；高压开关柜、高压电容柜、软启动柜、低压电器柜功能正常（10分）；上述各指示灯仪表显示正常（5分）。

- 19.变压器管理（60分）：变压器外部清洁、无破损裂纹、放电痕迹及其他异常现象（10分）；变压器本体不渗油、漏油（10分）；电压互感器、电流互感器油位正常、无渗油情况（5分）；隔离开关操作机构、闭锁装置良好（5分）；蓄电池按规定进行充放电试验，电压、容量正常，极板无变形（5分）；开关柜应保持整洁（5分）；各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固（5分）；各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值（10分）；指示仪表、接地系统及避雷器等均应按供电部门有关规定定期检查检验，及时修复损坏的仪表（5分）。

- 20.开关指示管理（10分）：各电气柜、机电设备、开关按钮、指示灯及线缆等标识正确、完整清晰（10分）。

- 21.堤防巡查（50分）：巡查人员数量符合要求（10分）；巡查频次符合要求，非汛期每天巡查一次，汛期如遇高水位、台风等不利条件加强巡查频次（15分）；巡查记录完整、详细（15分）；发现问题及时处置并上报（10分）。

- 22.堤防管护（90分）：外砌挡墙、护坡无滑坡、裂缝，结构无破损（20分）；挡浪墙贴面无破损、无脱落（10分）；挡浪板无倒塌、接缝完好（20分）；防汛通道、人行步道无杂物，路面平整、路牙石完好（10分）；管理范围内无取土、开沟、建房、堆物、垦种等影响堤防安全的活动（30分）。

- 23.堤防附属设施管护（30分）：桥梁保持完好畅通（10分）；运河边景观灯完好（10分）；防撞栏杆外观完好，无损坏（10分）。

3.考核实施办法

3.1由招标单位组织有关人员按照考核管理办法对中标单位进行季度考核，根据每季度的考核结果，确定季度付款费用。

3.2如果中标单位对考核成绩有异议，可提出理由争取协商解决。如果不能达成一致意见，招标单位须请上一级水行政主管部门组织有关专家进行复核，最后以此复核成绩为准。

3.3考核得分达到900分为合格;考核得分950分以上为优秀；小于900分为不合格,每低5分扣1万,且扣款不封底。

注： 特殊情况：

（1）擅自更换负责人，扣除季度款10%，如未整改下季度继续罚扣；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

（2）对招标单位提出更换人员的要求在规定期限内不执行，发现一次扣50分。

（3）发生打架斗殴、赌博、偷盗、吃拿卡要等违法乱纪行为，发现一次扣30分；情节严重的终止合同并移送司法机关。

（4）发现在岗人员饮酒吸烟，每发现1人/次，扣25分，屡教不改的招标单位可要求更换人员；

（5）遇重大活动或特殊情况，不服从招标单位统一安排的，扣50分；招标单位可要求更换态度恶劣的人员。

（6）发现服务区域内种菜或与从事泵闸管理无关的事情，发现一次扣20分。

（7）发生私接电线、燃放烟花爆竹等不安全行为，发现一次扣30分；造成恶劣影响或安全事故的，中标单位需承担相应损失及赔偿并终止合同。

（8）不发生迟到早退、脱岗等行为，每发现1人/次，扣25分；屡教不改的招标单位可要求更换人员。

（9）未按招标单位指令开（关）机（闸），造成水质、水位失常的，发现1次扣50分；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

（10）因管理不当、违规操作导致设备运行故障，发生一次扣50分并由中标单位承担维修；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

（11）未按招标单位要求做好河道水质、蓝藻等巡视工作，发现异常未及时上报，发现1次，扣20分；屡教不改的招标单位可要求更换人员。

（12）投标单位在招标单位组织的连续两次考核均不合格，招标单位有权解除合同，不需要承担任何费用。

六、综合说明及其他：

1．磋商供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2．报价包括服务管理内容、耗材、通讯、车辆、清运设备、器材、混合垃圾分类费用、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定、项目代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3．成交单位除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其通报给财政部门。

4．采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的项目金额不得超过原合同项目金额的百分之十。

5.供应商应对全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其标书将被拒绝。

6.响应单位必须给服务人员按照国家及最新有关规定支付工资和正常交纳社会保险等。响应单位与聘用人员发生纠纷，均由响应单位负责调解与处理，采购人不承担责任。采购人与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由响应单位自行管理，响应单位和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由响应单位自负，与采购人无关。

7.本项目的安全生产费用应按国家相关规定提取，并考虑在总投标报价中。

8.因成交单位管理不善，造成设施、设备等损坏的，由成交单位负责维修，若无法维修的，采购单位有权要求成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

9.工程运行中发生事故，造成人员、财产损失的，由成交单位负责承担一切经济及法律责任。如因招标单位参与运维人员的责任造成损失的，由招标单位承担。

10.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）供应商未按不见面开标流程解密成功的视为无效；

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交；

（5）实质性响应采购文件不满三家或进入二次报价的不满三家的，磋商采购失败。

（6）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

（7）最终合同单价按最终总报价同比例下(上)浮。

11.凡涉及采购文件的补充说明和修改，以苏州政府采购网发布的文件为准。

- 第四章 评审办法及评审标准

一、评审办法

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由评审小组投票方式确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

二、评审标准

| 序号 | 评审内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 第一步：报价低于或等于预算价格（最高限价）的，为有效报价。超预算（最高限价）的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。 第二步：在所有有效报价中满足采购文件要求，且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数) 报价得分=(评审基准价/磋商报价)×10%×100 | 10 |
| 2 | 排涝站、防洪闸运行维护、堤防巡查、堤防养护方案 供应商根据自行勘察项目现场情况，针对本项目编制总体维护方案，要求方案科学、可行、全面。供应商结合现场条件，并根据市水闸泵站维修养护技术规程和参照厂家对水泵管理和养护的行业相关标准制定详细维护方案（包括维护内容、维护操作、维护管理、应急措施、服务保障等）。评委根据方案的科学性、可行性、全面性进行比较打分。 | 51 |
| 2.1 | 维护、巡查内容说明 内容涵盖采购全部内容，与实际情况相符，详实具体、可行性强的得6分，内容较为详细、可行性较强的好得4分，内容、可行性一般的得2分，无描述的得0分。 | 6 |
| 2.2 | 维护、巡查操作部分 操作程序符合国家、省、市规定，操作规范，内容详实具体、可行性强的得6分，内容较为详细、可行性较强的得4分，内容、可行性一般的得2分，无描述的得0分。 | 6 |
| 2.3 | 维护、巡查管理 制度健全，有明确的岗位职责，分工明确，考核管理清晰，内容详实具体、可行性强的得6分，内容较为详细、可行性较强的得4分，内容、可行性一般的得2分，无描述的得0分。 | 6 |
| 2.4 | 组织机构配置 组织机构健全，人员组织、调度体系健全，能完全满足采购需要，配置丰富、内容详实具体、可行性强的得6分，配置基本满足要求、内容较为详细、可行性较强的得4分，配置、内容、可行性一般的得2分，无描述的得0分。 | 6 |
| 2.5 | 突发情况的应急措施及预案 服务保障及售后承诺符合采购要求，内容详实具体、可行性强的得6分，内容较为详细、可行性较强的得4分，内容、可行性一般的得2分，无描述的得0分。 | 6 |
| 2.6 | 服务保障及售后承诺 服务保障及售后承诺符合采购要求，内容详实具体、可行性强的得6分，内容较为详细、可行性较强的得4分，内容、可行性一般的得2分，无描述的得0分。 | 6 |
| 2.7 | 安全管理制度及安全文明措施比较 具备安全管理制度、安全文明保障措施、管护作业安全管理措施、安全设施设备、安全检查记录等。内容齐全得5分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 | 5 |
| 2.8 | 资料、档案管理保障 包括质量承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺、文明操作承诺、及应对履约期内各类风险承诺；内容齐全得5分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 | 5 |
| 2.9 | 各项服务达标承诺 包括质量承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺、文明操作承诺、及应对履约期内各类风险承诺；内容齐全得5分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 | 5 |
| 3 | 设备配置 | 7 |
|  | 养护管理、巡查、设备维护的工器具（包括但不限于：3~5吨葫芦、电焊机、发电机、4~6吋轴流泵）数量超过一台（套）的，每增加一台（套）得0.5分，每种最高不超过三台（套），整套扳手、整套电动工具、液压钳超过一台（套）的，每增加一台（套）得0.5分，每种最高不超过三台（套），最高得7分。 注：以上设备若为自有设备，提供购置发票扫描件；若为租赁设备，提供租赁合同扫描件。 | 7 |
| 4 | 人员配备 | 32 |
| 4.1 | 项目负责人具有水利类中级及以上职称得4分；安全负责人具有注册安全工程师证书得2分，本项最高6分（提供证书的扫描件）。 | 6 |
| 4.2 | 配备人员年龄：配备人员90%年龄在60岁以下得4分；配备人数在满足招标文件要求的基础上每增加一人得0.5分，最高1分。本项最高得5分。（以上人员均需满足招标文件对人员年龄、经验等要求）。 | 5 |
| 4.3 | 配备人员具有高、低压电工证、水利类中级工程师及以上职称的，每个证得2分，最高6分。（提供职称证书，人员岗位证书或资格证书扫描件） | 6 |
| 5 | 类似业绩 投标单位提供自2021年1月1日以来签订并完成的类似项目，须提供项目合同扫描件。每提供一份项目合同得3分，最高得15分。 | 15 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已成交的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

- 第五章 合同主要条款

甲方（采购单位）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同内容：

乙方负责完成甲方的 吴中区中心城区闸站和堤防工程运行管护 项目，详见招标要求。

服务期限：一年。自    年    月   日起，至    年   月   日止。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②政府采购文件及其补充文件（如有）；

③乙方的磋商响应文件；

④乙方在开标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件（如有）。

以上与本合同具有同等法律效力

三、价格与支付：

1.合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币______________元，招标总报价一次报定，完成本项目全部内容所需要的人工、材料、机械、工具、管理、维护、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动,政策性条款例外。

2.付款步骤：每季度支付一次运行管护费，比例为合同金额的25%，根据考核情况按实支付。

3.乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）由甲方对乙方运行管理服务工作进行考核的考核评价资料。

4.付款方式：银行汇票或转账支票。

5.如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除，同时乙方需承担相应的违约责任，包括但不限于支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

6.甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金（遇国家或地方政府政策性调整基础工资）、福利、保险、休假日补贴等所有工资福利待遇由乙方付给，与甲方无关。

7.确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。

四、服务验收：根据招标文件要求，考核验收。

五、双方权利及义务

（一）甲方的权利和义务

1.根据本项目要求、标准等有关规定，对乙方服务工作及履行合同情况进行检查考核和指导。

2.根据对乙方的监督检查及考核结果向乙方支付费用。甲方无正当理由克扣或拖欠乙方经费，影响管理质量的，成交单位可向相关监管部门投诉。

3.负责指定每天的工作时间、工作量并做好实时登记管理。

（二）乙方的权利和义务

1.根据本项目的要求、标准及采购文件的服务要求等，完成服务。

2. 配备专业的机器设备等工具，并承担人员、机器设备等相关的安全责任、用人责任和经济赔偿等，乙方还需为所有作业人员购买适当的商业保险。

3.接收甲方及单位相关人员的监督管理，配合做好登记。

4.在任何情况下（重大保障活动期间），乙方均应服从甲方要求和安排，需配合甲方完成指定工作。

5.乙方的作业人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生任何人身伤害、伤亡等安全事故，乙方应负责处理并承担主要经济和法律责任。但若因甲方过错或疏忽导致的安全事故，甲方应依法承担相应的法律责任。此外，若乙方未能有效履行其安全责任而导致的任何事故，甲方亦不承担任何法律责任或连带责任。若乙方未能履行上述义务，甲方有权要求乙方支付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

六、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、违约责任

（一）甲方违约责任

1.在合同生效后，甲方取消项目采购的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格服务，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

乙方不能按期完成任务，或验收不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权单方面解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

八、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、其他要求

1.乙方及其员工需遵守甲方的规章制度。

2.因乙方原因造成事故及其他不利情况的，由乙方承担全部责任，甲方有权视情况给予处罚，直至取消合同。

3.乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担

十、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一 、合同生效及其它：

1.本合同经招标代理机构加盖骑缝章及甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同章）后生效，并在合同签订后2个工作日内合同备案。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向招标代理机构所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标代理机构一份备存。

4.合同的份数：本合同一式六份，甲方贰份、乙方贰份、政府采购监督管理部门及采购代理机构各执一份。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

法定代表人或授权代表                         法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                             （签字或盖章）：

签约日期：                                   签约日期：

- 第六章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1 开标一览表：按投标系统内统一格式

附件2

磋商报价明细表（汇总）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 经费项目 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 闸站运行管理 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理负责人 | 有五年以上水利工程管理经验，具有一定的水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，负责技术、人员管理。60周岁以下，根据日常运行管理需要配置1人。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高、低压电工 | 高、低压电工:有五年以上高、低压电工证，熟悉水利工程的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。60周岁以下，根据日常运行管理需要配置2人。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安全员 | 负责整个服务项目服务过程中的安全管理，安全监督工作；负责运行管养期间台帐制作、资料整理、信息报送等。60周岁以下，根据日常运行管理需要配置1人。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 看护运行人员 | 负责34座闸站的日常运行管理，其中汛期5月1日-9月30日需要夜间防汛值班。60周岁以下，根据日常运行管理需要配置25人。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 水利设施维护保养经费 | 34座水利工程（其中16座闸站，4座泵站，14座闸），维修保养的配件、耗材、人工等费用，一年四次维护保养，详见附表：中心城区闸站维护保养内容。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 箱变维护管理经费 | 17座闸站配套箱变日常维护管理，包括更换零星配件，安全用具补缺、绝缘地毯、变压器桩头护套、铭牌、电气系统图、灭火器等维护更新，安全防护用具绝缘试验。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （四） | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 运河堤防运行管理 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 堤防巡查管理人员经费 | 60周岁以下，在警戒水位以下时每周至少巡查一次，超过警戒水位时每天至少巡查一次，包含但不限于巡查堤防水利设施，60周岁以下，根据日常运行管理需要配置4人。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 堤防养护管理经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理区责任牌、宣传牌、标识标牌维护 | 日常维护保养，包含但不限于更新安装120*150cm不锈钢框架标识标牌。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 限高杆、限非机动车措施装置 | 日常维护保养，包含但不限于3处限高杆、2处限非机动车措施装置、每年平均整刷一次油漆。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 景观灯及灯带维护 | 日常维护保养，包含但不限于更换景观灯、高杆路灯、地灯、景观灯带、三相四线铜电缆、操作控制柜以及电器配件等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 救生圈、救生绳 | 日常维护保养，包含但不限于补缺2.5KG加厚实心救生圈、救生绳。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 大龙港桥、跨中港河桥梁维护 | 日常维护保养，包含但不限于2座桥桥面铺装、栏杆、墙身等修补。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 运河栏杆维护 | 日常维护保养，包含但不限于栏杆刷漆、更换或维修损坏栏杆等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防汛道路、人行步道维护 | 日常维护保养，包含但不限于防汛道路6.2公里和人行步道3.6公里的道板砖、路牙石、彩色路面等修复。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 挡浪墙贴面、压顶维护 | 日常维护保养，包含但不限于定期修复挡浪墙脱落贴面和压顶等。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.闸站运行管护最高限价181.298万元，运河堤防运行管护最高限价38.767万元。

2.磋商报价明细表“总计金额”应与开标一览表金额相同，否则以开标一览表金额为准。

3.本项目人员不得低于以下要求，投标单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定，所有费用一并包含在成交价中，否则视为无效响应。

（1）所有人员按照国家及苏州市有关规定支付工资。

（2）所有人员必须缴纳社保且社保标准必须符合国家相关政策规定。

（3）所有人员高温津贴不得低于苏州市有关规定。

（4）国假日与双休日（单休）加班。加班工资按劳动法规定执行。

4.价格均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，不得为零或负数。并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

5.上述表格中行数不够可自行添加。

供应商签章：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）            日期：      年     月     日

附件3

法定代表人授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的法人代表（填写“法人代表全名”）授权（填写“授权代表全名”）为我方的授权代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（采购编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜。授权代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。授权期限自______至____。

授权代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法人代表：     身份证号：          手机：

授权代表：     身份证号：           手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

法人代表签字或盖章：

接受授权方

授权代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件4 资格条件证明材料文件

附件5

中小企业声明函

苏州润禹工程咨询管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件6

残疾人福利性单位声明函（如属）

苏州润禹工程咨询管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件7

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件8

关于资格文件的声明函

(采购人或采购代理机构)       ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商签章：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日     期：

附件9

磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为                   项目（采购编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下列响应文件电子文档。

（1）符合性审查证明资料

（2）实质性响应证明资料

（3）非实质性响应证明资料

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

（1）我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作他用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

（2）一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

（3）我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

（4）我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（5）我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：

邮编：            传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商电子信箱：

供应商签章：

日  期：     年    月    日

附件10

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人： （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件11

供应商基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件12

服务要求偏离表

供应商：                                       招标编号∶

| 序号 | 项 目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件13

人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 性别 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

附件14

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件规定为准。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业。

4.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。