招标公告

项目概况

苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年7月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0219号

2.项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统

3.预算金额：2221.00万元

4.最高限价：2221.00万元

5.采购需求：按照要求完成产品的深化设计、制造、运输、装卸、现场安装调试、验收、取得特种设备使用证及售后服务等工作。

6.合同履行期限：合同签订并接到采购人通知后90日内安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：所投产品的制造商具有中华人民共和国特种设备制造许可证(起重机械类，明细表中含升降横移类机械式停车设备)及中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(起重机械类，明细表中为机械式停车设备的安装、维修)；若为新证，具有中华人民共和国特种设备生产许可证，并提供特种设备型式试验报告（升降横移类机械式停车设备）。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年6月11日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间、地点

时间：2025年7月8日09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

2.开标时间、地点

时间：2025年7月8日09：30（北京时间）

地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.招标文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取招标文件的方式：供应商确认获取后需自行从系统里面下载本项目招标文件，下载日期视同为依法获取招标文件日期。未依照采购公告要求实行网上获取的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

5.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系人：戚伟峰  0512-62760758

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、陆宇、李东

电　话：0512-65158848-8019

苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0219号

采购项目：苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年六月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：戚伟峰 联系电话：0512-62760758 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0219号 |
| 3 | 采购内容 | 苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |
| 7 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 联系人：郇为凯、钱卫吉、陆宇、李东 电话：0512-65158848-8019 |
| 8 | 获取方式 | 网上获取 |
| 9 | 招标文件获取时间、地点 | 时间：自公告挂网之日起至2025年6月11日 地点：“苏采云”系统免费下载 |
| 10 | 投标文件份数 | 系统中上传一份电子投标文件。 |
| 11 | 投标时间 | 递交电子响应文件截止时间：2025年7月8日09：30前（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 13 | 开标时间 地点 | 时间：2025年7月8日09：30（北京时间） 地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 14 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元（含）以下部分1.5% 100万元～ 500万元（含）部分1.1% 500万元～ 1000万元（含）部分0.8% 1000万元～ 5000万元（含）部分0.5% |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； （六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0219号

2、项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统

3、预算金额：2221.00万元

4、最高限价：2221.00万元

5、递交电子响应文件截止时间：2025年7月8日09：30（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统

6、开标时间：2025年7月8日09：30（北京时间）

7、开标地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

8、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、陆宇、李东

联系电话：0512-65158848-8019

请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的一切苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统有关的辅助服务，比如人员管理、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7 所投产品的制造商具有中华人民共和国特种设备制造许可证(起重机械类，明细表中含升降横移类机械式停车设备)及中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(起重机械类，明细表中为机械式停车设备的安装、维修)；若为新证，具有中华人民共和国特种设备生产许可证，并提供特种设备型式试验报告（升降横移类机械式停车设备）

4、投标人代表

4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（或更正）

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。

8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9、招标文件的修改

9.1 采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。

10、质疑

10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本招标文件后可以依法进行质疑。

10.2 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.4 联系电话：0512-65158848

10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 封面

13.2 投标函

13.3 开标一览表

13.4 法定代表人授权书

13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：

13.5.1 具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

13.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

13.5.3 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

13.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

13.5.5 投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.5.6 所投产品的制造商具有中华人民共和国特种设备制造许可证(起重机械类，明细表中含升降横移类机械式停车设备)及中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(起重机械类，明细表中为机械式停车设备的安装、维修)；若为新证，具有中华人民共和国特种设备生产许可证，并提供特种设备型式试验报告（升降横移类机械式停车设备）。

13.6 偏离表

13.7 服务方案介绍

13.8 近三年内具有同类项目业绩合同复印件

13.9 拟投入项目成员表

13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》

13.12 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。

14、投标保证金

14.1 本项目无投标保证金。

15、投标文件的有效期

15.1 自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

五、投标

- 16、文件要求：

本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。

- 17、电子投标（响应）文件的编制与提交

- 17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

19、开标

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20、技术支持

- 在网上获取过程中如有疑问，请及时联系：

- CA技术咨询服务电话：400-608-6099

- 电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

- 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 21、澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

六、评标

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2 查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

22.2.3 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 评标委员会成员依法组建；

23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。

25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2 投标人拒绝修正错误；

25.2.3 投标人的报价是选择性的；

25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。

25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供保险服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29、合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。

31.4 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

31.5 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、其他事项

32、中标服务费

32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

34、未尽事宜

34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌、规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7：项目组主要人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员操作,不得随意更换。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2025-0219号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业法人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式9：类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：

1. 两层升降横移类（一机一板）机械式停车设备，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2. 两层升降横移类机械式停车设备，自动重列纵送，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  采购书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0219号

二、项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目机械式立体停车系统

三、预算金额：2221.00万元，最高限价：2221.00万元

四、采购需求：

（一）采购范围

1、投标人需按招标文件的要求完成产品的深化设计、制造、运输、装卸、现场安装调试、验收（含江苏省特种设备安全监督检验苏州分院、苏州市市场监督管理局，且包含特检院收取的监督检验费、验收费用等）、取得特种设备使用证及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标文件的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下内容：

（1）按招标人和设计需要完成立体车库的设计和制造；

（2）运输及装卸：产品运输至招标人建设工地，并卸至工地现场（因中标人自身原因导致的二次搬运由中标人自行解决，结算时不调整费用）；

（3）按招标人的要求和认可负责货物的现场安装及调试；

（4）中标人应配合设计院完善机械车库深化设计图纸，并做好与设计、施工单位的衔接工作；

（5）如需要预埋，中标人应指导总包单位做好预埋工作；

（6）机械停车位设备的一切设施（包括钢结构、护栏等所有涉及机械车库设备的内容）由中标人负责设计、安装，所发生的费用含在投标报价中；

（7）消防喷淋、场地排水、照明等由总包方承担，中标人应根据实际情况进行配合。实施区域内有喷淋管线若干，如影响停车位数量达不到招标人要求，需要改迁，由投标人负责实施，请各潜在供应商自行踏勘现场后在投标报价中综合考虑；

（8）本项目实施过程中，现场若有影响车位排布的管线需要迁移，中标人须无偿配合；

（9）中标人负责所供设备必须通过质量管理部门和质量技术监督部门及相关部门组织的验收，直至取得验收合格证书、特种设备使用证书；

（10）中标人应提供完整的中文操作维护使用手册。

2、其他事项：

（1）中标人应出具保修书及保养计划表并确切执行。

（2）中标人中标后，根据现场尺寸绘制再深化施工图须协同建筑设计单位完成立体停车库项目的深化设计，如有预埋件则预埋由中标人提供材料，并指导总包单位实施。

（3）招标人负责三相电源接至每个控制区电源点，预留不小于3*4+2*2.5电缆线，电缆线从电源点上方预留长度保证接触地面。

（4）投标人中标后，必须根据现场尺寸绘制再深化施工图。并经业主、设计、监理确认后，方可进行相应材料的采购、制作，中标人还须提供安装方案及实施计划。

（二）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 容车规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两层升降横移类（一机一板）机械式停车设备 | 大型车不小于4700*1850*1550mm*2000Kg （车长*车宽*车高*车重） | 辆 | 1298 |  |
| 2 | 两层升降横移类机械式停车设备，自动重列纵送 | 大型车不小于5000*1850*1550mm*2000Kg （车长*车宽*车高*车重） | 辆 | 210 | PSH2自动重列，前排存取车 |

注：

（1）由变更引起的车位数量增加或减少的，最终结算金额为经当地特检部门验收合格取证后交付使用的车位数量×投标单价计算；

（2）投标人提供的机械立体停车设备（含控制柜）各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量的和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

（3）投标产品的所有主副配件都应包含在投标总价中。

（三）技术要求及参数

1、总体要求

1.1 主要结构说明：机械停车设备梁柱结构要求采用钢框架结构，以求稳定，且其设计的主要结构不可与建筑物结构的柱、梁、墙及天花板等作反力之主要支撑甚至取代，且力求结构美观、安全。主体钢结构框架表面处理需采用抛丸除锈后热浸镀锌处理工艺。其余机械零部件表面采用喷塑防锈处理。

1.2 所用型钢、螺栓的强度均应符合国标规定，不应采用旧品或废料替代。

1.3 车辆泊位的调度应有自动和手动两种方式，自动调度方式须配合“智慧一卡通”使用，后期智能化单位将在IC卡中预留扇区，中标人配合通信协议的转换及对接，即刷卡调度车位功能，手动调度方式只为管理员开通。

1.4 联结形式：车库立柱与桁架间不得焊接，必须用螺钉联接。

1.5 外观质量：车库构件的外表面应平整，不得有明显凹凸不平等影响外观质量的缺陷。

1.6 横移载车板装配：必须保证传动轴空载时灵活，手可转动，车板的组装在保证质量的前提下由投标人自行决定在工厂或项目地完成组装，有焊接部分需进行热镀锌处理。

1.7 无承载运行：应无异常响声和振动，升降时无停顿，车板平移定位准确，按设定程序运行。各保险开关手动时应起到保险作用，车长光电扫描开关被挡急停。

1.8 承载运行：运转时无异常响声和振动，升降无停顿现象，车板平移平稳定位准确。（包括载车板避免滑动溜车及框架偏离）

1.9 设备前横梁下净高≥2000mm。

2、产品标准和规范

2.1 相关标准

《机械式停车设备 通用安全要求（GB 17907-2010）》

《机械式停车设备 术语（GB/T 26476-2011）》

《机械式停车设备 分类（GB/T 26559-2011）》

《升降横移类机械式停车设备（JB/T 8910-2013）》

《机械式停车设备型式试验细则（TSG Q7013-2006）》

《特低电压（ELV）限值（GB/T 3805-2008）》

《超重机设计规范（GB/T 3811-2008）》

《外壳防护等级（IP代码）（GB/T 4208-2017）》

《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级（GB/T 4942.1-2006）》

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB 50067-1997）》

《传动用短节距精密滚动链、套筒链、附件和链轮（GB/T 1243-2006）》

《板式链、连接环和槽轮-尺寸、测量力和抗拉强度（GB/T 6074-2006）》

《民用建筑电气设计规范（附条文说明[另册]）（JGJ 16-2008）》

《热轧H型钢和剖分T型钢（GB/T 11263-2010）》

2.2 由采购人认可的其他国家的其他权威标准：这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）。

2.3 投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得采购人认可后投标人推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，采购人有可能接受。投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

3、制造监制和出厂检验

3.1 在产品制造期间，采购人有权到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关产品（包括各种数据）结构图和部件图的详细中文资料。但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

3.2 投标人须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

4、设备基本参数

| 项目名称 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 两层升降横移类（一机一板）机械式停车设备/ 两层升降横移类机械式停车设备，自动重列纵送 |
| 结构 | 框架式，一机一板 |
| 泊车数量 | 1508个车位（暂定） |
| 容车尺寸（mm） | 车长不小于4700mm，车宽不小于1850mm，车高不小于1550mm。 (注：车长能做5200mm长的区域必须做车长5200mm ，车载板内径能做2000mm以上必须做宽。否则后期招标人有权让中标单位免费调整。投标单位需提供承诺书)（本项偏离视为不实质性响应） |
| 容车重量（Kg） | ≥2000 |
| 通道宽度（mm） | ≥5800 |
| 柱间净尺寸 | 满足规范要求 |
| 入库方式 | 倒车入库，前进出库 |
| 操作方式 | 自动/手动切换开关（数字按键+刷卡），液晶显示，每个控制区须单独设置独立的控制区及操作系统 |
| 控制方式 | PLC自动控制回路系统 |
| 驱动方式 | 电机链条式 |
| 升降速度（m/min） | 4.0~5.0 |
| 横移动速度（m/min） | 7.0~8.0 |
| 升降电机功率 | ≥2.2kW |
| 横移电机功率 | ≥0.2kW |
| 最长取车时间（s） | 68 |
| 供电 | AC380V，50Hz |

5、材质要求

| 框架 | 机械停车设备框架尺寸要求（单位：mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前立柱 | Q235方管150×150×4 | 每根柱、梁须为整根，不允许采用焊接固定而成，确保使用寿命30年以上 |
|  | 后立柱 | Q235方管100×100×4 |  |
|  | 前横梁 | Q235 H298×149×5.5×8 |  |
|  | 后横梁 | Q235 H100×100×6×8 |  |
|  | 纵粱 | Q235 H248×124×5×8 |  |
|  | 自动重列纵送共柱的中间立柱 | Q235方管200*150*6 |  |
|  | 自动重列纵送共柱的中间共用横梁 | Q235 H350*175*7*11 |  |
|  | 表面处理 | 热镀锌 |  |
| 载车板 | 上下车板（载车板） | ≥δ2.0mm厚镀锌板折弯组装波纹板，采用螺栓连接，车板下方加强筋固定；设备中心距采用2350mm及以上标准列宽，对应载车板内径宽不低2000mm |  |
|  | 车板边梁 | ≥δ3.0mm厚钢板折弯而成，边梁宽度≥155mm，表面喷粉处理，颜色由招标人确定，边梁倒角不得采用塑料或尼龙材质代替 |  |
|  | ▲止挡装置（车轮定位装置） | Φ48圆管，表面喷塑处理，黄色警示。提供具有法定检测机构出具的产品检测报告或能证明该产品合格的证明材料（包括但不限于原材料检测报告或原材料生产厂家的产品质量证明书），至少包含涂层厚度、抗拉强度等检测项目均需符合国标。 |  |
|  | 导轨（横移导轨） | ≥30×30mm，实心方钢 |  |
| 升降横移系统 | 升降电机（2.2KW，带电磁刹车） | 运行平稳、噪音小且须附刹车装置，制运力矩不应小于1.5倍，电机绝缘等级应达到F级，机械车库专用电机 。 |  |
|  | 横移电机（0.2KW，带电磁刹车） | 运行平稳、噪音小且须附刹车装置，制运力矩不应小于1.5倍，电机绝缘等级应达到F级，机械车库专用电机。置于车板一侧边梁下方，横移电机与横移轴无缝连接，同步同轴传动，运行无卡顿，机械车库专用电机 。（为了方便行人通行，横移电机必须装在边梁平面以下） |  |
|  | 自动重列纵送电机（0.4KW带电磁刹车） | 运行平稳、噪音小且须附刹车装置，制运力矩不应小于1.5倍，电机绝缘等级应达到F级，机械车库专用电机。置于车板一侧边梁下方，横移电机与横移轴无缝连接，同步同轴传动，运行无卡顿，机械车库专用电机。（为了方便行人通行，横移电机必须装在边梁平面以下） |  |
|  | ▲主传动提升链条（升降链条） | 16A高强度车库专用链条，链条带有防护套，须采用闭合循环链，四吊点独立同步提升，提升链条收于H型钢纵梁内侧。为扩大驾驶员视角，载车板前方提升链条吊点与前立柱的距离不得低于1100mm。提供具有法定检测机构出具的产品检测报告或能证明该产品合格的证明材料（包括但不限于原材料检测报告或原材料生产厂家的产品质量证明书），至少包含链条最大拉力、维氏硬度等检测项目均需符合国标。 |  |
|  | ▲升降电机专用链条（电机驱动链条） | 20A高强度车库专用链条。提供具有法定检测机构出具的产品检测报告或能证明该产品合格的证明材料（包括但不限于原材料检测报告或原材料生产厂家的产品质量证明书），至少包含链条最大拉力、维氏硬度等检测项目均需符合国标。 |  |
|  | 提升轴（升降传动轴） | 主传动轴（升降传动轴）采用不低于φ62圆管 |  |
|  | 轴承 | 符合国标 |  |
|  | 链轮 | 符合国标 |  |
|  | 轴（升降传动轴、横移传动轴） | 横移车板采用前后轮同步传动，横移传动轴轴径≥33mm，升降传动轴轴径≥62mm |  |
| 控制系统部分 （含电气元件） | PLC | 性能稳定可靠，控制系统实现一体化管控，并预留通讯接口与医院综合运维平台对接，满足运营相关要求。 |  |
|  | 扩展单元 | 符合国标 |  |
|  | 控制柜 | 标准机柜，柜体厚度不低于1.0mm |  |
|  | 接触器 | 符合国标 |  |
|  | 热继电器 | 符合国标 |  |
|  | 低压断路器 | 符合国标 |  |
|  | 机械互锁 | 符合国标 |  |
|  | 防坠落装置（电磁一体化） | 四点独立悬挂电磁式安全挂钩 |  |
|  | 升降限位开关 | 符合国标 |  |
|  | 横移限位开关 | 符合国标 |  |
|  | 超长检测光电 | 符合国标 |  |
|  | 人车误入检测光电 | 符合国标 |  |
|  | 超高光电 | 符合国标 |  |
|  | 逆相保护器 | 符合国标 |  |
|  | 控制面板（人机界面、集成控制） | 符合国标（带刷卡功能） |  |
|  | 警示灯警告装置 | 符合国标（声光分开，引出四芯线） |  |
|  | 电线、电缆 | 符合国标 |  |
|  | 故障显示 | 中文液晶显示，并显示故障代码 |  |
|  | 横移两点同步传动 | 传动轴前后两点同步同轴传动 |  |
| 其它 | 机构主要连接部分：螺栓连接(符合国标)。为考虑工地现场整洁，设备安装应全部采用工地现场螺栓组合方式，不准在工地现场进行切割、组焊等作业。 |  |  |
|  | 警示标志和操作说明：1、注意事项；2、最大容车尺寸；3、倒车入库标示；4、设备厂家电话和24小时服务电话。 |  |  |
|  | 1、电器接线不得采用插拔形式，系统不得采用分布式控制 2、传动主件不得采用悬挑形式安装 |  |  |

注：框架、载车板、升降横移系统、控制系统内材料尺寸为本项目最低配置要求，投标人不得低于配置要求，可进行优化调整。

6、安全装置说明(应包括下列各项)

| 1 | 运转中警告装置：当停车设备运转时，即启动红色旋转警示灯及电子蜂鸣器,警告使用者、行人及来车注意。 |
| --- | --- |
| 2 | 紧急停止按钮装置：操作盘上设有紧急停止按钮(大型红色扣)，当遭遇特殊紧急状况时，按下按钮,则所有机械即刻动作停止，同时状况若未解除前，则停车设备不会启动。 |
| 3 | 欠逆相保护装置：控制回路对于动力电源之欠相、反相时,必须予以检出,并禁止马达运转,以确保整体设备之安全。 |
| 4 | 过电压保护装置：控制回路在电压过大时在PLC前端切除控制回路电源,以免PLC损坏。 |
| 5 | 电力过负荷保护装置：当马达之电力使用超过负荷时，电源过负荷装置启动，电源立刻切断，保护马达主机不至受损及车台上车辆之安全。 |
| 6 | 入口处光电开关：当有异物入设备区时，所有机械动作停止，以确保进出之人、车安全，同时紧急按钮未解除及在状况未解除前，则停车设备不会启动。 |
| 7 | 车长检查装置：车辆停于车台板上必须有车长检查装置，以防止设备在运转过程中损坏。 |
| 8 | 限制车辆超长功能： 必须配备，前后各一对超长光电检测装置，当超长车辆停入车位时，限制所有机械动作并发出警报。 |
| 9 | 限制车辆超高功能： 必须配备，一对超高光电检测装置，当超高车辆停入停车库时，限制所有机械动作并发出警报。 |
| 10 | 车轮定位装置：限制车辆停放位置，以免造成上升时碰撞设备，并可防止车辆滑动，并设置水平定位行程开关。 |
| 11 | 在安全电眼动作或按下紧急按钮时，状况若未解除前，则停车设备不得启动。 |
| 12 | 连锁装置：应设定升降及横移定位点互相连锁，以防升降车台与横移车台重叠或碰撞之情形，另具有可自动检出行程时间异常，可令马达断电停止之装置。 |
| 13 | 松链检知装置：升降车台应设松链检知装置，防止车台因意外断链等造成车台倾斜或坠下，以确保车辆及人员安全。 |
| 14 | 防坠落装置：当升降车台上升至上定位时，应采用电磁式安全挂钩，以防止车台意外断链及马达刹车失灵时造成车台坠下，以确保车辆及人员安全。 |
| 15 | 横移逾限装置：防止横移逾限而损坏设备或车辆。 |
| 16 | 横移定位装置： 上、下行程定位开关：应设有上、下限行程定位开关来定位升降台之上升、下降准确定位。 上越程极限开关：当升降车台上升时，设置越程极限开关，以确保升降车台于上升时避免发生过行程之危险。 |
| 17 | 断电制动装置：横移或升降车台之电动机电源中断时，电磁刹车器立即闭合，防止继续行走及避免升降车台于静止时自然下降。 |
| 18 | 警示标语及操作说明：机械停车区之适合位置设置操作说明牌、注意事项牌、最大容车尺寸告示牌、倒车入库前进入库标示牌及公司电话和二十四小时服务电话等。 |
| 19 | 防护栏：防止来往人员进入车库正常进出位置。采用网格状，表面经除锈后喷涂黄色警示漆，护栏高度≥1100mm |

7、结构要求

7.1 钢结构件和连接件的强度、稳定性计算应符合《起重机设计规范（GB/T3811-2008）》的规定。

7.2 钢结构件和连接件的材料及其许用应力应符合《起重机设计规范（GB/T3811-2008）》的规定。

7.3 投标人还必须提供设备中钢材材质（包含梁、柱等规格说明）。

7.4 结构件材料和连接材料及其允许应力、强度、稳定性及静动荷载、冲击荷载的设计满足有关规定。

7.5 车库结构安装和对土建的作用力必须向设计单位提供，安装时由设计单位签认。

7.6 投标人所提供的系统起、制动及运行时应平稳、无抖动、无冲击。

7.7 投标人所提供的系统应具备低能耗、低噪声、动作精确到位、运行效率高、安全可靠性高的特性。

7.8 投标人在进行系统设计时可将系统分为若干单元，应充分利用空间，尽量减少用于周转的空车位，同时应考虑存/取车时间，保证效率。

8、电气要求

8.1 投标书应提出两层升降横移、两层升降横移自动重列纵送机械式停车设备供电容量、指标等要求，控制器及电源等设计须满足该系统正常使用要求，具有较高的抗干扰能力及稳压特性。

8.2 电气设备的安装应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准（GB50168-2018）》、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范（GB50169-2016）》和《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范（GB50171-2012）》的要求。

8.3 停车设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均应有可靠接地，检测时应保持接地良好。

8.4 所有仪表、按钮、操作开关的用途应标明在盘（屏、柜、台）的正面，装设在内部的元件应标明代号。

8.5 所有电气设备必须可靠固定，声光信号装置必须可靠。

8.6 设备适用于三相五线制。

8.7 电动机、电控柜、操作箱所有外壳防护等级应不低于《外壳防护等级（IP代码）（GB/T 4208-2017）》中IP40要求。电控柜、操作箱密封防鼠害，根据需要配置强制通风。

8.8 电路必须配有分电路和主电路的短路保护、过流保护、欠压保护、缺相保护等保护电路。

8.9 提供总体设计的电气原理图和电气接线图，每个电控柜必须提供电控柜的原理图和接线图。

8.10 供电及控制线路安装按现场情况。

8.11 各电器设备及屏、柜与其结构构架间的距离必须符合检修方便的原则；

8.12 满载运行时，电动机端的电压损失不得超过额定电压的15%。

8.13 零线和接地线应分别设置，严禁用零线代替接地线。接地电阻不得大于4Ω。

8.14 导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V，且其值不小于：

(a) 动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ；

(b) 其他电路（控制、照明、信号等）0.25MΩ。

8.15 接地线连接应符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范（GB50169-2016）》的规定。

8.16 电动机、电控柜操作箱所用外壳防护等级，应不低于《外壳防护等级（IP代码）（GB/T 4208-2017）》中IP33的要求。

8.17 车辆停于车台板上，一层车库前后各一对超长光电。

9、焊接要求

9.1 焊条、焊丝和焊剂应与被焊接件的材料相适应。

9.2 立柱横梁等构件，焊接前进行校直校平。

9.3 焊缝应符合《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口（GB/T 985.1-2008）》和《埋弧焊的推荐坡口（GB/T985.2-2008）》的规定。

9.4 焊接件均应采用气体保护焊，焊缝清理打磨，焊接质量好，焊件外观质量高。

9.5 焊缝外部检查不得有目测可见的明显缺陷，这些缺陷按《金属熔化焊接头缺欠分类及说明（GB/T 6417.1-2005）》的分类为：裂纹、孔穴、固体夹渣、未熔合和未焊透、形状缺陷及上述以外的其他缺陷。

10、安全要求

10.1 升降横移式停车设备上的安全要求、防护装置应符合《机械式停车设备 通用安全要求（GB 17907-2010）》的规定，应设紧急停止开关、防止超限运行装置，汽车超长限制装置及检出装置，阻车装置，人车误入检出装置，台板上汽车位置的定位装置，防止上位车位台板坠落机械挂钩装置以及警示装置等。实行机电联锁，保障运行安全可靠。链条应有检测松弛装置，防止两侧链条不平衡，确保安全。

10.2 机械传动部分安全系数必须大于7，升降车板牵引链条要求每根均需具有防松防断检测功能。

10.3 系统必须具备（但不限于）的安全装置和安全保护功能：

（1）车辆检测系统

（2）车辆/人员误入检测、报警、联锁闭锁系统

（3）托板防坠落装置

（4）托板升降定位及防过限保护功能

（5）电机过载保护

（6）电源缺相、错相、欠项、过压、欠压、过负荷保护

（7）漏电保护及防触电措施

（8）系统紧急停车装置

（9）运转中警告装置

（10）车长、车高检查装置、限制车辆超长功能

（11）车轮定位装置

（12）升降机横移定位点互锁装置，横移定位装置

（13）松链检知装置

（14）断电制动装置

10.4 防坠落装置应采用电磁式安全挂钩，四点独立悬挂，每个安全挂钩必须同时配置一个电磁控制器。

11、控制管理系统

11.1 控制系统主要由以下部分组成：主控制箱盘、可编程控制器、电磁接触器、按键式控制盘、光电开关、定位及逾限开关、安全装置等，系统提供与地下车库管理系统标准接口。

11.2 操作：按键方式并于操作盘附近明显位置附上容车尺寸、操作说明牌、设备维护服务电话。

11.3 应有明显的车位分区及分区标志。

11.4 控制系统要求操作简单方便、操作指示和按钮一目了然。

11.5 控制系统应保证运行安全，充分考虑可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作者注意安全。

11.6 自动操作存取车应可采用IC卡和按键方式，在控制盘（箱）上应可方便地进行切换。操作装置应设置在人及汽车的出入状况可用目视清楚地观察了望的位置，操作盘采用按钮和非接触式IC卡集成一体式。

11.7 电气控制线必须采用标准要求多股铜芯电缆线，具有耐候性、耐油性。

11.8 操作人员应能快速断开动力机构的主开关；照明电路应单设电源开关，不受动力部分总开关的影响。紧急停止开关应设置在明显位置，紧急时操作者能及时处理。

12、主要零部件要求

12.1 载车板

载车板应须具有足够强度和刚度，在整机使用寿命期内不变形，以保证停放汽车的安全和存放汽车动作的正常进行，采用不小于2.0mm厚镀锌波纹板螺栓拼接，为方便使用，载车板有效停车内净尺寸不小于2000mm。

a.载车板入口处不得有刃角、棱角；

b.载车板面板上应设阻车装置。

12.2 导轨

a.同层两导轨在同一横截面上的轨顶相对标高差为±3mm；

b.同层两导轨轨距误差单侧导向为±4mm，双侧导向为±2.5mm。

12.3 驱动装置应由在最大负载下可驱动的电动机及减速器组成。减速器的容量不得小于1.2倍的驱动功率和力矩。水平移动所需的动力（包括运行阻力、附加阻力等），应取1.25倍以上的额定容量，以考虑起动动力的影响。电动机的选择应按短时重复工作制计算。

12.4 制动器

12.4.1 制动机构必须设有制动系统，在出现下述情况时能自动制动，以使载车板保持静止状态：

a 动力电源失电；

b 控制电源失电。

12.4.2 制动系统应采用常闭式制动器，对控制升降运动的制动器其制动力矩应小于1.5倍额定载荷的制动力矩。

12.4.3 制动器应有符合操作频度的热容量。

12.4.4 制动器对制动摩擦垫片的磨损应有补偿能力。

12.4.5 制动轮的制动摩擦面，不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污。

（四）防护、包装及运输

1、中标人在交货前须提供所供产品的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。

2、所有产品应合理有效包装，以使其有效防止各种损坏，如划伤、腐蚀、变形等。

3、产品的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

4、在包装箱中，应附有产品合格证书、产品质量保证书、产品说明书、装箱单、供货清单。

5、中标人应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

6、随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（五）售后服务要求

1、质量保证期：项目整体质保期不低于2年（含耗材及易损件）。质保期自特检院验收合格之日起计算。质保期内，所涉及产品质量原因导致的设备维修、更换零部件、人工上门服务和设备（耗材、易损件）的全部费用由中标人承担。质保期满后，投标人必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责终身维护维修。

2、提供专业的系统培训，对维修内容进行一周以上培训，具有专业的售后服务团队。

3、售后服务及运维服务要求：投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。

4、投标人中标后须在项目现场设置备品备件库（备品备件库场所由建设单位提供），售后服务人员接到故障通知后30分钟内赶到现场，24小时内完成维修任务。软件终身免费升级。维修点需提供足够的备件以适应招标人维修需求。且需满足《机械式停车设备安装监督检验与定期检验规程》的要求。

5、质保期满时，中标人工程师和招标人代表进行另一次全面测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的认可。

6、质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（七）本项目核心产品：两层升降横移类（一机一板）机械式停车设备

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单；提供设备彩页宣传资料。当提供的设备功能及技术参数和彩页宣传资料不一致时以彩页宣传资料为准。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行二年所需的备品备件、易损件）、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

5、交货时间：合同签订并接到采购人通知后90日内安装调试完毕。

6、交货地点：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院），具体根据采购人指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装材料质量及实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、采购项目需要落实的政府采购政策：

12.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

12.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

12.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

12.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

12.5财库【2022】19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

12.6苏财购【2022】16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知

12.7 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

本次采购标的物清单中设备不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环保标志产品政府采购品目清单》优先采购范围内的产品。

- 13、相关图纸请至网盘下载获取

链接: https://pan.baidu.com/s/1Lb4zogumedSqoTKl6RVzjg 提取码: szwk

14、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于两年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行二年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方出具相应金额的银行保函；验收合格后一个月内凭验收合格证书退还银行保函），全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的70%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%，5%的尾款待移交满二年后支付。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序(乙方自有的产品和第三方产品除外)、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序(合称“权指控”)，声称方所拥有的应用软件犯了其合法权益(包括但不限于知识产权)，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为45%（权重），技术与质量及其它占55%（权重）。（保留小数点后2位）

2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由公证处抽签。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、评分标准

（一）投标报价（45分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值45（本次招标价格权值为45%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人提供的货物全部为小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）技术与质量及其它（55分）

1、项目实施总体设想、方案针对性（5分）

投标人根据招标文件要求和现场勘查实际情况，制定具体、详细、科学合理的技术规划方案。

能提供深度细化的现状分析和系统安装方案，对安装场景的绘图，对总体思路、原则、特点把握准确，规划清晰合理，符合采购人的需求现状及未来发展要求，包含有针对性的目标、成熟的系统设备工艺设计等内容，得5分；

能提供基本现状分析和系统安装方案，具有系统设备工艺设计等内容，得3分；

现状分析不全，系统安装方案不完整的得1分；

未提供不得分。

2、关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案（5分）

能提供深度细化的关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案，清晰合理，符合采购人的需求现状及未来发展要求，包含有针对性的目标、成熟的解决方案等内容得5分；能提供关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案得3分；关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案提供不完整的得1分；未提供的不得分。

3、突发事故应急预案与处理能力比较（3分）

制定的措施科学合理，解决机制简单有效，操作性强，对预期发生的突发事件解决考虑周全得3分；措施较为合理，操作性较强，对预期发生的突发事件解决考虑较周全得2分；措施单一，对预期发生的突发事件解决考虑简单得1分；未提供相应内容不得分。

4、售后服务方案（3分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、有实质性意义满足项目需求的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得2分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供相应内容不得分。

5、所投产品制造厂家生产加工能力（3分）

自有加工设备，具有完善的产品生产体系，具备先进的生产设备，如激光加工、型钢、车板、边梁等自动化生产线等得3分；具有基础加工设备，生产加工能力一般得2分；加工设备不齐全，生产能力较差得1分；提供加工设备采购发票扫描件，同时提供工厂内部及外环境照片，提供材料不全或未提供不得分。

6、机械机构材料（8分）

（1）上下车板（载车板）提供具有法定检测机构出具的产品检测报告或能证明该产品合格的证明材料（包括但不限于原材料检测报告或原材料生产厂家的产品质量证明书）得2分，至少包含载车板厚度、镀锌层厚度、布氏硬度、盐雾试验等检测项目均需符合国标，未提供或提供不全的均不得分。

（2）车板边梁提供符合技术要求的生产厂家承诺书并加盖生产厂家公章的得2分，未提供不得分。

（3）导轨（横移导轨）提供具有法定检测机构出具的产品检测报告或能证明该产品合格的证明材料（包括但不限于原材料检测报告或原材料生产厂家的产品质量证明书）得2分，至少包含实心方钢30X30规格、镀锌层厚度、布氏硬度、盐雾试验等检测项目均需符合国标，未提供或提供不全的均不得分。

（4）轴（升降传动轴、横移传动轴）提供具有法定检测机构出具的产品检测报告或能证明该产品合格的证明材料（包括但不限于原材料检测报告或原材料生产厂家的产品质量证明书）得2分，分别对应体现横移传动轴轴径≥33mm，升降传动轴轴径≥62mm规格、涂层厚度、抗拉强度等检测项目均需符合国标，未提供或提供不全的均不得分。

7、驱动部分（6分）

（1）所投电机提供检测报告、产品图纸及说明。设备证书检测报告内容齐全、产品图纸及说明清晰合理的得3分；设备证书检测报告内容基本具备、产品图纸及说明尚合理的得2分；设备证书检测报告、产品图纸及说明简略且基本无实质性意义的得1分。提供设备检测报告、产品图纸及说明，未提供不得分。

（2）主传动提升链条（升降链条）提供产品图纸及技术说明、链条计算书等内容。产品图纸、链条计算书及产品技术说明清晰合理的得3分；产品图纸及技术说明尚合理的得2分；产品图纸及技术说明简略且基本无实质性意义的得1分。未提供不得分。

8、提供控制系统产品图纸及技术说明。产品图纸及技术说明清晰合理的得3分；产品图纸及说明尚合理的得1分；产品图纸及技术说明简略且基本无实质性意义的得0.5分，未提供的不得分。

9、安全设置（5分）

（1）投标产品采取有效措施防止载车板在运行过程中产生车辆滑动溜车、载车板框架偏离，保证车辆安全平稳运行。提供技术文件及其他佐证材料，产品图纸及技术说明清晰合理的得3分；产品图纸及技术说明尚合理的得1分；产品图纸及技术说明简略且基本无实质性意义的得0.5分，未提供的不得分。

（2）提供防坠落装置的型式试验报告或委托检验报告得2分，不提供不得分。

10、提供自动重列纵送的型式试验报告或委托检验报告得2分，不提供不得分。

11、其他技术指标（6分）

投标产品除上述6-10项技术指标以外的其他技术参数要求全部满足的得6分，负偏离的有一项扣1分；带“▲”的为重要技术参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止。注：带“▲”的技术参数须提供对应的证明材料，未提供的将被视为负偏离。

12、产品责任险（1.5分）

所投产品制造商产品责任险，累计赔付额度达到10000万（含）以上的得1.5分；累计赔付额度达到5000万（不含）~10000万（不含）的得1分；累计赔付额度达到3000万（含）~5000万（含）的得0.5分，其他不得分。提供合同有效期内的产品责任险保单扫描件，未提供不得分。

13、体系认证（1.5分）

投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证的有一份得0.5分，最高得1.5分。响应文件中提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

14、类似业绩（3分）

投标人或所投产品制造商2022年1月1日以来具有类似业绩，每提供一份合同得1.5分，最高得3分，投标文件提供合同文件、监督检验部门出具的特种设备监督检验报告，缺一不可。

（全文完）