无锡市新吴区政府采购

（全流程电子化）

公   开

招  标  文 件

（暗标）

政府采购编号： JSZC-320214-SDRD-G2025-0008

采购项目名称：旺庄街道景云实验小学教学配套装备采购项目

采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购代理机构：江苏达瑞德工程管理咨询有限公司

二○二五年七月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，江苏达瑞德工程管理咨询有限公司就旺庄街道景云实验小学教学配套装备采购项目（JSZC-320214-SDRD-G2025-0008）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

旺庄街道景云实验小学教学配套装备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取招标文件，并于2025-8-21 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-SDRD-G2025-0008

2.项目名称：旺庄街道景云实验小学教学配套装备采购项目

3.项目预算金额：669.74476万元。

4.最高限价（如有）：669.74476万元。

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：旺庄街道景云实验小学教学配套装备采购项目，具体详见采购文件第四章“采购需求”。

7.合同履行期限：自合同签订生效起且接到采购人通知后30日内送货到指定地点并安装完毕交付使用。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。

2.《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。

3.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。

4.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。

5.投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。

6.《资格声明函》（给定格式）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。本项目标的所属行业：工业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏政府采购网（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏政府采购网（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏政府采购网（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月21日14点00分（北京时间）

2.地点：“江苏政府采购网（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

名    称：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

地    址：无锡市新吴区机场路55号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏达瑞德工程管理咨询有限公司

地    址：无锡市滨湖区蠡湖街道山明四村15号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：禤老师；电话：0510-85220596

代理机构项目联系人：金立述、周敏、倪倩；电话：15906172524

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏政府采购网（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏达瑞德工程管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1采购代理服务费由中标人支付。

4.2投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏达瑞德工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务部分）和暗标（技术部分）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

（2）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

（3）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

（4）不得有其他体现投标人身份的内容。

（5）排版要求：使用PDF文件形式，A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片要为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.6启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.7评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项）投标总价超过本项目（本采购包、本标项）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.代理服务费：

30.1本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算后打7折计取：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为1.1%；500万－1000万费率为0.8%。本项目招标代理费由中标人支付。

七、授予合同

31.签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

32.服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：JSZC-320214-SDRD-G2025-0008）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：               （大写）；               （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：一年（自设备验收合格之日开始计算）。所投产品质保期内质量出现问题，中标单位应包退、包换、包修，费用由中标单位负责。

六、交货地点和方式：采购人指定地点；中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并按照要求分地实施安装调试。

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型，标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起十五个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“江苏政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：甲方支付乙方货物预付款（不含安装）为设备合同价的30%；货物安装调试结束，并经验收合格后支付至不超过合同执行价的70%；审计结束后付至合同审定价的97%；货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 否   。

履约保证金缴纳金额：      /        元。

履约保证金的缴纳时间：  /  ，缴纳形式：  。

履约保证金的退付时间：  /  ，退付办法： /  。

履约保证金不予退还的情形：    /       。

逾期退还履约保证金的违约责任：  /    。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8.中标供应商进场前需提供符合国家及行业检测标准的防霉、抗菌性能的相关检测报告，否则采购人有权拒绝接收所有产品，中标人应赔偿采购人由此产生的相应损失。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其他：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且经采购代理机构见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（盖章）                 供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目中的钢琴为核心产品。

第一部分  项目技术要求

1、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美术教室（综合） | 2 | 套 | 一年 | 工业 |
| 2 | 美术教室（国画） | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 3 | 数字书法教室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 4 | 少先队活动室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 5 | 小学科学实验室 | 4 | 套 | 一年 | 工业 |
| 6 | 科学实验箱 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 7 | 校园气象站 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 8 | 标本室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 9 | 小学科学仪器 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 10 | 小学音乐标准教室 | 3 | 套 | 一年 | 工业 |
| 11 | 小学音乐合唱教室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 12 | 音乐民乐教室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 13 | 小学舞蹈教室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 14 | 小学劳技室 | 2 | 套 | 一年 | 工业 |
| 15 | 心理咨询室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 16 | 创客教室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 17 | 未来教室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 18 | 棋类教室 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |
| 19 | 体育器材 | 1 | 套 | 一年 | 工业 |

2、设备技术参数：

整体质保期：本项目整体免费质保期一年。

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

| 一、美术教室（综合）配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、美术工艺器材 |  |  |  |  |
| 1 | 民间美术样本 | 技术要求：配置：⑴木版年画（杨柳青年画1件）；⑵剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1 件）；⑶皮影人物2件；⑷扎染：规格不小于500*500mm，1件；蜡染：规格不小于700*500mm，1件；绣片：2件；⑸风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）；⑹布老虎1个；⑺泥老虎1个；⑻挂饰（香包2件，中国结2件）；⑼工艺品竹提篮1个；⑽陕西凤翔挂虎1件；⑾京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）；⑿民间玩具（风车1件、空竹1件）；⒀泥塑作品一组（5件）；共13类33件。 | 套 | 1 |
| 2 | 陶瓷样本 | 技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件，可陈设、展示、欣赏，泥条成型作品1件、泥板成型作品1件、拉坯成型作品1件、新石器时期文物仿制品3件、官窑仿制品1件、宜兴紫砂茶壶1件、定窑仿制品1件、釉下青花瓷仿制品1件、唐三彩作品1件、均窑仿制品1件、汝窑仿制品1件、哥窑仿制品1件。 | 套 | 1 |
| 2、绘画器材 |  |  |  |  |
| 1 | 绘画辅材 | 配置：不锈钢夹子2个，纸胶带2个，吸水棉1块，定画液1瓶，木炭条1盒，大中小纸擦笔各1支，工具盒包装 | 套 | 49 |
| 2 | 素描工具 | 技术要求：定位包装，内部可立式设计，便于取放铅笔等。配置要求：配备已削好素描专用铅笔5H/4H/3H/2H/HB/B/2B/3B/4B/5B/6B/8B各1支，3支碳画铅笔（软、中、硬），大小纸笔各1支，木炭条4根，粉画铅笔4支，3支碳棒（软、中、硬），3支石墨条（软、中、硬），双头铅笔延长器1支，金属美工刀1把，金属卷笔刀1个，塑料卷笔刀1个，素描专用砂纸板1份，白橡皮1个，软橡皮1个，6B石墨1支。 | 套 | 49 |
| 3 | 削笔器 | 素描绘画专用削笔器，外观尺寸63*49*97mm，手摇式设计，粗细可调。 | 个 | 49 |
| 4 | 洗笔筒 | 规格227*114*133mm，洗笔筒塑料材质，带提手，整体分3层设计，一层是调色板，二层是18格颜料盒，三层是洗笔筒，洗笔筒分洗笔区和晾笔区，洗笔区采用梯形设计，方便清洗画笔残余颜料，笔筒两侧分别设有8个大小插笔孔，可收纳不同粗细画笔。 | 只 | 49 |
| 5 | 素描纸 | 4K袋装，20张/袋 | 袋 | 100 |
| 6 | 水彩笔 | 12支套装水彩笔，尼龙毛圆形笔头，实木烤漆笔杆，塑料笔盒包装。 | 套 | 49 |
| 7 | 水彩颜料 | 24色水彩颜料，12ml装 | 盒 | 50 |
| 8 | 水粉笔 | 12支套装水粉笔，尼龙毛舌峰笔头，实木烤漆笔杆，塑料笔盒包装。 | 套 | 49 |
| 9 | 水粉颜料 | 24色水粉颜料，12ml装 | 盒 | 50 |
| 3、美术版画器材 |  |  |  |  |
| 1 | 教师版画机 | 外观尺寸约80x70x45cm，拓画尺寸约45x80cm,拓印垫板为优质铝制合金，整体框架优质钢板切割焊接制作而成，配手摇轮，滚筒直径约11cm,齿轮传速比1:3.2.用途：适用于纸版、木版、铜版画的制作。 | 台 | 1 |
| 2 | 学生版画机 | 外观尺寸约35x21x25cm，拓画尺寸约17x35cm,拓印垫板为优质绝缘板，整体框架优质钢板切割焊接制作而成，配手摇柄，齿轮传速比1:3.2.用途：适用于纸版、木版、铜版画的制作。 | 台 | 8 |
| 3 | 版画工具 | 技术要求：1．配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸约140*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 49 |
| 4 | 刻板 | 椴木刻板220*150mm | 块 | 100 |
| 5 | 刻板 | 椴木刻板450*600mm | 块 | 60 |
| 6 | 胶板 | A4，尺寸约200x300mm，厚度约3mm | 张 | 100 |
| 7 | 油墨 | 水溶性版画油墨100Ml/支，6色 | 套 | 20 |
| 8 | 耗材 | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等，工具箱包装. | 套 | 49 |
| 4、剪纸与拼贴 |  |  |  |  |
| 1 | 纸工工具 | 技术要求：1、配置：⑴切纸刀1件，最大切割尺寸220mm；⑵圆规1件：三用圆规套装；⑶花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；⑷花型打孔器3件，配备不同花型打孔器3件；⑸笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：锰钢刀头不小于35mm；⑹直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；⑺美工刀一件，ABS塑料材质手柄；⑻手工订书机一件；⑼订书机钉1盒；⑽剪刀3把，磨尖剪纸专用剪刀1把，裁纸剪刀1把，龙凤剪刀1把；⑾割圆刀1件，最大割圆30cm；⑿剪纸专用点胶1支；⒀切割垫板1块：尺寸A4，共13类21件。2．中空定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 49 |
| 2 | 剪纸图样 | A4尺寸，12生肖图样 | 套 | 4 |
| 3 | 展示框 | 30*20cm、30*40cm | 套 | 30 |
| 4 | 衍纸套装 | 包含：36色3mm*540mm衍纸360条，渐变色5mm*540mm衍纸480条，36色5mm*540mm衍纸180条，衍纸尺1把、多功能模板1把、彩色珠针1盘、衍纸笔1支、锥子1个、白胶40g1瓶、不锈钢镊子1把、胶水盘1个、底稿6张、安全剪刀1把、彩钻贴1包、点胶瓶1个、曲规器1个、彩色卡纸2张、书签纸1张、凹凸器1个、衍纸梳1个。 | 套 | 49 |
| 二、环境装饰及基础器材 |  |  |  |  |
| 1 | 知识展板 | 1、规格尺寸：900*600mm/张，每套4张； 2、教室装饰知识展板；3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含相关学科内容。 | 套 | 1 |
| 2 | 作品展示板 | 尺寸：1200mm*2400mm，E1级及以上高密度软木材料，配置实木边框，配图钉1盒。 | 块 | 2 |

| 二、美术教室（国画）配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、国画器材 |  |  |  |  |
| 1 | 书画毡 | 白色优质澳洲羊毛书画毡，尺寸不小于1000*2000mm | 张 | 9 |
| 2 | 拷贝台 | A3尺寸，透图尺寸约420*300mm，亚克力台面，LED灯源。 | 张 | 2 |
| 3 | 毛笔 | 书画精品毛笔：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹 | 套 | 51 |
| 4 | 笔洗 | 规格要求：直径不小于150mm，高度不小于50mm。采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。 | 个 | 51 |
| 5 | 笔架 | 仿古式双龙笔架，规格：不小于330*100*360mm，雕花底座，稳固结实，可悬挂12支毛笔。 | 个 | 51 |
| 6 | 笔搁 | 规格要求：长度不小于100mm，高度不小于20mm。采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。 | 个 | 51 |
| 7 | 笔筒 | 规格要求：直径不小于100mm，高度不小于110mm。采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。 | 个 | 51 |
| 8 | 镇纸 | 优质黑檀木，长度不小于280mm | 付 | 51 |
| 9 | 笔帘 | 竹制，外观尺寸不小于：330*290mm,带包边。 | 个 | 51 |
| 10 | 墨 | 书画墨汁250g | 瓶 | 51 |
| 11 | 砚台 | 5寸防墨干砚台，带盖，砚台双圈式设计，规格尺寸：直径125mm，高40mm，采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。 | 方 | 51 |
| 12 | 颜料 | 12色套装国画颜料，每支12ml。 | 套 | 51 |
| 13 | 调色盘 | 三格国画调色盘，规格要求：直径不小于160mm，高度不小于25mm，采用密胺仿瓷材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。 | 个 | 51 |
| 14 | 印泥 | 红色印泥，配有印泥盒，印泥盒尺寸要求：直径不小于60mm，高度不小于24mm。采用全新料PS材质，无异味，清洗方便，不易摔坏。 | 盒 | 51 |
| 15 | 章料 | 天然冻石章料，尺寸2*2*5cm，质软易于篆刻 | 块 | 200 |
| 16 | 篆刻工具 | 品牌篆刻刀1把，印床1个，转印贴1张，史连纸10张，猪鬃刷1把，砂纸1张。 | 套 | 51 |
| 2、环境装饰及基础器材 |  |  |  |  |
| 1 | 国画作品欣赏 | 中国历代国画作品（仿）欣赏，要求作品装裱展示，尺寸140*45cm，作品品类：齐白石 虾、郑板桥 竹、张大千 山水、唐云 花鸟等。 | 幅 | 4 |
| 2 | 作品展示板 | 尺寸：1200mm*2400mm，E1级及以上高密度软木材料，配置实木边框，配图钉1盒。 | 块 | 2 |

| 三、数字书法教室配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、系统配置 |  |  |  |  |
| 1 | 书法教学仪 | 1、免驱设备，一根USB连接书法中控机，即插即用。适用于WIN XP/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11等各种WINDOWS系统； 2、采用双目摄像头展示书法教师书写过程，支持双路拍摄画面采用主副摄像头画中画、单主摄像头画面、单副摄像头画面等多种形式展示及切换； 3、主摄像头：支持500万像素；高帧率，最高可达30帧/秒；支持MJPEG和YUY2两种画面压缩格式；A1幅面书写展示范围； 4、副摄像头：支持200万像素；可插拔，支持调整拍摄位置及角度；帧率最高可达30帧/秒；支持MJPEG和YUY2两种画面压缩格式； 5、教师书写示范时可同时显示书写展示窗口和书写参照窗口。教师屏幕上的任意画面可一键截取到书写参照窗口，作为书写参照内容；课本、作业、挂图等任意纸质资源可一键截取到书写参照窗口；参照窗口与书写窗口可分别进行移动及缩放； 6、光源 ：自然光、内置6颗LED灯辅助光源，亮度可调节； 7、电脑USB供电，无需外接电源。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字书法教师授课资源库 | 一、软笔基础教学功能 1、系统配备楷书碑帖，碑帖支持在原帖上一键切换原帖方式、原字方式、双钩方式、单钩方式等四种显示方式；碑帖单字支持在原帖上一键切换原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写四种摹写方式； 2、软笔单字支持一键提取单钩/双钩/笔势/笔画/笔画笔势/当前笔画/全部笔画/笔顺示例； 3、任意软笔单字（例如：轩，磊）可一键生成动态笔顺示范， 利用实心圆的行进轨迹来模拟书写过程，实心圆大小不同，表示书写时提按力度不同。碑帖单字生成的动态笔顺示范以原碑帖为背景。 4、任意软笔单字可一键调取名家书写双路示范视频进行反复播放，视频播放时可直接利用系统自带的白板工具在播放画面上进行标注、讲解； 5、任意单字可以一键同字比对，一键呈现单字在纲要推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例。 6、支持组字功能：软笔单字具有笔画分拆与整字轮廓化的功能；拆分笔画可以任意组合成新的单字；可进行轮廓化、填色、任意放大、缩小、旋转等。 7、任意软笔单字支持进行笔势显隐、提示显隐、颜色设定、书写方格等设置； 8、内置九宫格、米字格、回米格等书法专用图形格，并可任意切换方格类型； 9、可以一键调出单字相应碑帖：实现单字到碑帖、单字到笔画、笔画到原碑帖、碑帖到单字相互提取。 10、碑帖的碑文方式下，选中碑帖内任意单字可进行同字比对，一键呈现单字在纲要推荐的颜、柳、欧、赵、单字直观开展比对教学；全息碑帖可同时替换多个单字楷书碑帖中的全部字例，支持将搜索的同字替换原帖字，并可一键恢复原帖字。 二、硬笔基础教学功能 1、具备不少于12种手写硬笔全息字库，字库遵循GB2312-1980及GB12345-1990编码标准。字库中每个单字都具有动画书写示范. 2、每种字体的硬笔单字均可提取双钩、提取笔画，其中标准楷书具备提取原字、双钩、单钩三种摹写讲解方式； 3、可在集字库中搜索查字，所搜单字的不同书体全部呈现在集字库展示区内。 4、任意硬笔单字可进行笔画分解，提取任意笔画，同时可对任意笔画进行组合，支持轮廓化、填色等功能。 5、任意硬笔单字均可一键呈现笔顺示例。 6、配备单字讲解、单字临摹、单字注摹等单字教学书法模板。 7、配备首字注摹、注音摹写、注音临摹、楷书摹写、楷书临摹等短文教学书法模板。 8、任意硬笔单字可以一键转到书写窗口，供教师进行书写示范参照。 9、任意单字、词组、短文等可一键转换为繁体字与简体字。 10、任意硬笔单字可一键调取关联词组，通过组词的形式方便学生理解单字的意思。 软笔拼字评测： 1、支持任意字体（包括但不限于全息楷书、隶书、行书等碑帖单字）、书体的软硬笔单字进行拼字评测，开始评测后，能智能将单字笔画打散，随机分布。 2、支持对打散的单字笔画进行拖动，拖拉至指定底格中进行组合，排列，形成新的单字。支持对组合区域的底格进行一键切换，至少包含米字格、回米格、九宫格、田字格等。 3、当学生对笔画进行组合后，支持在原组合底格内直接显示原字，将组合后的结果与原字进行重合比对，比对后系统智能评分。 4、支持学生对笔画组合进行反复练习，组合后的单字支持一键恢复至随机打散的笔画，方便学生进行重新组合； 硬笔笔顺评测： 1、具备硬笔笔顺评测，自动评判笔画笔顺对错并用不同颜色及数字标注错误笔画笔顺；针对硬笔的书写结果进行书写检测并给出正确与错误；系统针对书写结果为正确的具备打分功能；针对硬笔的书写过程，可回放书写笔迹动画，方便纠错。 采用框架嵌入式技术，集成在数字书法临摹教学工具。 1、利用双镜头的书法教学仪，达到画中画的展示效果，具备五种画面模式，支持双镜头画中画，支持主辅切换。 2、教师书写示范时可同时显示主书写展示窗口、辅书写展示窗口和书写参照窗口。 3、教师屏幕上的任意画面可一键截取到书写示范窗口，作为书写参照内容；课本、作业、挂图等任意纸质画面可一键截取到书写参照窗口；参照窗口与主书写窗口可分别进行移动及缩放。 4、支持一键启动课堂录制，并可自动回放录制文件。 5、支持在示范界面内进行批注，可自由划线标注，颜色、笔画粗细可调。 采用框架嵌入式技术，集成在数字书法临摹教学中 1、内置软笔字帖编辑器。 2、可以满足软笔字帖编辑器支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式 3、软笔字帖编辑器具有单字输入和三字输入两种模式，三字输入模式下，输入一次单字，单字分别以原字、双钩、单钩形式同时插入，依序排列。 4、软笔字帖编辑器支持输入偏旁部首，至少支持60种的偏旁部首的输入； 5、软笔字帖编辑器中任意软笔单字支持在仿颜楷书、礼器隶书两种字体中自由切换； 6、软笔字帖编辑器中任意单字支持一键切换原字模式、单钩模式、双钩模式、原字笔势等四种显示方式； 7、软笔字帖编辑器中任意单字支持双击提取，方便教师对其中某一个单字进行讲解； 8、软笔字帖编辑器支持多字视频重复播放，方便学生反复观看学习； 9、软笔字帖编辑器内置集字创作背景，集字创作背景数不低于100种。选中任意单字、词语等内容，选择集字创作背景后，系统自动生成集字创作作品，生成的作品支持调整作品内单字的大小、颜色、角度等多种属性； 10、软笔字帖编辑器支持一键调取关联词组，方便学生对单字的不同词组进行临摹练习； 11、软笔字帖编辑器支持任意排版，支持任意行 、 任意列的排版方式。固定排版方式后，依旧可以通过拖拉进行行列数修改； 12、软笔字帖编辑器可更改字帖背景和字体颜色，支持一键转换米字格、回米格、方格等五种书写底格； 13、软笔字帖编辑器中任意单字、词组、短文可进行一键繁简切换； 14、软笔字帖编辑器支持以JPG格式导出，方便教师打印制作纸质版的字帖供学生课上、课下练习； 15、软笔字帖编辑器支持复制、粘贴、克隆等多种白板操作，方便资源在不同媒介上的传播； 16、软笔字帖编辑器支持一键下发至学生临摹台，学生利用宣纸、毛笔即可进行硬笔临摹练习；下发至学生临摹台的临摹内容实时随着教师选择的字体进行切换变化。 采用框架嵌入式技术，集成在数字书法临摹教学中 1、内置硬笔字帖编辑器。 2、硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换为标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、铅笔楷书、铅笔行楷、钢笔礼隶、铅笔礼隶、标准隶书、钢笔隶书、铅笔隶书、隶书、标准粗篆、标准细篆、铅笔篆书、草书、钢笔魏碑、铅笔魏碑、仿宋、长仿等不同书体。 3、硬笔字帖编辑器中任意单字支持双击提取单字，可方便教师对字帖中的任意单字进行讲解； 4、可以满足硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学； 5、硬笔字帖编辑器支持更换底格类型与颜色，支持一键在田字格、米字格、方格、信纸、回米格等多种底格之间一键切换； 6、硬笔字帖编辑器中任意单字、词组、短文可进行一键繁简转换； 7、硬笔字帖编辑器支持以JPG格式导出，方便教师打印制作纸质版的字帖供学生课上、课下练习； 8、硬笔字帖编辑器支持输入偏旁部首，至少支持60种偏旁部首的输入； 9、硬笔字帖编辑器支持任意排版硬笔单字，至少支持30行 x 30列布局，排列后的布局依旧可以修改。 10、硬笔字体编辑器支持同字比对功能，选中任一硬笔单字进行同字比对，即可调取所有同字但不同字体的硬笔单字并显示在集字库中。 11、硬笔字体编辑器中任意单字可一键调取动态笔顺示范，方便规范学生书写的笔画顺序； 12、硬笔字帖编辑器支持复制、粘贴、克隆等多种白板操作，方便资源在不同媒介上的传播； 13、硬笔字帖编辑器支持一键下发至学生临摹台，学生利用硬笔书法临摹纸即可进行硬笔临摹练习；下发至学生临摹台的临摹内容实时随着教师选择的字体进行切换变化。 用框架嵌入式技术，集成在数字书法临摹教学中 1、具备10个楷书全息碑帖：欧阳询《化度寺碑》《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》、颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》； 2、具备4个行书全息碑帖：王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、赵孟頫《洛神赋》； 3、具备4个隶书全息碑帖：《乙瑛碑》《礼器碑》《史晨碑》《曹全碑》； 4、全息碑帖支持一键转换四种展现方式：原帖方式、碑文方式、单钩方式、双钩方式、原字方式。支持双击提取碑帖中任意单字； 5、具备纲要推荐的30个赏析碑帖：《泰山刻石》《急就章》《宣示表》《平复帖》、王羲之《得示帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》《张猛龙碑》、智永《真草千字文》《等慈寺碑》、孙过庭《书谱》《灵飞经》、张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》、黄庭坚《松风阁》、米芾《蜀素帖》、赵孟頫《道德经》等。 6、提供按篆、隶、草、行、楷五种书体划分的200多个扩展高清赏析碑帖。 7、系统内置碑帖资源皆为矢量图像资源，支持无限放大并永不失真，放大后单字细节部分依旧清晰且没有锯齿感； 8、碑帖资源支持一键调取碑帖名称，方便学生了解碑帖信息； 9、碑帖资源支持一键以参照形式转至书法仪画面内，方便教师书写、讲解时有所依照；转至书法教学仪画面内的参照碑帖支持缩放，移动等操作，方便学生观看； 碑帖资源平台，采用框架嵌入式技术，集成在数字书法临摹教学中。 一、软笔字库： 1、具备遵循GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的颜体楷书两个书法字库。 2、字库中每个单字都具有名家书写示范视频，示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。 3、书法字库软笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。 二、硬笔字库： 4、具备符合GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的篆隶草行楷等硬笔全息书法字库，以及每个单字的书写动画。 5、硬笔书法字库包含15万字以上，每个字可任意缩放，生成单钩、双钩、笔画、笔顺，具备书写过程示范。 6、书法字库硬笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。 字库资源，采用框架嵌入式技术，集成在数字书法临摹教学中。 1、书法字库支持集字、组字。 2、单字的笔画以及整字的矢量轮廓化支持制作供学生临摹练习的作业。 3、具备18万个以上的软硬笔摹写动画，以原帖为背景的任意单字以及单字的任意笔画进行摹写动画演示。 4、软笔基础课件：配备按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体软笔楷书基础课件，基本笔画课件配备双镜头录制的真人书写示范视频。 5、硬笔基础课件：配备按基本笔画、笔顺规则、间架结构、永字八法、结构分析、汉字演变、偏旁部首等内容编写的硬笔楷书基础课件。 6、提供百篇以上名家简史、书法简史、书法故事等书法知识课件。 7、提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形；提供色彩、字体多样化的标题字输入框以及可添加拼音、设置多种书体的常用写字格文本框。 8、提供不小于1000篇软笔课堂摹写课件，包含：颜体119个课件、欧体122个课件、柳体115个课件、赵体32个课件。 9、提供不小于1500篇软笔国学典籍字帖，包含：楷书：三字经、弟子规、中华字经、千字文，隶书：三字经、弟子规、中华字经、千字文。 10、提供软笔时讯字帖，仿颜、隶书的习式金句100条。 11、提供不小于800篇硬笔诗词临摹字帖，包含：唐诗、宋词、元曲。 12、提供硬笔时讯字帖，不小于80个课时。 课件资源，采用框架嵌入式技术，集成在数字书法临摹教学中。 1、独立的备课内嵌丰富的书法教学资源。可进行软笔书法教学与硬笔楷书教学的教案编写、课件制作。 2、支持对所提供的所有课件进行反复编辑。 3、具有碑帖提取、单字提取、笔画提取、双钩提取、单钩提取、笔势提取、笔势分解、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能。 4、支持笔画、部首、整字的轮廓化，可以填色、调整图层顺序、缩放、旋转。 5、可将软件内的书法教学资源，包括碑帖、笔画、单字的各种书写及表现形态直接粘贴到PPT 、Word等软件中使用。 6、提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形。 7、提供可添加拼音的文本输入框与色彩、字体多样化的标题字输入框。 8、提供软笔字帖编辑器，支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式。 9、软笔字帖编辑器可输入任意文本；任意单字可一键转换简繁体，可设置颜色，可呈现为单钩、双钩、原字方式；碑帖字集插入的碑帖字以原帖呈现。 10、软笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备米字格、回米格等五种书写格，可一键转换。 11、具备硬笔字帖编辑器，任意单字、词组、短文等可一键繁简转换。 12、硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键在篆隶草行楷等不同书体之间相互切换。 13、硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学。 14、硬笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备田字格、信纸等六种书写格，可一键转换。 15、内置A4和A3的横向、纵向页面模板，将编辑好的软笔、硬笔字帖导出为图片文件进行打印。可作为学生的课堂临摹练习或课后作业工具。 | 套 | 1 |
| 二、教室硬件配置 |  |  |  |  |
| 3 | 网络控制终端 | 1、至少配有24个网络交换接口供连接使用； 2、配备上行千兆网口与下行千兆网口各一个，方便级联与外网的接入； 3、尺寸：不小于400×200×40mm； 4、功率：不低于300W； 5、支持教师教学内容、学生书写练习内容实时传递； 6、支持长线路的信号稳定传输，至少支持20m基础上传输内容连续且不丢帧。 | 台 | 3 |
| 4 | 学生书法临摹台 | 1、高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹（能清楚临摹长宽均不大于1厘米的电子字帖）。 2、整机除网线接口以外无其他多余接口。 3、支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。 4、分辨率：1920×1080，采用宽视角护眼屏，防水防爆防尘设计。 5、防水：显示屏支持防水功能。 6、耐磨：显示屏整个显示面板全贴合钢化玻璃，可抗击数十万次自然摩擦无划痕。 7、护眼：发光柔和，有效过滤蓝光，保护学生眼睛。 8、高可视角度：80/80/80/80 （上下左右）； 9、摹帖屏可承重60kg以上无裂痕； | 台 | 48 |
| 三、书法工具材料 |  |  |  |  |
| 5 | 多功能墨池 | 1、材质：仿瓷； 2、尺寸：≥ 100 x 50 mm 3、配备瓷盖，防止墨水蒸发与异物掉落其中，高效利用墨汁； 4、集搁笔、蓄墨、调笔、润笔等多种功能于一身； 5、流水嘴设计，倒墨不溢流，方便清理； | 个 | 48 |
| 6 | 笔洗 | 青花小号笔洗 尺寸：直径不小于10cm ， 高度不小于4cm | 个 | 48 |
| 7 | 笔挂 | 材质：鸡翅木，双龙头笔架； 尺寸：不小于34（高）×25（宽）cm； 针数：不少于12针，至少支持同时挂12支毛笔 | 个 | 48 |
| 8 | 毛笔 | 书法练习专用毛笔 | 套 | 48 |
| 9 | 墨水 | 书法练习专用墨汁 容量：不小于250ml； 特点：墨色黑亮，不易褪色，易于长期保存使用 | 盒 | 48 |
| 10 | 镇尺 | 尺寸：不小于 180（长） x 30（宽） x 10（高） mm； 材质：黑梓木； 净重：不小于400g; | 副 | 48 |
| 四，其他配置 |  |  |  |  |
| 11 | 机柜 | 28U机柜，线材集中管理，方便后期维护及教室的整洁。 尺寸：不小于140（高度）×60（深度）×60（宽度）cm | 个 | 1 |
| 12 | 综合布线 | 超六类网线布控，电线布控，插排、触控线、高清视频信号线、线槽等 | 项 | 1 |

| 四、少先队活动室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 小号 | bB调立式活塞小号。 调性：B调 表面处理：漆金、镀银 材质：黄铜；号口大约121mm，内管尺寸约11mm 手感舒适，活塞采用数控机床加工精密度更高。 加大号口，音色好，声音穿透力更强，共振更好共鸣更出色。 烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂面更耐磨。 采用双放水阀门设计，方便清洁口水。 配擦拭布、演奏手套、专用手提箱 | 支 | 4 |
| 2 | 大镲 | 1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧290mm，镲重量约1107g 3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆； 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 付 | 2 |
| 3 | 小镲 | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：镲直径≥140㎜，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 付 | 4 |
| 4 | 大军鼓 | 1、材质：鼓圈：铝合金压铸,金属外腔和木腔镶接；正品鼓皮，镀锌紧箍件 2、规格：直径≥600mm，鼓体高度不小于300mm。 3、不少于8个精密紧箍件,鼓锤敲击延音≮7s, 4、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 5、配：鼓棒、背带 | 面 | 4 |
| 5 | 小军鼓 | 1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：铝合金压铸；金属外腔，正品鼓皮 2、规格：直径≥330mm,鼓体高度≥120mm，鼓皮厚度≥0.15mm。 3、镀锌紧箍件，不少于6个精密紧箍件，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓棒、背带 | 面 | 4 |
| 6 | 指挥棒 | 规格：全长约1300mm，共两节，衔接无缝隙； 主体材质：全金属，耐用华丽，球里有物体，舞动起来可发出清脆的声音； 表面平滑美观，整体经过精细的打磨，安全无毛刺，不伤手，放心使用，带黄绳碎头。 | 个 | 1 |
| 7 | 鼓号服 | 上衣+裤子+帽子 选用优质面料，透气性好，色彩鲜艳，三维立体，精准剪裁，车线工整，制作严谨，挺括性好不易变形； 质感细腻，具有良好的柔软性、亲肤性、抗皱性的能力；胸前双排纽扣设计，增加了衣服的造型感； 线条自然流畅，凸显肩部挺拔有型，让整个人都显得神采奕奕； 宽松袖口设计，耀眼红色装饰，凸显袖口简约而不失大气。 尺寸可根据实际身高定制。 | 套 | 64 |
| 8 | 仪仗服 | 上衣+裤子+帽子 选用优质面料，透气性好，色彩鲜艳，三维立体，精准剪裁，车线工整，制作严谨，挺括性好不易变形； 质感细腻，具有良好的柔软性、亲肤性、抗皱性的能力；胸前双排纽扣设计，增加了衣服的造型感； 线条自然流畅，凸显肩部挺拔有型，让整个人都显得神采奕奕； 宽松袖口设计，耀眼红色装饰，凸显袖口简约而不失大气。 尺寸可根据实际身高定制。 | 个 | 1 |
| 9 | 指挥台 | 材质：上部为不锈钢支架，底部为实木，尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm； 外观：各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，不伤手，使用放心； 结构：站台结实耐用，抗压力强；不锈钢支架，各部件衔接牢固； 整体美观大方，使用方便。 | 个 | 1 |
| 10 | 拉杆音箱 | 单元:12寸低音+中音+高音 功率:500W～800W 无线咪:双手持无线咪 频点:262.85,268.85MHz 电池:12V5Ah铅酸电池 支持无线串联 2.1声道USB/TF插卡播放，支持WMA/WAV/MP3多种音频格式解码。 重复播放功能，可选择单曲循环、所有歌曲循环播放 第三代高保真蓝牙。 支持外接标准3.5mm音频输入接口。 支持录音、录音回放功能。 全功能语音提示可打开或关闭选择，话筒人声优先功能。 主音量、高音、低音、话筒音量、混响大小独立调节 豪华高光LED数字显示屏。 全功能红外遥控操作。 支持外接DC12V电源供电。 支持一路有线话筒输入。 智能电源管理:充电、欠压、电量指示，带电源保护 支持EQ多场景选择。 超长待机电池续航，播放时间可达3～6小时。 消原唱，室内、室外音乐模式; | 个 | 1 |
| 11 | 鼓号架 | 1、外形尺寸：2000*350*1800mm。 2、结构：组合件安装。 3、以优质不锈钢为主的产品或部件，有足够的强度、硬度，不易变形，机构定位准确、端正牢固，不应有错位、歪斜和松脱，部件之间衔接结构牢固，缝合、平整。 4、材质：不锈钢 | 个 | 4 |
| 12 | 旗架 | 整体规格：旗架长2000mm，柱高800mm，脚宽500mm，17孔； 材质：采用优质不锈钢焊接技术精制而成，支撑脚灌沙增重，从而使支架更加稳固。 加厚不锈钢材质，表面平滑美观，有足够的强度、硬度，不易变形，部件之间衔接结构牢固，缝合、平整。 | 个 | 1 |
| 13 | 旗帜 | 包含：3面大队旗、6面中队旗、6面小队旗、1面国旗、1面党旗，带旗杆 旗帜面料轻盈，防水，防晒，耐用，做工细腻 色彩鲜艳，面料经久耐用，不易褪色。 | 批 | 1 |
| 14 | 少先队队徽 | 规格：60CM 材质：铝合金 表面工艺：烤漆工艺，更耐磨， 抛光细腻，做工精细，边缘光滑，经过十几道打磨工艺，铸成圆润边角，经久耐用。 | 个 | 1 |
| 15 | 队干标志 | 班干部臂章袖章，队干标志 | 个 | 100 |
| 16 | 小队徽 | 标准型少先队徽，采用特殊材质制作，表面光彩夺目，色泽亮丽，不易褪色； 抛光细腻，做工精细，边缘光滑，经过十几道打磨工艺，铸成圆润边角，经久耐用。 | 个 | 200 |
| 17 | 宣传图板 | 规格：600×400mm，贴防紫外线写真膜，内衬不小于5mm厚透明亚克力，用不锈钢广告钉固定墙面。 | 张 | 8 |

| 五、小学科学实验室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 可控电源控制台 | 1.全钢结构；规格2400*700*850mm 2.台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教室电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪声； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪声； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生操作设备 | 规格：1400*1200*740mm 台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组件之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用6根长度680mm，宽度50mm的鱼骨状连接件榫卯连接6个长边640mm，短边230mm的梯形桌架，桌架高度735mm，桌体下部宽度49，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配390mm*310mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度575mm，高度140mm，深度30mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。 | 张 | 8 |
| 4 | 吊装升降电源 | 升降电源外型尺寸和空间的关系：吊顶电源静止时高1050mm(±5mm)，电源盒高145mm，长260mm,宽260mm.电源底面最低离地尺寸，以3100mm板下高度房子为例；静止时2050mm离地高度，吊顶电源伸出最长尺寸为；高1750MM，即离地距离为1350mm.符合学生身高，眼睛平视电源界面操作，学习更轻松。 该电源外部结构采用铝合金、ABS、亚克力等无辐射安全材料，不会对人体健康造成任何影响， 吊装电源装置：一、外部结构；支撑板由2mm厚度钣金成型，喷塑处理。伸缩外管尺寸105*105*800mm铝合金挤压成型，内管尺寸95*95*800mm铝合金挤压成型，表面电泳处理。伸缩动能由24V推杆电机推拉带动，行程700mm。二、模块盒装置；双液晶LCD屏显示电压电流两块。新国标220V输出五孔插座六路。200W变压器一个，直流电压输出端子两组，交流电压输出端子两组，上下电压调节按钮、交直流切换按钮、功能键、举手键各两组，增设LED照明装置一盏，无线遥控接收板一组。控制方法：一、电源模块升、降控制有老师主控对学生端进行统一控制，也可以由无线遥控一对一的控制，学生端电源盒底面有触摸开关控制上升和下降功能。二、电源电压控制，学生端电源模块有老师主控台通过315无线信号控制，免去烦琐的布线,直流电压0-15V 3A,15-30 2A,输出有学生端按键输入（每按一下递增0.1V）交流0-15V 3A,15～30V 2A输出时每按一下递增1V，也可以由老师主控台统一或分组输入电压锁定控制。学生端带有举手功能。三、照明控制，学生端模块盒底面的照明灯有无线遥控控制，底面有触摸开关控制，也可以由老师主控台统一控制。 | 个 | 8 |
| 5 | 智能控制 | 遥控器设有五键按钮，可控物理吊装设备。分别控制电源模块上下升降和暂停。也可控制模块底面的LED照明灯的开启与关闭。 | 项 | 1 |
| 6 | 智能照明 | 箱体下方具有触摸感应盒体底座灯光的开于关 | 套 | 8 |
| 7 | 电路供电系统 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 8 | 系统安装辅件 | 吊装电源以3100mm高度设计，教室高于3100mm的需要辅助架进行搭建。具体根据教室实际高度另行配备。 | 项 | 1 |
| 9 | 水池柜 | 1.规格尺寸：2400*700*750mm 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.1钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 3.2柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 3.3门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。柜体门板以下性能指标：拉门强度、拉门水平加载、拉门耐久性等试验均符合EN14727:2005测试标准； 3.4抽屉:抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；抽屉柜以下性能指标：顶板底部静载荷、抽屉结构强度和抽屉和推拉构件强度、耐久性等； 5.五金配件 5.1导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求； 5.2合页：采用缓冲铰链； 5.3拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； | 张 | 2 |
| 10 | 实验室专用水槽 | 规格尺寸：550*450*310mm，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 8 |
| 11 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 8 |

| 六、科学实验箱配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1小学科学年级式（苏教版）实验箱 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 小学科学一年上册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.气球*8；2.铅笔*12；3.橡皮筋*10；4.塑胶车轮*8；5.90mm长铁轴*4；6.吸管*4；7.胶带*1；8.双面胶*1；9.大米*30；10.自封袋*8；11.衣食住行图卡*4；12.玻璃研钵*1；13.剪刀*1；14.棉线*1；15.液体胶水*1；16.圆木棍*80；17.银杏叶变色图卡*4；18.平盖马口铁盒*4；19.小木块*4；20.玻璃珠*4；21.牛顿摆*1；22.放大镜*1；23.袖珍显微镜*1；24.简易听诊器*1；25.菊花茶*20；26.绿茶*20；27.红茶*20；28.透明塑料杯*12；29.蜡烛*2；30.眼罩*4；31.火柴*1；32.调料罐*1；33.培养瓶*4；34.透明工具盒*2；35.小毛巾*1；36.红色颜料*2；37.铅笔延长器*2；38.小木片*4；39.流速板*2；40.流速板撑脚*4；41.彩球（红）*4；42.带孔钢珠*4；43.纱布绷带*1。 三、主要器材配置 流速板撑脚：外形尺寸：120*25*4mm；材质：ABS；表面橙红色，外观面磨砂，配合面光面，上有三处卡槽，三级坡度可调，连接流速板主要用于测量物体滑动的速度与液体流动的速度等系列实验。 流速板：外形尺寸：230*100*8mm；材质：ABS；表面橙红色，外观面磨砂，配合面光面；可以卡在撑脚的卡槽内，三级坡度可调；主要用于测量物体滑动的速度与液体流动的速度等系列实验。 四、实验清单 1.小小科学家；2.小小工程师；3.上好科学课；4.认识感官；5.感官总动员；6.借助工具观察；7.做个小侦探；8.暗箱里的秘密；9.树叶变黄了；10.自然世界与人工世界；11.衣食住行的变化；12.轮子的故事；13.专项学习。 | 套 | 9 |
| 2 | 小学科学一年下册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.人体结构图卡*4；2.植物图卡*4；3.尼龙草皮*0.4；4.塑料花*4；5.动物图卡*4；6.心形气球*2；7.长条形气球*2；8.气球*2；9.打气筒*1；10.亮片碎纸屑*4；11.自封袋*8；12.玻璃珠*4；13.海绵*4；14.瓷砖*4；15.透明方形塑料瓶*4；16.塑料袋*4；17.口哨*4；18.食盐*2；19.红糖*2；20.PS透明塑料搅拌棒*4；21.药匙*4；22.面粉*2；23.透明塑料杯*16；24.滤纸*8；25.水轮小木马套装*1；26.三角漏斗*4；27.硅胶管*1.2；28.白砂糖*2；29.心形瓶*4；30.培养瓶*4；31.玻璃葫芦瓶*4；32.白醋*2；33.塑料刻度滴管*4；34.透明工具盒*4；35.大头针*2；36.锡箔纸*0.2；37.橡皮筋*20；38.培养皿*4；39.尼龙滤网*0.6；40.黄沙*2；41.放大镜*4；42.75目筛子*1；43.10目筛子*1；44.30目筛子*1；45.鹅卵石*2；46.塑料盆*1。 三、主要器材配置 水轮小木马套装：套装内含大L角度梁、导轮、单销、实销等组件，通过组装组件可拼接成水轮小木马套装，在锻炼学生的动手能力的同时并且能让学生探究水轮运作的工作原理。 四、实验清单 1.石头；2.玩泥巴；3.沙子与黏土；4.水是什么样的；5.玩转小水轮；6.盐和糖那儿去了；7.找空气；8.这里面有空气吗；9.空气是什么样的；10.形形色色的动物；11.多姿多彩的植物；12.动物 人。 | 套 | 9 |
| 3 | 小学科学二年上册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.风向标零件B*2；2.风向标零件A*2；3.风向标立杆*2；4.风杯*6；5.风杯座*2；6.磁学底座*2；7.自封袋*2；8.红玻璃贴纸*0.6；9.蓝玻璃贴纸*0.6；10.黄玻璃贴纸*0.6；11.小狮子图卡*4；12.粉色卡纸*4；13.纱布绷带*1；14.复写板*4；15.卡纸*4；16.小木块*4；17.硫酸纸*2；18.手电筒*1；19.实验小车*2；20.彩球（红）*4；21.桌面吹球面板*4；22.吸管*8；23.气球*4；24.铁丝*4；25.海绵垫*4；26.橡皮筋*16；27.钩码套装*1；28.打气筒*1；29.吸盘挂钩*4；30.儿童拉力器*1；31.月相图卡*4；32.月相盒*1；33.黑色塑料袋*4；34.二十四节气图卡*4；35.食盐*2；36.小喷壶*4；37.PS透明塑料搅拌棒*4；38.尼龙扎带*8；39.塑料量杯*4；40.天气符号卡片*4。 三、主要器材配置 风向标零件B：外形尺寸：65*18*2mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；连接在风向标零件A上，主要用于测量风力等系列实验。 风向标零件A：外形尺寸：50*15mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在风向标立杆上，主要用于测量风力风向等系列实验。 风向标立杆：外形尺寸：φ10*95mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在磁学底座上，主要起支撑作用。 风杯：外形尺寸：35*7mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在风杯座上的键槽内，主要用于测量风力的大小和方向等系列实验。 风杯座：外形尺寸：φ13*30mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光，上有三处卡槽，用作连接风杯；主要组装在风向标立杆上，可旋转，用于测量风向等系列实验。 磁学底座：外形尺寸：φ90*35mm；材质：ABS；表面黑色，外表面抛光，上有一处深槽，可将风向标立杆插入其中，主要起固定底座的作用。 磁力小车：外形尺寸：180*110*50mm；主要用于物体速度及加速度和物体摩擦等系列力学实验。 钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有50g钩码5个，10g钩码5个。 四、实验清单 1.今天天气怎么样；2.天气的影响；3.四季的天气；4.晒太阳；5.看月亮；6.数星星；7.推和拉；8.形状改变了；9.动起来与停下来；10.明亮与黑暗；11.透明与不透明；12.玩玻璃纸；13.专项学习。 | 套 | 9 |
| 4 | 小学科学二年下册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.小花盆*4；2.黑色卡纸*8；3.PS硬塑料试管*4；4.塑料刻度滴管*4；5.蓝色油性记号笔*1；6.食用油*1；7.不锈钢指南针*1；8.小木块*8；9.培养皿*4；10.自黏性标贴*1；11.蹄形磁铁*4；12.条形磁铁*2；13.环形磁铁*4；14.强力磁铁/稀土永磁*20；15.强力磁铁/稀土永磁*10；16.大头针*1；17.磁学立杆*2；18.磁学底座*2；19.磁学旋转架*2；20.测试探针*2；21.铜钥匙*2；22.剪刀*1；23.燕尾夹*2；24.曲别针*1；25.金属铝块*4；26.双层铁圈*4；27.轴承钢珠*40；28.钢直尺*1；29.中铁钉*10；30.自封袋*4；31.纸杯*4；32.塑料刻度滴管*2；33.圆形茶蜡*4；34.火柴*1；35.塑料杯*1；36.瓷杯*1；37.不锈钢杯*1；38.玻璃杯*1；39.瓷砖*4；40.透明玻璃板*2；41.小毛巾*1；42.塑料条*4；43.小橡皮*4；44.塑料美工刀*1；45.笔袋*1；46.小铁铲*1；47.透明塑料杯*8；48.透明胶带*4；49.放大镜*1；50.圆木棍*80；51.橡皮筋*80；52.双面胶*1；53.订书机*1；54.卡纸*8；55.圆头十字螺丝（自攻尖脚）*4；56.圆头十字螺丝（自攻尖脚）*4；57.不锈钢内六角螺丝*4；58.圆头带垫十字螺丝（自攻尖脚）*4；59.全牙外六角螺丝*4；60.自封袋（10*15cm）*4；61.塑料钳子*2；62.塑料锤子*2；63.塑料活扳手*2；64.塑料十字起*2；65.塑料一字起*2；66.塑料卷尺*2；67.塑料直尺*4；68.木方*4.8；69.松紧螺丝*40；70.铅笔*8；71.铁丝*4；72.椴木层板*4 三、主要器材配置 磁学立杆：外形尺寸φ30*75mm；材质：ABS，黑色；主要用于磁学探针探究磁学相关实验。 磁学底座：外形尺寸：φ80*20mm；材质：ABS，黑色；主要用于支撑磁学组件，探究磁学实验。 磁学旋转架：外形尺寸：30*20*10；材质;ABS,黑色；主要用于探究磁场下探针的运动实验。 四、实验清单 1.认识常见材料；2.各种各样的杯子；3.神奇的新材料；4.磁铁的吸力；5.磁铁的两极；6.自制指南针；7.栽小葱；8.养蚂蚁；9.寻访土壤中的小动物；10.认识工具；11.拧螺丝；12.做个小温室。 | 套 | 9 |
| 5 | 小学科学三年上册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.扁嘴镊子*1；2.拉杆天线*2；3.金黄色卡纸*4；4.胶带*1；5.圆形茶蜡*2；6.铁丝*4；7.檀香*1；8.天平平衡尺*2；9.天平托盘挂钩*4；10.天平托盘*4；11.天平S挂钩*4；12.天平支撑架*2；13.天平立杆*2；14.天平底座*2；15.天平松紧螺丝*2；16.皮球*2；17.打气筒*1；18.橡皮泥*4；19.三角漏斗*1；20.硅胶堵帽*4；21.小圆碟*4；22.黄豆种子*1；23.绿豆种子*1；24.玉米粉*1；25.木屑*1；26.条形磁铁*2；27.铁屑*1；28.培养瓶*8；29.食用油*1；30.电子秤*1；31.万向水平仪*2；32.单头牙签*1；33.小木块*40；34.面粉*1；35.铅笔*4；36.250ml塑料量杯*4；37.美工刀*1；38.锤子*1；39.A4白纸*4；40.小铁铲*1；41.彩色塑料吸管*20；42.黑布*0.2；43.75目筛子*1；44.放大镜*1；45.10目筛子*1；46.透明塑料杯*16；47.尼龙筛网*0.4；48.黏土*1；49.硅胶管*0.3；50.电子秒表*1；51.油性记号笔*1；52.弯头彩色塑料吸管*20；53.棉线*1；54.橙色超大气球*2；55.钢卷尺*1；56.塑料直尺*1；57.透明保鲜塑料袋*4；58.红色颜料*1；59.一次性针筒（30ml）*2；60.自黏性标贴*1；61.塑料刻度滴管*4；62.火柴*1；63.小圆勺*1；64.培养皿*2；65.缠绕膜*2；66.尼龙草皮*1；67.小毛巾*1；68.小喷壶*4；69.小号水槽*1；70.橡皮泥*4；71.黄沙*1；72.食盐*1；73.100ml塑料量杯*4；74.PS透明塑料搅拌棒*2；75.药匙*2；76.塑料勺*2；77.红糖*1；78.锥子*1；79.剪刀*1；80.鹅卵石*1；81.尼龙刷子*1；82.黑色卡纸*4；83.棉球*1；84.250ml透明方形塑料瓶/饮料瓶*2；85.碘酒*1；86.营养餐记录卡*4。 三、主要器材配置 天平平衡尺：外形尺寸：长度385mm,宽25mm,两端各内嵌M3*45外六角螺丝，螺丝上配两个M3高头滚花手拧螺母；材质：ABS外加玻纤；加工工艺：注塑；与其余天平组件配合使用主要用于测量物体的质量，探究力矩等力学实验。 天平托盘挂钩:外形尺寸：185*120mm；不锈钢折弯，表面不锈钢本色；主要配合S挂钩挂在平衡尺两侧测量物体的质量等实验。 天平托盘：外形尺寸：φ100*20mm；材质：ABS；表面黑色磨砂处理；托盘两侧有卡槽，主要与托盘挂钩配合使用。 天平S挂钩：外形尺寸：20*10mm；不锈钢折弯S型，表面不锈钢本色；主要起连接托盘挂钩挂在平衡尺的通口内。 天平支撑架：外形尺寸：φ8*70mm；材质：ABS；外观面磨砂，配合面光面，橙红色，内嵌M3*6*4.1螺母；主要配合天平松紧螺丝将平衡尺与支撑架、立杆等连接。 天平立杆：外形尺寸：外径10mm，内径8mm，长度200mm；材质：铝；表面阳极氧化处理，黑色喷砂处理；主要作用起支撑平衡尺作用。 天平底座：外形尺寸140*100*20mm；材质：ABS；表面黑色磨砂处理；主要起稳定底座的作用。 天平松紧螺丝：外形尺寸：φ10mm，内嵌M3*10mm外六角螺丝；材质：ABS，外观面磨砂，转轴面光面；主要起连接天平支撑架和天平平衡尺的作用。 四、实验清单 1.空气占据空间吗；2.空气有质量吗；3.热空气和冷空气；4.土壤的成分；5.土壤的类型；6.肥沃的土壤；7.保护土壤；8.认识固体；9.认识液体；10.固体的混合与分离；11.把盐放到水里；12.河流与湖泊；13.地下水；14.海洋；15.珍惜水资源；16.人的呼吸；17.运动和呼吸；18.食物的旅行；19.食物与营养。 | 套 | 9 |
| 6 | 小学科学三年下册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.单头牙签*1；2.锡箔纸*0.08；3.植物图卡*4；4.A4白纸*4；5.植物生长变化记录卡*4；6.放大镜*1；7.番茄种子*2；8.黄瓜种子*2；9.小花盆*4；10.小铁铲*1；11.培养瓶*8；12.绿豆种子*2；13.自黏性标贴*1；14.塑料碗*1；15.瓷碗*1；16.信封*4；17.PP塑料绳*1；18.砂纸*4；19.金属片（铜板）*2；20.金属片（铁板）*2；21.金属片（铝板）*2；22.紫铜片*2；23.铁片*2；24.铝片*2；25.立方体组*1；26.迷你电子秤*1；27.两用锤子*1；28.塑料刻度滴管*4；29.红色颜料*2；30.硫酸纸*4；31.牛皮纸*4；32.棉球（25颗装棉球）*2；33.腈纶棉*0.12；34.火柴*1；35.100ml塑料量杯*4；36.8音铝板琴*1；37.塑料手鼓*1；38.进口橡皮筋*4；39.纸杯*8；40.曲别针（40枚）*2；41.音乐盒*1；42.鼓膜振动模拟装置*1；43.领夹式麦克风*1；44.小学消音盒*1；45.钢直尺*1；46.透明塑料袋*8；47.橙色超大气球*4；48.小铜钹*1；49.泡沫小球*2；50.棉线*1；51.PS硬塑料试管*4；52.音叉*1；53.小号水槽*1；54.四季变化图*4；55.四季的短语*4；56.风向标零件B*2；57.风向标零件A*2；58.风向标立杆*2；59.风杯*6；60.风杯座*2；61.磁学底座*2；62.自封袋（8*12cm）*2；63.塑料直尺*4；64.胶带*1；65.剪刀*1；66.250ml透明方形塑料瓶*4；67.长条温湿度计*1。 三、主要器材配置 风向标零件B：外形尺寸：65*18*2mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；连接在风向标零件A上，主要用于测量风力等系列实验。 风向标零件A：外形尺寸：50*15mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在风向标立杆上，主要用于测量风力风向等系列实验。 风向标立杆：外形尺寸：φ10*95mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在磁学底座上，主要起支撑作用。 风杯：外形尺寸：35*7mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在风杯座上的键槽内，主要用于测量风力的大小和方向等系列实验。 风杯座：外形尺寸：φ13*30mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光，上有三处卡槽，用作连接风杯；主要组装在风向标立杆上，可旋转，用于测量风向等系列实验。 磁学底座：外形尺寸：φ90*35mm；材质：ABS；表面黑色，外表面抛光，上有一处深槽，可将风向标立杆插入其中，主要起固定底座的作用。 四、实验清单 1.种子发芽了；2.幼苗长大了；3.植物开花了；4.植物结果了；5.不同环境里的植物；6.沙漠中的植物；7.水里的植物；8.石头上的植物；9.声音的产生；10.声音的传播；11.不同的声音；12.天然材料与人造材料；13.纸；14.金属；15.塑料；16.测量气温；17.云量和雨量；18.风向和风力；19.天气和气候。 | 套 | 9 |
| 7 | 小学科学四年上册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.石膏粉*0.1；2.自封袋（8*12cm）*2；3.PS透明塑料搅拌棒*4；4.矿物标本*1；5.铜钥匙*4；6.大铁钉*4；7.岩石标本*1；8.安全用电图卡*4；9.小学电路暗盒模块*2；10.小学双电池盒模块*2；11.小学单刀单掷开关模块*2；12.黑色20cm数据测试线*6；13.红色20cm数据测试线*6；14.铝丝*0.4；15.铁丝*0.4；16.摩擦起电橡胶棒*4；17.圆管*0.4；18.人体导电球*1；19.透明玻璃板*4；20.小铁钉*4；21.瓷砖*4；22.圆木棍*4；23.4.8V电珠*1；24.镀锡铜丝*4；25.鹅卵石*1；26.塑料泡沫块*4；27.榉木木块*4；28.圆筒测力计*1；29.桌边滑轮*1；30.实验小车*1；31.磁铁*4；32.钢珠*4；33.塑料坡度轨道*2；34.塑料直行轨道*2；35.电子秒表*1；36.钩码套装*1；37.燕尾夹*4；38.陀螺*4；39.橡皮筋*16；40.橡胶塞*4；41.羽毛*4；42.鲫鱼标本*1；43.放大镜*4；44.透明塑料杯*4；45.红色颜料*2；46.塑料刻度滴管*4；47.动物分类卡*4；48.剪刀*1；49.胶带*1；50.棉线*1。 三、主要器材配置 小学电路暗盒模块：外形尺寸：90*55*35mm；材质：主体为ABS，模块上有电子器件；主要用于探究电路中哪条电路是通路实验。 小学双电池盒模块：外形尺寸：90*55*30mm；材质：主体为ABS，模块上有电子器件；使用5号电池，主要作用是给整个电路提供电压。 小学单刀单掷开关模块：外形尺寸：90*55*30mm；材质：主体为ABS，模块上有电子器件；主要作用是控制电路的断开与闭合。 人体导电球：外形尺寸：外形尺寸：φ100*45mm；材质：主体为ABS，表面白色，模块内含有电子器件；主要作用是探究人体导电原理实验。 桌边滑轮：外形尺寸：120*100*40mm；材质：主体为ABS外加一扭簧，可活动夹在桌边；主要使用于探究物体运动速度及滑动摩擦等力学实验。 钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有50g钩码5个，10g钩码5个。 四、实验清单 1.给动物分类；2.鱼类；3.鸟类；4.哺乳类；5.运动与位置；6.不同的运动；7.运动的快慢；8.力与运动；9.弹力；10.摩擦力；11.浮力；12.点亮小灯泡；13.导体和绝缘体；14.电路暗箱；15.生活中的电；16.常见的岩石；17.认识矿物；18.矿物与我们的生活。 | 套 | 9 |
| 8 | 小学科学四年下册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.太阳模拟装置支架*2；2.太阳能模拟装置底座*4；3.塑料指南针*4；4.量角器*4；5.钢卷尺*1；6.黄沙*2；7.鹅卵石*2；8.手电筒*1；9.月相图卡*4；10.月相记录卡*4；11.充气地球仪*2；12.小帆船*2；13.双面胶*1；14.粉色卡纸*4；15.吸管*8；16.锡箔纸*4；17.PS透明塑料搅拌棒*4；18.试管夹*2；19.冰格袋*4；20.热膨胀仪*1；21.火柴*1；22.圆形茶蜡*4；23.红色颜料*2；24.气球*4；25.PS硬塑料试管*4；26.透明塑料杯*12；27.温度计*4；28.电子秒表*1；29.环境问题认知图卡*4；30.复写板*4；31.小鸟窝和餐厅的材料*1；32.微生物卡片*4；33.植物图卡*4；34.水彩笔*1；35.动物的繁殖图卡*4；36.鸡的繁殖卡片（一）*4；37.鸡的繁殖卡片（二）*4；38.土壤*200；39.透明塑料圆盒*2；40.剪刀*1；41.小花盆*4；42.小铁铲*1；43.蚕豆种子*2；44.100ml塑料量杯*4；45.纱布绷带*1；46.放大镜*1；47.黑色卡纸*4；48.胶带*1；49.养蚕套装*1；50.蝴蝶标本手册*4；51.羽毛*4；52.透明方格纸*4；53.铅笔*4；54.圆木棍*12；55.棉线*1；56.橡皮泥*8；57.土壤动物图卡*4。 三、主要器材配置 太阳模拟装置支架：外形尺寸：半圆环，外径235mm，内径200mm；材质：5mm黑色亚克力；主要和太阳能装置底座配合从而完成模拟太阳的一系列相关实验。 太阳能模拟装置底座：外形尺寸：80*80*5mm；材质：5mm黑色亚克力，主要用于承载太阳能模拟装置。 四、实验清单 1.冷热与温度；2.热胀冷缩；3.水受热以后；4.水遇冷以后；5.地球；6.月球；7.太阳；8.太阳钟；9.庞大的“家族”；10.养昆虫；11.探究昆虫的奥秘；12.用种子繁殖；13.用根、茎、叶繁殖；14.动物的繁殖；15.生物与非生物；16.动物的庇护所；17.环境变化以后。 | 套 | 9 |
| 9 | 小学科学五年上册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.锡箔纸*0.08；2.红色20cm数据测试线*8；3.坩埚钳*1；4.试管夹*1；5.红水温度计*2；6.小铁铲*1；7.剪刀*1；8.塑料量筒*1；9.透明盒*2；10.小号水槽*2；11.火山喷发*1；12.橡皮泥*12；13.乒乓球*4；14.小毛巾*1；15.钢勺*4；16.小圆勺*4；17.三棱镜*2；18.手电筒*1；19.卡纸*4；20.蜂蜡*1；21.PS硬塑料试管*4；22.圆木棍*4；23.透明塑料袋*4；24.火柴*1；25.纸杯*4；26.瓷砖*8；27.蜡烛*2；28.橡皮筋*12；29.双面胶*1；30.红色颜料*2；31.食盐*2；32.金属片（铁板）*2；33.金属片（铝板）*2；34.金属片（铜板）*2；35.100ml塑料量杯*4；36.小铁钉*2；37.檀香*2；38.鹅卵石*2；39.木屑*2；40.黄沙*2；41.反应速度尺*4；42.世界地图*4；43.敞口纸盒*4；44.地形地貌卡片*4；45.光的传播纸屏*4；46.潜望镜*4；47.曲别针*2；48.圆形镜子*8；49.皮肤感觉测试卡*4；50.岩石标本*2；51.透明塑料杯*8；52.不锈钢丝球*4；53.透明塑料餐盒*4；54.一次性木勺*4；55.塑料勺*4；56.地球内部结构图卡*4；57.大脑结构图卡*4；58.词语记忆图卡*4；59.神经传递示意图卡*4；60.培养皿*4；61.远射红点激光玩具*1；62.圆形镀锌铁片*4。 三、主要器材配置 滴漏器:外形尺寸：φ35*140mm；材质：PC，透明；表面有刻度，量程为0-60ml；主要用于测量液体滴漏的速度系列实验。 天平底座：外形尺寸140*100*20mm；材质：ABS；表面黑色磨砂处理；主要起稳定底座的作用。 天平立杆：外形尺寸：外径10mm，内径8mm，长度200mm；材质：铝；表面阳极氧化处理，黑色喷砂处理；主要作用起支撑平衡尺作用。 四、实验清单 1.光源；2.光的传播；3.光的反射；4.七色光；5.热传导；6.热对流；7.热辐射；8.物体的传热本领；9.地球的表面；10.火山和地震；11.地球的内部；12.地表雕刻师；13.云和雾；14.露和霜；15.雨和雪；16.水滴的“旅行”；17.刺激与反应；18.从刺激到反应；19.我们的大脑；20.大脑的开发与利用。 | 套 | 9 |
| 10 | 小学科学五年下册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.流速板*2；2.流速板撑脚*4；3.单滑轮*2；4.圆筒测力计*2；5.圆木棍*4；6.拉杆天线*2；7.小车*2；8.蓝色螺丝刀*1；9.同步轮轴松紧螺丝*2；10.同步轮轴后盖*2；11.同步轮轴前盖*2；12.天平平衡尺*2；13.天平托盘挂钩*4；14.天平托盘*4；15.天平S挂钩*4；16.天平支撑架*2；17.天平立杆*2；18.天平底座*2；19.天平松紧螺丝*2；20.垫片10个*2；21.曲别针*2；22.温度计*4；23.信封*4；24.四季变化图*4；25.充气地球仪*2；26.手电筒*1；27.棉线*1；28.胶带*1；29.圆木棍*4；30.卡纸*8；31.小木块*12；32.榉木木块*8；33.透明吸盘*4；34.剪刀*1；35.A4白纸*12；36.透明塑料杯*8；37.小圆勺*4；38.盖玻片*4；39.切片盒*8；40.载玻片*0.24；41.吸水纸*16；42.塑料刻度滴管*4；43.袖珍显微镜*1；44.根尖纵切片*4；45.团藻装片*4。 三、主要器材配置 流速板撑脚：外形尺寸：120*25*4mm；材质：ABS；表面橙红色，外观面磨砂，配合面光面，上有三处卡槽，三级坡度可调，连接流速板主要用于测量物体滑动的速度与液体流动的速度等系列实验。 流速板：外形尺寸：230*100*8mm；材质：ABS；表面橙红色，外观面磨砂，配合面光面；可以卡在撑脚的卡槽内，三级坡度可调；主要用于测量物体滑动的速度与液体流动的速度等系列实验。 同步轮轴松紧螺丝：外形尺寸：φ8*40mm，内嵌M3*30mm外六角螺丝；材质：ABS,表面橙红色，外观面磨砂，转轴面光面;主要用于连接同步轮轴和支撑架。 同步轮轴后盖:外形尺寸：φ80*2mm；材质：ABS，表面橙红色，外观面磨砂；主要用于连接轮轴前盖。 同步轮轴前盖:外形尺寸：φ85*20mm，有三处不同直径轮轴；材质：ABS，外观面磨砂；与轮轴后盖组装在一起再由轮轴松紧螺丝固定在支撑架上，主要用于探究轮轴对物体作用力等系列实验。 天平平衡尺：外形尺寸：长度385mm,宽25mm,两端各内嵌M3*45外六角螺丝，螺丝上配两个M3高头滚花手拧螺母；材质：ABS外加玻纤；加工工艺：注塑；与其余天平组件配合使用主要用于测量物体的质量，探究力矩等力学实验。 天平托盘挂钩:外形尺寸：185*120mm；不锈钢折弯，表面不锈钢本色；主要配合S挂钩挂在平衡尺两侧测量物体的质量等实验。 天平托盘：外形尺寸：φ100*20mm；材质：ABS；表面黑色磨砂处理；托盘两侧有卡槽，主要与托盘挂钩配合使用。 天平S挂钩：外形尺寸：20*10mm；不锈钢折弯S型，表面不锈钢本色；主要起连接托盘挂钩挂在平衡尺的通口内。 天平支撑架：外形尺寸：φ8*70mm；材质：ABS；外观面磨砂，配合面光面，橙红色，内嵌M3*6*4.1螺母；主要配合天平松紧螺丝将平衡尺与支撑架、立杆等连接。 天平立杆：外形尺寸：外径10mm，内径8mm，长度200mm；材质：铝；表面阳极氧化处理，黑色喷砂处理；主要作用起支撑平衡尺作用。 天平底座：外形尺寸140*100*20mm；材质：ABS；表面黑色磨砂处理；主要起稳定底座的作用。 天平松紧螺丝：外形尺寸：φ10mm，内嵌M3*10mm外六角螺丝；材质：ABS，外观面磨砂，转轴面光面；主要起连接天平支撑架和天平平衡尺的作用。 四、实验清单 1.搭建生命体的“积木”；2.微小的生命体；3.发霉与防霉；4.微生物的“功”与“过”；5.生物的启示；6.蛋壳与拱形建筑；7.蝙蝠和雷达；8.我们来仿生；9.昼夜交替；10.昼夜对植物的影响；11.昼夜对动物的影响；12.四季循环；13.撬重物的窍门；14.拧螺丝的学问；15.升旗的方法；16.斜坡的启示。 | 套 | 9 |
| 11 | 小学科学六年上册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.有无耳垂*4；2.性状图卡*4；3.动物分类卡*4；4.硅胶管*2；5.吸水纸*20；6.油性记号笔*1；7.白砂糖*2；8.小苏打*2；9.白醋*2；10.250ml透明方形塑料瓶/饮料瓶*2；11.棉球*2；12.红色颜料*2；13.塑料板*4；14.培养皿*4；15.橡皮泥*4；16.中铁钉*12；17.PS硬塑料试管*12；18.砂纸*4；19.试管夹*2；20.放大镜*1；21.锤子*1；22.玻璃杯*2；23.火柴*1；24.圆形茶蜡*2；25.普通蜡烛*2；26.蜡烛模具*1；27.蜡烛棉芯*1；28.雕刻蜡块*1；29.带盖陶瓷坩埚*1；30.坩埚钳*1；31.椴木层板*4；32.曲别针*2；33.图钉*2；34.电池盒绿*2；35.电池电极片 负极*2；36.电池电极片 正极*2；37.铁氧体磁铁*2；38.电流磁效应线圈*2；39.黑色鳄鱼夹*2；40.红色鳄鱼夹*2；41.红色20cm数据测试线*2；42.黑色20cm数据测试线*2；43.黄沙*2；44.食用油*2；45.石英砂*1；46.自封袋（8*12cm）*6；47.透明塑料杯*16；48.石膏粉*0.02；49.透明盒*4；50.铁丝*4；51.PS透明塑料搅拌棒*4；52.纱布绷带*1；53.塑料刻度滴管*4；54.液体肥料*1；55.黄豆种子*2；56.自黏性标贴*1；57.营养土*1；58.硬纸板*4；59.剪刀*1；60.旋转星座盘*4；61.白色乒乓球*4；62.羽毛*4；63.沙包*2；64.橡皮筋*8；65.卡纸*4；66.双面胶*1；67.宇宙太阳系八大行星模型*1；68.八大行星图卡*4；69.4D拼装霸王龙模型*1；70.恐龙模型*1；71.动物的繁殖图卡*4。 三、主要器材配置 霸王龙模型：3D霸王龙塑料模型骨架，主要用于培养学生的动手能力，能自行搭建出恐龙模型并能清晰了解远古恐龙。 宇宙太阳系八大行星模型：材质：ABS；由学生自主搭建3D模型，在培养学生动手能力的同时，能让学生对太阳系有更形象地认识了解。 恐龙模型：4款恐龙模型，包括霸王龙、剑龙、翼龙等，主要用于能清晰认识远古恐龙的生态样貌。 电池盒绿：外形尺寸65*20*20mm；材质：ABS，绿色；主要用于安装在自制小船上，给予电力可供小船在水面上行走的实验。 四、实验清单 1.蜡烛的变化；2.铁钉生锈；3.制作汽水；4.化学家的研究；5.生物的遗传；6.生物的差异；7.寻找遗传与变异的秘密；8.消失的恐龙；9.化石告诉我们什么；10.用化石做证据；11.太阳系大家族；12.观察星空；13.冲出地球；14.探索宇宙；15.影响人类文明的里程碑；16.人造肥料与现代农业；17.钢筋混凝土与现代建筑业；18.电动机与现代工业。 | 套 | 9 |
| 12 | 小学科学六年下册（苏教版）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.橡皮筋*8；2.弹簧*4；3.皮尺*1；4.橡胶弹球/跳跳球*4；5.白围棋子*8；6.黑围棋子*8；7.自封袋（8*12cm）*8；8.垃圾分类图卡*4；9.卡纸*4；10.动物分类卡*4；11.透明塑料袋*8；12.凡士林*2；13.圆形镜子*6；14.环境问题认知图卡*4；15.红色颜料*2；16.泡沫小球*2；17.透明塑料餐盒*8；18.硬纸板*4；19.温度计*4；20.100ml塑料量杯*4；21.250ml塑料量杯*8；22.太阳能小车*1；23.食用油*2；24.石英砂*2；25.塑料三角漏斗*4；26.橡皮泥*4；27.硅胶管*1.2；28.吸管*4；29.能量形式图卡*4；30.植物与环境图卡*4；31.动物图卡*4；32.铝盖塑料瓶*2；33.黄沙*2；34.食物链图卡*4；35.珍稀动物图卡*4；36.小铁钉*4；37.曲别针*2；38.小学双电池盒模块*4；39.红色100cm数据测试线*4；40.电磁铁A模块*4；41.小学单刀单掷开关模块*4；42.黑色20cm数据测试线*4；43.红色20cm数据测试线*8；44.红色塑料片*4；45.250ml透明方形塑料瓶*4；46.牛顿摆*1；47.棉线*1；48.牛顿盘*4；49.透明塑料杯*4；50.白醋*2；51.小苏打*2；52.PS硬塑料试管*4；53.漆包线*8；54.亚克力管*0.8；55.磁铁*4。 三、主要器材配置 小学双电池盒模块：外形尺寸：外形尺寸：90*55*30mm；材质：ABS，模块上有电子器件；使用5号电池，主要作用是给整个电路提供电压。 小学单刀单掷开关模块：外形尺寸：90*55*30mm；材质：ABS，模块上有电子器件；主要作用是控制电路的断开与闭合。 电磁铁：外形尺寸：40*15*55mm；材质：40*15*55mm；材质：电路板配螺丝；主要用于探究电磁铁原理实验。 四、实验清单 1.什么是能量；2.各种各样的能量；3.能量的转换；4.电磁铁；5.多样的栖息地；6.有趣的食物链；7.做个生态瓶；8.适应生存的本领；9.多种多样的自然资源；10.煤、石油和天然气；11.开发新能源；12.善用自然资源；13.洁净的水域；14.清新的空气；15.多样的生物；16.健康的土地。 | 套 | 9 |
| 6.2小学科学主题式实验箱（手提） |  |  |  |  |
| 1 | 小学声学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 透明胶带（小）*1、8音铝板琴*1、音乐盒（带发条）*1、小铜钹*1、小铜锣*1、音叉（128Hz）*1、音叉（256Hz）*1、塑料白色乒乓球*2、白色细棉线*1、曲别针（40枚）*1、一次性纸杯*2、进口橡皮筋*5、电源适配器 DC12V/2A*1、共鸣盒模块*1、泡沫小球（1g）*1、听诊器*1、鼓膜振动模拟装置*1、小学消音盒*1、琴码三角条*1、领夹式麦克风*1、消音棉*1、塑料手鼓*1等。 三、主要器材配置 共鸣盒：规格≥185mm*115mm*44mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；共鸣盒的安装运用对碰包裹卡接结构，方便安装和拆卸；功能：为满足实验要求，设两个音叉安插口，演示声波共振现象，且安插口柱体延展6mm，增加接触面积及稳定性；共鸣盒设有出音口，增加共振发音；盒体设计外接扩音口，直观呈现音色现象；方廓外形“红色外衣”，增加把握感和辨识度；壳体设计双道加强筋，增加稳固性及耐用性；拓展设计：本装置还可以完成“土电话”“指弹琴”等实验。 人耳鼓膜振动演示仪：规格≥158mm*98mm*38mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：高光；环绕间隙结构设计，方便安装和固定连接；电子功能：采用集成化的电路一体化设计，配置有麦克风插入检测和外部声源检测电路，放大实验现象，使实验效果更容易观察；供电方式：12V稳压电源供电；外形：壳体外形设计规格多样化，可完成多个实验；本产品依照电子对声音的采集，直接带动鼓膜振动，且可以有效地录入的“近”“远”处的声音。 四、实验清单 1.物体振动发声实验；2.人耳鼓膜振动原理；3.声音大小实验；4.声音高低实验；5.音调感知实验；6.土电话的研究；7.消声实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供电需求。 | 套 | 9 |
| 2 | 小学光学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 300ml储物盒*1、F板*1、HB小学光学实验箱（手提）内衬*1、白板*2、玻璃平面镜*1、玻璃三棱镜*1、彩色蜡烛*2、电影原理胶片*1淀粉（20g）*1、光学底板324mm*1、光学反射玻璃(双凹)*1、光学反射玻璃(双凸)*1、光学折射玻璃(矩形）*1、光源盒框体*2、黑色20cm数据测试线*4、红色20cm数据测试线*3、激光笔（新款）*1、几何万花筒物镜端盖*1、磨砂玻璃板*1、鸟进笼不干胶贴纸*2、七色盘不干胶贴纸*1、潜望镜(圆形)*1、三棱镜片纸*1、塑料直尺*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、透明胶带（小）*1、万花筒不干胶贴纸*1、万花筒目镜端盖*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学多功能光源*1、小学光学凹透镜板(F=-70)*1、小学光学底座模块*4、小学光学光栅板*1、小学光学凸透镜板(F=120mm)*1、小学光学凸透镜板(F=60mm)*1、小学光学小孔板*3、小学双电池盒模块*2、小学调速底座模块*1、旋转翻板（鸟进笼）*1、旋转圆盘（带皮带轮）*1、亚克力管（φ40*180mm）*1、圆形小孔镜片*1等。 三、主要器材配置 小学双电池盒模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适。 小学调速底座：规格90mmx54mmx44mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：哑光。调速底座模块支持速度可调，操作灵活方便。 小学单刀单掷开关模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。 小学多功能光源：规格85mmx80mmx68mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：哑光。内置大功率LED发光二极管，可调强、中、弱；含红、蓝、黄三色LED发光二极管，可实现从单色到多色的演示；并内含3个一字激光发射头，可实现由单到多，任意组合式发射 ，并且发射出的光线成一字状；且内置锂电池，无需连接外部电源即可单独进行工作，省时方便，电量不足时使用配套的电源适配器即可进行充电。 小学光学凸透镜板(F=60mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距60mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。 小学光学凸透镜板(F=120mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距120mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。 小学光学凹透镜板(F=-70)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距70mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。 小学光学底座模块：规格17.5mmx39mmx30mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：哑光。与光具座导轨可实行即插即拔式连接，并支持在光具座导轨上水平任意滑动。 四、实验清单 1.小孔成像实验；2.狭缝光栏实验；3.验证光的直线传播实验；4.光影接力实验；5.万花筒实验（组装万花筒）；6.曲面镜实验；7.潜光镜原理实验；8.光的折射实验；9.光的散射实验；10.凸透镜汇聚实验；11.凹透镜发散实验；12.玻璃的折射实验；13.幻灯机实验；14.照相机实验；15.取景器实验；16.开普勒望远镜实验；17.伽利略望远镜实验；18.三棱镜色散实验；19.近视眼和远视眼的原理和矫正实验；20凸透镜成像实验；21.电影原理实验；22鸟进笼实验；23.七色盘实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备火柴。 | 套 | 9 |
| 3 | 小学电学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 玻璃棒*2、小学数字电流表*1、小学数字电压表*1、磁学旋转架*1、黑色磁学立杆*1、黑色磁学底座（无孔）*1、4.8V电珠*3、黑色20cm数据测试线*6、红色20cm数据测试线*6、滑动变阻器*1、不锈钢指南针*1、棒冰棍（小）*1、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、金属片（铁板）*1、金属片（铝板）*1、金属片（铜板）*1、测试探针*1、U型接线端子（红色）*1、U型接线端子（黑色）*1、塑料条（亚克力）*1、摩擦起电橡胶棒*2、泡沫小球（1g）*1、小学双电池盒模块*2、小学单刀单掷开关模块*1、小学单刀双掷开关模块*1、小学双电珠模块*2、小学电流热效应模块*1、小学电路暗盒模块*1、小学红绿灯发光二极管模块*1、眼睛闪亮的猫咪模块*1、144硬导线*1等。 三、主要器材配置 玻璃棒：规格φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 磁学旋转架：规格长33mm，宽18.5mm，高13.5mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。 黑色磁学立杆：规格底部直径41mm，高70mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，与磁学底座配合使用完成各类磁学实验。 黑色磁学底座（无孔）：规格∅70*8mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。 小学双电池盒模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适； 小学单刀单掷开关模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启； 小学单刀双掷开关模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启； 小学双电珠模块:规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：挤塑成型工艺，塑料焦烧/物塑化的把控，水或气化物成分降低，控制产品品质；表面处理：高光；电珠装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；连接电路，验证基本电路，也可以验证电路手摇发电机生电；外形圆弧化一体设计，握感舒适；电珠盒设计两组电珠装置，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；本产品可实现多样的串并电路或复杂电路； 小学电流热效应模块:规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；验证闭合电路中，电流生热，电流热效应模块是将电流生热的展现；外形圆弧化一体设计，握感舒适； 小学电路暗盒模块:规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS，模块上有电子器件，主要用于探究测量电路通断系列实验。 小学红绿灯发光二极管模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路； 小学数字电压表:规格≥89mm*53mm*29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0~15V。 小学数字电流表:规格≥89mm*53mm*29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0~3A。 四、实验清单 1.摩擦起电实验；2.基本电路实验之小电珠发光实验；3.基本电路之开关电路实验；4.基本电路之电路故障实验；5.基本电路之电路连接暗盒；6.电路的串联与并联；7.电池的串联与并联；8.红绿灯；9.导体与绝缘体；10.电流的热效应；11.电流的磁效应；12.电路综合实验盒的探究实验之基本电路实验；13.电路综合实验盒的探究实验之电路的串联与并联；14.电路综合实验盒的探究实验之电路的串联与并联等自由探究实验；15.眼睛闪亮的猫咪等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供电需求。 | 套 | 9 |
| 4 | 小学磁学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 磁学旋转架*1、黑色磁学立杆*1、黑色磁学底座（无孔）*1、圆形铁氧体磁铁（D32*18*6mm）*3、条形铁氧体磁铁（F75*18*6.5mm）*2、马蹄形铁氧体磁铁（U61*52*12*9mm）*1、磁分子模型*1、翼形磁针（单个）*1、磁悬浮旋转地球仪*1、黑白磁悬浮（旋转磁铁）*1、DIY指南针*1、不锈钢指南针*1、90mm长铁轴*1、测试探针*1、塑料条*1、1#条形磁铁*2、曲别针（40枚）*1、1#实验小车（黑色）*2等。 三、主要器材配置 磁学旋转架：规格：≥长33mm，宽18.5mm，高13.5mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。 黑色磁学立杆：规格：底部直径41mm，高70mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，与磁学底座配合使用完成各类磁学实验。 黑色磁学底座（无孔）：规格：≥∅70*8mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。 1#实验小车（黑色）：规格：≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 四、实验清单 1.各种各样的磁铁；2.磁铁吸铁实验；3.磁铁隔物吸铁实验；4.那个地方磁力大实验；5.磁铁相互作用实验；6磁悬浮；7.360°旋转实验；8.磁化实验；9.自制指南针；10.组装指南针；11.磁力线；12.磁悬浮地球仪等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 | 套 | 9 |
| 5 | 小学电与磁实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 电磁铁A模块*1、小学数字电压表*1、小学数字电流表*1、单节天线*1、拉杆天线*1、挂钩*1、4.8V电珠*1、黑色20cm数据测试线*3、红色20cm数据测试线*3、不锈钢指南针*1、黑色50cm数据测试线*1、红色50cm数据测试线*1、迷你蓝色螺丝刀（十字）*1、曲别针（40枚）*1、小学双电池盒模块*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学双电珠模块*1、小学电磁钓鱼电池盒模块*1、小学电磁秋千模块*1、小学电动机模块*1、小学手摇发电机模块*1等。 三、主要器材配置 电磁铁A模块：规格42*17*42mm，ABS材质，中间插有铁芯，QA线材绕制，导电性好，2mm香蕉插头标准接口。 小学数字电压表:规格≥89mm*53mm*29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0~15V。 小学数字电流表:规格≥89mm*53mm*29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0~3A。 小学双电池盒模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适。 小学单刀单掷开关模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。 小学双电珠模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：挤塑成型工艺，塑料焦烧/物塑化的把控，水或气化物成分降低，控制产品品质；表面处理：高光；电珠装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；连接电路，验证基本电路，也可以验证电路手摇发电机生电；外形圆弧化一体设计，握感舒适；电珠盒设计两组电珠装置，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；本产品可实现多样的串并电路或复杂电路。 小学电磁钓鱼电池盒模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；可伸缩钓鱼竿通过螺旋方式固定在电池盒一端；依靠包线通电产生磁完成钓鱼实验；外形圆弧化一体设计，握感舒适。 四、实验清单 1。电磁秋千实验；2.机械能发电机实验；3.电动机实验；4.电磁钓鱼实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供电需求。 | 套 | 9 |
| 6 | 小学水实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 玻璃棒*1、烧杯250ml*1、烧杯100ml*1、锥形壳体*1、方形壳体工具盒边盖*1、铁架台底板（整套）*1、功能指环*4、支撑环（100mm）*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、微小压强计*1、液体内部压强演示器*1、一次性针筒/注射器（30mL）*1、60mm塑料三角漏斗*1、1500ml储物盒*1、食用色素（蓝色）*1、瓷砂（100g）*1、花岗岩石子（120g）*1、进口橡皮筋*1、表面皿*1、硅胶管（4mm食品级）*0.4、硅胶管（8mm食品级）*0.4、棉球（25颗装棉球）*1、活性炭（50g）*1、1#铁架台立杆*1、潜水艇球*1、石英砂（20g）*1、小学升降块*2、小学万能夹*2、水轮小木马套装*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、滤水片*4、亚克力管（φ40*58mm）*4、HB小学水实验箱（手提）内衬*1等。 三、主要器材配置 玻璃棒:规格φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 烧杯（250ml):规格250ml 97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 烧杯（100ml):外形尺寸100ml 72x47mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 铁架台底板:规格≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延伸结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位； 表面皿:规格φ60mm，厚度2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温熔化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气相反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。 1#铁架台立杆:规格≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理； 小学升降块:规格≥70*5*15mm；材质：ABS（玻纤）；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；外形：旋钮多道增加摩擦力，零部件通过多种颜色来增强辨识度；涉及载荷较强处，外圈表面进行加厚处理，提升耐久性； 小学万能夹:规格164*30*16mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型；内附有EVA防滑棉，有效防止夹伤、夹坏；万能夹立杆:规格：Φ6*160mm，工艺：表面镀铬处理； 水轮小木马套装：零件采用优质尼龙/ABS制造塑料件，通用性强，结构稳定，安全，美观，耐用。产品以开放的零件构建平台，采用拼插式结构为基础，主要部件采用优质尼龙/ABS材料。产品具有尺寸精确、耐磨损，可反复拆装且不影响构件的精确度。独特的设计可实现随心所欲的组合和扩充。 四、实验清单 1.水的压力演示实验；2.组装水轮小木马；3.水流有力量实验；4.潜水艇工作原理；5.净化水实验；6.溶解实验；7.分离实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备泥土、枯杂草。 | 套 | 9 |
| 7 | 小学空气实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 上嘴抽滤瓶250ml*1、小车齿条*1、三通接头*1、三格实销*2、一次性针筒/注射器（5mL）*1、60mm塑料三角漏斗*1、手推气球打气筒*1、马德堡半球（塑料吸盘）*2、食用色素（蓝色）*1、老山檀香*1、透明片*1、加厚气球*1、圆形茶蜡*1、进口橡皮筋*1、硅胶管（4mm食品级）*0.13、硅胶管（8mm食品级）*0.25、硅胶管（26mm食品级）*0.05、250ml塑料量杯*1、气垫底座*1、硅胶塞/橡胶塞*1、玻璃杯*1、1#实验小车（黑色）*1、风的形成实验盒A*1、风的形成实验盒B*1、空气小火箭*3、空气小火箭发射底座*1、气密性气缸*1、亚克力管（φ20*160mm）*1、变径直通（6*10）*1、檀香座（镀锌弹簧螺母）*1等。 三、主要器材配置 上嘴抽滤瓶（250ml):规格160x90mm，壁厚3mm，一个厚壁的三角瓶；标准口：24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色标识，磨口处采用磨砂材质，更有利于与其他玻璃器材的连接紧密；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性等优良特性，用于一次性小容量液体过滤用。 小车齿条:规格≥33mm，32mm,99mm，呈T字形，ABS材质，长条一侧有齿轮，和1#实验小车（黑色）采用齿轮与齿条配合使用完成各类力实验。 1#实验小车（黑色）:规格≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 风的形成实验盒:规格≥220mm*84mm*142mm；材质：面板高透明AS（PN-107），盒体ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：面板高光，盒体火花纹磨砂面；安装：面板与盒体之间互换原则嵌入套扣结构，盒体与顶盖之间滴胶连接；功能：演示风的形成原理和空气对流现象；外形S曲面叠加，出风口设有面板，方便实验；接口处面板密封设计，即有效保温，增加实验效果。 四、实验清单 1.空气存在实验；2.小火箭模型；3.大气压力实验；4.模拟马德堡半球实验；5.风的形成实验盒；6.气垫底座；7.气球小车实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备火柴。 | 套 | 9 |
| 8 | 小学力与机械（一）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 黑色磁学底座（无孔）*2、铁架台底板（整套）*1、七格梁*1、两格实销*2、圆筒测力计（1N）*1、圆筒测力计（2.5N）*1、圆筒测力计（5N）*1、50g金属钩码*1、白色细棉线*1、压强实验海绵*1、多功能铝板支架*1、天平托盘挂钩*2、1#铁架台立杆*1、金属天平平衡尺*1、多彩压强小桌子*1、单滑轮*1、三串滑轮组*2、三并滑轮组*2、不锈钢高头滚花螺丝*1、304不锈钢棒（Φ4*150mm）*1、摆动刻度盘*1、十字夹板螺丝*2、轮轴滑轮组*1、1#实验小车（黑色）*1、小学升降块*2、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、天平刻度盘*1、多功能铝板连接件*2、不干胶绒布/墙纸*1、金属铝板*1等。 三、主要器材配置 1#实验小车（黑色）：规格≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 金属铝板：规格≥110mm*330mm*5mm；材质：高韧性6061铝合金；提升产品统一性，提升实验的持久性。 四、实验清单 1.摆的实验；2.测量力实验；3.压强实验；4.摩擦力实验。5.杠杆实验；6.轮轴实验；7.滑轮实验；8.斜面实验；9.简易天平实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 | 套 | 9 |
| 9 | 小学力与机械（二）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 小车齿条*1、销套*1、小滑轮*1、三格实销*2、50g金属钩码*1、60mm塑料三角漏斗*1、小号水槽*1、手推气球打气筒*1、食用色素（蓝色）*1、白色细棉线*1、加厚气球*1、进口橡皮筋*5、1#定制弹簧*1、不倒翁丝杆*1、小车滑轮重力竖杆*1、玻璃旋转件*1、不锈钢滚花螺母*1、不倒翁半球*1、1#实验小车（黑色）*1、反冲圆通*1、反冲圆通上盖*1、反冲旋转装置*1、等径直通（12.7）*1、EVA单面胶胶带*0.07、帆船*1等。 三、主要器材配置 小车齿条：规格≥33mm，32mm,99mm，呈T字形，ABS材质，长条一侧有齿轮，和1#实验小车（黑色）采用齿轮与齿条配合使用完成各类力实验。 不倒翁半球：规格≥74mm*100mm*74mm；材质：AS（SAN）PN-127L150，立杆304不锈钢；壁厚：≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；立杆螺纹连接，增加配重块，即可完成实验；根据配重块的调配高度，观察不倒翁的“倾倒”现象；外形设计符合人机工程学，方便与美观；产品分析经过载荷承载试验、高湿度试验、桌面自落试验、强光照射试验。 1#实验小车（黑色）：规格≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 四、实验清单 1.重力小车实验；2.橡皮筋动力小车实验；3.弹簧动力小车实验；4.空气动力小车实验；5.空气反冲与水的反冲；6.不倒翁实验；7.帆船稳定性实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求。 | 套 | 9 |
| 10 | 小学热学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 烧杯250ml*1、硅胶固定夹*1、304不锈钢棒（φ10*300mm）*1、热传导装置*1、铁架台底板（整套）*1、Mini-USB数据线*1、USB充电器 DC5V/1A*1、支撑环（100mm）*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、红水温度计*1、液体对流演示器*1、热膨胀仪*1、西林瓶*1、铝杯*1、食用色素（红色）*1、白色细棉线*1、火柴*1、加厚气球*1、进口橡皮筋*1、表面皿*1、锥形瓶100ml*1、1#铁架台立杆*1、玻璃直导管*1、温度计亚克力管（Φ5*300mm）*1、硅胶塞/橡胶塞*1、温差发电发电模块*1、小学LED模块*1、小学升降块*2、小学万能夹*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1等。 三、主要器材配置 烧杯（250ml)：规格250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 硅胶固定夹：规格80*40*20mm，优质硅胶材质，背部可固定在10mm金属棒上，正面不同规格槽用于整理固定实验中的硅胶管以及温度计等细长器材。 热传导装置:PMMA材质+物种材质金属，五路温度采样系统，实时显示对应金属温度传导情况，10*5阵列LED直观明了，工作电压DC5V。 铁架台底板:规格≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延伸结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。 表面皿:规格φ60mm，厚度2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温熔化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气相反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。 锥形瓶(100ml):规格100ml：104x64mm，壁厚2.5mm；统一标准内外磨口：24/29。材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色刻度量程；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性等优良特性，用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。 1#铁架台立杆:规格≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。 玻璃直导管:规格φ8*120mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色标识；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性等优良特性，配合各种实验装置的连接。 小学LED灯模块:规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路。 小学升降块:规格≥70*5*15mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型。 小学万能夹:规格≥164*30*16mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型；内附有EVA防滑棉，有效防止夹伤、夹坏；万能夹立杆:规格：Φ6*160mm，工艺：表面镀铬处理； 四、实验清单 1.热传导实验；2.温差发电；3.水的热对流实验；4.铜球热胀冷缩实验；5.空气的热胀冷缩实验；6.模拟大自然水循环；7.温度计模拟实验；8.连续测量一杯水的温度等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求； | 套 | 9 |
| 11 | 小学再生纸实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 电动搅拌机*1、玻璃棒*1、淀粉（20g）*1、食用色素（蓝色）*1、食用色素（红色）*1、大号水槽*1、小毛巾*1、美剪刀*1、30目筛子*1、定纸板（正方形）*1、定纸板（三角形）*1、定纸板（爱心形）*1、压纸板*2等。 三、主要器材配置 电动搅拌机：规格≥500mL，功能：对碎纸屑即树木纤维进行粉碎。 玻璃棒：规格≥φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 四、实验清单 1.再生纸制作等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求。 | 套 | 9 |
| 12 | 小学清洁能源实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 风力发电机底座*1、风力发电机模块*1、黑色20cm数据测试线*2、红色20cm数据测试线*2、一次性针筒/注射器（5mL）*1、硅胶管（6mm食品级）*0.8、新能源电池/电解电池*1、新能源电池/发电电池*1、新能源电池/再生电池*1、硅胶堵帽*6、100ml塑料量杯*1、太阳能电池板小模块*1、储气罐固定环*1、硅胶堵头*2、氢氧储气罐（2#）*2、氢燃料电池小车*1、小学双电池盒模块*1、小学LED模块*1、小学氢燃料电池底座*1等。 三、主要器材配置 风力发电机底座：规格 底部直径70mm，ABS材质，高78mm，表面采用磨砂处理，顶部配有滚针，可用来与风力发电机配合使用。 风力发电机模块：规格 底部直径70mm，高78mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，顶部配有滚针，可用来与风力发电机配合使用。 太阳能电池板小模块：规格：90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块采用高效率太阳能电池板，额定输出电压5V。 氢燃料电池小车：规格≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 小学双电池盒模块：规格90mmx54mmx30mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光，功能：支持单个或多个并串联同时使用。 小学LED灯模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路。 四、实验清单 1.探究太阳能电池的发电实验；2.探究风能发电实验；3.探究能量转换实验；4.电池电解水实验；5.驱动小车实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备光源、风源。 | 套 | 9 |
| 13 | 小学生物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 玻璃棒*1、侧边盖*6、塑料直尺*1、小号水槽*1、软木塞玻璃瓶*1、昆虫捕虫夹*1、蚂蚁工坊*1、小花盆*1、食用色素（蓝色）*1、吸水纸*2、进口橡皮筋*2、大口试剂瓶-广口瓶60ml*1、棉球（25颗装棉球）*1、硅胶堵帽*2、100ml塑料量杯*2、硅胶塞/橡胶塞*1、透明工具盒/透明塑料圆盒*3、植物架*1、植物趋光盒*1、锥形昆虫观察盒*1、植物驱光盒挡光片*6、塑料培养皿*1等。 三、主要器材配置 玻璃棒：规格φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 大口试剂瓶-广口瓶：规格60ml 透明，壁厚2.5mm；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：实验室中常使用玻璃制的广口瓶用于盛装固体药品等。 植物趋光盒：规格114mmx184mmx44mm,材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：哑光；侧边含有两个通气孔，并且在植物趋光性实验装置内部可以插入六片挡光片 四、实验清单 1.培养植物、藤状植物或高杆植物可以搭建支架；2.观察植物生长；3.植物的再生；4.观察蚂蚁生化；5.观察昆虫；6.植物趋光性实验；7.种子发芽条件对比实验；8.植物的蒸腾作用；9.叶子的图案；10.植物染色剂；11.瓶中森林等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备藤状植物或高杆植物的种子、西洋菜（豆瓣菜）种子、长茎叶片、透明塑料袋、不同植物的叶片等。 | 套 | 9 |
| 14 | 小学生物-野外实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 竹制茶夹*1、双镜片带灯放大镜*1、采集捕捞工具*1、园艺工具三件套*1、昆虫饲养盒（小号）*1、养虫罐*1等。 三、主要器材配置 锥形昆虫观察盒：规格84mmx84mmx96mm,昆虫观察盒底盖材质：ABS；昆虫观察盒透明罩材质：AS，工艺：模具注塑成型，昆虫观察盒上端自带倍镜，操作简单方便。 四、实验清单 1.捕鱼；2.捕捉昆虫；3.采集制作植物样本；4.观察昆虫；5.观察爬行动物等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求；2.需自备饵料、木棒、瓦楞纸、昆虫、乌龟。 | 套 | 9 |
| 15 | 小学标本实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 菜粉蝶生活史标本*1、大豆发芽过程标本*1、花生发芽过程标本*1、昆虫六益标本*1、昆虫六害标本*1、桑蚕生活史标本*1、蛙发育顺序标本*1、玉米发芽过程标本*1、小麦发芽过程标本*1、家蚕生活史标本*1、15种常用化石标本*1、15种常用矿物标本*1、15种常用岩石标本*1、双镜片带灯放大镜*1等。 三、主要器材配置 菜粉蝶生活史标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 大豆发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对大豆发芽过程的整体有完整地认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 花生发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 昆虫六益标本：规格（164×78×18（±1mm）2605）；通过对标本的学习，使学生对昆虫世界中的益虫有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 桑蚕生活史标本：规格（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对桑蚕的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 水稻发芽过程标本：规格（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对水稻的发芽过程有完整地认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 蛙发育顺序标本：规格（140×64×18（±2mm）1601）；通过对标本的学习，使学生对蛙的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 小麦发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1601）；通过对标本的学习，使学生对小麦的发芽过程有完整地认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 家蚕生活史标本：外形尺寸（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对桑蚕的生活史有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 15种常用化石标本：规格(166×80×22（±1mm）；通过对标本的学习，使学生对远古生物的有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 四、实验清单 1.观察和了解家蚕；2.观察和了解昆虫；3.观察和了解玉米、豆芽、花生、小麦发芽过程；4.观察和了解青蛙发育顺序；5.观察和了解菜粉蝶生活史；6.贯彻和了解常见矿石、化石、岩石等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 | 套 | 9 |
| 16 | 小学人体结构实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 人体躯干解剖模型*1、人体骨骼模型*1、颅内神经及头骨解剖模型*1、人体肌肉与骨骼*1、心脏解剖模型*1、眼球解剖模型*1、耳部解剖模型*1、四维大脑*1等。 三、主要器材配置 人体骨骼模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观地观察到人体骨骼的结构。 颅内神经及头骨解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观地观察到颅内神经及头骨解剖的结构。 人体躯干解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观地观察到人体躯干解剖的结构。 心脏解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观地观察到心脏的结构。 耳部解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观地观察到耳部的结构。 眼球解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观地观察到眼球的结构。 人体肌肉与骨骼：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观地观察到人体肌肉与骨骼的结构。 四维大脑：独立包装储物盒，尺寸：95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观地观察到大脑的结构。 四、实验清单 1.人的大脑结构；2.人体躯干结构；3.人的眼睛的结构；4.人体骨骼结构；5.人的耳朵结构；6.人的颅和头骨结构；7.人的肌肉结构；8.人的手的结构；9.人的心脏结构等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 | 套 | 9 |
| 17 | 小学气象实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 风杯式风速计*1、长条温湿度计*1、探针式数显温度计*1、不锈钢指南针*1、三脚架*1、风向刻度盘*1、风向标标身*1、风速计支架*1、风向标支架*1、不锈钢蝶形螺母*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1等。 三、主要器材配置 三脚架规格：≥70mm*70mm335mm；可伸长范围≥1m；材质：6061铝合金；功能：承载风杯风速计、风速计。 风杯式风速计：规格≥105mm*235mm*70mm；材质：聚乙烯；功能：测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、对应浪高。 不锈钢指南针：规格≥φ75mm*12mm；材质：0Cr19Ni9；功能：辨别实验测量风速的方向，即所谓的“东南风”“西北风”。 探针式数显温度计：规格≥75mm*36mm*88mm；材质：ABS；功能：测量空气中的温湿度。 方向刻度盘：规格≥φ150mm*0.6mm；材质：PVC；功能：标记风向标方向。 风向标标身：规格≥127mm*0.6mm；材质：PVC；功能：标识方向性。 风速计支架：规格杆径≥3mm、≥43.5*31*55mm；材质：304不锈钢弹簧钢；工艺：数控弯折；表面处理：电镀黑工艺；功能：风杯式风速计与三脚架连接紧固作用。 风向标支架：规格杆径≥3mm、≥230mm*200mm；材质：304不锈钢弹簧钢；工艺：数控弯折；表面处理：电镀黑工艺；功能：方向计与三脚架连接紧固作用。 四、实验清单 1.建立一个小型气象站；2.测量风速；3.测量风向；4.测量温度；5.测量湿度；6.测量地温等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供电需求；2.需自备土壤、花盆。 | 套 | 9 |
| 18 | 小学多功能机床实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 组合机床*1套等。 三、实验清单 1.锯床；2.车床；3.钻床；4.铣床；5.木车床；6.磨床；7.手持机床等实验。 五、附加配置及注意事项 1.需供电。 | 套 | 9 |
| 19 | 小学建筑与结构实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 多功能板*9、五格梁*3、三格实销*5、两格实销*4、直角销*15、分体砝码套盒*1、桥梁骨架*6、斜拉桥桥锁-160mm*4、斜拉桥桥锁-120mm*4、斜拉桥桥锁-80mm*4、拱桥板-400*1、桥板-275（带孔）*2、桥板-275（不带孔）*1、桥板-227*2、桥板-191*2、悬索桥悬臂*2、四方管252mm*6、四方管204mm*2、四方管168mm*2、四方管272mm*2等。 三、主要器材配置 各种桥梁模型：零件采用优质尼龙/ABS制造塑料件，通用性强，结构稳定，安全，美观，耐用。产品以开放的零件构建平台，采用拼插式结构为基础，主要部件采用优质尼龙/ABS材料。产品具有尺寸精确、耐磨损，可反复拆装且不影响构件的精确度。独特的设计可实现随心所欲的组合和扩充。 四、实验清单 1.搭建斜拉桥；2.搭建悬索桥；3.搭建拱桥；4.悬索桥、斜拉桥、拱桥的承重对比实验；5.不同截面结构承重对比；6.搭建房屋、设计布局等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 | 套 | 9 |
| 20 | 小学水的供应实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 水塔组件*1、水龙头组件*2、硅胶管（20mm食品级）*0.11、铁架台底板（整套）*1、1#铁架台立杆*2、不锈钢平头滚花手拧螺丝*2、小学升降块*4、小学万能夹*4、小号水槽*1、潜水泵组件*1、电源适配器 DC12V/2A*1、硅胶管*1.2、食用色素（蓝色）*1、塑料透明直角弯头*2、塑料透明三通*2、亚克力管（ φ15*312mm）*1、亚克力管（ φ15*110mm）*1、亚克力管（ φ15*60mm）*2、变径直通（6*10）*1、硅胶管（10mm食品级）*0.2等。 三、主要器材配置 万能夹：规格≥164*16*31mm；材质：夹身ABS，夹杆（304不锈钢表面镀铬）；壁厚：单个夹层厚度≥8mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：晒纹磨砂面工艺；弹簧与夹身普通安装，扁头不锈钢螺丝固定夹杆及弹簧折边，对弹簧进行限位；外形夹柄设计60度按压区间，适应多种体型的固定；7：2弹簧限位比例，按压灵敏省力，夹口弹性EV棉，避免夹子飞奔及误夹。 铁架台底板：规格≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延伸结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。 铁架台立杆：规格≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。 升降块：规格≥70*5*15mm；材质：ABS（玻纤）；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；外形：旋钮多道增加摩擦力，零部件通过多种颜色来增强辨识度；涉及载荷较强处，外圈表面进行加厚处理，提升耐久性。 水塔组件规格：≥100mm*100mm*310mm；材质：耐高温耐磨PMMA；壁厚：≥3mm；功能：水实验中承载水和水压的装置。 水龙头组件规格：≥89mm*30mm*66mm；材质：聚乙烯；水龙头组件内置限流模块，调节流速，增加实验效果。 四、实验清单 1.简易模拟城市供水系统；2.了解水塔作为蓄水池的作用；3.了解连通器原理；4.了解水泵在供水系统中的作用等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求。 | 套 | 9 |

| 7、校园气象站配备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 大气温度传感器 |  | 环境温度测量范围-50～150℃，准确度±0.1℃，分辨率0.1℃； | 个 | 1 |
| 2 | 大气湿度传感器 |  | 环境湿度测量范围0～100%RH，准确度±2%，分辨率0.1%RH； | 个 | 1 |
| 3 | 风速传感器 |  | 风速测量范围0～45m/s，准确度±0.2 m/s（当风速在0～10m/s范围内）＜测量值的±2%（当风速＞10 m/s），分辨率0.1 m/s | 个 | 1 |
| 4 | 风向传感器 |  | 测量范围0～360°，准确度±3°，分辨率1° | 个 | 1 |
| 5 | 雨量传感器 |  | 测量范围0～999.9mm, 准确度±0.2mm, 分辨率0.2mm； | 个 | 1 |
| 6 | 大气压力传感器 |  | 测量范围450～1100 hpa, 准确度±0.3hpa, 分辨率1hpa；内嵌式进口芯片 | 个 | 1 |
| 7 | 紫外线红外线可见光综合传感器 |  | 光谱范围280～3000nm, 测量范围0～1500W/㎡, 准确度＜5％ | 个 | 1 |
| 8 | 土壤温度传感器 |  | 测量范围-40～80℃, 测量精度±3%，分辨率0.1℃ | 个 | 1 |
| 9 | 土壤湿度传感器 |  | 测量范围0～100%，测量精度±3%，分辨率1% | 个 | 1 |
| 10 | 防辐射通风罩 |  | ABS工程塑料结构 | 套 | 1 |
| 11 | 气象数据采集仪 |  | 标配全新一代云智慧气象环境数据采集器，内嵌工业级多核ARM数据处理器，可实现极速秒级多任务同步处理，包括源数据采集、精准算法处理。标准RS232/485/USB通讯功能，支持标准MODBUS通讯协议，Modem连接与气象站接收服务器组成气象监测系统。自动气象站管理软件可在WINDOWS2000以上环境运行并支持最新WIN7x32位和x64位操作系统,实时显示各路数据，每隔1秒自动更新一次，每组数据自动存储（存储时间可以设定）。支持实时数据和历史数据下载，可以定时下载或手动模式下载数据，与打印机相连自动打印存储数据，生成标准气象图文报表及统计分析曲线、图形表盘或二维图表数据。数据存储格式有EXCEL、TXT、PDF、JPEG、HTML等多种格式，可供其他软件调用进行统计分析处理并拥有强大数据库管理功能。用户界面美观得体、方便易用，具有故障诊断提醒服务便于用户尽快找出设备问题所在。可以同时采集管理多套气象站数据，支持组网气象站数据统计 ， | 套 | 1 |
| 12 | 采集仪防护机箱 |  | 国产标准防护机箱 | 套 | 1 |
| 13 | 气象站观测支架2米 |  | 采用不锈钢轻金属支架和野外防护箱，外形美观、耐腐蚀、抗干扰，可长期运行于各种恶劣的室外环境，8能够根据现场使用情况安装气象传感器。 | 套 | 1 |
| 14 | 太阳能供电系统 |  | 30W电池板 12V24AH蓄电池 充电控制器 | 套 | 1 |

| 八、标本室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 鸟类展区 |  |  |  |
| 1 | 木龙骨基层 | 木龙骨，木工板 | ㎡ | 5 |
| 2 | 鸟类微型生态场景 | 生态基层纹理制模、AB型材料翻模造型，CaSiO3塑型，结构性龙骨、半包围钢丝网加固，高分子生态专用复合材料覆面层，特制场景调色材料、人工多层次着色调整。场景定制绢布或pvc等模制花草树叶。 | ㎡ | 4.5 |
| 3 | 生态背景画 | 设计、高清晰喷绘，龙骨上墙 | ㎡ | 8 |
| 4 | 鸟类动物图文科普 | 图文设计、高清写真、覆亚膜 | 项 | 1 |
| 5 | 展区名称 | 文字PVC雕刻 | 项 | 1 |
| 二 | 哺乳类展区 |  |  |  |
| 1 | 哺乳标本展橱 | 木龙骨，木工板、石膏板,8mm钢化玻璃， | ㎡ | 12 |
| 2 | 木龙骨基层 | 木龙骨，木工板 | ㎡ | 5 |
| 3 | 哺乳微型生态场景 | 生态基层纹理制模、AB型材料翻模造型，CaSiO3塑型，结构性龙骨、半包围钢丝网加固，高分子生态专用复合材料覆面层，特制场景调色材料、人工多层次着色调整。场景定制绢布或pvc等模制花草树叶。 | ㎡ | 4.5 |
| 4 | 生态背景画 | 设计、高清晰喷绘，龙骨上墙 | ㎡ | 8 |
| 5 | 哺乳动物图文科普 | 图文设计、高清写真、覆亚膜 | 项 | 1 |
| 6 | 展区名称 | 文字PVC雕刻 | 项 | 1 |
| 三 | 生物标本模型部分 |  |  |  |
| （一） | 鸟类模型 |  |  |  |
| 1 | 夜 鹭 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 1 | 针尾鸭 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 2 | 绿 翅 鸭 | 成体自然大 | 件 | 2 |
| 3 | 花 脸 鸭 | 成体自然大 | 件 | 2 |
| 4 | 红 骨 顶 | 成体自然大 | 件 | 2 |
| 5 | 苦 恶 鸟 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 6 | 凤头麦鸡 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 7 | 家 鸽 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 8 | 杜 鹃 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 9 | 红腹锦鸡♂ | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 10 | 戴 胜 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 11 | 白 头 翁 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 12 | 灰 喜 鹊 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 13 | 喜 鹊 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 14 | 相 思 鸟 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 15 | 棕背伯劳 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 16 | 蜡嘴雀 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| （二） | 哺乳类模型 |  |  |  |
| 1 | 黄 麂 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 2 | 河 麂 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 3 | 岩 松 鼠 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 4 | 雪地松鼠 | 成体自然大 | 件 | 2 |
| 5 | 大耳松鼠 | 成体自然大 | 件 | 2 |
| 6 | 华 南 兔 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 7 | 白 兔 | 成体自然大 | 件 | 2 |
| 8 | 狐狸 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 9 | 仿真老虎 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| （三） | 两栖爬行类模型 |  |  |  |
| 1 | 青蛙 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 2 | 牛蛙 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 3 | 蟾蜍 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 4 | 乌龟 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 5 | 赤链蛇 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| （四） | 海洋类模型 |  |  |  |
| 1 | 鳐鱼 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 2 | 河 豚 鱼 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 3 | 刺 豚 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 4 | 红 娘 鱼 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 5 | 比 目 鱼 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 6 | 石 斑 鱼 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 7 | 鮟鱇鱼 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| 8 | 鲨鱼 | 60cm以上 | 件 | 1 |
| 9 | 犁头鳐 | 成体自然大 | 件 | 1 |
| （五） | 古生物化石标本模型 |  |  |  |
| 1 | 拟蜉蝣 | 头足类 | 件 | 1 |
| 2 | 中华狼鳍鱼 | 鱼类 | 件 | 1 |
| 3 | 菊石 | 昆虫类 | 件 | 1 |
| 4 | 箭石 | 头足类 | 件 | 1 |
| 5 | 石燕 | 腕足类 | 件 | 1 |
| 6 | 平盘菊石 | 头足纲 | 件 | 1 |
| 7 | 鸮头贝 | 头足纲 | 件 | 1 |
| 8 | 三叶虫 | 三叶虫类 | 件 | 1 |
| 9 | 耙牡蛎 | 双壳类 | 件 | 1 |
| 四 | 电器部分 | 电路改造、展览专用灯具、电器安装线路铺设等 | 项 | 1 |

| 九、小学科学仪器配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| 01012 | 计算器 | 简易型 | 个 | 30 |
| 02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 2 |
| 02015 | 打气筒 | 手动打气筒，极限抽气压力≤6.7×10Pa，最低打气压力≥2.9×105Pa。 | 个 | 30 |
| 02020 | 仪器车 | 仪器车长70cm、宽50cm、高80cm，底部是直径Φ78的四只万向轮，仪器车分两层：底层距地面23cm,是一个长68.4cm、宽50.5cm、高3cm、厚1mm顶部敞开的不锈钢方盘，周围蓝色塑料包边；顶层方盘同底层，距地面62cm。仪器车的框架为26X26不锈钢方管，在仪器车两顶端，呈“u”状，底部焊接万向轮；方管和方盘通过四只M6螺栓固定。整个仪器车牢固、平稳，运转灵活。 | 辆 | 2 |
| 02041 | 生物显微镜 | 500X | 台 | 1 |
| 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500× | 台 | 1 |
| 02045 | 学生显微镜 | 200×，单筒 | 台 | 30 |
| 02051 | 放大镜 | 5×，直径不小于30mm | 个 | 30 |
| 02052 | 放大镜 | 3×，直径不小于40mm | 个 | 30 |
| 02061 | 天文望远镜 | φ60mm、30×、70× | 套 | 1 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1．结构合理，制作精细，使用方便。2．仪器由灯壶、预热盘壶嘴预热管喷火管火力调节棒喷嘴等部分组成。3．火力调节棒能自如地调节空气进量从而调节火焰的大小，4．仪器密封无渗漏。 | 个 | 1 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 台 | 1 |
| 02092 | 保温箱 | 箱体材料采用无毒无害的环保材料，箱壁内填充保温材料，保温材料采用聚苯乙烯发泡塑料。 | 台 | 1 |
| 02126 | 水族箱 | 鱼缸及辅助设备 | 套 | 4 |
| 02128 | 手持移动灯 | LED灯泡 | 只 | 30 |
| 02129 | 水槽 | 由透明塑料制成，方形，250mm×180mm×100mm，壁厚≥2mm，表面平整不变形，无毛刺，不得用再生材料制造。 | 个 | 30 |
| 03 | 支架 |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹、平行夹等组成；底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应做防锈处理。 | 套 | 30 |
| 03006 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。 | 个 | 30 |
| 03008 | 试管架 | 6孔，组装式 | 个 | 30 |
| 03013 | 旋转架 | 底座直径Φ不小于60mm，杆高约95mm | 套 | 30 |
| 03021 | 百叶箱支架 | 材料选用宽度25mm，厚度为2mm的钢角铁制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。 | 个 | 1 |
| 03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 |
| 04 | 电源 |  |  |  |
| 04002 | 学生电源 | 直流：1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A | 个 | 30 |
| 04005 | 教学电源 | 交流：2V～12V/5A，每2V一档； 直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 台 | 1 |
| 04010 | 电池盒 | 2374型，和1号电池（共4节）相配。做串联或并联使用 | 个 | 60 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 30 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | 30 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11005 | 托盘天平 | 1．产品为有标尺非封闭式天平，最大称量（max）为500g、分度值0.5g。 2. 外形尺寸300*120*175mm，秤盘直径120mm。 3．标尺（0—10g）光洁平直，连接部位紧固，分度线均匀，游码起点对零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时游码不移位，刀子垂直紧固。 4．天平灵敏度、重复性、最大安全载荷，以及天平的刀子、工艺、硬度、天平的偏载误差、装配、外观的要求应符合《架盘天平》QB/T2087标准的要求。 | 台 | 2 |
| 11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 2 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 30 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，(0～100)℃ | 支 | 60 |
| 13020 | 寒暑表 | 温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 最小分度值：1℃.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成 | 只 | 1 |
| 13021 | 最高温度表 | (-16～+81)℃ | 支 | 1 |
| 13022 | 最低温度表 | (-52～+41)℃ | 支 | 1 |
| 14 | 力 |  |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 30 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 30 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 30 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 1 |
| 16 | 其他 |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 16007 | 指南针 | 1.外壳为优质不锈钢。 2.外径Φ77mm，高度13.3mm，上盖为直径Φ56mm的无色透明有机玻璃，可视性良好。 | 个 | 30 |
| 16022 | 雨量器 | 1.工作环境： -50℃～+45℃ 2.由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶（量筒）和底座组成。 3.储水瓶（量筒）上部外径为Φ40mm、高266mm，为无色有机玻璃圆筒，均分25格，标有1～25刻度。 4.储水筒（外筒）上部外径Φ106mm，高315mm，为无色有机玻璃圆筒。 5.承水器（漏斗）材质为黑色ABS，承水口内径100mm。 6.雨量器总高360mm，并附有固定装置。 | 套 | 1 |
| 16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 8 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 29 | 小学科学 |  |  |  |
| 29001 | 斜面 | 斜面由一块18×10×1.6cm木板和一块28×10×1.6cm木板通过铰链连接而成，铰链能灵活运转，无摩擦、卡滞现象，斜面平整、光滑，耐磨。 | 个 | 30 |
| 29002 | 压簧 | 采用优质钢材，防锈处理 | 套 | 30 |
| 29003 | 拉簧 | 采用优质钢材，防锈处理 | 套 | 30 |
| 29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 30 |
| 29005 | 杠杆尺及支架 | 由杠杆尺、支架（轴）、调平装置和四只挂钩组成。 | 个 | 30 |
| 29006 | 滑轮组及支架 | 由底板、立杆、滑轮和细线等组成 | 套 | 30 |
| 29007 | 轮轴及支架 | 由塑料制的底板、立杆、轮轴、细线和支撑杆等组成 | 套 | 30 |
| 29008 | 齿轮组及支架 | 由塑料制的底板、立杆、齿轮、手摇柄支撑螺杆和螺母等组成 | 套 | 30 |
| 29009 | 弹簧片 | 钢片，长不小于100mm，宽不小于10mm，厚不小于0.2mm | 套 | 30 |
| 29010 | 小车 | 一端面中心设置挂钩，另一端设纸带夹 | 个 | 60 |
| 28007 | 三球仪 | 由日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。 | 台 | 1 |
| 29011 | 太阳高度测量器 | 测量器由铝制量角器、测量架（包括指示片、聚光镜）、重锤、底座组成 | 个 | 30 |
| 29012 | 风的形成实验材料 | 组合式；产品由塑料筒1个、蜡纸台1个、蜡烛1个、风叶1套组成； | 套 | 30 |
| 29013 | 组装风车材料 | 由方纸片一张（自己动手做风车转叶片用）、塑料片(彩色，已成型四角风叶)一张、转轴、转轴帽、手持柄组成。 | 套 | 30 |
| 29014 | 组装水轮材料 | 由手柄、支架、轮轴、叶片组成 | 套 | 30 |
| 29015 | 太阳能的应用材料 | 散件盒装，由太阳能电池板1块、发光二极管2个、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣1个组成； | 套 | 30 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 只 | 30 |
| 29016 | 小鼓 | 直径不小于150mm，高度不小于45mm | 个 | 30 |
| 29017 | 组装土电话材料 | 由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成，导线长度可在5～20米之间 | 套 | 30 |
| 29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 30 |
| 29019 | 物体热胀冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 30 |
| 29020 | 灯座及灯泡 | 由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成 | 个 | 60 |
| 29021 | 开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成 | 个 | 60 |
| 29022 | 物体导电性实验材料 | 组装式，由实验盒体1套、实验材料1套组成 | 套 | 30 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 |
| 29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 30 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | 1 |
| 29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 30 |
| 29029 | 磁针 | J2405型，翼形磁针，每组2支 | 套 | 30 |
| 29030 | 环形磁铁 | 由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成 | 套 | 30 |
| 29031 | 电磁铁组装材料 | 由铁芯、线圈骨架、导线、小垫片组成。 | 套 | 30 |
| 29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 1 |
| 29033 | 手摇发电机 | 由U形磁铁、转动线圈、电刷机构、发光管显示、手摇传动机构组成 | 个 | 30 |
| 25012 | 激光笔 | 镭射距离100m，波长650 nm | 个 | 4 |
| 29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 30 |
| 29036 | 平面镜及支架 | 由平面镜、镜框、支架和镜座各部分组成。镜面大小直径100±2mm。 | 套 | 30 |
| 29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 30 |
| 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 30 |
| 29039 | 成像屏及支架 | 由白屏、底座、支杆、连接杆组成 | 套 | 30 |
| 29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3×的放大镜 | 个 | 60 |
| 29041 | 动物饲养笼 | 由金属条焊接制成，表面浸塑料处理 | 个 | 4 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 30 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 39 | 小学科学 |  |  |  |
| 39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 | 4 |
| 39051 | 儿童骨骼模型 | 用硬质塑料或复合材料制成，为男性少年体型骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上，模型高65～70cm。 | 台 | 4 |
| 39052 | 儿童牙列模型 | 1．模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用塑料件连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 2．上颌和下颌由增强硬塑料制成。 3．连接件开合可靠，可使上下颌闭合、张开。 4．模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序应符合儿童的生理特点。 5．符合JY0354-1999《牙列解剖模型》的有关规定。 6．上下颌及牙齿颜色符合JY0001第9章的有关要求。 | 台 | 4 |
| 39053 | 少年人体半身模型 | 1．模型主体由优质PVC塑料制成，材料绿色环保； 2．模型以上肢根部横断，高约45cm，男性少年头、颈、躯干解剖模型。 3．示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互关系，重点示呼吸、消化和泌尿三个系统。 4．头颈部做中正矢状切面，颈部做水平切面。 5．模型底板为白色塑料底座，与主体连接牢固。 | 台 | 1 |
| 39054 | 眼构造模型 | 直径为140～160mm球形状，材质为ABS工程塑料 | 台 | 1 |
| 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 1．模型应为自然大小、居于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上。 2．模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。 3．应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。 4．应符合JY0001中9．7～9．8的规定。 | 件 | 1 |
| 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 1．模型应为自然大小、栖于一段树干上的仿真模型，整体固定在底盘上。 2．模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。 3．应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 4．应符合JY0001中9．6～9．7的规定。 | 件 | 1 |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 4 |
| 39151 | 地动仪模型 | 模型：高度400mm左右，地动仪筒体一套，龙8条，蛙8只，底座1个，杆一根，龙珠8个。 | 台 | 1 |
| 39152 | 地球构造模型 | 吹塑成型，球体直径不小于32cm | 件 | 4 |
| 39154 | 司南模型 | 由外框，八卦底图，瓢形指针等组成，仿古喷漆，符合教学要求 | 台 | 1 |
| 39156 | 月相变化演示器 | 1.能演示月亮圆缺的各种形状。 2.由方形固定板和圆形转盘组成。 3.方形固定板长110cm、宽80cm、厚30mm，20mm铝合金包边，顶部有两个圆挂钩。固定板覆有喷绘写真图面，图面有3个箭头，箭头内印“太阳光”3字，指示圆圈有3重圆，最外层为“0~360°”刻度，每“12°”为1分度，中间圆圈印“初一”到“三十”，内圈圆印“新月”“峨眉月”等。 4.转盘为PVC圆板，厚3mm，转盘由里向外有两个直径分别为35mm和55mm的圆孔，其中φ55圆孔能反映每月30日的月相变化， 5.固定板的尺寸和转盘匹配。转盘中间有小圆孔，通过螺栓和固定板连接。 | 件 | 1 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 49 | 小学科学 |  |  |  |
| 43050 | 蟾蜍浸制标本 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；蟾蜍固定可靠；外壳为透明塑料盒封装。 | 瓶 | 4 |
| 43051 | 河蚌浸制标本 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；河蚌固定可靠；外壳为透明塑料盒封装。 | 瓶 | 4 |
| 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴,液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；蜥蜴固定可靠；外壳为透明塑料盒封装。 | 瓶 | 4 |
| 43053 | 蛙发育顺序标本 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“O”形垫圈密封。由单细胞、尾芽期、具外腮的蝌蚪、具内腮的蝌蚪、具后腮的蝌蚪、具前肢的蝌蚪、尾缩期的蝌蚪、幼蛙。 | 瓶 | 4 |
| 43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6～7种 | 套 | 4 |
| 43151 | 桑蚕生活史标本 | 卵、四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。 | 套 | 4 |
| 43152 | 兔外形标本 | 为整体剥制标本。标本应选用发育正常、体形较大的家兔制作。标本外部各器官完整，毛色正常，形态自然。 | 件 | 4 |
| 43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 4 |
| 49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 4 |
| 49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 4 |
| 49003 | 纺织品标本 | 含全棉、全纱、棉纱等9种织物 | 套 | 4 |
| 49004 | 各种纸样标本 | 含铜版纸、牛皮纸、油纸等12种纸张 | 套 | 4 |
| 49005 | 矿物标本 | 9种 | 套 | 4 |
| 49006 | 岩石标本 | 12种 | 套 | 4 |
| 49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 4 |
| 49008 | 土壤标本 | 5种 | 套 | 4 |
| 49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 4 |
|  | 玻片标本 |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察植物幼根的横断面结构； 2．能看清表皮、皮层、内皮层和中柱等； 3．由表皮细胞形成的根毛内具胞核； 4．中柱内分出木质部、韧皮部和导管等； 5．标本取材于人工培养的蚕豆根，取材部位为根毛区； 6．切片厚度在25μm以内； 7．自表皮细胞伸出的完整根毛应不少于两条，并可见胞核； 8．表皮、薄壁组织、木质部束等处细胞不得倾斜。 | 片 | 30 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构； 2．能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等； 3．在木质部能看清年轮； 4．在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶； 5．标本应于秋末取材，选用椴木三年生枝； 6．切片厚度在15μm以内； 7．标本用蕾红、固绿染色，木质部和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）； 8．各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4。 | 片 | 30 |
| 43250 | 草本植物茎横切 | 草本植物的植物体木质部较不发达，茎多汁，较柔软，通过实验观察，掌握木本植物、草本植物及各部分的主要功能，理解年轮形成的道理。 | 片 | 30 |
| 43251 | 洋葱表皮装片 | 1．适用于小学科学教学观察； 2．标本取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐； 3．标本应平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色； 4．标本在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。 | 片 | 30 |
| 43252 | 叶片横切 | 1．适用于小学科学教学观察； 2．标本取材为木樨科迎春花的叶片； 3．切片厚度在20μm以内，每张玻片应放材料不少于二片；标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色； 4．在80×和200×镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层；表皮下有保卫细胞组成的气孔。 | 片 | 30 |
| 43253 | 叶片气孔装片 | 1．适用于小学科学分组观察； 2．标本取材为新鲜的气孔开放的蚕豆叶； 3．材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩； 4．标本为平铺装片，每片材料不小于2mm×2mm，四周剪切整齐； 5．显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体； 6．标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。 | 片 | 30 |
| 43450 | 动物表皮细胞装片 | 1．适用于小学科学教学观察； 2．标本取材为两栖动物的表皮，每次取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色； 3．标本在80×和200×显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。 | 片 | 30 |
| 43451 | 蛙卵细胞切片 | 1．标本选自32~64细胞之间的卵裂期； 2．作过动物极和植物极的中部纵切，切片厚度在10μm以内，每张玻片放材料1~2片，动物极向上； 3．标本由于有自然色素，可不染色或单一染色； 4．卵黄处有轻微破裂时为二级品； 5．应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 30 |
| 43550 | 骨细胞切片 | 1．适用于小学教学实验用； 2．标本在200×和400×显微镜下观察骨细胞的形态结构； 3．骨细胞是多突起的细胞，核为卵圆形，骨细胞位于骨板内或骨板之间，细胞的突起穿越骨板层； 4．能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁； 5．标本取材大型哺乳动物的股骨； 6．标本用能显示骨细胞结构但又不褪色的方法染色； 7．切片厚度在10μm以内，材料面积不小于4mm×3mm； 8．染色协调，无杂质，无余色，脱蜡干净； 9．标本无变形、收缩、破裂现象。 | 片 | 30 |
| 43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 1．适用于小学科学教学观察； 2．标本取材为人的口腔粘膜； 3．标本应平铺装片，用碘液轻染色； 4．在低倍显微镜下应看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞； 5．在高倍显微镜下可看到细胞膜着色较浅的细胞质和着色较重的细胞核。 | 片 | 30 |
| 43552 | 人血细胞装片 | 1．标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 2．血膜应涂布均匀、无污物；血细胞不重叠、无变形和自溶现象；用苏木精、曙红双重染色； 3．染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈蓝紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色； 4．标本具有下列一项时为二级品： a．血浆着色，但不影响观察血细胞形态； b．红血细胞有变形现象，在400×镜视野内不超过10%； c．血膜上有少量污物不影响观察。 | 片 | 30 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 30 |
| 60012 | 量杯 | 250ml | 个 | 30 |
| 60061 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 30 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 92 |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 60 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 60 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 30 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 60 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 60 |
| 62072 | Y形管 | 内径5~6mm | 个 | 60 |
| 62073 | 滴管 | 产品为90mm的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。 | 个 | 60 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 60 |
| 64005 | 镊子 | 铁质或不锈钢制成，表面做镀铬处理，长度为100±5mm。 | 个 | 60 |
| 64006 | 试管夹 | 产品为木质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm | 个 | 30 |
| 64032 | 石棉网 | 金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂覆面直径不小于80mm。 | 个 | 30 |
| 64041 | 燃烧匙 | 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。 | 个 | 30 |
| 64042 | 药匙 | 3件套，塑料 | 个 | 30 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 2 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 2 |
| 64062 | 橡胶管 | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 千克 | 1.5 |
| 64065 | 橡胶塞 | 由Φ12mm～40mm不同直径的胶塞配套包装。 | 千克 | 2 |
| 64071 | 试管刷 | 铁线、猪鬃绳 | 个 | 30 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 中号匹配烧瓶规格，铁线、猪鬃绳 | 个 | 30 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 60 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 30 |
| 64097 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 8 | 其他实验材料和工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 套 | 5 |
| 80302 | 载玻片 | 50片装，尺寸不小于24mmX75mm，厚度不小于1mm。 | 盒 | 10 |
| 80303 | 盖玻片 | 50片装，尺寸不小于18mmX18mm，厚度不小于0.15mm。 | 包 | 60 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 个 | 30 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 个 | 30 |
| 81002 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 个 | 30 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 30 |
| 81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 30 |
| 81012 | 钢手锯 | 锯架300mm，锯条300mm。 | 个 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 个 | 30 |
| 81015 | 手锤 | 一端圆头 | 个 | 1 |
| 81020 | 活扳手 | 8寸 | 个 | 30 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W,20W | 支 | 2 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1mm--Φ13mm | 台 | 1 |
| 81032 | 剪刀 | 180mm | 个 | 30 |
| 81109 | 花盆 | 塑料制，直径大于20cm ，高度大于17cm，反边。 | 个 | 30 |
| 81201 | 小刀 | 不锈钢折叠式，总长度不小于160mm | 个 | 30 |
| 81202 | 塑料桶 | 圆型，带盖 | 个 | 30 |
| 81203 | 手摇铃 | 由抓手、固定环和7枚响铃组成。 | 个 | 4 |
| 81204 | 手持筛子 | 由塑料制筛框和筛网装配组成，筛框、筛网都为黑色 | 个 | 30 |
| 81205 | 喷水壶 | 塑料制造，不小于1L，气压喷水壶。 | 个 | 4 |
| 81206 | 吹风机 | 带有防过热保护装置，冷热风双项选择，配缩吹直头。三档控制开关。 | 个 | 4 |
| 81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 | 个 | 30 |
| 81208 | 榨汁器 | 手动式，盛汁杯、榨汁机体、渣盘组成 | 个 | 30 |
| 小学数学 |  |  |  |  |
| 30306000901 | 方格黑板 | 1．尺寸及要求:不小于900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2．钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3．无镜面反光，色泽均匀； 4．允许用绿白两用黑板代替； 5．使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦拭无明显遗留粉笔痕迹。 | 块 | 1 |
| 30306007001 | 计算器 | 小学型计算器，功能：10位数四则混合运算，平方计算、开方计算、分数计算、括号运算、小数与百分数互相转换、分数与小数互相转换、分数与假分数互相转换。使用二节7号电池供电，有自动关机功能。 | 台 | 60 |
| 30801003102 | 剪刀 | 长 150 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽 | 把 | 60 |
| 30801006702 | 刻刀 | 美工刀，不锈钢，全长 130 mm～160 mm，刀片宽 10 mm | 套 | 60 |
| 30306007201 | 1～3 年级磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等 | 套 | 1 |
| 30306007202 | 4～6 年级磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等 | 套 | 1 |
| 30306003601 | 演示算盘 | 75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 2 颗，下珠 5 颗，17 档位 | 套 | 1 |
| 30306008201 | 数字、运算符号贴片 | 演示用，磁贴；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 10 cm；颜色鲜艳，亮黄色底，黑色字。 | 套 | 2 |
| 30306008202 | 数字、运算符号贴片 | 学生用；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 5 cm；颜色鲜艳，亮黄色底黑色字 | 套 | 60 |
| 30306008301 | 百数表 | 演示用；100 cm×100 cm，每行 10 个格，共 10 行；磁贴，可写可擦 | 套 | 5 |
| 30406010101 | 大数进位模型 | 1 个千位正方体、10 个百位正方块，10 个十位长方条，100 个正方颗粒；以塑料盒包装，便于收纳 | 套 | 30 |
| 30306003301 | 计数片 | 圆形Φ 25 mm，正方形25 mm×25 mm，正三角形边长25 mm，各片厚1 mm，每种图形各 20 张 | 套 | 60 |
| 30306003501 | 竖式计数器 | 演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位” | 套 | 2 |
| 30306003502 | 竖式计数器 | 演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位” “万位” | 套 | 2 |
| 30306003503 | 竖式计数器 | 学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位” “万位” | 套 | 60 |
| 30306003702 | 计数棒 | 演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；200 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 10 mm | 套 | 4 |
| 30306003801 | 计数棍 | 学生用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；100 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 4 mm | 套 | 60 |
| 30306006801 | 计数彩条 | 由十种木条组成，分别涂上白、红、浅绿、紫、黄、深绿、黑、蓝、棕、橙等颜色；十种木条的截面都是 1 cm2的正方形、长度分别为 1 cm，2 cm，3 cm，…，10 cm | 套 | 60 |
| 30306008601 | 分数片 | 演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12 条长方形片每行颜色不同，分别表示 1，1/2，1/3，1/4，1/5， 1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上 | 套 | 1 |
| 30406010201 | 圆形分数模型 | 演示用；采用直径≥22 cm、厚度≥0.8 mm 的软磁板；包含 15 片未裁切的圆（以不同颜色标示 1～1/20 等分数），15 片裁切的圆（依 1～1/20 等分进行），2 片圆形白软磁板。 | 套 | 1 |
| 30406010301 | 立体分数模型 | 由球体、正方体等几何形体，四分之一球体、八分之一球体、四分之一正方体、八分之一正方体等组成 | 套 | 30 |
| 30306006601 | 口算练习器 | 旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50 mm | 套 | 2 |
| 30306008501 | 点子图 | 演示用：磁贴，630 mm×800mm，每行 14 个点子，12 行，点子直径25mm | 套 | 5 |
| 30306005201 | 计数多层积木 | 学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 10 mm×10 mm×10 mm的正方体，90 mm×10 mm×10 mm、90 mm×100 mm×10 mm、 90 mm×100 mm×100 mm 的长方体各 1 个；每个积木块外都应画有 10 mm 的方格；配透明塑料盒 | 套 | 60 |
| 30203000920 | 沙漏组 | 包含 30 秒、1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟和 15 分钟的沙漏各 1 个 | 套 | 12 |
| 30406001011 | 钟表模型 | 演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面直径为 250mm，无透明钟面罩 | 个 | 2 |
| 30406001004 | 钟表模型 | 学生用；两针，非联动，12 h 表示，盘面直径80 mm，无透明钟面罩 | 个 | 60 |
| 30406001005 | 钟表模型 | 学生用；三针，联动，12 h/24 h 表示，盘面直径80 mm，有透明钟面罩 | 个 | 60 |
| 30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 个 | 12 |
| 30202000321 | 托盘天平 | 演示用，500 g，0.5 g | 个 | 2 |
| 30202000401 | 简易天平 | 等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200 g，分度值 1 g，槽码用金属制：10 g 16 个，5 g 8 个。允许误差：应分别≤0.5 g 和 0.3 g。吊桶容积应为 200 mL，可称量液体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直于水平面 | 个 | 30 |
| 30202000901 | 弹簧度盘秤 | 指针式，最大称量 1 kg，最小称量 50 g，分度值 5 g | 个 | 2 |
| 30306009101 | 数字天平 | 包含配有 20 个砝码和 1 个天平座；能呈现等于、大于、小于的关系式 | 个 | 12 |
| 30306008902 | 杠杆平衡器 | 学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 1 盒 | 个 | 12 |
| 30306005002 | 几何图形片 | 包括正方形（50 mm×50 mm）、长方形（50 mm×100 mm）、直角三角形（直角边长 50mm、100 mm）、等边三角形（边长 100 mm）、等腰三角形（两腰长 100 mm）、平行四边形（底边 200 mm、高 100 mm）、直角梯形(底边长 200 mm、高 100mm）、一般梯形（下底边长 100 mm）、圆形（直径 100 mm） | 套 | 60 |
| 30406000111 | 几何形体模型 | 学生用。 一般长方体(60×30×10mm）1个、特殊长方体（60×60×10mm）1个、正方体(边长30mm)1个、实心圆柱体（φ30×60mm）1个、空心圆柱（φ60×60mm）1个、球（直径30mm）、圆锥体（φ60×60mm、φ30×60mm、φ30×50mm）3种各1个组成 | 套 | 30 |
| 30306005302 | 七巧板 | 演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400 mm× 400 mm，厚≥4 mm | 套 | 2 |
| 30306005301 | 七巧板 | 学生用；七种颜色，所组成的正方形≥80 mm×80 mm，厚≥1 mm | 套 | 60 |
| 30306005311 | 七巧块 | 由 7 块形状不同的模块组成正方体，1 个纸盒装，尺寸65 mm×65 mm×65 mm | 套 | 30 |
| 30306005311 | 七巧块 | 由 7 块形状不同的模块组成正方体，磁力，纸盒装，尺寸60 mm×60 mm×60 mm | 套 | 30 |
| 30306005701 | 百鸟蛋 | 由 9 块不同形状模块组成蛋形， 尺寸 135 mm× 110 mm×5 mm | 套 | 30 |
| 30406007101 | 长正方体框架模型 | 直径为 3.5 mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；小棒长分别为150 mm、100 mm、50 mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品 | 套 | 60 |
| 30306006002 | 角操作材料 | 可变换角的大小， 两边长度可拉伸可收缩， 可在60 mm～100 mm 范围内改变，宽度为 7 mm～10 mm | 套 | 60 |
| 30306004001 | 钉板 | 由钉板、橡皮圈等组成，演示板590mm×390mm，用优质高密度板制成，表面平整、挺直、无毛刺、无节疤、裂纹、伤痕等疵病。板正面为复膜印刷贴面，有等分方格，每相邻方格颜色蓝白相间，每个方格边长33mm。在各方格的交点处嵌有小钉，钉子排列整齐，钉数共187个。板的背面无钉头露出，为黑色，可当黑板使用。 | 套 | 4 |
| 30306004002 | 钉板 | 演示用，采用透明塑料制成，外形尺寸：200mm×200mm，配有橡皮筋，板面上划有36个等分方格，在方格的每一交点处嵌有塑钉，塑钉等高，共有49个塑钉，板面塑钉顶部大于塑钉钉体，使用时不至于橡皮筋滑出，板面上绘有的线条清晰、整齐、粗细一致，可与投影机配合使用，用橡皮筋在钉板上围成的几何图形，可直观地计算几何图形的面积。 | 套 | 4 |
| 30306004003 | 钉板 | 学生用，塑料注塑成型，140mm×140mm，正面有49个塑料钉，7排7列，间隔20mm分布。另一面在圆周的24等分点处、圆心处、圆外切正方形的四个顶点处各有一个钉子。应符合JY0344《钉板》的要求。 | 套 | 60 |
| 30306009101 | 条形拼搭条 | 拼搭条的宽度为 8 mm，长度和颜色分别为 50 mm（红色）， 70.7 mm（黄色），86.6 mm（蓝色），100 mm（紫色），122 mm（绿色），141.4 mm（橙色），各 12 条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭。 | 套 | 60 |
| 30406010801 | 8 面空间连接模型 | 包括4种不同长度的杆、4种颜色的积木球组成。杆可插入积木球上的任意小孔内。积木球直径30mm，26个小孔。连接杆长142mm的6根，95mm的18根，60mm的8根，38mm的4根。 | 套 | 30 |
| 30306002201 | 直尺 | 演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 | 个 | 30 |
| 30201000702 | 软尺 | 2000 mm，最小分度值为 1 mm，宽度≥13 mm；每厘米处应为长线，每 5 mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或cm 值标出 | 个 | 30 |
| 30306000101 | 三角尺 | 演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应≥10 mm，标尺零位前不留空白 | 个 | 12 |
| 30306000201 | 圆规 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（采用橡胶摩擦定位）。 | 个 | 4 |
| 30306000602 | 量角器 | 演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直应在 0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间。 | 个 | 2 |
| 30306006201 | 面积测量器 | 非脆性的透明塑料板，面积测量部分为100 mm×100 mm，其中一面印刷边长为 5 mm 的方格，每 10 mm 处用粗线印刷，每 5 mm 处用细线印刷，粗线处标有数字。 | 个 | 30 |
| 30306006401 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 非脆性的透明塑料板，由 1 个边长 30 mm 的正方形、1个边长 60 mm×30 mm 的长方形、1 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的平行四边形，2 个底边边长 60 mm、高 30 mm的直角三角形、2 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的锐角三角形、2 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的钝角三角形、2个上底 20 mm、下底 40 mm、高 30 mm 的梯形组成 | 套 | 60 |
| 30406003201 | 圆周率、圆面积计算公式推导演示 模型 | 由钢制面板和塑料制成的圆面积演示器1个、圆周率演示器1个组成。产品能推导圆面积、圆周率计算公式；圆面积演示器，直径200mm，由15块1/16扇形块和2块1/32扇形块组成，能拼成较正规的长方形，每块扇形块背面固定有强磁，能吸在钢制面板上；圆周率演示圆，直径100mm，厚度4mm，印有滚动起始点标志，圆周边为齿状，配塑料直尺一根，固定在面板上，刻度长35cm，最小分度1cm，一侧面为齿状，直尺齿的模数和圆周率演示圆轮边齿的模数相同，实验精度好。钢制面板尺寸540mm×240mm×15mm，表面喷涂灰白色，印有扇形围成的圆和扇形组成长方形的图案，面板能放桌面上和吸在黑板上两用，带有支脚，能放在桌面上使用，面板背面装有强磁，能牢固吸在钢制黑板上使用。 | 套 | 2 |
| 30605009708 | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ | 个 | 30 |
| 30605009717 | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ | 个 | 30 |
| 30605009726 | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％ | 个 | 30 |
| 30406003101 | 几何形体表面积展开 模型 | 演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长为 60 mm×100 mm×140 mm，正方体边长为 100 mm，圆柱直径为 100 mm、高为 100 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。 | 套 | 2 |
| 30406003101 | 几何形体表面积展开 模型 | 学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸为 20 mm×40 mm×60 mm，正方体尺寸为 50 mm，圆柱直径为 30 mm、高为 50 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。 | 套 | 30 |
| 30406007201 | 立方厘米、立方分米模型 | 100 mm×100 mm×100 mm 透明正方体容器 1 个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100 mm×100 mm×90 mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）100 mm×90 mm×10 mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），90 mm×10 mm×10 mm黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），10 mm×10 mm×10 mm 红色小正方体 1 个。 | 套 | 4 |
| 30306006501 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 应由三部分组成，如下：长方体体积：由 24个边长 10 mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸 41 mm×31 mm×21 mm；圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于 8 块； 圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高 100 mm，直径 100 mm，圆柱壁应有三等分的标度线。 | 套 | 60 |
| 30306006101 | 图形变换操作材料 | 应有 2 个平行四边形（边长 30 mm，高 20 mm），2 个正方形（边长 30 mm），2 个三角形（底 30 mm，高 20 mm）和 2 个圆（直径 30 mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容。 | 套 | 60 |
| 30406007701 | 旋转模型 | 手工旋转装置：产生球的旋转模型，产生圆锥的旋转模型，产生圆柱的旋转模型，产生圆台的旋转模型（可选），产生双曲面的旋转模型（可选），产生抛物面的旋转模型（可选），产生椭球的旋转模型（可选） | 套 | 12 |
| 30306004901 | 演示用转盘 | 由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径400 mm，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写 | 套 | 1 |
| 30306004401 | 数字骰子 | 边长12 mm×12 mm×12 mm，每个侧面上有不同的数字，数量每套 3 个 | 套 | 30 |
| 30306004501 | 空白骰子 | 边长12 mm×12 mm×12 mm，数量每套 2 个，可用铅笔书写并可擦除 | 套 | 30 |
| 30306002503 | 塑料球 | 五种颜色，每种颜色各 10 个，球径20 mm，配不透明袋 2 个，袋口有伸、缩拉绳 | 套 | 30 |
| 30306009701 | 活动日历 | 演示用；边长 10 cm 的正方体 4 块；可写可擦。底座（盒子）405mm×105mm×105mm。 | 个 | 1 |
| 30306009702 | 活动日历 | 学生用；边长 5 cm 的正方体 4 块；可写可擦。底座（盒子）205mm×55mm×55mm。 | 个 | 60 |
| 30806000101 | 彩色双面双色纸 | A4，1 包 100 张；与黑板和白板反差大的彩色 | 包 | 1 |
| 30306009801 | 表面涂色的正方体 | 正方体 3 cm×3 cm×3 cm，64 个；其中三面涂红色的 8个，两面涂红色的 24 个，一面涂红色 24 个，六面均不涂红色的 8 个，不涂红色的面均涂白色。 | 套 | 30 |
| 30306009801 | 表面涂色的正方体 | 磁力，正方体 3 cm×3 cm×3 cm，64 个；其中三面涂红色的 8个，两面涂红色的 24 个，一面涂红色 24 个，六面均不涂红色的 8 个，不涂红色的面均涂白色。 | 套 | 30 |

| 十、小学音乐标准教室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电钢琴 | 外壳特征：简约立式，木质外壳结构滑动键盖，具有防尘效果； 屏 幕：多功能LCD液晶显示； 复 音 数：128； 音 源：采用先进的超大规模集成电路PCM数字音源，音色逼真优美。先进的DSP数字效果器功能，能模拟多种音场，营造多种气氛； 音 色:1388种，其中包含140种民族音色(17种民族打击乐器)、12组打击乐、1组民族打击乐、1组效果音 节 奏：318种世界风格节奏，其中包含64种民族节奏；速度范围:020~280； 键 盘：88键重锤键盘，7种力度曲线（包括力度关闭）； 示 范 曲：255首，150首学习歌曲； 学习功能：150首教学曲，这些歌曲都有单独的左右手部分，可根据需要来开关此功能完成相应部分的练习； 单键设置：OTS功能，OTS功能开关；直接启动所选节奏中的打击乐部分，本琴为每种节奏都预先配置了一种适合的音色模式:音色、效果、速度设置等； 八 度：八度功能可以将全键盘的音高统一升高或降低2个八度，范围：-2~+2； 移 调：25档位，（0，-12~+12）； 微 调：微调功能调整本琴的音高，以便与其他乐器相符。微调数值,范围:-64~ 63； 效果功能：混响类型范围:00:Reveboff;0l:Hall1；02: Hall2;03: Room1;04: Room2; 05:Room 3; 06: Stage1;07: Stage2; 08: Plate;09:Delay;10:Echo。混响深度数值范围：00~127； 合唱类型范围:00:ChorsOff;0l: Chorusl;02: Chorus2; 03: Chorus3; 04: Chorus4; 05:Feedback; 006: Flanger1; 07:ShotDely : 08 ShDyFdbk； 09: Flanger2; 10:Flanger3; 11Celeste1;12:Celeste2;13:Celeste3。默认:00。合唱深度数值范围：00~127； 节 拍 器：默认值为4/4，可选择: 2/2、1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、3/8、6/8、7/8、9/8、12/8(C/8)； 存储记忆：有16个记忆库，每一个记忆库都有4个存储，共有64个记忆存储； 自动待机：打开自动待机后，如果本琴30分钟内没有任何操作，本琴将进入自动待机状态。再按下[待机/开]按钮重新开机； 伴奏控制：自动伴奏淡入淡出模式、变奏模式、自动和弦开关，同步启动，开始停止，带插入启动，前奏/尾奏； 录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，第一个白键录伴奏轨，第一个黑键或第二个白键旋律轨录音、调用，清除功能，关机后存储的数据不会丢失； 低频频率：00-60；低频增益：-12~12； 高频频率：00-60；高频增益：-12~12； 键盘控制：全键盘，单指多指和弦，键盘分离，键盘双音色，双人模式，和声； 音色控制：音量，延音，微调，移调，相位，八度； 演奏模式：包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式； 双 音 色：将任意两种音色即叠加起来产生一种新的音色效果，双音色音量（音量范围00~127）； 键盘分离：通过选择分离点把琴键分离成左右两个独立的演出部分。即左右手分别能演奏不同的音色。被分离的左手音色称为分离音色右手音色为主音色。分离点可以按自己的需求自由设置； 音量控制：主音量（范围00~127）、双音色音量（范围00~127）、节奏音量（数值：00~31），音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口； USB接口：USB MIDI，本琴可以通过USB连接线与计算机相互传送MIDI数据，使用标准的USB连接线，连接计算机的USB接口与本琴后面板的USB接口即可，计算机操作系统须为Windows Xp系统及以上。USB AUDIO，用标准的USB连接线连接本琴和计算机，通过USB线可将电脑中的音频输送到本琴中，也可将本琴的音频信号输送到电脑中此时您可播放自己喜爱的音乐以便于跟着练习； 接 口：DC电源，踏板输入接口，线路输出左/右接口，音频输入接口，USB接口 (USB MIDI和USB AUDIO)，耳机1是6.5mm接口，耳机2是3.5mm接口，MIDI输出接口； 踏板功能：延音(半踏功能，延音的长短会随着踏板下沉的深度而改变。踏板下沉深度越大，延音就越大)、弱音、保持音； 音响系统：立体声双喇叭音响系统；喇叭最大功率20W*2 电 源: 直流12V； 尺 寸 :长139.5CM*宽42CM*高85CM（支起谱架高99CM） | 台 | 1 |
| 2 | 钢琴 | 规格尺寸：120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深）【颜色】：黑色亮光【规格尺寸】：120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深） 【外形特点】：黑色亮光琴身，直腿。【共鸣系统】：采用年轮均匀的优质云杉实木音板，采用现代技术和工艺处理、存储、加工制造而成的椭球形音板预应力设计，超硬合金铜条、钢条弦枕，低音区定弦钮设计，音色饱满纯美，稳定性更佳【击弦系统】：采用碳素纤维材料，具有不同于传统击弦机的优良耐候性， 使击弦机各组件不随温湿度的变化而变化，确保其经久耐用的品质，并能保证各零部件配合精准、组装精度高， 整体调整小， 有效提高击弦机系统的整体性能， 使系统运作效果达到更佳。同时，反应灵敏的触键感，由于阻力小、 可控性高， 能够实现更加舒适流畅的弹奏效果。 【弦槌】：毛毡，木芯采用桃花芯木，采用先进的特殊压制加工工艺技术制成，使音色拥有从极柔到极强的丰富演绎，完美展现细腻层次。【键盘】：天然云杉实木制成，手感舒适灵敏。【弦码】：精选优质山毛榉（实木）制作的整体式加长桥码，具有良好的导音性能（有效减少声波在传播过程中的衰减），使音色和音量均匀和谐。【弦轴板】：十三层优质枫木，密度均匀，提供稳定的握钉力，保证了音准稳定性。 【铁板】：数控精加工技术，特别喷上防潮漆，能有效防止潮气渗入，外观精美。【琴弦】：琴弦配合悬臂式超长低音弦长设计（低音弦有效弦长约：1200mm ）使音色更出众。 【脚踏系统】：金属铸造踏瓣，弱音、延音、止音效果佳。 【森达针】: 优质森达针，在通过 100 万次的测试后,仍保持稳定的灵敏度， 确保了连击及强击时的稳定反应。 【油漆】 ：优质浜二环保油漆， 配合八轴联动机器人自动喷涂及红外线干燥技术，确保钢琴表面油漆均匀、光亮度高，具有很强的耐磨和抗碰能力。配琴凳、配琴罩。 | 台 | 1 |
| 3 | 手风琴 | 120BS，键盘为41键，键17个，白24个，键盘交音键为7个,左手贝斯为120个,低贝斯交音键为3个，全成琴簧片为183个，共有键盘、琴箱、风箱、贝斯箱组成外箱体积为60cmx34cmXS7cm，毛净重13/11kg，每箱一台配有合格证、说明书、手风背带一套。 | 架 | 1 |
| 4 | 数字化、MIDI作曲音乐教学 | 〖1〗支持多种乐谱教学：满足教学基本所需的五线谱、简谱、鼓谱、非洲鼓谱、陶笛谱、吉他谱（尤克里里、贝斯四线谱制作）、民乐谱、管弦乐谱等；支持乐谱总谱教学编辑功能，且支持五线谱、简谱的编辑和旋律的播放功能；吉他谱和鼓谱都支持多旋律；无论从专业还是非专业的角度讲，都可极大程度的方便任何教师和学者教学和学习，且不仅满足乐理教学、弹奏教学、打击乐教学、还可满足吹奏教学，如陶笛等； 〖2〗内置音乐教学资源库：软件界面包含简谱和五线谱所需所有音乐元素符号，至少有210种符号供选用，且部分符号可以跨类别替换使用；可调用WINDOWS系统内所有字符，支持任意节拍；内置不少于128种内置音色，10种民族乐。支持在线下载不少于5000首经典艺术欣赏曲库，多种器乐音色等，可重复使用，可小节或声部选择试听，可调整速度和节拍； 〖3〗支持平板、触控一体机、台式电脑、笔记本等WINDOWS全系统操作，IE7.0以上；支持脱离传统鼠标键盘的操作，可直接通过触屏进行所有软件功能的操作；推荐可支持硬件配置2.0CHZ以上CPU，4G以上内存，支持CD-ROM驱动器或UBD接口； 〖4〗支持简线互换：支持简谱和五线谱混排互换引擎；满足简谱转五线谱，五线谱转简谱。可单独编辑、支持工尺谱、锣鼓经、琵琶谱、midi、制谱、自动配器以及MIDI音乐制作并能加载VSTI音源生成MP3或wav、民乐曲谱制作。也可单独体现，可输入歌词及简谱、音符等符号；在输入无线谱的同时，简谱自动对照出现，输入简谱的同时，无线谱亦可自动对照出现；无需在输入无线谱时寻找对应的音符，可直接点击简谱（1.2.3.4.5.6.7）在五线谱上亦可出现相对应的五线谱音符，且不会出现错误，间距位置自动对齐，无需手动调节；可任意拖动，复制粘贴； 〖5〗支持输出和打印：支持编辑或修改后的曲谱可直接导出或打印，可输出高轻度矢量图PDF或eps格式，亦可支持图片输出。 〖6〗智能五线谱及简谱、歌词编辑和多功能页面调整：可编辑标题、副标题、作词作曲、版权等信息；可编辑高音低音等大谱表及总谱，可调节页面大小及小节数量；音符、符点、升降音、休止符、多重三连音、倚音等录入后，可任意范围播放。支持五线谱的混合编辑，并且在任意类型谱表或混合谱表上添加歌词，智能歌词编辑器，一次输入多个歌词通过键盘便捷键即可自动对齐音符，可复制粘贴和整体删除；歌词及五线谱、简谱的字体大小支持任意设置。可任意插入、删除、修改、复制声部和小节，可将已选择小节随意设置移动到上一行或下一行，且可对小节任意加减拍，可以将小节及全曲音符升降（仅五线谱支持），可以重新整理小节或整个曲谱的版面，按照音符疏密分配或全曲小节宽度，间距自动匹配，重新排版；跨行小节保持框架与原声部一致，不会影响整个谱表的编辑和排版； 〖7〗智能变调：支持首调和固定调智能变调，支持简谱和五线谱的调性选择、转换和文本描述的调性，可任意选择更改国际通用的14种常见调式，且转换调性时会有选择提示“音符变而音高不变”，“音符不变音高变”的提示。 〖8〗悬浮窗提示：进入页面后，在鼠标停留或点击的位置，页面会有悬浮窗温馨提示，介绍功能及便捷方式等使用特点； 〖9〗支持任意MIDI音频文件导入，并支持多音轨编辑，可随意设置各音轨音色，修改或增加音符达到再次创作的功能，可在多音轨谱表中选择任意音轨单独播放，可重复播放。 〖10〗导入的曲谱文件若有错误，可选择性任意编辑更改。 〖11〗MIDI作曲页面支持乐谱卷帘编辑器功能，辅助弹奏教学，以条形的方式显示所有音符的时值与音高，且与虚拟键盘交互显示；点击或触摸五线谱音阶位置或简谱唱名位置，虚拟键盘会显示相应位置且通过扬声器发声。 〖12〗支持领唱与合唱打谱及乐谱总谱教学编辑功能，满足如交响乐G、电声乐H、民乐L、打击乐、流行音乐总谱等；支持midi导入和外接音源（例如vsti格式）加载使用。 〖13〗可编辑鼓谱、吉他谱、四线谱并播放，可插入吉他和弦标指法识图，或更改四线谱记谱相关乐器音色，如电吉他电贝斯等乐器。 〖14〗吉他谱制作：支持吉他简谱弹唱、吉他线谱弹唱、吉他简线弹唱谱；支持吉他和弦图、贝斯和弦图、尤克里里和弦图，且可以任意编辑、修改、保存、调入库和弦； 〖15〗自动保存文件：若电脑等载体因断电或死机，所编辑的曲谱页面会自动保留，直至下次重新启动，启动后页面会显示载体瘫痪前的状态，可进行继续编辑； 课件部分： 〖1〗课件：支持在课件页面转换简谱.线谱.图文（聆听歌声的同时了解图文的含义）.图线.图简曲线谱.视频等形式一键互换播放，同时能达到课件听赏.鉴赏双效果，在课件播放的同时可同步显示虚拟键盘.节拍器.音频升降调.音叉.记号笔等功能；（提供功能截图加盖厂家公章） 〖2〗测试：支持最初级的节奏听辨.歌曲节奏听辨，随着学龄增加了记忆大比拼.认识唱名.选择拍号.三拍子听辨.听辨舞曲与进行曲.音乐的结构.熟悉音色.乐器听辨.听音切分节奏.听辨认识分类.实物图展示熟悉管乐.民族乐器分类及音色.速度听辨.西洋管弦乐队的主要乐器的认识与音色视听.旋律进行方向听辨等测试功能； 〖3〗编创与活动：比较聆听乐器的结构与音色； 〖4〗游戏宫：内容听辨乐器.听辨演奏形式.听辨民族或地区的歌声辨别.背唱歌曲.听辨歌（乐）曲名及拍号.选择合适自己的演唱情绪.听辨乐器.拍子听辨.背唱歌曲等； 〖5〗拥有随心唱响.欢乐谷.音乐厅.电影厅.展览厅.阅览室.戏剧.歌剧.合唱.合奏等。 | 套 | 1 |
| 5 | 主控台 | 〖1〗外形尺寸：1150*780*1000mm；上柜体:长度1150mm，宽度780，高度330mm；下柜体：长度850mm，宽度660mm，高度670mm；底座部分：长度810mm,宽度630mm，高度65mm. 〖2〗采用0.8mm-1.2mm优质精装冷轧钢板,经数控激光切割设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用。 〖3〗讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右台面前方可选放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备； 桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 〖4〗讲台正前方为中控抽屉和杂物抽屉，方便放置用品；讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉（长*宽*高：500*500*170 mm） 〖5〗讲台扶手，背板采用高档橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面颜色为木纹色，使整个讲台看起来美观大方。 〖6〗整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 〖7〗讲台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜可作为储物柜使用； 〖8〗全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。 〖9〗整个讲台采用上下分体，拼装组成，大大地减少了运输成本 | 座 | 1 |
| 6 | 录音机 | 〖1〗99首曲目任意编程智能化播放CD 〖2〗FM/MW二波段立体声收音 〖3〗支持磁带录音/放音 〖4〗CD-R/CD-RW/MP3/WMA播放 〖5〗BBS超重低音系列 〖6〗LCD播放曲目显示/具有随机播放功能 〖7〗立体声耳机插孔/ 具有电子防振功能 〖8〗特设USB接口 〖9〗使用交流电AC 220V/50Hz 〖10〗体积：290*255*152mm 〖11〗重量：约2KG（不含电池） 〖12〗附件：电源线 | 台 | 1 |
| 7 | 音响系统 | 音箱两只 1.6.5＂全音域两分频音箱； 2.频率响应(Frequency Pesponse)：≥70Hz-18KHz； 3.灵敏度(Sensitivit)：≥98dB(1.0w/1m)；等效噪声参考频率：1000Hz；采用定频噪声测试，设备连续承受1分钟定频信号，不引起喇叭永久性机械损伤； 4.标称阻抗(Nominal Impedance)：8Ω；限幅噪声频率：22.4Hz-22.4KHz ；采用粉红噪声测试，对设备连续输入粉红噪声信号，在100小时内，设备连续工作没有过热和机械损伤； 5.额定功率(Rated Power)：≥80W； 6.峰值功率(Pesk Power)：≥320W； 7.单元配置(Components)：LF Components：≥1×6.5"/HF Components：≥1×3"； 8.扩散角度(Coverage)：≥80°(H)×≥50°(V)； 9.声压级(Maximun SPL)：≥112dB continuous,≥118dB peak。 DVD一台 音箱种类 AV音箱 额定电压 220（V） 额定功率 60（W） 额定频率 50（Hz） 成色 全新 适用人群 所有人群 货源类别 现货 声道 多声道 扩展接口 USB接口 音质选择 立体声 支持播放 CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD，mp3 包装清单 dvd播放器 av线 遥控器 彩盒 功放一台 1.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内； 2.采用音频信号转换信号技术，对模拟信号按照时间基准进行幅度取样，然后以幅度轴为基准将时间轴移相90˚，幅度取样信号即变成了以时间轴为基准的宽度不同的脉冲信号，对影响功率放大器的失真、噪声、输出阻抗、电源电压抑制比等因素进行有效补偿，实现高效率、低失真特性的功率放大； 3.采用安全等级A1电路拓扑技术，让设备在安全范围内工作，同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出； 5.额定功率：≥150W×2/8Ω；≥300W×2/4Ω； 6.信噪比：≥100dB(A计权)； 7.阻尼系数：≥400:1(A计权)； 8.输入灵敏度：线路：≥200mV ±10%、话筒：≥20mV±10%； 9.过载电动势：线路：> 2V，话筒：>200mV； 10.辅助输出电平：PRE(线路)：1V±10%； 11.输入阻抗：非平衡≥20kΩ； 12.频率响应：20Hz-20kHz(+0.5/-0.5dB)； 13.总谐波失真：≤0.06%@8Ω/1kHZ； 14.SMPS类型：隔离型。 | 套 | 1 |
| 8 | 音乐节拍器 | 〖1〗材质：注塑外壳 纯金属机芯 〖2〗规格：20.2*9.3*10.2cm 〖3〗结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为40~208拍/分，节拍为0、2、3、4、6，速度误差<1% 〖4〗使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。 〖5〗特色：无须电池 根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板上的刻度相对照，可知每分钟来回摆动的次数，精准、稳定、音亮、操作简便，外观时尚。 | 个 | 1 |
| 9 | 音叉 | 〖1〗材质：不锈钢 〖2〗规格：总长≧11.4cm，把手长度≧4cm，叉长≧7.2cm，叉厚：≧0.3cm，音叉直径：≧1.7cm 〖3〗结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 〖4〗使用方法：敲击音叉，采集声波波形图 〖5〗产品具有合格证、三包卡，独立包装袋或包装盒 | 个 | 1 |
| 10 | 多用划线规 | 〖1〗材质：全新环保无毒塑料 〖2〗规格：多用划线归的直径大于等于11.9CM，高度大于等于10CM，每个夹笔孔的直径为1.2CM，高度为1.4CM 〖3〗结构：由手握固定划线区和5个夹划线控，用螺丝组装而成 〖4〗品质：考级级别 | 个 | 1 |
| 11 | 谱台 | 〖1〗材质：优质铁 〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM 〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为高级ABS材质结实耐用，谱台面贴有商标GHL 〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 | 个 | 48 |
| 12 | 音乐凳 | 规格：300×260×400mm。主体材料采用彩色的16mm厚三聚氰胺双贴面刨花板制造，六面体结构，所有截面利用机械高温封边，封边条厚度1.5mm，既可以用于学生坐箱又可以组成合唱阶梯、舞台等。由红、黄、蓝、三种颜色搭配而成，色彩鲜艳。 | 把 | 48 |

| 十一、小学音乐合唱教室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 谱架 | 〖1〗材质：优质铁 〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM 〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用，谱台面贴有商标GHL 〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 | 个 | 48 |
| 2 | 合唱台 | 1.尺寸：三层尺寸1220*1150*610±10mm；每层台阶宽380±10mm，高200±10mm；小舞台尺寸:1530*1220*300±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 组 | 4 |
| 3 | 数字化、MIDI作曲音乐教学 | 〖1〗支持多种乐谱教学：满足教学基本所需的五线谱、简谱、鼓谱、非洲鼓谱、陶笛谱、吉他谱（尤克里里、贝斯四线谱制作）、民乐谱、管弦乐谱等；支持乐谱总谱教学编辑功能，且支持五线谱、简谱的编辑和旋律的播放功能；吉他谱和鼓谱都支持多旋律；无论从专业还是非专业的角度讲，都可极大程度的方便任何教师和学者教学和学习，且不仅满足乐理教学、弹奏教学、打击乐教学、还可满足吹奏教学，如陶笛等； 〖2〗内置音乐教学资源库：软件界面包含简谱和五线谱所需所有音乐元素符号，至少有210种符号供选用，且部分符号可以跨类别替换使用；可调用WINDOWS系统内所有字符，支持任意节拍；内置不少于128种内置音色，10种民族乐。支持在线下载不少于5000首经典艺术欣赏曲库，多种器乐音色等，可重复使用，可小节或声部选择试听，可调整速度和节拍； 〖3〗支持平板、触控一体机、台式电脑、笔记本等WINDOWS全系统操作，IE7.0以上；支持脱离传统鼠标键盘的操作，可直接通过触屏进行所有软件功能的操作；推荐可支持硬件配置2.0CHZ以上CPU，4G以上内存，支持CD-ROM驱动器或UBD接口； 〖4〗支持简线互换：支持简谱和五线谱混排互换引擎；满足简谱转五线谱，五线谱转简谱。可单独编辑、支持工尺谱、锣鼓经、琵琶谱、midi、制谱、自动配器以及MIDI音乐制作并能加载VSTI音源生成MP3或wav、民乐曲谱制作。也可单独体现，可输入歌词及简谱、音符等符号；在输入无线谱的同时，简谱自动对照出现，输入简谱的同时，无线谱亦可自动对照出现；无需在输入无线谱时寻找对应的音符，可直接点击简谱（1.2.3.4.5.6.7）在五线谱上亦可出现相对应的五线谱音符，且不会出现错误，间距位置自动对齐，无需手动调节；可任意拖动，复制粘贴； 〖5〗支持输出和打印：支持编辑或修改后的曲谱可直接导出或打印，可输出高轻度矢量图PDF或eps格式，亦可支持图片输出。 〖6〗智能五线谱及简谱、歌词编辑和多功能页面调整：可编辑标题、副标题、作词作曲、版权等信息；可编辑高音低音等大谱表及总谱，可调节页面大小及小节数量；音符、符点、升降音、休止符、多重三连音、倚音等录入后，可任意范围播放。支持五线谱的混合编辑，并且在任意类型谱表或混合谱表上添加歌词，智能歌词编辑器，一次输入多个歌词通过键盘便捷键即可自动对齐音符，可复制粘贴和整体删除；歌词及五线谱、简谱的字体大小支持任意设置。可任意插入、删除、修改、复制声部和小节，可将已选择小节随意设置移动到上一行或下一行，且可对小节任意加减拍，可以将小节及全曲音符升降（仅五线谱支持），可以重新整理小节或整个曲谱的版面，按照音符疏密分配或全曲小节宽度，间距自动匹配，重新排版；跨行小节保持框架与原声部一致，不会影响整个谱表的编辑和排版； 〖7〗智能变调：支持首调和固定调智能变调，支持简谱和五线谱的调性选择、转换和文本描述的调性，可任意选择更改国际通用的14种常见调式，且转换调性时会有选择提示“音符变而音高不变”，“音符不变音高变”的提示。 〖8〗悬浮窗提示：进入页面后，在鼠标停留或点击的位置，页面会有悬浮窗温馨提示，介绍功能及便捷方式等使用特点； 〖9〗支持任意MIDI音频文件导入，并支持多音轨编辑，可随意设置各音轨音色，修改或增加音符达到再次创作的功能，可在多音轨谱表中选择任意音轨单独播放，可重复播放。 〖10〗导入的曲谱文件若有错误，可选择性任意编辑更改。 〖11〗MIDI作曲页面支持乐谱卷帘编辑器功能，辅助弹奏教学，以条形的方式显示所有音符的时值与音高，且与虚拟键盘交互显示；点击或触摸五线谱音阶位置或简谱唱名位置，虚拟键盘会显示相应位置且通过扬声器发声。 〖12〗支持领唱与合唱打谱及乐谱总谱教学编辑功能，满足如交响乐G、电声乐H、民乐L、打击乐、流行音乐总谱等；支持midi导入和外接音源（例如vsti格式）加载使用。 〖13〗可编辑鼓谱、吉他谱、四线谱并播放，可插入吉他和弦标指法识图，或更改四线谱记谱相关乐器音色，如电吉他电贝斯等乐器。 〖14〗吉他谱制作：支持吉他简谱弹唱、吉他线谱弹唱、吉他简线弹唱谱；支持吉他和弦图、贝斯和弦图、尤克里里和弦图，且可以任意编辑、修改、保存、调入库和弦； 〖15〗自动保存文件：若电脑等载体因断电或死机，所编辑的曲谱页面会自动保留，直至下次重新启动，启动后页面会显示载体瘫痪前的状态，可进行继续编辑； 课件部分： 〖1〗课件：支持在课件页面转换简谱.线谱.图文（聆听歌声的同时了解图文的含义）.图线.图简曲线谱.视频等形式一键互换播放，同时能达到课件听赏.鉴赏双效果，在课件播放的同时可同步显示虚拟键盘.节拍器.音频升降调.音叉.记号笔等功能； 〖2〗测试：支持最初级的节奏听辨.歌曲节奏听辨，随着学龄增加了记忆大比拼.认识唱名.选择拍号.三拍子听辨.听辨舞曲与进行曲.音乐的结构.熟悉音色.乐器听辨.听音切分节奏.听辨认识分类.实物图展示熟悉管乐.民族乐器分类及音色.速度听辨.西洋管弦乐队的主要乐器的认识与音色视听.旋律进行方向听辨等测试功能； 〖3〗编创与活动：比较聆听乐器的结构与音色； 〖4〗游戏宫：内容听辨乐器.听辨演奏形式.听辨民族或地区的歌声辨别.背唱歌曲.听辨歌（乐）曲名及拍号.选择合适自己的演唱情绪.听辨乐器.拍子听辨.背唱歌曲等； 〖5〗拥有随心唱响.欢乐谷.音乐厅.电影厅.展览厅.阅览室.戏剧.歌剧.合唱.合奏等。 | 套 | 1 |
| 4 | 钢琴 | 〖1〗外壳尺寸（长×宽×高）：长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm； 〖2〗五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 〖3〗外壳：哑光黑色，采用新型环保材料。 〖4〗上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 〖5〗下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 〖6〗谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 〖7〗铁板工艺:翻砂工艺铸铁板。 〖8〗铁板高度：≥109.5cm 〖9〗琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。 〖10〗音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 〖11〗肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。 〖12〗弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。 〖13〗弦码：采用多层榉木制作。 〖14〗背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥80*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 〖15〗键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 〖16〗中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属连接结构。 〖17〗弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 〖18〗击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作； 〖19〗击弦机顶杆：要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 〖20〗调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 〖21〗踏板系统:使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 〖22〗安全性要求:符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准。提供相应产品检测报告复印件加盖制造商鲜章佐证。 | 台 | 1 |
| 5 | 五线谱电教板 | 〖1〗键盘：88键带力度感应电钢琴实体键盘；具有高、中、低、关4种力度模式，默认中级力度模式。 〖2〗尺寸：2000mm*1200mm*68mm 〖3〗五线谱表：一组可书写和教鞭演示的大谱表,音域范围：C-e3共计52音； 〖4〗音色：262种GM音色，（20种钢琴音色+12种色彩打击乐器音色+24种风琴音色+25种吉他音色+27种贝斯音色+8种弦乐音色+12种合奏合唱音色+18种铜管乐音色+16种簧管乐音色+8种笛子音色+12种合成主音音色+9种合成柔音音色+8种合成特效音色+9种民族乐器音色+13种打击乐器音色+43种声音特效音色）；带16组音色快速检索模块，方便快速调用音色库； 〖5〗节奏：内置节奏105种，可根据用户定制需求增减节奏； 〖6〗示范曲：内置曲目660首，可根据用户定制需求增减曲目； 〖7〗调式：12种调式； 〖8〗无线教鞭：2、4G无线教鞭，摆脱线缆束缚，操作更加方便；带低电量提示功能，标配2支无线教鞭，可根据用户需求选配到4支无线教鞭；无线教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换功能键； 〖9〗和弦：可演示任意和弦； 〖10〗伴奏：带自动伴奏功能； 〖11〗人声录音：内置高灵敏度驻极体话筒，可录制老师或同学现场演唱的声音，按顺序自动保存多个录音文件，断电数据不丢失，可随时调取播放或删除，音频文件可导出到外设USB存储器。 〖12〗MIDI录音：可录制无线教鞭及键盘演奏的曲目，按顺序自动保存多个录音文件，断电数据不丢失，录制的MIDI文件可导出到外设USB存储器。 〖13〗节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调； 〖14〗控制：控制面板采用7英寸彩色液晶触控屏，主机所有控制全部采用触摸控制。 〖15〗外置接口：MIDI输入、输出接口；线路输入、线路接口；USB接口； 〖16〗音量控制：触摸滑动电子音量控制，具有主音量、曲目音量、伴奏音量、键盘音量4组独立音量控制；音量设置具有记忆功能，下次开机记忆上次关机时的音量数值； 〖17〗USB拓展功能：兼容USB2、0及以下设备，支持用户插读U盘，可读取U盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件，也可用作下载内存中保存的音频文件及MIDI文件； 〖18〗蓝牙扩展功能：可连接手机等蓝牙设备，方便老师教学播放教学音频课件，触控面板可以开启和关闭蓝牙功能，蓝牙设备名称与主设备名称一致； 〖19〗颤音：具有颤音功能，增加音色音效，在操作界面上可选择开启或关闭; 〖20〗混响：具有混响音效，增加音色音效，在操作界面中可选择开启或关闭； 〖21〗延音：具有延音音效，增加音色效果，在操作界面中可选择开启或关闭； 〖22〗电教板以力度键盘为核心，结合乐理，更加方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙地联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂； 〖23〗具有键位与五线谱对应的全音域88键（A2-c5）LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置； 〖24〗简谱显示：液晶屏具有7段7寸简谱、高低音、音名、唱名及升降显示功能，在键盘演奏过程中可全音域显示相对应的简谱、升降及高低音、音名及唱名；键盘及无线教鞭演示显示的简谱内容可以暂停保留在界面上，在软件界面中可选择关闭或开启简谱显示功能； 〖25〗计时功能：开机自动记录上课时间，方便老师掌控授课进度 〖26〗安全功能：用户可设置系统进入密码，防止无关人员随意使用设备，保护财产安全，此功能可由用户选择是否启用。 〖27〗配置可移动专用支架，支架移动轮子带刹车锁死功能。 | 块 | 1 |
| 6 | 音箱 | 〖1〗单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁；1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 〖2〗号角材质：ABS,号角可调； 〖3〗音箱材质：15mm高密度纤维板； 〖4〗表面处理：水性环保黑色点漆； 〖5〗音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠5㎜钢网内衬防尘棉； 〖6〗吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 〖7〗频响范围：50Hz-20KHz； 〖8〗灵敏度：96dB； 〖9〗额定功率：≥200W； 〖10〗最大声压级：119dB； 〖11〗阻抗：8（Ω）； 〖12〗分频点：2.5KHz； 〖13〗覆盖角：80°×60°（H×V； 〖14〗连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 〖15〗吊挂硬件：18xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； | 对 | 2 |
| 7 | 功率放大器 | 1.内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器，左右通道有电子分频器，5段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能； 2.具有Dante扩展功能，支持2个Dante输入通道和2个Dante输出通道；具有多种反馈机制：温度监测、电平侦测、数据反馈、故障报警多种回馈显示机制； 3.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内. 4.采用音频信号转换信号技术，对模拟信号按照时间基准进行幅度取样，然后以幅度轴为基准将时间轴移相90˚，幅度取样信号即变成了以时间轴为基准的宽度不同的脉冲信号，对影响功率放大器的失真、噪声、输出阻抗、电源电压抑制比等因素进行有效补偿，实现高效率、低失真特性的功率放大； 5.绝缘电阻：2MΩ；设备采用的绝缘材料须满足绝缘；设备采用的绝缘材料须满足绝缘要求； 6.立体声功率：≥2*450W8Ω；≥2*750W4Ω； 7.桥接功率：≥1*1200W8Ω； 8.信噪比：≥100dB； 9.阻尼系数：≥400:1； 10.频率响应：20Hz-20KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)； 11.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.4V； 12.总谐波失真：≤0.06%@8Ω/1kHZ； 13.SMPS类型：隔离型, 14.功放采用IOC保护技术：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护； 15.输入阻抗：10KΩ/平衡； 16.输入模式：单声道/立体声； 17.输入共态抑制比：≥85dB； 18.LED及LCD指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 19.LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压。 | 台 | 1 |
| 8 | 调音台 | 1.单声道3段均衡设计，便于对人声范围内的调控 2.可以给电容话筒提供真正的专业+48V幻像电源 3.每路具有静音功能选择，可一键静音 4.内置MP3播放器，采用USB接口，兼容多种音频格式，带蓝牙接收 5.内置99种高精度数字DSP效果 6.主输出七段均衡器，优化输出信号 7.60mm流线型高精度衰减器推子、密封控制旋钮 8.输入：8路话筒输入；1路立体声输入 9.输出：立体声主输出L、R；辅助AUX×1；效果发送×1 10衰减器行程：60mm流线型高精度衰减器推子 11.调音台采用IOC保护技术：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护； 12.支持无线充电，充电时对设备进行温度保护、短路保护、过压保护、磁场保护； | 台 | 1 |
| 9 | 智能反馈效果器 | 1.采用24Bit数据总线和32Bit双DSP处理器，双话放设计，两种声音对比使用； 2.六通道输入，三路单声道输入、两路立体声输入、一路蓝牙输入；三路单声道具有15段均衡调节、压限、通道延时、斜率可变高通滤波器、一键自动防啸叫、可变啸叫点抑制、可变啸叫抑制强度、效果音量调节；两路立体声输入具有7段均衡调节、斜率可变高通滤波器、单独音量调节；一路蓝牙输入具有7段均衡调节、斜率可变高通滤波器、单独音量调节； 3.六通道输出，其中两路输出设有压限、通道延时、10段均衡调节、音乐、麦克风、效果音量调节；三路输出设有压限、通道输出延时、7段均衡调节和音乐、麦克风、效果音量调节；两路输出设有压缩、通道输出延时、高低通滤波器5段均衡调节和音乐、麦克风、效果音量调节； 4.可以储存3种固定出厂模式和17种自调模式并支持电脑导入导出，多台机器同时使用同一模式文件； 5.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内； 6.16进制2寸彩色液晶屏显示； 7.电脑调试软件中英文双语显示切换；通过USB连接设备，控制各项精细参数； 8.蓝牙手机播放及APP蓝牙手机控制参数； 9.具有断电记忆功能，当设备突然断电数据会自动储存； 10.设备联机状态下，手机屏、电脑屏与机器显示屏数据同步，在调试的时候更直观更方便； | 台 | 1 |
| 10 | 无线手持话筒 | 1.双调谐真分集自动选讯，消除接收死角，避免断讯，红外对频技术，方便快捷可靠； 2.锁相环频率合成技术，38KHz导频技术，声音动态范围大、声音还原度高、低功耗； 3.超高频600MHz 波段锁相环 (PLL) 频率合成器，三重静噪控制； 4.超外差二次变频设计，选择性好，接收灵敏度高； 5.采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力； 6.采用高可靠的贴片元件生产，通过8小时老化试验出厂； 7.JL03防尘防水散热器：两只无级变速风扇，气流从前到后，温控转速，采用防尘防水IV2马达防护技术完整包覆整颗马达，可有效防护马达隔绝灰尘、水等物质，让风扇不论在沙漠(干燥多灰尘环境)、海边(高湿、高盐分环境)等恶劣环境下可长时间稳定运作，提供高效能的散热，保护内部电路板和电子元器件正常使用，更延长设备的使用寿命； 8.具有Dante扩展功能，支持Dante输入通道和Dante输出通道；具有多种反馈机制：温度监测、电平侦测、数据反馈、故障报警多种回馈显示机制； | 套 | 1 |
| 11 | 智能电源管理设备 | 1.实时显示网络连接情况、工作状态、保护状态； 2.带有电压保护功能，当电压超过260V设备不启动；设备在使用中，电压超过260V时，设备自动断电； 3.带有电流保护功能，当工作电流超过35A时，设备自动断电； 4.支持2.4G无线网络联机，手机可远程异地同步控制，一台手机可控制多台智能电源管理系统，支持定时开关机设置，方便管理使用； 5.支持中控控制 6.每路带有单独的EMI专业电网滤波器,通道独立开关，可自由开启、关闭通道，前面板带有PASS键，可同时打开全部通道； 7.电气间隙：6.0mm；设备内导电零部件之间的空气最短距离须满足要求，不被电流击穿； 8.绝缘电阻：2MΩ；设备采用的绝缘材料须满足绝缘；设备采用的绝缘材料须满足绝缘要求。 | 台 | 1 |
| 12 | 简易机柜 | 〖1〗专业航空机柜，行业标准尺寸设计； 〖2〗颜色：黑色G； 〖3〗选用优质8mm防火板制作，安全耐用； 〖4〗容量：16UHL； 〖5〗尺寸：600*530*860mm； | 个 | 1 |
| 13 | 音频信号线 | 四芯无氧铜音箱线，总计1200芯/2.5平方*2，无氧铜。 | 批 | 1 |
| 14 | 音箱线 | 两芯带屏蔽音频信号线，1.5米/条。 | 批 | 1 |
| 15 | 音箱吊钩件 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 批 | 4 |

| 十二、音乐民乐教室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高胡 | 〖1〗琴筒形状: 圆形，蟒皮皮膜，流动型的琴弦； 〖2〗产品材质：酸枝木； 〖3〗音 窗：实木，采用镂空花边装饰； 〖4〗琴 杆：酸枝木，椭圆形状； 〖5〗琴 轴：麻花式镶骨的琴轴，工艺精湛，手工抛光打磨，音色不易跑调； 〖6〗底 座： 简约既大方，结实又耐看； 〖7〗配 件：一个精美的黑盒，一份说明书。 〖8〗品质：考级级别 | 把 | 2 |
| 2 | 二胡 | 〖1〗规格：六角筒 〖2〗琴体材质：特质红木 抛光处理 〖3〗琴皮材质：采用野生优质莽皮 〖4〗音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 〖5〗音 窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 〖6〗二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"； 〖7〗由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。 〖8〗配 件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。 〖9〗品质：考级级别 | 把 | 8 |
| 3 | 中胡 | 〖1〗规 格：琴杆长为≧850mm；琴筒较大，多为圆形，长150mm、前口外径100mm 〖2〗琴 杆：花梨木，抛光处理 〖3〗琴 轴：红木六瓣琴轴 〖4〗琴 筒: 圆形，采用野生优质莽皮 〖5〗音 窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 〖6〗配 件：2个琴码，1根琴弓，1个黑色布盒子 〖7〗净 重：0.75kg 〖8〗品质：考级级别 | 把 | 2 |
| 4 | 琵琶 | 〖1〗琴头：牡丹头饰 〖2〗背板材质: 椴木 〖3〗弦轴材质: 色木 〖4〗面板材质: 梧桐木 〖5〗琵琶全长：1035mm 宽：317mm 有效弦长：725mm； 〖6〗配件：帆布轻体盒包装 ，有彩色印刷合格证，三包售后，使用说明书 〖7〗品质：考级级别 | 把 | 4 |
| 5 | 柳琴 | 〖1〗背侧板材质：优质花梨木 〖2〗面板材质：优质梧桐木 〖3〗工艺：吉祥如意头饰 〖4〗配件：帆布包装包 〖5〗品质：考级级别 | 支 | 2 |
| 6 | 中阮 | 〖1〗规 格：总长为870mm；面板的直径为400mm；面板的厚度为80mm；净重：2.15kg ； 〖2〗琴 头：牡丹花 〖3〗琴 轴：雕刻成麻花瓣的琴轴，硬杂木纯手工打造，精致手感舒适 〖4〗产品材质：硬杂木 〖5〗面 板：梧桐木 〖6〗品质：考级级别 | 把 | 3 |
| 7 | 大阮 | 〖1〗琴头：牡丹花头饰 〖2〗材质：背板、琴头、琴轴为优质硬木、面板为优质兰考桐木，琴颈：采用自然风干的木材，结构细密，发音稳定； 〖3〗琴弦采用优质钢丝琴弦，音色优美声音圆润，音色准，无杂音经专业人员手工打磨； 〖4〗琴码：纯手工打磨琴码，经专业工作人员多次打磨，琴码底部紧贴面板，保证不跑弦，不倒码，制作完成后由专业师傅多次调音后出厂 〖5〗音孔：小鸟型音孔，做工精致，美观大方，突显乐器品质。处理顺畅圆滑，彰显大师风范 〖6〗规格：有效弦长≧695mm，指板长≧530mm，共鸣箱口面直径≧490mm ；配琴包 〖7〗品质：考级级别 | 把 | 2 |
| 8 | 三弦 | 〖1〗花梨木材质 弦轴材质:花梨木； 〖2〗款式为传统卷梳头； 〖3〗面板材料：天然蟒皮； 〖4〗琴体工艺：实木抛光，含备用弦、拨片。 〖5〗品质：考级级别 | 把 | 1 |
| 9 | 古筝 | 〖1〗构成：古筝由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦钉、调音盒、琴足、后岳山、侧板、出音口、底板、穿弦孔组成；面板采用优质河南兰考桐木，背侧板为红木，图案为鲤鱼跃龙门； 〖2〗规格：全长≧163cm，前岳山宽≧34cm，后岳山宽≧29cm，高≧6cm；琴桥宽≧1.6cm； 支架尺寸：长≧33.5cm，宽≧8cm，高≧51.5cm；折叠后尺寸≧52*30*8cm ； 〖3〗配件： 古筝支架，指甲，琴码、扳手、使用说明书，琴码安装示意图； 〖4〗使用方法：请参考使用说明书，含琴凳。 〖5〗品质：考级级别 | 把 | 1 |
| 10 | 扬琴 | 〖1〗材料：小兴安岭优质色木； 〖2〗面板材质：一级兰考泡桐面板； 〖3〗框架材质：色木； 〖4〗琴码材质：红木。 〖5〗品质：考级级别 | 把 | 1 |
| 11 | 梆笛 | 〖1〗材质：国家级苦竹园区四年以上所产优质苦竹； 〖2〗结构：两节竹子、吹孔、音孔、扎线、笛膜，布袋组成； 〖3〗规格：笛子长≧480mm；笛身直径≧19mm；外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗； 〖4〗音质：采用十二平均律，标准音a¦为440Hz；调名G调，发音灵敏，响亮，手感舒适； 〖5〗使用方法：竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可。 | 支 | 1 |
| 12 | 高音唢呐 | 〖1〗唢呐d调； 〖2〗纯乌木唢呐杆+唢呐碗+钦子+气盘； 〖3〗未修芦苇哨片2个； 〖4〗唢呐杆子套一个。 〖5〗品质：考级级别 | 支 | 2 |
| 13 | 中音唢呐 | 〖1〗材质：红花梨木管体，黄铜碗镀锌； 〖2〗结构：哨子、气盘、芯子、圆锥形木杆部，碗子组成； 〖3〗规格：杆长250±5mm，喇叭口直径115±5mm； 〖4〗调名：D调。标准音440Hz； 〖5〗音质：高音区高亢嘹亮，中音区纯净、清澈优美，低音区低沉浑厚而丰满； 〖6〗配件：哨子、气盘、芯子。 〖5〗品质：考级级别 | 支 | 1 |
| 14 | 次中音唢呐 | 〖1〗唢呐降B调； 〖2〗纯乌木唢呐杆+唢呐碗+钦子+气盘； 〖3〗未修芦苇哨片2个； 〖4〗唢呐杆子套一个。 〖5〗品质：考级级别 | 支 | 1 |
| 15 | 低音唢呐 | 〖1〗唢呐G调 〖2〗纯乌木唢呐杆+唢呐碗+钦子+气盘 〖3〗未修芦苇哨片2个 〖4〗唢呐杆子套一个 〖5〗品质：考级级别 | 支 | 1 |
| 16 | 大提琴 | 〖1〗尺寸：4/4 〖2〗琴头、背侧板材料：枫木 〖3〗面板材料：云杉 〖4〗拉弦板材料：枣木染黑镶黑眼 〖5〗指板材料：梨木 〖6〗琴弓材料：乌木 〖7〗微调数量：1个 〖8〗木材储存年限：5年以上 〖9〗长*宽*高：1248*448* 205mm 〖10〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 〖11〗品质：考级级别 | 把 | 2 |
| 17 | 低音大提琴 | 〖1〗3/4，专业纯手工制作倍大提琴，手工刷漆 〖2〗面板材质为优选上等云杉，背侧板选用高档虎纹枫木，弦轴为连体，木材存储年限10年以上，指板及执手材质为梨木，拉弦板为乌木 〖3〗配件：专用高级琴弦、弓、松香、高级防水琴包 〖4〗品质：考级级别 | 把 | 1 |
| 18 | 排鼓 | 〖1〗五音排鼓定音十分方便，共鸣性好，富有节奏感，能独奏，合奏，五只为一套，可分十个音程，能两面定为不同的音高，也可手拍配音，适合于各种专业演奏要求。 〖2〗规格①号排鼓，基音可调范围G----B，鼓面直径370±5cm。 ②号排鼓，基音可调范围A----C,鼓面直径315±5cm。 ③号排鼓，基音可调范围B----D,鼓面直径265±5cm。 ④号排鼓，基音可调范围E----#C,鼓面直径215±5cm。 ⑤号排鼓，基音可调范围G----#A,鼓面直径165±5cm。 〖3〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 | 套 | 1 |
| 19 | 中国大鼓 | 〖1〗材质：杨木鼓腔、水牛皮鼓面 〖2〗规格：鼓面直径≧600MM，高度≧500MM 〖3〗工艺：手工制作 〖4〗结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用 〖5〗使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可 | 个 | 1 |
| 20 | 小军鼓 | 〖1〗鼓皮：瑞盟Remo鼓皮； 〖2〗尺寸：鼓腔14"（约35.56cm）； 〖3〗砂带：采用标准钢丝砂带，能够弹奏出标准小军鼓声音； 〖4〗背架：可调节，加厚材质，结实耐用，背带处采用加厚海绵设计，减轻肩膀负担； 〖5〗适用：行进乐队\管乐队。 〖6〗品质：考级级别 | 套 | 1 |
| 21 | 大军鼓 | 〖1〗规格尺寸：24"*12"； 〖2〗鼓腔材料结构：鼓腔用六层优质杨木，外面PVC（厚度0.6mm）； 〖3〗鼓耳材质：锌合金，表面处理：环保镀铬，长鼓耳不少8个； 〖4〗鼓圈：为1.5mm卷边处理； 〖5〗鼓皮：鼓皮厚度0.175mm的聚酯材质； 〖6〗背架：带舒适软绵垫，背架拆装调节方便简单，行进时自由灵活可收折； 〖7〗音色特点：高张力，浑厚的声音，弹跳效果很好，鼓的边缘和中心都要达到非常好行进小军鼓的声音效果； 〖8〗外观要求：鼓腔表面应光滑、平整、装饰面贴合应严密、牢固、无划痕、破损。各金属件表面镀层应牢固、完整、光亮，应无脱皮、露底。 〖8〗品质：考级级别 | 套 | 1 |
| 22 | 大钹 | 〖1〗材质：响铜； 〖2〗规格：直径≧28CM； 〖3〗结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付； 〖4〗包装内有合格证。 〖5〗品质：考级级别 | 对 | 1 |
| 23 | 大锣 | 〖1〗材质：优质响铜 〖2〗规格：锣直径≧30CM，壁厚≧0.18CM,敲槌长度≧24.5CM 〖3〗结构：大锣身为一圆形弧面，响铜制,中心部稍凸起，大锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 〖4〗使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声 〖5〗产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装〖6〗品质：考级级别 | 面 | 1 |
| 24 | 木鱼 | 〖1〗五音木鱼，带架，民乐团专用 〖2〗材质：椿木环保红色清漆 〖3〗规格：五音木鱼的尺寸分别为≧63mm,≧70mm,≧80mm,≧110mm，≧120mm；五个木鱼并排固定在方棍上长为540mm，宽30mm。 〖4〗结构：一个高棒子长:150mm，高:62mm，宽:47mm,一个支架，一个铝合金箱子，2根敲棒 〖5〗使用方法：手持敲棒打木鱼即可 〖6〗品质：考级级别 | 套 | 1 |
| 25 | 风铃 | 〖1〗材质：金属； 〖2〗规格：全长≧50CM；宽≧5CM；厚度≧1.5CM；铃管尺寸≧5-19CM；铃管直径≧1CM。支架最大可升降到1-1.29米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≧1.9CM； 〖3〗结构：由一副金属支架和单排36音铃棒组合而成； 〖4〗使用方法：打开包装，将不锈钢支架支起，安上单排36音铃棒即可使用；由很多金属小细管子按音高关系依次竖着排列，可以用手拨，也可以用鼓棒划，发出一连串很清脆的声音。 | 套 | 1 |
| 26 | 钟琴 | 〖1〗 材质：皮革箱体，绒布内衬，环保树脂支撑架，橡胶提手，针织背带，琴锤木制和橡胶，黑色铁质支架。 〖2〗结构：钟琴为16个整音，音域范围为从小字组a到小字二组a，外观为黑色皮革材质，可通过拉链展开和收纳，整体呈梯形，箱体配有手提带有并有吊环2个背带一根，方便外出携带。配有2个拉链头双向开合方便收纳，内部为绒布内衬和树脂支架，琴片表面无孔无钉，琴片为悬挂式琴键，通过琴弦连接，琴键全域可敲击，确保敲击每一个角落都可以正常发音。（表面有钉款不可达到此参数）；配有敲槌2付（4根)其中演奏槌1付(2根），实木材质，表面光滑无毛刺。静音练习槌1付（2根）橡胶材质，无割手感，槌头表面包裹静音软性材质，手柄处有产品名称浮雕，静音槌在阳光下有闪光效果。产品内配有启蒙辅导书1本，内置10首歌曲曲谱，17节课程讲解；配钟琴专用支架，支架形状和产品相同，并配有可折叠乐谱放置板，支架高度可调节，可拆开收纳。配有钟琴专用教学软件，产品上注明软件使用方法，软件内配有32节真人教学培训课程。 〖3〗规格：收纳后长度340mm，最宽端220mm，最窄端130mm,厚度为80mm.展开后底部宽490mm，顶部宽30mm,厚度41mm.琴片厚度为≥4mm，宽度为23mm；长度分别为82mm、91mm、102mm、112mm、126mm、138mm、150mm、167mm、80mm、89mm、97mm、106mm、119mm、130mm、145mm、159mm。演奏槌长≥208mm，槌头直径19mm，手柄直径8mm。静音槌长≥208mm，槌头直径21mm，手柄直径7mm。 支架高度可调范围为750mm-150mm,支架底部宽520mm,支架顶部宽250mm,面板高度为350mm,可折叠乐谱放置架宽度为200mm，高度为200mm。 〖4〗使用方法：演奏时将钟琴放在组装好的支架上，手心相对轻捏槌，三分之一轻轻敲，放松手腕敲中间，快快离键弹起来。演奏槌敲击声音清脆，明亮；静音槌敲击声音平稳无噪声。 | 套 | 2 |
| 27 | 钢片琴 | 〖1〗音域：C4-C7 4个整八度； 〖2〗四个整八度； 〖3〗产品结构； 〖4〗琴键49键，琴片为金属铝片，含音管，金属电镀支架，可移动，附琴槌； 〖5〗包装配件。 〖6〗产品为独立包装、并有彩色印刷合格证、三包售后、使用说明书。 | 套 | 1 |
| 28 | 沙锤 | 〖1〗材质:纯天然椰壳 〖2〗规格：长度≧26.5cm，锤球直径≧9cm 〖3〗结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。 〖4〗使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声 〖5〗产品具有合格证，三包卡，独立纸盒包装或包装袋。 | 付 | 1 |
| 29 | 谱架 | 〖1〗材质：优质铁 〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM 〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用，谱台面贴有商标GHL 〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 | 个 | 48 |

| 十三、舞蹈教室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 舞蹈把杆 | 〖1〗舞蹈把杆，材质黄花松木，外观清漆，光滑无毛刺 〖2〗直径53mm，内有直径20mm弹簧钢，表面聚酯清漆处理，长3米 〖3〗配水泥进口环保树脂ABS材质底座 | 组 | 4 |
| 2 | 钢琴 | 〖1〗尺寸（长×宽×高）：长：1517mm 宽：596mm 高：1202mm 〖2〗铁板：亮光金葱粉红金色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 〖3〗音板：采用鱼鳞云杉制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 〖4〗琴弦：采用Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 〖5〗弦码：采用17层色木制作，音频振动响应精确、迅速。 〖6〗弦轴板：由17层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 〖7〗弦槌：采用优质国产纯羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 〖8〗制音器：采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好。 〖9〗转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质色木制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 〖10〗顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 〖11〗琴键：哑光黑键，色泽和质感如同乌木，触感舒适自然。 〖12〗键板：采用白松制作的实木键板，性能稳定。 〖13〗脚轮：采用塑料单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。 〖14〗缓降器：配有内置缓降器，安全耐用。 〖15〗外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 | 台 | 1 |
| 3 | 钟琴 | 〖1〗 材质：皮革箱体，绒布内衬，环保树脂支撑架，橡胶提手，针织背带，琴锤木制和橡胶，黑色铁质支架。 〖2〗结构：钟琴为16个整音，音域范围为从小字组a到小字二组a，外观为黑色皮革材质，可通过拉链展开和收纳，整体呈梯形，箱体配有手提带有并有吊环2个背带一根，方便外出携带。配有2个拉链头双向开合方便收纳，内部为绒布内衬和树脂支架，琴片表面无孔无钉，琴片为悬挂式琴键，通过琴弦连接，琴键全域可敲击，确保敲击每一个角落都可以正常发音。（表面有钉款不可达到此参数）；配有敲槌2付（4根)其中演奏槌1付(2根），实木材质，表面光滑无毛刺。静音练习槌1付（2根）橡胶材质，无割手感，槌头表面包裹静音软性材质，手柄处有产品名称浮雕，静音槌在阳光下有闪光效果。产品内配有启蒙辅导书1本，内置10首歌曲曲谱，17节课程讲解；配钟琴专用支架，支架形状和产品相同，并配有可折叠乐谱放置板，支架高度可调节，可拆开收纳。配有钟琴专用教学软件，产品上注明软件使用方法，软件内配有32节真人教学培训课程。 〖3〗规格：收纳后长度340mm，最宽端220mm，最窄端130mm,厚度为80mm.展开后底部宽490mm，顶部宽30mm,厚度41mm.琴片厚度为≥4mm，宽度为23mm；长度分别为82mm、91mm、102mm、112mm、126mm、138mm、150mm、167mm、80mm、89mm、97mm、106mm、119mm、130mm、145mm、159mm。演奏槌长≥208mm，槌头直径19mm，手柄直径8mm。静音槌长≥208mm，槌头直径21mm，手柄直径7mm。 支架高度可调范围为750mm-150mm,支架底部宽520mm,支架顶部宽250mm,面板高度为350mm,可折叠乐谱放置架宽度为200mm，高度为200mm。 〖4〗使用方法：演奏时将钟琴放在组装好的支架上，手心相对轻捏槌，三分之一轻轻敲，放松手腕敲中间，快快离键弹起来。演奏槌敲击声音清脆，明亮；静音槌敲击声音平稳无噪声。 | 台 | 1 |
| 4 | 音箱 | 〖1〗单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁；1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 〖2〗号角材质：ABS,号角可调； 〖3〗音箱材质：15mm高密度纤维板； 〖4〗表面处理：水性环保黑色点漆； 〖5〗音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠5㎜钢网内衬防尘棉； 〖6〗吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 〖7〗频响范围：50Hz-20KHz； 〖8〗灵敏度：96dB； 〖9〗额定功率：≥200W； 〖10〗最大声压级：119dB； 〖11〗阻抗：8（Ω）； 〖12〗分频点：2.5KHz； 〖13〗覆盖角：80°×60°（H×V； 〖14〗连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 〖15〗吊挂硬件：18xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； | 对 | 1 |
| 5 | 功放 | 〖1〗1路HDMI高清混合信号(支持2K,4K全高清信号)输入,解码出PCM格式音频信号进行功率放大,和HDMI原来音视频信号输出； 〖2〗蓝牙、MP3\SD、光纤、同轴、DVD、BMG共6组音频信号输入，及1路HDMI高清信号输入和一路录音输出； 〖3〗带USB接口,SD卡接口的MP3音乐格式播放.蓝牙播放格式为4.0版本,音色更高清； 〖4〗音乐信号具备高低音调节,3路麦克风输入,每路话筒独立高中低音色调节； 〖5〗采用智能式风扇散热系统，电子强力风扇，随信号大小控制风扇转速,避免机内过热，使设备工作在最佳状态； 〖6〗整机具备四路输出端子，功率放大器电路多重保护设施（短路、直流、高温、过载），令功率放大器自身和扬声器等输出设备安全可靠； 〖7〗输出功率(1 KHz)：8Ω 350W*2；4Ω 400W*2； 〖8〗MIC输入灵敏度：10mV； 〖9〗音频信号输入灵敏度：200mV； 〖10〗信噪比：≥90dB A计权； 〖11〗分离度：50dB A计权； 〖12〗谐波互调失真(1 KHz, 150mV输入)：0.17%； 〖13〗频率响应：20Hz ~ 20KHz； 〖14〗麦克风音调：80Hz+15dB 3.5KHz+ 8dB 12KHz+ 15dB； 〖15〗回响音调：80Hz+ 15dB 12KHz+ 15dB； | 台 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | 〖1〗自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源； 〖2〗数字导频技术，彻底解决相互串频现象，永不串频，配置有啸叫抑制功能电路； 〖3〗超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度；频率范围：640-690MHz， 〖4〗100×2个信道，信道间隔250KHz； 〖5〗调制方式：调频（FM）；频率稳定度：±10ppm； 〖6〗支持2路XLR输出、一路混合输出，两路音量单独调节；具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示手持具有静音显示； 〖7〗音频频响：40-18000Hz，接收灵敏度：-95~-67dBm； 〖8〗采用超外差二次变频接收机方式，谐波失真：≤0.5%，信噪比：≥110dB； 〖9〗具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在10米-80米之间灵活设置有效操作半径。 | 套 | 1 |
| 7 | 机柜 | 〖1〗材质：冷轧钢板、脱脂静电喷塑 〖2〗颜色：白色 〖3〗尺寸：宽550mm×高700mm×深450mm 〖4〗前玻璃门，配门锁 | 个 | 1 |
| 8 | 练功鞋 | 〖1〗精选优质牛皮底，防滑防磨，彩色帆布布邦，久跳不累 〖2〗进口交叉皮筋，更牢固透气吸汗，耐磨 〖3〗适用于舞蹈、瑜伽 | 双 | 48 |
| 9 | 练功垫 | 〖1〗规格：1800*800*8mm 〖2〗材质： 优质TPE材质 | 块 | 48 |
| 10 | 软开砖 | 〖1〗尺寸：23*15*7.5cm， 〖2〗材质：全新环保高密度EVA，防滑防水柔软抗裂，轻便耐用。 | 块 | 48 |
| 11 | 瑜伽球 | 〖1〗规格：直径:55CM 〖2〗材质：防爆PVC 〖3〗承重：100kg 〖4〗工艺：珠光工艺 | 个 | 48 |
| 12 | 舞蹈扇 | 〖1〗材质：优质竹制 〖2〗工艺：手工制作，铆钉设计，圆滑，结实，不脱扣 〖3〗面料：纺织面料，柔软舒适，美观大方。 〖4〗颜色亮丽，整体美观，质感有型。 | 把 | 8 |
| 13 | 呼啦圈 | 〖1〗规格：大号（直径80cm) 〖2〗材质：加厚镀锌钢管+高密度Eva胶棉 〖3〗工艺：螺旋花纹，承重力强，不易变形。 〖4〗效果：加重按摩，效果更佳。 〖5〗环保无异味，受力均匀，不易变形，坚实耐用。 | 个 | 48 |
| 14 | 脚蹬拉力器 | 〖1〗高密度NBR材料，结实耐用，天然加粗乳胶管，高回弹 〖2〗弹性泡棉手柄，吸汗能力强，不易出现打滑现象 〖3〗拉力器采用四管加厚加粗环保乳胶管，色泽纯正，拉力强且不易断裂 | 个 | 48 |
| 15 | 拉力带 | 〖1〗长2M，可承受35磅，不变形，抗断裂，高强拉伸，柔软耐用，瘦身弹力带。 〖2〗适用于瑜伽、舞蹈、健身 | 条 | 48 |
| 16 | 压腿凳 | 〖1〗规格：宽24*高30*长150cm 〖2〗材质：优质环保PU革包面，海绵加层，优质五金，钢架加固，承重500斤 | 条 | 5 |
| 17 | 练功凳 | 〖1〗规格：35*35*60cm 〖2〗材质：超纤皮 〖3〗简约现代设计、超纤皮方形，颜色随机。 | 个 | 48 |
| 18 | 舞蹈服 | 〖1〗上衣+裤子 〖2〗材质：优质超弹面料 | 套 | 48 |
| 19 | 舞蹈手绢 | 〖1〗重磅纱（麻纱）+珠子亮片配饰手绢材料为三重重磅麻纱，分量足，旋转的时候更具有动感，不易飞出，不易飘 〖2〗手绢表面装饰的花型亮片均为纯手工缝制，极大地提高了手绢整体的美观，使舞台效果更加绚丽 | 对 | 48 |
| 20 | 舞蹈彩带 | 〖1〗规格：长四米*宽5厘米，杆子长45CM带防滑手柄 〖2〗面料：采用新材料丝绸面料，平滑光鲜，舞动时更加动感，飘逸， 〖3〗手棒：采用玻璃纤维钢制作 〖4〗用途范围：舞蹈训练，各种演出活动，表演使用 | 根 | 48 |
| 21 | 舞蹈手花 | 〖1〗材料：闪光布，不掉色，不变形，不掉花片 〖2〗带手柄，环保耐用，牢固不抽丝，柔软不扎手，丝条密集，舞动起来动感十足，可水洗，大号球花舞蹈手花 〖3〗用途：适合用于广场舞，学校，舞台表演，幼儿园，等场合使用， | 对 | 48 |
| 22 | 教室装饰 | 墙面： 〖1〗材质：亚克力 风格 简约现代 〖2〗规格：宽3米 高1.9米 其他： 〖1〗规格：宽80厘米*深40厘米*高1.6米；数量4个； 〖2〗材质：稳固铁艺框架 〖3〗简约风格，整体美观；优质导轨抽屉，储物空间充足； 〖4〗化妆镜镜面明亮、清晰成像；采用水性背漆，健康环保，使用放心； | 套 | 1 |
| 23 | 地胶 | 〖1〗材质：环保型PVC舞蹈地板（软质聚氯乙烯），通体透心 〖2〗质量等级：使用年限一般在10年以上） 〖3〗厚度： 2mm 3mm 4mm 5mm 5mm 〖4〗规格：宽达到1.5m（根据房间长和宽定制生产）×任意长 〖5〗颜色：可任意定制生产 〖6〗舞蹈教室常用颜色：墨绿、青灰、藏蓝、深灰、浅灰等 | 平方米 | 200 |
| 24 | 照身镜 | 〖1〗镜子高度200cm 〖2〗镜子厚度0.5cm 〖3〗垫底天然高密度板材 〖4〗高级镀银镜面，平整度高，高透逼真，成像清晰、不变形，铝合金包边 〖5〗镜面采用防爆工艺，有效防止破碎飞溅，使用更加安全 〖6〗采用水性背漆，健康环保，使用放心 | 平方米 | 24 |

| 十四、小学劳技室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |
|  |  | 木工——制作与设计 |  |  |
| 1 | 木工工具 | 一、配置清单： 1.手摇钻1件，3/8英寸，可夹持1.5-10mm，全钢型，手柄一体精密铸造，双齿轮驱动，带钥匙精密三爪钻夹头，手柄ABS材质，柄盖可以旋下，内装3、4、5mm木工专用三尖钻头各1支； 2.拉花锯1把，全长280mm，宽110mm，不锈钢锯架，橡胶手柄，锯身可调，适用于不同长度的锯条，锯条长130m，螺旋锯齿； 3.折叠木工锯1件，展开全长395mm，三面开刃，锯片采用SK5材质，刃口淬火热处理，锯切锋利，手柄采用防滑注塑设计，握持舒适； 4.钻夹头钥匙 1 个； 5.美工刀1把，塑料材质手柄，长度不小于160mm； 6.木工锉1把，6寸，黄金木锉，防滑胶柄； 7.木工凿1件，全长245mm，凿头宽度12mm，手柄直径30mm，高碳钢凿体，刃口精磨，淬火加硬，防滑包胶手柄，穿心加力型； 8.钢丝钳1把，6寸，45号钢锻打，钳口淬火热处理，夹持、剪切有力； 9.螺丝刀，全长195mm，刀杆5×92mm，双色防滑按摩手柄，刀头热处理加硬，带磁性，一字十字各一； 10.羊角锤1把，500g木柄，45号钢锻打，锤头淬火热处理，硬度高，手柄装置灌环氧树脂胶，防锤头脱落； 11.木工刨1件，红木刨床，合金钢刨刀，手柄长105mm； 12.木工铅笔1件，全长175mm，木工专用，黑色； 13.自卷式弹线墨斗1件； 12.钢卷尺1件，3m，ABS塑料外壳，电镀尺条，刻度清晰，零位补偿活动尺钩，带刹车功能； 15.水平尺1件，带磁鱼雷式，三水泡，可以测量45 90 180度水平； 16.油石，6寸，粗细双面油石，适于修磨木工凿子、木工刨、雕刻刀等； 17.直角尺1件，长300mm不锈钢尺板，铝合金底座，洗削加工高精度； 18.钢直尺1件，300mm，不锈钢加厚型，刻度清晰耐磨； 19.工具箱1件，规格≥490mm×400mm,中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 12 |
| 2 | 台床 | 铝合金外壳，外形尺吋240*200*105mm，工作电压：DC 12-24v,推尺角度：0-90度，切割厚度26-29mm，尖头范围1.5-10mm，电机转速：7000/分，锯片孔径：16/20mm,铝合金靠山，盐颗粒护板，含锯片、钻头、电源等配件。 | 台 | 6 |
| 3 | 切割机 | 转速10000（rpm） | 台 | 6 |
| 4 | 曲线锯 | 电压/频率/功率：220/50Hz/780W；空载转速0-3000r/min;电源线长1.4m。 | 台 | 6 |
| 5 | 金属微型锣床 | 机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。可加工木板、三合板、软金属(铝、铜等)、工程塑料。1、大功率LYZ双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、加工材料最大直径：45mm。4、加工材料长度：135mm。5、加工材料：木材、工程塑料。6. 手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；7、锣床驱动器使用超强耐磨的工具钢材质（顶尖部位淬火处理，硬度可达56度），直径12mm的5～6齿梅花定心顶尖，不得使用低硬度的锌合金或者普通铁质的三角锥形状的驱动器。8、变压器具有过电流，过压，过热保护。提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。 | 台 | 6 |
| 6 | 小台钳 | 70型 | 台 | 28 |
| 7 | 老式墨斗 | 全长240mm | 个 | 6 |
| 8 | 老式鸟刨 | 材质：实木，金属。 | 个 | 6 |
| 9 | 牵钻 | 传统木工工具，有主钻杆+拉钻杆两部分组成，带有活动轴承和拉线，夹头范围1.5--10mm。 | 个 | 6 |
| 10 | 老式十折木尺 | 材质：实木。折叠2米。 | 把 | 6 |
| 11 | 木工实验制作耗材（二） | 1、实木松木板200*300*15mm。2、实木松木块85*235*38mm。3、木方25*35*300mm。4、木条17*17*300mm。5、圆木棒D25*300mm。6、美工刀片1盒。7、白乳胶500g。8、橡皮。9、木工铅笔。10、墨斗专用墨汁100ml。11、三尖木工钻头8只装。12、飞机型木工开孔器。13、砂纸粗、中、细各2张。12、自攻丝12mm、20mm、30mm。15、连接件三合一。16、木工铁钉20mm、30mm、40mm。17、工具箱。 | 套 | 28 |
| 12 | 长方凳活动套件 | 材料：松木；坯件：凳面2,1块；凳腿,4根；下支撑条,2条；下支撑条（短）,2条；上支撑条（长）,2条；上支撑条（短）,2条；木乳胶。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
| 13 | 折叠凳活动套件 | 材料：松木；坯件：斜撑,4条；横条,4条；铁杆，1根；垫片，2片；布带，3根； 木乳胶；图钉等。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
| 12 | 长条凳活动套件 | 材料：松木；坯件：凳面,1块；支撑条,1块；凳腿，2块；木螺丝，8只。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
| 15 | 板凳活动套件 | 材料：松木；坯件：凳面，1块；凳腿，4条；支撑条，2条；木乳胶等。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
| 16 | 笔筒活动套件 | 材料：松木；侧板（外），4块；笔筒侧板（内），3块；底板，2块；8分钉子等。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
| 17 | 书架活动套件 | 材料：松木；侧板，5块；支撑板（一），7块；支撑板（二），1块；8分钉子等。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
| 18 | 镜框活动套件 | 镜框短边,2根； 镜框长边,2根；亚克力镜面（片）,1片；三合板后盖,1件；木乳胶，8分钉子等。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
| 19 | 文具盒活动套件 | 材料：松木；侧板,2块；短侧板，1块；底板,1块；盖板，1块；盖板把手侧短侧板,1块；盖板把手,1块,8分钉子,木乳胶。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
| 20 | 抛石机活动套件 | 材料：松木；木条,12根；木棒,2根；瓶盖1件；牛皮筋，1件；8分钉子等。附制作的图片说明等资料。 | 套 | 48 |
|  |  | 金工——制作与设计 |  |  |
| 1 | 金工工具 | 一、配置清单： 1.划规1把,全长150mm，合金材质； 2.钢卷尺1件，3m，ABS塑料外壳，电镀尺条，刻度清晰，零位补偿活动尺钩，带刹车功能； 3.3寸、4寸环保双色防滑按摩手柄螺丝刀，刀头热处理加硬，带磁性，一字十字各一； 4. 折弯手柄合金划针1支，全长120mm； 5.板锉、三角锉各1把，全长250mm； 6.什锦钢锉5件，4mmx160mm； 7.活扳手1把，全长200m，45号钢锻打； 8.铝合金方管锯弓1把，395mm×135mm×20mm，软胶包裹手柄、加厚防滑、握感舒适、长期使用不伤手，可调节锯条角度，使用便捷、坚固耐磨； 9.丝锥板牙套装1套，12PC,5件公制丝锥，5件公制圆板牙，一件丝锥绞手（M6-M12），一件板牙绞手架（M25）； 10.钢直尺1件，300mm，不锈钢加厚型，刻度清晰耐磨； 11.桌虎钳1个； 12.铜丝刷1把； 13.圆头锤1把，1P,木柄，45号钢锻打，锤头淬火热处理，硬度高，手柄装置灌环氧树脂胶，防锤头脱落； 12.钢丝钳1把，6寸，45号钢锻打，钳口淬火热处理，夹持、剪切有力； 15.斜嘴钳1把，6寸，45号钢锻打，钳口淬火热处理，夹持、剪切有力； 16.尖嘴钳1把，6寸，45号钢锻打，钳口淬火热处理，夹持、剪切有力； 17.直角尺1件，长300mm不锈钢尺板，铝合金底座，洗削加工高精度； 18.锂电池手电钻1把，1-10mm免钥匙钻夹头，电压：12V、电池12V/1.5A，无极调速带正反转，铝合金变速齿轮箱； 19.铁皮剪，全长208mm，美式，高碳钢锻打，精磨刃口； 20.样冲1件，5寸尖头，高碳钢材质，热处理加硬； 21.工具箱1件，规格≥490mm×400mm,中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 12 |
| 2 | 简易平台 | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。二、技术要求：铸铁20*20cm， | 台 | 6 |
| 3 | 砂轮机 | 砂轮尺寸￠150*25*￠32 安全线速度：35m/s 额定电压：220V 额定电流：1.7A 额定频率50Hz 工作制：S230min 额定输入功率：370W 同步转速2800r/min | 台 | 1 |
| 4 | 台钻 | 参数:220V/50Hz/350W，5级变速600/900/1250/1750/2600转/分，最大钻孔直径 1.5-13mm 立柱直径 46mm 主轴最大行程 50mm 主轴中心线至立柱表面距离 103mm 主轴端至工作台最大距离 220mm 主轴端至底座最大距离 300mm 主轴锥度 B16 主轴转速范围 620-2620rpm 工作台面尺寸 160×160mm 底座尺寸 170×280mm 总高 580mm | 台 | 1 |
| 5 | 划线盘 | 250mm | 台 | 6 |
| 6 | 台虎钳 | 规格：旋转式，100mm～200mm | 台 | 12 |
| 7 | 金工实验制作耗材（一） | 100x150x3mm铁板1块，30x200x5mm扁铁1根，D12x200mm铁棒1支，D12x200mm黄铜棒1支，D20x200mm尼龙棒1支，D20x200mm铝棒1支，8支盒装（3-10mm）高速钢麻花钻头1套，24牙12寸钢锯条1盒（20根），3、4、5mm混装铆钉1袋，砂纸2张，38mm油漆刷1把，150ml防锈油1瓶,劳保手套1副，28x28cm擦机布2块，工具箱。 | 套 | 28 |
| 8 | 金工实验制作耗材（二） | 金蝉脱壳制作材料、铁簸箕制作材料、攻丝套扣制作材料、五连环制作材料等，均有单独包装含说明书一份。 | 套 | 48 |
|  |  | 电子制作、家用电工技术 |  |  |
| 1 | 电工工具 | 符合国家安全标准。电工套装29件套，内含：（1）芝麻柄螺丝批φ6*L98mm+，（2）芝麻柄螺丝批φ6*L98mm-，（3）芝麻柄螺丝批φ5*L75mm+，（4）芝麻柄螺丝批φ5*L75mm-，（5）芝麻柄螺丝批φ3*L150mm+，（6）芝麻柄螺丝批φ3*L150mm-，（7）钢卷尺5M*17mm，(8)吸锡泵，（9）剥线钳，（10）电脑刷，（11）焊锡丝，（12）小锯架（含锯条），（13）测电笔，（12）数显万用表，（15）精密螺丝批6件套，（16）电烙铁，（17）单发包胶美工刀，（18~22）内六角扳手5支，（23）烙铁架，（24）8寸活扳手，（25）羊角锤，（26）6寸钢丝钳，（27）6寸尖嘴钳，（28）6寸斜嘴钳，（29）电工胶布 ，（30）中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放。 | 套 | 6 |
| 2 | 电能表原理说明 | 1）由单相透明外壳电度表、开关、灯座、用电器插座等组成，演示板上贴有电能表结构原理图和照明电路图。2）工作电压：交流220V。 | 只 | 6 |
| 3 | 数字多用电表 | 1、产品尺寸：190mm*90mm*30mM；手持31/2液晶显示数字多用电表；整机电路以大规模集成电路、双积分A/D转换器为核心，全功能过载保护。2、功能：可测量交直流电压、交直流电流、电阻、温度、电容、频率、二极管、三极管。3、电源供应： 6F22型9V电池。特点：32量程，字高25mm，最大显示值1999。 | 只 | 6 |
| 4 | 漏电保护器 | 32A 额定电压：220V 50Hz 漏电分断动作时间：≤0.1s，漏电分断动作电流小于30mA。 | 只 | 6 |
| 5 | 照明电路线路板 | 电路板、开关及零配件，分类存放。 | 套 | 6 |
| 6 | 无线电技术组合实验箱 | 包装尺寸47.5*32*8cm：主要功能包含干簧管原理、发光二极管原理、蜂鸣片声控原理、电扇与飞碟的原理、太空大战集成电路原理、水控原理、音乐集成电路原理、电动控制原理、报警集成电路原理、喇叭的原理、触摸控制原理、光敏电阻原理、 蜂鸣片原理、电容器的原理等相关原理等电路组装、内含说明书一套、皮箱包装。 | 套 | 2 |
| 7 | 电子 制作材料 | 材料箱1个，内含元器件IC起拔器1套，防静电镊子2把（直头弯头各1把），高温海绵1块，皮老虎1个，防静电手环1个，松香1盒，焊锡膏1盒，带线电子测试鳄鱼夹1套（红黑各1根），75mm放大镜1个，细电源导线2米（红黑各1米），小号热熔胶枪1把，胶条5只，502胶水1瓶，AB胶水1套，尼龙扎带1包，包塑扎丝1卷。 | 套 | 6 |
| 8 | 光影灯 | 亚克力面板、亚克力背板、A4 切割垫板、钢直尺、遥控器、UBS 线、充电头、接收器、螺丝若干、水晶框、戳孔针、灯带、九洋刻刀等 | 套 | 12 |
| 9 | 电子制作套件I | 电子警卫、音乐圣诞树、收音机、无线话筒、稳压电源、电子门铃等,手提箱包装 | 套 | 6 |
| 10 | 电子制作套件II | 面包板电子制作+555集成电路130例实验套件电子DIY散件 | 套 | 6 |
|  |  | 种植技术 |  |  |
| 1 | 小型种植工具 | 1、配置： （1）树枝剪1件。 （2）扎绳1件。 （3）3米卷尺1件。 （4）~（6）园艺小三件套。 （7）铲子1件。 （8）花园小铁耙1件。 （9）喷水壶1件。 （10）木柄两用锄头1件。 （11）木柄手工锯1件。 （12）中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放。 | 套 | 28 |
| 2 | 种植套装 | 1、配置： (1)、本套装主要由底座、种植盒、太阳能板、太阳能充放电IC电路、数字温湿度表、LED补光照明电路、培土工具等组成。底座主要材质为亚克力，规格≥310mm×120mm×183mm；底脚安装有5个橡胶垫。底座左侧电路控制盒，斜顶上部安装≥98mm×162mm的太阳能硅光板。 (2)、种植主盒体为一次性注塑成型，规格≥195mm×111mm×105mm。 (3)、套装具有自动滴灌功能，利用虹吸和毛细技术，能自动给土壤进行滴灌，省去每天浇灌的烦恼。套装具有温湿度检测装置，将温湿度传感器的一端插在种植盒的土壤里，便可实时检测土壤的温湿度值。 (4)、套装具有夜间延时补光照明，当电路控制盒内的光敏传感器检测到光照不足，右侧的两颗LED灯便自动点亮，点亮时间由电路自动控制。 (5)、套装具有太阳能自动充电功能，只要太阳能电池板接受光照，便自动给电路控制盒内的电池进行充电。 | 套 | 2 |
| 3 | 水培套装 | 1、配置： (1)、本套装主要由底座、水培盒、太阳能板、太阳能充放电IC电路、数字温度表、水位报警电路、LED补光照明电路、水培板、水培营养液、雨花石等组成。底座主要材质为亚克力，规格≥310mm×120mm×183mm；底脚安装有5个橡胶垫。底座左侧电路控制盒，斜顶上部安装≥98mm×162mm的太阳能硅光板。 (2)、种植主盒体为一次性注塑成型，规格≥195mm×111mm×105mm；水培板为透明亚克力材料，规格≥186mm×103mm，面板上布有大小不一的直径分别为5mm、10mm、30mm的水培孔。 (3)、套装具有温度检测装置，将温度传感器的一端插在水培板上，并与种植盒内的水体接触，便可实时检测水的温度值。套装具有水位检测装置，将水位传感器插在水培板上，并与种植盒内的水体接触，便可实时检测水位，一旦水位低于最高监测点，便自动报警。 (4)、套装具有夜间延时补光照明，当电路控制盒内的光敏传感器检测到光照不足，右侧的两颗LED灯便自动点亮，点亮时间由电路自动控制。 (5)、套装具有太阳能自动充电功能，只要太阳能电池板接受光照，便自动给电路控制盒内的电池进行充电。 | 套 | 2 |
| 4 | 无土栽培盆（二） | 一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。二、技术要求：1、无土栽培盆尺寸：38.5*27*12cm，内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、控制器1套，2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、便于携带储存。 | 套 | 6 |
| 5 | 筛子 | 大小各一(大筛子Φ400mm、小筛子Φ300mm各1个) | 套 | 6 |
| 6 | 喷雾器 | 手持压缩式喷雾器，0.8L | 付 | 6 |
| 7 | 花盆 | 6件套 | 套 | 28 |
| 8 | 育种育苗箱（二） | 育种育苗箱：育苗三件套包括20孔穴盆、透明盖、底部托盘，育苗盘：口径长370*宽300*高75mm，底径330*260mm；接水盘：尺吋长351*宽280*高17mm，可内置20个彩色育苗杯口径70mm高80mm.材质：PVC 保温保湿 透光规格：539*340*70mm、 育种育苗箱塑制有渗水功能。 | 套 | 28 |
| 9 | 育种盆 | 50眼，塑制，有渗水功能 | 个 | 28 |
|  |  | 工艺制作 |  |  |
| 1 | 纸工工具 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求： 1、美工刀：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无凸起，无气泡，要求刀口锋利、不卷刀、刀片有手动可调刀片并有锁位，刀口高碳钢、切割锋利。表面平整无锈斑、裂缝； 2、纸工白乳胶：是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯制成，要求使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。容量：40ml； 3、钢制直尺：要求刻度清晰、准确。长300mm，宽25mm； 4、剪刀：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无凸起，无气泡，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳。要求刀口锋利、不卷刀、表面平整无锈斑、裂缝，长160mm； 5、花边剪:手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无凸起，无气泡，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳。要求刀口锋利、不卷刀、表面平整无锈斑、裂缝，能剪出波浪花纹。长155mm； 6、刻纸刀：手柄长110mm，手柄应采用一级铝合金制成。刀口锋利、合金钢材质，不卷刀、表面平整无锈斑。表面平整无锈斑、裂缝； 7、割圆刀: 优质塑料，刀片采用优质SK5高碳钢，用于纸张的切割切除不同规格的圆型，要求刻度清晰、准确，割圆直径10-300mm； 8、橡胶垫板: 尺寸A4，主要用于刀片切割及雕刻，美观耐用恢复能力强，有刻度。材料采用一级PVC，符合环保要求，无毒、无味。长300mm，宽220mm，厚3mm； 9、订书机：长115mm，宽30mm，高50mm； 10、蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味； 11、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm； 12、胶带纸1件； 13、工具箱定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 6 |
| 2 | 剪纸工具 | 1、A4橡胶垫板，2、22度雕刻刀一把，带3片刀片，3、红黑蓝3色剪花纸各一包，4、电子图样内含3000多张图片的剪纸图样，5、磨刀石一块，6、钢勺一把，7、图样半成品一套，8、龙凤剪刀各一，9、弯头镊子一把，10、小锤，11、3支打孔器，12、蜡盘一个，规格：275mmx150mmx20mm，13、圆规，12、三角尺，15、铅笔，16、订书机，17、胶棒，18、工具箱 | 套 | 6 |
| 3 | 剪纸教学书 | 讲述剪纸在制作过程中的基本运用技巧。从剪纸工具及材料认识到基本剪纸技法的详解，再到系列作品的步骤剖析。精选各种剪纸作品，内容丰富，图文并茂，让读者一目了然，易学易懂。 | 本 | 2 |
| 4 | 剪纸实验制作耗材（一） | 红宣纸、1100张、收纳盒包装。 | 箱 | 6 |
| 5 | 时尚包装 | 剪刀、尺子、美工刀、订书机、订书针、打孔机、固体胶、双面胶带、透明胶带、铅笔、条纹包装纸1包、花纹包装纸1包、3色绸带各1卷、玻璃纸1包、皱纹包装纸1包、3色彩带1卷、花边剪、工具箱包装。 | 套 | 6 |
| 6 | 手工DIY纸艺制作套装 | 3#豪华衍纸笔1只;多功能衍纸梳 1只;衍纸模板 1块;波浪造型器 1只;电动衍纸笔 1只;曲归器 1只;剥离片 1张;缠绕盘1只;小剪刀1把;彩色珠针1盘; 3排凹凸器1只;点胶瓶1只;不锈钢镊子1只;白胶2瓶;宽槽衍纸笔1只;衍纸笔针1只;衍纸长笔1只;彩色底卡纸 2张;衍纸线稿图 2张 ;吊卡3张;彩色对折贺卡 2张;四方形缠绕塔 1只;三角形缠绕塔 1只;圆形缠绕塔1只;珍珠贴 1份;胶水盘1只;衍纸尺1把;10mm混色长衍纸一套（540mm长*10mm宽;24色;共120条）;5mm混色长衍纸—套 （540mm长*5mm宽;24色;共120条）;3mm混色长衍纸一套（540mm长*3mm宽;36色;共180条）;5mm渐变短衍纸一套（390mm长*5mm宽;36色;共360条）;5mm渐变长衍纸一套（540mm长*5mm宽;36色;共360条）;工具箱包装。 | 套 | 6 |
| 7 | 手工DIY制作套装I | 1#卡纸不同色（19.5*27cm）；卡纸；40克白胶；手工镊子；1.5cm海绵压花贴纸；6*7cm彩色贴纸；5*11cm彩纸多色；13cm彩色纸10色；13色单面彩色纸6cm；花纹剪刀；彩色闪光笔；1cm双面胶；6个颜色金葱毛条；7mm卡通眼睛；彩色金葱胶；彩色胶带；3mm金银葱带；手摇压力机;工具箱包装。 | 套 | 6 |
| 8 | 手工DIY制作套装II | 2#酒精胶；切片；水消笔芯；胸针；平口夹；剪刀；金尾针；10色线；填充棉；缎带；发圈；软尺；扣子；钥匙圈；手机绳；拉链；子母贴；拆线器；顶针；珠针；裁纸刀；糖果珠；20*30CM40色不织布80张;工具箱包装。 | 套 | 6 |
| 9 | 超轻粘土手工制作工具箱 | 含1.A4垫板1块白色透明。2.大号方形压板1块。3.实心亚克力棒。4.翘头剪刀。5.鹰嘴镊子。6.可弯刀片10厘米。7.白乳胶40ml。8.球形工具4支。9.功能工具8件套。10.七本针。11.12色超轻粘土各100克。12.软头抹痕笔5支、13.工具箱包装。 | 套 | 6 |
|  |  | 服装缝纫及其设计 |  |  |
| 1 | 缝纫机 | 12线迹缝纫机：输入电压/电流/功率：DC6V/1200MA/ 7.2W（变压器通过3C认证）；或4 AA电池（即外接电源或放置电池，2种供电方式）；缝纫速度：330-350针/分；12种基本线迹，可调节针迹距离疏密、车直线曲线等，可钉扣、锁扣眼，可简易锁边；缝纫厚度范围：普通牛仔布3-4层，薄牛仔布5层（0.3-0.6mm）；可更换卷边、锁边、滚轮压脚等10多种压脚，拓宽缝纫性能；自带切线刀、LED灯照明，自动绕线；底线面线双线、快慢双速缝纫，可筒缝，可倒车缝纫加固；电动、脚踏板2种方式控制开关；产品尺寸：27.5x12.1x26cm；毛重：3kg。 | 台 | 1 |
| 2 | 锁边机 | 电压220V，功率80W，转速：1200针/分，吃厚：3.5mm，包缝宽度：3-4mm，压脚提升：3.5mm，针杆行程：25-26.5mm，机针型号81×11#～1#，机器净重7.5kg，规格：205×160×240mm。 | 台 | 1 |
| 3 | 缝纫工具 | 1、配置： （1）、裁缝剪1把。 （2）、办公剪刀1把。 （3）、锥子1把。 （4）、自动收缩皮尺1件。 （5）、竹尺1把。 （6）、针线筐1件。 （7）、大头针1盒。 （8）、珠光针1盒。 （9）、纱剪1把。 （10）、顶针1个。 （11）、缝衣针1盒。 （12）、穿线器1个。 （13）、大卷缝纫线8卷。 （12）、划粉。 （15）、产品塑箱内定位存放。 | 套 | 12 |
| 4 | 熨衣板 | 可折叠，大板花面 | 个 | 6 |
| 5 | 电熨斗 | 工作电压：220V，水箱容量：240ml，持续气量：20克/分，频率：50Hz，功率：1200w。 | 台 | 2 |
| 6 | 模特道具 | 立体裁剪四分、三分、二分 | 个 | 1 |
| 7 | 布料 | 棉料、宽幅2.3m | 米 | 48 |
| 8 | 服装设计软件 | 书及光盘 | 套 | 1 |
|  |  | 手工DIY编织与刺绣—制作 |  |  |
| 1 | 纺织机 | 材质：榉木尺寸37*16*12cm | 套 | 6 |
| 2 | 编织机 | 手摇毛衣编织机，环保塑料材质，圆形，包装尺寸28*15*22cm | 套 | 6 |
| 3 | 编织工具 | 1、配置： （1）、毛衣针不同规格共3副。 （2）、环形针1副。 （3）、毛线6种颜色各1捆。 （4）、针盒1个。 （5）、直头镊子1个。 （6）、弯头镊子1个。 （7）、竹尺1把。 （8）、单头钩针1个。 （9）、双头钩针1个。 （10）、2米胸围尺1个。 （11）、翘头剪刀1把。 （12）、线头剪1把。 （13）、拆线器1个。 （12）、穿针器1个。 （15）、夹子2个。 （16）、毛衣缝针6根。 （17）、计数器2个。 （18）、别针10个。 （19）、针规 1 个。 （20）、U 型麻花毛衣针 1 套4支。 （21）、曲型麻花针 1套 3 支。 （22）、90mm铝合金防解别扣 2 支。 （23）、毛衣针帽大小各 4 个。 （24）、塑料记号扣 5 个。 （25）、塑料计数环 5 个。 （26）、产品塑箱内定位存放。 | 套 | 12 |
| 4 | 编花器 | 规格：100*100mm | 台 | 48 |
| 5 | 毛线 | 6色毛线、每色6捆、每困25g、收纳箱包装。 | 套 | 6 |
| 6 | 刺绣工具 | 1、配置： （1）、金尾刺绣针 1 盒。 （2）、引针器 1 个。 （3）、2米软卷尺 1 把。 （4）、绣花绷2个。 （5）、拆线器1个。 （6）、竹夹 2 个。 （7）、塑柄尖头锥子 1 把。 （8）、塑柄勾头锥子 1 把。 （9）、水性笔 1 支。 （10）、小纱剪 1 把。 （11）、不锈钢手工剪刀 1 把。 （12）、加厚镊子直头1把。 （13）、加厚镊子弯头 1 把。 （12）、顶针 1 个。 （15）、5 色 2mm水晶绣珠 200 粒。 （16）、5色 5mm绣片 200 粒。 （17）、绣花线 48色各一。 （18）、拷贝纸 4 张。 （19）、刺绣专用绣布（白色，精致锁边工艺，32x34cm）4 块。 （20）、产品塑箱内定位存放。 | 套 | 12 |
| 7 | 绣架 | 榉木材质，桌面可调节式，58*16*12.5cm | 套 | 6 |
| 8 | 中国结编织工具 | 5号线（20米）4扎，6号线（45米）1卷，7号线（70米）2卷，金线彩线各一卷，彩色流苏线一把，流苏8支，盘编器一个，夹子一个，珠针一盘，垫板一块，剪刀一把，收纳盒一个，钩针一个，大小车轮珠针共20个，陶瓷珠10个，铜钱5个，金银铃铛共20个、工具箱包装 | 套 | 12 |
| 9 | 脸谱制作套装箱 | 含1.面具白胚30个，种类不少于10种，材质纯白纸浆。2.水粉笔一套（6支）。3.中号毛笔1支。4.勾边笔1支。5.12色水粉1盒，调色盘1个。6、工具箱包装。 | 套 | 12 |
| 10 | 手工制作饰品材料包 | 电子秤1个、白乳胶1个，砂纸1张，打磨条1根，马芬杯1个、抛光砖1个、搅拌棒5根、塑料滴管5根，50ml量杯2个、弯头镊子1个、手指套10个、卸甲巾1盒、色精1瓶、叶脉干花10片、100g硬胶1份、闪粉粉色1瓶、闪粉紫色1瓶、闪粉蓝色1瓶、混彩五角星1瓶、钩扣2个、实心爱心1瓶、羊眼钉20个、开口全20个、蓝色龙虾扣绳5个、爱心模具1个、手镯模具1个，戒指模具1个，工具箱包装。 | 套 | 12 |
|  |  | 配套用品 |  |  |
| 1 | 防护工具 | 防护眼镜 | 套 | 48 |
| 2 | 工作服 | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。 | 套 | 48 |
| 3 | 套袖 | 蓝色卡其布 | 对 | 48 |
| 4 | 防滑手套 | 棉纱线手套 | 副 | 48 |
| 5 | 防割手套 | 长约22cm，宽约12cm，手腕部分为复合材质针织而成，达到EN388 5级防割标准。 | 副 | 48 |
| 6 | 灭火器 | 4kg，ABC 型干粉灭火器 | 个 | 2 |
|  |  | 基础设施 |  |  |
| 1 | 教师总控电源 | 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准，电源主控台采用抽屉结构机箱，通过耐压测试接地电阻试验以及高低温高湿试验， 输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, | 套 | 1 |
| 2 | 学生安全电源 | 1、外框尺寸：86*86*22mm。 2、学生安全电源设置在学生桌两侧。 3、2+3带防尘盖插座，学生交流220V，受教师主控台控制。 4、接线处不外露，防止意外触电。 | 套 | 1 |
| 3 | 移动工具车 | 整车尺寸615*330*790mm（不含背板），配备黑背板1块，单钩25mm*10个，零件盒2号红4个，零件盒挂件4套，磁性杯架1个，方形吸盘1个。 | 辆 | 1 |

| 十五、心理咨询室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术规格(配置) | 单位 | 数量 |
| 1 | 接待办公区、心理测评室 |  |  |  |
| 1 | 无声挂钟 | 控制咨询时间，圆形。 | 个 | 1 |
| 2 | 饮水机 | 教师学生用，领暖两用。 | 个 | 1 |
| 3 | 心理挂图 | 规格：40*60PCV | 幅 | 10 |
| 4 | 心理自助训练调节系统 | 屏幕尺寸: 32英寸宽屏。 显示分辨率:1366×1280 机柜外观：全钢材料、高档烤漆、防锈、防水、防腐蚀、耐磨、防磁、 防静电。 触摸屏：电阻压力触摸屏表面硬度3H；透光率80%；耐久力打击超过 1 百万次； 主控模块：控制面板、01开关、ATX开关、RJ45标准网络接口等。 扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响。 电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电。 功耗：工作功耗：500W—700W，待机功耗：40W—50W 系统自带会员中心，心理游戏，心理测试，心理教师，心理百科，心理课堂，心理教案，心理悦读，心理预约，心理影院，心理音乐，注意力训练12大功能模块。 【会员中心】包含测评管理：支持查看测评报告，查看预警列表和待测量表清单，心理应用：包含专业心理图片，心理故事，心理效应，心理实验，放松助手和涂鸦心理。支持修改和编辑个人详细资料，退出系统和关闭系统。 【心理游戏】中包含苹果三角奶酪饼，怒打富翁，可爱宝宝找星星，愤怒的小鸟弹跳球，海绵宝宝爱糖果，独自为伴等多种心理游戏。增强系统趣味性，可以有效提升使用者注意力、放松度、记忆力等各方面的能力。 【心理音乐】包含常见多种类心理音乐，能促进自闭症儿童的语言发展，自我表达障碍，具有明显的促进作用。 【心理测试】包含7大类常见心理测试量表，其中常见的有心理健康临床症状自评量表（SCL-90）,学习焦虑倾向测量，抑郁自评量表，思维能力测试，创造能力测试等，管理员可通过登录管理员账号查看用户的测试结果，不会对测试者造成心理方面的影响，测试结果可word存档或直接打印。 【注意力训练】中有舒尔特测试，注意力及视觉反应训练，注意力及运动反应训练，注意力集中训练。可以简单测量注意力水平和是否有注意力方面的困扰，评估注意力的各种细节能力。 【心理预约】可了解单位心理咨询师基本资料和个人简介，可预约您了解的心理咨询师，简单描述个人想咨询的问题和联系方式，管理员可根据用户留下的预约信息进行及时回复或者预约面谈咨询。 系统内置各种心理文章，通过心理百科，心理教案，心理课堂，心理阅读的形式让来访者更全面地了解心理方面的知识，增加了系统的实用性。 系统可自定义添加自己的心得，感悟，短文，图片，心理电影，心理游戏等内容，大大增强了系统的互动性和开放性。 | 台 | 1 |
| 5 | 心理测评档案管理系统 | 系统功能描述： 系统可自由安装在单机、局域网环境下。KN对于学生和老师心理健康水平进行测评，快速建立学生心理档案，开展心理危机预警和心理辅导干预。 一、系统后台管理功能：1、信息管理 可以创建前台目录与添加新闻、公告与资料。 2、量表管理 可以添加或者删除量表。系统内置的心理学专业量表，涵盖使用者心理健康、一般人格、生活适应行为、自我调节能力、基本能力倾向测验。通过内置的心理测查维度量表，客观了解用户心理健康状况，心理潜能优势。 3、测评管理 可以设置心理测试计划、查看测评报告。针对有心理危机预警的人群，通过高亮显示用户心理危机测试报告，提醒心理咨询师重点关注。 4、辅导管理 可以进行心理辅导管理、在线咨询管理和教案管理。系统预置中小学阶段的心理教案，以帮助心理教师直接按教案内容开展心理教育课程。 5、心理档案 可以进行学生信息查询、测评报告汇总、辅导记录收集和工作相关统计。 6、学生管理 可以进行班级信息管理和学生信息管理。可进行学生个人及班级信息的编辑，也可按班级，批量导入学生个人信息。 7、教师管理 可以进行部门信息管理和教师信息管理。 8、个人事务 可以给老师发送短消息，安排自己的日程，记录重要事项，进行个人设置。 9、系统管理 可以进行系统设置和系统日志的相关管理工作。 二、系统前台管理功能： 1、专业测评： 学生登录后，可以按照老师分配的测评量表，参与自主测评。 2、趣味测试 学生可以通过一些趣味性的测试，培养对心理方面的兴趣。 3、心理美文 学生可以阅读心理学相关的文章，增加心理学常识。 4、开心一刻 学生可以阅读一些小的笑话，帮助学会心理减压。 5、教育心理 学生和老师可以阅读专业性的心理指导资料。 6、心理案例 学生可以了解一些现实生活中的心理案例，帮助其做好自我心理调适和心理问题的预防。 7、心理专题 学生可以通过针对性很强的心理专题问题解决案例，帮助学生克服在学校和生活中容易出现的一些心理问题。 8、心理学书籍 学生可以阅读到心理相关的电子图书。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能情绪稳定训练仪 | 一、仪器说明： 本仪器是训练测试情绪动作稳定性技能、专注力品质提升能力、手眼协调能力、心理抗压能力、3D空间认知能力、开发左右大脑动手支配能力和情绪状态变化的智能型仪器。 （1）仪器要求操作者通过测笔进出九孔、悬空测试等动作来完成测试过程。 主要用于测试个体手部相关动作的稳定性和瞄准能力。在测试过程中要求操作者保持手臂、手掌和手指稳定地对准孔洞中间，才能顺利完成动作。 （2）、仪器要求操作者通过金属环穿越立体迷宫，训练测试个体的情绪波动状态。 操作规则一：不碰到金属网，不限时间，只有顺利通过即可。 操作规则二：需要限定时间，在规定的时间内能不触碰金属网顺利通过测试。比如1分钟、40秒、50秒等，根据年龄和接受程度自己限定时间，操控非常灵活。 操作规则三：限定时间，在规定的时间内能“通过的次数最多”为各种能力有所提升。 要求操作者通过对操作过程中的测试数据进行分析，即可判断出个体的动作稳定性以及情绪波动状态。 仪器对训练使用者情绪及动作稳定性有明显效果。尤其对提高手臂、手掌和手指的肌肉恒定性大有裨益，对改善青少年普遍存在的“多动”现象更有积极意义。通过情绪训练动作稳定性的测试，比较同一个体在不同情绪状态下的动作稳定性评估进行有针对性地训练，放松情绪。除了能让学生对该三种精细动作能力做出自我评价外，还可以为职业选择提供科学依据。 二、主要技术指标： （1）九洞直径分别为2.5，3，3.5，4，4.5，5，6.5，8，13 mm，悬空测试孔洞3.5mm. （2）立体迷宫有3种图案，可任意安装测试训练。 （3）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （4）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 | 台 | 1 |
| 7 | 智能多人反应能力训练仪 | 一、仪器说明： 本仪器主要训练测试者的速度反应能力，大脑思维能力、手眼协调能力、心脑协调能力、注意力转移能力、抗压能力、团队团结协调能力的提升等，体现出训练者的各项反应能力。从提前或延时反应中也能够体现出其人格特征，还能够体现出注意转移的速度和正确性及空间位置转移操作的速度。 通过本仪器的测试和训练，能让学生对自己的各项反应能力、注意转移能力及性格等作出自我评价；对训练青少年的反应速度有明显效果，尤其对注意转移能力的提高大有裨益，改善学生的体育运动训练更有积极意义。对于学生学习能力提升有着很大的帮助。 也适用于如：计算机技术从业者、软件开发人员、教育工作者、公检法从业者、军队、监狱服刑人员、社区服务中心、大型商场活动放松区、养老院、医疗机构、企事业单位工作人员、同学聚会等各个人群。团建活动职业所需的各项反应能力提升训练。 二、功能介绍： 本仪器有六款模式随意切换分别是：数量模式、颜色模式、音调模式、闪灯模式、幸运模式、蜂鸣模式。六项反应能力测试。 （1）、数量模式：仪器随机亮起不同颜色、随机数量的指示灯，其数量分别对应被测者1～4号。指示灯亮起后对应被测者应当尽快按下按键。 （2）、颜色模式：指示灯随机亮起不同颜色，红、绿、蓝、黄、分别对应被测者应当尽快按下按键。 （3）、音调模式：仪器会随机发出大调音阶的1、3、5、7、四个音，分别对应被测者1～4号。当音调响起时，对应被试者应当按下按键。 （4）、闪灯模式：开始后，光点会在4个位置随机出现，对应被测者应当尽快按下按键。 （5）、幸运模式：开始后，光点会随机不停闪烁。在一段时间后，当光点停止移动时，对应被测者应当按下按键。 （6）、蜂鸣模式：开始后，仪器会连续发出随机数量的提示音，第一声代表1号，第二声代表2号，以此类推循环。在提示音停止时，所对应的被测者应按下按键。 以上6种模式对应被试者应当按下按键。成功则记对一次，漏按或误按则记错一次，给予红灯警告或振动惩罚一次。 三、主要技术指标： （1）、独立振动式手柄传感器4套；手柄为硬质黑色环保PVC材质，高为110mm*厚20mm*宽65mm。每个手柄顶部都有一个银白色测试按键，手柄背部有一个不锈钢金属条，内置圆柱形防水振动传感器装置。振动传感器尺寸：直径7mm*长度22mm不锈钢材质。手柄与仪器数据连接采用的是4P白色弯曲形连接线，伸长可达800mm。连接另一头是数据航空连接器不锈钢材质。测试区为正方形，尺寸：四边为175mm。有4个摆放手柄的底座分别是左、右、上、下四个方位，把手柄各自摆放在底座上面好像是4只小天鹅在湖中迎面戏水，代表着测试者团结一心，其利断金。体现出团队的合作精神！ (2)、光刺激七彩LED灯4个；直径28mm，高14mm,灯体为黑白颜色环保PVC材质。 (3)、可选择1～4人进行训练； (4)、可选择10-60次训练次数；惩罚振动强度可调：关、弱、中、强、四个档位。 (5)、训练过程数据自动记录、成功按键记录一次、漏按或者按错则记错一次，并给予红灯、警告震动惩罚。 (6)、训练结果自动保存、可查看、删除等功能。 (7)、内嵌3.2寸彩色触摸屏，防止噪声音量大小可调可触摸屏操作，配有内置4Ω3W高性能扬声器。 （8)、可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （9）、使用5V5A电压安全供电。 （10）、专用铝合金箱一体包装，尺寸：425mm*270mm*高115mm。 | 台 | 1 |
| 8 | 智能双手协调训练仪 | 一、仪器说明： 本仪器针对注意分配、双手协调能力、手眼协调能力的专项训练。可适用于器乐演奏家，技术工人，检修人员，模型制造人员，手工艺者、手工雕刻、玻璃雕刻、家具木工、制作皮革品、手工绣花、手工钩针纺织、排字工人、印刷拼板工人、图画雕刻、装订工等职业中，需要双手协调配合，手眼，手指精细动作水平较高的职业能力训练提升。 二、主要技术指标： 1、操纵目标移动的左、右手所持摇把。 2、图案：2个，对称螺旋曲线、WM字母组合曲线。曲线宽5mm。 3、记录目标移动时在图案中的正确时间、出图案的错误时间；出错次数。 4、内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 5、可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 6、测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 6、可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 7、具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 8、专用铝合金箱一体包装。 | 台 | 1 |
| 2 | 沙盘辅导、减压放松室 |  |  |  |
| 9 | 心理沙盘 | 标准沙箱：配置2个：遵循国际标准规格配置大小为72×57×7CM，实木喷漆，底部为海蓝色，实木制作； 沙箱架：沙箱架2个：实木制作。 陈列架：配置2个： 160CM*80CM*30CM，实木材质，5层式设计，保证放置在最上层的物品，也可以方便取放。 沙：20公斤，环保安全的专用水洗沙； 沙具：包括1000个沙具,9大类32小类，包括人物类、动物类、植物类、建筑类、家具与用品类、交通运输类、食物果实类、石头贝壳类和其他等。材质分陶瓷、树脂 、木质、塑料、塑胶、泥质等。可满足不同偏好来访者的需要。 配件：沙耙1把；沙刷1把；沙盘操作手册1本。 | 套 | 1 |
| 10 | 智能反馈型音乐放松系统 | 1、按摩放松系统： （1）具有多种仿真按摩手法（如指压、揉捏、拍打、敲击、推拿、滚压等） （2）并可设定体能恢复，休闲放松，舒展拉伸等自动按摩模式； （3）可手动设置颈肩、腰背、温热、震动力度等模式。 （4）腰背部设有加热装置。 （5）具有休息定时唤醒功能。 （6）手臂、腿部、臀部左右和小腿等部都配有按摩气囊。 （7）具有自动升降功能，分设小腿架和背靠架，可单独升降及起坐、躺卧，自动起坐复位 （8）小腿架具有水平伸缩功能； （9）具有高清晰彩色显示屏。 2、中控播放系统： 主 机：品牌主机，18寸以上液晶显示器。 中控台：材质为优质环保ABS工程塑料，规格尺寸长61cm*宽51cm*高82cm,分层设计；上部为操作台面，放置鼠标，键盘，安装随动机械手臂，可360度任意旋转；下部为便捷柜式设计，放置主机；底部万向轮设计，移动灵活。 3、音频接收系统：立体高保真音响；系统提供丰富的减压、放松，心理健康调适音乐。系统提供丰富的减压、放松，心理健康调适音乐。含音乐CD12张，专业指导用书1本。 4、软件系统： 耳戴式生理采集器实时监测生理数据 | 套 | 1 |
| 11 | 心脑放松训练系统 | 本系统生物反馈技术融合应用，合理干预和强化训练，平衡人的自主神经系统，协调并提升HRV。解读心脏、大脑、自主神经系统之间的活动密码，以“意念训练”平衡并提升HRV，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，消除焦虑、紧张、冲动、抑郁等负面情绪，改善因心理因素导致的躯体疾病，实现身心健康。 一、软件功能： 1、档案管理可进行个人基本信息的记录，HRV监测数据的记录等。 2、调节教程包含心脑协调训练原理介绍和状态调节方法介绍。 3、生理监测包含各种生理指标监测（HRV、脉搏、频谱、协调状态、协调趋势），每日基线测评，开始记录，事件标记，呼吸助手，数据报告，训练度报告和设置等。 4、训练中心包含8款可进行意念反馈训练的游戏：清晨幻想、轻松考试、魔力采摘、果虫大战、龙舟竞技、单词泡泡、温馨相册、菩提树。通过生物反馈型游戏辅助受测者进行心理训练，训练模块的画面变化来自于受测者内心的变化，新颖独特的训练方式使受测者在轻松愉快的训练中完成心理监控、检查和调节，达到调节身心、减缓压力、提高效率的目的。 二、硬件参数： 1、 耳夹式生物反馈芯片传感器： 系统通过高科技的耳夹式生物反馈芯片传感器，采集人体的心率变异信号（HRV），通过USB接口将受测者的每一瞬间的心率变化、交感神经与副交感神经活动的生理信号传输到正念呼吸引导训练仪，经过数据分析处理后，发送给电脑终端的软件系统，进行汇总。 2、正念呼吸引导训练仪： 一体化开模成型，高端航空塑料材质。内置生理数据分析芯片，可对HRV、脉搏、频谱、协调状态比例、协调分数曲线进行动态分析；能对训练过程中的时域和频域数据进行实时分析，包括时域数据：M-HRT(bpm)、SD-HRT(bpm)、SDNN(ms) 、RMS-SD(ms) 、M-SD(ms) 、SDSD(ms) 、PNN50(%) ；频域数据：TP(ms2) 、VLF(ms2) 、LF(ms2) 、HF(ms2) 、LF/HF 、LFnorm(nu) 、HFnorm(nu)；正念呼吸引导灯，包括呼吸引导和状态实时显示。帮助用户在训练过程中，结合实时状态显示，跟随呼吸助手实时调整自己的呼吸节奏，从而达到引导训练的目的。 | 套 | 1 |
| 3 | 情绪宣泄区、VR心理虚拟现实体验、团体活动室 |  |  |  |
| 12 | 仿真硅胶宣泄人套装 | 材料：硅胶，装水/沙 颜色：红、蓝，可按客户要求调配颜色 高度：175cm 重量：35kg 底座：高强吸盘,连接处配备优质弹簧使训练效果更佳 此宣泄人材料采用天然硅胶所制，里面为沙袋专用抗激打海绵，使用户训练时手不会受到损伤，感觉更好.更加有效果，为了激打感觉更好缓冲更强，下面采用不倒翁底座。 上面宣泄人与下面底座接触部位是PVC材料，为了使客户使用或移动时更加方便，安装简单，下面底座是空心的，只需加水（或沙）即可在室内进行使用。 宣泄手套2副 | 套 | 1 |
| 13 | 智能情景互动系统 | 应用心理学原理、人体工学设计、红外传感器技术、力学感应技术、3D影像还原等科学原理与技术构建。集成了智能健康宣泄设计、自主平衡训练、力学智能感应、互动式宣泄等关键应用要素，为用户提供全新的、健康的宣泄体验，达到良好的心理引导疏通效果。 一、系统功能： 1、无线传感模块：系统采用红外传感成像技术，将用户的人体成像实时传入系统，通过系统模拟情景环境，呈现系统角色和用户角色的高度统一。 2、人机交互体感训练模块：系统可实现智能化人机交互体感训练功能，通过情景模拟，角色选择，用户可通过体感互动技术，实现用户和系统交互式训练，可选择一对一，多对多等不同的训练组合模式。系统支持1人式，2人式，可扩展至最多4人式人机交互训练。人机交互体感宣泄类游戏共6大类不低于30款。 包括： ① 运动宣泄类：棒球，桌球，橄榄球，足球，拳击，高尔夫，保龄球，排球，滑雪等； ② 艺术宣泄类：舞动全身，型可塑，舞力全开，迈克尔杰克逊，乡村舞蹈大会等； ③ 角色扮演类：大冒险，疯狂兔子，哈利波特，冰河世纪等； ④ 自主平衡类：功夫，功夫熊猫等； ⑤ 情绪回归类：可爱动物，奇幻宠物等； ⑥ 脑力训练类：脑力训练等 3、情景感应模块：系统可辅助操作手柄操作，手柄实时传输宣泄情景内的，让宣泄者体验身临其境的情绪感受，达到彻底宣泄不良情绪。 4、影像还原模块：系统支持用户使用过程实时拍照，录像功能，并将拍照和录像资料存档，以便用户查看，形成自我情绪宣泄档案。 二、硬件参数： 1、显示屏幕:1070mm（对角）; 2、外观：钢制金属箱体，外表面烤漆，落地式设计，美观，大方； 3、一键式开关机设计，工作寿命：10000次开关以上； 4、电压：AC220V(+/-10%) 50Hz((+/-10%))； 5、最大功耗：220W 6、音响：立体声音响系统； | 套 | 1 |
| 14 | 智能呐喊宣泄系统 | 系统以“呐喊”的方式来宣泄人体不良情绪，准确测定和分析宣泄者声音信号的强度、频率和持续时间，从而建立一个正确的宣泄主题，评估出适合当前宣泄者的正向疏导语，并实时地激励疏导宣泄者。系统具有智能人机交互，主题式引导宣泄，实时语音反馈，双向互动沟通，智能数据分析自动生成宣泄报告。 【产品外观】： 43寸超大触控显示屏，极大地方便了来访者操控，windows系统全电脑操作系统。依据心理学原理设计，正向激励性的语音引导，在呐喊的时候尽情宣泄，海量语言给予呐喊人正向反馈。是一款宣泄与放松疏导为一体的心理宣泄设备。 产品包含4大模块：快速宣泄，专业宣泄，报告显示，智能放松。 1大测试：PSTR压力问卷测试 【产品功能】 1、用户注册后可直接登录，可单个用户对应使用数据。 2、PSTR压力问卷测试：可测试使用者压力状态，自动生成压力测试报告。 3、快速宣泄模块：用户选择快速宣泄模块自动进入宣泄房间，房间内的桌椅会跟随宣泄者呐喊分贝大小上升下降，从而达到快速宣泄效果。 4、专业宣泄模块：内置10大宣泄主题，其中包含情感挫折，家庭关系，人际关系，环境适应，工作压力，消极情绪、心理挫折、自卑情绪、处事拖延、心理压力等， 每种主题宣泄时实时显示呐喊得分，通过呐喊游戏的方式消灭不良情绪。宣泄结束后自动形成宣泄报告。 5、报告显示模块：系统自动记录宣泄者使用报告，包含压力测试以及10大主题宣泄报告，报告可查看、删除。 6、智能放松模块： （1）呼吸放松：内置真人呼吸放松教学视频。 （2）游戏放松：内置自我放松游戏包含：舒尔特方块、情绪消消乐、捉鲨鱼、小放牛、猫捉老鼠、藏宝阁、水吧服务生、折叠箱、桌球记忆、捉黑桃A等不少于10款游戏 （3）视频放松：放松内容包含印度洋海岸、哥斯达黎加、四季之美、梦之花、沙特欧瓦河、海底世界、热带雨林、美好的春天等不少于8个。 | 套 | 1 |
| 15 | 智能VR心理宣泄训练系统 | 虚拟现实技术和专业心理学技术结合而成，让训练者身临其境，产生强烈的融入感和现实场景感。借助高科技展现技术，集成虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等，激发训练者更强的参与意识，以弥补现实训练中场景受限的不足。 二、系统参数 1.系统内容：中包含的26节课程均有与之相对应的26个简易小图标，分门别类。 2.体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗。 3.一款主要针对心理科普教育推出的VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品 4.体验者可以使用该内容学习：①心理健康系列课程、②心理脱敏、③职业体验、④职场减压、⑤心理宣泄、④心理放松共6大类板块， 5.通过智能化系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于26节课程，包括： 1）【心理健康系列课程】 ①心理检测：共包含10道检测题，系统会根据选项进行评析打分。 ②防社交恐惧：在教室场景里体验克服社交恐惧。 ③预防游戏沉迷：游戏成瘾，预防沉迷。 ④心理知识学习：在一个自然的场景里介绍心理减压方式。 2）【心理脱敏】 ①社交恐惧症：通过演讲模拟学习缓解调节社交恐惧症。 ②幽闭恐惧症：在昏暗的房间内找到手机以用来照明。 ③恐高症治疗：通过不同场景体验治疗恐高症。 ④焦虑症：通过多个舒缓方式缓解焦虑。 ⑤心理自我检测：共包含15道检测题，系统会根据选项进行评析打分。 3）【职业体验】 ①人民教师：以教师东东的视角模拟体验上课的过程。 ②科学家：以科学家东东的视角模拟体验小麦病毒解药的研制过程。 ③人民警察：以人民警察东东的视角模拟体验KTV缉毒的过程。 ④医生：以医生东东的视角模拟体验接诊腿部韧带撕裂病人的过程。知识科普：介绍心理宣泄相关知识点。 4）【职场减压】 ①职场压力自我检测：共包含6道检测题，系统会根据选项对心理状态进行评析打分。 ②职场压力缓解放松：不断有积分方块出现，选择进行击打。 ③职场心理压力原因：介绍5种职场心理压力的原因。 ④职场心理减压方式：介绍并在场景中展示4种职场心理减压的方式。 5）【心理宣泄】 ①知识科普：介绍心理宣泄相关知识点。 ②极速飞车：车速从慢变快，躲避马路上的各种车辆。 ③打靶宣泄：不断有新靶子和人质出现，选择进行击打。 ④打地鼠：不断有土拨鼠和小孩出现，选择进行击打。 6）【心理放松】 ①心理压力测试：通过一系列心理压力测试题对体验者进行测试，检查体验者的心理状态。 ②休闲体验：在此场景可以自由寻找可点击触发的物体，会有小惊喜出现。 ③音乐室：花园场景内，感受放松心情。 ④想象放松：在此场景内的海浪声音，舒缓节奏，减少焦虑感。 ⑤肌肉放松：通过放松肌肉的方式，达到放松身心的体验。 硬件参数： （一）计算平台 1)CPU：高通XR2 2)内存6GB，闪存：128GB 3)支持：Miracast，支持无线串流Steam VR （二）显示 1)屏幕5.5英寸 2)分辨率4K级分辨率，3664：✕1920，PPI：773 3)刷新率72Hz/90Hz （三）光学 1)视场角98°，菲涅尔镜片 2)护眼模式通过：TUV：低蓝光认证，一键开启防蓝光模式 4)兼容佩戴眼镜，瞳距调节默认位置：63.5mm，三档位物理调节 （四）传感器 1)头盔：9轴传感器，实现头部精准：6DoF 2)头盔：P-Sensor：人脸佩戴感应，用于屏幕休眠控制 （五）交互 1)头部空间定位全新自研 Inside-Out 房间级大空间追踪算法 2)手柄6DoF 体感手柄 ✕2 （六）设计与人体工程 1)重量不含绑带 395g；整机 620g 2)自适应松紧，软质侧绑 （七）电源 1)电池容量5300mAh，连续使用时间 2.5～3 小时 （八）操作台：木质材质，定制款式。 （九）辅助显示器： 显示类型：55寸 显示 是否触摸屏：非触摸屏 主板型号：TP.ATM50.PC821 主板参数：背光输出功率50V-90V/2A 主板功耗：80W 最大支持分辨率1920X1080 对比度：3000:1 (Typ.) (透射) 色域：62% NTSC 帧频率：60Hz 响应时间：6.5 (Typ.)(G to G) ms 可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 机身尺寸：长1248.9X高730.6mm 55寸 背光参数：40V-70V /80W max 450mA 2路 | 台 | 1 |
| 16 | 团体心理活动道具箱 | 包括十五大核心主题：思维力大比拼、创新能力培养、时间管理、潜能开发、自信心树立、感恩教育、生命教育、责任感培养、积极心态、人际交往、生涯规划、团队合作、自我意识、聆听与沟通、放松减压。不少于30个活动，1大活动箱，1本指导手册。 活动包括：九点连线、叫醒你的N种思维、传球夺秒、创意搭塔、一分钟价值、穿绳游戏、穿越A4纸、魅力四射、峰回路转、守护天使、飞翔的感动、生命的意义、人生之旅、手指的力量、信任后仰、、你来说，我来做、还原基本法、竞争合作才精彩、面对青春的来临、职业畅想发布会、巧渡“小河”、囊中失物、生命的底色、于无声处、希望的主题曲、希望的主题曲、音乐与意象、造房子、穿越沼泽地、圈之魅力 | 套 | 2 |

| 十六、创客教室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2025无人机竞赛套装 | 无人机由机身、电机、螺旋桨、遥控等部件组成。其中，电机和螺旋桨是无人机起飞、降落、悬停和飞行的重要部件，遥控模块则是控制无人机飞行的核心部件。无人机的工作原理涉及控制系统、通信技术、传感器和导航系统等多个方面。 | 套 | 20 |
| 2 | 无人机场地套装 | 场地图及任务道具，包含专用场地和道具 | 套 | 2 |
| 3 | 百变创意机械套装 | 一、功能描述 配套器材：百变创意机械套装 配套课程：32课时，90分钟/课时的电子课程 二、教学知识： 平面和立体知识；常见的机械结构；简单机械原理；传动的原理 ； 特殊的机械结构；力学基础知识；能量与能量转化；电机的正反转； 三、硬件功能参数 1)12V积木电机，12V积木电池盒，180+零件种类，950+零件数量。 2)塑胶收纳盒，耐用方便。 3)180+零件种类，950+零件数量，可以搭建32+案例 四、机械零件特点 1)积木为科技件积木，卡扣式铆钉安装，安装与拆卸方便。 | 套 | 26 |
| 4 | AI编程手柄 | 1.一体化人工学设计，免安装，连接即编程，适合大班教学。 2.采用ESP32主控芯片设计，可以图形化编程和Python编程。 3.集成配置不少于语音识别*1、1.3寸TFT屏*1、五向按键*1、单按键*2、复位按键*1、光线传感器*1、RGB灯*3、喇叭*1、拾音器*1、USB接口*1、电源接口*1、扩展接口*1。 4.采用通用的type-c数据下载设计，防反接和耐插拔。 5.带透明外壳保护,可以透过外壳看到电路板上所有电子零件及电路，方便学生学习电子电路相关知识。 6.支持与图形化编程舞台实现互动，做出丰富的趣味性案例。 7.配套不少于32课时场景化课程，包括：学习海洋和天文相关知识 | 套 | 26 |
| 5 | 趣味火星探险套件 | 一、硬件功能参数 1)ELF UNO主控板是一块专门开发的Arduino或ESP32系列的开源主控板。工作电压DC 6-10V，宽电压适应。主控上有2个直流电机接口，可以直接用于驱动电机。主控有复位按键1个，电源开关1个，RGB灯2个，3P2510接口8个，4P 2510接口4个，超声波接口1个。 2)专门设计的防反接KF2510端子，既简化了安装难度，又保留了开源性，方便大班教学使用。通过KF2510端子可直接插接20+常用的KF2510端子的开源电子模块。如通过杜邦线插接能兼容更多市面开源电子模块，扩展性强。产品可以进行机器人教学，编程教育 3)套件含有ELF Uno主控板/TT电机/超声波传感器/单路巡线传感器/光线传感器/声音传感器/按键模块/限位开关模块/红色LED模块/绿色LED模块/黄色LED模块/无源蜂鸣器模块。电子模块可接KF2510接口，方便插接，具有防反接功能，即插即用，降低学习门槛。大部分电子模块均有外壳保护，耐用不易损坏，可以兼容乐高结构进行快速搭建。 4)支持WeeeCode软件图形化编程以及Arduino C语言编程。 二、编程平台参数 1)可以使用纯图形化编程软件进行积木式编程，也可以用Arduino C语言文本代码进行编程； 2)须封装相应电子模块的固件C语言库。 3)同时提供原厂家针对此项目的授权。 4)提供编程案例源程序，供参考学习。 三、机械零件特点 1)主要电子模块带塑胶底座，孔距8mm，可以兼容乐高件也可以安装到8mm孔距标准的铝合金结构件上。 2)小车底座为铝合金材质，经过阳极氧化，美观耐用，其上面设计的安装孔遵循8的倍数关系，方便安装。 四、编程软件 拥有自主知识产权的交互式图形化编程软件，一键转Arduino Ca或Python语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 | 套 | 26 |
| 6 | 物联网教学套装 | 一、产品描述 物联网教学套装是一款基于物联网技术设计的一款学习物联网的套件。目的是让学生体验物联网技术的神奇之处。通过结合生活场景，连接操控各种电子传感器或输出执行模块，实现模拟智慧物联的生活场景。让学生学会综合应用各种编程知识，物联网技术，打通虚拟世界和现实世界，培养学生的编程控制能力、动手实践能力以及对日常生活的观察能力和空间想象力 二、硬件功能参数 1. ELF mini 主控是基于ATmega328p或ESP32设计，主频16MHZ,32kFLASH,2KRAM，主控板上板载光线传感器，声音传感器，蜂鸣器，红外接收器，两个电机接口，四个RJ11接口,红色和黄色LED灯各1个。USB B型接口，方便耐用，不易损坏。电源接口6-12V宽电压使用，自带充电功能，可直接对锂电池包充电，环保易维护。环保透明的PC外壳保护，上面有兼容乐高的孔位和M4螺钉位，方便安装。主控板兼容WEEECODE软件，Mixly软件，编程猫源码智造编辑器。 2.温湿度传感器：可以同时测量温度和空气湿度。带兼容乐高的底座。工作电压：3-5.5V工作电流：最大2.5mA温度范围：0-50℃ 误差±2℃ 湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH 响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）采样周期间隔：不得低于1秒钟通讯方式：单总线；模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.数码管模块：采用四位共阳极数码管，用于显示数字和少数特殊字符。可以在机器人项目中使用该模块，用于显示速度、时间、分数、温度、距离等数据，带兼容乐高的底座。工作电压： 5V DC 功能：显示数字；通讯方式：单总线 模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 4. WiFI模块：wifi模块基于ESP8266基础上进行的二次开发，把一些功能进行了封装，使用简单的指令就可以设置好局域网，轻松实现物联网的搭建。本模块可以实现wifi模块做主机、从机以及连接外网通讯的功能，不需要繁琐的AT指令或网页设置，就可以实现1对1，1对多，多对多连接的设置。通讯方式：单总线。 5. 人体红外传感器：通过侦测人体红外线检测人是否在靠近。带兼容乐高的底座。工作电压： 5V DC 工作温度: -20℃~ + 70℃ 检测角度: 100 度 触发方式：可重复触发（默认）/不可重复触LED指示灯：1个检测距离: 最大5米 通讯方式：单总线 人体红外传感器，可实现自动识别模块接入。 6.土壤湿度传感器：工作电压： 3.3-5V DC；工作电流：0-35mA；输出：模拟输出；模块尺寸：57x24mm x 8 mm(长x宽x高)。用于检测土壤湿度的情况。 7. MP3模块：工作电压：5V DC；板载喇叭：1个；板载TF卡槽：1个；播放指示灯：1个；micor USB：1个；外接喇叭接口：1个；开始按键：1个；通讯方式：单总线；模块尺寸： 52 x 24 x 18.5 mm(长x宽x高)； 人体红外传感器，可实现自动识别模块接入。 8．蓝牙模块及Dongle：蓝牙规格：BT4.1；工作电压：4.5-5.5VDC；工作频段：2.4GHz-2.48GHz；工作温度：-20 °C——70 °C；可以Dongle快速配对连接，实现无线烧录功能。 9. 4位LED按键模块：工作电压： 5V DC；按键数量：4（按键带蓝色LED灯）；通讯方式：单总线。自带MCU，可实现自动识别模块接入。 10.套件包括温湿度传感器 /四位数码管模块/4位LED按键模块 / MP3模块/RJ11 Adapter模块/9g小舵机/人体红外传感器/土壤湿度传感器/WIFI模块/蓝牙模块/水泵/Dongle, 电子模块均为RJ11接口，方便插接，无需对色标，即插即用，降低学习门槛。电子模块均有外壳保护，耐用不易损坏，而且可以兼容乐高结构进行搭建。 11.套件自带18650锂电池包，电量强劲且持久，可通过USB插在主控上，直接对锂电池包充电，降低电池更换的成本。电池包有塑胶外壳保护，不易损坏。 12.支持WeeeCode软件及代码编程软件、机械零件特点 1) 锂电池组外壳均为透明PC材质，环保耐用，尺寸兼容乐高。 2) 大部分电子模块带塑胶底座，底座兼容乐高以及8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 三、通讯接口：为方便学生入门、套件教学和快速搭建，电子模块采用4P4C的RJ11端子，使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。绝大部分传感器模块和RJ11端口可以任意连接随意插拔并可以自动识别端口反馈到编程程序中。 四、编程平台参数 1.使用纯图形化编程软件进行编程； 2.兼容代码语言编程，兼容编程猫软件编程； 3.须封装相应电子模块的代码语言库。 五、编程软件 拥有自主知识产权的交互式图形化编程软件，一键转Arduino/C语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 | 套 | 26 |
| 7 | AI机器人学习初级套件 | 一、产品描述 人工智能机器学习初级套件是一款基于国产的人工智能芯片K210设计开发的一款机器学习人工智能套件。目的是让学生能够低门槛地学习和应用人工智能解决现实生活中的问题。如人脸识别，物体识别与分类，声音识别等。让学生学会综合应用各种编程知识，人工智能技术，打通虚拟世界和现实世界，培养学生的编程控制能力、动手实践能力以及对日常生活的观察能力和解决问题的能力，以及综合实践能力，提高学生的综合科学素养和工程素养。 二、硬件功能参数 1) ELF K210人工智能主控板是基于两款国产芯片设计的一款人工智能主控板。主频400MHz（可睿频到600MHz）, 离线人工智能性能卓越，可以进行机器视觉识别处理，听觉识别处理，内置FPU，KPU，APU，FFT，总算力高达1TOPS。ESP32主要负责提供蓝牙和WIFI部分的工作，也就是物联网部分的功能，可进行物联网教学。主板上集成了4路直流电机接口，1个按键。同时引出了20组IO排母接口+2组I2C排母接口和4个RJ11座接口，5V和3.3V电源切换，方便连接市面上的开源电子模块。主控上固定一个2.4寸彩屏，可以显示各种彩色图形，使用体验好，彩屏通过软排线和主控板相连。另外主控可以固定一个摄像头，也可以采用一个3D打印的可180°旋转的支架固定摄像头，实现需可转动摄像头场景的场合。彩屏和摄像头均采用FFC连接器连接，方便用户更换不同型号的设备。USB Type C接口，正反插接兼容，方便耐用，不易损坏。MEMS麦克风：1个，喇叭：1个。电源接口6-12V宽电压使用。ELF K210人工智能主控板兼容Maixduino使用以及开源的电子模块，兼容市面常用的mixly图形化编程软件和Arduino编程软件，以及MaixPy IDE 编程。支持编程语言：C、C++、MicroPython、WeeeCode图形化编程等。 2) 大班教学可以使用RJ11接口，兼容 100+电子模块，扩展性强，使用简单，方便，安全，可以进行机器人教学，人工智能编程教育 3) 摄像头： OV2640 像素200W，可以安装到摄像头支架上，可以旋转，对于需要调整摄像头角度的场景非常方便。 4) 通讯接口：为方便学生入门、套件教学和快速搭建，电子模块采用4P4C的RJ11端子，使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。绝大部分传感器模块和RJ11端口可以任意连接随意插拔并可以自动识别端口反馈到编程程序中。 5) 套件包括ELF K210 AI主控板 /TT电机/摄像头/18650电池包/麦克纳姆轮/普通轮子/ 电子模块可接RJ11接口，方便插接，无需对色标，即插即用，降低学习门槛。如想新增电子模块，其均有外壳保护，耐用不易损坏，而且可以兼容乐高结构进行搭建。 6) 套件自带18650锂电池包，电量强劲且持久。电池包有塑胶外壳保护，不易损坏。 7) 支持WeeeCode软件及Mixly软件,mind+软件。 三、编程平台参数 1) 可以使用纯图形化编程软件进行编程，也可以用Python代码进行编程； 2) 兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程，兼容Python语言编程； 3) 须封装相应电子模块的固件C语言库和Python库。 4) 提供编程案例源程序，供参考学习 四、机械零件特点 1) 电池组外壳均为透明PC材质，环保耐用，尺寸兼容乐高。 2) 如需加电子模块，大部分电子模块带塑胶底座，底座兼容乐高以及8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 五、编程软件 拥有自主知识产权的交互式图形化编程软件，一键转Python语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 | 套 | 26 |
| 8 | Python编程初级学习套装 | 一、硬件功能参数 1) ELF ESP32主控板是一块专门为学习Python而开发的开源主控板。工作电压DC 6-10V，宽电压适应。主控上有2个直流电机接口，可以直接用于驱动电机。主控有复位按键1个，电源开关1个，蓝色LED灯1个，3PIN-2510接口8个，4-P2510接口5个。 2)专门设计的防反接KF2510端子，既简化了安装难度，又保留了开源性，方便大班教学使用。通过KF2510端子可直接插接20+常用的KF2510端子的开源电子模块。如通过杜邦线插接能兼容更多市面开源电子模块，扩展性强。产品可以进行机器人教学，编程教育 3)套件含有ELF ESP32主控板/光线传感器/声音传感器/按键模块/红色LED模块/绿色LED模块/黄色LED模块/四位数码管模块/无源蜂鸣器模块/单路巡线传感器模块/温湿度传感器/交通灯模块/有源蜂鸣器模块/9g舵机。电子模块可接KF2510接口，方便插接，具有防反接功能，即插即用，降低学习门槛。大部分电子模块均有外壳保护，耐用不易损坏，可以兼容乐高结构进行快速搭建。 4)支持WeeeCode软件图形化编程以及在线调试及离线控制。支持使用Thonny IDE，Mu Editor等纯代码编程。 二、编程平台参数 1)可以使用纯图形化编程软件进行积木式编程，也可以用Python文本代码进行编程； 2)须封装相应电子模块的固件C语言库。 3)同时提供原厂家针对此项目的授权。 4)提供编程案例源程序，供参考学习。 三、机械零件特点 1)主要电子模块带塑胶底座，孔距8mm，可以兼容乐高件也可以安装到8mm孔距标准的铝合金结构件上。 2)案例结构主要为铝合金材质，经过阳极氧化，美观耐用，其上面设计的安装孔遵循8的倍数关系，方便安装。 四、编程软件 拥有自主知识产权的交互式图形化编程软件，一键转Arduino C/Python语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 | 套 | 26 |
| 9 | 机器人 | 型号 G1 高宽厚(站立) 1270*450*200mm 高宽厚(折叠) 690*45*300mm 带电池重量 约35kg 总自由度（关节电机） 23 单腿自由度 6 腰部自由度 1 单手臂自由度 5 单手自由度 / 膝关节最大扭矩（1） 90N.m 手臂最大负载（2） 约2kg 超大关节运动空间 腰部Z轴关节：±155°膝关节：0~165°髋关节：P±154°R-30~+170°、Y±158° 全关节中空内走线 有 关节编码器 双编码器 散热系统 局部风冷散热 供电方式 13串锂电池 基础算力 8核高性能CPU 感知传感器 深度相机+3D激光雷达 WiFi6、蓝牙5.2 有 高算力模组 / 智能电池（快拆） 9000mAh 充电器 54V5A 手持式遥控器 有 续航时间 约2h 智能OTA升级 有 二次开发（3） / | 套 | 1 |
| 10 | 机器狗 | 站立尺寸 70x31x40cm 关机趴下尺寸 76x31x20cm 带电池重量 约15kg 材质信息 铝合金+高强度工程塑料 供电电压 28V~33.6V 工作最大功率 约3000W 载荷 ≈7kg（极限-10kg） 运动速度 0~2.5m/s 最大攀爬落差高度 约15cm 斜坡角度 30° 铝合金精密关节电机 12 超大关节运动空间 机身：-48°~48°大腿：-200°~90°小腿：-156°~-48° 膝关节内走线 有 关节热管辅助散热 有 超广角4D激光雷达 有 无线矢量定位伴随模组 无 高清广角相机 有 足端力传感器 无 基本运动、舞蹈等 有 自动伸缩提手带 无 智能OTA升级 有 RTT 2.0图传 有 图形化编程 有 前置照明灯 有 Wi-Fi6双频无线 有 蓝牙 5.2/4.2/2.1 有 4G模组 无 语音功能[4] 无 I5S 2.0智能伴随 无 探物避障 有 充电桩支持 无 二次开发[5] 无 手持式遥控器 选配 高算力模组 无 智能电池 标准(800cmAh) 续航时间 约1-2h 充电器 标准133 6V 3 5A1 | 套 | 1 |
| 11 | 扩音设备 | 技术参数： （一）电声部分 1、扬声器单元：4×4英寸 25芯 80磁 2、阻抗：4×8欧姆 3、灵敏度：94dB 4、失真度：＜0.1% 5、谐振频率（Fo）：75Hz 6、频率响应：75Hz～17KHZ （二）电子部分： 1、功率通道：4*20W（独立） 2、DSP芯片：两进四出音频DSP处理 3、输入通道：3.5/Bluetooth 4、支持微信小程序 (三）音箱部分： 1、箱体：高强度工程塑料 2、整机尺寸：550*550*215mm 3、重量：7.5kg 1.扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖。 2.室内声场不均匀度：室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内 3.扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值为0.6-0.7。 4.相邻教室声波干涉：相邻教室在1m等高线以上的空间，其NR≤50dB。 5.蓝牙功能：蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控。 6.U段无线头戴式麦克风/无线手持麦集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能，传送、播放语音信息。麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离保持在2cm，保证拾音效果。采用轻量化设计，长时间佩戴无疲劳感。 7.可通过手机上的微信小程序调节设备总音量，调节每个喇叭单元音量，调节话筒音量，切换音源输入。 8.可通过音频输入端连接多种外部音源，实现多媒体多功能教学。 | 只 | 1 |
| 12 | 吊杆 | 吊顶安装辅助设备 40*60 可伸缩 | 套 | 1 |
| 13 | VR一体机 | 1、CPU ：高通XR2，Kryo 585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺 2、内存：6GB RAM，LPDDR4X 3、闪存：UFS3.0 128GB 4、WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 5、 蓝牙：BT5.1 6、系统：Android 10 7、屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT 8、分辨率：3664x1920，PPI：773 9、刷新率：72/90Hz 10、视场角：98° 11、透镜：菲涅尔 12、护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 13、9轴传感器：1KHz采样频率 14、P-senor：人脸佩戴感应 15、手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 16、机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 17、人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适 18、电池容量：5300mAh 19、扬声器：内置双立体声喇叭 20、USB Type-C 3.0：USB3.0数据传输；5V/1A OTG 扩展供电能力 21、Led灯：三色Led显示开机，关机，充电状态 | 台 | 16 |
| 14 | VR离线资源包 | VR课程资源需实现，让体验者能够以第一人称的方式进入到虚拟场景中，身临其境般体验。提供的资源所创造或模拟的事物与环境真实而生动，使得体验者可以自由活动和探索虚拟世界，可以获得对客观事物的各种感性或理性认识，有助于激发人的形象思维和研究性思维，从而深化概念和建造新的构想与创意，课程资源需要覆盖：地球科学，生命科学，航空航天，自然科学，人体奥秘，地理科学，环境科学，红色爱国，恐龙世界等，课程数量260节以上。 1、地球科学： 太阳系的秘密，太阳系（支持手柄摇杆切换视角和推动摇杆位移，每个行星的详细知识介绍）,太阳系里的行星， 月亮， 月相， 月食，日食， 什么是气候？气候变化等课程 2、生命科学：发芽，植物——发芽和应用，动物的各个部位，生物和非生物，骨骼和肌肉，植物， 活细胞，细胞界，蝴蝶的生命周期，观察植物细胞，观察种子的结构，绿叶在光下制造有机物，馒头在口腔中的变化，饲养和观察蚯蚓等课程 3、航空航天：阿波罗探月；空间站看宇宙；好奇火星表面；朱诺号探索木星；土星；德尔塔火箭发射，神舟十三发射全过程；天问一号发射着陆等课程 4、自然科学： 固体的分子排列，气体中的分子排列，声音和听觉，声音的传播，万有引力， 物理变化和化学变化等课程； 5、人体奥秘：声音和听觉，骨骼和肌肉，肌肉系统，牙齿，消化系统，心脏，人脑- 人体的计算机，颅骨，身体各部位的功能等课程 6、地理科学：岩石循环，化学沉积岩与有机沉积岩 ，火成岩 ，碎屑沉积岩，变质岩，土层，土壤的构成，黏土，砂土，粉砂土，土壤破坏的原因及其保护，土壤的重要性及其形成，土壤的性质和它的用途 ，地震，地震时你必须做什么？ 7、环境科学：垃圾与丢弃物 ，废品回收 ，可再生的能源资源 ，节约能源和保护环境 ，改善我们的学校环境 。 8、国防教育：新中国成就馆，改革开放四十周年成就馆，四行仓库纪念馆，南昌八一起义纪念馆，八路军115师司令部旧址，滨海红色文化纪念园，济南革命烈士陵园，冀鲁豫边区革命纪念馆，孔繁森纪念馆，莱芜战役纪念馆，铁道游击队纪念园，新四军军部旧址，郓城鲁西南战役。 9、红色文化教育：革命历程 ，长征，长征印记 ，那年红军 ，龙华二十四烈士 ，井冈山 长汀，天安门阅兵 10、文化历史：中国长城；秦始皇陵；桂林山水；安徽黄山；北京颐和园；夫子庙；古都洛阳包括；中国香港；端午文化赛龙舟等 11、动物世界：成都熊猫基地；草原大象；海底世界-大白鲨；海底世界-海龟；海底世界-鲨鱼；海底世界-水母；苏丹-犀牛等 12、安全教育：电梯安全，交通安全，地震安全，消防安全，溺水安全。 | 套 | 16 |
| 15 | PC线上资源包 | 线上5大类主题，40小类，不低于1500套资源，提供账号观看，可以在大屏一体机上使用 一、课本课程资源清单 包含科学交互课、数学课程、语文课程、物理课程、生物课程、化学课程、科学实验课、地理课程等，共计不低于170个资源。 二、认识万物清单 包含植物、物理、天文、生活用品、人体、历史文明、科技发明、动物、地理、工程技术等，共计不低于300个资源。 三、世界风景系列 包含中国、亚洲、欧洲、南美洲、南极洲、非洲、大洋洲、北美洲、其他等，共计不低于350个资源。 四、素质教育系列 包含美术、体育、中国传统工艺、传统农具等，共计不低于370个资源。 五、科普教育系列 包含航空航天、天文地理、自然生物、工程技术、安全科普、历史文化等，共计不低于200个资源。 资源同步线上更新中 1、开机自启动；能屏蔽所有与学习无关的VR影视、游戏等内容；进入沉浸式学习平台资源内容。 2、内容自动更新机制：可开机自动更新软件版本，自动从云端拉取更新的课件资源信息。 3 、WIFI高级设置：需提供WIFI设置功能，需提供WIFI设置自动记忆功能。 4、电量及连接状态显示：需提供一体机剩余电量显示功能，提供是否处于课堂教学连接状态显示功能。 5、VR教学课件涵盖航天主题课程、太阳系主题课程、传统工艺主题课程、科学等多个主题。 6、与教学强相关：课程、课件的设计紧密结合教师上课使用场景，灵活多样、与多种教学场景配合（如：探究、小组讨论、分组实验等等），又不制约教师的教学设计思路，不限制教师教学过程的个性发挥，不拘泥教学使用场景与使用方式。 7、课件有一定的学生交互操作，通过与课件中内容互动，提高参与度、增强教学效果。 8、支持VR全景播放形式； 9、清晰度4K分辨率 | 套 | 1 |
| 16 | VR充电消毒一体柜 | 1、主体材质：1.0-1.8mmSPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合。同时满足48台充电设备使用 2、采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3、采用USB充电模式，方便安全。 4、高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。 5、一体化电源管理系统： A. USB供电，5V/2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 B.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电，防止损坏设备。 C.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长。 D.互循环散热结构，自动控制风扇在一定温度区域内启动风扇强制散热，充电过程中产生热量由风扇强制排出，保证设备在安全温度运行，整体安全可靠，节能环保。 E.满足宽频电压输入 。 6、标配防漏电、防短路多重保护系统，确保使用者人身安全。 7、柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等。 8、自带消毒功能。 | 台 | 1 |
| 17 | 3D打印笔课程套装 | 电源参数:5V 2A 喷嘴直径：0.6mm 耗材材质：ABS/PLA 耗材直径：1.75mm 加热温度：60-245℃ 吐丝速度：0-120cm/min,有高低温模式可以随意切换。 附加功能：（安全用电）直连充电宝（5200MA)ＵＳＢ口，喷嘴处有防烫保护罩，支持自动进出丝，设置８档调速，有ＬＣＤ显示屏。 附件：5200MA充电宝，正规出版社出版打印笔实用教材(内容包含打印笔的小常识，绘画技巧和不低于20课时的案例教学）。 | 套 | 26 |
| 18 | 3D打印耗材 | 1.材质：PLA环保打印材料 2.规格：1000g/卷 3.直径：1.75mm； | 套 | 20 |
| 19 | 离线版三维建模套装 | 支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式；支持操作系统自带全部字体的3D文字建模，并自动支持用户安装在操作系统下的扩展字体；支持对导入图片的距离测量、对齐、复制、旋转、镜像、缩放等操作功能；支持照片、图片、文字一键式3D透光浮雕建模技术。独有回转体曲面浮雕生成技术；支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于90秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能；支持积木堆叠式建模，10种以上基础模块形状，自由度更高。支持材质颜色，自带常用材质基础模块； 超过10个大类，逾700件各类高质量3D打印模型，支持实时3D预览；支持参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸，并进行组合建模；支持自由定义工作平面，绘制简易草图，支持基于草图的剪切、拉伸、旋转等高级建模功能；支持导入图片进行建模，支持文字输入建模； 支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、叠加复制、镜像、阵列、对齐、布尔运算以及取消布尔运算；支持对工作平面的修改以及还原；支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型； 支持常用的雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；支持内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型； 支持雕刻功能可以设置半径大小，可以添加对称约束；涂绘功能可以自由选择颜色； 内置至少八种以上的常用材质球，可以导入图片自定义材质球； 支持全参数化编程交互方式的3D模型设计，支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱/圆台/圆锥、正棱柱/正棱台/正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。 软件内置各模块使用视频案例，可直接打开播放； 青少年3D创新设计课程: 为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学、人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖高中阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材、视频全面材料，高中中职阶段不少于12个项目制课程。 可生成.STL标准格式文件，支持所有品牌3D打印机； | 套 | 8 |
| 20 | 便携式智能激光雕切机 | 便携式智能激光雕切机LAMF01是一款更加轻便简洁的智能多功能的激光雕切机。在功能上，多功能加工头包括蓝光激光、红光激光、裁刀单元、笔夹单元等，能对不同的耗材，包括但不限于木材、皮革、织物、部分金属等材料进行雕刻、切割、打标、绘制。 在设计应用上，简约风的设计软件能快速实现产品创意，将思路变现，同时丰富的开源资源，集合了世界各地的创意，让用户打开思路的同时，能精心创作属于自己的设计。 在操作应用上，通过搭配高清广角摄像头的定点拍摄，将材料幅面直接定点拍摄后给到设计，让加工范围相对于材料尺寸一目了然。而自动对焦功能，则解决了用户重复操作机器的复杂难题，不同厚度材料的每一次加工都优雅到位。因此，能轻松实现一键加工工艺，从创意到产品实现只需轻轻一点。简化操作步骤，降低产品使用门槛，让用户专注创意设计本身，这将带给用户的创意极致之旅。 在产品辅助系统和关键技术上，通过引入了激光自动吹气系统、空气净化系统等多种功能，让用户在小而巧的桌面级激光切割机的基础上，让雕刻和切割效果也有了质的飞跃。 1、产品尺寸：长*宽*高（mm）≤725*550*260 2、加工幅面：长*宽（mm）≥500*300；加工高度可达42mm； 3、整机功率：110-240V，50~60Hz；平均功率150W； 4、运行速度及精度：雕刻速度可达1000mm/s；加工精度可达0.01mm； 5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6、加工模块类型与功率：标配10W蓝光激光模组（可扩展20W或40W激光模组），支持高性能的其他加工头快拆更换； 7、激光头等级：波长455nm蓝光激光；光斑大小小于等于0.08mm；使用寿命不小于8000h； 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）； 9、交互方式：设备内置LCD高清IPS液晶屏，智能触摸按键支持多元交互与控制；摇杆手柄支持离线端高分辨率灵敏微动； 10、操作方式：支持USB连接电脑在线加工；支持电脑端保存加工文件到SD卡进行离线加工；支持移动端通过Wifi连接设备远程加工 11、智能摄像系统：内置1600W像素智能高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照提取图像进行可视化加工； 12、自动吹气系统：自动吹气管路，可接吹气单元加工；支持高压气路外接； 13、对焦方式：支持激光自动对焦、支持手动对焦，能实现激光焦距自动校准； 14、多种安全传感器辅助：内置安全状态门智能检测系统、火焰传感器智能检测燃烧状态、三轴加速度传感器智能检测倾斜角、十字红点激光定位加工范围，支持急停操作。 15、照明系统与显示状态灯：支持工作区全局照明，辅助拍照加工；屏幕指示加工状态与工作进程； 16、可扩展配套：可扩展配套其他加工头单元、可扩展增高台、可扩展外接气源、可扩展旋转轴单元、可扩展配套烟雾净化系统； 17、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；支持图片可视化显示； 18、配套移动端APP：配套自研移动端激光软件，支持移动端加工和操作； 19、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程；20种材料认知AR体验APP；课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容。 | 套 | 1 |
| 21 | 便携式智能激光雕切机耗材包 | 耗材配件包是搭配激光切割机等创客工具配套使用的单独的包，其中包含有8种耗材合计220件。在学生使用创客工具开发案例，需要使用大量的耗材，而耗材配件包正是开发案例的原材料包和简易工具包。基于耗材配件包，学生使用创客工具尤其是桌面级激光切割机设备，能够快速地制作案例，将创意物化。 包括8种耗材，总计220件耗材； 椴木板尺寸300*210*3mm，数量30件； 奥松板尺寸300*210*3，数量30件； 瓦楞纸尺寸3mm*200*300，数量30件； 瓦楞纸尺寸6mm*200*300，数量10件； 年轮杯垫尺寸φ90*10mm，数量10件； 亚克力板尺寸，300*210*3mm，数量5件； 牛皮纸尺寸200*297mm，50张； 混色厚卡纸尺寸200*297，数量50件； 不锈钢狗牌尺寸40*20*2mm，数量5件； | 套 | 1 |
| 22 | 激光刻刀笔夹机头附件包 | 刻刀单元能满足用户使用刻刀进行多样化柔性耗材的加工，支持加工热转印膜、多种贴膜；笔夹单元能满足用户安装画笔后进行多样化绘图的需求，绘图内容、风格自由定义； 1、笔夹单元支持装夹笔单元加工，夹笔直径最大可支持20mm，支持自动提笔加工； 2、刻刀单元支持装夹刻刀加工，满足装夹30°、45°、60°雕刻刀；刻刀单元满足二级弹性伸缩刻刀，支持自定义加工柔性材料，加工深度刀切材料厚度最大可达1.5mm； 3、加工单元支持快拆式更换机头单元，无需另外接线； | 套 | 1 |
| 23 | 激光旋转轴配件包 | 旋转轴单元可在圆柱形、环形、球形等多种类型的物体上进行精细的雕刻。其设计独具匠心，通过简单组合搭配，即可实现多种雕刻模式的轻松切换，为您的工作带来极大的便利。这款附件适用大多数日常圆形物品，让您轻松制作出独特的定制礼品和工艺品，展现您的精湛技艺和创意灵感 1、旋转轴单元长度尺寸为：240mm*149mm*126mm 2、装夹尺寸：卡盘直径为50mm；卡盘能支持多种雕刻模式；支持雕刻直径为滚轴模式下3-200mm；卡盘模式下0-160mm；球体模式下25-160mm；环形模式下12-70mm 3、驱动方式：基于精密步进同步带驱动，卡盘模式传动比为4：15；滚轴模式传动比为1:1 4、快插式接头：快插式接头，方便快速与整机连接，使用方便； | 套 | 1 |
| 24 | 烟雾净化器 | 烟雾净化器单元可使用风管连接携式智能激光雕切机，在连接风管后，在加工过程中产生的烟尘将通过净化器处理后再进行外排。实现了加工过程中无异味，净化效果可达99%； 1、净化器功率不小于200W，工作风压不少于3000PA，风量不小于350m3/h；整机密封静音，风噪小于60db。 2、滤芯采用三重滤网结构，通过初效滤芯、中效滤芯、高效滤芯三层结构实现加工后气体气味吸附，实现加工无异味，净化效果可达99.9%。 3、滤芯支持独立更换，更换方便，易处理。 | 套 | 1 |
| 25 | 垫高底座 | 垫高底座单元可架高便携式智能激光雕切机，方便其对较高物品的加工以及旋转轴单元物品的加工；在架高设备后，可打开前仓板并移动蜂窝板进行多个高度物品的摆放，最高垫高高度可达180mm； 1、垫高底座尺寸为：725*550mm，高度为180mm 2、垫高底座采用抽屉式风格布置台面，支持4层高度布置，平台布局高度兼容Z轴移动范围，可实现0-180mm高度全覆盖； 3、垫高底座采用密封设计，可实现烟雾净化吸尘内置； | 套 | 1 |
| 26 | 万物互联展示墙 | 一面展示物联网应用和教学的产品。以智能互联中枢为核心，连接路由器，配备多品牌智能互联家居设备，同时智能互联教学套装、智能互联动作训练魔棒、智能互联相机等教学硬件都可以连接在中枢下，通过平台图形化编程制作各种物联网应用项目，智能互联中枢在编程教学中可以配合多种人工智能模块，还能够在实践中学习人工智能的概念和应用。中枢作为展示墙连接信息的枢纽，使得空间中的所有智能设备都能实现联动，并且可以统一由平台图形编程控制，实现万物互联的展示和教学效果。 包含如下设备： （1）智能互联教学扩展套装*1； （2）智能互联动作训练魔棒*1； （3）智能互联远程相机*1； （4）人工智能教学助手*1； （5）智能音箱*1； （6）智能网关*1； （7）路由器*1； （8）门窗传感器*2； （9）智能彩色灯泡*2； （10）灯泡底座*2； （11）智能彩色的能带*1； （12）彩色灯带延长包*2； （13）智能魔方控制器*1； （14）智能动静贴*1； （15）智能无线开关*2； （16）多功能接线板*3； （17）定制置物洞洞板*3。 | 套 | 1 |
| 27 | 展示大套装十五合一 | 包含曲柄摇杆机构套件、双摇杆机构套件、曲柄滑块机构、啮合型皮带传动套件、往复摆动机构套件、发电机、超声波吉他套件、超声波雷达套件、音乐齿条套件、机械臂坦克机器人、瓦力机器人、大鹏展翅机器人套件、行走机器人、AI分拣系统等不低于15种展示机器人套装 | 套 | 1 |
| 28 | AI 轮式机器人 | 一、AI功能 1. 支持利用视觉识别本地预设的≥90种图案，图案包含黑白图案，蓝底图案，彩色图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 2. 支持利用视觉识别用户绘制的符合一定规则的图案≥30种，且该图案参数与信息通过配套的移动端AI教育平台获取。 3. 可以利用视觉对带有矩形边框的预设图案及用户绘制的图案进行定位，获取距离及角度信息。 4. 可以自主规划路径，利用图案定位信息对携带图案信息的物体或与图案信息相对位置确定的物体进行自动抓取或叠放。 5. 支持利用视觉识别肤色，并进行手爪夹取操作，实现“握手”功能。 6. 支持本地录入存储≥10张人脸数据，进行本地识别，录入人脸数据时支持录入姓名，卡通头像。 7. 支持人脸检测，在一张图中可以检测≥5个人脸。 8. 支持录入配套的移动端AI教育平台裁减矫正过的人脸信息。 9. 可以接受配套的移动端AI教育平台指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。 10. 支持识别预设的≥12种物体或物体状态，包含交通标志牌，车辆，红绿灯状态等。 二、硬件参数 1. 主控板 CPU：性能不低于四核ARM Cortex-A7，256KB L1 Cache,512KB L2 Cache； GPU：性能不低于Mali400MP2 2. 运控板 CPU：性能不低于STM32，具有电流监测功能； 3. 传感器与电机 直流电机≥3个、舵机≥3个、六轴陀螺仪传感器≥1个、红外传感器≥2个、高精度电机编码器≥2个、角度传感器≥4个。 4. 其他 机器人具备全彩IPS屏，≥2.0寸，≥320*240分辨率； 机器人具有多种生动的表情，与AI识别功能结合，显示出多种人性化表情； 电池容量：7.4V ≥2500mAh 最长运行时间：≥5h 三、结构参数 机器人有一个可移动的底盘、一个三自由度机械臂、一个双手指软体机械手和一个角度可调的摄像头。 手爪抓取重量：≥150g。 手爪抓取范围：≥45mm。 机器人速度最快≥0.5m/s。 机器人主体材质：ABS。 展开臂长：≥250mm。 大臂活动范围：≥170°。 小臂活动范围：≥200°。 头部活动范围：≥75°。 四、支持：移动端AI教育平台、PC端图形化编程、Python SDK等配套软件 | 套 | 1 |
| 29 | 智能无人驾驶AI教育主题套装 | 一、电子模块 套件应包含≥3个电机、≥23组传感器、≥1个红绿LED显示装置，≥2个多功能显示终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。配套专用定制展示装置。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质。 三、主要组件的描述 1、模块化地图 采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm；模块化设计，共分成大小相同的6块。 2、智慧大脑 智慧大脑可以同时监测控制≥23组传感器、≥3个电机、≥1个红绿灯模块、≥2个LED显示屏模块；智慧大脑与多传感器融合，进行车辆定位、违章判断等，自动判定≥8项任务完成情况并统计得分情况，结合语音智能播报，实现无人项目制教学评价和竞赛分数统计系统，准确快速地给用户反馈在无人驾驶知识学习中的问题。 智慧大脑还具备任务和相关道具设置功能，并给出文字和语音提示，自动记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 3、红绿灯模块 模拟真实红绿灯视觉信号，同时与智慧大脑和多传感器组合工作，具备闯红绿灯、停车压斑马线等违章自动判定功能，同时发声提醒，并且能够在发生违章后模拟闪光灯效果。 4、人行道模块 模拟人行道行人来往通过，用于配套的智能AI机器人完成礼让行人动作，该装置与多传感器组合工作，具备自动判定配套的智能AI机器人是否礼让行人以及撞倒行人等功能。 5、车站信息栏 需含≥4.3寸显示屏，模拟信息栏，显示候车站台，屏幕信息由0-9随机显示。 | 套 | 1 |
| 30 | 人工智能-平衡机器人 | 一款灵巧炫酷的双轮足机器人，亦是一个开放的开发平台。 机器人全身由6个可以自由运动的M1502A直驱型机器人关节驱动动力澎湃动作丝滑、节电高传统的减速器方案不同，在运行过程中极致安静，不会带来任何噪声困扰;独特的变形功能机器人兼顾足式机器人的灵巧与轮式机器人的稳健迅捷。 开放的开发生态也为各类形态的应用提供完美接口,无论您需要安静地陪伴、隐秘地巡查、灵巧地通过、平稳地运送均是一个理想的载体。是一款灵巧炫酷的双轮足机器人，亦是一个开放的开发平台。 电源适配器参数： 型号 WAOUKS 输出电流 8A ；输出电压 33V ；输入电压 220VAC； 电机参数： 电机尺寸 中144X41.8 ；电机重量 2.3kg ；工作电压 28-32V ；额定电压 32V ；堵转电流 15A ；额定电流 12A；额定转矩 9.6Nm ；额定转速 115rpm；编码器分辨率 15位 机器人参数： 站立长宽高 528 x 366 x 491mm；匍匐高度 528 x 366 x 231mm ；站立最大载荷 4kg；匍匐最大载荷 >80kg；运行噪声 <49dB；主控型号 Raspberry Pi4 ；操作系统 Ubuntu Mate ；最大连续站立时间 环境温度为25°C时,站立时间≥90min；最大连续匍匐前进时间 环境温度为34°C时,匍匐高速行进时间≈4h；最大连续站立前进时间 环境温度为34°C时,站立低速行进时间≥40min；跳跃高度 轮胎跃起最大高度12cm；最大行进速度 2.4m/s 遥控器： 型号 RadioLink T8S ；最大通信距离 2km ；接收灵敏度 -104dbm；输出频率 2.4GHz；最大安全遥控距离 150m 电池参数： 电池种类 锂电池；容量 360Wh ；认证标准 GB4943 RoHS ；循环寿命 800 次循环后保持80%以上初始容量 | 套 | 1 |
| 31 | 人工智能-互动展示墙 | 一、产品描述 人工智能展示方案是一款以电子，机械为基础，将机，电，光，磁，信息技术和人工智能相结合的跨学科的展示方案。 人工智能展示方案包含14个独立的六边形案例框。分别是智能气象站；智能家居小助手；竞速跷跷板；2x旋转立体成像；红外测温仪；人脸识别门禁系统；手势识别推箱子；语音互动机械手；曲柄摇杆机构；曲柄滑块机构；摇杆滑块机构；磁感发电机；履带传动机构； 人工智能展示方案包含了气象知识展示与互动；智能家居场景应用展示；可自定义上传宣传的立体成像；人脸识别应用的人脸门禁系统；手势识别的推箱子游戏；语音识别控制机械手案例互动；机械结构中常见的曲柄摇杆机构，曲柄滑块机构，摇杆滑块机构，履带传动机构；电学中常见的磁感发电机，展示了电能转化为机械能，机械能转化为电能，电能转化为光能的过程。人工智能展示方案一款适用于学校，科普基地，科技馆，电教馆，培训机构，想要表现带人工智能的，集机械，电子，编程的跨学科的综合展示效果好方式。每个框为阳极氧化的铝合金结构，内置高亮度LED灯光，展示效果出众。可以让学生们快速了解人工智能，体验人工智能，学习人工智能。有助于提升中小学生对于人工智能教育的认知，同时拓宽了学生的思维构建能力，并能够使教师在人工智能教育中与学生寓教于乐、寓学于趣。 功能描述 适用场景：学校，科普基地，科技馆，电教馆，培训机构等 配套器材：人工智能展示方案 1.智能气象站 模拟显示气象的相关参数，如温度，湿度，颗粒物，光线，紫外线，风速，大气压，噪声。配备语音识别模块和语音合成模块，可以识别语音命令和播报对应测量的气象参数。智能气象站属于人工智能案例。 语音唤醒词：您好，小美。 语音命令词：当前温度;当前湿度;当前风速;当前光强;当前紫外线;当前气压;空气质量;环境检测。 2.智能家居小助手 智能家居小助手是将家居场景常用的模块整合，实现语音命令，语音播报，数码管显示相关的距离，温湿度，光线值，声音大小，灯光变化，窗帘或窗户动作模拟，通风调温控制等。智能家居小助手属于人工智能案例。 语音唤醒词：您好，小智。 语音命令词：开灯，关灯；亮一点；暗一点；切换灯光；当前温度；当前湿度；开启风扇；关闭风扇；当前光强等 3.竞速跷跷板 竞速跷跷板是一个互动案例，通过检测谁的按键频率快，来实现跷跷板的倾斜变化。 4.旋转立体成像 旋转立体成像是利用人眼的视觉暂留原理，形成完整连续的画面，达成一种3D全息成像的效果。用户可自主添加不同的图片或视频循环播放显示，展现自定义的效果； 5.红外测温仪 将手掌放在探头上方，红外测温仪将测量体温并播报出来。红外测温仪属于人工智能案例 6.人脸识别门禁系统 通过人工智能图像识别检测人脸的朝向来决定门禁的打开和关闭。人脸识别门禁系统属于人工智能案例 7.手势识别推箱子 通过手势传感器检测手势方向来控制推箱子，完成闯关任务。手势识别推箱子属于人工智能案例 8.语音互动机械手 通过语音命令控制机械手的打开与关闭。 语音命令词：您好，小新。打开机械手；关闭机械手 语音互动机械手属于人工智能案例。 9.曲柄摇杆机构 曲柄摇杆机构是指具有一个曲柄和一个摇杆的铰链四杆机构。 应用：牛头刨床进给机构、雷达调整机构、缝纫机脚踏机构、复摆式颚式破碎机、钢材输送机等 10.曲柄滑块机构 曲柄滑块机构是指用曲柄和滑块来实现转动和移动相互转换的平面连杆机构。 应用：往复活塞式发动机、压缩机、冲床等 11.摇杆滑块机构 用曲柄和滑块来实现转动和移动相互转换的平面连杆机构。 应用：雨伞，自卸卡车翻斗，手摇抽水机 12.磁感发电机 采用电机驱动，由小齿轮带动大齿轮的减速齿轮传动机构。然后再带动电机发电。演示了机械中的齿轮传动原理和发电原理。由电能转化为机械能，机械能再转化为电能，电能转化为光的过程。 13.履带传动机构 带传动齿轮的履带传动属于链传动的一种。链传动是通过链条将具有特殊齿形的主动链轮的运动和动力传递到具有特殊齿形的从动链轮的一种传动方式。 具有平均传动比准确，工作可靠，效率高；传递功率大，过载能力强，能在高温、潮湿、多尘、有污染等恶劣环境中工作。 二、硬件功能参数 人工智能展示方案总体尺寸为2.3mx1.1m（具体每个装修方案可能有不同），由17个六边形的阳极氧化的铝合金框构成，每个框内都带有高亮度的LED灯条，每个六边形框均有单独的功能展示。基于模块化设计，每个六边形框均可以单独存在和使用。每个六边形铝合金框对边尺寸为346.5mm，高度为80mm。 1.智能气象站 主控器1个，风速传感器1个，温湿度传感器1个，PM2.5空气质量传感器1个，光线传感器1个，紫外线传感1个，大气压传感器1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，OLED彩屏一个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 2.智能家居小助手 主控器1个，130风扇模块1个，温湿度传感器1个，舵机1个，光线传感器1个，RGB超声波1个，数码管模块1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，RGB环形灯板1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 3.竞速跷跷板 主控器1个，大按键2个，复位按键1个，舵机1个，MP3模块1个，RGB灯条1根，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 4.旋转立体成像 旋转立体成像仪两套，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 5.红外测温仪 主控器1个，红外测温传感器1个，语音合成模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 6.人脸识别门禁系统 人工智能主控器1个，舵机1个，笑脸板1个，结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 7.手势识别推箱子 主控器1个，OLED彩屏1个，手势识别传感器1个，MP3模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 8.语音互动机械手 主控器1个，语音识别模块1个，金属机械手1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 9.曲柄摇杆机构 电机1个，结构件若干，按键1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 10.曲柄滑块机构 电机1个，滑块1个，结构件若干，按键1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 11.摇杆滑块机构 主控器1个，舵机1个，滑块1个，按键1个，结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 12.磁感发电机 电机2个，按键1个，齿轮若干，结构件若干，8mmLED灯一个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 13.履带传动机构 电机1个，按键1个，齿轮若干，结构件若干，履带若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 | 套 | 1 |
| 32 | 教室文化 | 包含教室常规文化布置，贴合创客教室主题。 | 项 | 1 |
| 33 | 3D建模设备（学生用） | 1.打印技术：熔丝沉积成型（FDM） 2.机器尺寸≤220*220*300mm 3.成型尺寸：≥100mm*100mm*100mm（长*宽*高） 4.打印模型精度：最高0.1mm 5.打印喷嘴：1只； 6.喷嘴直径：0.4mm 7.连接方式：USB接口直接连接电脑，也可以支持SD卡/TF卡（4G及以上容量）脱机打印 8.显示屏：旋钮控制；中文显示，也可以切换英文； 9.机身结构：磁吸式可拆卸平台，背挂式料盘架 10.智能功能：自动调平、支持WiFi连接、移动APP控制 11.软件功能：自主研发的切片软件（非开源），支持变填充，支持手动添加支撑 12.支持耗材：PLA、ABS、TPU等耗材；耗材规格：直径1.75MM | 台 | 8 |
| 34 | 3D建模设备（教师用） | 1.打印技术：熔丝沉积成型（FDM） 2.成型尺寸：≥200mm*180mm*180mm（长*宽*高） 3.打印模型精度：最高0.1mm 4.打印喷嘴：1只；喷嘴直径： 0.4mm 5.打印速度：20-150mm/s 6.机械定位精度：X、Y、Z轴均不低于5μm 7.打印方式：WIFI无线远程电脑发送直接打印，手机APP控制，支持SD卡/TF卡（8G及以上容量）脱机打印，也可以直接连接电脑打印 8.操控方式：4.3寸液晶触摸控制面板，支持打印模型图形化预览功能，方便查找文件；中文显示，也可以切换英文 9.构建平台：构建平台具有加热功能，可加热至100度，保持打印室温恒定，平台表面为磁吸可拆卸玻璃平台底板 10.安全模块：空气过滤系统，有效过滤微颗粒，悬浮物，以及有害气体， 11.机身结构：全封闭机身，四门开启，透明的门，可以从多方位不同角度观察打印情况，机体建造材质要求金属构架+有机玻璃外壳，内置LED照明灯光 12.调平方式：可视化自动调平系统 13.智能保护功能：机器具备开机自检功能，开机自动检测设备的主要部件功能情况，并作相应提示；具有断料预警功能，断电续打功能,并支持智能故障诊断模式，支持节电模式； 14.安全关机功能：支持保存关机续打、打印结束自动关机、一键紧急关机 15.处理软件：自主研发的切片软件（非开源），能智能生成支撑结构：同时需要根据模型的结构，能实现选择不同部位自动添加差异化的填充率，并支持手动添加支撑 16.支持操作系统类型：Windows/Mac OS 17.支持耗材：ABS或 PLA等；耗材规格：直径1.75MM | 台 | 1 |

| 十七、未来教室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 扩音设备 | 技术参数： （一）电声部分 1、扬声器单元：4×4英寸 25芯 80磁 2、阻抗：4×8欧姆 3、灵敏度：94dB 4、失真度：＜0.1% 5、谐振频率（Fo）：75Hz 6、频率响应：75Hz～17KHZ （二）电子部分： 1、功率通道：4*20W（独立） 2、DSP芯片：两进四出音频DSP处理 3、输入通道：3.5/Bluetooth 4、支持微信小程序 (三）音箱部分： 1、箱体：高强度工程塑料 2、整机尺寸：550*550*215mm 3、重量：7.5kg 1.扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖。 2.室内声场不均匀度：室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内 3.扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值为0.6-0.7。 4.相邻教室声波干涉：相邻教室在1m等高线以上的空间，其NR≤50dB。 5.蓝牙功能：蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控。 6.U段无线头戴式麦克风/无线手持麦集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能，传送、播放语音信息。麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离保持在2cm，保证拾音效果。采用轻量化设计，长时间佩戴无疲劳感。 7.可通过手机上的微信小程序调节设备总音量，调节每个喇叭单元音量，调节话筒音量，切换音源输入。 8.可通过音频输入端连接多种外部音源，实现多媒体多功能教学。 | 只 | 1 |
| 2 | 领夹麦 | 本产品配合吸顶式教学音响使用，使用磁感应方式对频，可以快速更换教室/接收设备进行授课、演讲。 （一）功能特点 1、多变穿戴方式穿着随心行走随意。CMR01领夹咪内置磁铁，搭配磁吸背夹，背夹可360度调整拾音方向，可夹到胸前任意位置。 2、多室使用杜绝串频。任意麦克风都可以与任意接收器配对使用近距离触发蓝牙配对方式，控制方式采用：霍尔传感器，2.4G无线。固定ID锁频，配对使用过程中其他任意麦克风无法再进行配对。 3、无续航焦虑。单咪续航6小时以上，并配置快速充电仓，电量2小时内从0%-100%充满，充电仓充满电可充9个小时，即整体续航可达15小时 4、互动更轻松。一个接收器可配置单咪或双咪使用，并支持多套接收系统同时使用，本地音频传输有效距离达20米，灵活应对各类互动使用场景。 5、领夹咪超轻量设计。无感穿戴，仅重12g。 （二）技术指标 发射端—— 1.通讯方式/频段:2.4G 2.频道数量：78个信道，自动跳频 3.发射机功率:9dBm 4.有效使用距离:20米 5.延迟时间:< 20mS 6.音频信噪比:≥85dB 7.失真度:<0.5%@1KHz 8.频响范围:100Hz-12KHz(±2db) 9.配对方式:近距离触发蓝牙配对 10.使用时间:6小时 11.重量:12g 接受端—— 1.控制方式:2.4G无线，平衡音频信号线 2.有效使用距离:20米 3.接口1:220VAC电源口（选用）; 凤凰插座(GND，+，-) 4.配对方式:近距离磁感应后自动对频 充电盒—— 1.电池容量:300mAH,可给发射机充电2次 2.充电时间:2小时 3.供电方式:DC,5V/500mA 2.接口:仓内为Tmic3用的充电pogopin触点，盒子自身充电口为TYPEC类型。 | 套 | 1 |
| 3 | 手持麦 | PM102是一款多功能U 段无线麦克风方案，可应用于中高端电教设备，多媒体教室，演讲会议等。产品工作在UHF 频段,采样率为24K ，满足高品质人声传输要求。此外，专用射频技术和数字编码手段，使其具备噪声小，无串音，通信稳定，传输距离远等优势。采用液晶屏显示，可全面显示各种工作信息，包括：信号强度，电量，音量，工作频道，对频方式，PPT 连接状态，采用Type C 充电。 （一）功能特点： 1、工作频段：UHF 频段 2、同一话筒可在任意教室使用,且互不干扰。真正做到一师一麦，干净卫生环保 3、多种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定 性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜 绝串频 4、采用24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后 经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果 5、采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音 6、支持音量调节:可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能 7、支持内置麦克风和外置麦克风 8、支持激光笔教鞭 9、支持PPT 翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件,支持不开主机使用PPT翻页 功能 10、支持3.5MM 音频输入和麦克风输入 11、全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声 12、OLED 高清液晶显示，显示信号强度，对频方式， 电量（充电显示），工作频道，音量，PPT 功能等 13、内置可充式高性能3.7V 聚合物锂电池。电池容量： 340mAh，带保护电路，安全可靠，TYPE C 接口充电,2 小时充足电可持续续航时间≥8h 14、智能低能耗设计，无信号输入/断开连接60分钟后自动关机，节能环保 15、重量小于40 克 （二）技术指标： 1.采样精度：≤16Bit； 2.采样率：≤24KHz； 3.频率响应：100Hz—10KHz@±3dB； 4.失真度：<0.4%@94dBSPL，1kHz ； 5.信噪比：83dB； 6.系统延时：15ms； 7.满幅输入：220mVrms 8.满幅输出：882mVrms 9.输入/输出增益比 ：12.2dB 射频部分—— 1.对频方式：红外配对 2.数据速率：20 Mbps； 3.发射功率：＞10dBm ； 4.最大工作距离：10M | 套 | 1 |
| 4 | U段手持麦克风 | 1.传输距离：可在≤20米开阔地带范围内稳定传输音频数据。 2.开机即可自动连接音响系统。 3.红外对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频。 4.内置电池，可充电使用。 技术参数： 1.可调信道数：100×2 2.振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 3.频率稳定度：±10ppm 4.接收方式：超外差 5.接收灵敏度：-90dBm 6.音频频响：40-13000Hz 7.谐波失真：≤0.8% 8.信噪比：≥110dB 9.发射功率：3-30mW 10.电源消耗：≤10W | 套 | 1 |
| 5 | 无线鹅颈式麦克风 | 1.传输距离：可在≤20米开阔地带范围内稳定传输音频数据。 2.开机即可自动连接音响系统。 3.红外对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频。 4.话筒内置锂电池，可充电使用。 5.U段信号传输。 6.麦克风通道可选择。 7.话筒音量可调。 技术参数： （一）接收板参数 1、电源电压：DC5V-12V 2、工作电流：5v-190mA/8v-130mA/12v-100mA 3、频率：639-740MHZ 4、频率稳定性：＜±10ppm 5、动态范围：＞105dB 6、频率响应：40Hz—18KHz 7、音频输出：0—400mV 8、杂散抑制：＞80dB 9、镜像抑制：＞80dB 10、灵敏度：5dBuV 11、接收距离：≤30米 （二）射频部分 1、频率范围：Sub1G Hz 2、选频方式：自动选频 3、数据速率：≥2 Mbps 4、发射功率：＞10dBm 5、最大工作距离：室内≤20M | 套 | 1 |
| 6 | 吊杆 | 吊顶安装辅助设备 40*60 可伸缩 | 套 | 1 |
| 7 | 智慧管理终端设备 | 1、标准2U主机箱，铝合金面板，机架式结构，前置学红外码窗口、6路状态显示指示灯。模块化设计，内置控制管理模块、高清切换模块、VGA切换模块、电源管理模块、网络交换机模块，MTBF平均无故障运行不小于2万小时。 2、CPU 数量： ≥5 ， 内存≥256M， 系统存储： 256MB。 3、3X2 VGA 切换，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器。 4、4X2HDMI切换，分辨率1920*1080@60。内置音视频分离模块，支持移动终端高清视频推送功能。内置HDMI信号转换器，HDMI信号可以直接转换成VGA信号输出。 5、4X2 AUDIO，频响20Hz～20kHz +1/-3dB 。1路麦克风输入；内置HDMI音频输入功能。 6、预留1路HDBT接口，支持超高清（3840x2160@30Hz）,全高清1080p输出；支持48位色深；解码出HDMI+VGA+RS232+IR+USB+DC12V,方便安装和维护。 7、4路红外控制，仿真存储128个单元，可自定义输出，红外载波范围10K-100KHz。 8、5路可编程RS232控制功能，实现投影机、2路大屏和其他控制功能。 9、2路电脑控制接口，可独立控制电脑开关机。2路USB2.0运维接口，实现电脑等设备的运维管理。 10、1路AP热点管理，可以无线连接外部设备模块进行管理和数据传输；产品具有自带无线 AP 网络共享功能，用户终端在线网络连接，不附加额外无线 AP 网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。 11、6路I/O口，可连接IC卡和电子锁。报警管理和连接。 12、内置5口交换机，外置3路网络接口，内置2路网络接口，以便给中控和IP广播使用。 13、7路电源管理，可以给电脑、投影机、系统、大屏供电和电动屏幕的控制。 14、ID拨码开关≥8路设置，内置RS232代码，无需电脑软件就可以设置投影代码。系统拨码开关≥3路，可一键设置联动方式和系统的开启方式。 15、支持扩展IP广播模块：支持融合教室数字广播，打铃、语音听力、远程开会等功能。可以实现音频信号的放大输出和智能切换功能。IP广播优先第一、话筒第二、本地设备默认。 16、面板和主机采用一根网线连接，接口是RJ45. | 台 | 1 |
| 8 | 智慧管理终端系统 | 1、支持设置中控的开机方式（刷卡开机、面板开机和开讲台开机）。 2、支持命令行界面配置本机参数配置和系统维护。 3、支持子设备（包括控制面板、刷卡器等）统一管理，运行状态查询，版本号查询与版本离线升级等。 4、支持对投影机关机延时时间的设置，可进行网络时间的读取和校准。 5、可对输入的VGA信号协议和补偿，使输出的信号质量更好。 6、可通过网络搜索在线中控设备，支持在线升级中控程序。 7、可设置中控开机时打开周边设备的顺序和信号切换位置。 8、可设置中控开机延时时间、中控关机延时时间和电脑关机延时时间的设定。 9、要求软件对接集中管理平台，控制和管理课室本地设备协同工作，保证课室教学有序进行。支持主机管理软件异常后主动恢复，支持子设备（包括控制面板、刷卡器等）异常后主动恢复。 10、支持课室多媒体设备和环境设备的精细化控制管理，支持对主机所接视音频源信号进行切换控制，以及对主输出音量进行调节控制。 11、支持对投影代码学习功能，支持日志系统控制、升级管理等。 | 套 | 1 |
| 9 | 可编程控制面板 | 1、采用ARM四核CPU，≥128G 内存，≥8G Flash闪存。 2、组合处理能力1.4GHz的多线程多核处理器。 3、电容式可编程触摸屏，10.1寸真彩液晶显示，分辨率1280*800。多级页面触控，具有编程功能，支持用户按键、页面的编程功能。 4、内置声音提醒功能，支持按键操作有声提醒功能。 5、支持网络、RS232、USB等接口编程和控制，支持远程编程、更新程序。 | 块 | 1 |
| 10 | 窗帘控制模块 | 1、1组独立控制电源开关，实现电动窗帘的开合功能。接口为绿色端子。 2、可编程操作，按照一定的程序工作。每组最大功率2000w。 3、3个指示灯，6路ID拨码设置,其中2路系统ID，4路设置ID。10个凤凰端子，控制扩展。2个按键设置和复位管理。 4、通讯协议：wifi/2.4GHz，支持15个设备连接。 5、内置电流检测和电压检测模块，实现能耗检测、智能化控制、安全管理、数字空开管理和数据采集等功能。 | 个 | 1 |
| 11 | 电动窗帘 | 1、静音管状电机，含转轮，超大力矩，45W功率可带动20KG重量窗帘。 2、3米导轨，双开，铝合金开模工艺。 3、含主副传动箱、皮带、滑车、滑轮、锁头等配件。 4、外置安装码、单墙码和驳接头等配件。 5、这次第三方设备控制，配置四线控制接头。 | 套 | 4 |
| 12 | 灯光控制模块 | 1、1组独立控制电源开关，实现开合功能。接口为绿色端子。 2、可编程操作，按照一定的程序工作。每组最大功率2000w。 3、3个指示灯，6路ID拨码设置,其中2路系统ID，4路设置ID。10个凤凰端子，控制扩展。2个按键设置和复位管理。 4、通讯协议：wifi/2.4GHz，支持15个设备连接。 5、内置电流检测和电压检测模块，实现能耗检测、智能化控制、安全管理、数字空开管理和数据采集等功能。 | 个 | 2 |
| 13 | 智慧空调红外模块 | 1、与空调模块有线连接，实现红外空调控制。 2、内置红外空调代码。 3、万向发射，无死角控制。 4、塑钢材料，吸顶式安装，安全方便。 | 支 | 3 |
| 14 | 智慧空调控制模块 | 1、≥3组独立电源管理，可以设置AC220V和AC380V不同的连接方式；独立开关控制，内部有消弧功能。接口为绿色端子。每组最大功率5000w。 2、连接全向式红外发射功能，控制空调的开关、模式、温度、风力等。 3、≥3个指示灯，≥16路ID拨码设置。≥10个凤凰端子，控制扩展。≥3个设置按键和复位管理。内置各品牌空调代码，无需写码，拨码实现控制。 4、通讯协议：WiFi/2.4G，支持≥15个设备连接。 5、内置电流检测和电压检测模块，实现能耗检测、智能化控制、安全管理、数字空开管理和数据采集等功能。 6、内置运维模块和温度传感器，实现自动检测、自动故障报修、自动记录开关机次数时间等功能。检测室内温度等。 | 对 | 3 |
| 15 | 充电管理车 | 1.支持平板设备数量：60台 2.平板电脑最大尺寸：12英寸(平板厚度小于25mm) 3.平板电脑放置方向：竖立放置 4.柜体结构：前端3层平板工位，每层11工位，后端适配器插入口 5.隔板：工程塑料ABS材质 6.防撞设备：4块高弹力防撞转角 7.门型设计：前后均为单开门设计 8.移动型：配置脚轮扶手 9.充电接口：配置48口新国标插座 10.对外供电接口：配置2口新国标插座 11.散热：1只12025轴流温控风扇 12.安全配置：配备剩余电流保护短路系统（过载过流漏电保护） 13.功耗：取决于所充电平板数，满载500W 14.工作温度和海拔：－25℃---65℃，海拔小于2000米 15.柜体尺寸(长*宽*高)：484×554×1055mm | 台 | 1 |
| 16 | 高性能AP | 1、支持802.11a/b/g/n/ac wave2标准，整机6条空间流；支持2.4G+5G+5G三射频；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps，5GHz单射频最大接入速率≥867Mbps，整机最大接入速率≥2134Mbps。 2、10/100/1000M Base-T以太网口≥2个；USB接口≥1个。 3、内置智能天线阵, 具备动态波束功能。 4、单射频接入人数≥128，最大接入终端数量≥384个。 5、支持IP防护等级≥IP41，工作温度：-10℃～50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%。 6、支持虚拟AP技术，单频支持至少8个SSID，整机≥24个SSID，支持SSID隐藏，支持英文、中文、中英文混合SSID。 7、室内型双频AP，胖瘦一体化，胖瘦可相互转换，出厂缺省胖AP模式。 8、支持网关路由模式，支持PPPOE拨号、静态IP，DHCP获取三种上网方式。 支持基于MAC地址的接入控制，包括黑名单和白名单；支持防 DDoS 攻击能力，防止系统受到流量攻击和表项资源攻击，如ICMPFLOODING、ARP FLOODING、UDP FLOODING 攻击等。 | 台 | 1 |
| 17 | 竖款SK07C | 识别原理 电容识别；触摸精度 ±3mm；触摸点数 10 点触摸；最小识别物 9mm；尺寸21.5英寸；响应时间17ms；画面比例16:9； 显示区域476.64(H) x268. 11 (V)mm；分辨率1920(H)x1080(V)； 像素间距0.24825x0.24825mm；刷新频率60Hz；色彩度16.7M；可视角度178°(H/V)；背光类型ELED；21.5英寸； | 台 | 48 |

| AI心语小屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品模块 |  | 主要功能 | 数量 |  |  | 单位 |
| 1 |  | AI心语小屋套装 |  | 包含舱体、桌椅、心理检测设备等，并内置心理伙伴，学生可通过心理检测设备与心理伙伴进行自由聊天。 小屋整体要求： 1、舱体规格：舱体尺寸≥W1000*D800*H2000，需支持单人入座; 2、舱体材质：需支持舱体通风、隔音、易清洁； 3、新风：需支持通过自动感应或手动控制新风系统； 4、照明：需支持通过自动感应或者手动控制运行照明灯； 5、移动脚轮：需具备调节解锁的移动脚轮； 6、需具备桌椅一套； 7、内置电源接口：需具备安全电源供电系统，符合不同电源使用。 心理检测设备要求： 1、CPU处理器：ARM 架构 核心数≥八核； 2、存储容量：RAM≥4GB ；ROM≥64GB； 3、屏幕尺寸：≥10英寸且≤11英寸； 4、前置摄像头：≥500万像素； 5、后置摄像头：≥800万像素； 6、WIF&蓝牙：支持802.11 a/b/g/n/ac无线协议，2.4G/5G，支持蓝牙5.0，兼容Bluetooth 4.2。 心理伙伴功能： 1、需支持用户与系统进行聊天，需支持文本输入，需支持用户使用语音完成输入，需支持将用户输入的语音对话，通过语音转写技术将语音内容转写成文本输入； 2、需支持历史聊天记录，需支持用户查看历史的聊天记录，聊天记录包含用户聊天的文本和语音两种形式，支持用户回听自己历史的语音输入，需支持用户清除历史对话记录。 3、需支持赞踩，需支持对模型的回复内容进行点赞点踩，并选择赞踩的原因，如点赞后可选择感觉被理解、缓解了我的情绪等原因，同时支持用户对点踩的原因进行自定义文本回复。 4、需支持资源推荐，需支持通过推荐算法在适当的时候为用户推荐相关的心理科普或情绪缓解的资源。 5、需支持危机热线推荐，根据学生对话时体现的危机敏感词，在大模型生成对用户的情绪共情安抚文本并为学生推荐心理危机热线电话，为学生提供求助渠道。 6、需支持切换聊天对象，可选择理性、感性、中性三种不同的人设形象的切换，每个形象应提供人设名称、人设标签、人设简介、人设MBTI类型。 7、需支持根据每个人设形象的特点配置不同的发音人供用户选择，每个形象至少配2个不同的发音人；需支持人设形象的个性化服饰装扮搭配，设置用户专属的个性化形象，服饰装扮至少包含眼镜、帽子、背包等。 8、需支持提供生涯相关问题的快捷入口，准确的查询生涯相关的知识问答。需支持聊天过程中根据自然语言理解识别学生的意图，为学生推荐专业的生涯数据查询插件。 9、需支持视频聊愈室，需支持视频虚拟语音聊天，可通过虚拟视频的方式进行互动聊天，支持语音自动转写、语音输入结束后自动发送。 10、需支持自动停止识音，需支持免唤醒功能，即用户说完话之后自动识别用户的结束话音并自动发送语音。 11、需支持能够根据自然语言理解识别学生使用AI心理伙伴对话过程中可能存在的危机风险（如出现自杀、跳楼等语义），形成危机预警记录上报至教师端，预警信息应包含预警的学生姓名、预警时间、预警文本。 12、需支持教师对预警中的学生进行取消预警、关注、查看操作，可查看预警学生的详情及干预建议。 13、需为教师提供AI危机预警学生的干预建议，应包含特别说明、我们应该做什么、注意事项三部内容。 14、需支持将AI危机预警的记录同步至学生档案，可在档案中查看预警统计和预警记录，预警记录应支持查看历史记录的处理状态。 15、需支持教师端查看该校学生使用AI心理伙伴的情况，数据指标包含聊天人数、聊天次数、聊天轮数等。需支持按照学期、学年分别查看数据统计分析结果。 | 1 |  |  | 套/年 |
| 人工智能教学/示范课/社团课 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能模块 |  | 主要功能 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 人工智能教学应用套装 |  | 需具有课程中心管理、 AI编程、项目设计管理、师训中心管理、 AI 大讲堂管理、 AI 班级管理、信息统计等应用模块。 其中，课程中心管理需具有资源上传、资源下载、资源预览、资源检索功能： 1.需支持文档类文件、图片类文件、视频类文件的上传与播放浏览； 2.需支持下载单个资源到本地和打包下载一节课下的所有资源（除视频）到本地； 3.需支持文档类文件与视频类文件的在线预览与播放； 4.需支持通过关键词检索资源。 AI 编程需提供图形化、Python 编程界面，支持师生根据需要选择编程方式，进行拼接、移动、组合完成编程作品。同时支持将编程好的成果发送给机器设备软件接收并运行。 1.编程能力需包括基础能力（运动、外观、声音、运算、变量、流程等）和 AI 能力（文字识别、人脸识别、物体识别、机器 翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用； 2.需具有编程成果管理系统，支持将编程成果进行分类存储保存在云端；支持对编程成果重新命名、保存、删除、复制、分享； 3.需具有编程样例，支持在线编辑、修改并保存到自己的成果中，供老师参考教学。 项目设计管理： 1.需支持教师通过设置项目主题、选择适用年级、选择关联课程等创建项目。支持教师端创建项目后填写信息、添加情境 说明文字及附件、添加任务拆解步骤及附件，选择添加正向项目模式或逆向探究模式模板； 2.需支持教师端使用模板创建项目，重新选择适用年级、关联课程、可使用的编程硬件、需要关联的实验等信息； 3.需支持快速发布项目、创建项目小组、查看项目详情； 4.需支持教师查看班级中小组参与项目的完成度； 5.需支持教师查看项目及评价情况，支持学生查看项目情况与即时评价与反思。 师训中心管理： 1.需提供人工智能精品师训课程，课程以视频形式呈现。课程主题包含机器学习、深度学习、语音合成、语音识别、声纹识别、语音评测、文字识别、人脸识别。 2.需提供师训课程筛选服务，可根据学段、分类等信息进行筛选。 3.需提供师训课程浏览和推荐服务。未完成的课程可先收藏后继续学习。 AI 讲堂管理： 1.需包含但不限于 AI 技术探究、AI应用学习、AI前沿发展； 2.资源领域≥12 种，包含但不限于大数据、机器视觉、开发技术、智能硬件、人机交互、语音转写、 AI 体育、 AI 游戏、 AI 生活、 AI 医疗、 AI 人才、 AI 教育； 3.需支持按初级、中级、高级三个难度等级进行筛选； 4.需提供 AI 讲堂资源查询服务，支持用户登录平台后根据关键词（如：语音唤醒、语音转写、声纹识别、机器翻译等）进行课程查询； 5.需提供资源评论服务，在每节资源下方设置评论模块，支持用户发表文字评论； 6.需提供推荐服务，支持根据用户学习内容推荐相关资源； AI 班级管理： 需支持按班级名称、班级 ID 以及创建时间实施教师创建、加入管理 AI 班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生。 信息统计： 需支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据进行实时统计展示。 |  |  | 1 | 套/校 |  |
| 2 | 人工智能主题课程-小学 |  | 1.人工智能无处不在主题：主题合计不少于3课时；包含但不限于生活中的人工智能、社会中的人工智能、智能学习伙伴等；提供配套相关教学资源包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 2.校园讲解员主题：主题合计不少于7课时，包含但不限于参观未来学校、给你的学校设计讲解员、智能语音技术的发展与应用等；提供配套相关教学资源包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 3.智能学伴主题：主题合计不少于7课时，包含但不限于体验智能学伴、给留学生设计一个智能学伴、人工智能对学习的发展和影响等；提供配套相关教学资源包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 4.送餐机器人主题：主题合计不少于10课时，包含但不限于送餐机器人的功能与结构、组装送餐机器人、自己动手制作送餐机器人、计算机视觉技术的发展与应用等；提供配套相关教学资源包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 5.智能救援机器人主题：主题合计不少于6课时，包含但不限于声纹识别与超声避障、智能救援机器人的功能与结构、智能救援机器人的应用等；提供配套相关教学资源包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 6.小小创想家主题：主题合计不少于5课时，包含但不限于校园安保机器人、小小种植园等；提供配套相关教学资源包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 7.感知实验：课程配套的感知实验内容不少6个，包括但不限于：语音合成技术、语音识别技术、语音唤醒技术、问答系统、机器翻译、语音评测技术等。 8.需提供人工智能学习手册49套，入门的学习手册内容需涵盖生活中的人工智能、社会中的人工智能、智能语音技术、智能学伴、智能小助理等；基础的学习手册内容需涵盖计算机视觉技术、声纹识别与超声避障等。 |  |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 综合实践开源硬件套装 |  | 1.需提供≥6种传感器，包含但不限于土壤温度传感器（≥1个）、土壤湿度传感器（≥1个）、光敏传感器（≥2个）、环境温湿度传感器（≥1个）、颜色传感器（≥1个）、红外传感器（≥1个）； 2.其他组件需包含：AI能力集成板（≥1个）、编码电机（≥2个）、伺服电机（≥1个）、循线板（≥1个）、摄像头（≥1个）、LED灯（≥2个）； 3.AI能力集成板需满足以下要求： ①屏幕尺寸：≥2.4寸； ②屏幕分辨率≥320*240； ③CPU≥四核，主频≥1.8GHz； ④运行内存：≥2GB； ⑤机身存储 ：≥16GB； ⑥电池容量：≥1600mAh。 4.需支持响应平板和电脑完成的编程，支持搭建完成的不同形态硬件响应AI图形化编程和Python编程结果。 5.需支持响应教学平板和电脑的AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力； 6.需支持屏幕回显，支持将屏幕回显至平板屏幕进行显示。 7.需提供综合拼接地图板1套，所有综合实践开源硬件共用，实现巡线功能；循线地图板≥64块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面黑色线条，反面黄色线条；贴纸≥12张：贴纸共四种颜色，每个颜色三张完整纸张；每个颜色包含5排方格贴纸，3排长条贴纸。 |  |  | 9 | 套 |  |
| 4 | AI教学设备套装（教师） |  | 1.CPU：≥八核心；主频≥1.8 GHz 2.运行内存：≥4GB； 3.存储容量：≥64GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.电池容量：≥6000mAh 锂聚合物电池 6.摄像头：前置≥800万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 具备相应教学功能: 1.需提供教师端操控界面，提供授课系统、自由编程系统、成果管理系统； 2.需具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能; 3.需支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性； 4.需支持编程成果存储在云端； 5.需支持对编程成果重新命名并保存； 6.需支持删除掉已保存的编程成果。 |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | AI教学设备套装（学生） |  | 1.CPU：≥八核心；主频≥1.8GHz 2.运行内存：≥3GB； 3.存储容量：≥32GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.电池容量：≥5000mAh 锂聚合物电池 6.摄像头：前置≥800万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 具备相应操作功能: 1.需提供学生操控界面，提供自由编程系统、成果管理系统。 2.需具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能； 3.需支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性； 4.需支持编程成果存储在云端； 5.需支持对编程成果重新命名并保存； 6.需支持删除掉已保存的编程成果。 |  |  | 16 | 台 |  |
| 6 | 教学机器人套装 |  | - 1.操作系统：Linux； 2.CPU≥四核，主频≥1.8GHz； 3. 存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM； 4. 摄像头： ≥500万像素； 5. 显示屏： ≥5.9英寸，LCD屏；屏幕分辨率≥1440*720； 6.电池容量： 3200mAh 7. 收音范围：语音识别距离≥2m； 8.具备移动功能； 9.需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通。 - 10.需提供机器人拼接地图板2套，所有教学机器人共用，实现巡线功能；每套循线地图板≥28块，每块尺寸≥230*230*4mm，正面黑色线条，反面纯色无线条；每套长条贴纸≥15张，方格贴纸≥100张，贴纸共四种颜色，每个颜色九张完整纸张。 - 具备相应操作功能: 1. 提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接； 2. 需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足： ①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒； ②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容；（需提供真实环境运行下的视频演示） ③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； - ④需支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将听到的中文翻译成英文，也支持响应将听到的英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上； ⑤需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； ⑥需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； ⑦需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； - ⑧需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； ⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； - ⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； - ⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。 |  |  | 17 | 台 |  |
| 7 | 充电车 |  | 1.支持≥ 50 台及以上配套的平板电脑同时充电； 2、材质：需采用钢板材质，全封闭，安全防盗； 3、安全要求：电源开关需设有高压强电保护、漏电保护、过载保护；智能温控散热排风。 |  |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 人工智能进阶服务 |  | 1.需提供线下入校服务（不少于2次，每次不超过3天）和线上远程指导； 2.服务对象需包含学校授课教师及人工智能教育教学相关的技术人员； 3.服务内容需包含课程开课计划确定、开课应用保障、观摩课或精品示范课打磨、赛事服务、重大活动支撑等五类进阶服务： ①课程开课计划确定：需包含配合校方规划开课课时及确定开课计划； ②开课应用保障：需通过线上&线下跟磨课，辅助老师能够顺利使用平台及教具、进行教学授课；跟进老师课程开展情况，对于老师提出的疑惑及时响应并答疑； ③观摩课或精品示范课打磨：需配合校方打磨一节观摩课或精品示范课。包括，授课前：协助教师确定课程主题及授课方案、并进行课前课堂准备；授课中：课堂环境保障及听课记录；授课后：课程总结及研讨优化等； ④赛事服务：需包含人工智能赛事信息同步，并提供赛事指导； ⑤重大活动支撑：需配合校方实施参与校级或校级以上重大活动，提供如校园科技节、参观接待等活动中所涉及产品服务的支撑。 |  |  | 1 | 套 |  |

| 十八、棋类教室配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | AI中国象棋机器人教学定制套装 | 产品硬件： 可视化教学大屏(5寸) 毫米级精准操控机械臂 人脸识别(单台可识别100张人脸) 象棋专业AI语音互动 教学考证功能： 1,中国象棋协会认证16-15级教学； 2,中国象棋协会认证16-15级考证； 常规考证次数： 1次考试报名费绑定 产品功能： 1、Al教学 2、考证 3、棋力闯关(共26关，可使用Al支一招以及悔棋功能) 4、残局挑战(共100关) 5、巅峰对决(巅峰对决是最高棋力对战，国际级专业棋手，大师级水准，需要联网，可使用AI支一招功能) 6、联网对战，好友远程PK约战 7、自摆棋局(在联网状态下，用户可以选择自摆棋局模式，即可通过自行摆放想走的棋局对弈) CPU：专用AI主芯片 ； 视觉定位：不小于 200万高清广角摄像头及平角摄像头； 机器人显示屏：不小于5寸IPS高清显示屏，分辨率不低于1280x720； 声音输出：不小于 4Ω，3W高保真喇叭； 机械臂：不少于3自由度；2个转动自由度 + 1个取子机构自由度； 末端工具：电磁铁转盘，可取不少于5个棋子； 取子精度：≤1.5mm； 机械臂安全性：支持碰撞检测；检测到会立即停止。 机械臂活动范围：不小于646mm*646mm； 机器人材质：铝合金+塑胶ABS； 棋子材质：塑胶ABS+五金镀锌板+PC膜； 棋盘参数：材质ABS， 512mm*408mm*17mm； 电源适配器类型：DC电源，12V3A； | 套 | 16 |
| 2 | 象棋教学课程包 | 提供不低于100次教学内容，提供课程账号。 基础杀法：象棋经典杀法课程，初学者进阶必备 1白脸将2双车错3重炮4闷宫5卧槽马6挂角马7八角马8高钓马9拔簧马10钓鱼马 开局基本原则：讲述象棋布局基础，配以常用开局演示，让您的开局具备大师风范 1布局原则-抢先出动大子2布局原则-左右均衡3布局原则-抢占要道4布局原则-有效步数5布局原则-马不躁进6布局原则-炮不轻发7布局原则-车不迟开8布局原则-空间优势9常见布局-顺手炮10常见布局-列手炮11常见布局-中炮对屏风马12常见布局-中炮对反宫马 进阶杀法：千变万化夹击敌阵，巧妙多子致胜绝杀 1双马饮泉2铁门闩3闷杀4马后炮5天地炮6二路夹车炮7二鬼拍门8大刀剜心9三车闹士10三子归边 兵马炮的残局宝典：深入体验兵、马、炮在残局阶段的实战价值 1单兵对单将2单兵对单士3单兵对单象4单马对单将5单马对单士6单马对单象7单马对单卒8炮士对单将9炮单士残局10炮双士残局11炮士象全残局12炮对单炮或单马 单车的残局宝典：学习了解单车的每一种残局棋形，体验微妙差异带来的不同结局 1单车对双士2单车对双象3单车对单缺士象4单车对士象全5单车对双卒三卒6单车对双卒双士7单车对双卒双象8单车对马双士9单车对马双象10单车对马单缺士象11单车对炮双士12其他单车残局 13级教学课程：包含基础杀法，组合杀法，抽吃，开局等内容，象棋进阶的必修课程 1双炮双马杀法2双车错3车马杀法-14车马杀法-25马后炮6车炮杀法7双将与困毙8两步杀9抽将战术10十八般武艺11当头炮把马跳12实战与复盘 14级教学课程：象棋思维的初步拓展课程，学习后可以具备初步的战术技能 1护驾有功2结局分明3一招制胜4将你一军5临杀勿急6将军将死7先发制人8子力交换9实战天平10保存实力11守望相助12事半功倍 15级教学课程：熟练运用棋子，了解象棋基本规则 1象棋的记录方法2走出迷宫的车兵3闪展腾挪的炮和马4价值判断5光芒四射的车6威风八面的马7隔山吃子的炮8将军—轻车熟路9将军—一马当先10将军—炮打帅府11将军—小卒当车12双将—防不胜防13困毙—束手就擒 16级教学课程：了解象棋历史和文化，认识棋盘棋子 1象棋起源故事2象棋战场3棋子勇士4准备出征5运筹帷幄的帅6贴身护卫的仕7有勇有谋的相8勇往直前的兵9威力十足的车10翻山越岭的炮11八面威风的马12巧设障碍 | 套 | 1 |
| 3 | AI围棋机器人教室版 | 硬件参数： CPU：专用AI主芯片 ； 视觉定位：不小于 200万高清广角摄像头及平角摄像头； 机器人显示屏：不小于5寸IPS高清显示屏，分辨率不低于1280x720； 声音输出：不小于 4Ω，3W高保真喇叭； 机械臂：不少于3自由度；2个转动自由度 + 1个取子机构自由度； 末端工具：电磁铁转盘，可取不少于5个棋子； 取子精度：≤1.5mm； 机械臂安全性：支持碰撞检测；检测到会立即停止。 机械臂活动范围：不小于646mm*646mm； 机器人材质：铝合金+塑胶ABS； 棋子材质：塑胶ABS+五金镀锌板+PC膜； 棋子尺寸：不大于20mm*7mm； 棋盘参数：材质ABS， 512mm*408mm*17mm； 电源适配器类型：DC电源，12V3A； 配置清单：机器人本体*1；19路标准棋盘*1；9/ 13路硅胶棋盘*1等； | 套 | 8 |
| 4 | 围棋教学管理系统 | 平台具有登录教室、系统管理两大功能；为教师和学生提供一个便捷、高效的教学环境，帮助学生更好地学习和掌握围棋技巧。 系统管理：主要用作管理员用来创建和维护学校及老师账号，具有学校管理、设备管理、棋谱管理、服务更新等功能；可以实现对围棋机器人设备的批量添加、删除和模式切换等操作；老师可查看棋手之间的对局日期以及对手局数等。 登录教室：具有班级选择、棋盘显示数量调整、做题总览、挂盘讲解、大盘棋、一键空闲等功能。通过这些功能，教师可以实时监控每位学生设备的信息，并在课堂中向学生下发双人对弈、AI对弈、题目下发、签到及签离等指令。 | 个 | 1 |
| 5 | 围棋课程资源平台 | 1、围棋专项训练动画视频资源，包含：围棋中盘手筋、初级宫子技巧、常见骗着与应对、常见棋形的攻防等不少于12类视频资源 2、动漫学围棋，包含：启蒙、入门、基础、初级、中级等不少于5类课程视频资源，并配套对应不少于5套的纸质课程。方便学生进行系统学习。 3、名师课程资源；包含：刺桐棋院名师讲堂、张杰专项训练、围棋十决与AI新解等。 | 个 | 1 |
| 6 | 可移动实体围棋教学棋盘 | 1、移动讲盘支架哑光喷塑、自由移动 2、讲盘:铝合金外框尺寸: 100CM*100CM1*1M 3、棋盘格规格:围棋:5CM*5CM; | 套 | 1 |
| 7 | AI国际象棋教学套装 | 国际象棋尺寸：343mm*280.5mm*35.5mm；净重：906g，毛重：2110g；电池容量：2000mAh；接口：Type-C 1.智能棋盘的功能 1)记谱直播：两个学生用智能棋盘下棋，对局过程上传服务器。记谱直播，也叫两人对弈。 2)吃子游戏：学生与智能棋盘内的AI进行吃子游戏，对局过程上传服务器 3)围地训练：学生与智能棋盘内的AI进行25级-16级的人机对战，对局过程传服务器 4)AI陪练：学生与服务器内的AI进行15级-5段的人机对战，对局过程传服务器 5)学生与服务器内的AI进行人机对战（即棋盘的AI陪练功能），对局过程上传服务器 6)做题闯关：学生在智能棋盘上做题，做题过程上传到服务器并被记录 7)复盘打谱：学生在智能棋盘上复盘打谱，摆棋过程上传到服务器并被记录 | 套 | 8 |
| 8 | 国际象棋课程包 | 包含不低于48次教学视频。 001.【入门篇-简单将杀】第01课-认识棋盘和棋子 002.【入门篇-简单将杀】第02课-兵的走法、吃子方法和升变 003.【入门篇-简单将杀】第03课-车和象的走法、吃子方法 004.【入门篇-简单将杀】第04课-后和王的走法、吃子方法 005.【入门篇-简单将杀】第05课-马的走法、吃子方法 006.【入门篇-简单将杀】第06课-棋子的价值和划分 007.【入门篇-简单将杀】第07课-将军和应将 008.【入门篇-简单将杀】第08课-将死 009.【入门篇-简单将杀】第09课-王车易位 010.【入门篇-简单将杀】第10课-记录棋谱 011.【入门篇-简单将杀】第11课-简单开局 012.【入门篇-简单将杀】第12课-儿童四步杀 013.【入门篇-简单将杀】第13课-后车杀王和双车杀王 014.【入门篇-简单将杀】第14课-单后杀王 015.【入门篇-简单将杀】第15课-单车杀王 016.【入门篇-简单将杀】第16课-胜、负、和的判定 017.【基本战术-简单战术(上)】-第1课-子力的进攻及防守. 018.【基本战术-简单战术(上)】-第2课-击双(一) 019.【基本战术-简单战术(上)】-第3课-击双(二) 020.【基本战术-简单战术(上)】-第4课-牵制 021.【基本战术-简单战术(上)】-第5课-消除保护 022.【基本战术-简单战术(上)】-第6课-闪击 023.【基本战术-简单战术(上)】-第7课-双将 024.【基本战术-简单战术(上)】-第8课-开线和线性攻击 025.【基本战术-简单战术(下)】-第9课-引离 026.【基本战术-简单战术(下)】-第10课-引入 027.【基本战术-简单战术(下)】-第11课-拦截 028.【基本战术-简单战术(下)】-第12课-腾挪 029.【基本战术-简单战术(下)】-第13课-堵塞 030.【基本战术-简单战术(下)】-第14课-破坏兵结构 031.【基本战术-简单战术(下)】-第15课-战术组合 032.【基本战术-简单战术(下)】-第16课-劣势谋和 033.【技巧篇-基本开局】-第1课-意大利开局 034.【技巧篇-基本开局】-第2课-双马防御 035.【技巧篇-基本开局】-第3课-傻瓜斜线 036.【技巧篇-基本开局】-第4课-陷阱局 037.【技巧篇-基本开局】-第5课-苏格兰开局 038.【技巧篇-基本开局】-第6课-西班牙开局 039.【技巧篇-基本开局】-第7课-西西里防御 040.【技巧篇-基本开局】-第8课-把握进攻机会 041.【技巧篇-杀王技巧&基本残局】-第1课-两步杀王 042.【技巧篇-杀王技巧&基本残局】-第2课-多步杀王 043.【技巧篇-杀王技巧&基本残局】-第3课-正方形法则 044.【技巧篇-杀王技巧&基本残局】-第4课-关键格 045.【技巧篇-杀王技巧&基本残局】-第5课-兵升变 046.【技巧篇-杀王技巧&基本残局】-第6课-单后对单兵 047.【技巧篇-杀王技巧&基本残局】-第7课-双象杀王 048.【技巧篇-杀王技巧&基本残局】-第8课-残局中谋和 | 套 | 1 |
| 9 | 扩音设备 | 1.扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖。 2.室内声场不均匀度：室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。 3.扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值为0.6-0.7。 4.相邻教室声波干涉：相邻教室在1m等高线以上的空间，其NR≤50dB。 5.蓝牙功能：蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控。 6.U段无线头戴式麦克风/无线手持麦集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能，传送、播放语音信息。麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离保持在2cm，保证拾音效果。采用轻量化设计，长时间佩戴无疲劳感。 7.可通过手机上的微信小程序调节设备总音量，调节每个喇叭单元音量，调节话筒音量，切换音源输入。 8.可通过音频输入端连接多种外部音源，实现多媒体多功能教学。 技术参数： （一）电声部分 1、扬声器单元：4*3英寸19芯60磁；2、阻抗：4×8欧姆3、灵敏度：91dB；4、失真度：＜0.1%；5、谐振频率（Fo）：87Hz；6、频率响应：87Hz～17KHZ； （二）电子部分： 1、功率通道：4*15W（独立）； 2、DSP芯片：两进四出音频DSP处理；3、输入通道：3.5/Bluetooth；4、支持微信小程序； (三）音箱部分：1、箱体：高强度工程塑料；2、整机尺寸：400*400*168mm；3、重量：4.3kg； | 套 | 1 |
| 10 | 吊杆 | 吊顶安装辅助设备40*60 可伸缩 | 项 | 1 |
| 11 | 教室文化 | 包含教室常规文化布置，贴合棋类教室主题。 | 项 | 1 |

| 十九、体育器材配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材品名 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
|  | 一、篮球部分 |  |  |  |
| 1 | 电动液压篮球架（室内） | 微电脑控制，全自动升降 FIBA 认证 配高强度安全玻璃篮板 篮架二十四秒另配 适合最小场地尺寸 34.7m | 副 | 1 |
| 2 | 青少年升降式篮球架（室内外） | 伸臂伸出范围：0.86m-1.3m 升降高度:2-3.05m 配高强度安全玻璃小篮板 （小推车另配） | 副 | 1 |
| 3 | 篮球赛全队犯规器 | 红色三角有机玻璃带底座 2 块，记分器 2 只 | 套 | 1 |
| 4 | 篮球示教板 | 1.2×0.9m，复合玻璃钢板四周铝合金包边，配备磁性珠。配备 5 枚红色、5 枚蓝色、2 枚黑(黄）色棋子 | 个 | 1 |
| 5 | 篮球赛记分器 | 手推式记分盒 | 个 | 1 |
| 6 | 组合式球类推车 | 可放置篮球20只，整体可折叠，底部设有走轮。 | 个 | 5 |
| 7 | 电动充气泵 |  | 台 | 2 |
| 8 | 篮球（5号） | 5号球，优质进口PU/橡胶内胆，圆周69.0-71.0cm，重量：470-500g | 个 | 50 |
|  | 二、足球部分 |  |  |  |
| 9 | 移动式钢管足球门 | 7.32 ×2.44（m）（配网） | 副 | 1 |
| 10 | 移动式五人制足球门 | 3×2（m）钢管（配网） 北京奥运会使用器材 | 副 | 2 |
| 11 | 足球（4号） | 校队训练用 | 个 | 20 |
| 12 | 足球（4号） | 体育课用 | 个 | 60 |
| 13 | 角旗（含旗杆） | ABS材质 | 面 | 4 |
| 14 | 足球裁判旗 |  | 面 | 2 |
| 15 | 足球障碍物 | ABS材质 | 个 | 10 |
| 16 | 足球示教板 | 1.2 ×0.9m，复合玻璃钢板 四周铝合金包边，配备磁性 珠，11 枚红色、11 枚蓝色、 3 枚黑(黄) 色棋子 | 块 | 1 |
| 17 | 足球训练小栏架 | 5cm、23cm、30cm、40cm | 套 | 1 |
|  | 三、排球部分 |  |  |  |
| 18 | 简易配重拆卸式排球柱 | 钢管（含网及钢丝绳） | 副 | 2 |
| 19 | 插地式排球柱 | 钢管（含网及钢丝绳），需要预埋 | 副 | 3 |
| 20 | 排球 | 5号，初中生中考专用球，材质：超纤 丁基内胆，尼龙绕线，12个/件 | 个 | 100 |
| 21 | 高档排球网 | 9.5×1(m) | 条 | 2 |
|  | 四、羽毛球部分 |  |  |  |
| 22 | 羽毛球拍 | 体育课用 | 副 | 100 |
| 23 | 羽毛球 | 体育课用，天然羽毛/复合软木球头 | 桶 | 100 |
| 24 | 羽毛球 | 训练、比赛用 | 桶 | 50 |
| 25 | 羽毛球场运动地垫 | 108平/片 | 片 | 4 |
| 26 | 羽毛球发球机 | 总重量/Total Weight主机:21.5kg 脚架:23.5kg储球器:3.7kg 净重/Net Weight主机:19kg 脚架:19.5kg 储球器:2.3kg 包装体积/Package Measurement主机:59x58x49cm脚架:106x58x33.5cm储球器:41.5x41.5x46.5cm机身体积:100x100x220cm | 台 | 1 |
| 27 | 羽毛球裁判椅 | 可拆卸；带轮，移动方便； | 张 | 2 |
| 28 | 高档羽毛球网 | 尼龙线，含钢丝绳 | 副 | 4 |
|  | 五、乒乓球部分 |  |  |  |
| 29 | 乒乓球台 | 弹性：230-260mm 系列：标准运动系列 弹性均匀度：≦5mm 试用场合：适用于专业比赛、训练等 球台稳定性：≦10 球台 台面光泽度：≦0.6 台面颜色：蓝色 平面度：≦3mm 台面尺寸：标准尺寸 折叠方式：单折式 有无脚轮：有脚轮，脚轮可推移 规格尺寸：2740mm*1525mm*760mm 包装尺寸：1630mm*1480mm*170mm 包装重量：102kg | 张 | 3 |
| 30 | 乒乓球拍 | H新系列 3星级 5层纯木结构，经典套胶配置 精选经典结构，经典优质海绵套胶 新增附送拍套 | 只 | 50 |
| 31 | 乒乓球 | 赛顶D40+一星,中国乒乓队训练用球 ABS有缝球，10只装 | 盒 | 100 |
| 32 | 乒乓翻分牌 | 大赛用翻分器，工程塑料外壳，特制芯页 | 个 | 10 |
|  | 六、田径部分 |  |  |  |
| 33 | 比赛跳高架 | 0.6～2.6（m） IAAF 认证，底座选用δ4铁板一次冲压成型 | 副 | 2 |
| 34 | 跳高横杆 | 跳高横杆由横杆和横杆接头组成横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构，跳高横杆总长为4000mm。 | 根 | 4 |
| 35 | 跳高丈量尺 | 铝合金、可伸缩 | 把 | 2 |
| 36 | 跳高海绵垫 | 长×宽×厚=5000×3000×50（㎜）海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀 | 套 | 2 |
| 37 | 跳高海绵垫防护棚 | 基本规格尺寸：5.4×3.4×1.1（m）防护棚底部设有滚轮，移动方便 | 套 | 1 |
| 38 | 跳高海绵垫底架 | 4.8×2.8×0.1（m） 北京奥运会使用器材 | 只 | 1 |
| 39 | 平砂板 | 1.75×0.6（m） | 把 | 1 |
| 40 | 普通比赛铅球 | 4kg，铸铁 | 个 | 10 |
| 41 | 普通比赛铅球 | 3kg，铸铁 | 个 | 10 |
| 42 | 铅球架 | 放 30 个 北京奥运会使用器材 | 个 | 1 |
| 43 | 铅球抵趾板 | 1.21×0.3（m） IAAF 认证 | 块 | 1 |
| 44 | 发令台 | 长×宽×高=700×610×1500（㎜） | 台 | 1 |
| 45 | 发令烟屏 | 烟屏支架采用□25×25×2方管制作，高度可调。烟屏外径φ 0.6m | 块 | 1 |
| 46 | 发令器 | 2 发 北京奥运会使用器材 | 把 | 2 |
| 47 | 发令弹 | 100 发 北京奥运会使用器材 | 盒 | 10 |
| 48 | 田径运动场终点台 | 终点裁判台由二部分组成，可以自由伸缩。当不用时，裁判台收缩，此时，占地面积为长×宽×高=2350×1850×1800（㎜）；当采用时，裁判台拉伸， 此时占地面积为长×宽×高=3560×1850×1800（㎜），16 座 伸缩型 | 台 | 1 |
| 49 | 起跑器 | 起跑器踏脚座分固定座和活动座，均为铝铸件，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调 | 副 | 8 |
| 50 | 起跑器运送车 | 长×宽×高=1000×600×800（mm）放10副 | 台 | 1 |
| 51 | 起跳板底座 | 采用δ4.5钢板拼焊而成， 表面经热镀锌处理。 | 件 | 1 |
| 52 | 起跳板 | 采用松木制作，为长方形， 基本尺寸：1.22×0.3（m），厚10厘米， 表面经批膏、打磨后漆成白色。 | 块 | 1 |
| 53 | 橡皮泥板 | 木制 | 块 | 1 |
| 54 | 起跳板盖板 | 主要采用铁板制作，表面经热镀锌处理。 | 件 | 1 |
| 55 | 立定跳远测试垫 | PVC材质 长度：3.4 实际测量长度3m | 块 | 10 |
| 56 | 体能训练绳梯 （6米12节） | 长度：8M 16节 材质：PP | 个 | 10 |
| 57 | 标志碟 | 材质：PVC | 个 | 50 |
|  | 七、体质测试部分 |  |  |  |
| 58 | 身高体重测试仪 | 单机: 1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.身高测试触头可折叠，体重底座一体化。 3.测试仪采用≥3.5寸液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具有多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像（可现场演示）。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1cm 体重：0kg | 台 | 1 |
| 59 | 肺活量测试仪 | 单机: 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.测试仪采用一体化设计，使用高精度气压传感器，优化吹管与内部结构，不易积水，防补气。 3.采用≥128*64分辨率自发光OLED显示屏，显示窗口与出气孔弧形上翘，便于受测者测试中关注数值变化。 4.内置锂电池，可持续工作12h以上，外置microusb接口，方便充电。低功耗设计，3分钟以上未使用自动关机节能，带低电量提示功能。 5.与主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有清零功能。 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥8.5寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用金属按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3. 主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像（可现场演示）。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±0.5%FS | 台 | 1 |
| 60 | 坐位体前屈测试仪 | 单机: 1.单机采用≥3.5寸320*240分辨率TFT真彩屏，内置电容式触摸按键。 2.单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。 3.单机采用锂电池供电，内置1100mAh锂电池，可持续工作15个小时以上；采用microusb接口充电。 4.单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。 5.带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： 0cm | 台 | 1 |
| 61 | 仰卧起坐测试仪 | 单机: 1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。 2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。 3.标配有≥96*32分辨率的无线 LED点阵大显示屏，阳光下清晰可见，可与双感应探头无线连接显示，同时与主机也是无线连接，无任何冗长线束干扰磕绊，配有红外遥控器，操作距离可达3～5米。 4.配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像（可现场演示）。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：0次 | 台 | 1 |
|  | 八、体操部分 |  |  |  |
| 62 | 海绵垫 | 白色珍珠棉+优质牛津布外包 尺寸120*60*5 | 块 | 100 |
| 63 | 拔河绳 | 30MM粗麻绳 | 根 | 5 |
| 64 | 普通低双杠（室外） | 宽度 0.395～0.535m 高度 1.1m 铁杠面、长 3.0m | 副 | 4 |
| 65 | 普通低单杠（室外） | 调节范围 1.5～1.8m 立柱Φ89mm，杠面 1.9m | 副 | 5 |
| 66 | 平梯 | 外形尺寸（长×宽×高）： 3610mm×800mm×2300mm | 副 | 1 |
| 67 | 肋木架 | 外形尺寸（长×宽×高）： 2000mm×365mm×2640mm | 副 | 1 |
| 68 | 异形爬网四 | （长×宽×高）12500mm*5900mm*1800mm | 套 | 1 |
|  | 九、健身器材部分 |  |  |  |
| 69 | 后置驱动跑步机 | ·屏幕：七视窗白光LED数码显示屏； ·采用亚克力快选面板，更清晰简洁选择合适速度、坡度； ·机身材质：钢材整机框架； ·免维护系统：故障自检系统、多楔带自动涨紧系统； ·跑带：采用2.2mm厚度耐磨跑带，跑步面积580mm*1550mm； ·扶手：PU发泡扶手，并具有手扶式心率监测功能； ·安全：具有硬件急停功能； ·马达：交流变频马达，连续功率3.0Hp,峰值功率4.5Hp， ·直选键功能范围：速度范围0.8~18KM/H，坡度范围0~16%； ·跑板：25mm厚度双面跑板； ·底盘边管规格：F40mm*3mm； ·主立管规格：PD88mm*170mm*2mm； ·滚筒尺寸：75mm； ·占地面积：1750*950mm*1570mm； ·器材净重：190KG； ·最大限重:180KG。 | 台 | 4 |
| 70 | 坐姿蝴蝶扩胸展背训练器 | 产品描述： 主要锻炼胸大肌、三角肌后束肌群。通过功能切换，锻炼者在选择合适重量后，向前或向后拉动把手，使胸大肌、三角肌后束肌群得到有效锻炼。具有扩胸、夹背两种训练功能。 产品参数： ·管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的50mm*100mm矩形钢管和50mm*100mm椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸60mm*200mm*2.5mm刀型管； ·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； ·座、靠垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革，颜色可选； ·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索； ·环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； ·导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； ·配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； ·训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； ·护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度(1500mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易； ·不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； ·滑轮：采用高强度POM赛钢材质，并且配有安全护罩； ·把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； ·不锈钢件：所有标准件、螺栓、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； ·转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计； ·置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等； ·调节方式：无空行程的调节结构使功能转换更加方便，半自动及滑动式座垫9档高度可调节，胸部训练可6档调节，肩部训练可3档调节； ·占地面积：1460mm*1461mm*1985mm； ·器材重量：193kg； ·配重重量：标准配重68kg，选配配重114kg。 | 台 | 1 |
| 71 | 高拉、低拉双功能训练器 | 产品描述： 主要锻炼背阔肌、斜方肌肌群。锻炼者在选择合适重量后，通过向下或向后拉动把手，使背阔肌、斜方肌得到有效锻炼。具有坐姿高拉、低拉两种训练功能。 产品参数： ·管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的50mm*100mm矩形钢管和50mm*100mm椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸60mm*200mm*2.5mm刀型管； ·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； ·座、腿垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革，颜色可选； ·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索； ·环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； ·导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； ·配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； ·训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； ·护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度(1860mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易；； ·不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； ·滑轮：采用高强度POM赛钢材质，并且配有安全护罩； ·把手：手柄采用铝制材料把手； ·转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计； ·置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等； ·调节方式：腿垫5档可调节； ·占地面积：1808mm*1213mm*2270mm； ·器材重量：233kg； ·配重重量：标准配重77kg，选配配重104kg。 | 台 | 1 |
|  | 十、其他辅助器材 |  |  |  |
| 72 | 对讲机 | 通话距离：3km-5km(含5km) | 部 | 4 |
| 73 | 测量卷尺(大） | 100m 钢尺 | 把 | 1 |
| 74 | 测量卷尺（皮） | 50m皮尺 | 把 | 2 |
| 75 | 手提话筒 | 标配+1500毫安锂电池 | 个 | 2 |
| 76 | 户外音响 | 高音单元：3英寸双磁高音；箱体尺寸：宽255*深250*高480mm; 低音单元：8英寸110磁35芯低音；电池：12V/7AH铅酸电池；话筒配置：双U段可充电麦克风，失真度：90Hz-20KHZ>1%；信噪比:76db(A计权），播放时长：3.5-8小时，重量：约10.5kg | 台 | 1 |
| 77 | 收纳式球类推车 | 铝合金制，整体可收缩，底部 设有走轮 | 个 | 2 |
| 78 | 场地小推车 | 可折叠 | 辆 | 2 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 履约担保：中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。（本项目无需提供履约保证金）

  - 本项目合同履行地点：该项目位于无锡市新吴区景云实验小学，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的磋商担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

1.报价（50分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。

价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏政府采购网（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.技术参数响应 （12分）

（1）综合美术教室（检测报告）：投标人提供素描工具、纸工工具的质量检验检测中心出具的检测报告，检验结果符合JY 0001-2003《 教学仪器设备产品一般质量要求》检验标准，检验产品需与参数要求相符，提供检测报告原件扫描件。每提供一个得0.5分，最高1分。不提供或不满足要求不得分。

（2）托盘天平：提供带有CMA标识认证的检测机构出具的的检测报告原件扫描件并提供省级质监局出具的《计量器具型式批准证书》原件扫描件。符合上述要求的得2分，不提供或不满足要求不得分。

（3）兔外形标本：提供带有CMA标识认证的检测机构出具的的可分解芳香胺染料、铜、六价铬、锑、镉、钴、镍、铅、汞等有害物质含量的检测报告原件扫描件。符合上述要求的得2分，不提供或不满足要求不得分。

（4）数字化、MIDI作曲音乐教学：课件部分：1）课件：支持在课件页面转换简谱、线谱、图文（聆听歌声的同时了解图文的含义）、图线、图简曲线谱、视频等形式一键互换播放，同时能达到课件听赏、鉴赏双效果，在课件播放的同时可同步显示虚拟键盘、节拍器、音频升降调、音叉、记号笔等功能；2）测试：支持最初级的节奏听辨、歌曲节奏听辨，随着学龄增加了记忆大比拼、认识唱名、选择拍号、三拍子听辨、听辨舞曲与进行曲、音乐的结构、熟悉音色、乐器听辨、听音切分节奏、听辨认识分类、实物图展示熟悉管乐、民族乐器分类及音色、速度听辨、西洋管弦乐队的主要乐器的认识与音色视听、旋律进行方向听辨等测试功能；3）编创与活动：比较聆听乐器的结构与音色；4）游戏宫：内容听辨乐器、听辨演奏形式、听辨民族或地区的歌声辨别、背唱歌曲、听辨歌（乐）曲名及拍号、选择合适自己的演唱情绪、听辨乐器、拍子听辨、背唱歌曲等；5）拥有随心唱响、欢乐谷、音乐厅、电影厅、展览厅、阅览室、戏剧、歌剧、合唱、合奏等。

提供以上1-5项的功能界面截图符合上述要求的得1分，不提供或提供不完整不得分。

（5）小学综合实践室（检测报告）：投标人提供小型种植工具、纸工工具、缝纫工具、编织工具通过CNAS或CMA认证机构出具的检测报告，检验结果符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》检验标准，检验产品需与参数要求相符，提供检测报告原件扫描件。每提供一个得0.25分，最高1分。不提供或不满足要求不得分。

（6）智能情景互动系统、系统功能：1）无线传感模块：系统采用红外传感成像技术，将用户的人体成像实时传入系统，通过系统模拟情景环境，呈现系统角色和用户角色的高度统一。2）人机交互体感训练模块：系统可实现智能化人机交互体感训练功能，通过情景模拟，角色选择，用户可通过体感互动技术，实现用户和系统交互式训练，可选择一对一，多对多等不同的训练组合模式。系统支持1人式，2人式，可扩展至最多4人式人机交互训练。人机交互体感宣泄类游戏共6大类不低于30款。包括：①运动宣泄类：棒球，桌球，橄榄球，足球，拳击，高尔夫，保龄球，排球，滑雪等；②艺术宣泄类：舞动全身，型可塑，舞力全开，迈克尔杰克逊，乡村舞蹈大会等；③角色扮演类：大冒险，疯狂兔子，哈利波特，冰河世纪等；④自主平衡类：功夫，功夫熊猫等；⑤情绪回归类：可爱动物，奇幻宠物等；⑥脑力训练类：脑力训练等。3）情景感应模块：系统可辅助操作手柄操作，手柄实时传输宣泄情景内的，让宣泄者体验身临其境的情绪感受，达到彻底宣泄不良情绪。4）影象还原模块：系统支持用户使用过程实时拍照，录像功能，并将拍照和录像资料存档，以便用户查看，形成自我情绪宣泄档案。

提供系统功能1-4条带有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告原件扫描件。符合上述要求的得1分，不提供或提供不完整不得分。

- 创客教室设备：

- 1）扩音设备：提供带有CMA标识认证的检测机构出具的检测报告原件扫描件。符合上述要求的得0.5分，不提供或提供不完整不得分。

2）AI编程手柄：提供第8项软件功能软件界面截图。符合上述要求的得0.5分，不提供或提供不完整不得分。

3）VR离线资源包：提供3DVR教育软件著作权登记证书以及软件测试报告扫描件及VR安全教育软件著作权登记证书以及软件测试报告原件扫描件。符合上述要求的得0.5分，不提供或提供不完整不得分。

4）人工智能-互动展示墙：提供自主知识产权的“AI仿生编程”的软件著作权证书原件扫描件。符合上述要求的得0.5分，不提供或提供不完整不得分。

（8）未来教室：AI心语小屋-心理伙伴

1）需支持资源推荐，需支持通过推荐算法在适当的时候为用户推荐相关的心理科普或情绪缓解的资源。

2）需支持切换聊天对象，可选择理性、感性、中性三种不同的人设形象进行切换，每个形象需提供人设名称、人设标签、人设简介、人设MBTI类型。

3）需为教师提供AI危机预警学生的干预建议，包含特别说明、我们应该做什么、注意事项三部分内容。

人工智能教学应用套装4）编程能力需包括基础能力（运动、外观、声音、运算、变量、流程等）和 AI 能力（文字识别、人脸识别、物体识别、机器 翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用。

提供以上1-4项的功能界面截图符合上述要求，每提供一个得0.5分，最高2分。不提供或不满足要求不得分。

3.服务方案（暗标）（28分）

（1）供货方案（7分）：针对本项目编制完整的供货方案，内容至少包含产品质量保证、供货进度计划及保障、安装调试、验收流程等。

1）方案中至少包括以上内容且完整详细、科学合理、整体思路清晰、针对性强，整体方案完全满足采购人需求，得7分；

2）方案内容完整、思路清晰、有一定针对性，但不够详细、部分内容符合项目需求、方案不够合理，个别内容有缺陷如描述错误、内容矛盾、内容与项目需求无关等，整体方案基本满足采购人需求，得5分；

3）方案内容不完整或完整但不详细、思路混乱、内容不符合项目情况、不具有针对性、存在不合理叙述部分、内容缺陷较多等，整体方案无法满足采购人需求，得2分；

4）不提供不得分。

（2）实施方案（7分）：根据投标人提交的实施方案进行综合评分，内容包括但不限于：项目实施总体规划、实施组织计划、项目组织管理、项目进度管理、质量保障措施、风险控制管理等。

1）方案中至少包括以上内容且完整详细、科学合理、整体思路清晰、针对性强，整体方案完全满足采购人需求，得7分；

2）方案内容完整、思路清晰、有一定针对性，但不够详细、部分内容符合项目需求、方案不够合理，个别内容有缺陷如描述错误、内容矛盾、内容与项目实施无关等，整体方案基本满足采购人需求，得5分；

3）方案内容不完整或完整但不详细、思路混乱、内容不符合项目情况、不具有针对性、存在不合理叙述部分、内容缺陷较多等，整体方案无法满足采购人需求，得2分；

4）不提供不得分。

（3）售后服务方案 （7分）：根据投标人提交的售后服务方案进行综合评分，内容包括但不限于：质保期限、售后服务承诺、响应时间、售后服务团队、售后服务管理体系、售后服务能力等。

1）方案中至少包括以上内容且完整详细、科学合理、整体思路清晰、针对性强，整体方案完全满足采购人需求，且同时具备以下能力的得7分： ①投标人具有本地售后服务能力，在本地设有售后服务点（提供相关证明材料或提供中标后设立售后服务点的承诺函），有固定的售后服务人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务点的地址、电话、联系人等资料； ②在售后服务期以内，投标人在接到业主的售后服务通知对故障能在 1 小时内响应，4 小时内派出有能力的售后服务人员赶到业主现场进行处理；

2）方案内容完整、思路清晰、有一定针对性，响应时间符合要求，但不够详细、部分内容符合项目需求、方案不够合理，个别内容有缺陷如描述错误、内容矛盾、内容与项目服务无关等，投标人本地设有售后服务点但无固定售后服务人员或有固定售后服务人员但本地无售后服务点等，整体方案基本满足采购人需求，得5分；

3）方案内容不完整或完整但不详细、思路混乱、内容不符合项目情况、不具有针对性、存在不合理叙述部分、内容缺陷较多等，售后服务能力差，不具备本地售后服务能力，整体方案无法满足采购人需求，得2分；

4）不提供不得分。

（4）培训服务方案 （7分）：根据供应商提交的培训服务方案进行综合评分，内容包括但不限于：培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等。

1）方案中至少包括以上内容且完整详细、科学合理、整体思路清晰、针对性强，整体方案完全满足采购人需求，得7分；

2）方案内容完整、思路清晰、有一定针对性，但不够详细、部分内容符合项目需求、方案不够合理，个别内容有缺陷如描述错误、内容矛盾、内容与项目需求无关等，整体方案基本满足采购人需求，得5分；

3）方案内容不完整或完整但不详细、思路混乱、内容不符合项目情况、不具有针对性、存在不合理叙述部分、内容缺陷较多等，整体方案无法满足采购人需求，得2分；

4）不提供不得分。

注：投标人在制作服务方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

4.功能演示（8分)：

投标人无需到现场，关于在线演示时的系统内操作，演示时间不超过15分钟，无演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。投标人需提供真实环境演示，须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。

未来教室-通过教学机器人及教学机器人软件提供演示视频，演示如下功能：

1）需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容。演示1分；

2）需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分。演示2分；

3）需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上。演示2分；

4）需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景。演示1分；

5）需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。演示2分。

5.政策性因素（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，予以加1分，最多加2分。（节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；投标时提供证书扫描件传至投标文件中，否则不得分）。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：评委在5人及5人以上的，取所有评委的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件：无 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～8项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号： JSZC-320214-SDRD-G2025-0008

项目名称：旺庄街道景云实验小学教学配套装备采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对 JSZC-320214-SDRD-G2025-0008项目，兹授权：

被授权人的姓名      性别     年龄         职务

被授权人的身份证号码：联系方式：

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：年月日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：               被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏达瑞德工程管理咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目 JSZC-320214-SDRD-G2025-0008进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏达瑞德工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方 JSZC-320214-SDRD-G2025-0008招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏达瑞德工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话： ；传真：邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目 JSZC-320214-SDRD-G2025-0008在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足采购文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

- 八、开标一览表：

- 开标一览表

项目编号： JSZC-320214-SDRD-G2025-0008

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 旺庄街道景云实验小学教学配套装备采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号： JSZC-320214-SDRD-G2025-0008

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- 十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号： JSZC-320214-SDRD-G2025-0008

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、证明材料（给定格式）：

- 证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：

| 设备名称 | 参数要求 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十二、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号： JSZC-320214-SDRD-G2025-0008

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。