招 标 文 件

项目名称：阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务

项目编号：JSZC-320923-JSTC-G2024-0007

采购单位: 阜宁县住房和城乡建设局

2024_年5月8日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务 招标项目的潜在投标人可在江苏省政府采购网“政府采购一体化平台（苏采云）”获取招标文件，并于2024年5月31日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSTC-G2024-0007

2.项目名称：阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3960000.00元

5.最高限价：3960000.00元

6.采购需求（简介）：阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目-白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务，服务内容主要包括过底泥处理、曝气增氧、水下生态系统构建及生态系统养护等内容，本项目实行水质改善目标总承包。详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：项目实施(作业)期限，合同签订后70日历天；运行维护期，1年（项目实施验收合格后起算）

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供投标人2023年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。）】；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，只接受中小微企业投标，响应文件中提供《中小企业声明函》并加盖公章。

特别说明：供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定要求提供声明函内容不实的，即不属于中小企业参与本项目投标的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任，请各供应商予以关注。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月8日至2024年5月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在江苏省政府采购网“政府采购一体化平台（苏采云）”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年5月31日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，具体联系方式见上述链接。具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86722801。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 阜宁县住房和城乡建设局

地址： 阜宁县城南大厦A座

联系人：郑亮

联系方式：13601420101

2.采购代理机构信息

名 称： 江苏天成项目管理有限公司

地 址： 天鹅国际商业中心13栋八楼

联系人：徐真艳

联系方式：0515-87281985

3.项目联系方式

项目联系人：郑亮，徐真艳

电　　 话： 13601420101，0515-87281985

4.监管部门：阜宁县财政局政府采购科

联系人：王柱

电  话：0515-69917082

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，按10000.00元向中标供应商收取服务费用，由中标供应商在开取中标通知书前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。(本项目无需提供）

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人对招标文件中的技术要求与商务要求，如有偏离，在偏离表中逐条说明，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人或采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构接收质疑联系人、联系电话和通讯地址等见招标公告采购人信息、采购代理机构信息。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，江苏银行“政采贷”业务联系人：陈曦，电话：13401723128。

### 八、履约保证金

本项目履约保证金按中标价的5%执行，中标供应商应按阜政办发﹝2015﹞56号文件规定要求，在本项目中标（成交）结果公告质疑期结束之日起十日内将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标供应商的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777， 中标（成交）供应商也可以采用保函形式形式提交履约保证金，采用保函形式提交的，其受益人为采购人，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

依据盐财购〔2021〕19号文件规定，中标供应商具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖中标供应商公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

中标供应商不遵守本招标文件约定，不能按时交纳履约保证金等费用，影响或推迟签订合同的，采购人将取消其中标资格，并报告财政监管部门备案。

履约保证金作为中标供应商承担违约责任的担保，如果中标供应商没有及时承担违约责任，履约保证金可作为采购人损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果中标供应商承担了相关责任，则采购人应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

中标供应商在项目合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经采购人同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道无息退还。因中标供应商自身原因造成延期退还的，采购人不承担责任。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（JSZC-320923-JSTC-G2024-0007）

项目名称：阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务

项目编号：JSZC-320923-JSTC-G2024-0007

甲方：（买方）阜宁县住房和城乡建设局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务

1.2 标的质量：质量要求符合国家现行质量验收规范合格标准。水质主要富营养指标达到国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类以上；实现水体循环再生、自我净化与生态修复、产氧等特点。

1.3 标的数量（规模）：本项目位于阜宁白天鹅公园内部，水深约1-3米，水域面积约49495平方米。

1.4 履行时间（期限）：项目实施(作业)期限：合同签订后70日历天；运行维护期：12个月（项目实施验收合格后起算）。

1.5 履行地点：阜宁县

1.6履行方式：符合招标文件及国家相关法律法规相关要求。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________圆（____________元）人民币。

2.2上述金额是乙方对本次采购及其伴随服务各项支付金额的总和。以及投标人为完成上述内容所必须的技术支持以及劳务、产品供货（包含与服务相关的所有货物）、机械设备投入、运输、安装及相应安装辅材、种植、投放、养护、调试、检测、运输、维修、保险、电费、劳务、利润、税金、代理费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。

2.3乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由乙方负责。

2.4交付使用前的一切费用由乙方承担。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2采购项目涉及采购标的知识产权归采购人所有。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：乙方在本合同（及招标文件规定的全部内容）全部履行完毕并经验收合格后。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人在收到预付款发票后10个工作日内；预付款支付比例：合同金额的10%。

8.1.2项目实施(作业)完成并经验收合格后一个月内最迟至2025年春节前，采购人在收到付款发票后15日内，付至合同总价款的50%；

8.1.3运行维护期满一年且水质主要指标（氨氮、总磷、CODmn）达到Ⅲ类水标准时，采购人在收到付款发票后15日内，付合同总价款的20%；

8.1.4项目实施(作业)完成并经验收合格满两年后，采购人在收到付款发票后15日内，结清余款。

- 注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。②以上付款均无息。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

- 10.1甲方依法组织履约验收工作。

- 10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

- 10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

- 10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

- 10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

- 10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

- 11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

- 11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

- 11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、现场实施

12.1乙方应在签订合同后按照招标文件要求和投标文件承诺派驻项目实施人员进场。

12.2应按照相关规范及招标文件要求进行实施。

12.3乙方在从事现场服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

12.4乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

十三、不可抗力事件处理

- 13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

- 14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

- 15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

- 15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

- 15.3 本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份，政府采购监管部门执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：   年   月   日

第四章 采购需求

一、项目概述

- 1.项目属性:服务类项目。

- 2.采购需求(简介)：阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目-白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务，服务内容主要包括过底泥处理、曝气增氧，水下生态系统构建及生态系统养护等内容，本项目实行水质改善目标总承包。

3.合同履行期限：项目实施(作业)期限：合同签订后70日历天；运行维护期：1年（项目实施验收合格后起算）。

二、采购需求及要求

1.采购标的需实现的功能或者目标:

1.1水环境目标

水质主要富营养指标达到国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类以上，其中CODMn≤ 6mg/L，NH3-N≤1.0mg/L，DO≥5mg/L，TP≤0.2mg/L。

1.2水生态目标

构建“水下森林”，打造高内稳型水生态系统，充分发挥水体生态系统的自净能力，实现水体循环再生、自我净化与生态修复、产氧等特点。

1.3水景观目标

项目水体水面宫廷睡莲点缀，远观碧波粼粼，近看水草悠悠，恰似清幽的水下森林；水体透明度≥1.5m。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.1法律法规：

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水法》

（3）《中华人民共和国防洪法》

（4）《中华人民共和国水土保持法》

（5）《中华人民共和国水污染防治法》

（6）《中华人民共和国水体管理条例》

（7）《中华人民共和国水文条例》

2.2标准规范：

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）

（3）《城市规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2017）

（4）《城市黑臭水体整治工作指南》（2015年9月）

（5）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

（7）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）

（8）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）

2.3符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

3.1服务技术路线及要求

本项目治理服务思路以实施“控藻浮游动物+沉水植物+水生动物”水下生态系统构建技术为主，结合曝气等其他措施为辅，最终实现景观水系水生态系统具有自我净化功能且能够维持良好水质的目标。主要内容及清单如下：

3.1.1现场清理与底泥活化：通过清理湖底杂物，翻松底质，利用生物氧化剂和钙添加剂对底泥进行消毒、活化、预处理，为沉水植物生长提供良好的底质环境。

3.1.2设置曝气装置：增加水体中溶解氧含量，选择涌浪机与浮水泵相结合，有效提高水体溶解氧的同时提高水面景观效果。

3.1.3水下生态系统构建：通过投放控藻浮游动物，提高水体透明度，打通食物链，进而构建以沉水植物为主要群种的水生植物群落，并投加鱼、虾、螺、贝，促进系统内物质循环和能量流动，最终构建稳定、高效、长期的水体自净生态系统。沉水植物能够高效地吸收氮磷等物质；光合作用强，能够产生大量的原生氧，可长久保持水体高溶氧状态；彻底改变水体氮磷营养盐循环模式，抑制底泥再悬浮及氮磷营养盐释放，促进氮的硝化/反硝化作用及磷的沉降。在注重沉水植物种植的同时，周边结合睡莲等水生植物、鱼类、水草等形成循环有机的生物链。

3.1.4强化微生物系统：微生物系统安全方便、无毒，对人、鱼类、蚌、水生植物及环境均无害，具有可生物降解的特性。

3.1.5预处理系统：利用“漂浮植物+挂膜”对排涝泵站排口污水进行初步净化，削减入湖污染物浓度，提高水质标准。

项目实施期（作业）清单

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目服务前期准备 | 现场清理，清理湖底杂物，翻松底质，面积49495 m2 |
|  |  | 利用生物氧化剂和钙添加剂底泥活化改善，用量均为1485L |
| 2 | 曝气装置设置 | 1套1.5kw浮水泵（EP≥2kg/kw.h），含电箱、电缆、固定材料等 |
|  |  | 3套1.5kW涌浪机（EP≥2kg/kw.h），含电箱、电缆、固定材料等 |
|  |  | 1套3.7kW沉水鼓风机（n=1450r/min,Q=3.91m3/min），含电箱、电缆、固定材料等；曝气管道（PE管道，DN50，1MPa）330m；固定钢管（Q195热镀锌钢管，DN40*2.5，2米/根）55根； |
| 3 | 水下生态系统构建 | 水生植物种植，其中沉水植物为改良矮型苦草（H15-26cm，30丛/㎡，5株/丛）26687m2 ，改良刺苦草（H25-35cm，30丛/㎡，5株/丛）9899 m2 ，小茨藻（H25-35cm，30丛/㎡，5株/丛）5939 m2，宫廷睡莲（H40-50cm,1株/㎡）250 m2 |
|  |  | 分段分批次投放8909L控藻浮游动物(180mL/m²)， |
|  |  | 大型水生动物投放，鱤鱼（500-750g/尾）247尾，青虾（体长2-3cm左右）124kg，环棱螺（体长1-2cm左右）1980kg |
| 4 | 强化微生物系统 | 投放微生物，其中沼泽红假单胞菌（液体100亿/g，15g/m²）和短小芽孢杆菌（液体100亿/g，15g/m²）分别为742kg |
| 5 | 预处理系统 | 预处理系统安装，生物基（高密柔性纤维填料：帘式，高1m，100根/m2）6㎡，铜钱草（ H15-20cm,75-80株/m²）6㎡，网兜（用以种植漂浮植物）6㎡，固定钢管（ Q195热镀锌钢管，DN40*2.5，3米/根）6根 |

3.2运行维护内容及要求

3.2.1运行维护期经甲方对项目实施验收合格后的12个月；

3.2.2本项目运行维护内容

3.2.2.1中标供应商必须配合甲方巡逻及时发现污染源,并以书面形式汇报给甲方；

3.2.2.2水生植物的维护：针对原位生物修复部分所栽种的水生植物。维护内容包括杂草清除、定期修剪、清理和补种。

3.2.2.3设备维护：定期对相关设备进行巡检，如发生故障，能维修则进行维修，不能维修则进行更换，以保证设备的正常运行。

3.2.2.4水质检测：定期对水体水质进行跟踪检测，及时发现水质问题。

3.2.2.5水面保洁：对水面进行保洁，打捞水体中枯萎水生植物、白色垃圾等，确保水面干净美观。

3.2.3环境保护与安全

3.2.3.1环境影响：后期维护过程中无扰民情况的发生，无二次污染。

3.2.3.2安全：项目所用设备及项目的整体实施均必须在安全的状况下运行，无不可控制的后患之忧。

3.2.4.曝气设备养护要求

电器设备的电线不得私拉乱接，排线要符合安全及美观要求。

（1）每周两次定期巡检曝气机及供电线路，巡检内容主要有：

a. 观察设备是否正常启动；

b. 观察运转是否正常（声音是否正常，水流水花是否正常，有无拥堵现象）；

c. 仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d. 观察设备的固定有无松动情况；

e. 及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾，以免堵塞曝气机进水口，影响其正常工作。

（2）每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能。

（3）出现异常情况及时处理关联事项：

a. 电器部分出现故障需立刻停机检修；

b. 涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故。

（4）定期保养和维修：

增氧机每年（或累计运行2500h）应维护保养一次，内容包括：拆开增氧机主体部分潜水电泵，对所有部件进行清洗，去除水垢和锈斑，检查其完好度，及时整修或更换损坏的零部件；更换密封室内和电动机内部的润滑油；密封内放出的润滑油若油质混浊且水含量超过50mL，则需更换整体式密封盒或动、静密封环。

（5）运行时间：

根据实际情况合理安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响。

3.2.5 浮水植物养护要求

（1）日常巡查：每周巡查一次，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株，及时清除浮水植物上的枯枝落叶。

（2）冬季霜冻后部分枯死植株及时打捞清理。

（3）及时清除岸边浅水区的挺水类杂草，如双穗雀稗、糠秕草等，以及采用人工打捞方法去除水面非目的漂浮植物。

（4）对因各种原因造成成活率较低、覆盖水面达不到设计要求的需要补植，补植方法同种植方法（浮水植物种植方法：将种苗均匀放到水体表面，要做到轻拿轻放，以确保根系完整，叶面完好，种植时植物体切忌重叠、倒置）。

（5）浮水植物发生病虫害一周内，及时喷施农药。

3.2.6 沉水植物养护要求

（1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

（3）对于成活率不能达到设计要求的要进行补植，补植方法同设计种植方法。

（4）根据沉水植物种类的不同，一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。

（5）大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。

3.2.7 水生植物病虫害防治

（1）有害生物防治原则

根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制。

根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治的对象。禁止使用菊酯类等对鱼虾敏感的农药。

提倡以生物防治、物理防治为主的无公害防治方法。

（2）水上虫害防治

常见种类：刺吸类害虫（蚜虫类、叶螨类、蓟马类、蚧虫类、叶蝉类、网蝽类、飞虱类、木虱类等）和食叶类害虫（叶甲类、象甲类、夜蛾类、螟蛾类、刺蛾类、蝇类、软体动物类等）。

防治方法：

食叶害虫成虫期用高压纳米诱虫灯诱杀、性信息素诱集；食叶害虫幼虫期喷药防治，如灭幼脲、高渗苯氧威、甲维盐等；刺吸性害虫喷药防治，如苦参碱、蚜虱净、机油乳油等；叶螨类害虫喷药防治，如克螨特、哒螨灵等；软体动物害虫喷药防治，如嘧达等。

（3）水下虫害防治

常见种类：水叶甲（鞘翅目），潜叶摇蚊（双翅目）。

防治方法：

根施辛硫磷颗粒剂或茶籽饼粉（水叶甲）；叶面喷施蝇蛆净或灭蝇胺（潜叶摇蚊）。

（4）病害的防治

常见种类：白粉病、炭疽病、诱病、叶斑病、煤污病、病毒病等。

防治方法：

水生植物休眠期，结合清理植株上的枯枝和病叶，喷洒晶体石硫合剂等进行病菌预防控制；水生植物发病初期用药防治，如烯唑醇、氟硅唑（黑星病、锈病）；氟菌唑、丙环唑（白粉病、锈病、叶斑病）；炭特灵、咪鲜胺（炭疽病）；病毒清、盐酸吗啉胍（病毒病）。

3.2.8 人员及器具配置

（1）人员配置

a.本项目服务期间的人员至少包括①项目负责人②项目技术负责人③实施（作业）管理人员④合同管理人员⑤专职安全管理人员⑥质量管理人员⑦设备管理人员⑧项目运行维护期内的养护人员。

b. 做好运行维护记录，以便日后查阅。

（2）器具配备

a. 常规配置：合理配置保洁船，且不得少于1艘，打捞器具由投标人自行配置，及时清理水面漂浮物及水草，做到日产日清，合理布置临时堆放点，做到堆放点垃圾日产日清。

b.运行维护期内，水面保持清洁，无垃圾、树叶成片聚集等废弃漂浮物，无影响生态景观的水生植物等，岸顶、岸坡无因治理导致的垃圾。水面漂浮垃圾停留时间不允许超过60分钟。

c. 浮水植物养护机具：由投标人自行配置。

d. 滨岸带挺水植物养护机具：由投标人自行配置。

e. 人工水草养护机具：由投标人自行配置。

f. 曝气增氧机养护机具（如有）：由投标人自行配置。

3.2.9 维护期水质目标及日常巡查记录附表

- （1）维护期每三个月进行一次水质检测，水质主要富营养指标达到国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类以上，其中CODMn≤ 6mg/L，NH3-N≤1.0mg/L，DO≥5mg/L，TP≤0.2mg/L。

- （2）维护期巡查记录表

巡查记录表

巡查人：                                                 巡查日期：

巡查天气：                                               巡查地点：

| 编号 | 巡查项目 | 巡查情况 | 巡查备注 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：水体 |  |  |  |  |
| 1 | 味道 |  |  |  |
| 2 | 颜色 |  |  |  |
| 3 | 透明度 |  |  |  |
| 4 | 水面是否清洁 | 是□否□ |  |  |
| 6 | 是否存在明显排污 | 是□否□ |  |  |
| 7 | 其他异常情况说明 |  |  |  |
| 8 | 采样现场情况说明 |  |  |  |
| 第二部分：水生植物 |  |  |  |  |
| 1 | 是否存在杂草 | 是□否□ |  |  |
| 2 | 是否健康 | 是□否□ |  |  |
| 3 | 是否整洁美观 | 是□否□ |  |  |
| 4 | 其他异常情况说明 |  |  |  |
| 第三部分：水生动物 |  |  |  |  |
| 1 | 是否存在野杂鱼 | 是□否□ |  |  |
| 2 | 数量是否正常 | 是□否□ |  |  |
| 3 | 是否健康 | 是□否□ |  |  |
| 4 | 其他异常情况说明 |  |  |  |
| 第四部分：曝气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备启动是否正常 | 是□否□ |  |  |
| 2 | 设备运转是否正常 | 是□否□ |  |  |
| 3 | 电缆电线是否裸露 | 是□否□ |  |  |
| 4 | 设备固定是否牢固 | 是□否□ |  |  |
| 5 | 进水口是否堵塞 | 是□否□ |  |  |
| 6 | 其他异常情况说明 |  |  |  |

- 4.安全要求

4.1中标人在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，中标人工作人员发生的一切安全问题包括由于中标人提供的服务导致的安全事故的责任，均由中标人自行负责，与采购人无关。

4.2中标人必须考虑货物供应、运输、装卸、安装、验收过程中的安全问题。如因产品质量不合理、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

- 5.实施时间和地点

5.1时间：项目实施(作业)期限：合同签订后70日历天；运行维护期：1年（项目实施验收合格后起算）。

- 5.2地点：阜宁县白天鹅公园。

- 6.采购标的的验收标准

按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

7.其他技术、服务等要求详见附件1（图纸）。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务 | 其他未列明行业 |

三、报价要求及付款方式

1、报价要求

1.1本项目采用全费用固定总价报价。投标人按采购文件要求的服务范围所需，充分考虑服务期间采购人提出变更和国家政策性调整风险系数和采购人对服务等的要求，结合自身实力并充分考虑实际所需进行自主报价，中标后全费用固定总价不予调整。

1.2报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的招标内容，以及投标人为完成上述内容所必须的技术支持以及劳务、产品供货（包含与服务相关的所有货物）、机械设备投入、运输、安装及相应安装辅材、种植、投放、养护、调试、检测、运输、维修、保险、电费、劳务、利润、税金、代理费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。

2.付款方式：按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

四、其它

其它未尽事项按国家、地方有关法律、法规、规章规定办理。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，确定报告中推荐的排名第一的中标候选人为中标人。

政府采购政策功能落实

1.因本项目属专门面向中小企业采购项目，只接受中小微企业投标，故本项目在评审时，不再对小型和微型企业投标价格给予扣除，请各供应商予以关注。

2.中小微企业供应商参加本项目政府采购活动的，应当按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4.残疾人就业政策：本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利单位标准详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

5.监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号。

二、评标方法与评标标准

| 量化因素和权重比值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、投标价格（20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标单位报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标人的投标报价）×20分。 |  |
| 二、综合能力（40分） | 投标人业绩（15分） | 投标人的业绩：提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过水环境治理项目或水污染治理项目业绩合同的,每提供一份得5分,最高得15分。 注：提供业绩合同原件彩色扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称、服务内容【如不能体现服务内容的，还需提供业主单位（甲方）出具的相应证明材料原件彩色扫描件】，否则不予认可。 |
|  | 人员配置能力（22分 | 1、投标人投入本项目的项目负责人（10分）： 具有中级生态环境工程或环境保护专业职称的得4分，具有高级及以上生态环境工程或环境保护专业职称的得10分,以最高等级计分，不重复不累计计分。需提供职称证书原件彩色扫描件，如职称证书上专业不明确的，还需提供职称申报材料原件彩色扫描件或毕业证书原件彩色扫描件。 注：①需提供相应人员2024年1月1日以来的任意一个月由本单位（含分公司）向政府部门交纳的养老保险证明原件彩色扫描件；②事业单位不需提供上述所需资料，但需提供人社部门出具的该单位及相关人员事业性质证明原件彩色扫描件；③已退休人员的相关证明均不认可。 |
|  |  | 2、投标人投入本项目的其他人员（不含项目负责人）（12分）： 具有中级及以上生态环境工程或环境保护专业职称的有一人得4分，最高得12分；同一人员以最高等级计分，同一人员不重复不累计计分。需提供职称证书原件彩色扫描件，如职称证书上专业不明确的，还需提供职称申报材料原件彩色扫描件或毕业证书原件彩色扫描件。 注：①需提供相应人员2024年1月1日以来的任意一个月由本单位（含分公司）向政府部门交纳的养老保险证明原件彩色扫描件；②事业单位不需提供上述所需资料，但需提供人社部门出具的该单位及相关人员事业性质证明原件彩色扫描件；③已退休人员的相关证明均不认可。 |
|  | 技术研发实力（3分） | 投标人参与编制并经批准发布水生态修复（治理）或污水处理类领域技术标准（团体标准及以上）的得3分。需提供相关证明文件原件彩色扫描件，证明文件中必须体现投标人名称，否则不予认可。 |
| 三、服务方案（40分） | 1、对项目背景、项目所在地熟悉程度、项目工作范围、项目目标、项目主要工作内容、最终成果等内容进行阐述，结合本项目的实际情况进行了解调查的文字说明，对项目认知明确、具体深入，提供详细的说明和分析，完全满足采购需求的得8分；对项目情况基本了解，并提供相关分析，基本符合采购需求的得7分；对项目情况不够了解，相关分析合理性一般，不完全符合采购需求的得5分；对项目情况不了解，相关分析合理性差，有描述但内容欠缺，不符合采购需求的得3分；未提供本项内容的本项不得分。 |  |
|  | 2、整体实施方案：方案科学合理完整、可行性强、有针对性、完全满足招标文件要求的得8分；方案完整，较科学，具有一定可行性、针对性，基本满足招标文件要求的得7分；方案完整但科学合理性及可行性欠缺、缺乏针对性、不完全符合招标文件要求的得5分；方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性、不符合招标文件要求的得3分；未提供本项内容的本项不得分。 |  |
|  | 3、质量技术控制措施、安全保证措施：方案科学合理完整、可行性强、有针对性、完全满足招标文件要求的得8分；方案完整，较科学，具有一定可行性、针对性，基本满足招标文件要求的得7分；方案完整但科学合理性及可行性欠缺、缺乏针对性、不完全符合招标文件要求的得5分；方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性、不符合招标文件要求的得3分；未提供本项内容的本项不得分。 |  |
|  | 4、重难点分析：分析全面、应对措施可靠、合理、可行性强的得8分；重难点分析全面，较合理，但应对措施一般，具有一定可行性的得7分；重难点分析全面，但合理性、可行性欠缺的得5分；重难点分析不全面、应对措施差的得3分；未提供本项内容的本项不得分。 |  |
|  | 5、人员、机械设备等工作安排：方案科学合理完整、可行性强、有针对性、完全满足招标文件要求的得8分；方案完整，较科学，具有一定可行性、针对性，基本满足招标文件要求的得7分；方案完整但科学合理性及可行性欠缺、缺乏针对性、不完全符合招标文件要求的得5分；方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性、不符合招标文件要求的得3分；未提供本项内容的本项不得分。 |  |

第六章  投标文件格式

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、投标人2023年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、中小企业声明函

九、投入本项目人员一览表；

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、开标一览表

十三、服务方案

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

提供投标人2023年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

六、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JSTC-G2024-0007 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

七、投标函

致：阜宁县住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-320923-JSTC-G2024-0007号招标文件，正式授权下述签字人____ __(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

单位名称（加盖CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

八、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 阜宁县住房和城乡建设局的采购编号为JSZC-320923-JSTC-G2024-0007，阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务 ，属于其他未列明 行业；承建（承接）企业为（企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；承建（承接）企业为（企业名称）     ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：如是残疾人福利性单位需提供。

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

备注：如是监狱企业需提供。

九、投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 实施（作业）管理人员 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 合同管理人员 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 专职安全管理人员 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 质量管理人员 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 设备管理人员 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 项目运行维护期内的养护人员 |
| … |  |  |  |  |  |  | … |

注：本表承诺人员至少应满足招标文件第四章采购需求中“人员配置”要求。

并不仅限于此表，满足项目需要。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

十二、开标一览表

项目编号：JSZC-320923-JSTC-G2024-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 阜宁县县城南城区调蓄设施建设项目—白天鹅公园水环境水生态系统构建及养护服务 | 详见招标文件 |  |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章 ：          （电子签章）

十三、服务方案（格式自拟）

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。